竞争性磋商文件

项目名称：污水处理站水质在线监测系统采购安装及运行维保服务

项目编号：YCCG2012-CS244

# 盐城市第一人民医院

2020年12月31日

总 目 录

# 第一章    竞争性磋商采购公告……………3

# 第二章    磋商须知…………………………6

# 第三章    合同条款及格式…………………19

# 第四章    项目需求…………………………24

# 第五章    评审方法和评审标准……………46

# 第六章    竞争性磋商响应文件格式………49

# 第一章 竞争性磋商采购公告

项目概况

盐城市第一人民医院污水处理站水质在线监测系统采购安装及运行维保服务项目的潜在投标人应在盐城市政府采购网“http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/”自行下载招标文件，并于2021年01月11日15点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：YCCG2012-CS244

2.项目名称：盐城市第一人民医院污水处理站水质在线监测系统采购安装及运行维保服务项目

3.采购方式：□竞争性谈判  (竞争性磋商  □询价

4.预算金额：62万元/年

5.最高限价：62万元/年，投标报价高于最高限价的为无效标书。

6.采购需求：详见项目需求

7.本项目不接受联合体参与磋商。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：自公告之日起至投标截止时间前1日

地点：盐城市政府采购网

方式：符合资格要求的投标人可自行下载采购文件，采购文件见盐城市政府采购网本公告附件。

售价：免费

四、响应文件提交

截止时间：2021年01月11日15点00分（北京时间）

地点：盐城市公共资源交易中心四楼开标二室（盐城市府西路1号国投商务楼C楼，江苏驿都国际大酒店东侧）

五、开启

时间：2021年01月11日15点00分（北京时间）

地点：盐城市公共资源交易中心四楼开标二室（盐城市府西路1号国投商务楼C楼，江苏驿都国际大酒店东侧）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

响应文件正本1份，副本 4 份。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城市第一人民医院

地    址：盐城市人民南路66号

联 系 人： 沈剑

联系电话：18662081713

2.采购代理机构信息

名    称：盐城市公共资源交易中心（盐城市政府采购中心）

地　　址：盐城市府西路1号公共资源交易中心五楼508室

联 系 人：顾女士

联系电话：0515-86663183

3.项目联系方式

项目联系人：胡荣艳

电　　 话：0515-69057406

## 第二章  磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总则

1、适用范围

1.1 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用此项目。

1.2 本项目按照项目分包，分别确定各分包成交供应商。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商采购公告”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如

何，盐城市政府采购中心（以下简称：采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、磋商文件的询问及修改

6.1任何要求对磋商文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间五日前按采购邀请中的通讯地址，向采购人或采购中心提出。提交首次响应文件截止之日前，采购中心可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购中心将在提交首次响应文件截止时间至少五日前，在盐城市政府采购网上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足五日的，采购中心应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2采购中心或采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

7、磋商文件的解释

7.1 本磋商文件由采购人和采购中心负责解释。

二、磋商响应文件的编制

1、磋商响应文件份数和签署

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求准备磋商响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。（另请提供电子标书<U>盘一份，U盘中含响应文件所有内容，U盘表面加贴标签并注明单位名称，电子标书直接放在标书封袋内）。

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，磋商文件要求提供原件的必须按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖磋商供应商公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2 除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与采购中心及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、参加磋商供应商资格的文件证明

3.1磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3磋商供应商应填写并提交磋商文件所附的“资信证明文件”。

4、磋商响应报价表

4.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表（含分项报价）。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.2标的物

详见项目需求。

4.3有关费用处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

4.3.1除非合同中另有规定，竞争性磋商报价包括系统开发和维护所需的的人工、材料、耗材、标液、机械、外调经费、车辆、会务、论证、评审、验收、差旅、招待、交通、工作餐、印刷、房租水电物业、业务宣传、接待用品、行业会员、清洁用品、办公易耗品、保险、利润、税金、通讯、办公设备、政策性文件规定及合同包含的风险、责任等各项应有费用。

4.3.2项目总价：包括买方服务需求所涉及的所有费用。

4.4其它费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

4.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.6 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

5、项目需求响应方案

5.1提供为完成本项目的总体实施方案。

5.2对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

5.3磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

三、响应文件的递交

1、响应文件的密封和标记

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

1.2密封的响应文件应：

（1）按采购邀请中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加磋商项目名称、磋商文件编号及参加的分包号；

（3）密封包装上应写明磋商供应商名称。

1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购中心将予以拒绝。

2、响应文件开启时间

2.1采购中心收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2采购中心有权通过修改磋商文件推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的响应文件

3.1采购中心将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收任何响应文件。

4、响应文件的修改和撤回

4.1磋商供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其谈判响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2磋商供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.3 磋商供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

5、磋商响应有效期

5.1 磋商响应有效期为采购中心规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

5.2 在特殊情况下，采购中心于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃磋商响应。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、磋商与评审

1、磋商仪式

1.1按规定的时间和地点组织磋商开始仪式，仪式由采购人或采购中心主持，磋商供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

2、磋商小组

2.1 磋商开始仪式结束后，采购人或采购中心组织磋商小组进行评审。

2.2 磋商小组由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和采购中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形

（1）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）供应商在报价时采用选择性报价；

（3）供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；

（4）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（5）其他法律、法规及本磋商文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

5.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.5同一项目如出现同一品牌同一型号的产品有多个供应商参加磋商时，磋商中在其他条件合格的前提下，选取技术方案最优、各方面人员配备最齐全的供应商参加磋商最后报价，其他供应商作为无效响应处理。

6、磋商程序及评审方法和标准

6.1磋商程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式

管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.1.4 各供应商最后报价结束后,如磋商小组认为最后最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供书面说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则磋商小组有权取消其成交资格。

6.2 评审方法和标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本磋商文件第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

五、成交

1、确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第6.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2采购人根据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购中心将在“盐城市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为一个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（7）将政府采购合同转包；

（8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1磋商供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人、采购中心有权不予受理。

2.3未参加磋商采购活动的供应商或在磋商采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

2.4质疑函应当包括下列内容：

2.4.1质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

2.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

2.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

2.4.4提起质疑的日期；

2.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购中心将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.5采购中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购中心将告知质疑人进行补正。

2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人、采购中心有权不予受理。

2.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人、采购中心将在收到参加谈判供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

2.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人、采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交供应商确定后，采购中心将向成交供应商发出中标通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起十五天内，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包，每次季度检查时，投标项目组成员内的人员不得少于4人。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、履约保证金

在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金（中标价的5%）,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

#### 3、政府采购履约资金扶持政策

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的注册地在盐城的中小企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书可在与盐城市财政局签署了《盐城市政府采购供应商融资业务合作协议》的金融机构办理授信申请。相关事宜可向盐城市政府采购中心咨询，联系电话：0515-86663502。

## 第三章  合同条款及格式

盐城市政府采购合同

项目名称：盐城市第一人民医院污水处理站水质在线监                   测系统采购安装及运行维保服务

采购单位：盐城市第一人民医院

供应单位：

签订日期：

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

# 政府采购合同

项目名称：盐城市第一人民医院污水处理站水质在线监测系统

甲方：（买方）                            乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据盐城市第一人民医院污水处理站水质在线监测系统采购安装及运行维保服务竞争性磋商的结果，签署本合同。

# 一、采购标的

1.1 产品/服务内容：盐城市第一人民医院污水处理站水质在线监测系统采购安装及运行维保服务

1.2 服务期限：2年。

二、合同金额

本合同金额为（大写）：                元（        元）/年人民币。

项目清单：

| 序号 |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量（CODcr）水质在线自动监测仪 | 3 | 台 |  |  |  |
| 2 | pH水质在线自动监测仪 | 3 | 台 |  |  |  |
| 3 | 水质自动采样器 | 3 | 台 |  |  |  |
| 4 | 余氯在线自动监测仪 | 3 | 台 |  |  |  |
| 5 | 流量在线自动监测仪 | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 数据采集仪（含软件） | 3 | 台 |  |  |  |
| 7 | 在线监控平台 | 3 |  |  |  |  |
| 8 | 工业级路由器 | 3 | 台 |  |  |  |
| 9 | UPS电源 | 3 | 台 |  |  |  |
| 10 | 商用电脑 | 3 | 台 |  |  |  |
| 11 | 设备站房 | 2 | 项 |  |  |  |
| 12 | 机柜 | 3 | 台 |  |  |  |
| 13 | 规范化排水口改造 | 2 | 项 |  |  |  |
| 14 | 在线监测系统运营维保费 | 2 | 年 |  |  |  |
| 15 | 安装调试费 | 3 | 项 |  |  |  |
| 16 | COD氨氮检测仪 | 1 | 台 |  |  |  |
| 17 | 发热门诊污水预处理设置 | 1 | 项 |  |  |  |
| 18 | 其他费用 |  |  |  |  |  |

三、付款方式

3.1设备安装完成后，支付合同总价的40%；

3.2试用3个月后无任何问题后，经相关部门验收合格后付至合同总价的70%；

3.3每年运行维护完成，经采购人考核合格后付合同总价的15%，2年期满后付清，以上付款无息。

四、技术资料

4.1乙方应按磋商文件规定的要求向甲方提供有关技术资料。

4.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

六、产权担保

乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、转包或分包

7.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、监管责任

为保证乙方受托为甲方所从事的服务活动符合相关法律法规、标准和技术规范要求，甲方对委托范围内的事项有权进行现场检查及质量控制活动，乙方应无条件配合。

九、安全责任

乙方在受托为甲方从事服务过程中，应采取安全防护措施和环境条件控制，使之符合相关法律法规、规范和标准要求。由此产生的人身意外伤害和发生的费用甲方不承担责任。

十、保密责任

乙方对甲方委托事项范围的活动和数据负有保密责任，涉及他方的应保守其商业和技术机密。甲方在进行现场检查及质量控制活动过程中，对涉及乙方及他方的商业和技术机密负有保密责任。

十一、质保期

11.1乙方为甲方提供的项目产品终身负责。项目通过验收后，乙方继续向甲方提供免费质保维护服务2年，含两年的运营维护费用和药剂费用。

11.2乙方提供的服务出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

十二、甲乙双方责任及义务：

12.1甲方的责任和义务：

（1）甲方提供开展业务必要的相关资料和业务咨询，保障乙方顺利开展工作。

（2）甲方按照合同要求按时按量付给乙方合作费用。

12.2乙方的责任和义务：

（1）乙方应按磋商文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务；不得向第三方提供资料，泄露相关数据、资料的，承担相应后果和责任 。

（2）乙方每天远程监控甲方平台有关数据，遇到异常情况随时联系并进行现场检修。在项目维保期内，如出现设备损坏问题，乙方应在接到修理通知后2小时内派人免费修理，故障响应时间为全天24小时响应；乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金或履约保证金内扣除。

(3)定期检测系统设备的运行情况、数据信息传输畅通情况，确保现场系统与环保部门软件平台之间的数据、信息传输正常。

(4)定期对仪器进行校准，对自然损坏及老化的易损件进行更换、维修和升级。

(5)定期对在线监控系统设备的电路、管路等进行巡检，排除电路、管路的堵塞、老化现象。

(6)代替甲方处理环保局要求的所有手续，做好平台数据维护工作。

(7)每周进行一次运营维护检查，全年定期上门检修服务。

十三、违约责任

13.1乙方应认真做好运行维护工作，确保在线设备正常运行，在线数据真实可靠，在乙方运维期间所发生的环保处罚由乙方承担。

13.2乙方确保污水处理站水质在线监测系统通过环保部门验收，如因乙方问题导致环保部门验收未通过的，乙方负责无偿整改直到通过环保验收；如因此给甲方造成经济损失或产生恶劣影响的，甲方有权要求要求乙方按实际损失承担赔偿责任。

13.3合同任何一方根本性违反本合同规定的义务，且在另一方书面通知其纠正违约后三十天内未能纠正违约，另一方可以单方面通知违约方终止合同。

13.4因乙方原因不能按合同规定向甲方提供运营维护服务，乙方应向甲方支付合同总价款的10%的违约金。

13.5若甲方不能按合同要求支付款项，乙方可不承担环保处罚风险，同时甲方应向乙方支付合同总价款的10%的违约金。

13.6按本合同规定应当支付的违约金、增加支出及其它任何费用，应在明确责任后的十五天内支付。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应友好协商。如协商不成，可向甲方住所地法院起诉。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章。

16.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

16.3本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份，财政监管部门执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

日期：    年    月     日

## 第四章 项目需求

一、污水处理站在线监测系统清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量（CODcr）水质在线自动监测仪 | 3 | 台 | 1、配备彩色触摸屏、界面友好直观形象； 2、支持断电保护、缺液报警、自检复位功能； 3、支持手动校准、自动校准； 4、支持手动清洗、自动清洗； 5、进样系统气液分离，具有防腐性能； 6、支持自动标样核查，废液分离； 7、配备高精度注射泵； 8、测量间隔支持、整点测量、触发及指定时间； 10、测试量程满足10~1000mg/L； 11、数据存储不低于2万条，掉电不丢失，存满自动覆盖； 12、支持RS232/458输出、4-20mA输出； 13、预留打印机接口。 | 主院区、北院区、 五官科院区 |
| 2 | pH水质在线自动监测仪 | 3 | 台 | 1、测量范围0.01-14.00PH； 2、测量精度0.01； 3、具备上下限报警； 4、支持RS458、RS232接口，4-20mA输出； 5、支持自动温度补偿； | 主院区、北院区、 五官科院区 |
| 3 | 水质自动采样器 | 3 | 台 | 1、配备彩色触摸屏、界面友好直观形象； 2、可同时向多台在线监测仪提供不间断混合水样； 3、采样管自动冲洗功能； 4、具备超标留样、AB桶混合采样； 5、可外部控制采样，并输出所采样品的流量参数； 6、支持RS232/458输出、4-20mA输出； | 主院区、北院区、 五官科院区 |
| 4 | 余氯在线自动监测仪 | 3 | 台 | 1、仪表稳定不死机：看门狗程序确保仪表连续工作不会死机； 2、具备掉电保护、报警功能； 3、支持RS232/458输出、4-20mA输出； 4、支持手动/自动PH补偿功能，温度补偿功能； 5、带自动清洗功能； | 主院区、北院区、 五官科院区 |
| 5 | 流量在线自动监测仪 | 1 | 台 | 1、可提供流速、流量、累计流量等测量数据； 2、接口支持RS232、RS458,4-20mA； 3、超声波明渠流量计1台； | 主院区、 |
| 6 | 数据采集仪（含软件） | 3 | 台 | 1、≥7路隔离的RS-232； 2、2路带隔离的RS-485； 3、8路模拟量，可以接入4～20mA仪表信号，实现采集仪表数值； 4、支持无线4G信号全网通，即支持移动联动电信4G、3G和2G信号。支持同时上传数据到省平台、市平台和区平台； 5、可以导出COD、余氯、PH、流量等历史数据； 7、内置存储器可以保存三年历史数据，掉电不丢失； 8、内置大容量锂电池，支持充电； 9、配备触摸显示屏，界面人性化； 11、系统内存≥512M。 | 主院区、北院区、 五官科院区 |
| 7 | 在线监控平台 | 3 | 套 | 1、配备在线监测平台，实时监测数据、支持查询统计、超标故障报警； 2、数据显示平台软件确保与区、市、省及环保平台对接，并通过环保部门验收。免费提供污水处理在线监测系统所有接口，无偿提供技术支持。 | 主院区、北院区、 五官科院区 |
| 8 | 工业级路由器 | 3 | 台 | 1、WAN接口1个，LAN接口4个； 2、移动数据支持4G及以上，全网通。 | 主院区、北院区、 五官科院区 |
| 9 | UPS电源 | 3 | 台 | 1、后备时间≥2小时 | 主院区、北院区、五官科院区 |
| 10 | 商用电脑 | 3 | 台 | 1、1T硬盘； 2、16G内存； 3、酷睿i5处理器； 4、配键盘鼠标； 5、显示器≥21.5英寸； | 主院区、北院区、 五官科院区 |
| 11 | 设备站房 | 2 | 项 | 自行考察现场是确定站房安装位置，尽量靠近排水口。设备站房内配置1.5P空调1台、操作台1台、洗手池1套，水电安装到位。设备机房的技术参数和安装必须完全满足环保部门关于污水处理站在线监测的相关要求。 主院区设备站房面积不得小于15平米，包括地面平整及夯实、100mm碎石垫层加100mmC15混凝土垫层、水泥砂浆找平、贴地砖。 北区设备机房设施在污泥压滤间，须制作塑钢隔断，高度不低于2.8米，封顶，地面须平整。 | 主院区、北院区 |
| 12 | 机柜 | 3 | 台 | 在线显示仪表需安装在机柜里，机柜板材厚度1.5mm。（装PH、流量、余氯、数采仪） | 主院区、北院区、 五官科院区 |
| 13 | 规范化排水口改造 | 2 | 项 | 自行考察现场确定规规范化排水口是否需要改造，并考虑到报价中。 | 主院区、北院区 |
| 14 | 在线监测系统运营维保费 | 2 | 年 | 运营维保期内所有人工、各类耗材、药剂、标液、蒸馏水、易损件及人工费等 | 主院区、北院区、五官科院区 |
| 15 | 安装调试费 | 3 | 项 | 在线监测系统设备调试、试运行以及验收所需标液、耗材以及人工等费用，如验收不通过，后续费用仍由投标人承担直至通过验收。 | 主院区、北院区、五官科院区 |
| 16 | COD氨氮检测仪 | 1 | 台 | 1、带打印功能测试主机； 2、16孔及以上智能消解仪； 3、消解比色一体管（配套）； 4、消解管冷却架； 5、带LED液晶显示； 6、配备COD试剂、氨氮试剂、打硬纸（一年用量）； | 五官科院区 |
| 17 | 发热门诊污水预处理设置 | 1 | 项 | 地埋式玻璃钢化粪池1座；直径1600mm*长度2400mm，壁厚15mm； 氯片投药装置一个； 挖土方约10立方，土方回填约5立方； 路面恢复约10平方； 检查井3座，700mm*700mm（含井盖） upvc管道10米，含管道及配件，管道管径与院方污水管网及地埋式玻璃钢化粪池配套； 税及管理等费用； | 主院区 |
| 18 | 其它费用 | 1 | 项 |  |  |

1、根据现场实际情况，采购人有权对本项目采购内容进行数量方面调整。

2、投标人在线监测系统建设、安装、验收、运行、检查维护、维修等必须符合最新发布的《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）安装技术规范》（HJ353-2019）、《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）验收技术规范》（HJ354-2019）、《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》（HJ355-2019）等规范要求。设备功能及管路安装等须完全满足环保部门关于污水处理站在线监测的相关要求。中国环境监测总站对在线监测设备有指定参考品牌型号的，投标人提供的设备产品必须在中国环境监测总站最新公布的在线仪器合格名录中，并具有环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检验报告。

3、投标人有需要增加设备或耗材以及服务的用以完成采购人污水在线监控验收的请自行考虑到报价中，并在分项报价表中标明分项金额。总报价不能超过本项目预算控制价。

4、投标人应提供如下质量保证：设备不符合要求导致环保验收失败的，进行免费整改，直至环保验收合格。

5、自行考察现场确定安装环境，设备安装、调试、试运行须按照《水污染源在线监测系统安装技术规范》（HJ353-2019）中要求严格执行，按规范要求中附件样式提交现场安装情况表、设备考核表、在线监测系统调试报告以及试运行报告等台账资料。

6、投标人在线监测系统在申请验收前须按照《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）验收技术规范》（HJ354-2019）中验收条件及验收内容要求编制验收报告及相关材料。

7、在线监测系统运营维保

投标人根据本项目中的设备及维保方案测算二年中使用的各类耗材、标液、蒸馏水、易损件及人工费等所有费用统一报价。使用量必须严格按照设备指导方案及环保要求执行。

1）投标要须按照《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》（HJ355-2019）中附录格式要求记录与整理在线监测系统的运行档案。

2）投标人每天远程监控采购人平台有关数据，遇到异常情况即刻联系并进行现场检修。

3）每周安排维护人员到现场检测各类在线检测设备的运行情况、数据信息传输畅通情况，确保现场系统与环保部门软件平台之间的数据、信息 传输正常，须提供经采购人管理部门认可的检测记录。

4）定期对仪器进行校准，所需的所有标液由服务方购买，对自然损坏及老化的易损件（质保期内配件设备耗材配件免费更换）进行更换、维修和升级。

5）每周对在线监控系统设备的电路、管路等进行巡检，排除电路、管路的堵塞、老化现象，并提供经采购人管理部门确认的巡检单。

6）为采购人代办环保局要求的所有手续，做好平台数据维护工作。

7）维保期内，按照HJ355-2019运行技术规范中要求定期进行维护检查和检修服务，台账资料须符合规范要求。遇到紧急故障2小时响应，简单问题4小时解决，复杂问题24小时内解决。

第五章 评审方法和评审标准

一、磋商小组

本采购项目磋商小组的评委由相关的专家、采购人代表等有关人员构成。

二、定标原则

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，磋商小组按评审因素的量化指标评审，根据总得分高低排列各投标人次序（评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐），得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法，本项目选取1名成交候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、★符合本采购文件优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”的；必须提供“环境标志产品”或“节能产品”证明，否则不予认可。

环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。鼓励节能及环保政策以投标（响应）主要（核心）产品（品牌）为准。

★（可选）接受联合体供应商的情况：

1、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业并享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、供应商如为联合体的，请按照采购文件的要求提供相应的《联合体协议》。

三、评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 序号 | 评审项目及分值 | 评审细则 | 量化分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 30分 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分（30分）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分＝（磋商基准价／最后磋商报价）×30。(保留两位小数） 若供应商磋商报价高于采购预算的，作为无效报价处理。 | 30 |
| 2 | 技术、服务水平（54） | 项目的实施方案及保证措施： 评委根据投标人的项目实施方案及质量保证措施进行评分，方案科学、合理、完整、可行的得11.1-12.0分；方案较合理，有一定可操作性的得10.1-11.0分；方案基本合理，操作性较差的得9.1-10.0分。 | 12 |
|  |  | 项目的进度计划方案： 评委根据投标人针对本项目的进度计划安排方案及其保证措施进行评价，进度计划科学，合理，可以按时完成安装的得11.1-12.0分；方案较合理，有一定可操作性的得10.1-11.0分；方案基本合理，操作性较差的得9.1-10.0分。 | 12 |
|  |  | 运行维护计划方案: 评委根据投标人的运行维护方案合理性，故障响应情况、人员配备、药剂使用情况以及资料台账等方面进行评分。优：11.1-12.0分；良：10.1-11.0分；一般9.1-10.0分。 | 12 |
|  |  | 突发事件应急处理预案： （1）突发事件应急处理预案完备健全，对本项目针对性强，具有实际可操作性的得5.1-6.0分。 （2）预案基本完备、健全，有一定的可操作性的得4.1-5.0分。 （3）预案内容较差的得3.1-4.0分。没有突发事件应急处理预案的不得分。 | 6 |
|  |  | 培训计划：评委根据投标文件提供的培训计划评分。针对员工的培训（技能、服务等）、现场管理人员的培训（管理、领导力等），培训计划完整、详实，优：11.1-12.0分；良：10.1-11.0分；一般9.1-10.0分。 | 12 |
| 3 | 业绩（6） | 投标人具有自2017年1月1日以来完成类似三级及以上医疗机构污水处理站水质在线监测系统采购安装，每提供1个得2分，最多6分（投标文件中提供合同复印件，合同能反映相关信息）。 | 6 |
| 4 | 售后服务 | 评委根据供应商提供售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员等）进行综合评分，投标人针对本项目提供投标人自身及所投品牌原厂响应标准、相关备件清单、故障解决方案、专业技术人员保障等服务内容。售后服务方案内容完整合理、切实可行，要素齐全等方面进行评分。优：9.1-10.0分；良：8.1-9.0分；一般7.1-8.0分。 | 10 |
|  | 合计 |  | 100 |

## 第六章  竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称：

日       期：

评分索引表

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资信证明文件

二、资格性审查响应对照表

三、符合性检查响应对照表

四、磋商响应函

五、开标一览表

六、项目负责人及服务团队人员一览表

七、技术方案

一、资信证明文件

1、实质性资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（复印件）

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见附表）

文件7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单网页截图及链接网址

文件8  招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

（招标文件要求提供原件的必须单独封装并与投标文件一起递交，评标结束后原件退回；未要求提供原件的提供复印件，原件自带备查）

2、非实质性资信证明文件目录

格式1  《企业申明函》

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

### 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就YCCG-        号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

二、资格性审查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

三、符合性检查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

四、磋商响应函

致：盐城市政府采购中心：

根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：     联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

## 五、开标一览表

| 项 目 编 号 | YCCG-2012-CS 号 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 | 盐城市第一人民医院污水处理站水质在线监测系统采购安装及运行维保服务 |
| 项目投标报价：（大写） ，小写： |
| 是否提供《中小企业声明函》： 是/否 见（ ）页 |
| 本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写） 圆整（￥： ） |
| 我方拟派团队负责人（项目负责人）： |
| 服务期限：三年 |

填写说明：

- 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；

供应商名称（公章）：

日期：       年   月   日

附件：1、投标人企业（单位）类型声明函

投标人企业（单位）类型声明函（格式）

（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

（1）根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

（2） 本企业     （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3） 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本单位        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、本企业（单位）为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

3、本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为______。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）：

日　    期：

附件：2、制造商企业（单位）类型声明函

制造商企业（单位）类型声明函（格式）

（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）

本企业（单位）作为                    单位的     项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为         （请填写：中型、小型、微型）企业。

本企业          （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位为        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供本企业（单位）制造的货物。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★本声明函经制造商和投标人共同盖章生效。

制造商名称（盖单位章）：

投标人名称（盖单位章）：

日　期：

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、如果所投项目为货物类，则对拟享受小微企业价格折扣政策的投标产品及其报价单独作分类汇总，如所提供明细中混入大型企业产品或有弄虚作假，则本声明函将不予认定，不能进行相应的价格扣除。

小微型企业生产制造的投标产品明细及报价汇总表（格式）

| 货物名称及规格、型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

1、此表可以根据需要自行增减行数。

2、项目如有分包，请各供应商按投报的分包分别列表。

六、项目负责人及服务团队人员一览表

| 供应商： |
| --- |
| 项目负责人： |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 执业资格 | 学历 | 从事相关工作年限 |
| 项目组成员 |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 执业资格 | 学历 | 从事相关工作年限 |

注：1.项目负责人是本项目的技术核心人员，须是该项目实施全过程的真正组织者和领导者，担负实质性项目工作。项目负责人需要有较强的组织和协调能力，具有承担类似研究项目的成功经验，并有较高的理论素养和分析解决问题的能力。

七、技术方案