询 价 文 件

项目编号：YCCG1904-XJ09-01

项目名称：X射线安全检查设备采购项目

中共盐城市纪律检查委员会

盐城市政府采购中心

2019年5月29日

第一部分  询 价 公 告

根据盐城市财政局下达的政府采购计划，盐城市政府采购中心受中共盐城市纪律检查委员会的委托，决定就其所需的X射线安全检查设备采购项目进行询价采购，诚邀符合相关资格条件的报价人(供应商)前来报价。

一、项目名称及编号

项目名称：X射线安全检查设备采购项目

项目编号：YCCG1904-XJ09-01

二、采购项目简要说明及预算金额

（一）招标项目简要说明

（1）采购内容：中共盐城市纪律检查委员会X射线安全检查设备采购项目，具体规格及要求详见项目需求。

（2）标段划分：项目分为一个包进行采购。

中共盐城市纪律检查委员会X射线安全检查设备采购项目，项目预算35万元，最高限价为35万元，报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

三、合格询价供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、上一年度的财务状况报表（成立不满一年不需提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（二）本项目不接受联合体投标。

（三）本项目不接受进口产品投标。

四、询价文件发放（获取）

自询价公告在“盐城市政府采购网”发布之日起3个工作日。本询价文件在“盐城市政府采购网”上免费下载，有关本次采购的事项若存在变动和修改，敬请及时关注“盐城市政府采购网”发布的信息更正公告。

五、报价截止时间及要求：

报价人请于 2019年6月6日上午9:30前将报价文件装订密封加盖公章，送至盐城市公共资源交易中心508室（盐城市府西路1号国投商务楼C楼五楼）。

六、本次询价联系事项

（一）采购联系人：刘苏明,联系电话：15951556576；

采购人地址：盐城市亭湖区世纪大道21号,邮政编码：224005；

（二）盐城市政府采购中心联系人：顾女士；联系电话：0515-86663183；

盐城市政府采购中心联系地址：盐城市府西路1号公共资源交易中心五楼508室；

对项目需求部分的询问、质疑请与采购人联系，需求部分的询问、质疑由采购人负责答复。

七、投标文件制作份数要求

正本份数：1份   副本份数：2份

八、投标保证金

本次询价保证金金额为人民币伍仟元整，询价保证金必须在询价响应文件提交截止期前与询价文件一起送达文件接收地点。投标人将询价保证金转（汇）至指定的保证金专用账户（递交方式：银行转账进账单、电汇、网汇），不接受现金、现金交款单、支票等其他形式的保证金。投标人须凭本人身份证、银行有效票据原件（网汇可为复印件）到盐城市公共资源交易中心五楼529室开具询价保证金收据。

开户名：盐城市公共资源交易中心

开户行：华夏银行盐城分行

帐 号：16050000000052433

收保证金财务咨询电话：0515-86663529

退保证金财务咨询电话：0515-69083529

对于未按要求提交询价保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。但在本次文件发放前，在盐城市公共资源交易中心已有足额保证金的可参与投标。

中共盐城市纪律检查委员会

盐城市政府采购中心

2019年5月29日

第二部分  报价人须知

一、报价人一旦下载或领取了本询价文件并决定参加报价，即被认为接受了本询价文件的规定和约束，并视为自询价公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、对本询价文件有疑问的，可在2019年6月5日17：30时前向我中心提出，对于不影响公平竞争的问题我中心将作出答复。

三、报价要求：报价人须按询价文件的要求进行响应，报价文件一式三份，即正本一份，副本二份，（投标供应商须提供电子标书<U>盘一份，U盘中含投标文件所有内容，U盘表面加贴标签并注明单位名称）。不论报价人中标与否，报价文件均不退回。报价文件至少应包括：法定代表人授权书、报价单和报价人资信证明文件等。报价单须按要求进行盖章签字。我中心会同有关人员将对各报价报价情况进行评审，确定采购中标意向单位。

四、成交供应商的确定：询价评标小组将对响应的报价文件进行评审和比较。在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，报价最低，确定成交供应商。评标小组在评审中可要求供应商对其报价文件作出必要的澄清和确认。评标小组将审查报价文件是否对询价文件做出了实质性响应而没有重大偏离。重大偏离的认定需经过评标小组三分之二及以上成员的认定。

五、如由于采购需求中对该采购商品要求不详细，请各报价人在报价时补充说明其详细规格型号。

六、中标后，中标单位须向采购单位提交人民币中标金额的5%作为履约保证金。履约保证金于合同履行后无息退还。

七、小型和微型企业产品价格扣除：

1、对小型和微型企业产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

3、企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。

第三部分  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

# 政府采购合同（货物）（格式）

项目名称：中共盐城市纪律检查委员会X射线安全检查设备采购项目

项目编号：YCCG1904-XJ09-01

甲方：（买方）中共盐城市纪律检查委员会

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据              项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_____________元（_____________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1中标后，中标单位须向采购单位提交人民币中标金额的5% 作为履约保证金。履约保证金于合同履行后无息退还。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期    年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：

9.2 交货方式：

9.3 交货地点：

十、货款支付

10.1 付款方式：

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

10.3如需向与财政部门签署融资合作协议的银行办理授信申请的, 需在协作银行开立结算户作为回款专用户,作为该笔合同唯一的收款帐户，供货结束货款结算时，财政部门将政府采购款项直接支付到该账户。

十一.税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换、维修。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_48小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物质保期满后免费保修期为2年，免费保修期内所发生的一切费用由乙方承担，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据询价文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后并满足上述条件的，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及询价文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章，并经采购中心见证盖章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方、财政监管部门各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：      年  月  日

第四部分  项目需求

一、货物名称：X射线安全检查设备

二、数量：一套

三、技术条款：

1、设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备主机 | 1 |  |
| 2 | 设备键盘 | 1 |  |
| 3 | 出入口导物架 | 1 |  |
| 4 | 显示器 | 2 |  |
| 5 | 文件资料 | 1 |  |

2、技术参数及要求：【以下★号为实质性要求不满足作无效标处理；▲号指标为重要指标不满足作扣分处理（扣分标准详见评标办法中的评分细则】

| 序号 | 指标项 | 关键 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 产品资质 | 具有公安部权威检测机构出具的产品检测报告，提供证明材料 | ★ |  |
| 1.2 |  | 参照民航标准，设备需符合《民用航空旅客行李X射线安全检查设备内控标准》，并提供民用航空局颁发的《民航安全检查设备使用许可证》 | ▲ |  |
| 1.3 |  | 所投产品需通过CE认证 | ▲ |  |
| 1.4 |  | 提供环境管理体系认证 |  |  |
| 1.5 |  | 提供职业健康安全管理体系认证 |  |  |
| 1.6 |  | 投标产品制造商具有计算机信息系统集成壹级资质者 |  |  |
| 1.7 |  | 制造商具备安防工程企业一级资质 | ▲ |  |
| 1.8 |  | 投标产品制造商在省市有生产厂，设有固定售后服务点 | ▲ |  |
| 2.1 | 基本技术 | 使用X射线检查技术，具有物质识别功能，能够分辨有机物、无机物和混合物 | ▲ |  |
| 2.2 |  | 通道尺寸：600（宽度）×400（高度）mm± 20mm | ▲ |  |
| 2.3 |  | 外形尺寸：长度≤2450mm，宽度≤1300mm，高度≤1350mm。（不含出入口导物架） | ▲ |  |
| 2.4 |  | 传送带最快速度不低于0.2米/秒 |  |  |
| 2.5 |  | 最大负载能力，不低于100千克（均匀负载） |  |  |
| 2.6 |  | 采用基于Windows平台的软件实现设备管理和监控，设备软件、操作键盘等交互界面应提供中文或图形界面 | ★ |  |
| 2.7 |  | 配备有专用键盘，设有紧急停止按钮 | ▲ |  |
| 3.1 | 辐射安全 | 最大环境泄露剂量率（距离设备外壳5厘米处）小于1µGy/h | ▲ |  |
| 3.2 |  | 单次检查剂量小于5μGy，符合ASA/ISO1600标准安全 | ▲ |  |
| 3.3 |  | 具备铅门帘防护 |  |  |
| 4.1 | 成像能力 | 线分辨力：侧视角应均能分辨40AWG金属丝； | ▲ |  |
| 4.2 |  | 穿透力：垂直视角不低于46毫米钢板 | ▲ |  |
| 4.3 |  | 空间分辨力：侧视角应不大于1.0毫米 | ▲ |  |
| 4.4 |  | 穿透分辨力：侧视角至少应能分辨34AWG金属丝 | ▲ |  |
| 4.5 |  | 图像显示分辨率不低于1280×1024 | ▲ |  |
| 5.1 | X射线发生器 | 采用X射线发生系统 | ▲ |  |
| 5.2 |  | 采用密封式油冷冷却方式 |  |  |
| 5.3 |  | 具有自动训管功能 |  |  |
| 6.1 | 图像处理及软件功能 | 有机物剔除，突出显示无机物和混合物图像，有机物显示为灰度图像 |  |  |
| 6.2 |  | 具有图像放大功能 |  |  |
| 6.3 |  | 图像反转，对吸收率高的区域显示为亮色，对吸收率低的区域显示为深色 |  |  |
| 6.4 |  | 图像穿透增强，提高高吸收率范围（难穿透物质）的图像显示对比度 |  |  |
| 6.5 |  | 高吸收率报警，设备应能够自动检测难穿透或穿不透区域，并添加边框突出显示 |  |  |
| 6.6 |  | 图像回拉，设备应能够不限回拉重放图像 | ▲ |  |
| 6.7 |  | 能够提供行李计数功能 |  |  |
| 6.8 |  | 图像几何尺寸自动校正，显示比例与实物一致 | ▲ |  |
| 6.9 |  | 危险品图像插入（TIP）功能，在正常扫描生成的行包图像中随机插入危险物品或包裹图像 | ▲ |  |
| 7.1 | 数据管理 | 设备应自动保存全部被检物品扫描图像，能够存储至少100000幅图像，分辨率不低于1024*768 |  |  |
| 7.2 |  | 设备应能够将图像转化为BMP、JPG、GIF、TIF等通用图像格式 | ★ |  |
| 7.3 |  | 图像可以打印和或导出 |  |  |
| 7.4 |  | 设备应具备网络接入能力，允许用户通过网络方式访问设备相关数据 | ★ |  |
| 7.5 |  | 厂商应提供相关图像数据的调用接口，便于其他系统集成或使用设备的图像数据 | ▲ |  |
| 8.1 | 用户管理 | 支持用户的分组管理和权限控制 |  |  |
| 9.1 | 运行环境 | 电源： 220V/50Hz |  |  |
| 9.2 |  | 工作温度：0℃～40℃ |  |  |
| 9.3 |  | 工作湿度：10%～90%（不结露） |  |  |
| 10.1 | 基本组件 | X射线检查设备（系统主机达到工业级标准，硬件配置不低于双核CPU、4G内存、500G硬盘） | ▲ |  |
| 10.2 |  | 液晶显示器：显示屏幕尺寸不小于19吋 | ▲ |  |

四、商务条款

1、质保期

质保期3年（自交货验收合格之日起计）。

2、售后技术服务要求

  - 7×24小时电话技术支持；

  - 设备故障应当在收到客户通知后8小时内解决，必要时应有技术人员到现场维修；

  - 因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备,终生维修,维修时只收部件成本费。

3、交货期、交货方式及交货地点

3.1 交货期：合同签订后30日内；

3.2交货方式：现场安装；

3.3交货地点：江苏省盐城市纪律检查委员会。

4、货款支付

按照合同的要求交货，合同签订货到验收合格后支付至合同价款的90%，合同价款的10%作为质保金，一年后无息付清；

5、投标货币：人民币

第五部分  资信证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

文件1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（复印件）

文件5参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

文件6 法人授权书

文件7询价文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

2、非实质性资信证明文件目录

格式1  《企业申明函》

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式）

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

供应商名称（公章）：

日期：______年月日

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：

日期：______年月日

### 法人授权书（格式）

本授权书声明：_______       _公司的_______  （法定代表人姓名）_______职务代表本公司授权______（被授权人的姓名）______(职务)为本公司的合法投标代表，就参加         号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

# 日    期：

### 企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为 (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。

2、本公司参加本集采机构采购编号为的项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他(请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：      ）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

第六部分  报价单及有关承诺、说明

中共盐城市纪律检查委员会、盐城市政府采购中心：

我单位愿意按照本询价文件（     ）的要求和下面的报价提供所需商品和服务，并保证所供商品为原厂原配产品。

一、报价单 货币单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 配置参数相关说明 （详见采购清单设备性能，可附页） | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 参考品牌 | 投标选用 品牌 | 投标选用 型号 | 不同于项目需求的说明（技术参数、商务条款偏离情况）（可附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写）： 小写： |

注：1.报价单必须认真填写（表格可拓展），包括产品的品牌、配置参数、价格、数量、质保、培训、项目实施时间等详细说明。

2.单价和总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的各类税费。

3.请提供本询价文件要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。

二、承诺及说明：

报价人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年      月      日