盐城市政府采购（YCCG1905-056-01）招标文件

招 标 文 件

项目编号：YCCG1905-056-01

项目名称：盐城市生活垃圾卫生填埋场渗滤液应急处理

服务项目

盐城市固体废弃物处置管理处

盐城市政府采购中心

2019年6月11日

# 总  目  录

# 招标公告……………………………………2

# 投标人须知…………………………………5

# 合同条款及格式……………………………20

# 项目需求……………………………………23

# 评标方法与评标标准………………………27

# 投标文件格式………………………………29

# 第一章  招标公告

根据盐城市财政局下达的政府采购计划，盐城市政府采购中心受盐城市固体废弃物处置管理处的委托，决定就其所需的盐城市生活垃圾卫生填埋场渗滤液应急处理服务项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。

一、招标项目名称及编号

项目名称：盐城市生活垃圾卫生填埋场渗滤液应急处理服务项目

标书编号：YCCG1905-056-01

二、招标项目（简要说明）及预算金额

（一）招标项目简要说明

1、盐城市生活垃圾卫生填埋场渗滤液应急处理服务项目:需应急处理渗滤液约 2 万m³（具体数量以实际处理量为准），设计处理规模为进水 300 m³/日，产（出）水率不低于 70 %，服务期限暂定为 80 个日历天。

2、出水水质：出水水质达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）表2及以上标准。

3、费用结算：服务期限内，招标人按月进行结算。月结算总费用=中标单价*实际月处理渗滤液水量（以进水量计算）。

4、项目所需相关的设备、人员、物资的准备、进场和具体的运行开始、终（中）止时间以采购人书面通知为准。

（二）本项目采购预算为 560 万元。

（三）本项目设定最高限价，最高限价为 195 元/m³。

三、供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
　　 2、上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
　　 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
　　 5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）本项目不接受联合体投标。

四、招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在“盐城市政府采购网”发布之日起5个工作日。招标文件在“盐城市政府采购网”上免费下载。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“盐城市政府采购网”发布的信息更正公告。

五、投标文件接收信息

投标文件接收时间：2019年7月2日上午9：00-9：30；

投标文件接收截止时间：2019年7月2日上午9：30；

投标文件接收地点：盐城市公共资源交易中心4楼开标三室(盐城市府西路1号国投商务楼C楼，江苏驿都国际大酒店东侧)

六、开标有关信息

开标时间：2019年7月2日上午9：30；

开标地点：盐城市公共资源交易中心4楼开标三室(盐城市府西路1号国投商务楼C楼，江苏驿都国际大酒店东侧)

七、本次招标联系事项

（一）采购人联系人：王俊中、张秋花，联系电话： 15251077265、18205105905；

采购人地址：盐城市毓龙东路51号（园艺大厦三楼） ，邮政编码：224001；

（二）盐城市政府采购中心联系人：顾女士， 联系电话：0515-86663183 ；

盐城市政府采购中心联系地址：盐城市府西路1号公共资源交易中心五楼508室，邮政编码：224001

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

八、投标文件制作份数要求

正本份数： 1 份   副本份数：4份

九、本次招标投标保证金

本次投标保证金金额为人民币 壹拾万元 整，投标保证金必须在投标文件提交截止期前与投标文件一起送达投标文件接收地点（不要密封在响应文件中）。

投标人将投标保证金转（汇）至指定的投标保证金专用账户（递交方式：银行转账进账单、电汇、网汇），不接受现金、现金交款单、支票等其他形式的保证金。投标人须凭本人身份证、银行有效票据原件（网汇可为复印件）到盐城市公共资源交易中心五楼529室开具投标保证金收据。(当日开具收据有可能拥挤，可提前一天办理，授权代表须持该收据参加开标会供查验。)

开户名：盐城市公共资源交易中心

开户行：华夏银行盐城分行

帐 号：16050000000052433

收保证金财务咨询电话：0515-86663529，

退保证金财务咨询电话0515-69083529

对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。但在本次文件发放前，在盐城市公共资源交易中心已有足额保证金的可参与投标。

盐城市固体废弃物处置管理处

盐城市政府采购中心

2019年6月11日

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

#### 6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购中心负责解释。

### 二、招标文件

#### 7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 8、招标文件的询问

8.1 任何要求对招标文件进行询问的投标人，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，向采购中心或采购人提出。

#### 9、招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

9.2采购中心有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 11、投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分；

11.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

#### 12、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

12.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

12.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

12.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 13、供货一览表和投标配置与分项报价表

13.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

13.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

13.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

13.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

13.6.1 项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

13.6.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

#### 14、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

14.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

14.2 提供参加本项目类似案例简介；

14.3 培训计划；

14.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

14.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

15.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

15.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 17、投标保证金

17.1 投标人提交的投标保证金必须在投标截止时间前送达，并作为其投标的组成部分。

17.2在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标无效，采购中心拒绝接收其投标文件。

17.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内凭采购中心经办人签署意见的保证金收据予以退还，不计利息。

17.4签订合同时，须向采购人交纳履约保证金,于合同履行后无息退还。

17.5 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3） 投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4） 投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购中心或者其他投标人合法权益的；

#### 18、投标有效期

18.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

18.2 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，采购中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 19、投标文件份数和签署

19.1 投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

19.2 投标文件正本中，招标文件要求必须提供原件的按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权委托人（被授权人）签署和加盖投标人公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

19.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

### 四、投标文件的递交

#### 20、投标文件的密封和标记

20.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

20.2 密封的投标文件应：

20.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

20.2.2  注明投标项目名称、标书编号及包号。

20.2.3  未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝。

#### 21、投标截止日期

21.1 采购中心收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

21.2 采购中心有权通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 22、迟交的投标文件

22.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

#### 23、投标文件的修改和撤回

23.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购中心，修改或撤回其投标文件。

23.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购中心。

23.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

23.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

### 五、开标与评标

#### 24、开标

24.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

24.2开标仪式由采购中心组织，采购人代表(需提供单位授权函)、监管代表、投标人代表等参加。

24.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

24.4 开标时请投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

24.5 采购中心将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

24.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

#### 25、资格审查

25.1依据法律法规和招标文件的规定，开标结束后，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。未通过资格审查的投标人，由采购人告知未通过资格审查的原因。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

#### 合格投标人不足3家的，不得评标。

#### 26、评标委员会

26.1 资格审查通过后，采购中心将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

26.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

26.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 27、评标过程的保密与公正

27.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

27.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

27.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

27.4 采购中心和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

27.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可向采购人提出申请。

#### 28、投标的澄清

28.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

28.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

28.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 29、对投标文件的评审

29.1符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

29.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

29.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

29.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

29.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

29.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

29.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。   (87号令第31条)

#### 30、无效投标条款和废标条款

#### 30.1无效投标条款

30.1.1未按要求交纳投标保证金的；

30.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

30.1.3投标人在报价时采用选择性报价；

30.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

30.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

30.1.6未通过符合性检查的；

30.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

30.1.8 投标人串通投标；

30.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

30.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

30.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

#### 30.2废标条款：

30.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；30.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

30.2.3因重大变故，采购任务取消的；

30.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

30.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

30.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第八十七号令第四十三条的规定执行。

### 六、定标

#### 31、确定中标单位

31.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

31.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

31.3采购中心将在“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

31.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

31.4.1提供虚假材料谋取中标的；

31.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的；

31.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

31.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

31.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

31.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

31.4.7不符合法律、法规的规定的。

31.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

31.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

31.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

31.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

31.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

31.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

31.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

#### 32、质疑处理

32.1参加投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

32.1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
　　32.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　32.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购中心有权不予受理。

32.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

32.4质疑函应当包括下列内容：

32.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

32.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

32.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

32.4.4提起质疑的日期；

#### 32.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购中心将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

32.5采购中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购中心将告知质疑人进行补正。

32.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购中心将不予受理。

32.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购中心应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

#### 33、中标通知书

33.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。

33.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、合同签订相关事项

#### 34. 签订合同

34.l中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则投标保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

34.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.3 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

#### 35、货物和服务的追加、减少和添购。

35.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

35.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 36、履约保证金

在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

#### 37、政府采购履约资金扶持政策

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的注册地在盐城的中小企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书可在与盐城市财政局签署了《盐城市政府采购供应商融资业务合作协议》的金融机构办理授信申请。

八、其他

38、样品

项目要求提供样品的，中标人的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标人的样品将及时退还。

# 第三章  合同条款及格式

甲方（全称）：

乙方（全称）：

通过政府采购，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.项目名称：盐城市生活垃圾卫生填埋场渗滤液应急处理服务项目

2.项目地点：盐城市亭湖区新兴镇洪东村。

3.工程政府采购号：

4.资金来源：财政资金

5.项目内容：需应急处理渗滤液约 2 万m³（具体数量以实际处理量为准），设计处理规模为进水 300 m³/日，产（出）水率不低于 70 %。

二、合同期限

暂定为   80  个日历天，本合同期限为暂定期。项目所需相关的设备、人员、物资的准备、进场和具体的运行开始、终（中）止时间以采购人书面通知为准。

三、质量要求

处理后出水水质达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）表2及以上标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.合同价为：人民币（大写）        （小写）        。

2.合同价格形式：固定单价合同，以中标人实际完成工作量（以进水量计算）进行结算。不因实际工作量与招标量的误差而调整单价。

五、履约保证金

本项目履约保证金为          （中标价的百分之十），在合同签订前中标人须将履约保证金转至招标人指定账户。合同到期后如合同履行期内无质量、安全、环保等问题无息退还履约保证金。

六、投标人报价应包含范围

本项目按渗滤液处理的进水单价进行报价，投标报价应是投标人在完成采购文件所确定的招标范围内的全部内容，包含与本项目相关的投资费用、经营成本、税金、验收费用、利润（包括大小修费用、日常维护费用、人工费、管理费等固定成本；药剂费等可变成本）等一切费用。（水电费用由中标人自行承担，实际使用时可单独挂表接入招标人的水、电表箱内，每月按实结算）。

七、安全、环保责任

乙方（中标人）应加强安全管理，增强现场运营人员安全意识，并为相应人员配备有关安全作业保护设备，以确保安全生产。如合同履行过程中发生任何安全问题，一切责任由乙方（中标人）自行承担，同时招标人将追究中标人的违约责任。在运营期间，若环保部门发现不符合标准的情况，由中标人承担一切责任及处罚费用。

八、付款方式

本项目按月度进行结算，根据运营服务情况，按每月实际完成工作量（以进水量计算）乘以中标单价进行结算。付款前中标人须提供相应金额的发票。

九、争议的解决

本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，由盐城仲裁委员会仲裁。

十、其它约定事项

1.合同经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未注明事项，采购文件中有规定的，按采购文件中的规定处理，没有规定的，按照国家的有关规定处理。

3、招标文件及中标单位投标文件作为本合同的不可分割的组成部分，与本合同具有同样效力。

4、本合同一式4份，合同双方各2份。

十一、合同说明

以上所称“招标文件”是指盐城市政府采购          号采购文件和服务方的投标文件中被招标方认可的部分。

甲方（单位名称）：                  乙方（单位名称）：

地址：                             地址：

法定代表人或授权代表：             法定代表人或授权代表：

联系电话：                         联系电话：

# 第四章 项目需求

一、招标说明

1、项目名称：盐城市生活垃圾卫生填埋场渗滤液应急处理服务项目

2、项目地点：盐城市亭湖区新兴镇洪东村

3、项目概况：本项目共分1个分包。需应急处理渗滤液约 2 万m³（具体数量以实际处理量为准），设计处理规模为进水 300 m³/日，产（出）水率不低于 70 %，服务期限暂定为 80 个日历天。出水水质须达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）表2及以上标准。

4、费用结算：服务期限内，招标人按月进行结算。月结算总费用=中标单价*实际月处理渗滤液水量（以进水量计算）。

5、采购预算：本项目采购预算为 560 万元。本项目设定最高限价，最高限价为195 元/m³。

6、招标内容：盐城市生活垃圾卫生填埋场渗滤液应急处理服务项目，包含本次渗滤液应急处理服务所需的设计、施工、设备、人员、物资及提供其他全部相关服务等，具体详见本章要求。

7、项目所需相关的设备、人员、物资的准备、进场和具体的运行开始、终（中）止时间以采购人书面通知为准。

二、报价要求

1、投标人的投标报价不得超过最高投标限价： 195 元/m³（以进水量计算）。

2、本项目按渗滤液处理的进水单价进行报价，投标报价应是投标人在完成采购文件所确定的招标范围内的全部内容，包含与本项目相关的投资费用、经营成本、税金、验收费用、利润（包括大小修费用、日常维护费用、人工费、管理费等固定成本；药剂费等可变成本）等一切费用。（水电费用由中标人自行承担，实际使用时可单独挂表接入招标人的水、电表箱内，每月按实结算）。

3、因本项目服务报价须结合现场实际情况，各投标人投标前应踏勘现场以了解项目实际情况，对可能影响报价的各项因素充分考虑，中标后不得以未踏勘现场或踏勘现场不细致而怠工或要求增加费用。（联系人：王俊中、张秋花，联系电话15251077265、18205105905，统一踏勘时间为2019年5月31日上午9:00-11:30，其他时间招标人将不再组织踏勘，但投标人仍可自行踏勘。）投标人的现场踏勘行为有任何责任须自行承担，不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。

4、本项目调节池渗滤液原水的水质情况如下（此数据仅供参考，实际水质由各投标人自行取样检测）：COD：31000mg/L，氨氮：1897mg/L，总氮：2107mg/L，pH：7.6，电导率：25000us/cm。

三、招标具体内容、技术要求：

1、项目服务总体要求

1.1中标人须提供本项目所需的设备、药剂、人工、检测等和渗滤液应急处理服务相关的全部内容。

1.2在运营期间，中标人须必须严格遵守相关的规章制度，确保运营正常，确保污水处理排放符合标准。

1.3中标人须至少安排4名人员驻场（食宿自理），对驻场人员建立相应的排班制度，保持通讯渠道畅通。并设立专门应急队伍，负责运营期间突发事件的处理，保障渗滤液处理达标排放。

### 1.4中标人须自觉接受招标人的考核与检查，并及时根据招标人考核、检查意见整改到位。

1.5中标人不得将该服务项目转包或者分包给其他单位或个人。

2、出水水质质量标准

出水水质达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）表2及以上标准。

## 3、项目运行要求

3.1中标人须在中标后积极配合招标人完成本次服务内容所需的全部工作。

3.2中标人须加强现场管理，确保正常生产。如因中标单位的原因造成安全、环保、信访等事件或者影响渗滤液正常处理的，一切责任由中标人承担，同时招标人将追究中标人的违约责任，必要时给予中标人以相应的处罚。

3.3日常、定期检测：中标人应自行检测与记录当天的进、出水指标，并定期报送给招标人，服务开始一周内须自行委托有资质的第三方对出水水质进行检测并将相应的检测报告报送招标人存档；服务每满30个历天时须自行委托有资质的第三方对出水水质进行检测并将相应的检测报告报送招标人存档，相关费用在投标时自行考虑，中标后招标人不另行支付相关此类费用。同时招标人将不定期委托有资质的第三方对出水水质进行检测，检测数据将作为中标人运营管理的考核依据。

3.4本项目运营期间产生的尾水将通过外运的方式集中处理，中标人须设置尾水存储设施（投标人需根据现场实际情况设计容量）。中标人必须负责做好与尾水外运单位以及周边和下游单位（或居民）各种问题的协调、处理工作，并承担所产生的费用。

3.5渗滤液处理运营所需的药剂采购、易耗用品更换、以及按国家及地方政府有关规定对废弃物的处置等为确保项目正常运营所需的费用由中标人自行承担。

3.6渗滤液处理过程中使用的消耗件、易耗品与配件必须及时采购、更换。不可为降低运营成本而延迟或拒绝更换消耗件、易耗品与配件。如因以上原因导致了渗滤液处理效率或渗滤液处理质量降低，招标人将追究中标人的违约责任。

3.7中标人须确保在整个运营期间内设备可处理能力不低于设计值。如在运营过程中由于设备更换等原因须停产一周及以上时，需提前向招标人申报，批准后方可实施，否则招标人将追究中标人的违约责任。

## 4、技术管理及培训要求

4.1运行中的技术管理

4.1.1中标人必须建立健全的生产管理机构和规章制度，包括岗位人员责任制和安全操作规程。

4.1.2中标人必须建立健全对构筑物和设备维护、保养的工作记录，并存档。

4.1.3中标人必须做好渗滤液处理系统水质化验、分析及环境监督的化验、分析，保存完整的各项记录资料。

4.1.4中标人必须建立并保存完整的现场设备运行数据资料档案。总结运行经验，指导运营工作。

4.1.5中标人必须做好硫酸等危化品的购买、存储、使用、管理等工作，保存完整的记录，确保硫酸等危化品的安全。

4.2技术培训

中标人应对运行人员进行培训。培训内容包括但不限于：渗滤液处理技术、工艺流程、机械操作、环境监测手段及污染防治措施等。聘请专家对生产管理和操作人员进行上岗前的专业技术培训并组织参观学习相同工艺生产实践。

## 5、环境保护要求

运营过程中中标人应着重对以下污染源进行重点控制：运行过程产生的浓缩液、散发的气味、设备运转中产生的噪音等应符合国家相关标准的要求。

四、其他说明

1、安全要求：中标人应加强安全管理，增强现场人员安全意识，并为相应人员配备有关安全作业保护设备，以确保项目安全运营。如合同履行过程中发生任何安全问题，一切责任由中标人自行承担，同时招标人将追究中标人的违约责任。

2、管理要求：中标人须服从招标人的现场管理及考核要求。为保证项目正常运营，中标人须服从招标人的统一安排、管理。否则招标人有权直接取消中标人中标资格或者解除合同，相关责任、经济损失均由中标人自行承担。

3、本项目合同为暂定期，项目所需相关的设备、人员、物资的准备、进场和具体的运行开始、终（中）止时间以采购人书面通知为准。

4、付款方式：本项目按月度进行结算，根据运营服务情况，按每月实际完成工作量（以进水量计算）乘以中标单价进行结算。付款前中标人须提供相应金额的发票。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、评标标准

本项目评分总分值为100分。

1、价格分(40分)

投标报价得分 = (最低报价/该投标人的投标报价)×40分。（以0.1分为一个记分单位）

2、技术分( 30分)

2.1项目设计方案分值（10分）

投标人自行编制设计方案的要求：包括工艺流程及说明、主要单体设备技术说明、电气及自控系统设计、渗滤液处理出水率、浓缩液处理、环境保护与环境应急预案、劳动保护与安全、污染物去除效果预测、设备明细表、运行成本分析等内容。根据设计方案的完备情况在优（8-10分）、良（6-7.9分）、中（4-5.9分）、差（0-3.9分）范围内打分，以0.1分为一个记分单位，未有的不得分。

2.2项目实施方案分值（10分）

投标人自行编制污水处理方案的要求:编制时应采用文字并结合图表形式说明组织规划、处理方案、实施步骤、设备安装拟投入的主要机械设备表、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合项目特点提出切实可行的质量保证措施、安全保证措施、进度计划及保证措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如减少噪音、降低环境污染措施等。根据设计方案的完备情况在优（8-10分）、良（6-7.9分）、中（4-5.9分）、差（0-3.9分）范围内打分，以0.1分为一个记分单位，未有的不得分。

2.3应急处置方案分值（10分）

根据渗滤液处理项目应急及突发事件的处理措施安排详细的周密详尽程度和科学合理程度及对渗滤液处理要求的满足程度在优（8-10分）、良（6-7.9分）、中（4-5.9分）、差（0-3.9分）范围内打分，以0.1分为一个记分单位，未有的不得分。

3、类似业绩分值（15分)

评标时投标人每具有一个2014年1月1日以来（以合同签订时间为准）的生活垃圾填埋场渗沥液处理应急处理项目业绩加3分，最高得15分。

须同时提供同一项目合同原件、出水水质检测报告原件（检测报告须由有资质的第三方检测机构出具），二项原件缺一项不得分。

4、服务质量保障分值（14分）

评标时根据投标文件中投标单位的服务承诺说明打分。根据服务质量、技术水平、处理效果、履约情况、现场服务及后期服务措施等打分，由评委根据服务承诺书内容中服务响应体系可靠性、可行性等在优（12-14分）、良（9-11.9分）、中（6-8.9分）、差（0-5.9分）范围内打分，以0.1分为一个记分单位，未有的不得分。

5、标书制作分（1分）

根据投标文件制作的认真程度，评委酌情打分，如投标书装订、目录、页码、评分索引表、前后不一致等制作要求。（以0.1分为一个记分单位）

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

（正或副本）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资信证明文件要求

二、资格性审查响应对照表

三、符合性检查响应对照表

四、投标函

五、开标一览表

六、投标配置与分项报价表

七、技术参数响应及偏离表

八、商务条款响应及偏离表

九、技术方案、服务承诺、培训承诺等

一、资信证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料

文件5  参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

文件6  法人授权书（原件）

文件7  招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料（招标文件要求提供原件的必须单独封装并与投标文件一起递交，评标结束后原件退回；未要求提供原件的提供复印件，原件自带备查）

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：             。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

### 法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就YCCG1905-056-1号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

二、资格性审查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

三、符合性检查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

四、投标函（格式）

致：盐城市政府采购中心

根据贵方的           号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

五、开标一览表（格式）

| 项 目 编 号 | YCCG - 号 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |
| 项目投标报价：（大写） ，小写： 元/m³ |
| 项目实施时间（供期或工期）： |
| 保证金形式： |

供应商名称（公章）：

日期：       年   月   日

六、投标产品配置及分项报价表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物名称及规格、型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |

法定代表人或授权代表签字：

1、此表可以根据需要自行增减行数。

2、项目如有分包，请各谈判供应商按投报的分包分别列表。

七、技术参数响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

- 行数不够，可自行添加。

3、技术偏离表应针对项目需求逐条应答。

八、商务条款响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 | 合同签订后 天内 |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

九、技术方案、服务承诺、培训承诺等