# 投标产品配置及分项报价表

投标人全称（加盖公章）：四川久远银海软件股份有限公司

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称及规格、型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
|  | 主数据管理 久远银海 v1.0 | 1 | 200,000 | 200,000 |
|  | 单点登录系统 久远银海 v1.0 | 1 | 150,000 | 150,000 |
|  | 标准注册服务管理 久远银海 v1.0 | 1 | 100,000 | 100,000 |
|  | 集成引擎（ESB）久远银海 v1.0 | 1 | 350,000 | 350,000 |
|  | 临床数据中心（CDR）久远银海 v1.0 | 1 | 400,000 | 400,000 |
|  | 电子病历浏览器（患者全息视图）久远银海 v1.0 | 1 | 250,000 | 250,000 |
|  | 决策支持分析 久远银海 v1.0 | 1 | 150,000 | 150,000 |
|  | 电子病历CDA文档库 久远银海 v1.0 | 1 | 150,000 | 150,000 |
|  | 公众门户 久远银海 v1.0 | 1 | 100,000 | 100,000 |
|  | 管理及医生门户 久远银海 v1.0 | 1 | 150,000 | 150,000 |
|  | 微信公众号（就医服务）久远银海 v1.0 | 1 | 150,000 | 150,000 |
|  | 企业微信号（院内管理）久远银海 v1.0 | 1 | 350,000 | 350,000 |
|  | “我的盐城”接口 久远银海 v1.0 | 1 | 50,000 | 50,000 |
|  | 智能分诊叫号管理系统 久远银海 v1.0 | 1 | 50,000 | 50,000 |
|  | 门急诊挂号/收费管理系统 久远银海 v1.0 | 1 | 50,000 | 50,000 |
|  | 门诊医生工作站 久远银海 v1.0 | 1 | 60,000 | 60,000 |
|  | 住院病人入出转系统 久远银海 v1.0 | 1 | 20,000 | 20,000 |
|  | 住院收费系统 久远银海 v1.0 | 1 | 30,000 | 30,000 |
|  | 住院医生工作站 久远银海 v1.0 | 1 | 30,000 | 30,000 |
|  | 电子病历书写系统（门诊/住院） 久远银海 v1.0 | 1 | 20,000 | 20,000 |
|  | 临床路径系统 久远银海 v1.0 | 1 | 200,000 | 200,000 |
|  | 病区护士工作站 久远银海 v1.0 | 1 | 30,000 | 30,000 |
|  | 护理病历系统 久远银海 v1.0 | 1 | 50,000 | 50,000 |
|  | 医技管理系统 久远银海 v1.0 | 1 | 20,000 | 20,000 |
|  | LIS系统 智方 v1.0 | 1 | 200,000 | 200,000 |
|  | PACS系统 金马扬名v1.0 | 1 | 350,000 | 350,000 |
|  | 医疗废弃物追溯管理系统 久远银海 v1.0 | 1 | 150,000 | 150,000 |
|  | 医务管理系统 久远银海 v1.0 | 1 | 30,000 | 30,000 |
|  | 护理管理系统 久远银海 v1.0 | 1 | 20,000 | 20,000 |
|  | 病历质量控制与评分系统 久远银海 v1.0 | 1 | 50,000 | 50,000 |
|  | 病案管理系统 久远银海 v1.0 | 1 | 50,000 | 50,000 |
|  | CA电子签名 上海ca v1.0 | 1 | 200,000 | 200,000 |
|  | 供应室管理系统 久远银海 v1.0 | 1 | 50,000 | 50,000 |
|  | 药库管理系统 久远银海 v1.0 | 1 | 40,000 | 40,000 |
|  | 门急诊药房管理系统 久远银海 v1.0 | 1 | 20,000 | 20,000 |
|  | 住院药房管理系统 久远银海 v1.0 | 1 | 20,000 | 20,000 |
|  | 药品会计核算及药品价格管理系统 久远银海 v1.0 | 1 | 30,000 | 30,000 |
|  | 合理用药系统 久远银海 v1.0 | 1 | 50,000 | 50,000 |
|  | 院感、传染病管理系统 久远银海 v1.0 | 1 | 100,000 | 100,000 |
|  | 不良事件上报系统 久远银海 v1.0 | 1 | 30,000 | 30,000 |
|  | 传染病上报接口 久远银海 v1.0 | 1 | 20,000 | 20,000 |
|  | 慢性病上报接口 久远银海 v1.0 | 1 | 20,000 | 20,000 |
|  | 医院质量监测系统上报接口 久远银海 v1.0 | 1 | 20,000 | 20,000 |
|  | 省综合监管系统上报接口 久远银海 v1.0 | 1 | 20,000 | 20,000 |
|  | 医保接口 久远银海 v1.0 | 1 | 20,000 | 20,000 |
|  | 盐城市区域卫生平台、电子健康档案接口 | 1 | 20,000 | 20,000 |
|  | 卫统直报系统对接 久远银海 v1.0 | 1 | 20,000 | 20,000 |
|  | 省预约挂号接口 久远银海 v1.0 | 1 | 20,000 | 20,000 |
|  | 银医通接口 久远银海 v1.0 | 1 | 20,000 | 20,000 |
|  | 盐城市远程会诊平台对接 久远银海 v1.0 | 1 | 20,000 | 20,000 |
|  | 经济核算系统 久远银海 v1.0 | 1 | 30,000 | 30,000 |
|  | 统一支付对账平台 久远银海 v1.0 | 1 | 155,000 | 155,000 |
|  | 设备管理系统 久远银海 v1.0 | 1 | 20,000 | 20,000 |
|  | 物资管理系统 久远银海 v1.0 | 1 | 20,000 | 20,000 |
|  | 卫材管理系统 久远银海 v1.0 | 1 | 30,000 | 30,000 |
|  | 医院决策支持系统 久远银海 v1.0 | 1 | 90,000 | 90,000 |
|  | 软件小计 | 5，045，000 |
|  | 一、数据中心设备 |  |  |  |
|  | 货物名称：核心交换机 品牌型号：DPtech DPX8000-A12 规格：详见技术参数响应表 | 2台 | 115,000 | 230,000 |
|  | 货物名称：汇聚交换机 品牌型号：DPtech LSW3620-48GT4XGS-SE 规格：详见技术参数响应表 | 3台 | 65,00 | 19,500 |
|  | 货物名称：接入交换机 品牌型号：DPtech LSW3600-24GT4GP-SE 规格：详见技术参数响应表 | 3台 | 5,800 | 17,400 |
|  | 货物名称：接入交换机 品牌型号：DPtech LSW3600-24GT4GP-SE 规格：详见技术参数响应表 | 8台 | 3,200 | 25,600 |
|  | 二、应用安全 |  |  |  |
|  | 货物名称：防火墙 品牌型号：Dptech FW1000-GM-A 规格：详见技术参数响应表 | 2台 | 80,000 | 160,000 |
|  | 货物名称：入侵检测系统 品牌型号：DPtech IPS2000-ME-X 规格：详见技术参数响应表 | 1台 | 55,000 | 55,000 |
|  | 货物名称：终端准入、杀毒及桌面管理 品牌型号： 网御星云- ISM-CLIENT-DMS 规格：详见技术参数响应表 | 1套 | 35,000 | 35,000 |
|  | 货物名称：网闸 品牌型号：网御星云 SIS-3000-Z4201-HA 规格：详见技术参数响应表 | 1台 | 90,000 | 90,000 |
|  | 货物名称：数据库审计 品牌型号：网御星云 LA-DT-600B 规格：详见技术参数响应表 | 1台 | 38,000 | 38,000 |
|  | 货物名称：堡垒机 品牌型号：深信服OSM-1000-A600 规格：详见技术参数响应表 | 1台 | 36,000 | 36,000 |
|  | 货物名称：日志审计（内网） 品牌型号：深信服LAS-1000-A600 规格：详见技术参数响应表 | 1台 | 40,000 | 40,000 |
|  | 货物名称：服务器杀毒软件 品牌型号：国产 规格：含2个linux操作系统授权；含5个windows操作系统授权。3年升级服务。 | 1套 | 20,000 | 20,000 |
|  | 货物名称：服务器负载均衡 品牌型号：DPtech ADX3000-GC-XE 规格：详见技术参数响应表 | 1台 | 45,000 | 45,000 |
|  | 货物名称：上网行为管理 品牌型号：DPtech UAG3000-MA-X 规格：详见技术参数响应表 | 1台 | 40,000 | 40,000 |
|  | 货物名称：网管软件 品牌型号：网御星云 Leadsec-BSM-510 规格：详见技术参数响应表 | 1套 | 52,000 | 52,000 |
|  | 三、应用服务器 |  |  |  |
|  | 货物名称：HIS服务器 品牌型号：Huawei-2488-V5 规格：4颗Xeon5118,内存8*16G,硬盘600G 10k*3；4千兆口+2口万兆，2*8Gb双通道HBA,配置2块1500W电源。 | 2台 | 95,000 | 190,000 |
|  | 货物名称：虚拟化服务器 品牌型号：Huawei-2288H V5 规格：2颗Xeon5118,内存16*16G,硬盘600G 10k*3；4千兆口，2*8Gb双通道HBA, 配置2块1100W电源。 | 3台 | 70,000 | 14,000 |
|  | 货物名称：前置服务器 品牌型号：Huawei-2288H V5 规格： 2颗Xeon5118,内存16*16G,硬盘600G 10k*3；4千兆口+2口万兆，2*8Gb双通道HBA, 配置2块1500W电源。 | 1台 | 30,000 | 30,000 |
|  | 货物名称：存储设备 品牌型号：Huawei -OceanStor 5300 | 2台 | 240,000 | 480,000 |
|  | 货物名称：光纤交换机 品牌型号：Huawei-SNS2624 规格：24口光纤交换机，8口激活 | 2台 | 30,000 | 60,000 |
|  | 货物名称：KVM 品牌型号：艾拓 ATW1716 规格:16口KVM（显示器、键盘、鼠标一体） | 2台 | 7,000 | 14,000 |
|  | 货物名称：虚拟化软件 品牌型号：VMware | 1套 | 20,000 | 20,000 |
|  | 货物名称：备份一体机 品牌型号：鼎甲-DK1104 规格：详见技术参数响应表 | 1台 | 100,000 | 100,000 |
|  | 四、模块化机房建设 |  |  |  |
|  | A、机房装修 |  |  |  |
|  | 货物名称：机房地、顶面刷防尘、防静电处理 国产 品牌型号：国产 | 104m² | 40 | 4,160 |
|  | 货物名称：机房地面保温层 品牌型号：国产 | 52m² | 25 | 1,300 |
|  | 货物名称：墙面处理 品牌型号：国产 | 87m² | 50 | 4,350 |
|  | 货物名称：吊顶龙骨 品牌型号：国产 | 52m² | 30 | 1,560 |
|  | 铝孔吊顶板 品牌型号：国产 | 52m² | 120 | 6,240 |
|  | 货物名称：防静电地板 品牌型号：国产 | 52m² | 240 | 12,480 |
|  | 货物名称：踢脚线条 品牌型号：国产 | 28m | 30 | 840 |
|  | 货物名称：照明灯具 品牌型号：国产 | 9只 | 200 | 1,800 |
|  | 货物名称：照明开关 品牌型号：国产 | 2只 | 20 | 40 |
|  | 货物名称：10A插座 品牌型号：国产 | 8个 | 25 | 200 |
|  | 货物名称:底盒 品牌型号：国产 | 30个 | 2 | 60 |
|  | 货物名称:诱导灯（安全出口、疏散指示） 品牌型号：国产 | 4套 | 60 | 240 |
|  | 彩钢防火双开门 品牌型号：国产 | 1樘 | 3,500 | 3,500 |
|  | 货物名称:闭门器 品牌型号：国产 | 2个 | 150 | 300 |
|  | 货物名称:设备承重支架 品牌型号：国产 订制 | 1项 | 12,900 | 12,900 |
|  | 辅材 国产 | 1批 | 2,000 | 2,000 |
|  | 指纹锁 国产 | 2把 | 4,000 | 8,000 |
|  | B、模块化机柜系统 |  |  |  |
|  | 货物名称:服务器机柜 品牌型号：BK-IMC 规格：详见技术参数响应表 | 8套 | 5,700 | 45,600 |
|  | 货物名称:机柜冷通道组件 品牌型号：BK-配套 | 1套 | 28,500 | 28,500 |
|  | 货物名称:智能配电 品牌型号：BK-ZNPD | 1套 | 58,000 | 58,000 |
|  | 货物名称:UPS 品牌型号：BKH-100KVA 规格：详见技术参数响应表 | 1套 | 170,000 | 170,000 |
|  | 货物名称:蓄电池 品牌型号：12V100AH | 1套 | 50,000 | 50,000 |
|  | 货物名称:电池箱 品牌型号：C-16 | 4套 | 2,400 | 9,600 |
|  | 货物名称:PDU 品牌型号：国产 | 10只 | 150 | 1,500 |
|  | 货物名称:PDU线缆 品牌型号：国产 | 1项 | 2,000 | 2,000 |
|  | 货物名称:列间空调 品牌型号：BK-IMCR012 规格：详见技术参数响应表 | 2台 | 88,000 | 176,000 |
|  | 空调补位板 | 1项 | 2,000 | 2,000 |
|  | C、动环监控及安防系统 |  |  |  |
|  | 货物名称:动环监控系统 品牌型号：BK-DHJK | 1套 | 65,000 | 65,000 |
|  | 货物名称:摄像机 品牌型号：国产 | 2台 | 610 | 1,220 |
|  | 货物名称:监控专用硬盘 品牌型号：希捷 | 1块 | 1,900 | 1,900 |
|  | 货物名称:门禁控制器 品牌型号：国产 | 1套 | 3,000 | 3,000 |
|  | 货物名称:ID读卡器 品牌型号：国产 | 1台 | 580 | 580 |
|  | 货物名称:ID卡 品牌型号：国产 | 10张 | 5 | 50 |
|  | 货物名称:出门按钮 品牌型号：国产 | 1只 | 30 | 30 |
|  | 货物名称:磁力锁 品牌型号：国产 | 1台 | 660 | 660 |
|  | 货物名称:网线 品牌型号：国产 | 300m | 3 | 900 |
|  | 货物名称:穿线管 品牌型号：国产 | 60m | 4 | 240 |
|  | 辅材 | 1批 | 150 | 150 |
|  | 布线安装 | 1项 | 900 | 900 |
|  | 调试 | 1项 | 1,500 | 1,500 |
|  | D、防雷接地 |  |  |  |
|  | 货物名称:三级防雷器 品牌型号：国产 | 1只 | 180 | 180 |
|  | 货物名称:接地铜排 品牌型号：国产 | 50m | 85 | 4,250 |
|  | 货物名称:绝缘接地端子 品牌型号：国产 | 50m | 10 | 500 |
|  | 货物名称:接地跨接线 品牌型号：国产 | 20m | 80 | 1,600 |
|  | 货物名称:接地体制作（联结大楼地） 品牌型号：国产 | 1项 | 500 | 500 |
|  | 辅材 | 1批 | 1,000 | 1,000 |
|  | E、无管网消防系统 |  |  |  |
|  | 货物名称:光电感烟火灾探测器 品牌型号：国产 | 4只 | 65 | 260 |
|  | 货物名称:点型温感火灾探测器 品牌型号：国产 | 4只 | 65 | 260 |
|  | 货物名称:气体灭火控制器 品牌型号：国产 | 1台 | 2,800 | 2,800 |
|  | 货物名称:紧急启停按钮 品牌型号：国产 | 1只 | 60 | 60 |
|  | 货物名称:气体释放显示灯 品牌型号：国产 | 1只 | 80 | 80 |
|  | 货物名称:火灾声光警报器 品牌型号：国产 | 1只 | 60 | 60 |
|  | 货物名称:气体输入输出模块 品牌型号：国产 | 1只 | 220 | 220 |
|  | 货物名称:联动控制模块 品牌型号：国产 | 1只 | 380 | 380 |
|  | 货物名称:七氟丙烷药剂 品牌型号：国产 | 120L | 100 | 12,000 |
|  | 货物名称:120L瓶组 品牌型号：国产 | 1个 | 8,000 | 8,000 |
|  | 货物名称:电线 品牌型号：国产 | 200m | 3 | 600 |
|  | 货物名称:金属软管安装 品牌型号：国产 | 100m | 2 | 200 |
|  | 辅材 | 1项 | 1,000 | 1,000 |
|  | 五、等保测评 |  |  |  |
|  | 等保测评费用 | 1项 | 50,000 | 50,000 |
|  | 六、实施费用 |  |  |  |
|  | 实施费用 | 1项 | 60,000 | 60,000 |
|  | 七、外设一批 |  |  |  |
|  | 外设一批 | 1套 | 15,000 | 15,000 |
|  | 八、办公桌椅 |  |  |  |
|  | 办公桌椅 国产 | 1套 | 5,000 | 5,000 |
|  | 硬件小计 |  |  | 2,850,750 |
|  | 合计 | 7,895,750 |

法定代表人或授权代表签字：

★如服务类项目采购人可根据项目需求特点自行制作。