招标文件

项目编号：YCCG1911-154

项目名称：2019年度市区地下管线信息系统升级改造项目硬件购置项目

盐城市住房和城乡建设局

2019年12月2日

# 总  目  录

# 招标公告……………………………………3

# 投标人须知…………………………………6

# 合同条款及格式……………………………20

# 项目需求……………………………………25

# 评标方法与评标标准………………………36

# 投标文件格式………………………………38

# 第一章  招标公告

根据盐城市财政局下达的政府采购计划，盐城市政府采购中心受盐城市住房和城乡建设局的委托，决定就其所需的2019年度市区地下管线信息系统升级改造项目硬件购置项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。

一、招标项目名称及编号

项目名称：2019年度市区地下管线信息系统升级改造项目硬件购置项目

标书编号：YCCG1911-154

二、招标项目（简要说明）及预算金额

（一）招标项目简要说明

盐城市住房和城乡建设局2019年度市区地下管线信息系统升级改造项目硬件购置项目，主要包括相关设备设施的采购、供应、运输、安装、调试、检验、验收、数据迁移、技术培训、售前、售后服务等，具体内容详见采购人提供的采购产品清单，采购人保留对采购范围适当调整的权利。

- 项目地点：盐城市城建档案馆机房。

（三）工期要求：确保在 90 天（日历天）内完成并通过验收。

（四）质量标准：合格。

（五）采购预算及最高限价：本项目采购预算为198.1万元。

本项目设定最高限价，最高限价为198.1万元。

三、供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
　　 2、上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
　　 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
　　 5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）本项目不接受联合体投标；

四、招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在“盐城市政府采购网”发布之日起5个工作日。招标文件在“盐城市政府采购网”上免费下载。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“盐城市政府采购网”发布的信息更正公告。

五、投标文件接收信息

投标文件接收时间：2019年12月23日下午14:30-15:00；

投标文件接收截止时间：2019年12月23日下午15:00；

投标文件接收地点：盐城市公共资源交易中心4楼开标四室(盐城市府西路1号国投商务楼C楼，江苏驿都国际大酒店东侧)

六、开标有关信息

开标时间：2019年12月23日下午15:00；

开标地点：盐城市公共资源交易中心4楼开标四室(盐城市府西路1号国投商务楼C楼，江苏驿都国际大酒店东侧)

七、本次招标联系事项

（一）采购人联系人：陈先生，联系电话：0515-88290506；

采购人地址：盐城市迎宾南路158号，邮政编码：224000；

（二）盐城市政府采购中心联系人：顾女士；联系电话：0515-86663183；

盐城市政府采购中心联系地址：盐城市府西路1号公共资源交易中心五楼508室，邮政编码：224001；

对资格条件、项目需求、评分标准等部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

八、投标文件制作份数要求

正本份数：1份   副本份数：4份

九、本次招标投标保证金

本项目投标保证金数额为叁万元整。投标人必须在投标文件递交截止时间前将投标保证金从投标人本单位的账户上直接转（汇）至招标文件中指定的盐城市公共资源交易中心投标保证金专用账户（收款单位：盐城市公共资源交易中心；开户银行：交通银行盐城分行营业部；账号：83290090010180101000152)

根据招标文件中指定的账号转（汇）入，不接受现金、现金交款单、支票、汇票等其他形式的保证金。投标保证金可采用转账或电汇方式，投标保证金汇出单位必须与投标报名单位名称完全一致。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金，其投标文件不予接收。

特别提醒：投标人需认真核对投标文件中有关保证金账户信息，正确操作，因开标现场不再核验保证金收据，以该项目指定的保证金专用账户及专用账号显示的信息为准。对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

收退保证金财务咨询电话：0515-69083529，66883529

盐城市住房和城乡建设局

2019年12月2日

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

#### 6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购中心负责解释。

### 二、招标文件

#### 7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 8、招标文件的询问

8.1 任何要求对招标文件进行询问的投标人，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，向采购中心或采购人提出。

#### 9、招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

9.2采购中心有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 11、投标文件构成

投标人编写投标文件应按照招标文件要求及“投标文件的组成及格式”的要求制作投标文件。投标文件应（至少）包括（但不限于）：

（1）资信证明文件要求（见格式）；

（2）资格性审查响应对照表（见格式）；

（3）符合性检查响应对照表（见格式）；

（4）投标函（格式）；

（5）开标一览表（格式），投标人必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，装入投标文件；

（6）投标产品配置及分项报价表；

（7）技术参数响应及偏离表；

（8）商务条款响应及偏离表；

（9）招标文件要求的或投标人认为有必要的其他材料。

注：上述材料须合订成册，正本1份，副本4份。装入档案袋密封。投标时需提供电子标书（U盘）一份。（U盘中含包含投标书面文件所有内容，另外还须包含报价的软件版计价成果文件，U盘表面加贴标签并注明单位名称）。

11.2投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

#### 12、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

12.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

12.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

12.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 13、供货一览表和投标配置与分项报价表

13.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

13.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

13.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

13.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

13.6.1项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用、数据迁移费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

13.6.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

14、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

14.1对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

14.2 提供参加本项目类似案例简介；

14.3 培训计划；

14.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

14.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

15、1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

15、2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 17、投标保证金

17.1 投标人提交的投标保证金必须在投标截止时间前送达，并作为其投标的组成部分。

17.2在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标无效，采购中心拒绝接收其投标文件。

17.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内凭采购中心经办人签署意见的保证金收据予以退还，不计利息。

17.4签订合同时，须向采购人交纳履约保证金,于合同履行后无息退还。

17.5 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3） 投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4） 投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购中心或者其他投标人合法权益的；

#### 18、投标有效期

18.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

18.2 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，采购中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 19、投标文件份数和签署

19.1投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。正本份数：1份；副本份数：4份。（另请提供电子标书U盘一份，U盘中含投标文件所有内容，U盘表面加贴标签并注明单位名称）

19.2投标文件正本中，招标文件要求必须提供原件的按照要求提供（所有证书等用于核查的原件单独密封在一个封袋内，在封袋上标明工程名称、投标单位、投标日期并盖公章和法人章与投标文件一并提交），文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权委托人（被授权人）签署和加盖投标人公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

19.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

### 四、投标文件的递交

#### 20、投标文件的密封和标记

20.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

20.2 密封的投标文件应：

20.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

20.2.2  注明投标项目名称、标书编号及包号。

20.2.3  未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝。

#### 21、投标截止日期

21.1 采购中心收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

21.2 采购中心有权通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 22、迟交的投标文件

22.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

#### 23、投标文件的修改和撤回

23.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购中心，修改或撤回其投标文件。

23.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购中心。

23.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

23.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

### 五、开标与评标

#### 24、开标

24.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

24.2开标仪式由采购中心组织，采购人代表、监管代表、投标人代表等参加。

24.3按照规定同意撤回的投标将不予开封。

24.4 开标时请投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

24.5 采购中心将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

24.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

#### 25、资格审查

25.1依据法律法规和招标文件的规定，开标结束后，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。未通过资格审查的投标人，由采购人告知未通过资格审查的原因。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

合格投标人不足3家的，不得评标。

#### 26、评标委员会

26.1资格审查通过后，采购中心将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

26.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

26.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 27、评标过程的保密与公正

27.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

27.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

27.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

27.4 采购中心和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

27.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可向采购人提出申请。

#### 28、投标的澄清

28.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

28.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

28.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 29、对投标文件的评审

29.1符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

29.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

29.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

29.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

29.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

29.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

29.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。   (87号令第31条)

#### 30、无效投标条款和废标条款

30.1无效投标条款

30.1.1未按要求交纳投标保证金的；

30.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

30.1.3投标人在报价时采用选择性报价；

30.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

30.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

30.1.6未通过符合性检查的；

30.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

30.1.8 投标人串通投标；

30.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

30.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

30.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

30.2废标条款：

30.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

30.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

30.2.3因重大变故，采购任务取消的；

30.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

30.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

30.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第八十七号令第四十三条的规定执行。

### 六、定标

#### 31、确定中标单位

31.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

31.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

31.3采购中心将在“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

31.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

31.4.1提供虚假材料谋取中标的；

31.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的；

31.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

31.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

31.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

31.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

31.4.7不符合法律、法规的规定的。

31.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

31.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

31.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

31.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

31.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

31.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

31.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

#### 32、质疑处理

32.1参加投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

32.1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
　　32.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　32.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购中心有权不予受理。

32.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

32.4质疑函应当包括下列内容：

32.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

32.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

32.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

32.4.4提起质疑的日期；

32.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购中心将不予受理。)质疑人委托代理质疑的，应当向采购中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

32.5采购中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购中心将告知质疑人进行补正。

32.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购中心将不予受理。

32.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购中心应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

#### 33、中标通知书

33.l中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。

33.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、合同签订相关事项

#### 34. 签订合同

34.l中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则投标保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

34.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.3 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

#### 35、货物和服务的追加、减少和添购。

35.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

35.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

36、履约保证金

在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

37、政府采购履约资金扶持政策

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的注册地在盐城的中小企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书可在与盐城市财政局签署了《盐城市政府采购供应商融资业务合作协议》的金融机构办理授信申请。

# 第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。此合同为货物类版本，其他如服务类项目采购人可参照此格式拟定。

# 政府采购合同（货物格式）

项目名称：2019年度市区地下管线信息系统升级改造项目硬件购置项目

项目编号：YCCG1911-154

甲方：（买方）盐城市住房和城乡建设局

乙方：（卖方）______

甲、乙双方根据2019年度市区地下管线信息系统升级改造项目硬件购置项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

盐城市住房和城乡建设局2019年度市区地下管线信息系统升级改造项目硬件购置项目，主要包括相关设备设施的采购、供应、运输、安装、调试、检验、验收、数据迁移、技术培训、售前、售后服务等，具体内容详见采购人提供的采购产品清单，采购人保留对采购范围适当调整的权利。

通过对盐城市区地下管线管理业务现状及信息化建设情况的调查研究及深入、全面的需求分析，为实现建设目标，盐城市区地下管线信息管理系统升级项目将建设地下管线时空大数据中心、升级基础软件平台，并升级地下管线信息运行状态监管平台、建设地下管线智能化办公系统、硬件系统替换升级改造，全面提升城市地下管线综合管理能力，提高管线运行安全水平，提高政府的办公效率。（详见硬件购置清单）

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________元（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金（不超过合同金额的10%）。

七、转包或分包

7.1本项目不得转包或未经甲方同意的分包。

7.2如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期36个月。（自验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：确保在 90 日历天内完成整套设备并通过验收。

9.2 交货方式：验收、移交。

9.3 交货地点：采购方指定的具体地点。

十、货款支付

付款方式：工程验收合格后，付至工程款的80%；工程经审计结束后付至审计价的97%；余款3%待质保期满两年后结清。注：以上付款进度，无任何利息补偿。

十一.税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为3年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。甲方邀请相关专家、纪检等人员组成收货验收组，收货验收组负责收货检查验收，决定是否符合国家法律法规、招标文件等规定，给予签收。收货验收费用由乙方解决。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。同时，应做好数据迁移，确保数据不丢失。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收前，乙方安装完成的网络安全设备须通过《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》规定的信息系统安全等级保护（二级）验收，二级等保验收费用由乙方支付。验收时乙方必须在现场，甲方邀请相关专家、纪检、财政等部门组成专家组进行验收，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方解决。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                         乙方：

地址：                         地址：

法定代表人或授权代表：         法定代表人或授权代表：

联系电话：联系电话：

签订日期：  年 月 日

# 第四章 项目需求

一、项目标的(货物)内容：

盐城市住房和城乡建设局2019年度市区地下管线信息系统升级改造项目硬件购置项目，主要包括相关设备设施的采购、供应、运输、安装、调试、检验、验收、数据迁移、技术培训、售前、售后服务等，具体内容详见采购人提供的采购产品清单，采购人保留对采购范围适当调整的权利。

通过对盐城市区地下管线管理业务现状及信息化建设情况的调查研究及深入、全面的需求分析，为实现建设目标，盐城市区地下管线信息管理系统升级项目将建设地下管线时空大数据中心、升级基础软件平台，并升级地下管线信息运行状态监管平台、建设地下管线智能化办公系统、硬件系统替换升级改造，全面提升城市地下管线综合管理能力，提高管线运行安全水平，提高政府的办公效率。

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 系统配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据存储 | 台 | 2 | 详见技术参数要求 |  |
| 2 | SAN交换机 | 台 | 2 | 详见技术参数要求 |  |
| 3 | 服务器 | 台 | 2 | 详见技术参数要求 |  |
| 4 | WEB应用防火墙 | 台 | 1 | 详见技术参数要求 |  |
| 5 | 企业安全管理中心 | 台 | 1 | 详见技术参数要求 |  |
| 6 | 运维审计堡垒机 | 台 | 1 | 详见技术参数要求 |  |
| 7 | 互联网入侵防护 | 台 | 1 | 详见技术参数要求 |  |
| 8 | 互联网防火墙 | 台 | 1 | 详见技术参数要求 |  |
| 9 | 漏洞扫描 | 台 | 1 | 详见技术参数要求 |  |
| 10 | 日志审计系统 | 台 | 1 | 详见技术参数要求 |  |
| 11 | 专线入侵防护 | 台 | 2 | 详见技术参数要求 |  |
| 12 | 专线防火墙 | 台 | 2 | 详见技术参数要求 |  |
| 13 | 内外网隔离防火墙 | 台 | 1 | 详见技术参数要求 |  |
| 14 | 服务器机柜 | 台 | 2 | 详见技术参数要求 |  |
| 15 | 台式工作站 | 台 | 3 | 详见技术参数要求 |  |
| 16 | 灭火系统 | 套 | 1 | 详见技术参数要求 |  |

硬件购置清单

二、项目地点：盐城市城建档案馆机房。

三、质量标准：国家合格标准。

四、工期要求：确保在90天（日历天）内完成整个机房建设并通过验收。

五、采购预算及最高限价：本项目采购预算为198.1万元。本项目设定最高限价，最高限价为198.1万元。

六、 踏勘现场

1、采购人不组织现场踏勘，投标人可自行前往现场踏勘，具体时间和接待由采购人统一安排。并将可能发生的相关费用全部考虑到投标报价中。任何因忽视或误解工地情况而导致的费用索赔或工期延长的申请将不被批准，均由中标人自行承担。

2、投标人踏勘现场发生的费用自理。

3、除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4、技术咨询费：中标人承担本项目招标时第三方咨询费用（人民币叁仟元整）交给江苏锦东信工程咨询有限公司，自行考虑在投标报价中。（联系人：孙浪，联系方式：13851081921）

七、技术参数及要求：（详见硬件购置技术参数）

说明：1、设计方案中打★号指标为主要技术参数，不能出现负偏离，否则废标；如供应商报价产品与采购清单的技术参数不一致的，无论正偏离或负偏离，均应在投标文件中提供技术偏离表（格式附后），未提供技术偏离表的，视为无偏离。2、为保证项目的实施，报价中含满足项目实施的一切辅材。

硬件购置技术参数

1、服务器

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| ★硬件要求 | 配置2颗Intel至强可扩展系列4214(2.2GHz/12核)CPU，配置8个32GB 2933MHz DDR4内存，配置≥24个内存插槽，支持≥6个PCIE3.0插槽； |
|  | 3*600G SAS10K硬盘，独立Raid卡（1G缓存），配置≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至≥25个2.5寸热插拔硬盘槽位； |
|  | 配置≥4端口千兆以太网电口，配置VGA、USB3.0接口，冗余电源，原厂导轨、安全面板； |
| 虚拟化软件 | 服务器提供2个CPU虚拟化软件授权，虚拟化软件兼容现有市场上主要国内外操作系统，包括Windows、CentOS、Linux、RedHat、中标红旗、中标麒麟等； |
|  | 虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行； |
|  | 当虚拟机Windows、Linux操作系统出现故障时，可以自动重启或者迁移该虚拟机，保障业务连续性； |
|  | 支持镜像服务能力。可以允许管理员可以通过管理平台上传镜像，这些镜像可以被所有用户同时使用，也可以支持用户通过管理平台自行创建并共享自己的镜像，这些镜像可以被创建者以及被共享的用户使用； |
|  | 虚拟化软件配置备份服务，用户可以通过管理平台对自己的部分或全部虚拟机做备份，用户可以自行设置备份策略； |
| ★配置要求 | 提供原厂3年7x24原厂质保服务，原厂上门安装服务，中标后提供原厂授权及服务承诺函。 |

*服务器为本次招标核心产品。

2、数据存储

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 配置2个存储控制器，最大可以扩展到8个控制器引擎，多控制器时每个控制器之间通过PCI-E或Infiniband总线点对点全网状直接互联，非交换机模式互联且非万兆网络或FC链路互联模式（提供官网截图或配置手册或第三方测试报告复印件证明）； |
|  | 每个控制器配置2颗Intel存储处理器或者1颗Intel存储处理器+1颗存储专用ASIC处理器（提供官网截图或配置手册或第三方测试报告复印件证明）； |
|  | 可以实现和同厂商的高中端存储和全闪存存储组成存储联邦，数据可以在多台存储之间数据迁移，迁移过程中业务可连续运行（提供官网截图或配置手册或第三方测试报告复印件证明）； |
|  | ★投标产品必须为成熟产品，主机应可达99.9999%的可用性； |
| 硬件要求 | ★配置高速缓存≥64GB，最大可支持256GB高速缓存，数据缓存和控制缓存分离，读写缓存比例动态自适应调整； |
|  | ★配置FC主机接口≥4*16Gbps FC接口+4*10Gb ISCSI主机接口； |
|  | ★配置24块1.2TB SAS 10K硬盘，最大支持960块硬盘； |
|  | 配置基于控制器的SAN+NAS软件授权，配置原生的NAS功能，无需另配NAS网关（提供官网截图或配置手册或第三方测试报告复印件证明）； |
|  | 存储提供每双控LUN数量≥32000个（提供官网截图或配置手册或第三方测试报告复印件证明）； |
|  | 从主机端口到硬盘全路径支持基于硬件的并符合业界标准的T10-PI数据一致性检测，保障数据的一致性（提供官网截图或配置手册或第三方测试报告复印件证明）； |
| 性能要求 | 配置全容量许可精简功能，实现存储空间超分配，精简回收颗粒度≤128KB，后续扩容无需额外购买许可； |
|  | 配置全容量许可的克隆功能，后续扩容无需额外购买许可； |
|  | 配置全容量许可快照功能，有效预防各种软故障的发生，快照无需预留空间，后续扩容无需额外购买许可； |
|  | 配置基于存储的数据副本保护功能，数据写入存储时可根据策略创建2-4个数据副本（提供官网截图或配置手册或第三方测试报告复印件并加盖原厂公章）； |
|  | 配置存储QoS授权许可，支持单卷和分区的IOPS上限和下限、Bandwidth上限和下限、Response Time设定（RT最小0.5ms）； |
|  | 配置全容量许可的存储自动分层功能，可实现数据分层存储，系统自动将动态热点数据提升至高速盘中，以解决动态数据热点的性能问题； |
|  | 配置全容量许可的在线重删压缩功能，可针对指定LUN进行开启或关闭操作，后续扩容无需额外购买许可； |
| 存储双活 | 配置存储双活功能，可以实现和同厂商中端和高端型号存储组成双活阵列，在一台阵列故障的情况下，主机IO访问可以无缝切换到另外一台阵列而不会中断业务，要求支持VMWare、Windows Server、MS Hyper-V和Oracle RAC等。 |
| 易云维 | 配置性能监控和分析软件，配置高级图形化报表软件，可以定制历史运行数据的图形化报表； |
|  | 存储设备可通过自身的配置、性能、容量、业务压力及类别等信息计算出当前存储的综合能力，并通过计算分析展示当前业务下的综合能力使用比，并可通过与云端数据中心的机器学习和智能计算相结合，不断地从云端修正和更新此综合能力，提供精准的存储能力预测服务 |
| 断电保护 | 要求支持断电时将控制器缓存数据写入硬件存储设备中，可永久保护，在保护过程中不需要电池保护方式 |
| ★质保要求 | 提供原厂3年7x24原厂质保服务，原厂上门安装服务，中标后提供原厂授权及服务承诺函。 |

3、SAN交换机

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | ★交换容量≥590Gbps，包转发率≥200Mpps（以官网最小值为准），整机提供≥26个千兆电口+2个千兆光口+4个万兆以太网光口+2端口40G以太网光接口 |
| 功能要求 | 支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、OSPF、策略路由，支持ARP防攻击； |
|  | 支持将多台物理设备虚拟为一台逻辑设备，统一管理配置； |
|  | 实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；支持RRPP，环网故障恢复时间不超过50ms； |
|  | 配置智能管理平台，实现设备CPU、内存、温度监控，提供管理平台配置截图证明； |
| ★配置要求 | 每台主机配置1根40虚拟化线缆（长度≥3米），4个万兆多模光模块，提供原厂3年7x24原厂质保服务，中标后提供原厂授权及服务承诺函。 |

4、WEB应用防火墙

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 设备要求 | 国内知名品牌，自主研发，产品为专业的WEB应用防护系统产品，非防火墙、UTM、NGAF产品,全内置封闭式结构，具有完全自主知识产权的专用安全操作系统，提供证明文件。 |
|  | 标准机架式设备，2*USB接口，1*RJ45串口，1*GE管理口，4*GE电口（Bypass），1个接口扩展槽位,可扩展8个千兆光口或电口,支持4路防护； 最大并发TCP会话数100万，吞吐量4G, 每秒新增TCP会话数10万； |
| 部署能力要求 | 支持透明在线部署，旁路部署；支持流量牵引、二层回注、跨接回注及PBR回注方式。 |
|  | 支持镜像部署方式（可以包含支持检测https流量） |
| 防护要求 | 支持针对主流Web服务器及插件的已知漏洞防护。Web服务器应覆盖主流服务器：apache、tomcat、lightpd、NGINX、IIS等。 插件应覆盖:dedecms、phpmyadmin、PHPWind、shopex、discuz、ecshop、vbulletin、wordpress等，提供Java反序列化漏洞（Jboss）防护插件。提供配置界面截图证明。 |
|  | 支持对注入（包括SQL注入、LDAP注入、XPATH注入及命令行注入）、XSS、SSI指令、路径穿越、远程文件包含、WebShell防护。 |
|  | 支持CSRF（跨站请求伪造）防护；支持HTTP/HTTPS base64解码 |
|  | 支持非法下载防护，可以根据文件大小、MIME类型及文件扩展名灵活定义下载限制策略，限制用户非法获取网站的关键数据（比如数据库文件，配置文件等） |
|  | 支持盗链防护，有效识别网页盗链行为，避免用户网页资源被滥用。 |
|  | 支持内容过滤，提供恶意代码过滤功能，支持Cookie安全机制。 |
|  | 支持信息泄露防护，提供针对服务器状态码进行过滤和伪装的安全策略。 |
|  | 支持慢速攻击防护。 |
|  | 支持敏感信息过滤，对用户的个人隐私信息（信用卡卡号、手机号、身份证号码）泄露进行检测、阻断或替换。 |
|  | 支持TCP Flood防护和HTTP Flood防护，并说明HTTP Flood防护的检测算法。 |
|  | 支持XML防护，包括XML基础校验、Schema校验以及SOAP校验。 |
|  | 支持暴力破解防护，可针对指定URL进行暴力破解防护，支持多种方式的登陆，支持referer检测，支持阈值和检测周期的设置。 |
| 虚拟补丁 | 应具备虚拟补丁功能，支持同品牌或第三方扫描器扫描结果的导入，支持根据扫描结果自动生成防护策略。该功能便于结合漏洞扫描产品或漏洞扫描服务一起实现，提高运维的便捷性，提供配置界面截图证明 |
| IP信誉 | 支持联动IP信誉库，实时获取最新的高危IP信誉库，在WAF上自动生成防护策略。通过启用IP信誉功能，可有效防止撞库、羊毛党（刷单、刷积分）的问题，同时有效减少疑似攻击行为的告警噪音，达到提升告警精度的效果。提供配置界面截图证明 |
| ★紧急模式 | 支持紧急模式，可配置并发连接数阈值，当并发连接数超过设置阀值时，WAF自动进入紧急模式，已经代理的连接正常代理，对新增的请求不进行代理，直接转发，防止WAF成为访问瓶颈。当连接数恢复正常时，自动退出紧急模式。提供配置界面截图证明 |
| 产品资质 | 具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的WEB应用防护系统“网络关键设备和网络安全专用产品认证”证书，提供证书复印件。 |
|  | 具有《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》，级别为EAL3+，提供证书复印件。 |
|  | 具有OWASP中国WEB应用防火墙认证证书，提供证书复印件 |
|  | 满足IPv6环境部署要求，提供“IPv6 Ready Logo认证”资质证明。 |
| 厂商资质 | 厂商为“应用安全联盟会员”提供证书复印件。 |

5、企业安全管理中心

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 产品形态及架构 | 基于大数据平台构架。具备海量数据收集与快速检索能力; 采用B/S架构 |
| 性能指标 | 平均处理能力（每秒日志解析能力EPS）≥10000EPS; |
|  | 峰值处理能力（每秒日志解析能力EPS）≥30000EPS; |
| 管理节点授权 | 支持收集50台设备日志 |
| 综合展示 | 综合展示界面中能够显示系统的基本管理信息，包括最近一段时间内的安全事件、top5安全事件、top5漏洞事件、安全趋势、总体安全评分等 |
| 安全管理中心 | 支持以向导模式配置系统 ，支持指定安装模式：单机/集群 ，单机版本支持300以上用户并发登录。 |
|  | 支持IPS、WAF、防火墙、堡垒机等产品安全日志的收集，提供截图证明 |
|  | 本次提供的管理系统软件提供二次开发接口 |
|  | 采用大数据分布式架构，可灵活扩展节点 |
|  | 支持通过安全管理中心进行统一的设备管理，包括设备的策略下发、升级管理等； |
|  | 支持HTTPS协议 |
| 资产管理 | 支持通过集中的安全管理中心进行资产管理，包括但不限于将设备资源与网络拓扑结构紧密结合，能够将设备资产进行量化，保证对于重要资产的实时监管。 |
|  | 系统应具备系统运行状态监控功能，能够实时查看CPU使用率、内存使用率、磁盘剩余空间、系统运行时间、接口状态、流量等信息。 |
| 系统功能 | 支持多用户分级权限管理；支持设置系统管理员、操作员、审计员、运维管理员 |
|  | 提供备份恢复机制，能够对扫描结果、日志、扫描模板、参数集等配置文件进行导出和导入操作；能够对系统创建还原点对系统进行备份和还原。 |
|  | 平台支持一键debug功能，debug信息可下载，格式为压缩包 |
| 日志和告警管理 | 支持通过安全管理中心进行日志归并，根据不同需求，对告警日志执行任意粒度的归并；安全管理中心提供冗余数据库功能，日志信息同时写入多个数据库，保证重要日志的安全性 |
|  | 支持通过集中的安全管理中心，进行集中的告警接收、呈现，可以灵活配置告警内容、告警方式、告警资产范围等；同时可以进行告警统计分析功能，包括但不限于TopN报表、环比统计报表等；展示方式包括但不限于饼图方式、气泡图方式；管理中心支持对于CPU过载、内存空间不足、设备离线等设备异常的告警； |
|  | 针对告警，可支持通过邮件告警、短信告警、声音告警等方式。 |
|  | ★要求显示攻击手段分布、事件发生趋势、阻断事件类型分布、阻断事件发生趋势、事件危险程度分布、事件危险程度发生趋势、阻断事件危险程度分布、阻断事件危险程度发生趋势；提供界面截图证明 |
| 产品资质 | 投标产品应具有中华人民共和国国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证》，提供有效证书的复印件。 |
|  | 投标产品必满足国产自主知识产权的安全操作系统，提供国家版权局颁发的安全操作系统证明文件 |
| 厂商资质 | 厂商获得中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全服务资质认证证书，包括： （1）应急处理一级服务资质（2）信息系统安全运维一级服务资质（3）风险评估一级服务资质。须提供以上三个证书的复印件 |
|  | 厂商须具备可持续的技术研究能力，对云计划、虚拟化等当前热门技术进行跟踪与研究。厂商为CSA云安全联盟成员，提供证书复印件 |

6、运维安全系统堡垒机

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 设备要求 | 2*USB接口，1*RJ45串口，1*GE管理口，4*GE电口，2T SATA硬盘，授权管理100台设备数；支持不少于50人同时在线运维。 |
|  | 图形并发不少于400个； |
|  | 字符并发不少于600个。 |
| 三权分立 | 系统默认自带三权分立用户，系统管理员、运维管理员和审计管理员权限相互制约。 |
| 支持协议 | 字符型远程操作协议：SSH(V1、V2)、TELNET， Rlogin；可支持RDP、VNC的客户端直接访问堡垒机； |
|  | 图形化远程操作协议：RDP、VNC、X11，其支持文件共享； |
|  | 文件传输协议：FTP、SFTP、SCP、Samba；可支持FTP客户端Winscp直接访问堡垒机； |
| 支持多种方式访问托管设备 | 自动登录目标设备：运维人员不必知道目标设备帐号及密码，无需进行二次登录认证，实现单点登录； |
|  | 手工登录目标设备：运维人员每次通过堡垒机登录目标设备都需要手工输入目标设备用户名密码； |
|  | 半自动登录目标设备：即第一次登录目标设备时运维人员需手工输入目标设备帐号和密码并允许堡垒机保存该帐号密码，运维人员就可以自动登录目标设备。 |
|  | 密钥登录方式：在登录目标服务器时，使用的是秘钥登录，而非密码。在既可以使用密码，又可以使用秘钥的环境，可以自由选择登录认证方式。 |
|  | 运维人员登录堡垒机后设备访问页面分组显示该用户有权限管理的目标设备，分组支持按部门、按设备类型、按业务类型、设备组、运维协议、最常访问和最近访问等方式分组展示可运维设备 |
| 手机APP | 支持手机APP上进行登录授权审批，金库授权审批，工单审批，方便客户随时随地进行审批工作。提供界面截图证明 |
|  | 支持手机APP上进行运维监控，包括设备信息推送，系统告警监控等。 |
| ★联动能力 | 支持联动防火墙，以VPN+堡垒机的方式提供远程运维安全服务。远程维护人员登录VPN后，无需再输入帐号密码即可登录堡垒机，提升运维便捷性；同时，防火墙无需保存任何堡垒机的帐号，保障运维安全性。提供配置界面截图证明 |
| 入侵审计 | 支持主动对从账号进行关联分析，当发现攻击者植入的异常账号时，对相关管理员采取告警、记录及通知等操作。 |
| 业务指导 | 支持孤儿账号功能，能够提供对各从账号的运维使用率的分析功能，当发现使用率异常的从账号，对相关管理员采取告警、记录及通知等操作，提供界面截图证明 |
| 应用发布 | 可通过应用发布的方式进行协议扩展，无需定制即可支持其他通用及专有的运维客户端程序。 |
| 产品资质 | 产品公安部颁发的信息系统安全专用产品销售许可证且为身份鉴别（ 网络），提供证书复印件 |
|  | 中国国家信息安全产品认证证书(简称CCC）且为增强级；提供证书复印件 |
|  | 产品具有国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书（EAL3+）；提供证书复印件 |
| 厂商技术能力和资质 | 厂商应具备足够的信息安全服务技术实力及安全服务保障能力， 获得中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务安全工程类三级资质证书，提供证书复印件 |

7、互联网入侵防护

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 设备要求 | ★2U，含交流冗余电源模块，2*USB接口，1*RJ45串口，1*RJ45管理口，6*GE（Bypass）接口，1个接口扩展槽位，支持扩展14个千兆电口或者千兆光口；网络层吞吐量≥12Gbps，应用层吞吐≥5Gbps，最大并发TCP会话数≥200万，每秒新增TCP会话数≥100,000； |
| 基础攻击防护 | 系统应提供覆盖广泛的攻击特征库，能够针对8000+以上的攻击行为、异常事件，以及抗IDS/IPS逃逸等多种技术，准确识别各种黑客入侵，为用户提供2~7层深度入侵检测和阻断能力。系统携带的攻击特征库须获得CVE-Compatible兼容性认证，提供界面截图证明 |
|  | 系统应提供丰富的响应方式，包括：会话阻断、IP隔离、例外规则、邮件通知等功能，满足用户各种响应需求。 |
|  | 系统应提供敏感数据外发的防护功能，能够识别通过自身的敏感数据信息（身份证号、银行卡、手机号等）。 |
| 流量分析与管理 | 系统应支持全面的流量分析功能，可察看网络实时流量，包括：流量协议分布、流量IP分布、自定义察看某种流量TOP10、常见流量TOP10等； |
|  | 支持用户以安全区、IP地址（网段）、时间、用户、应用多维度的对流量进行管理和控制，包括限制应用上下行最大带宽、保证应用上下行最小带宽、保证带宽下的优先级排序以及每IP的进行应用流量控制。 |
| 信誉防护 | 系统应提供基于信誉的僵尸网络防护能力，具备可以持续升级的信誉库，IPS通过信誉库内的恶意网站IP、C&C服务器地址的信誉值执行相应的防护动作；须提供信誉库的界面截图。 |
| 资产识别 | 系统应提供基于资产的保护，具备资产识别功能，包括操作系统、浏览器、应用类型等客户资产相关信息的识别能力。 |
| 管理能力 | ★系统应支持“一键巡检”功能，可根据设备运行过程中反馈的数据进行全面分析，并生成图表相结合的安全报告。定时进行巡检可发现异常漏洞与受攻击情况，提供界面截图证明 |
|  | 支持对用户所认为的误报事件进行一键关联反馈，由厂家确认分析。 |
|  | 设备硬件异常状态监控，可监控设备CPU温度，主板温度，风扇的转速。 |
| 产品资质 | 投标产品应该是经过市场考验的成熟产品，产品上市时间不少于10年。须提供销售许可证或软件著作权证书等有效证明材料。 |
|  | 产品获得中国信息安全测评中心颁发的“国家信息安全漏洞库兼容性资质证书” （简称CNNVD兼容性资质）提供有效证书的复印件。 |
|  | 投标IPS产品应具有中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，提供有效证书的复印件。 |
| 厂商资质 | 厂商具备网络安全应急服务支撑单位证书（国家级）提供证书复印件。 |

8、互联网防火墙

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| ★配置要求 | 2U机型，含交流双电源，1*RJ45串口，1*RJ45管理口，2*USB接口，6*GE电口（Bypass）,1个接口扩展槽位;三年软件更新服务、产品保修服务、远程支持服务；吞吐率：≥12G，并发连接数≥200万； |
| 防火墙功能 | 支持虚拟线、二层透明、三层、混合、旁路监听接入方式，适应各种网络环境需求 |
|  | 支持源IP联动封锁。在入侵防御事件中发现源IP存在攻击行为时，可以一键封禁该IP，并设置封禁的时间；提供截图 |
|  | 采用智能高效策略匹配，能够最大程度提高防火墙处理性能。 |
| VPN | ★支持IPsec VPN、SSL VPN、L2TP VPN；提供5000个SSL VPN客户端帐号。 |
| 识别能力 | 支持对易受攻击的系统及应用软件进行打分告警、报表分析，如操作系统版本漏洞威胁度、上网浏览器客户端漏洞威胁度等，让用户实时了解当前网络资产资源中的脆弱度 |
|  | 能够将通过应用过滤器筛选出来的应用直接生成模板供用户统一管理使用 |
| 信誉防护 | 支持信誉、僵尸网络防护。云端定期下发Web信誉、僵尸网络服务器、恶意站点信息到防火墙上，由防火墙对匹配相关特征的恶意攻击进行拦截。提供截图 |
| 关联分析能力 | 在事件关联分析中，可以设置自定义应用、目的IP、源IP，即使不在TOPN里面，同样可以进行统计及数据挖掘 |
|  | 针对事件关联分析，可以提供多种入口，比如基于应用、目的IP、源IP、用户、攻击事件等 |
| 产品资质 | 获得公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 (增强级)，提供有效证书的复印件 |
|  | 具有《国家信息安全测评信息技术产品自主原创测评证书》，提供有效证书的复印件。 |
|  | 《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》（EAL4+）提供有效证书的复印件。 |
| 厂商资质 | 获取中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全服务资质认证证书，包括： （1）应急处理一级服务资质（2）信息系统安全集成一级服务资质（3）风险评估一级服务资质。须提供以上三个证书的复印件。 |

9、漏洞扫描

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 产品需使用专门的硬件，有自主知识产权的安全操作系统，提供国家版权局颁发的安全操作系统证明文件 |
|  | ★标准机架式设备，1*RJ45串口，1*GE管理口，4个10M/100M/1000M自适应以太网电口扫描口，4个千兆SFP插槽，Web应用扫描模块，对Web应用提供专业的漏洞、挂马检测和分析；授权可扫描总数量128个无限制范围的IP地址或域名 |
| 漏洞管理与分析 | 漏洞知识库漏洞信息大于40000条, 提供详细的漏洞描述和对应的解决方案描述，提供功能截图。 |
|  | 支持扫描国产操作系统、应用及软件的安全漏洞，如红旗、麒麟、起点操作系统，提供详细漏洞列表。 |
|  | 支持扫描主流虚拟机管理系统的安全漏洞，如：VMWareESX/ESXi。 |
|  | 提供通过资产树对资产进行分级管理，支持设备权重设置和可信设备登记，支持将资产信息批量导入到资产树，可在资产树上直接指定主机开展扫描任务。 |
|  | 支持风险告警和风险闭环处理，可在集中告警平台灵活配置告警内容、告警方式、告警资产范围等，支持邮件和页面告警，支持单个或批量修改风险状态。 |
|  | 支持自定义风险值计算标准配置，可对主机风险等级评定标准和网络风险等级评定标准进行自定义。 |
|  | 支持实现显示扫描结果，包括扫描进度、主机存活数、预计扫描时间、漏洞风险信息等。 |
|  | 支持断点续扫，可对已完成的扫描任务中没有被覆盖到的目标重新下发扫描任务。 |
|  | 提供灵活的报表自定义，可定制报表标题、封面logo、报表页眉和页脚、报表各章节显示内容。 |
| ★带弱口令扫描 | 具备单独口令猜测扫描任务，支持多种口令猜测方式，包括利用SMB、TELNET、FTP、SSH、POP3、TOMCAT、SQL SERVER、MYSQL、ORACLE、SYBASE、DB2、SNMP等协议进行口令猜测，允许外挂用户提供的用户名字典、密码字典和用户名密码组合字典，请提供功能截图。 |
| 用户管理和维护 | 提供系统快照功能，当系统出现问题时，可以通过恢复快照，一次性将系统恢复到快照时的版本，并将用户数据一同恢复，请提供功能截图。 |
| 产品资质 | 产品获得公安部的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证（增强级）》提供证书复印件 |
|  | 产品获得“网络关键设备和网络安全专用产品认证”(简称网专认证), 提供证书复印件 |
|  | 请提供与漏洞扫描相关的公开专利，要求数量不少于5个，请提供证明 |
|  | 中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书(EAL3+级)》, 提供证书复印件 |
| 厂商资质 | 安全厂商应具备主动发现主流操作系统或应用系统新漏洞的能力，被CVE收录并公开发布的漏洞数量不少于80个。需提供详细的CVE漏洞列表、安全厂商官网公开链接证明及厂商致谢情况截图证明。 |

10、日志审计系统

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| ★硬件指标 | 标准机架式设备，冗余双电源， 2*USB接口，1*RJ45串口，2*GE管理口，2个接口扩展槽位，支持扩展不少于8个万兆光口数据采集口，系统内置硬盘容量4TB； |
| 系统架构 | 系统基于大数据平台架构，具备海量数据收集与快速检索能力 系统基于B/S架构，支持SSL加密模式访问，可通过web方式直接对系统进行管理 系统支持内置采集器，不依赖其他设备即可进行日志采集，【提供截图证明】 |
| 性能指标 | 系统具有审计50以上日志源接入，可支持扩展日志源接入数量 系统具有每秒5000EPS的日志解析能力 |
| 日志采集 | 系统的数据采集范围包括但不限于网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统等 系统的数据采集方式包括但不限于SYSLOG、SNMPTrap、FTP、JDBC、Netflow、专用Agent等方式采集日志 系统采集的设备厂家包括但不限于：NSFOCUS(绿盟科技)、Venustech(启明星辰)、Topsec(天融信)、DBAPPSecurit(安恒)、SANGFOR(深信服)、Hillstone(山石网科)、东软、瑞星、金山、网康、360网神、Dptech(迪普)、艾科网信、Imperva、Juniper(瞻博网络)、F5、Symantec(赛门铁克)、Deep Security(趋势科技)、MaAfee(迈克菲)、Fortinet(飞塔)、Windows、Linux/Unix、Cisco(思科)、HUAWEI(华为)、H3C(华三)、中兴、Apache、nginx、IIS、WebLogic、Vmware、Kvm、Xen、OpenStack、Hyper-V、华为FusionSphere、Oracle、MySQL、PostgreSQL、SQL Server、Bind等 |
| 日志管理 | 系统能实现海量日志数据的采集并保存原始日志数据 系统能够对异构日志格式进行统一化处理并保存统一化处理后的日志数据 系统可范式化日志多级提取 系统可以正则、KV、格式串等多种灵活的提取方式 系统可以自动生成正则以高效的辅助提取 系统能够实现对海量日志数据快速查询（10亿数据指定字段查询最快可在5秒内响应） |
| 日志备份恢复 | 系统能够按类型、按日期(天)，手动、自动备份日志 系统能够设置日志存储备份策略，可设置备份周期、备份日志类型等 系统能够日志备份远程服务器，如传送到FTP服务器 系统能够备份加密 系统能够日志存储扩展，如NFS网络共享存储扩展 |
| 日志转发 | 系统提供日志转发功能，支持日志转发多个目标地址，可实现原始日志、范式化日志的转发，且不丢失原始日志源IP信息【提供截图证明】 |
| 日志查询分析 | 系统能够实时日志查询、历史日志查询 系统能够原始日志、范式化日志查询 系统能够全文检索、模糊检索、正则检索等多种方式 |
| 事件告警 | 系统能够查询实时事件，支持自定义查询事件，支持模糊查询 系统内置事件分类，并支持自定义事件分类，可定义事件分类的风险级别 |
| 资产管理 | 系统能够手工注册资产，支持对资产进行修改/删除、批量导入/导出/添加/修改/删除等多种方式的管理； 系统能够按资产查看资产日志、事件、资产告警 |
| 报表管理 | 系统能够按照多种维度统计日志信息 系统能够统计分析报表与多种文件格式导出 系统能让用户上传自定义报表模板 系统能支持自定义报表目录、LOGO等 |
| 产品资质 | 具有计算机软件著作权登记证书，提供证书的复印件 |
|  | 具有公安部销售许可证，提供证书的复印件 |
| 厂商资质 | 获得国家信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质证书安全工程类三级，须提供证书的复印件。 |
|  | 厂商具备网络安全应急服务支撑单位证书（国家级）提供证书复印件 |

11、专线入侵防护

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| ★设备要求 | 系统应为机架式独立IPS硬件设备，全内置封闭式结构，具有完全自主知识产权的专用安全操作系统；2*USB接口，1*RJ45串口，1*RJ45管理口，6*GE（Bypass）接口，1个接口扩展槽位，支持扩展14个千兆电口或者千兆光口；网络层吞吐量≥8Gbps，应用层吞吐≥2Gbps，最大并发TCP会话数≥200万，每秒新增TCP会话数≥60,000； |
| 基础攻击防护 | 系统应提供覆盖广泛的攻击特征库，能够针对8000+以上的攻击行为、异常事件，以及网络资源滥用流量，进行检测和防御。系统携带的攻击特征库须获得CVE-Compatible兼容性认证，提供界面截图证明 |
|  | 系统应提供丰富的响应方式，包括：会话阻断、IP隔离、例外规则、邮件通知等功能，满足用户各种响应需求。 |
|  | 系统应提供敏感数据外发的防护功能，能够识别通过自身的敏感数据信息（身份证号、银行卡、手机号等），提供界面截图证明 |
| 流量分析与管理 | 系统应支持全面的流量分析功能，可察看网络实时流量，包括：流量协议分布、流量IP分布、自定义察看某种流量TOP10、常见流量TOP10等； |
|  | 支持用户以安全区、IP地址（网段）、时间、用户、应用多维度的对流量进行管理和控制，包括限制应用上下行最大带宽、保证应用上下行最小带宽、保证带宽下的优先级排序以及每IP的进行应用流量控制。 |
| 未知威胁防护 | 支持提供恶意软件分析服务。 |
|  | 支持对未知可疑文件统计。 |
| 信誉防护 | 系统应提供基于信誉的僵尸网络防护能力，具备可以持续升级的信誉库，IPS通过信誉库内的恶意网站IP、C&C服务器地址的信誉值执行相应的防护动作； |
| 资产识别 | 系统应提供基于资产的保护，具备资产识别功能，包括操作系统、浏览器、应用类型等客户资产相关信息的识别能力； |
| 管理能力 | ★系统应支持“一键巡检”功能，可根据设备运行过程中反馈的数据进行全面分析，并生成图表相结合的安全报告。定时进行巡检可发现异常漏洞与受攻击情况，提供界面截图证明 |
|  | 支持对用户所认为的误报事件进行一键关联反馈，由厂家确认分析。 |
|  | 设备硬件异常状态监控，可监控设备CPU温度，主板温度，风扇的转速。 |
| 产品成熟度证明 | 应具有中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，提供有效证书的复印件。 |
|  | 产品获得中国信息安全测评中心颁发的“国家信息安全漏洞库兼容性资质证书” （简称CNNVD兼容性资质）提供有效证书的复印件。 |
| 厂商资质 | 厂商具备网络安全应急服务支撑单位证书（国家级）提供证书复印件。 |
|  | 厂商通过ISO27001提供证书复印件。 |

12、专线防火墙

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| ★配置要求 | 专业防火墙，原厂家参与国内第二代防火墙标准编制，提供相关证明资料，标准机架式设备，1*RJ45串口，1*RJ45管理口，2*USB接口，8*GE电口（2对Bypass）；吞吐率：≥5G，并发连接数≥100万； |
|  | 标配4路bypass；支持紧急模式下设备透明直通；不影响链路及其他设备正常工作； |
| 防火墙功能 | 支持虚拟线、二层透明、三层、混合、旁路监听接入方式，适应各种网络环境需求 |
|  | 支持源IP联动封锁。在入侵防御事件中发现源IP存在攻击行为时，可以一键封禁该IP，并设置封禁的时间； |
|  | 采用智能高效策略匹配技术，能够最大程度提高防火墙处理性能。提供相关技术证明。 |
| 识别能力 | 支持资产风险识别。可根据用户指定的网络范围，通过自动、手动识别等多种方式，识别资产类型，如PC、移动设备、服务器等等资源类型，提供截图 |
|  | 支持对易受攻击的系统及应用软件进行打分告警、报表分析，如操作系统版本漏洞威胁度、上网浏览器客户端漏洞威胁度等，让用户实时了解当前网络资产资源中的脆弱度 |
|  | 能够将通过应用过滤器筛选出来的应用直接生成模板供用户统一管理使用 |
| 信誉防护 | 支持信誉、僵尸网络防护。云端定期下发Web信誉、僵尸网络服务器、恶意站点信息到防火墙上，由防火墙对匹配相关特征的恶意攻击进行拦截。提供截图 |
| 关联分析能力 | 在事件关联分析中，可以设置自定义应用、目的IP、源IP，即使不在TOPN里面，同样可以进行统计及数据挖掘 |
|  | 针对事件关联分析，可以提供多种入口，比如基于应用、目的IP、源IP、用户、攻击事件等 |
| 产品资质 | 获得公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 (增强级)，提供有效证书的复印件 |
|  | 具有《国家信息安全测评信息技术产品自主原创测评证书》，提供有效证书的复印件。 |
|  | 《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》（EAL4+）提供有效证书的复印件。 |
| 厂商资质 | 获取中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全服务资质认证证书，包括： （1）应急处理一级服务资质（2）信息系统安全集成一级服务资质（3）风险评估一级服务资质。须提供以上三个证书的复印件。 |

13、内外网隔离防火墙

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 产品资质 | 具备公安部颁发的防火墙《计算机信息系统安全专用产品销售许可证（增强级）》 具备国家保密科技测评中心颁布的《涉密信息系统产品检测证书》 具备全球IPv6测试中颁布的《IPv6 Ready Phase 2证书》 |
| 配置要求 | 单交流电源；含10*GE电口，2*combo口，500G硬盘；网络吞吐性能2Gbps；最大并发连接数大于100万，每秒新建HTTP连接数大于3.5万。（默认combo接口不带光模块）。 |
| 接口 | 支持将多个接口加入安全域中，并可对域内接口访问权限进行控制 |
|  | 透明、路由模式下支持链路聚合功能 |
|  | ▲接口实际配置支持second IP地址，每个接口要求支持至少200个second IP，提供界面配置截图 |
| 策略分析 | ▲支持智能分析冗余策略、隐藏策略、冲突策略、可合并策略、空策略、过期策略，并给出解决建议；支持忽略问题策略，减少干扰 |
| Web防护 | 支持HTTP协议的精确访问控制，可针对IP、URL、Method、Referer、User-Agent、Cookie、Url-args等字段设置内容，匹配内容包括但不少于：包括、不包含、等于、不等于、属于、不属于、长度小于、长度等于、长度大于、正则匹配等；日志级别包括但不少于：不记录、危急、告警、严重、错误、警告、通知、信息等，提供界面配置截图 |
|  | ▲支持防盗链、CSRF攻击、CC攻击、应用隐藏、网页防篡改等防护；应用隐藏可隐藏Server信息、X-Powered-By信息、替换客户端出错页面(4xx)、替换服务器端出错页面(5xx)等，提供界面配置截图 |
| IPSec VPN | 支持与第三方的IPSec VPN接入，内置VPN硬件协处理器 |
|  | 支持DES、3DES、AES加密算法和SM3、SM4等国密算法，提供界面配置截图 |
|  | 自有设备对接时，IPSec VPN支持加密算法等参数无需配置，自动生成，仅需配置保护子网、共享密钥、IP地址，提供界面配置截图 |

14、服务器机柜

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 容量 | 42U |
| 标准 | 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92标准;兼容ETSI标准 |
| 门及门锁 | 高通风率六角弧形网孔前门(专利)、双开六角网孔后门及三段侧门;月光旋把机柜门锁 |
| 材料及工艺 | SPCC优质冷扎钢板制作;厚度:方孔条2.0mm,托盘2.0mm,安装梁1.5m,其他1.2mm;表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 |
| 外观要求 | 高度2020mm |
|  | 宽度800mm |
|  | 深度1000mm |

15、台式工作站

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 7代系列 |
| CPU型号 | Intel 酷睿i7 7700 |
| CPU频率 | 3.6GHz |
| 最高睿频 | 4.2GHz |
| 总线规格 | DMI3 8GT/s |
| 缓存 | L3 8MB |
| 核心架构 | Kaby Lake |
| 核心/线程数 | 四核心/八线程 |
| 商用技术 | Intel 博锐技术 |
| 内存容量 | 8GB |
| 内存类型 | DDR4 2133MHz |
| 硬盘容量 | 128GB+500GB |
| 硬盘描述 | 混合硬盘（SSD+7200转HDD） |
| 光驱类型 | DVD-Rambo |
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce GTX 1070 |
| 显存容量 | 32GB |
| 机箱类型 | 立式 |
| 显示器 | 27英寸IPS显示器 |

16、灭火系统

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 柜式七氟丙烷灭火装置（单罐） |
| 灭火形式 | 全淹没式 |
| 贮存容积面积(L) | 40L\70L\90L\100L\120L\150L\180L\ |
| 灭火浓度 | 根据防护区内可燃物的性质选择确定 |
| 七氟丙烷充装密度 | ≤1120kg/m³ |
| 灭火喷射时间 | ≤10s |
| 贮存压力（20°C） | 1.6MPa |
| 最大工作压力（50°C） | 2.5MPa |
| 执行标准 | GB16670-2006 |
| 阀驱动器 | 电磁型阀驱动器 |
| 启动电源 | DC24V1.2A |

# 第五章  评标方法与评标标准

一一、评标方法与定标原则

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较,评标采用综合评分法确定中标候选人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列。如还相同，由评标委员会抽签确定。

二、评标程序

投标文件的评审按以下顺序进行，上一阶段未通过的不进入下一阶段评审：

（一）资格评审

按招标公告要求，对投标人提供的相关资格材料进行审查。不符合要求的，其投标文件按无效标书处理。

（二）符合性评审

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应；开标过程中是否存在无效标书情形。

审查标准主要有：投标保证金是否已按招标文件要求递交；投标文件的组成、格式、签章和正副本数量是否符合招标文件的要求；投标文件及报价唯一；电子投标文件是否符合招标文件要求；供货期、质量等招标文件要求明确承诺的内容投标人是否明确承诺且不低于招标文件的要求等方面。

符合以上要求的，通过符合性评审，否则不予通过评审。

（三）商务性评审

对通过资格审查和符合性评审的标书进行商务性评审，商务性评审按以下程序进行：

1、投标人的报价符合招标文件、招标答疑的要求,且经评审不低于成本。

2、投标人的报价不高于招标控制价（最高限价）。

三、评标标准

评标时，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

本项目评分总分值为100分。

评分标准如下：

| 投标报价 （40分） | 评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。 其他投标人报价得分：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40（四舍五入后保留小数点后两位） |
| --- | --- |
| 产品性能 （26分） | 1、为保证本次投标产品的兼容性，投标人所投所有数据存储、SAN交换机、服务器、服务器虚拟化软件设备为同一品牌的得6分，4类设备有一个不同品牌扣1.5分，扣完为止； 2、投标人所投产品满足招标文件全部要求的得20分。标★部分为关键性指标项，不得出现负偏离，否则按无效标书处理；非关键性指标项负偏离每项扣1分，扣完为止。投标人需详尽真实的提供投标产品的技术偏离表并提供相应的设备详细技术特性说明，列明偏离情况。 |
| 品牌信誉及业绩（24分） | 1、本次招标服务器产品为核心产品，服务器产品制造厂商均须具备良好的商业信誉，遵守国家法律、法规。投标时提供国家工商总局的国家企业信用信息公示系统（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）上行政处罚信息一栏的网站截图（带完整URL链接），无行政处罚记录的，得3分；有行政处罚记录的，每条记录扣1分，扣完为止； 2、投标服务器虚拟化软件通过第三方云服务迁移和服务质量测试、工信部泰尔实验室测试，投标时提供测试报告复印件并加盖原厂公章，每份测试报告复印件得1分，本项最高得2分； 3、所投SAN交换机产品制造厂商能提供可靠性实验室A2LA资质认证证书、商品售后服务评价体系五星级认证，投标时提供各类证书复印件加盖原厂公章，每项得1分，本项最高得2分； 4、所投数据存储产品配置硬盘扩展柜保护功能，当配置多个硬盘扩展柜时，可支持至少一个硬盘扩展柜掉电或故障时数据不丢失，应用不中断，提供工信部测试报告复印件并加盖原厂公章，配置得2分，不配置不得分，本项最高得2分； 5、所投数据存储产品能实现多个控制器之间负载均衡，当一个控制器故障时，存储整体性能损耗≤50%得1分，存储整体性能损耗≤40%得2分，存储整体性能损耗≤30%得3分，其他不得分，提供工信部测试报告复印件并加盖原厂公章，本项最高得3分； 6、所投入侵防护产品提供以下截图证明：（1）入选国际权威机构Gartner魔力象限的“挑战者”象限；（2）支持基于SCADA等工控协议的相关漏洞攻击检测；（3）具有国际权威机构NSS Labs的IPS专项测试，获得Approved认证，并被认定为“Recommended”级别产品；提供一项得1分，最多得3分； 7、所投互联网防火墙、专线入侵防护、运维安全系统堡垒机、漏洞扫描、日志审计系统均具有“IPv6 Ready Logo认证”，提供全部证书得3分，缺失一项扣1分，扣完为止； 8、所投漏洞扫描产品的厂商要求提供与漏洞扫描相关的公开专利，提供不少于5个专利得3分，3-4个专利得1分，1-2个得1分，其他不得分； 9、所投WEB应用防火墙产品的厂商要求提供针对扫描自动识别和防篡改的相关专利，提供一项得1分，最多得2分； 10、所投防火墙产品厂商通过ISO20000服务管理体系认证证书且为最新标准ISO 20000-1:2011，提供得1分，没有不得分。 |
| 投标人综合实力（8分） | 1、投标人通过ISO9001质量管理体系认证的得2分（提供证书复印件并加盖投标人公章），否则不得分； 2、2016年以来（以合同签订时间为准），投标人具有同类项目实施案例，有一个得1分，最高得2分。须同时提供中标通知书复印件、合同复印件，否则不得分（原件备查）。 3、投标人具有PMP项目经理认证的资质人员的得2分，最高得2分，没有不得分。需提供PMP认证工程师资质证书原件或可在PMI官网上查询到的电子证书和由本单位（含分公司）向人力资源与社会保障部门交纳的养老保险且无欠费的证明材料原件核验。 4、投标人具有所投网络产品生产厂商认证路由交换网络高级工程师资质或SDN云计算工程师资质人员的，有一个资质证书复印件得1分，没有不得分，本项最高得2分。需提供生产厂商认证工程师证书原件和由本单位（含分公司）向人力资源与社会保障部门交纳的养老保险且无欠费的证明材料原件核验。 |
| 售后服务 承诺 （2分） | 投标人具备专业工程师团队技术服务能力，工程师团队≥5人得2分，工程师团队≥3人得1分，本项最高得2分。（投标时须提供相应工程师团队成员人员名单表及社保证明复印件加盖投标人公章。） |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

（正或副本）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资信证明文件要求

二、资格性审查响应对照表

三、符合性检查响应对照表

四、投标函

五、开标一览表

六、投标配置与分项报价表

七、技术参数响应及偏离表

八、商务条款响应及偏离表

九、技术方案、服务承诺、培训承诺等

一、资信证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

文件1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料

文件5  参加政府采购活动前3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

文件6  法人授权书

文件7  招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料（招标文件要求提供原件的必须单独封装并与投标文件一起递交，评标结束后原件退回；未要求提供原件的提供复印件，原件自带备查）

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

供应商名称（公章）：

日期：______年月日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年月日

### 法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就YCCG1911-154 号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

二、资格性审查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

三、符合性检查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

四、投标函（格式）

致：盐城市政府采购中心

根据贵方的号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

五、开标一览表（格式）

| 项 目 编 号 | YCCG1911-154 号 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 | 2019年度市区地下管线信息系统升级改造项目硬件购置项目 |
| 项目投标报价：（大写） ，小写： 。 |
| 质量承诺：国家标准，质保期年。 |
| 工期（供期或工期）：日历天。 |
| 保证金形式： |

填写说明：

- 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；

供应商名称（公章）：

日期： 年  月 日

六、投标产品配置及分项报价表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据存储 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | SAN交换机 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 服务器 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | WEB应用防火墙 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 企业安全管理中心 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 运维审计堡垒机 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 互联网入侵防护 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 互联网防火墙 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 漏洞扫描 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 日志审计系统 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 专线入侵防护 | 台 | 2 |  |  |
| 12 | 专线防火墙 | 台 | 2 |  |  |
| 13 | 内外网隔离防火墙 | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 服务器机柜 | 台 | 2 |  |  |
| 15 | 台式工作站 | 台 | 3 |  |  |
| 16 | 灭火系统 | 套 | 1 |  |  |
|  | 合计（元） |  |

注：1、上述数量为估算数量，最终以实际使用数量为准。投标单位应充分考虑实际数量与估算数量的差异，由此造成的后果采购单位不承担任何责任。

法定代表人或授权代表签字：

1、此表可以根据需要自行增减行数。

2、项目如有分包，请各供应商按投报的分包分别列表。

七、技术参数响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

- 行数不够，可自行添加。

3、技术偏离表应针对项目需求逐条应答，如未提供，视为满足招标文件及采购清单的全部要求。

八、商务条款响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 | 合同签订后天内 |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

九、技术方案（包括数据迁移方案）、服务承诺、培训承诺等