竞争性磋商文件

项目名称：盐城市中心城区再生水利用规划编制

项目编号：YCCG1912-CS150

盐城市住房和城乡建设局

2019年12月31日

总 目 录

# 第一章    竞争性磋商采购公告……………3

# 第二章    磋商须知…………………………6

# 第三章    合同条款及格式…………………20

# 第四章    项目需求…………………………24

# 第五章    评审方法和评审标准……………28

# 第六章    竞争性磋商响应文件格式………32~42

第一章 竞争性磋商采购公告

根据盐城市财政局下达的政府采购计划，盐城市政府采购中心受盐城市住房和城乡建设局的委托，决定就其所需的盐城市中心城区再生水利用规划编制项目实施竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

一、采购项目名称及编号

项目名称：盐城市中心城区再生水利用规划编制

项目编号：YCCG1912-CS150

二、采购项目简要说明及预算金额

（一）招标项目简要说明

盐城市中心城区再生水利用规划编制项目，本规划范围：西南至盐淮高速公路，西北至盐靖高速公路及新洋港，东至南洋镇界与沈海高速公路，面积约433平方公里。规划侧重中心城区（规划建设用地总面积约186平方公里）。

本规划期限为2019年至2030年，其中近期规划2019至2025年，远期至2030年。

（二）本项目采购预算为70万元。

（三）本项目设定最高限价，最高限价为70万元。

三、合格磋商供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
　　2、上一年度的财务状况报表（成立不满一年不需提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
　　4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
　　5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）其他资格条件：

1、投标人必须具有建设行政主管部门核发的合格有效的工程设计市政公用行业乙级及以上资质或国家建设部颁发的城乡规划编制甲级资质（不接受联合体投标）；

2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）本项目不接受联合体参与磋商；

四、磋商文件提供信息：

本磋商文件提供及公告期限：自竞争性磋商公告在“盐城市政府采购网”发布之日起5个工作日。磋商文件在“盐城市政府采购网”上免费下载，有关本次磋商的事项若存在澄清或修改，敬请及时关注“盐城市政府采购网”发布的信息更正公告。

五、磋商响应文件接收截止时间和地点

（一）响应文件开始接收时间：2019年1月15日下午15：30；

（二）响应文件接收截止时间：2019年1月15日下午16：00；

（三）响应文件接收及磋商地点：盐城市公共资源交易中心四楼开标 四 室（盐城市府西路1号国投商务楼C楼，江苏驿都国际大酒店东侧）；

六、磋商响应文件开启信息

（一）响应文件开启时间：2019年1月15日下午16：00；

（二）响应文件开启地点：盐城市公共资源交易中心四楼开标 四 室（盐城市府西路1号国投商务楼C楼，江苏驿都国际大酒店东侧）

七、本次磋商采购联系事项

（一）采购人联系人：陈主任 ，联系电话：13961984461；

（二）盐城市政府采购中心联系人：汪海， 联系电话：0515-66883508；

盐城市政府采购中心联系地址：盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心五楼508室，邮政编码：224005。

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

八、本次磋商响应文件制作份数要求

正本份数：1份   副本份数：4份

九、本次磋商保证金要求：

本次磋商收取保证金。本次磋商保证金金额为人民币壹万肆仟元整，投标人必须在投标文件递交截止时间前将投标保证金从投标人本单位的账户上直接转（汇）至招标文件中指定的盐城市公共资源交易中心投标保证金专用账户（收款单位：盐城市公共资源交易中心；开户银行：交通银行盐城分行营业部；账号：83290090010180101000237）

根据招标文件中指定的账号转（汇）入，不接受现金、现金交款单、支票、汇票等其他形式的保证金。投标保证金可采用转账或电汇方式，投标保证金汇出单位必须与投标报名单位名称完全一致。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金，其投标文件不予接收。

特别提醒：投标人需认真核对投标文件中有关保证金账户信息，正确操作，因开标现场不再核验保证金收据，以该项目指定的保证金专用账户及专用账号显示的信息为准。对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。但在本次文件发放前，在盐城市公共资源交易中心已有足额保证金的可参与投标。

收退保证金财务咨询电话：0515-69083529，66883529

盐城市住房和城乡建设局

2019年12月31日

## 第二章  磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总则

1、适用范围

1.1 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用此项目。

1.2 本项目按照项目分包，分别确定各分包成交供应商。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商采购公告”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如

何，盐城市政府采购中心（以下简称：采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、磋商文件的询问及修改

6.1任何要求对磋商文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间五日前按采购邀请中的通讯地址，向采购人或采购中心提出。提交首次响应文件截止之日前，采购中心可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购中心将在提交首次响应文件截止时间至少五日前，在盐城市政府采购网上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足五日的，采购中心应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2采购中心或采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

7、磋商文件的解释

7.1 本磋商文件由盐城市政府采购中心负责解释。

二、磋商响应文件的编制及保证金收取

1、磋商响应文件份数和签署

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求准备磋商响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。正本份数：1份；副本份数：4份。（另请提供电子标书U盘一份，U盘中含响应文件所有内容，U盘表面加贴标签并注明单位名称）

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，磋商文件要求提供原件的必须按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖磋商供应商公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2 除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与采购中心及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、参加磋商供应商资格的文件证明

3.1磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3磋商供应商应填写并提交磋商文件所附的“资信证明文件”。

4、磋商响应报价表

4.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表（含分项报价）。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.2标的物

详见项目需求。

4.3有关费用处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目但不仅限于从基础资料及文件的收集、与相关规划的对接、外出考察调研、方案汇报、组织专家论证、相关部门审查、报批、验收及其相关服务的总费用，包括人工费、管理费、各类方案评审费（含专家劳务费、会议组织费）、利润、税金等所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

4.4其它费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

4.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.6 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

5、项目需求响应方案

5.1提供为完成本项目的总体实施方案。

5.2对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

5.3磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

6、磋商保证金

6.1磋商供应商在磋商开始前必须向采购中心足额提交磋商保证金，作为其磋商的一部分。磋商保证金是为了保护采购人免遭因磋商供应商的行为而蒙受的损失，采购人因磋商供应商的行为受到损害时，采购中心可根据相关规定处理。

6.2参加磋商采购所需交纳的保证金必须是人民币，磋商保证金的交纳形式见采购邀请。

6.3在磋商时，对在响应文件递交截止时间以前未按磋商文件要求提交磋商保证金的响应文件，采购中心将视其为无效响应文件而予以拒绝。

6.4未中标的投标人的谈判保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内凭采购中心经办人签署意见的保证金收据予以退还，不计利息。

6.5下列任何情况发生时，磋商保证金不予退还：

（1）磋商供应商在磋商响应有效期内无正当理由撤回其响应文件或者在磋商过程中无正当理由退出磋商活动（磋商供应商在提交最后报价之前退出磋商的除外）；

（2）为谋取最终成交，磋商供应商在整个磋商过程中提供的相关文件被确认是虚假的、不真实的；

（3）参加磋商的供应商之间被证实有串通、欺诈行为或者恶意进行竞争，影响采购人合法权益的；

（4）整个采购活动中采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、采购中心相关工作人员恶意串通的；

（6）向采购人、采购中心相关工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（7）成交供应商在规定期限内未能根据规定签订合同；

（8）成交供应商在规定期限内未能根据规定交纳履约保证金。

三、响应文件的递交

1、响应文件的密封和标记

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

1.2密封的响应文件应：

（1）按采购邀请中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加磋商项目名称、磋商文件编号及参加的分包号；

（3）密封包装上应写明磋商供应商名称。

1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购中心将予以拒绝。

2、响应文件开启时间

2.1采购中心收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2采购中心有权通过修改磋商文件推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的响应文件

3.1采购中心将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收任何响应文件。

4、响应文件的修改和撤回

4.1磋商供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其谈判响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2磋商供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.3 磋商供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，采购中心退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

5、磋商响应有效期

5.1 磋商响应有效期为采购中心规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

5.2 在特殊情况下，采购中心于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃磋商响应，采购中心在接到磋商供应商书面答复后，将在原磋商响应有效期满后五日内无息退还其磋商保证金。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。有关磋商保证金的规定在延长期内继续有效，同时受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、磋商与评审

1、磋商仪式

1.1采购中心将在采购邀请中规定的时间和地点组织磋商开始仪式，仪式由采购中心主持，磋商供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

2、磋商小组

2.1 磋商开始仪式结束后，采购中心将立即组织磋商小组进行评审。

2.2 磋商小组由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和采购中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形

（1）未按要求交纳磋商保证金的；

（2）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价；

（4）供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；

（5）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（6）其他法律、法规及本磋商文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

5.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.5同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现同一品牌同一型号的产品有多个供应商参加磋商时，磋商中在其他条件合格的前提下，选取首次报价最低的供应商参加磋商最后报价，其他供应商作为无效响应处理。

6、磋商程序及评审方法和标准

6.1磋商程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式

管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购中心将退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

6.1.4 各供应商最后报价结束后,如磋商小组认为最后最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供书面说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则磋商小组有权取消其成交资格。

6.2 评审方法和标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本磋商文件第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

五、成交

1、确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第6.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2采购人根据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购中心将在“盐城市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为一个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（7）将政府采购合同转包；

（8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1磋商供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购中心有权不予受理。

2.3未参加磋商采购活动的供应商或在磋商采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

2.4质疑函应当包括下列内容：

2.4.1质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

2.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

2.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

2.4.4提起质疑的日期；

2.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购中心将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.5采购中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购中心将告知质疑人进行补正。

2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购中心有权不予受理。

2.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购中心将在收到参加谈判供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

2.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交供应商确定后，采购中心将向成交供应商发出中标通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，否则磋商保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、履约保证金

在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

#### 3、政府采购履约资金扶持政策

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的注册地在盐城的中小企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书可在与盐城市财政局签署了《盐城市政府采购供应商融资业务合作协议》的金融机构办理授信申请。

## 第三章  合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

# 盐城市政府采购合同（格式）

项目编号：YCCG1912-CS150

项目名称：盐城市中心城区再生水利用规划编制

甲方（委托方）： 盐城市住房和城乡建设局

乙方（承接方）：

见证方：盐城市政府采购中心

甲、乙双方根据盐城市政府采购YCCG1912-CS150项竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、项目内容及需求: 盐城市中心城区再生水利用规划编制

1.1 名称：盐城市中心城区再生水利用规划编制项目。

1.2 内容：本规划范围：西南至盐淮高速公路，西北至市区界及新洋港，东至南洋镇界与沈海高速公路，规划总面积约433平方公里，规划侧重中心城区（规划建设用地总面积约186平方公里）。

本规划期限为2018年至2030年，其中近期规划2018至2020年，远期至2030年。

1.3要求：根据《中华人民共和国城乡规划法》、《污水再生利用工程设计规范》（GB50335-2016）、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920—2002）、《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921—2002）、《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）、《城镇再生水利用规划编制指南》（SL760-2018）、《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（2012，国务院）、《关于印发〈国家节水型城市申报与考核考核办法〉和〈国家节水型城市考核标准〉》（建城〔2018〕25号）、《盐城市城市总体规划（2013-2030）》等要求，对《盐城市市区再生水利用规划》进行编制，具体完成内容如下：

- 规划总则；（2）再生水利用调查与评价；（3）城市再生水需求分析及可利用量预测；（4）再生水利用系统规划目标；（5）再生水利用系统规划；（6）近期建设及投资估算；（7）再生水利用规划实施；（8）再生水利用实施措施。

1.4形式和要求

（1）提交《盐城市中心城区再生水利用规划》编制报告、附表及图纸；（2）报告符合《关于印发〈国家节水型城市申报与考核考核办法〉和〈国家节水型城市考核标准〉》（建城〔2018〕25号）、《江苏省城市节约用水规划编制纲要》等要求，必须通过盐城市人民政府批准。

二、合同金额：

2.1 本合同金额为（大写）：___ _____元（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资2料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权：

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1在合同签订后退还投标保证金。同时，乙方向甲方交纳人民币贰万元作为履约保证金，于合同履约后无息退还。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、违约责任：按照标书的规定和国家的有关规定处理。

8.1甲方无正当理由拒收成果资料的，甲方向乙方偿付拒收成果总值的百分之五违约金。

8.2甲方无故逾期验收和办理相关手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

8.3乙方逾期交付成果资料的，乙方应按逾期交付总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付设计费用中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交成果资料或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

8.4乙方所交的成果资料等不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收成果资料，乙方愿意修改完善但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝修改完善的，甲方可单方面解除合同。

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：计划工期为2020年1月-4月

（1）2020年1月底前自行开展前期调查、资料收集，提交初步规划方案。

（2） 2020年2月底前提交规划中间成果，征求市内相关单位和部门意见，并通过江苏省住建厅组织的专家论证。

（3）2020年3月底前根据专家意见修改完善并提交最终成果，报盐城市人民政府批准。

9.2 交付方式：__书面及电子版_

9.3 交付地点：__盐城市住房和城乡建设局__。

十、结算支付

（1）通过江苏省住建厅组织的专家论证，付合同额的70%；

（2）报盐城市人民政府批准后，结清余款并退还履约保证金。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 安全责任

12.1 乙方在履行合同过程中，一切事故责任自行承担，甲方不承担任何责任。

十三、诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

14.3 本合同一式肆份，合同双方各一份，市财政局政府采购管理处一份，支付结算一份。

甲方（单位名称）：                       乙方（单位名称）：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

日期：      年  月  日                     日期：      年  月  日

## 第四章 项目需求

一、项目概述

1、项目名称：盐城市中心城区再生水利用规划编制

2、项目背景：水资源不足、时空分布不均已经成为经济发展和社会进步的重要制约因素。为加强盐城市节水型城市建设，提高水资源利用率，改善城市生态环境，提高水环境质量，持续增强可持续发展能力，特开展编制《盐城市中心城区再生水利用规划（2019-2030）》编制工作。

二、规划范围及期限

1、规划范围：西南至盐淮高速公路，西北至市区界及新洋港，东至南洋镇界与沈海高速公路，规划总面积约433平方公里，规划侧重中心城区（规划建设用地总面积约186平方公里）。

2、规划期限：本规划期限为2019年至2030年，其中近期规划2019至2025年，远期至2030年。

三、规划依据

1、《中华人民共和国城乡规划法》

2、《中华人民共和国水法》

3、《中华人民共和国水污染防治法》

4、《中华人民共和国环境保护法》

5、《室外排水设计规范》（GB50014—2006）

6、《污水再生利用工程设计规范》（GB50335-2016）

7、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920—2002）

8、《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921—2002）

9、《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）

10、《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923—2005）

11、《城镇再生水利用规划编制指南》（SL760-2018）

12、《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（2012，国务院）

13、《关于印发〈国家节水型城市申报与考核考核办法〉和〈国家节水型城市考核标准〉》（建城〔2018〕25号）

14、《盐城市城市总体规划（2013-2030）》等

四、规划内容

根据相关法律、规范及政策文件要求，对《盐城市中心城区再生水利用规划》进行编制，主要完成但不限于以下内容如下：

1、规划总则：应明确规划目的、指导思想、规划期限、规划范围、规划目标及指标等内容。重点结合国家和地方要求并结合盐城市实际情况，明确再生水利用方向、再生水水质标准、再生水利用率等目标及指标要求。

2、再生水利用调查与评价：调查规划范围内再生水水资源类型、利用情况、再生水水生态与水环境特征、再生水利用方面的法规制度、再生水输配水管网建设、污水排放与收集、污水处理和再生水利用现状等内容，合理评价再生水利用情况、特点及对不同行业再生水利用情况提出盐城市目前再生水利用存在的问题。

3、城市再生水需求分析及可利用量预测：应结合水资源管理、节约与保护的要求，对规划区域再生水利用需求进行分析，根据不同行业和用户的用水特点，合理确定需水量。根据污水排放量、污水处理能力、污水厂建设规划进行测算，明确再生水可利用量，并进行供需平衡分析。

4、再生水利用系统规划目标：依据《国家节水型城市考核标准》以及《江苏省节水型城市考核标准》提出城市节水总体目标及各分项指标。

5、再生水利用系统规划：根据再生水需求分析和可利用量预测，结合用户水量及水质要求，考虑技术经济合理性，确定再生水利用水量、水质及利用方式，制定再生水利用配置方案，完善再生水厂、输配水管网等设施布局，形成完善的再生水利用系统规划。

6、近期建设及投资估算：明确近期建设计划，考虑经济社会发展水平，根据建设任务进行投资估算。

7、再生水利用规划实施：（包含但不限于）主要从政策法规、监督管理、再生水科研、技术开发、设施建设、规划方案审批等方面提出对应规划措施。

8、再生水利用实施措施：（包含但不限于）分别从用于工业用水、农林、牧业用水、景观用水、城市非饮用水等方面提出再生水利用实施规划。

五、工作期限

计划工期为2020年1月-4月（1）2020年1月底前自行开展前期调查、资料收集，提交初步规划方案。（2） 2020年2月底前提交规划中间成果，征求市内相关单位和部门意见，并通过江苏省住建厅组织的专家论证。（3）2020年3月底前根据专家意见修改完善并提交最终成果，报盐城市人民政府批准。

六、工作要求

1、乙方要充分了解现状情况，自行充分收集相关资料，听取有关部门意见。外地设计单位在盐城工作时间不少于60天。

2、乙方向甲方进行中间汇报和讨论不得少于3次，一般安排在初步方案阶段、方案的讨论和论证成果阶段，在进行中间汇报时需要提供汇报提纲及成果简本若干套。甲方牵头组织中间汇报、讨论和组织专家论证等，乙方应做好会务组织、安排和汇报。

3、乙方按照甲方要求提供制作规划公示及汇报简本的电子文件。

4、乙方根据甲方要求配合参与公众活动。

5、乙方根据甲方要求配合向市规划委员会汇报。

七、成果交付

成果形式：刻有所有规划成果的电子文件光盘3套（主要图纸必须要有.DWG格式文件，图片文件必须提供分层的PSD文件）。 A3规划文本和图集20套，说明书和基础资料汇编10套。多媒体演示文件1套（带配音，能自动播放，时间15分钟左右）。

注：投标人应提供相当于或优于以上要求的服务及工作，数量不得随意更改。

八、采购标的的其他技术、服务等要求：

中标供应商应根据专家评审意见及委托方意见，进行规划方案的深化完善工作，项目负责人应参与编制过程中的讨论会议、座谈会，并在成果汇报时到场汇报。

★特别说明：本项目采购需求等内容由采购人委托第三方（采购咨询单位）编制，投标人（参与响应单位）对相关内容有疑问的，将由第三方（采购咨询单位）协助采购人进行回复。本项目招标咨询服务费为6000元由中标人支付。此项费用不单独列明，投标人在报价中予以综合考虑。

- 评审方法和评审标准

一、磋商小组

本采购项目磋商小组的评委由相关的专家、采购人代表等有关人员构成。

二、评审方法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

三、评审原则

磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评审办法：综合评分法

（一）评委将以采购文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术文件及商务文件等方面按百分制打分。

（二）成交标准：磋商小组将根据总得分高低排列各投标人次序（评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐），并依照次序确定成交供应商。

（三）计分标准：（按四舍五入取至小数点后二位）

（四）具体标准

| 评价内容 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 | 10分 | 满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。 磋商报价得分=(评标基准价/磋商报价)×10（保留两位小数）。 |  |
| 技术方案 | 44分 | 1.本项目背景的解读与理解程度的深度、针对性及准确性。对本项目理解深入、透彻明了、准确无误，且针对性及准确性强的9-10分；对本项目理解一般，基本无误，并有一定针对性得8-9分；对本项目了解不全面，存在误差得7-8分。 2.工作大纲、研究方法及技术路线。工作大纲详细完整、目标任务明确，研究方法及技术路线思路清晰、方法科学合理的得9-10分；有工作大纲、研究方法及技术路线，且工作大纲基本完整、目标任务清晰，研究方法及技术路线科学较合理的得8-9分；工作大纲、研究方法及技术路线片面，目标任务模糊，研究方法及技术路线合理性差得7-8分。 3.对本次规划关键技术问题的把握。对本项目规划关键技术问题把握准确全面，应对措施阐述较详细的得9-10分；提出本项目存在的关键性技术问题，但应对措施阐述一般得8-9分；对本项目规划关键性技术问题理解片面，且应对措施阐述不完善得7-8分。 4.工作进度计划和保证规划工作质量和进度的措施。投标人所提出保证规划质量、规划进度计划的措施科学合理，人员投入数量合理充足，有完善的质量和进度保障措施的得7分；保证规划质量、规划进度计划的措施较科学，人员投入基本满足项目要求，质量和进度保障措施一般的得5-6分；保证规划质量、规划进度计划的措施较差，人员投入不足，保障措施不实的得4-5分。 5.项目的建设性意见与建议。对本项目的建设性意见与建议合理的得7分，一般的得5-6分，欠妥的得4-5分。 |  |
| 综合实力及人员 素质 | 28分 | 1、投标人具有 ISO9001 质量管理体系认证证书，认证范围涵盖城乡规划编制，加2分，证书须在有效期内。 2投标人2016年1月1日以来获得省级及以上行业管理部门或行业组织颁发的给（供）水、排水、再生水（水资源利用）、管线综合、海绵城市类规划奖项的，国家级奖项每项加2分，省级奖项每项加1.5分，本项最高可得12分，（同一项目只计一次分,同一类型最多可计2次分，提供证书原件及复印件，奖项以证书颁发日期为准）。 3、项目负责人具有高级工程师职称的得2分，具有教授或研究员级职称的得3分，本项最高为3分； 4、项目负责人自2016年1月1日以来获得省级及以上行业管理部门或行业组织颁发给水（供水）、排水、再生水（水资源利用）、管线综合、海绵城市类规划奖项的，国家级奖项每项加2分，省级奖项每项加1分，本项最高为5分。（同一项目只计一次分,同一类型最多可计2次分,提供证书原件及复印件，奖项以证书颁发日期为准）； 5、投标项目组组成人员中，除项目负责人外具有规划、给水排水、道路、园林景观类专业中级职称的，每有一人得0.5分，具有以上专业高级工程师职称的，每有一人得1分，具有以上专业教授或研究员级职称的，每有一人得1.5分，本项最高为6分。（同一专业多人，只按一人计算；一人拥有多种资格证书的只计算一次得分；以上材料需提供证书复印件及加盖公章）。 |  |
| 业绩分 | 18分 | 1、拟投标人在2016年1月1日以来，承担县（区）级给水（供水）、排水、再生水（水资源利用）、管线综合、海绵城市类规划的每有一项得1分，承担市级及以上给（供）水、排水、再生水（非常规水资源）、管线综合、海绵城市类规划的每有一项得2分，本项最多得8分；（同一项目只计算一次,同一类型最多可计两次分，以上材料需提供合同复印件及原件)； 2、拟投标人在2016年1月1日以来，承担县（区）级给水（供水）、排水、再生水（水资源利用）、管线综合、海绵城市类规划已颁布实施的，每项得2分，本项最多得10分。（时间以批复或政府网站公告为准,批复和网站公告可以是复印件或网站打印稿,但须加盖投标单位公章,无公章不计算得分；同一项目只计算一次且不得与第一项重复,同一类型最多可计两次分，以上材料需提供合同复印件及原件)。 |  |

## 第六章  竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称：

日       期：

评分索引表

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资信证明文件

二、资格性审查响应对照表

三、磋商响应函

四、开标一览表

五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

一、资信证明文件

1、实质性资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（复印件）

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见附表）

文件6法人授权书（原件）

文件7  招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料（招标文件要求提供原件的必须在投标文件中提供，没有要求的提供复印件，原件投标时自带备查）

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就YCCG1912-CS150号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

二、资格性审查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

三、磋商响应函

致：盐城市政府采购中心：

根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的磋商保证金可被贵方没收。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：     联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

四、开标一览表

| 项 目 编 号 | YCCG1912-CS150号 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 | 盐城市中心城区再生水利用规划编制 |
| 项目投标报价：（大写） ，小写： |
| 项目实施时间（供期或工期）： |
| 保证金形式： |

填写说明：

- 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；

★如服务类项目采购人可根据项目需求特点自行制作。

供应商名称（公章）：

日期：       年   月   日

五、技术方案、服务承诺、培训承诺等