东台市燃气预警系统采购项目

询  价  文  件

编号：DTCG-2019-XJ091-01

采购人：        东台市住房和城乡建设局         (盖章)

法定代表人或其委托代理人：               (签字或盖章)

采购代理机构：    东台市兴华招标代理有限公司    (盖章)

法定代表人或其委托代理人：               (签字或盖章)

2020年1月7日

关于东台市燃气预警系统采购项目

询   价   公   告

东台市兴华招标代理有限公司受东台市住房和城乡建设局委托，就东台市燃气预警系统采购项目进行询价采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目名称及编号：东台市燃气预警系统采购项目，编号：DTCG-2019-XJ091-01

二、项目最高限价：人民币48万元

三、项目简要说明：

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 独立式可燃气体探测器 | 详见询价文件附件 | 户 | 1200 |
| 2 | 网络数据及信息费(三年) | 详见询价文件附件 | 户 | 1200 |
| 3 | 安装费 | 详见询价文件附件 | 户 | 1200 |
| 4 | 维保费(三年) | 详见询价文件附件 | 户 | 1200 |
| 5 | 燃气预警系统平台、APP、微信小程序(三年) | 详见询价文件附件 | 套 | 1 |

四、投标人资格条件：

（一）合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）其他资格条件：参加报价的供应商须从事本次询价货物或服务的经营。

（三）本项目不接受联合体投标。

（四）本项目不接受进口产品投标。

五、询价文件发售信息：

请申请人登陆东台市政府门户网站群（http://dongtai.yancheng.gov.cn/col/col7991/index.html）免费下载询价文件。

六、投标文件接收信息：

投标文件接收截止时间：2020年1月10日15时00分

投标文件接收地点：送达并投送至东台市公共资源交易中心5#窗口“询价单投送箱”内(北海西路8号政务服务中心大楼四楼，由东大门进）或现场（东台市公共资源交易中心5#窗口）送交采购人（招标代理单位）。

投标文件接收人： 采购人或代理机构工作人员

七、本次询价联系事项：

联系人： 陈小军

联系电话： 051569988083

传真电话： 051585251218

联系地址： 东台市广场路8号

邮政编码：  224200

八、其他应说明事项：/

东台市住房和城乡建设局

2020年1月7日

第一章  询价要求

- 参加报价的供应商须从事本次询价货物或服务的经营，投标时提供营业执照副本复印件。

2、投标须知：

（1） “询价采购报价单”中报价及总价中包含运输、安装、调试、售后服务、辅材和税费等全部费用，报价时应逐项填写报价，最后汇总得出总价。

（2） “询价采购报价单”中内容独立式可燃气体探测器，采购人要求供应商在询价单中明确列出品牌、型号，否则作无效标处理。

（3）在质保期内所供货物发生故障时，成交供应商须在24小时内到场维修，无法修复时，须在48小时内提供备用产品，否则采购人有权自行处理，其费用在成交供应商10%的余款中扣除。

（4）成交供应商须提供三年质保期内的产品责任险，质保期内如因产品质量问题失灵发生事故所涉处理所有事宜由成交供应商负责。

（5）为保证报警器能够及时通过无线传输报警提醒，本项目成交结果公示上网后3天内，成交供应商必须提供电信、移动、联通东台地区的三大运营商之一的合作协议原件，交采购人审核，逾期无法提供的将取消成交资格。

3、本询价文件的合法性、合规性及合理性均由采购人负责，报价单位如有疑问请于2020年1月9日11时前书面提出，采购人于2020年1月9日18时前予以答复（投标人在投标截止时间前应当每天上网查阅，以便获取更新的澄清、修改、补充内容）。该澄清、修改或补充作为询价文件的组成部分，具有约束作用。当询价文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发生的为准。询价文件以外内容，不予答复。

4、报价单填写内容字迹必须工整，产品型号及配置要求和报价均不得修改。

5、询价保证金的缴纳、退还。

（1）本次询价保证金 9091 元。

（2）询价保证金使用银行汇票(非华东三省一市的交两联)，不得使用转账支票、电汇、网银、现金等其他方式，询价保证金的付款人与报价单位的名称必须一致。

（3）成交供应商的询价保证金在合同签订并备案后至东台市公共资源交易中心市场10#窗口办理退款手续，未成交供应商的询价保证金在确定成交结果后当场退还。

（4）询价保证金收款单位：东台市财政局，账号：32001737748059055551-211001，开户行：建行东台支行。

（5）下列任何情况发生时，询价保证金将不予退还：

① 投标人在投标有效期内撤回其投标的；

② 提供虚假材料谋取中标、成交的；

③ 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

④ 与采购人、其他供应商恶意串通的。

6、参加询价采购的供应商应仔细阅读理解采购单位的询价文件要求，对所投产品负责，一旦成为成交供应商必须及时按照询价文件要求签订合同。

7、询价投标文件的组成：（1）营业执照副本复印件；（2）投标函；（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（5）询价采购报价单；（6）投标产品有效期内的中国国家强制性产品CCCF认证证书复印件；（7）投标产品的国家消防电子产品质量监督检验中心合格检验报告复印件；（8）传输方式（NB-IoT网络）的中华人民共和国工业和信息化部认证证明材料复印件；（9）投标产品有效期内的产品责任险复印件；（10）投标产品有效期内的中华人民共和国工业和信息化部电信设备进网许可证复印件；（11）LED灯国家消防电子产品质量监督检验中心合格检验报告复印件；（12）询价保证金（银行汇票原件必须与投标文件一并密封于封袋中）；

8、询价投标文件的封装、标识及份数要求：（1）封袋大小根据需要自行制作；（2）在密封袋上注明报价单位、所报项目名称、询价单编号及联系人姓名和联系号码；（3）询价投标文件装入封袋后必须在封口处密封并盖报价单位公章；（4）询价投标文件需提供分别装订的正本一份，副本三份。

9、询价投标文件的递交：询价投标文件应密封，并于2020年1月10日9时00分前送达并投送至东台市公共资源交易中心5#窗口“询价单投送箱”内(北海西路8号政务服务中心大楼四楼，由东大门进）或现场（东台市公共资源交易中心5#窗口）送交采购人（招标代理单位）。询价结束之前投标人不得离开投标现场。

10、由采购单位依法组建的询价小组于2020年1月10日9时00分后开拆询价投标文件，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。如出现最低报价多家相同，由采购人现场召集最低相同报价单位随机抽取确定成交供应商。对报价计算错误的按财政部第87号令的原则进行修正，并将询价结果进行公告。

11、成交结果公告后：

（1）成交供应商须在3个工作日内与采购单位签定合同。签订合同之前向采购单位缴纳履约保证金 20000 元，并在合同签订20日内供货并安装调试完毕，经验收合格后退还履约保证金。

（2） 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同的扫描件（PDF格式）传送政府采购交易执行系统实施网上备案，经东台市财政局审核后，网上公示。

（3）成交供应商至中心10#窗口办理询价保证金退还手续（联系电话：0515-85275062）。

12、付款方式：产品全部安装调试完毕，经验收合格后付合同价的90%，正常运行36 个月后，无质量问题付清余款。

13、无效标条款：（1）询价报价超出采购人最高限价的（最高限价为 48万元）；（2）询价投标文件改变询价产品的规格型号及配置的；（3）询价报价单位未按规定提供询价保证金的；（4）询价投标文件内容不全的，采购人要求供应商在询价单中明确列出品牌、型号未列出的；（5）询价投标文件未按规定要求签署、盖章、未标识正副本、正副本资料不全、提供份数不全的；（6）询价报价单位递交两份或多份内容不同的询价投标文件，或在一份询价投标文件中对同一品牌同一配置报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；（7）不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的。

# 第二章  投标文件格式文本

## 1、投  标  函

：（采购人名称）

根据贵方编号        询价文件，兹宣布同意如下：

- 按询价文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

- 我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

- 我们已详细审核全部询价文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 我们同意从规定的询价文件投递截止日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果在询价文件投递截止日期后规定的投标有效期内撤回投标文件或成交后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

- 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供的文件是真实的、准确的。

- 一旦我方成交，我方将根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在询价文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

- 与本次询价投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖单位公章）：

## 年    月    日

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖单位公章）：

年    月    日

3.参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖单位公章）：

年    月    日

编号：DTCG-2019-XJ091-01

第三章  询价采购报价单

项目名称：东台市东台市燃气预警系统询价采购

| 名 称 | 配 置 要 求 | 单位 | 数量 | 单 价 | 报 价 | 所投品牌、型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立式可燃气体探测器 | 响应询价文件附件参数要求 | 户 | 1200 |  |  |  |
| 网络数据及信息费 (三年) | 响应询价文件附件参数要求 | 户 | 1200 |  |  |  |
| 安装费 | 响应询价文件附件参数要求 | 户 | 1200 |  |  |  |
| 维保费(三年) | 响应询价文件附件参数要求 | 户 | 1200 |  |  |  |
| 燃气预警系统平台、APP、微信小程序(三年) | 响应询价文件附件参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 总价（大写：） |  |

报价单位联系人及电话：

报价单位：（盖章）

2020年   月   日

附件：参数及相关要求

| 序号 | 产品名称 | 安装用户数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 独立式可燃气体探测器 | 1200户 |
| 2 | 网络数据及信息费(三年) | 1200户 |
| 3 | 安装费 | 1200户 |
| 4 | 维保费(三年) | 1200户 |
| 5 | 燃气预警系统平台、APP、微信小程序(三年) | 1套 |

独立式可燃气体探测器是针对可燃气体石油液化气的智能监测设备，一旦因为泄露等原因，被监测气体浓度达到危险值时将发出警报声，并通过网络远程通知用户（利用短信、电话、APP），保护用户的家庭财产安全。

| 序号 | 项目 | 设备技术性能参数要求配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CCCF认证 | 投标产品具有有效期内的消防产品中国国家强制性产品认证证书。（投标时提供复印件） |
| 2 | 检验报告 | 投标产品具有国家消防电子产品质量监督检验中心合格检验报告。（投标时提供复印件） |
| 3 | 传输方式（NB-IoT网络） | 投标产品具有中华人民共和国工业和信息化部认证证明材料（投标时提供复印件）。 |
| 4 | 产品责任险 | 投标产品具有有效期内的产品责任险。（投标时提供复印件） |
| 5 | 入网许可证 | 投标产品具有有效期内的中华人民共和国工业和信息化部电信设备进网许可证。（投标时提供复印件） |
| 6 | LED灯 | ≥1个,存在多个指示灯时，应以不同颜色标识。提供投标产品的国家消防电子产品质量监督检验中心合格检验报告。（投标时提供复印件） |
| 7 | 信号强度上报功能 | 支持上报信号强度 |
| 8 | 本地燃气报警 | 本地本地声光报警、语音提示 |
| 9 | 远程燃气报警 | 支持推送燃气报警到云端 |
| 10 | 远程燃气浓度上报 | 支持上报燃气浓度到云端功能 |
| 11 | 远程重启功能 | 支持远程重启燃气报警器 |
| 12 | 传感器故障上报功能 | 支持本地传感器故障语音提示，远程报警功能 |
| 13 | 远程自检功能 | 支持远程对设备自检 |
| 14 | 本地自检功能 | 支持本地手动对设备自检 |
| 15 | SIM卡IMSI上报功能 | 支持上报SIM的IMSI号码 |
| 16 | 远程操控机械手 | APP远程开关机械手 |
| 17 | 远程设置设备语言 | 支持远程切换中英文语音提示 |
| 18 | 断电上报功能 | 支持上报设备断电消息到云端 |
| 19 | 报警浓度 | 6%±3%LEL |
| 20 | 额定功率 | ≤3W |
| 21 | 辅助输出 | 一路机械手输出 |
| 22 | 外形尺寸 | 长L≤100mm x 宽W≤100mm x高 H≤60mm |
| 23 | 无线通讯方式 | NB-IoT |
| 24 | 报警声压 | 大于70dB（1米处） |
| 25 | 传感器类型 | 高可靠半导体传感器 |
| 26 | 工作温度 | -10℃- +55℃ |
| 27 | SIM卡类型 | 外置可更换Nano卡 |
| 28 | ▲报警推送 | APP推送， 电话、短信推送 |

| 项目 | 云平台、APP、微信小程序技术性能参数要求配置要求 |
| --- | --- |
| 云平台 | 适配谷歌浏览器。 平台管理权限可分为三级权限。 平台发出预警信息后，操作人员可根据设备预警不同原因（测试、误报、真实预警等）进行分类处理。 预警系统功能模块应包括监控中心、预警系统、设备管理、用户管理、统计分析、大数据可视化界面展示、GIS 界面、数据推送、查询统计、数据入库、数据汇总、传感器数据采集、分级管理、信息共享同步、设备（断电、在线、离线、报警、心跳等）状态监控等，实现相应设备数据的采集、监控、管理等。 通过预警平台可以查看绑定的各种设备的安装位置、状态、紧急联系人等信息，可通过账号登入平台添加、删除、修改设备信息或紧急联络人信息。 报警器接收到报警信号后立即开始报警提醒。接收到报警信号立即发声报警并通过无线传输将报警信号发送至燃气预警系统平台。燃气预警系统平台接收到报警通知后，安全责任人可立即接收到短信、APP 客户端推送，TTS语音报警，第一时间收到告警通知。 |
| APP | APP支持热更新。 支持保持登入功能。 支持扫码配合短信验证功能绑定设备，支持短信验证功能解绑设备，用户可通过输入激活码激活设备。 APP主页面包含安装设备总数、预警设备、待处理设备、报警信息历史列表等；支持消防设备的在线监测管理，状态查询；支持设备型号、安装地址、平台GIS信息、联系人信息录入。 设备界面当中需显示每台设备的设备识别号、设备型号、运行状态，可显示设备上传心跳、通电、报警、历史记录、信号强度。 支持预警短信、TTS语言功能开通、关闭，设备发出预警时APP可以发出弹窗。 |
| 微信小程序 | 支持扫码配合短信验证功能绑定设备，支持短信验证功能解绑设备，用户可通过输入激活码激活设备。 微信小程序主页面包含安装设备总数、预警设备、待处理设备等；支持消防设备的在线监测管理，状态查询；支持设备型号、安装地址、平台GIS信息、联系人信息录入。 设备界面当中需显示每台设备的设备识别号、设备型号、运行状态，可显示设备上传心跳、通电、报警、历史记录、信号强度。 支持预警短信、TTS语言功能开通、关闭。 |