东台市应急管理局信息化建设（一期）项目

询  价  文  件

编号：DTCG-2020-XJ001号

采购人：         东台市应急管理局             (盖章)

法定代表人或其委托代理人：              (签字或盖章)

采购代理机构：  江苏策诚工程咨询有限公司      (盖章)

法定代表人或其委托代理人：               (签字或盖章)

2020 年 01 月 14 日

关于东台市应急管理局信息化建设（一期）（项目）

询   价   公   告

东台市应急管理局信息化建设（一期）（项目）进行询价采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目名称及编号：东台市应急管理局信息化建设（一期）[编号：DTCG-2020-XJ001]

二、项目最高限价：75万元

三、项目简要说明：

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大屏系统 | 详见询价内容 | 套 | 1 |
| 2 | 扩声系统部分 | 详见询价内容 | 套 | 1 |
| 3 | GIS可视化 | 详见询价内容 | 套 | 1 |
| 4 | 数据采集存储设备 | 详见询价内容 | 套 | 1 |
| 5 | 指挥信息网设备 | 详见询价内容 | 套 | 1 |
| 6 | 系统集成 | 详见询价内容 | 项 | 1 |
| 7 | 装修及桌椅 | 详见询价内容 | 项 | 1 |

四、投标人资格条件：

（一）合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，并提供下列资料：

（1）法人营业执照。

（2）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

（3）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）本项目不接受联合体投标。

（三）本项目不接受进口产品投标。

五、询价文件发售信息：

请申请人登陆东台市政府门户网站群（http://dongtai.yancheng.gov.cn/col/col7991/index.html）免费下载询价文件。

六、投标文件接收信息：

投标文件接收截止时间：2020年 01 月 19  日 08 时 45 分

投标文件接收地点：送达并投送至东台市公共资源交易中心5#窗口“询价单投送箱”内(北海西路8号政务服务中心大楼四楼，由东大门进）或现场（东台市公共资源交易中心5#窗口）送交采购人（招标代理单位）。

投标文件接收人：  代理机构或采购人

七、本次询价联系事项：

招标人：姚邦俊                     代理机构：张衍

联系电话： 13390702039             联系电话：15962032863

联系地址：东台市北海西路8号15层  联系地址：东台市唯城大厦20层

邮政编码：224200                   邮政编码：224200

八、其他应说明事项：

东台市应急管理局

2020年01月14日

第一章  询价要求

1、参加报价的供应商须从事本次询价货物的生产或销售，投标时提供营业执照副本复印件。

2、投标须知：

（1） “询价采购报价单”中报价及总价中包含运输、安装、调试、售后服务、辅材和税费等全部费用，报价时应逐项填写报价，最后汇总得出总价。

（2） “询价采购报价单”中内容 46寸拼接屏、图像处理器、多屏拼接处理器、主扩同轴吸顶扬声器、功率放大器、辅助扬声器、辅助功率放大器、数字音频处理器、网线版手拉手会议控制主机、网线版手拉手会议主席单元、网线版手拉手会议代表单元、视频存储服务器、单位接入路由器、互联网出口防火墙、交换机、 ，采购人要求供应商在询价单中明确列出  品牌、型号，否则作无效标处理。

（3） “询价采购报价单”中内容 大屏幕管理控制软件、落地支架、大屏专用线缆、液晶显示器、办公电脑、调音台、电源时序器、高清会议摄像机、网络监控硬盘录像机、机柜、辅材、无限期GIS可视化服务、硬盘、光模块 ，采购人要求供应商在询价单中明确列出 型号，否则作无效标处理。

3、询价内容及要求

（1）询价内容

| 序号 | 名称 | 配 置 要 求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、大屏系统 |
| 1 | 46寸拼接屏 | 推荐品牌：利亚德、荣臻、环宇蓝博 物理拼缝≤3.5mm，亮度：500cd/㎡，背光源：LED背光，分辨率1920*1080，单屏外观尺寸：画面比率16：9 ,高对比度，可视角度：178° 亮度均匀，显示清晰、图像失真小，影像不闪烁，可满足7×24×365长时间开机，寿命不低于60000小时。输入接口：HDMI*1， VGA*1，BNC*2，YPr/Pb，S-VIDEO*1，支持分屏显示，整屏显示，任意组合显示. | 套 | 12 |
| 2 | 图像处理器 | 推荐品牌：利亚德、荣臻、环宇蓝博 支持HDMI输入、视频输入、VGA输入等输入，全数字处理单元，支持高清1920X1080分辨率， RS232或RJ45接口控制，液晶显示单元直接输入VGA信号和视频信号，屏与屏之间即可拼接显示。极速响应，增强抗干扰能力：采用并行高速总线连接技术，控制端发出命令后，系统能在1微秒时间内，切换信号到命令指定的通道，实现快速响应。断电前状态记忆功能：通过控制软件的提前设置，能在现场断电的情况下，能自动记忆设备关机前的工作状态。 | 套 | 12 |
| 3 | 多屏拼接处理器 | 推荐品牌：利亚德、荣臻、环宇蓝博 支持12路HDMI信号输入、12路HDMI信号输出； ★1、支持不少于30路1080P视频流解码单元； 2、纯硬件FPGA架构，无Windows操作系统，不死机，无黑屏、花屏现象；。 3、输入输出板卡均支持热插拔，方便现场升级、扩容和维护； 4、风扇可热插拔，在不断电情况下进行更换；。 5、单屏开窗口显示可达到4-16个，信号可在全屏（逻辑屏）以窗口化模式任意拉伸缩放叠加显示，不受物理屏的限制。 6、支持对所有视频窗口进行任意缩放、任意漫游和任意叠加，并按用户要求对输入视窗进行窗口大小、显示位置、图像比例等方面的调整和变换，最后以多屏幕口的形式，显示在拼接显示单元上。 7、集成多种视频信号源种类，可接受高分辨率RGB、VGA，复合视频等格式的模拟视频信号； 8、支持DVI超高清图像输入； 9、支持多种超高、特殊分辨率信号输入； 10、RGB/DVI输出，可定制光端口输出，可内嵌 RGB 、 VGA 和视频矩阵； 11、红外、按键、 网络控制、RS232 串口控制；操作方便； 12、多达 32种场景保存； 13、单屏窗口可以叠加多层，可以任意开窗巡视，信号切换不需要时间，且不会出现黑屏； | 台 | 1 |
| 4 | 大屏幕管理控制软件 | 可实现视频信号、RGB信号等多种信号源的定义、管理、选择调用和切换显示；可以设定、存储和管理预案：可方便的实现预案编制、保存、修改、删除，支持预案自动执行功能，实现画面自动显示大屏幕管理软件为全中文界面，方便维护、备份等系统管理，可向用户提供源代码进行二次开发。拼接单元实时控制功能：控制软件通过RS232（RJ485）通讯接口与各拼接单元的通信连接，可对各显示单元进行实时控制，调整各显示单元的亮度、对比度及色温，调整后参数自动保存，从而保证整个拼接屏幕色彩的一致性和亮度的均匀性，并设有参数恢复出厂设置功能。 | 套 | 1 |
| 5 | 落地支架 | 液晶拼接单元安装,高强度钢质材料 | 套 | 12 |
| 6 | 大屏专用线缆 | 控制器至拼接单元之间的线缆（视频线、HDMI线、RS232线）,<15米 | 套 | 15 |
| 7 | 液晶显示器 | 55英寸4K超清电视 屏幕比例16:9 刷屏率60HZ 响应时间4ms 4核CPU 3GB运行内存+32G闪存 扬声器数量2个 支持HDMI | 台 | 2 |
| 8 | 办公电脑 | 第八代英特尔酷睿i5 台式的电脑整机(i5-8400 8G 1T GT730 2G独显) | 套 | 1 |
| 二、扩声系统部分 |
| 1 | 主扩同轴吸顶扬声器 | 推荐品牌：锐丰、ITC、海天 1、频率响应：126Hz-20KHz；灵敏度(1W/1M)：91±2dB ； 输入方式：100V（60W@167Ω、30W@333Ω、15W@667Ω）；70V（60W@167Ω、30W@333Ω、15W@667Ω\7.5W@667Ω）；Bypass（16Ω）；低频：6.5寸；高频：20mm号角高音 ★2、额定功率(AES)不低于：60W；最大声压级不低于：108dB （投标时提供省级或省级以上检测机构检测报告复印件） | 只 | 4 |
| 2 | 功率放大器 | 推荐品牌：锐丰、ITC、海天 ★1、8Ω立体声功率不低于:350W×2; 4Ω立体声功率不低于:480W×2; 8Ω桥接功率不低于:960W×1；（投标时提供省级或省级以上检测机构检测报告复印件） 2、频率范围:（1W@8Ω）20Hz-20kHz +1/-1dB;总谐波失真:≤0.03%; 信噪比:≥100dB; 阻尼系数:≥150:1；转换速率:25V/us；电压放大倍数（0.775V）：63 输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡；前面板指示:保护指示灯、削波指示灯、信号指示灯；功放保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等；电源要求：220V ~50-60Hz | 台 | 1 |
| 3 | 辅助扬声器 | 推荐品牌：锐丰、ITC、海天 1、系统类型：4x4寸全频扬声器；频率响应：140Hz-18KHz(-10dB)；灵敏度：96dB；标称阻抗：8Ω； ★2、额定功率不低于：160W； 全频单元：4x4"全频单元（1"音圈）；标称覆盖角（HxV）：80°x30°；最大声压级（连续/峰值）不低于：118dB/124dB （投标时提供省级或省级以上检测机构检测报告复印件） | 只 | 2 |
| 4 | 辅助功率放大器 | 推荐品牌：锐丰、ITC、海天 1、8Ω立体声功率:350W×2;4Ω立体声功率:480W×2； 2、8Ω桥接功率:960W×1 ;频率范围:（1W@8Ω）20Hz-20kHz +1/-1dB;总谐波失真:≤0.03%; 信噪比:≥100dB; 阻尼系数:≥150:1；转换速率:25V/us ；电压放大倍数（0.775V）：63输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡；前面板指示:保护指示灯、削波指示灯、信号指示灯；功放保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等；电源要求：220V ~50-60Hz | 台 | 1 |
| 5 | 调音台 | 采用日本ALPS的推子和电位器， 60mm推子，瑞士NEUTRIK连接器； 1、采用或优于日本ALPS的推子和电位器，60mm推子，采用或优于瑞士NEUTRIK连接器；12路输入通道，6路话筒输入端口+2组立体声线路输入（每路单独开关控制+48V幻像供电）或选择4路话筒单通道+ 4组立体声线路输入；1-6通道3段均衡（中频段扫频）和高通滤波器 ；1-4通道内置通道压缩器 ；二编组，内置效果器，2Aux；高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平，监听电平；配外置低静噪电源；能安装在19″机架上；消耗功率: 35W； ★2、最大电动势增益：不低于66db（投标时提供省级或省级以上检测机构检测报告复印件） | 台 | 1 |
| 6 | 数字音频处理器 | 推荐品牌：锐丰、ITC、海天 1、2进4出音箱数字处理器，采样率96kHz，DSP处理32Bit浮点，模/数和数/模转换24bit PCM，动态范围>115dB，22Hz-22kHz（不计权），输入通道功能包含电平增益控制、噪声门、六段参量均衡、延时、带1阶和2阶全通滤波器等；输出通道功能包含分频控制器、限幅控制器、输出增益控制、相位控制、六段参量均衡、延时控制、带1阶和2阶全通滤波器等，30个用户自定义设置存储位置,电脑控制接口：RS485接口、USB接口,内置6位密码加密功能。 ★2、信噪比不低于100db（投标时提供省级或省级以上检测机构检测报告复印件） | 台 | 1 |
| 7 | 网线版手拉手会议控制主机 | 推荐品牌：锐丰、ITC、海天 新型闭环网线链接模式，采用高质量网线CAT5或CAT6每组可容纳25台话筒单元，单台主机总容量100台话筒单元；增加扩展主机级联可达总容量1000台话筒单元;采用4组8个RJ45网口，每组可布置2条超五类或超六类网线实现闭环链接方式;全数字电路开发设计；主机控制采用高感彩色TFT屏显示，4.3寸电容触摸屏控制，使之操作更加直观和人性化;嵌入Web网页控制系统。连接局域网，可通过IPAD、手机等移动通信设备，无需安装软件即可对主机进行操作，支持苹果iOS/谷歌Android/微软Windows系统等操作系统;具有多种通信接口，方便连接中控等各种设备（主机可接收中控码，并向中控发码等）;可通过上位机软件利用电路232串口、USB接口进行参数调节控制；连接U盘，可对会议进行录音，并能播放U盘存贮的音频文件;支持pelco P/D、YAAN、SONY EVI-D70 和BRC-Z330等摄像机协议，并可定制协议;支持配合高清视频切换主机，可同时接入6台高清摄像机，并具有图像冻结功能;可以保存EVI-D70预置位方案，最多可以保存5组，断电后不丢失;系统发言模式包括讨论模式、自动模式、主席模式、全开模式；队列模式包括先进先出、后进先出、声控开关;可以设置话筒单元限时发言及不发言延时自动关闭，满足多种需要;带有卡侬音频输出接口，并设有线路输入输出及连接电话耦合器的莲花接口;话筒单元具有超强抗手机干扰，支持话筒单元热插拔;TCP/IP网络接口 RJ45（1个）、链接单元接口 4组 RJ45（8个）、音频输出 XLR卡侬插座（1个） RCA插座（1个）、音频输入 音频输入：RCA插座（1个）、摄像机控制口 8P S端子插（1个）、12P凤凰插（1个）、PC控制接口 USB（1个）、会议录音接口 USB（1个）、视频切换接口 RS232串口（1个）、中控接口 RS232串口（2个）；工作电源：AC 220V/ 50H；最大电流消耗 1A；灵敏度： -15dB；频率响应：50Hz-20KHz；信噪比：82dB；单台主机连接麦克风数量：100 | 台 | 1 |
| 8 | 网线版手拉手会议主席单元 | 推荐品牌：锐丰、ITC、海天 有优选发言权，可以直接关闭发言中的代表单元；话筒输入： 超心型指向电容麦克风；连接线缆： RJ45超五类CAT5网线（1条）；耳机输出： 3.5mm耳机插座（1个）；频率响应： 100Hz-12KHz；最大电流消耗： 60mA；灵敏度： -50dB/Pa；频率响应： 100Hz-12KHz；信噪比： 70dB；工作电源： DC 24V | 台 | 1 |
| 9 | 网线版手拉手会议代表单元 | 推荐品牌：锐丰、ITC、海天 话筒输入： 超心型指向电容麦克风；连接线缆： RJ45超五类CAT5网线（1条）；耳机输出： 3.5mm耳机插座（1个）；频率响应： 100Hz-12KHz；最大电流消耗： 60mA；灵敏度： -50dB/Pa；频率响应： 100Hz-12KHz；信噪比： 70dB；工作电源： DC 24V | 台 | 5 |
| 10 | 电源时序器 | 1、8路电源时序控制器，8个16A万用插座；总容量：220V,45A； 第1-2路：单路最大输出电流10A（带2阶滤波）第3-8路：单路最大输出电流:16A；输入电源：AC220V 50Hz；电压指示表：0-300V；通讯接口：RS-232 (级联、中控、PC机通用控制口）； 级联数量：时序器模式时可无限级联，电源控制器模式时可7台级联； 2、时序延时时间：0.5S、1.0S、2S（可设定） | 台 | 1 |
| 11 | 高清会议摄像机 | 1、最高支持HD 1080P 最高支持HD 1080P 50/60，并向下兼容所有格式240倍放大（20倍光学变焦，12倍数码变焦）1/2.8” ExmorCMOS，327万像素；HD-SDI数字非编码、YPbPr高清分量、DVI数字高清接口，IP网络接口等输出接口可选；内置多语言OSD菜单，方便用户使用，机身自带OLED显示屏和机身独创触摸按键，能通过机身面板上的触摸按键调节摄像机参数信息，与传统拨码方式相比操作更加直观明了，简易维护；支持RS232接口远程升级维护功能，可通过升级包远程对摄像机固件升级；行业领先的超静音云台转动技术，使摄像机转动无任何声音，让用户在使用中完全不被打扰；内置RJ45网口，支持10M/100M网络数据，支持3.5音频输入输出(可选)；高端合金底部结构，降低摄像机温度，使图像效果更稳定；在1080P/60的情况下，支持高、标清信号同时输出；350个预置位可编程功能，可设置254地址,可自动识别协议等信息(255以后的预置位需使用我司专用控制软件实现)；RS232和RS485控制信号为不同接口，可同时使用，无须拨码调节 | 台 | 2 |
| 12 | 网络监控硬盘录像机 | 网络视频输入：8路，HDMI输出1路，VGA输出1路，硬盘容量4T | 台 | 1 |
| 13 | 机柜 | 24U玻璃豪华机柜；1.2米 | 台 | 1 |
| 14 | 辅材 | 国有品牌音响线缆、即插件、连接线、网线及必要的配件 | 批 | 1 |
| 三、GIS可视化 |
| 1 | 无限期GIS可视化服务 | 提供全东台电子地图数据，进行地图信息标绘、地图数据展示； 提供东台34平方公里主城区建筑物3D白模模型数据； | 项 | 1 |
| 四、数据采集存储设备 |
| 1 | 视频存储服务器 | 推荐品牌：海康、大华、华为 ★1.配置至少两颗64位英特尔至强八核处理器，主频应低于2.0GHz，缓存应不低于11MB；★2.内存配置不低于48GB，采用DDR4、2666MHZ及以上规格，支持内存扩展，系统可提供内存插槽≥24个，可组成≥12个DDR4高速通道，最大可支持1536GB内存容量；★3.设备应能安装在19″标准机架中；单设备支持磁盘数量>=40；4.支持硬盘缓启动功能，避免上电时对机柜供电的大电流冲击；★5.支持SATA、SAS硬盘混插，支持硬盘热插拔及在线更换故障硬盘;★6.配备两个10K转速的独立元数据盘SAS 1200G，组成RAID1，提高系统盘安全性；7.配置2个GE网卡和2个10GE网卡,可扩展两口GE/10GE； 8.配置独立RAID卡，支持RAID0/1/10，RAID卡传输速率为12Gb/s；9.支持4个独立的风扇，支持单风扇失效；10.电源模块支持1+1冗余备份，支持独立维护；11.配置冗余白金牌电源（电源需要提供照片证明）；★12.单台可同时支持摄像机接入：>=1024路,单纯转发业务时，单台接入摄像机4000路，转发：>=1024路或>=2048Mbps；13.智能抓拍图片性能：a.设备接入：可同时支持摄像机不小于1024路；b.图片数据转发：不小于1024路或者不小于2048Mbps；c．图片数据下载：不小于1024路或不小于2048Mbps；14.支持8T，10T 企业盘；15.监控系统平台单域支持5000个用户注册，支持2000个用户同时登陆，支持200个用户同时操作；16.整系统支持本域接入不小于30万路摄像机，外域接入管理不小于30万路摄像机。 | 台 | 1 |
| 2 | 硬盘 | 6T企业级硬盘 | 块 | 10 |
| 五、指挥信息网设备 |
| 1 | 单位接入路由器 | 推荐品牌：华为、华三、锐捷 处理器：ARM64 16核；转发性能：60Mpps-220Mpps；整机交换容量：640Gbps；固定wan接口：SRU400H： WAN：14*10GE 光（可切换为GE光）+10*GE 电 （所有WAN口可切换为LAN） SRU600H： WAN：14*10GE 光（可切换为GE光）+10*GE 电 （所有WAN口可切换为LAN）；4个SIC插槽；WSIC插槽：2/4；XSIC插槽：4/6；串行辅助/控制台端口：1* RJ45 Console串口；内存：SRU400H: 8 GB，SRU600H: 16 GB；支持热插拔。 | 台 | 1 |
| 2 | 互联网出口防火墙 | 推荐品牌：华为、华三、启明星辰 1.固定接口：2 x 10GE (SFP+) + 8 x GE Combo + 2 x GE WAN；2.一体化防护：集传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒、数据防泄漏、带宽管理、Anti-DDoS、URL过滤、反垃圾邮件等多种功能于一身，全局配置视图和一体化策略管理；3.应用识别与管控：识别6000+应用，访问控制精度到应用功能。应用识别与入侵检测、防病毒、内容过滤相结合，提高检测性能和准确率。4.带宽管理：在识别业务应用的基础上，可管理每用户/IP使用的带宽, 确保关键业务和关键用户的网络体验。管控方式包括：限制最大带宽或保障最小带宽、应用的策略路由、修改应用转发优先级等；5.入侵防御与Web防护：第一时间获取最新威胁信息，准确检测并防御针对漏洞的攻击。可防护各种针对web的攻击，包括SQL注入攻击和跨站脚本攻击等。6.APT防御：与本地/云端沙箱联动，对恶意文件进行检测和阻断，加密流量无需解密，联动大数据分析平台CIS，实现对加密流量威胁检测，主动响应恶意扫描行为，并通过联动大数据分析平台CIS进行行为分析，快速发现，记录恶意行为，实现对企业威胁的实时防护；7.云管理模式：设备自行向云管理平台发起认证注册，实现即插即用，简化网络创建和开局,远程业务配置管理、设备监控故障管理，实现海量设备的云端管理；8.云应用安全感知:可对企业云应用进行精细化和差异化的控制，满足企业对用户使用云应用的管控需求。 | 台 | 1 |
| 3 | 交换机 | 推荐品牌：华为、华三、锐捷 三层千兆以太网交换机；背板带宽：336Gbps/3.024Tbps；包转发率：96Mpps；端口描述：24个10/100/1000Base-T，4个千兆sfp；电源功率：交流供电，支持RPS冗余电源；支持IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z，IEEE 802.3x，IEEE 802.1Q，IEEE 802.1d，IEEE 802.1X； | 台 | 1 |
| 4 | 光模块 | 光模块-SFP+-10G-多模模块（850nm,0.3km,LC） | 个 | 5 |
| 六、系统集成 |
| 1 | 网络专线服务 | 重大危险源企业至数据中心的专线；网络带宽50M-100M; | 条/年 | 10 |
|  |  | 数据中心至东台市应急管理局专线；网络带宽50M-100M; | 条/年 | 1 |
| 2 | 施工及集成 | 包括安装、调试、接口定制开发、系统集成、墙面包边等 | 项 | 1 |
| 3 | 质保及系统运维 | 5年技术支持、系统运维服务； 包含2年质保； | 项 | 1 |
|  |  | 驻场服务； | 年 | 1 |
| 七、装修及桌椅 |
| 1 | 室内装修 | 标牌；墙壁：米黄色；窗帘：不反光材料，有效隔绝自然光； | 项 | 1 |
| 2 | 桌椅 | 大会议桌椅 | 套 | 1 |
|  |  | 小会议桌椅 | 套 | 1 |

1）本项目中所有的重大危险源监测数据和视频须集中传输到东台市云计算数据中心。

2）投标人于开标之日前自行踏勘，费用自理。联系人：姚邦俊： 0515-89561510、13390702039

3）如投标人所投标内容中产品的品牌非推荐品牌，则应在2020年01月17日11时之前向采购人提供所投品牌性能等方面相当于或优于推荐品牌性能的证明材料，经采购人认可后以答疑文件形式明确，否则投标文件无效。

（2）产品质量要求：

产品为全新未使用过的原装合格正品，安装质量应符合各项技术标准和国家强制性标准。

（3）供货期限要求：

采购内容须在合同签订后20日内（或根据采购人要求时间）送达采购人指定地点且安装调试完毕。

（4）售后服务要求：

① 投标产品的质量保证期 5 年；

② 投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行；

③ 在质量保证期内，用户遇到使用及技术问题，供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话。电话咨询不能解决的，供应商和厂家应采取相应措施，提供上门服务。实在无法解决的，应提供备用产品，确保用户能够正常使用；

④ 质量保证期满后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务；

4、本询价文件的合法性、合规性及合理性均由采购人负责，报价单位如有疑问请于2020年 01月 17 日11时前书面提出，采购人于2020年01月17日18时前予以答复（投标人在投标截止时间前应当每天上网查阅，以便获取更新的澄清、修改、补充内容）。该澄清、修改或补充作为询价文件的组成部分，具有约束作用。当询价文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发生的为准。询价文件以外内容，不予答复。

5、报价单填写内容字迹必须工整，产品型号及配置要求和报价均不得修改。

6、询价保证金的缴纳、退还。

（1）本次询价保证金 14001.00 元。

（2）投标保证金的缴纳方式推荐使用银行汇票（如为非华东三省一市的银行汇票，则投标时应提供两联方为有效），不得使用现金方式，投标保证金的付款人与投标人的名称必须一致，否则作无效标处理。

（3）成交供应商的询价保证金在合同签订并网上备案后至东台市公共资源交易中心市场10#窗口办理退款手续，未成交供应商的询价保证金在确定成交结果后当场退还。

（4）询价保证金收款单位：东台市财政局，账号：32001737748059055551-211001，开户行：建行东台支行。

（5）下列任何情况发生时，询价保证金将不予退还：

① 投标人在投标有效期内撤回其投标的；

② 提供虚假材料谋取中标、成交的；

③ 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

④ 与采购人、其他供应商恶意串通的。

7、参加询价采购的供应商应仔细阅读理解采购单位的询价文件要求，对所投产品负责，一旦成为成交供应商必须及时按照询价文件要求签订合同。

8、询价投标文件的组成：（1）法人营业执照副本复印件；（2）投标函；（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（5）询价采购报价单；（6）询价内容中要求投标时提供省级或省级以上检测机构检测报告复印件；（7）询价保证金（原件或证明材料必须与投标文件一并密封于封袋中）。

9、询价投标文件的封装、标识及份数要求：（1）封袋大小根据需要自行制作；（2）在密封袋上注明报价单位、所报项目名称、询价单编号及联系人姓名和联系号码；（3）询价投标文件装入封袋后必须在封口处密封并盖报价单位公章；（4）询价投标文件需提供分别装订的正本一份，副本二份。

10、询价投标文件的递交：详见询价公告。询价结束之前投标人不得离开投标现场。

11、由采购单位依法组建的询价小组于2020年01 月19日9时00分后开拆询价投标文件，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。如出现最低报价多家相同，由采购人现场召集最低相同报价单位随机抽取确定成交供应商。

12、成交结果公告后：

（1）成交供应商须在3个工作日内与采购单位签定合同。签订合同之前向采购单位缴纳履约保证金 70000 元，并在合同签订 20 日内供货并安装调试完毕，经验收合格后退还履约保证金。

（2）成交供应商须在与采购单位签订合同前拿到东台市云计算数据中心

（2） 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同的扫描件（PDF格式）传送政府采购交易执行系统实施网上备案，经东台市财政局审核后，网上公示。

（3）成交供应商至中心10#窗口办理询价保证金退还手续（联系电话：0515-85275062）。

13、付款方式：所有货物安装调试并验收合格后一周内付至合同款的 50 %，五年后无质量问题付清余款。

# 14、无效标条款：（1）询价报价超出采购人最高限价的；（2）询价投标文件改变询价产品的规格型号及配置的；（3）询价报价单位未按规定提供询价保证金的；（4）询价投标文件内容不全的，采购人要求供应商在询价单中明确列出品牌、型号未列出的；（5）询价投标文件未按规定要求签署、盖章、未标识正副本、正副本资料不全、提供份数不全的；（6）询价报价单位递交两份或多份内容不同的询价投标文件，或在一份询价投标文件中对同一品牌同一配置报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；（7）不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的。

# 第二章  投标文件格式文本

## 1、投  标  函

东台市应急管理局 ：（采购人名称）

根据贵方编号 DTCG-2020-XJ001 询价文件，兹宣布同意如下：

- 按询价文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

- 我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

- 我们已详细审核全部询价文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 我们同意从规定的询价文件投递截止日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果在询价文件投递截止日期后规定的投标有效期内撤回投标文件或成交后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

- 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供的文件是真实的、准确的。

- 一旦我方成交，我方将根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在询价文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

- 与本次询价投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖单位公章）：

## 年    月    日

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖单位公章）：

年    月    日

3.参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖单位公章）：

年    月    日

编号：DTCG-2020-XJ001

4.询价采购报价单

项目名称：东台市应急管理局信息化建设（一期）项目

| 名 称 | 响应投标的配置 | 单位 | 数量 | 单 价 | 报 价 | 所投品牌、型号 （采购人有明确的） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46寸拼接屏 |  |  |  |  |  |  |
| 图像处理器 |  |  |  |  |  |  |
| 多屏拼接处理器 |  |  |  |  |  |  |
| 大屏幕管理控制软件 |  |  |  |  |  |  |
| 落地支架 |  |  |  |  |  |  |
| 大屏专用线缆 |  |  |  |  |  |  |
| 液晶显示器 |  |  |  |  |  |  |
| 办公电脑 |  |  |  |  |  |  |
| 主扩同轴吸顶扬声器 |  |  |  |  |  |  |
| 功率放大器 |  |  |  |  |  |  |
| 辅助扬声器 |  |  |  |  |  |  |
| 辅助功率放大器 |  |  |  |  |  |  |
| 调音台 |  |  |  |  |  |  |
| 数字音频处理器 |  |  |  |  |  |  |
| 网线版手拉手会议控制主机 |  |  |  |  |  |  |
| 网线版手拉手会议主席单元 |  |  |  |  |  |  |
| 网线版手拉手会议代表单元 |  |  |  |  |  |  |
| 电源时序器 |  |  |  |  |  |  |
| 高清会议摄像机 |  |  |  |  |  |  |
| 网络监控硬盘录像机 |  |  |  |  |  |  |
| 机柜 |  |  |  |  |  |  |
| 辅材 |  |  |  |  |  |  |
| 无限期GIS可视化服务 |  |  |  |  |  |  |
| 视频存储服务器 |  |  |  |  |  |  |
| 硬盘 |  |  |  |  |  |  |
| 单位接入路由器 |  |  |  |  |  |  |
| 互联网出口防火墙 |  |  |  |  |  |  |
| 交换机 |  |  |  |  |  |  |
| 光模块 |  |  |  |  |  |  |
| 网络专线服务 |  |  |  |  |  |  |
| 施工及集成 |  |  |  |  |  |  |
| 质保及系统运维 |  |  |  |  |  |  |
| 室内装修 |  |  |  |  |  |  |
| 桌椅 |  |  |  |  |  |  |
| 总价（大写） |  |

报价单位联系人及电话：

报价单位：（盖章）

2020年   月   日

第三章  合同文件

合同主要条款

甲方：                                （采购人）

乙方：　                              （成交供应商）

甲方于20   年　 月　 日   午在东台市公共资源交易中心进行东台市应急管理局信息化建设（一期）项目询价采购（采购计划编号：东财购通【2019】164号，询价文件编号： DTCG-2020-XJ001 ），经评审，确定乙方为成交供应商，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规。双方就有关事项协商一致，订立本合同。

一、合同价款及中标内容清单

1.合同总价人民币（大写）：　　　  　　　  （￥　  　），该价格包括交付使用前的一切费用。

2.成交内容清单

| 货物名称 | 型 号 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（大写）： |

二、供货时间、地点及验收方法

1.供货时间及地点

招标内容须在合同签订后20日内（或根据招标人要求时间）送达招标人指定地点且安装调试完毕。

2.质量及验收方法

（1）乙方在交货时，货物的品牌型号必须与投标报价单保持一致，必须保证品牌正宗，原始包装并附有合格证、产品安装使用说明书等相关资料。特殊情况需要调整品牌型号数量的，甲乙双方协商后须报东台市财政局同意后方可调整。

（2）在安装调试完毕后的 10  日内，甲方对乙方所供货物的技术性能和参数等方面的问题有提出异议的权利。

（3）验收方法：全部货物安装调试完毕后 7 日内，由甲方邀请相关专业人员，按照询价文件的要求和现行技术标准、强制性标准对所供货物的技术性能、技术参数、安装质量等进行验收，并形成验收意见。

三、付款方式

所有货物安装调试并验收合格后一周内付至合同款的 50 %，五年后无质量问题付清余款。

四、履约保证金及售后服务承诺

1.本合同的履约保证金数额为人民币 70000.00 元，由乙方在合同签订时向甲方提交，所供货物验收合格后退还。本项目的质量保证期为 5 年，待质量保证期满一次性付清余款。

2.成交供应商必须确保平均无故障时间不小于7天，平均恢复时间小于 1 小时，否则甲方有权自行处理，其费用在乙方履约保证金中扣除。

3.所有货物免费送达甲方指定地点，货物的托运、安装及预装常用软件（如需要）等，均不需另行付费。

4.根据厂方的规定对所供货物进行保修，在质量保证期内，乙方不得收取任何费用；质量保证期满后，乙方对用户货物的维修，只收成本费，并提供终生技术服务。

5.如甲方使用不当造成货物的毁损，乙方有义务协助维修。

五、违约责任

1.甲方不按合同规定付清货款，将按银行同期利率加倍罚息。

2.全部货物安装调试完毕后，甲方不在规定时间内验收，无特殊原因，视同验收合格。

3.如果乙方没有按照合同规定的期限提交货物并安装完毕，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每天应交未交货物合同价的  0.5%  计收，但违约金的最高限额为应交未交货物合同价的  5%  ，如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

4.所供货物经验收不合格的，必须一周内调换到位，一周内不能到位，每超过一天扣合同总价款的1%作为甲方的误期补偿。

5.发生合同纠纷，由甲方所在地仲裁部门仲裁。

六、其他条款：

1.                                                                       ；

2.                                                                       。

七、本合同由下列文件共同构成：

1.本合同书；

2.成交通知书

3.采购人的询价文件及其补充（答疑）资料；

4.成交供应商的投标文件及其补充（澄清）资料。

八、本合同未尽事宜，由甲、乙双方依据询价文件、成交供应商的投标文件另行协商解决。

九、本合同一式 陆 份，甲乙双方各执一份，其余用于相关单位存档。

十、采购人或其委托的代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同的扫描件（PDF格式）传送政府采购交易执行系统实施网上备案，经东台市财政局审核后，网上公示。

甲方（盖章）　　　　　　　       　             乙方（盖章）

代表（签字）　　　　　　    　　                代表（签字）

二○      年　  月　   日                       二○      年　  月　   日