目    录

第一章 招标公告………………………………………………3

第二章 投标人须知……………………………………………5

一、投标人须知前附表………………………………………5

二、总则………………………………………………………6

三、招标文件…………………………………………………7

四、投标文件…………………………………………………8

五、开标………………………………………………………12

六、评标………………………………………………………13

七、定标………………………………………………………16

第三章   招标内容及要求……………………………………18

第四章   评标办法及评分标准………………………………23

第五章   合同主要条款………………………………………25

第六章   投标文件及格式……………………………………29

# 第一部分  招标公告

一、根据建湖县财政局下达的政府采购计划表，江苏腾讯工程咨询有限公司受建湖县路灯管理所的委托，对建湖县后街背巷24条路路灯、辅材采购及安装项目进行公开招标，欢迎自愿参加并具有相应资质和实力的单位参加投标。

二、项目概况：

1、采 购 人：建湖县路灯管理所；

2、项目名称：建湖县后街背巷24条路路灯、辅材采购及安装项目；

3、资金来源：已落实；

4、标段划分：一个；

5、采购内容：采购范围内所有产品（钢杆灯、LED灯具、电缆、铜心线、纸刀片、纸刀、不锈钢罗丝、铜管、铜线鼻子、绝缘自粘带、防水胶带、顶管、手衣等）的供货、运输（送达至采购人指定地点并卸货）、安装、调试、检验及售后服务等内容。

6、供货地点：采购人指定地点。

7、供货时间：合同签订后15个日历天内完成供货并安装调试成功；

8、质保期：三年；

9、采购预算：67.12万元，高于该预算价的作无效标论处。

三、投标申请人资格要求：

A、投标人应当具备下列一般条件：投标人应是中华人民共和国境内注册，有独立承担民事责任的能力；

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度[须提供近半年内的财务报表或者上年度企业财务审计报告（财务报表须提供不少于三个月的）]（成立不满一年不需提供）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录[须提供经税务部门认可的近半年内依法缴纳税收的证明（不少于三个月的）]（成立不满一年不需提供）；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见招标文件）；

6、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

7、法律、行政法规规定的其他条件：无。

B、投标人应当具备下列其他条件：

1、投标人应是中华人民共和国境内注册并具有相关经营范围的供应商；

2、投标人具备建设行政主管部门颁发的城市及道路照明工程专业承包三级（含）以上；

3、投标人具备建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；

4、项目负责人具备市政工程或机电工程专业贰级及以上注册建造师证书和建设主管部门颁发的B类安全生产考核合格证书；（项目负责人目前无在建工程：项目负责人无在建工程指项目负责人不得同时在其他建设工程项目中担任关键岗位人员、不在本项目兼任本项目的其它岗位。在建工程：处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。）

5、投标人在开标时须严格按照技术参数要求提供LED灯具样品一套；

6、投标人须具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理认证；

7、投标人须具有固定的经营场所，有一定数量的专业灯杆组装、安装技术人员，有完善的售后服务和质量保证措施；

8、采购人不接受联合体投标，具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理或被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时投标，否则均按无效标处理。

四、招标文件发放：

发放时间：自招标公告公布之日起至投标截止时间止。

发放方式：网上下载http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html

http://jianhu.yancheng.gov.cn/col/col21104/index.html

五、投标文件递交：

投标文件递交截止时间：2020年3月5日9:30。

递交地点：建湖县公共资源交易中心大厅

开标时间: 2020年3月5日9:30。

六、凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以盐城市政府采购网和建湖县公共资源交易网上的更正或补充通知为准。

七、投标人如在投标过程中存在以下行为，将被列入不良行为记录名单，情节严重的禁止其1-3年内参加政府采购活动：

- 提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 投标人递交无竞争力投标文件的。
    八、其他：
   投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

九、联系事项：

采购人：建湖县路灯管理所

采购单位联系人：郑彦林

联系电话：15851095990

代理机构：江苏腾讯工程咨询有限公司

联 系 人：张  娜

联系电话：0515-86564466

监管机构: 建湖县财政局   建湖县行政审批局

监督电话：0515-86233622   0515-80618020

本项目相关信息均在盐城市政府采购网czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html；建湖县公共资源交易网jianhu.yancheng.gov.cn/col/col21104/index.html等媒体上发布。

建湖县路灯管理所

2020年2月13日

第二部分 投标须知

一、前附表

| 项目名称 | 建湖县后街背巷24条路路灯、辅材采购及安装项目 |
| --- | --- |
| 项目内容 | 采购范围内所有产品（钢杆灯、LED灯具、电缆、铜心线、纸刀片、纸刀、不锈钢罗丝、铜管、铜线鼻子、绝缘自粘带、防水胶带、顶管、手衣等）的供货、运输（送达至采购人指定地点并卸货）、安装、调试、检验及售后服务等内容。 |
| 供货地点 | 采购人指定地点 |
| 标段划分 | 一个 |
| 采购单位联系人 | 郑彦林 | 电 话 | 15851095990 |
| 代理机构联系人 | 张 娜 | 电 话 | 0515-86564466 |
| 投标保证金 | 人民币壹万元整 | 交纳时间 | 2020年3月5日9:30时前 |
| 投标保证金 交纳形式 | 投标保证金必须直接从投标单位账户（基本户）汇出，汇至建湖县公共资源交易中心指定账户,在投标文件提交截止时间前，凭银行单据到建湖县公共资源交易中心服务大厅换取保证金收据后方可参加开标，投标保证金可以是银行汇票、电汇或银行转账，不接受现金或现金存单等其他形式，否则无效（收款单位：建湖县公共资源交易中心 开户行：江苏建湖农村商业银行股份有限公司营业部 行号：314311500304，账号：3209251901211000005297，联系人：周会计，联系电话：0515-86220589），在未按规定时间和要求交纳投标保证金的投标，一律作无效标处理。 |
| 履约保证金 | 中标单位在签订合同前须向采购单位交纳中标价5%的履约保证金，在供货结束安装调试验收合格后退还。 |
| 供货时间 | 合同签订后15个日历天内完成供货并安装调试成功。 |
| 投标文件份数 | 一号标书：壹式伍份，其中正本壹份、副本肆份； 二号标书：资格审查材料原件及投标人认为须提供的原件。 |
| 投标有效期 | 投标截止日起 45 天（日历天） |
| 投标文件递交 截止时间及地点 | 时间: 2020年3月5 日9:30 时 地点: 建湖县公共资源交易中心大厅 |
| 开标时间及地点 | 时间: 2020年3月 5日9:30时地点: 建湖县公共资源交易中心开标 二 厅 |
| 预算价 | 本项目预算价为67.12万元，高于该预算价的作无效标论处。 |
| 资格审查 | 资格后审 |
| 评标办法 | 最低评标价法 |
| 其他要求 | 1、投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,列入不良行为记录名单。 2、本采购文件的最终解释权归采购单位所有。 |

二、总  则

1、适用范围

1.1、本次项目仅适用于招标文件中所叙述项目的服务等。

2、定义

2.1、“采购单位”、“采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2、“采购代理机构”系指本次招标项目活动组织方。

2.3、“投标人”系指获取了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.4、“投标文件有效期” 系指本次招标项目投标截止之日起至合同签订之日止的期限。

2.5、不可抗力：不可预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

3、合格的投标人应具备下列一般条件：

3.1资格条件：

A、投标人应当具备下列一般条件：投标人应是中华人民共和国境内注册，有独立承担民事责任的能力；

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度[须提供近半年内的财务报表或者上年度企业财务审计报告（财务报表须提供不少于三个月的）]（成立不满一年不需提供）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录[须提供经税务部门认可的近半年内依法缴纳税收的证明（不少于三个月的）]（成立不满一年不需提供）；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见招标文件）；

6、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

7、法律、行政法规规定的其他条件：无。

B、投标人应当具备下列其他条件：

1、投标人应是中华人民共和国境内注册并具有相关经营范围的供应商；

2、投标人具备建设行政主管部门颁发的城市及道路照明工程专业承包三级（含）以上；

3、投标人具备建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；

4、项目负责人具备市政工程或机电工程专业贰级及以上注册建造师证书和建设主管部门颁发的B类安全生产考核合格证书；（项目负责人目前无在建工程：项目负责人无在建工程指项目负责人不得同时在其他建设工程项目中担任关键岗位人员、不在本项目兼任本项目的其它岗位。在建工程：处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。）

5、投标人在开标时须严格按照技术参数要求提供LED灯具样品一套；

6、投标人须具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理认证；

7、投标人须具有固定的经营场所，有一定数量的专业灯杆组装、安装技术人员，有完善的售后服务和质量保证措施；

8、采购人不接受联合体投标，具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理或被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时投标，否则均按无效标处理。

## 三、招标文件

4、招标文件的构成

4.1、招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

4.1.1、招标公告；

4.1.2、投标人须知；

4.1.3、招标内容及要求；

4.1.4、评标办法及评分标准；

4.1.5、合同主要条款；

4.1.6、投标文件格式。

4.2、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人领取招标文件并参加投标即视同认可招标文件内所有内容。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

4.3、勘察现场

4.3.1、投标人踏勘现场所发生的费用自理；采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任；投标人进入采购人项目现场进行踏勘的，不得使采购人承担有关的责任和蒙受损失；投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

4.3.2、无论投标人踏勘与否，都将被视为熟悉履行该项目有关的一切情况，并承担一切与投标有关的风险、责任和义务。

4.3.3、现场踏勘由各投标人自行实施，采购人不统一组织现场踏勘。

4.3.4、投标单位应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标单位中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

5、招标文件的澄清、修改及补充：

5.1、投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应以规定的时间和方式（2020年 3 月 2 日前）向采购人或代理机构提出，如在规定期限内未递交疑问或未按规定提交投标疑问的，则视为该投标人无疑问。
   5.2、投标截止日期15天前，采购人可能会以答疑文件或补充通知的方式澄清或修改招标文件，答疑文件或补充通知作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

5.3、标书以外的内容，一律拒绝答复。

友情提醒：投标人在2020年3月 2 日17时后向采购人提出疑问的，采购人可拒绝受理和答复。
    5.4、投标人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5.5、本采购文件的最终解释权归采购单位所有。

## 四、投标文件

6、投标文件的编制

6.1、要求

6.1.1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

6.1.2无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6.2、投标语言及计量单位

6.2.1、投标文件以及投标人与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

6.2.2、关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

6.2.3、原版为外文的证书类文件，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，否则，投标人的投标文件将作无效投标处理。

6.2.4、翻译的中文文件与外文文件如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

7、投标保证金

7.1、投标保证金为投标文件的组成部分之一，用于保护本次招标活动免受因投标人的行为而引起的风险。

7.2、本项目的投标保证金为人民币壹万元整，投标保证金必须直接从投标单位账户（基本户）汇出，汇至建湖县公共资源交易中心指定账户,在投标文件提交截止时间前，凭银行单据到建湖县公共资源交易中心服务大厅换取保证金收据后方可参加开标，投标保证金可以是银行汇票、电汇或银行转账，不接受现金或现金存单等其他形式，否则无效（收款单位：建湖县公共资源交易中心   开户行：江苏建湖农村商业银行股份有限公司营业部  行号：314311500304，账号：3209251901211000005297，联系人：周会计，联系电话：0515-86220589），在未按规定时间和要求交纳投标保证金的投标，一律作无效标处理。

7.3、下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

7.3.1、中标后无正当理由不与采购单位签订合同的；

7.3.2、拒绝履行合同义务的；

7.3.3、投标人在规定的提交投标文件截止时间后撤回投标；

7.3.4、由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的。

7.3.5、将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

7.3.6、供应商在投标文件中提供虚假材料的；

7.3.7、供应商与采购单位、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

8、投标报价：

8.1投标方应在招标文件所附的投标报价表上写明投标货物的单价和投标总价，如单价与总价有出入，以单价为准。投标方对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受有任何选择的报价。除合同另有约定，投标人投标报价表上所标明的价格均为履约的固定价格，不得以任何理由予以变更。

8.2本项目预算价为67.12万元，高于预算价的作无效标论处。

8.3 投标报价

8.3.1报价应包含以下内容：投标人应根据自己的实力和条件报价，投标报价应是招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，报价明细表中的报价应包括全部产品供货（包含有关涉及本项目的辅助材料）、运输、运输保险、安装、售后服务、利润、税金、招标代理费等其他有关的所有费用。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购单位将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

8.3.2 开标一览表、投标价格表的报价一律用人民币（单位：元）填报。

8.4、招标代理费：经研究决定，如中标人响应成交，领取中标通知书时向采购代理机构交纳招标代理服务费，按照中标金额的1.5%的标准交纳招标代理服务费。

该费用由中标单位在领取中标通知书时一次性支付，此项费用含在投标报价中，不单独列项，由投标单位在报价时综合考虑。

8.5投标人在投标文件中应按照本招标文件所附的投标报价单样式进行报价，并计算总价。报价表必须由法定代表人或委托代理人签署。

9、投标文件的组成。

投标文件分为一号标书、二号标书，其中：

9.1一号标书至少应包括：

（1）开标一览表；（格式附后）

（2）法定代表人身份证明书；（格式附后）

（3）法定代表人授权委托书；（格式附后）

（4）无重大违法犯罪声明函；（格式附后）

（5）供应商登记表；（格式附后）

（6）清单报价表；（格式附后）

（7）技术参数响应表；（格式附后）

（8）售后服务承诺书；（格式附后）

（9）企业声明函（如有）；（格式附后）

（10）有效的营业执照（副本）复印件；

（11）投标人的近半年内的财务报表或者上年度企业财务审计报告复印件（财务报表须提供不少于三个月的报表）（成立不满一年不需提供）；

（12）投标人的经税务部门认可的近半年内依法缴纳税收的证明复印件（不少于三个月的）（成立不满一年不需提供）；

（13）投标人具有的建设行政主管部门颁发的城市及道路照明工程专业承包三级（含）以上资质复印件；

（14）投标人具有的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证复印件；

（15）项目负责人的市政工程或机电工程专业贰级及以上注册建造师证书复印件和建设主管部门颁发的B类安全生产考核合格证书复印件；

（16）投标人ISO9001质量管理体系认证证书复印件、ISO14001环境管理认证证书复印件；

（17）投标人认为需要提供的其他材料复印件；

以上资料必须加盖投标单位公章。

9.2二号标书（资审材料）应包含以下内容：

（1）有效的营业执照（副本）原件；

（2）投标人的近半年内的财务报表或者上年度企业财务审计报告复印件并加盖单位公章（财务报表须提供不少于三个月的）（成立不满一年不需提供）；

（3）投标人的经税务部门认可的近半年内依法缴纳税收的证明复印件并加盖单位公章（不少于三个月的）（成立不满一年不需提供）；

（4）投标人具有的建设行政主管部门颁发的城市及道路照明工程专业承包三级（含）以上资质原件；

（5）投标人具有的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证原件；

（6）项目负责人的市政工程或机电工程专业贰级及以上注册建造师证书原件和建设主管部门颁发的B类安全生产考核合格证书原件；

（7）投标人ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理认证证书原件；

投标须提供的资料如有虚假的，经查实立即取消其中标资格，追究其相关责任。

9.3 样品要求

本项目要求提供60W（3000K）原厂LED灯具一只。

递交投标产品样品，具体事宜如下：

- 递交样品的截止时间：2020年3月5日9:30前

- 递交样品地点：建湖县公共资源交易中心三楼评标三室

- 递交样品联系人：张娜         联系方式：0515-86564466

- 样品的标识：投标样品及样品包装应采用无标志方式，不得以任何方式直接或间接泄露投标人身份。未按要求进行样品标识的作无效标处理。

- 采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，公示期结束后退还；对于中标人提供的样品，由招标人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

10、投标文件格式

10.1、投标方必须按照招标文件中提供的投标文件格式填写，投标方可以按自身需要进行扩充和说明，所表达的内容要实质性反映投标价格和货物情况。

10.2、投标文件应用A4纸张，打印和书写字迹应清楚工整，内容齐全，不得行间插字、涂改或增删，如有修改，修改处必须由投标人法定代表人或其委托代理人签字或盖个人印鉴。

11、投标文件的密封与递交

11.1、投标单位应将投标文件分为一号、二号标书，一号投标文件 一式伍份 ，正本 壹 份，副本 肆 份，正副本必须分别装订成册，并装于一个封袋内。当正本与副本不一致时以正本为准。投标书应在封面右上角注明正本或副本标志；二号标书为资审原件，及投标人认为须提供的原件，二号标书须分别单独密封与一号标书封袋一并递交。

11.2、一号标书的正本和副本均需打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人在规定签章处签字、盖章，投标文件副本可采用正本的复印件。一、二标书封袋上须注明项目名称、投标单位名称、委托代表人、联系电话、标书号。所有文件都必须在封袋或封箱密封处以显著标志密封并盖法人章印。

11.3、投标人应在招标文件中规定的截止日期和时间前，将投标文件送至建湖县公共资源交易中心服务大厅标书接收处（建湖县城双湖路南建设大厦一楼），交由采购代理机构或公证人员接收。逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件将被拒收。

12、投标文件的修改与撤回

12.1、投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但需以书面形式通知采购代理机构，所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

12.2、投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。

## 五、开标及资格审查

13、开标、唱标

13.1、采购单位将按本采购文件投标须知规定的时间、地点开标，请投标单位的法定代表人/单位负责人（或委托代理人）携带其身份证原件准时出席开标会议，否则做无效标处理。

13.2、开标由采购单位主持，采购代理机构、投标人和有关方面代表参加。投标人代表应参加开标会并签到。

13.3、开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当场逐一拆封投标文件及修改文件，宣布投标文件形式要件有效与否，由唱标人宣读投标人名称、投标报价、供货期等开标一览表中的主要内容。

13.4、开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。

13.5、投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

13.6、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价；

13.7、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

13.8、同时出现13.4-13.7中两种以上不一致的,按照13.4-13.7的顺序修正。修正后的报价由法定代表人/单位负责人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。

13.9、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

13.10、采购代理机构对唱标内容做开标记录，由投标人代表签字确认。

13.11、资格审查：开标结束后，依据法规政策和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，采购人及采购代理机构将依据投标人提交的投标文件按招标公告第三项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全, 其投标将被作为无效投标，不得参与下一环节的评审。

采购人及采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

## 六、评  标

14、组建评标委员会

采购单位根据项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关评审专家组成。开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。评标委员会完成评标后，应当向采购人提出书面评标报告，推荐一名合格的中标候选人。

15、投标文件的审查

15.1、对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

15.2、评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署等。

15.3、评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

15.3.1、 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

15.3.2、 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

15.3.3、评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

15.3.4、评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

15.4、资格性检查和符合性检查。

15.4.1、资格性检查。依据法规政策和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。如果投标人不具备投标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全, 其投标将被作为无效投标。

15.4.2、符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。凡有下列情况之一者，投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求。

(1)投标文件中开标一览表未加盖投标人的公章, 未加盖企业法定代表人/单位负责人（或委托代理人）印章（或签字）的，或者企业法定代表人/单位负责人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及法定代理人印章的。

(2)投标人代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的。

(3)超出经营范围投标的。

(4)资格证明文件不全的，或不符合招标文件标明的资格要求的。

(5)投标有效期、供货时间、服务期等不满足招标文件要求的。

(6)未按招标文件规定报价的。

(7)投标文件格式不规范、项目不齐全或内容虚假的。

(8)投标文件的实质性内容未使用中文表述，或使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）。

(9)投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认,或投标文件中经修正的内容字迹模糊无法辩认，或修改处未按规定签名盖章的。

(10)未按招标文件要求提交投标保证金的。

(11)投标报价超过招标文件规定的预算价（最高限价）的；

(12)以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

(13)被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

(14)未提供样品或样品不符合招标文件要求的。

(15)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

(16)符合招标文件中规定的其它实质性条款以及法律法规规定的其他情形。

评标委员会决定投标响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

15.4.3、对资格性检查和符合性检查不合格的投标人，将现场告知其理由。

15.5、在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，可以认定属于串标、围标的行为。具体表现形式如下：

15.5.1、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。
   15.5.2、不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制的。
  15.5.3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的。
   15.5.4、不同投标人的投标文件相互混装的。
   15.5.5、不同投标人授权同一人作为投标人代表的。
   15.5.6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的。
   15.5.7、有证据证明投标人与采购单位、采购代理机构或其他投标人串通的其他情形的。

15.5.8、评标委员会认定的其他串标、围标情形。

15.6、有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

16、投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其投标人代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

17、比较与评价

17.1、评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

17.2、对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标评议。

18、评标过程及保密原则

18.1、凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或其他人员透露。否则,将按有关规定追究相关人员的责任。

18.2、在评标期间，投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被被作为无效投标，并承担相应的法律责任。

## 七、定  标

19、定标原则

19.1、最低投标价不作为中标的保证。

19.2、采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

19.3、推荐的中标候选人数为一名。排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。

20、确定中标供应商

采购人将根据评标委员会的书面评标报告，依据法律法规确定中标人。采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人，否则中标结果无效。排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。

21、中标通知书和签订合同

21.1、评审结束后，中标公告在盐城市政府采购网、建湖县公共资源交易网等相关媒体发布；公示结束向中标供应商发出中标通知书。中标通知书成为合同文件的组成部分，具有法律效力。

21.2、中标供应商在规定的时间内不领取中标通知书的，视为中标后自动放弃中标资格，承担由此引起的一切后果。

21.3、采购单位与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按招标文件确定的事情签订合同。

21.4、中标单位如果未按中标通知书规定日期与采购单位签订合同，或要求更改招标文件内容而拖延合同签订，采购单位有权取消其中标资格，并没收投标保证金，另选中标单位。

- 质疑和投诉：

22.1 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

22.2 质疑必须以参加投标供应商法定代表人/单位负责人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，采购人或代理公司有权不予受理。

22.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理公司或采购人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、采购公告发布时间、开标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人/单位负责人签字并加盖单位公章。

22.4 采购人或代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

22.5、投标人认为招标文件内容违法或不当的，应当在招标文件规定的截止时间前提出异议；认为开标活动违法的，应当在开标现场提出异议；对采购单位（采购代理机构）答复不满意或采购单位（采购代理机构）在规定时间内未予答复的，投标人可向建湖县财政局投诉。

22.6、质疑或投诉程序：

投标人认为本次招标文件、招标过程和中标、成交结果违反法律、法规和规章规定的，应当首先依法向采购单位或采购代理机构提出质疑，对采购单位或采购代理机构质疑答复不满意的可到建湖县财政局相关科室提出投诉。

投标人或者其他利害关系人不按规定投诉或通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，影响招投标活动正常进行的，招投标行政监督部门不予受理，并给予警告。

22.7、恶意投诉情形：

下列情况之一，投标人的投诉将被界定为恶意投诉，监管机构将对投诉人按有关规定列入不良记录名单并上网公示，投标人今后参与政府项目将受到影响：

1、未按规定向投诉处理部门投诉或向不同部门多方投诉的；

2、不符合投诉受理条件，被告知后仍进行投诉的；

3、投诉处理部门受理投诉后，投诉人仍就同一内容向其他部门进行投诉的；

4、捏造事实、伪造材料进行投诉或在网络等媒体上进行失实报道的；

5、投诉经查失实，被告知后，仍然恶意缠诉的；

6、一年内三次以上失实投诉的；

7、直接向领导、纪委、检察部门写匿名信等。

23、其他

23.1投标单位因不良行为被下列部门取消或限制在全国、全省、全市、全县投标资格，并在不良行为记录公告期限内的，将被取消投标资格或者中标资格：

①国家发改委、住建部、财政部、交通运输部、水利部、工信部、农业农村部及其招标采购监管机构；

②江苏省发改委、工信厅、住建厅、财政厅、交通运输厅、水利厅、农业农村厅及其招标采购监管机构；

③盐城市发改委、工信局、住建局、财政局、交通运输局、水利局、农业农村局、盐城市行政审批局及其招标采购监管机构；

④建湖县发改委、工信局、住建局、财政局、交通运输局、水利局、农业农村局、建湖县行政审批局；

23.2投标人存在失信被执行人信息的，按《关于在公共资源交易领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒机制的实施意见》（苏信用办（2018）23号）文件精神执行。

# 第三部分 招标内容及要求

## 一、项目概况

1、采 购 人：建湖县路灯管理所；

2、项目名称：建湖县后街背巷24条路路灯、辅材采购及安装项目；

3、资金来源：已落实；

4、标段划分：一个；

5、采购内容：采购范围内所有产品（钢杆灯、LED灯具、电缆、铜心线、纸刀片、纸刀、不锈钢罗丝、铜管、铜线鼻子、绝缘自粘带、防水胶带、顶管、手衣等）的供货、运输（送达至采购人指定地点并卸货）、安装、调试、检验及售后服务等内容；

6、供货地点：采购人指定地点；

7、供货时间：合同签订后15个日历天内完成供货并安装调试成功；

8、质保期：三年；

9、采购预算：67.12万元，高于该预算价的作无效标论处。

二、技术要求及相关说明：

（一）灯杆

1、圆形钢管灯杆选用Q235A或Q235B优质碳素结构钢卷材，主杆高4m，上直径为Φ60,下直径为Φ140，臂长为0.5米；主杆高7m，上直径为Φ60,下直径为Φ165，臂长为：1米。灯杆尺寸详见结构示意图。

2、灯臂部分先制好靠模以后，按照靠模加工，保证每一个品种尺寸、角度全部统一。

3、4米主杆臂厚为g3.5，法兰盘厚为14，7米主杆臂厚为g4 (不含热镀锌喷塑层)；法兰盘厚为20，法兰盘大小及孔距安装服从现场已浇制的基础孔，安装孔距由供货商到现场测量。

4、法兰与主杆之间加强筋为4×H120×g10；法兰和主杆灯臂加工和焊接整体成形后一起热镀锌喷塑，其喷塑平均厚度∮≥80μm。

5、灯杆和灯臂经1000T大型数控折弯机一次加工成型，中间不得有接头；焊缝必须采用自动埋弧焊（1000mm范围内气孔数不超过2个），不允许手工焊接、焊缝必须满焊，完整光滑，不得漏雨水,法兰要求双面焊接。

6、灯杆内外热镀锌后外层喷塑，颜色甲方要求执行，喷塑层应均匀、光亮、无花斑。

7、紧固件、螺母为不锈钢。

8、热镀锌平均厚度∮≥86μm，最小局部∮≥65μm，在正常工作环境下使用寿命可达30-50年，镀锌层附着力应符合GB2694—88标准，保证8年不退色，灯杆的抗风能力按36.9米/秒设计。

9、接地：灯杆内要有可靠的接地装置。

10、灯杆工艺和验收标准按国家标准执行。设计系数1.8。灯杆的设计寿命大于30年。

（二）灯具（样品：60W（3000K）原厂LED灯具一只。具体参数如下：）

1.尺寸及外观：参考线框图
　　2.灯具：全铝合金灯体＋PC模组透镜（铝合金材质：6063）,灯具采用全铝合金材质压铸成型，表面采用户外专用防腐粉静电喷涂处理，通过百格测试；
　　3.芯片要求：原厂封装，不允许采用集成芯片；
　　4.电源要求：电源必须带有自动调光功能；
　　5.输入电压：90V-305V-50/60hz；
　  6.功率因素：>0.97；
　　7.工作环境：－40℃—— ＋50℃；
　　8.芯片寿命：>50000hrs；
　　9.整灯质保5年；
　　10.显色指数CRI：Ra≥70；
　　11.色温CCT：3000k±200K；
　　12.防触电等级：1类；
　　13.光效：≥115Lm／W；
　　14.整灯防水、防尘等级：≥IP67，光源模组防护等级：≥IP68；
　　15.通过光通维持率检测：为保证产品的寿命，燃点25000小时光通维持率不低于90%；投标时提供省级以上灯具质量监督检测中心出具的检测报告复印件加盖投标单位公章。
　　16.LED灯具采用模块化结构设计，模块可以实现简易工具维护，能够通过更换模块实现不同的配光组合，并且同规格模组应有不少于5种配光以适应不同路况需求。

17.透镜材质通过1000小时老化测试，提供省级以上灯具质量监督检测中心出具的检测报告复印件加盖投标单位公章。
    18.模组及电源组合不低于90W通过1000小时恒定湿热测试，提供省级以上灯具质量监督检测中心出具的检测报告复印件加盖投标单位公章。

19.模组通过户外WF2防腐测试，提供省级以上灯具质量监督检测中心出具的检测报告复印件加盖投标单位公章。
    20.模组通过1000小时法测试并且可以宣称50000小时寿命，提供省级以上灯具质量监督检测中心出具的检测报告复印件加盖投标单位公章。

21.整灯通过XYZ各向10000小时3G振动，提供省级以上灯具质量监督检测中心出具的检测报告复印件加盖投标单位公章。

22.整灯通过风压测试，提供省级以上灯具质量监督检测中心出具的检测报告复印件加盖投标单位公章。

（三）推荐品牌要求
　　投标人所投品牌须同等或优于招标人推荐的驱动电源、灯具、电缆、模组品牌，并在投标时其标书总说明中或清单项目特征中注明所选品牌，投标人在投标报价时须按所选品牌进行报价。
　　1.驱动电源推荐品牌为：飞利浦、明纬、茂硕、英飞特；

2.灯具推荐品牌为：华普永明、飞利浦、欧司朗；

3.电缆推荐品牌为：远东、上上、江苏鑫峰、江苏天源；

4.模组推荐品牌为：飞利浦、华普永明、欧司朗；

（四）样品：60W（3000K）原厂LED灯具一只，中标人提供的样品须与供货时样品一致，否则将以提供虚假材料谋取中标成交,将被列入不良行为记录名单，情节严重的禁止其1-3年内参加政府采购活动。

推荐灯具款式

第四部分  评标办法及评分标准

- 评标办法：最低评标价法

- 本项目采用最低评标价法，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

注：小微企业优惠情况：

- 对小型和微型企业产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

- 企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。

第五部分 合同主要条款

采购人（全称）：           建湖县路灯管理所         （以下简称甲方）

中标人（全称）：                                    （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就建湖县后街背巷24条路路灯、辅材采购及安装项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、合同标的

中标价即为合同价。

二、质量保证

1.乙方提供的产品性能及质量应符合国家标准并满足招标文件规定的相关质量技术要求，实现乙方的投标承诺书条款。

2.具体标准详见招标文件中技术参数要求部分。

三、产品的运输方式、费用负担及保险

乙方负责交货前产品的运输及保险，费用由乙方承担。乙方保证用最快捷与安全可靠的方式进行运输。产品运抵交货地点平稳摆放前产生的毁损、灭失风险均由乙方承担。

四、交付与验收

1.供货期：合同签订后15个日历天内完成供货并安装调试成功。

交付地点：建湖县路灯管理所指定地点

2.乙方按照本合同或招标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交付地点由甲方指定。货物的验收包括型号、规格、数量、外观质量及包装、货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随货物资料及配件工具。

3.在交货前，乙方应对所供货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并提供灯具的授权函和检测报告的原件及出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关货物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

4.甲方委托的第三方监理单位根据合同规定的内容和国家标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后由监理单位出具验收合格证明加盖单位公章，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

5.甲方在验收中，如果发现产品的品种、规格、质量不合规定的情况，应妥为保管，同时甲方应在 7 天内向乙方提出书面异议。在此期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自产品收到之日起超过两天未通知乙方的，视为产品合乎规定。乙方在接到甲方书面异议后，应在 7 天内负责处理。

五、售后服务

1.乙方承诺保修期为      年。在保修期内出现质量问题，提供免费维修且2小时内对甲方所提出的维修要求做出反应，12个小时内到达现场，24小时内修复。如乙方供应的产品因质量原因不能通过相关部门的竣工验收，无偿更换全部产品，不收取任何费用，并承担相应责任。

2. 乙方应严格执行厂家的保修规定，质量保证期满后，产品须维修的，供货方或生产方应本着微利服务原则，按最低价格收取维修费用；

六、结算方式及期限

1、结付程序：乙方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票办理货款结算手续

2、结付方式及期限：

货到指定地点安装结束验收合格后，在当年年底付项目合同价的80%，余款质保满后无质量问题年底结清。

七、 违约责任

1.合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.甲方违约责任

甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格货物，应当承担乙方由此造成的损失。

3.乙方违约责任

（1）乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后十五天内答复乙方，办理解除合同手续。逾期不答复的，视为同意发货，但乙方仍需按本条约定承担逾期交货的违约责任。

（3）乙方在签订合同前须提供灯具的授权书原件和检测报告原件（备查后返还）。

八、不可抗力

1、甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

2、不可抗力事件持续超过15日，任一方均有权解除本合同。

九、其他事项

按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的，应当在明确责任后 7 天内支付，否则应按未付金额的 10% 支付违约金。

十、合同争议解决方式

本合同的订立、解释、履行及争议解决应适用于中华人民共和国法律。双方因履行本合同产生纠纷，应协商解决。协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

十一、其他

1、合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

2、本合同有效期：    年    月   日至   年    月   日（以下单日为准）。

3、任何一方无权在没有另一方事先书面同意的情况下，向第三方给予、授予和转让本合同所规定的任何权利和义务。

4、本合同自甲乙双方代表签字盖章之日起生效，一式陆份，甲乙双方各贰份，建湖县行政审批局一份，江苏腾讯工程咨询有限公司一份。

5、本合同附件包括：招标文件、投标承诺书及投标报价表。

第六章  投标文件及格式

（一）开标一览表

致：建湖县路灯管理所

- 根据建湖县后街背巷24条路路灯、辅材采购及安装项目的招标文件，我单位经市场考察和研究上述项目招标文件的投标须知、相关标准及技术要求和其他有关文件后，按招标文件规定的各项要求，我方愿以总价（大写）         元，（小写）         元的投标报价完成本项目，按招标要求实施此项目。

2、一旦我方中标，我方保证立即实施此项目，并在合同签订后      天(日历天)内完成供货并安装调试结束。

3、我方保证所供产品、材料的质量达到招标文件规定的质量标准且均为原厂正品，否则我方愿意承担相应的责任。

4、我方将派            为本项目的项目负责人。

5、我方承诺保修期为 三 年。在免费质保期间出现的问题，乙方以优良的服务态度，便利快捷的方式在2小时内响应，12小时内达现场，24小时内解决故障。如我方供应的产品因质量原因不能通过相关部门的验收，我方无偿更换全部产品，不收取任何费用，并承担相应责任。

6、我方接受招标文件中的货款支付条件。

7、随同本投标文件，我们出具人民币壹万元整的投标保证金。如果我们在招标文件规定的截止时间后撤回投标文件；或在接到中标通知书后30天内未能或拒绝签订合同协议书，你单位有权没收投标保证金，另选中标单位。

8、如我方中标，我方承诺在签订合同前向采购人交纳中标价的5%的履约保证金。

9、我方投标文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方无条件接受采购人和主管部门依据法律法规做出的处理决定，并承担由此产生的责任。

10、你方的中标通知书和招标文件将成为约束双方合同文件的组成部分。

投标人：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：     年     月    日

- 无重大违法记录声明函

采购人：建湖县路灯管理所

我公司自愿参与贵单位组织实施的建湖县后街背巷24条路路灯、辅材采购及安装项目的投标。我单位参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：      年      月      日

（三）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年      月      日

经营期限：

姓    名：           身份证号：                       系

(投标单位名称)的法定代表人。

特此证明。

投标单位(公章) ：

日期：        年      月      日

（四）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我　　　　　（姓名）系　　　　　　（投标人名称）的法定代表人，现授权委托　　　　　　　　　（单位名称）　　　　（姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加　　　　　　　　　　　　　　　　　的投标活动。代理人在开标、询标、合同谈判等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　　　　性别：　    　  　年龄：

投　标　人（法人印章）：

法定代表人（印章）：

年　　　月　　　日

附：

（代理人身份证复印件粘贴处）

## （五）供应商登记表

年   月   日

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 详细地址 |  | 邮 编 |  |
| 法人代表 |  | 企业性质 |  | 注册资金 |  |
| 联系 人 |  | 职 务 |  | 所在部门 |  |
| 营业面积 |  | 在册员工 | 名 | 技术人员 | 名 |
| 联系电话 |  | 传 真 |  |
| 手 机 号 |  | 网 址 |  |
| 供应商品 范 围 |  |
| 企业概况 |
| 主要业绩 |

（六）清单报价表

建湖县路灯管理所：

我单位愿意按照招标文件的要求和下面的报价提供所需服务，并保证服务质量。

单位：人民币元

| 编号 | 材料名称 | 规格 | 单 位 | 数 量 | 投标品牌及型号 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢杆灯 | 7米 | 张 | 15 |  |  |  |  |
| 2 | 钢杆灯 | 4米 | 张 | 150 |  |  |  |  |
| 3 | 钢杆灯 | 3米 | 张 | 60 |  |  |  |  |
| 4 | LED灯具 | 90W | 只 | 15 |  |  |  | 含3*1.5护套线、 保险盒（丝） |
| 5 | LED灯具 | 60W | 只 | 210 |  |  |  | 含3*1.5护套线、 保险盒（丝） |
| 6 | 电缆 | VV4*16 | 米 | 1000 |  |  |  |  |
| 7 | 电缆 | VV4*6 | 米 | 12000 |  |  |  |  |
| 8 | 铜芯线 | 2.5 | 米 | 900 |  |  |  |  |
| 9 | 纸刀片 |  | 合 | 5 |  |  |  |  |
| 10 | 纸刀 |  | 把 | 10 |  |  |  |  |
| 11 | 不锈钢罗丝 | Φ8*25 | 套 | 250 |  |  |  |  |
| 12 | 铜管 | Φ16 | 只 | 500 |  |  |  |  |
| 13 | 铜线鼻子 | Φ16 | 只 | 200 |  |  |  |  |
| 14 | 绝缘自粘带 |  | 卷 | 100 |  |  |  |  |
| 15 | 防水胶带 |  | 卷 | 200 |  |  |  |  |
| 16 | 手衣 |  | 付 | 200 |  |  |  |  |
| 17 | 校正、封基础 |  | 座 | 225 |  |  |  |  |
| 合 计 | （大写）： （小写）： |

注：1. 投标报价应是招标范围内全部工作内容的价格体现，报价明细表中的报价应包括全部产品供货、运输（送达至招标方指定地点并卸货）、安装费、调试费、检验及售后服务（维护3年含电缆故障抢修、车辆、材料、人工各项费用等）的价格及相关税费、招标代理服务费等其他有关的所有费用。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购单位将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

2.中标单位中标后在15天内做好安装调试工作。质保期维护3年内，若出现产品缺陷问题，必须在24小时内解决（含日常检修、电缆故障抢修、车辆、材料、人工各项费用等）。

3. 本项目预算价为67.12万元，高于预算价的作无效标论处。

4.各投标人必须使用本报价表且须逐格填写，除规定法定代表人或委托代理人签字处手写外，其余内容均要采用电脑打印，否则按无效标处理。

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：    年    月   日

(七) 技术参数响应表

| 序号 | 产品名称 | 招标文件 技术要求 | 投标产品技术指标 （不得完全复制且逐条对应招标文件技术要求） | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应根据投标的技术指标对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”或“无偏离”， 投标人按照自身实际服务能力填写投标技术参数，所有技术参数必须在此表体现，不接受其他形式的投标技术响应说明；投标技术参数不得低于招标文件要求的技术参数，未填写投标技术参数及达不到技术参数要求的作无效标处理。

2.投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,将被列入不良行为记录名单，情节严重的禁止其1-3年内参加政府采购活动。

3.技术参数中要求提供相关检测报告复印件的以技术参数要求为准，未提供或提供不全的视为负偏离，否则按无效标论处。

法定代表人或委托代理人：                   （盖章或签字）

投标单位：                    （全称并加盖公章）

年    月    日

（八）售后服务承诺书

| 售 后 服 务 内 容 |  |
| --- | --- |
| 承 诺 |  |

注：此表可复制和放大。

法定代表人或委托代理人：                （盖章或签字）

投标单位：                  （全称并加盖公章）

年    月    日

（九）企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为            (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。（附相关证明材料）

2、本公司参加的             项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       (请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）    圆整（￥：                ）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日  期：

注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。