东台市妇幼保健院新大楼建筑

智能化设备采购项目

询  价  文  件

编号：DTCG-2020-XJ004

采购人：东台市妇幼保健院                       (盖章)

法定代表人或其委托代理人：               (签字或盖章)

采购代理机构：江苏策诚工程咨询有限公司         (盖章)

法定代表人或其委托代理人：               (签字或盖章)

2020年 03 月 20 日

关于  东台市妇幼保健院新大楼建筑智能化设备采购 （项目）

询   价   公   告

东台市妇幼保健院新大楼建筑智能化设备采购进行询价采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目名称及编号：东台市妇幼保健院新大楼建筑智能化设备采购项目，编号：DTCG-2020-XJ004。

二、项目最高限价：77.5万元

三、项目简要说明：包括综合布线、计算机应用、网络系统等，具体参数详见询价文件。

四、投标人资格条件：

（一）合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，并提供下列资料：

（1）法人营业执照。

（2）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

（3）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）其他资格条件：

参加投标的供应商须从事本次询价货物的生产或销售。

（三）本项目不接受联合体投标。

（四）本项目不接受进口产品投标。

五、询价文件发售信息：

请申请人登陆东台市政府门户网站群（http://dongtai.yancheng.gov.cn/col/col7991/index.html）免费下载询价文件。

六、投标文件接收信息：

投标文件接收截止时间： 2020 年 3 月 27 日 9 时 00 分

投标文件接收地点：送达并投送至东台市公共资源交易中心5#窗口“询价单投送箱”内(北海西路8号政务服务中心大楼四楼，由东大门进）或现场（东台市公共资源交易中心5#窗口）送交采购人（招标代理单位）。

投标文件接收人：采购人或代理机构工作人员

七、本次询价联系事项：

联系人：严旭军

联系电话：18905111668

传真电话：/

联系地址：东台市望海西路47号

邮政编码：224200

八、其他应说明事项：

东台市妇幼保健院

2020年03月 20 日

第一章  询价要求

1、参加报价的供应商须从事本次询价货物的生产或销售，投标时提供营业执照副本复印件。

2、投标须知：

（1） “询价采购报价单”中报价及总价中包含运输、安装、调试、售后服务、辅材和税费等全部费用，报价时应逐项填写报价，最后汇总得出总价。

（2） “询价采购报价单”中内容序号1-38,40-50项，采购人要求供应商在询价单中明确列出品牌、型号，否则作无效标处理。

（3）由于本项目部分设备为一期项目的补充，建议到现场踏勘，以备补充设备与原有设备无缝对接，所有设备必须按甲方要求安装到位。

（4）如投标供应商所投品牌非推荐品牌，则应在2020年3月25日11时之前向采购人提供所投品牌性能等方面相当于或优于推荐品牌性能的证明材料，经采购人认可后以答疑文件形式明确，否则投标文件无效。

（5）1-11项所投品牌必须为同一品牌，12-14项所投品牌必须为同一品牌，16-22项所投品牌必须为同一品牌，24-29项所投品牌必须为同一品牌，32-35项所投品牌必须为同一品牌，否则作无效标处理。

- 本项目所有产品质量保证期为二年。

- 本项目所有产品的安装调试由成交供应商免费提供。

3、询价内容及要求

（1）询价内容

| 东台妇保院新大楼建筑智能化设备采购 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| 1、综合布线 |
| 1 | 单口信息面板 | 1、名称：单口信息面板 2、规格：单口、通用86型国际标准，白色；采用优质工程塑料，防撞阻燃抗冲击；方正简约设计风格；面板带保护门；主体与面盖独立的结构设计，防止施工时污染面板；彩色端口识别标识。 | 个 | 108 | 海康威视、 同拓、益网 |
| 2 | 双口信息面板 | 1、名称：双口信息面板 2、规格：双口、通用86型国际标准，白色；采用优质工程塑料，防撞阻燃抗冲击；方正简约设计风格；面板带保护门；主体与面盖独立的结构设计，防止施工时污染面板；彩色端口识别标识。 | 个(块) | 60 |  |
| 3 | 六类非屏蔽模块 | 名称：六类非屏蔽模块 6类非屏蔽模块(180°卡接 H-JACK)，白色 标准：ANSI/TIA568C.2 及ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 ， 拔插寿命：≥ 1500 次； 端接寿命：≥250次； 端子镀金厚度：≥ 50μ； 模块尾部带线缆保护套 采用专用的带线工具一次性打断8根线缆，保证施工质量和测试效果 | 个 | 228 |  |
| 4 | 地插 | 1、名称：两位方形金属地插 2、规格：产品采用铜合金精密铸造，表面特殊抛光工艺加工而成； | 个(块) | 3 |  |
| 5 | 6类非屏蔽配线架 | 名称：线管理器 6类非屏蔽配线架,1U24口,黑色,自带后置理线架 标准：符合ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.2要求,所用材料符合RoHS要求， | 只 | 28 |  |
| 6 | 线管理器 | 名称：线管理器 理线器，带金属盖板，1U，黑色，安装于机架的前端，用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理 | 只 | 50 |  |
| 7 | 光纤配线盘 | 1、名称：12口/24芯光纤配线盘（LC型） 2、规格：满足ISO/IEC 11801：2002 Ed2.0标准要求；插拔寿命≥1000次；标准单元结构尺寸，19英寸宽度；结构件采用加厚镀锌钝化处理冷轧钢板或表面喷涂工艺；光纤分配单元结构分为上下两部分，上下层通过导轨连接，可分开操作；规格：12口；抽拉式盖面设计。 | 个(块) | 6 |  |
| 8 | 光纤适配器 | 名称：六类4对非屏蔽双绞线 LC双工光纤适配器模块 可支持单多模LC接口的端接 衰减小于0.3dB 兼容工作区面板及24口光纤配线箱 | 个 | 72 |  |
| 9 | 布放尾纤 | 1、名称：单模单芯尾纤 2、规格：插入损耗：≤0.20 DB 最大插入损耗：≤0.30dB；工作温度：-40～+80 ℃； 回波损耗：UPC>=50dB, APC>=60dB 储存温度：-40～+85 ℃；插拨次数：≥1000次 规格：LC 单工单模 1.5米 | 根 | 72 |  |
| 10 | 光纤跳线 | 1、名称：单模双芯光跳线 2、规格：通过业界标准TIA/EIA-568-A(CSA T529-95)、IEC874-1； 采用高精密研磨机研磨，严谨的品质控制体制，确保所有产品具有低插入损耗和高回波损耗等特点； 最小连接次数：600次；最大插入损耗：0.3dB@850nm；最小回波损耗：30dB；； 规格：9/125μm 单模双工LC/LC 3米 | 根 | 8 |  |
| 11 | 单模室内光缆 | 1、名称：单模室内光缆 2、规格：室内单模光缆采用紧套光纤作为光传输介质,我覆一层芳纶作为受力加强单元,最外挤制一层低烟无卤村料护套而成；规格：9/125um，室内12芯；波长附加衰减：≦0.04/km；工作温度：-40℃～+80℃； 3、线缆对数：12芯 | m | 120 |  |
| 2、计算机应用、网络系统 |
| 12 | 接入交换机 | 名称：24口接入交换机 1、★交换容量≥330Gbps、包转发率≥50Mpps 2、支持24个千兆电口，4个千兆光口 3、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、BGP、OSPFv3、BGP4+、ISIS、ISISv6等 4、★支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能， 5、★支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，实现接入交换机和无线AP的即插即用， | 台 | 23 | 华为、锐捷、海康威视 |
| 13 | 接口卡 | 名称：千兆多模光模块 1、规格：光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 台 | 34 |  |
| 14 | 无线AP | 名称：无线AP 1、支持802.11ac wave 2标准，MU-MIMO 2、★支持最大接入用户数≥512个 3、★内置智能天线，可以随用户终端的移动进行定向精准覆盖， 4、★内置蓝牙5.0，可实现蓝牙终端精确定位 5、支持基于802.11k和802.11v协议的智能漫游技术，使终端接入到信号质量最好的AP | 台 | 37 |  |
| 15 | 笔记本电脑 | 15英寸；英特尔i7；8G内存；1T固态 | 台 | 1 | DELL HP ThinkPad |
| 3、视频监控系统 |
| 16 | 9路视频解码服务器 | 1要求设备具备，20个RJ45网络接口，1路语音输入，1路语音输出，1个RS232接口，1个RS485接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA视频输入接口，1个DVI-I输入接口。输出口支持10个HDMI接口，支持16路模拟音频输出，支持16路模拟视频输出。设备可接入RTSP协议、ONVIF协议的前端设备的视频流。 2可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：10路分辨率为4000×3000（20fps）的视频图像；20路分辨率为4096×2160（25fps）的视频图像；20路分辨率为3840×2160（25fps）的视频图像；30路分辨率为2592×1944（30fps，25fps）的视频图像；50路分辨率为2048×1536（30fps，25fps）的视频图像；80路分辨率为1920×1080（30fps，25fps）的视频图像；160路分辨率为1280×720（30fps，25fps）的视频图像。 3可对以下编码格式的视频图像进行解码后输出：H.264、H.265、Smart264、Smart265、MPEG4视频图像。4设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。 5可对客户端电脑桌面解码输出显示。 6可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。 7可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为1024×768（60Hz）、1280×1024（60Hz）、1280×720（60Hz）、1280×720（50Hz）、1920×1080（50Hz）、1920×1080（60Hz）、1600×1200（60Hz）、1680×1050（60Hz）、3840x2160（30Hz）。 8可通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1×2、1×3、1×4、1×5、1×6、1×7、1×8、1×9、1×10、2×1、2×2、2×3、2×4、2×5、3×1、3×2、3×3、4×1、4×2、5×1、5×2、6×1、7×1、8×1、9×1、10×1的拼接显示。 9可将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，设备可保存多个场景，并可通过客户端软件切换设备场景 10设备通过高温、低温、恒定湿热试验（高温55±2℃，低温-10±3℃，持续时间2H；相对湿度90%~95%、温度40±2℃，持续时间48H）。 11可对以下分辨率及编码格式的视频图像进行解码后输出：20路分辨率为1920×1080（30fps，25fps）的MJPEG视频图像。 12可通过DVI-I视频输入接口接入分辨率为1024×768（60Hz）、800×600（60Hz）、1280×1024（60Hz）、1280×720（60Hz）、1280×720（50Hz）、1280×960（60Hz）、1600×1200（60Hz）、1920×1080（50Hz）、1920×1080（60Hz）、1680×1050（60Hz）、1366×768（60Hz）、1280×800（60Hz）、1440×900（60Hz）的视频图像并显示。 13可通过VGA视频输入接口接入分辨率为1024×768（60Hz）、800×600（60Hz）、1280×1024（60Hz）、1280×720（60Hz）、1280×720（50Hz）、1280×960（60Hz）、1600×1200（60Hz）、1920×1080（50Hz）、1920×1080（60Hz）、1680×1050（60Hz）、1366×768（60Hz）、1280×800（60Hz）、1440×900（60Hz）的视频图像并显示。 13可对输入的视频画面进行90°旋转显示 14可通过客户端软件上传分辨率为1920×1080的JPEG图片，作为墙纸显示在窗口图层底图，可通过客户端软件设置底色，当无解码画面时，设备输出显示该底色。 15可通过APP客户端对设备输出的视频图像进行控制操作。 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 具有1个电源指示灯，2个硬盘指示灯。 可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 可将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划。 可分别通过IE浏览器及客户端软件两种方式访问设备。 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 可通过客户端软件对接入的云台进行控制；可通过RS-485接口连接键盘实现键盘对接入的云台进行控制。 可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。 具有NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式。 支持解码音频格式为G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC、PCM的文件。 | 台 | 1 | 海康威视、英飞拓 、大华 |
| 17 | 半球摄像机 | 具有200万像素CMOS传感器。 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。红外补光距离不小于50米。需支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 信噪比不小于55dB。 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。可开启或关闭智能后检索功能。需具有电子快门、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 不低于IP67防尘防水等级。 需具有1个RJ-4510M/100M自适应网络接口。需支持DC12V/POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 | 台 | 27 |  |
| 18 | 电源 | 1、名称：摄像机电源 | 台 | 27 |  |
| 19 | 网桥 | 电梯监控用无线网桥 | 套 | 7 |  |
| 20 | 设备箱 | 室外设备箱，含基础 | 只 | 6 |  |
| 21 | 硬盘录像机 | 1支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段 2支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件3支持过车记录导出表格功能，表格包含通道、时间、车牌号、车型、车身颜色、车辆品牌、车辆抓拍图片信息4支持图表形式展示已添加的IP通道，支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面5配合全局摄像机，支持3D定位功能，可以在全景通道上任意选取点位，球机通道可变倍定位 6支持查看希捷硬盘健康状态信息，包括温度，震动，链路稳定性。并支持状态信息预警显示；支持查看最近7天（168小时）的硬盘状态信息7支持在线检查西数硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报、读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总功率负载率警报、电源开启小时警报 8支持图片存储服务管理功能，可将NVR作为图片存储服务器，接收外设推送的图片进行存储9可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字；可设置透明闪烁、透明不闪烁、不透明不闪烁、不透明闪烁4种OSD属性 10支持缩略图,录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频画面图片11支持回放双进度条控制功能，可在进度条上自动标注目标事件，一条为当前回放通道，一条为全部通道。支持鼠标在进度条上点击进行快速定位回放功能 12可通过IE预览和回放双目摄像机的立体声（以公安部检测报告为准） 13支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出） 14支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条 15 支持智能后检索回放功能：接入支持智能后检索功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置（以公安部检测报告为准） 16支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持1024个标签，设备可添加的标签个数不少于8192 17配合前端接入的智能摄像机，可在客户端视频画面上显示叠加的智能分析规则框，智能分析规则框大小和数量可随目标大小和数量自动调整，并随目标消失而消失 18支持时间轴缩放：录像回放中支持设置时间轴范围，范围可选5分钟、10分钟、20分钟、1小时、2小时、4小时、8小时、12小时、16小时、20小时、24小时、2天、4天、1周、2周、4周，通过鼠标滚轮缩放时间轴范围 19○接入不支持人脸抓拍的网络摄像机，通过NVR智能分析实现人脸抓拍功能，并进行告警上报及联动；支持在NVR配置越界侦测、区域入侵，通过分析检测，有异常时告警上报并进行联动处理；接入不支持车牌车辆检测的IPC，可通过NVR进行车辆检测，识别车牌号码、车辆类型、车辆品牌、车身颜色 20○支持实时查看设备状态，包括CPU使用率、内存使用率、CPU温度、机箱温度、风扇转速等；支持配置风扇全速、自动调速转动模式，自动调速转动模式可根据机箱温度自适应调节风扇转速 21○可接入10T容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘。支持硬盘休眠 ○支持设置8个二次认证用户，当设备启用二次认证，其他用户在回放、下载时，需要二次用户同时授权才能登录设备 ○可设置主码流、子码流流进行录像（以公安部检测报告为准） ○支持即时回放功能，在预览状态下可回放任一通道5-120分钟内的录像文件 ○可同时正放或倒放32路H.265编码的视频图像支持多屏输出功能，可设置4屏显示输出视频图像，其中HDMI和VGA接口可同源输出视频图像，2个HDMI或2个VGA接口之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作，且均可显示系统主菜单。支持32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览，可自定义画面分屏支持1路H.265编码、25fps、8160×2400格式的视频实时预览 支持录像打包时间1-300分钟可设置（支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能 支持密码安全,密码错误次数超过7次，锁定账号；设备密码定期提示修改、删除；支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作，并支持通过安全问题恢复密码 支持开启RAID后，系统接入带宽、存储带宽、转发带宽、回放带宽不下降 支持日志回放功能，可对报警日志关联的录像进行回放；录像文件含设备的序列号、MAC地址、录像时间水印信息 支持在预览界面下拖动任意预览通道画面，交换通道顺序。 支持摘要回放：选中通道指定时间范围内的一段录像，对重要事件和目标进行轨迹分析、重新排序、叠加显示 支持回放控制：录像回放时，支持截图、剪辑、打标签、电子放大、调节音量、锁定等操作；并支持多路电子放大 支持弹幕显示，录像回放时，当播放至有录像标签时间点时，可在画面上自动叠加显示标签内容） 支持接入云台，并可以通过本地GUI或者客户端软件实现云台的8个方向的转动、变倍、聚焦、巡航功能、预置点的设置与调用等功能 NVR总资源为满负载条件下的最大接入带宽640Mbps、最大存储带宽640Mbps、最大转发带宽640Mbps、最大回放带宽640Mbps。最大接入路数32路 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能；支持全局热备功能，可指定多块硬盘为全局热备盘；当阵列内某块磁盘发生故障，热备盘自动替换故障盘进行磁盘阵列重构。可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态 样机可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264、MJPEG视频编码格式的IPC。支持接入SVAC视频编码格式的IPC可通过客户端显示 支持对重要的数据能够进行备份，视频数据备份格式MP4和AVI可选；可按移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件类型进行数据备份，将录像文件或者图片保存至USB设备（U盘、移动硬盘）、eSATA盘、DVD刻录机等存储设备 支持行为分析侦测，接入带有越界侦测、区域入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测、PIR报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志；并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式。越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域支持识别目标大小，支持配置最大最小目标区域过滤侦测目标 支持浓缩播放功能，录像回放中，移动侦测、外部输入报警、智能侦测等类型的重要录像，视频默认按正常速度播放，其他普通录像视频自动按高倍速播放，并支持自定义设置普通录像和重要录像的播放速度，支持跳过普通录像 支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像 配合接入的卡口摄像机，支持图片直存功能：接入卡口摄像机，卡口摄像机识别到车牌后可将图片直接存入NVR，NVR可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间、车牌号码检索图片 支持设置走廊模式，对画面进行“左右”、“上下”、“中心”镜像翻转 支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当设备与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像 支持整机热备份功能，设置一台备份硬盘录像机，当主设备断网时，备份设备替换主设备进行录像，当主设备正常时，备份设备可回传录像文件至主设备 支持接入带有热度图功能的IPC，可检索热度图并按日、周、月、年统计生成报表，可同时选择多个带有客流统计功能的IPC，自动将多个IPC通道的客流统计数据求和，并按日、周、月、年统计生成报表 支持人脸侦测，接入带有人脸侦测报警功能的IPC，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志；可按通道、时间检索图片 支持即时流畅预览，通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生 支持抽帧回放 支持预览转码，通过WEB端、客户端软件远程预览时，样机可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像 支持多址设定功能，可将2个网口设置不同网段的IP地址 支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲，可通过设备端与IPC进行实时双向对讲 支持远程管理IPC功能。支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，支持IPC的参数配置到其他通道 可设置定时抓图、移动侦测抓图、报警抓图、移动侦测且报警抓图、智能侦测抓图、手动抓图，可进行32路抓拍并存储1080P格式的图片 支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖 支持双系统功能检查，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、16路报警输入接口、8路报警输出接口，可内置8块SATA接口硬盘 | 台 | 2 |  |
| 22 | 存储硬盘 | 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 | 台 | 16 |  |
| 23 | 显示器 | 22寸 | 台 | 2 | 三星、LG、冠杰 |
| 4、入侵报警系统 |
| 24 | 红外报警探测器 | 名称：室内双鉴红外探测器 规格：工作电压：DC9-16V 消耗电流：<30mA（ DC12V时） 工作温度：-10℃～+50℃ 安装方式：壁挂 安装高度：1.8m左右 探测范围：12m/90° 防宠物等级：35KG 报警输出：常闭、常开可选 防拆开关：常闭 | 个 | 1 | 豪恩、霍尼韦尔、博世 |
| 25 | 声光报警器 | 名称：声光报警器 规格：报警时鸣叫同时有灯闪烁，ABS塑胶外壳；工作电压：DC9—15V；消耗电流：≤300mA；报警声压：≥108dB/m | 个 | 1 |  |
| 26 | 报警主机 | 名称：室内报警主机 规格：8个自带防区，可扩充240个防区，扩充采用两线总线方式.自动拨打设置好的电话.电话线路断线,短路检测,并接自动报警.多种类型的软防区.报警中心可遥控主机等功能。 | 个 | 1 |  |
| 27 | 键盘 | 名称：LCD键盘 规格：1、键盘具有分区功能、单防区布撤防功能； 2、中文LCD显示； 3、具有过压、过流保护和防雷击功能； 4、主键盘控制，可显示和查看所有防区； 5、其他附加机能：受光指示、OK指示、测试端子 | 个 | 1 |  |
| 28 | 软件 | 名称：管理软件 规格：1、同时集中监控多台防盗报警主机 2、实时报警、实时巡更监控 3、可远程进行撤防、外出布防、周界布防等操作；可以设置外出延时、进入延时等参数 4、可远程控制报警主机各防区，开启、旁路等参数 5、系统记录所有报警信息，可依条件查询所需的报警历史信息，并具有打印功能 | 套 | 1 |  |
| 29 | 加密狗 | 配套 | 套 | 1 |  |
| 30 | 控制线 | RVV4*1.0 | 米 | 50 | 海康威视、 普睿司曼、 康普 |
| 6、会议系统 |
| 31 | 超低音音箱 | 1、名称:超低音箱 2、技术参数:单18寸；频响：33Hz-300Hz（±3dB）；额定功率：800W；灵敏度(1W/1M)：98dB；最大声压(SPL)：122dB(持续)128dB(峰值)；标准阻抗：8Ω | 台 | 2 | CRX ITC、SENLANG |
| 7、门禁及停车管理系统 |
| 32 | 出入口控制设备 | 1、名称：四门网络控制器 2、规格：处理器： ST ARM® Cortex-M3核32位的嵌入式处理器 程序记忆： 256MB ROM 数据记忆： 512KB RAM+64MB Flash 卡片容量： 30,000张感应卡（可扩展到100,000张卡）卡批次： 30,000个批次 事件存储： 200,000条 个人密码： 30,000个（支持4~8位个人密码，一卡一密） 门数： 4门（单向） 读卡器接口： 4个 读卡器格式： 支持所有24-72Bits维庚输入设备（指纹识别读感器、感应式ID/IC卡读卡器） 支持卡片位数： 64位，8字节卡号设计 通讯： TCP/IP, 10/100 Based自适应; RS485总线，单条总线可连接127个控制器，数据传输距离≥1200米；通讯速率：9600 1, 1, n; 通讯速率： TCP/IP：100M自适应；RS485/RS232：9600; 1, 1, n 组成： 1组 TCP/IP通讯接口（采用RJ45接线口）； 1组 RS485通讯接口（采用可拆卸式的接线端子）； 1组 RS232通讯接口（采用可拆卸式的接线端子）； 4组 维庚输入设备接口（（采用RJ45接线口）； 4组 C型电锁继电器输出口（5A接触电流，带LED状态指示；采用可拆卸式的接线端子）； 2组 C型辅助继电器输出口（5A接触电流，带L | 台 | 1 | 蓝卡、富士、锐方达 |
| 33 | 开关电源设备 | 1、名称：机箱电源 2、规格：输入电压： 220VAC 输出电压： 12VDC 输出电流： 6A 输出端口： 5组 电池类型： 3-7A 电压调接口： 1个 采用专业的UPS电源管理电路，用户只需外接12V储电池，就可实现 不间断供电。 充电电流按电池储电情况而自动切换。 外挂式 | 架 | 1 |  |
| 34 | 出入口执行机构设备 | 1、名称：双门磁力锁 2、规格：适用范围：木门、玻璃门、金属门、防火门 防护性能：内置突波吸收器 性能测试：六道出厂测试 开门方式：90度开门 工作电压：12VDC 吸合电流：1600ma 标准吸力：500KG 安全类型：断电开锁 外形尺寸：L500XW30XH48(mm) 状态反馈：NO/NC 常开/常闭 | 台 | 2 |  |
| 35 | IC卡 | 1、名称：IC卡 | 张 | 200 |  |
| 8、信息发布 |
| 36 | 光纤收发器 | 符合现场要求 | 台 | 4 | NETLINK TPLINK 瑞斯康达 |
| 9、机房工程 |
| 37 | 接入交换机 | 名称：24口接入交换机 1、★交换容量≥330Gbps、包转发率≥50Mpps 2、支持24个千兆电口，4个千兆光口 3、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、BGP、OSPFv3、BGP4+、ISIS、ISISv6等 4、★支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能， 5、★支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，实现接入交换机和无线AP的即插即用， | 台 | 13 | 华为、 锐捷、海康威视 |
| 38 | 接口卡 | 名称：千兆多模光模块 1、规格：光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 台 | 26 |  |
| 39 | 桥架 | 机柜顶部配套上进线网格桥架 | 套 | 1 |  |
| 40 | 6类非屏蔽配线架 | 名称：线管理器 6类非屏蔽配线架,1U24口,黑色,自带后置理线架 标准：符合ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.2要求,所用材料符合RoHS要求， | 只 | 29 | 华为 锐捷、海康威视 |
| 41 | 线管理器 | 名称：线管理器 理线器，带金属盖板，1U，黑色，安装于机架的前端，用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理 | 只 | 58 | 华为 锐捷、海康威视 |
| 42 | 光纤配线盘 | 1、名称：12口/24芯光纤配线盘（LC型） 2、规格：满足ISO/IEC 11801：2002 Ed2.0标准要求；插拔寿命≥1000次；标准单元结构尺寸，19英寸宽度；结构件采用加厚镀锌钝化处理冷轧钢板或表面喷涂工艺；光纤分配单元结构分为上下两部分，上下层通过导轨连接，可分开操作；规格：12口；抽拉式盖面设计。 | 个(块) | 29 | 华为 锐捷、海康威视 |
| 43 | 布放尾纤 | 1、名称：单模单芯尾纤 2、规格：插入损耗：≤0.20 DB 最大插入损耗：≤0.30dB；工作温度：-40～+80 ℃； 回波损耗：UPC>=50dB, APC>=60dB 储存温度：-40～+85 ℃；插拨次数：≥1000次 规格：LC 单工单模 1.5米 | 根 | 200 | 华为 锐捷、海康威视 |
| 44 | 光纤适配器 | 1、名称：LC型单模适配器 双工 2、规格：规格：规格：9/125μm 单模双工LC接口； SFF插拔＞1000次,物理强度＜19.6N，推压强度＞98.0N插拔强度＜68.6N,插入损耗最大值0.5db | 个 | 696 | 华为 锐捷、海康威视 |
| 45 | 光纤跳线 | 1、名称：单模双芯光跳线 2、规格：通过业界标准TIA/EIA-568-A(CSA T529-95)、IEC874-1； 采用高精密研磨机研磨，严谨的品质控制体制，确保所有产品具有低插入损耗和高回波损耗等特点； 最小连接次数：600次；最大插入损耗：0.3dB@850nm；最小回波损耗：30dB；； 规格：9/125μm 单模双工LC/LC 20米 | 根 | 200 | 华为 锐捷、海康威视 |
| 46 | 插座 | 1、名称：PDU 2、规格：PDU输入32A，输出2位16A，6位10A,防雷，含紧固件 | 个 | 31 |  |
| 47 | 机柜电源线 | 1、型号：ZRRVV3*4 2、规格：铜芯聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套软电缆。机房机柜输入电缆 | m | 800 |  |
| 48 | 插座 | 1、名称：工业连接器 2、规格：公母头 220V/32A-3P | 个 | 28 |  |
| 49 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 名称：六类4对非屏蔽双绞线 6类网线,Cat6非屏蔽双绞线,LSZH防火等级,23AWG,工作温度为-20~60℃ 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,并通过符合IEC60332-1的LSZH防火等级认证， 标准装箱长度:305m±1.5m； 芯线规格：23AWG实芯裸铜导体 芯线对数：4对，每芯带有色条区别 工作温度为-20~60℃ | m | 800 | 海康威视 普睿司曼 康普 |
| 10、孕妇学校电视频 |
| 50 | 电视机 | 70-75英寸；高清4K；2GB运行内存；8GB存储Wifi网络功能 | 台 | 2 | 小米；飞利浦；创维；康佳； 海信 |
| 11、所有设备的安装调试 |
| 51 | 所有设备的安装调试 |

（2）产品质量要求：

1、产品为全新未使用过的原装合格正品，安装质量应符合各项技术标准和国家强制性标准。

（3）供货期限要求：

询价内容须在合同签订后 30日内送达东台市妇幼保健院 且安装调试完毕。

（4）售后服务要求：

① 投标产品的质量保证期不低于 2年；

② 投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行；

③ 在质量保证期内，用户遇到使用及技术问题，供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话。电话咨询不能解决的，供应商和厂家应采取相应措施，提供上门服务。实在无法解决的，应提供备用产品，确保用户能够正常使用；

④ 质量保证期满后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务；

4、本询价文件的合法性、合规性及合理性均由采购人负责，报价单位如有疑问请于2020年 3 月 25 日11时前书面提出，采购人于2020年 3 月 25 日18时前予以答复（投标人在投标截止时间前应当每天上网查阅，以便获取更新的澄清、修改、补充内容）。该澄清、修改或补充作为询价文件的组成部分，具有约束作用。当询价文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发生的为准。询价文件以外内容，不予答复。

5、报价单填写内容字迹必须工整，产品型号及配置要求和报价均不得修改。

6、询价保证金的缴纳、退还。

（1）本次询价保证金15004 元。

（2）投标保证金的缴纳方式推荐使用银行汇票（如为非华东三省一市的银行汇票，则投标时应提供两联方为有效），不得使用现金方式，投标保证金的付款人与投标人的名称必须一致，否则作无效标处理。

（3）成交供应商的询价保证金在合同签订并网上备案后至东台市公共资源交易中心市场10#窗口办理退款手续，未成交供应商的询价保证金在确定成交结果后当场退还。

（4）询价保证金收款单位：东台市财政局，账号：32001737748059055551-211001，开户行：建行东台支行。

（5）下列任何情况发生时，询价保证金将不予退还：

① 投标人在投标有效期内撤回其投标的；

② 提供虚假材料谋取中标、成交的；

③ 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

④ 与采购人、其他供应商恶意串通的。

7、参加询价采购的供应商应仔细阅读理解采购单位的询价文件要求，对所投产品负责，一旦成为成交供应商必须及时按照询价文件要求签订合同。

8、询价投标文件的组成：（1）法人营业执照副本复印件；（2）投标函；（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（5）询价采购报价单；（6）询价保证金（原件或证明材料必须与投标文件一并密封于封袋中）。

9、询价投标文件的封装、标识及份数要求：（1）封袋大小根据需要自行制作；（2）在密封袋上注明报价单位、所报项目名称、询价单编号及联系人姓名和联系号码；（3）询价投标文件装入封袋后必须在封口处密封并盖报价单位公章；（4）询价投标文件需提供分别装订的正本一份，副本二份。

10、询价投标文件的递交：详见询价公告。询价结束之前投标人不得离开投标现场。

11、由采购单位依法组建的询价小组于2020年3 月27日9时00分后开拆询价投标文件，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。如出现最低报价多家相同，由采购人现场召集最低相同报价单位随机抽取确定成交供应商。

12、成交结果公告后：

（1）成交供应商须在3个工作日内与采购单位签定合同。签订合同之前向采购单位缴纳履约保证金50000元，并在合同签订 30日内供货并安装调试完毕，经验收合格后退还履约保证金。

（2） 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同的扫描件（PDF格式）传送政府采购交易执行系统实施网上备案，经东台市财政局审核后，网上公示。

（3）成交供应商至中心10#窗口办理询价保证金退还手续（联系电话：0515-85275062）。

13、付款方式：所有货物经安装调试并验收合格后付总价的 85 %，正常运行12个月后，无质量问题付总价的10%，正常运行24月后无质量问题付清余款。

14、无效标条款：（1）询价报价超出采购人最高限价的；（2）询价投标文件改变询价产品的规格型号及配置的；（3）询价报价单位未按规定提供询价保证金的；（4）询价投标文件内容不全的，采购人要求供应商在询价单中明确列出品牌、型号未列出的；（5）询价投标文件未按规定要求签署、盖章、未标识正副本、正副本资料不全、提供份数不全的；（6）询价报价单位递交两份或多份内容不同的询价投标文件，或在一份询价投标文件中对同一品牌同一配置报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；（7）不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的。

15、质疑和投诉：

（1）供应商认为询价文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

接收质疑函的方式：直接送达或邮寄（质疑函须按规定格式填写并签字盖章）

联系部门：东台市妇幼保健院

联系电话：18905111668

通讯地址：东台市望海西路47号

说明：采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

① 对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

② 对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

（2）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

受理投诉的方式：直接送达或邮寄（投诉书须按规定格式填写并签字盖章）

联系部门：东台市财政局

联系电话：0515-89560414

通讯地址：东台市北海中路8号

说明：财政部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人和采购代理机构暂停采购活动，暂停采购活动时间最长不得超过30日。

采购人和采购代理机构收到暂停采购活动通知后应当立即中止采购活动，在法定的暂停期限结束前或者财政部门发出恢复采购活动通知前，不得进行该项采购活动。

（3）质疑函范本。

质  疑  函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         标段：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一标段进行质疑，质疑函中应列明具体标段。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第二章  投标文件格式文本

## 1、投  标  函

：（采购人名称）

根据贵方编号DTCG-2020-XJ004询价文件，兹宣布同意如下：

- 按询价文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

- 我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

- 我们已详细审核全部询价文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 我们同意从规定的询价文件投递截止日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果在询价文件投递截止日期后规定的投标有效期内撤回投标文件或成交后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

- 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供的文件是真实的、准确的。

- 一旦我方成交，我方将根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在询价文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

- 与本次询价投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖单位公章）：

## 年    月    日

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖单位公章）：

年    月    日

3.参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖单位公章）：

年    月    日

编号：DTCG-2020-XJ004

4.询价采购报价单

项目名称：东台市妇幼保健院新大楼建筑智能化设备采购项目

| 序号 | 名 称 | 响应投标的配置 | 单位 | 数量 | 单 价 | 报 价 | 所投品牌、型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单口信息面板 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 双口信息面板 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 六类非屏蔽模块 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 地插 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 6类非屏蔽配线架 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 线管理器 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 光纤配线盘 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 光纤适配器 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 布放尾纤 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 光纤跳线 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 单模室内光缆 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 接入交换机 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 接口卡 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 无线AP |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 笔记本电脑 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 9路视频解码服务器 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 半球摄像机 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 电源 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 网桥 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 设备箱 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 硬盘录像机 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 存储硬盘 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 显示器 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 红外报警探测器 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 声光报警器 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 报警主机 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 键盘 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 软件 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 加密狗 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 控制线 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 超低音音箱 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 出入口控制设备 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 开关电源设备 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 出入口执行机构设备 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | IC卡 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 光纤收发器 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 接入交换机 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 接口卡 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 桥架 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 6类非屏蔽配线架 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 线管理器 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 光纤配线盘 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 布放尾纤 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 光纤适配器 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 光纤跳线 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 插座 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 机柜电源线 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 插座 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 六类4对非屏蔽双绞线 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 电视机 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 所有设备的安装调试 | 所有设备的安装调试 |  |  | 免费 | 免费 |  |
| 总价（大写） |  |

报价单位联系人及电话：

报价单位：（盖章）

2020年   月   日

第三章  合同文件

合同主要条款

甲方：                                （采购人）

乙方：　                              （成交供应商）

甲方于20   年　 月　 日   午在东台市公共资源交易中心进行           询价采购（采购计划编号：东财购通【     】    号，询价文件编号：         ），经评审，确定乙方为成交供应商，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规。双方就有关事项协商一致，订立本合同。

一、合同价款及中标内容清单

1.合同总价人民币（大写）：　　　  　　　  （￥　  　），该价格包括交付使用前的一切费用。

2.成交内容清单

| 货物名称 | 型 号 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（大写）： |

二、供货时间、地点及验收方法

1.供货时间及地点

合同签定后    日内货物全部送达　　　　　 　　（甲方指定地点），并安装调试完毕。

2.质量及验收方法

（1）乙方在交货时，货物的品牌型号必须与投标报价单保持一致，必须保证品牌正宗，原始包装并附有合格证、产品安装使用说明书等相关资料。特殊情况需要调整品牌型号数量的，甲乙双方协商后须报东台市财政局同意后方可调整。

（2）在安装调试完毕后的 10日内，甲方对乙方所供货物的技术性能和参数等方面的问题有提出异议的权利。

（3）验收方法：全部货物安装调试完毕后 7 日内，由甲方邀请相关专业人员，按照询价文件的要求和现行技术标准、强制性标准对所供货物的技术性能、技术参数、安装质量等进行验收，并形成验收意见。

三、付款方式

所有货物经安装调试并验收合格后付总价的 85 %，正常运行12个月后无质量问题付总价的10%，正常运行24月后无质量问题付清余款。

四、履约保证金及售后服务承诺

1.本合同的履约保证金数额为人民币 50000  元，由乙方在合同签订时向甲方提交，所供货物验收合格后退还 50000 元。本项目的质量保证期为 2年。

2.在质保期内所供货物发生故障时，成交供应商须在 12 小时内到场维修，无法修复时，须在48 小时内提供备用产品，否则甲方有权自行处理，其费用在乙方履约保证金中扣除。

3.所有货物免费送达甲方指定地点，货物的托运、安装及预装常用软件（如需要）等，均不需另行付费。

4.根据厂方的规定对所供货物进行保修，在质量保证期内，乙方不得收取任何费用；质量保证期满后，乙方对用户货物的维修，只收成本费，并提供终生技术服务。

5.如甲方使用不当造成货物的毁损，乙方有义务协助维修。

五、违约责任

1.甲方不按合同规定付清货款，将按银行同期利率加倍罚息。

2.全部货物安装调试完毕后，甲方不在规定时间内验收，无特殊原因，视同验收合格。

3.如果乙方没有按照合同规定的期限提交货物并安装完毕，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每天应交未交货物合同价的  0.5%  计收，但违约金的最高限额为应交未交货物合同价的  5%  ，如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

4.所供货物经验收不合格的，必须一周内调换到位，一周内不能到位，每超过一天扣合同总价款的1%作为甲方的误期补偿。

5.发生合同纠纷，由甲方所在地仲裁部门仲裁。

六、其他条款：

1.                                                                       ；

2.                                                                       。

七、本合同由下列文件共同构成：

1.本合同书；

2.成交通知书

3.采购人的询价文件及其补充（答疑）资料；

4.成交供应商的投标文件及其补充（澄清）资料。

八、本合同未尽事宜，由甲、乙双方依据询价文件、成交供应商的投标文件另行协商解决。

九、本合同一式 肆 份，甲乙双方各执一份，其余用于相关单位存档。

十、采购人或其委托的代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同的扫描件（PDF格式）传送政府采购交易执行系统实施网上备案，经东台市财政局审核后，网上公示。

甲方（盖章）　　　　　　　       　             乙方（盖章）

代表（签字）　　　　　　    　　                代表（签字）

二○      年　  月　   日                       二○      年　  月　   日