盐城市急救医疗中心新建信息系统安全等级保护项目设备清单报价表

| 序号 | 产品名称 | 参数配置 | 数量 | 单位 | 综合单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机房改造 |  |  |  |
| 1 | 机房线路整改 | 下走线改成上走线 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 墙面整治 | 80平方 | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 门禁系统 | 一体式网络门禁 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 服务器机柜 | 600*1000*42U | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 网络跳线 | 六类3米 | 30 | 根 |  |  |  |
| 6 | 网络跳线 | 六类5米 | 30 | 根 |  |  |  |
| 7 | 网络跳线 | 六类8米 | 30 | 根 |  |  |  |
| 8 | 理线架 | 24口 | 10 | 个 |  |  |  |
| 9 | PDU | 8位2米10A带开关 | 20 | 个 |  |  |  |
| 10 | 桥架 | 材质：环保电镀锌，满足机房要求 | 8 | 米 |  |  |  |
| 11 | 电源线 | 2*1.5 | 100 | 米 |  |  |  |
| 12 | 网线 | 六类 | 2 | 箱 |  |  |  |
| 13 | 水敏感检测仪和漏水检测报警系统 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 14 | 空调电源整改 | 空调断电后恢复自动启动 | 1 | 套 |  |  |  |
| 15 | 人工 | 机房整改人工费用及辅材 | 1 | 项 |  |  |  |
| 二、网络设备整改 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 详见招标参数(1) | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 防火墙 | 详见招标参数(2) | 2 | 台 |  |  |  |
| 3 | Web应用防火墙 | 详见招标参数(3) | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | VPN | 详见招标参数(4) | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 堡垒机 | 详见招标参数(5) | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 日志审计 | 详见招标参数(6) | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 终端检测与响应 | 详见招标参数(7) | 15 | 套 |  |  |  |
| 8 | 杀毒平台 | 详见招标参数(8) | 50 | 个 |  |  |  |
| 9 | 备份一体机 | 详见招标参数(9) | 1 | 套 |  |  |  |
| 10 | 态势感知平台 | 详见招标参数(10) | 1 | 套 |  |  |  |
| 11 | 安全运维平台开发 | 详见招标参数(11) | 1 | 套 |  |  |  |
| 12 | 等保测评费 | 二级等保测评 | 1 | 次 |  |  |  |
| 13 | 总价 | 大写： 小写： |

注：本项目为全费用综合单价含为完成本项目所需的所有费用，至少包含方案设计、软件运行、设备安装及运行、调试维护等人工、运输、管理费、利润、规费、税金等一切费用；中标后，综合单价不因任何因素调整，结算时工程量按实际结算。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（盖章）：

日期：     年      月      日