竞争性谈判文件

项目编号：YCCG2006-TP017-01

###### 项目名称：盐城市公安局交通警察支队指挥中心升级改造项目

盐城市公安局

2020年6月24日

# 总  目  录

# 竞争性谈判采购公告……………………3

# 谈判须知…………………………………6

# 合同条款及格式…………………………18

# 项目需求…………………………………23

# 谈判响应文件格式 ……………………34

# 第一章 竞争性谈判采购公告

盐城市政府采购中心受盐城市公安局的委托，决定就其所需的盐城市公安局交通警察支队指挥中心升级改造项目进行竞争性谈判采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。

一、招标项目名称及编号

项目名称：盐城市公安局交通警察支队指挥中心升级改造项目

标书编号：YCCG2006-TP017

二、采购项目（简要说明）及预算金额

（一）招标项目简要说明

盐城市公安局交通警察支队指挥中心升级改造项目，主要包括相关设备设施的采购、供应、运输、安装、调试、检验、验收，技术培训、售前、售后服务等，具体内容详见第四部分项目需求，采购人保留对采购范围适当调整的权利。

- 项目地点：盐城市公安局交通警察支队指挥中心。

（三）工期要求：确保在 45 日历天内完成整个交通警察支队指挥中心升级改造并通过验收。

（四）质量标准：合格。

（五）采购预算及最高限价：本项目采购预算为30.08万元。本项目设定最高限价，最高限价为30.08万元。

三、供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）其他资格条件：

1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）本项目不接受联合体投标。

四、谈判文件提供信息

本谈判文件提供及公告期限：自谈判公告在“盐城市政府采购网”发布之日起3个工作日。本谈判文件在“盐城市政府采购网”上免费下载，有关本次采购的事项若存在变动和修改，敬请及时关注“盐城市政府采购网”发布的信息更正公告。

五、响应文件接收信息

响应文件开始接收时间：2020年 7月 8日 下 午 15 ：00- 15 ：30；

响应文件接收截止时间：2020年 7月 8 日 下 午 15 ：30；

投标文件接收地点：盐城市公共资源交易中心4楼开标四室(盐城市府西路1号国投商务楼C楼，江苏驿都国际大酒店东侧)

六、开标有关信息

开标时间：2020年7月8日下午15：30;

开标地点：盐城市公共资源交易中心4楼开标四室(盐城市府西路1号国投商务楼C楼，江苏驿都国际大酒店东侧)

七、本次谈判采购联系事项

（一）采购人联系人：华警官          联系电话：18752230011；

采购人地址：盐城市亭湖区平安路9号，邮政编码：224000；

（二）盐城市政府采购中心联系人：孙女士   ，联系电话：0515-66883508   ；

盐城市政府采购中心联系地址：盐城市府西路1号公共资源交易中心五楼508室

邮政编码：224005

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

八、本次谈判响应文件制作份数要求

正本份数：1份    副本份数：2份

九、本次谈判保证金要求  本项目投标保证金数额为陆仟元。投标人必须在投标文件递交截止时间前将投标保证金从投标人本单位的账户上直接转（汇）至招标文件中指定的盐城市公共资源交易中心投标保证金专用账户（收款单位：盐城市公共资源交易中心；开户银行：交通银行盐城分行营业部；账号：根据招标文件中指定的账号（329009001018010234657）转（汇）入，不接受现金、现金交款单、支票、汇票等其他形式的保证金。投标保证金可采用转账或电汇方式，投标保证金汇出单位必须与投标报名单位名称完全一致。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金，其投标文件不予接收。

特别提醒：投标人需认真核对投标文件中有关保证金账户信息，正确操作，开标时须提供网上汇款相关凭证。对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

收退保证金财务咨询电话：0515-69083518，66883518，86663182。

十、其它注意事项：

因疫情防控需要，目前进入国投商务楼需在一楼排队登记并进行体温测量，国投商务楼开设投标专门通道（西门南侧），投标人可提前1小时入场，请各投标人预留好相应时间，逾期递交的投标文件将不予接受。要求所有参加投标企业出示支付宝中“苏康码-盐城市”（可在开标前提前注册），显示绿色方可进入大厅，其它颜色的进行劝阻。

盐城市公安局

2020年6月24日

第二章  谈判须知

# （参加竞争性谈判的供应商以下简称“谈判供应商”）

### 一、总则

#### 1、适用范围

#### 1.1 本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）仅适用此项目。

#### 2、项目采购方式

本次采购采取竞争性谈判的方式。

#### 3、合格的谈判供应商

3.1满足本谈判文件“竞争性谈判采购公告”中合格谈判供应商资格要求的规定。

3.2 满足本谈判文件实质性要求和条件的规定。

#### 4、参加谈判费用

4.1 参加谈判供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，盐城市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次谈判采购采购中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

#### 5、谈判文件的约束力

5.1供应商一旦下载了本谈判文件并决定参加谈判，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束，并且视为自竞争性谈判公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

#### 6、谈判文件的询问及修改

6.1任何要求对谈判文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间3个工作日前按竞争性谈判采购公告中的通讯地址，向采购中心或采购人提出。提交首次响应文件截止之日前，采购中心可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购中心将在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，在盐城市政府采购网上发布书面更正公告形式通知所有获取谈判文件的供应商。不足3个工作日的，采购中心应当顺延提交首次响应文件截止时间。

### 二、谈判响应文件的编制及保证金收取

#### 1、谈判响应文件份数和签署

1.1 参加谈判供应商应严格按照竞争性谈判采购公告要求准备谈判响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，谈判文件要求提供原件的必须按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖谈判供应商公章。本谈判文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2 除谈判供应商对错处做必要修改外，谈判响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1谈判供应商提交的响应文件以及谈判供应商与采购中心及采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用简体中文。谈判文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.3谈判文件构成：

2.3.1参加谈判供应商应严格按本谈判文件第五章的要求编制响应文件。

2.3.2响应文件共分一个标书。

（1）资信证明文件: 内容详见本谈判文件第五章资格证明文件要求；

（2）资格性审查响应对照表；

（3）符合性审查相应对照表；

（4）谈判响应函（见格式，允许另附一个详细说明）；

（5）开标一览表（格式），谈判供应商必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，装入投标文件；

（6）已标价工程量清单；

（7）商务条款响应及偏离表；

（8）谈判文件中规定要求提供的材料或谈判供应商认为需要提供的其他材料。

2.3.3投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

3、参加谈判供应商资格的文件证明

3.1谈判供应商应提交证明其有资格参加谈判和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2谈判供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3谈判供应商应填写并提交谈判文件所附的“资格证明文件”。

4、开标一览表和已标价工程量清单

4.1 参加谈判的供应商应按照谈判文件规定格式填报开标一览表、已标价工程量清单，每项清单只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

4.2 标的物

详见项目需求。

4.3 有关费用处理

本次采购谈判供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本谈判文件中另有规定的除外。

4.4 其它费用处理

谈判文件未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入报价。

4.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。谈判文件中另有规定的按规定执行。

4.6谈判响应报价表上的价格应按谈判文件规定填写。

5、谈判保证金

5.1谈判供应商在递交谈判响应文件时必须按照竞争性谈判采购公告的要求提交谈判保证金，作为其谈判的一部分。谈判保证金是为了保护采购人免遭因谈判供应商的行为而蒙受的损失，采购人因谈判供应商的行为受到损害时，采购中心可根据相关规定处理。

5.2在谈判时，对在谈判响应文件递交截止时间以前未按谈判文件要求提交谈判保证金的响应文件，采购中心将视其为无效响应文件而予以拒绝。

5.3未中标的投标人的谈判保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内凭采购中心经办人签署意见的保证金收据予以退还，不计利息。

5.4在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

5.5下列任何情况发生时，谈判保证金不予退还：

（1）谈判供应商在谈判有效期内无正当理由撤回其谈判响应文件或者在谈判过程中无正当理由退出谈判活动；

（2）为谋取最终成交，谈判供应商在整个谈判过程中提供的相关文件被确认是虚假的、不真实的；

（3）参加谈判的供应商之间被证实有串通、欺诈行为或者恶意进行竞争，影响采购人合法权益的。

（4）整个采购活动中采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、采购中心相关工作人员恶意串通的；

（6）向采购人、采购中心相关工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（7）成交供应商在规定期限内未能根据规定签订合同；

（8）成交供应商在规定期限内未能根据规定交纳履约保证金。

### 三、谈判响应文件的递交

1、谈判响应文件的密封和标记

1.1参加谈判供应商应将谈判响应文件密封，密封的谈判响应文件应标明“正本”、“副本”的字样。

1.2密封的谈判响应文件应：

（1）按采购公告中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加谈判项目名称、谈判文件编号及参加的分包号；

（3） 密封包装上应写明参加谈判供应商名称。

1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的谈判响应文件，采购中心将予以拒绝。

2、响应文件开启时间

2.1采购中心收到响应文件的时间不得迟于本谈判文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2采购中心可通过修改谈判文件自行决定酌情推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，谈判供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的谈判响应文件

3.1采购中心将拒绝在其规定的响应文件接收截止时间后接收谈判响应文件。

4、谈判响应文件的修改和撤回

4.1谈判供应商在递交谈判响应文件后，可以修改或撤回其谈判响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2谈判供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.3谈判供应商在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，采购中心退还退出谈判的供应商的谈判保证金。

### 四、谈判与评审

1、谈判仪式

1.1采购中心将在采购公告中规定的时间和地点组织谈判开始仪式，仪式由采购中心主持，供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

2、谈判小组

2.1 谈判开始仪式结束后，采购中心将立即组织谈判小组进行评审、谈判。

2.2 谈判小组由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3谈判小组应以科学、公正的态度参加评审、谈判工作并推荐成交候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

2.4谈判小组将对供应商的商业、技术秘密予以保密。

3、评审过程的保密与公正

3.1谈判开始仪式结束后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较谈判响应文件的有关资料以及推荐建议等，均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

3.2在评审过程中，如果供应商试图向采购中心和参与评审的人员施加任何影响，有可能对其响应文件按无效处理。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到谈判小组要求的供应商应派人按谈判小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到谈判小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、谈判保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

谈判小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

符合性检查：依据竞争性谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式谈判之前，谈判小组将首先审查每份谈判响应文件是否实质性响应了竞争性谈判文件的要求。实质性响应的谈判响应文件应该是与竞争性谈判文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与竞争性谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则作出结论。谈判小组决定响应文件的响应性只根据谈判响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3被认定为未实质性和符合性响应谈判文件的响应文件的情形

（1） 未按要求交纳谈判保证金的；

（2） 未按照竞争性谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3） 供应商在报价时采用选择性报价；

（4） 供应商不符合竞争性谈判文件中规定的合格谈判供应商资格要求的；

（5） 投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

（6） 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

（7） 未通过符合性检查的；

（8） 不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（9） 投标人串通投标；

（10） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

（12）已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

（13）已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率不一致的；

（14） 未按招标文件要求提供电子投标文件；投标报价的电子投标文件实质性内容与投标书内容不一致的；

（15）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

5.4未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其谈判响应文件成为实质性响应的文件。

5.5同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现同一品牌同一型号的产品有多个供应商参加谈判时，谈判中在其他条件合格的前提下，选取报价最低的供应商参加谈判报价，其他供应商作为无效谈判响应处理。

6、谈判程序及成交原则

6.1谈判程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.1.2谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购非招标采购方式管理暂行办法》第二十七条相关规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3谈判供应商未在谈判小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃谈判，其谈判响应按无效响应处理。最后报价须由谈判供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购中心将退还退出谈判的供应商的谈判保证金。

6.1.4 各供应商最后报价结束后,如谈判小组认为最后最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供书面说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则谈判小组有权取消其谈判成交资格，按顺序由最后报价次低的供应商递补，以此类推。

6.2 成交原则

6.2.1谈判小组将从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐成交候选人。

6.2.2供应商的最后报价如相同，则优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品”、“节能产品”，则将优先采购交货期短者。供应商的最后报价如相同、交货期也相同，则由谈判小组抽签确定。

环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

### （4）因重大变故，采购任务取消的。

### 6.4★不接受联合体供应商的情况：

为进一步贯彻落实《省财政厅关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购【2020】19号）、（盐财购【2020】7号）文件精神，结合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）要求，本项目现对小型和微型企业服务的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业如实提供《中小企业声明函》。（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。

### 五、成交

1、确定成交单位

1.1谈判小组根据本竞争性谈判文件规定评审办法、原始谈判记录和谈判结果，编写评审报告，推荐成交候选人。

1.2采购人根据谈判小组推荐的成交候选人确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购中心将在“盐城市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本竞争性谈判文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照竞争性谈判文件确定的事项签订政府采购合同；

（7）将政府采购合同转包；

（8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1参加谈判供应商认为竞争性谈判文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1.1对可以质疑的竞争性谈判文件提出质疑的，为收到竞争性谈判文件之日或者竞争性谈判文件公告期限届满之日；
　　2.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.1.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购中心有权不予受理。

2.3未参加谈判采购活动的供应商或在谈判采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

2.4质疑函应当包括下列内容：

2.4.1质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

2.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

2.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

2.4.4提起质疑的日期；

2.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购中心将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.5采购中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购中心将告知质疑人进行补正。

2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购中心将不予受理。

2.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购中心应当在收到参加谈判供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

### 六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交供应商确定后，采购中心将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照竞争性谈判文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，否则谈判保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 竞争性谈判文件、成交供应商的谈判响应文件及谈判采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、履约保证金

在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

3、政府采购履约资金扶持政策

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的注册地在盐城的中小企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书可在与盐城市财政局签署了《盐城市政府采购供应商融资业务合作协议》的金融机构办理授信申请。

# 第三章  合同条款及格式

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。此合同为货物类版本，其他如服务类项目采购人可参照此格式拟定。

项目名称：盐城市公安局交通警察支队指挥中心升级改造项目

项目编号：YCCG

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据盐城市公安局交通警察支队指挥中心升级改造项目竞争性谈判的结果，签署本合同。

一、货物内容

盐城市公安局交通警察支队指挥中心升级改造项目，主要包括相关设备设施的采购、供应、运输、安装、调试、检验、验收，技术培训、售前、售后服务等，具体内容详见甲方提供的项目需求，甲方保留对采购范围适当调整的权利。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：           人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币     万元作为本合同的履约保证金（不超过合同金额的10%）。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期 3 年。（自竣工验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期（工期）：确保在 45 日历天内完成交通警察支队指挥中心升级改造项目并通过验收。

9.2 交货方式：验收、移交。

9.3 交货地点：盐城市公安局交通警察支队指挥中心。

十、货款支付

10.1 付款方式：合同签订，项目进场后设备全部到货支付货款的40%， 安装调试结束，经采购人验收合格并经审计后，支付到审计价的90%，一年后结清余款（不计息）。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

10.3如需向与财政部门签署融资合作协议的银行办理授信申请的, 需在协作银行开立结算户作为回款专用户,作为该笔合同唯一的收款帐户，供货结束货款结算时，财政部门将政府采购款项直接支付到该账户。

十一.税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量、故障等问题，乙方在接到甲方通知后,1小时内响应，2小时内到达甲方现场，6小时内处理完毕。施工过程中，应确保现有机房系统正常稳定运行，如确需断电操作，应提前24小时告知。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为3年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收，同时乙方需负责共同推进市县间网络整体性联调测试。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期15个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议解决

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。

十八、合同生效及其它

18.1 安全责任：本工程必须确保安全，承包人自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非采购人原因，发生的一切问题和责任与采购人无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由承包人自理。

18.2合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.4本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：      年    月    日

# 第四章 项目需求

一、项目概述

本项目主要针对盐城市公安局交通警察支队指挥中心进行升级改造。改造后的指挥中心，不仅使得指挥中心的基础设施能够得到升级提档，在整个功能性上也能够得到提升、能够更加有效的服务交通警情处置、突发事件，为全市交通“安全、畅通、有序”指挥调度提供有力技术支撑与保障。

本项目指挥中心进行升级改造，建设内容主要为指挥调度室基础配套设施升级改造。包含：操作台及坐席、装饰装修（顶部装修以及立面出新）、电气系统、空调系统及综合布线等。

# 指挥调度室基础配套设施建设

## 指挥中心整体布局

指挥中心位于支队大楼4楼，，现已建成大屏显示系统，根据现场测量空间尺寸为：长约14.5m，宽约8.70m，面积约126.15m2。根据建筑空间条件，拟改造后的指挥中心平面布置图如图 2-1所示：

图 2-1指挥中心整体布局示意图

改造后的指挥中心功能应用上建议分为三块区域：

一、指挥调度工作区域：分为显示区域（大屏显示，含现状的LED小间距主显示屏及分部于其两侧的LED全彩显示屏）、操作席区域（后3排12个席位的工作操作台）、指挥调度区域（前排7个席位的点调席位），每个操作席位配备工作站1台；

二、设备检修间：主要部署机柜、控制设备等，为图中大屏显示区域后面区域。

三、研判办公区域：根据现状指挥调度大厅升级改造后保留现有的两间办公室，其中一间作为研判室，另一间保留作为办公使用。

## 操作台与工作站

操作台的布局是根据指挥调度室大厅的实用面积和有效空间、人体的生理视觉、操作台与显示屏的间距、视角以及室内装饰的风格等多种因素综合考虑。大厅操作台布置示意图如图1-2所示：

图 2-2指挥调度室操作台布局图

在中心大厅设置4排操作台，第一排点调7个席位，后3排操作席位，每排4个席位。整体摆布要求如下：

- 点调席位距离大屏不小于3.5米距离；

- 操作台席位应尽可能靠近两侧进行分部，操作台与墙的距离为0.5米为佳；

- 点调席、操作台间应确保足够的活动空间，避免过于紧凑；

- 操作台的设计要求如下：

（1）模块化、结构化，空间布局合理，易于扩展

操作台均采用标准化、模块化设计。在不变结构和外部构造的前提下，可以进行更新和结构变形。即使在调度控制台安装调试完成后，其布局尺寸也可以变换、放大，以响应某些极为特殊的应用需求，达到只更换极少的部件就能适应将来技术发展，节省成本。

考虑到将来指挥中心人员的扩充和调整，整个控制台的组成为模块化结构，用户可以根据自己的需求提供灵活的增加或减少席位。用户可以根据自己的需求提供灵活的增加或减少席位。

操作台能够提供给用户最大的设备布置便利度，能满足调度中心应用的多屏幕显示环境和系统操作，为不同尺寸的计算机主机、KVM等其他设备的安装带来方便。内部框架配备线缆布置线槽及过线通孔，应具备合理的设备安装空间和位置。

（2）散热高效、确保安全

操作台应用框架式结构，采用上下贯通方式以保证内部的热量可快速有效地散发出去，实现自然散热；内部设计隐藏式通风空隙和通道，并遵循空气动力学原理，不采用门板散热和内置散热风扇等设备的方式，使冷空气从前、后、底部进入调度控制台后形成自然循环通路，然后从上部流出，以确保调度控制台内部设备的长期稳定运行。调度控制台内部在放置大量散热设备时，支持采用风扇强制散热的方式散热；

（3）安装方便，易于维护

操作整体采用模块组合式设计，方便拆卸以及将来的扩展，内部结构须具有较大的可调整性，配备专业的各式设备承托架及内配件，操作台前后面均有易于打开的前后门板，便于安装与调整内部设备（计算机、各类终端面板、电源插座、线缆等）。显示器安装位置可以快速调整，以满足操作者根据需求调整；

其次，内部须设有走线槽。走线槽分为纵向、横向、竖向三个方向，足可以满足系统需求，并配置相应的扎线孔，使布线规范整齐、顺畅美观、合理安全；线槽具有强、弱电分离走线方式，可以合理有序的进行布线，并保证后期维护、更换的方便性和灵活性；

（4）高水平的结构性能

调度控制台的外观及结构制造均采用现代型材及材料加工，同时保证其耐用性和功能性达到一个较高的水平，可以实现一个星期七天，每天工作24小时的要求。产品垂直承载下必须稳定、防静电等；

（5）现代化、国际化的时尚造型及环保材料

操作台外表面装饰均采用各类现代材料。标准的胶合木板、层压板和各类金属型材等，达到美观、高雅的外观；

台面及主体所采用的非金属材料具有防火阻燃的性能；各种用材均采用环保材料，保证操作人员的人身健康和安全。

本方案点调席位配备语音话筒，并与现有调音系统连接控制；

## 基础环境建设

### 装修工程

指挥调度室大厅及设备间土建装修的总体要求如下：

1、各功能区墙体要采用防火隔断墙，周围均要进行防潮、保温处理。各功能房间应采取防尘措施。合理设置出入口。在现状显示大屏的两侧再配两块LED全彩显示屏用于发布信息，在两侧的检修门的上方嵌入安装两个音箱；

3、房内铺设电缆、设备较多，必须注意消防安全，严格控制建筑物耐火等级。所有材料的防火等级都应选为A级或B1级。

4、地面保持现状静电地板材料。在施工过程中须做好成品保护措施。

5、天花上部装修：对现有扣板天花进行拆除和清理。并进行重新设计和装修，要求天花重新装修后具有时尚、有层次，具有现代美感，原则上要求对现有的4根大型横梁进行包装使得整体效果协调美观。

6、对大厅整体立面进行重新粉刷处理。

7、大厅主入口采用自动门改造，实现人脸识别门禁，同时在入口处设置顶灯，图案旋转灯；

8、对现状窗户进行加固处理，重新配置窗帘；

9、空调，现状空调进行拆除和清理，采用风管机空调系统，空调出风口应隐藏于天花板内，要求充分考虑空间布局，设计合理；

### 电气系统

调度指挥中心对电气设计的要求高，系统配电线路应和其它配电线路根据现场实际要求进行配置。

1、照明要求

指挥调度室地面照度：≥300Lx，指挥调度室内不允许直接阳光直射；

维修设备间地面照度：≥400Lx，指挥调度室内不允许直接阳光直射；

应急照明地面照度：≥10Lx。

2、接地要求

交流接地电阻＜3Ω；

防雷接地电阻＜10Ω；

计算机专用地线接地电阻值≤1Ω。

3、供电要求

供电分为照明、坐席办公、空调、LED拼接屏。

#### 供电

指挥中心用电负荷按设备性质可分为计算机负荷及非计算机负荷。其中，计算机负荷包括设备机房内所有和计算机有关的设备，计算机负荷根据原装供电进行恢复。非计算机负荷包括指挥调度室控制区空调、照明等所有除计算机设备外的用电负荷，改造后非计算机负荷如空调、照明灯具等用电设备，在起动时起动电流较大、频闪较严重，均会产生高次谐波等冲击脉冲，影响电压的稳定性，导致电压波形畸变。为尽量减小非计算机负荷对计算机负荷的影响，应保证计算机负荷供电电源的可靠性。

#### 配电

指挥调度室所有计算机设备的电源线均采用阻燃导线外穿镀锌钢管缆，保证计算机设备供电电源的电能质量。空调动力设备采用优质阻燃铜芯电缆穿镀锌电线管直接供电；其他如照明、墙面插座、地面弹起等均采用BV导线穿镀锌电线管的方式。

#### 照明

要求照明灯具光线均匀，且能起到减小眩光对工作人员视力影响的作用。光源采用日光灯管。

整个大厅的灯按平行于屏幕方向分组进行控制，不选用较强光源。

#### 接地系统

静电防护、接地符合GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》中的规定。

接地装置的设置满足人身的安全及计算机正常运行和系统设备的安全要求。地线系统：直流工作接地≤1Ω、交流工作接地≤4Ω、安全保护接地≤2Ω、防雷保护接地≤2Ω。具体技术要求参照GB50174-93《电子计算机机房设计规范》、GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》和GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》的规定，符合技术指标中的有关要求，有特殊要求的设备进行特殊处理。

计算机系统对接地的要求比较高，一般都要求单独设置一套仅供计算机系统使用的接地装置。施工时这套接地装置的接地体应尽量远离大楼原防雷接地装置的接地体，两者之间的距离最好能大于20米，以防止雷击时产生的反击现象。该接地装置的接地电阻值≤1Ω，上引线采用专用屏蔽地线电缆直接引至UPS配电柜，避免外界产生的电磁干扰。

为保证计算机系统的接地阻值，还应尽量减小上引线的电阻值。此次设计上在指挥调度室环布接地铜排，引线选用截面积为50mm2的铜芯专用地线电缆（VVP-1*50）。施工时应尽量减少上引线的长度。通过增大导线截面和减小导线长度的措施，来尽量减小上引线的电阻值。

#### 静电防护

设计中采用两种方法来防止静电产生的干扰，通过地线将产生的静电电荷释放掉，避免静电电荷放电产生的高次谐波对计算机设备的干扰。

指挥调度室的各房间应分别设置一套抗高频干扰接地装置。地板因磨擦产生的静电电荷，通过活动地板四边的导电胶条和金属支架引至抗高频干扰接地装置，通过抗高频干扰接地装置进行释放。通过抗高频干扰接地装置，可基本上清除指挥控制室内的静电，保证计算机设备和工作人员的安全。

### 空调系统

本方案设计对现状空调进行改造，采用风管机一拖六空调，出风口在天花板设置。

### 综合布线

综合布线系统包括计算机系统网络布线、电话系统网络布线以及大屏显示布线。

#### 计算机系统布线和电话系统网络布线

综合布线系统本身具有很高的兼容性和高带宽性，根据用户高标准，高带宽及高性能的配置要求，本布线设计方案可靠地综合了话音、数据、图像及多媒体等多种应用系统。本方案网络布线系统设计为水平1000M到桌面。

本方案信息点设超六类铜缆信息点。每类信息点采用不同颜色加以区分语音、数据等多种功能的灵活应用，可随时转换接插电话、微机或数据终端等系统的传输应用。整个布线系统由工作区子系统、水平子系统、管理子系统、室内主干子系统及维修设备间子系统等五个子系统构成。

水平子系统采用阻燃级六类铜缆方案。既要考虑到系统投资的经济性又兼顾到将来的网络宽带化发展需求。

#### 信息点布设

每个坐席至少布置一组信息点，每组信息点应至少包括1个220VAC电源、两个电话插座、1个局域网千兆口、1个视频专网千兆口接口、1个公安网网千兆口。

#### 布线工程

以上综合布线系统静电地板下方铺设，部分根据现场条件选择采用天花板桥架铺设，管理子系统、室内主干子系统、维修设备间子系统采用地面线槽铺设，工作区子系统采用镀锌铁管铺设。要求综合布线铺设必须隐蔽。

## 指挥中心基础配套设施建设主要设备、材料配置和选型

### 指挥中心主要设备与材料配置

本方案主要设备与材料的配置主要按照相关标准、规范的规定，根据大队指挥调度室实际业务需求、功能要求及人员配备情况进行设计，具体如表 2-1所示。

表 2-1	 大队指挥调度室主要设备、材料配置表

| 序号 | 项目名称 | 项目说明 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、指挥调度室操作台设备 |
| 1 | 操作台及座椅 | 详见下述技术参数要求 | 12 | 套 |  |
| 2 | 点调坐席及座椅 | 同上 | 7 | 套 |  |
| 3 | 门禁系统 | 采用自动门装置，实现人脸识别控制 | 1 | 套 |  |
| 二、指挥调度室基础施工 |
| 1 | 土建装修工程 | 包含现有天花板拆除、顶面装饰装修、照明、墙面粉刷、大屏隔断安装、窗户加固、窗帘出新等 | 1 | 项 |  |
| 2 | 综合布线系统 | 电源、网络布线等 | 1 | 项 |  |
| 3 | 空调系统 |  | 1 | 项 |  |

### 主要设备技术参数

#### 操作台

1、主体框架

主体框架结构坚固耐用。

主体框架结构通过上下水平横梁及左右侧窗来形成一个坚固的矩形框架结构，通过螺栓连接成型，确保强度及方正性。

控制台深度范围为1000mm，可提供足够的腿部空间(大于等于450mm)。

内部架构可以放置主机托盘及设备架，满足用户放置不同设备的各种需求。

主体框架下部采用可调整水平的固定脚支撑，其支撑脚，使用厚度不低于2.0mm板材或型材加工。

工作台表面到地面距离为：740-755 mm，底部调节脚可微调高度；

主体框架结构采用模块化结构，具备灵活性，在不需要对其进行切割、钻孔及加工的情况下重新配置。

所有钣金配件外表面使用静电吸塑工艺，表面附着黑色磨砂纹理，整体结构稳固防腐。

2、台面结构

台面使用实木颗粒板双面贴防火板加工，整体厚度为不小于26mm。

主体框架连接一体，同时提供背墙快速安装与拆卸功能，方便不同配置应用；

台面表面覆盖层具有耐热、耐烟灼、耐撞击、耐潮湿、防水、耐腐蚀的高强度高压耐磨板，所使用的实木颗粒板甲醛释放量符合国家标准；

面板前侧与后侧与桌面须贴合连接，保证整体外观协调统一；

台面通过调整结构，始终保持平滑及水平，并且符合人体工学的标准，如：视线，延伸距离，键盘高度，及膝部的空间；

在可调整的控制台桌面上每个表面最大可受力100Kg；

3、面板支撑架

面板下部两侧须有支臂支撑。

4、主体框架前后门板

框架前后门板使用实木颗粒板双帖进口防火板加工，整体厚度不低于20mm，门板使用的实木颗粒板甲醛释放量符合国家标准；

连接铰链使用高档品牌五金件，具有质轻，手感好，开关门噪音小等优点，保证其100000次无障碍开启。同时铰链安装方式采用快装式、方便安装和拆卸。

6、侧板

每组控制台两端部配置两块侧板，保证整体美观和协调。材质可以在木制和钢制两种选择；

木制或钢制侧板应可以分成多个部分，例如：底板、外面板和装饰板。所有组成部分全部或部分采用木质时，须采用封边工艺处理；所有组成部分全部或部分采用钢制时，应采用表面静电喷涂工艺。

7、配件

（1）、显示器支臂

具有以下功能：

能承受8.4公斤、30英寸以下屏幕负载；

具备可伸展的能力，最大和最小距离应满足普通个人的视距要求；

可以实现空间180°旋转/平面内360°旋转；高度应可以在一定范围内的上下调整，前后倾角应满足正负40度；

显示器悬挂手臂的底座具备快速拆装功能，可任意背墙位置定位和固定；

（2）、主机托盘

具有以下功能：

调度控制台内部设置主机托盘；

托盘开有过线孔和散热孔，方便线路通过和散热空气进入；

（3）、键盘托盘

具有以下功能：

桌面下设置抽拉式托盘，可放纸笔等物品；

应采用抽拉式，使用优质滚珠导轨，抽拉灵活，左右晃动少；

应具有单双层可选配置，可以更具实际情况选配；

前端边缘位置应设计有柔性皮制腕垫，保护皮肤不受伤害，长时间使用手腕亦无疲劳感。

# 二、明细清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目说明 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、指挥调度室操作台设备 |
| 1 | 操作台及座椅 | 根据现场条件定制，具体要求详见技术要求 | 12 | 套 |  |
| 2 | 点调坐席及座椅 |  | 7 | 套 |  |
| 3 | LED全彩显示屏 | 要求采用P4全彩，全彩显示屏，P4，单元板尺寸：320mm*160mm，发光点颜色1R1G1B，单元板分辨率 80*40。工作湿度10%-95%RH 工作温度 ： -20-+60 扫描方式 ： 1/10Scanning 刷新频率：1920HZ/S 显示颜色：256*256*256 亮度 不低于6500cd/M2 本次含大屏固定安装等施工费用 | 3 | ㎡ |  |
| 4 | 门禁系统 | 采用自动门装置，实现人脸识别控制 | 1 | 套 |  |
| 5 | 液晶显示屏 | 不低于65寸，液晶显示，含配套落地移动支架及相关辅材 | 2 | 套 |  |
| 二、指挥调度室基础施工 |
| 1 | 土建装修施工 | 包含现有天花板、空调、窗帘拆除、天花板顶面按照图纸装饰装修、照明系统、墙面粉刷、设备检修间与指挥区域隔断安装、窗户封闭、加固处理、安装2套音响及配备2套无线便携式话筒、窗帘安装、指挥大厅主出入口自动门更换安装、风管机空调安装等所有工作。 | 1 | 项 |  |
| 2 | 装修设计费用 | 对整体指挥调度大厅设备检修区域、调度区域、研判室以及主出入口大门区域进行全方位的装修设计，要求设计效果必须出具详细指导施工的施工设计图纸、效果图等，设计图纸须经过甲方审核通过后才能进行施工。此项投标人不得让利。 | 1 | 项 |  |
| 3 | 综合布线系统 | 电源、网络及大屏显示布线等 | 1 | 项 |  |
| 4 | 空调系统 | 6匹，一拖六风管机空调 | 1 | 项 |  |

- 付款方式：合同签订，项目进场后设备全部到货支付货款的40%， 安装调试结束，经采购人验收合格并经审计后，支付到审计价的90%，一年后结清余款（不计息）。

四、现场踏勘

1、采购人于在2020年7月 6日  上午09：00准时组织现场勘察（考察）。请各供应商派勘察现场人员（授权代表）携带单位介绍信原件（加盖公章)及有效身份证明准时参加(建议提前半小时到)。集中(会合)地点:盐城市公安局交通警察支队门卫接待室（盐城市亭湖区建军东路82号。联系人：卞警官   电话：18796595888）。供应商未参加或迟到早退的，后果自负。

2、投标人踏勘现场发生的费用自理，自行承担在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

3、投标人自行到工程实施现场进行踏勘时，应当充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，并根据现场的实际情况将本工程可预见的相关费用（包括地方矛盾）自行考虑到投标报价中，投标人中标后可预见的相关费用包干使用。采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能够被投标人利用的资料，投标人对该数据和资料做出的任何推论、理解和结论采购人均不负责任，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

五、技术咨询费

★特别说明：本项目采购需求等内容由采购人委托第三方（盐城市携手阳光集中采购代理有限公司）编制，投标人（参与响应单位）对相关内容有疑问的，将由第三方（盐城市携手阳光集中采购代理有限公司）协助采购人进行回复。中标人（成交供应商）与采购人签订合同前，须向第三方（盐城市携手阳光集中采购代理有限公司）支付咨询费用3000元。采购咨询单位联系人：王娟  电话：18662076009。

第五章  谈判响应文件的组成和格式

竞争性谈判响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

谈判供应商名称：

日       期：

响应文件主要目录

一、资信证明文件要求

二、资格性审查响应对照表

三、符合性检查响应对照表

四、投标函

五、开标一览表

六、投标配置与分项报价表

七、技术参数响应及偏离表

八、商务条款响应及偏离表

九、竞争性谈判文件中规定要求提供的材料或谈判供应商认为需要提供的其他材料

十、项目实施方案、服务承诺、培训承诺等

一、资信证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

文件6 法人授权书

文件7资格审查要求的其他资料：

（详见采购公告）

文件8  招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

注：上述复印件均须加盖投标单位公章。

招标文件要求提供原件的必须单独封装并与投标文件一起递交，评标结束后原件退回；未要求提供原件的提供复印件，原件自带备查。

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：             。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

### 法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就YCCG2006-TP017 号盐城市公安局交通警察支队指挥中心升级改造项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为 (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为    (请填写：小型、微型)企业。

2、本公司参加本集采机构采购编号为的项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他(请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、如果所投项目为货物类，则对拟享受小微企业价格折扣政策的投标产品及其报价单独作分类汇总，如所提供明细中混入大型企业产品或有弄虚作假，则本声明函将不予认定，不能进行相应的价格扣除。

小微型企业生产制造的投标产品明细及报价汇总表（格式）

| 货物名称及规格、型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

1、此表可以根据需要自行增减行数。

2、项目如有分包，请各供应商按投报的分包分别列表。

二、资格性审查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

三、符合性检查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

四、投标函（格式）

致：盐城市政府采购中心

根据贵方的           号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

五、开标一览表（格式）

| 项 目 编 号 | YCCG2006-TP017-01 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 | 盐城市公安局交通警察支队指挥中心升级改造项目 |
| 项目投标报价：（大写） ，小写： |
| 质量承诺：国家 标准，质保期 年。 |
| 项目实施时间（供期或工期）： 日历天 |
| 项目负责人： |
| 保证金形式： |

填写说明：

- 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；

谈判供应商（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                                           日期：      年   月   日

六、投标产品配置及分项报价表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物名称及规格、型号、品牌 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |

法定代表人或授权代表签字：

1、此表可以根据需要自行增减行数。

2、项目如有分包，请各供应商按投报的分包分别列表。

七、技术参数响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

- 行数不够，可自行添加。

3、技术偏离表应针对项目需求逐条应答，如未提供，视为满足招标文件及采购清单的全部要求。

八、商务条款响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 | 合同签订后 天内 |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

九、竞争性谈判文件中规定要求提供的材料或谈判供应商认为需要提供的其他材料

十、项目实施方案、服务承诺、培训承诺等