# 投标产品配置及分项报价表（格式）

投标人全称（加盖公章）：北明软件有限公司

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 货物名及规、型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 风冷行间空调/艾特网能CR025EA | 4 | ¥46,950 | ¥187,800 |
| 行间空调安装辅材/国产优质 | 4 | ¥10,000 | ¥40,000 |
| 服务器机柜/艾特网能RACKBSRSX-061220 | 22 | ¥2,611 | ¥57,442 |
| 机柜侧板/艾特网能BSRAS-D12H20 | 12 | ¥318 | ¥3,816 |
| 盲板/艾特网能BSRAM1 | 600 | ¥16 | ¥9,600 |
| L型角铁/艾特网能BSRAL1 | 80 | ¥83 | ¥6,640 |
| 冷通道框架及顶板（含磁吸）/艾特网能BSCAC106 | 11 | ¥1,139 | ¥12,529 |
| 冷通道框架及顶板（含磁吸）/艾特网能BSCAC203 | 2 | ¥522 | ¥1,044 |
| 冷通道电动平移门/艾特网能BSCAD-Z12 | 2 | ¥11,816 | ¥23,632 |
| 机架底座/国产优质 | 22 | ¥322 | ¥7,084 |
| 机架底座/国产优质 | 4 | ¥267 | ¥1,068 |
| 机柜顶部网格桥架（含配件）/艾特网能BSRAW-06 | 1 | ¥1,378 | ¥1,378 |
| 机柜顶部网格桥架（含配件）/艾特网能BSCAW-03 | 2 | ¥2,066 | ¥4,132 |
| 空调配电模块/艾特网能 | 1 | ¥16,143 | ¥16,143 |
| 机架式配电模块/艾特网能 | 1 | ¥17,143 | ¥17,143 |
| 机架式智能配电采集模块/艾特网能 | 1 | ¥17,143 | ¥17,143 |
| 小母线/艾特网能IPL-TB160A | 8 | ¥1,746 | ¥13,968 |
| 取电头/艾特网能IPL160-T5-3 | 42 | ¥333 | ¥13,986 |
| 馈电头/艾特网能IPL-TB160A | 4 | ¥491 | ¥1,964 |
| 小母线连接器/艾特网能IPL-TB160A | 4 | ¥491 | ¥1,964 |
| 尾盖/艾特网能IPL-TB160A | 4 | ¥491 | ¥1,964 |
| 支路配电采集通讯模块/艾特网能IPL-TB160A | 22 | ¥635 | ¥13,970 |
| 母排支架/艾特网能IPL-TB160A | 1 | ¥39,704 | ¥39,704 |
| PDU/艾特网能BPPDU20IH-24BHM32 | 42 | ¥540 | ¥22,680 |
| C13/C14电源线缆/国产优质 | 200 | ¥11 | ¥2,200 |
| 机柜静电接地/国产优质 | 1 | ¥4,400 | ¥4,400 |
| 冷通道三色温控氛围灯/艾特网能SmartLight-Top-LED-600 | 1 | ¥7,344 | ¥7,344 |
| MDC冷通道LED照明/艾特网能BM-ZM | 1 | ¥3,562 | ¥3,562 |
| 温湿度传感器/艾特网能BSSTH11RS | 10 | ¥337 | ¥3,370 |
| 漏水传感器/定制 | 4 | ¥800 | ¥3,200 |
| UPS监控/定制 | 2 | ¥700 | ¥1,400 |
| 空调监控/定制 | 7 | ¥1,000 | ¥7,000 |
| 串口采集服务器/国产优质 | 2 | ¥47,000 | ¥94,000 |
| 数据管理服务器/国产优质 | 1 | ¥45,000 | ¥45,000 |
| 显示终端WF1411T /艾特网能Kit\_Door Boxes | 1 | ¥7,250 | ¥7,250 |
| 短信及邮件报警系统/艾特网能BSM-GM-W | 1 | ¥1,601 | ¥1,601 |
| 监控平台软件/艾特网能BSM-M | 1 | ¥8,023 | ¥8,023 |
| 门禁系统/定制 | 10 | ¥5,242 | ¥52,420 |
| 网络高清摄像头/海康威视2CD3Y46WD | 12 | ¥435 | ¥5,220 |
| NVR/海康威视DS7916 | 1 | ¥1,080 | ¥1,080 |
| 监控专用硬盘/西部数据WD40PURX | 8 | ¥750 | ¥6,000 |
| 辅材/国产优质 | 1 | ¥650 | ¥650 |
| 风冷行间空调/艾特网能CR025EA | 1 | ¥46,950 | ¥46,950 |
| 屏蔽机柜制冷模块/斯科奇1000W | 2 | ¥5,300 | ¥10,600 |
| 安装辅材/国产优质 | 1 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| 服务器机柜/RACKBSRSX-061220 | 4 | ¥2,611 | ¥10,444 |
| 空调空柜/艾特网能BSRZX-031220 | 1 | ¥1,169 | ¥1,169 |
| 屏蔽机柜/斯科奇SKQ-M | 2 | ¥20,400 | ¥40,800 |
| 机柜侧板/艾特网能BSRAS-D12H20 | 8 | ¥318 | ¥2,544 |
| 盲板/艾特网能BSRAM1 | 120 | ¥16 | ¥1,920 |
| L型角铁/艾特网能BSRAL1 | 20 | ¥83 | ¥1,660 |
| 冷通道框架及顶板（含磁吸）/艾特网能BSCAC106 | 2 | ¥868 | ¥1,736 |
| 冷通道框架及顶板（含磁吸）/艾特网能BSCAC107 | 1 | ¥1,181 | ¥1,181 |
| 冷通道框架及顶板（含磁吸）/艾特网能BSCAC203 | 1 | ¥522 | ¥522 |
| 冷通道双开门/艾特网能BSCAD-G12 | 1 | ¥6,744 | ¥6,744 |
| 机架底座/国产优质 | 4 | ¥322 | ¥1,288 |
| 机架底座/国产优质 | 2 | ¥267 | ¥534 |
| 机架底座/国产优质 | 2 | ¥339 | ¥678 |
| 机柜顶部网格桥架（含配件）/艾特网能BSRAW-06 | 2 | ¥536 | ¥1,072 |
| 机柜顶部网格桥架（含配件）/艾特网能BSCAW-03 | 4 | ¥670 | ¥2,680 |
| 机架式配电模块/艾特网能 | 1 | ¥17,143 | ¥17,143 |
| 机架式智能配电采集模块/艾特网能 | 1 | ¥17,143 | ¥17,143 |
| 小母线/艾特网能IPL-TB160A | 4 | ¥1,746 | ¥6,984 |
| 取电头/艾特网能IPL-TB160A | 10 | ¥333 | ¥3,330 |
| 馈电头/艾特网能IPL-TB160A | 4 | ¥491 | ¥1,964 |
| 小母线连接器/艾特网能IPL-TB160A | 4 | ¥491 | ¥1,964 |
| 尾盖/艾特网能IPL-TB160A | 4 | ¥491 | ¥1,964 |
| 支路配电采集通讯模块/艾特网能IPL-TB160A | 10 | ¥635 | ¥6,350 |
| 母排支架/艾特网能IPL-TB160A | 1 | ¥27,647 | ¥27,647 |
| PDU/艾特网能BPPDU20IH-24BHM32 | 10 | ¥541 | ¥5,410 |
| C13/C14电源线缆/国产优质 | 40 | ¥12 | ¥480 |
| 机柜静电接地/国产优质 | 1 | ¥800 | ¥800 |
| 冷通道三色温控氛围灯/艾特网能SmartLight-Top-LED-600 | 1 | ¥10,067 | ¥10,067 |
| MDC冷通道LED照明/艾特网能BM-ZM | 1 | ¥3,562 | ¥3,562 |
| 服务器机柜/艾特网能RACKBSRSX-061220 | 4 | ¥2,611 | ¥10,444 |
| 机柜侧板/艾特网能BSRAS-D12H20 | 4 | ¥318 | ¥1,272 |
| 盲板/艾特网能BSRAM1 | 40 | ¥16 | ¥640 |
| L型角铁/艾特网能BSRAL1 | 20 | ¥84 | ¥1,680 |
| 机柜底座/国产优质 | 4 | ¥322 | ¥1,288 |
| 精密空调/艾特网能CS007HA0TI1 | 1 | ¥20,619 | ¥20,619 |
| 安装辅材/国产优质 | 1 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| 配电模块/艾特网能 | 1 | ¥16,143 | ¥16,143 |
| PDU/艾特网能BPPDU20IH-24BHM32 | 8 | ¥541 | ¥4,328 |
| 市电配电柜AP/国产优质 | 1 | ¥25,000 | ¥25,000 |
| 电池柜/国产优质 | 4 | ¥2,500 | ¥10,000 |
| 连接线缆/江南ZA-YJV4\*70\*1\*35mm2 | 30 | ¥210 | ¥6,300 |
| 连接线缆/江南ZA-YJV4\*35\*1\*16mm2 | 60 | ¥103 | ¥6,180 |
| 连接线缆/江南ZA-YJV5\*16mm2 | 150 | ¥55 | ¥8,250 |
| 设备底座/国产优质 | 5 | ¥322 | ¥1,610 |
| 精密空调/艾特网能CS007HA0TI1 | 1 | ¥20,619 | ¥20,619 |
| 安装辅材/普天天纪 | 1 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| 六类双绞线/普天天纪 | 28 | ¥642 | ¥17,976 |
| 24口配线架/普天天纪 | 46 | ¥387 | ¥17,802 |
| 理线器/普天天纪 | 46 | ¥89 | ¥4,094 |
| 六类跳线/普天天纪 | 600 | ¥17 | ¥10,440 |
| 12芯多模万兆光纤/普天天纪 | 300 | ¥19 | ¥5,670 |
| 光端机/普天天纪 | 6 | ¥1,430 | ¥8,580 |
| 多模尾纤/普天天纪 | 60 | ¥30 | ¥1,800 |
| 双绞线网格桥架理线器/普天天纪 | 560 | ¥7 | ¥3,920 |
| 机房布线施工/普天天纪 | 1104 | ¥28 | ¥30,912 |
| 辅材/普天天纪 | 1 | ¥1,002 | ¥1,002 |
| 机房搬迁/普天天纪 | 1 | ¥80,000 | ¥80,000 |
| 数据割接/普天天纪 | 1 | ¥40,000 | ¥40,000 |
| 运维网络交换机/锐捷RG-S2910-24GT4XS-E | 6 | ¥3,200 | ¥19,200 |
| 32口数字/腾达KVMTAG4132VIA | 2 | ¥24,500 | ¥49,000 |
| 16口数字/腾达KVMTAG2116VIA | 2 | ¥15,500 | ¥31,000 |
| 服务器/腾达SIPTAG-VUSB | 60 | ¥400 | ¥24,000 |
| 串口/腾达SIPTAS-6001S | 30 | ¥550 | ¥16,500 |
| 定制维护终端/国产优质 | 8 | ¥2,600 | ¥20,800 |
| 显示器含支架/夏新e240 | 8 | ¥800 | ¥6,400 |
| 视频编码器/国产优质 | 8 | ¥280 | ¥2,240 |
| 16路/海康威视NVRDS7916、硬盘/西部数据WD40PURX | 1 | ¥2,580 | ¥2,580 |
| 维护车/国产优质 | 1 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| 拼接大屏/宇视MW-D55-S1 | 8 | ¥4,000 | ¥32,000 |
| 拼接屏管理单元/宇视VC-30-2U | 1 | ¥17,000 | ¥17,000 |
| 安装支架及附件/宇视 | 1 | ¥7,500 | ¥7,500 |
| 管理软件系统/检法、1.0版本 | 2 | ¥80,000 | ¥160,000 |
| 运维管理服务器/浪潮、NF5270M5 | 2 | ¥40,000 | ¥80,000 |
| 堡垒机/堡垒机OSM-3300 | 1 | ¥60,000 | ¥60,000 |
| 原场地拆除/国产优质 | 1 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| 机房彩钢板墙面/龙牌12mm | 210 | ¥287 | ¥60,270 |
| 玻璃隔断含基础及不锈钢包边/日昇源2400\*1200\*12mm | 28.56 | ¥423 | ¥12,084 |
| 隔墙/220 | 32.4 | ¥276 | ¥8,949 |
| 陶瓷面防静电地板/鸿海600\*600\*40mm | 153 | ¥245 | ¥37,485 |
| 铝合金微孔天花吊顶/龙牌600\*600\*0.8mm | 153 | ¥118 | ¥18,054 |
| 双开地弹玻璃门/日昇源1500\*2000mm | 1 | ¥1,620 | ¥1,620 |
| 机房出入口门/凯尔1600\*2200mm | 1 | ¥2,730 | ¥2,730 |
| 内网机房出入口门/凯尔900\*2200mm | 1 | ¥1,890 | ¥1,890 |
| 机房照明/飞利浦600\*600 | 20 | ¥176 | ¥3,520 |
| 新风排风系统/亚都新风XF800D、亚都排烟PY3.0 | 2 | ¥20,000 | ¥40,000 |
| 机房接地铜排/浙江铜业30\*3mm | 80 | ¥89 | ¥7,120 |
| 机房入口大理石踏步/国产优质 | 1 | ¥1,200 | ¥1,200 |
| 运维通道中央空调移机/国产优质 | 1 | ¥2,300 | ¥2,300 |
| 辅材/国产优质 | 1 | ¥2,470 | ¥2,470 |
| 原场地拆除/国产优质 | 1 | ¥7,000 | ¥7,000 |
| 机房彩钢板墙面/12mm | 151 | ¥7 | ¥1,057 |
| 隔墙/220 | 58 | ¥276 | ¥16,008 |
| 陶瓷面防静电地板/鸿海600\*600\*40mm | 73 | ¥245 | ¥17,885 |
| 铝合金微孔天花吊顶/龙牌600\*600\*0.8mm | 73 | ¥117 | ¥8,541 |
| 机房出入口门/凯尔900\*2200mm | 2 | ¥1,620 | ¥3,240 |
| 机房照明/飞利浦600\*600 | 12 | ¥176 | ¥2,112 |
| 新风排风系统新风/亚都XF400D.亚都排烟PY2.0 | 2 | ¥10,000 | ¥20,000 |
| 机房接地铜排/浙江铜业30\*3mm | 40 | ¥89 | ¥3,560 |
| 机房入口大理石踏步/国产优质 | 1 | ¥1,200 | ¥1,200 |
| 辅材/国产优质 | 1 | ¥1,248 | ¥1,248 |
| 原场地拆除/国产优质 | 1 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| 木饰面吸音板墙面/龙牌 | 93 | ¥176 | ¥16,368 |
| 运维通道隔墙/国产优质 | 32.4 | ¥277 | ¥8,962 |
| PVC地胶板/联塑 | 63 | ¥100 | ¥6,300 |
| 天棚吊顶/龙牌 | 63 | ¥120 | ¥7,560 |
| 运维中心出入口大门/凯尔1600\*2200mm | 1 | ¥2,650 | ¥2,650 |
| 机房照明/飞利浦300\*1200 | 10 | ¥176 | ¥1,760 |
| 新风排风系统/亚都新风XF800D.亚都排烟PY3.0 | 1 | ¥23,000 | ¥23,000 |
| 运维管理间办公桌椅/国产优质 | 1 | ¥2,200 | ¥2,200 |
| 信息中心形象墙/国产优质 | 1 | ¥8,000 | ¥8,000 |
| 过道及休息区中央空调移机/国产优质 | 1 | ¥2,500 | ¥2,500 |
| 过道及休息区装修/国产优质 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 过道及休息区家具/国产优质 | 1 | ¥8,500 | ¥8,500 |
| 窗帘/国产优质 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| 消防气瓶柜/江西清华GQQ90/2.5 | 2 | ¥6,500 | ¥13,000 |
| 消防气瓶柜/江西清华GQQ70/2.5 | 3 | ¥4,250 | ¥12,750 |
| 七氟丙烷/江西清华HFC-227ea | 410 | ¥70 | ¥28,700 |
| 灭火控制主机/南京中消JB-QB-CST-F1005/2 | 1 | ¥6,400 | ¥6,400 |
| 点型光电感烟探测器/南京中消JTY-GM-CST-F1101 | 8 | ¥33 | ¥264 |
| 点型定温感温探测器/南京中消JTW-ZOM-CST-F1102 | 16 | ¥36 | ¥576 |
| 电子编码器/南京中消CST-F1614 | 1 | ¥200 | ¥200 |
| 放气指示灯/南京中消CST-F1503 | 5 | ¥120 | ¥600 |
| 手动控制器及按钮/南京中消CST-F1501 | 4 | ¥61 | ¥244 |
| 火灾声光警报器/南京中消CST-F1301 | 5 | ¥58 | ¥290 |
| 资料费/国产优质 | 1 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| 其他辅助材料/国产优质 | 1 | ¥15,000 | ¥15,000 |
| 合计 | ¥2385000 |

法定代表人或授权代表签字：

1、此表可以根据需要自行增减行数。

2、项目如有分包，请各谈判供应商按投报的分包分别列表。