目    录

第一章 招标公告………………………………………………3

第二章 投标人须知……………………………………………6

一、投标人须知前附表………………………………………6

二、总则………………………………………………………7

三、招标文件…………………………………………………8

四、投标文件…………………………………………………9

五、开标及资格审查…………………………………………12

六、评标………………………………………………………13

七、定标………………………………………………………16

第三章   招标内容及要求……………………………………19

第四章   评标办法及评分标准………………………………37

第五章   合同主要条款………………………………………39

第六章   投标文件及格式……………………………………42

- 第一章  招标公告

建湖县第二人民医院实训基地教学设备采购项目公开招标

采购公告（资格后审）

项目概况

建湖县第二人民医院实训基地教学设备采购项目的潜在投标人应在（盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html、建湖县公共资源交易网http://jianhu.yancheng.gov.cn/col/col21104/index.html）获取招标文件，并于2020年11月6日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：JHCG-2010-G002

2. 项目名称：建湖县第二人民医院实训基地教学设备采购项目；

3. 预算金额：62万元，投标报价高于预算价的不得作为中标候选人；

4. 采购需求：采购范围内所有产品的供货、运输（送达至采购方指定地点并卸货）、安装、调试、及售后服务等内容。

5. 合同履行期限：合同签订后10日历天内供货、安装、调试完成。

6. 本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【须提供近半年内的财务报表或者上年度企业财务审计报告（财务报表须提供不少于三个月的）】（成立不满一年不需提供）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【须提供经税务部门认可的近半年内依法缴纳税收的证明（不少于三个月的）】（成立不满一年不需提供）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见招标文件）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件：无。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1政策采购促进中小企业发展（详见招标文件第四章）。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1投标申请人应是中华人民共和国境内注册的供应商；

3.2 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1. 时间：2020年10月17日至2020年11月5日，每天8:30至11:30，下午14:30至18:00（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html

建湖县公共资源交易http://jianhu.yancheng.gov.cn/col/col21104/index.html

3. 方式：网上下载

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件提交截止时间及开标时间：2020年11月6日9:00（北京时间）

开标地点：建湖县公共资源交易中心服务大厅标书接收处(建湖县双湖路建设大厦一楼),交由采购代理机构或公证人员接收。逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件将被拒收。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1. 凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以盐城市政府采购网和建湖县公共资源交易网上的更正或补充通知为准。

2. 投标人如在投标过程中存在以下行为，将被列入不良行为记录名单。

2.1提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

2.2投标人递交无竞争力投标文件的。

3. 投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

4. 因疫情防控工作的需要，每个投标单位限派一名代表进入开标厅参与开标，开标结束后及时离场。所有进入交易中心的人员必须严格遵守防疫规定，全程佩戴口罩，自觉接受身份核验和体温检测，不得在交易场所区域内随意走动。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：建湖县第二人民医院

地址：建湖县上冈镇南沙路65号

联系方式：13914600381

2. 采购代理机构信息

名称：江苏腾讯工程咨询有限公司

地址：建湖县建设大厦一楼

联系方式：18021804466

3. 项目联系方式

项目联系人：乔明霞

电话：18021804466

4. 监管机构：建湖县财政局、建湖县行政审批局

联系电话：0515-86233622、0515-80618020

建湖县第二人民医院

2020年10月16日

第二章  投标须知

- 一、投标须知前附表

| 项目名称 | 建湖县第二人民医院实训基地教学设备采购项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购需求 | 采购范围内所有产品的供货、运输（送达至采购方指定地点并卸货）、安装、调试、及售后服务等内容。 |  |  |
| 项目地点 | 采购人指定地点 |  |  |
| 标段划分 | 一个 |  |  |
| 采购单位联系人 | 常 春 | 电 话 | 13914600381 |
| 代理机构联系人 | 乔明霞 | 电 话 | 18021804466 |
| 投标保证金 | 为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，在疫情防控常态化期间，该项目投标人可免交投标保证金。 |  |  |
| 履约保证金 | 中标单位在签订合同前须向采购人交纳中标价5%的履约保证金，在项目验收合格后退还。 |  |  |
| 供货期 | 合同签订后10日历天内供货、安装、调试完成。 |  |  |
| 质保期 | 三年 |  |  |
| 投标文件份数 | 一号标书：壹式伍份，其中正本壹份、副本肆份； 二号标书：资格审查材料原件及其他评标用材料原件； 三号标书：评分细则中涉及到相关证明材料的原件及投标人认为须提供的原件。 |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日起 45 天（日历天） |  |  |
| 投标文件递交 截止时间及地点 | 时间: 2020年11月6日9:00时地点: 建湖县公共资源交易中心大厅 |  |  |
| 开标时间及地点 | 时间: 2020年11月6日9:00时地点: 建湖县公共资源交易中心开标 二 厅 |  |  |
| 采购预算 | 本项目采购预算为62万元，高于该预算价的作无效标论处。 |  |  |
| 评标办法 | 综合评分法 |  |  |
| 其他要求 | 投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,列入不良行为记录名单。 |  |  |
| 解释权 | 本采购文件的最终解释权归采购单位所有。 |  |  |

二、总  则

1、适用范围

1.1、本次项目仅适用于招标文件中所叙述项目的货物采购。

2、定义

2.1、“采购人”、“采购单位”系指本次采购项目的业主方。

2.2、“采购代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.3、“投标人”系指获取了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.4、“投标文件有效期” 系指本次采购项目投标截止之日起至合同签订之日止的期限。

2.5、不可抗力：不可预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

3、申请人的资格要求：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【须提供近半年内的财务报表或者上年度企业财务审计报告（财务报表须提供不少于三个月的）】（成立不满一年不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【须提供经税务部门认可的近半年内依法缴纳税收的证明（不少于三个月的）】（成立不满一年不需提供）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见招标文件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）政策采购促进中小企业发展（详见招标文件第四章）。

3.3本项目的特定资格要求：

（1）投标申请人应是中华人民共和国境内注册的供应商；

（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、招标文件

4、招标文件的构成

4.1、招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

4.1.1、招标公告；

4.1.2、投标人须知；

4.1.3、招标内容及要求；

4.1.4、评标办法及评分标准；

4.1.5、合同主要条款；

4.1.6、投标文件格式。

4.2、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人领取招标文件并参加投标即视同认可招标文件内所有内容。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

4.3 勘察现场

4.3.1 投标人踏勘现场所发生的费用自理；采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任；投标人进入采购人项目现场进行踏勘的，不得使采购人承担有关的责任和蒙受损失；投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

4.3.2 无论投标人踏勘与否，都将被视为熟悉履行该项目有关的一切情况，并承担一切与投标有关的风险、责任和义务。

4.3.3 现场踏勘由各投标人自行实施，采购人不统一组织现场踏勘。

4.3.4 投标单位应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标单位中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

5、招标文件的澄清、修改及补充

5.1 投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应以规定的时间和方式（2020年 11 月  3  日17 时前）向采购人或代理机构提出，如在规定期限内未递交疑问或未按规定提交投标疑问的，则视为该投标人无疑问。
   5.2 投标截止日期15天前，采购人可能会以答疑文件或补充通知的方式澄清或修改招标文件，答疑文件或补充通知作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

5.3 标书以外的内容，一律拒绝答复。

5.4 投标人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5.5 本采购文件的最终解释权归采购单位所有。

四、投标文件

6、投标文件的编制

6.1、要求

6.1.1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

6.1.2无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用.

6.2、投标语言及计量单位

6.2.1、投标文件以及投标人与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

6.2.2、关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

6.2.3、原版为外文的证书类文件，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，否则，投标人的投标文件将作无效投标处理。

6.2.4、翻译的中文文件与外文文件如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

7、为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，在疫情防控常态化期间，该项目投标人可免交投标保证金。

8、投标报价：

8.1投标方应在招标文件所附的投标报价表上写明投标货物的单价和投标总价，如单价与总价有出入，以单价为准。投标方对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受有任何选择的报价。除合同另有约定，投标人投标报价表上所标明的价格均为履约的固定价格，不得以任何理由予以变更。

8.2 本项目采购预算为62万元，高于该预算价的作无效标论处。

8.3 投标报价

8.3.1报价应包含以下内容：投标人应根据自己的实力和条件报价，投标报价应是招标范围内全部工作内容的价格体现，报价明细表中的报价应包括全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、接口费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

8.3.2 投标承诺书、投标价格表的报价一律用人民币（单位：元）填报。

8.4 投标人在投标文件中应按照本招标文件所附的投标报价单样式进行报价，并计算总价。报价表必须由法定代表人/单位负责人或委托代理人签署。代理服务费用：如中标人响应成交，领取中标通知书时向采购代理机构交纳，费用为预算总金额的1.5%；此项费用含在投标报价中，不单独列项，由投标单位在报价时综合考虑。。

9、投标文件的组成。

投标文件分为一号标书、二号标书、三号标书，其中：

9.1、一号标书至少应包括：

（1）评分对照表；

（2）开标一览表；

（3）核心产品品牌确认表；

（4）声明函；

（5）法定代表人身份证明书；

（6）法定代表人授权委托书；

（7）企业声明函和2020年以来发文部门出具的相关证明材料复印件（成立不满一年无需提供）（如有）；

（8）小微企业产品报价表（如有）；

（9）公共资源交易投标信用承诺书；

（10）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明函；

（11）清单报价表；

（12）技术响应表；

（13）售后服务承诺函；

（14）建湖县政府采购事前信用承诺书；

（15）企业营业执照（副本）复印件；

（16）投标人近半年内的财务报表或者上年度企业财务审计报告复印件（财务报表须提供不少于三个月的）（成立不满一年不需提供）；

（17）投标人经税务部门认可的近半年内依法缴纳税收的证明复印件（不少于三个月的）（成立不满一年不需提供）；

（18）招标文件要求的其它证明资料和评标细则要求提供证明材料的复印件。

以上资料必须加盖投标单位公章。

9.2、二号标书（资审材料）应包含以下内容：

（1）企业营业执照（副本）原件；

（2）投标人近半年内的财务报表或者上年度企业财务审计报告复印件并加盖单位公章（财务报表须提供不少于三个月的）（成立不满一年不需提供）；

（3）投标人经税务部门认可的近半年内依法缴纳税收的证明复印件并加盖单位公章（不少于三个月的）（成立不满一年不需提供）；

（4）企业声明函（如有）原件和2020年以来发文部门出具的相关证明材料原件（成立不满一年无需提供）（如有）；

（5）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明函原件。

9.3、三号标书应包含以下内容：

（1）评分细则中涉及到相关证明材料的原件；

（2）评分细则中要求的摄屏视频文件（如有）。

（3）投标人认为须提供的材料原件。

投标人提供的材料如有虚假，视为提供虚假材料谋取中标资格，将被列入不良行为记录名单。

10、投标文件格式

10.1、投标方必须按照招标文件中提供的投标文件格式填写，投标方可以按自身需要进行扩充和说明，所表达的内容要实质性反映投标价格和货物情况。

10.2、投标文件应用A4纸张，打印和书写字迹应清楚工整，内容齐全，不得行间插字、涂改或增删，如有修改，修改处必须由投标人法定代表人或其委托代理人签字或盖个人印鉴。

11、投标文件的密封与递交

投标单位应将投标文件分为一号、二号、三号标书，一号投标文件 一式伍份 ，正本 壹 份，副本 肆 份，正副本必须分别装订成册，并装于一个封袋内。当正本与副本不一致时以正本为准。投标书应在封面右上角注明正本或副本标志；二号标书为资审原件，三号标书为评分细则中涉及到相关证明材料的原件及投标人认为须提供的原件，二号、三号标书须分别单独密封与一号标书封袋一并递交。

11.2、一号标书的正本和副本均需打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人在规定签章处签字、盖章，投标文件副本可采用正本的复印件。一、二、三号标书封袋上须注明项目名称、投标单位名称、委托代表人、联系电话、标书号。所有投标文件都必须在封袋或封箱密封处以显著标志密封并盖法人印章。

11.3、投标人应在招标文件中规定的截止日期和时间前，将投标文件送至建湖县公共资源交易中心服务大厅标书接收处（建湖县城双湖路南建设大厦一楼），交由采购代理机构或公证人员接收。逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件将被拒收。

12、投标文件的修改与撤回

12.1、投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但需以书面形式通知采购代理机构，所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

12.2、投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。

五、开标及资格审查

13、开标、唱标

13.1、采购单位将按本招标文件投标须知规定的时间、地点开标，请投标单位的法定代表人（或委托代理人）携带其身份证原件准时出席。

13.2、开标由采购单位主持，采购代理机构、投标人和有关方面代表参加。建湖县行政审批局参加全过程监督，投标人代表应参加开标会议并签到。

13.3、开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由工作人员当场逐一拆封投标文件及修改文件，宣布投标文件形式要件有效与否，由唱标人宣读投标人名称、投标报价、供货期等其它投标承诺书内主要内容。

13.4、采购代理机构对唱标内容做开标记录，由投标人代表签字确认。

14、资格审查：开标结束后，依据法规政策和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，采购人及采购代理机构将依据投标人提交的投标文件按招标公告第三项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全, 其投标将被作为无效投标，不得参与下一环节的评审。

采购人及采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

六、评  标

15、组建评标委员会

采购单位根据项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关评审专家组成。开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。评标委员会完成评标后，应当向采购人提出书面评标报告，推荐1名合格的中标候选人。

16．投标文件的审查

16.1对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

16.2评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署等。

16.3投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

16.3.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

16.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

16.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

16.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照相关规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

16.4、符合性检查：

依据招标文件的规定，评标委员会将对通过资格审查的投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。凡有下列情况之一者，投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求。

(1)投标文件中开标一览表未加盖投标人的公章, 未加盖企业法定代表人/单位负责人（或委托代理人）印章（或签字）的，或者企业法定代表人/单位负责人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及法定代理人印章的。

(2)投标人代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的。

(3)超出经营范围投标的。

(4)资格证明文件不全的，或不符合招标文件标明的资格要求的。

(5)投标有效期、供货时间、服务期等不满足招标文件要求的。

(6)未按招标文件规定报价的。

(7)投标文件格式不规范、项目不齐全或内容虚假的。

(8)投标文件的实质性内容未使用中文表述，或使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）。

(9)投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认,或投标文件中经修正的内容字迹模糊无法辩认，或修改处未按规定签名盖章的。

(10)未按招标文件要求提交投标保证金的或未按招标文件要求提供真实可信声明函。

(11)投标报价超过招标文件规定的预算价（最高限价）的；

(12)以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

(13)被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

(14)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

(15)不符合招标文件中规定的其它实质性条款以及法律法规规定的其他情形。

评标委员会决定投标响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

16.4.3、对资格性检查和符合性检查不合格的投标人，将现场告知其理由。

16.5、在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，可以认定属于串标、围标的行为。具体表现形式如下：

16.5.1、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。

16.5.2、不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制的。
  16.5.3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的。
   16.5.4、不同投标人的投标文件相互混装的。
   16.5.5、不同投标人授权同一人作为投标人代表的。
   16.5.6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的。
    16.5.7、有证据证明投标人与采购单位、采购代理机构或其他投标人串通的其他情形的。

16.5.8、评标委员会认定的其他串标、围标情形。

16.6、有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有服务单位：

（1）符合专业条件的服务单位或者对招标文件作实质性响应的服务单位不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）服务单位的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

17、投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其投标人代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

18、比较与评价

18.1、评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

18.2、对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标评议。

19、评标过程及保密原则

19.1、凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或其他人员透露。否则,将按有关规定追究相关人员的责任。

19.2、在评标期间，投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被作为无效投标，并承担相应的法律责任。

七、定  标

20、定标原则

20.1、最低投标价不作为中标的保证。

20.2、本次招标评标方法为综合评分法。

投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。按评审后的得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

本项目提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高得投标人为排名第一的中标候选人。

20.3、推荐的中标候选人数：1名。排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。

21、确定中标供应商

采购人将根据评标委员会的书面评标报告，依据法律法规确定中标人。采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人，否则中标结果无效。

22、中标通知书和签订合同

22.1、评审结束后，中标公告在盐城市政府采购网、建湖县公共资源交易网等相关媒体发布；公示结束向中标供应商发出中标通知书。中标通知书成为合同文件的组成部分，具有法律效力。

22.2、中标供应商在规定的时间内不领取中标通知书的，视为中标后自动放弃中标资格，承担由此引起的一切后果。

22.3、采购单位与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按采购文件确定的事情签订政府采购合同。

22.4、中标单位如果未按中标通知书规定日期与采购单位签订合同，或要求更改招标文件内容而拖延合同签订，按照政府采购法相关法律法规执行。

23．质疑和投诉：

23.1 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

23.2 质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，采购人或代理公司有权不予受理。

23.3 质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料（证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件），否则，代理公司或采购人不予受理。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

23.4 采购人或代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

23.5、投标人认为招标文件内容违法或不当的，应当在招标文件规定的截止时间前提出异议；认为开标活动违法的，应当在开标现场提出异议；对采购单位（采购代理机构）答复不满意或采购单位（采购代理机构）在规定时间内未予答复的，投标人可向建湖县财政局投诉。

23.6、质疑或投诉程序：

投标人认为本次招标文件、招标过程和中标、成交结果违反法律、法规和规章规定的，应当首先依法向采购单位或采购代理机构提出质疑，对采购单位或采购代理机构质疑答复不满意的可到建湖县财政局提出投诉。

投标人或者其他利害关系人不按规定投诉或通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，影响招投标活动正常进行的，招投标行政监督部门不予受理，并给予警告。

23.7、恶意投诉情形：

下列情况之一，投标人的投诉将被界定为恶意投诉，监管机构将对投诉人按有关规定列入不良记录名单并上网公示，投标人今后参与政府项目将受到影响：

（1）未按规定向投诉处理部门投诉或向不同部门多方投诉的；

（2）不符合投诉受理条件，被告知后仍进行投诉的；

（3）投诉处理部门受理投诉后，投诉人仍就同一内容向其他部门进行投诉的；

（4）捏造事实、伪造材料进行投诉或在网络等媒体上进行失实报道的；

（5）投诉经查失实，被告知后，仍然恶意缠诉的；

（6）一年内三次以上失实投诉的；

（7）直接向领导、纪委、检察部门写匿名信等。

24、其他

24.1、投标单位因不良行为被下列部门取消或限制在全国、全省、全市、全县投标资格，并在不良行为记录公告期限内的，将被取消投标资格或者中标资格：：

①国家发改委、住建部、财政部、交通运输部、水利部、工信部、农业农村部及其招标采购监管机构；

②江苏省发改委、工信厅、住建厅、财政厅、交通运输厅、水利厅、农业农村厅及其招标采购监管机构；

③盐城市发改委、工信局、住建局、财政局、交通运输局、水利局、农业农村局、行政审批局及其招标采购监管机构；

④建湖县发改委、工信局、住建局、财政局、交通运输局、水利局、农业农村局、行政审批局；

上述行政主管部门和招标采购监管机构以外的不良行为记录公告，一律不作为取消或限制投标资格和中标资格的依据。

24.2、投标人存在失信被执行人信息的，按《关于在公共资源交易领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒机制的实施意见》（苏信用办（2018）23号）文件精神执行。

第三章  招标内容及要求

一、项目基本情况

1. 项目名称：建湖县第二人民医院实训基地教学设备采购项目

3. 预算金额：本项目采购预算为62万元，高于该预算价的作无效标论处

3. 采购需求：采购范围内所有产品的供货、运输（送达至采购方指定地点并卸货）、安装、调试、及售后服务等内容。

4. 合同履行期限：合同签订后10日历天内供货、安装、调试完成。

二、技术要求及相关说明

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高智能数字化成人综合急救模拟人 | 1 | 可与软件“全科医生实训考试云平台”进行即时数据交互，软件“全科医生实训考试云平台”可自动给予评判和打分。 提供软件著作权证书原件或者复印件加盖投标单位公章。 系统主要功能： 1.头颈部： · 生命体征模拟：瞳孔观察，瞳孔液晶显示为CSTN伪彩、65k色、RGB，可在1-9mm之间调节正常、散大、缩小等状态，颈动脉，生动再现病人呻吟、咳嗽、呕吐声音。 · 呼吸模式：模拟正常呼吸、叹气样呼吸、陈-施氏呼吸、库什摩呼吸、毕奥呼吸。 · 气道管理技术：标准口、鼻插管，气管切开术，支持仰头举颏法、推举下颌法开放气道。牙齿受压报警。 多媒体动画同步显示插管位置，采用听诊，可检测插管位置，模拟牙关紧咬、舌小肿、咽部水肿、喉痉挛、单双侧肺阻塞。主气道堵塞等体征。 2.胸腹部： · CPR操作训练：可进行口对口、口对鼻、简易呼吸器对口、多种通气方式；电子监控气道开放、吹气次数、吹气频率、吹气量、按压次数、按压频率、按压位置和按压深度；自动判断人工呼吸与胸外 按压的比例；实时数据显示，抢救成功后，模拟人的瞳孔由散大变为正常，颈动脉搏动，出现自主呼吸。 真实除颤起搏：可与不同厂家、不同型号的除颤起搏器配套使用，实现真实除颤起搏。 模拟除颤起搏：多媒体动画展示医用除颤仪操作流程，可实现除颤起搏。可选择除颤能量，最大除颤能量达到360J。 真实AED：可与不同厂家、不同型号的AED配套使用，实现真实AED训练。 模拟AED：多媒体动画展示AED操作过程，可实现AED训练。全程中文语音提示，提供贴片电极和纽扣电极，自动检测心率并分析是否需要除颤。 真实心电监护：可与不同厂家、不同型号的心电监护仪配套使用，实现真实心电监护。 模拟心电监护：使用指夹式血氧探头，监测血氧，可实现模拟心电监护。内部储存2500余种心电图。多参数模拟监护仪LCD屏幕提供12导联心电图、血氧饱和度、呼吸、二氧化碳、血压（动脉血压、中心静脉压、肺动脉压、无创血压）、心输出量等。 · 听诊：可听诊数百种声音，包括正常心音、异常心音、正常呼吸音、异常呼吸音、正常肠鸣音、异常肠鸣音等。 · 股动脉搏动。 3.四肢： · 左手血压测量、双侧手背浅静脉输液/穿刺和双侧肌肉注射，手臂的静脉高度仿真，手感真实，穿刺正确有明显落空感并有回血，皮肤及血管可更换。 · 模拟人可互换男女外生殖器，可进行导尿操作训练, 双大腿股外侧肌内注射操作训练。 · 模拟人踝关节可左右旋转。 4.软件： · 模拟注射泵/输液泵的使用：多媒体动画展示注射泵/输液泵的操作流程，可选择药物进行操作。 · 训练与考核：软件内保存几百道试题，支持心电图，急救理论知识、急救场景、病例、CPR训练与考核。教师还可根据教学内容添加试题。 · 急救场景脚本训练/考核：软件自带数十个急救场景，涵盖室颤/无脉搏室速、无脉搏心电活动、心室停搏、急性冠状动脉综合征、心动过缓、不稳定性心动过速、稳定性心动过速、急性中风等心脏病急救案例，帮助及培训医师在不同类别心脏病的临床急救操作流程。 · 提供多种药物治疗和典型的辅助检查，胸片，超声心电图、12导联心电图等。 · 脚本/病例编辑：软件提供多种常见病例，丰富的多媒体动画，生动再现真实急救情景。用户可自编辑急救病例，病情变化和学员操作过程，软件自动记录。 |
| 2 | 多参数监护模拟仪 | 1 | 功能特点： 1.LCD屏幕提供5导联心电图（测量心率、血氧饱和度、血压、呼吸频率、呼出来二氧化碳分压、体温、中心静脉压）。 |
| 3 | 模拟心脏除颤仪 | 1 | 功能特点： 1.液晶显示器，最大除颤能量可达360J； 2.可节省用户购买真实除颤起搏器的投入，起到同样真实的操作效果； 3.除颤、起搏、心电监护三合一功能； |
| 4 | 自动体外模拟除颤仪 | 1 | 1.设计符合人机工程学。打开面盖，则设备开机；合上面盖，则设备关机。 2.模拟急救现场AED的工作流程，AED自动体外除颤仪（训练专用）无高压电击除颤工作，全程中文语音提示，指导学员熟悉AED工作流程及使用要点。 3.自动侦测除颤电极片的贴敷位置是否正确，学员通过反复使用模拟AED可以熟悉电极片贴敷位置。 4.与高智能数字化综合急救技能训练系统配套使用。 |
| 5 | 高智能数字网络化体格检查教学模拟人 | 1 | 胸部检查教学系统： 一、模拟病人 形象逼真 仿真标准化病人的皮肤,采用进口优质高分子材料制成。其优点是无毒、无味、固色性好、柔软而富有弹性（邵尔A硬度10-15），抗撕裂、抗伸拉性能好（拉伸强度≥2MPa），使用寿命长。皮肤纹理清楚真实，体表解剖标志准确。 二、听触部位 仿真设定 肺部听诊：各种正常呼吸音听诊部位同真人；各种异常呼吸音、干湿性啰音、胸膜摩擦音等听诊部位，与临床上真病人一致。 心脏听诊：不仅设有心脏各瓣膜听诊区，而且根据临床听诊实际增加了必要的听诊部位。如：二尖瓣开放拍击音在心尖内侧听诊；心包叩击音、心包摩擦音，室间隔缺损可在胸骨左缘第四肋间听诊；左心室肥大在锁骨中线外听诊。 心肺触诊：能十分形象地模拟各种心前区细震颤、心包摩擦感、胸膜摩擦感及语音震颤等十二种心肺触诊体征。 三、多人多处 同时听诊 最大优点是：采用普通听诊器即可听诊，并可供多人、用多个听诊器同时在不同部位听诊，与临床实际完全一致。改变了一个实习小组中，采用“电子听诊器”只能一人听诊，其他人只能观看。由于多人多处同时听诊，可大大提高模拟病人的使用效率，节约大量时间，可成倍地提高学习效果。 四、内容丰富 体征全面 为了使技能训练更加贴进临床，更好地适应高等医学教育不同层次的教学需要。本系统除了本科教材规定的技能训练内容外，增加了大量的心肺触诊听诊综合体征，使技能训练内容达350种以上，让内容更加丰富，体征更加全面。 （一）模拟正常心肺听诊音：可以在模拟人肺部的相应部位听到正常呼吸音，在心脏瓣膜听诊区听到正常心音。 （二）正常心音伴肺部异常体证：在心脏各瓣膜听诊区可听到正常心音，并设有语音震颤、胸膜摩擦感等触诊体征。听诊各种异常呼吸音、干湿啰音、语音共振及胸膜摩擦音等。无病变的肺部听到正常支气管呼吸音、支气管肺泡呼吸音和肺泡呼吸音。 （三）心脏触听诊体征伴正常呼吸音：触诊心前区细震颤、心包摩擦感；听诊各种异常心率和心律改变及异常心音；听诊心血管杂音、心包摩擦音；在无病变的瓣膜听诊区听到正常心音，同时在肺部相应部位听到各种正常呼吸音。 （四）心脏触听诊体征伴肺部触听诊体征：在模拟某种心脏触诊听诊的同时伴一种肺部听诊体征，无病变的肺部仍听到正常呼吸音。 （五）心脏多瓣膜病（联合瓣膜病）伴正常呼吸音：设有七种心脏多瓣膜病如：二尖瓣狭窄伴主动脉瓣关闭不全、二尖瓣狭窄伴主动脉瓣狭窄、二尖瓣狭窄伴二尖瓣关闭不全、主动脉瓣关闭不全伴二尖瓣关闭不全、二尖瓣狭窄伴三尖瓣和肺动脉瓣关闭不全等。无病变的瓣膜听诊区仍听到正常心音，在肺部听到正常支气管呼吸音、支气管肺泡呼吸音和肺泡呼吸音。 （六）心脏多瓣膜病伴肺部触听诊体征：如上所述的多种瓣膜病伴有一种肺部触听诊体征。如语音震颤、胸膜摩擦感、异常呼吸音、干湿啰音、语音共振和胸膜摩擦音等体征，在无病变的肺部仍听到正常呼吸音。 腹部检查教学系统： 1.内容全面 实用性强 多媒体网络腹部检查教学系统不仅包括单纯的腹部触诊教学内容，而且完全按照新版诊断学教学大纲编排。包括腹部检查的全部内容，如腹部体表标志与分区、腹部的视诊、触诊、叩诊、听诊理论教学；腹部触诊听诊技能训练和技能考核，并设置了理论考试和技能考核、题库及自动判卷、成绩统计功能打印功能。 2.教师示教 图文并茂 本教学系统制作了大量的腹部检查教师示教及腹部疾病真实典型病例的视频演示，还制作了大量的多媒体动画，并将腹部检查的视诊、触诊、叩诊、听诊内容采用文字讲解和语音讲解（替代板书）。 3.仿真模拟 生动形象 模拟人为大半身男性或女性仿真人体，呈现仰卧屈腿的腹部检查体位，腹部柔软，肋弓下缘、剑突、腹上角、脐、骼前上棘、耻骨等体表标志准确。皮肤柔韧、富有弹性、耐老化、耐高温和低温，坚固耐用。 4.技能训练 效果逼真 医学生通过屏幕能看到腹部疾病真实病人的各种体征，并可通过教师的示教加深理解，通过计算机编程智能化控制，将教学系统中100余种腹部触诊听诊综合体征，再现于仿真人体模型的相应触诊听诊部位，可模拟腹式呼吸每分钟16次，肝、脾、胆及囊可随呼吸在隔肌下上下移动。肝脏肿大1～7厘米，脾脏肿大1～9厘米，较大的脾脏可触到脾的切迹,可任意选择设定。仿真病人可根据计算机指令自动设置出相应的体征和均匀的腹式呼吸。可模拟腹部疾病时的各种压痛点。触诊压痛时模拟人会发出“哎呀！疼啊！”的痛苦叫声。触诊胆囊点时，墨菲氏征检查阳性时仿真标准化病人会发出痛苦的叫声，并突然屏住呼吸，使效果更加逼真。还可模拟出正常肠鸣音、肠鸣音亢进、腹部血管杂音等听诊体征。 教学系统软件： 1、网络教学 功能强大 本系统采用最先进的B/S软件系统构造技术，运用.net的开发平台进行开发，充分将全新的多媒体软件开发技术与胸部检查模拟人进行完美的结合，组成胸部多媒体教学系统。系统分为：系统管理、内容制作、教师系统和学生系统等四个子系统，实现胸部临床技能理论教学实习训练和技能考核等多项教学功能，不仅可在校园网中使用，也可在Internet上进行远程网络教学和考试。 2、教师自编 课件试题 系统可根据教学需要教师可利用本系统提供的文字模版、音频视频模版、图片模版、技能训练模版及试题模版自行修改和编写课件、试题及技能训练内容。可自行制作多个不同听诊部位、不同体征和不同发声级别的综合病例及技能考核试题。 3.内容全面 实用性强 网络多媒体胸部检查教学系统不仅有心肺听诊触诊技能训练内容，而且完全按照新版诊断学教学大纲编排，包括胸部检查的全部内容。如心肺的视诊、触诊、叩诊、听诊理论教学；心肺触诊听诊技能训练和技能考核，并设置了理论考试和技能考核、题库及自动判卷、成绩统计及打印功能。 4、网络教学 功能强大 系统分为：系统管理、内容制作、教师系统和学生系统等四个子系统，实现胸部临床技能理论教学实习训练和技能考核等多项教学功能，不仅可在校园网中使用，也可在internet上进行远程网络教学和考试。 5、新版动画 独具风格 视频图像不仅包括动画，部分病例还配有心电图、心音图、超声心动图、彩色多普勒、血液动力学图等。图片模板上均有心肺听诊触诊部位的示教图片，部分病例配有CT片、X线片及相关的解剖、生理及病理图片。制作了大量的2D3D动画，模仿真人的心跳和大血管搏动。仿真的血流、动脉瓣及房室瓣的开闭，形象地描述了心音产生的机理、各种心律失常、异常心音，各种瓣膜病和先天性心脏病的各房室增大及血液动力学改变等。肺部动画采用3D动画制作技术，模仿真人的膈肌和肺的呼吸运动，肺通气等形象地描述各种正常呼吸音产生的机制。各种异常呼吸音、干湿性啰音、胸膜摩擦音、语音震颤及语音共振等动画更加生动形象。 6、技能训练 鉴别听诊 本系统通过计算机编程控制，将多媒体教学系统中上数百种典型病人的心肺触诊听诊体征再显现于仿真人体模型的相应部位。能形象地模拟触觉语颤、胸膜摩擦音；心音、额外心音、心律失常、心脏杂音及杂音的传导、心包摩擦音等，学生可在仿真病人身上反复学习。选择了多种听诊体征差异较小易混淆的心肺体征音，用文字、图表进行鉴别对照并可技能训练的听诊对照，使学员尽快掌握鉴别要点。 7、理论考试 技能考核 本系统设由理论考试题库及心肺触诊技能题库，教师也可修改或自编题库。采用先进技术，根据教学需要自由组题，自动生成试卷。可根据技能考核试卷要求，自动调出心肺触诊听诊体征，自动评定成绩，自动汇总并打印全班成绩。 |
| 6 | 数字遥控式腹部触诊听诊模拟人 | 1 | 主要功能： 1.采用无线微机模拟调控技术，通过按键或者无线遥控选择模拟人的腹部多种体征。 2.模拟人为仿真设计，腹部质地柔软，形象逼真。增强教学和实习效果及兴趣。液晶显示所选择的腹部体征。 3.肝脾大小可选择控制，肝肿大0-7厘米，脾肿大0-9厘米。 4.模拟人为真人大小、其腹壁、内脏等采用高新技术，质地柔软并富有弹性，触摸手感似真人。 5.随模拟人的腹式呼吸肝脾亦随之上下移动。 6.触诊压痛时模拟人会发出疼痛的声音，胆囊触痛时模拟人屏住呼吸，更加形象逼真，阑尾压痛时还形象地体现出反跳痛的特点，其它压痛点还有上腹部压痛、脐部压痛、上输尿管压痛、中输尿管压痛、左上腹部压痛、下腹压痛。 7.可实现腹部听诊训练，例如：正常肠鸣音、肠鸣音亢进、腹部血管杂音。该模拟人还具有考核功能。 8.可进行动脉血压测量在血压测量手臂上： 1. 在血压测量手臂上，可用真实血压计及听诊器进行血压测量； 2. 具有Korotkoff Gap音； 3. 压力值采用动态毫米汞柱显示； 4. 收缩压和舒张压可以分开设定； 5. 可以根据教学情况任意调整收缩压、舒张压和脉搏频率的数值； 6. 血压设定可精确到1毫米汞柱； 7. 音量大小可以调节； 8. 血压训练器有液晶显示屏显示。 |
| 7 | 多种心电图电脑模拟人（心电图机用户自配） | 1 | 主要功能： 1.采用微电脑控制，模拟人体内中存储有多种正常及异常心电信号，每种心电图信号都采用模拟数字代码表示。 2.使用时连上普通心电图机或心电监护仪，将心电图机的导联线，分别连接四肢和胸前相关部位。 3.教学实习或考核时在仿真模拟人面板上操作代码按钮，根据教学需要输入某心电图的代码，通过心电图机或心电监护仪便能自动描绘这一心电特征波形。 4.波形逼真而且心率可调。 5.模拟人体采用高新技术，以特种硅橡胶和高分子复合材料，在合金雕刻模具中浇注成型。皮肤柔韧、富有弹性，并印有听诊部位标志。耐老化、耐高温和低温，坚固耐用。 6.采用先进的美工化妆技术，使模拟人美如真人，生动形象。 7.可进行心肺复苏训练练习： 1、模拟人上肢关节可自由活动； 2、人工手位胸外按压训练； 3、人工口对口呼吸（吹气）练习； 4、检查瞳孔反映：模拟瞳孔由一只散大与一只缩小的比较认识。 8.心肺复苏训练练习： 1、模拟人上肢关节可自由活动； 2、人工手位胸外按压训练； 3、人工口对口呼吸（吹气）练习； 4、检查瞳孔反映：模拟瞳孔由一只散大与一只缩小的比较认识。 |
| 8 | 高级直肠指诊检查模型 | 1 | 主要功能： 1前列腺触诊 1. 正常前列腺：模拟栗子大小，横径4cm，垂直径3cm，前后径2cm。前列腺体的后面中间有一纵行的浅沟即前列腺沟。 2. 良性前列腺增生：前列腺I度增生，前列腺肿大，模拟鸡蛋大小，前列腺后面平坦，中间沟变浅。 3. 良性前列腺增生：前列腺II度增生，前列腺中度肿大，模拟鸭蛋大小，前列腺中间沟消失。 4. 良性前列腺增生：前列腺III度增生，前列腺重度肿大，表面规则，质地硬，模拟鹅蛋大小，前列腺底部不能触及； 2直肠触诊 1. 正常直肠。 2. 直肠息肉：直肠后壁表面可触及结节肿块，质地较硬。 3. 直肠癌早期：直肠后壁表面可触及结节肿块，表面凹凸不平。质地坚硬，为直肠癌晚期发展阶段。 |
| 9 | 外科综合技能训练组合模型 | 1 | 该套组合有： 3缝合训练模块10套； 4 30mm和20mm直径肠管模块各5条； 5血管模块10条； 6外科打结技能训练模型1套； 7成人外科缝合腿部模型1台； 8成人外科缝合手臂模型1台； 9缝合器械2套； 10手术刀（片）、缝合针线各2套； |
| 10 | 高级电脑孕妇检查模型 | 1 | 功能特点： 1.本模型可进行四段触诊、胎儿心音的听诊、骨盆外部测量和乳房护理的练习和指导。 2.为了使用和管理简单化，通过外部皮球可给子宫内注入空气，随着充气的调节可使它成为最接近于人体状态。 3.腹部测量和骨盆测量所需的骨骼已造成形于内部。因此，在触诊的时候，你可以得到同真人的身体极为相似的感觉。 4.利用电脑蕊片控制的声音合成器能听到真实的胎儿心音。胎儿心音的速度快慢及音量高低可随时调节。 5.可用木听筒和听诊器来进行练习听取胎儿心音，胎儿的心音也可从前板上的扬音器内听到。 |
| 11 | 高级妇科训练模型 | 1 | 主要功能： 1.该模型为成年女性躯干下半部，由腹腔、盆腔组成。可以做以下操作演示： ·正常和各类异常子宫触诊。 ·妇科双合诊、三合诊的检查。 ·阴道窥器和阴道镜的检查。 ·肉眼观察正常和各类异常病变宫颈。 ·宫内节育器的放置与取出。 ·观察隔膜的大小和位置。 ·观察子宫、卵巢、输卵管、圆韧带和其它位于盆腔的解剖结构。 ·可调节子宫前后倾斜度角度位置。 ·骨盆的测量。 |
| 12 | 高级婴儿护理人模型 | 1 | 功能特点： 1.婴儿头颈部、四肢自由活动，男婴/女婴胸皮可更换。 2.婴儿头皮静脉穿刺。 3.婴儿脐带静脉穿刺。 4.婴儿口鼻插管护理。 5.洗胃、灌肠、导尿护理。 6.造瘘引流术。 7.三角肌、臀部肌肉注射。 8.整体护理、洗澡、哺乳、更换衣裤、尿片更换。 |
| 13 | 高级儿童心肺复苏模拟人 | 1 | 功能特点： 1.人工手指位胸外按压显示报警： 1）儿童按压深度至少为胸部前后径的1/3大约为5cm； 2）按压错误时则有的指示灯显示及错误的报警。 2.模拟标准气道开放。 3.人工口对口呼吸（吹气）显示报警； 1）吹入的潮气量＜150ml~200ml＜的指示灯显示及报警； 2）吹入的潮气量在150ml~200ml之间正确指示灯显示； 3）吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警； 4.操作周期：按压与人工呼吸：30∶2/单人或15：2/双人，完成五个循环周期CPR操作。 5.操作频率：最新国际标准：100-120次/分。 6.操作方式：训练操作。 7.检查颈动脉反应：手捏压力皮球，模拟颈动脉搏动。 8.工作状态：采用220V外接电源。 |
| 14 | 高级护理人 | 1 | 功能特点： 1.模拟人可取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑，左右上臂、小腿可灵活旋转。 2.褥疮护理：显示压疮的临床分期4个不同阶段，第一期：淤血红润期；第二期：炎症浸润期；第三期：浅度溃疡期；第四期：坏死溃疡期。同时显示压疮和各种病理表现：压疮炎症、溃疡、窦道、腐肉、坏死、焦痂等。 3.血压测量操作训练 4.颈动脉模拟搏动 5.清洗梳理头发、洗脸 6.眼耳清洗滴药 7.口腔护理、假牙护理 8.口鼻气管插管 9.气管切开护理 10.吸痰法 11.氧气吸入法 12.口鼻饲食法 13.洗胃法 14.胸腔解剖重要器官结构 15.手臂静脉穿刺、注射、输液（血） 16.三角肌皮下注射 17.股外侧肌注射 18.灌肠法 19.女性导尿术 20.男性导尿术 21.女性膀胱冲洗 22.男性膀胱冲洗 23.造瘘引流术 24.臀部肌肉注射 25.整体护理：擦洗、穿换衣服、冷热疗法 26.四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动 27.创伤评估与护理：消毒、清洗、换药、止血、包扎 · 胸壁切开缝合伤口 · 大腿外伤切开缝合伤口 · 大腿皮肤裂伤 · 大腿感染性溃疡 · 足坏疽、第1、2、3足趾和足跟压疮 · 上臂截肢伤口 · 小腿截肢伤口 |
| 15 | 静脉输液手臂 | 1 | 功能特点： 1.手臂上分布的主要静脉血管系统，可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺训练功能。 2.进针时有明显的落空感，正确穿刺有回血产生。 3.静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺不渗漏。 4.静脉血管和皮肤都可以更换，简单方便，经济实用。 |
| 16 | 19寸多媒体人体针灸穴位交互数字平台 | 1 | 一、系统配置 1. LCD屏幕 2. 红外触摸屏 3. 主控机（双核2.0 1G内存） 4. 多媒体人体真人大小模型 5. 教学软件软件，含“子午流注”。 二、功能强大 操作简单 1. 触摸屏幕，快速掌控经络腧穴信息； 2. 电子挂图，声音、屏幕、人体模型同步显示经络腧穴的信息； 3. 电子白板，结合专用模型软件控制实现网络版的交互教学。 4. 教学内容自动存储。 三、技术参数 1. 箱体结构：冷扎钢板/不锈钢材质，表面氧化处理，美观轻便且具备良好的散热性能 2. 电源输入：电压：AC220V±10% 50HZ±1HZ，功率：＜200W开机瞬时电源3A 四、系统参数 1、主机 处理器： 酷睿E3400 内存：1G,最大支持4GB DDR3 硬盘：WD160G硬盘 显示：2D/3D图形加速,64M动态显存,支持双屏显示 网口：1/2个10~100M RJ45端口 音频：LINE-out, MIC-in 散热系统：正压风扇、无噪音、防尘、循环散热 多媒体音响系统 双声道立体电子音效，环绕功放，防磁设计 2、触摸屏 类型：电阻式触摸屏（表面声波屏，红外触摸屏可选） 分辨率：4096 x 4096 触摸响应时间：<10ms 表面硬度：3H 点击寿命：250克力度，1000万次 笔划寿命：250克力度，100万次 透光率：81%以上 3、液晶显示屏 显示屏类型：19＂VGA TFT LCD 最大分辨率：1280 x 1024 最大色彩：16M 显示面积：338 x 270mm 反应时间：8ms 背光：4CCFL 背光MTBF：30,000小时 亮度：300cd/m2 对比度：500：1 像素距离：0.297 x 0.297 最大视角：(H)140/(V)130 五、环境参数 工作温度： 0~50℃ 存储温度：-20~60℃ 相对温度：10~95%@40℃（无凝结） 振动（工作）：1.0G，50~500Hz，随机振动 |
| 17 | 针灸头部训练模型 | 1 | 功能特点： 1. 模拟成年男性的上半身，该人身高172cm，体重63kg，头围55cm； 2. 同时具有与人体上半身相同的皮肤理及手感； 3. 头部模型上标记有20个常用穴位，如百会、四神聪、太阳、风池、头维、率谷、翳风、颊车、下关、地仓、四白、晴朗、攒竹、鱼腰、耳门、听宫、听会、水沟、头临泣、印堂； 4. 头部上的穴位标记常见关下不可见，需要使用配备的专用光源的照射下方可显现。 |
| 18 | 针灸训练手臂模型 | 1 | 功能特点： 1.模拟一成人手臂； 2.手臂外皮采用高仿真性材质制作，有皮肤纹理，触之柔软，手感真实； 3.可以进行上肢常用穴40个如合谷、曲池、列缺及上肢五腧穴等穴位的定位及针刺示教、练习及考核； 4.可以进行多种针刺方法的训练，针刺手感较为真实； 各穴位采用隐性标记方法，可在训练或考核中根据需要有选择的显现标记的穴位，也可对穴位的定位及针刺进行检测。 |
| 19 | 针刺训练模块 | 1 | 功能特点： 1. 解剖层次清晰，有皮肤、下皮组织、肌肉层级骨层面结构； 2. 外观设计逼真，有皮肤纹理，操作面模拟人体体表弧度，操作真实感强； 3. 可进行多种进针法如单手进针、双手进针、指切进针、夹持进针、舒张进针、提捏进针及针管进针等的示教和练习，有真实的进针突破感； 4. 可进行多种行针法的示教和练习，如提插法、捻转法、各种辅助手法（循法、弹法、刮法、摇法等）及补泻手法的练习； 5. 结构简单，便于卸装，有轻便稳固的高分子材料底座，保持操作的稳定性，便于示教和练习； 6. 各层组织均为耗材，更换方便。 |
| 20 | 全科医生实训考试云平台 | 1 | 系统取得计算机软件著作权登记证书，并提供证书原件或复印件加盖投标单位公章，打▲须提供演示视频以确定产品功能符合教学要求，不得以PPT、视频、书面以及多媒体的形式进行功能演示。 整体要求： 1.提供整体设计服务，依据医院要求及现场实地情况，规划各功能区域及考站的设置，包括软硬件的配置、强弱电要求及场地规划功能等。 2.多家权威医院、医学院提供学术研究支持。 3.▲系统软硬件结合，模拟教具与软件结合，结合软件题库，考生通过模拟教具进行训练考核，可自动给予评判和打分。 4.支持载入PACS等医学影像文件，支持序列查看、窗宽窗位调整。 5.支持打开数字病理切片文件，可调整图像颜色对照，可调节透明度、对比度、亮度，支持病理图像多图同步对比。 6.系统的所有功能都支持在PC端、Pad端及手机端运行，自适应不同屏幕大小及操作方式。 7.配合监控设备，可对考试及教学过程进行全程录像，录像资料可作为教学资源与考试成绩追诉的证据。 系统架构 根据系统的建设目标规划，系统采用B/S架构，运用面向对象的设计方式，在充分考虑系统的实用性、先进性、可扩展性、可维护性、可靠性和安全性等原则的基础上，按照用户的要求系统将可部署在局域网内或Internet网络上，医院管理部门通过系统管理后台对系统维护管理。 系统模块 用户从统一的登录入口通过用户名（邮箱/手机/身份证号/工号等）密码验证登录系统，系统根据用户角色提供不同的操作权限。根据用户角色分类，系统可分为管理端、教师端、学生端三大模块。 1管理端 1.1人员管理 1.1.1教师管理 管理教师信息，包括新增教师信息、编辑教师信息、删除教师信息，可以批量导入、删除教师信息。 1.2资源管理： 1.2.1房间管理 管理技能实训考核中心的房间信息，用户可以根据场地实际情况编辑录入房间名称、门牌号码等信息。可设置绑定电子门牌、站内信息机等设备。 1.2.2设备类别管理 管理设备类别信息，包括新增教设备类别、编辑设备类别、删除设备类别，可以设置某一类设备可用于某一种或几种临床技能操作的训练与考核。 1.2.3仪器设备管理 管理设备信息，包括新增教设备信息、编辑设备信息、删除设备信息，可批量导入设备信息，可以查看设备使用情况、编辑设备维修记录。 1.2.4资产定位 可以为资产设备添加RFID标签，支持资产设备定位管理，有效管控技能中心资产设备，保证医院投入的可持续利用。支持接入医院现有物联网网络（如有），实现技能中心外借资产设备定位。支持资产设备利用率情况统计，利用物联网网络实现对技能中心资产设备使用情况统计汇总。 1.2.5技能操作项管理 管理技能操作项目，包括新增技能操作项目、编辑技能操作项目、删除技能操作项目，系统内已包含中国医学生临床技能操作指南的99项操作项目，用户可以根据需要增加个性化的操作项目，系统自带的操作项目不能编辑与删除。 1.2.6评分表管理 管理技能操作评分表，包括新增评分表、查看评分表详情、删除评分表，系统内已包含中国医学生临床技能操作指南的操作评分表，用户可以根据需要增加个性化的评分表，系统自带的评分表不能编辑与删除。 1.2.7模拟人管理 1.2.7.1心肺复苏模拟人 ▲编辑管理模拟人联机参数。可设置心肺复苏考核中按压深度范围、吹气量范围、CPR次数、每个CPR所需正确按压次数及吹气次数等考核参数。 1.2.7.2听触诊模拟人 可设置心肺听诊及胸腹部触诊考核时的抽题数量。 1.3系统管理 1.3.1机构管理 管理机构、科室信息，包括机构、科室，编辑机构、科室，删除机构、科室。 2教师端 2.1人员管理 2.1.1学员分组管理 管理学员分组，可以根据管理需要对学员进行分组管理，可以新增、编辑、删除学员分组信息。 2.1.2学员管理 管理学员信息，包括新增学员信息、编辑学员信息、删除学员信息，可以批量导入、删除学员信息，可以将学员信息导出为excel文件。 2.2考核管理 2.2.1组卷模板管理 管理理论考试组卷模板，包括新增组卷模板、编辑组卷模板、删除组卷模板，可以指定理论试卷整体难易度、题型题量分布、各题型每题分值，可以编辑试卷中各学科、章节所占比重。 2.2.2理论试卷管理 2.2.2.1 自动组卷 ▲管理理论考试试卷，包括调用组卷模板智能创建理论试卷，系统将根据模板指定的题型、题量及各学科、章节比重及整体难易度从题库中随机抽题组卷，创建试卷后可查看试卷中的题目，对试卷中不满意的题目可逐题更换。每个学员在考试中试卷中的题目顺序将被打乱重新排列。 2.2.2.2 理论题库 ▲系统理论题库包含以下分类题库：基础医学、内科、外科、妇产科、儿科、精神病科、急诊科、康复医学、口腔科、临床病理科、麻醉科、皮肤科、全科医学、小儿外科、眼科、医学检验科、医学影像科、肿瘤学、放射影像科、病理诊断技术、诊断学、传染病学、神经病学、循证医学、公卫、护理、耳鼻咽喉科、中医儿科、中医妇科、中医骨伤科、中医内科、中医全科、中医五官科、中医外科、中医针灸推拿等及超声、CT、X光片、MIR等读片题。各学科都有细分的二级学科及章节，题库总题量20万题以上。 理论题库包括A1型题、A2型题、B型题、X型题、案例题、判断题、读片题等常见医学考试题型。 2.2.3考试安排 2.2.3.1考场管理 创建、编辑、删除考试安排，设置每次考试的考试类型、考试时间，可以设置开始、结束考试，开放、关闭预约、开放、关闭签到及重置考试状态，可以实时查看各考试场次当前各考站的情况及排队等候、正在考试、已经考完的学员列表。 2.2.3.2排考管理 支持多站式轮循排考，例如4站式考试，考生的考核顺序可以是1-2-3-4、2-3-4-1、3-4-1-2、4-1-2-3。 支持多站式队列排考，严格按照考站顺序排考，考生必须按照1-2-3-4……的考站顺序进行考试。 支持多站式动态排考，每个考站时间可以不相同，考试过程实时自动调度管理，最合理分配当前考试资源，最大程度节省考试时间。 支持同进同出，所有考生同时进出、切换考站，有效避免考生站外等候过程中互相交流。 2.2.3.3▲考站编辑 每场考试下可按需自由设置考站，站点数量无上限，可以指定每个站点的考试类型（理论或实践）、考试房间、考核项目、实践考核模式（考官评分或模拟人联机）、模拟人型号或考核评分表、理论试卷或组卷模板、考试时长及容纳人数。 支持理论考站，理论考试站可根据需要指定试卷（所有人考同一份试卷，但题目顺序打乱）或指定组卷模板（每个人根据指定的模板随机组卷，试卷的难易度、题型、题量、学科章节比重都相同，但具体题目不同）。 实践考试站可选择考官评分或模拟人联机两种考核模式。当选择考官评分方式时需同时选择要使用的评分表，可设置多位考官共同评分；当选择模拟人联机考核模式时需同时选择模拟人型号。 支持随机考站（多个考站随机考其中一站），支持随机考核项目（一个考站中可设置多种考核项目及评分表，学生进入考站后随机考其中一项）。 2.2.4考生管理 管理每场考考试中的考生，可批量添加、移除考生。管理考生签到信息，可设置重签、取消签到、后台签到等。控制每场考试中的各个考生的状态，可针对各个考站设置重考、续考、弃考、强制结束及违纪登记，可延迟、减少考试时间。可显示各考站的考试进度。 2.2.5在线评分 ▲考官可以在PAD上进入指定的考场场次与考站，使用考试安排中指定的评分表为学员实践操作考试进行在线评分，支持多位考官共同评分。 支持电子签名，考官提交成绩时需同时提交电子签名。 2.3统计报表 2.3.1成绩查询 可以根据考试场次、考试试卷及学员信息查询统计考试成绩，可以查看理论或实践考试中的得分明细，可以将考试成绩或得分明细导出为Excel文件。 2.3.2成绩统计 根据考场场次、学员分组、考核内容及考试时间等条件对学员考生成绩进行汇总统计，管理员可以挑选需要进行统计分析的学员进行统计，默认情况下对所以符合查询条件的学员进行统计。统计表展现的信息包括参考人数、应考人数、缺考人数、最高分、最低分、平均分、平均分以上人数、平均分以下人数、及格人数、及格率等信息。 2.3.3成绩分布 以列表及雷达图的形式反映出参与统计的学员在不同的分数区间段中，所有参于分析人员成绩数量，让管理员可以更加直观的看到此次考试的成绩主要分布情况。管理员可以自定义添加和编辑需要统计的分数段。 2.3.4评分表分析 对指定的评分表按考场场次及考试时间绩进行分析，列出各评分项最高分、最低分、平均分、平均分以上人数，平均分以下人数、平均失分率，并配以柱状图与雷达图进行展示。 2.3.5试卷分析 对指定的理论试卷按考场场次及考试时间对学员考试成绩进行分析，列出试卷最高分、最低分、平均分、平均分以上人数，平均分以下人数及每个试题的答对人数、答错人数、正确率，并配以柱状图与雷达图进行展示。 3学生端 3.1我的练习 3.1.1理论训练 3.1.1.1学员可在线进行分学科的理论练习，整个题库对学员开放，学员可分学科进行理论答题练习，可查看、重置各学科分类的练习进度，每答一题后自动判读对错并显示正确答案，回答正确自动跳转到下一题。错题自动归档至学员个人的错题库。 3.1.1.2理论训练支持A1型题、A2型题、B型题、X型题、案例题、判断题、读片题等常见医学考试题型 3.1.2错题汇总 ▲属于学员个人的错题库，在理论训练中做错的题自动分类汇总，学生可根据学科、时间等条件筛选查询。 3.1.3模拟考试 学员可自行选择学科章节比例进行组卷，系统自动根据学员设定的比例随机抽题生成模拟试卷，学员在规定时间内进行答题，考试时间结束后系统将自动收卷，完整模拟正式考试过程。每次模拟考试结束后系统自动收集学员答错的题目给予汇总解析。可查看历史练习数据，意外中断的考试可选择继续进行。 3.2我的考试 3.2.1我的预约 学员管理自己的考试预约，可以查看历史预约理论，可以对开放在线预约的考试进行预约。 3.2.2 理论考试 学员通过PAD或PC及登录系统在线进行理论考试答题。 3.2.3模拟人联机考试 ▲支持接入心肺复苏模拟教具，系统自动设置模拟人状态，实时采集学生操作数据，自动给予评判和打分。学员通过用户名密码登录后，自动根据设定的考核内容连接到智能模拟人设备并进入考试界面，学员在模拟人上的操作数据同步显示并实时保存至服务器，系统根据设定的考核要求自动评分。非当前考站的学生不允许进行考核。 3.3历史成绩 查询学员个人的历史考试成绩。 4签到客户端 4.1查询学生信息 可以根据学员姓名、身份证号、用户名、学号等查询学员信息。 4.2录入学生信息 可以直接在客户端录入学员信息。 4.3录入学生指纹 可以直接对接指纹采集设备，录入学员指纹信息。 4.4指纹签到 系统直接对接指纹采集设备，学员在考试前需要按压指纹验证身份来进行签到。 4.5二代身份证签到 ▲系统直接对接二代身份证读卡器，学员在考试前刷二代身份证验证身份来进行签到。 4.6学号或身份证号或用户名签到 当遇到指纹采集设备故障或学员手指受伤无法采集指纹等情况时，也可以使用学员身份证号、用户名、学号等信息进行考试签到。 5考试排队叫号 学员签到后系统将根据考试安排自动为学员进行智能排考，等候区信息展示大屏可显示各个站点考核信息及各学员当前应进入的考站，同时给予语音叫号提示，实现学员考核的有效排序与等候，以达到最大利用考试资源，节省考试源源与考生轮转等候时间。当某个考生因故无法及时进入考站进行考试时，考站中的考官可选择跳过该考生。 |
| 21 | 全科诊断仪（桌面式） | 1 | 1. 全科信息化诊疗系统、桌面式集成一体化 2. 系统组成：直接检眼镜、医用放大镜、耳鼻喉检查器、电子血压计、红外耳温枪 3. 直接检眼镜 3.1 屈光度：≥24种屈光度范围； 3.2 照明形式：≥4，滤片：≥2； 3.3 最大孔径照明角θ：≥6°； 3.4 色温3000K±10%；最大照度不低于750 LX； 3.5 照明系统的照度应能从最大值调节到最大值的10%，输出照明光的显色指数应不少于85； 4. 医用放大镜 4.1. 光照稳定，无闪烁、忽明忽暗现象，光源360°无影光环照明，配有鼓气囊插口； 4.2. 放大透镜可放大2.5X，视窗放大透镜可左右移开，使器械可伸入耳道； 4.3. 色温≥3000K，最大照度≥7000LX； 4.4. 拥有自动卸除医用放大镜套管（窥耳套）功能。 5. 耳鼻喉检查器 5.1 光照稳定，无闪烁、忽明忽暗现象，最大照度≥30000LX，色温3000K±10%； 5.2 可与一次性压舌板配备使用，压舌板插入时应顺畅、无阻塞，压舌板插好后应稳固、无脱落。按压自动弹片，压舌板应能顺畅有力地自动弹出压舌板。 6. 血压 6.1 测量范围：压力（0～270）mmHg［(0～36)kPa］ 6.2 脉率数40次/分～180次/分 6.3 测量准确度：≤ ±3mmHg(±0.4kPa） 6.4 脉率数≤±5% 6.5 存储容量：可存储100组测量数据 7. 体温 7.1 测量值范围：32℃-42.9℃ 7.2 误差：≤±0.2℃ 7.3 测试速度：≤5秒钟 7.4 显示功能：带有指示器的液晶显示屏， 7.6 记忆功能：当开启记忆功能后，系统将自动显示最后一次读取的体温，记忆功能可以恢复12次读数。 7.7 工作温度： 5℃-40℃（41.0℉-104℉） 储存运输温度：-25℃--＋55℃（-13℉--131℉） 7.8 自动关闭：约在最后一次测量1分钟之后，系统将自动关闭。 7.9 配有一次性探头套（出厂随包装配备10个），防止交叉感染。 8. 配备：间接喉镜、鼻镜、额镜。 |
| 22 | 指纹仪 | 1 | 传感器类型：光学 可接触面积：16.5*23mm 图片采集范围;15.24*20.32mm 图像尺寸（px）：300*400 分辨率（dpi）：500DPI/256 通讯方式：USB 1.0/1.1/2.0 |
| 23 | 计算机 | 5 | 显示器：≥21.5寸液晶显示器 集成声卡：1000Mbps以太网卡 显存容量：独立≥2GB 内存容量：≥4GB 硬盘容量：≥500G CPU:≥I3 键鼠：标配键鼠有线套装 系统：WIN 7 |
| 24 | 70寸大屏 | 2 | 背光源：侧边式 分辨力：Ultra（3840*2160） 整机亮度：350nits（typ） 屏幕刷新率：60HZ 扬声器设计：内置扬声器单元 声音出力：10Wx2 芯片：Hi3751 V500 CPU/GPU：64位CPU双核1.2GHz/四核GPU EMMC/DDR:16G/1G 操作系统：Android 4.4 用户界面：Taitum Wireless Lan：2.4HZ 双线 遥控器：红外线遥控 手机遥控（安卓手机）：支持 电力消耗：230W 能效等级：3级 能效指数：1.6 待机功耗：0.5W以下 重量（不含底座）：35KG 产品尺寸（不含底座）：1563*908*87mm |
| 25 | 平板电脑 | 15 | USB接口：Type-C 音频接口：3.5mm 产品尺寸（mm）：≥257mm × 170mm × 7.2mm 产品净重（kg）：约500g 麦克风：4个麦克风 扬声器：4个 屏幕类型：IPS 屏幕比例：16:10 后置摄像头：1300W 功能：多点触控；指南针；霍尔传感器；陀螺仪；重力感应；分屏功能 前置摄像头：800w 电池容量：≥4000mAh |
| 26 | 投影仪 | 1 | 标称光亮度 3300流明 标准分辨率 1024×768 屏幕宽高比例 4:3 投影方式 正投/背投，桌面/吊顶 光学参数 投影机类型 商务型 技术类型及规格 透射式液晶面板(×3，R/G/B)(无机液晶面板) 标称光亮度 3300流明 光亮度范围 3000-3999流明 标称光亮度均匀值 80% 标准分辨率 1024×768 对比度 10000: 1 灯泡类型 UHM灯泡 灯泡功率 230W 灯泡寿命 普通模式:5000小时 节能模式1:6000小时 节能模式2:8000小时 投影参数 投影镜头 手动对焦镜头 变焦比 手动1.2倍变焦 光圈范围 F=1.6-1.76 投影比 1.48-1.78:1 实际焦距 f=19.16-23.02mm 投影画面尺寸 30-300英寸 投影距离(m) 0.76-7.62m 屏幕宽高比例 4:3 梯形调整功能 垂直：±30°(自动，手动) 水平：±15°(手动) 投影方式 正投/背投，桌面/吊顶 |
| 27 | 投影幕布 | 1 | 颜色：白色 材质：白塑 幕布类别：电动 幕布比例：4:3 特性独特设计：电动调节 大小：1.5*1.5 可承重范围（kg） 5-10kg |
| 28 | 视频可视化系统 | 1 | 通过中央控制系统进行考场监控，无需多余工作人员；通过中央控制系统管理考试轮转，保证高效有序；通过中央控制系统监控考场实况，无需进入考试现场。可实时监控所有人员和设备状态。支持云台控制：动态获取摄像头参数并进行调节。拖动画面可调整摄像头角度，在画面上滑动鼠标滚轮控制摄像头进行变焦。 支持系统自带通用语及警告语语音播放、支持自定义语音播放、支持文字转语音播放、支持直接录制语音播放 可快速查询考试视频，支持删除、锁定/解锁、下载视频包功能。基于内部通讯与数据库共享机制，实现用户统一配置与管理，并统一分配全局权限，实现高效的配置与管理，大大提高管理水平，使系统具备随需应变的特性；核心处理单元支持分布式、负载均衡部署，并采用多级架构来支持系统平台自身规模的扩展；界面设计人性化，C/S操作模式，使系统维护更方便快捷；支持多级权限管理，权限细化到每台设备的具体功能分项；支持IE8+, Chrome31-44, Firefox30-51, Safari8.0+浏览器 应用编程接口 支持软件集成的开放式API，支持标准协议(ONVIF、ISAPI)、支持海康SDK和第三方管理平台接入、支持GB/T28181协议、支持E家协议、支持萤石云接入网络协议IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,ICMP,IGMP,DHCP,PPPoE,Bonjour WIFI指标 提供统一的认证、授权管理机制；兼容多种数据库，包括Postgresql数据库、Mysql数据库、Sqlserver数据库、Oracle数据库等；结合电视墙服务器，可实现开窗、缩放、漫游、自定义场景设置及预案管理等功能。 |

注：1、技术参数中1-19项教具须为同一品牌”，否则作无效标处理。

2、第20项“全科医生实训考试云平台”为本项目的核心品牌。

二、服务保障和承诺要求

1、各投标人必须严格按照本次招标技术参数要求进行合理报价，如后期出现验收不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单。

2、中标方工作人员的人身安全一概由中标方负责，与招标方无关。因中标方人员在工作中造成了第三方的人或财产损害的，也一概由中标方自行承担。

3、中标单位中标后不得转包、分包，如出现相关情形，处转包、分包项目金额千分之五以及千分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；可以责令停业整顿；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。

- 第四章  评标办法及评分标准

一、评标办法：综合评分法。

1.为体现公开、公平、公正和择优诚信的原则，根据相关法律法规规定和招标文件约定，本次招标决定采用综合评分法评标，即投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

2.任何最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标人的得分；报价得分通过计算直接取得；报价得分加评委算术平均得分，为投标人的总得分。

3.总得分最高的即为中标候选人。

4.推荐的中标候选人数：1名。

二、小微企业优惠情况：

1. 对小型和微型企业产品最后价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（1）如一个项目为单项货物/服务采购，响应单位属于小微型企业，且提供该企业的货物或服务或者提供其他小型、微型企业制造的货物的，对其总报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。如提供其他小型、微型企业制造的货物，须同时提供其他企业的小微企业证明材料，不提供证明材料或有弄虚作假的，对其总报价不作扣除。

如一个项目包含多项货物采购，响应单位属于小微型企业，则需填写《小微企业产品分项报价表》，注明小微企业生产产品明细及价格占比，按其中可以认定为小微企业生产产品的价格或价值部分给予10%的价格折扣。评审时（详见示例）按比例进行扣除。上述分项产品如有其他小型、微型企业制造的货物，须同时提供其他企业的小微企业证明材料，不提供证明材料或有弄虚作假的，对应分项价格不作扣除。

示例：某小微企业投标总价为P，提供小微企业制造的货物使用价值量为L，评标价为（P-L）+L*(1-10%)。

（2）小微企业提供中型企业制造或使用中型企业注册商标的货物的，视同为中型企业，价格不作相应扣除。小微企业提供大型企业制造或使用大型企业注册商标的货物的，视同为大型企业，价格不作相应扣除。

2. 供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

3. 如一个项目为货物类采购，响应单位属于小微企业产品，则需填写《小微企业产品报价表》，如不填报，投标报价将不做相应扣除。

4. 企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。

5. 以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》 等有关制度规定执行。

三、评标细则

| 序号 | 评分项 |  |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价（30分） |  |  |  |  |
| 投标报价 | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，结果保留两位小数（有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件）。 注：小微企业优惠政策详见本文第四章第二项“小微企业优惠情况” |  |  |  | 30 |
| 二 | 综合实力部分（70分） |  |  |  |  |
| 综 合 评 价 | 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分准则 |  |
|  | ① | 业绩合同 | 9 | 投标人具有类似项目业绩合同（2017年1月1日以后所签合同），每提供一个业绩合同得3分，此项最高得9分（业绩证明材料包括合同原件、中标通知书原件、验收证明材料原件，未提供或提供不全的的不得分）。 注：上述类似项目业绩是指投标人所提供的业绩需与本项目采购内容类似的项目业绩。 |  |
|  | ② | 企业资质 | 8 | - 所投核心产品的生产厂商取得银行部门（或银行部门指定的评估机构）出具的企业资信等级证书或信用评级报告为A的得1分，AA的得2分，AAA的得3分；（须提供证书复印件加盖投标单位公章，不提供不得分） - 所投核心产品的生产厂商获得政府部门颁发的荣誉，县级每一项得1分，市级荣誉一项得2分，省级及以上荣誉一项得3分，同一奖项不重复得分，以最高奖项计分，本项最高得3分。（须须提供证书复印件加盖投标单位公章，不提供不得分） - 所投核心产品的生产厂商取得高新技术企业证书的，得2分；（须提供证书复印件加盖投标单位公章，不提供不得分） |  |
|  | ③ | 技术参数 | 44 | 全部满足招标文件中的技术参数条款的得44分，在打▲参数中有一项负偏离的扣5分。其他参数有一项负偏离的扣3分，直至扣完为止。 注：1、技术参数要求提供的证明材料的以证明材料复印件加盖投标单位公章为准，其他参数以提供的技术参数响应表加盖投标单位公章为准。 2、打▲参数需提供具有连续性实操画面的摄屏视频文件，摄屏视频不得超过15分钟，保存在U盘中，U盘置于三号标书内一并密封提交，评标委员会根据以上功能展示打分，以PPT、视频、书面以及多媒体的形式演示不得分。 3、技术参数中的每一小条为一项。 |  |
| 投标人获得县级（含县级）以上有关部门颁发的“先进单位（企业、集体）”称号的，得2分； | ④ | 项目实施方案 | 5 | 对总体设计、项目管理、模型验收等关键工作安排合理，有措施完善的项目管理计划与项目进度控制，其中经评标委员会综合评价后： （1）项目整体建设实施方案优秀的得5分； （2）项目整体建设实施方案良好的得4分； （3）项目整体建设实施方案一般的得3分； （应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性，未提供相关说明的此项不得分） |  |
|  | ⑤ | 培训情况 | 4 | 对培训方案进行评审： 培训计划、师资、培训文件相关表单内容完善、合理、有针对性、全面性；方案相对优秀的4分；方案相对良好的得3分，方案相对一般的得2分。 （应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性，未提供相关说明的此项不得分） |  |

五、合同主要条款

采购人（全称）：         建湖县第二人民医院         （以下简称甲方）

中标人（全称）：                                    （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就建湖县第二人民医院实训基地教学设备采购项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、合同标的

1.中标价即为合同价。

2.合同中合同总价应是招标范围内全部工作内容的价格体现，报价明细表中的报价应包括全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

3.乙方在签订合同前须向甲方交纳中标价5%的履约保证金，在供货结束验收合格后退还。

二、质量保证

1.乙方提供的产品性能及质量应符合国家标准并满足招标文件规定的相关质量技术要求，实现乙方的投标承诺书条款。

2.具体标准详见招标文件中技术参数要求部分。

三、产品的运输方式、费用负担及保险

乙方负责交货前产品的运输及保险，费用由乙方承担。乙方保证用最快捷与安全可靠的方式进行运输。产品运抵交货地点平稳摆放前产生的毁损、灭失风险均由乙方承担。

四、交付与验收

1.交付时间：合同签订后10日历天内供货、安装、调试完成。

交付地点：采购人指定地点。

2.乙方按照本合同或招标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交付地点由甲方指定。货物的验收包括型号、规格、数量、外观质量及包装、货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随货物资料及配件工具。

3.在交货前，乙方应对所供货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关货物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

4. 甲方根据合同规定的内容和国家标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后由甲方出具验收合格证明加盖单位公章，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

5.甲方在验收中，如果发现产品的品种、规格、质量不合规定的情况，应妥为保管，同时甲方应在 7 天内向乙方提出书面异议。在此期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自产品收到之日起超过两天未通知乙方的，视为产品合乎规定。乙方在接到甲方书面异议后，应在 7 天内负责处理。

五、售后服务

1. 乙方承诺所投产品免费原厂质保期为    年。免费质保期间出现的问题，在2小时内响应，12个小时内到达现场，24小时内修复。如需要更换设备或送修，必须在7个工作日内完成，并提供备品。

2. 乙方应严格执行厂家的保修规定，质量保证期满后，产品须维修的，供货方或生产方应本着微利服务原则，按最低价格收取维修费用。

六、结算方式及期限

1、结付程序：乙方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票办理货款结算手续

2、结付方式及期限：

工程结束经验收合格后付总价的80%，余款质保期满后一次性付清。

七、 违约责任

1.合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.甲方违约责任

甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格货物，应当承担乙方由此造成的损失。

3.乙方违约责任

（1）乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后十五天内答复乙方，办理解除合同手续。逾期不答复的，视为同意发货，但乙方仍需按本条约定承担逾期交货的违约责任。

（3）乙方必须保证项目施工过程中以及货物供应、安装、运输、装卸、使用过程中的安全。如因产品质量不合理、不坚固、施工不规范，以及一切自然损坏而造成的货物损坏和人身伤害事故（不包括不可抗力因素），由乙方承担全部责任；

八、不可抗力

1、甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

2、不可抗力事件持续超过15日，任一方均有权解除本合同。

九、其他事项

按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的，应当在明确责任后 7 天内支付，否则应按未付金额的 10% 支付违约金。

十、合同争议解决方式

- 本合同的订立、解释、履行及争议解决应适用于中华人民共和国法律。双方因履行本合同产生纠纷，应协商解决。协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

十一、其他

1、合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

2、任何一方无权在没有另一方事先书面同意的情况下，向第三方给予、授予和转让本合同所规定的任何权利和义务。

3、本合同自甲乙双方代表签字盖章之日起生效，一式陆份，甲乙双方各贰份，江苏腾讯工程咨询有限公司贰份。

4、本合同附件包括：招标文件、中标通知书、投标文件。

- 投标文件及格式

（一）开标一览表

采购人：建湖县第二人民医院

- 根据已查看的建湖县第二人民医院实训基地教学设备采购项目的招标文件，遵照相关规定，我单位经市场考察和研究上述项目招标文件的投标须知、相关标准及技术要求和其他有关文件后，我方愿以总价为（大写）     元，（小写）      元的投标报价完成所有产品的供货、运输、安装及售后服务等内容，并承担任何质量缺陷包修和保修责任。

- 2、一旦我方中标，我方保证立即实施此项目，并保证在合同签订后   日历天内供货、安装、调试完成。

3、我方承诺所投产品免费原厂质保期为     年。免费质保期间出现的问题，必须在2小时内响应，12个小时内到达现场，24小时内修复。如需要更换设备或送修，必须在7个工作日内完成，并提供备品。如我方供应的产品因质量原因不能通过相关权威部门的验收，我方无偿更换全部产品，不收取任何费用，并承担相应责任。

4、如我方中标，我方承诺在签订合同前向采购人交纳中标价的5%的履约保证金。

5、我方投标文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方无条件接受采购人和主管部门依据法律法规做出的处理决定，并承担由此产生的责任。

6、我方承诺项目完成过程中安全责任自负。

7、你方的中标通知书和本承诺书将成为约束双方合同文件的组成部分。

投标人：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：     年     月    日

（二）声明函

采购人：建湖县第二人民医院

我公司自愿参与贵单位组织实施的建湖县第二人民医院实训基地教学设备采购项目的投标。我单位参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：      年      月      日

（三）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年      月      日

经营期限：

姓    名：           身份证号：                       系

(投标单位名称)的法定代表人。

特此证明。

投标单位(公章) ：

日期：        年      月      日

（四）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我　　　　　（姓名）系　　　　　　（投标人名称）的法定代表人，现授权委托　　　　　　　　　（单位名称）　　　　（姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加　　　　　　　　　　　　　　　　　的投标活动。代理人在开标、询标、合同谈判等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　　　　性别：　    　  　年龄：

投　标　人（法人印章）：

法定代表人（印章）：

年　　　月　　　日

附：

（代理人身份证复印件粘贴处）

（五）核心产品品牌确认表

| 序号 | 设备名称 | 选用品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：    年    月   日

（六）企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为 (请填写：小型、微型、中型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为(请填写：小型、微型、中型)企业。（附2020年以来发文部门出具的相关证明材料原件，成立不满一年无需提供）

2、本公司参加的               项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（提供其他企业制造的货物，须同时提供其他企业的小微企业2020年以来发文部门出具的相关证明材料原件，成立不满一年无需提供）

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微产品/服务使用价值量L为人民币（大写）         元整；（小写￥：            ）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日  期：

注：1、为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，在疫情防控常态化期间，该项目投标人可免交投标保证金。

2、供应商如不提供此声明函或不提供2020年以来发文部门出具的相关证明材料原件的（成立不满一年无需提供），投标报价将不做相应扣除。

3、上述声明函第三条为小微型企业单独填写。如一个项目为单项货物/服务采购,响应单位属于小微型企业，且提供该企业的货物或服务或者提供其他小型、微型企业制造的货物的，小微产品/服务使用量L为投标报价。如一个项目中包含多项货物采购，响应单位属于小微型企业，小微产品/服务使用量L与《小微企业产品报价表》L一致。

4、未按招标文件要求提交投标保证金的或未按招标文件要求提供真实可信声明函的作无效标处理。

（七）小微企业产品报价表（如有）

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 制造商 | 企业划型 （小微型企业） | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | L（元） |  |  |  |  |  |  |

填报要求：

1.如为货物采购，响应单位产品属于小微企业产品，则需填报本表，如不填报，投标报价将不做相应扣除。

2.本表内容、金额须应与《清单报价表》一致。

3.只填写内容为“小型”或“微型”提供的产品和服务。

4.请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。上述产品如有其他小型、微型企业制造的货物，须同时提供其他企业2020年以来的小微企业证明材料（成立不满一年无需提供），不提供证明材料或有弄虚作假的，对应价格不作扣除。

5.企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。

投标人（盖章）：

法定代表人/负责人（或其授权代表）（签名或盖章）：

日期：      年    月   日

（八）公共资源交易投标信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

投标人（盖章）：

年    月   日

（九）清单报价表

建湖县第二人民医院：

我单位愿意按照招标文件的要求和下面的报价提供所需服务，并保证所供服务质量。                                                     单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 投标品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高智能数字化成人综合急救模拟人 | 详见招标文件“技术要求 及相关说明” | 1套 |  |  |  |
| 2 | 多参数监护模拟仪 | 详见招标文件“技术要求 及相关说明” | 1套 |  |  |  |
| 3 | 模拟心脏除颤仪 | 详见招标文件“技术要求 及相关说明” | 1套 |  |  |  |
| 4 | 自动体外模拟除颤仪 | 详见招标文件“技术要求 及相关说明” | 1套 |  |  |  |
| 5 | 高智能数字网络化体格检查教学模拟人 | 详见招标文件“技术要求 及相关说明” | 1套 |  |  |  |
| 6 | 数字遥控式腹部触诊听诊模拟人 | 详见招标文件“技术要求 及相关说明” | 1套 |  |  |  |
| 7 | 多种心电图电脑模拟人（心电图机用户自配） | 详见招标文件“技术要求 及相关说明” | 1套 |  |  |  |
| 8 | 高级直肠指诊检查模型 | 详见招标文件“技术要求 及相关说明” | 1套 |  |  |  |
| 9 | 外科综合技能训练组合模型 | 详见招标文件“技术要求 及相关说明” | 1套 |  |  |  |
| 10 | 高级电脑孕妇检查模型 | 详见招标文件“技术要求 及相关说明” | 1套 |  |  |  |
| 11 | 高级妇科训练模型 | 详见招标文件“技术要求 及相关说明” | 1套 |  |  |  |
| 12 | 高级婴儿护理人模型 | 详见招标文件“技术要求 及相关说明” | 1套 |  |  |  |
| 13 | 高级儿童心肺复苏模拟人 | 详见招标文件“技术要求 及相关说明” | 1套 |  |  |  |
| 14 | 高级护理人 | 详见招标文件“技术要求 及相关说明” | 1套 |  |  |  |
| 15 | 静脉输液手臂 | 详见招标文件“技术要求 及相关说明” | 1套 |  |  |  |
| 16 | 19寸多媒体人体针灸穴位交互数字平台 | 详见招标文件“技术要求 及相关说明” | 1套 |  |  |  |
| 17 | 针灸头部训练模型 | 详见招标文件“技术要求 及相关说明” | 1套 |  |  |  |
| 18 | 针灸训练手臂模型 | 详见招标文件“技术要求 及相关说明” | 1套 |  |  |  |
| 19 | 针刺训练模块 | 详见招标文件“技术要求 及相关说明” | 1套 |  |  |  |
| 20 | 全科医生实训考试云平台 | 详见招标文件“技术要求 及相关说明” | 1套 |  |  |  |
| 21 | 全科诊断仪（桌面式） | 详见招标文件“技术要求 及相关说明” | 1套 |  |  |  |
| 22 | 指纹仪 | 详见招标文件“技术要求 及相关说明” | 1套 |  |  |  |
| 23 | 计算机 | 详见招标文件“技术要求 及相关说明” | 5套 |  |  |  |
| 24 | 70寸大屏 | 详见招标文件“技术要求 及相关说明” | 2套 |  |  |  |
| 25 | 平板电脑 | 详见招标文件“技术要求 及相关说明” | 15套 |  |  |  |
| 26 | 投影仪 | 详见招标文件“技术要求 及相关说明” | 1套 |  |  |  |
| 27 | 投影幕布 | 详见招标文件“技术要求 及相关说明” | 1套 |  |  |  |
| 28 | 视频可视化系统 | 详见招标文件“技术要求 及相关说明” | 1套 |  |  |  |
| 总价 （与开标一览表一致） |  | 1-28项合价 | （大写） 元 （小写） 元 |  |  |  |

注：1、投标报价应是招标范围内全部工作内容的价格体现，报价明细表中的报价应包括全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

2、投标单位投标时须在报价明细表中注明投标选用品牌，本项目清单中“全科医生实训考试云平台”为本项目的核心品牌。

注：使用综合评分法的采购项目，提供相同核心品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高得投标人为排名第一的中标候选人。

3、本项目采购预算为62万元，高于该预算价的作无效标论处。

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：    年    月    日

（十）技术响应表

| 序号 | 项目内容 | 招标文件技术要求 | 投标技术指标（不得完全复制且逐条对应招标文件技术要求） | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”，投标人按照设备的性能指标填写投标产品技术参数，所有技术参数必须在此表体现，不接受其他形式的投标产品技术响应说明；未填写投标技术参数及达不到技术参数要求的按本项目评分标准中技术符合性的约定作相应扣分处理。

2、投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的，列入不良行为记录名单，

情节严重的禁止其1-3年内参加政府采购活动。

法定代表人或委托代理人：                   （盖章或签字）

投标单位：                    （全称并加盖公章）

年    月    日

（十一）售后服务承诺函

| 服 务 内 容 |  |
| --- | --- |
| 承 诺 |  |

注：此表可复制和放大。各投标人须响应本项目的服务保障和承诺要求，未响应或部分响应的作无效标处理。

法定代表人或委托代理人：                （盖章或签字）

投标单位：                  （全称并加盖公章）

年    月    日

### （十二）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我方郑重声明：我方具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我方具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

供应商名称（公章）：

### 日期：______年    月    日

（十三）建湖县政府采购事前信用承诺书

为营造我县公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时更新维护建湖县政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

（十四）评分对照表

| 序号 | 评分项 |  |  |  | 分值 | 投标文件中的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 综合实力部分（70分） |  |  |  |  |  |
| 综 合 评 价 | 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分准则 |  |  |
|  | ① | 业绩合同 | 9 | 投标人具有类似项目业绩合同（2017年1月1日以后所签合同），每提供一个业绩合同得3分，此项最高得9分（业绩证明材料包括合同原件、中标通知书原件、验收证明材料原件，未提供或提供不全的的不得分）。 注：上述类似项目业绩是指投标人所提供的业绩需与本项目采购内容类似的项目业绩。 |  |  |
|  | ② | 企业资质 | 8 | - （1）所投核心产品的生产厂商取得银行部门（或银行部门指定的评估机构）出具的企业资信等级证书或信用评级报告为A的得1分，AA的得2分，AAA的得3分；（须提供证书复印件加盖投标单位公章，不提供不得分） - （2）所投核心产品的生产厂商获得政府部门颁发的荣誉，县级每一项得1分，市级荣誉一项得2分，省级及以上荣誉一项得3分，同一奖项不重复得分，以最高奖项计分，本项最高得3分。（须须提供证书复印件加盖投标单位公章，不提供不得分） - （3）所投核心产品的生产厂商取得高新技术企业证书的，得2分；（须提供证书复印件加盖投标单位公章，不提供不得分） |  |  |
|  | ③ | 技术参数 | 44 | 全部满足招标文件中的技术参数条款的得44分，在打▲参数中有一项负偏离的扣5分。其他参数有一项负偏离的扣3分，直至扣完为止。 注：1、技术参数要求提供的证明材料的以证明材料复印件加盖投标单位公章为准，其他参数以提供的技术参数响应表加盖投标单位公章为准。 2、打▲参数需提供具有连续性实操画面的摄屏视频文件，摄屏视频不得超过15分钟，保存在U盘中，U盘置于三号标书内一并密封提交，评标委员会根据以上功能展示打分，以PPT、视频、书面以及多媒体的形式演示不得分。 3、技术参数中的每一小条为一项。 |  |  |
| 投标人获得县级（含县级）以上有关部门颁发的“先进单位（企业、集体）”称号的，得2分； | ④ | 项目实施方案 | 5 | 对总体设计、项目管理、模型验收等关键工作安排合理，有措施完善的项目管理计划与项目进度控制，其中经评标委员会综合评价后： （1）项目整体建设实施方案优秀的得5分； （2）项目整体建设实施方案良好的得4分； （3）项目整体建设实施方案一般的得3分； （应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性，未提供相关说明的此项不得分） |  |  |
|  | ⑤ | 培训情况 | 4 | 对培训方案进行评审： 培训计划、师资、培训文件相关表单内容完善、合理、有针对性、全面性；方案相对优秀的4分；方案相对良好的得3分，方案相对一般的得2分。 （应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性，未提供相关说明的此项不得分） |  |  |

注：此表须放在首页