东台市人民医院门诊自助医疗导引、互联网+护理接入省监管平台、电子健康卡等系统建设项目

（政府采购不见面交易项目）

竞争性谈判文件

编号： DTCG-2020-TP030

采购人：           东台市人民医院              (盖章)

法定代表人或其委托代理人：               (签字或盖章)

采购代理机构：  江苏至衡诚达工程咨询有限公司  (盖章)

法定代表人或其委托代理人：               (签字或盖章)

2020年10月16日

# 竞 争 性 谈 判 公 告

项目概况

东台市人民医院门诊自助医疗导引、互联网+护理接入省监管平台、电子健康卡等系统建设项目 采购项目的潜在供应商应在 东台市人民政府公共资源交易中心dongtai.yancheng.gov.cn/col/col7991/index.html 获取采购文件，并于2020年  月  日9时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：DTCG-2020-TP030

项目名称：东台市人民医院门诊自助医疗导引、互联网+护理接入省监管平台、电子健康卡等系统建设项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额： 99万元

最高限价： 95万元

采购需求：东台市人民医院门诊自助医疗导引、互联网+护理接入省监管平台、电子健康卡等系统建设项目,详见竞争性谈判内容。

合同履行期限：竞争性谈判内容须在合同签订后 3 个月内全部送达东台人民医院指定地点且安装调试完毕；

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列资料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

（2）上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）。

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（近期）。

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

（1）参加报价的供应商须从事本次采购货物的生产或销售，并具有相关经营范围。

（2）供应商如委托授权委托人参与谈判，则授权委托人须为本单位正式职工并提供供应商为授权委托人缴纳的社会养老保险证明。

（3）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（4）供应商所投门诊自助医疗导引系统的产品须具有三级乙等及以上综合医院的类似成功案例;

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起至投标截止时间前

地点：请申请人登陆东台市政府门户网站群（http://dongtai.yancheng.gov.cn/col/col7991/index.html）免费下载竞争性谈判文件。

方式：互联网网页下载。

售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2020年10月27日9时00分（北京时间）

地点：上传加密的响应文件至采购人指定邮箱：jszhcd10@163.com

五、开启

时间：2020年10月27日9时00分（北京时间）

地点：东台市公共资源交易中心（北海西路8号政务服务中心大楼四楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

（1）本项目不接受进口产品参与。

（2）本采购项目为不见面交易的模式，具体详见竞争性谈判文件。

（3）本项目（是/否）接受银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构参与： 否   。【如接受，则分支机构的负责人视同为供应商法定代表人。】

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称： 东台市人民医院

地    址：东台市康复西路2号

联系方式1：李长林/13851031666

联系方式2：监察室/0515-85253930

2.采购代理机构信息

名    称：江苏至衡诚达工程咨询有限公司

地　　址：东台市海陵中路6号5楼

联系方式：张莉/18052901050

3.项目联系方式

项目联系人：李长林

电　　  话： 13851031666

# 第一章 谈判须知

东台市人民医院门诊自助医疗导引、互联网+护理接入省监管平台、电子健康卡等系统建设项目已经东台市财政局《政府采购计划通知书》（东财购通[2020]0142号）批准，拟采用竞争性谈判方式确定成交供应商，欢迎符合本竞争性谈判文件规定的供应商参加谈判。

## （一）总    则

### 供应商资格条件：

### 详见竞争性谈判公告。

### 2.资格审查方法：

本次采购采用资格后审方式，供应商在提交的响应文件中应提供资格审查资料。

### 3.竞争性谈判文件的组成：

竞争性谈判文件包括谈判须知、响应文件各类表格及格式文本、合同文件三部分组成。除以上内容外，采购人发出的对竞争性谈判文件的澄清、修改或补充内容，均为竞争性谈判文件的组成部分，对采购人和供应商起约束作用。

### 4.竞争性谈判文件的获取时间和方式：

（1）获取时间和方式：竞争性谈判文件发出后网上免费获取；

供应商可登陆东台市公共资源交易网（http://dongtai.yancheng.gov.cn/col/col7991/index.html）下载竞争性谈判文件。

（2）采购单位联系人和联系电话

联系人：李长林

联系电话：13851031666

（3）供应商获取竞争性谈判文件后，应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，若供应商的响应文件未按竞争性谈判文件要求提交全部资料，或响应文件未对竞争性谈判文件作出实质性响应，其责任由供应商自行承担。

### 5.竞争性谈判文件的澄清、修改或补充:

（1）本竞争性谈判文件的合法性、合规性及合理性均由采购人负责。

（2）供应商若有疑问，应在2020年 10 月 23 日11时前无需加密但须加盖供应商公章扫描发送到采购人指定邮箱并电话通知本项目联系人，且必须在邮箱发送主题上标明“（项目名称）的疑问”字样，否则采购人不予回复。

（3）无论是采购人根据需要主动对竞争性谈判文件进行必要的澄清、修改或补充，或是根据供应商的要求对竞争性谈判文件做出澄清，采购人都将于2020年 10 月 23 日18时前通过东台市政府门户网站群——东台市公共资源交易网予以澄清、修改或补充。

（4）供应商在响应文件接收截止时间前应当每天都要上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。供应商的疑问及采购文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当竞争性谈判文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发生的书面文件为准。竞争性谈判文件以外内容，不予答复。

### 6、需要补充的其他内容：

（1）本项目代理费用的收费标准  贰仟元  ，代理费用的收取方式  由成交供应商在领取成交通知书时支付 。

（2）为进一步贯彻落实《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）以及省财政厅《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购【2020】19号）文件精神，结合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）要求，本项目现对小型和微型企业服务的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的小微企业如实提供《小微企业声明函》，当投标报价中所有产品均为小微企业生产制造的，则给予10%的价格扣除；当投标报价中只有部分产品是小微型企业生产制造的，则不能进行相应的价格扣除。

（3）本竞争性谈判文件时间均以中华人民共和国北京时间为准，所涉及金额的币种均为人民币。

（4）凡参与本项目采购的供应商，视同已研究了本竞争性谈判文件的所有内容，并无保留地接受竞争性谈判文件的所有条款（含答疑、澄清、修改、补充通知等）。

（5）为防止因开启前集中上传响应文件造成的网络拥堵，导致供应商无法在响应文件提交截止时间前成功上传响应文件，建议供应商在开启前尽早把响应文件上传至采购人指定的邮箱。

（6）本项目评审全过程中，各供应商参与远程交互的授权委托人或法定代表人应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法定代表人，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

（7）为顺利实现本项目评审的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、扫描仪、打（复）印机等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

（8）本竞争性谈判文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。

## （二）竞争性谈判内容及要求

### 1.竞争性谈判内容：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊自助医疗导引系统 | 22寸网络液晶一体机 | 台 | 12 | 1 |
|  |  | 多媒体控制终端 | 台 | 14 | 1 |
|  |  | 自助签到机 | 台 | 13 | 1 |
|  |  | 导诊服务器端软件 | 套 | 1 | 1 |
|  |  | 门诊导诊软件 | 套 | 1 | 1 |
|  |  | 医技导诊系统软件 | 套 | 1 | 1 |
|  |  | 护士分诊台管理客户端软件 | 套 | 1 | 1 |
|  |  | 医生客户端管理软件 | 套 | 1 | 1 |
|  |  | 自助报到查询软件 | 套 | 1 | 1 |
|  |  | 语音平台库系统软件 | 套 | 1 | 1 |
|  |  | 医生排班显示系统软件 | 套 | 1 | 1 |
| 2 | 互联网+护理服务系统及接入省监管平台 | 套 | 1 | 1 |
| 3 | 电子健康卡、线下自费患者无卡就医及诊间结算自助机改造等 | 套 | 1 | 1 |
| 4 | 扫码礅 | 台 | 50 | 1 |

### 1.1货物主要功能要求

| 序号 | 产品名称 | 指标项 | 功能及技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊自助医疗导引系统 | 接口 | 1)报价包含HIS、PACS接口部分 |
|  |  | 22寸网络液晶一体机 | 1）基本参数 材质：五金结构/钢化玻璃 2）主板参数 CPU：A64，四核 ARM Cortex A53， 1.3GHZ 3）GPU： 2核Mali400 4）内存：≥1GB 5）外存储：eMMC ≥8GB 6）系统：Andrord或Linux 7）屏显比例：16：9 8）分辨率： 1920*1080 9）I/O接口（外部） 10）尺寸：≥21.5英寸 11）通信接口：10/100Mbps 12）触摸参数：红外触摸 13）支持格式 音频格式：MP3/WMA/AAC 14）高清视频格式：RMVB/AVI/MPG/MKV/VOB/MP4 15）图片格式：JPEG/BMP/PNG/GIF 16）功率 整机额定功率：≤35W 17）待机功率：≤1W 18）工作电压：AC220V 50HZ 19）声音输出：8Ω/2W 20）外观：防尘防爆处理 21）★资质：CCC认证证书和中国节能产品认证证书（响应文件中须提供认证证书复印件） |
|  |  | 多媒体控制终端 | 1）CPUMSD6A801 双核1.5GHZ； 2）内存≥1G 3）网卡：100M解码：增强型-硬件3D图形加速 4）外存：EMMC≥4G 5）系统：Andrord或Linux 6）时钟：RTC时钟，电子晶振 7）支持视频格式：MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD,DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV 8）支持图片格式：JPEG, GIF, PNG, BMP 9）支持音频格式：MP3, AAC 10）存储介质： HCSD 最大可扩展32G遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置通信接口：RJ45*1视频输出：HDMI *1音频输入：Audio*1数据接口：USB 2.0*2、IR*1 11）★资质：提供CCC认证证书。（响应文件中须提供认证证书复印件） |
|  |  | 自助签到机 | 1）基本参数 材质：五金结构/钢化玻璃 2）主板参数 CPU：A64，四核 ARM Cortex A53， 1.3GHZ GPU： 2核Mali400 3）内存：≥1GB 4）外存储：eMMC ≥8GB 5）系统：Andrord或Linux 6）可视角度：全视角 7）屏尺寸：≥19英寸 8）屏显比例：16：9 9）分辨率： ≥1366 x 768 10）触摸参数：电容触摸 11）支持格式 音频格式：MP3/WMA/AAC 12）高清视频格式：RMVB/AVI/MPG/MKV/VOB/MP4 13）图片格式：JPEG/BMP/PNG/GIF 14）功率 整机额定功率：≤25W 15）待机功率：≤1W 16）工作电压：AC220V 50HZ 17）声音输出：8Ω/2W 18）标配支持扫描，刷卡，社保卡报到 19）★资质： CCC认证证书。（响应文件中须提供认证证书复印件） |
|  |  | 导诊服务器端软件 | 1）具有联网和远程控制功能，支持跨路由控制，对终端可以远程管理和维护。支持局域网，分管理端和播放端，系统采用B/S架构。 2）操作在管理端进行，管理端可以是局域网上的任意多台计算机。 3）支持手动维护医生信息，可上传医生照片、职称、业务擅长以及排班信息的自动同步和管理； 4）系统应能够与HIS、PACS、LIS等信息系统进行数据交互，支持按照序号或签到顺序自动生成排队队列； 5）系统可根据各个科室的就诊流程，灵活配置叫号机制，适应各种队列排序方式、各种呼叫模式、各种显示样式、各种语音效果。 6）系统应支持候诊区一级分诊以及诊室门口二级分诊或特殊科室需要的多级分诊模式，候诊区叫号将多名患者呼叫到诊室门口等候，诊室门口叫号将患者逐一呼叫至诊室就诊； 7）要求候诊区域一级分诊屏、医生所在诊室门口的二级分诊屏显示各自对应的叫号信息，并实现对应的叫号语音同步播报； 8）系统须支持全自动形成队列、人工报到形成队列（患者自助报到、护士操作报到）以及自动及人工混合报到三种模式； 9）护士站电脑安装护士工作站管理软件，能够实现在其管控区域内对患者的就诊状态检索、排队队列管理以及预约等操作； 10）本项目需要与医院现有信息系统做接口，接口数据格式必须支持HL7标准或自定义的XML格式，接口方式可采用视图或WebService方式 11）接口不能影响到医院现有系统的运行与性能 12）医生电脑安装医生客户端管理软件，能够根据需求实现顺序叫号或选择 叫号功能； 13 ）★独立的数据接口系统，并具有软件著作权证书。（响应文件中须提供软件著作权证书复印件） |
|  |  | 门诊导诊软件 | 1）系统可根据诊间环境大小及特点设定诊间等候区等候人数1-3人不等； 2）系统支持对复诊、过号患者与初诊患者进行间隔呼叫的设定，设定规设定灵活简便。 3）系统须支持全自动形成队列、人工报到形成队列（患者自助报到、护士操作报到）以及自动及人工混合报到三种模式； 4）支持一对多（单个医生看诊多个队列）和多对一（多个医生看诊同一个队列）叫号模式； 5）支持一诊室一医生、一诊室多医生的排队叫号模式； 6）支持患者刷卡/扫描签到排队模式；支持非签到自动排队模式；支持自助取号排队模式； 7）支持当日挂号与预约患者混合排队模式，预约患者在预约时段内优先就诊。 8）早间高峰期患者突增情况下，分诊台软件须支持自动报到和手动批量报到机制； 9）中午午休时间，系统可自动切换到信息发布显示，叫号屏播放医院自己的宣教片。 ★10）为方便患者预约挂号与就诊，能将每天患者挂号数量、剩余号源、患者候诊与就诊时间状况等信息进行及时发布与显示。（响应文件中须提供功能截图） 11）系统应具有统计功能，能够对时段内各个科室候诊人数、诊结人数、患者平均等候时长、医生出诊时长、初诊患者数量、过号患者数量及复诊量等一系列数据进行分类统计， 12）时间段要求支持年、季、月、周、天、实时进行筛选和查看。 13）各种门诊数据可通过图表形式进行展示，图表应支持柱形图、线形图、饼形图、表格等。 14）系统应具有同级别项下的对比、环比等。 15）系统须支持历史数据的保存，以及保存的统一规范。 16）系统须支持图表形式的后台查询、指定显示屏的展示、历史数据后台导出功能 17）★独立的门诊统计辅助决策系统，并具有软件著作权证书。（投标文件中须提供软件著作权证书复印件） 18）★独立的普通门诊导诊叫号系统软件，并具有软件著作权证书。（响应文件中须提供软件著作权证书复印件） |
|  |  | 医技导诊系统软件 | 系统可根据诊间环境大小及特点设定诊间等候区等候人数1-3人不等； 1）系统支持过号患者与初检患者进行间隔呼叫的设定，设定规设定灵活简便。 2）系统须支持全自动形成队列、人工报到形成队列（患者自助报到、护士操作报到）以及自动及人工混合报到三种模式； 3）支持护士操作预约和患者自助预约两种模式，预约平台要求操作简便，易学易用； 4）护士可为患者进行单次、多次预约，修改预约和取消预约等操作； 5）可预约至精确的时间段内，时间跨度可灵活设置，最小时间跨度不大于0.25小时； 6）一天内单一检查项预约人数超出预警人数时，系统应有明显提示；单一检查项下的峰值可预设，也可以根据实际情况临时调整峰值。 7）预约完成后，患者可获得预约单，预约单上要求有患者姓名、年龄、检查项、预约日期、预约时间段、注意事项等。 8）住院病人、预约患者在预约时段内，需采用优先原则； 9）在患者有多个检查项的情况下，当其被一检查项呼叫到时，其他检查项状态为挂起装状态，待该患者完成当前检查后，其他检查项方可呼叫。 10）在患者不具备检查条件时，护士工作站软件可设置为挂起状态，待具备检查条件时，方可呼叫。 11）部分无医生工作站检查室应支持物理呼叫设备。 12）中午午休时间，系统可自动切换到信息发布显示，叫号屏播放医院自己的宣教片。 13）★独立的医技检查导诊叫号系统软件，并具有软件著作权证书。（响应文件中须提供软件著作权证书复印件） |
|  |  | 护士分诊台管理客户端软件 | 1）支持查看当前诊区的每个队列叫号情况（如：排队队列名称、候诊人数、已就诊人数、未到过号人数、当前队列最后一次呼叫的患者姓名、排队序号、呼叫医生或诊位、叫号时间等） 2）支持同步HIS系统中医生排班数据，并支持临时手动调整功能；支持编辑周期内医生排班功能，并支持对医生每天出诊情况进行手动调整； 3）支持预约功能，可按照未来某一天某个时段对患者进行预约，有效分散患者就诊时间；具备预约时段管理，时段跨度可根据我院情况进行调整；具备预约人数管理，要求时段内预约人数峰值可以自由设定；具备预警功能，当时段内预约人数临近或超出设定峰值，系统要有提醒功能，通过警示色或者拒绝预约等方式提示。 4）可以查看某检查项的排队信息，包含剩余号量、等候人数、过号人数、预约未报到人数，以及个患者的排队检查信息。同时可以为患者做“优先”、“暂停”、“调号”等操作。 5）支持刷卡、扫描条码、手工录入等多种方式进行初诊患者签到、复诊患者二次签到、过号患者再报到、患者状态查询、患者排序调号、患者预约等；； 6）早间高峰期患者突增情况下，分诊台软件须支持自动报到和手动批量报到机制，避免患者拥堵分诊台签到，降低排队护士工作量； 7）在普通号情况下，分诊台系统须支持将患者手动分配至指定医生或诊室下排队候诊； 8）系统须支持对“特殊”患者进行标识，并对此类患者进行优先就诊操作，例如老、幼、军人、离休等患者可优先就诊，同时叫号屏幕可显示此类患者标识，如“军”、“幼”等，并用其他颜色以示区别，打消其他患者疑虑。； 9）支持同一诊区下转诊功能，可将患者从一个队列转到另一个队列排队； 10）患者在一个诊区有多个检查项时，系统须支持一次报到操作即进入多个检查项队列的功能，要求具备一个检查项呼叫患者，其他检查项自动暂停对该名患者进行呼叫，当患者其中一个检查项诊结完毕时，其他未间项再对患者进行呼叫，避免过号产生； 11）系统须支持延迟呼叫，例如在检查、检验科室，当患者暂时不满足检查、检验条件时，护士可对患者进行延迟就诊操作，延迟时长可自定义，时间截止时，自动取消患者延迟状态，也可以通过护士手动取消患者延迟状态 12）支持复诊（回诊）患者签到再次进入队列功能，同时可根据需求设置复诊插队策略，例如：优先插队、间隔插队； 13）支持绿色通道（弃号）功能，可不经叫号系统直接就诊； 14）支持过号患者签到再次进入队列功能，同时可根据需求设置过号患者优先就诊，延后就诊，延后就诊可设置延后位数； 15）支持广播功能，分诊台可向候诊区广播语音、文本信息； 16）系统支持记录护士上一步操作功能，主界面位置显示上一步护士操作信息； 17）软件支持密码登录功能，防止其他人员误操作。 18）医技检查科室分诊台政策分时段预约。 |
|  |  | 医生客户端管理软件 | 1）支持医生ID号登录； 2）支持顺序呼叫、选择呼叫、扫描呼叫等三种呼叫方式； 3）支持叫号、重呼、选呼三种呼叫方式；支持过号（呼叫未到）、诊结两种结束状态；支持暂离、停诊等状态切换； 4）支持过号（呼叫未到）患者按规则自动重排，并可在后台统一设定诊区过号自动重排的次数；支持可选择呼叫过号患者就诊功能。 5）医生同时出诊多队列时,可自行设定多队列的呼叫策略；例如：同时出诊心内科、呼吸内科，可自动轮流呼叫；同时出诊专科号、普通号，可先呼叫专科号，若专科号无患者时，自动呼叫普通号； 6）支持功能按钮快捷键方式，可自定义设置快捷键； 7）支持无等候患者状态下，新患者签到提醒； 8）支持悬浮窗及自动停靠； 9）同一患者排多个队列，被呼叫时其他队列自动挂起，诊结后自动恢复等候状态。 10）可显示当前呼叫患者检查项目； 11）可开放叫号器功能接口，允许第三方系统调用； 12）★独立的医生工作站管理系统,并具有软件著作权证书。（响应文件中须提供软件著作权证书复印件） |
|  |  | 自助报到查询软件 | 1）支持患者通过自助报到机上报到，报到机采用条形码扫描或就诊卡读卡相结合识别患者信息；支持手工输入住院号进行报到。 2）与医院的HIS，ＰＡＣＳ，LＩＳ系统对接后，患者可以自助查询到自己排队的队列位置及等候情况，以及自己的检查检验报告单等 3）复诊患者报到后，系统将其自动分配到原看诊医生的队列中。 4）系统可自定义设置初诊、复诊、过号患者之间的优先级。支持复诊、过 号患者再次报到，进入排队队列。 5）可支持多队列一次签到或选择签到功能； 6）系统须支持被动式扫描电子健康卡报到模式； 7）患者可自主选择当前出诊医生排队签到。 |
|  |  | 语音平台库系统软件 | 1）分诊叫号系统模块的显示及语音模块装载在一体机中的嵌入式媒体播放终端中，当某区域需要语音叫号覆盖时，可将一体机中的音频输出引出，接入定压功放，通过吸顶喇叭实现叫号语音覆盖。 2）分诊叫号系统模块的语音采用软件控制的方式实现，语音控制平台以模块的形式集成在播放一体机当中，较传统单个硬件语音控制盒的方式更为先进，且节省了硬件成本，更符合节能环保设计理念。 3）系统嵌入讯飞语音平台搜索引擎技术，使系统能够同步、清晰和准确的发音。支持患者和医生姓名呼叫。 4）支持中文、英文和数字的语音合成，并将页面信息、文本信息直接合成为语音信息；合成语音的语速可调节，并且支持句中个别字、词的语速可独立调节。 5）实现对同一诊区内的各个喇叭进行独立控制，即同一诊区内的各个喇叭可同时广播相同内容，也可广播不同内容。 6）提供特征多样化的音色选择，满足不同个性化应用的需求，可设定语音（男、女声）、语速、音调； 7）提供多个领域的优化资源包，提高特定领域文本的合成效果； 8）针对多种领域提供更加优化的预处理方案，有效保障各个领域下语音合成效果准确、自然； 9）先进的语料设计方案并扩充语料资源，为合成系统提供更加优化的候选单元； 10）先进的语义分析预处理算法，使合成引擎能够更准确的针对上下文语义进行合成； 11）先进的数字符号读法自动判断算法，并提供文本分析外部规则的定义和使用； 12）支持中英文、数字混读； 13）支持多线程并发合成，满足大规模的语音合成需求； 14）支持背景混音、同步/异步合成模式等功能； 15）支持SSML（语音合成标记语言，Speech Synthesis Markup language）。 |
|  |  | 医生排班显示系统软件 | 1）系统支持不同显示屏幕显示不同页面内容的功能。满足医院不同科室显示不同的排班内容的需求。 2）系统具有多级权限管理，各个科室可自行维护本科信息。 3）系统可自由的更改显示样式和内容，更改完成之后可以随时更新到指定显示屏上，同时不会影响其他显示屏的正常使用。 4）考虑到会有各科自行维护，系统要求操作过程简单快捷，页面结构清晰，使操作者无论在什么地方都能很明确的知道下一步该如何操作。所有配置修改的效果可以直观的看到。 5）界面可以完全根据医院的需求进行定制开发，根据我院提供的接口进行数据显示。 6）系统支持按上午、下午、天、周等时间段进行排班的显示，要求设置灵活。 7）系统定时同步HIS相关数据，确保每日专家排班信息数据是实时更新后的数据，显示出内容至少包括：科室名称、专家姓名、专家职称、出诊时间（日期、上午、下午）、费别、号量等。 8）提供独立的医生排班显示系统软件著作权证书复印件。 |
| 2 | 互联网+护理服务系统及接入省监管平台 | 接口 | 接口 | 1）报价包含HIS接口部分 |
|  |  | 用户体系 | 用户登录 | 1）对接东台市互联网医院平台，集成居民端 |
|  |  | 地址管理 | 家庭地址 | 1）可以管理居住地址 |
|  |  | 家庭成员 | 家庭成员 | 1）可以对家庭成员进行管理 |
|  |  | 通知公告 | 内容列表 内容查阅 | 1）通知公告信息以列表方式展示，用户在线选择 2）对单条信息进行在线浏览访问 |
|  |  | 搜索 | 护理服务搜索、 护士搜索 | 1）支持搜索医院已开通的护理服务项目 2）支持搜索医院开通护理服务的护士 |
|  |  | 按服务找 | 服务列表、 服务详情 | 1）以服务项图片+文字以列表方式展示 2）详细介绍服务项内容，包括服务价格、服务说明、服务流程等 |
|  |  | 护理评估 | 电话评估、 面对面评估 | 1）通过电话方式进行综合评估 2）对需上门的患者进行院内面对面评估 |
|  |  | 服务签约 | 在线签约、 面对面签约 | 1）患者线上评估通过后进行在线签约 2）患者在面对面评估通过后进行线下签约 |
|  |  | 知情同意书 | 知情同意书 | 1）患者预约过程中，阅读并确认知情同意书 |
|  |  | 我的订单 | 待付款订单、 待服务订单、 服务中订单、 待评价订单、 已完成订单、 取消订单 | 1）患者护理预约待付款订单 2）患者护理预约成功，待服务订单 3）患者护理预约成功，服务中订单 4）患者护理服务结束，未评价订单 5）患者护理服务结束，已完成订单 6）患者护理预约待付款订单可取消 |
|  |  | 在线支付 | 支付宝、 微信支付 | 1）支持支付宝第三方支付平台完成在线支付 2）支持微信支付第三方支付平台完成在线支付 |
|  |  | 服务记录 | 服务列表、 服务详情 | 1）护理服务完成以列表方式展示 2）已完成护理服务可查看详细信息，包括服务护士、时间、价格等 |
|  |  | 一键投诉 | 投诉提交 | 1）患者对护理服务的护士进行投诉 2）患者对护理服务的护士进行在线评价 |
|  |  | 在线评价 | 服务评价、 护士评价 | 1）在线查看护士对患者的评价 2）显示最近预约的护士，快速进行再次预约 |
|  |  | 收到的评价 | 护士评价 | 1）在线查看护士对患者的评价 |
|  |  | 最近预约的护士 | 预约的护士 | 1）显示最近预约的护士，快速进行再次预约 |
|  |  | 护理服务 | 推荐服务、 最新预约的服务 | 1）显示推荐的护理服务项目 2）显示最新预约的护理服务，快速进行再次预约 |
|  |  | 消息通知 | PUSH通知、 短信通知 | 1）对接东台市互联网医院平台，集成居民端 |
|  |  | 个人设置 | 个人信息 | 1）基于医院管理平台端护士信息创建的登录账号，护士可完成医护端在线登录。 |
|  |  | 护理评估 | 电话评估、 面对面评估 | 1）通过电话方式进行综合评估 2）对需上门的患者进行院内评估，并上传评估信息 |
|  |  | 我的预约 | 预约服务、 服务接单、 开始服务、 结束服务 | 1）患者对护士预约的护理服务，以列表方式展示 2）护士对患者的预约服务服务进行接单 3）护士上门后，通过扫描二维码现场开始服务可记录开始时间 4）服务结束后，护士可在线提交服务介绍内容，并自动转化订单状态。 |
|  |  | 智能语音 | 语音提醒 | 1）开始服务、即将服务均通过智能语音提醒护士 |
|  |  | 路径导航 | 上门护理导航 | 1）护士上门护理导航到患者家路径 |
|  |  | 评估指派 | 指派护士评估 | 1）护士长在线指派护士对患者进行评估 |
|  |  | 出诊指派 | 指派护士出诊 | 1）护士长在线为患者改派出诊护士 |
|  |  | 服务签约 | 协议上传 | 1）线下签约协议提供拍照上传 |
|  |  | 费用收取 | 费用收取 | 1）对差额费用通过二维码向患者进行收费 |
|  |  | 护理记录仪 | 护理记录仪 | 1）对接护理记录仪系统(护士护理服务操作时，可用记录仪进行视频录制，录制完成可上传至服务器 |
|  |  | 护理保险 | 保险告知、 保险购买、 保险理赔、 保单管理 | 2）对接保险公司系统(每个护理订单都需要购买综合护理险，展示保险产品的责任、保障等内容) 3）对接保险公司系统(患者预约成功后并完成接单，系统自动购买综合护理险) 4）对接保险公司系统(如属于护理综合险出险条件的，可通过线上发起理赔) 5）对接保险公司系统(护士综合险购买成功后，护士可查看保单的详细内容，包括保额、责任范围等 |
|  |  | 一键报警 | 一键报警 | 1）拨打电话方式，连接110电话号码 |
|  |  | 行程分享 | 实时分享、 一键分享 | 1）通过设置开关方式进行位置分享 2）分享到微信朋友进行实时分享位置 |
|  |  | 紧急联系人 | 联系人添加、 联系人列表、 联系人号码拨打 | 1）可设置添加紧急联系人，包括姓名、电话号码等 2）可添加多个紧急联系人，以列表方式展示 3）通过设置的联系人信息，可一键呼出联系 |
|  |  | 温馨贴士 | 贴士列表、 贴士内容 | 1）以资讯发布方式告知和提醒 2）对单条贴士可详细查看内容 |
|  |  | 服务记录 | 服务列表、 服务详情 | 1）预约服务以列表方式展示 2）已完成护理服务可查看详细信息，包括患者信息、时间、价格等 |
|  |  | 患者评价 | 评价列表、 评价详情、 评价患者 | 1）患者对已完成的护理服务进行评价，多记录以列表方式展示 2）护士可查看评价详细信息，包括星级、标签等 |
|  |  | 护士评价 |  | 1）对已经服务完成的订单，护士评价患者 |
|  |  | 投诉患者 | 投诉患者 | 1）对患者进行在线投诉 |
|  |  | 我的订单 | 待服务订单、 服务中订单、 已完成订单 | 1）护士接单完成后，待服务订单 2）护士接单完成后，服务中订单 3）护士对患者护理完成的订单 |
|  |  | 耗材管理 | 耗材登记、 耗材查看、 耗材归还废物处理 | 1）对应护理服务订单的耗材领取登记 2）对应护理服务订单的耗材信息查看 3）对应护理服务订单的非一性次耗材的归还 4）对应护理服务订单的医疗废物处置自动定位，处置地址和时间推送，处置记录查询等 |
|  |  | 患者管理 | 签约患者 | 1）对线下或线上签约患者进行管理，包括签约时间、签约人等 |
|  |  | 消息通知 | PUSH通知、 短信通知 | 1）通过APP消息系统向护士完成信息通知 2）通过短信系统向护士完成信息通知 |
|  |  | 统计分析 | 服务量统计、 服务收入统计、 评价统计 | 1）对护士各类服务状态的订单进行统计 2）对护士护理服务的收入进行统计 3）患者对护士的评价信息进行统计 |
|  |  | 总览 | 总览 | 1）提供订单数量统计、患者总数、待办事项 |
|  |  | 科室管理 | 科室管理 | 1）提供医院下属的科室新增、删除、修改、查询功能 |
|  |  | 护士管理 | 护士管理 | 1）提供科室下的护士信息新增、删除、修改、查询功能 |
|  |  | 患者管理 | 患者管理 | 1）提供医院服务过的患者，以列表方式展示，包括姓名、手机号码、订单量等 |
|  |  | 签约管理 | 新增签约、 签约详情 | 1）提供医院新增签约患者 1）可对签约患者进行详细查看，包括出诊费、姓名、协议、居住地等 |
|  |  | 护理项目管理 | 项目管理、 服务查看 | 1）提供护理项目开通、关闭、设置等 2）可对每个服务项目进行详细查看 |
|  |  | 排班管理 | 排班管理、 节假日管理 | 1）可对护士进行排班、停诊等 2）对节假日进行新增、编辑、删除 |
|  |  | 订单管理 | 订单详情-待付款、 订单详情-待服务、 订单详情-服务中、 订单详情-已取消、 订单详情-待评价、 订单详情-已完成 | 1）医院下所有的待付款护理订单 2）医院下所有的待服务护理订单 3）医院下所有的服务中护理订单 4）医院下所有的已取消护理订单 5）医院下所有的待评价护理订单 6）医院下所有的已完成护理订单 |
|  |  | 耗材管理 | 耗材登记、 耗材查看、 耗材归还、 废物处理 | 1）医院下所有的耗材领取登记 2）医院下所有的耗材信息查看 3）医院下所有的非一性次耗材的归还 4）医院下所有的医疗废物处置自动定位，处置地址和时间推送，处置记录查询等 |
|  |  | 评价管理 | 评价审核、 评价发布 | 1）提供患者对护士的评价审核权限 2）审核通过评价信息对居民端发布 |
|  |  | 结算管理 | 支付结算 | 1）医院下所有的订单支付结算信息 |
|  |  | 投诉管理 | 投诉处理、 投诉未处理、 投诉已处理 | 1）医院下所有投诉信息 2）医院下所有未处理的投诉信息 3）医院下所有已处理的投诉信息 |
|  |  | 报警管理 | 报警管理 | 1）以列表方式展示医院下所有报警信息 |
|  |  | 保险管理 | 保险信息 | 1）对接保险公司系统，实现保险管理：支持平台下属医疗机构的保险信息 |
|  |  | 资质准入 | 医疗机构准入监管、 护士执业准入监管 | 1）医疗机构在线准入进行监管 2）对应医疗机构下的护士资质信息进行监管 3）对应医疗机构的线上开展的服务项目进行监管 4）对应医疗机构服务项目收费报备进行监管 |
|  |  | 护理服务 | 线上服务项目监管、 服务收费报备监管、 综合评估监管、 患者签约监管、 服务过程监管、 耗材使用监管 | 1）线上或线下评估患者进行监管，未评估和不符合条件的患者不提供上门护理服务 2）对医疗机构签约的患者信息进行监管 3）护士对患者的服务过程进行监管 4）对医疗机构耗材使用、废物处理等信息进行监管 |
|  |  | 订单结算 | 护理订单监管、 订单收费监管 | 1）对护理详细订单信息进行监管 2）对订单收费情况进行监管，和服务收费报备进行比对，避免乱收费 |
|  |  | 护理案件 | 违规案件监管、 报警案件监管 | 1）对操作违规、耗材违规使用等情况进行监管 2）对护士一键报警的情况进行监管 |
|  |  | 效果评价 | 服务效率监管、 评价信息监管、 投诉信息监管 | 1）护士对患者的服务时间进行监管 2）患者和护士双向评价进行监管 3）患者和护士双向投诉进行监管 |
|  |  | 名单库 | 黑名单 | 1）对不良患者进行拉黑，进入黑名单，涉及违法行为交由公安机关处理 |
| 3 | 电子健康卡、线下自费患者无卡就医的诊间结算自助机改造 |  | 1）报价包含HIS接口部分 |
|  |  |  | 1）凭电子健康卡，即可实现从挂号、就诊、检查、缴费、取报告、住院等就医全流程的一卡通，并通过APP、微信公众号等多渠道实现分时段预约挂号。 2）原则上不再新发放院内就诊卡，通过电子健康卡（健康二维码）为病患建立院内就诊信息，提高服务效率。实现诊疗服务的“一卡通”（“一码通”）。 3）线上通过“东台市人民医院”微信公众号等途径，通过身份识别和实名认证后，将生成个人电子健康卡二维码。 4）线下到医院的人工窗口或自助机进行自助申请，打印出个人电子健康卡二维码，实现电子健康卡申领。 对智能手机不熟悉的患者，可以在医院领取纸质二维码后贴在任何卡片上，实现“扫码看病”。 5）病人开通电子健康卡后，支持在自助机查询基础信息以及关联就诊记录，缴费记录发票信息、侯诊签到、报报告等； 6）实现与患者院内账户的关联，在支付就医费用时，先通过院内账户实时清算，剩余费用通过微信支付宝支付； 7）使用电子健康卡在自助终端上可以预约专家，在预约指定的时间可以直接就诊； 8）使用所电子健康卡在自助终端上可以选择不同号别、午别、科室、医师进行自助挂号，费用从银行卡中扣除（实时扣费）打印号单自动排号； 9）使用电子健康卡在自助终端上可以将医生开立的检查单、化验单、药费等进行划价缴费； 10）使用电子健康卡在自助机操作充值、报告打印、排队取号等医院就诊业务； 11）医院现有自助业务系统的接口对接，与软件系统进行实时数据交互。 |
| 4 | 扫码礅 | 产品特点 | 1）采用自主研发的核心解码技术，可以快速识读各类贴膜的屏幕条码。 2）仿照自然光源，光线柔和，照明均匀，亮暗反差缩小，可快速识读低亮度的屏幕条码。 3）识读成功时，设备进行指示灯反馈，以便在嘈杂环境下得知扫码状态。 4）超越同等级产品的窗口尺寸，可适应主流大屏手机贴近式识读。 5）被扫描条码接近扫描窗口时，设备启动并快速进行识读。 6）针对医用环境设计的耐腐蚀可消毒抗菌外壳,提供第三方检测报告复印件，产品平均无故障MTBF大于28000小时检测报告复印件。 |
|  |  | 性能参数 | 1）图像传感 CMOS 2）像素 640×480 3）照明 白光LED 4）识读码制 2D PDF417, Data Matrix, QR Code 5）1D EAN-8(可带附加码), EAN-13, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Standard 2 of 5, Code 128(包括 FNC1、FNC2、FNC3子集), Code93, ITF-6, ITF-14, GS1 Databar, MSI-Plessey, Code 39(包括Code 39 FULL ASCII), Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11, Plessey 6）识读窗口 82mm×64mm 7）条码灵敏度倾斜(pitch) ±50°，≥20次/s识读 8）旋转(tilt) 360° 9）偏转(skew) ±50° 10）屏幕亮度≥15%，三色指示灯 11）视场角度 水平: 69.5°, 垂直: 54.8°12）通讯接口 USB (HID-KBW、HID-POS) 13）指示方式 提示音、LED、支持语音播报 14）工作电压 5 VDC±5% 15）工作温度 -18℃~+58℃ 16）储存温度 -38℃~+65℃ 17）相对湿度 5%~95%（无凝结） 18）静电防护 ±8kV（空气放电），±4kV（直接放电） 数据线 USB数据线 |

注：供应商的响应文件中须提供有“★”标注的所有相关证明材料，否则作无效处理。

2.产品质量要求：

产品为最新版本合格正品，安装质量应符合各项技术标准和国家强制性标准，并满足采购人的使用需求。

3.供货期限要求：

竞争性谈判内容须在合同签订后 3 个月内全部送达东台人民医院指定地点且安装调试完毕。

4.售后服务要求：

（1）投标产品的质量保证期不低于1年；

（2）投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行；

（3）在质保保证期内，为用户提供7*24小时电话或电子邮件服务，响应时间不超过30分钟，2小时内远程排除故障，若电话或网络中无法排除故障，维修人员须24小时内到达现场解决，到达现场后12小时内免费修复；无法修复时2日内免费更换配件，维修至正常工作，并保证所换配件满足招标文件要求，如72小时内不能到位的，采购人有权自行维修或更换配件，其费用在成交供应商合同余款中扣除。

（4）成交供应商须为采购人提供终生免费软件升级服务。除软件升级外，质量保证期满后，成交供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务，如质保期结束后采购人仍需要成交供应商提供维保服务，成交供应商不得以任何理由拒绝，且续保费用不超过合同价的8%，否则采购人有权不退换履约保证金。

（5）所有软件系统成交供应商须安装最新版本，并在质保期内免费升级；

（6）成交供应商需根据使用人员(不少于3人)岗位的不同制定培训计划，考核内容，对各个部门进行针对性较强的培训工作，确保关键内容及关键岗位全部培训到位，能够独立运营系统,并能进行简单的故障排除。

（7）项目实施完成后，需指定专门的售后服务工程师负责本项目的售后服务工作,并提供现场服务，及时检查并处理问题，并负责新进人员的培训工作。

（8）技术资料要求：提供完整的技术资料，操作手册两套及合同中要求的其他文件资料

（9）后期如招标人或第三方需要接入成交软件,成交供应商须无条件免费开放接入端口。

## （三）  响应文件的编制

### 1.响应文件的组成

### 响应文件主要包括以下内容：

（1）资格审查资料：

① 供应商营业执照副本复印件；

② 上一年度的财务报表复印件（成立不满一年不需提供）；

③ 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件（近期）；

④ 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

⑤ 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑥ 供应商法定代表人身份证明和响应文件签署授权委托书（另附法定代表人、授权委托人的身份证正反面复印件）；

⑦ 供应商为授权委托人缴纳的社会养老保险证明复印件；

⑧ 供应商的商业信誉情况，通过“信用中国”网站自行查询，附查询截图，网址：www.creditchina.gov.cn；

⑨供应商所投门诊自助医疗导引系统的产品的三级乙等及以上综合医院的类似成功案例，提供合同、验收结论页及业主医院的等级证明复印件。

（2）报价表；

（3）响应函；

（4）供应商的服务承诺；

（5）“1.1货物主要功能要求”中有“★”标注的须在响应文件中提供的所有相关证明材料；

（6）小微企业声明函（如有）；

注：（1）以上材料必须按顺序进行排列。

（2）如为法定代表人参与竞争性谈判的无须提供“响应文件签署授权委托书”和“授权委托人缴纳的社会养老保险证明”。

（3）资格审查资料中的“近期”是指近一年以来的任一时间段。。

（4）与本次竞争性谈判无关的资料不要求提供。

### 2.竞争性谈判报价

供应商须自行踏勘现场，结合现场情况综合报价，成交后不得因踏勘不全等原因增加任何费用。投标报价除标的物的价款外还应包括（但不限于）运输、安装、调试、与医院及相关部门现有系统的接口费用、培训、售后服务、招标代理费贰仟元（由成交供应商在领取成交通知书时支付）等全部项目的费用。供应商在填写报价表时，要逐项填写数量、单价和合价，最后汇总得出总价。若总价与单价汇总后得出的价格不一致的，按单价修正总价（单价小数点有明显错位的除外）。

3.竞争性谈判保证金

根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购【2020】52号）文件精神，本项目免收竞争性谈判保证金。

### 4.响应文件签署

（1）书面声明、法定代表人身份证明书、报价表、投标函、服务承诺、小微企业声明函（如有）均需加盖供应商单位公章，有签字要求的必须签字。

（2）营业执照副本、财务报表、纳税和社保证明、养老保险以及投标保证金缴纳证明、“信用中国”截图的复印件均需加盖供应商单位公章。

（3）授权委托书需同时加盖供应商单位公章和法定代表人印章。

以上资料按要求完成章印加盖后扫描成PDF文档。

## （四）  响应文件的提交

### 1.响应文件的生成、压缩、装订、密封和标记

（1）响应文件按“（三）响应文件的编制”的内容和顺序编制，按要求签字盖章后生成PDF文档，使用360压缩打包加密后发送至采购人指定的邮箱，压缩包密码建议采用字母与数字的组合，压缩包里面有且仅有一个PDF文档。压缩包文件名为本竞争性谈判项目名称，邮箱发送主题上标明“响应文件”字样。

（2）本竞争性谈判项目有章印和签字要求的必须为原件扫描件。

（3）供应商成交后在“成交结果公告”上网后5个工作日内打印纸质响应文件正本1份、副本2份和上传邮箱的两轮报价表原件送至招标代理单位。

（4）成交供应商提供的响应文件的装订

响应文件按“（三）响应文件的编制”的内容和顺序编制并装订成册，须提供正本一份，副本二份，在响应文件封面的右上角标明“正本”和“副本”字样。

### 2.响应文件的提交、开启截止时间

（1）提交截止时间：详见竞争性谈判公告。

（2）开启时间：详见竞争性谈判公告。

（3）供应商应按规定生成响应文件的PDF文档、于截止时间前发送至指定邮箱。

### 3.响应文件有下列情形之一的，将被拒绝接收

（1）供应商递交的响应文件和解密密码由不同邮箱发送的；

（2）供应商递交的响应文件逾期到达或未发送至指定邮箱的；

（3）供应商未按照竞争性谈判文件要求生成与压缩响应文件的。

### 4.响应文件的补充、修改或撤回

供应商在提交响应文件以后，在规定的响应文件递交截止时间之前，可以书面形式向采购人补充、修改或撤回已提交的响应文件。供应商对响应文件的补充、修改的内容为响应文件的组成部分，应按规定重新编制发送，并在邮箱发送主题上标明“补充、修改”字样。在响应文件递交截止时间后，供应商不得修改、补充响应文件。

### 5.在竞争性谈判中，出现下列情形之一，应予废标

（1）符合专业条件的供应商或对采购文件作出实质性响应的供应商不足三家的（公开招标的货物、服务项目，废标后改为竞争性谈判方式的除外）；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）谈判小组认定竞争性谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

废标后，采购人应将废标理由通知所有供应商。

## （五）开启及资格审查

- 采购人按照竞争性谈判文件规定的时间和地点组织开启：

开启当日，供应商不必抵达开启现场，仅需提前在任意地点下载、安装、注册“腾讯会议”直播APP，响应文件接收截止时间后在“腾讯会议”直播APP通过会议号 383655957参加竞争性谈判会议，并与现场采购人进行在线交流。未参与竞争性谈判会议的视同放弃后续报价的权利。

2.开启及资格审查：

（1）开启由采购人或代理机构人员主持。

（2）采购人按竞争性文件规定的时间和地点公开开启，所有提交响应文件的供应商均应参加。

（3）供应商必须在响应文件递交截止时间后15分钟内，使用发送响应文件的邮箱将响应文件的解密密码发送至采购人指定的邮箱。

（4）主持人宣布采购人、招标代理机构、监管部门、交易中心出席开启会的有关人员姓名。

（5）工作人员进入指定邮箱下载各供应商的响应文件，公布响应文件提交截止时间前有效参与的供应商名称。 如同一供应商在响应文件提交截止时间之前发送了两份或多份响应文件，则以最后发送的响应文件为准。

（6）由谈判小组对供应商进行资格审查，以确定供应商是否具备进入评审资格。

（7）在“腾讯会议”直播APP会议中宣布资格审查结果。

## （六）评  审

### 1.谈判小组的组建

谈判小组由采购人依法组建，负责资格审查、评审活动。

### 2.评审过程的保密

开启后，直至授予成交供应商合同为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及成交供应商的确定或成交候选供应商的推荐情况，与评审有关的其他任何情况均严格保密。

在响应文件的评审和比较、成交供应商确定或成交候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和谈判小组施加影响的任何行为，都将会导致其参与被拒绝。

成交供应商确定后，采购人不对未成交供应商就评审过程以及未能成交原因作出任何解释。未成交供应商不得向谈判小组组成人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料。

### 3.评审程序

（1）符合性检查。由谈判小组依据竞争性谈判文件的规定对经资格审查合格的供应商的响应文件进行符合性审查，即从响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。只有通过符合性审查的响应文件才能进入下轮评审。

（2）响应文件的澄清。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可电话联系授权委托人，要求其采用书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出竞争性谈判文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托人签字，扫描后发送至采购人指定邮箱。

（3）比较与评价。

① 在响应文件提交截止时间后授权委托人须保持联系电话（手机）的畅通。

### ② 由谈判小组与各供应商进行谈判，对原竞争性谈判文件中难以具体确定详细规格及相关具体要求的或原竞争性谈判文件已确定但谈判中发现该确定内容与谈判项目的实质性要求不相符的，均通过谈判进一步明确。

### ③ 本竞争性谈判项目采取两轮谈判确定成交供应商，其中供应商递交的响应文件中的报价作为第一轮报价，经评审后取符合要求的投标单位且报价较低的三家进入最终报价，较低的最终报价能被采购人接受时，谈判结束；不被采购人接受时，谈判失败，由采购人重新组织谈判。

### ④ 当报价相同且影响到入围单位选择时，报价相同的单位均进入最终报价。

### ⑤ 供应商两轮报价方式：资格审查结束，主持人在“腾讯会议”直播APP会议中宣布结果。有效投标达3家及以上时，按照主持人公布的初始时间计算10分钟内供应商按“第二章 响应文件各类表格及格式文本”中“最终报价表”的格式填写并加盖供应商公章后使用发送响应文件的邮箱将扫描件发送至采购人指定的邮箱。

### ⑥ 供应商发送最终报价表扫描件无需加密但必须是由发送响应文件的邮箱发送。

### ⑦ 进入最终报价的供应商未按照主持人公布的初始时间计算10分钟内使用发送响应文件的邮箱将扫描件发送至采购人指定的邮箱的，谈判小组将默认其最终报价与第一轮报价一致。如最终报价高于第一轮自身报价，则最终报价作废，将第一轮报价视为最终报价。时间确认按采购人指定的邮箱中收到的邮件显示时间为准。

### ⑧ 如同一供应商在同一轮报价发送了两份或多份“最终报价表”，则以第一次发送的“最终报价表”为准。

4.无效响应文件条款：

（1）供应商不具备竞争性谈判文件规定的资格要求的；

（2）供应商超出营业范围投标的；

（3）响应文件未按规定要求签署、盖章的；

（4）竞争性谈判报价超出最高限价的；

（5）授权委托人无法提供证明其为本单位正式职工的社会养老保险缴费证明的；

（6）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）由授权委托人参与竞争性谈判，但未随响应文件一起提交合法、有效的“授权委托书”的；

（8）响应文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（9）供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按竞争性谈判文件规定提交备选方案的除外。

（10）响应文件未加密的，或者在规定时段内未发送解密密码的：

（11）响应文件修改处未加盖供应商公章的；

（12）响应文件中竞争性谈判产品供货期限、售后服务条款不符合竞争性谈判文件相关条款要求或技术指标要求、货物的包装方式、检验标准等低于竞争性谈判文件规定指标、要求的；

（13）以他人的名义参与、串通参与、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式参与的；

（14）不符合法律、法规和竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求的。

5.确定成交供应商

采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

## （七）质疑和投诉

1.供应商认为竞争性谈判文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

接收质疑函的方式：直接送达或邮寄（质疑函须按规定格式填写并签字盖章）

联系部门：东台市人民医院监察室

联系电话： 0515-85253930

通讯地址：东台市人民医院（康复西路2号）

说明：采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

① 对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

② 对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

- 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

受理投诉的方式：直接送达或邮寄（投诉书须按规定格式填写并签字盖章）

联系部门：东台市财政局

联系电话：0515-89560414

通讯地址：东台市北海中路8号

说明：财政部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人和采购代理机构暂停采购活动，暂停采购活动时间最长不得超过30日。

采购人和采购代理机构收到暂停采购活动通知后应当立即中止采购活动，在法定的暂停期限结束前或者财政部门发出恢复采购活动通知前，不得进行该项采购活动。

- 附件：质疑函范本。

附件:

质  疑  函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         标段：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一标段进行质疑，质疑函中应列明具体标段。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## （八）定标及合同授予

1.采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最终报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最终报价最低的供应商为成交供应商。

2.采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

3.成交通知书是合同的组成部分。

4.成交供应商应当自收到成交通知书之日起15日内，与采购人签订合同，否则按开启后撤回投标处理。竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等均作为签订合同的依据。

5.采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同的扫描件（PDF格式）传送政府采购交易执行系统实施网上备案，经东台市财政局审核后，网上公示。

6.成交供应商放弃成交或不按竞争性谈判文件和成交通知书规定与采购人订立合同，或者在订立合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人将取消成交供应商成交资格、投标保证金不予退还，并作为不良行为予以记载。给采购人造成损失的应予以赔偿，同时承担相应的法律责任。

7.采购人应当确定排名第一的成交候选供应商作为成交供应商，成交供应商因不可抗力或自身原因提出不能履行政府采购合同的，或者竞争性谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新组织竞争性谈判采购。

8、政府采购履约资金扶持政策：

根据国家扶持中小企业的有关政策，成交单位的注册地在东台市的中小企业，在履约过程中如遇到资金困难，可凭成交通知书在与东台市财政局签署了合作协议的金融机构办理授信申请。相关事宜可向东台市财政局采购科咨询，联系电话：0515-89560414。

# 响应文件各类表格及格式文本

1.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

法定代表人或其委托代理人签字：

供应商（盖单位公章）：

年    月    日

2.参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

法定代表人或其委托代理人签字：

供应商（盖单位公章）：

年    月    日

## 3.法定代表人身份证明书

：（采购人名称）

（法定代表人姓名） 在     （供应商名称）      任（职务名称）职务，是        （供应商名称）      的法定代表人，联系电话（手机号码）                。

特此证明。

供应商（盖单位公章）

年    月    日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

4.响应文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）      系      （供应商名称）         的法定代表人，现授权         （供应商名称）的        （姓名）         为我公司签署本项目的响应文件的法定代表人授权委托代理，我承认授权委托人全权代表我所签署的本项目的响应文件的内容。

授权委托人无转委托权，特此委托。

授权委托人：            性别：        年龄：

身份证号码：                          职务：

联系号码（手机号码）;

供应商：                             （盖单位公章）

法定代表人：                         （盖章）

授权委托日期：         年    月    日

（附：授权委托人身份证正反面复印件）

## 报  价  表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 价 |  |

注：投标报价除标的物的价款外还应包括（但不限于）运输、安装、调试、与医院及相关部门现有系统的接口费用、培训、售后服务、招标代理费等全部项目的费用。报价时应逐项填写数量、单价和合价，最后汇总得出总价。

法定代表人或其委托代理人签字：

供应商（盖单位公章）：

## 年    月    日

## 6.响  应  函

：（采购人名称）

根据贵方编号DTCG-2020-TP030竞争性谈判文件，兹宣布同意如下：

- 按竞争性谈判文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

- 我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

- 我们已详细审核全部竞争性谈判文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 我们同意从规定的响应文件提交截止日期起遵循本响应文件。

- 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与询价有关的任何证据或资料，并保证我方已提供的文件是真实的、准确的。

- 一旦我方成交，我方将根据竞争性谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在竞争性谈判文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

- 与本次竞争性谈判有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商开户行：

账户：

法定代表人或其委托代理人签字：

供应商（盖单位公章）：

## 年    月    日

7.服  务  承  诺

如我方成交，郑重承诺如下：

（1）按照竞争性谈判文件的要求，我方将成交设备在合同签订后     内全部送达采购人指定地点且安装调试完毕；

（2）投标产品的质量保证期不低于     年；

（3）在质量保证期内，用户遇到使用及技术问题，我方为用户提供技术援助电话。联系电话为：              。为用户提供7*24小时电话或电子邮件服务，响应时间不超过30分钟，8小时内远程排除故障，若电话或网络中无法排除故障，维修人员须24小时内到达现场解决，到达现场后12小时内免费修复；无法修复时2日内免费更换配件，维修至正常工作，并保证所换配件满足招标文件要求，如72小时内不能到位的，采购人有权自行维修或更换配件，其费用在成交供应商合同余款中扣除。

（4）我方为采购人提供终生免费软件升级服务。除软件升级外，质量保证期满后，我方同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务；如质保期结束后你放仍需要我方提供维保服务，续保费用不超过合同价的8%；

（5）我方完全履行谈判文件的服务需求及其他条款。

法定代表人或其委托代理人签字：

供应商（盖单位公章）：

年    月    日

8、小微企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为     （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

2、本公司参加                单位的                   项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）                  元整（¥       ）

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 2020年  月    日

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、如果所投项目为货物类，则对拟享受小微企业价格折扣政策的投标产品及其报价单位作分类汇总，如所提供明细中混入大型、中型企业产品或者有弄虚作假，则本声明将不予认定，不能进行相应的价格扣除。

附：小微型企业生产制造的投标产品明细及报价汇总表（格式）

| 序号 | 货物名称及规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |

注：此表可以根据需要自行增减行数。

9.最 终 报 价 表

项目名称：东台市人民医院门诊自助医疗导引、互联网+护理接入省监管平台、电子健康卡等系统建设项目

报价（总价） 大写（人民币）： 小写（人民币）： 附：大小写对照（零拾佰仟万） 1（壹）2（贰） 3（叁） 4（肆）5 （伍）6（陆）7（柒） 8（捌） 9（玖）

注：投标报价除标的物的价款外还包括（但不限于）运输、安装、调试、与医院及相关部门现有系统的接口费用、培训、售后服务、招标代理费等全部项目的费用。

供应商（盖单位公章）：

年    月    日

# 第三章  合同文件

合同主要条款

甲方：                                （采购人）

乙方：　                              （成交供应商）

甲方于20   年　 月　 日   午在东台市公共资源交易中心进行东台市人民医院门诊自助医疗导引、互联网+护理接入省监管平台、电子健康卡等系统建设项目竞争性谈判采购（采购计划编号：东财购通[2020]0142号，竞争性谈判文件编号：DTCG-2020-TP030），经评审，确定乙方为成交供应商，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规。双方就有关事项协商一致，订立本合同。

- 合同价款及成交内容清单：

1.合同总价人民币（大写）：　　　  　　　  （￥　  　），该价格包括交付使用前的一切费用。

2.成交内容清单

| 货物名称 | 型 号 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（大写）： |

二、供货时间、地点及验收方法

1.供货时间及地点

合同签订后     内全部送达东台人民医院指定地点，并安装调试完毕。

2.质量要求：设备产品为全新未使用过的原装合格正品，安装质量应符合各项技术标准和国家强制性标准；

3. 售后服务要求：

（1）产品的质量保证期不低于        ；

（2）产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行；

（3）在质保保证期内，乙方为用户提供7*24小时电话或电子邮件服务，响应时间不超过30分钟，2小时内远程排除故障，若电话或网络中无法排除故障，维修人员须24小时内到达现场解决，到达现场后12小时内免费修复；无法修复时2日内免费更换配件，维修至正常工作，并保证所换配件满足招标文件要求，如72小时内不能到位的，甲方有权自行维修或更换配件，其费用在乙方合同余款中扣除。

（4）乙方须为甲方提供终生免费软件升级服务。除软件升级外，质量保证期满后，乙方和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务，如质保期结束后甲方仍需要乙方提供维保服务，乙方不得以任何理由拒绝，且续保费用不超过合同价的8%，否则甲方有权不退换履约保证金。

（5）所有软件系统乙方须安装最新版本，并在质保期内免费升级；

（6）乙方需根据使用人员(不少于3人)岗位的不同制定培训计划，考核内容，对各个部门进行针对性较强的培训工作，确保关键内容及关键岗位全部培训到位，能够独立运营系统,并能进行简单的故障排除。

（7）项目实施完成后，需指定专门的售后服务工程师负责本项目的售后服务工作,并提供现场服务，及时检查并处理问题，并负责新进人员的培训工作。

（8）技术资料要求：提供完整的技术资料，操作手册两套及合同中要求的其他文件资料

（9）后期如甲方或第三方需要接入乙方软件,乙方须无条件免费开放接入端口。

4.验收方法

⑴乙方在交货时，货物的规格参数必须与投标报价单保持一致。特殊情况需要调整品牌型号数量的，甲乙双方协商后须报东台市财政局同意后方可调整。

⑵在安装调试完毕后的10日内，甲方对乙方所供货物的技术性能和参数等方面的问题有提出异议的权利。

⑶验收方法：全部货物安装调试完毕后7日内，由甲方邀请相关专业人员，按照竞争性谈判文件的要求和现行技术标准、强制性标准对所供货物的技术性能、技术参数、安装质量等进行验收，并形成验收意见。

⑷货物到达现场后，乙方必须在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

三、付款方式

所有货物经安装调试通过验收并试运行1个月，若无质量问题经验收合格后付总价的80 %，余款免费质保期满后若无质量问题一次性付清。

四、履约保证金

本合同的履约保证金数额为成交价的10%，由乙方在合同签订时向甲方提交，所供货物验收合格后退还。

五、违约责任

1.甲方不按合同规定付清货款，将按银行同期利率加倍罚息。

2.全部货物供货安装调试完毕后，甲方不在规定时间内验收，无特殊原因，视同验收合格。

3.如果乙方没有按照合同规定的期限提交货物并安装完毕，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每天应交未交货物合同价的0.5%计收，但违约金的最高限额为应交未交货物合同价的5%，如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

4.所供货物经验收不合格的，必须一周内调换到位，一周内不能到位，每超过一天扣合同总价款的1%作为甲方的误期补偿。

5.发生合同纠纷，由甲方所在地仲裁部门仲裁。

六、其他条款：

1.                                                          ；

2.                                                          。

七、本合同由下列文件共同构成：

1.本合同书；

2.成交通知书；

3.采购人的竞争性谈判文件及其补充（答疑）资料；

4.成交供应商的投标文件及其补充（澄清）资料。

八、本合同未尽事宜，由甲、乙双方依据竞争性谈判文件、成交供应商的投标文件另行协商解决。

九、本合同一式    份，甲乙双方各执一份，其余用于相关单位存档。

十、采购人或其委托的代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同的扫描件（PDF格式）传送政府采购交易执行系统实施网上备案，经东台市财政局审核后，网上公示。

甲方（盖章）　　　　　　　       　           乙方（盖章）

代表（签字）　　　　　　    　　              代表（签字）

二○      年　  月　   日