## 小学科学
小学科学教学仪器
编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额
1012 | 计算器 | 简易型 | 个 | 8
2 | 一般
2015 | 打气筒 |  | 个 | 8
2020 | 仪器车 |  | 辆 | 2
2041 | 生物显微镜 | 500倍 | 台 | 2
2043 | 生物显微演示装置 | 彩色，分辨率450TV线以上，放大倍数40倍～1500倍 | 台 | 2
2045 | 学生显微镜 | 200倍，单筒 | 台 | 16
2051 | 放大镜 | 5倍，直径不小于30mm | 个 | 12
2052 | 放大镜 | 3倍，直径不小于40mm | 个 | 12
2061 | 天文望远镜 |  | 套 | 2
2075 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 1
2077 | 电加热器 | 密封式 | 台 | 1
2086 | 电冰箱 |  | 台 | 1
2091 | 电烤箱 |  | 台 | 2
2092 | 保温箱 |  | 台 | 2
2101 | 听诊器 |  | 个 | 8
2126 | 水族箱 |  | 套 | 1
2128 | 手持移动灯 |  | 只 | 12
2129 | 水槽 |  | 个 | 15
3 | 支架
3002 | 方座支架 |  | 套 | 12
3006 | 三脚架 |  | 个 | 12
3008 | 试管架 |  | 个 | 8
3013 | 旋转架 |  | 套 | 12
3021 | 百叶箱支架 |  | 个 | 1
3022 | 百叶箱 | 460mm×290mm×537mm | 个 | 1
4 | 电源
4002 | 学生电源 | 直流1.5V～6V，每1.5V一档，≥1A | 个 | 16
4005 | 教学电源 | 交流2V～12V，5A，每2V一档；直流1.5V～12V，2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V共6档 | 台 | 2
4010 | 电池盒 |  | 个 | 24
1 | 测量
10 | 长度
10003 | 直尺 | 500mm | 只 | 8
10006 | 软尺 | 1500mm | 个 | 12
11 | 质量
11005 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 台 | 8
11029 | 金属钩码 | 50g×10 | 套 | 8
11030 | 体重计 | 附测体高装置 | 台 | 4
12 | 时间
12003 | 电子停表 | 0.1s | 块 | 12
13 | 温度
13001 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 23
13002 | 温度计 | 水银，0℃～100℃ | 支 | 1
13010 | 体温计 | 水银，35℃～42℃ | 支 | 12
13020 | 寒暑表 |  | 只 | 1
13021 | 最高温度表 | -16℃～81℃ | 支 | 1
13022 | 最低温度表 | -52℃～41℃ | 支 | 1
14 | 力
14002 | 条形盒测力计 | 5N | 个 | 12
14003 | 条形盒测力计 | 2.5N | 个 | 12
14004 | 条形盒测力计 | 1N | 个 | 12
15 | 电
15011 | 多用电表 | 不低于2.5级 | 个 | 1
16 | 其它
16004 | 湿度计 | 指针式 | 个 | 1
16007 | 指南针 |  | 个 | 12
16016 | 肺活量计 | 一次性吹嘴 | 台 | 1
16022 | 雨量器 |  | 套 | 1
16025 | 风杯式风速表 | 有直读装置 | 套 | 1
2 | 专用仪器
29 | 小学科学
29001 | 斜面 |  | 个 | 12
29002 | 压簧 |  | 套 | 12
29003 | 拉簧 |  | 套 | 12
29004 | 沉浮块 | 同体积不同质量、同质量不同形状、可改变质量等物体 | 套 | 12
29005 | 杠杆尺及支架 |  | 个 | 12
29006 | 滑轮组及支架 |  | 套 | 12
29007 | 轮轴及支架 |  | 套 | 12
29008 | 齿轮组及支架 |  | 套 | 12
29009 | 弹簧片 |  | 套 | 12
29010 | 小车 |  | 个 | 23
28007 | 三球仪 |  | 台 | 1
29011 | 太阳高度测量器 |  | 个 | 12
29012 | 风的形成实验材料 |  | 套 | 12
29013 | 组装风车材料 |  | 套 | 12
29014 | 组装水轮材料 |  | 套 | 12
29015 | 太阳能的应用材料 |  | 套 | 12
22001 | 音叉 | 256Hz | 只 | 12
29016 | 小鼓 |  | 个 | 12
29017 | 组装土电话材料 |  | 套 | 12
29018 | 热传导实验材料 | 木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料 | 套 | 12
29019 | 物体热涨冷缩实验材料 | 产品有铜球、塑料球、圆环极手柄组成;手柄长度不小于150mm,铜制; 铜球、塑料球直径不小于20mm | 套 | 1
29020 | 灯座及灯泡 |  | 个 | 23
29021 | 开关 |  | 个 | 23
29022 | 物体导电性实验材料 |  | 套 | 12
24001 | 条形磁铁 |  | 套 | 1
29025 | 条形磁铁 | 学生用 | 套 | 12
24002 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-80 | 套 | 1
29028 | 蹄形磁铁 | 学生用 | 套 | 12
29029 | 磁针 |  | 套 | 12
29030 | 环形磁铁 |  | 套 | 12
29031 | 电磁铁组装材料 |  | 套 | 12
29032 | 电磁铁 | 演示用 | 套 | 1
29033 | 手摇发电机 |  | 个 | 8
25012 | 激光笔 |  | 个 | 12
29035 | 小孔成像装置 | 组装式 | 套 | 12
29036 | 平面镜及支架 |  | 套 | 1
29037 | 曲面镜及支架 | 凸面镜、凹面镜等 | 套 | 12
29038 | 透镜、棱镜及支架 | 凸透镜、三棱镜等 | 套 | 12
29039 | 成像屏及支架 |  | 套 | 12
29040 | 昆虫观察盒 | 带不小于3倍的放大镜 | 个 | 23
29041 | 动物饲养笼 |  | 个 | 1
29042 | 塑料注射器 | 30mL | 个 | 23
22004 | 单摆 | 一个摆球 | 套 | 12
3 | 模型
39 | 小学科学
39001 | 照相机模型 | 光学 | 套 | 1
39051 | 儿童骨骼模型 |  | 台 | 1
39052 | 儿童牙列模型 | 附牙刷 | 台 | 1
39053 | 少年人体半身模型 |  | 台 | 1
39054 | 眼构造模型 |  | 台 | 1
39101 | 啄木鸟仿真模型 | 自然大，用羽毛制作 | 件 | 1
39102 | 猫头鹰仿真模型 | 自然大，用羽毛制作 | 件 | 1
34001 | 平面政区地球仪 | 1∶40 000 000 | 个 | 1
34002 | 平面地形地球仪 | 1∶40 000 000 | 个 | 1
39151 | 地动仪模型 |  | 台 | 1
39152 | 地球构造模型 |  | 件 | 1
39154 | 司南模型 |  | 台 | 1
39156 | 月相变化演示器 |  | 件 | 1
4 | 标本
49 | 小学科学
43050 | 蟾蜍浸制标本 |  | 瓶 | 8
43051 | 河蚌浸制标本 |  | 瓶 | 8
43052 | 爬行类动物浸制标本 | 蛇或蜥蜴 | 瓶 | 8
43053 | 蛙发育顺序标本 |  | 瓶 | 8
43150 | 昆虫标本 | 常见益虫、害虫各（6～7）种 | 套 | 8
43151 | 桑蚕生活史标本 |  | 套 | 8
43152 | 兔外形标本 |  | 件 | 8
43153 | 植物种子传播方式标本 | 动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播 | 盒 | 8
49001 | 天然材料标本 | 木、棉花、石油、煤、矿石等 | 套 | 1
49002 | 人造材料标本 | 金属、塑料、玻璃、陶瓷、纸、布、密度板、水泥等 | 套 | 1
49003 | 纺织品标本 |  | 套 | 1
49004 | 各种纸样标本 |  | 套 | 1
49005 | 矿物标本 |  | 套 | 8
49006 | 岩石标本 |  | 套 | 8
49007 | 金属矿物标本 | 铜、铁、铝、钨、锡等 | 套 | 8
49008 | 土壤标本 |  | 套 | 8
49009 | 矿物提炼物标本 | 石油、金属等 | 套 | 8
玻片标本
43201 | 植物根尖纵切 |  | 片 | 9
43206 | 木本双子叶植物茎横切 |  | 片 | 9
43250 | 草本植物茎横切 |  | 片 | 9
43251 | 洋葱表皮装片 |  | 片 | 9
43252 | 叶片横切 |  | 片 | 9
43253 | 叶片气孔装片 |  | 片 | 9
43450 | 动物表皮细胞装片 |  | 片 | 9
43451 | 蛙卵细胞切片 |  | 片 | 9
43550 | 骨细胞切片 |  | 片 | 9
43551 | 口腔粘膜细胞装片 |  | 片 | 9
43552 | 人血细胞装片 |  | 片 | 9
5 | 挂图、软件及资料
59 | 小学科学
590 | 教学挂图 图片
59001 | 中国政区地图 |  | 张 | 1
59002 | 中国地形地图 |  | 张 | 1
59003 | 小学科学安全操作挂图 |  | 套 | 1
59004 | 小学科学生命世界教学挂图 |  | 套 | 1
59005 | 小学科学物质世界教学挂图 |  | 套 | 1
59006 | 小学科学地球与宇宙教学挂图 |  | 套 | 1
59007 | 科学史挂图 |  | 套 | 1
59008 | 植物分类图谱 |  | 套 | 1
59009 | 动物分类图谱 |  | 套 | 1
591 | 教学投影片、幻灯片
59101 | 小学科学生命世界教学投影片 |  | 套 | 1
59102 | 小学科学物质世界教学投影片 |  | 套 | 1
59103 | 小学科学地球与宇宙教学投影片 |  | 套 | 1
593 | 多媒体教学软件
59301 | 小学科学教学素材库 |  | 套 | 2
594 | 图书、手册
59401 | 小学科学实验教学指导书 |  | 套 | 2
59402 | 小学科学实验仪器手册 |  | 套 | 2
6 | 玻璃仪器
60 | 计量
60004 | 量筒 | 500mL | 个 | 20
60012 | 量杯 | 250mL | 个 | 12
60061 | 甘油注射器 | 30mL | 个 | 12
61002 | 试管 | φ15mm×150mm | 支 | 26
61005 | 试管 | φ20mm×200mm | 支 | 23
61021 | 烧杯 | 50mL | 个 | 23
61022 | 烧杯 | 100mL | 个 | 18
61023 | 烧杯 | 250mL | 个 | 18
61024 | 烧杯 | 500mL | 个 | 18
61037 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 个 | 45
61041 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 8
62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 12
62031 | 漏斗 | 60mm | 个 | 23
62072 | Y形管 |  | 个 | 23
62073 | 滴管 |  | 个 | 23
63002 | 集气瓶 | 125mL | 个 | 23
64005 | 镊子 |  | 个 | 23
64006 | 试管夹 |  | 个 | 12
64032 | 石棉网 |  | 个 | 12
64041 | 燃烧匙 |  | 个 | 12
64042 | 药匙 |  | 个 | 12
64051 | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm | 千克 | 5
64054 | 玻璃棒 | φ5mm～φ6mm | 个 | 23
64062 | 橡胶管 |  | 千克 | 10
64065 | 橡胶塞 |  | 千克 | 10
64071 | 试管刷 |  | 个 | 12
64072 | 烧瓶刷 |  | 个 | 15
64085 | 培养皿 | 100mm | 个 | 23
64088 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 15
64097 | 塑料量杯 | 500mL | 个 | 15
8 | 其它实验材料和工具
80 | 实验材料
80901 | 小学科学一般实验材料 | 蜡纸、锡箔纸、塑料手套、塑料管、毛细管、种子、橡皮泥、种植土、过滤纸、导线、碘酒、蜡烛塑料薄膜、透明塑料袋、不透明塑料袋、棉布、吸管、食用油、食盐、食糖、气球、方格纸、松香等 | 套 | 25
80302 | 载玻片 |  | 盒 | 5
80303 | 盖玻片 |  | 包 | 18
81 | 工具
81001 | 测电笔 |  | 个 | 15
81002 | 一字螺丝刀 |  | 个 | 15
81003 | 十字螺丝刀 |  | 个 | 13
81004 | 尖嘴钳 |  | 个 | 10
81008 | 木工锯 |  | 个 | 15
81012 | 钢手锯 |  | 个 | 1
81014 | 钢丝钳 |  | 个 | 15
81015 | 手锤 |  | 个 | 1
81020 | 活扳手 |  | 个 | 15
81024 | 电烙铁 | 60w,20w | 支 | 2
81027 | 手电钻 | Ф1mm～Ф13mm | 台 | 5
81032 | 剪刀 |  | 个 | 15
81109 | 花盆 |  | 个 | 15
81201 | 小刀 |  | 个 | 15
81202 | 塑料桶 |  | 个 | 15
81203 | 手摇铃 |  | 个 | 1
81204 | 手持筛子 |  | 个 | 25
81205 | 喷水壶 |  | 个 | 1
81206 | 吹风机 |  | 个 | 1
81207 | 采集捕捞工具 | 标本夹，捕虫网，水网，小铁铲，枝剪等 | 个 | 15
81208 | 榨汁器 |  | 个 | 15

## 初中物理
初中物理教学仪器
编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额
1011 | 计算器 | 函数型 | 个 | 4
2 | 一般
2001 | 钢制黑板 | 900mm×600mm，双面 | 块 | 1
2010 | 手摇抽气机 | 双缸式 | 台 | 2
2016 | 抽气盘 | 直径不小于180mm，附罩 | 套 | 2
2020 | 仪器车 |  | 辆 | 2
2023 | 充磁器 |  | 台 | 2
2075 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 2
2101 | 听诊器 | 医用 | 个 | 2
2103 | 注射器 | 100mL | 个 | 2
2115 | 透明盛液筒 | φ100mm×300mm | 个 | 2
2116 | 透明水槽(圆形或方形) | φ270mm×高140mm， 或300mm×300mm×高150mm | 个 | 2
2125 | 碘升华凝华管 | 密封式 | 个 | 13
3 | 支架
3001 | 物理支架 |  | 套 | 4
3002 | 方座支架 |  | 套 | 15
3003 | 多功能实验支架 |  | 套 | 4
3004 | 升降台 | 升降范围不小于150mm，载重量不小于10kg | 台 | 2
3006 | 三脚架 |  | 个 | 15
3007 | 泥三角 |  | 个 | 30
3013 | 旋转架 |  | 套 | 2
4 | 电源
4001 | 学生电源 | 直流1.5V～9V,1.5A，每1.5V一档 | 台 | 26
4004 | 教学电源 | 交流：2V～12V,5A，每2V一档 ； 直流：1.5～12V/2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共6档； 40A、8s自动关断 | 台 | 2
4008 | 调压变压器 | 2kVA | 台 | 2
4010 | 电池盒 | 可串并联 | 个 | 100
4011 | 感应圈 | 电子开关式 | 台 | 2
1 | 测量
10 | 长度
10001 | 演示直尺 | 1000mm | 只 | 1
10002 | 木直尺 | 1000mm | 只 | 13
10010 | 游标卡尺 | 125mm，0.05mm或0.02mm | 把 | 1
10011 | 外径千分尺(螺旋测微器) | 25mm，0.01mm | 只 | 1
11 | 质量
11001 | 物理天平 | 500g | 台 | 1
11004 | 托盘天平 | 200g， 0.2g | 台 | 13
11005 | 托盘天平 | 500g， 0.5g | 台 | 1
11021 | 金属钩码 | 10g×1，20g×2，50g×2，200g×2 | 套 | 13
11022 | 金属槽码 | 10g×1，20g×2，50g×2，200g×1，另附10g金属槽码盘 | 套 | 13
12 | 时间
12002 | 机械停钟 | 0.1s | 块 | 13
13 | 温度
13001 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 30
13003 | 温度计 | 水银，0℃～200℃ | 支 | 1
13004 | 演示温度计 |  | 只 | 2
14 | 力
14001 | 条形盒测力计 | 10N | 个 | 25
14005 | 圆筒测力计 | 5N | 个 | 2
14010 | 圆盘测力计 | 5N | 个 | 2
14011 | 演示测力计 | 0N～2N | 个 | 2
15 | 电
15001 | 演示电表 | 直流电压、电流，检流；2.5级 | 只 | 3
15008 | 直流电流表 | 2.5级，0.6A，3A | 只 | 50
15009 | 直流电压表 | 2.5级，3V，15V | 只 | 50
15010 | 灵敏电流计 | ±300μA | 只 | 13
16 | 其它
16001 | 密度计 | 密度＞1 | 支 | 1
16002 | 密度计 | 密度＜1 | 支 | 1
16008 | 空盒气压计 | 多膜盒 | 台 | 1
2 | 专用仪器
21 | 力学
21001 | 圆柱体组 | 铜，铁，铝 | 套 | 13
21002 | 立方体组 | 铜，铁，铝， 木材，不小于60cm3 | 套 | 13
21003 | 运动和力实验器 | 长、短斜面，小车，小球2个，硬盒，毛巾，布 | 套 | 13
21004 | 惯性演示器 |  | 套 | 1
21005 | 摩擦计 |  | 套 | 13
21006 | 螺旋弹簧组 | 0.5N，1N，2N，3N，5N | 组 | 1
21007 | 阿基米德原理实验器 |  | 套 | 13
21010 | 连通器 |  | 个 | 1
21011 | 帕斯卡球 |  | 个 | 1
21012 | 浮力原理演示器 |  | 套 | 1
21013 | 物体浮沉条件演示器 |  | 套 | 1
21014 | 潜水艇浮沉演示器 |  | 套 | 1
21015 | 液体内部压强实验器 | J2113型 | 套 | 1
21016 | 微小压强计 | J2114型 | 台 | 1
21017 | 液体对器壁压强演示器 |  | 台 | 1
21018 | 气体浮力演示器 | 大球内胆、大气球 | 套 | 1
21019 | 马德堡半球 |  | 套 | 1
21020 | 大气压系列实验器 |  | 套 | 1
21021 | 压力和压强演示器 |  | 盒 | 1
21022 | 流体流速与压强关系演示器 |  | 套 | 1
21033 | 滚摆 |  | 个 | 2
21034 | 离心轨道 | 有捕球网 | 套 | 1
22 | 振动和波、热学
22001 | 音叉 | 256Hz | 套 | 1
22002 | 音叉 | 512Hz | 套 | 1
23 | 静电、电流
23001 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，教师用 | 对 | 1
23003 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用 | 对 | 1
23005 | 箔片验电器 | 教师用 | 对 | 1
23007 | 指针验电器 |  | 对 | 1
23008 | 感应起电机 |  | 台 | 1
23010 | 小灯座 |  | 个 | 36
23011 | 单刀开关 |  | 个 | 36
23012 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A；或10Ω，2A,采用六角滑竿，0.65mm康铜丝，滑动头弹性接触面宽度不小于12mm,铝合金支架。 | 个 | 30
23019 | 电阻定律演示器 |  | 台 | 1
23033 | 单刀双掷开关 |  | 个 | 13
23034 | 双刀双掷开关 |  | 个 | 1
23035 | 焦耳定律演示器 |  | 套 | 1
24 | 电磁、电子
24001 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180 | 对 | 2
24002 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-80 | 个 | 2
24015 | 电磁继电器 |  | 套 | 2
24019 | 手摇交直流发电机 |  | 个 | 2
25 | 光学﹑原子物理
25001 | 光具盘 | 磁吸附式 | 套 | 1
25002 | 凹面镜 |  | 个 | 1
25003 | 凸面镜 |  | 个 | 1
25004 | 玻璃砖 |  | 块 | 15
25005 | 光具座 |  | 套 | 1
25007 | 三棱镜 |  | 个 | 15
25008 | 白光的色散与合成演示器 |  | 套 | 1
25009 | 透镜及其应用实验器 |  | 盒 | 35
25010 | 平面镜成像实验器 |  | 套 | 15
25011 | 光的传播、反射、折射实验器 |  | 套 | 15
25013 | 光的三原色合成实验器 |  | 套 | 15
25101 | 紫外线作用演示器 |  | 套 | 1
25102 | 红外线作用演示器 |  | 套 | 1
25103 | 手持直视分光镜 |  | 套 | 9
25104 | 克罗克斯辐射计 |  | 个 | 1
3 | 模型
31 | 物理
31001 | 轮轴模型 | J2120型 | 个 | 1
31002 | 轴承模型 | 滚动、滑动 | 个 | 1
31003 | 抽水机模型 | 活塞式 | 个 | 1
31004 | 离心水泵模型 | 齿轮式或皮带式 | 个 | 1
31005 | 液压机模型 |  | 个 | 1
31006 | 水轮机模型 | 混流式、轴流式、冲击式三种转轮可视 | 套 | 1
31008 | 汽油机模型 |  | 个 | 1
31009 | 柴油机模型 |  | 个 | 1
31010 | 磁分子模型 |  | 套 | 1
31011 | 电机模型 |  | 个 | 1
31012 | 电话原理模型 |  | 个 | 1
5 | 挂图、软件及资料
51 | 物理
510 | 教学挂图(图片)
51001 | 物质的形态和变化 |  | 套 | 5
51002 | 物质的属性 |  | 套 | 5
51003 | 物质的结构与物体的尺度 |  | 套 | 5
51004 | 新材料及其应用 |  | 套 | 5
51005 | 多种多样的运动形式 |  | 套 | 5
51006 | 机械运动和力 |  | 套 | 5
51007 | 声和光 |  | 套 | 5
51008 | 电和磁 |  | 套 | 5
51009 | 能量、能量的转化和转移 |  | 套 | 5
51010 | 机械能 |  | 套 | 5
51011 | 内能 |  | 套 | 5
51012 | 电磁能 |  | 套 | 1
51013 | 能量守恒 |  | 套 | 1
51014 | 能源与可持续发展 |  | 套 | 1
514 | 图书、手册
51401 | 初中物理实验教学指导书 |  | 套 | 2
51402 | 初中物理实验仪器手册 |  | 套 | 2
6 | 玻璃仪器
60 | 计量
60001 | 量筒 | 10mL | 个 | 30
60002 | 量筒 | 50mL | 个 | 2
60003 | 量筒 | 100mL | 个 | 60
60012 | 量杯 | 250mL | 个 | 2
61 | 加热
61002 | 试管 | φ15mm×150mm | 支 | 60
61007 | 试管 | φ30mm×200mm | 支 | 5
61023 | 烧杯 | 250mL | 个 | 60
61024 | 烧杯 | 500mL | 个 | 5
61034 | 烧瓶 | 圆、长，500mL | 个 | 5
61037 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 个 | 5
62 | 一般
62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 30
62032 | 漏斗 | 90mm | 个 | 5
62070 | 平底管 | φ12mm×150mm | 支 | 2
62071 | T形管 |  | 个 | 5
62096 | 可密封长玻璃管 | 内径10mm×800mm，有胶塞，带刻度衬板 | 支 | 25
64 | 材料和配套用品
64005 | 镊子 |  | 个 | 5
64032 | 石棉网 |  | 个 | 30
64052 | 玻璃管 | φ7mm～φ8mm | 千克 | 5
64063 | 乳胶管 |  | 米 | 2
64088 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 20
8 | 其它实验材料和工具
82 | 安全防护用具
82001 | 工作服 |  | 件 | 5
82002 | 护目镜 | 用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)。 | 个 | 5
82006 | 手套 |  | 双 | 5

## 初中化学
初中化学教学仪器
编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额
2 | 一般
2001 | 钢制黑板 | 900mm×600mm，双面 | 块 | 1
2002 | 打孔器 |  | 套 | 2
2003 | 打孔夹板 |  | 个 | 2
2004 | 打孔器刮刀 |  | 个 | 2
2005 | 手摇钻孔器 |  | 台 | 2
2006 | 电动钻孔器 |  | 台 | 2
2020 | 仪器车 |  | 辆 | 2
2070 | 电动离心机 |  | 台 | 2
2071 | 离心沉淀器 | 手摇式 | 台 | 2
2073 | 磁力加热搅拌器 |  | 台 | 2
2075 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 2
2077 | 电加热器 | 密封式 | 个 | 2
2083 | 列管式烘干器 |  | 台 | 2
2084 | 烘干箱 |  | 台 | 2
2102 | 注射器 | 10mL，塑料 | 只 | 25
2121 | 塑料洗瓶 | 250mL | 个 | 2
2122 | 试剂瓶托盘 |  | 个 | 12
2123 | 实验用品提蓝 |  | 个 | 2
2124 | 塑料水槽 | 250mm×180mm×100mm | 个 | 25
2125 | 碘升华凝华管 | 密封式 | 个 | 13
3 | 支架
3002 | 方座支架 |  | 套 | 25
3005 | 万能夹 |  | 个 | 5
3006 | 三脚架 |  | 个 | 13
3007 | 泥三角 |  | 个 | 1
3008 | 试管架 |  | 个 | 25
3009 | 漏斗架 |  | 个 | 1
3010 | 滴定台 |  | 个 | 1
3011 | 滴定夹 |  | 个 | 1
3012 | 多用滴管架 |  | 个 | 25
4 | 电源
4001 | 学生电源 | 直流：1.5V～9V，1.5A，每1.5V一档 | 台 | 26
4005 | 教学电源 | 交流：2V～12V，5A，每2V一档；直流：1.5V～12V，2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共6档 | 台 | 2
1 | 测量
11 | 质量
11003 | 托盘天平 | 100g，0.1g | 台 | 13
11005 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 台 | 1
11010 | 电子天平 | 100g，0.001g | 台 | 1
11011 | 电子天平 | 400g，0.1g | 台 | 1
13 | 温度
13001 | 温度计 | 红液，0～100℃ | 支 | 25
13003 | 温度计 | 水银，0～200℃ | 支 | 1
13007 | 数字测温计 | -30～+200℃ | 台 | 1
15 | 电
15011 | 多用电表 | 不低于模拟式电表的交流5级，直流2.5级 | 个 | 1
16 | 其它
16001 | 密度计 | 密度＞1 | 支 | 1
16002 | 密度计 | 密度＜1 | 支 | 1
16003 | 酸度计(pH计) | 笔式，测量范围pH0.0～14.0 | 台 | 1
2 | 专用仪器
26 | 化学
26001 | 水电解演示器 | 30mL，铂电极 | 台 | 1
26002 | 水电解实验器 |  | 台 | 20
26003 | 原电池实验器 |  | 个 | 20
26005 | 贮气装置 |  | 台 | 2
26009 | 分子间隔实验器 |  | 件 | 20
26010 | 溶液导电演示器 |  | 台 | 1
26011 | 微型溶液导电实验器 |  | 套 | 13
26015 | 化学实验装置磁性教具 | 磁性橡胶 | 套 | 1
26018 | 元素学习卡 | 学习元素名称、符号用 | 套 | 9
3 | 模型
32 | 化学
32001 | 炼铁高炉模型 |  | 个 | 1
32003 | 分子结构模型 | 初中用 | 套 | 5
32004 | 金刚石结构模型 | 演示用 | 套 | 5
32005 | 石墨结构模型 | 演示用 | 套 | 5
32006 | 碳-60结构模型 | 演示用 | 套 | 5
32007 | 氯化钠晶体结构模型 | 演示用 | 套 | 5
32008 | 碳的同素异形体结构模型 | 包括金刚石、石墨、碳-60三种结构模型；小型，球管式，可拆卸 | 套 | 1
4 | 标本
42 | 化学
42001 | 金属矿物、金属及合金标本 | 各类不少于5种 | 盒 | 10
42002 | 原油常见馏分标本 | 不少于8种 | 盒 | 10
42003 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种 | 盒 | 10
42004 | 新型无机非金属材料标本 | 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等 | 盒 | 10
5 | 挂图、软件及资料
52 | 化学
520 | 教学挂图(图片)
52001 | 走进化学实验室 |  | 套 | 5
52002 | 身边的化学物质 |  | 套 | 5
52003 | 物质结构的奥秘 |  | 套 | 5
52005 | 化学与社会发展 |  | 套 | 5
52041 | 元素周期表 | 带轴 | 件 | 5
52401 | 初中化学实验教学指导书 |  | 套 | 5
52402 | 初中化学实验仪器手册 |  | 套 | 5
6 | 玻璃仪器
60 | 计量
60001 | 量筒 | 10mL | 个 | 50
60002 | 量筒 | 50mL | 个 | 50
60003 | 量筒 | 100mL | 个 | 2
60004 | 量筒 | 500mL | 个 | 2
60012 | 量杯 | 250mL | 个 | 1
60023 | 容量瓶 | 250mL | 个 | 1
60024 | 容量瓶 | 500mL | 个 | 1
60041 | 滴定管 | 酸式，25mL | 支 | 1
60043 | 滴定管 | 碱式，25mL | 支 | 1
61 | 加热
61003 | 试管 | 规格：试管外径Φ18mm；试管高180mm；壁厚不小于1mm。 | 支 | 150
61005 | 试管 | 规格：试管外径Φ20mm；试管高200mm；壁厚不小于1mm。 | 支 | 50
61007 | 试管 | 规格：试管外径Φ32mm；试管高200mm；壁厚不小于1mm。 | 支 | 10
61008 | 具支试管 | φ20mm×200mm | 支 | 10
61009 | 硬质玻璃管 | φ15mm×150mm | 支 | 10
61010 | 硬质玻璃管 | φ20mm×250mm | 支 | 10
61020 | 烧杯 | 25mL | 个 | 150
61021 | 烧杯 | 50mL | 个 | 150
61022 | 烧杯 | 100mL | 个 | 150
61023 | 烧杯 | 250mL | 个 | 100
61024 | 烧杯 | 500mL | 个 | 5
61025 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 3
61033 | 烧瓶 | 圆、长，250mL | 个 | 50
61037 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 个 | 3
61041 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 10
61042 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 10
61051 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 个 | 2
62 | 一般
62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 50
62004 | 抽滤瓶 | 500mL | 个 | 1
62005 | 抽气管 |  | 个 | 1
62006 | 干燥器 | 160mm | 个 | 2
62007 | 气体发生器 | 250mL | 个 | 2
62021 | 冷凝器 | 直固，300mm | 支 | 2
62023 | 牛角管 | 弯形，φ18mm×150mm | 支 | 2
62031 | 漏斗 | 60mm | 个 | 50
62032 | 漏斗 | 90mm | 个 | 3
62033 | 安全漏斗 | 直形 | 个 | 2
62034 | 安全漏斗 | 双球 | 个 | 2
62035 | 分液漏斗 | 锥形，100mL | 个 | 2
62036 | 分液漏斗 | 梨形，50mL | 个 | 2
62039 | 布氏漏斗 | 瓷，80mm | 个 | 1
62071 | T形管 |  | 个 | 2
62072 | Y形管 |  | 个 | 2
62073 | 滴管 |  | 支 | 100
62074 | 离心管 | 10mL | 支 | 10
62075 | 干燥管 | 单球，150mm | 支 | 4
62076 | 干燥管 | U型，φ15mm×150mm | 支 | 2
62079 | 活塞 | 直形 | 支 | 2
62091 | 圆水槽 | φ200mm×100mm | 个 | 8
62092 | 圆水槽 | φ270mm×140mm | 个 | 2
62093 | 玻璃钟罩 | φ150mm×280mm | 个 | 2
63 | 容器
63002 | 集气瓶 | 125mL | 个 | 200
63003 | 集气瓶 | 250mL | 个 | 20
63005 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL | 个 | 5
63011 | 广口瓶 | 60mL | 个 | 256
63012 | 广口瓶 | 125mL | 个 | 50
63013 | 广口瓶 | 250mL | 个 | 40
63014 | 广口瓶 | 500mL | 个 | 5
63015 | 广口瓶 | 茶，60mL | 个 | 32
63016 | 广口瓶 | 茶，125mL | 个 | 20
63017 | 广口瓶 | 茶，250mL | 个 | 10
63021 | 细口瓶 | 60mL | 个 | 64
63022 | 细口瓶 | 125mL | 个 | 240
63023 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 20
63024 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 5
63025 | 细口瓶 | 1000mL | 个 | 5
63026 | 细口瓶 | 3000mL | 个 | 3
63027 | 细口瓶 | 茶，60mL | 个 | 32
63028 | 细口瓶 | 茶，125mL | 个 | 50
63029 | 细口瓶 | 茶，250mL | 个 | 10
63030 | 细口瓶 | 茶，500mL | 个 | 2
63031 | 细口瓶 | 茶，1000mL | 个 | 2
63041 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 20
63042 | 滴瓶 | 60mL | 个 | 150
63043 | 滴瓶 | 茶，30mL | 个 | 5
63044 | 滴瓶 | 茶，60mL | 个 | 50
64 | 材料和配套用品
64001 | 坩埚 | 瓷，30mL | 个 | 3
64002 | 坩埚钳 | 200mm | 个 | 50
64003 | 烧杯夹 |  | 个 | 4
64005 | 镊子 |  | 个 | 50
64006 | 试管夹 |  | 个 | 50
64007 | 水止皮管夹 |  | 个 | 50
64008 | 螺旋皮管夹 |  | 个 | 50
64032 | 石棉网 |  | 个 | 50
64041 | 燃烧匙 |  | 个 | 50
64042 | 药匙 |  | 个 | 50
64051 | 玻璃管 | φ5～φ6mm | 千克 | 10
64052 | 玻璃管 | φ7～φ8mm | 千克 | 2
64053 | 玻璃棒 | φ3～φ4mm | 千克 | 4
64054 | 玻璃棒 | φ5～φ6mm | 千克 | 4
64061 | 软胶塞 |  | 千克 | 10
64062 | 橡胶管 |  | 千克 | 3
64063 | 乳胶管 |  | 米 | 60
64071 | 试管刷 |  | 个 | 50
64072 | 烧瓶刷 |  | 个 | 30
64080 | 结晶皿 | 80mm | 个 | 2
64081 | 表面皿 | 60mm | 个 | 50
64082 | 表面皿 | 100mm | 个 | 2
64086 | 研钵 | 瓷，60mm | 个 | 50
64087 | 研钵 | 瓷，90mm | 个 | 1
64088 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 50
64089 | 蒸发皿 | 瓷，100mm | 个 | 3
64091 | 反应板 | 至少6穴 | 个 | 50
64092 | 井穴板 | 9孔，0.7mL×9 | 个 | 50
64093 | 井穴板 | 6孔，5mL×6，附带双导气管的井穴塞 | 个 | 50
64094 | 塑料多用滴管 | 4mL | 支 | 1000
81 | 工具
81052 | 玻璃管切割器 |  | 个 | 1
82 | 安全防护用具
82001 | 工作服 | 防酸碱 | 件 | 3
82003 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 | 个 | 52
82007 | 耐酸手套 |  | 双 | 1
82009 | 洗眼器 |  | 套 | 1
82011 | 实验防护屏 |  | 件 | 1

## 初中生物
初中生物教学仪器
编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额
2020 | 仪器车 |  | 辆 | 2
2040 | 生物显微镜 | 1000倍 | 台 | 2
2041 | 生物显微镜 | 500倍 | 台 | 18
2043 | 生物显微演示装置 | 彩色，分辨率450TV线以上，放大倍数40倍～1500倍 | 台 | 2
2070 | 电动离心机 |  | 台 | 2
2075 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 2
3 | 支架
3002 | 方座支架 |  | 套 | 2
3006 | 三脚架 |  | 个 | 9
3008 | 试管架 | 6孔 | 个 | 9
1 | 测量
10 | 长度
10006 | 软尺 | 1500mm | 把 | 9
10015 | 测微尺 | 显微镜用，台式 | 个 | 4
11 | 质量
11004 | 托盘天平 | 200g，0.2g | 台 | 4
11010 | 电子天平 | 100g，0.001g | 台 | 2
12 | 时间
12003 | 电子停表 | 0.1s | 块 | 9
13 | 温度
13001 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 30
13003 | 温度计 | 水银，0℃～200℃ | 支 | 5
16 | 其它
16015 | 血压计 | 汞柱式 | 个 | 2
2 | 专用仪器
27 | 生物
27001 | 解剖器 | 不锈钢材料，7件(大、小剪刀，大、小镊子，解剖刀，解剖针，弯头镊) | 套 | 2
27002 | 解剖器 | 不锈钢材料，4件(大剪刀，解剖刀，解剖针，弯头镊) | 套 | 9
27003 | 解剖盘 | 蜡盘 140mm×250mm | 个 | 9
27004 | 骨剪 | 130mm，不锈钢 | 把 | 1
3 | 模型
33 | 生物
330 | 植物模型
33001 | 植物细胞模型 |  | 件 | 1
33002 | 根纵剖模型 |  | 件 | 1
33003 | 导管、筛管结构模型 |  | 件 | 1
33004 | 单子叶植物茎模型 |  | 件 | 1
33005 | 双子叶草本植物茎模型 |  | 件 | 1
33006 | 叶构造模型 |  | 件 | 1
33007 | 桃花模型 |  | 件 | 1
33008 | 小麦花模型 |  | 件 | 1
331 | 动物模型
33101 | 蝗虫解剖模型 |  | 件 | 1
33102 | 蛙胚胎发育模型 |  | 件 | 1
33103 | 草履虫模型 |  | 件 | 1
33104 | 蚯蚓解剖模型 |  | 件 | 1
33105 | 血吸虫模型 | 雌雄合抱，可拆装 | 件 | 1
332 | 人体及生理模型
33201 | 头、颈、躯干模型 | 850mm | 件 | 1
33204 | 人体骨骼模型 | 850mm | 件 | 1
33205 | 眼球解剖模型 | 6倍自然大 | 件 | 9
33206 | 眼球仪 | 晶状体曲率可变 | 件 | 1
33207 | 心脏解剖模型 | 3倍自然大 | 件 | 1
33208 | 心脏解剖模型 | 自然大 | 件 | 9
33209 | 喉解剖模型 |  | 件 | 1
33210 | 肺泡模型 |  | 件 | 1
33211 | 脑解剖模型 | 自然大 | 件 | 1
33212 | 耳解剖模型 | 6倍自然大 | 件 | 1
33213 | 男性泌尿生殖系统模型 | 自然大 | 件 | 1
33214 | 女性泌尿生殖系统模型 | 自然大 | 件 | 1
33215 | 皮肤结构模型 |  | 件 | 1
33216 | 肝、十二指肠、胰脏模型 | 自然大 | 件 | 1
33217 | 肾单位、肾小体模型 |  | 件 | 1
33218 | 心搏与血液循环模型 | 示心动周期及大小循环，心壁可收缩及瓣膜可启闭 | 件 | 1
33219 | 人体肌肉模型 | 850mm全身，示浅层肌及部分深层肌 | 件 | 1
33220 | 肘关节活动模型 | 附肩胛骨 | 件 | 1
33221 | 牙列及磨牙解剖模型 |  | 件 | 1
33222 | 胃解剖模型 | 自然大 | 件 | 1
33223 | 尿的形成动态模型 | 电动式 | 件 | 1
33224 | 人体呼吸运动模型 | 电动式 | 件 | 1
33225 | 膈肌运动模拟器 |  | 件 | 1
33226 | 护理人模型 | 1700mm | 件 | 1
333 | 生物其他模型
33301 | 始祖鸟化石及复原模型 |  | 件 | 1
4 | 标本
43 | 生物
430 | 生物浸制标本
43001 | 鱼解剖浸制标本 |  | 瓶 | 3
43002 | 蛙解剖浸制标本 |  | 瓶 | 3
43003 | 蜥蜴解剖浸制标本 |  | 瓶 | 3
43004 | 鸽解剖浸制标本 |  | 瓶 | 3
43005 | 兔解剖浸制标本 |  | 瓶 | 3
43006 | 蛙发育顺序标本 |  | 瓶 | 3
43008 | 蛔虫标本 | 雌、雄各一条 | 瓶 | 3
43009 | 花序类型保色浸制标本 | 不少于七种 | 瓶 | 3
43010 | 花冠类型保色浸制标本 | 十字花科，豆科，菊科等七种 | 瓶 | 1
43011 | 褐藻类植物保色浸制标本 | 海带等四种 | 瓶 | 5
43012 | 红藻类植物保色浸制标本 | 紫菜等四种 | 瓶 | 5
43013 | 海葵标本 |  | 瓶 | 5
43014 | 海蛰标本 |  | 瓶 | 5
43015 | 寄居蟹标本 |  | 瓶 | 5
43016 | 寄居蟹与其他生物共生标本 |  | 瓶 | 5
43017 | 寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本 |  | 瓶 | 5
43021 | 珍贵植物保色浸制标本 |  | 瓶 | 5
43022 | 葫芦藓生活史标本 |  | 瓶 | 5
43023 | 蕨生活史标本 |  | 瓶 | 5
431 | 生物干制标本
43101 | 蝗虫生活史标本 |  | 盒 | 5
43102 | 蜜蜂生活史标本 |  | 盒 | 5
43103 | 竹节虫拟态标本 |  | 盒 | 5
43104 | 家蚕生活史标本 |  | 盒 | 5
43105 | 菜粉蝶生活史标本 |  | 盒 | 5
43106 | 兔骨骼标本 |  | 盒 | 1
43107 | 鱼骨骼标本 |  | 盒 | 1
43108 | 蛙骨骼标本 |  | 盒 | 1
43109 | 鸽骨骼标本 |  | 盒 | 1
43110 | 验证基因分离规律玉米标本 | 玉米穗 | 套 | 9
43113 | 褐藻类植物原色覆膜标本 | 海带等四种 | 套 | 1
43114 | 红藻类植物原色覆膜标本 | 紫菜等四种 | 套 | 1
43115 | 珊瑚标本 |  | 盒 | 1
43116 | 化石标本 |  | 盒 | 1
43118 | 节肢动物标本 | 常见六种以上 | 盒 | 1
43119 | 昆虫标本 | 常见六种以上 | 盒 | 1
玻片标本
432 | 植物玻片标本
43201 | 植物根尖纵切 |  | 片 | 15
43202 | 顶芽纵切 |  | 片 | 15
43203 | 南瓜茎纵切 |  | 片 | 15
43204 | 单子叶植物茎横切 |  | 片 | 5
43205 | 双子叶植物茎横切 |  | 片 | 5
43206 | 木本双子叶植物茎横切 |  | 片 | 15
43208 | 蚕豆叶下表皮装片 |  | 片 | 5
43209 | 植物细胞有丝分裂 | 洋葱根尖纵切 | 片 | 5
43210 | 松叶横切 |  | 片 | 5
43211 | 胞间连丝切片 |  | 片 | 5
43212 | 地衣切片 |  | 片 | 5
43213 | 蕨叶切片 |  | 片 | 5
43214 | 蕨原叶体装片 |  | 片 | 5
43215 | 蕨原叶体幼孢子体装片 |  | 片 | 5
43216 | 花粉萌发装片 |  | 片 | 5
43217 | 百合子房切片 |  | 片 | 5
43218 | 百合花药切片 |  | 片 | 5
43219 | 荠菜幼胚切片 |  | 片 | 5
43220 | 荠菜老胚切片 |  | 片 | 5
43221 | 迎春叶横切 |  | 片 | 15
43222 | 玉米种子纵切 |  | 片 | 5
43223 | 洋葱鳞片叶表皮装片 |  | 片 | 5
433 | 藻类霉菌类生物玻片
43301 | 青霉装片 |  | 片 | 15
43303 | 衣藻装片 |  | 片 | 5
43304 | 细菌三型涂片 |  | 片 | 15
43305 | 酵母菌装片 |  | 片 | 5
43306 | 水绵接合生殖装片 |  | 片 | 5
43307 | 水绵装片 |  | 片 | 5
43308 | 团藻装片 |  | 片 | 5
43309 | 曲霉装片 |  | 片 | 15
43310 | 伞蕈切片 |  | 片 | 5
43311 | 黑根霉装片 |  | 片 | 5
434 | 动物玻片标本
43401 | 水螅纵切 |  | 片 | 5
43402 | 蚯蚓横切 |  | 片 | 5
43403 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) |  | 片 | 15
43404 | 草履虫接合生殖装片 |  | 片 | 5
43405 | 草履虫分裂生殖装片 |  | 片 | 5
43406 | 囊虫装片 |  | 片 | 5
43407 | 血吸虫雌雄合抱装片 |  | 片 | 5
43408 | 血吸虫雄虫装片 |  | 片 | 5
43409 | 血吸虫雌虫装片 |  | 片 | 5
43410 | 家蚊(雌)口器装片 |  | 片 | 5
43411 | 水螅带芽整体装片 |  | 片 | 15
43412 | 水螅过精巢横切 |  | 片 | 5
43413 | 水螅过卵巢横切 |  | 片 | 5
435 | 组织与生理玻片标本
43501 | 单层扁平上皮装片 |  | 片 | 15
43502 | 复层扁平上皮装片 |  | 片 | 5
43503 | 人皮过毛囊切片 |  | 片 | 5
43504 | 人皮过汗腺切片 |  | 片 | 5
43505 | 纤维结缔组织切片(腱纵切) |  | 片 | 15
43506 | 疏松结缔组织装片 |  | 片 | 15
43507 | 人血涂片 |  | 片 | 15
43508 | 骨骼肌纵横切 |  | 片 | 15
43509 | 平滑肌分离装片 |  | 片 | 15
43510 | 心肌切片 |  | 片 | 15
43511 | 运动神经元装片 |  | 片 | 15
43512 | 脊髓横切 |  | 片 | 5
43513 | 运动神经末梢装片 |  | 片 | 5
43514 | 胃壁切片 |  | 片 | 5
43515 | 肾脏纵切 |  | 片 | 5
43516 | 动静脉血管横切 |  | 片 | 15
43517 | 小肠切片 |  | 片 | 15
43518 | 肺血管注射切片 |  | 片 | 5
43519 | 肾血管注射切片 |  | 片 | 5
43520 | 精巢切片 |  | 片 | 5
43521 | 卵巢切片 |  | 片 | 5
43522 | 精虫涂片 |  | 片 | 5
43523 | 口腔上皮细胞装片 |  | 片 | 5
43524 | 蛔虫卵装片 |  | 片 | 5
436 | 其它玻片标本
43601 | 字母“e”装片 |  | 片 | 15
43603 | 正常人染色体装片 |  | 片 | 15
5 | 挂图、软件及资料
53 | 生物
530 | 教学挂图 图片
53001 | 生物体的结构层次 |  | 套 | 1
53002 | 生物与环境 |  | 套 | 1
53003 | 生物圈中的绿色植物 |  | 套 | 1
53004 | 生物圈中的人 |  | 套 | 1
53005 | 动物的运动和行为 |  | 套 | 1
53006 | 生物的生殖、发育和遗传 |  | 套 | 1
53007 | 生物多样性 |  | 套 | 1
53008 | 生物技术 |  | 套 | 1
53009 | 健康地生活 |  | 套 | 1
53010 | 青春期教育挂图 |  | 套 | 1
53011 | 中学生物显微图谱 |  | 本 | 1
534 | 图书、手册
53401 | 初中生物实验教学指导书 |  | 套 | 1
53402 | 初中生物实验仪器手册 |  | 套 | 1
6 | 玻璃仪器
计量
60001 | 量筒 | 10mL | 个 | 20
60003 | 量筒 | 100mL | 个 | 20
60004 | 量筒 | 500mL | 个 | 20
61 | 加热
61001 | 试管 | φ12mm×70mm | 支 | 40
61002 | 试管 | φ15mm×150mm | 支 | 120
61021 | 烧杯 | 50mL | 个 | 50
61022 | 烧杯 | 100mL | 个 | 50
61023 | 烧杯 | 250mL | 个 | 50
61024 | 烧杯 | 500mL | 个 | 50
61041 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 30
61042 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 60
62 | 一般
62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 30
62006 | 干燥器 | 160mm | 个 | 1
62031 | 漏斗 | 60mm | 个 | 30
62072 | Y形管 |  | 个 | 30
62073 | 滴管 |  | 支 | 300
62074 | 离心管 | 10mL | 支 | 30
62093 | 玻璃钟罩 | φ150mm×280mm | 个 | 2
62097 | 玻璃弯管 |  | 千克 | 1
62098 | U形管 |  | 个 | 30
63 | 容器
63012 | 广口瓶 | 125mL | 个 | 120
63014 | 广口瓶 | 500mL | 个 | 48
63023 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 10
63024 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 10
63041 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 100
63043 | 滴瓶 | 茶，30mL | 个 | 100
63044 | 滴瓶 | 茶，60mL | 个 | 100
64 | 材料和配套用品
64006 | 试管夹 |  | 把 | 20
64007 | 止水皮管夹 |  | 个 | 20
64032 | 石棉网 | 125mm×125mm | 个 | 20
64042 | 药匙 |  | 把 | 20
64051 | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm | 千克 | 5
64053 | 玻璃棒 | φ3mm～φ4mm | 千克 | 1
64061 | 软胶塞 |  | 千克 | 1
64062 | 橡胶管 |  | 千克 | 1
64084 | 培养皿 | 60mm | 个 | 120
64085 | 培养皿 | 100mm | 个 | 120
64086 | 研钵 | 瓷，60mm | 个 | 30
64095 | 棉纱缸 |  | 个 | 5
8 | 其它实验材料和工具
80 | 实验材料
80302 | 载玻片 |  | 盒 | 5
80303 | 盖玻片 |  | 包 | 18
82 | 安全防护用具
82001 | 工作服 |  | 件 | 5
82003 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 | 个 | 50
82008 | 乳胶手套 |  | 付 | 5