江苏省滨海中学的理化生实验中心升格采购项目更正公告

更正事项：采购文件

更正内容：

一、招标文件《第四章 采购需求》；包件一.化学实验室货物技术参数；通风化学实验室1（万向）；学生实验桌（陶瓷面板）；★⑹.书包斗：采用改性环保PP注塑一体成型，规格440×275×175㎜(±10㎜)，符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》。

更正为：★⑹.书包斗：采用改性环保PP注塑一体成型，规格440×275×175㎜(±10㎜)，符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》。

二、招标文件《第四章 采购需求》；包件一.化学实验室货物技术参数；通风化学实验室2（万向）；学生实验桌（陶瓷面板）；★⑹.书包斗：采用改性环保PP注塑一体成型，规格440×275×175㎜(±10㎜)，符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》。

更正为：★⑹.书包斗：采用改性环保PP注塑一体成型，规格440×275×175㎜(±10㎜)，符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》。

三、招标文件《第四章 采购需求》；包件一.化学实验室货物技术参数；通风化学实验室3（万向）；学生实验桌（陶瓷面板）；★⑹.书包斗：采用改性环保PP注塑一体成型，规格440×275×175㎜(±10㎜)，符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》。

更正为：★⑹.书包斗：采用改性环保PP注塑一体成型，规格440×275×175㎜(±10㎜)，符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》。

四、招标文件《第四章 采购需求》；包件一.化学实验室货物技术参数；危化品室；温湿度感应探头；★4)阳海接合面间隙符合GB3836.2的有关规定。

更正为：★4)阳海接合面间隙符合GB/T 3836.2-2021的有关规定

五、招标文件《第四章 采购需求》；包件一.化学实验室货物技术参数；化学DIS分析实验室；学生实验桌"Z"字（实芯双面理化板）；★⑸.书包斗：采用改性环保PP注塑一体成型，规格440×275×175㎜(±10㎜)，符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分特定元素的迁移》。

更正为：⑸.书包斗：采用改性环保PP注塑一体成型，规格440×275×175㎜(±10㎜)，符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》。

六、招标文件《第四章 采购需求》；包件一.化学实验室货物技术参数；化学智慧创新实验室；学生实验桌（陶瓷面板）；★⑹.书包斗：采用改性环保PP注塑一体成型，规格440×275×175㎜(±10㎜)，符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》。

更正为：★⑹.书包斗：采用改性环保PP注塑一体成型，规格440×275×175㎜(±10㎜)，符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》。

七、招标文件《第四章 采购需求》；包件一.化学实验室货物技术参数；化学竞赛实验室

；学生实验桌（陶瓷面板）；★⑹.书包斗：采用改性环保PP注塑一体成型，规格440×275×175㎜(±10㎜)，符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》。

更正为：★⑹.书包斗：采用改性环保PP注塑一体成型，规格440×275×175㎜(±10㎜)，符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》。

江苏省滨海中学

2025年7月29日