招标文件

项目编号：JSZC-320902-YCSJ-G2026-0006

项目名称：亭湖区城乡给排水综合提升（城乡供水设施提升）工程-分区计量设备采购及配套项目（二次）

盐城市亭湖区水利局

2026年7月

总  目  录

第一章  招标公告…………………………………1

第二章  供应商须知………………………………5

第三章  合同文本…………………………………23

第四章  采购需求…………………………………35

第五章  评标方法与评标标准……………………52

第六章  投标文件格式……………………………57

# 第一章 招标公告

项目概况

亭湖区城乡给排水综合提升（城乡供水设施提升）工程-分区计量设备采购及配套项目（二次）招标项目的潜在供应商应在“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年7月31日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320902-YCSJ-G2026-0006

2.项目名称：亭湖区城乡给排水综合提升（城乡供水设施提升）工程-分区计量设备采购及配套项目（二次）

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：127.43万元

5.最高限价：127.43万元（其中分区计量设备部分最高限价96.11万元，分区计量设备土建部分最高限价31.32万元），投标报价高于最高限价的，视为无效标书。

6.采购需求：亭湖区城乡给排水综合提升（城乡供水设施提升）工程-分区计量设备采购及配套项目（包括采购DN50-DN200规格超声波水表、电磁水表约93台及相关配件、配套设施等），具体内容及要求详见招标文件“第四章 采购需求”，采购人保留对采购需求进行适当调整的权利。

7.合同履行期限：合同签订后至2026年12月31日前完成所需全部货物的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务工作和配套井的施工并通过验收。

8.本项目（是/否）接受联合体参与招标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明。

1.2上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，成立不满一年无需提供）。

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）。

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（投标文件中需提供声明）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。采购标的的所属行业为工业，供应商需按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目涉及分区计量设备土建部分，须具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并取得安全生产许可证；项目负责人须具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格，并取得建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证（B类）；安全生产管理人员须具有建筑施工企业安全生产管理人员安全生产考核合格证（C证）。若供应商无相关施工资格，须在投标时提供承诺函，承诺中标后委托具备相应资质的单位和具备相应资格的项目负责人、安全生产管理人员完成施工（格式详见招标文件“第六章  投标文件格式”）。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年7月31日09点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号、11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体系统操作见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》，手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏。

2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在供应商访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城市亭湖区水利局

地    址：盐城市亭湖区青年东路55号

联 系 人：王先生

联系方式：0515-88890939

2.采购代理机构信息

名  称：盐城市建业工程咨询有限公司

地  址：盐城市亭湖区范公中路89号嘉元广场东区北栋17层

联系人：谢先生

联系方式：0515-88221722 13921816170

3.项目联系方式

项目联系人：谢先生

电　话：0515-88221722　13921816170

# 第二章  供应商须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的供应商，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分（格式详见招标文件“第六章  投标文件格式”）。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明供应商及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1供应商应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1供应商应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2有关费用处理的约定

1、供应商根据现场实际情况、采购人提供的采购需求、自身实力、结合市场行情报价，此报价应包括为完成招标文件中的所有内容。供应商应充分考虑为完成上述内容所必须的所有费用，即主要包括（但不限于）：材料费、设备费（含辅材、配件、附件、备品备件、专用工具、技术资料等）、人工费、机械使用费（含施工用电、水）、施工费（含所有措施费）、安装费、劳务费、竣工面的清洁费、包装费、运杂费（含运输费）、装卸费、调试费、保修费、保险费、配合费、检测费、技术（含操作、维护等）培训及售后服务费、管理费、验收费、税金、利润、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

2、本项目报价为全费用固定综合单价（即将所有费用均摊销至各综合单价中），供应商根据采购人提供的清单报全费用综合单价和总价。项目结算时，数量按实结算；除采购人调整项目内容或合同约定调整外，一律不调整中标全费用综合单价。

12.3其它费用处理

招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

12.4投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据招标文件要求提供有关服务承诺、培训计划、人员安排及其他。

15、投标函和开标一览表

15.1供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

19、投标截止日期

19.1供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定作无效投标处理。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2投标文件的修改

21.2.1供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。

22.3供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个供应商都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4供应商不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

28.5.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
  29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
  29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。联系地址及联系方式同招标公告。

29.5以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31、签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

33.9履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用中国（江苏盐城）网”可查实），降低履约保证金缴纳比例为5%。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

# 第三章  合同文本

项目名称：亭湖区城乡给排水综合提升（城乡供水设施提升）工程-分区计量设备采购及配套项目（二次）

采购单位：盐城市亭湖区水利局（以下简称甲方）

供货单位：                  （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确甲、乙双方在亭湖区城乡给排水综合提升（城乡供水设施提升）工程-分区计量设备采购及配套项目(以下简称“项目”)过程中的权利、义务和经济责任，经甲、乙双方协商同意签订本合同。

一、项目编号：JSZC-320902-YCSJ-G2026-0006

二、项目地点：盐城市亭湖区内。

三、采购范围及内容：亭湖区城乡给排水综合提升（城乡供水设施提升）工程-分区计量设备采购及配套项目（包括采购DN50-DN200规格超声波水表、电磁水表约93台及相关配件、配套设施等），具体内容及要求详见本合同，甲方保留对采购范围及内容进行适当调整的权利。

四、合同价

4.1总价为         ，本合同价是指乙方为完成招标文件中确定的所有内容，乙方已充分考虑为完成上述内容所必须的所有费用，即主要包括（但不限于）：材料费、设备费（含辅材、配件、附件、备品备件、专用工具、技术资料等）、人工费、机械使用费（含施工用电、水）、施工费（含所有措施费）、安装费、劳务费、竣工面的清洁费、包装费、运杂费（含运输费）、装卸费、调试费、保修费、保险费、配合费、检测费、技术（含操作、维护等）培训及售后服务费、管理费、验收费、税金、利润、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

4.2乙方已充分考虑人工、材料、生产、供货周期等一切导致货物上涨的风险因素，并考虑了甲方要求分批供货而导致货物价格波动的风险，其一切风险均由乙方自行负责。

4.3如合同履行过程中，根据现场实际情况，货物数量增加或者减少，以经甲方核实认定后的货物数量为准调整合同价。调整部分数量的综合单价按乙方投标时投标文件中所报的货物综合单价为准。

五、货物的要求

5.1货物应按照招标文件、合同规定要求和投标承诺要求供应，选择使用寿命长、品质佳、性能价格优的货物，并需对投标文件涉及到专利负责，保证在任何情况下，不损害甲方利益。

5.2货物标准、规范：所供货物的质量、品牌型号、技术要求及性能应满足招标文件、合同规定要求和投标承诺的要求，若招标文件、合同规定要求和投标承诺中无相应规定，则应符合国家现行的相关规范标准。

5.3乙方所供货物品牌型号必须为投标承诺的品牌型号，如在安装时乙方因种种原因而无法购买的，甲方有权直接采购其品牌型号，采购费用由乙方承担支付，如乙方拒绝支付或不能及时支付的，甲方有权终止合同，因此给甲方造成损失的，甲方将依法追偿。

5.4乙方在货物供货时要充分考虑相关验收规范要求，若因货物原因造成不能通过验收，乙方应承担相应全部责任。

六、技术要求：详见招标文件、合同规定要求和投标承诺。

七、知识产权和货物相关的更改要求

7.1乙方应保护甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

乙方应保证投标文件及合同的履行均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若乙方使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由乙方承担。

7.2本次供应的货物应为完整的货物及所相关的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。由于甲方要求删除部分货物、功能及其服务，乙方应予在合同总价中扣除该部分的价格。甲方就部分货物及其功能作修改时，乙方应予以充分配合。

7.3在合同执行过程中，如果国家相应的技术规范作出调整，或货物的技术有了较大的更新，乙方应相应地更改所供货物的相应部件，所发生的费用应予以相应的增减。

八、工期

8.1合同签订后至2026年12月31日前完成所需全部货物的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务工作和配套井的施工并通过验收。

九、交货方式

9.1供应的货物到本项目安装现场，由甲方组织相关单位的有关人员对其进行现场清点和检查外观质量后，乙方负责卸放至甲方现场指定场地或仓库并由乙方负责看管，这种清点和检查仅为甲方确认乙方履行合同如期交货，而货物卸放至甲方指定场地或仓库前甲方不承担其保管责任。

9.2根据招标文件、合同规定要求和投标承诺，待合同所供货物由乙方按期、按质、按量供货及安装、调试完毕，经过验收合格（达到甲方可投入使用条件）并提供相关文件后，甲、乙双方办理正式移交手续并从次日起开始计算质保期。

十、延期交货

10.1乙方应按照甲方规定的时间要求交付和提供服务。

10.2在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交付和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交付和提供服务的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交付和提供服务时间。

10.3如果乙方毫无理由地拖延交付和提供服务时间，甲方有权扣除乙方履约保证金，加收违约损失赔偿或终止合同。

十一、付款方式

11.1合同签订后，支付合同总价的30%预付款；（签订合同时，如乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定）

11.2项目完工验收合格后付至合同总价的80%；

11.3审计结束后，付至审定结算价的97%；

11.4电池质保期满且无质量、服务问题后一次性结清余款。

注：以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转。每次付款前，乙方均需提交符合甲方要求的增值税发票，否则甲方有权迟延付款且不被视为违约。

十二、结算方式

12.1项目结算总价=∑中标综合单价×实际数量±甲方调整项目内容或合同约定调整价款；其中中标综合单价结算时一律不予调整（除甲方调整项目内容或合同约定调整外），数量按实结算。

12.2甲方调整项目内容或合同约定调整价款的确定：

1）在投标报价书中有相同单价的，执行投标报价书中的单价；

2）在投标报价书中有类似单价的，参照投标报价书中的类似单价执行；

3）在投标报价书中没有单价或类似单价的，其单价由乙方提出，经甲方认可执行。

12.3因乙方自身原因造成数量增加的，乙方无权要求任何补偿。

十三、检验与验收

13.1在交货前，乙方应对货物的质量、性能、品牌型号、技术要求、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份能说明货物符合合同规定的证明。

13.2 全部货物运抵现场后，甲方将对货物的质量、性能、品牌型号、技术要求、数量等进行初步检验。如发现货物的质量、性能、品牌型号、技术要求等不符合招标文件、合同约定以及投标承诺、国家现行相关规范标准的要求，甲方有权取样送检，检测费用由乙方承担。若检测不合格，乙方需在甲方规定的时限内将货物运出安装场地，重新采购符合要求的货物，并承担由此产生的全部损失与责任，因此造成的工期延误不予顺延（若乙方不配合或拒绝按甲方要求的时限将货物运出安装场地，甲方有权自行采购符合要求的货物，产生的全部费用均从乙方款项中扣除），甲方有权依据质检机构出具的检验/测报告向乙方提出索赔。

13.3货物的最终验收待项目安装、调试结束，由甲方组织相关单位和部门共同负责验收工作。

13.4货物的检验与验收标准按招标文件、合同规定要求和投标承诺、国家现行的相关规范标准执行。

13.5 项目安装、调试、施工结束后，提供安装、调试、施工报告，报告中要有各项检测数据和详细的验收标准、验收手册。

13.6 乙方提供技术文件资料的约定：乙方在交付验收合格后15日内，向甲方提供技术文件资料叁套（含电子档）。

注：乙方提供的书面技术文件资料应能满足货物正常所需的使用、维护及管理有关的全套文件资料。

十四、安装与调试

14.1 安装地点：亭湖区甲方指定地点。

14.2安装人员：乙方应指派有经验的工程师到现场负责货物安装，甲方对于不能胜任工作者，有权要求乙方调换，费用由乙方负责。

14.3 乙方应在部署本货物1周前，向甲方提供安装、调试的进度计划表和安装作业措施计划。

14.4 项目安装、调试、施工期间，乙方负责组织专业技术人员进行货物安装、调试、施工，甲方将提供必需的基本条件和专人配合，保证各项工作顺利进行。

14.5乙方负责项目的安装、调试、施工，承担与之相关的一切费用（包括食宿等费用）。

14.6乙方必须做到文明安装、调试、施工，结束后及时将垃圾清理干净。

14.7乙方详细进行技术交底，详细讲解操作规程、货物性能及有关注意事项等。

十五、质量保证和售后服务

15.1 按合同规定定期到货和安装，安装前乙方需把货物技术文件资料报甲方审核。乙方应保证其提供的货物技术文件资料完整清晰、准确无误，并能满足货物的检验、安装、调试、验收和维护的需要以及合同的规定。

15.2在质保期内，除责任事故外，货物实行“三包”，本项目原厂质保期3年（其中电池质保期6年），自项目验收合格之日起计。乙方对货物出现的各类故障应及时提供免费维修服务，对非人为破坏造成的零部件损坏，应及时免费更换。

15.3所有货物、材料及配件，必须是优质品，要求有厂家出具的货物质量合格证（或检测报告）和证明书。乙方均须按投标承诺的品牌型号进行采购。

15.4货物质量等级为“合格”，并符合招标文件中技术要求、国家现行的相关规范和标准；项目确保按规范和标准验收，且达到国家合格标准。

15.5在质保期内的工作应包括对所有货物每季度至少1次的常规检查。

15.6乙方须具备较高的售后服务能力，货物出现故障时，乙方须积极响应。在质保期内，乙方须建立7*24小时报修电话。如果出现质量、技术问题，甲方通过电话通知乙方，乙方接到报修电话后，在10分钟内作出响应，在6小时内派遣有经验的维修工程师到现场提供免费维修服务，并尽快修复故障。一般问题应在3小时内解决，重大故障应启动应急备用方案，最长不超过12小时解决。

注：在质保期内，乙方应免费向甲方提供所有货物维保（含免费更换零、配、部件）服务，在货物维保时，乙方应派遣专业技术人员到现场提供服务；在质保期满后，实行有偿终身上门维保服务，维保只收取零、配、部件成本费（乙方须提供购买凭据，经甲方确认后方可更换）。如需异地维修，乙方应向甲方提供临时代用货物。

15.7 货物供应到现场后，经甲方验收合格后，方可安装。甲方有权取样送检，如检测不合格，应无条件退场，乙方承担一切经济损失。

15.8非甲方原因，质量整改所发生的费用不予增加，工期也不予顺延。

15.9 若货物在质保期内因乙方责任出现十分严重的缺陷，则质保期将自该缺陷修复后开始重新计算。

15.10乙方应保证所提供的货物、材料是完整的、全新的、未使用过的、技术上先进和成熟的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合招标文件、合同规定要求和投标承诺、国家现行的相关规范标准及合同规定的质量、品牌型号、技术要求、数量和性能的要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常使用在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质保期内，乙方应对由于货物的工艺、材料和制造原因产生的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

15.11如果货物的质量、品牌型号、技术要求、性能、数量等与合同不符，或在规定的质保期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料、零部件等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，并提出索赔。所有货物必须都有厂家铭牌，货物必须与铭牌一致，甲方拒绝贴牌货物。

15.12由于乙方责任并按合同要求乙方进行现场服务时，若乙方未能在规定时间内到达现场，或乙方在接到甲方电话通知后12小时内未响应（超过12小时起，即按一天计算），则每推迟一天乙方向甲方支付人民币2000元的违约金。

15.13为了保证项目的质量，提高投资经济效益，乙方可对本项目设计不合理的部分做优化设计，但优化方案和价格均需征得甲方同意和认可。

15.14在质保期内，如发现乙方提供的货物有缺陷，不符合合同规定时，则甲方有权向乙方提出索赔。乙方在接到甲方索赔文件后，应立即修复或更换货物（最长不超过两周），并承担由此产生的货物费、安装费（含运费）、保险费等一切费用，按合同有关条款的规定进行赔偿。

15.15乙方应免费派遣有工作经验、身体健康和称职的技术人员到现场提供技术服务，并安排甲方技术人员在货物安装和调试现场进行技术培训（包括操作、保养、维修等）。

15.16本项目智能水表（超声波水表及电磁水表）需免费兼容并接入亭湖区城乡供水信息化平台，实现智能水表统一接入平台，保证监测信息的稳定性、实时性和准确性。

十六、索赔

16.1如对照国家标准或质检机构出具的检验/测报告证实其货物的质量不合格或达不到招标要求的，甲方有权根据国家检验标准或质检机构出具的检验/测报告向乙方提出索赔。

16.2在根据合同规定的质保期内，乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

16.2.1乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费、误工费以及为保证退回货物所需的其他必要费用。

16.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲、乙双方商定降低货物的价格。

16.2.3用符合质量、技术要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。甲方应按合同规定，相应延长修补或更换件的质保期。

16.3如果在甲方发出索赔通知后15天内，乙方未作辩论或未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后15天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第16.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

十七、违约赔偿

17.1除合同第十八条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间内交付和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费（按每拖延一日，承担合同价的0.5%计算），但违约赔偿费的最高限额为合同价的15%。如果乙方在达到最高限额后仍不能交付和提供服务，甲方可终止合同，且履约保证金不予退还。

17.2如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

17.3甲、乙双方均应遵守本合同约定，若任何一方违约，违约方应按照《中华人民共和国民法典》和本合同的约定承担其违约责任，并赔偿因其违约给守约方造成的损失。

17.4若乙方延迟交付和提供服务时间超过三十日，或经安装、调试、修正后，乙方提供的货物不能正常使用或达不到乙方货物说明书中描述的技术功能和技术标准，甲方有权解除合同；解除合同不影响违约金条款执行及损害赔偿的追索。

17.5除因不可抗力因素外，若任何一方在对方没有违约的情况下要求终止合同，必须征得对方的书面同意，否则需向对方支付合同金额30%的违约金。

十八、不可抗力

18.1如果甲、乙双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他经甲、乙双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

18.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，甲、乙双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

- 履约保证金

19.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。【备注：合同金额的10%，甲方应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用中国（江苏盐城）网”可查实），降低履约保证金缴纳比例为5%】

19.2、确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

19.2.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励乙方自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

19.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，乙方可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

19.3、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

19.4、履约保证金的退还：

19.4.1 方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

19.4.2时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。

19.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

19.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他供应商串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

19.4.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

二十、争议的解决：甲、乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议，如协商仍得不到解决，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院起诉。由此引发的诉讼费、律师费、保全费、保全保险费等实际发生的全部费用均由败诉方承担。在诉讼过程中，除提交诉讼的争议部分外，合同其余部分继续履行。

二十一、违约终止合同

21.1甲方在乙方违约的情况下，如果：

21.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内完成项目安装、调试、施工并交付甲方验收。

21.1.2  如果乙方未能履行合同规定的其他义务，乙方在收到甲方发出的违约通知后15天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。

21.2 在甲方根据上述第21.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

二十二、转包和分包：甲方不允许乙方将本项目转包和违法分包给任何第三方，否则，甲方有权立即终止合同，乙方负违约责任，向甲方支付违约金，从到期的合同款中扣除。

二十三、其他

23.1本项目质量确保达到国家合格标准，且要求一次检测合格，检测不合格者，必须无偿整改至合格，非甲方原因，质量整改期间工期不顺延。

23.2乙方在项目交付之前所有货物的自行保护。乙方不得擅自外运任何置于项目现场或周转场地的货物，否则由此造成的一切损失及后果均由乙方承担。

23.3乙方自行协调解决本项目实施过程中发生的各种矛盾，甲方不承担任何费用和责任，工期不顺延；乙方已到项目现场踏勘以充分了解项目情况及任何其他影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或工期延长申请不被批准。

23.4安装、调试、施工期间所有安全、消防、市容保洁、环境噪声、成品保护、治安保卫等均由乙方负责，非甲方原因发生的一切问题和责任与甲方无关，费用由乙方自理。

23.5乙方进场后，必须服从甲方的统一调度和指挥。如出现不服从管理现象的，甲方将视情节轻重认定乙方是否违约，并根据情况要求乙方承担违约责任，并支付违约金。

23.6乙方在安装、调试、施工等履约过程中必须确保安全，如造成各种人身伤害、财产损失或其他事故，均由乙方负责处理和经济赔偿，甲方不承担任何责任。乙方在安装、调试、施工等履约过程中未按照标准、规范、要求进行或使用劣质、不达标材料和工艺引起的事故，如造成各种人身伤害、财产损失或其他事故，均由乙方负责处理和经济赔偿，甲方不承担任何责任。

23.7在本合同履行过程中，如乙方发生如下情形之一，甲方将视乙方严重违约，立即解除合同，冻结专户资金。乙方承担违约责任并赔偿由此造成的一切损失，乙方在现场的人员无条件退场，乙方在现场的货物无条件供甲方使用，其货物价值待人民法院判决后，如有剩余，在判决生效后7天内支付。

① 不同意本项目合同条件；

② 停工或拖延安装、调试、施工进度或影响项目质量；

③ 要挟甲方提高合同价款；

④ 要挟甲方给予某种补偿；

⑤ 自认合同价款比例和时间。

23.8所有货物均由乙方自行组织采购。凡由乙方采购的货物，乙方应按照设计和有关标准、招标文件要求进行采购，向甲方提供质量保证书、出厂合格证及具有检测资质的检测单位出具的检测报告等证明材料，并对货物质量负责。如货物不符合质量及相关规定要求或规格有差异，应禁止使用。

23.9本项目施工现场全部临时设施（含办公室、会议室、库房等）由乙方负责搭设或租赁，相关全部费用均由乙方自行承担。

23.10本项目价款一律通过银行非现金结算，实行专款专用。

23.11招标文件和投标文件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

23.12合同修改：欲对合同条款进行任何改动，均须由甲、乙双方签署书面的合同修改书。

23.13如需补充合同内容，经协商，甲、乙双方应签署书面补充合同协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

23.14合同未尽事宜，按照《中华人民共和国民法典》和国家其他相关法律法规的有关规定执行，并由甲、乙双方协商解决。

23.15本合同一式陆份，以中文书写，甲、乙双方各执叁份，经甲、乙双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

单位地址：                                 单位地址：

法定代表人（签字或盖章）：                 法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：                       委托代理人（签字）：

电    话：                                 电    话：

签订日期：                                 签订日期：

# 第四章 采购需求

项目属性：货物类项目。

一、项目名称

亭湖区城乡给排水综合提升（城乡供水设施提升）工程－分区计量设备采购及配套项目（二次）

二、项目背景

为贯彻“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水方针，落实国家及省、市、区相关规划要求，依托数字化技术推进城乡供水精细化管控，补齐亭湖区城乡供水计量感知设施短板。

立足亭湖区现有城乡供水信息化基础，统筹全域智慧水务一体化建设布局，完善供水智能感知网络，依托物联网等数字化手段实现管网用水精准计量、漏损管控。本次招标为项目硬件配套采购，聚焦管网关键点位计量设备升级，采购DN50-DN200规格超声波水表、电磁水表约93台及相关配件、配套设施等，补齐基层用水计量硬件缺口。

通过配齐智能计量硬件，夯实智慧水务底层数据采集基础，打通前端感知数据源头，助力供水管网漏损治理、水资源集约利用，提升全区城乡供水智能化调度与民生供水保障能力。

三、建设依据

（1）《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》（党的二十届四中全会，2025年10月）

（2）《数字中国建设整体布局规划》（中共中央、国务院，2023年2月）

（3）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》（全国人大，2026年3月）

（4）《城镇水务2035年行业发展规划纲要》（中国城镇供水排水协会，2024年10月）

（5）《“十四五”节水型社会建设规划》（发改环资〔2021〕1516号）

（6）《关于大力推进智慧水利建设的指导意见》（水利部，2021年11月）

（7）《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》（建办城〔2022〕2号）

（8）《江苏省“十四五”水利发展规划》（苏政办发〔2021〕53号）

（9）《盐城市“十四五”水利发展规划》（盐政办发〔2021〕69号）

（10）《盐城市信息化项目审批“一件事”试点工作建设指南（2024）》（盐数发〔2024〕27 号）

（11）《城乡排水工程项目规范》（GB 55027-2022）

（12）《城市给水工程项目规范》（GB 55026-2022）

（13）《住宅远传抄表系统应用技术规程》（T/CECS 303-2025）

（14）《城镇供水管网分区计量管理工作指南》（住房和城乡建设部2017年）

（15）《城镇供水管网分区计量漏损控制技术标准》（T/HNCJ 0003-2026）

（16）《信息安全技术物联网数据传输安全技术要求》（GB/T 37025-2018）

四、建设目标

依托本次DN50-DN200超声波、电磁水表（合计93台）硬件采购项目的落地，完善亭湖区城乡供水管网前端计量感知点位布设，补齐现有供水计量设施缺位短板。以智能计量硬件为数据采集底座，精准采集管网用水实测数据，支撑供水管网漏损排查与节水管控工作落地。健全全域供水感知网络架构，实现辖区重点供水管网流量精细化监测，助力智慧水务平台数据归集。通过硬件标准化布设，提升城乡供水计量精准度与运行管控智能化水平，降低管网产销差，节约水资源，夯实亭湖区城乡供水一体化、智慧化管理硬件基础，保障区域供水安全稳定运行。

五、建设内容

盐城市亭湖区城乡供水服务范围涉及南洋镇、新兴镇、便仓镇、盐东镇、黄尖镇五个乡镇，根据亭湖区城乡供水设施提升工程总体规划思路，本项目建设范围和内容为：在南洋、盐东、黄尖、新兴、便仓五镇境内建设供水感知节点，下表为各个乡镇智能水表建设数量：

| 乡镇 | 所属水务公司 | 超声波水表（台） | 电磁水表（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 便仓镇 | 便仓新源水务有限公司 | 3 | 10 |
| 南洋镇 | 南洋自来水有限公司 | 13 | 1 |
|  | 青墩津邦水务有限公司 | / | 14 |
| 新兴镇 | 新兴水务有限公司 | 6 | 18 |
| 黄尖镇 | 黄尖镇水务有限公司 | 4 | 10 |
| 盐东镇 | 盐东水务有限公司 | 2 | 12 |
| 合计 |  | 93 |  |

1.点位分布

（1）便仓新源水务有限公司

总体分区规划布点13处，口径DN80-DN150，具体分区布点统计结果如下：

| 序号 | 分区计量 |  | 设备仪器 |  |  |  | 表井施工 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点位 | 口径 | 水表 | 闸阀 | 伸缩器 | 法兰片 | 水表井 | 闸阀井 |
| 1 | 王加旺门市向西住户 | 100 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 2 | 菜市场桥北 | 150 | 1 | 2 | 1 | 6 |  |  |
| 3 | 王步中门市门口 | 150 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 4 | 王顺和门市向西 | 80 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 5 | 王顺和门市南至幼儿园 | 80 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 6 | 胖子土菜馆 | 80 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 7 | 泵房桥南桥向西 | 150 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 8 | 泵房桥门口向北 | 150 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 9 | 牡丹一、二期 | 150 | 1 | 2 | 1 | 6 |  |  |
| 10 | 牡丹一、二期东小区后桥东侧 | 150 | 1 | 2 | 1 | 6 |  |  |
| 11 | 牡丹四期 | 150 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |
| 12 | 牡丹四期 | 150 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |
| 13 | 牡丹四期 | 150 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |

（2）南洋自来水有限公司

总体分区规划布点14处，口径DN50-DN150，具体分区布点统计结果如下：

| 序号 | 分区计量 |  | 设备仪器 |  |  |  | 表井施工 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点位 | 口径 | 水表 | 闸阀 | 伸缩器 | 法兰片 | 水表井 | 闸阀井 |
| 1 | 民航村部路南小桥北 | 150 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 2 | 华泰路东青墩连接线北 | 100 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 3 | 原红旗村部东快速干线北 | 80 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 4 | 青墩连接线东轮窑河北 | 80 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | 西潮河北、凤东路西潮河南管线 | 100 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 6 | 东团村部东南路北 | 80 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 7 | 团洼二组蔡志江住宅西南 | 100 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 8 | 新生路西三元宫桥南 | 100 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 9 | 小新河北步南路东 | 80 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 10 | 朝阳桥头北步南路东 | 100 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 11 | 盐东中路西原广福桥南 | 100 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 12 | 花木路东盐东公墓前 | 50 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 13 | 花木路东镇北路北 | 50 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 14 | 西牛桥停车场西北角 | 80 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |

（3）青墩津邦水务有限公司

总体分区规划布点14处，口径DN100-DN200，具体分区布点统计结果如下：

| 序号 | 分区计量 |  | 设备仪器 |  |  |  | 表井施工 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点位 | 口径 | 水表 | 闸阀 | 伸缩器 | 法兰片 | 水表井 | 闸阀井 |
| 1 | 自然村部西河北管向东 | 100 | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  |
| 2 | 自然村部西河北管向西 | 100 | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  |
| 3 | 书香家园月青河边路东处 | 150 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 4 | 老林场月青河桥路东处 | 150 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 5 | 连接线与利民路交叉处（路东） | 150 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |  |
| 6 | 柴坝小区与利民路交叉处 | 100 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 7 | 洋湾五组（杨明处） | 100 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |  |
| 8 | 利民路边（利民村境内） | 100 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 9 | 虹越豪庭（西门口） | 150 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |
| 10 | 头灶五组众润厂（南围墙外） | 100 | 1 | 2 | 1 | 6 |  |  |
| 11 | 腾龙医疗厂墙外西北角处 | 150 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |
| 12 | 腾龙医疗厂墙外西北角处 | 100 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |
| 13 | 头灶二组安置区东北角处 | 100 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |  |
| 14 | 增压站路东处 | 100 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |

（4）黄尖镇水务有限公司

总体分区规划布点14处，口径DN80-DN150，具体分区布点统计结果如下：

| 序号 | 分区计量 |  | 设备仪器 |  |  |  | 表井施工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点位 | 口径 | 水表 | 闸阀 | 伸缩器 | 法兰片 | 表阀同井 |
| 1 | 黄尖村陶长干东南角 | 150 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | 黄尖中心安置区金文涛东边 | 150 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 3 | 原新兴村中医馆河南 | 150 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 4 | 涵洞村（牡丹园门东北角） | 150 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 5 | 涵洞村（浴室西边） | 150 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 6 | 新闸村陈根桂东北角 | 150 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 7 | 兴农村林场红绿灯北30米 | 150 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 8 | 中路港349向新洋港方向转弯处 | 150 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 9 | 瑞鹤农场办事处西南角 | 110 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |
| 10 | 指南五排西头 | 150 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 11 | 洋尖村 | 150 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 12 | 原大滩陈根桂东侧 | 100 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 13 | 中东 | 80 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |
| 14 | 兴农村海港组 | 90 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |

（5）新兴水务有限公司

总体分区规划布点24处，口径DN80-DN200，具体分区布点统计结果如下：

| 序号 | 分区计量 |  | 设备仪器 |  |  |  | 表井施工 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点位 | 口径 | 水表 | 闸阀 | 伸缩器 | 法兰片 | 水表井 | 闸阀井 |
| 1 | 奥大名居 | 150 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |
| 2 | 新兴工业区100 | 100 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |
| 3 | 甘露总表 | 150 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |
| 4 | 潭洋总表 | 100 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |
| 5 | 前营总表 | 150 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |
| 6 | 杨兵石材 | 150 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |
| 7 | 古河总表东 | 200 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |
| 8 | 水利站向西 | 200 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |
| 9 | 水利站向东 | 200 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |
| 10 | 新永六组 | 150 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |
| 11 | 新永二组150 | 150 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |
| 12 | 汽车城 | 150 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |
| 13 | 汽车城向西 | 150 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |
| 14 | 同心南苑南总表 | 200 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |
| 15 | 同心南苑北总表 | 100 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |
| 16 | 同心南苑南消防 | 150 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |
| 17 | 人民大超市西 | 150 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |
| 18 | 玉龙池西 | 100 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |
| 19 | 洪东水厂西 | 150 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |
| 20 | 工业园区南 | 150 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |
| 21 | 工业园区北 | 150 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |
| 22 | 三里六组 | 100 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |
| 23 | 长春九组 | 150 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |
| 24 | 长春八组 | 80 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |

（6）盐东水务有限公司

总体分区规划布点14处，口径DN80-DN100，具体分区布点统计结果如下：

| 序号 | 分区计量 |  | 设备仪器 |  |  |  | 表井施工 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点位 | 口径 | 水表 | 闸阀 | 伸缩器 | 法兰片 | 水表井 | 闸阀井 |
| 1 | 中东村沈刚西侧 | 100 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 2 | 新冲村加谷片区王立根宅西 | 100 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 3 | 新冲村刘开成宅后 | 80 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 4 | 兆丰村严宝才小店西侧 | 80 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 5 | 兆丰村吉玉华厂房前 | 100 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 6 | 洋桥村垃圾中转站南侧 | 100 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 7 | 曙阳村卢海龙宅前 | 100 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 8 | 曙阳村小区西北处 | 100 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 9 | 正洋村蔡春轩宅前 | 100 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 10 | 坞港村浦国兵宅东 | 100 | 1 | 2 | 1 | 6 |  |  |
| 11 | 艳阳村陈一俊宅后 | 100 | 1 | 2 | 1 | 6 |  |  |
| 12 | 生建村严中城商店前 | 100 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 13 | 美满村潮河片区李永秀西侧 | 100 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 14 | 桂英村陈良玉东侧 | 100 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |

2.设备选型

针对前期项目地实地调研，各乡镇整体存在多种多样的表计安装环境，为保证设备使用可靠性和各水务公司设备统一管理的连贯性，不宜固定地采用单一的分区表计技术选型，应充分结合建筑特点、安装环境、水力特性、网络条件，其中管径DN50-DN100规划选用超声波水表，管径DN100-DN200规划选用电磁水表，设备参数如下：

（1）超声波水表（DN50、DN80、DN100）

1）累积体积分辨力：0.01m³（使用模式）/ 0.01L（检定模式）；

2）瞬时流量分辨力：0.001 m³/h；

3）电池使用寿命：内置3.6V锂电池供电，在2小时/次的传输频次情况下锂电池使用寿命6年。6年内电池出现问题水表厂家需要负责免费更换，以保证设备持续稳定工作；

4）准确度等级：2 级；

5）温度等级：T50；

6）最大允许压力：1.6MPa；

7）安装方式：水平或垂直；

8）量程比：R=500；

9）是否压力一体：是；

10）具有自诊断功能：流量传感器故障报警、温度传感器报警、电池欠压报警；

11）传输方式：4G，流量免费6年（自项目验收合格之日起计）；

★12）声道≥4声道，具有超声信号幅值检测并上报系统（需提供具有CMA和CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告）；

★13）具有红外脉冲输出功能（需提供具有CMA和CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告）；

★14）电磁环境：静磁场、电磁场辐射符合GB/T 778.1-2018规范（需提供具有CMA和CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告）；

★15）防护等级 ≥IP68（需提供具有CMA和CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告）。

安装说明

1）前后直管段长度要求：前五后三；

2）安装仪表前必须确保循环管路已清洗干净，防止管道内有石子等杂物；

3）仪表前后管道上建议安装有阀门，方便以后检修；

4）仪表安装完毕后在开启管道阀门时，特别注意不要在仪表安装处的管道内形成负压，以免损坏仪表。

（2）电磁水表（DN100、DN150、DN200）

1）结构型式：一体式；

2）连接方式：法兰连接；

3）精度及R值：精度等级为2级，R≥250；

★4）始动流速：始动流速不高于1mm/秒（需提供具有CMA和CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告）；

★5）防护等级：电磁水表防护等级≥IP68（需提供具有CMA和CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告）；

6）压力测量：内置压力测量传感器，压力数据在液晶屏上显示，并与流量数据一起上传；

7）材质要求：水表外壳、法兰材质为304不锈钢；电极材质为：316L；

8）额定压力：PN10；

9）电磁水表的传输方式： 4G，流量免费6年（自项目验收合格之日起计）；

10）供电方式：内置3.6V锂电池供电，在2小时/次的传输频次情况下锂电池使用寿命6年。6年内电池出现问题水表厂家需要负责免费更换，以保证设备持续稳定工作；

11）诊断功能具备电池电量和空管状态等报警信号功能；

★12）电磁兼容：

电磁水表应分别通过静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验、工频磁场抗扰度试验、直流电源输入端口电压暂降和短时中断和电压变化的抗扰度试验。（需提供具有CMA和CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告）

★13）校准能力：

电磁水表厂家需具有校准实验室（须提供符合ISO/IEC 17025: 2017《检测和校准实验室能力的通用要求》要求的实验室认可证书）。

为便于表计安装和检修，DMA分区计量表计在表前表后安装法兰闸阀，配套伸缩器、法兰片。

（3）闸阀：

1）手轮：球墨铸铁QT450-10；

2）阀杆：铜合金；

3）压盖：球墨铸铁QT450-10；

4）O型圈：EPDM；

5）阀体：球墨铸铁QT450-10；

6）阀瓣：球墨铸铁QT450-10；

7）密封面：铜合金；

8）密封垫：EPDM；

9）卡瓣：Q235A；

10）螺母：铜合金；

（4）伸缩器：

1）公称通径：DN50-DN200；公称压力；1.0 Mpa，双法兰连接；

2）本体、压盖、限位伸缩管、法兰短管采用优质碳素结构钢Q235A；

3）密封圈采用天然橡胶NBR或EPDM；

4）螺栓、螺母、限位螺杆等采用不锈钢材质，符合国家最新标准；

5）法兰：法兰安装尺寸（孔中心圆直径、螺栓孔径、孔数）和密封面形状、尺寸依据国家最新标准制造；

（5）法兰片：PE法兰，执行国家最新标准，水表、表前表后阀各配套2片，包含螺栓等安装辅材。

1）材质：PE100（给水专用，黑色）；

2）压力等级：1.0MPa；

3）尺寸：DN50-DN200，含法兰头部外径、颈部外径、长度等；

4）连接：热熔对接；

5）卫生：符合国家最新标准，可用于生活饮用水。

3.圆井（水表井、闸阀井）施工技术要求（图纸详见附件）

（1）总则

本技术要求适用于本工程室外给水系统各类水表井、闸阀井土建工程的初步设计、施工及验收。土建范围包含土方工程、地基垫层、井室结构、抹灰防水、井盖井座、开挖、回填、恢复等全部土建内容，工艺及构造均依据《室外给水管道附属构筑物》（05S502）、《市政给水管道及附属设施》（07MS101）标准图集执行。

所有井室土建施工需满足结构稳定、防水防渗、检修便捷、耐久抗冻、路面配套恢复的设计原则，符合市政给水工程施工及验收规范要求。

（2）通用土建技术要求

1）土质与土方工程

1、井室基坑采用机械结合人工开挖，开挖尺寸按井体外围外放300mm施工操作工作面，边坡根据现场土质情况设置，普通土质边坡坡度不小于1:0.5，松软土质、淤泥土质需采取沟槽支护、挡板加固措施，防止沟槽坍塌。

2、基坑开挖完成后，需对槽底进行平整、夯实处理，基底压实度≥95%，严禁超挖、扰动原状土；若发生超挖，需采用级配砂石分层回填夯实至设计标高，不得直接回填杂土、浮土。

3、施工过程中基坑内需做好排水措施，及时排除积水、淤泥，严禁带水作业、基底泡水软化。

4、管道安装、井室砌筑完成并达到养护强度后，采用原状优质素土分层回填夯实，分层厚度≤200mm，回填压实度：绿化带区域≥90%，人行道区域≥95%，车行区域≥97%；多余土方统一外运，场地清理平整。

2）地基与垫层

1、所有水表井、闸阀井底部设置C20混凝土垫层，厚度100mm，垫层每边超出井体结构外边线100mm，表面平整、找坡顺直。

2、软弱地基、淤泥土层地段，需换填300mm厚级配砂石垫层并夯实，再浇筑混凝土垫层，保障地基承载力均匀，避免井体沉降开裂。

3、井室底板采用现浇混凝土结构，整体浇筑、一次成型，无蜂窝、麻面、漏浆缺陷。

3）井室结构砌筑

1、井室采用MU20烧结普通砖、M10水泥砂浆砌筑，墙体厚度240mm，砌筑灰缝饱满、错缝搭接，灰缝厚度均匀，无通缝、瞎缝、空鼓现象。

2、井室墙体垂直、平整，垂直度偏差≤3mm/m，总偏差≤10mm；墙面平整度偏差≤5mm。

3、管道穿墙位置预留精准洞口，管道与墙体间隙采用油麻填塞密实，外侧采用防水砂浆封堵抹平，杜绝渗水、漏水隐患；大口径管道穿墙需设置刚性防水套管。

4）抹灰及防水要求

1、井室内壁、井底、井口收口位置全部采用1:2水泥砂浆双面抹灰，抹灰厚度20mm，分两次成活，表面压光、密实平整，无裂缝、起砂、脱落现象。

2、井室外侧墙体采用水泥砂浆勾缝密实，外侧回填前检查无墙体渗漏、孔洞缺陷。

3、井口井圈混凝土现浇成型，与井墙整体结合，收口顺直、牢固，防止井口开裂、沉降。

5）井盖、井座及井口构造

1、采用铸铁井盖、井座，承载力应满足对应区域荷载要求（符合国家标准）。

2、井盖安装平整、稳固，与井座贴合严密，无松动、翘曲、异响，井口与周边地面、铺装顺平，无高低差，满足通行及景观要求。

3、深度大于1.2m的井室，预埋塑钢检修踏步，踏步间距均匀、安装牢固，方便后期运维检修。

6）混凝土及砂浆养护

混凝土垫层、底板、井圈及砌筑抹灰完成后，需及时洒水养护，养护周期不少于7天，严禁未达到强度前回填、碾压、受力，防止结构开裂、变形。

（4）施工质量验收要求

1、井室结构尺寸、标高、坡度符合设计及图集要求，结构稳固、外观整洁，无渗漏、积水问题。

2、土方回填压实度、混凝土强度、砌筑砂浆强度全部达标，隐蔽工程需验收合格后方可进行下一道工序施工。

3、井盖安装平整牢固，井内设施预埋到位，排水坡度合理，满足长期安全运行、日常抄表、检修维护使用要求。

4.方井（表阀同井）专项技术要求（图纸详见附件）

本节针对水表、闸阀合并同井布设的井室土建施工专项要求，执行与常规单功能井一致的规范及图集标准，同时根据设备同井密集布置特点，对井体尺寸、土方施工、结构构造、布局排水、配套安装等进行专项强化，具体要求如下：

（1）适用范围

1、适用场景：场地受限路段、同一供水管路需同步设置进水控制闸阀与计量水表的管段，采用表阀同井集中布设形式，精简管线、方便集中运维管理。

2、井体扩容标准：表阀同井井室较同管径单功能井室加大一级尺寸，保障设备安装、阀门启闭、检修拆装操作空间。

3、井深标准：同井井深统一按1.3m常规覆土工况控制，管线埋深变化地段可微调井深，土建结构工艺保持不变。

（2）土方与地基施工要求

1、基坑开挖：同井基坑开挖外放尺寸、边坡设置、沟槽支护要求同常规井室，井体尺寸加大后对应扩大基坑开挖范围，保证四周施工操作工作面充足。

2、基底处理：基坑槽底平整夯实，基底压实度≥95%，严禁超挖、扰动原状土，超挖部位采用级配砂石回填夯实，禁止杂土、浮土回填。

3、基坑排水：施工全程做好基坑排水、清淤措施，杜绝基底泡水软化，保障地基施工质量。

4、回填夯实：井体结构、抹灰防水养护达标后，采用优质素土分层回填夯实，分层厚度≤200mm，各区域压实度标准与常规井一致，多余土方统一外运、场地平整恢复。

5、地基垫层：统一设置100mm厚C20混凝土基础，垫层外挑尺寸、软弱地基300mm级配砂石换填加固要求与单功能井完全一致，杜绝不均匀沉降导致设备变形、井体开裂。

（3）井室结构与砌筑要求

1、砌筑标准：同井井身采用240mm厚墙体，MU20烧结普通砖、M10水泥砂浆砌筑，灰缝饱满、错缝搭接，墙体垂直度、平整度偏差满足规范要求。

2、洞口防水：所有进出管道穿墙位置精准预留洞口，管道与墙体间隙油麻填塞、防水砂浆封堵密实，杜绝井壁渗水。

3、井底排水构造：井内统一设置渗水孔，井底设置2%排水坡度，整体向集水坑找坡，彻底解决设备密集积水浸泡问题。

（4）井内布局与安装要求

1、管路布局：进水侧和出水侧设置闸阀，两个闸阀中间设置水表，管路顺直规整，无交叉、无强行折弯。

2、设备间距：闸阀、水表及配套管件之间预留不小于300mm操作间距，水表盘面正对井口方向，满足抄表、阀门启闭、设备拆装更换操作需求。

3、独立运维：所有井内设备独立布置、互不干扰，可单独检修、关停、更换，不影响管路整体运行及其他设备使用。

（5）抹灰防水及防护要求

1、抹灰标准：井室内壁、井底、井口收口全部采用1:2水泥砂浆20mm厚双面抹灰，分两次成活、表面压光；针对设备密集区域加强抹灰密实度，杜绝返潮、渗水。

2、井口构造：现浇混凝土井圈与井墙整体浇筑成型，收口牢固顺直，防止井口沉降开裂。

（6）井盖配套及养护要求

1、井盖井座：钢筋砼盖板，安装平整稳固、与路面顺平无高差。

2、检修踏步：井深大于1.2m的表阀同井，统一预埋牢固的塑钢检修踏步，满足运维上下井安全需求。

3、养护要求：混凝土、砌筑、抹灰工序完成后，洒水养护不少于7天，强度达标后方可进行回填及后续施工。

（7）质量验收要求

表阀同井井室除满足常规井室验收标准外，额外验收井内设备间距、管路排布、排水坡度、穿墙防水构造，确保井室无渗漏、无积水，设备操作、检修、运维功能完全满足使用要求。

5.货物清单

| 序号 | 分项名称 | 技术要求 | 管径尺寸 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、分区计量设备部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 超声波水表 | 详见招标文件第四章采购需求 | DN50 | 2 | 台 |  |
| 2 | 闸阀 |  | DN50 | 2 | 套 |  |
| 3 | 伸缩器 |  | DN50 | 2 | 套 |  |
| 4 | 法兰片 |  | DN50 | 8 | 片 |  |
| 5 | 超声波水表 |  | DN80 | 13 | 台 |  |
| 6 | 闸阀 |  | DN80 | 19 | 套 |  |
| 7 | 伸缩器 |  | DN80 | 13 | 套 |  |
| 8 | 法兰片 |  | DN80 | 64 | 片 |  |
| 9 | 超声波水表 |  | DN100 | 13 | 台 |  |
| 10 | 电磁水表 |  | DN100 | 22 | 台 |  |
| 11 | 闸阀 |  | DN100 | 44 | 套 |  |
| 12 | 伸缩器 |  | DN100 | 35 | 套 |  |
| 13 | 法兰片 |  | DN100 | 158 | 片 |  |
| 14 | 电磁水表 |  | DN150 | 39 | 台 |  |
| 15 | 闸阀 |  | DN150 | 33 | 套 |  |
| 16 | 伸缩器 |  | DN150 | 39 | 套 |  |
| 17 | 法兰片 |  | DN150 | 144 | 片 |  |
| 18 | 电磁水表 |  | DN200 | 4 | 台 |  |
| 19 | 伸缩器 |  | DN200 | 4 | 套 |  |
| 20 | 法兰片 |  | DN200 | 8 | 片 |  |
| 二、分区计量设备土建部分 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 圆井（水表井、闸阀井）土建 | 详见招标文件第四章采购需求 | DN50-DN200 | 104 | 座 | 水表井41座 闸阀井63座 |
| 22 | 方井（表阀同井）土建 |  | DN80-DN150 | 12 | 座 | 黄尖镇 |

六、服务方案

1.项目认知与需求分析

为规范本项目供应商项目认知能力工作，客观评判供应商对项目整体情况的熟悉程度，特制定本制度：

（1）政策背景掌握：包括本项目相关国家及地方行业政策、技术规范文件。

（2）项目目标梳理：包括本项目的建设目标，包括项目总体目标、阶段性实施目标、交付目标和运行目标。

（3）项目需求分析：包括用户需求、业务需求、技术需求、商务需求。

（4）项目重难点分析及解决方案：为客观供应商项目把控能力与问题处置能力，科学评判项目重难点分析质量及解决方案可行性。

2.设备安装、调试方案

为规范项目设备实施工作，供应商设备实施能力，特制定本制度：

（1）设备安装方案：供应商设备进场、施工规范、现场防护等安装方案内容，评判方案规范性、完整性。

（2）设备调试方案：供应商设备单机调试、参数校准、试运行检测、问题整改等调试方案内容，评判调试流程的科学性、专业性。

（3）实施能力佐证：结合供应商技术团队、施工经验、同类项目案例等能力佐证，综合评判设备实施整体能力。

3.项目质量、进度与安全生产保障方案

为全面保障供应商项目质量管控水平，规范项目工期管控与施工安全管理，保障项目按期交付、安全零事故实施，特制定本制度：

（1）质量目标：包括质量总体目标、设备质量目标、施工质量目标。

（2）质量管控措施：包括制度保证措施、组织保证措施、技术保证措施、人员保证措施。

（3）服务期进度安排：包括项目整体进度规划、阶段性工期节点、进度滞后补救预案等内容。

（4）进度保障措施：包括人员保障、物资保障、设备保障、工序统筹、进度考核等进度管控措施。

（5）安全生产体系：包括安全管理制度、安全岗位职责、现场安全规范等。

（6）安全保障措施：供应商现场安全防护、安全交底、日常巡查、隐患排查、应急处置、安全教育培训等保障措施。

4.售后服务方案

为规范项目售后服务体系，保障项目后期长效稳定运行，特制定本制度：

（1）服务体系建设：包括售后服务组织架构、服务流程等建设内容。

（2）服务内容覆盖：包括故障处置、设备升级、回访巡检、问题答疑等服务内容。

（3）质保承诺说明：包括质保周期、质保范围、质保服务内容等承诺内容。

（4）技术支持保障：包括远程技术支撑、现场技术服务、技术培训、故障应急处置等技术支持内容。

（5）专业人员保障：包括专职售后团队、人员资质、人员同类项目经验等人员配置内容。

（6）设备运维保障：供应商故障排查、设备保养、备品备件保障、长效运行维护等运维方案内容，评判运维保障的全面性、持续性。

5.培训方案

为保证供应商培训水平，特制定本制度：

（1）培训原则：包括培训目标、培训指导思想、培训原则。

（2）培训师资安排：包括培训人员、培训人员资质。

（3）培训内容：包括基础理论内容、实操维护内容。

（4）培训保障措施：包括组织保障、技术保障措施。

七、其他要求

（1）业绩要求：

供应商具有丰富的类似本项目相关承接经验，为了确保项目的顺利实施，供应商自2023年1月1日以来承接过类似本项目业绩的优先。

（2）企业实力：

为保证项目能够按时完成，同时保证项目的服务质量，供应商或生产厂商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、安全生产标准化认证证书、测量管理体系认证证书的优先。

八、商务条款

1、付款方式：

1.1合同签订后，支付合同总价的30%预付款；（签订合同时，如乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定）

1.2项目完工验收合格后付至合同总价的80%；

1.3审计结束后，付至审定结算价的97%；

1.4电池质保期满且无质量、服务问题后一次性结清余款。

2、工期：合同签订后至2026年12月31日前完成所需全部货物的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务工作和配套井的施工并通过验收。

3、超声波水表及电磁水表质保期：自项目验收合格之日起计，提供3年的原厂免费质保期、其中电池为6年。（供应商提供承诺函，承诺内容须包含由原厂提供质量保证及售后服务以保障采购人未来的正常使用。承诺函须加盖供应商及原厂单位公章，格式自制。）

4、闸阀、伸缩器、法兰片及圆井（方井）质保期：自项目验收合格之日起计，提供3年的免费质保期。

5、兼容性要求：智能水表（超声波水表及电磁水表）需免费兼容并接入亭湖区城乡供水信息化平台，实现智能水表统一接入平台，保证监测信息的稳定性、实时性和准确性。

特别说明：以上采购需求中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，不得负偏离，否则视作未实质性响应招标文件要求【供应商完全同意条款（即无偏离）或提出对采购人更有利的条款（即正偏离）都属于响应，供应商不同意某项条款（即负偏离）的属于不响应】，按无效响应处理。（特别说明如某项中包含多条技术参数或要求，则该项所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。）

九、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 亭湖区城乡给排水综合提升（城乡供水设施提升）工程-分区计量设备采购及配套项目（二次） | 工业 |

# 第五章 评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目专门面向中小微企业采购，不再对小型和微型企业产品给予价格扣除。

（2）供应商需按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6、采购本国产品的支持政策

6.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

6.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

6.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

6.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

二、评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 最高分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他供应商的投标报价得分按下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30，因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。（得分保留两位小数） | 30分 |
| 2 | 技术要求响应 | 供应商所投货物技术参数及配置要求全部满足招标文件“第四章、采购需求”的，得35分；其中带有标★号的技术要求，如有负偏离的，每项扣2分；未带有标★号的技术要求，如有负偏离的，每项扣0.2分，扣完为止。 注：1、带有标★号的技术要求，须按技术要求中规定的要求提供相关证明材料的扫描件为依据，否则视为负偏离。 2、未带有标★号的技术要求，须提供《技术要求响应及偏离表》为依据，否则视为负偏离。 3、《技术要求响应及偏离表》中的内容须是供应商投标货物的真实反映，各供应商在投标时不得虚假响应和虚假承诺，否则将取消其投标资格；已中标的，将取消其中标资格，终止合同并没收履约保证金，如给采购人造成损失的则赔偿相应损失。 | 35分 |
| 3 | 业绩 | 供应商具有自2023年1月1日以来（以合同签订的时间为准），承接过类似本项目业绩的，每有一个得1分，最多得3分（以合同原件的扫描件为依据，否则不得分）。 | 3分 |
| 4 | 企业实力 | 供应商或生产厂商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、安全生产标准化认证证书、测量管理体系认证证书的，每有1个得1分，最高得5分（以证书原件的扫描件为依据，否则不得分）。 | 5分 |
| 5 | 服务方案 | 1、项目认知与需求分析（5分） 根据供应商提供的项目认知与需求分析进行评分，方案至少包括政策背景掌握、项目目标梳理、项目需求分析、项目重难点分析及解决方案等。 方案优于本项目采购需求的得5分； 方案满足本项目采购需求的得4分； 方案不满足本项目采购需求或不提供的得0分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为满足；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。 2、设备安装、调试方案（5分） 根据供应商提供的设备安装、调试方案进行评分，方案至少包括设备安装方案、设备调试方案、实施能力佐证等。 方案优于本项目采购需求的得5分； 方案满足本项目采购需求的得4分； 方案不满足本项目采购需求或不提供的得0分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为满足；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。 3、项目质量、进度与安全生产保障方案（5分） 根据供应商提供的项目质量、进度与安全生产保障方案进行评分，方案至少包括质量目标、质量管控措施、服务期进度安排、进度保障措施、安全生产体系、安全保障措施等。 方案优于本项目采购需求的得5分； 方案满足本项目采购需求的得4分； 方案不满足本项目采购需求或不提供的得0分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为满足；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。 - 4、售后服务方案（5分） - 根据供应商提供的项目售后服务方案进行评分，方案至少包括服务体系建设、服务内容覆盖，质保承诺说明、技术支持保障、专业人员保障、设备运维保障等。 - 方案优于本项目采购需求的得5分； - 方案满足本项目采购需求的得4分； - 方案不满足本项目采购需求或不提供的得0分。 - 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为满足；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。 - 5、培训方案（5分） - 根据供应商提供的项目培训方案进行评分，方案至少包括培训原则、培训师资安排、培训内容、培训保障措施等。 - 方案优于本项目采购需求的得5分； - 方案满足本项目采购需求的得4分； - 方案不满足本项目采购需求或不提供的得0分。 - 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为满足；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。 | 25分 |
| 6 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 | 2分 |
|  |  | 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |  |

# 第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

二、 上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（投标文件中需提供声明）

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、投标函

十、中小企业声明函

十一、残疾人福利性单位声明函

十二、关于符合本国产品标准的声明函

十三、投标分项报价表

十四、技术要求响应及偏离表

十五、商务要求响应及偏离表

十六、开标一览表

十七、服务方案等

十八、盐城市亭湖区政府采购事前信用承诺书

十九、其他材料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

## 二、 上一年度的财务状况报告

至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，成立不满一年无需提供

## 三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

## 四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

## 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动

声 明

我单位郑重声明：在参加本次政府采购活动中，我单位没有与参加本项目投标的其他供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。

企业名称（加盖CA电子公章）：

- 日 期：

## 七、特定资格要求的证明文件

承诺函

我单位郑重承诺：

关于本项目涉及分区计量设备土建部分，施工单位具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并取得安全生产许可证；施工单位拟派项目负责人具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格，并取得建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证（B类）；施工单位拟派安全生产管理人员具有建筑施工企业安全生产管理人员安全生产考核合格证（C证）。中标后，我方将报送前述资格材料及专项分包协议（如有）供贵方审核，待审核通过后方可开展相关分包工作。

凡资料、信息、指令的收发及相关配套事务处理工作，均由我方全权承担；同时我方负责合同实施全过程的组织、主办与协调事宜。

单位名称（加盖CA电子公章）：

年   月   日

## 八、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就 JSZC-320902-YCSJ-G2026-0006  号亭湖区城乡给排水综合提升（城乡供水设施提升）工程-分区计量设备采购及配套项目（二次）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

法定代表人及被授权人身份证复印件：

## 九、投标函

致：  盐城市亭湖区水利局

根据贵方的JSZC-320902-YCSJ-G2026-0006号招标文件，正式授权下述签字人（或机打签名）_________________（姓名）代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

## 十、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 盐城市亭湖区水利局 采购编号为 JSZC-320902-YCSJ-G2026-0006 ，亭湖区城乡给排水综合提升（城乡供水设施提升）工程－分区计量设备采购及配套项目（二次）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的（二次）中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

## 十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 盐城市亭湖区水利局 单位的采购文件编号为JSZC-320902-YCSJ-G2026-0006的 亭湖区城乡给排水综合提升（城乡供水设施提升）工程－分区计量设备采购及配套项目（二次）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用横线划除的地方无需填写。

- 备注：进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

## 十三、投标分项报价表

项目编号：JSZC-320902-YCSJ-G2026-0006

项目名称：亭湖区城乡给排水综合提升（城乡供水设施提升）工程－分区计量设备采购及配套项目（二次）

| 序号 | 分项名称 | 技术要求 | 管径尺寸 | 数量 |  | 单位 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、分区计量设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 超声波水表 | 详见招标文件第四章采购需求 | DN50 | 2 |  | 台 |  |  |  |
| 2 | 闸阀 |  | DN50 | 2 |  | 套 |  |  |  |
| 3 | 伸缩器 |  | DN50 | 2 |  | 套 |  |  |  |
| 4 | 法兰片 |  | DN50 | 8 |  | 片 |  |  |  |
| 5 | 超声波水表 |  | DN80 | 13 |  | 台 |  |  |  |
| 6 | 闸阀 |  | DN80 | 19 |  | 套 |  |  |  |
| 7 | 伸缩器 |  | DN80 | 13 |  | 套 |  |  |  |
| 8 | 法兰片 |  | DN80 | 64 |  | 片 |  |  |  |
| 9 | 超声波水表 |  | DN100 | 13 |  | 台 |  |  |  |
| 10 | 电磁水表 |  | DN100 | 22 |  | 台 |  |  |  |
| 11 | 闸阀 |  | DN100 | 44 |  | 套 |  |  |  |
| 12 | 伸缩器 |  | DN100 | 35 |  | 套 |  |  |  |
| 13 | 法兰片 |  | DN100 | 158 |  | 片 |  |  |  |
| 14 | 电磁水表 |  | DN150 | 39 |  | 台 |  |  |  |
| 15 | 闸阀 |  | DN150 | 33 |  | 套 |  |  |  |
| 16 | 伸缩器 |  | DN150 | 39 |  | 套 |  |  |  |
| 17 | 法兰片 |  | DN150 | 144 |  | 片 |  |  |  |
| 18 | 电磁水表 |  | DN200 | 4 |  | 台 |  |  |  |
| 19 | 伸缩器 |  | DN200 | 4 |  | 套 |  |  |  |
| 20 | 法兰片 |  | DN200 | 8 |  | 片 |  |  |  |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、分区计量设备土建部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 圆井（水表井、闸阀井）土建 | 详见招标文件第四章采购需求 | DN50-DN200 | 104 |  | 座 |  |  | 水表井41座 闸阀井63座 |
| 22 | 方井（表阀同井）土建 |  | DN80-DN150 | 12 |  | 座 |  |  | 黄尖镇 |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超声波水表投标品牌及型号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电磁水表投标品牌及型号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 闸阀投标品牌及型号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商根据现场实际情况、采购人提供的采购需求、自身实力、结合市场行情报价，此报价应包括为完成招标文件中的所有内容。供应商应充分考虑为完成上述内容所必须的所有费用，即主要包括（但不限于）：材料费、设备费（含辅材、配件、附件、备品备件、专用工具、技术资料等）、人工费、机械使用费（含施工用电、水）、施工费（含所有措施费）、安装费、劳务费、竣工面的清洁费、包装费、运杂费（含运输费）、装卸费、调试费、保修费、保险费、配合费、检测费、技术（含操作、维护等）培训及售后服务费、管理费、验收费、税金、利润、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

2、本项目报价为全费用固定综合单价（即将所有费用均摊销至各综合单价中），供应商根据采购人提供的清单报全费用综合单价和总价。项目结算时，数量按实结算；除采购人调整项目内容或合同约定调整外，一律不调整中标全费用综合单价。

供应商（加盖CA电子公章）：

日期：    年     月     日

## 十四、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

## 十五、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

## 十六、开标一览表

供应商全称（CA公章）：

项目名称：亭湖区城乡给排水综合提升（城乡供水设施提升）工程－分区计量设备采购及配套项目（二次）

项目编号：JSZC-320902-YCSJ-G2026-0006

投标总报价

小写： （人民币：元）

报价（大写）：

日期：       年     月     日

## 十七、服务方案等

## 十八、盐城市亭湖区政府采购事前信用承诺书

为营造我区公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工做了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年   月   日

十九、其他材料

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。