- 东台市锡剧团（王昆大剧院）物业管理服务项目

- 磋 商 文 件

编号：JSZC-320981-JZCG-C2025-0018

- 采购人：       东台市文化广电和旅游局        （盖章）

- 法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

2025 年 5 月 29 日

总  目  录

竞争性磋商公告……………………………

供应商须知…………………………………

合同文本……………………………………

采购需求……………………………………

评审方法与评审标准………………………

响应文件格式………………………………

第一章  竞争性磋商公告

项目概况

东台市锡剧团（王昆大剧院）物业管理服务项目的潜在供应商应在“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取磋商文件，方能参与政府采购项目）； 并于2025年6月11日15点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：

2.项目名称：东台市锡剧团（王昆大剧院）物业管理服务项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：117.48万元

5.最高限价：117.48万元

6.采购需求（简介）：东台市锡剧团（王昆大剧院）物业管理服务，包括但不限于环境卫生管理、治安保卫、秩序维护、设施设备管理维护、会务接待、活动服务、展览布置、绿化监管、部分室内绿植养护等。（详细内容见本磋商文件第四章）

7.合同履行期限：1年。

8.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向小微企业采购的项目，供应商必须为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，不接受非小微企业参与本项目投标。响应文件中需提供《中小企业声明函》，否则按无效响应处理。具体中小企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号文件。

监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

3.本项目的特定资格要求：供应商如委托被授权人参与，则被授权人须为本单位正式职工并提供供应商为被授权人缴纳的社会养老保险证明。

三、获取磋商文件

1.时间自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、响应文件提交

1.截止时间：2025年6月11日15点00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、开启

1.时间：2025年6月11日15点00分（北京时间）。

2.地点：东台市政务服务中心四楼开标二厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件,《苏采云系统供应商操作手册》：盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在供应商访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4. 本次磋商不收取磋商保证金，不收取质量保证金。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：东台市文化广电和旅游局

地    址：东台市广场路8号

联系方式：王先生 15051055117

2.采购代理机构信息

名    称：东台市公共资源交易中心

地    址：东台市北海西路8号

联系方式：刘先生 13921850520

3.项目联系方式

项目联系人：刘先生

电      话：13921850520

第二章  供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购人及代理机构不收取标书工本费。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

- 磋商公告

- （2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、磋商文件的澄清和修改

8.1在响应文件提交截止时间前，采购人可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的磋商文件为准。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照磋商文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

12.3投标配置和分项明细报价，不仅应包括所有人员的工资、法定节假日加班费、社保、公积金、福利费，还应包括：管理、劳务、培训、风险、税金、合理利润及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成磋商文件规定的物业服务工作所涉及到的一切相关费用。

12.4所有人员工资不低于本市最低工资标准2260元/人每月，所有人员必须足额缴纳社保费用，社保（企业部分）不得低于1268.54元/人/每月，住房公积金不得低于113元人/每月，法定节假日加班费不得低于25.98元/小时，税金费率不得低于6.72%。

投标人所提供人员的费用不得低于上述标准进行测算，否则视为未实质性响应磋商文件要求。如果磋商公告发布之后开标前遇政府调整职工最低工资标准或社会保险缴纳基数，磋商小组进行符合性审查时可仍按上述标准审查，中标后，中标人应按照最新政策文件规定执行。

12.5投标人根据招标内容的要求准确报价，一经报出，不得更改。

12.6投标报价的单位为人民币(元)/年。如果未能按合同、磋商文件履约的，终止合同，履约保证金不予退还，并不支付服务期间的物业服务费用。招标方有权终止合同的履行，受托单位应承担相应的完全责任，包括赔偿因此而给本单位及第三人带来的相应损失。合同期满并完成与后续物业服务企业的衔接后，方可退出，经本单位验收合格，退出本物业管理时必须向本单位移交全套档案等资料，同时退还履约保证金余额。

12.7对于超出磋商文件的其他临时性服务项目，由甲乙双方协商解决。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商有效期

16.1磋商有效期为采购人规定的提交响应文件截止之日后九十（90）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件做任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23、磋商小组

23.1采购人将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被视为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通信畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

29.2供应商认为磋商文件、磋商过程和磋商结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

- 33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性磋商公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的磋商文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例做相应调整。

第三章  合同文本

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据东台市锡剧团（王昆大剧院）物业管理服务项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：东台市锡剧团（王昆大剧院）物业管理服务项目

1.2 质量要求：合格，满足采购人需求。

1.3 采购内容：详见磋商文件第四章。

1.4 履行时间（期限）：本合同委托管理期限为1年。自____年___月___日起至____年___月__日止。签订当日起生效，合同到期按国家相关法规终止协议。

本着长期稳定性和战略性的互惠互利的合作伙伴关系，甲乙双方合同到期，甲方仍需物业公司提供服务，甲方将对乙方在合同期内的工作进行考核，如乙方达到甲方各项考核标准，双方协商并请示主管部门和相关部门同意后，甲乙双方可续签下期承包合同，总服务期限不得超过3年。

注：（合同签订后前2个月为试用期，甲方对乙方进行考核，如考核不合格未能达到采购文件明确的服务标准和要求，甲方有权终止物业服务合同，如考核合格则继续进行物业服务。）

1.5 履行地点：东台市锡剧团（王昆大剧院）

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：______________（_________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、履约保证金

4.1 乙方交纳人民币成交金额的5%作为本合同的履约保证金。

4.2乙方如信用评价等级为AA评级及以上（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）的，则免收履约保证金。

4.3确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

4.3.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

4.3.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，乙方可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

4.4合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

4.5履约保证金的退还：

4.5.1方式：退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

4.5.2时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。

4.5.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

4.5.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合磋商文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他供应商串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

4.5.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

五、合同转包或分包

5.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

5.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

5.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

六、合同款项支付

6.1预付款支付时间：合同签订后，支付合同金额30%的预付款。

6.2尾款支付时间：优先扣除预付款，剩余物业服务费按月平均支付，甲方在次月上旬依据双方签订的合同，以转账方式将上月管理服务费划拨到乙方基本账户上；每半年对乙方进行内部初审，初审结果达不到规定标准的，甲方有权书面要求乙方在规定期限内整改，逾期未整改，甲方有权终止物业服务合同或停止支付乙方的物业管理服务费，待乙方整改合格后，方可继续划拨管理服务费。如乙方在合同期内未按江苏省物业管理示范项目（公共物业）标准服务，履约保证金不予退还。

6.3乙方需提供相应金额的有效票据，以上付款均无银行利息。

6.4 在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

6.5 甲方原则上自收到发票后10个工作日内将资金支付到乙方账户。

七、税费

7.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、甲乙双方的权利和义务

8.1甲方权利

（1）审定乙方拟定的年度物业管理服务计划和方案；

（2）对物业设施、设备和共用部分自然损坏的大中修及更新、改造计划、方案、费用的审批，并组织验收；

（3）甲方有权对乙方的物业管理工作和投标书、承诺书、考核标准、合同履行情况进行监督检查，考核、监督乙方管理工作的实施及相关制度执行情况，对发现的问题，乙方应及时整改，针对乙方未达标或考核不合格的情况提出整改要求并扣除相应的物业服务费用；甲方下达整改通知后，乙方逾期仍达不到承诺目标，甲方有权视情节对乙方实施处罚，直至终止合同；

（4）在合同履行期间，如乙方中途退出或发生责任事故，给甲方带来不良影响的，或者因乙方工作不力，影响甲方正常工作秩序的，甲方有权终止本合同，没收履约保证金，并要求乙方给予违约经济赔偿。

（5）甲方根据工作需要有权指挥、监督乙方进行物业管理服务工作，指导乙方人员在区域内与物业相关的行为和活动，乙方需无条件服从；

（6）在会务接待、演出和常规管理服务中，因工作失误，视情节程度，可以弥补的，按双方协商扣减物业费，造成恶劣后果且不能弥补的，甲方有权直接解除合同。

（7）依据相关法律法规规定享有的其他权利。

8.2甲方义务

（1）向乙方提供一定面积的物业管理用房。

（2）甲方应向乙方移交下列资料：

①竣工总平面图，单体建筑、结构、设备竣工图，配套设施等竣工资料；

②设施设备的安装、使用说明书和维护保养等技术资料；

③物业管理所必需的其他资料。

（3）按照合同约定缴纳物业服务费；

（4）协助乙方做好物业管理工作和宣传教育、文化活动；

（5）协助乙方规范对区域内人员违反法规、规章的行为；

（6）协调、配合乙方共同处理本合同生效前发生的相关遗留问题；

（7）法律法规规定的其他义务。

8.3乙方权利

（1）按照国家和有关物业管理的技术标准、行业规范以及本服务合同进行管理，提供专业化的服务；

（2）按照本合同和有关规定向甲方收取物业服务费用和其他费用；

（3）根据甲方授权，制定必要的规章制度，并以有效方式督促辖区使用人遵守；

（4）根据甲方授权，采取规劝、警告等措施制止， 使用人违反公众管理制度的行为；

（5）依照法律法规规定和本合同约定享有的其他权利。

8.4乙方义务

（1）全面贯彻执行国家物业管理的法规、政策，全面遵守《磋商文件》的要求执行《投标文件》的承诺，接受甲方的检查、考核和监督，接受物业管理行政主管部门等的监督和指导。

（2）及时向甲方通告本区域内有关物业管理服务的重大事项，及时处理投诉，接受甲方的监督管理；

（3）在承接物业时，应当对物业共用部位、共用设施设备进行查验,并做好书面记录和签认工作；

（4）结合本物业管理区域的实际情况，编制年度管理计划，维修保养计划，经甲方批准后组织实施；

（5）制止本物业管理区域内违反有关治安、环保、物业装饰装修和使用等方面规章制度的行为，对违反法律法规规定的行为及时向甲方报告；

（6）协助做好本物业管理区域内的安全防范工作，发生安全事故时，在采取应急措施的同时，及时向有关行政管理部门报告，保护好现场、协助做好救助工作；保安人员在维护本物业管理区域的公共秩序时，要履行职责，不得侵害公民的合法权益；

（7）非经甲方许可并办理有关手续，不得擅自改变物业管理区域内共用部分、共用设施设备的用途；对本物业的公用设施不得擅自占用和改变使用功能；

（8）因维修、养护共用部位、共用设施设备需要而暂时停水、停电或停止共用设施设备的使用的（除排危抢险情形以外），乙方应事先征得甲方同意后实施；

（9）本合同终止时，应当将物业管理用房和物业管理相关资料、物件、设施及时如数地移交给甲方，不得以任何理由拒绝或拖延；

（10）法律法规规定的其他义务。

九、物业管理用房

9.1甲方按照有关规定，向乙方提供固定的物业管理用房，其中包括：物业管理企业的办公用房、监控室、值班用房等。

9.2物业管理用房属甲方所有，由乙方在本合同期限内使用时，不得改变其用途。本合同终止时，乙方应当将物业管理用房、物业管理相关资料等及时如数地移交给甲方。

十、违约责任

10.1甲方不履行本合同约定的义务，乙方可要求甲方履行，由此造成的损失，甲方应承担相应的责任；

10.2甲方违反本合同的约定，未能按时如数交纳物业服务费的，应按每月千分之五的标准向乙方支付违约金，并应于五日内补交费用；

10.3乙方违反本合同约定，乙方如发生将本物业转包、转让、违规、违法现象或在履行合约中单方中途退出的，甲方将终止本合同，没收履约保证金，追偿违约金，并追究由此造成的一切损失；

10.4双方约定，以下条件下所致的损害，可构成对乙方的免责事由：

（1）因不可抗力而导致的中断服务或物业价值的贬损；

（2）因物业本身固有的瑕疵造成的损害；

（3）因维修、养护共用部位、共用设施设备需要而暂时停水、停电或停止共用设施设备的使用的（除排危抢险情形以外，乙方应事先通知甲方）；

（4）因政府有关部门原因而非乙方责任造成的供水、供电、供热、供冷、通讯、有线电视及其他共用设施设备的障碍和损失。

10.5甲乙双方均应严格履行合同的约定，若任何一方导致合同不能正常履行或无故单方解除合同，则应承担成交总额的5%违约金和由此造成的后果，给对方造成的损失，应赔偿相应损失。

10.6乙方经考核若达不到磋商文件、投标文件和合同中所涉及的相关要求，甲方有权对乙方进行相应的经济处罚（金额由甲乙双方依据实际情况协商而定），直至解除合同。

十一、不可抗力事件处理

11.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

11.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、解决争议的方法

12.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十三、合同生效及其他

13.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

13.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

13.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执三份。

甲方：                          乙方：

地址：                          地址：

法定代表人或授权代表：          法定代表人或授权代表：

联系电话：                      联系电话：

签订日期：      年    月   日

履约考核表

| 考核内容 | 总分 | 评分标准 | 应扣分值 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 秩序维护 |  |  |  |  |
| 实行24小时值班，确保无漏岗、脱岗等失职现象；发现情况须及时向本团汇报，必要时向当地公安机关报告，填写当班记录。 | 3 | 每发现一项不合格，扣1分 |  |  |
| 负责对外来车辆、来客来访人员进出进行登记、引导车辆正确行驶，做好门前“三包”等工作。 | 3 | 每发现一项不合格，扣1分 |  |  |
| 做好安保工作，维护观众秩序。 | 3 | 每发现一项不合格，扣1分 |  |  |
| 对区域内所有搬出物品，须有本团的出门证，并查验、登记出门时间、经办人，建立相对应台账。 | 3 | 每发现一项不合格，扣1分 |  |  |
| 会务或演出等特殊情况时需派出专人值守、保洁；安排保安活动期间不间断值守。 | 3 | 每发现一项不合格，扣1分 |  |  |
| 严禁闲杂人员进入非开放区域内。 | 2 | 每发现一项不合格，扣1分 |  |  |
| 实行24小时值班巡查制度，每小时至少巡逻1次，节假日增加巡逻2次，根据本团制定的巡逻时间、路线，进行巡逻检查，着装规范整齐，携带必要的安全器械。巡逻时接受观众的投诉和求助，回答相关询问，发现问题应及时果断处置，并迅速汇报相关方面。在遇到突发事件时，及时报告警方与本团，必要时采取正当防卫，协助保护现场和证据；扭送违法犯罪嫌疑人；调解民事纠纷。安全巡逻要建立台账，做到有记录、有检查。 | 5 | 每发现一项不合格，扣1分 |  |  |
| 招标人认为受托物管企业配备的保卫力量不足或人员素质、年龄层次、业务水平不符合要求，需要加强保卫力量、增加保安岗位或调整人员配备的，受托物管企业必须无条件服从，立即调整到位。 | 3 | 每发现一项不合格，扣1分 |  |  |
| 确保安全设施设备有效、正常使用，年检合格。各种灭火器换药（包括正常换药、演练后换装药、突发事故使用后换装药等）费用由招标人负责。 | 5 | 每发现一项不合格，扣1分 |  |  |
| 因受托物管企业管理不善、监管不力或技术不精、操作失误、工作失职等造成损坏或故障的。 | 3 | 每发现一项不合格，扣1分 |  |  |
| 熟练操作安防系统、消防控制系统，随时发现安全隐患、可疑人员及其他可疑情况，及时稳妥处置，确保不出任何差错，每班做好值班记录、交接班记录。 | 3 | 每发现一项不合格，扣1分 |  |  |
| 每天定人定岗在楼层内流动巡查，公共区域的过道、楼梯等每天安排专人流动巡查，禁止落座或倚靠。保安人员在开放期间始终在岗位上执勤，不得脱岗，发现可疑情况及时处理。流动巡查岗每班不少于1人。 | 3 | 每发现一项不合格，扣1分 |  |  |
| 停车场车辆停放有序；传达门卫严格把关，来访人员进出安全畅通。制止可能发生的不良行为。做好值班记录。 | 3 | 每发现一项不合格，扣1分 |  |  |
| 根据本剧院办公区域的布局，安排保安人员进入室内外公共区域的通道口、会议室、接待室、办公室等通道巡查。 | 3 | 每发现一项不合格，扣1分 |  |  |
| 每晚对全团各个部位、角落进行彻底、仔细地清场检查，清出除本剧院工作人员和在岗人员以外的所有人员，不得有任何人员滞留，清除各类可疑物品、易燃易爆品和其他无关物品。 | 5 | 每发现一项不合格，扣1分 |  |  |
| 防盗、防火报警设备布防后，保安人员进入夜间布防区域外的部位巡更，按照规定的时间段和巡更路线、巡更点进行剧院内外巡更。当接到监控室报警指令后，立即赶赴报警点进行查看并处置，值勤期间不得脱岗、睡觉。 | 5 | 每发现一项不合格，扣1分 |  |  |
| 熟悉了解剧院内所有消防设施器材，懂得防火、灭火知识，能熟练使用灭火器材扑救火灾，每日检查灭火器材是否完好无损，并做好检查记录，消防负责人在发送火警时担负起消防指挥的责任。保持消防通道畅通，禁止堵塞消防通道。 | 5 | 每发现一项不合格，扣1分 |  |  |
| 剧院内严禁明火和化学品、易燃易爆品等危险品进入。禁止在馆内吸烟，如发现应立即劝阻，并及时清理烟灰、烟蒂。 | 4 | 每发现一项不合格，扣1分 |  |  |
| 卫生保洁 |  |  |  |  |
| 违反清洁保洁各相关条款一般标准的 | 1 | 每发现一项不合格，扣1分 |  |  |
| 厕所清扫不及时，有污渍、异味的。 | 1 | 每发现一项不合格，扣1分 |  |  |
| 垃圾桶箱清理不及时、垃圾散落及当日产生的周围无污渍，干净、整洁；各类场所目视范围内无污渍、无积灰、无锈迹，干净光亮。 | 2 | 每发现一项不合格，扣1分 |  |  |
| 窗户未做到一年彻底清洗，因清洗剂不符合环保等要求、违反清洗操作规程导致设施损坏的。清洗费用包括在物业费用。 | 2 | 每发现一项不合格，扣1分 |  |  |
| 违反创文明单位、创文明城市等城市创建要求或不达标的。 | 1 | 每发现一项不合格，扣1分 |  |  |
| 会务接待、茶水供应 |  |  |  |  |
| 做好接待工作，若因茶水供应不及时、卫生保洁不到位，设备开启不及时而导致领导、会务接待出现问题的。 | 4 | 每发现一项不合格，扣1分 |  |  |
| 会后未及时清理打扫会场、关闭设备电源等。 | 3 | 每发现一项不合格，扣1分 |  |  |
| 设备设施管理工作要求 |  |  |  |  |
| 做好设备设施的维护管理，随坏随修（换），保证性能良好，工作正常，年检合格。 | 2 | 每发现一项不合格，扣1分 |  |  |
| 技术人员做到持证上岗，技术熟练，坚持每日巡查，一旦发生设备设施损坏或技术故障，要及时更换或修复。 | 3 | 每发现一项不合格，扣1分 |  |  |
| 做好高低压房的值班工作，水电维修技术人员做到每天24小时有人在岗。 | 1 | 每发现一项不合格，扣1分 |  |  |
| 人员管理要求 |  |  |  |  |
| 要求物业单位临时增加大型活动服务保障人员，是否及时配合执行。 | 1 | 每发现一项不合格，扣1分 |  |  |
| 承诺的岗位及人员数量是否到位。 | 1 | 每发现一项不合格，扣1分 |  |  |
| 管理服务岗位的员工个人简历必须资料齐全，真实有效，因工作需要增减员工、变动岗位的，于次日前主动办理更换手续。未经业主同意，不得擅自调整重要岗位人员。 | 2 | 每发现一项不合格，扣1分 |  |  |
| 每个岗位必须配足上岗人员，所有上岗人员必须具备职业（执业）资格证书。 | 2 | 每发现一项不合格，扣1分 |  |  |
| 穿戴工作服、帽（式样要得到业主认可），清洁整洁，胸佩工作卡，保安在岗期间必须佩戴通讯联络工具和必要的保卫器械。 | 2 | 每发现一项不合格，扣1分 |  |  |
| 态度和蔼、热情、大方、耐心，任何时候都必须讲文明用语，严禁讲文明服务禁语，不得与读者发生无原则的冲突。 | 2 | 每发现一项不合格，扣1分 |  |  |
| 坚守工作岗位，提高警惕，严防犯罪分子从事破坏活动，保证辖区内财产、人身安全，正直、敬业，敢于同一切违法犯罪行为作斗争。 | 1 | 每发现一项不合格，扣1分 |  |  |
| 认真做好防火防盗防洪防自然灾害等工作，发现不安全因素立即查明原因、排除险情并及时向上级汇报。 | 2 | 每发现一项不合格，扣1分 |  |  |
| 当来访者携带大件物品或有老弱病残幼等行动不便时，为其提供必要的帮助。 | 1 | 每发现一项不合格，扣1分 |  |  |
| 认真做好各类台账记录，严格履行交接班制度。 | 2 | 每发现一项不合格，扣1分 |  |  |
| 合计总分：100分 |  |  |  |  |
| 注：以上内容每月进行考核，总分为100分，90分及以上为合格，连续两个月不合格时，扣减当月应付物业管理费用并按要求整改到位，连续三个月考核不合格，甲方有权解除合同。 |  |  |  |  |

第四章 采购需求

项目属性：服务类项目。

技术部分

一、项目基本概况

1、物业名称：东台市锡剧团（王昆大剧院）物业管理服务项目

2、招标内容：东台市锡剧团（王昆大剧院）位于城东新区，占地面积17096平方米，建筑面积24122平方米，主体建筑4层，分东西南三个区，地下7026平方米，总高度30米，东区1-4 楼为办公区，南区5楼为办公区，西区1-3楼为大剧院公共场所，绿化面积2860 平方米，绿化率25%，车位面积1720平方米，道路面积2132.6平方米。

3、物业范围包含（但不限于）：秩序维护与安全保障、监控管理维护、卫生保洁、会务接待、大楼配套景观绿化区域环境保洁、房屋和设施运行维护（含服务期内的电梯、消防设备协调管理）、部分绿化租摆、各类活动期间秩序维护，车辆管理，安全保障等。

二、管理服务内容和目标

1、管理服务内容：秩序维护与安全保障、监控管理维护、卫生保洁、会务接待、大楼配套景观绿化区域环境保洁、房屋和设施运行维护（含服务期内的电梯、消防设备协调管理）、部分绿化租摆、各类活动期间秩序维护，车辆管理，安全保障等。

2、服务目标：争创东台市物业管理优秀项目

（一）消防、安全保卫

1、负责中心安保巡逻工作，每天定期巡查，随时监控园区各部位，做到技防、人防结合，做到巡查无遗漏。

2、负责巡逻区域的可疑物品、人员的核查工作，对形迹可疑人员进行详细查问并跟进，对三无人员进行劝其离开管理区，无法劝离的驱逐出管理区。

3、配合物业使用人做好区域内防火、防盗、宿舍安全保卫。

4、负责对剧院内所有工作人员的安全管理、宣传。

5、负责对管理区域出现的突发事件（如群众聚集、打架、闹事等）进行及时制止并报警协助处理。

6、自觉增强服务意识、使用规范化服务语言、提高工作质量。

7、文明执勤,热情主动,注意自身的言行、仪容仪表，处理问题要讲究原则，讲方法，态度和蔼、不急不躁，以理服人，对发现的问题及时处理，并向上级反映或书面汇报。

8、定期组织消防演练，安全管理。

9、完成上级交办的其他工作。

（二）卫生保洁

1、保洁范围：办公区、剧场、室内公共区域、卫生间、室内外道路、绿化区域、室外广场等所有区域。

2、保洁要求

（１）室外区域

①每天清扫道路、停车场、绿化带的地面两次，每小时巡视一次，发现脏物、落叶、废品应及时处理。对区域内各种设施进行抹尘和清洗，保持外围干净、整洁。

②根据各种地面脏的程度要随时进行清洗。

③绿化带重点巡查，及时清扫果皮、废纸、杂物等垃圾。

④及时收集各类垃圾，堆放在指定地点。清运时密封装置，确保无飘洒和漏水现象。及时清洗垃圾桶筒身，更换垃圾袋，保持干净、无异味、无满溢，每周使用消毒剂进行彻底消毒，使蚊蝇鼠虫无滋生源。

⑤保持路牌、标识、消防箱、电表箱、水表箱、外围灯柱、音箱等物体表面上的清洁，及时处理违章乱贴、乱画的海报、小广告及污迹。

⑥每周清除一次卫生死角，水管处、下水道口、排水沟、水池、雨水槽内阴沟、污水井等地方，要确保其内无杂物。

⑦外墙3米以下随时保洁，保持无污渍。

（2）室内公共区域的门庭、大厅、走廊、电梯、楼梯等

① 每日循环清扫地面垃圾，清除台面、地面的污迹，每周彻底清洗一次，平时发现污渍及时处理。大厅的地面每日至少拖地2次，推尘3次。

② 每日抹净门厅玻璃，每周彻底清洗一次，保持玻璃干净明亮，无手印、无水印、擦净门框、柱子等灰尘。

③ 每日抹净大厅内指示牌、告示牌、显示屏、接待台等，抹净各处灯罩、金属框、花架，使其无积尘，每周彻底清除沙发、茶几等各处卫生死角。

④ 大厅各处金属包边、告示牌支架等，用金属清洁保养剂擦亮，保持无手印、无氧化痕迹、无锈蚀，每日擦一次。

⑤ 每日擦抹风口、灭火器，使其光亮照人。

⑥ 用推尘布抹净块料地面，保持地面无脚印、无灰尘，视地面磨损情况进行晶面处理的保养维护，使其光亮照人。

⑦ 抹净墙面的灰尘，抹净公用电话，不可留有指印或污迹，并定期用消毒水抹洗。及时倒清烟灰缸，烟灰缸里的烟蒂不得超过6个。垃圾不能满过筒身之际的1/2。每日清倒垃圾两次，及时更换垃圾袋，及时处理垃圾桶上面的痰迹，使其外表干净、光亮、无满溢垃圾现象。

⑧ 对大厅、电梯厅及走廊地面视其磨损程度，进行晶面处理的保养维护，使其干净，光亮照人。

⑨ 每日清扫拖净电梯轿厢地面，抹净内外壁，保持无手印、污渍、无灰尘，不得留有污渍、残留清洁剂等，水分要彻底吹干。定期用金属清洁剂进行保养，减少氧化、锈蚀的程度，保持电梯干净光亮、整洁。

⑩ 每日擦净大堂块料面墙壁，使其光亮，保持录像眼、风口、天花板及扬声器洁净，定期清除灯罩上面的灰尘和消防器材的灰尘，保持无积尘、干净。

⑪每天至少擦抹检查一次大厅的盆栽植物、花槽，保持盆栽无黄叶、烟头纸屑等杂物，使其无尘、无垃圾。

⑫每日擦抹门庭、大厅正门多次，保持无灰尘、无污渍、无水迹。每周清理一次大楼内装饰品的积尘，保持清洁。

⑬走廊内隔墙玻璃每周彻底清洁一次，平时发现手印、污渍等及时擦净。

⑭擦净楼梯扶手，拖净楼梯，各眼见手及之处，经常抹尘，保持清洁。

（3）洗手间、开水间

① 拖洗所有卫生间、浴区、地面，抹净洁具、门框、墙身，每天循环多次，保持无灰尘、无垃圾、无异味，无手脚印、无污渍等。

② 洗手间隔板、烘手机、纸盒每天擦抹一次。小便池、厕位、水池 1 小时冲洗 1次，每天用洗液清洗一次。洁具每周用消毒剂消毒两次，整体卫生间全面消毒，每月一次。洗手台每月抛光保养一次，镜面、台面、洗手盆每天清洁 4 次。上班时间每半小时巡视 1 次，发现污迹、水迹、积水、头发、手印、便迹、异味、报纸等及时清理。

③ 每周一次全面清洗墙面瓷砖，地面用清洁剂刷洗，天花擦净，灯具、风口抹尘，保持干净，无污渍。卫生间、办公及茶水间的地面每天拖地至少 4 次以上，每天冲洗一次，保持地面干燥。

（4）地面停车场

①每日清扫地面垃圾杂物，特别注意车上抛出的垃圾物。保持地面无垃圾杂物、无积水、无明显泥土、整洁，每月用清水冲洗一次地面。

②雨天增加清扫力度，发现泥土及时清理，晴天用清水将地面清洗干净，雨天注意清理通道口集水沟、井内的杂物。

③用鸡毛掸清除各处的蜘蛛网，各种管道上面的灰尘。

④每日打扫抹净消火栓、防撞标志、天花、垃圾桶、风口、警铃等设施的灰尘，保持干净无污迹、无泥沙、无尘。

⑤清洁各功能室（场）的地面，抹净台面、椅子、窗台和各种设备和设施的灰尘，擦净玻璃及各种告示和标牌。

⑥及时倾倒垃圾，将垃圾运到指定地点。

⑦每月彻底清除地面停车场的死角（包括通道口集水沟、井），对油污较多的车位地面进行特别处理。

（5）特殊地点：护栏、标示牌、广场

①广场进行日常清理垃圾杂物，擦净各处设施表面灰尘，定期清洗广场地面。

②每天擦净护栏，标识牌等表面灰尘，清洁各种设施外表。

（6）其他区域

①大厅墙面块料面层每月清洗1次，办公楼楼层走廊、楼梯每月1次。要防滑、防水性强、耐磨、光亮。

②剧场内地面、墙面等保持干净整洁，应定期（1次/周）清洁。根据接待情况和需要，自行增加清洁次数。保证剧场 logo 清洁无污渍，无破损，无锈蚀，无松动。

（三）绿化服务（室内）

总要求：摆放的绿化植物符合业主要求，植物状态良好，无干枯、病虫害、倒伏等情况，植物花、叶清洁。租摆植物摆放位置定点，不得随意挪动，花盆整洁，花盆内无杂物。

专职人员每周定期对植物进行浇水、保洁，发现状态不好的植物立即更换，每年根据季节对植物进行调换，保证常绿常新。

提供服务期内免费绿化租摆：大盆20盆、中盆20，并定期养护更换。

（四）房屋、设施设备运行与维护服务

1、房屋维护管理

（1）房屋的维修养护遵循的基本原则：

a.建立健全房屋档案，检查、督促大楼使用者正确使用房屋，遵守房屋安全使用的规范、政策、法规；

b.对房屋共用部位进行日常管理和维修养护，检修记录和保养记录应齐全；

c.根据房屋实际使用年限，定期检查房屋重要部位的使用状况；

d.需要维修，向业主提出报告与建议，根据业主的决定，组织维修。在相关项目的工程保修时效内的维修，一经巡查发现，应立即做必要的安全处置，并向业主方报告，由业主方负责通知相关责任单位维修。

（2）巡检：每年应定期对房屋进行一次全面检查。建立巡检记录，发现问题及时向业主报告，根据业主的委托，安排专项修理。遇紧急情况时，宜采取必要的紧急处理措施。

2、设备设施运行与维护服务（中心现有和将来增设的设施设备按此标准维护）

（1）变配电系统

a.限电、停电应有明确的审批权限，按规定要求通知。遇紧急情况时，应采取必要的紧急处理措施；

b.按照规定的周期进行高压电气设备试验，留存高压电气测试合格的报告；

c.高（低）压变（配）电柜操作运行正常，检测表计显示准确；

d.高（低）压变压器运行正常，温控显示准确，联控动作正常；

e.变（配）电柜直流操作系统运行正常，蓄电池组充、放电量稳定，符合工作要求；

f.低压配电柜运行正常，各类表计显示正常；

h.功率因素自动补偿电容器（组）运行正常，自动切换正确可靠；

i.变（配）电系统联络自切正常。

（2）楼宇智能化设备系统

①楼宇设备自动化（BA）系统

a.服务器工作正常、通讯正常、整洁；

b.工作站工作正常、通讯正常、整洁；

c.数字式直接控制器（DDC）工作正常、通讯正常、整洁、线路整齐；

d.末端设备工作正常、接线正确、线路无损、安装牢固。

②存储程序控制交换机系统

a.程控交换机（PABX）数据通讯工作正常、整洁、线路整齐；

b.维护终端工作正常、整洁；

c.话务台工作正常、话音清晰、整洁；

d.电源工作正常、蓄电池正常、设备整洁、显示仪表无损；

e.语音信箱工作正常、整洁、接线正确。

③网络通信设备系统

a.配线架排线整齐，标签完好，数据齐全；

b.光纤配架排线整齐，标签完好，数据齐全；

c.插座模块安装完好，线路畅通，表面整洁。

④广播与背景音响系统

a.音源设备工作正常，整洁完好；

b.功放设备工作正常，整洁完好；

c.扬声器等末端设备工作正常、整洁，音质保持清晰；

d.背景音响与消防报警系统的连接切换工作正常。

（3）安全防范系统

①中央监控系统

a.摄像机安装牢固、位置正确、工作正常、整洁；

b.画面分割器工作正常、整洁；

c.录入设备工作正常、整洁；

d.监视器工作正常、图像清晰、色彩良好、整洁；

e.矩阵工作正常、线路整齐、标识清楚；

f.监控的录入资料应至少保持 30 天，有特殊要求的参照相关规定或行业标准执行。

（4）消防报警与灭火系统（由业主方选聘专业维保单位按双方签订的消防维保合同实施）：应对各项消防设备按规定进行定期检查，保证设施齐全、功能运行正常：

a.火灾探测器定期进行实效模拟试验，探测器至少每三年进行一次清洗，及时更换失效的器件；

b.每年应进行一次消防联动，检测各类消防系统各类运行参数和状况并做记录；

c.当被检测探头响应参数达到预定值时，探测器应当输出火警信号，同时启动探测器的确认灯；

d.操作启动部件，手动火灾报警按钮应当能输出火灾报警信号，报警按钮应当有动作显示；

e.火灾时应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和广播背景音响系统强制转入火灾应急广播状态，并控制在选定的楼层（区域）内；

f.报警功能：能正常接收来自火灾探测器及其他报警触发器件的火灾报警信号，发出声、光信号；

h.故障报警：当控制器和火灾探测器、控制器和传输火灾报警信号作用的部件发生故障时，应当正确指示出故障部位；

i.火警优先功能：显示预报警和故障信号时，如有火灾报警信号输入，应当立即显示火灾报警信号；显示故障信号时，如有预报警信号输入，应当显示预报警信号；

j.电源转换功能：主电源切断时，备用电源应当能自动投入运行；当主电源恢复时能从备用电源自动转入主电源状态；

k.火灾确认后，发出控制信号，强制电梯全部停于首层，并接受其反馈信号。消防电梯联动迫降后可进行人工操作，其功能、信号均应当正常；

l.火灾确认后，应当控制相应部位的正压风机和排烟风机启动，接受其反馈信号并显示其状态；

m.火灾确认后，发出控制信号，将着火层的防烟风阀、排烟阀打开，接受其反馈信号并显示其状态；

n.消防控制室在确认火灾后，应当能控制有关部位的防火卷帘门按规定的程序下降，接受其反馈信号并显示其状态；

o.火灾确认后，应当释放建筑内的所有门禁装置，保证疏散门的畅通；

p.数据采集柜蓄电池正常、线路整齐、接线正确、工作正常、整洁；

q.末端设备安装牢固、位置正确、线路整齐、工作正常；

r.中央联动装置工作正常、显示正确；

s.消防灭火设施应处于良好的待命状态，二氧化碳灭火装置应每季进行信号测试与压力状态检查，清水泡沫灭火装置应每年检测一次；

t.消防泵每月启动一次并做记录，每年保养一次，保证工作站工作正常、整洁；

u.消防带每半年检查一次，阀杆处每半年加注润滑油并做放水检查一次。

w.定期组织对中心内单位建筑消防器材检查、维保。

x.消防控制室明确消防值班人员 24 小时值班。

（5）电梯

a.保证办公楼、核心区、剧场正常运行，电梯运行平稳，乘坐舒适，电梯准确启动运行，停层准确。轿厢内、外按钮、灯具等配件保持完好，轿厢整洁；

b.提供 24 小时应急服务，电梯发生故障应 10 分钟内赶到现场应急处理，排除一般性故障（不分工作日、节假日），电梯发生困人故障，必须在 10 分钟内到达现场，及时解救受困人员。如出现重大故障无法及时排除时，需立即通知业主及电梯维保单位，并及时做好安全防范工作；

c.应有专职人员对电梯保养进行监督，并对电梯运行进行管理，并应做好日常电梯运行的巡检与记录；

d.定期对电梯进行常规检查，排除一般性故障，并整理好检查记录上报业主。如发现重大故障，须第一时间上报业主及电梯维保单位，协助及时处理。

（6）空调系统

a.对空调系统的维护保养应该按照规定的频次进行；

b.定期对空调系统开机前进行检查，测试运行控制和安全控制功能，记录运行参数，分析运行记录；

c.定期检查冷却塔风机变速齿轮箱、淋水装置、循环泵、电气控制箱，保证冷却塔及附属设施的正常运行和良好保养，提供符合要求的冷却水；

d.定期对空气处理单元、新风处理单元、风机盘管、滤网、加湿器、风阀、积水盘、风机表冷器进行清洗和保养；定期清洗和更换空调机组的空气过滤器、冷凝水积水盘和冷凝水管道；

e.定期进行循环泵、空调主机、冷却风机电柜主电路螺栓紧固，测试绝缘值，做好记录；

f.定期对空调系统主机、水泵、电机、管道、膨胀水箱、集水器、分水器进行检查保养；

g.各种管道完好，阀件及仪表齐备，无跑、冒、滴、漏；

h.保证冷冻主机及附属设施的正常运行和良好保养，提供符合要求的冷冻水；

i.保证采暖热水及附属设施的正常运行和良好保养，提供符合要求的采暖热水；

j.对空调循环水质进行维护保养和水质分析，保证水系统内的水质符合国家标准要求；

k.能量计费系统处于完好状态；

l.定期检查空调机组马达、风机的运转情况，记录运行参数；

m.定期安排对新风量、排风量的测定；

n.应考虑定期安排对空气品质的测定；

o.定期安排对风管系统的清洗。

（7）给排水系统

a.应定期对给排水系统进行维护、润滑；

b.每天检查一次污水泵、提升泵、排水泵、阀门等，曝气风机、排水系统通畅，各种管道阀门完好，仪表显示正确，无跑、冒、滴、漏；定期对污水处理系统全面维护保养,作业人员应有相应的职业资格；系统无明显异味和噪声；污水排放达到DB31/199《污水综合排放标准》的要求；

c.用户末端的水压及流量满足使用要求；

d.每季对楼宇排水总管进行检查，定期对水泵、管道进行除锈油漆；e、确保水质无污染并符合规定的要求：生活饮用水水质应符合 GB5749《生活饮用水卫生标准》的要求，涉及生活饮用水设施的日常使用管理、清洗消毒人员的健康检查、水质检测的要求参照《生活饮用水二次供水卫生管理办法》执行；

f.定期对水泵、水质处理和消毒装置及设备控制柜进行保养；

g.如遇供水单位限水、停水，应按规定时间通知办公楼内各用户。

（9）避雷系统：避雷系统应按规定由专业机构进行检测。同时：

a.每年检查一次办公楼重要机房的设备防静电地板的接地是否可靠，并对办公楼的各楼层的钢窗、钢结构进行外观检查；

b.每半年对办公楼顶层的避雷带、避雷针、避雷线、避雷网、顶层屋面设备的接地装置进行全面检查；每半年一次对楼层强、弱电间内的接地装置进行检查，遇有问题及时解决；保持办公楼顶部所有的避雷设施及所有的金属物体的接地完好；

c.每月一次对办公楼变配电室的设备的接地带进行检查；每季对办公楼各重要机房内的配电柜及设备接地进行检查；保证所有机电设备、管道、构架等金属物接地良好；

d.主楼侧翼平台的所有避雷设施完好：

●接地电阻：≤4Ω。

●弱电设备接地电阻：≤1Ω。

（10）公共照明系统

a.每天一次巡检，路灯、大堂、电梯厅、楼道等公共部位应保持 98%以上的亮灯率，如有缺损，应及时更换；

b.每月一次对泛光照明灯具、景观灯具外观（含楼宇亮化灯具）进行检查，保持清洁完好，并保持 98%以上的亮灯率；

c.每天一次巡检公共电器柜电器设备，遇有故障，应及时处置，保证运行安全、正常。

（10）标识管理：a、办公区域、公共区域及仓储库区内应设指示性标识（包括引导标志和功能标识，如：电梯、楼梯、出入口通道、残疾人通道、门牌号、问询处、男女厕所、消防用品、劳防用品、办公用品、工具类物资、有毒有害废弃物存放点标识等）。

b.办公区域、公共区域内的紧急出口、消防通道、禁烟区等设置警示性标识。

c.应考虑主要道路及停车场设施交通标识，主要路口设路标。

d.配置并在适当时使用“维修进行中”“小心地滑”等临时性服务状态标识。

e.标识的图形符号应符合 GB/T10001.1《标志用公共信息图形符号第 1 部分：通用符号》标准的要求。消防与安全标识应符合 GB2894《安全标志》、GB13495《消防安全标志》的要求。各类标识的格式应统一，悬挂（摆放）应安全、正规、醒目、便利、协调、无涂改，文字规范。

三、工作要求

（一）服务报价

1、投标报价包含以下所列（1）至（9）项费用及物业管理所发生的一切成本费用的总和。物业管理公司收取物业服务费的构成应包括（但不限于）以下项目：

（1）管理、保洁、安保、服务人员的工资、按规定提取的保险个人福利及国家地方规定的必须缴纳的费用；

（2）绿化租摆费用；

（3）清洁卫生费（包括工具物品及清洁剂）；

（4）备品备件及设备设施维护费（单件更换设备、材料、耗材费用由委托人承担）。

（5）日常行政办公费；

（6）物业公司与本项目直接有关的固定资产折旧费；

（7）劳保用品费用；

（8）物业公司合理利润；

（9）法定税费。

物业服务费应包括完成双方约定物业服务管理内容所必需的直接、间接成本、管理费、风险、规费、人员保险、税金、合理利润等有可能发生的全部费用，服务期间除服务范围、内容、国家政策性调整最低工资标准、社保基数外，不因任何事宜变动另行增加费用。

2、物业管理服务费均由招标人按合同规定形式支付给物业管理公司。

（二）服务工作标准

1、乙方应树立“业主至上，服务第一”的思想，为甲方创造一个安全、宁静、整洁、优雅的办公环境；

2、乙方应为招标人提供礼貌、热情、周到的服务，最大限度地满足甲方的服务要求；

3、乙方应主动、积极地加强与甲方的联系，多途径、多渠道征询和听取意见，不断改进工作；

4、乙方应加强保密教育，严格遵守保密规定；

5、乙方应积极为甲方提供其他特殊项目的服务。

（三）档案、资料管理

加强有关物业的档案和资料的管理。档案和资料的管理包括：业主投诉和意见档案、安全管理记录档案、清洁卫生管理档案、环境绿化管理档案、物业人事管理及人员培训档案等，以及具体的管理方案。物业管理企业必须运用计算机管理，所有档案要求做到保存完整，管理完善，交接手续完备，检索方便准确。

（四）建立健全物业管理制度

根据本项目的具体情况，受托单位应制定企业详细的内部管理制度、日常服务的运作管理制度等相关制度。

1、物业管理员工行为规范；

2、项目经理及管理人员岗位职责；

3、办公室工作职责；

4、安保及保洁工作职责；

5、管理人员、操作人员考核细则（百分考核）；

6、考核奖惩制度；

7、绿化管理制度；

8、房屋、设备运行与维护管理制度；

9、综合服务制度；

（五）物业管理服务用房

甲方向物业管理公司提供的物业管理服务用房。物业管理公司无权出租、买卖和抵押。

四、管理服务人员要求

1、岗位要求

| 岗 位 | 人数 | 主 要 工 作 职 责 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 全面负责物业服务各项事务。 |
| 保洁员 | 6 | 负责保洁等，详见物业管理服务的要求。 |
| 安保员 | 4 | 出入口、大楼四周、地下停车场、大厅，24小时值班。 |
| 消防监控值班 | 5 | 24小时值班，均需持有消防设施操作员四级/中级工证书。 |
| 工程部 | 4 | 负责水、电、亮化、机电设备、高压配电房、中央空调系统及其他系统的运行维护和日常修理工作。 |

注：表格为岗位和人员要求为最低要求标准，供应商可根据自身安排（可增加人员）进行报价。

2、人员配备要求

（1）项目负责人（项目负责人）：52周岁以下；专科及以上学历，有工程管理和物业管理经验，知识面广，专业技能熟练，有较强的组织领导能力和协调沟通能力。

（2）工程设备维修人员：

强电、弱电：年龄男性在60周岁以下，女性在50周岁以下，高中及以上学历，持有高压电工上岗证的不少于2人，低压电工上岗证。

暖通、给排水：年龄男性在60周岁以下，女性在50周岁以下，高中及以上学历，持有制冷作业操作、维修上岗证。

消防、特种设备：年龄男性在60周岁以下，女性在50周岁以下，高中及以上学历、持有消防操作上岗证。

（3）传达、保安人员：年龄男性在60周岁以下，女性在50周岁以下，高中以上文化程度，有入伍服役经历或经保安公司培训取得保安上岗证。其中，消控室值班员必须持有消控上岗证。身体健康，沉着稳重，熟悉有关法律法规并能严格遵守，原则性、纪律性强，有一定的组织管理和协调能力，能熟练操作安防、消防控制与110自动报警系统。

（4）保洁人员：年龄男性在60周岁以下，女性在50周岁以下，初中及以上学历，身体健康，口齿清晰，能说普通话，有沟通能力；工作认真负责，吃苦耐劳。其中：须配备2名50岁以下、身高1.75米以上、体质强壮的男性（日常搬运）），1名50岁以下、会操作机械或电器化洁具的保洁人员。

（5）监控室人员、夜间值班人员，身体健康，24小时轮流值班。

（6）所有人员均需无违法犯罪等不良记录证明。

（7）经过专业培训，了解剧院整体布局以及保洁、保安、技术要求。

（8）物管人员应遵守国家法律法规，违法必究，同时追究物管企业的责任。

（9）本团与物管人员不发生任何劳动和雇佣关系，派驻人员由物管企业自行管理，物管企业和派驻人员应遵守安全操作规章制度，若发生人身伤害、工伤等事故，均由物管企业自行负责，与本团无涉。

（10）中标物业公司必须按岗位定员数量和素质要求配备人员，否则视为违约。

（11）物业公司必须向采购人提供参与本团物业管理服务的所有人员的履历表、健康证明和其他相关技术证书，经采购人审核认可后，方能上岗。

五、其他要求

1、服务质量标准要求按江苏省物业管理示范项目（公共物业）标准订立服务规程。如因服务质量未达到目标，供应商应因此承担责任和经济赔偿。在维保范围项目，供应商无任何理由拒绝或拖延保养维修。

2、按要求和事项发生量及时配备足够胜任的相关管理和服务人员，并保持人员的稳定。遇调动或辞职时，管理总负责人提前一个月、管理主管和工程综合维修人员提前20天、保安提前10天、保洁提前7天告知业主并得到同意后才能更换，按要求及时补充相应人员，提前做好交接班。对业主认为无能力、工作失职或不合适人员，应立即更换。岗位人数不足时，按相应岗位成本扣除服务费。

3、对采购方向中标人提出的服务要求或整改要求，中标人需组织人员落实完成并将结果及时书面反馈采购方。

4、按国家和当地政府有关劳动法规、条例，向管理服务人员提供相应工种的劳动工资、加班工资、劳动保护等待遇。为保证服务人员的技能素质、队伍的相对稳定，应保障关键技术岗位如分项目经理、消防监控值班人员、设备维护人员的工资待遇。

5、管理服务人员上岗时须统一着装，服装样式体现岗位特色和方便不同岗位操作，并经业主认可。

6、服务方需建立上岗前培训制度，并通过考试方式方可上岗。

7、服务方应承诺在合同期内，为承包区域内提供物业安保、保洁、会议服务、水电与设备维护及其他相关服务，并承担由此带来的一切风险。

8、中标人应制订具体的质量保证措施及质量保证和相关服务承诺。服务方所有的工作除应按服务方的内部流程实施外还应接受采购单位或第三方的检查。服务方达不到采购单位要求及各项服务承诺，采购单位有权要求其整改，直至扣款或终止合同。

六、管理服务费用及财务管理要求

1、物业管理服务费用以签订的合同价为准，业主按月分期拨付。

2、服务方必须配置办公设备独立放置于采购单位提供的办公区域内，且不能与承包区域外单位、部门或团体共用，其办公用品所需耗材应由中标人自行承担。（办公设备包括电脑、打印机、复印机、扫描仪、对讲机、电话等物品）。

3、物业管理服务人员缺岗的，按其岗位平均每月人员开支的标准扣除服务费。 扣除的费用业主可用于其他顶岗人员的加班或奖励费用。

七、档案、资料管理

加强有关物业的档案和资料的管理。档案和资料的管理包括：安全管理记录档案、清洁卫生管理档案、设备、设施维护、维修档案、会务接待、演出保障、物业人事管理以及具体的管理方案。物业管理企业必须运用信息化管理，所有档案要求做到保存完整，管理完善，交接手续完备，检索方便准确。

商务部分

一、履约期限

1年。

二、履约地点

东台市锡剧团（王昆大剧院）

三、付款方式

1、预付款支付时间：合同签订后，支付合同金额30%的预付款。

2、尾款支付时间：优先扣除预付款，剩余物业服务费按月平均支付，采购人在次月上旬依据双方签订的合同，以转账方式将上月管理服务费划拨到成交供应商基本账户上；每半年对成交供应商进行内部初审，初审结果达不到规定标准的，采购人有权书面要求成交供应商在规定期限内整改，逾期未整改，采购人有权终止物业服务合同或停止支付成交供应商的物业管理服务费，待成交供应商整改合格后，方可继续划拨管理服务费。如成交供应商在合同期内未按江苏省物业管理示范项目（公共物业）标准服务，履约保证金不予退还。

6.3成交供应商需提供相应金额的有效票据，以上付款均无银行利息。

6.4 在签订合同时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用上述关于预付款的规定。

6.5 采购人原则上自收到发票后10个工作日内将资金支付到成交供应商账户。

四、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- |
| 东台市锡剧团（王昆大剧院）物业管理服务项目 | 物业管理行业 |

第五章  评审方法与评审标准

一、定标原则

本项目采用综合评分法，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照磋商文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。评审方法与评审标准

二、具体评审细则

| 序号 | 分部内容 |  | 分项内容 | 打分要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分（10分） | 价格评价 | 10 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分=(磋商基准价/最后磋商报价)×10。 |
| 二 | 服务方案（66分） | 整体设想方案 | 7 | 物业管理总体设想方案 根据投标人对本物业的认识、服务定位、管理理念、服务目标、整体设想等，针对提出的总体设想是否符合项目要求，是否具有详细内容，是否有效扎实，思路清晰，进行综合评审： 方案科学合理性强、满足项目要求性强的得7分； 方案科学合理性较强、满足项目要求性较强的得5分； 方案科学合理性一般、满足项目要求性一般的得3分； 未提供方案的不得分。 |
|  |  | 综合管理方案 | 7 | 2、管理方式、操作规程、人员配备、物资装备 提供本项目的管理方式、操作规程、管理机制、项目保障、人员配备、物资装备等，针对管理方式、操作规程描述是否齐全，是否符合采购人实际需求，进行综合评审： 方案科学合理性强、满足项目要求性强的得7分； 方案科学合理性较强、满足项目要求性较强的得5分； 方案科学合理性一般、满足项目要求性一般的得3分； 未提供方案的不得分。 |
|  |  | 秩序维护服务方案 | 7 | 3、公共秩序维护、车辆停放管理服务方案 提供公共秩序维护、车辆停放管理服务方案等，针对公共秩序维护、车辆停放管理服务方案是否合理、实用性强，进行综合评审： 方案科学合理性强、满足项目要求性强的得7分； 方案科学合理性较强、满足项目要求性较强的得5分； 方案科学合理性一般、满足项目要求性一般的得3分； 未提供方案的不得分。 |
|  |  | 消防安全管理方案 | 7 | 4、消防安全管理方案 提供消防安全管理方案等，针对消防安全管理方案，是否合理、实用性强，进行综合评审： 方案科学合理性强、满足项目要求性强的得7分； 方案科学合理性较强、满足项目要求性较强的得5分； 方案科学合理性一般、满足项目要求性一般的得3分； 未提供方案的不得分。 |
|  |  | 保洁服务方案 | 7 | 5、环境卫生清洁服务方案 提供环境卫生清洁服务方案等，针对环境卫生清洁服务方案是否合理、实用性强，进行综合评审： 方案科学合理性强、满足项目要求性强的得7分； 方案科学合理性较强、满足项目要求性较强的得5分； 方案科学合理性一般、满足项目要求性一般的得3分； 未提供方案的不得分。 |
|  |  | 会议服务方案 | 7 | 6、会议服务方案 提供会议服务方案等，针对会议服务方案是否合理、实用性强，进行综合评审： 方案科学合理性强、满足项目要求性强的得7分； 方案科学合理性较强、满足项目要求性较强的得5分； 方案科学合理性一般、满足项目要求性一般的得3分； 未提供方案的不得分。 |
|  |  | 日常维护及维修方案 | 7 | 7、工程设备设施日常维护及维修服务方案 提供工程设备设施日常维护及维修服务方案等，针对工程设备设施日常维护及维修服务方案是否合理、实用性强，进行综合评审： 方案科学合理性强、满足项目要求性强的得7分； 方案科学合理性较强、满足项目要求性较强的得5分； 方案科学合理性一般、满足项目要求性一般的得3分； 未提供方案的不得分。 |
|  |  | 大型活动保障方案 | 6 | 8、节假日及举办活动期间保洁保安方案 提供节假日及举办活动期间保洁保安方案等，针对节假日及本项目举办活动期间保洁保安方案是否合理、实用性强，进行综合评审： 方案科学合理性强、满足项目要求性强的得6分； 方案科学合理性较强、满足项目要求性较强的得4分； 方案科学合理性一般、满足项目要求性一般的得2分； 未提供方案的不得分。 |
|  |  | 突发事件处理预案 | 6 | 9、突发事件应急处理预案 提供突发事件应急处理预案等，针对突发事件应急处理预案是否合理、实用性强，进行综合评审： 方案科学合理性强、满足项目要求性强的得6分； 方案科学合理性较强、满足项目要求性较强的得4分；方案科学合理性一般、满足项目要求性一般的得2分； 未提供方案的不得分。 |
|  |  | 服务质量承诺 | 5 | 10、服务质量承诺 提供服务质量承诺等，针对服务质量承诺的服务内容和质量保证措施是否全面、合理，进行综合评审： 方案科学合理性强、满足项目要求性强的得5分； 方案科学合理性较强、满足项目要求性较强的得3分； 方案科学合理性一般、满足项目要求性一般的得1分 未提供方案的不得分。 |
| 三 | 人员配备 （14分） | 管理人员 | 14 | - 供应商团队人员中具有中级（四级）及以上消防设施操作员证书，有1个得1分，最多得5分（提供人员证书及供应商为其缴纳的社保证明材料）； - 3、供应商团队人员中具有中级（四级）及以上电工证书的得3分（提供人员证书及供应商为其缴纳的社保证明材料）； - 4、供应商团队人员中具有保安员证书，有1个得1分，最多得4分（提供人员证书及供应商为其缴纳的社保证明材料）； 5、供应商团队人员中具有普通话水平测试二级乙等及以上，有1个得2分，最多得2分（提供人员证书及供应商为其缴纳的社保证明材料）。 |
| 五 | 管理业绩（10分） | 业绩 | 10 | 供应商具有目前在管的公共服务性办公楼或行政楼或商业街区或商业综合体物业管理的，每提供1份有效在管的物业合同得1分，本项最多得10分。 【响应文件中须提供物业服务合同或业主证明材料复印件，否则不得分。】注：公共服务性办公楼或行政楼是指：政府行政机关单位办公楼，不包含学校、住宅小区、厂房等。 |

备注：

1.响应文件提交截止时间后不得修改或补充响应文件。

2.供应商的最终得分为所有评委打分的平均值，计算结果保留至小数点后两位。

3.供应商必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对磋商文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应文件，为无效投标，已成交的将取消成交资格，按“提供虚假材料谋取成交、成交”相关处理办法处理。

第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目名 称：

项 目编 号：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日      期：

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度或上上年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，磋商供应商成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、供应商法定代表人身份证明和响应文件签署授权委托书（另附法定代表人和被授权人的身份证复印件）

七、供应商为被授权人缴纳的社会养老保险证明

八、磋商响应函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、开标一览表

十二、分项报价表

十三、盐城市政府采购事前信用承诺书

十四、与评审有关的其他资料。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度或上上年度的财务状况报表

供应商成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、供应商法定代表人身份证明和响应文件签署授权委托书（另附法定代表人和被授权人的身份证复印件）

- 法定代表人身份证明书

：（采购人名称）

（法定代表人姓名） 在     （供应商名称）      任（职务名称）职务，是        （供应商名称）      的法定代表人，联系电话（手机号码）                。

特此证明。

供应商（盖单位公章）

年    月    日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

响应文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）      系      （供应商名称）         的法定代表人，现授权         （供应商名称）的        （姓名）         为我公司签署本项目的响应文件的法定代表人授权委托代理人，我承认被授权人全权代表我所签署的本项目的响应文件的内容。

特此委托。

代理人（被授权人）：            联系电话：

身份证号码：                          职务：

联系号码（手机号码）；

供应商：                             （盖单位公章）

法定代表人：                         （盖章）

授权委托日期：         年    月    日

（附：被授权人身份证正反面复印件）

七、供应商为被授权人缴纳的社会养老保险证明

八、磋商响应函

致：    （采购人）

根据贵方编号    的磋商文件，正式授权下述签字人______（姓名）代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按照磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加采购人组织的采购编号为***，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日       期：

- 十一、报价表（服务类）

- 供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

磋商报价

大写：

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

- 十二、分项报价表（分包号：**）

项目名称：

投标人名称（公章）：

| 序号 | 标的物名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资、加班费、社保、住房公积金 |  |  |  |  |
|  | 基本工资 |  |  |  |  |
|  | 国家法定假日加班费 |  |  |  |  |
|  | 社保 |  |  |  |  |
|  | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 2 | 综合管理杂费 |  |  |  |  |
| 3 | 其他费用 |  |  |  |  |
| 4 | 法定税费 |  |  |  |  |
| 投标总报价（1+2+3+4） |  |  |  |  |  |

注：（1）供应商可自行划分人员类别及增加相应的表格行数。

（2）供应商所提供人员的费用不得低于磋商文件要求的标准进行测算，否则视为未实质性响应磋商文件要求。如果竞争性磋商公告发布之后开标前遇政府调整职工最低工资标准或社会保险缴纳基数，磋商小组进行符合性审查时可仍按磋商文件要求的标准审查，成交后，成交供应商应按照最新政策文件规定执行。

十三、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取成交、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工做了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年  月  日

- 与评审有关的其他资料

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。