招 标 文 件

项目编号：JSZC-320904-LHZB-G2026-0002

项目名称：盐城市大丰区公共机构能源费用托管服务采购项目

盐城市大丰区机关事务服务中心

江苏磊华项目管理有限公司

2026年7月

# 总  目  录

总  目  录	1

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	5

第三章  服务需求	20

第四章  评标办法及评分标准	44

第五章 合同条款及格式	53

第六章  投标文件及格式	101

# 第一章  招标公告

项目概况：盐城市大丰区公共机构能源费用托管服务采购项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目） 获取招标文件，并于2026年08月18日10 时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320904-LHZB-G2026-0002

项目名称：盐城市大丰区公共机构能源费用托管服务采购项目

预算金额：53528.824万元

最高限价：53528.824万元，投标报价高于最高限价的作无效标处理。

项目概况：盐城市大丰区公共机构能源费用托管服务采购项目，服务范围包含但不限于水电气能源费用托收、能源管理一张网软件平台建设、综合节能改造（含计量控制、设备更新改造、分布式光伏等）、运行维护管理、市场化购电服务、碳资产管理等，具体内容详见服务需求。

合同履行期限：本项目托管期为120个自然月〔能源托管期的前12个自然月为项目筹备期（含节能改造期）〕

质量要求：符合相关质量验收规范合格标准

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)上一年度的财务报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

(4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：见招标文件。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4. 本项目接受联合体投标，联合体成员数量不超过2人，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订共同投标协议，共同投标协议中联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并明确各方权利义务；

（2）联合体各成员单位应当具备与共同投标协议中约定的分工相适应的资格和能力，共同投标协议约定联合体成员承担同一专业工作的，按照资质等级最低的成员确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日内。

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

方式：网上注册登记成功后在“苏采云”系统内免费下载。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年08月18日10时 00 分（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、评标办法

本项目评标办法为综合评分法，详见本项目招标文件第四章。

七、其他补充事宜

1、电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本四份（评审结束后由中标候选人邮寄至采购人，未中标单位不需要提供）。

2、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见至“盐城市政府采购网”“办事指南”栏目下载。

领取CA和办理电子签章(请至盐城市亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理（联系电话：15051556883），具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。供应商操作过程中有问题联系软件公司的联系方式：投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11：30下午13：30-17：30期间致电技术支持热线咨询，联系电话：0519-86722805、0519-86617173。

3、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4、本项目不收取投标保证金，不收取质量保证金。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城市大丰区机关事务服务中心

地    址：江苏省盐城市大丰区大华东路1号

联 系 人：吕永明

联系电话：13805113388

2.采购代理机构信息

名    称：江苏磊华项目管理有限公司

地　　址：盐城市大丰区五一路与飞达东路交叉路口东北侧(锦和科技大厦21楼)

联 系 人： 季顺凡

联系电话：13851337203

3.项目联系方式

项目联系人：季顺凡

电话：：13851337203

4.软件技术支持：0519-86722805

# 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，报价应包含但不限于以下内容：投标报价应包括投标人中标后为完成本项目服务可能发生的全部费用及利润和税金等（包括各种主材、辅材费、主辅材损耗费、税金、采购保管费、管理费、措施费、安全文明施工费、工程质量安全监督费、机械进出场、机械场内周转费、利润、风险、施工现场临边围挡费用、服务期内政策调整风险费等本项目招标文件规定的全部费用投标人中标后投标报价不再调整。无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

本项目招标人在确定最高投标限价时已经将其所需支付的招标代理服务费综合考虑，由中标人代为支付，本项目招标代理费按苏招协【2022】002号文件标准的40%向中标单位收取，投标人在投标报价时将该项费用分摊至已经标价的清单单价或合价，不单独列项，单独列项的其投标将被拒绝。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间之前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投

标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家

的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进

行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章“评标办法及评分标准”。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购人将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、项目需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。

29.2中标通知书发出后，中标人无正当理由放弃中标项目的应当依法依规承担相应责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第三章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额为合同金额的5%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

履约保证金的提交：合同签订前，以保函方式提交的，投标人须保证在合同履约期限内履约保函一直有效。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%，在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

# 第三章 服务需求

（一）项目技术要求：

## 1.项目概况

1.1 项目名称：盐城市大丰区公共机构能源费用托管服务采购项目

1.2 项目概况：

为贯彻落实党中央、国务院“双碳”战略目标，国家机关事务管理局、国家发展和改革委员会、财政部联合印发《关于鼓励和支持公共机构采用能源费用托管服务的意见》。2024年省机关事务管理局、省发改委、省财政厅等八个厅局联合印发《2024年度全省公共机构绿色低碳引领行动目标任务的通知》，通知把盐城市大丰区列入整县（市、区）能源费用托管模式示范市。盐城市大丰区共有147家用能单位纳入本次托管范围。全区公共机构数量多分布广，且各公共机构年能源消耗量差异较大，通过开展整县能源托管服务项目，依靠专业公司通过科学的管理运行和节能技术应用等一揽子综合节能减碳措施达到节约能源资源的目的，有效遏制能源费用增长，推动我区公共机构整体绿色低碳转型，并率先实现“碳达峰”。

盐城市大丰区公共机构2023-2025年平均能源费用约为5352.8824万元/年。

采购人不统一组织现场勘察，投标人可自行前往以上项目单位踏勘并承担一切安全责任和费用。无论投标人是否踏勘过现场，均被认为其在递交投标文件之前已踏勘过现场，对本项目的所有风险、义务内容已经全面了解，并在其投标文件中已充分考虑了各种因素。

## 2.服务内容及要求

采购需求一览表

| 采购 内容 | 数量 | 改造期限 | 托管期限 | 能源托管费用最高限价 （人民币万元/年） | 能源托管基准量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大丰区公共机构能源费用托管项目 | 1项 | 1年 | 10年 | 5352.8824 | 能源托管基准量： 电：70649896千瓦时/年； 水：1592748m³/年； 气：697634m³/年； |

服务期（合同履行期限）及内容:本项目托管期为120个自然月[能源托管期的前12个自然月为项目筹备期（含节能改造期）]，托管服务范围包含：水电气能源费用托收、能源管理一张网软件平台建设、综合节能改造（含计量控制、设备更新改造、分布式光伏等）、运行维护管理、市场化购电服务、碳资产管理等。

节能目标：项目以6%节能率和10%碳排放量下降为考核基本目标。

## 2.1 分步实施与招标范围调整

## 2.1.1 分步实施原则。

## 本项目涉及公共机构数量多、分布广，为稳妥有序推进，项目采取分步实施方式。中标人应按照采购人制定的批次计划，分批完成各公共机构的平台接入、节能改造及验收工作，分批进入托管运行期。采购人有权根据实际情况调整各批次的实施顺序和时间节点，中标人应予以配合。	2.1.2 招标范围调整权。

## 采购人保留根据财政资金安排、各公共机构实际用能状况等因素，对纳入托管范围的公共机构数量或分布式光伏建设规模作适当调整的权利。调整方案应提前书面告知中标人，双方按合同约定的用能边界变化核定与结算条款协商处理。

2.2水电气能源费用缴纳

各公共机构能源托管费用的计算方式如下：以经专家论证通过的审计报告所核定的月用能量为基础，乘以当月的国家电网代购电价及其他能源资源供应商实际能源资源单价，再乘以约定的中标结算系数（K），其中中标结算系数（K）=本次中标方投标报价除以采购预算价53528.824万元（保留小数点后4位），最终得出每月应付费用，为方便描述，本招标文件统一用“K”描述。

各公共机构费用支付年限为10年，费用按月次月支付。支付须满足以下前提条件：该机构“一张网”平台接入验收合格、节能技术改造及设备更新（如有）完成，项目已正式进入托管运行期。（涉及到光伏系统建设的公共机构，光伏部分的合作年限为25年）

2.3能源管理“一张网”软件平台建设

利用物联网、大数据、人工智能技术，通过构建公共机构节能管理信息化“一张网”平台，实时采集公共机构能耗数据、设备设施运行数据、能源消费行为数据，并对采集的数据进行分析、评估、建模，通过AI算法优化控制设备的运行，确保在满足正常办公需求的前提下，减少或避免能源浪费，最高效使用能源。通过“一张网”平台将能耗统计、绩效评优等工作由线下转至线上，由系统实时采集数据完成能耗统计工作，对统计数据进行分析辅助主管部门开展节约型公共机构等示范评选评优工作。一张网平台建设具体要求参见技术要求部分。

2.4综合节能改造

★2.3.1节能改造经费要求

投标人须承诺在本项目节能改造部分，节能改造费用不得低于人民币5000万元。

2.4.1计量和控制

中标供应商在公共机构现场安装能源计量和控制设备，实现用电计量、用水计量、公共照明回路控制、开水器控制、空调末端控制、冷热源机房控制等内容，具体计量和控制颗粒度要求参见技术要求章节。

2.4.2设备更新改造

中标供应商需根据各公共机构供能系统和用能系统实际情况，实施包括：绿色照明替换、暖通空调设备更新、分布式光伏、空气源热水替代等一系列综合节能改造，降低整体能源消耗。中标人需紧跟市场相关节能设备和技术的迭代更新，选择技术先进、稳定可靠的主流节能技术产品，促进各公共机构持续保持高能效水平。

2.4.3分布式光伏建设

中标供应商根据各公共机构空闲屋顶资源及绿电消纳情况，建设分布式光伏系统。光伏合同周期为25年，托管期结束后的后15年，光伏发电量按当期国网代购电价9折售卖给各公共机构。

2.5运行维护管理

中标人应在大丰区组建本地化服务团队通过聚合资源、统筹规划，制定完备的用能管理制度和运营服务制度，开展精细化能源管理。中标人须承诺安排不少于5名专业能效管家驻场开展管理工作。对投入改造的软硬件产品进行维护，确保能源管理“一张网”平台安全、可靠运行，并优化运行管控策略，按季度提供运行分析报告。

定期能源审计

中标人应在项目运行满一年后、运行满五年后、和项目期结束前一个月,委托第三方能源审计单位结合“一张网”平台数据情况进行节能效果评估并如实向甲方提供审计报告，审计费用由中标方承担。

2.6市场化售电服务

采购人委托中标人开展市场化售电服务。中标人需建立专业的电力交易服务团队，及时跟踪电力市场政策变化及价格波动，为采购人及下属单位提供电价走势分析、交易策略建议等服务；在电力供应紧张或市场异常时，需提前预警并制定应对方案，确保供电稳定。

2.7碳资产及数据资产管理

碳资产：根据《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展意见》、《关于鼓励和支持公共机构采用能源费用托管服务的意见》、《碳排放权交易管理暂行条例》、《温室气体自愿减排交易管理办法》、《公共机构碳排放核算指南》等文件规定。本项目要求托管单位依据国家法律法规积极开发和经营碳资产。

数据资产：根据《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》、《公共数据资源授权运营实施规范》等文件规定，乙方处理数据应遵守《数据安全法》及公共数据管理相关规定。依据持有权、使用权、经营权三权分置原则，原始能耗、运行以及消费数据的持有权归甲方所有，未经甲方授权，托管单位不得作为任何其他用途。在项目托管期内，托管单位拥有对原始数据采集、分析、建模、并应用于AI优化和应用的使用权，托管期结束后，使用权自然终止。关于数据经营权，托管单位可将脱敏、聚合、不能识别业主方信息的衍生数据、分析模型或行业数据集等用于其他经营用途。

2.8完成省级示范项目验收

中标人应按照合同约定完成所有建设内容，并协助主管部门完成省级示范项目验收的所有技术支撑工作。

2.9 节能降碳目标

本项目实施整区能源费用托管后，中标人应通过科学管理、技术改造、智慧管控等措施，确保全区公共机构整体节能降碳水平持续提升。具体量化目标如下：

2.9.1 单位建筑面积能耗下降目标

自全区公共机构整体进入托管运行期之日起，全区公共机构单位建筑面积能耗较基准期（2023-2025年平均水平）下降率不低于6%。

2.9.2 碳排放量下降目标

自全区公共机构整体进入托管运行期之日起，全区公共机构碳排放总量较基准期（2023-2025年平均水平）下降率不低于10%。

2.9.3 目标考核与调整

上述节能降碳目标将作为本项目托管期内的年度考核依据。如遇国家政策调整、用能边界发生重大变化（如公共机构数量增减、建筑功能改变、极端气候等不可抗力因素），双方可依据《公共机构能源费用托管实施规程》（JS/T 301-2024）第8章规定，协商调整年度节能降碳目标并签订补充协议。

项目以6%节能率和10%碳排放量下降为考核基本目标，项目节能率达不到6%、碳排放量下降达不到10%，按低于比例乘以60万元予以扣减，考核结算从次年的托管费用中扣除

2.10 收益分项说明

本项目实施整区能源费用托管后，采购人（各公共机构）可获得的收益主要包括以下组成部分：

2.10.1 直接能源费用节约

通过中标人实施平台建设、节能改造、精细化运维管理等措施，在保障正常用能需求的前提下，使全区公共机构年度能源费用支出较基准期（2023-2025年平均费用）有所下降。具体节约金额按中标结算系数（K）及实际用能量动态核算。

2.10.2 分布式光伏发电收益

中标人投资建设屋顶分布式光伏系统，前10年光伏发电收益归中标人所有，用于回收投资成本；后15年光伏发电量按当期国网代购电价的9折售卖给各公共机构，形成长期电价优惠收益。

2.10.3 碳资产收益

本项目实施所产生的碳排放权（碳配额、CCER等碳资产），其所有权归采购人（机关事务服务中心）所有.

2.10.4 设备资产残值收益

合同期满后，中标人投资形成的节能设备、光伏设施（按25年）等有形资产，无偿移交采购人，形成长期资产收益。

2.10.5 售电收益

中标人在合同期内实施市场化电力交易，对标江苏省国网代购电价，所产生的售电收益归中标人所有。

2.10.6能源节约费用用能单位、中标单位收益比例分配双方在项目实施时另行协商。

## 3.项目实施流程要求

本项目整体实施周期要求在2026年12月31日前全面完成并通过验收，项目实施流程总体依据《公共机构能源托管规程》（JS/T301-2024）。

## 4.费用支付

支付年限为10年，支付标准为每年支付12次，费用按月次月支付。费用支付的前提是“一张网”平台验收完成并进入托管运行期后，每月支付金额=能源审计报告核定的月度能源基准用量×能源单价（见下表）×K（中标结算系数）。

| 类别 | 能源单价 |
| --- | --- |
| 电 | 当月国网代购电价 |
| 水 | 当期水务机构应收含税单价 |
| 天然气 | 当期天然气机构应收含税单价 |

## 5.项目用能边界变化核定与结算

在托管服务期内，若发生设备增减等用能边界变化，能源托管服务公司应向区机关事务服务中心及相关公共机构提交书面情况说明。双方依据《公共机构能源费用托管实施规程 JS/T 301-2024》双方协商或聘请第三方能源审计单位进行用能边界基准值核定。核定报告经区机关事务服务中心、财政局及相关公共机构共同确认后，双方应签订补充协议，并据此相应调整能源托管费用。

## 6.能源管理“一张网”平台技术要求

6.1.平台总体要求

1）平台应采用云技术、分布式、集群架构设计，确保平台的并发性、扩展性和适应性。

2）平台应支持平台管理者、运营服务者、区域管理者、行业管理者、公共机构管理者等多租户、多用户设计。

3）平台应采用MQTT标准协议（基于发布/订阅模式的轻量级物联网通信协议），确保系统的兼容性、扩展性和可维护性。

4）平台标准协议中间件服务并发连接数应不低于5W，支持设备单控和批量集控。

5）平台设计应支持安全认证以及分租户、分用户权限访问控制。

6.1.1.平台架构要求

平台总体架构可以按照“端、边、云”进行分层架构设计，各层定位如下：

端：狭义的包括各类仪表、传感器、控制器等，负责对现场用能设备进行感知或控制的装置；广义的包括主站、网关或采集器等，负责与感知或控制装置进行通讯，实现总线信号到网络信号的转换。

边：包括集成柜、控制柜、边缘节点等，以机房或楼宇为单位，南向负责集成汇聚各类端，北向负责与云侧进行交互，同时具有支持协调控制、边缘计算、负载均衡和第三方对接能力，因此边侧具备的能力包括：①兼容各类通讯服务；②逻辑存储服务；③逻辑执行服务；④触发回调机制；⑤一定的数据处理、存储服务。

云：基于互联网，采用分布式、高并发，面向“多租户”提供统一的一张网平台宏观管理和节能运营服务。南向负责集成汇聚各类边侧，北向负责支撑各类云服务应用。

6.1.2.平台设计要求

1）总体设计要求

①数字化底座

全方位数字传感技术的应用是一张网平台的数据底座，通过将计量场景、末端场景、BA场景等各类传感设备集成互联，实现数字孪生，构建可计量、可监测、可控制的数字化物联网底座。

②能耗计量

能耗数据是节能成效核查和确认的依据，能耗精准计量一方面要及时的捕捉用能变化，另一方面可以对增量数据进行量化。

③设备管控

能耗设备的管控是节能的重要抓手，设备管控需要在符合法律法规前提下，满足用户基本用能需求基础上实现节能，因此需要具备精准化、智能化的管控能力，一方面避免用能浪费，另一方面实现按需、个性的用能精细管控。

④AI智控

人工智能新技术在整县制能源费用托管场景的赋能应用，将成为公共机构实现碳达峰、碳中双碳目标的核心推动力。基于云边端协同神经网络架构，通过运用AI自控新技术，对控制链路进行分层设计和协同设计，建立用能数据、运行数据和用户行为的捕捉，形成数据分析、学习迭代、模型建立的能力，通过下发边、端控制的执行，构建完整的AI学习控制链路闭环。以“数据驱动”实现精准数字化能源管理的AI赋能，实现大规模用能设施的管控，提升能源管理运营服务水平。

⑤开放性

平台应具备开放性能力和对接要求，以实现数据共享和价值利用，具体要求包括：

（1）南向支持MQTT标准设备接入

（2）北向支持MQTT标准数据对接

（3）支持应用集成和二次开发能力

（4）无偿对接省市数据平台，平台支持与江苏省公共机构能源管理“一张网”平台无缝对接，实现全省一张网。

2）用户设计要求

平台应采用多租户，多用户体系设计，用户、项目和数据能按租户进行隔离独立管理。

用户角色应支持整区主管者角色（主管部门单位）、行业主管者角色（行业主管单位）、项目管理者角色（机构单位）和平台管理者角色（托管运营单位）。

子系统和系统功能按照不同角色需求进行设计。

3）接入设计要求

平台支持基于MQTT标准开放协议，设计各类场景、设备类型、测点参数等接入通讯格式和接口标准，作为平台内容进行开放发布。

6.1.3..平台系统及功能要求

1）平台系统要求

①驾驶舱

以区域全景、行业系统、单体项目等角色，提供全域公共机构基本信息、定额指标信息、双控指标信息、能耗用量信息等总览指标，同时地图标注各版块各分类机构的总体数量、接入情况，可以查看具体接入项目主体信息，可以进入项目主体进行运营管控管理操作。

②能耗统计

依据《公共机构能源资源消耗统计制度》，按照《江苏省公共机构节能管理平台》对能耗统计数据上报要求，对区域内所有托管公共机构的账单数据进行处理、汇总和查询。

③节能评价

依据《公共机构日常节能管理规程》，建立公共机构节约能源资源工作评价体系，可以对区域内所有公共机构的用能指标、日常用能行为等进行实时在线评价，对公共机构节约能源资源工作管理提供科学的评判依据。

④AI智控

可以对区域内已纳入AI智控的项目总数和列表信息进行查看和管控。

⑤碳排管理

可以对区域内所有接入的公共机构碳资产、碳排放情况进行汇总统计。

2）系统功能要求

①运营管控系统

项目看板：查看当前项目的实时运行指标，包括能耗总量信息、能耗强度信息、定额对标信息、用能结构信息、碳排放总量信息、碳排放强度信息等。

用能账单：可配置托管周期、能耗账单管理以及托管节能情况分析。

用能监测：可配置用能场景，监测每日能耗及72小时能耗，分析同比环比详情。

设备控制：可对用能系统基于传统的人机结合的策略管理或选择采用AI智控技术实现无人化专家级管理。

②能耗统计系统

月度统计台账：按办公区、年度对逐月统计数据进行核定，支持同步月度账单数据，台账包含电消费量、数据机房、充电桩、食堂、光伏、其他、电总费用，水消费量、水总费用、燃气消费量、燃气总费用、蒸汽消费量、蒸汽总费用、汽油消费量、汽油总费用、柴油总消费量、柴油总费用等，可以对数据进行更新核定。

主体机构配置：可以查看当前办公区下的公共机构，对代报主体进行设置，独立办公区无需设置，集中办公区设置一个代报主体。

③评价考核系统

评价管理：按年度查询当前办公区下的公共机构考核情况，包括考核年度、机构名称、得分、星级、同类排名、状态、考核结果等。

考核提交：以年度为单位，按照区域主管者发布的年度考核日期，依据《江苏省公共机构日常节能管理规程》进行对标自评，上传考核材料，完成自评提交。

④碳资产系统

该模块应包括不限于碳排放、碳资产、碳交易、碳履约等功能。

碳排放：对直接、间接碳排放源各类能源的年度活动数据、碳排放因子、碳排放量、同比变化进行查看，可查看每个月的活动数据、碳排放量和同比变化图表。

碳资产：对碳配额进行配置下发，显示碳配额、交易碳配额、交易CCER指标信息。

碳交易：可以添加配置配额交易记录，包括年份、交易编号、交易类型、交易配额、交易平台、交易总价等信息。

碳履约：包括碳排放指标、碳权量指标、清缴指标等。

⑤AI智控系统

基于神经网络模型，通过实时采集公共机构能耗数据、设备设施运行数据、能源消费行为数据，并对采集的数据进行分析、评估、建模，建立场景化AI模型，与边缘端智能体结合实现无人化专家级预测和管控。

⑥基础管理平台

该模块应包括不限于登录管理、用户管理、租户管理、系统管理、项目管理、角色管理、用户审核、用户授权等功能。

⑦机构管理系统

该模块应包括不限于机构信息管理、机构台账管理、项目机构关系等功能。

机构信息管理：对机构信息进行导入维护管理，模板信息包括机构名称、统一社会信用代码、行政区划编码、机构类型、办公类型、空调形式、建筑面积、用能人数等。

机构台账管理：按年份对机构台账进入导入维护管理，模板信息包括机构名称、电消费量、电费用、水消费量、水费用、燃气消费量、燃气费用、数据中心用电、食堂用电、综合能耗、总费用等。

项目机构关系：按项目办公区对入驻的公共机构信息进行关联绑定。

6.1.4..平台通讯要求

系统应根据传输设备技术性能要求优先采用4G物联网的传输方式，或多者混合传输方式。

6.1.5..系统安全要求

系统应保障公共机构用户隐私安全、运行安全和数据资产；

安全控制层保护对象应包括：采集终端、边缘设备、通信链路、网络边界、数据存储、系统服务、数据接口、应用与用户鉴权等。

安全防护措施应包括但不限于硬件防护、设备认证、专网和信道加密、南向接口鉴权、数据存储加密、北向应用鉴权、用户隐私保护、应用接口控制、用户访问控制等。

6.1.6..知识产权要求

中标方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何供应商提出侵权指控，那么中标方须与该供应商交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。

- 能源综合节能改造技术要求

7.1计量与控制技术要求

投标人需根据能源管理“一张网”平台的技术要求，在具体项目现场安装能源计量和控制设备，实现本地化能源管理数字化基础设施的部署和安装。本地化能源管理数字化基础设施的建设内容包括但不限于：

| 序号 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用电计量 | 所有公共机构 |
| 2 | 总用水计量（市政总进水回路） | 重点用能单位 |
| 3 | 公共照明（走廊过道、地下车库、泛光照明等）回路控制 | 重点用能单位 |
| 4 | 通用设备（开水器、小厨宝等）电气回路控制 | 重点用能单位 |
| 5 | 空调末端（分体空调、VRV空调、风机盘管、组合式空调机组等）系统控制 | 重点用能单位 |
| 6 | 集中冷源系统智能控制 | 所有公共机构 |
| 7 | 集中热源系统智能控制 | 所有公共机构 |

中标人需针对上述建设内容要求，提供各项建设内容的设计原则和标准，以及跟能源管理“一张网”平台无缝融合的技术方案。

7.2分布式光伏技术要求

在各公共机构场地内，充分利用太阳能资源，因地制宜建设屋顶分布式光伏系统，提高绿电使用比例。具体可实施内容双方根据实际需求协商确定。

7.3设备更新改造技术要求

| 序号 | 改造项 | 改造要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绿色照明 | 对所有公共机构（学校除外）进行LED照明灯具的改造。 |
| 2 | 生活热水 | 通过空气源热泵、水源热泵对重点用能单位的厨房用水和浴室用水等较为集中用热水的场景进行替代改造。 |
| 3 | 分体空调 | 对重点用能单位运行超过15年以上的低能效分体空调进行替代更换。 |
| 4 | 集中冷(热)源系统 | 采用磁悬浮冷水机组、冷凝低氮锅炉、空气源热泵机组、高能效水泵等多种组合替代原效率低下的集中冷(热)源系统，提高用能效率。 |

7.4主要设施设备技术要求（本文件所述要求为共性最低要求，对于部分特殊机构或者国家、行业、地方有关标准、规范、技术要求有更新的或者更高要求的，按照最新或最高要求执行，当国家、行业、地方标准不一致时，执行最严格标准）

1）三相四线互感式电能表

准精度等级：有功0.5级，无功2.0级

额定电压：3×380/220V

额定电流：1.5(6)A

2）三相四线直接式电能表

准精度等级：有功1.0级，无功2.0级

额定电压：3×380/220V

额定电流：5(80)A

3）网络多功能电力仪表

接线：三相四线

频率：45- 65Hz

电压额定值：AC 100V.400V

电流额定值: AC 1A.5A

通讯：RS485接口、Modbus- RTU协议

显示：LED、LCD

开关量输入：2路或4路无源干接点输入方式

开关量输出：2路继电器常开触点输出

精度等级：频率0.05Hz、无功电能2级、其它0.5级

安装方式：面板式嵌入式。

4）智能数据网关

（1）功能要求

支持DL/T 645-1997、DL/T 645-2007、CJ/T 188-2004、ModbusRTU、ModbusTCP等多种标准通信协议；支持边缘采集、实时更新；支持包括周期上报、变化上报等多种形式的数据上报、命令下发；支持Web配置、远程运维；支持脚本开发；运行稳定，支持365天不间断工作。

（2）性能指标

电源输入：AC220V

待机功耗：<2W

以太网接口：2路10/100M自适应

4G接口：4G CAT1 全网通模块

RS485接口：6路

工作温度：-10~85°C

（3）电磁兼容（EMC）要求

符合GB/T17626.2-2018 电兼容试验和测量技术静电放电抗扰度要求

符合GB/T17626.3-2023 电兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度要求

符合GB/T17626.4-2018 电兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度要求

符合GB/T17626.5-2019 电兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度要求

符合GB/T17626.6-2017 电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度要求

符合GB/T17626.11-2023 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度要求

5）超声波水表

准确度等级：2级

防护等级：IP68（外供电IP65）

供电电源：3.6V锂电池

电池寿命：6年

数据通讯：支持移动、联通、电信各种NB-IoT网络及云平台

6）柜式分体空调控制器

（1）内置空调红外码库，支持市面上主流分体空调，支持负荷监测、集中管控、空调软关机、数据上报等功能。

（2）性能指标：

额定电压：220VAC(380VAC)

额定电流：5(60)A

上行通信：4G(CAT.1)

计量精度：2级

工作温度：-10~60°C

7）壁挂式分体空调控制器

（1）内置空调红外码库，支持市面上主流分体空调，支持负荷监测、集中管控、空调软关机、数据上报等功能。

（2）性能指标：

额定电压：220VAC

额定电流：5(16)A

上行通信：4G(CAT.1)

计量精度：2级

工作温度：-10~60°C

8）风机盘管末端控制器

（1）支持实时监测室内温度及运行状态、集中化批量管控、定制策略管理、运行统计和智能锁定等功能。

（2）性能指标：

电源输入：AC220V，50Hz

待机功耗：≤2W

通信接口：内置4G CAT.1模块；

工作温度：-10~60°C

负载电流：≤2A(阻性负载) 或≤1A(感性负载)

温度传感器：数字型传感器

9）变风量控制箱

| 技术参数 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 接口 | 网络接口 | 支持ProfiNet/MODBUS-TCP |
|  | RS485接口 | 1主1从，主站最多可带32个仪表 |
|  | 传输 | 接收/输出的RS485信号、MODBUS-RTU标准信号， |
|  | 通讯波特率 | 接收信号时：1200—115200bps（可选） 输出信号时：9600bps(不可选) |
| 电压 | 额定值 | AC 220V |
|  | 功耗 | ﹤800W |
|  | 频率 | 50Hz |
| 数据采集 | 模式 | 4-20MA电流信号、0-10V电压信号、RS-485现场总线 |
|  | 周期 | 1秒～1天 |
| 抗干扰性能 | 标准 | 符合国标相关标准 |
| 环境 | 温度 | -10℃～+40℃（极限温度：-20℃～+60℃） |
|  | 湿度 | ≤75％（极限湿度：≤85%） |
| 功能 | 运行控制 | 对风机进行启停控制 |
|  | 数据采集 | 采集现场空调机组各设备运行参数 |
|  | 重点数据上传 | 将所有重要数据及设备运行数据实时上传节能监管平台 |

10）循环泵变频柜

| 指标项 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 电压范围 | 输入 | 额定电压：380V~440V； |
|  |  | 频率：50HZ/60HZ； |
|  |  | 允许电压工作范围：330V~480V； |
|  |  | 电压失衡率：＜3%； |
|  |  | 频率：±5% |
|  | 输出 | 额定电压：0~输入电压； |
|  |  | 频率：0HZ~500HZ； |
|  |  | 支持自动电压调整；支持自动限流功能； |
|  |  | 过载能力110%额定电流1分钟；150%额定电流1秒； |
| 主要变频器性能 | 起动转矩 | 0.50HZ时150%额定转矩 |
|  | 运行转速稳态精度 | ≤±0.5%额定同步转速 |
|  | 频率精度 | 数字设定：最高频率×±0.01%； |
|  |  | 模拟设定：最高频率×±0.2% |
|  | 数字分辨率 | 数字设定：0.01HZ； |
|  |  | 模拟设定：最高频率×0.1% |
|  | 转矩提升 | 自动转矩提升，手动转矩提升 |
|  | 多段速运行 | 支持通过内置PLC或控制端子实现多段速运行； |
|  | 控制系统 | 内置PI/PID构成闭环控制系统； |
|  | V/F曲线 | 支持线性、平方、自定义等； |
|  | 可编程控制链接 | 支持数字量输入输出，模拟量输入输出 |
|  | 通讯 | 支持RS485通讯 |
| 环境参数 | 环境温湿度 | -15~40℃；40~50℃需降额使用； |
|  |  | 相对湿度：小于95%（无冷凝） |
|  | 防护等级 | IP21或IP54 |
| 控制模式 | 手动控制 | 支持现场变频调速、工频运行 |
|  | 远程控制 | 支持远程系统变频调速、自整定运行 |
|  |  | 支持恒压力或恒压差调节控制 |

11）循环泵控制箱

| 技术参数 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 接口 | 网络接口 | 2 x 10/100 Base-T RJ-45 |
|  | RS485接口 | 1 x RS485 |
|  | 传输 | 通过ProfiNet 数据传送到中央协调控制箱 |
| 电压 | 额定值 | AC 220V |
|  | 功耗 | ﹤100W |
|  | 频率 | 50Hz |
| 环境 | 温度 | -10℃～+40℃（极限温度：-20℃～+60℃） |
|  | 湿度 | ≤75％（极限湿度：≤85%） |
| 功能 | 设备运行监控 | 1、 对循环泵运行状态、故障报警等重要参数进行监视 |
|  |  | 2、通过控制策略控制循环泵的启停 |

12）风冷热泵控制箱

| 技术参数 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 接口 | 网络接口 | 支持ProfiNet/MODBUS-TCP |
|  | RS485接口 | 1主1从，主站最多可带32个仪表 |
|  | 传输 | 接收/输出的RS485信号、MODBUS-RTU标准信号，ProfiNet信号，支持4G，上传云平台 |
| 电压 | 额定值 | AC 220V |
|  | 功耗 | ﹤1000W |
|  | 频率 | 50Hz |
| 中央处理控制器 | 工业级处理器 | 位处理速度不低于60纳秒 |
|  | 内存 | 内存明确区分程序区和用户数据区，保证内存的最大使用效率及程序的可维护性； |
|  | 自诊断功能 | 可监视各模块及对应通道的实时系统诊断信息，即使处于停止状态也可进行系统诊断，系统诊断不占CPU程序资源 |
| 环境 | 温度 | -10℃～+40℃（极限温度：-20℃～+60℃） |
|  | 湿度 | ≤75％（极限湿度：≤85%） |
| 功能 | 设备运行监控 | 1、 对风冷热泵主机运行状态、工作性能、故障报警、进出水温度等重要参数进行监视 |
|  |  | 2、通过控制策略控制风冷热泵主机的启停以及循环泵的开启 |
|  | 风冷热泵能源数据上报 | 将所有能源能耗数据及设备运行数据实时上传节能监管平台 |

13）多联机空调网关

（1）支持市面上主流多联机空调系统，支持数据采集、数据上报、集中管控等功能。

（2）性能指标：

电源输入：DC12V

待机功耗：<2W

以太网接口：1路10/100M以太网

4G接口：内置4G CAT.1通信模块

工作温度：-10~60°C

14）电计量控制器（大功率型）

①支持电能监测、集中管控、数据上报等功能。

②性能指标：

额定电压：220VAC(380VAC)

额定电流：3*5(60)A

继电器触点负载(阻性)：80A 250VAC

上行通信：4G(CAT1)、1路RS485

计量精度：2级

工作温度：-10~60°C

15）电计量控制器（小功率插座型）

①支持电能监测、集中管控、数据上报等功能。

②性能指标：

额定电压：220VAC

额定电流：5(16)A

继电器触点负载(阻性)：16A 250VAC

上行通信：4G(CAT1)

计量精度：2级

工作温度：-10~60°C

- 项目验收要求

双方按照如下标准和方式进行综合能源服务项目的验收：

1.验收标准：符合国家或行业相关产品、设计、施工安装和验收规范、标准和要求，并提供相关符合国家规范要求的产品验收报告。

2.验收模式：合同签订后，中标人按项目要求开展进行实施，采购人可委托监理单位负责质量监督、问题处理和日常协调，并分批次共同对完成情况进行验收，监理费和第三方能源审计服务费由采购人负责。

3.验收期限：中标人按照项目实施周期要求按期完成相应工作后分批次提请验收，自提请验收之日起15日内，由采购人组织监理单位、公共机构等共同进行验收。

4.如验收结果达不到规定的验收标准的，中标人应负责整改并再次提请验收。采购人收到验收申请后，按照照本条前款规定的标准、模式、期限再次组织验收。

## 9.托管期内运维管理标准要求

运维管理的基本要求为：

- 通过专业化服务，助力客户实现可持续性绿色发展；

- 通过高品质运维实现既定管理节能收益；

- 响应及时，保证能源管理“一张网”平台和节能改造设备完好；

- 充分利用AI等技术实现弹性管控，不能以牺牲业主基本用能需求为代价实现节能；

- 行使好能源管家职能，与业主良性互动，定期提交各类用能报告。

中标人应根据上述基本要求提供《能源托管服务项目运维管理标准》。运维管理标准的执行需与能源管理“一张网”平台的系统功能对应。通过标准化和信息化融合的技术体系实现高品质运维管理。运维管理标准要明确本项目的组织管理架构、运维人员数量及岗位要求、项目实施阶段的工作、项目进入托管期后的日常管理工作如何开展等。

## 10.施工组织要求

10.1人员组织

供应商应为本项目配备经验丰富的项目团队，团队骨干成员应有能源系统管理、公共建筑节能改造、空调系统运维等相关经验。供应商应保证项目团队的主要人员的稳定性，在未经过采购人同意的情况下，供应商不得随意更换人员。采购人或供应商认为需要更换项目经理或项目团队成员时，均应提早两周向对方申明原因，供应商应同时提出新的符合合同要求的项目经理或项目团队成员人选，经采购人同意并办理交接手续后方可更换。

供应商应配备专业技术团队为本项目提供专业技术支持服务，同时专业技术团队应对采购人指派的操作人员进行适当的培训，以使其能承担相应的操作和设施维护要求。合同期内供应商应当确保其工作人员或者其聘请的第三方在项目实施、运行的整个过程中遵守采购人的相关规章制度。

供应商应配备专业技术团队为本项目提供专业技术支持服务，专业技术人员应来自不同的专业领域，其中运维保障团队应配备相关专业资格证书（如高压电工、低压电工、高处作业等）。

10.2进度管理

供应商应有详细计划，明确每个阶段的阶段目标、阶段交付物的成果、验收依据、双方的责任和义务等。节能改造实施方案经采购人同意，供应商应按项目方案文件规定的技术标准和要求以及本合同的规定，在规定时间内完成具体项目的方案设计、建设及验收。

10.3风险管理

实际运行过程中，风险随时可能出现，供应商应根据项目实际情况加强风险管理，做好风险的识别，风险的量化分析，制定风险的应对预案。供应商应当确保其工作人员和其聘请的第三方严格遵守采购人有关施工场地安全和卫生等方面的规定，并听从采购人合理的现场指挥。

10.4服务质量

供应商应建立严格的质量保证体系，制定项目服务质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标，确保安装和调试相关设备、设施应符合国家、行业有关施工管理法律法规和与项目相对应的技术标准规范要求，以及采购人合理的特有的施工、管理、质量要求。满足采购人对质量的要求。供应商应根据整个项目周期的工作计划，对阶段性工作成果进行审查和测试，并向项目单位提交阶段性工作成果。通过保证各阶段性成果的质量，最终保证整个项目的质量。供应商应针对项目制定详细的质量管理方案。

10.5安全、文明及环保措施

①安全文明目标

安全文明施工达到国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等的要求，施工现场不发生安全事故。

②安全文明管理

投标人须认真贯彻国家、地方政府和上级劳动保护、安全生产主管部门等颁发的有关安全生产、消防工作的法规、制度、方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

安全管理采用投标人负责制，投标人对施工现场和生活区的安全全面负责，施工期间投标人须负责参与工程施工的所有工作人员安全管理。投标人应时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，并建立应急预案；负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；应负责提供照明、警卫、警告标志等安全防护措施，承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、防疫、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由投标人全部负责，与采购人无关，如因此造成采购人损失还应予赔偿。

③文明环保

投标人须遵守环保规范性文件，履行环保社会责任，采取合理的环境保护管理措施。

10.6文档要求

供应商应依照要求提供服务周期内的各类文档，除特别要求的文档，可采用电子文档的形式；供应商应按照采购人规定的文档格式、文档要求、提交周期准时提交相关文档；供应商应提供所有的文档，主要包括：各项问题分析报告、典型经验总结、系统数据报告、系统数据分析报告、系统的优化建议方案等；除了常规报告类的文档，供应商需按照服务要求提供相关技术方案等临时性文档，还应配合采购人进行相关项目验收的资料准备、各项规章制度的编制、完善等文档类工作。

## 11.考核要求

服务人员：驻场人员数量不少于5人。

服务指标：项目服务满意率95%以上；能源消耗量、能源费用、峰谷电比等核心数据维持较好应用水平，并呈现持续改进态势。

服务时间：提供365天*24小时的不间断运维服务指导，为用户提供最灵活的用能体验。

故障响应时间：设备发生故障应立即予以响应，2小时到达现场，8小时内修复，因特殊零配件原因48小时内修复，并持续协助故障的最终解答或解决。

项目保障：建立健全项目相关组织构架、设备、系统、记录、创新、奖惩等各环节、多维度的规章制度，并执行到位。

供暖、供冷质量：根据《江苏省公共机构节能管理办法》等规定，除有特殊温度要求的区域外，室内空调温度的设置，夏季不低于二十六摄氏度，冬季不高于二十摄氏度。

供暖、供冷周期：

空调集中供冷条件如下：

a） 供冷开始条件：室外最高气温连续 3 天>28 ℃或当天>31 ℃；

b） 供冷结束条件：室外最高气温连续 3 天<27 ℃或当天<24 ℃；

c） 供冷时，室内温度范围 26 ℃±2 ℃。

空调集中供暖条件如下：

a） 供暖开始条件：室外最低气温连续 3 天<13 ℃或当天<10 ℃；

b） 供暖结束条件：室外最低气温连续 3 天>17 ℃或当天>20 ℃；

c） 供暖时，室内温度范围 18 ℃±2 ℃。

可按照本地气候情况和特殊用能需求进行另行约定。

质量要求：符合国家相关技术规范和要求。

## 12.其他要求

12.1中标人新增设备的质量问题及维保工作由中标人负责。中标人委托设备生产厂家以及生产厂家指定的维保机构以外的第三方机构，负责维保及日常性维护等工作的，应当书面征得采购人同意。

12.2合同期满后，中标人应将其投资形成的有形资产无偿向采购人移交，同时需移交投资、验收、运行等相关的全部文件资料。有形资产移交之前由中标人主导，采购人参与，双方共同对用能系统进行一次全面检修。合同内改造项目检修费用由中标人承担。

12.3中标人应为本项目配备经验丰富的项目团队，团队骨干成员应有能源系统管理、公共建筑节能改造、空调系统运维等相关经验。中标人应保证项目团队的主要人员的稳定性，在未经过采购人同意的情况下，中标人不得随意更换人员。采购人或中标人认为需要更换项目经理或项目团队成员时，均应提早两周向对方申明原因，中标人应同时提出新的符合合同要求的项目经理或项目团队成员人选，经采购人同意并办理交接手续后方可更换。

12.4中标人应建立严格的质量保证体系，制定项目服务质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标，确保安装和调试相关设备、设施应符合国家、行业有关施工管理法律法规和与项目相对应的技术标准规范要求，以及采购人合理的特有的施工、管理、质量要求。满足采购人对质量的要求。中标人应根据整个项目周期的工作计划，对阶段性工作成果进行审查和测试，并向项目单位提交阶段性工作成果。通过保证各阶段性成果的质量，最终保证整个项目的质量。中标人应针对项目制定详细的质量管理方案。

12.5中标人必须严格遵守采购人信息安全方面的要求。对于参与项目的人员均需要签订统一的信息保密协议。中标人应对以下信息进行保密，具体包括：项目信息：如业务流程、技术方案、业务数据（静态数据、动态数据、历史数据）、报表指标、技术指标、计算机软件、数据库、操作手册、技术资料等。保密信息既包括书面认定为保密或专有的，又包括口头给予，随即被书面确认为保密或专有的信息。保密信息存储介质包括但不限于纸质文档、电子文档、光盘、U盘、服务器等文档。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市大丰区公共机构能源费用托管服务采购项目 | 其他未列明行业 |

# 第四章  评标办法及评分标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、对投标文件的初审

投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

2.1资格审查

开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

审查投标文件中的资格、资信证明文件等，以确定投标人是否具备投标资格。（资格审查需提供的材料详见《资格信誉等证明文件要求》）

2.2符合性审查

1.评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查。

2.依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

3.明确响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

4.所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评标委员会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.如果投标文件没有明确响应招标文件的要求，评标委员会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为明确响应的投标。

6.评标委员会将对确定为明确响应的投标进行进一步审核，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

7.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

8.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

9.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

10.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

11.评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

12.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

13.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

14.非单一产品采购，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的按上述规定处理。

三、评分标准

3.1政府采购政策功能落实

3.1.1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，给予6%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3.1.2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.1.2、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.1、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.2、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格（10分） |  |  |
| 1 | 价格 | 10 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 |
| 二 | 综合实力（15分） |  |  |
| 1 | 项目负责人业绩 | 5 | 投标人拟派项目负责人近四年以来具有以项目负责人的身份承担类似项目服务经验的，每有1个得2.5分，满分5分。 注：①联合体各成员单位提供的业绩均予认可；②投标人提供的业绩如系联合体承接的，无论是联合体牵头人或成员单位其业绩均予认可，但项目负责人在业绩证明材料中要有所体现；③本招标文件要求的类似项目业绩，须提交的材料要求如下：中标通知书（非招标/政府采购项目不需提供，但须提供发包人/招标人/采购人出具的加盖单位公章的直接发包证明/单一来源采购说明）、采购合同、履约验收证明扫描件，非招标/政府采购项目还须提供已经支付服务费用的增值税发票及银行汇款记录扫描件，否则业绩不予认可。 |
| 2 | 产品性能与质量 | 5 | 投标人拟使用的核心产品(包括空调系统监控柜、智能数据网关、多联机网关、风机盘管控制器、分体空调控制器)具有第三方检测机构(具备CNAS或CMA资质)出具的检测报告，五个品项每提供1项得1分，本项最高5分，同一品项提供多份检测报告仅计算一项得分。 |
| 3 | 企业能力认证 | 2 | 投标人具有有效期内的能源管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每具备一项得1分，满分2分，不提供不得分。 注：需提供证书原件扫描件（确保证书在开标当天处于有效期内），同时还须提供该证书在“国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台”网站查询到的有效认证截图，否则不予认可。 |
|  |  | 3 | 投标人具有有效期内的合同能源管理服务认证证书、节能技术服务认证证书、综合能源服务认证证书，每具备一项得1分，满分3分，不提供不得分。 注：需提供证书原件扫描件（确保证书在开标当天处于有效期内），同时还须提供该证书在“国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台”网站查询到的有效认证截图，否则不予认可。 |
| 三 | 人员配置（14分） |  |  |
| 1 | 项目团队 | 3 | 投标人拟派的项目负责人具有一级注册建造工程师（机电工程专业）且具有相应的安全生产知识考核合格证书（B证）得3分；不提供不得分。 注：须提供有效证书扫描件或复印件及投标截止日前半年内任意一个月投标人为其缴纳的社保证明扫描件或复印件，不提供不得分。 |
|  |  | 5 | 投标人拟派的技术负责人具有一级注册建造工程师（机电工程专业）且具有相应的安全生产知识考核合格证书（B证）得2分，该技术负责人在此基础上具有高级工程师技术职称的得3分；具有工程师技术职称的得1.5分；不提供不得分。 注：须提供有效证书扫描件或复印件及投标截止日前半年内任意一个月投标人为其缴纳的社保证明扫描件或复印件，不提供不得分。 |
|  |  | 6 | 除项目负责人、技术负责人外，投标人拟派的其他团队成员持有包括电工作业、制冷与空调作业、高处作业、焊接与热切割作业等作业范围的特种作业操作证的，每提供一类得1.5分（同一人员持有多个类别仅计一次，每类仅需至少一人），满分6分。须提供有效证书复印件及投标截止日前半年内任意一个月投标人为其缴纳的社保证明复印件。 |
| 四 | 实施方案（60分） |  |  |
| 1 | 能源管理“一张网”平台建设方案） | 5 | 根据投标人按照一张网平台的技术要求提供的详细的平台设计方案进行评审计分，内容包括：需求理解与分析、总体设计目标及原则、平台设计架构与技术路线等。 方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，得5分； 方案较完整，较科学合理，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，得3分； 方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够基本符合本项目需求，得1分； 提供方案不符合要求或无方案的，不得分。 |
|  |  | 10 | 根据投标人按照一张网平台的技术要求提供的详细的软件功能描述进行评审计分，内容包括：系统架构、系统部署、软件功能项实现等。 功能实用，描述清晰，图文并茂，功能截图能够佐证满足技术要求，完全符合本项目需求的，得10分； 功能较实用，描述较清晰，有部分功能截图，能够符合本项目需求的，得7分； 功能一般，描述一般，无功能截图，能够基本符合本项目需求的，得3分； 提供方案不符合要求或无方案的，不得分。 |
|  | 现场能源管理计量与控制系统建设方案 | 6 | 根据投标人提供的提供现场能源管理计量与控制系统建设的设计原则，以及跟能源管理“一张网”平台无缝融合的技术方案进行评审计分： 原则合理科学，技术方案清晰详细，完全符合本项目需求，得6分； 原则基本合理，技术方案较为清晰详细，能够符合本项目需求，得4分； 原则合理性一般，技术方案清晰详细程度一般，只能基本符合本项目需求，得2分； 提供的原则和方案不符合招标文件要求或无方案的，不得分。 |
|  | 节能改造技术方案 | 8 | 针对节能改造招标要求，评标委员会根据投标人提供各项建设内容的提供改造设计原则和整体改造方案进行评审计分： 原则合理科学，技术方案清晰详细，完全符合本项目需求，得8分； 原则基本合理，技术方案较为清晰详细，能够符合本项目需求，得5分； 原则合理性一般，技术方案清晰详细程度一般，只能基本符合本项目需求，得2分； 提供的原则和方案不符合要求或无方案的，不得分。 |
|  | 施工组织管理方案 | 6 | 根据投标人提供的项目管理方案进行评审，内容包括总体进度计划、质量目标、人员组织管理、安全文明措施等。 1.内容描述详细到位、完整清晰、可操作性强的，得6分； 2.内容描述较详细、完整较清晰、可操作性较强的，得4分； 3.内容简单提及的，得2分； 4.未提供内容不得分。 |
|  | 精细化运营服务方案 | 8 | 根据投标人提供的满足招标要求《能源托管服务项目运维管理标准》进行评审计分。运维管理标准的执行需与能源管理“一张网”平台的信息化功能对应。通过标准化和信息化融合的技术体系实现高品质、精细化运营管理服务和技术培训： 服务流程清晰，服务内容及标准详细完整，完全符合本项目需求，得8分； 服务流程较清晰，服务内容及标准较详细完整，能够符合本项目需求，得5分； 服务流程一般，服务内容及标准一般，基本符合本项目需求，得2分； 提供的组织体系和运营管理服务标准不符合要求或无标准的，不得分。 |
|  |  | 6 | 根据投标人提供的信息化系统及设施设备运维服务方案进行评审计分： 方案内容描述详细到位、完整清晰、可操作性强的，得6分； 方案内容描述较详细、较完整清晰、可操作性较强的，得4分； 方案内容描述一般、完整度一般、可操作性一般的，得2分； 方案完全不符合实际或未提供方案的不得分。 |
|  |  | 5 | 根据投标人提供的按月度、季度、年度出具“能源网运行报告”模板进行评审计分： 模板内容详细到位、完整清晰的，实用性强的得5分； 模板内容较详细、完整较清晰，实用性较强的得3分； 模板内容简单提及、实用性较差的得1分； 其他情况不得分。 |
|  | 信息安全方案 | 6 | 根据投标人提供的满足招标要求信息安全方案进行评审计分，提供针对本项目的数据保密及信息安全保障方案： 方案内容描述详细到位、完整清晰、可操作性强的，得6分； 方案内容描述较详细、较完整清晰、可操作性较强的，得4分； 方案内容描述一般、完整清晰度一般、可操作性一般的，得2分； 方案完全不符合实际或未提供方案的不得分。 |
| 五 | 诚信投标（1分） |  |  |
| 1 | 诚信投标 | 1 | 投标人提供签字并盖章的《盐城市政府采购事前信用承诺书》的得1分 |

注：本次投标，投标牵头方或者成员单位提供的人员配备与企业综合实力相关证明材料，评审时均予以认可。

四、评标程序

4.1 评标准备

4.1.1 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到（或通过门禁系统签到）以证明其出席。

4.1.2 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。

4.1.3 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

4.2 初步评审

4.2.1评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。

4.2.2投标文件不符合本章第2.1款评审标准的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决。

4.2.3对照投标人须知6.4款，投标文件有上述情况之一，视为未能对招标文件作出实质性响应，凡招标文件未明确标明无效标条款的，评标委员会不得作为判定无效投标的依据。

4.2.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

4.2.5只有通过初步评审的投标文件才能进入详细评审。

4.3 详细评审

4.3.1 在详细评审发现符合“无效标书条款”的，应当作为无效投标予以否决，其投标报价亦不作为评标基准价的依据。

4.3.2 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

4.3.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4.4 投标文件的澄清和补正

4.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

4.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

4．5 通用评标规则

4.5.1 评标程序

资信文件、商务文件应分别评审，评审后不得更改。

4.5.2计价文件评审规定

4.5.3评标委员会认为投标人的投标报价有可能低于其个别成本时，应当要求投标人以书面方式作出澄清，并提供相关证明材料后再进行认定。

4.5.4评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

4.5.5投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

4.5.6投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

4.5.7评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

4.5.8启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

4.5.9 推荐中标候选人或直接确定中标人

4.5.10 除投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

4.6 提交评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。

# 第五章  合同条款及格式

本合同文本为国管局办公室 市场监管总局办公厅发布的《公共机构能源费用托管项目服务合同（示范文本）》，如遇和实际情况有不符之处，双方签订合同时根据实际情况修改。

整县（区）公共机构能源费用托管项目框架协议

（示范文本）

国家机关事务管理局

国家市场监督管理总局        制定

二〇二六年   月

使用说明

一、本框架协议供整县（ 区）公共机构能源费用托管项 目中，负责组织开展政府采购的节能主管部门或牵头单位（ 甲方），与中标的节能服务公司（ 乙方，含全部联合体成员单位）订立能源费用托管服务框架协议时参照使用。框架协议签订后，纳入托管范围的各个公共机构用能单位应当与节能服务公司就本单位具体能源费用托管服务项 目（ 子项 目）单独签订子合同，子合同可参考《公共机构能源费用托管项 目服务合同（ 示范文本 ）》 （GF-2026-2621 ），并根据本框架协议已经约定的事项，修改、增补或删减相应条款，也可自行拟定。整县（ 区）公共机构能源费用托管项目也可以统一订立合同、不就子项目单独签订合同，可参考《公共机构能源费用托管项目服务合同（ 示范文本） 》 （GF-2026-2621 ）自行拟定合同，不使用本框架协议。

二、甲方、乙方在订立框架协议之前应审慎、全面核查对方资质条件，确保双方均具备订立和履行合同的主体资格。

三、甲方、乙方在使用本框架协议前应仔细阅读本框架协议全部内容，并可以对本框架协议内容进行修改、增补或删减，但不得违反法律、行政法规的强制性规定，不得违背公序良俗，不得违反政府采购相关规定。

四、本框架协议的相关条款中留有空白位置，供当事人自行约定或者补充约定，相关条款中需要约定的内容较多、篇幅较长的，可以调整为协议附件。本框架协议“□”的部分供甲方、乙方协商选择，共同约定或选择的，在空格处划“√”；对于实际情况未发生或双方当事人不作约定时，请保留空格或在空格处划“ ×” , 以示不予选择。

五、本框架协议仅适用于公共机构能源费用托管事项；除水、电、燃气、蒸汽、热力等纳入托管范围的能源资源系统发生的运维事项以外，不适用于其他未纳入托管范围的各类系统的运维事项或其他物业事项。

六、本框架协议及相关附件中涉及的有关术语，其定义如下：

（ 一）合同能源管理：指用能单位和节能服务公司以契约形式约定项目节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供服务，用能单位以合同约定的节能效益、节能服务费或能源托管费支付节能服务公司的投入及合理利润的节能服务机制。

（ 二）整县（ 区）能源费用托管：指甲方（ 节能主管部门或牵头单位）和用能单位委托乙方（节能服务公司），进行电、气、煤、油、市政热力、集中供冷、水等能源资源系统的运行、管理、维护和改造，并将根据能源基准确定的费用支付给节能服务公司作为托管费用，节能服务公司通过科学的管理运行和节能技术的应用达到节约能源资源、减少费用支出等 目的，获取合理的利润的一种合同能源管理形式。

（ 三）能源托管费用：指甲方、用能单位（具体实施托管的公共机构）与节能服务公司签订能源费用托管项目服务合同后，根据能源基准确定的支付给节能服务公司的能源托管款项。既包括按照托管范围内的能源基准和相应能源资源单价测算得出的能源资源费用 ，也可包括对托管范围内能源资源系统的运行管理、维修维护等运维费用。具体范围以能源费用托管项目服务合同约定为准。

（ 四）能源托管期：指节能服务公司向 甲方、用能单位提供能源费用托管服务，甲方或用能单位向节能服务公司支付能源托管费用的期限。

（ 五）用能单位：指依据本框架协议，纳入能源费用托管范围的公共机构。

（ 六）乙方新增设备：指能源费用托管项目下所有由乙方采购并安装的设备、设施和仪器等设备财产。

（ 七）用能单位原有设备：指与项目建设或运行相关的，用能单位自有的除乙方新增设备之外的其他所有设备设施及仪器等财产。

（八）子项 目：指在本项目范围内，节能服务公司根据各个用能单位或办公区实际情况，分别提供能源费用托管服务的各个具体项 目。

（九）子合同：依据本框架协议，用能单位与节能服务公司就子项目签订的具体能源费用托管项目服务合同。

合同编号：

整县（区）公共机构能源费用托管项目框架协议

| 甲方（节能主管部门或牵头单位） | 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联系人及手机号码 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |
|  | 纳税人识别号 |  |  |  |
| 乙方（节能服务公司，含全部联合体成员单位） | 单位名称 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联系人及手机号码 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |
|  | # 纳税人识别号 |  |  |  |

第 1 节  订立依据

1.1 鉴于         年      月      日， 甲方对        省（ 自治区、直辖市）       市（地、州、盟）       县（ 区）整县（ 区）公共机构能源费用托管服务项目进行了采购 ， 项目名称             。经评标委员会评审并经              确定，乙方 （ 以联合体方式中标的，含联合体全部成员）  为该项 目中标供应商。

1.2 甲乙双方按照政府采购文件确定的事项，经过平等协商，在真实、充分、全面地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第 2 节  协议组成部分

2.1 下列文件为本框架协议的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证符合政府采购有关规定的前提下，组成本框架协议的多个文件的优先适用顺序如下：

（ 1 ）本框架协议协议书及其补充协议、变更协议，包括上述协议的附件；

（2） 乙方为联合体中标的，联合体各方签署的关于本项 目约定联合体成员之间责任义务的合同；

（3） 中标通知书；

（4）投标书及其附件（含澄清或者说明文件）；

（5）招标文件（含澄清或者修改文件）；

（6）其他相关采购文件；

（7）本框架协议中引用的国家和地方标准、规范及有关技术文件；

（8）廉洁责任书；

（9）                                   ；

（10）构成协议组成部分的其他文件。

2.2 乙方应当依据本框架协议，为用能单位提供能源费用托管服务，并与用能单位签订子合同。

2.3 标的。

2.3.1 标的名称（政府采购项 目名称）：              ，政府采购项目编号：                     。

2.3.2 标的数量：为         县（ 区）            家用能单位提供能源费用托管服务。其中，党政机关       家，医疗卫生机构       家，教育机构       家，其他           家。用能单位名单为：

（ 1 ）                                          。

（2）                                          。

……

2.3.3 依据政府采购招标文件，双方约定标的质量为：

□整体节能降碳目标为：               ，该目标为 □预期性目标 /  □核心履约目标。

□签订子合同的用能单位数量占2.3.2 中的用能单位数量比例不低于：      ，该目标为 □预期性目标 /  □核心履约目标。

□对乙方实际投资额和持续改进节能设备的要求是：     。

□                                                   。

……

2.4 本项目对托管范围内产生的碳资产、碳排放交易权等额外收益归属的约定为：                                   。

2.5 本项 目 □要求 /  □不要求乙方出具履约保函。关于履约保函的具体约定为：                                   。

第 3 节  托管期限

3.1 本项目能源托管期为        个自然月（ 即            年	 月       日至        年       月        日止）。

3.2 鉴于3.1 约定的能源托管期为       个自然月，本项 目乙方与用能单位签订子合同约定的能源托管期最长为      个自然月。

3.3 本项目能源托管期的前        个自然月（ 即          年	 月       日至        年       月        日止），为项目筹备期，项目筹备期内，甲方应当督促各用能单位配合乙方开展前期工作；乙方应当与各用能单位制定各个子项 目的实施方案，并分别签署子合同。乙方在筹备期内已签署子合同的，可组织实施相关子项目并按照子合同约定收取托管费用。筹备期届满后，对于尚未签订子合同的用能单位，乙方不得再与其签订子合同。

第 4 节  托管内容

4.1 乙方与用能单位签订子合同，对各个子项目项下的相关能源费用实行承包制，其承包范围不得超出以下内容：

□电费，具体约定如下：                      。

□蒸汽费，具体约定如下：                    。

□燃气费，具体约定如下：                    。

□水费，具体约定如下：                      。

□热力费，具体约定如下：                    。

□纳入托管范围的能源资源系统的运维费，具体约定如下：

。

□其他，具体约定如下：                      。

4.2 乙方提供的其他服务内容包括：

□能源资源智能化管理软件等信息化技术服务 ，具体约定为：                                            。

□                                           。

……

4.3 甲方对本项 目以及各个子项目能源费用托管服务的基础性要求如下：

□确保纳入托管范围的能源资源系统正常安全运行，具体要求为：                                         。

□                                          。

第 5 节  项目实施与运营

5.1 双方约定，各个子项目节能改造方案、节能改造验收、第三方评估等事项，具体工作程序和要求为：

（ 1 ）                                          。

（2）                                          。

……

5.2 项目整体验收。

5.2.1 项目验收主体、条件和方式为                     。

5.2.2 验收标准除本框架协议 2.3.3 约定，以及符合国家法律法规规定的强制性要求和标准外，还包括：

（ 1 ）                                          。

（2）                                          。

……

5.2.3 未通过验收的，乙方应负责整改并再次提请验收。整改期限不超过          个自然月。整改完毕后再次组织验收。仍不能通过验收的，甲方有权解除本框架协议。

5.3  乙方服务人员资质和能力。

5.3.1 乙方为甲方提供服务的技术负责人等关键岗位人员与乙方在投标书中的承诺不符，经甲方通知整改后，仍无法提供具备相同资质条件人员的，甲方有权书面通知乙方后解除本框架协议。

5.3.2 乙方保证从事本项 目的人员具备相应的职业资格和应有的素质，国家规定需持证上岗的工种必须持证上岗。如需调整项目负责人、项目技术负责人等关键管理人员，应当事先通报甲方，对甲方提出认为不适合的人员，乙方应作出相应调整。

5.3.3 乙方应确保其工作人员及其聘请的第三方人员在项 目实施、运营的整个过程中遵守相关法律法规，以及甲方的相关规章制度。

5.4  资产管理。

5.4.1 甲方及用能单位原有设备全部归甲方及用能单位所有。合同签订之日起     个自然 日 内，应由甲方、用能单位和乙方三方对原有设备进行现场盘点，共同签字确认原有设备盘点清单。能源托管期内，乙方新增设备归乙方所有，用能单位享有使用权；能源托管期结束且甲方及用能单位付清本框架协议约定的所有款项后，乙方新增设备归甲方或用能单位所有，在设备所有权移交时乙方应保证该部分设备正常运行。

5.4.2 能源托管期内，乙方应确保新增设备不被抵押、扣押或查封，也不得对外转让或转移，否则甲方有权要求乙方替换设备并要求乙方赔偿损失。

5.4.3 合同期满且甲方及用能单位付清全部应付款项后，双方应对项目资产进行清点造册，乙方将以下项目资产、档案无偿转让给甲方或用能单位：

□项目全部资产。

□各类管理档案、物料、工具、图纸资料等。

□                                      。

……

移交上述项目资产、档案的期限约定为：              。

5.4.4 乙方应在移交 5.4.3 的资产、档案的同时，一并移交项目运行资料、知识产权许可等。

5.4.5 合同终止时 ，乙方应将借用、 占用的管理用房、能源系统相关资料等属于甲方或用能单位所有的财物及时完整地移交给甲方或用能单位。

5.4.6 所有移交的内容都应有清单并由甲方或用能单位签收，全部手续完成后甲方或用能单位与乙方共同签署托管移交确认书。

5.5 能源托管期内，乙方新增设备的质量问题及维保工作由乙方负责。乙方委托设备生产厂家以及生产厂家指定的维保机构以外的第三方机构，负责维保及 日常性维护等工作的，应当书面征得甲方同意。

第 6 节  费用计算与支付

6.1 总价为：¥             万元(人民币大写：                元整) ，此价格仅为暂估价。

6.1.1 各子项目托管费用 ，依据前期评估确定的能源基准计算，金额和具体约定为                               。

各子项目签订子合同后，纳入费用结算范围，未签订子合同的用能单位不纳入费用结算范围。

6.1.2 各子项目托管费用调整执行以下规则：

□执行《公共机构能源费用托管实施规程》（JS/T 301-2024）附件《能源费用托管合同调整规则指引》。

□在本框架协议附件中详细列示。

□在各子合同中单独约定。

□其他:                                                             。

6.1.3 各子项目托管费用调整必须符合以下调整程序和前提条件：

（ 1 ）                                          。

（2）                                          。

……

6.1.4 本项目依据节能降碳效果或节省费用幅度实施奖惩，具体为：

□依据本框架协议第      条约定的          目标，奖惩方式为：                           。

□                                               。

……

6.1.5 对子合同约定的托管费用计算作出如下限制：

（ 1 ）                                          。

（2）                                          。

……

6.2 托管费用支付方式为：

□各用能单位各自支付费用。

□甲方统一支付各用能单位费用。

□甲方统一支付部分费用，各用能单位支付其余费用。

□其他：                              。

6.3  费用结算。

6.3.1 支付条件的具体约定：                   。

6.3.2 结算周期和甲方付款时间的约定：

。

6.3.3 乙方开具发票的约定：                   。

6.3.4 本项 目 □不由乙方代缴水费、电费等能源资源费用 /

□由乙方代缴水费、电费等能源资源费用 /  □部分由乙方代缴水费、电费等能源资源费用，具体约定：                 。

第 7 节  双方的权利与义务

7.1 甲方的权利义务。

7.1.1 有权对乙方履约质量、进度、安全进行监督检查，并提出书面整改意见。

7.1.2 因正常运行或服务保障需要 ，有权以书面通知的形式对乙方提出包括子项目在内的项目范围、边界条件等方面的合理调整建议，双方协商一致后签署补充协议。

7.1.3 乙方出现严重违约或破产、解散、被吊销营业执照等情形时，有权书面通知乙方后单方接管项目现场及设施，并要求乙方在           个工作 日 内移交全部技术资料、钥匙、软件账号密码及运维手册等。

7.1.4 根据项目方案的约定，组织各个用能单位为乙方或乙方聘请的第三方提供本项目节能改造所需要的资料、数据和现场条件，及时迁移清运纳入改造范围的原有设备，并为项 目的改造、维护、运营及检测、维修项目设施和设备提供必要的协助。

7.1.5 组织各个用能单位办理需由甲方或用能单位办理的项目所需的：

□政府许可。

□备案。

□审批文件。

□                                          。

……

并协助乙方取得乙方为完成本项目节能改造、运行管理等阶段需自行申请的同类文件。

7.1.6 协助乙方向有关政府机构或组织申请可由乙方申请的与项目相关的补助、奖励、税收减免或其他可适用的优惠政策。

7.1.7 与 乙方共同开展或配合甲乙双方认可的第三方开展节能量测算和评估。

7.1.8 根据项目方案约定进行项目试运行和验收，并提供确认试运行正常的验收文件。

7.1.9 如节能设施或设备发生故障、损坏或丢失，应在获知相应信息后，及时通知乙方，配合乙方对设备进行维修维护，并有义务采取必要措施防止损失扩大。

7.1.10 将与项目有关的内部规章制度和特殊安全规定要求及时告知乙方或乙方聘请的第三方，并根据需要提供防护用品。

7.1.11 开展节能宣传教育，使本项目相关人员提高节能意识、增长节能知识、增强节能能力。

7.1.12 按照本框架协议的约定，及时向乙方或组织用能单位向乙方付款。

7.1.13 组织用能单位为乙方或乙方聘请的第三方现场办公人员提供必要的办公条件。

7.1.14 组织用能单位督导物业管理单位配合乙方执行节能降碳运行策略或节能管理办法，纠正物业管理单位能源资源浪费行为。

7.1.15 组织用能单位协助乙方做好新增用能设备的统计、确认工作。

7.2 乙方的权利义务。

7.2.1  有权拒绝甲方或用能单位及其员工、关联方的违规指挥、强令冒险作业及超出合同约定的使用方式，并书面记录在案，因此造成的工期延误和额外成本由甲方承担。

7.2.2  按照项目方案约定的技术标准和要求及本框架协议的约定，按时保质完成本项 目的方案设计、改造、运营以及维护。

7.2.3  根据相关法律法规的要求， 申请除应由甲方及用能单位申请之外的有关项 目的许可、备案、审批。

7.2.4  协助甲方及用能单位向有关政府机构或组织申请可由甲方申请的与项目相关的补助、奖励、税收减免或其他可适用的优惠政策。

7.2.5  确保其工作人员和聘请的第三方安装和调试相关设备、设施符合国家、行业有关施工管理法律法规和相关技术标准规范要求，以及甲方及用能单位提出的合理施工、管理要求，遵守甲方及用能单位制度规定及合理的现场指挥。

7.2.6  对甲方及用能单位指派的操作人员进行适当的培训，以使其能承担必要的操作和设施维护要求。

7.2.7  按照有关规定对设备进行操作、维护和保养、定期作出记录并妥善保存           年，并在甲方及用能单位合理要求范围内及时提供该记录。

7.2.8  在接到甲方及用能单位关于项目运行故障的通知后，在       的时间内做出响应，并根据合同约定及时完成相关维修或设备更换。

7.2.9  与 甲方及用能单位共同开展或配合甲乙双方认可的第三方机构开展节能量测算和评估。

7.2.10  建立健全数据安全管理制度，明确数据全生命周期各环节的管理要求；利用互联网等信息网络处理数据的，应当落实甲方及其管理部门明确的网络安全等级保护、关键信息基础设施安全保护、密码保护和保密等制度要求。

7.2.11 配合甲方及用能单位开展节能宣传教育。

第 8 节  协议的变更与解除

8.1 本框架协议继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更或者终止协议。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

8.2  在本框架协议期内，出现任何需要变更协议内容的客观情形，或一方提出变更协议的合理诉求，双方应重新协商，达成一致后签署补充协议对本框架协议内容进行变更。

8.3  框架协议履行期间，如因国家、地方出台新法律、法规、强制性政策、行业监督新规，或行政主管部门政策重大调整，包括但不限于征收、征用、行政命令变更等，导致本框架协议全部或部分无法继续履行的，双方应本着公平原则重新协商。

8.4 本框架协议可依照第9 节（不可抗力）的约定解除。

8.5  双方经协商一致可以解除本框架协议。

8.6  出现以下违约情形的，乙方有权单方解除协议：

（ 1 ）                                          。

（2）                                          。

……

8.7 出现以下违约情形的，甲方有权单方解除协议：

（ 1 ）                                          。

（2）                                          。

……

8.8 本框架协议解除后，对于子合同效力的约定：

□已签订的子合同依然有效，具体约定为：          。

□已签订的子合同部分条款有效，具体约定为：      。

□已签订的子合同一并解除，具体约定为：          。

上述约定亦应当在子合同中重申。

8.9 本框架协议提前解除时，如乙方已完成或部分完成节能改造并通过验收，双方约定乙方新增设备的按照以下方式处理和补偿，以确保托管的能源资源系统正常运行：

（ 1 ）                                          。

（2）                                          。

……

8.10 本框架协议的解除不影响任意一方根据本框架协议或者相关的法律法规向对方寻求赔偿的权利，也不影响一方在协议解除前到期的付款、支付违约金等义务的履行。

第 9 节  不可抗力

9.1 本框架协议项下的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。但不包括一方资金短缺的事实，不包括项目所在地气温变化或能源结算价格调整的事实。

9.2 受不可抗力影响的一方应当及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻给对方造成的损失，在提供不可抗力证明材料后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同的，应当及时通知对方，并在        日 内向对方提供发生不可抗力的证明材料。

9.3 受影响方必须采取一切合理的措施，以消除或减轻不可抗力事件有关的影响。

9.4 在不可抗力事件持续期间，受影响方的履行义务暂时中止，相应的义务履行期限相应顺延，并将不会对由此造成的损失或损坏承担责任。在不可抗力事件结束后，受影响方应该尽快恢复履行本框架协议项下的义务。

9.5 如果因为不可抗力事件的影响，受影响方不能履行本框架协议项下的任何义务，而且非影响方在收到不可抗力通知后，受影响方不能履行义务持续时间达         个连续 日，且在此期间，双方没有能够谈判达成一项彼此可以接受的替代方式来执行本框架协议项下的项 目，任何一方可向另一方提供书面通知，解除本框架协议，而不需承担违约责任。

第 10 节  违约责任

10.1                        未按照协议约定向乙方支付款项的，应以欠付款项为基数，自迟延支付之日起至全额支付欠付款项止，按照每 日万分之       的比例向乙方支付违约金。

10.2 除不可抗力、乙方原因外，            违反除 10.1 约定情形以外的其他义务，给乙方造成损失的，            应向乙方赔偿损失。

10.3 除不可抗力、甲方或用能单位原因外，乙方未能按照本框架协议约定的时间和要求达到2.3.3 约定的核心履约目标时，乙方应按照                    的标准，向 甲方支付违约金。

10.4 除不可抗力、甲方或用能单位原因外，乙方违反除 10.3约定情形以外的其他义务，给甲方或用能单位造成损失的，乙方应向                赔偿实际损失。

10.5 甲方违约出现8.6 的情形时，导致本框架协议解除的，按照以下方式计算违约金并赔偿乙方损失：

（ 1 ）                                          。

（2）                                          。

……

10.6 乙方违约出现8.7 的情形时，导致本框架协议解除的，按照以下方式计算违约金并向               赔偿损失：

（ 1 ）                                          。

（2）                                          。

……

10.7 一方违约后，另一方应采取适当措施防止损失扩大，否则不得就扩大的损失请求赔偿。

第 11 节  送达条款

11.1 本框架协议中载明的通讯地址（含传真地址）均为有效送达地址。凡涉及本框架协议权利义务的所有通知、协议、函件、凭证、法律文书等，均应以书面形式作出，并仅可通过专人递交、邮寄、传真方式进行送达，其他形式不具备同等法律效力。

11.2 当协议一方的送达地址发生变更，或联系人预留的手机号码发生变更后，应在变更发生之日起             个工作 日 内书面通知协议其他方。因提供的送达地址不准确、送达地址变更未书面告知协议其他方，导致相关文书未能被受送达人实际接收的，直接送达的，相关文书留在该地址之日为送达之 日；邮寄送达的，文书被退回之日为送达之 日。

11.3 前述送达适用范围包括协议履行、协议终止等非诉阶段和诉讼程序，包括但不限于诉前调解、一审、二审、再审、督促程序、实现担保物权程序、执行程序等各个诉讼阶段。

第 12 节  其  他

12.1 有关协议的一切争议，各方应根据本框架协议约定的内容友好协商解决 ，协商不成时采取以下方式解决： □依法向人民法院提起诉讼 /  □向          仲裁委员会申请仲裁。

12.2 除本框架协议约定外，协议各方不得基于任何原因和 目的向协议另一方及其经办人员或相关人员索要、收受、提供、给予协议约定外的任何利益，包括但不限于中介费、财务顾问费、咨询服务费、资金安排费、明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等。甲方或乙方合作的第三方不得以合作方名义或以提供服务等理由向另一方或其他第三方收受其他费用。任何一方发现存在上述行为，可向       部门举报（举报方式为：               ）。

12.3 乙方应保证所供设备、技术及工作成果不侵犯任何第三方知识产权；若发生第三方侵权索赔，乙方应承担全部责任。因履行本框架协议所产生的研究开发成果及其相关知识产权的权益归属由双方约定如下：                    。

12.4 一方由于签署或履行本框架协议了解、接触或获得的另一方资料、信息、报价等，非经另一方书面同意，不得向第三方泄露，否则应赔偿另一方由此受到的损失。但甲方因法律法规规定，负有公开、报备、披露等职责，或各方依据纪检监察、巡视巡察、审计、财政、国有资产、档案等有权机关履职要求，需配合调阅、报送、移交、公示相关资料的，不视为违反保密约定。一方依法履行上述职责前，应当在法律法规允许的范围内尽量提前告知另一方。

12.5 甲乙双方在本框架协议订立、履行、变更、解除及终止全过程中，如因业务往来接触、知悉或掌握属于国家秘密范畴的信息、资料、文件、数据等内容，双方均应严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》及相关法律法规、规章的强制性规定，全面履行法定保密义务。任何一方不得非法获取、记录、复制、存储、传递、泄露国家秘密，不得擅自向境内外任何机构、组织或个人提供国家秘密相关信息，亦不得利用所掌握的国家秘密谋取不正当利益。

12.6 甲 乙双方约定 □不针对本项目额外购买保险 /  □按以下方式购买保险:                            。甲乙双方应协商避免重复投保，并及时告知对方已有的或准备进行的相关项 目、财产和人员的投保情况。

12.7 本框架协议自双方法定代表人或授权代表签名并加盖公章或合同专用章之日起生效。本框架协议正本一式        份，双方各执       份，副本一式        份，双方各执       份，具有同等法律效力。

12.8 甲乙双方约定的其他事项：                      。

（ 以下无正文）

甲方（盖章）：

法定代表人 /  委托代理人（签名）：日期：

乙方（盖章）：

法定代表人 /  委托代理人（签名）：日期：

采购子合同

本合同文本为国管局办公室 市场监管总局办公厅发布的《公共机构能源费用托管项目服务合同（示范文本）》，如遇和实际情况有不符之处，双方签订合同时根据实际情况修改。

公共机构能源费用托管项目

服务合同

（示范文本）

国家机关事务管理局

国家市场监督管理总局      制定

二〇二六年    月

使用说明

一、本合同示范文本供公共机构用能单位（ 甲方）就保障自身运转的用能事项与节能服务公司（ 乙方，含全部联合体成员单位）订立能源费用托管项目服务合同时参照使用。

二、甲方、乙方在使用本合同前应仔细阅读本合同全部内容，并可以对本合同内容进行修改、增补或删减，但不得违反法律、行政法规的强制性规定，不得违背公序良俗，不得违反政府采购相关规定。

三、本合同示范文本的相关条款中留有空白位置，供当事人自行约定或者补充约定，相关条款中需要约定的内容较多、篇幅较长的，可以调整为合同附件。本合同“□”的部分供甲方、乙方协商选择，共同约定或选择的，在空格处划“√”；对于实际情况未发生或双方当事人不作约定时，请保留空格或在空格处划“ ×” , 以示不予选择。

四、本合同示范文本仅适用于公共机构能源费用托管事项；除水、电、燃气、蒸汽、热力等纳入托管范围的能源资源系统发生的运维事项以外，不适用于其他未纳入托管范围的各类系统的运维事项或其他物业事项。

五、本合同及相关附件中涉及的有关术语，其定义如下：

（ 一）合同能源管理：指用能单位和节能服务公司以契约形式约定项目节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供服务，用能单位以合同约定的节能效益、节能服务费或能源托管费支付节能服务公司的投入及合理利润的节能服务机制。

（ 二）能源费用托管：指用能单位委托节能服务公司，进行电、气、煤、油、市政热力、集中供冷、水等能源资源系统的运行、管理、维护和改造，用能单位将根据能源基准确定的费用支付给节能服务公司作为托管费用，节能服务公司通过科学的管理运行和节能技术的应用达到节约能源资源、减少费用支出等 目的，获取合理的利润的一种合同能源管理形式。

（ 三）能源托管费用：指甲乙双方签订能源费用托管项目服务合同后，根据能源基准确定的甲方（用能单位）支付给乙方（节能服务公司）的能源托管款项。既包括按照托管范围内的能源基准和相应能源资源单价测算得出的能源资源费用，也可包括对托管范围内能源资源系统的运行管理、维修维护等运维费用。

（ 四 ）能源托管期：指乙方向甲方提供能源费用托管服务，甲方向乙方支付能源托管费用的期限。

（ 五）乙方新增设备：指本项目下所有由乙方采购并安装的设备、设施和仪器等设备财产。

（ 六）甲方原有设备：指与项目建设或运行相关的，甲方自有的除乙方新增设备之外的其他所有设备设施及仪器等财产。

合同编号：

公共机构能源费用托管项目服务合同

| 甲方（用能单位） | 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联系人及手机号码 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |
|  | 纳税人识别号 |  |  |  |
| 乙方（节能服务公司，含全部联合体成员单位） | 单位名称 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联系人及手机号码 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |
|  | 纳税人识别号 |  |  |  |

第 1 节  订立依据

1.1 鉴于     年    月    日，甲方对                  能源费用托管项 目（ 以下简称项 目）进行了采购，经评标委员会评审，确定乙方为该项 目中标供应商。

1.2 甲乙双方按照政府采购文件确定的事项，经过平等协商，在真实、充分、全面地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第 2 节  项目概况

2.1 项目托管范围及其具体约定为：

□电费，具体约定如下：                            。

□蒸汽费，具体约定如下：                            。

□燃气费，具体约定如下：                            。

□水费，具体约定如下：

□热力费，具体约定如下：                            。

□纳入托管范围的能源资源系统的运维费，具体约定如下：

。

□其他，具体约定如下：                       。

2.2 项目托管地点、区域、设备、服务的边界范围为：

（ 1 ）                                           。 （2）

……

2.3 项目节能降碳目标为：

□节能量：    ，该目标为□预期性目标/□核心履约目标。

□节能率：    ，该目标为□预期性目标/□核心履约目标。

□降低碳排放量：                      ，□按照《公共机构碳排放核算指南》（JS/T 303—2026） /  □按照        计算。该目标为□预期性目标/□核心履约目标。

□                                     。

……

2.4 本项目预期总投资          万元，上述投资为依据乙方投标书确定的预期性投资。实际投资规模上限由乙方自行控制，能源托管期内的经济效益风险由乙方自行承担。

2.4.1 本项 目 □不设定最低投资额作为核心履约目标 / □乙方实际投资额不低于         万元，其中，项目前期一次性投资不低于       万元，托管期内持续性投资不低于       万元。

2.4.2 本项目投资额的核定方式为：               。

2.5 本项 目能源基准为：               。

2.6 本项目能源托管期为： 托管期为10年 。自项目验收之日起的次月1号进入托管期 。乙方应当在合同签订之日起  240  个自然天内完成集中节能改造，最迟在2027年4月30日前完成验收。甲方场地无法进场施工导致改造滞后的，改造周期相应顺延，不视作乙方违约。通过验收后进入运行管理阶段。

2.7 本项目对托管范围内产生的碳资产、碳排放交易权等额外收益归属的约定为：                         。

2.8 因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权的权益归属的约定为：                         。

第 3 节  项目实施与运营

3.1 乙方负责托管能源资源系统的节能改造，用以提高能源资源利用效率、降低能源资源支出等费用。

3.2 本项目节能改造方案由             负责编制，并经双方确认。节能改造方案编制内容和要求为：         。

3.3 依据本项 目 □招标文件 /  □乙方投标书，乙方提供的节能改造，主要包括：

| 序号 | 改造地点 | 改造内容 | 设备类型 | 设备数量 | 预计节能量 | 预计降低 二氧化碳排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

3.4 项目整体验收。

3.4.1 本项目节能改造启动验收的条件为：        。

达到验收条件后，应由          按照如下标准和方式进行本项目节能改造的验收：                             。

验收完成后        应当形成验收报告，验收报告应根据双方确认的项目方案，载明设备质量、安装工艺、开展的节能改造和服务内容、运行状况、服务符合性、改造节能目标是否实现、验收是否合格以及验收时间等内容。

3.4.2 验收不合格的，应当自验收不合格之日书面通知乙方，说明具体不合格事项，并要求乙方在           个工作 日 内完成整改并重新提交验收 ；乙方逾期未整改或整改后验收仍不合格的，甲方有权拒付相应款项直至解除合同，因此产生的全部损失由乙方承担。

3.5 项目验收合格后，乙方开展以下运行管理服务：

□能源资源智能化管理软件等信息化技术服务 ，具体约定为：                                          。

□托管能源资源系统运维服务，界面划分为：           	 , 具体约定为：                            。□                                              。

……

3.5.1 乙方应以全面节能降碳为目标 ，编制托管能源资源系统节能降碳运行策略，经甲方论证同意后实施，协助甲方建立完善节能管理体系。

3.5.2 甲方应积极配合乙方进行建筑的节能运行，并督导物业管理单位等有关单位严格执行。乙方应配合甲方对相关人员开展节能宣传、培训工作，以保证节能降碳目标的实现。

3.6 甲方对托管能源资源系统的供能要求和乙方运行管理服务的质量、方式及响应时间要求为：

（  1 ）                                          。

（2）                                          。

……

3.7 本项目对能耗的计量认定、节能降碳效果评估的范围、方式和频次为：                               。

3.8 资产管理。

3.8.1 甲方原有设备全部归甲方所有。能源托管期内 ，乙方新增设备归乙方所有，甲方享有使用权；能源托管期结束且甲方付清本合同约定的所有款项后，乙方新增设备归甲方所有。在设备所有权移交时，乙方应保证移交的设备正常运行。

3.8.2 能源托管期内，乙方应确保新增设备不被抵押、扣押或查封，也不得对外转让或转移，否则甲方有权要求乙方替换设备并要求乙方赔偿损失。

3.8.3 合同签订之日起       个自然日内，应由甲乙双方对甲方原有设备进行现场盘点，共同签字确认原有设备盘点清单。

3.8.4 合同期满且甲方付清全部应付款项后，双方应对项 目资产进行清点造册，乙方将以下项目资产、档案无偿移交给甲方：

（1）乙方新增设备。

（2）各类管理档案、物料、工具、图纸资料等。

（ 3 ）                                            。

……

移交上述项目资产、档案的期限约定为：              。

3.8.5 乙方应在移交 3.8.4 的资产、档案的同时，一并移交项目运行资料、知识产权许可等。所有移交的内容都应有清单并由甲方签收，全部手续完成后甲乙双方签署托管移交确认书。

3.8.6 合同终止时，乙方应将借用、占用的管理用房、能源系统相关资料等属于甲方所有的财物及时完整地移交给甲方。

3.8.7 能源托管期内，乙方新增设备的设备质量问题及维保工作由乙方负责。乙方委托设备生产厂家及其指定的维保厂家以外的第三方机构，负责维保及 日常性维护等工作的，应当书面征得甲方同意。

3.8.8 验收完成后 ， 甲方原有设备因自然老化、达到使用年限发生损失的，责任由甲方自行承担；因乙方使用不当造成设备损失的, 乙方承担相应责任。

双方对设备损失的原因存在争议的，采取以下方式进行技术鉴定：                                        。

3.9 验收完成后，在不影响甲方正常运行的前提下，双方为优化托管方案、提高节能效益，可以对项目进行进一步优化，优化方案的节能降碳效果应当优于原方案，经双方确认后实施。

第 4 节  费用计算与支付

4.1 乙方应按照本合同约定，在能源托管期内协助甲方进行能源资源系统的运行管理，按照本合同约定的托管范围，享有通过托管节省费用的收益 ，承担上述实际能源资源费用超支的风险。

4.2 托管费用为¥              万元(人民币大写：          元整，此价格为暂估价)。实际托管费用在本合同2.5 约定的能源基准基础上，按照乙方投标价                  计算，但双方约定据实结算的部分除外。托管费用还要依据本合同4.3 约定的奖惩方式进行调整。

4.2.1 双方约定，单独安装计量表具、据实结算的费用包括：

（  1 ）                                            。

（2）                                           。

……

4.2.2 能源基准中托管量的后续调整，按照以下方式实施：

□执行《公共机构能源费用托管实施规程》（JS/T 301-2024）附件《能源费用托管合同调整规则指引》。

□其他:                                        。

4.2.3 本项目能源结算价格为：□基准期（年）能源价格/□固定能源价格/□能源托管期内实时能源价格/□加权平均能源价格，加权方式为：                             。

4.2.4 能源价格发生较大变化时，调整方法及其触发条件为：

（1）                                           。（2）                                           。

……

4.2.5 在托管量和能源结算价格调整期间 ，不得因调整幅度未确认而迟延支付原托管费用。

4.3 本项目依据节能降碳效果或节省费用幅度实施奖惩，具体为：

□依据本合同第     条约定的    目标，奖惩方式为：   。 □                                            。

……

4.4 本项目托管费用结算周期为：按照□年度/□季度 /  □月结算。

4.4.1 乙方向甲方开具发票的要求和时限为：

。

4.4.2 甲方向乙方支付托管费用的要求和时限为：

。

4.5 本项目□不由乙方代缴水费、电费等能源资源费用/□由乙方代缴水费、电费等能源资源费用，乙方应按照规定的缴费时间，向收取水费、电费等能源资源费用的公共事业服务单位缴费。

第 5 节  双方的权利与义务

5.1 甲方的权利义务。

5.1.1 有权对乙方履约质量、进度、安全进行监督检查，并提出书面整改意见。

5.1.2 因正常运行需要 ，有权以书面通知的形式对乙方提出项 目范围、边界条件等方面的合理调整建议，双方协商一致后签署补充协议。

5.1.3 乙方出现严重违约或破产、解散、被吊销营业执照等情形时，有权书面通知乙方后单方接管项目现场及设施，并要求乙方在              个工作 日 内移交全部技术资料、钥匙、软件账号密码及运维手册等。

5.1.4 根据项目方案的约定，为乙方或乙方聘请的第三方提供本项目节能改造所需要的资料、数据和现场条件，及时迁移清运纳入改造范围的原有设备设施，并为项 目的改造、维护、运营及检测、维修项目设施设备提供必要的协助。

5.1.5 组织办理需由甲方办理的项目所需的：

□政府许可。

□备案。

□审批文件。

□                   。

……

并协助乙方取得乙方为完成本项目节能改造、运行管理等阶段需自行申请的同类文件。

5.1.6 协助乙方向有关政府机构或组织申请可由乙方申请的与项目相关的补助、奖励、税收减免或其他可适用的优惠政策。

5.1.7 与 乙方共同开展或配合双方认可的第三方机构开展节能量测算和评估。

5.1.8 根据项目方案约定进行项目试运行和验收。

5.1.9 能源托管期内，如托管范围内的用能设施或设备发生故障、损坏或丢失，应在获知相应信息后，及时通知乙方，配合乙方对设备进行维修维护 ，并有义务采取必要措施防止损失扩大。

5.1.10 将与项目有关的内部规章制度和特殊安全规定要求及时告知乙方或乙方聘请的第三方，并根据需要提供防护用品。

5.1.11 开展节能宣传教育，使本项目相关人员提高节能意识、增长节能知识、增强节能能力。

5.1.12 按照本合同的约定，及时向乙方付款。

5.1.13 为乙方或乙方聘请的第三方现场办公人员提供必要的办公条件。

5.1.14 督导物业管理单位配合乙方执行节能运行策略或节能管理办法，纠正物业管理单位能源资源浪费行为。

5.1.15 协助乙方做好新增用能设备的统计、确认工作。

5.2 乙方的权利义务。

5.2.1 有权拒绝甲方及其员工、关联方的违规指挥、强令冒险作业及超出合同约定的使用方式，并书面记录在案，因此造成的工期延误和额外成本由甲方承担。

5.2.2 按照项目方案约定的技术标准和要求及本合同的约定，按时保质完成本项 目的方案设计、改造、运营以及维护。

5.2.3 根据相关法律法规的要求， 申请除应由甲方申请之外的有关项 目的许可、备案、审批。

5.2.4 协助甲方向有关政府机构或组织申请可由甲方申请的与项目相关的补助、奖励、税收减免或其他可适用的优惠政策。

5.2.5 确保其工作人员和聘请的第三方安装和调试相关设备、设施符合国家、行业有关施工管理法律法规和相关技术标准规范要求，以及甲方提出的合理施工、管理要求，遵守甲方制度规定及合理的现场指挥。

5.2.6 对甲方指派的操作人员进行适当的培训 ，以使其能承担必要的操作和设施维护要求。

5.2.7 按照有关规定对设备进行操作、维护和保养、定期作出记录并妥善保存           年，并在甲方合理要求范围内及时提供该记录。

5.2.8 在接到甲方关于项目运行故障的通知后        的时间内做出响应，并根据本合同约定及时完成相关维修或设备更换。

5.2.9 与 甲方共同开展或配合双方认可的第三方机构开展节能量测算和评估。

5.2.10 确保纳入托管范围的能源资源系统及设备的正常安全运行。

5.2.11 建立健全数据安全管理制度，明确数据全生命周期各环节的管理要求；利用互联网等信息网络处理数据的，应当落实甲方及其管理部门明确的网络安全等级保护、关键信息基础设施安全保护、密码保护和保密等制度要求。

5.2.12 配合甲方开展节能宣传教育。

第 6 节  合同的变更与解除

6.1 本合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

6.2 在本合同期内，出现任何需要变更合同内容的客观情形，或一方提出变更合同的合理诉求，双方应重新协商，达成一致后签署补充协议对本合同内容进行变更。

6.3 双方经协商一致可以解除本合同。

6.4 合同提前解除时，如乙方已完成或部分完成节能改造并通过验收，双方约定乙方新增设备的处理方式和补偿方式：

（1 ）                                             。（2）                                               。

……

第 7 节  违约责任

7.1 甲方未按照合同约定向乙方支付款项的，应以欠付款项为基数，自迟延支付之日起至全额支付欠付款项止，按照每 日万分之       的比例向乙方支付违约金。

7.2 除不可抗力、乙方原因外， 甲方违反本合同除7.1约定情形以外的其他义务，尚未构成根本违约的，乙方可向甲方发出提示函，甲方应在       个工作 日 内予以纠正或补救。如甲方逾期未纠正或补救，给乙方造成损失的， 甲方应向乙方赔偿损失，并继续履行合同义务。

7.3 出现以下违约情形的，乙方有权单方解除合同，并要求甲方赔偿实际损失：

（1）                              。 （ 2 ）                                             。

……

7.4 除不可抗力、甲方原因外，乙方未能按照本合同约定的时间和要求达到2.3约定的核心履约目标时，乙方应按照的标准，向甲方支付违约金。

7.5 除不可抗力、甲方原因外，乙方违反除7.4约定情形以外的其他义务，尚未构成根本违约的，甲方有权书面通知乙方整改，要求乙方在         个工作日 内完成整改。如乙方逾期未整改或整改不达标，给甲方造成损失的，乙方应向甲方赔偿实际损失，并继续履行合同义务。

7.6 出现以下违约情形的， 甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿实际损失：

（1）                       。 （2） 乙方                                             。

……

7.7 一方违约后，另一方应采取适当措施防止损失扩大，否则不得就扩大的损失请求赔偿。

第 8 节  合同的生效及其他

8.1 甲乙双方在订立、履行本合同过程中所知悉的对方财务信息、技术信息、经营信息、运营活动、公司计划等信息均为商业秘密，无论本合同是否有效、履行或解除，未经资料和文件提供方的书面同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容，也不得自行或许可任何第三方使用。但甲方因法律法规规定，负有公开、报备、披露等职责，或双方依据纪检监察、巡视巡察、审计、财政、国有资产、档案等有权机关履职要求，需配合调阅、报送、移交、公示相关资料的，不视为违反保密约定。一方依法履行上述职责前，应当在法律法规允许的范围内尽量提前告知另一方。

8.2 甲乙双方在本合同订立、履行、变更、解除及终止全过程中，如因业务往来接触、知悉或掌握属于国家秘密范畴的信息、资料、文件、数据等内容，双方均应严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》及相关法律法规、规章的强制性规定，全面履行法定保密义务。任何一方不得非法获取、记录、复制、存储、传递、泄露国家秘密，不得擅自向境内外任何机构、组织或个人提供国家秘密相关信息，亦不得利用所掌握的国家秘密谋取不正当利益。

8.3 除本合同约定外，合同双方不得基于任何原因和 目的向合同另一方及其经办人员或相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于中介费、财务顾问费、咨询服务费、资金安排费、明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等。甲方合作的第三方不得以甲方名义或以与甲方合作、为甲方提供服务等理由向乙方或其他第三方收受其他费用。如乙方发现存在上述行为，可向           部门举报（举报方式为：                       ），甲方有义务对举报人信息严格保密。

8.4 乙方应保证所供设备、技术及工作成果不侵犯任何第三方知识产权；若发生第三方侵权索赔，乙方应承担全部责任。

8.5 本框架协议项下的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。但不包括一方资金短缺的事实，不包括项目所在地气温变化或能源结算价格调整的事实。

受不可抗力影响的一方应当及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻给对方造成的损失，在提供不可抗力证明材料后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同的，应当及时通知对方，并在        日 内向对方提供发生不可抗力的证明材料。

8.6 合同履行期间，如因国家、地方出台新法律、法规、强制性政策、行业监督新规，或行政主管部门政策重大调整，包括但不限于征收、征用、行政命令变更等，导致本合同全部或部分无法继续履行的，双方应本着公平原则重新协商。

8.7 因本合同的履行、解释、违约、终止、效力等引起的任何争议，双方应友好协商解决。协商不成时采取以下方式解决：

□依法向            人民法院提起诉讼 /  □向           仲裁委员会申请仲裁。

8.8  送达。

8.8.1 双方在本合同中填写的通讯地址（含传真地址）均为有效送达地址。凡涉及本合同权利义务的所有通知、协议、函件、凭证、法律文书等，均应以书面形式作出，并仅可通过专人递交、邮寄、传真方式进行送达，其他形式不具备同等法律效力。

8.8.2 当合同一方的送达地址发生变更后 ，应在变更发生之日起       个工作 日 内书面通知合同其他方。因提供的送达地址不准确、送达地址变更未书面告知合同其他方，导致相关文书未能被受送达人实际接收的，直接送达的，相关文书留在该地址之日为送达之 日；邮寄送达的，文书被退回之日为送达之 日。

8.8.3 前述送达适用范围包括合同履行、合同终止等非诉阶段和诉讼程序。

8.9 保险。

8.9.1 甲 乙双方约定 □不针对本项目额外购买保险 /□按以下方式购买保险:                           。

8.9.2 甲乙双方应协商避免重复投保 ，并及时告知对方已有的或准备进行的相关项 目、财产和人员的投保情况。

8.10 本合同附件，以及以下文件材料为本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力：

□乙方联合体各方签署的关于本项目约定联合体成员之间责任义务的合同。

□                                      。

……

8.10.1 组成本合同的多个文件优先适用顺序为：

（ 1 ）                                             。 （2）                                              。

……

8.11 本合同经甲乙双方法定代表人或由其授权的委托代理人签名并加盖单位公章后生效。本合同正本一式       份，双方各执       份，副本一式       份，双方各执       份，具有同等法律效力。

8.12 本合同未尽事宜，甲乙双方可另行以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同存在冲突的，以补充协议为准。

（ 以下无正文）

甲方（盖章）：

法定代表人 /  委托代理人（签名）：

日期：

乙方（盖章）：

法定代表人 /  委托代理人（签名）：

日期：

光伏合同能源管理协议

甲方：

法定代表人：

地址：

乙方：

法定代表人：

地址：

- 总则

  - 本协议依照《中华人民共和国民法典》、《合同能源管理技术通则》（GB/T24915-2020）起草编制，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，协议双方同意按“合同能源管理”模式签订本协议。

  - 甲方享有【               】不动产所有权。双方同意，甲方提供场地、乙方于前述场地投资建设屋顶光伏电站（下称“光伏电站”），从          项目通过竣工验收后的次月一号开始，前10年（120个月）的光伏发电收益归属乙方所有，后15年（180个月）乙方按实际电价（以当月供电公司实际所供电价格为准）的9折将光伏发电电量出售给甲方，出售款项归属乙方所有。

- 项目概况

  - 项目名称：【                          】(以下简称“项目”或“本项目”)。

  - 项目建设方案

    - 乙方依据本协议之约定，负责屋顶光伏电站的所有投资，乙方完成光伏电站设计、施工、建设。

    - 甲方依据本协议之约定，提供项目场地用于光伏电站建设，并对乙方工作提供必要的协助，包括但不限于提供项目场地所在建筑物的不动产权证、所在地块的土地使用权证、设计图纸、相关电气和负荷数据、配合乙方进行相关申请工作等。

  - 项目实施目标：替代部分公共电网向甲方供给电能，降低     能耗指标，项目建成后预计首年发电约【    】万kWh。

- 项目实施期限

  - 本项目实施期限：自            项目通过竣工验收后的次月一号开始，共计  年（   个月）。

  - 项目建设周期：乙方或乙方聘请的第三方进场施工后【   】个月。

- 项目方案设计实施和项目的验收

  - 乙方将聘请具备资质的设计单位承担项目工程建设的整体设计。

  - 由于该项目属于国家分布式工程，项目验收由政府相关职能部门验收（与能源托管项目同步验收），因此乙方应尽合理的商业努力促使项目顺利通过政府相关职能部门验收，甲方应对验收工作予以配合协助。

- 节能效益分享方式

  - 节能效益为本项目产生的节能量折合的市场价值。节能量的实际数据均以单元光伏电站出口双向电能计量表的计量为准；该双向电能计量表由电网公司/供电公司提供、安装、管理。节能效益分享期内，甲方优先使用本项目所产生电能，不足部分再从公共电网输入。

  - 后15年的节能效益分享方式为以下第【 （1） 】种：

（1）甲方支付乙方自用电费、乙方直接给予甲方电价折扣的方式，按实际基础电价的   折将光伏发电电量出售给甲方；

（2）甲方支付乙方自用电费、乙方支付甲方屋顶租赁费的方式。

  - 节能量的计算公式：

项目节能量（kWh）=（单元1光伏电站出口送电电能计量表读数×单元1电能计量表倍率+单元2光伏电站出口送电电能计量表读数×单元2电能计量表倍率+……单元n光伏电站出口送电电能计量表读数×单元n电能计量表倍率）-光伏电站反送上公共电网的电量

  - 如涉及到光伏电站发电量反送上公共电网，则上电网部分的电量对应电费由乙方与当地供电公司结算，相关权益归乙方单独所有。

  - 效益分享期内，每月节能效益的计算公式如下：

甲方应支付给乙方的电费：自             项目通过竣工验收后的次月一号起至效益分享期第 10 年结束，甲方当月取得的电费核查联中的峰、平、谷电价×当月项目节能量（峰、平、谷时用电量分别计量），乙方享受节能效益中的【   】%。第 11 年开始至效益分享期结束，甲方享受节能效益中的【  】%；乙方享受节能效益中的【 】%；即甲方使用乙方光伏电站所发的电，其价格和同期供电公司所供电价格相比优惠【 】%。

自                项目通过竣工验收后的次月一号起，甲方使用本光伏项目所发电力的光伏结算电价以当月供电公司实际所供电价格为准。

效益分享期的前10年光伏发电量作为能源费用托管服务的收益；第11至25年，乙方应得的节能效益由甲方定期按以下方式支付给乙方：

    - 每月最后一个工作日前甲乙双方共同抄录确认第5.1条所述双向电能计量表的电量记录，并由双方项目联系人共同签发节能量确认单（应一式二份，双方各留存一份）；甲方无正当理由不配合抄录或拒绝对节能量确认单进行确认的，乙方可自行抄录并录制视频固定，视为甲方认可节能量确认单。

    - 项目联系人

甲方项目联系人为：     ，联系电话：          ；

乙方项目联系人为：      ，身份证号码：  ，联系电话：             。

任一方项目联系人变更的，该方应以书面方式提前五(5)日通知对方；未及时通知并影响本协议履行或造成损失的，责任方应承担相应的赔偿责任。

项目联系人职责如下：

（1）负责协调项目工程进度、工程质量；

（2）协调项目运营维护及节能量确认等相关事宜；

（3）甲乙双方共同赋予的其他职责。

    - 在签发节能量确认单后，乙方应当根据确认的节能量计算出双方各自的节能收益、向甲方发出节能效益书面付款单，叙明付款金额，并提供相应的增值税发票（税率需和供电公司开票税率一致）。

    - 甲方于收到上述付款单及电费发票之日起十（10）日内以电汇方式向乙方支付节能效益（节约的供电公司的电费）。如有拖欠，应承担相应违约责任。若甲方拖欠乙方应付电费的时间累计超过【3】个月，乙方有权单方解除本合同并主张第12.3条项下的权利。

  - 该项目在效益分享期的25年内所产生节能减排中的碳排放量，由乙方负责计量，碳权及收益归甲方所有。

- 项目场地租赁

  - 租赁标的：甲方向乙方出租甲方合法持有的项目场地（“租赁标的”）用于乙方建设运营光伏电站。本合同期限内因光伏组件采光被遮挡以及租赁的部分项目场地等不再具备本项目使用条件的，甲方应向乙方提供符合本项目要求的同等面积项目场地用于本光伏电站。

项目场地情况如下：位于【           】的建筑物屋顶约【      】平方米，屋顶结构【     】。建筑物不动产权证号：【    】，土地使用权证号：【    】。（以下简称“项目场地”或“建筑物”）。

  - 租赁费：双方同意，项目场地租赁费为【   】元/月（含税），自本项目建设完成、并网发电之日的次月起算。

  - 租赁期限

    - 首期租赁期限为20年，自乙方或乙方聘请的第三方实际进场施工之日起计算（为免疑义，自进场施工之日起至项目建成、并网发电之月为免租期，租赁费自建设完成、并网发电之日的次月起算）。租赁期满前，乙方未书面提出不延续本协议租赁期限的，租赁期限自动延续至项目节能效益分享期届满之日，双方应签署与本协议条件相同的为期不少于5年的租赁协议，将租赁期限延续至项目节能效益分享期届满之日。节能效益分享期届满后，双方同意协商继续租赁、合作事宜，同等条件下，乙方具有优先权利。

    - 甲方同意，乙方对项目场地的可使用期限不低于光伏电站设计寿命期（寿命期为光伏电站建设完成、并网发电后25年）。甲方应确保乙方在电站设计寿命期内的场地使用权不受影响，如因场地租赁协议到期等或者因任何约定或法律、法规和强制性规定导致租赁期早于电站设计寿命期结束的，如乙方提出续签或者重签场地租赁协议的，甲方应当同意并且新协议的租赁条件应与本协议相同，续租赁时间最低应满足电站设计寿命期的要求。

- 甲方的承诺与保证

  - 甲方承诺：

（1）甲方单独享有项目场地所涉整体建筑物及地块的不动产所有权，无任何权利限制（包括但不限于抵押权），无任何产权纠纷；

（2）甲方有权利将项目场地出租予乙方建设光伏电站、有权利签署并履行本协议；

（3）甲方不存在任何可能影响本协议履行的纠纷、潜在纠纷或行政程序。

  - 甲方有义务向乙方提供下列文件，甲方承诺保证下述提供文件均为合法、真实有效的：

（1）甲方应向乙方出具主体资格证明文件，包括工商营业执照及其他法定主体资格证照等；

（2）甲方须向乙方提供项目场地不动产权证书、土地使用权证，及证明项目场地及相关建筑物系合法营建的凭证，包括但不限于建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、土地使用权证、建设用地规划许可证等。

（3）甲方须在项目开展设计工作前向乙方提供电气系统图、建筑结构图、生产负荷用电曲线等涉及施工设计的相关资料。纸质图纸至少提供1份，图纸应标注清晰，保证资料内容正确。

  - 自本协议生效至节能效益分享期届满，甲方承诺：自甲方知道或应当知道下列重大不利事件之日起5日内，甲方应及时将事件及相关具体情况书面通知乙方以求各方尽快达成处置方案：

（1）甲方建筑物被查封的；

（2）甲方出现经营困难，存在启动破产程序切实风险的；

（3）政府对建筑物作出征收方案或征收决定的；

（4）法院以建筑物为标的作出执行裁定的。

  - 自本协议生效至节能效益分享期届满，甲方保证按照如下约定保障乙方使用项目场地的权利不受影响，保证本协议的履行：

（1）如甲方拟对项目场地设置抵押或其他权利限制的，甲方应事先以书面形式通知乙方。

（2）如抵押权人实现抵押权，或建筑物发生被拍卖、或变卖等情况的，甲方须及时告知乙方并积极协调妥善解决，力争促成乙方对项目场地的使用权不受影响、力争促成建筑物受让人继续履行本协议。

（3）如甲方拟向第三方转让建筑物的，甲方需提前3个月与乙方洽商，甲方需保证建筑物受让人认可本协议并同意继续履行本协议、概括承受本协议项下甲方的全部权利义务。

  - 如甲方违反本第7节之约定，甲方应依据本协议第12.2条及第12.3条之约定向乙方赔偿全部损失

- 项目场地维护与项目建设

  - 项目场地维护

    - 甲方按本协议约定向乙方提供项目场地，供乙方建设光伏电站，乙方在甲方屋顶安装光伏发电设备工程开工前，甲方应在乙方的参与下对屋顶状况进行全面检查，进行必要的修补和清理，对于存在隐患的部分屋面（尤其是防水、防漏、加固处理）其结构或构筑物进行检修或更换，该检修或更换费用由甲方承担。甲方向乙方交付建筑屋顶时，双方即时签订屋顶、场地租赁物交接清单（标明详细地址、栋号、房屋层数、屋顶面积、屋顶结构形式、屋顶使用情况、屋顶质量情况、地面设备占地位置及面积、交接时间、交验人员等）。

    - 本项目竣工验收后，由乙方原因造成的屋面损坏、漏水，由乙方负责屋面维修、维护发生的费用由乙方负责，维修过程中甲方需积极配合；非乙方原因造成的屋面损坏、老化、漏水等情况，由甲方负责维修、维护发生的费用由甲方负责。维修过程中，甲乙双方开会协商，共同制定维修方案，以保证电站正常运行为前提。

    - 在协议履行期间，如屋面型材和屋顶结构因设计标准导致使用寿命低于节能效益分享期的（屋顶不符合电站建设要求），甲方应在屋顶产生缺陷不满足电站安装要求时起【30】日内更换新屋面或维修完毕，必要时更换新的屋顶结构，以保证甲乙双方的生产经营安全，屋顶改造工作由甲方负责，由此产生的屋顶防水等全部维修、改造费用由甲方承担。

  - 甲方应于本协议签订后【30】日内，将与本项目及项目场地有关的内部规章制度和特殊安全规定要求书面告知乙方、乙方的工作人员及乙方聘请的第三方。

  - 甲方应为乙方的施工、后期运维检测修理提供必要的条件和协助，包括但不限于：

    - 免费为乙方提供光伏电站安装所需的其现有的电缆井通道、设备房、设备存放区域、项目所需电气设备安装的空间、配电房、电缆等光伏电站建设配合条件。

    - 甲方按设计方案提供建筑屋面作为电站建设平台，并为乙方施工提供必要的条件，如施工用水、用电和临时施工场地以及项目试运条件等。所发生的费用据实统计，该等费用由乙方负担。

    - 甲方为乙方维护、检测、修理项目设施和设备提供便利，应为乙方办理长期进厂工作证件，保证乙方经甲方同意后合理地接触与本项目有关的设施和设备；如设备发生故障、损坏或丢失，甲方在得知此情况后应及时通知乙方，配合乙方对设备进行维修和监管、查明损失原因和处理索赔事宜。

  - 屋顶改造、拆除：

    - 除本协议另有约定外，自本协议生效至节能效益分享期届满，甲方不得自行将屋顶维修改造或拆除更换。如果确实需要维修改造，甲方需提前【60】日通知乙方，并由甲方承担维修改造费用，同时甲方不得改变项目场地继续安装光伏电站的用途、形式及使用面积。如果确实需要拆除更换，甲方需提前【60】日通知乙方，并由甲方承担拆除更换费用，同时甲方必须提供其他相同面积的项目场地用于乙方重新安装光伏电站。

    - 甲方维修改造或拆除更换屋顶的，甲方应当承担乙方拆除、重新安装项目光伏电站设备的全部费用。节能效益分享期内，甲方维修改造或拆除更换屋顶期间累计不应超过【2】个月。否则，甲方对因维修改造或拆除更换屋顶导致乙方因实际减少组件导致的节能效益损失进行赔偿，实际减少组件的发电量按近【12】个月月均发电量对应实际组件比例进行计算，自本协议签订起不足12个月的，以全部实际发电月份进行计算。由于不可抗因素造成，从不可抗因素消除后计算。

  - 如果因为政府原因需要拆迁，拆迁方案以甲方和征收部门确认为准，如乙方有异议的，可向甲方提出，由甲方与征收部门沟通，但不得因此阻挠拆迁方案的实施，所有电站相关补贴、赔偿等权益归属乙方。如因甲方原因导致乙方无法依法获得相应拆迁补偿款等款项的，甲方应积极为乙方争取，否则承担相关赔偿责任。若该等补偿款被支付至甲方，则甲方应在收到上述款项后【15】日内一次性全额支付给乙方，逾期支付的，甲方应每天按照逾期未付款项的【万分之五】向乙方支付违约金。

  - 甲方应协助乙方办理本项目实施所必需的政府的许可文件、环评批复和电网接入批复等。

  - 甲方应及时协助乙方完成项目的试运行和验收，甲方同样认可国家相关部门出具的该项目验收文件。

  - 为保障电力安全，在协议履行期间，甲乙双方因履行本协议发生任何争议或纠纷，在争议或纠纷未最终解决之前，甲方不得采取任何措施妨碍乙方光伏电站的正常运行、维护，不得阻碍乙方人员正常履行工作职责。

- 乙方的承诺与保证

  - 甲方全力配合乙方办理本项目实施所必需的各项政府部门审批、许可文件、竣工验收和电网接入批复，共同推动项目早日开工和顺利验收，所需费用由乙方承担。

  - 乙方应严格按照项目方案文件规定的技术标准和要求以及本协议的规定，如《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》，并聘请有国家认可资质的设计单位按时完成本项目的方案设计，设计单位的资质至少需要国家认可的在新能源乙级以上资质。乙方应将设计方案提交给甲方，并获得甲方同意后方可实施。乙方按设计方案按期完成项目建设，做好项目运营以及维护管理。

  - 乙方应当确保其工作人员和其聘请的第三方严格遵守甲方依据第7.2条提供的内部规章制度和特殊安全规定，并听从甲方合理的现场指挥。

  - 乙方在进行项目建设时应以不改变和破坏甲方屋顶原有附属设施（包括但不限于采光带、通风、排烟设备等）的位置及功能为准则，但是乙方在设计方案中列明且设计方案经甲方同意的除外。

  - 乙方应在项目建设实施之前对所施工的甲方屋顶与甲方相关人员共同进行全面防水检查。如需修缮的，甲方负责对需要修缮的部位进行封胶修缮处理，所产生的费用由甲方承担。

  - 设备的安装和调试应符合国家、行业或企业有关施工管理条例和与项目相对应的技术标准规范要求以及甲方合理的施工、管理要求。

  - 在接到甲方关于项目运行故障的通知之后，乙方应在24小时内快速响应，进场抢修，及时完成相关维修或设备更换。

  - 项目建成后应建立健全项目运行维护管理制度，乙方应严格执行。

  - 项目建成后，在项目运行期内，项目设备所涉及的检修维护和故障处理工作全部由乙方负责，发生的维护费用也全部由乙方负责。

  - 系统的接入性能应满足国网公司技术规定要求，保证甲方用户侧电气设备的安全运行；系统应设置足够的防雷设施，防止雷电感应及雷电波侵入对用户侧电气设备造成危害。

  - 在项目竣工后，由国家相关部门负责组织验收，乙方应确保项目建设施工的质量合格。

  - 乙方应保证与项目相关的设备、设施的运行符合国家法律法规及产业政策要求，保证与项目相关的设备、设施连续稳定运行且运行状况良好。

  - 乙方保证项目所产生的电量优先供应甲方。

  - 乙方（包括乙方员工、承包商、代理人等）原因引起的甲方/第三方财产损坏或人身伤害的,乙方应承担损失。

  - 光伏电站变更与设立他项权利:

    - 本协议履行期间，乙方不得将光伏电站所有权转移给第三方；

    - 本协议履行期间，乙方不得对光伏电站设立抵押权，质押权等一切有碍于甲方行使本合同权利的行为。

    - 如乙方违反上述条款的，甲方自知道上述行为发生之日有权立即解除本合同，并要求乙方赔偿给甲方造成的一切损失

  - 廉洁保证：乙方不得为达到交易目的或为履行协议而向甲方人员提供、给付不正当利益或达成不正当利益的分成；不得为谋取不正当利益诱使甲方人员接受或共同编造虚假议价数据、价格；不得诱使甲方人员暗中或默认将协议权利义务转让给第三方；不得以任何手段利诱甲方关系人员违背职务，或影响交易价格、交易达成，或损害甲方利益。

- 项目的更改

  - 如在项目的建设期间出现乙方无法预料的情况，从而导致原有项目方案需要修改时，则乙方有权对原有项目方案进行修改并实施修改的方案，应事先告知甲方并获得甲方认可同意，并且修改前提是不会对原有项目方案设定的主要节能目标和技术指标造成重大不利影响。

在此情况下，乙方应出具项目修改方案，对原有项目进行修改而产生的所有费用由乙方承担，但若该情况的出现是由于甲方原因造成的除外。

  - 在本项目运行期间，乙方有权为优化项目方案、提高节能效益对项目进行改造，但应事先告知甲方并获得甲方认可同意，签署改造包括但不限于对相关设备或设施进行添加、替换、去除、改造，或者是对相关操作、维护程序和方法进行修改。所有的改造费用由乙方承担。

  - 在本项目运行期间，甲方如需拆除、更换、更改、添加或移动现有设备、设施、场地，甲方应事先征得乙方同意，各方共同协调，将对乙方产生的不利影响降到最小。相应费用由甲方自行承担。

  - 甲方每个自然月用电消纳比，是指甲方当月实际使用光伏电站所发电量与当月光伏电站所发全部电量之比。甲乙双方一致同意，本合同期限内甲方月用电消纳比不得低于【50】%。若甲方连续【3】个月或累计【6】个月的用电消纳比低于该比例且乙方因此面临电网处罚或关停电站时，乙方有权选择主张以下的权利：将本项目由“自发自用、余电上网”模式变更为“全额上网”模式或将相关电能供应给任何第三方（包括但不限于电网公司），甲方须配合乙方办理变更手续并承担该变更所需的全部费用；变更模式后本合同项下的项目场地租赁条款仍然有效。

- 资产所有权、后续收益权以及风险责任

  - 本项目下的所有由乙方采购并安装的设备、设施和仪器等固定资产（简称“项目资产”）的所有权属于乙方。25年（300个月）后项目资产无偿移交给甲方。

  - 任何情形下，甲方转让项目场地或设定权利限制的，均仅限于项目场地本身，而不得及于乙方所有的项目资产，且甲方不以任何理由主张项目资产的留置权。

  - 项目资产清单作为乙方项目资产凭证，在项目完成建设、并网发电后一（1）个月内由乙方提供给甲方并经甲方书面确认，资产清单必须与现场实际实物相符。

  - 项目资产清单内容包括设备、设施、辅助设备设施的名称、型号、购入时间及质保期等。

  - 除本协议另有约定外，项目资产的所有权不因任何一方违约或者本协议的提前解除而转移。

  - 在本项目运行期间，项目资产非因甲方过错而遭受损失、被窃、人为损坏的风险责任由乙方承担。

  - 在本项目运行期间，出现以下任一情况（因气象部门认定的重特大自然灾害造成的情况或者其他经认定的不可抗力因素除外）：

（1）乙方资产设备或部件的故障、损坏或其他非正常运转行为造成的甲方线路失电、设备损坏等；

（2）由于乙方设施原因，造成所使用的建筑、屋面损坏或渗漏、固体坠落等；

（3）由于乙方设施原因、操作及维护程序和方法不规范等原因造成甲方、乙方或第三方人员人身伤害的；

出现以上任一情况并由此造成甲方、乙方或相关第三方财产损失、人身伤害等，由此而产生的所有损失均由乙方承担。若由此引起相关第三方向甲方提出法律诉讼赔偿请求，乙方承诺协助甲方应诉；若法院或仲裁判决（或裁决）由甲方向受害者进行赔偿的，乙方将无条件将甲方已支付的赔偿费用，全额支付给甲方。乙方应于赔偿金额确定后十五（15）日内向受害方或甲方支付全额赔偿款。但如该等损失是由甲方故意或者过失造成的，则乙方不承担责任；由第三方故意或者过失造成的，由第三方承担责任、乙方不承担责任。

- 违约责任

  - 如甲方未按照本协议的规定及时向乙方支付款项，则每逾期一天，按逾期未付款项的0.03%向乙方支付滞纳金。

  - 如一方违反本协议约定，造成对方损失的，则应赔偿损失；若该违约构成根本违约的，则另一方有权以书面通知方式单方解除协议，并要求赔偿损失。

  - 如甲方违反本协议之约定、致使本协议无法继续履行的，甲方应赔偿乙方全部损失额作为违约金，前述乙方全部损失=项目残值+乙方18个月电费收益，其中：

（1）甲方应向乙方支付项目设备残值，支付全部赔偿款后，项目全部设备归甲方所有。届时的项目设备残值计算公式为：

项目全部设备残值=（项目全部设备采购价/项目节能效益分享期）*（项目节能效益分享期-已经履行的效益分享期）

（2）乙方18个月电费收益按项目终止前已供电（含甲方及电网公司供电）所涉之月平均电费计算。如节能效益分享期不足一个月的，则月平均电费按日平均电费*30计。

  - 除本协议另有约定外，一方违约后，另一方应采取适当措施，防止损失的扩大，否则不能就扩大部分的损失要求赔偿。

  - 违约方违约除应承担相应违约责任外，另一方向违约方主张权利所产生的费用亦由违约方承担。

  - 如乙方违反本协议之约定、致使本协议无法继续履行的，乙方应赔偿甲方全部损失额作为违约金，前述甲方全部损失=剩余合同期内，甲方根据合同所可能享受到的全部用电优惠。同时项目全部设备均归甲方所有，甲方可以任意处置。

- 不可抗力

  - 不可抗力指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。如地震、水灾、战争、暴乱等。

  - 如果一方（“受影响方”）由于不可抗力事件的发生，无法履行协议下的义务，受影响方就必须在知晓不可抗力的有关事件的五（5）日内向另一方（“非影响方”）提交书面通知，提供不可抗力事件的细节。

  - 受影响方必须采取一切合理的措施，以消除或减轻不可抗力事件有关的影响。

  - 在不可抗力事件持续期间，受影响方的履行义务暂时中止，相应的义务履行期限相应顺延，受影响方不应承担相应责任。在不可抗力事件结束后，受影响方应该尽快恢复履行本协议下的义务。

  - 如果因为不可抗力事件的影响，受影响方不能履行本协议项下的任何义务，而且非影响方在收到不可抗力通知后，受影响方的不能履行义务持续时间达六十（60）个连续日，且在此期间，各方没有能够谈判达成一项彼此可以接受的替代方式来执行本协议下的项目，任何一方可向另一方提供书面通知，解除本协议，而不用承担任何责任。

- 保密

双方同意，本协议内容、本协议履行情况（包括但不限于光伏电站发电量、相关经济数据等）、相对方为履行本协议披露的任何信息等均为保密信息。未经相对方同意，任一方不得向第三方披露保密信息，但是向其员工、雇员、顾问、会计师及律师等负有保密义务的人员披露除外。

- 协议解除

  - 本协议可经由甲乙双方协商一致后书面解除。

  - 本协议可依照“不可抗力”的规定解除。

  - 本协议解除后，本项目应当终止实施。除本协议另有约定外，无论到期终止还是提前解除，项目资产由乙方负责拆除、取回，并将现场恢复原状后向甲方交付，甲方应对乙方提供必要的协助，如乙方未在甲方要求的时间内拆除、取回项目资产的，则上述资产视为乙方丢弃物，资产所有权归属甲方，甲方有权任意处置，现场恢复原状所产生的一切费用均由乙方承担，甲方垫付后有权向乙方追偿。

  - 本协议的解除不影响任意一方根据本协议或者相关的法律法规向其他方寻求赔偿的权利，也不影响任何一方在协议解除前到期的付款义务的履行。

- 侵权责任及保险

  - 人身和财产损害和赔偿：

    - 如果在履行本协议的过程中，因一方的工作人员或受其指派的第三方人员（以上合称“侵权方”）的故意或者是过失而导致另一方的工作人员、或者是任何第三方的人身或者是财产损害，侵权方应当为此负责。如果另一方因此受到其工作人员或者是该第三方的赔偿请求，则侵权方应当负责为另一方抗辩，并赔偿另一方由此而产生的所有费用和损失。

    - 受损害或伤害的一方对损害或伤害的发生也有过错时，应当根据其过错程度承担相应的责任，并适当减轻造成损害或伤害一方的责任。

  - 施工安全方面的相关要求在乙方施工进场前由甲方提供。

  - 保险：本项目的财产保险由乙方负责购买。

  - 如项目由乙方在当地成立全资项目公司实施，各方同意乙方在本合同项下的权利、义务均由该项目公司继承，甲方同意以本协议相同条款与乙方在当地成立的项目公司重新签署协议。

- 争议解决

  - 因本协议的履行、解释、违约、终止、中止、效力等引起的任何争议、纠纷，本协议各方应友好协商解决。

  - 如不能协商解决，向项目所在地人民法院提起诉讼。

- 其他

  - 双方确认，本协议系双方慎重协商后达成的完全合意，并非任何一方单方面制作或者提供的格式合同，其条款亦非格式条款。

  - 协议自双方盖章之日起且项目经过乙方上级单位批准后生效。协议文本一式肆份，具有同等法律效力，双方各执贰份。

  - 本协议具有排他性，如本协议与双方之前所签订的框架协议、双方沟通记录等内容不一致的，以本协议为准；本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

  - 如因当地发改委的备案要求，项目由乙方在当地成立全资项目公司实施，双方同意乙方在本合同项下的权利、义务均由该项目公司继承，甲方同意以本协议相同条款与乙方在当地成立的项目公司重新签署协议。

  - 本子合同未涵盖之处以本项目招标文件、框架协议约定为准，双方约定招标文件、框架协议、子合同不一致处以最高标准执行。

  - 本协议由甲乙双方于 2026年    月      日在    签订。

（以下无正文）

甲方：（盖章）                                   乙方：（盖章）

法定代表人或代理人签字/签章：         法定代表人或代理人签字/签章：

经办人：                                 经办人：

地址：                                   地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话：                                   电话：

开户银行：                               开户银行：

政府采购合同履约验收书（参考格式）

根据政府采购合同（编号：          ）的约定，我单位组织对            项目中标（成交）供应商（公司名称）提供的货物（工程、服务）进行了履约验收，验收情况如下：

| 项目名称 |  | 项目地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 承接单位 |  |
| 合同时间 |  | 项目开始时间 |  |
| 项目结束时间 |  | 项目联系人 |  |
| 验收情况和验收意见 （可另附） |  |  |  |
| 验收小组（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 供应商确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 采购人确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |

# 第六章 投标文件及格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、法人授权书

七、投标函

八、联合体协议书（如有）

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、投标清单报价表

十二、商务要求响应及偏离表

十三、开标一览表

十四、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十五、盐城市政府采购事前信用承诺书

（一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

（二）上一年度的财务报表（投标人成立不满一年不需提供）

（三）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（四）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

投标人名称（公章）：

授权代表签字：

日期：     年    月    日

（五）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

授权代表签字：

日期：     年    月    日

（六）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年           月           日

经营期限：

姓    名：           联系电话：              身份证号：

系                   （投标单位名称)的法定代表人或单位负责人。

特此证明。

投标单位(公章) ：

日期：        年      月      日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我　　　　　（姓名）系　　　　　　（投标人名称）的法定代表人或单位负责人，现授权委托　　　　　　　　　（单位名称）　　　　（姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加　　　　　　　　　　　　　　　　　的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　　      代理人联系电话（手机号）：

投标人(法人印章)：

法定代表人(印章或签字)：

日期：年    月   日

附：

（代理人身份证扫描件粘贴处）

（七）投标函

采购人：

根据贵方的           号招标文件，正式授权下述签字人____________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

（八）联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加           （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、 （某成员单位名称）     为       （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                     。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

成员一名称：             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年    月     日

（九）中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于其他未列明行业；承接（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（十）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 盐城市大丰区机关事务服务中心 的 盐城市大丰区公共机构能源费用托管服务采购项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      元整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标投标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

授权代表亲笔签名：

日期：________年____月____日

（十一）投标清单报价表

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 盐城市大丰区公共机构能源费用托管服务采购项目 | 项 | 1 |  |  |  |

注：该报价已包含招标文件要求的全部服务内容及成本

投标人(公章) ：

法定代表人（或者负责人）

或授权委托人（签字或盖章）：

日       期：        年      月       日

（十二）商务要求响应及技术要求响应偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

我方除上述条款以外，完全响应招标文件条款。

注：1、按照基本技术要求详细填列。

- 行数不够，可自行添加。

法定代表人或委托代理人：                   （盖章或签字）

投标单位：                    （全称并加盖公章）

年    月    日

（十三）开标一览表

项目编号：

货币单位：元

| 项目名称 | 报价（元） |
| --- | --- |
| 盐城市大丰区公共机构能源费用托管服务采购项目 |  |
| 大写： |  |

注：当招标文件与系统不一致时，以系统版本为准。

投标人公章：

（电子签章）

（十四）依据评标办法用于评分的材料

（十五）盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他投标人不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日