目    录

第一章 招标公告………………………………………………1

第二章 投标人须知……………………………………………5

一、投标人须知前附表………………………………………5

二、总则………………………………………………………6

三、招标文件…………………………………………………7

四、投标文件…………………………………………………8

五、开标及资格审查…………………………………………13

六、评标………………………………………………………14

七、定标………………………………………………………17

第三章   招标内容及要求……………………………………21

第四章   评标办法及评分标准………………………………30

第五章   合同主要条款………………………………………35

第六章   投标文件及格式……………………………………42

- 招标公告

项目概况 建湖生态环境监测站应急监测仪器设备项目JSZC-320925-YJZC-G2024-0002招标项目的潜在投标人应在苏采云系统获取招标文件，并于2025年1月2日9:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320925-YJZC-G2024-0002

项目名称：建湖生态环境监测站应急监测仪器设备项目

预算金额：79.9万元

最高限价（如有）：/

采购需求：建湖生态环境监测站应急监测仪器设备项目是指对所有设备的供货、运输（送达至采购方指定地点并卸货）、安装及售后服务等，具体内容及要求详见招标文件要求。

合同履行期限：自合同签订之日起60日内供货并安装调试完毕。

质保期：三年

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年不需提供）。

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.政策采购促进中小企业发展；

2.政府采购促进残疾人福利单位发展；

3.政府采购促进监狱和戒毒企业发展；

4.政府采购鼓励采购节能环保产品；

5.为鼓励中小企业发展，如中标企业为中小企业，则由该企业负责所有项目的运营；如中标企业为非中小企业，则中标企业须将不低于总项目30%的份额，其中预留给小微企业的比例不低于60%，分包给具有相关相应能力的中小企业，由中标企业统一管理；

6.政府采购鼓励优先采购节能产品、环境标志产品：严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品；

7.执行投标产品的商品包装、快递包装相关政策：供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）”执行；

8.执行数据中心采购相关政策：若涉及到数据中心采购，应按照“关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）”执行。

（三）本项目特定资格要求：

1.投标申请人应是中华人民共和国境内注册的供应商；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云系统。

方式：本项目采用网上注册登记方式。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-1-2 9:00 （北京时间）

地点：苏采云系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.招标文件获取方式：本项目采用网上注册登记方式

1.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“苏采云”系统供应商操作指南详见盐城市政府采购网-办理指南下载《江苏省政府采购管理交易系统 (苏采云)供应商操作指南》）。

1.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

1.3“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持意源CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的意源CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。

1.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

1.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

1.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

2.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。

3.投标人如在投标过程中存在以下行为，将被列入不良行为记录名单。

3.1提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.2投标人递交无竞争力投标文件的。

4.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

5.因供应商的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

6.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

单位名称：盐城市建湖生态环境局

单位地址：建湖县湖中北路18号

联系人：季先生

联系方式：13815557683

- 采购代理机构信息

单位名称：盐城市捷之诚工程项目管理有限公司

单位地址：江苏省盐城市亭湖区青年东路19号绿阳汇城市广场22幢601室-3

联系人：单女士

联系方式：13365186728

3. 项目联系方式

项目联系人：单女士

电话：13365186728

第二章  投标须知

- 一、投标须知前附表

| 项目名称 | 建湖生态环境监测站应急监测仪器设备项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购需求 | 建湖生态环境监测站应急监测仪器设备项目是指对所有设备的供货、运输（送达至采购方指定地点并卸货）、安装及售后服务等，具体内容及要求详见招标文件要求。 |  |  |
| 项目地点 | 采购人指定地点 |  |  |
| 标段划分 | 一个标段 |  |  |
| 采购单位联系人 | 季先生 | 电 话 | 13815557683 |
| 代理机构联系人 | 单女士 | 电 话 | 13365186728 |
| 投标保证金 | 为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免交投标保证金。 |  |  |
| 履约保证金 | 中标单位在签订合同前，须向采购人交纳中标价5%的履约保证金，于项目设备验收合格后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人缴纳项目中标价的2.5%作为履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。 |  |  |
| 合同履行期限 | 自合同签订之日起60日内供货并安装调试完毕。 |  |  |
| 质保期 | 三年 |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日起 45 天（日历天） |  |  |
| 投标截止时间 | 时间:2025年1月2日9时00分 |  |  |
| 开标时间及地点 | 时间:2025年1月2日9时00分 地点:建湖县公共资源交易中心不见面开标厅 |  |  |
| 投标文件 | 电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本贰份（评审结束后由中标人邮寄至盐城市捷之诚工程项目管理有限公司，未中标单位不需要提供）。 |  |  |
| 采购预算 | 79.9万元，高于该预算价的作无效标论处。 |  |  |
| 评标办法 | 综合评分法 |  |  |
| 其他要求 | 投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,列入不良行为记录名单。 |  |  |
| 解释权 | 本采购文件的最终解释权归采购单位所有。 |  |  |
| 质疑受理部门 | 联系部门：盐城市建湖生态环境局/盐城市捷之诚工程项目管理有限公司 联系电话：13815557683/13365186728 通讯地址：建湖县湖中北路18号/江苏省盐城市亭湖区青年东路19号绿阳汇城市广场22幢601室-3 |  |  |
| 投诉受理部门 | 联系部门：建湖县财政局 通讯地址：建湖县双湖路建设大厦 联系方式：0515-86233622 |  |  |
| 软件技术支持 | 联系方式：0519-86722805 |  |  |

二、总  则

1. 适用范围

1.1 本次项目仅适用于招标文件中所叙述项目的货物采购。

2. 定义

2.1“采购人”、“采购单位”系指本次采购项目的采购人。

2.2“采购代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.3“投标人”系指获取了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.4“投标文件有效期” 系指本次采购项目投标截止之日起至合同签订之日止的期限。

2.5 不可抗力：不可预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

3. 申请人的资格要求：详见招标公告。

三、招标文件

4．招标文件的构成

4.1招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

4.1.1招标公告；

4.1.2投标人须知；

4.1.3招标内容及要求；

4.1.4评标办法及评分标准；

4.1.5合同主要条款；

4.1.6投标文件格式。

4.2投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人领取招标文件并参加投标即视同认可招标文件内所有内容。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

4.3 勘察现场

4.3.1 投标人踏勘现场所发生的费用自理；采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任；投标人进入采购人项目现场进行踏勘的，不得使采购人承担有关的责任和蒙受损失；投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

4.3.2 无论投标人踏勘与否，都将被视为熟悉履行该项目有关的一切情况，并承担一切与投标有关的风险、责任和义务。

4.3.3 现场踏勘由各投标人自行实施，采购人不统一组织现场踏勘。

4.3.4 投标单位应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标单位中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

5．招标文件的澄清、修改及补充：

5.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应以规定的时间和方式（2024年12月25日17:00前）向采购人或代理机构提出，如在规定期限内未递交疑问或未按规定提交投标疑问的，则视为该投标人无疑问。

5.2 在投标截止日期前，采购单位对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及盐城市政府采购网等相关网站发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.3 标书以外的内容，一律拒绝答复。

5.4 投标人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5.5 本采购文件的最终解释权归采购单位所有。

四、投标文件

6．投标文件的编制

6.1要求

6.1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

6.1.2无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6.2投标语言及计量单位

6.2.1投标文件以及投标人与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

6.2.2关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

6.2.3原版为外文的证书类文件，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，否则，投标人的投标文件将作无效投标处理。

6.2.4翻译的中文文件与外文文件如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

6.3电子投标文件其他要求

6.3.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

6.3.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

6.3.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

6.4投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

6.5投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

7．为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免交投标保证金。

8. 投标报价：

8.1投标方应在招标文件所附的投标报价表上写明投标产品和投标总价，如单价与总价有出入，以单价为准。投标方对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受有任何选择的报价。除合同另有约定，投标人投标报价表上所标明的价格均为履约的固定价格，不得以任何理由予以变更。

8.2本项目预算金额为79.9万元，高于该预算价的作无效标论处。

8.3投标报价

8.3.1报价应包含以下内容：投标人应根据自己的实力和条件报价，投标报价应是招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，投标报价包括：设备费用（含全套设备、附件、配件、备品备件、专用工具、技术资料等）、直接和间接成本费、劳务费、清洁费、包装费、采购费、生产费、运杂费（含运输费）、装卸费、保险费、保修费、管理费、配合费、安装费、调试费、检测费、验收费、技术（含操作、维护等）培训及售后服务费、质保期（三年）内设备的校准费、设备在质保期（三年）内所涉及的试剂耗材费、招标代理服务费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

8.3.2 开标一览表、投标价格表的报价一律用人民币（单位：元）填报。

8.4招标代理服务费：经研究决定，如中标人响应成交，中标人领取中标通知书签订合同后向招标代理机构交纳招标代理服务费（通过数字人民币方式交款），费用按照苏招协【2022】002号文的收费标准收取；此项费用含在投标报价中，不单独列项，由投标单位在报价时综合考虑；

| 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50万元以下（含50万元） | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
| 50万元-400万元(含400万元） | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
| 400万元-1000万元（含1000万元） | 1.10% | 0.90% | 0.80% |
| 注：①招标代理服务收费按差额定率分档累进法计算。 ②收费标准的计算基数为中标金额。 根据项目实际需要分标段招标的， 按各标段中标金额分别计算各标段招标代理服务费。 |  |  |  |

8.5投标人在投标文件中应按照本招标文件所附的投标报价单样式进行报价，并计算总价。报价表必须由法定代表人或委托代理人签署。

9．线上投标文件编制要求，请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

9.1基本目录

（1）《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

（2）《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）；

9.2资格条件（1-5必须提供，且须加盖电子签章，否则投标无效）

（1）有效的营业执照（副本）原件彩色扫描件；

（2）上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）；

（3）投标人的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（4）具有履行合同所需的设备和专业技术能力的书面声明原件扫描件；

（5）近三年无重大违法记录声明函原件扫描件；

9.3符合条件（符合条件要求内容必须提供，且须加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》，否则投标无效

（1）报价：

①《投标函》；

②清单报价表；

（2）商务资信：

①供应商登记表；

②服务承诺函；

③《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》(加盖电子签章，格式见招标文件第七部分《投标文件相关格式》)；

④公共资源交易投标信用承诺书；

⑤建湖县政府采购事前信用承诺书

（3）技术响应：

《技术参数响应表》

9.4企业声明函

投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）。

9.5招标文件要求的其它证明资料和评标细则要求提供证明材料原件或复印件。

注：

1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责，投标人提供的材料如有虚假，视为提供虚假材料谋取中标资格，将被列入不良行为记录名单。

2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有材料原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

10．投标文件线上格式要求

10.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

10.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

10.3 本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

11．线上投标文件的密封、签署、盖章要求

11.1投标文件的密封（加密）要求：

投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

11.2投标文件的签署要求：见招标文件第六章《投标文件相关格式》。

11.3投标文件的盖章要求：见招标文件第二章《线上投标文件编制要求》和招标文件第六章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

11.4投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

12. 投标文件的提交与接收

12.1 投标文件提交与接收时间：

线上提交与接收时间：提交投标文件截止时间前。

12.2投标文件提交与接收地点：

线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

13．投标文件的撤回与修改

13.1投标文件的撤回

13.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。

13.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

13.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。

13.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

13.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标及资格审查

14．开标、唱标、资格审查

14.1 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

14.2所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

14.3开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。

14.4 投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

14.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价；

14.6总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

14.7同时出现14.3-14.6中两种以上不一致的,按照14.3-14.6的顺序修正。修正后的报价由法定代表人/单位负责人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。

14.8对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.9资格审查：开标结束后，依据法规政策和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，采购人或采购代理机构将依据投标人提交的投标文件按招标公告第二项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全, 其投标将被作为无效投标，不得参与下一环节的评审。

采购人及采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

六、评  标

15．组建评标委员会

采购单位根据项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关评审专家组成。开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。评标委员会完成评标后，应当向采购人提出书面评标报告，推荐1名合格的中标候选人。

16．投标文件的审查

16.1对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

16.2评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署等。

16.3评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

16.3.1如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

16.3.2当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；

16.3.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝；

16.3.4评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

16.4符合性检查：

16.4.1符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会将对通过资格审查的投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。凡有下列情况之一者，投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求。

（1）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（2）投标人未在规定解密时间内进行解密；

（3）投标人在报价时采用选择性报价；

（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）投标人串通投标；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（10）不符合招标文件中规定的其它实质性条款以及法律法规规定的其他情形

（11）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单

（12）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（13）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

（14）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

评标委员会决定投标响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

16.4.2对资格性检查和符合性检查不合格的投标人，将现场告知其理由。

16.5在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，可以认定属于串标、围标的行为。具体表现形式如下：

16.5.1不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。

16.5.2不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制的。

16.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的。

16.5.4不同投标人的投标文件相互混装的。

16.5.5不同投标人授权同一人作为投标人代表的。

16.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的。

16.5.7有证据证明投标人与采购单位、采购代理机构或其他投标人串通的其他情形的。

16.5.8评标委员会认定的其他串标、围标情形。

16.6有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有服务单位：

（1）符合专业条件的服务单位或者对招标文件作实质性响应的服务单位不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）服务单位的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（6）因系统故障原因造成开标不成功的。

14.7若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

14.7.1提供虚假材料谋取中标的。

14.7.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

14.7.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

14.7.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

14.7.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

17．比较与评价

17.1评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

17.2对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标评议。

18．评标过程及保密原则

18.1凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或其他人员透露。否则,将按有关规定追究相关人员的责任。

18.2在评标期间，投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被作为无效投标，并承担相应的法律责任。

七、定  标

19．定标原则

19.1最低投标价不作为中标的保证。

19.2本次招标评标方法为综合评分法。

投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。按评审后的得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

本项目提供相同品牌核心产品（★便携式多种气体检测仪(电化学传感器法)）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高得投标人为排名第一的中标候选人。

19.3推荐的中标候选人数：1名。排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。

20．确定中标供应商

采购人将根据评标委员会的书面评标报告，依据法律法规确定中标人。采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人，否则中标结果无效。

- 中标通知书和签订合同

21.1 评审结束后，中标公告在中国政府采购网、江苏省政府采购网、盐城市政府采购网、建湖县公共资源交易电子化服务平台等相关媒体发布；公示结束向中标供应商发出中标通知书。中标通知书成为合同文件的组成部分，具有法律效力。

21.2 中标供应商在规定的时间内不领取中标通知书的，视为中标后自动放弃中标资格，承担由此引起的一切后果。

21.3政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

21.4采购单位与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按采购文件确定的事情签订政府采购合同，合同在签订之日2个工作日内在江苏省政府采购网http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/、盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/co1/co12383/index.html 上公示。

21.5 中标单位如果未按中标通知书规定日期与采购单位签订合同，或要求更改招标文件内容而拖延合同签订，按照政府采购法相关法律法规执行。

22. 质疑和投诉

22.1 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理；

22.2 质疑供应商必须以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑；

22.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复；

22.4 质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料（证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件），否则，代理公司或采购人不予受理。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

22.5采购人或采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人或采购代理机构不接受未填写快递运单的快件；

22.6 采购人或代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，答复的内容不涉及商业秘密；

22.7 投标人认为招标文件内容违法或不当的，应当在招标文件规定的截止时间前提出异议；认为开标活动违法的，应当在开标现场提出异议；对采购单位（采购代理机构）答复不满意或采购单位（采购代理机构）在规定时间内未予答复的，投标人可向建湖县财政局投诉。

22.8 以下情形的质疑不予受理

22.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑；

22.8.2超出政府采购法定期限的质疑；

22.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑；

22.8.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑；

22.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑；

22.9 质疑或投诉程序

投标人认为本次招标文件、招标过程和中标、成交结果违反法律、法规和规章规定的，应当首先依法向采购单位或采购代理机构提出质疑，对采购单位或采购代理机构质疑答复不满意的可到建湖县财政局提出投诉。投标人或者其他利害关系人不按规定投诉或通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，影响招投标活动正常进行的，招投标行政监督部门不予受理，并给予警告。

22.10 恶意投诉情形

下列情况之一，投标人的投诉将被界定为恶意投诉，监管机构将对投诉人按有关规定列入不良记录名单并上网公示，投标人今后参与政府项目将受到影响：

（1）未按规定向投诉处理部门投诉或向不同部门多方投诉的；

（2）不符合投诉受理条件，被告知后仍进行投诉的；

（3）投诉处理部门受理投诉后，投诉人仍就同一内容向其他部门进行投诉的；

（4）捏造事实、伪造材料进行投诉或在网络等媒体上进行失实报道的；

（5）投诉经查失实，被告知后，仍然恶意缠诉的；

（6）一年内三次以上失实投诉的；

（7）直接向领导、纪委、检察部门写匿名信等。

23.投标人有下列行为之一造成采购人重新招标的，采购人重新招标时可以拒绝其参加投标：

（1）无故放弃中标；

（2）串通投标；

（3）存在弄虚作假行为；

（4）以可能影响履约的异常低价参加投标；

（5）其他违反法律、法规的行为。

对三年内在与采购人合同履行过程中被依法判定存在违约行为导致采购人重大损失或者被列入严重失信主体名单的法人、非法人组织或者自然人，采购人可以拒绝其参加投标。

24.电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

25.政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

26.其他

26.1 本项目落实预付款制度，预付款比例为 30 %。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

26.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

第三章  招标内容及要求

项目属性:货物类项目。

一、项目基本概况

1.项目编号：JSZC-320925-YJZC-G2024-0002

2.项目名称：建湖生态环境监测站应急监测仪器设备项目

3.预算金额：79.9万元，高于该预算价的作无效标论处。

4.最高限价（如有）：/

5.采购需求：建湖生态环境监测站应急监测仪器设备项目是指对所有设备的供货、运输（送达至采购方指定地点并卸货）、安装及售后服务等，具体内容及要求详见招标文件要求。

6.合同履行期限：自合同签订之日起60日内供货并安装调试完毕。

7.质保期：三年。

8.本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、技术参数及相关说明

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式抽滤装置（现场用） | - 一、产品特点： - 1. 采用一体化设计方式，抽滤头、集液瓶和主机为一个整体，无需现场组装，携带方便，配带便携箱便于现场使用。 - 2. 便携式真空抽滤器自带高容量锂电池，可以实现现场抽滤，适合野外现场使用，续航时间长达20小时以上； - 3. 操作简单，打开即用，自动泄压，滤膜更换方便； - 4. 选用真空泵，耐酸碱腐蚀，使用寿命长； - 5. 抽滤头和集液瓶不使用玻璃材料，所选材质不含可溶出金属离子， - 6. 集液瓶和样品瓶合二为一，抽滤下一个水样时无需清洗集液瓶； - 7. 样品瓶（集液瓶）材质符合国家标准及作业指导书要求，不含金属离子； - 8. 使用标准的100孔径0.45μm水系微孔滤膜； - 9. 电池余量液晶屏显示，另外可增配多块锂电池，现场更换方便； - 10. 交直流两用：可直接使用220伏交流电。现场和无电池的实验室皆可操作使用； - 二、性能及技术要求： - 2.1 整机重量（含内置可充电锂电池）：小于 5.5kg； - 2.2抽滤头和集液瓶不使用玻璃材料，所选材质不含可溶出金属离子， - 2.3 自带锂电池：电池续航时间不小余 20h。 - 2.4 整机自带电池余量显示，压力显示。 - 2.5 砂心尺寸不小于 60mm。 - 2.6 配备不少于 10 个集液瓶，容量 400ml，自带瓶盖（配密封圈）。 - 2.7 操作简单，具备自动泄压功能。 - 2.8 配备 0.45 微米孔径滤膜，直径不小于 6 厘米，数量 1 盒（50 - 张）。 | 1 | 台 |
| 2 | 摄像机 | - 4K（25P)摄像，自动对焦，电子取景器，内置麦克风、5轴光学防抖、约20倍光学变焦 | 1 | 台 |
| 3 | 手持多组分气体分析仪 | 一、应符合标准要求： GB12358-2006作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求规范 GB/T36198-2018土壤质量土壤气体采样指南 JJG551-2003二氧化硫气体检测仪检定规程 JJG635-2011一氧化碳、二氧化碳红外气体分析仪器检定规程 二、技术性能要求： 2.1.仪器具有防水防尘功能，防护等级不低于IP68 2.2.仪器至少具有硫化氢、一氧化碳、一氧化氮、氧气、二氧化碳、甲醛的计量器具型式批准证书。 ▲2.3.主机自带高亮触摸显示屏，户内暗光和户外强光环境下依然可视，触控操作，无需按键。（注：投标时需提供权威机构出具的检测报告证明材料并加盖投标人公章） ▲2.4.每个传感器模块盒可安装不低于9只传感器，可挂载不低于3个传感器模块盒，不低于27只传感器；并可根据实际监测需要进行传感器类型调整，满足快速监测有毒有害气体的工作需要。（注：投标时需提供权威机构出具的检测报告证明材料并加盖投标人公章） 2.5.支持GPS和北斗定位功能； 2.6.支持实时测量大气压、环境温度、环境相对湿度参数 2.7.测量单位能在ppm、umol/mol和mg/m3间切换； 2.8.针对PID传感器已内置上百种VOC气体响应系数，示值无须人工转换； 2.9.具有低电量报警和传感器出错报警提示功能； 2.10.具有气体浓度超限的声音报警功能； 2.11.可独立设置不同种类有毒有害气体的限值：TWA、STEL、MAC； 三、技术指标要求： 工作温度：(-10～50)℃ 工作湿度：(0～95)%RH(无冷凝) 负载能力：＞15kPa 响应时间：≤20s 数据存储量：不少于1万组 Cl2：测量范围(0~10)μmol/mol，分辨率0.1μmol/mol，最大允许误差±5% F.S.； NO ：测量范围(0~250)μmol/mol，分辨率1μmol/mol，最大允许误差±5% F.S NO2 ：测量范围(0~20)μmol/mol，分辨率0.1μmol/mol，最大允许误差±5% F.S. CO2 ：测量范围(0~20)% ，分辨率0.1%VOL，最大允许误差±2% F.S. COCl2 ：测量范围(0~1)μmol/mol，分辨率0.01μmol/mol，最大允许误差±5% F.S. HCN：测量范围(0~50)μmol/mol，分辨率0.1μmol/mol，最大允许误差±5% F.S. 四、配置要求： 主机1台、主机包1个、传感器模块盒1个、充电器1个、OTG数据线（Type-C转USB-A）1根、数据线（Type-C，2m）1根、说明书2份、合格证。 | 1 | 台 |
| 4 | 深井采样器 | 1、取样绳长：30米标配（可根据需求另配）； 2、取样桶：约53mm×395mm（直径×高）； 3、采样量：500ml； 4、高背底座：不锈钢，材质304,耐腐蚀氧化； 5、采样方式：手摇半自动采样； 6、工作环境温度：-5℃ 至 +50℃，可全天候工作； 7、外形尺寸：约 （180mm×100mm×560mm）(长×宽×高)； 8、重量：约3 Kg。 | 1 | 台 |
| 5 | 便携式抽滤仪 | 一、产品特点： 1.采用一体化设计方式，抽滤头、集液瓶和主机为一个整体，无需现场组装，携带方便，配带便携箱便于现场使用。 2.便携式真空抽滤器自带高容量锂电池，可以实现现场抽滤，适合野外现场使用，续航时间长达20小时以上； 3.操作简单，打开即用，自动泄压，滤膜更换方便； 4.选用真空泵，耐酸碱腐蚀，使用寿命长； 5.抽滤头和集液瓶不使用玻璃材料，所选材质不含可溶出金属离子， 6.集液瓶和样品瓶合二为一，抽滤下一个水样时无需清洗集液瓶； 7.样品瓶（集液瓶）材质符合国家标准及作业指导书要求，不含金属离子； 8.使用标准的100孔径0.45μm水系微孔滤膜； 9.电池余量液晶屏显示，另外可增配多块锂电池，现场更换方便； 10.交直流两用：可直接使用220伏交流电。现场和无电池的实验室皆可操作使用； 二、性能及技术要求： 2.1.整机重量（含内置可充电锂电池）：小于 5.5kg； 2.2.抽滤头和集液瓶不使用玻璃材料，所选材质不含可溶出金属离子， 2.3.自带锂电池：电池续航时间不小余 20h。 2.4.整机自带电池余量显示，压力显示。 2.5.砂心尺寸不小于 60mm。 2.6.配备不少于 10 个集液瓶，容量 400ml，自带瓶盖（配密封圈）。 2.7.操作简单，具备自动泄压功能。 2.8.配备 0.45 微米孔径滤膜，直径不小于 6 厘米，数量 1 盒（50 张）。 | 1 | 台 |
| 6 | 手持GPS（北斗） | GPS+北斗双卫星，多种坐标格式转换，32G地图卡，夜光显示，防震，防水 | 1 | 台 |
| 7 | 水质试纸 | 1.测试项目： PH 总碱 碳酸根 硬度 氰尿酸 碘 铜 余氯 溴 总氯 铁 硝酸盐 亚硝酸盐 铅 氟； 2.适用范围：适用于饮用水，水族馆，游泳池和Spa，工业用水，池塘，温泉水。 | 1 | 台 |
| 8 | 水质试剂盒 | 可快速检测以下项目，包括COD、氨氮、磷酸盐、总氮、余氯、总氯、亚硝酸盐、总铬、六价铬、铜、镍、铁、锌。 | 1 | 台 |
| 9 | 便携式测油仪 | 一、用途：适用于地表水、地下水、海水中的石油类的全自动检测分析。 二、符合标准：符合国家标准“HJ970-2018水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）” 三、技术指标 3.1.检出限：DL<0.02mg/L(测量11次空白计算3倍标准偏差)； 3.2.测量范围：0-60mg/L； 3.3.最低检出浓度：0.001mg/L； 3.4.重复性：RSD≤1%(4-20mg/L油样测定11次)； 3.5.准确度误差：<±2%； 3.6.分辨率：0.001mg/L； 3.7.相关系数：R>0.999（0、1、2、4、8、16mg/L）； 3.8.测量波长：225 nm； 3.9.波数准确度和重复性：±1nm-1； 3.10.萃取试剂和透光率：正己烷225nm透光率大于 90%； 3.11.分离方式：萃取、分离筒、除水膜三次分离； 3.12.水样体积：在10-500mL之间任意选取；自动测量、读取水样体积； 3.13.体积输入：仪器自动读取自动代入计算； 4、技术特点 4.1.全自动化：样品不转移直接上机萃取，全自动体积测量、试剂添加、萃取、除水过滤、测量、排液、清洗等自动完成； 4.2.高精度自动注射器:试剂0-50ml任意设置, 自带反冲洗功能，无交叉污染，超浓度自动稀释,自动配质控样,自动一键定标做曲线； ▲4.3自动量取装置容量偏差：≤2%，采用超声测量体积，不使用探针测量体积，避免交叉污染。（注：投标时需提供满足本项技术参数的第三方检测机构出具的校准证书证明材料并加盖投标人公章）； ▲4.4.多通道陶瓷旋转阀和注射泵直接相接，中间不需要用管线连接，最大程度减少交叉污染，减少清洗试剂的用量；（注：投标时需提供多通道陶瓷旋转阀和注射泵一体式照片证明材料并加盖投标人公章） 4.5.内置≥11寸触控电脑终端， Windows10系统控制，使软件操作时更加方便好用 4.6.核心油水分离技术：不锈钢分离器，防堵破乳油水分离膜，双膜分离替代无水硫酸钠； 4.7.采用市售棕色广口采样萃取瓶不残留试剂，采用效率高速度快的立体式搅拌萃取，内部具有萃取固定位置放置萃取瓶； 4.8.故障自检：开机自动检测前处理系统有无故障，自动检测主机有无故障，故障声光报警； 4.9.仪器整体为拉杆箱式，一个箱子包含萃取器、主机、试剂瓶、采样萃取瓶，可随应急车在户外现场使用同时也可在实验室操作； 4.10.充电储能：采用锂电池，一次充电使用≥6h，可连接汽车电源或220V常规电源，测量时间不受限制； 五、配置清单： 全自动便携紫外测油仪主机 1台；全自动紫外测油仪软件 1套；油水分离膜 30片；防堵破乳膜30片；内置注射泵 1套；内置触屏控制电脑终端1台；带刻度的采样萃取瓶1套 ；比色皿1套；锂电池和充电器各1套。 | 1 | 台 |
| 10 | 苏玛罐 | ≥容积：3L ； Siltek处理的采样罐和阀门具有高惰性，能分析硫化物和溴化物； 使用金属对金属的密封的高品质的2/3-不锈钢膜片转接口，防止样品的吸附，使分析结果更加准确； 采样罐和阀门是304和316的不锈钢材质组成，以承受野外工作的严酷考验； 可选2通口或3通阀门; 三通阀链接30“Hg/60psi的真空/压力表（其他仪表）； 使用寿命长，无流失，操作简单，抗磨损新型RAVE阀门。 | 2 | 台 |
| 11 | 气象参数测定仪 | 一、技术要求 1.1.风速 测量范围：0.6—50m/s 精度：±3% 分辨率：0.1 m/s 1.2.空气温度 测量范围：-40℃-80℃ 精度：0.5℃ 分辨率：0.1℃ 1.3.相对湿度 测量范围：5～90%RH 精度：±2% 分辨率：0.1%RH 1.4.环境大气压 测量范围：70～130kPa 精度：±0.5kPa 分辨率：0.1 kPa 1.5.风向 测量范围：0～360° 精度：±3° 分辨率：1° 二、配置要求 主机 1台；随机附件1套。 | 1 | 台 |
| 12 | ★便携式多种气体检测仪(电化学传感器法) | 一：应符合标准要求： GB12358-2006作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求规范 GB/T36198-2018土壤质量土壤气体采样指南 JJG551-2003二氧化硫气体检测仪检定规程 JJG635-2011一氧化碳、二氧化碳红外气体分析仪器检定规程 二、技术性能要求： ▲2.1.仪器具有防水防尘功能，防护等级不低于IP68；（注：投标时需提供权威机构出具的检测报告证明材料并加盖投标人公章） 2.2.仪器至少具有硫化氢、一氧化碳、一氧化氮、氧气、二氧化碳、甲醛的计量器具型式批准证书。 ▲2.3.主机自带高亮触摸显示屏，户内暗光和户外强光环境下依然可视，触控操作，无需按键。（注：投标时需提供权威机构出具的检测报告证明材料并加盖投标人公章） ▲2.4.每个传感器模块盒可安装不低于9只传感器，可挂载不低于3个传感器模块盒，不低于27只传感器；并可根据实际监测需要进行传感器类型调整，满足快速监测有毒有害气体的工作需要。（注：投标时需提供权威机构出具的检测报告证明材料并加盖投标人公章） ▲2.5.支持GPS和北斗定位功能；（注：投标时需提供权威机构出具的检测报告证明材料并加盖投标人公章） ▲2.6.支持实时测量大气压、环境温度、环境相对湿度参数（注：投标时需提供权威机构出具的检测报告证明材料并加盖投标人公章） 2.7.测量单位能在ppm、umol/mol和mg/m3间切换； 2.8.针对PID传感器已内置上百种VOC气体响应系数，示值无须人工转换； 2.9.具有低电量报警和传感器出错报警提示功能； 2.10.具有气体浓度超限的声音报警功能； 2.11.可独立设置不同种类有毒有害气体的限值：TWA、STEL、MAC； 三、技术指标要求： 工作温度：(-10～50)℃ 工作湿度：(0～95)%RH(无冷凝) 负载能力：＞15kPa 响应时间：≤20s 数据存储量：不少于1万组 CO：测量范围(0~1000)μmol/mol，分辨率1μmol/mol，最大允许误差±10%F.S.； SO2：测量范围(0~150)μmol/mol，分辨率0.1μmol/mol，示值误差±5%F.S.，重复性≤2% H2S：测量范围(0~500)μmol/mol，分辨率0.1μmol/mol，最大允许误差±10%F.S.； NH3：测量范围(0~100)μmol/mol，分辨率0.1μmol/mol，最大允许误差±5%F.S.； HCl：测量范围(0~50)μmol/mol，分辨率0.1μmol/mol，最大允许误差±5% F.S.； HF ：测量范围(0~10)μmol/mol，分辨率0.1μmol/mol，最大允许误差±5% F.S.； 四、配置要求： 主机1台、主机包1个、传感器模块盒1个、充电器1个、OTG数据线（Type-C转USB-A）1根、数据线（Type-C，2m）1根、说明书2份、合格证。 | 1 | 台 |
| 13 | 气体检测管 | 气体快速检测管主要用于煤炭，石化、电力、环保等工矿企业工作环境中有害气体浓度的快速测定。 一氧化碳：200-5000mg/m3 氨气：5-100mg/m3 二氧化碳：300-5000ppm 硫化氢：5-100mg/m3 二氧化硫：5-150mg/m3 氮氧化物：5-100mg/m3 | 1 | 台 |
| 14 | 便携式重金属测定仪（X荧光,水质重金属） | 一、设备用途： 定量检测水样中重金属离子； 二、技术要求： 2.1.界面：中文软件，指引式操作，测量结果直接显示待测样浓度。最快检测时间：不大5分钟； 2.2.通过配置不同的工作电极，可支持检测十种以上的金属离子。仪器可支持自行开发更多种重金属离子检测方法； 2.3.仪器必须自带集成显示屏，保证在野外无需电脑可以单独使用，方便现场应急检测； 2.4.检测精度：单机操作为100ppb≤±10%； 2.5.分辨率：0.5ppb。USB 通讯接口； 2.6.电极组配制：独立的玻碳工作电极（对应检测项目：Zn、Cd、Pb、Cu）；独立的金工作电极（对应检测项目：Hg、As）；独立的铂对电极；独立的银/氯化银参比电极； 2.7.设备集成软件功能：操作菜单和检测结果直接显示；可控制完整的检测过程，对10 种不同的金属进行测量； ▲2.8.测量标准液示值误差≤±3%（@100ppb），重现性RSD≤5%； （注：投标时需提供证明材料并加盖投标人公章） 2.9.测量时间快：检测时间小于5 分钟，最快检测时间小于30 秒；仪器要求重量轻携带方便、自带显示屏可直接用于现场测定显示； 2.10.检测范围宽：典型检测包括标配铜、镉、铅、锌、汞、砷、可扩展：镍、锰、铊、钴、铁、六价铬、锑、铋等14种重金属离子，结合PC 机可配置测量更多重金属种类和更低量程档位，而不需要升级仪器本身固件程序；电极性能稳定，采用分体电极方便维护和更换，参比电极免维护，无需镀AgCl等繁琐操作； 2.11.采用IP65 防尘防水等级设计，独立大尺寸液晶显示屏，带明亮背光，即使在野外阳光下也能清晰显示内容； 2.12.具有剩余电量指示功能，配置电源适配器充电和汽车点烟器进行车载充电，方便现场电量不足时采取有效措施； 2.13.可选配支持无线打印功能，可现场打印记录结果；具有数据存储功能，方便用户查询； 2.14.可独立于PC 机显示伏安谱图，有效判定仪器故障和离子干扰； 2.15.内置蓝牙和USB 接口，并配套强大的联机软件，可实现硬件检测，电极维护，测量操作、历史数据上传、极谱图分析和算法应用分析等所有仪器操作； 2.16.中英文图形化操作菜单，语言可选择，菜单提示清晰，方便用户现场无误操作； 2.17.可以实现和实验室AAS光谱仪联用，实现数据实时上传,有效的分析相关数据图谱； 2.18.仪器内部安装esd防静电保护系统，保证仪器主机稳定性； 2.19.配套专用加样仪一台； 2.19.1.加液种类: 各种酸类、有机试剂及无机盐类的溶液 2.19.2.加液流路：三个独立控制加液流路 2.19.3.加液范围: 1mL - 999 mL 2.19.4.加液精度: 按加液量10mL计RSD < 2% 功能要求 2.19.5.手持式遥控手柄，可与主机分离，灵活移动加液。 2.19.6.配置液晶独立操作显示屏，便捷操作。 ▲2.19.7.可根据具体加液需求分别设置三路流路加液量。（注：投标时需提供证明材料并加盖投标人公章） 2.19.8.具有单独清洗功能。 2.19.9.具有加液参数校正功能。 2.19.10.配置耐腐蚀材质加液管路。 三、配置清单： 主机、标配多元素试剂一套、电极清洁液、专用分析杯、移液枪和移液管、数据连接线、数据管理软件、便携式手提箱、电源适配器和点烟器适配器，专用加样仪一台。 | 1 | 台 |
| 15 | 高负载大气颗粒物采样器（氟化物） | 一、应符合标准要求： HJ/T 374-2007总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法 HJ 955-2018 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法 JJG 943-2011 总悬浮颗粒物采样器检定规程 二.技术特点 2.1.整机防水、防尘、防碰撞性能优异 ，可保证雨、雪、扬尘、重度霾天气正常工作； 2.2.满足玻璃纤维滤膜、装有PUF\吸附树脂的VOC采样罐 ( voc )；乙酸硝酸纤维素膜(氟化物)；过氯乙烯膜 (重金属)、PTFE (聚四氟乙烯)及石英滤膜采样要求； 2.3.采用不小于5寸彩色触摸屏，内容更直观，操作更简便； 2.4.仪器可搭配不同的采样头，实现对TSP/PM10/PM2.5/氟化物/空气重金属/SVOC/SVOCs的采集； ▲ 2.5.采用大流量、高负压、长寿命无刷采样泵，流量50L/min时，负载能力＞20kPa；额定80%负载时，不间断运行时间＞2万小时；（注：投标时需提供相关产品证明材料并加盖投标人公章） 2.6.采用采样泵控制器具有气路阻塞、低流量保护功能； 2.7.支持USB数据导出，内置大容量数据存储器，具备瞬时数据存储功能； 2.8.存档文件格式有TXT和CSV两种格式； 2.9.采用高精度、耐腐蚀、耐高湿电子流量计，保证了高可靠性及采样体积高精确度； 2.10.自动测量大气压力和温度，自动计算标况体积； 2.11.采样过程中断电数据自动保护，来电后继续采样； 2.12.可定时采样、间隔采样、24小时连续采样。 三、技术指标： 3.1.采样流量：(10～130)L/min，分辨率0.1 L/min, 最大允许误差±2.0% 3.2.采样时间：1min～99h59min，分辨率1s, 最大允许误差±0.1% 3.3.环境大气压：（60～130）kPa，分辨率0.01kPa, 最大允许误差±0.5kPa 3.4.带载能力：50L/min流量时，克服阻力20kPa 3.5.工作温度：(-30~50)℃ 3.6.仪器噪声：＜65 dB(A) 3.7.主机电源：AC220V±10%，50Hz 四、配置清单 高负压环境空气颗粒物采样器主机1套；氟化物切割器1套交流电源线1根；混合纤维素滤膜 1盒；三脚架1套； | 1 | 台 |

三、售后服务要求

3.1质保及售后服务

（1）中标人所投所有货物须提供三年的免费质保服务（自验收合格之日起计算）。在免费质保期内，除人为损坏和不可抗力因素外，中标人负责对其提供的物品进行免费维修或更换。免费质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。三年期间聘请第三方的校验机构对所有设备校验的费用均有中标单位承担，所有设备的所有权、资产归监测站所有。

（2）售后服务响应时间：免费质保期内如货物出现质量问题，中标人须立即响应。对于普通故障，修复时间不超过24小时，如不能解决的，中标人需在48小时内免费提供备品备件供采购人使用。

（3）所有设备质保期内需配套的售后运维服务，其价格均包含在总价中。

3.2培训

（1）中标单位应组织1次技术培训，派出合格的技术人员担任教员到招标方所在地对招标方人员进行培训。（需进行厂家培训的品目，也应及时安排，所需费用由中标单位承担。）培训教员的差旅费、食宿费、受训人员使用的培训教材等费用，均由中标单位承担。培训内容包括设备的基本原理、调试、操作使用和保养维修（产品维护、故障排除、性能优化等），分析计算软件的使用方法等。培训以实现仪器设备实际操作为与软件的掌握为目标。

（2）现场培训能够根据采购人需要，合理安排，使采购人能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。培训是否达到要求须经招标方确认后方可认可。

（3）培训费用均包含在总价中。

3.3交货期

自合同签订之日起60日内供货并安装调试完毕。

3.4验收

- （1）设备安装、调试结束后，由中标人主动向采购人申请开机、试运行及验收事宜。

- （2）采购人和相关部门将按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：按照国家标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

（3）货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

（4）中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的软硬件产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

（5）所有货物安装时若需使用特殊的接头、插座、线缆、线槽、电管、线卡、桥架、线盒、软管、特殊安装工具等备件由中标人提供，费用包含在总投标价中。

（6）对货物进行全面的验收，对验收中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，最终验收合格后，采购人向中标人签发最终验收证明。

（7）中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。

四、服务保障和承诺要求

4.1各投标人必须严格按照本次招标技术要求进行合理报价并提供服务，如后期出现验收不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单。

4.2中标单位自行承担服务过程中的安全责任。

4.3投标人在服务过程中涉及第三方产品知识产权情况，若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由中标人全面承担并全权解决，并确保不影响项目的进度。

4.4本项目须派项目负责人1名。

注：以上要求须在投标文件《服务承诺函》中逐条响应，未响应或部分响应的作无效标论处。

五、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 清单中所有产品标的 | 工业 |

第四章  评标办法及评分标准

一、评标办法：综合评分法。

1.为体现公开、公平、公正和择优诚信的原则，根据相关法律法规规定和招标文件约定，本次招标决定采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

2.任何最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标人的得分；报价得分通过计算直接取得；报价得分加评委算术平均得分，为投标人的总得分。

3.总得分最高的即为中标候选人。

4.推荐的中标候选人数：1名。

二、政府采购政策功能落实

1. 对小型和微型企业产品最后价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

如项目为工程类或服务类，施工单位/服务全部由符合政策要求的小微企业承接，对其总报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

如项目为货物类采购，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造，对其总报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。如供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物，不享受中小企业扶持政策，价格不作相应扣除。

2. 供应商须按照采购文件要求提供相应的《企业声明函》（格式附后），不提供声明函或有弄虚作假的，将依法承担相应责任。

3. 企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。

4. 以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库【2020】46号）等有关制度规定执行。

三、残疾人福利单位价格扣除：

1. 本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2. 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）。

3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

四、监狱和戒毒企业价格扣除：

1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2. 监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

五、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

六、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

七、执行投标产品的商品包装、快递包装相关政策：供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）”执行 。

八、执行数据中心采购相关政策：若涉及到数据中心采购，应按照“关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）”执行。

九、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

十、评分标准（总分值为100分）

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价分 （30分） | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，结果保留两位小数。（有效投标报价为未被评标委员会判定为废标的投标文件）。 注：小微企业优惠政策详见本文第四章第二项“小微企业优惠情况” |
| 二 | 技术参数评审 （45分） | 45分 | 所投产品技术指标、参数全部满足或超过招标技术要求的得45分，共162项，标“▲”项每有一处不满足或负偏离扣2.5分，非标“▲”每有一项负偏离的扣0.1分。 注：1.标“▲”的，按招标文件中规定的要求提供相关证明材料（并在《技术参数响应表》中标注证明材料所在页码）为依据，否则视为负偏离；2.其他参数以提供的《技术参数响应表》加盖投标单位公章为依据，否则视为负偏离；3.技术参数中每一小条为一项；4.投标人需在投标文件中清楚标注每一对应项页码，以便评委审核。 |
| 三 | 企业实力（5分） | 5分 | 1.投标人具有质量管理体系认证证书得1分，本项最高得1分。（认证范围与本次采购内容相关，认证机构必须在全国认证认可信息公共服务平台cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page网站可查询）；须提供相关证明材料原件扫描件及网站查询截图。 注：投标时须提供相关证书原件彩色扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分。 2.投标人自2021年1月1日起（以合同签订时间为准），承担过类似项目业绩的，每有1个得2分，本项最高得4分。 注：业绩是指与本项目采购需求相关的业绩（业绩须包含核心产品），投标时须提供合同原件和发票原件彩色扫描件并同时加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 四 | 实施方案（18分） | 4分 | 评标委员会根据投标人提供针对本项目的项目供货方案（须包含：时间进度安排、安全保证措施、质量保证措施等方面）进行综合评审； 方案科学合理性强、内容详尽细致、针对性和落地性强，满足项目要求性强的得4分； 方案科学合理性较强、内容符合性较强、针对性和落地性较强，满足项目要求性较强的得3.5分； 方案科学合理性一般、内容符合性一般、针对性和落地性一般，满足项目要求性一般的得3分； 未提供相关方案或提供的方案不符合实际情况，本项不得分。 注：评委应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。 |
|  |  | 4分 | 评标委员会投标人的安装调试、验收方案进行综合评审； 方案科学合理性强、内容详尽细致、针对性和落地性强，满足项目要求性强的得4分； 方案科学合理性较强、内容符合性较强、针对性和落地性较强，满足项目要求性较强的得3.5分； 方案科学合理性一般、内容符合性一般、针对性和落地性一般，满足项目要求性一般的得3分； 未提供相关方案或提供的方案不符合实际情况，本项不得分。 注：评委应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。 |
|  |  | 4分 | 评标委员会根据投标人提供的培训服务方案（须包含：操作、维修、保养等方面)进行综合评审； 方案科学合理性强、内容详尽细致、针对性和落地性强，满足项目要求性强的得4分； 方方案科学合理性较强、内容符合性较强、针对性和落地性较强，满足项目要求性较强的得3.5分； 方案科学合理性一般、内容符合性一般、针对性和落地性一般，满足项目要求性一般的得3分； 未提供相关方案或提供的方案不符合实际情况，本项不得分。 注：评委应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。 |
|  |  | 3分 | 评标委员会根据投标人的售后服务方案（须包含：维修、保养、技术支持等方面）进行综合评审； 方案科学合理性强、内容详尽细致、针对性和落地性强，满足项目要求性强的得3分； 方案科学合理性较强、内容符合性较强、针对性和落地性较强，满足项目要求性较强的得2.5分； 方案科学合理性一般、内容符合性一般、针对性和落地性一般，满足项目要求性一般的得2分； 未提供相关方案或提供的方案不符合实际情况，本项不得分。 注：评委应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。 |
|  |  | 3分 | 评标委员会投标人提供的针对本项目的应急预案（须包含：应急分类与处置等方面）进行综合评审； 方案科学合理性强、内容详尽细致、针对性和落地性强，满足项目要求性强的得3分； 方案科学合理性较强、内容符合性较强、针对性和落地性较强，满足项目要求性较强的得2.5分； 方案科学合理性一般、内容符合性一般、针对性和落地性一般，满足项目要求性一般的得2分； 未提供相关方案或提供的方案不符合实际情况，本项不得分。 注：评委应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。 |
| 五 | 节能 环保 （2分） | 2分 | ①投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分； ②投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得 0.5分，最多得1分。 |

注：上述加分项中需提供相关证明材料的，在该项目中标公示上网之日起一个工作日内，向采购人提供原件核查。如不提供或提供的原件与投标时提供的证明材料不一致，将被视为在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交，列入不良行为记录名单

第五章    合同主要条款

采购人（全称）：盐城市建湖生态环境局（以下简称甲方）

中标人（全称）：                    （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就建湖生态环境监测站应急监测仪器设备项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、合同标的

合同总价应是招标范围内全部工作内容的价格体现，应包含但不限于：设备费用（含全套设备、附件、配件、备品备件、专用工具、技术资料等）、直接和间接成本费、劳务费、清洁费、包装费、采购费、生产费、运杂费（含运输费）、装卸费、保险费、保修费、管理费、配合费、安装费、调试费、检测费、验收费、技术（含操作、维护等）培训及售后服务费、质保期（三年）内所有设备的校准费、所有设备在质保期（三年）内所涉及的试剂耗材费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。对乙方认为没有考虑到的费用甲方将不予支付，并认为此项费用已包含在合同价中。

二、组成本合同的有关文件

招标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（2）开标一览表；

（3）投标承诺；

（4）服务承诺；

（5）中标或成交通知书；

（6）甲乙双方商定的其他文件。

三、履约保证金

1.乙方在签订合同前须向甲方交纳中标价的5%作为履约保证金（人民币￥      元），在供货结束验收合格后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人交纳中标价2.5%的履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

2.合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

3.履约保证金的退还：

3.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

3.2时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。

3.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

四、项目内容

建湖生态环境监测站应急监测仪器设备项目中的所有服务内容，具体服务内容详见招标文件要求；

五、质量要求、售后服务及培训

1.乙方按照国家规定的标准和标书规定的标准执行。

2.乙方应按招标文件规定的服务要求、质量标准向甲方提供规范、快捷的服务。

3.如成果在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在3小时内到达甲方现场。

4.质保及售后服务

（1）乙方所投所有货物须提供三年的免费质保服务（自验收合格之日起计算）。在免费质保期内，除人为损坏和不可抗力因素外，乙方负责对其提供的物品进行免费维修或更换。免费质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。三年期间聘请第三方的校验机构对所有设备校验的费用均有乙方承担，所有设备的所有权、资产归监测站所有。

（2）售后服务响应时间：免费质保期内如货物出现质量问题，乙方须立即响应。对于普通故障，修复时间不超过24小时，如不能解决的，乙方需在48小时内免费提供备品备件供甲方使用。

5.培训

（1）乙方应组织1次技术培训，派出合格的技术人员担任教员到甲方所在地对甲方人员进行培训。（需进行厂家培训的品目，也应及时安排，所需费用由乙方承担。）培训教员的差旅费、食宿费、受训人员使用的培训教材等费用，均由乙方承担。培训内容包括设备的基本原理、调试、操作使用和保养维修（产品维护、故障排除、性能优化等），分析计算软件的使用方法等。培训以实现仪器设备实际操作为与软件的掌握为目标。

（2）现场培训能够根据甲方需要，合理安排，使甲方能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。培训是否达到要求须经甲方确认后方可认可。

（3）培训费用均包含在总价中。

六、履约验收

（1）设备安装、调试结束后，由乙方主动向甲方申请开机、试运行及验收事宜。

（2）甲方和相关部门将按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：按照国家标准验收，乙方予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，甲方须约请相关部门和专家参加项目验收。

（3）货物在验收时，乙方应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付甲方和应由乙方提供的必要文件。

（4）乙方应根据甲方使用单位的技术要求提供相应的软硬件产品。由乙方所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

（5）所有货物安装时若需使用特殊的接头、插座、线缆、线槽、电管、线卡、桥架、线盒、软管、特殊安装工具等备件由乙方提供，费用包含在合同价中。

（6）对货物进行全面的验收，对验收中暴露出来的问题，乙方应及时进行整改，最终验收合格后，甲方向乙方签发最终验收证明。

（7）乙方应向甲方提供安装调试过程中的各种文档资料,以便甲方今后能掌握操作和维护方法。

七、履行期限及服务地点

1.合同履行期限：自合同签订之日起60日内供货并安装调试完毕；

2.服务地点：甲方指定地点。

八、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

九、产权担保

乙方保证所交付的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 付款方式

- 10.1根据市财政局《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》文件要求，合同签订后30日内，甲方收到发票10个工作日内支付预付款，预付款支付比例：合同金额的30%。签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例金额，甲方可不适用该条款；

10.2设备安装、调试完毕并经验收合格后，支付至合同金额的90%，质保期三年满后无质量问题，甲方向乙方支付尾款10%。付款前，乙方应提供符合甲方要求的财务发票，否则甲方有权顺延支付相应款项，且无需承担逾期付款责任。

十一、质保期：三年（自验收合格之日起）；三年期间聘请第三方的校验机构对所有设备校验的费用均有乙方承担，所有设备的所有权、资产归监测站所有。

十二、安全责任

项目服务期间，乙方的所有的工作人员的人身安全以及乙方在服务期间产生的各类安全责任事故均由乙方自行承担。

- 十三、双方权利与义务

- 1.甲方的权利与义务

- （1）审定乙方拟定的项目实施方案；

- （2）检查监督乙方日常管理工作的实施及合同履行情况；

- （3）乙方合同履行工作不合格时，甲方有权提出异议并对其进行相关处罚；对不称职的乙方人员甲方有权要求乙方及时调换，以满足工作需求；

- （4）甲方按合同约定如期支付乙方服务费用；

（5）招标文件、投标文件及合同附件中约定的甲方其他权利义务。

- 2.乙方的权利与义务

- （1）根据相关法律法规及本合同的约定，制定关于本项目的实施方案；自觉接受甲方的检查监督，积极采纳甲方合理化的建议并加以改进。

- （2）按照合同要求认真履行职责，同时必须按照确定的人员设岗要求派出相关人员从事其工作，其聘用人员应能满足其从事的工作岗位要求。

- （3）乙方及其聘用的员工须遵守甲方的相关规章制度，不得合同履行期间从事与本职工作无关的活动，如发现相关情况，乙方自行承担一切后果。

（4）乙方应依法与所聘用的员工签订劳动合同，明确权利义务关系，及时支付工资和各项劳务费用，并办理各项社会保险；乙方与其聘用的劳务人员发生的任何形式的劳资纠纷，由乙方自行解决，与甲方无关，如给甲方造成损失的，乙方承担全部责任。

- （5）乙方员工在工作期间未按工作流程、制度操作而造成甲方或第三方人身、财产损失的，由乙方承担全部责任。

- （6）招标文件、投标文件方其他权利义务。

十四、违约责任.

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

1.甲方的违约责任

甲方违反合同约定，造成乙方经济损失的，甲方应承担相关损失。

2.乙方的违约责任

乙方违反合同约定，未能达到约定的项目目标，或出现重大管理失误，甲方有权终止合同；造成甲方经济损失的，乙方应给与甲方经济赔偿，并承担相应的法律责任。

（1）乙方不能交付项目标的，或交付项目标的不合格从而影响甲方正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方逾期交付的，应在交付前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即提交并应按照逾期提交技术成果的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。。

十五、不可抗力

1、甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十六、其他事项

1、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的，应当在明确责任后 7 天内支付，否则应按未付金额的 10% 支付违约金。

十七、合同争议解决方式

本合同的订立、解释、履行及争议解决应适用于中华人民共和国法律。双方因履行本合同产生纠纷，应协商解决。协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

十八、其他

1、合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

2、本合同有效期：年月日至年月日（以下单日为准）。

3、任何一方无权在没有另一方事先书面同意的情况下，向第三方给予、授予和转让本合同所规定的任何权利和义务。

4、本合同自甲乙双方代表签字盖章之日起生效，一式陆份，甲乙双方各贰份，盐城市捷之诚工程项目管理有限公司贰份。

5、本合同附件包括：招标文件、投标文件及中标通知书。

- 6、该合同在签订之日起2个工作日内在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网上予以公示。

- 投标文件及格式

- （一）开标一览表（总价）

项目编号：JSZC-320925-YJZC-G2024-0002

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 建湖生态环境监测站应急监测仪器设备项目 | 详见投标文件 | 元 |
| 核心产品品牌 |  |  |
| 总价（大写）： | 金额大写： |  |

投标人公章：      （电子签章）

日期：      年    月   日

（二）投标函

采购人：盐城市建湖生态环境局

1.根据建湖生态环境监测站应急监测仪器设备项目的招标文件，，我单位经市场考察和研究上述项目招标文件的投标须知、相关标准及技术要求和其他有关文件后，我方愿以总价人民币即（大写）     元，（小写）￥    元的投标报价完成本项目，按招标要求实施此项目。

2.一旦我方中标，我方保证自合同签订之日起60日内供货并安装调试完毕。

3.我方保证所供货物均达到合格产品，质保期为      年。

4.我方接受招标文件中的货款支付条件和招标文件中规定的各项要求。

5.我方本项目的投标核心产品★便携式多种气体检测仪(电化学传感器法)品牌为             。

6.如果我方在招标文件规定的截止时间后撤回投标文件，或在接到中标通知书后30天内未能或拒绝签订合同协议书，我单位自愿接受被列为不良行为记录。

7.如我方中标，我方承诺在签订合同前向采购人交纳招标文件规定的履约保证金。

8.我方投标文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方无条件接受采购人和主管部门依据法律法规做出的处理决定，并承担由此产生的责任。

9.我方承诺服务过程中所有工作人员的人身安全以及我方在实施期间产生的各类安全责任事故均由我方自行承担。

10.你方的中标通知书和本承诺书将成为约束双方合同文件的组成部分。

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：      年      月      日

（三）无重大违法记录声明函

采购人：盐城市建湖生态环境局

我公司自愿参与贵单位组织实施的建湖生态环境监测站应急监测仪器设备项目的投标。我单位参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：      年      月      日

（四）供应商登记表

年   月   日

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  | 邮 编 |  |
| 法人代表 |  | 企业性质 |  | 注册资金 |  |
| 联系 人 |  | 职 务 |  | 所在部门 |  |
| 营业面积 |  | 在册员工 | 名 | 技术人员 | 名 |
| 联系电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 手 机 号 |  |  | 网 址 |  |  |
| 供应商品 范 围 |  |  |  |  |  |
| 企业概况 |  |  |  |  |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |

（五）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名： 联系电话： 身份证号：

系                   （投标单位名称)的法定代表人或单位负责人。

特此证明。

投标单位(公章) ：

日期：年月日

（六）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我　　　　　（姓名）系　　　　　　（投标人名称）的法定代表人或单位负责人，现授权委托　　　　　　　　　（单位名称）　　　　（姓名）为我单位的代理人，以本公司的名义参加　　　　　　　　　　　　　　　　　的投标活动。代理人在开标、询标、合同谈判等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　　      代理人联系电话（手机号）：

投标人(法人印章)：

法定代表人(印章或签字)：

日期：年  月   日

附：

（代理人身份证复印件粘贴处）

（七）公共资源交易投标信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

投标人（盖章）：

年    月    日

（八）建湖县政府采购事前信用承诺书

为营造我县公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时更新维护建湖县公共资源电子化服务平台中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

（九）中小企业声明函（货物）（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加盐城市建湖生态环境局的建湖生态环境监测站应急监测仪器设备项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）   ；制造商为        （企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：供应商如不提供此声明函或不提供证明材料的，投标报价将不做相应扣除。

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- （十）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 盐城市建湖生态环境局的建湖生态环境监测站应急监测仪器设备项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

授权代表亲笔签名：

日 期：________年____月____日

（十一）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我方郑重声明：我方具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我方具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

供应商名称（公章）：

日期：_____年    月    日

（十二）清单报价表

盐城市建湖生态环境局：

我单位愿意按照招标文件的要求和下面的报价提供所需服务，并保证所提供服务为优质服务。                         单位： 人民币元

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌 及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式抽滤装置（现场用） | 详见技术参数要求及相关说明 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 摄像机 | 详见技术参数要求及相关说明 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 手持多组分气体分析仪 | 详见技术参数要求及相关说明 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 深井采样器 | 详见技术参数要求及相关说明 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 便携式抽滤仪 | 详见技术参数要求及相关说明 | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 手持GPS（北斗） | 详见技术参数要求及相关说明 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 水质试纸 | 详见技术参数要求及相关说明 | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 水质试剂盒 | 详见技术参数要求及相关说明 | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 便携式测油仪 | 详见技术参数要求及相关说明 | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 苏玛罐 | 详见技术参数要求及相关说明 | 2 | 台 |  |  |  |
| 11 | 气象参数测定仪 | 详见技术参数要求及相关说明 | 1 | 台 |  |  |  |
| 12 | ★便携式多种气体检测仪(电化学传感器法) | 详见技术参数要求及相关说明 | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | 气体检测管 | 详见技术参数要求及相关说明 | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | 便携式重金属测定仪（X荧光,水质重金属） | 详见技术参数要求及相关说明 | 1 | 台 |  |  |  |
| 15 | 高负载大气颗粒物采样器（氟化物） | 详见技术参数要求及相关说明 | 1 | 台 |  |  |  |
| 合价（与开标一览表一致） |  |  | （大写） （小写） |  |  |  |  |

注：1.投标报价应是招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，投标报价包括：设备费用（含全套设备、附件、配件、备品备件、专用工具、技术资料等）、直接和间接成本费、劳务费、清洁费、包装费、采购费、生产费、运杂费（含运输费）、装卸费、保险费、保修费、管理费、配合费、安装费、调试费、检测费、验收费、技术（含操作、维护等）培训及售后服务费、质保期（三年）内设备的校准费、设备在质保期（三年）内所涉及的试剂耗材费、招标代理服务费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

2.预算金额：79.9万元，高于该预算价的作无效标论处。

3.各投标人必须使用本报价表且须逐格填写，除规定法定代表人或委托代理人签字处手写外，其余内容均要采用电脑打印。

投标单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

______年   月    日

（十三）服务承诺函

| 服 务 内 容 | 1.各投标人必须严格按照本次招标技术要求进行合理报价并提供服务，如后期出现验收不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单。 2.中标单位自行承担服务过程中的安全责任。 3.投标人在服务过程中涉及第三方产品知识产权情况，若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由中标人全面承担并全权解决，并确保不影响项目的进度。 4.本项目须派项目负责人1名。 5.中标人所投所有货物须提供三年的免费质保服务（自验收合格之日起计算）。在免费质保期内，除人为损坏和不可抗力因素外，中标人负责对其提供的物品进行免费维修或更换。免费质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。三年期间聘请第三方的校验机构对所有设备校验的费用均有中标单位承担，所有设备的所有权、资产归监测站所有。 6.售后服务响应时间：免费质保期内如货物出现质量问题，中标人须立即响应。对于普通故障，修复时间不超过24小时，如不能解决的，中标人需在48小时内免费提供备品备件供采购人使用。 7.所有设备质保期内需配套的售后运维服务，其价格均包含在总价中。 8.中标单位应组织1次技术培训，派出合格的技术人员担任教员到招标方所在地对招标方人员进行培训。（需进行厂家培训的品目，也应及时安排，所需费用由中标单位承担。）培训教员的差旅费、食宿费、受训人员使用的培训教材等费用，均由中标单位承担。培训内容包括设备的基本原理、调试、操作使用和保养维修（产品维护、故障排除、性能优化等），分析计算软件的使用方法等。培训以实现仪器设备实际操作为与软件的掌握为目标。 9.现场培训能够根据采购人需要，合理安排，使采购人能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。培训是否达到要求须经招标方确认后方可认可。 10.培训费用均包含在总价中。 11.自合同签订之日起60日内供货并安装调试完毕。 - 12.设备安装、调试结束后，由中标人主动向采购人申请开机、试运行及验收事宜。 - 13.采购人和相关部门将按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：按照国家标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。 14.货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。 15.中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的软硬件产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。 16.所有货物安装时若需使用特殊的接头、插座、线缆、线槽、电管、线卡、桥架、线盒、软管、特殊安装工具等备件由中标人提供，费用包含在总投标价中。 17.对货物进行全面的验收，对验收中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，最终验收合格后，采购人向中标人签发最终验收证明。 18.中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。 |
| --- | --- |
| 承 诺 |  |

注：各投标人须响应本项目采购文件的服务保障和承诺要求逐条响应，未响应或部分响应的作无效标论处。此表不够可复制和放大。

法定代表人或委托代理人： （盖章或签字）

投标单位：   （全称并加盖公章）

年    月    日

（十四）技术参数响应表

| 序号 | 产品名称 | 招标文件技术要求 | 投标技术指标（不得完全复制且逐条对应招标文件技术要求） | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 投标人应根据投标服务的指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”，投标人按照自身实际服务能力填写投标技术参数，所有技术参数必须在此表一一对应并体现，不接受其他形式的投标技术响应说明；未填写技术参数及达不到技术参数要求的根据评分标准作相应处理。

- 2.投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,将承担相应法律责任。

法定代表人或委托代理人： （盖章或签字）

投标单位：   （全称并加盖公章）

年     月     日

（十五）实施方案

(投标人根据评标细则中的相关要求自行编制，格式自制)