招 标 文 件

项目名称：2026年响水县四丰生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理运营服务（重新招标）项目

项目编号：JSZC-320921-YCJH-G2026-0002

响水县环境卫生管理所
2026年09月

总  目  录

招标公告……………………………………

投标人须知…………………………………

合同文本……………………………………

采购需求……………………………………

评标方法与评标标准………………………

投标文件格式………………………………

第一章 招标公告

项目概况

2026年响水县四丰生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理运营服务（重新招标）招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目） ，并于 2026年09月30日09点00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320921-YCJH-G2026-0002

2.项目名称：2026年响水县四丰生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理运营服务（重新招标）项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：200万元（一年）

5.最高限价（如有）：100元每吨（以处理后的达标排水量计），投标价高于最高限价，投标无效。

6.采购需求（简介）：响水县四丰生活垃圾卫生填埋场位于响水县小尖镇四丰村境内，从2020年1月起，响水全域生活垃圾已转运至滨海大吉生活垃圾焚烧发电厂作无害化处理，该填埋场处于封闭运营状态，但该生活垃圾处理场配套的渗滤液处理站仍正常运营，主要处理填埋场日常产生的渗滤液和镇区垃圾压缩站清运至此的渗滤液，每年330每天总量约60吨全年合计约：20000吨以实际处理为准。由于浓缩液长年累月的回灌填埋库区，导致渗滤液原水盐分的富集，处理难度有所增加。（详细内容见本招标文件第四章）

7.合同履行期限：运维时间二年采取1+1模式，一年后若投标人考核合格可顺延一年。从合同签订之日起算

8.本项目不接受联合体参与招标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应提供中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位声明函。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年09月30日09点00 分（北京时间）
2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注代理公司在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

5.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：响水县环境卫生管理所

地址： 响水县长江西路

联系人：顾正洋

联系方式：18205119208

2.采购代理机构信息

名 称： 盐城金弘项目管理有限公司

地 址： 盐城市响水县珠江路友创大厦507

联系人：王爽

联系方式：13912598066

3.项目联系方式

项目联系人：王爽

电　　 话：13912598066

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理公司和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理公司联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理公司。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，代理公司可以对招标文件进行修改。

8.2代理公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为代理公司和采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，代理公司和采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理公司和采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2代理公司和采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理公司和采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1代理公司和采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理公司组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，代理公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3代理公司和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。（提醒：经办人在“江苏政府采购网”查询到中标结果后，再点击推送。招标文件定稿后该提醒删除）

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人发是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理公司将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理公司将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理公司及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理公司将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理公司行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向代理公司或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理公司、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理公司提出，由代理公司负责答复。

代理公司及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和代理公司不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为盐城金弘项目管理有限公司，联系地址：盐城市响水县友创大厦507室，联系电话：13912598066。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，代理公司将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

（备注：项目经办人在发标前应与采购人商定是否允许中标人分包履行合同，确定后该备注删除）

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

33. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为 30  %（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同文本

采购合同

项目名称：

合同编号：

甲方：

乙方：

签署日期：       年       月     日

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

采购人（全称）：                      （以下简称甲方）

中标人（全称）：                     （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就                 相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一.项目概况

1.1 项目名称： 2026年四丰生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理运营服务项目（一年）

1.2主要包含：

现场原有渗滤液处理工艺：预处理+生化系统（MBR）+超滤、纳滤系统+RO 系统（备用） 的基础上进行工艺完善与提升。

工程服务内容：

- 对现场原有渗滤液处理设备进行全面运营维护；

- 渗滤液、废水、浓缩液等输送管道及水泵的运营维护；

- 保证系统的正常运行，确保污水处理后达标排放；

- 渗滤液处理系统内仪表及运行记录的整理、归档与移交；

- 日常的化验检测培训，操作人员培训；

- 岗位责任制及各种管理制度的建立等；

（7）安全防范措施、应急预案。

出水水质标准

经处理后，出水水质必须达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》 GB16889-2024 中表 2 标准。

| 水质项目 | CODCr （mg/L） | BOD5 （mg/L） | NH3-N （mg/L） | TN （mg/L） | TP (mg/L) | SS (mg/L) | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水水质要求 | ≤100 | ≤30 | ≤25 | ≤40 | ≤3 | ≤30 | 6~9 |

二、合同价格

1.2.1 本合同价款采用固定单价方式确定，单价金额为（大写）：人民币_____元/吨（¥______元/吨）；根据供应商的中标单价乘以实际处理合格的量进行结算。最终合同总金额不超过预算总金额。

2.拟派本项目的项目负责人：______________ ，联系方式：______________

合同价应是招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必需的各种工作经费（渗滤液处理站设备日常运营产生所需耗材更换、碳源费、药剂费、维修费、水电费、人工费、管理费、税费等全部费用）。对认为未考虑到的费用采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在合同报价中；

本项目需缴纳履约保证金，为合同金额的5%。

3.1履约保证金缴纳形式:本次项目收取履约保证金：中标金额的5%。

收取履约保证金形式:供应商可以以银行转账或电汇等现金形式，也可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金，在合同签订前提交。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

采用保函形式提交履约保证金的，保函应满足但不限于以下要求:

(1)中标人名称、项目名称(如有分包，则应当按包件分别出具保函并写明包件号);

(2)保函需明确受益人为“响水县环境卫生管理所”；

(3)保函的最高担保金额不低于本项目要求提交的履约保证金的金额;

(4)保函担保的有效期应不短于本项目的履约期限;

(5)在收到采购人加盖公章的书面索赔通知后 10 个工作日内，不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款直至保函担保的最高担保金额。

履约保证金退还:履约保证金在项目验收合格正常运行三个月后，采用非保函形式缴纳的履约保证金在15 个工作日后返还，采用保函形式缴纳的履约保证金在担保有效期后，担保责任终止。

递交和退还保函原件时乙方须到甲方现场提供以下证明材料:①法定代表人授权委托书原件;②委托代理人身份证复印件。

3.2、第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

三、质量要求、技术标准、设计标准

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》，2008 年6月；

（3）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11 月；

（4）《污水综合排放标准》，（GB8978-2015）；

（5）《环境空气质量标准》，（GB3095-1996）；

（6）《城市生活垃圾卫生填埋规范》（CJJ17-2004）；

（7）《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2024）；

（8）《生活垃圾填埋场污染物监测技术要求》，（GB/T18772-2002）；

（9）《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》，（HGJ 229 —91）；

（10）《城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》， （CJJ93-2003）；

（11）《管道系统的图形符号》，（GB6567-86）；

（12）《热工图形符号与文字代号》，（GB4270-84）；

（13）《过程检测和控制流程用图形符号和文字代号》， （GB2625-81）；

（14）《水处理设备油漆、包装技术条件》，（ZBJ98003-87）；

（15）《普通流体输送钢管 螺旋埋弧焊钢管》，（SYS/T 5037-2000）；

（16）《低压流体输送用焊接钢管》，（GB/T3092-1993）；

（17）《工业金属管道设计规范》，（GB50316-2000）；

（18）《输送流体用无缝钢管》，（GB/T8163-1999）；

（19）《工业企业总平面设计规范》，（GB50187-93）；

（20）《工业建筑防腐蚀设计规范》，（GB50046-95）；

（21）《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》，（GB 50212—91）；

（22）《给水排水构筑物结构设计规范》，（GB50069-2002）；

（23）《给水排水工程结构设计规范》，（GBJ69-84）；

（24）《水工混凝土结构设计规范》，（SDJ20-78）；

（25）《地下工程防水技术规范》，（GB50108-2001）；

（26）《混凝土结构设计规范》，（GB50010-2002）；

五、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

六、产权担保

乙方保证所交付的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、结算方式及期限

结算方式：固定单价结算。合同款包含完成本项目的一切费用，甲方不再另行支付费用。

项目付款分期进行，按季度结算，运营的第4个月、第7个月、第10个月和第13个月的上旬分别结算前一季的运营费用。（检测必须为合格）。

八、双方权利与义务

1.甲方责任

1.1 甲方按本合同规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方出具违反国家有关标准的成果；

1.2 甲方应保护乙方的投标书、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意，甲方对乙方交付的资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方有权向甲方提出索赔；

2.乙方责任

2.1乙方应按国家现行有效技术规范、标准、规程及甲方提出的要求，进行检测、评定，按合同规定的进度要求提交相关成果，并对其负责；

2.2 乙方采用的主要技术标准是：相关的国家标准及规范；

2.3 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料及服务成果；

2.4 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。如发生以上情况，乙方应负法律责任，甲方有权向乙方提出索赔；

2.5乙方应保证为甲方提供服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任；
    九、服务期满后的移交义务

服务期届满前15个工作日内，乙方(服务方)应按以下要求向甲方(委托方)完成全部移交工作:

1.硬件设施移交

对现场原有渗滤液处理设备、渗滤液/废水/浓缩液输送管道、水泵、仪表等全部硬件设施进行整体检查与修复，确保其处于完好、可用、运行正常的状态。移交时双方共同签署《设备验收清单》，对存在故障或性能下降的设备，乙方应在移交前完成维修或更换。

2.软件系统移交

确保所引用的渗滤液运营软件系统正常运行、功能完整，包括但不限于远程预警、远程管理、远程工艺故障诊断等全部功能。移交内容含:

2.1软件安装包、部署文档、操作手册、维护手册;

2.2管理账号、密码、权限配置说明;

2.3软件授权或许可文件(如为乙方自有或第三方软件，需同步移交合法使用的授权或转让证明)。
    3.运行数据与档案移交

移交服务期内的全部运行记录、仪表数据、化验检测数据、设备维护记录、故障处理记录等电子与纸质档案，确保数据完整、真实、可追溯。
    4.其他移交内容

4.1岗位责任制及各项管理制度文件;

4.2安全防范措施及应急预案文件;

4.3操作人员培训记录及考核资料。

5.移交验收

移交完成后，双方签署《移交验收确认书》。如存在软件无法正常运行、硬件故障、数据缺失或功能缺失的，乙方应在10个工作日内无条件整改完毕，逾期视为未完成移交，甲方有权扣留相应服务保证金或追究违约责任。

十、违约责任

1.乙方拟派的项目班子成员必须是乙方单位的正式职工，凡挂靠、临时拼凑的和未经甲方同意擅自更换投标文件中拟派的人员的，一经发现并经查实后，发包人有权提前书面解除合同，并赔偿由此给甲方造成的经济损失；

2.在项目实施过程中，甲方要求乙方委派固定代表，及时解决相关问题，满足业主对项目的技术要求。当甲方要求乙方人员到场处理有关问题，乙方应及时派乙方员到场，并提出有关处理意见；

3.派驻的项目班子人员数量、年龄结构、专业配备应满足项目实际需要。在合同执行期间甲方有权对不称职的乙方员提出更换，乙方不得拒绝和拖延；

4.甲、乙双方任何一方违反本合同约定，违约方应向守约方承担违约责任并按本协议总价的5%向对方支付违约金。守约方因主张权利产生的各项费用（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、执行费等）由违约方承担，如实际产生的违约费用超出合同约定的违约金，违约方仍需向守约方承担实际超出部分的费用。

十一、安全责任

乙方必须保证项目服务过程中人员及设备的安全，项目服务中一切自然损坏而造成的人身伤害事故（不包括不可抗力因素），由乙方承担全部责任。

十二、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、争议的解决

本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

十四、合同生效及其它约定事项

1.合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

2.任何一方无权在没有另一方事先书面同意的情况下，向第三方给予、授予和转让本合同所规定的任何权利和义务。

3.本合同自甲乙双方代表签字盖章之日起生效，一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

4.本合同附件包括：招标文件、中标通知书、投标文件。

5.该合同在签订之日起2个工作日内在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网上予以公示。

十五、合同生效

合同订立时间：

合同订立地点：

本合同双方约定：       后生效。

甲方：                                        乙方：

法定代表人或授权代表：                        法定代表人或授权代表：

联系电话：                                    联系电话：

地址：                                        地址：

开户银行：                                    开户银行：

账号：                                        账号：

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。 
一、现状简介：

响水县四丰生活垃圾卫生填埋场位于响水县小尖镇四丰村境内，从2020年1月起，响水全域生活垃圾已转运至滨海大吉生活垃圾焚烧发电厂作无害化处理，该填埋场处于封闭运营状态，但该生活垃圾处理场配套的渗滤液处理站仍正常运营，主要处理填埋场日常产生的渗滤液和镇区垃圾压缩站清运至此的渗滤液，每年330每天总量约60吨全年合计约：20000吨以实际处理为准。由于浓缩液长年累月的回灌填埋库区，导致渗滤液原水盐分的富集，处理难度有所增加。

二、工程概况 现场原有渗滤液处理工艺：预处理+生化系统（MBR）+超滤、纳滤系统+RO 系统

三、工艺流程说明：

1.预处理（包含混凝沉淀+气浮）： 混凝沉淀：通过加入混凝剂来压缩水中悬浮物的双电层，使其脱 稳并形成较大的颗粒，然后通过沉淀的方式去除。这个过程可以去除 水中的悬浮固体和部分胶体物质。 气浮：利用曝气技术产生的微气泡，将水中的悬浮物和油类等污 染物浮到水面上，然后通过刮渣机将其去除。这种方法适用于去除水 中的油脂和细小悬浮物。

2.生化系统： A/O 工艺：即厌氧/好氧工艺，是一种生物脱氮工艺。在厌氧段（A 段），异养菌将污水中的有机物水解为有机酸，并将蛋白质、脂肪等 污染物进行氨化，游离出氨。在好氧段（O 段），硝化细菌将氨氮氧 化为硝酸盐，通过回流控制返回至 A 池，在厌氧条件下，异养菌的反 硝化作用将硝酸盐还原为氮气，实现对污水的脱氮作用。

3.超滤系统： 超滤作为一种膜分离技术，通过超滤膜的孔径筛选作用，去除水 中的悬浮物、胶体、大分子有机物等，产水水质较好，可以作为 RO 膜 的预处理。

4.纳滤 NF： 纳滤是一种介于反渗透和超滤之间的膜分离技术，孔径在 1-10 纳 米之间。它可以去除水中的大部分无机盐、有机物和微生物，但允许 一部分小分子物质通过。纳滤适用于去除水中的硬度、色度、异味等。

5.反渗透 RO）： 反渗透则是一种高压膜分离技术，通过施加比溶液渗透压更高的 压力，使水分子通过半透膜，而无机盐、有机物和微生物等被截留。 RO 膜的孔径非常小，通常小于 1 纳米，对无机盐的去除率可达 98%以 上。

四、服务内容：

- 对现场原有渗滤液处理设备进行全面运营维护； 引用渗滤液运营软件，需实现渗滤液远程预警、远程管理、远程工艺故障诊断等功能；

- 渗滤液、废水、浓缩液等输送管道及水泵的运营安装维护；

- 保证系统的正常运行调试，确保处理后的污水达标排放；

- 渗滤液处理系统内仪表及运行记录的整理、归档与移交；

- 日常的化验检测培训，操作人员培训；

- 岗位责任制及各种管理制度的建立等；

（7）安全防范措施、应急预案。

（8）出水水质经处理后，出水水质必须达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》 GB16889-2024 中表 2 标准。

| 水质项目 | CODCr （mg/L） | BOD5 （mg/L） | NH3-N （mg/L） | TN （mg/L） | TP (mg/L) | SS (mg/L) | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水水质要求 | ≤100 | ≤30 | ≤25 | ≤40 | ≤3 | ≤30 | 6~9 |

（9）具体服务内容

9.1确保渗滤液处理站所有设备正常运转，做到定期保养与维修，确保渗滤液处理出水水质达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2024中的表2排放标准。杜绝出现超标现象发生，以及厂区范围内渗滤液跑、冒、滴、溢漏现象，同时采取必要的除臭手段，使气味的影响降至最低。

9.2确保在垃圾渗滤液处理站运行生产过程中应建立设备维护、保养记录的档案，做好渗滤液处理系统水质化验、分析并每月委托有资质的第三方检测单位开展出水水质检测，检测项目应包含表2中各指标，采样频率为一次3个水样，各项记录资料保存完整。

9.3在垃圾场渗滤液处理站运行生产过程中，确保有充足的物资保证环保事故风险应急处理，并将应急处置方案报甲方审查备案。

9.4针对现有的工艺进行全量处理优化方案设计，使处理工艺更有效、更完善，若环保部门对渗滤液处理排放标准要求提高时，由甲方负责技改，运营服务费单价视情况进行相应调整。
    9.5定期开展停机清洗，停机清洗计划应当向采购人提前报备，清洗时做好用药量、用水量等各项记录。采购人可根据渗滤液池液位调整开机、停机的时间，投标人应服从采购人开机、停机安排。

9.6当设备出现故障导致系统急停时，能保证及时发现问题，并在24小时内排除故障并做好异常情况处理记录。

9.7认真记录每天运行情况，将每天各个情况如实登记入账，并记录档案以便查证。每月对运行情况进行总结由项目负责人签字，并将总结报告在下月5日前提交业主方。

9.8进行系统岗前培训，开展三级安全教育，项目负责人定期组织进行班前、班后会议，并对员工进行定期考核和持续培训。

9.9详细统计硫酸、烧碱等药剂、消耗品的数量、型号、购买地点及购买方式，做好消耗品入出库管理工作，及时购买、备存各类消耗品。严禁将硫酸用于本项目以外的用途。

9.10严格巡回检查制度，严禁跑、冒、滴、漏现象出现，严禁设备空载运转，按最佳工艺控制条件，合理利用各种能源（水、电、气等），合理调度，使设备满负荷运转，节省能耗。

9.11建立安全生产责任制，落实安全负责人，实行安全生产检查制度，并严格执行，做好劳动保护工具的发放和使用管理工作。定期组织人员培训，制定奖惩办法，划分责任区块，做好安全防护设施的管理工作，持续进行安全生产培训工作。

五、招标范围

1.1保证渗滤液处理系统正常运行。

1.2水、电由采购方提供，费用由乙方结付，由于盐酸为易制毒化学品，为了安全、正确的使用，运行方必须制定购买、储存、使用管理制度。生产、经营、运输、储存盐酸此类易制毒化学品，必须遵守国家的有关法律法规。并组织盐酸（易制毒化学品）使用管理小组，确定1-2名专兼职盐酸（易制毒化学品）管理人员，并将所有台账资料报备采购方。

1.3所有碳源、药剂、酸、碱、耗材由运行方提供。

1.4委托运行维护期内，处理中心现有场地、厂房等配套设施、渗滤液处理系统的损坏、丢失等均由运行方负责，设备维修、运行的各种配件、材料消耗由运行方提供。

1.5甲方不提供住宿食堂等其他服务。

1.6出水水质要求达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中表 2 规定的排放标准，排入市政管网。

1.7当调节池泥沙等沉淀物较多时中标人需对调节池进行清淤。

六、资金支付方式

结算方式：固定单价结算。合同款包含完成本项目的一切费用，甲方不再另行支付费用。

项目付款分期进行，按季度结算，运营的第4个月、第7个月、第10个月和第13个月的上旬分别结算前一季的运营费用。（检测必须为合格）。

七、运营考核方法

1.1每期结算款的20%作为考核基金，考核基金按月分配，除以100分为每分的金额。

1.2计算公式：

每分金额=每期考核基金÷3个月÷100分

每扣1分按照每分金额，最终考核扣除金额在费用结算价格中直接扣除。

1.3考核评定：考核成绩95分（含）以上为优秀，考核成绩94分至85分为良好，考核成绩84分至75分为基本合格，75分以下为不合格。

1.4如果累计出现三次考核结果低于75分；或年度运营考核月平均分低于85分；或因操作不当造成重大损失和影响；管理不善造成设备被盗；或一年中有两次出水水质检测不达标；出现以上五种情况任一情形的，我方有权单方面中止合同。

1.5考核评分表：

| 项目 | 考核 内容 | 管理考核标准 | 标准 | 考核评分原则 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管护效果（70分） | 运维人员严格遵守委托方厂区规章制度，规范运营；运营时设备运转正常，且出水水质达标排放（每月提供第三方检测报告为准）。 | 30 | 出水水质经第三方检测机构抽检不合格一次扣30分 |  |
|  |  | 合理使用污水处理药剂，不浪费；使用危险药剂时注意佩戴好护具，规范操作，避免人体受伤。 | 10 | 发现浪费现象，一次扣2分 |  |
|  |  | 配电柜、监控系统、进出水管等设备及管理用房内配套设施完善，管理有序，无垃圾杂物，干净清洁。 | 10 | 发现1处不符合标准扣1.5分 |  |
|  |  | 操作人员按章操作，不得擅离职守；无安全隐患，无安全责任事故。 | 10 | 发现1处不符合标准扣3分 |  |
|  |  | 及时做好设备维修保养工作，维修保养质量符合要求；设备易耗损件及时更换，避免设备损坏或出水超标。 | 10 | 未及时做好维修保养或维修保养质量不符合要求的，有1次扣2分 |  |
| 2 | 台账资料（30分） | 管理体制顺畅，管理权限明确；技术工人经培训上岗；有职工培训计划并按计划实施。 | 5 | 有1项不符合要求扣1分 |  |
|  |  | 各项管理规章制度健全，包括操作规程、岗位责任制度、检查报告制度、安全生产管理制度等；管护责任主体制定管护办法和考核细则，要求具体适用；其中操作规程、岗位责任制度、检查报告制度均应上墙明示。 | 10 | 规章制度少一项扣0.5分；上墙制度少一项扣1分 |  |
|  |  | 每月对设备设施进行全面检查至少1次，并作记录报告:检查内容全面，记录详细规范。 | 5 | 巡查次数少一次扣一分；未及时记录发现一次扣1分 |  |
|  |  | 台账资料齐全、整编有序；记录全面详尽；台账无伪造、专人负责分类保管；危险药剂台账必须专人负责记录并定期上报。 | 10 | 有1处不符合标准扣0.5分 |  |
| 3 | 其他 | 1.操作不当造成重大损失和影响的； 2.管理不善造成设备被盗的； 3.未按要求配备人员。 |  | 发生上述现象之一，有一次扣10分。 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |

六、服务期满后的移交义务

服务期届满前15个工作日内，乙方(服务方)应按以下要求向甲方(委托方)完成全部移交工作:

1.硬件设施移交

对现场原有渗滤液处理设备、渗滤液/废水/浓缩液输送管道、水泵、仪表等全部硬件设施进行整体检查与修复，确保其处于完好、可用、运行正常的状态。移交时双方共同签署《设备验收清单》，对存在故障或性能下降的设备，乙方应在移交前完成维修或更换。

2.软件系统移交

确保所引用的渗滤液运营软件系统正常运行、功能完整，包括但不限于远程预警、远程管理、远程工艺故障诊断等全部功能。移交内容含:

2.1软件安装包、部署文档、操作手册、维护手册;

2.2管理账号、密码、权限配置说明;

2.3软件授权或许可文件(如为乙方自有或第三方软件，需同步移交合法使用的授权或转让证明)。
    3.运行数据与档案移交

移交服务期内的全部运行记录、仪表数据、化验检测数据、设备维护记录、故障处理记录等电子与纸质档案，确保数据完整、真实、可追溯。
    4.其他移交内容

4.1岗位责任制及各项管理制度文件;

4.2安全防范措施及应急预案文件;

4.3操作人员培训记录及考核资料。

5.移交验收

移交完成后，双方签署《移交验收确认书》。如存在软件无法正常运行、硬件故障、数据缺失或功能缺失的，乙方应在10个工作日内无条件整改完毕，逾期视为未完成移交，甲方有权扣留相应服务保证金或追究违约责任。

七、其它要求

1.1投标人应对本次招标的工作内容和要求进行整体报价，投标报价一经报定不得更改，报价应包括完成本项目服务工作期间所需的人工、材料、车辆、会务、审查等全部费用。

1.2运营服务要求：运营期间拟派人员驻场服务，负责填埋场的一切运营工作，保证填埋场每日正常运营。如运营期间出现设备维修更换等故障，小故障4小时内处理完成。涉及到设备更换等故障需24小时内处理完成。出现问题立即上报采购方。

1.3中标人应承诺严格执行招标文件要求和有关技术标准、规范要求，保质、保量、按时完成工作。

1.4中标人应承诺已充分了解了本次采购的项目需求，对采购的服务内容及应用模式做了充分的评估，能够满足本次项目的目标。

1.5中标人应承诺所提供的服务内容和服务质量能够满足采购文件的要求。

1.6中标人应承诺投标文件中提供的中标人资格、资质证明文件不存在隐瞒、与实际情况不符等情况，采购人有权在中标人成交后对中标人相关资质、资格和能力进行考察验证的权利，如果存在重大差异，有权取消或终止合同。

1.7项目服务期间，供应商的所有的工作人员的人身安全以及供应商在服务期间产生的各类安全责任事故均由承包方自行承担；供应商必须保证项目服务过程中人员及设备的安全。项目服务中一切自然损坏而造成的人身伤害事故（不包括不可抗力因素），由供应商承担全部责任。

1.8运行期满撤场时，应有序恢复场地，不对填埋场造成其他影响，保证填埋场的正常运营，与下一个进场单位做好交接工作。

1.9供应商在服务过程中涉及第三方产品知识产权情况，若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由承包方全面承担并全权解决，并确保不影响项目的进度。

1.10本项目不接受 进口产品投标

1.12采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 11 | 2026年响水县四丰生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理运营服务（重新招标）项目 | 其他未列明行业 |

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

评标方法与评标标准
本项目评分总分值为100分。

- 评标委员会将按照招标文件规定，仅与资质符合评审标准的响应供应商进行评审。本次招标采用综合评分法，按各评审项进行评价和比较。评标委员会成员打分时分值保留两位小数。

| 评分内容 |  | 分值 | 评标细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分（51分） | 项目运行现状分析方案 | 8 | 需含针对本项目的项目概况描述、运维中的重难点分析及解决方案、机械设备工况等。 1、方案内容齐全、结构清晰、表述准确、主题明确、针对性强，针对本项目实际情况了解详细、前期调研深入细致、对项目理解深入、对本项目的废水来源、水质、水量有详尽的描述，得8分。 2、方案内容较齐全、结构较清晰、表述较准确、主题较明确、针对性较强的，针对本项目实际情况了解不详细、前期调研不深入细致、对项目理解不深入、对本项目的废水来源、水质、水量没有详尽的描述，得7分。 3、方案内容基本齐全、结构基本清晰、表述基本准确、主题基本明确、针对性不强，非专门针对本项目或存在漏洞或前后表述矛盾的，得6分。 4、不提供不得分。 |
|  | 运营管理方案 | 8 | 需含针对本项目的运营组织机构、日常运行管理方案、备品备件库存管理方案、水质检测方案、安全保障措施等。 1、方案内容齐全、结构清晰、表述准确、主题明确、针对性强，能实现项目目标的得8分； 2、方案内容较齐全、结构较清晰、表述较准确、主题较明确、针对性较强的，非专门针对本项目或存在漏洞或前后表述矛盾的得7分； 3、方案内容基本齐全、结构基本清晰、表述基本准确、主题基本明确、针对性不强，不利于本项目目标的实现或现有技术条件下不可能出现的得6分。 4、不提供不得分。 |
|  | 操作规程 | 6 | 需含安全操作规程、电控系统操作规程、主要设备操作规程、运行设备事故处理等。 1、操作规程内容齐全、结构清晰、表述准确、主题明确、针对性强，能实现项目目标的得6分； 2、操作规程内容较齐全、结构较清晰、表述较准确、主题较明确、针对性较强的，非专门针对本项目或存在漏洞或前后表述矛盾的得5分； 3、操作规程内容基本齐全、结构基本清晰、表述基本准确、主题基本明确、针对性不强，不利于本项目目标的实现或现有技术条件下不可能出现的得4分。 4、不提供不得分。 |
|  | 管理制度 | 6 | 需含有设备场地管理、卫生制度管理、设备维护管理、工作职责、交接班管理、设备保养等。 1、制度内容齐全、结构清晰、表述准确、主题明确、针对性强，能实现项目目标的得6分； 2、制度内容较齐全、结构较清晰、表述较准确、主题较明确、针对性较强的，非专门针对本项目或存在漏洞或前后表述矛盾的得5分； 3、制度内容基本齐全、结构基本清晰、表述基本准确、主题基本明确、针对性不强，不利于本项目目标的实现或现有技术条件下不可能出现的得4分。 4、不提供不得分。 |
|  | 检修维护方案 | 6 | 含设备更新、是否满足运营需要等。 1、检修维护方案内容齐全、结构清晰、表述准确、主题明确、针对性强，能满足运营需要的得6分； 2、检修维护方案内容较齐全、结构较清晰、表述较准确、主题较明确、针对性较强的，非专门针对本项目或存在漏洞或前后表述矛盾但能基本满足运营需要的得5分； 3、检修维护方案内容基本齐全、结构基本清晰、表述基本准确、主题基本明确、针对性不强，不能满足运营需要的得4分。 4、不提供不得分。 |
|  | 应急方案 | 6 | 应对季节和污染物浓度变化的处理、工艺设计针对水质变化及季节特点有解决方案、保障出水水质质量及冬季运行稳定、紧急情况处理、抵抗风险等。 1、方案内容齐全、结构清晰、表述准确、主题明确、针对性强，能实现项目目标的得6分； 2、方案内容较齐全、结构较清晰、表述较准确、主题较明确、针对性较强的，非专门针对本项目或存在漏洞或前后表述矛盾的得5分； 3、方案内容基本齐全、结构基本清晰、表述基本准确、主题基本明确、针对性不强，不利于本项目目标的实现或现有技术条件下不可能出现的得4分。 4、不提供不得分。 |
|  | 台账管理方案 | 6 | 需含台账基本格式要求、具体台账管理制度等。 1、方案内容齐全、结构清晰、表述准确、主题明确、针对性强，能实现项目目标的得6分； 2、方案内容较齐全、结构较清晰、表述较准确、主题较明确、针对性较强的，非专门针对本项目或存在漏洞或前后表述矛盾的得5分； 3、方案内容基本齐全、结构基本清晰、表述基本准确、主题基本明确、针对性不强，不利于本项目目标的实现或现有技术条件下不可能出现的得4分。 4、不提供不得分。 |
|  | 移交方案 | 5 | 需含移交计划、移交范围、移交注意事项、售后服务等。 1、方案内容齐全、结构清晰、表述准确、主题明确、针对性强，能实现项目目标的得5分； 2、方案内容较齐全、结构较清晰、表述较准确、主题较明确、针对性较强的，非专门针对本项目或存在漏洞或前后表述矛盾的得4分； 3、方案内容基本齐全、结构基本清晰、表述基本准确、主题基本明确、针对性不强，不利于本项目目标的实现或现有技术条件下不可能出现的得3分。 4、不提供不得分。 |
| 商务部分（34分） | 人员配置 | 16 | 1、供应商拟派运维服务项目负责人，具有环保类中级职称的得2分；具有环保类高级职称或者注册环保类证书的得4分； 2、供应商拟派运维服务技术负责人，具有环保类中级职称的得2分，具有环保类高级职称的得4分； 3、供应商拟派运维服务团队人员，、机电类、安全类、污废水处理类、水质监测类专业人员，每提供1类专业人员得2分，最多得8分（专业不重复计分）。 评审依据：以上1-3项提供人员相关职称或证书，并提供团队成员由供应商缴纳的近3个月以来任意一个月社保证明材料扫描件加盖供应商公章。 |
|  | 企业实力 | 9 | 1、投标单位具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，提供证书原件彩色扫描件及加盖投标人公章的中国认监委网站（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图扫描件”，不提供或提供不全不得分。有一个得1分，本项最高得3分。 2、投标单位具有国家知识产权局颁发的污水处理相关的专利证书的，每提供1个得3分，本项最高得6分。提供证书原件彩色扫描件。 |
|  | 业绩 | 9 | 根据投标人2023年1月1日以来（3年内）参与同类垃圾填埋场渗滤液运维处理项目业绩，每个业绩得3分。最多得9分(需同时提供中标通知书、合同证明文件原件彩色扫描件，不提供不得分)。 |
| - 价格部分(15分) |  | - 15 | - 本项目采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分：15分。 - 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×15×100%（按四舍五入取至小数点后两位）。 |

2、评审时打分保留小数点后两位数，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，取所有评委评分的平均值作为投标人得分。

3、评价因素及分值

说明：1、针对评分标准中评分的每一条，供应商均应提供相关资料并作出相应说明供评委评审，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。所有材料扫描件必须清晰、完整、有效，如未按要求提供，评委有权作出不利于供应商的认定。缺失、不符或不提供者，对应项不得分。

2、投标报价超过本项目最高限价的为无效响应。

3、各供应商提供的所有材料须真实有效。若提供虚假材料谋取中标资格，一经查实作无效投标处理，并向相关主管部门汇报，追究责任做相关处罚。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间半年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、 投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注 我公司（单位）委托进行现场演示的人员为（本项目如果无现场演示要求，请项目经办人自行删除该备注）

（人员姓名），身份证号          。

……

八、投标函

致：响水县环境卫生管理所

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加盐城金弘项目管理有限公司组织的（单位名称），采购编号为     的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

备注：该表仅适用于项目采用货币报价的情形。项目采用折扣率报价的，如需要填写投标分项报价表，请项目经办人自行设计表格。招标文件定稿后该备注删除。

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标单价报价（每吨）

大写：

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十五、技术方案、服务承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。