单一来源采购文件

项目名称：射阳县文化广电和旅游局应急广播线路

维护、设备维修项目（三次）

项目编号：JSZC-320924-JZCG-D2026-0018

采购单位：射阳县文化广电和旅游局

2026年5月

总  目  录

单一来源采购邀请

供应商须知

合同文本

采购需求

响应文件格式

第一章  单一来源采购邀请

受射阳县文化广电和旅游局的委托，射阳县行政服务中心就射阳县文化广电和旅游局应急广播线路维护、设备维修项目（三次）(JSZC-320924-JZCG-D2026-0018)进行单一来源采购，欢迎符合相关条件的合格供应商参加采购活动。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320924-JZCG-D2026-0018

2.项目名称：射阳县文化广电和旅游局应急广播线路维护、设备维修项目（三次）

3.采购方式：单一来源采购

4.预算金额：215万元

5.最高限价：215万元，投标报价高于最高限价的作无效标处理。

6.采购需求：本次招标范围主要包括：县应急广播传输线路租赁及线路维护；根据应急广播安全播出相关规定，本次招标的应急广播传输网络仍使用广播电视传输网。其中县镇专线14条，镇村专线223条以及2282只室外智能接收终端网络；室外接收终端、高音喇叭、网络单元（ONU）损坏等设备拆卸安装。

- 应急广播设备维修包括：全县范围内室外智能接收终端、高音喇叭、网络单元（ONU）、平台设备（含自然灾害造成的损坏）及其他附属设施。

- （详细内容见本单一来源文件第四章）

7.合同履行期限：一年（具体起始日期以合同签订为准）。

8.本项目不接受联合体参与单一来源采购活动。

二、合格单一来源供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小微企业采购的项目，供应商必须为中小微企业，不接受非中小型企业参与本项目投标。响应文件中需提供《中小企业声明函》，否则按无效标处理。具体中小企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业[2011】300号文件。

3.本项目的特定资格要求：采购人如委托被授权人参与，则被授权人须为本单位正式职工并提供采购人为被授权人缴纳的社会养老保险证明。

三、获取单一来源文件

1.时间：自采购文件在苏采云系统发布之日起至投标截止时间前。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交响应文件截止时间

1.截止时间：2026年6月05日09点00分（北京时间）。

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

五、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》下载地址：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3. 本次单一来源采购不收取投标保证金，不收取质量保证金。

六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：射阳县文化广电和旅游局

地    址：盐城市射阳县鑫源路双山科技商务中心

联 系 人：杨先生

联系方式：13951481797

2.采购代理机构信息

名    称：射阳县行政服务中心

地　　址：盐城市射阳县幸福大道16号

联 系 人：彭明静

联系方式：0515-82309113

3.项目联系方式

项目联系人：彭明静

电　　 话：0515-82309113

第二章  供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取单一来源采购方式。

2、合格的供应商

2. 1 满足采购文件中合格单一来源供应商资格要求的规定。

2. 2 满足本采购文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、相关费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，采购人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购人和代理机构不收取标书工本费与服务费。

5、采购文件的约束力

5.1 供应商一旦接收了本项目单一来源采购文件（以下简称“采购文件”）并决定参加单一来源采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束，并且视为自接收本采购文件之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、采购文件

6、采购文件构成

6.1采购文件由以下部分组成：

（1）单一来源采购邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（6）响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制单一来源协商响应文件（以下简称“响应文件”），并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、采购文件的澄清

7.1 供应商如果要求对采购文件进行澄清的，应在响应文件接收截止时间（以下简称“截止时间”）三天前，在苏采云系统中通知采购人。采购人将在苏采云系统中对澄清要求予以答复。

8、采购文件的修改

8.1 在截止时间前，采购人可以以补充文件的方式对采购文件进行修改。

8.2采购人有权按照政府采购的有关要求推迟截止时间。

8.3采购文件的补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关采购活动的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、单一来源响应函等部分。

11、证明供应商及响应标的符合采购文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及采购文件要求提交证明文件，证明其及响应标的符合采购文件规定。

11.2采购文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报分项报价表（如需要时）。

12.2报价货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对采购文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有要求时须提供）

14.1 供应商需根据采购文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 供应商需根据采购文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据采购文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、单一来源响应函

15.1 供应商应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写单一来源响应函。

16、单一来源采购有效期

16.1 单一来源采购有效期（以下简称“有效期”）为采购代理机构规定的响应文件接收截止之日后三十（30）天。有效期比规定期限短的将被视为未响应采购文件要求而予以拒绝。

17、有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原有效期满之前，可向供应商提出延长有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃单一来源采购活动，同意延长有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、电子响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于单一来源采购邀请中规定的截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间以延长后新的截止时间为准。

20、响应文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4在截止时间至有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

23、单一来源协商小组

23.1单一来源协商小组（以下简称“协商小组”）由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2协商小组应当按照客观、公正、审慎的原则评审供应商的响应文件，并与供应商协商采购标的的价格。

24、单一来源协商过程的保密与公正

24.1协商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审、单一来源协商情况以及在评审、单一来源协商过程（以下简称“协商过程”）中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在协商过程中，供应商不得以任何行为影响评审及协商过程，否则将会导致其响应文件被拒绝。

25、评审及协商过程中的澄清

25.1项目评审及协商过程中，协商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，协商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到协商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1.1 资格审查：由协商小组依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加单一来源协商的资格。协商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备协商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据采购文件的规定，由协商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，协商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，协商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在正式进行协商之前，协商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务。重大偏离由协商小组按照少数服从多数的原则认定。协商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应采购文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合采购文件中规定的实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9供应商不能证明其报价合理性的，协商小组应当将其作为无效响应处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，协商小组应当启动异常低价响应审查程序：

1.响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；

2.响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

3.协商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价响应审查后，协商小组应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由协商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，协商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.3.10响应文件未按照采购文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，协商小组将予以拒绝。

26.6供应商在项目评审及协商全过程中应保持通信畅通，并安排专人与代理机构及协商小组联系。

27、单一来源协商及成交原则

27.1单一来源协商

27.1.1 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，协商小组将通过苏采云系统与其就采购标的的价格、服务等内容进行单一来源协商。

27.1.2供应商应当在苏采云系统中以书面形式对协商过程中做出的承诺与澄清进行确认，并在协商小组规定的时间内完成最后报价。

27.1.3 供应商的最后报价在响应产品数量没有增加，配置、服务没有重大提高的情况下，一般不允许高于第一次报价（即单一来源协商分项报价表中的报价）。否则，协商小组有权拒绝该最后报价并不再给予报价补救机会。

27.2成交原则

协商小组根据政府采购相关法律、规章的规定，在供应商的响应情况能保证采购项目质量且最后报价合理的基础上确定其为成交供应商。

27.3单一来源协商终止情形处理

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
   27.3.1 因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；
   27.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
   27.3.3供应商最后报价超过采购预算的；

27.3.4供应商的技术方案、服务承诺、商务条款等不能满足采购人或协商小组的要求；

27.3.5 法律、法规、规章规定的其他应当终止的情形。

六、成交

28、确定成交供应商

28.1协商小组根据协商情况编写单一来源评审报告，推荐成交候选供应商。

28.2 采购人根据协商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。

28.3 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被协商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

成交供应商被取消成交资格后，采购人有权重新组织采购。

29、质疑处理

29.1供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公布之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

29.2 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加协商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

质疑人（或授权委托人）须是投标单位正式员工，授权委托人须提供投标单位为其缴纳的本年度近期社保证明。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加单一来源采购活动的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加协商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31、签订合同

31.l成交供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内（原则上应在15日内签订采购合同），按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。合同签订后2个工作日内合同公示。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人响应文件作实质性修改。

31.2采购文件、成交供应商的响应文件及协商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 政府采购履约资金扶持政策

- 33.1根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

- 履约保证金

- 本项目不缴纳履约保证金

- 招标项目需满足的政府采购政策目标和具体支持对象

- 35.1中小微型企业有关政策

- （1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业服务给予价格扣除。

- （2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

- （3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

- 35.2残疾人福利单位

- 本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

- 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

- （3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

- 35.3监狱和戒毒企业

- 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

- 监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

- 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

- 35.4残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- “信易购、政采贷”政策

- 36.1根据射财库【2021】17号文件要求采购人应当政府采购活动中应用第三方信用报告，通过“信易购”应用场景，促进市场主体诚信经营。从2022年开始所有政府采购项目纳入信易购管理；

- 36.2根据射财库【2021】20号文库要求，代理机构积极配合做好政府采购线上合同信用融资工作。
   37、落实节能、环保产品政策

- 37.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

第三章  合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据         项目单一来源采购的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：以镇为单位，户外终端在线率不得低于90%，离线终端不得超过一个月，设备维修响应时间不得超过72小时。

1.3 标的数量（规模）：详见服务内容

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：射阳县境内

二、服务内容

甲方同意将射阳县应急广播体系建设工程项目中的传输线路租赁及传输网络、户外终端运行维护工作交由乙方负责，具体维护内容包括：

2.1甲方应急广播传输网由乙方提供链路237条，分别是县乡覆盖网【县级平台至各镇区广电机房】14条，镇村分配网【镇级广电机房至村级平台】223条，承载2282个应急广播终端传输业务。

2.2射阳县应急广播体系建设工程中的专线线路维护。

2.3射阳县应急广播体系建设工程中的户外终端等硬件设施巡检、维护以及户外故障终端的更换，镇(街道)村(社区)平台使用过程中故障的指导和维修。

- 2.4应急广播设备维修包括：全县范围内室外智能接收终端、高音喇叭、网络单元（ONU）、平台设备及其他附属设施。（含自然灾害造成的损坏）

2.5在本维护期内，乙方负责对接平台及户外终端设备供应商应提供平台、户外终端等软、硬件设备的质保服务，负责系统平台的巡检、软硬件调测、软件升级、终端故障的维修等工作，包括故障处置的远程指导和疑难故障的现场解决工作。

2.6射阳县应急广播体系建设工程中的平台以及户外终端等设备遭人为损坏、被盗等所造成的损失将由甲乙双方共同追究第三方责任。

三、合同金额

3.1 本合同金额为（大写）：________________________________

（_______________元）人民币或其他币种。

四、技术资料

4.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

4.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

六、产权担保

6.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

无

八、合同转包或分包

8.1乙方如将合同标的分包给他人履行，必须报请甲方同意。

8.2乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

九、合同款项支付

合同款项的支付方式及进度安排

9.1本项目落实预付款制度，预付款比例为30%，项目合同签订后，采购单位在收到发票后10个工作日内将预付款支付到合同约定的中标单位账户（在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整）。

9.2项目于2026年11月底前开展第一次验收，验收合格后付至合同金额的70%（包括以前已支付的预付款）；履约期满前开展项目整体验收，验收合格一次性付清余款。

说明：按以上进度付款，无任何利息补偿。付款前，中标单位须开具税务部门认可的专用发票（税率6%）。

十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、违约责任

12.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值    的违约金。

12.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

12.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及谈判文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、解决争议的方法

14.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

15.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

15.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                乙方：

地址：                地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：              联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

一、项目名称

射阳县文化广电和旅游局应急广播线路维护、设备维修项目（三次）

二、项目背景

应急广播系统，是广播电视公共服务体系建设的重要组成部分，将发挥应急预警、舆论引导、政令传达、信息发布等重要作用，能有效提高县政府在应对自然灾害、突发事故、公共卫生、社会安全等突发公共事件处置中的信息发布和传播能力。我县应急广播于2019年建设，2020年10月通过省局验收。

为保障我县应急广播体系的稳定运行和高效维护，就射阳县应急广播线路维护、设备维修进行招标。本项目要求投标人具备应急广播平台运维技术团队和丰富的终端建设维护经验，能够提供全面、及时、高效的运维支持，确保射阳县应急广播系统的稳定运行和应急响应能力。

三、项目需求

本次招标的应急广播线路租赁及维护主要包括：根据应急广播安全播出相关规定，本次招标的应急广播传输网络仍使用广播电视传输网。其中县镇专线14条，镇村专线223条以及2282只室外智能接收终端网络；室外接收终端、高音喇叭、网络单元（ONU）损坏等设备拆卸安装。

应急广播设备维修包括：全县范围内室外智能接收终端、高音喇叭、网络单元（ONU）、平台设备（含自然灾害造成的损坏）及其他附属设施。

四、服务范围

射阳县15个镇区、223个村居、2282个应急广播网络的运行维护和设备维修更换等工作。包括且不限于播发任务响应、设备运行状态监控、数据统计与分析、硬件损耗更换服务、系统安全播出管理。

运行维护服务项目明细表

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 县、镇、村专线租赁 | 县、镇14条光纤传输链路（备份14条）、镇、村223条光纤传输链路（备份223条）、2282条室外接收终端光纤传输链路采用广播电视专网进行互联互通，将应急信息完整、准确、快速传送至指定区域的应急广播终端。 |
| 县、镇、村线路维护 | 本着“租赁线路，安全传输，高效服务”的原则，投标方提供7*24小时的网络监控、线路维护、故障修复，保障全县1个县级平台、14个镇级平台、223个村级平台和2282个室外终端网络的安全传输、运行正常。 |
| 设备维修费 | 全县范围内的室外智能接收终端、高音喇叭、网络单元（ONU）、平台设备（含自然灾害造成的损坏）。 |

五、运维周期

一年（具体起始日期以合同签订为准）。

六、付款方式

1、本项目落实预付款制度，预付款比例为30%，项目合同签订后，采购单位在收到发票后10个工作日内将预付款支付到合同约定的中标单位账户（在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整）。

2、项目于2026年11月底前开展第一次验收，验收合格后付至合同金额的70%（包括以前已支付的预付款）；履约期满前开展项目整体验收，验收合格一次性付清余款。

说明：按以上进度付款，无任何利息补偿。付款前，中标单位须开具税务部门认可的专用发票（税率6%）。

七、服务内容

1.设备运行状态监控：安排专人负责日常运行状态的监控，实时监测设备的运行情况，及时发现并处理设备异常，确保设备的稳定运行。

2.线路设备巡检：实行周旬、月旬制度，定期对应急广播系统进行巡检，及时发现网络设备存在的隐患，解决存在的问题，及时向招标单位提供应急广播体系巡检报告。

3.设备维修：对室外终端设备要储备备品备件，保证设备及时维修。

八、技术要求

1.要求智能接收终端光信号在-20dBm至-25dBm之间，确保网络收单元信号稳定，传输正常。

2.以镇为单位终端日平均在线率应不低于90%，终端离线时间不得超过一个月。

3.对室外终端维修原则上经过老化后进行投运，电源、功放模块一主一备。

九、运维要求

1.在本地设立专业运维售后服务团队，以村居为单位，将应急广播点位划定到维护工程师。

2.根据实际情况，定期对镇、村应急广播管理员开展技术培训，定期考核。

3.定期组织运营团队开展安全播出和网络安全教育培训，安全演练。

4.设立服务热线，确保系统故障时能够及时响应并解决。

5.系统发生故障时，服务团队需在30分钟内电话响应；若确定是硬件问题且无法通过远程方式解决，投标人应立即派工程师进行硬件现场检测，开展维修。

6.一般故障，维护工程师在接到用户故障电话后2小时内到达现场，到达现场后3小时内恢复，保证系统能够正常运行。

十、安全播出

应急广播体系作为政府部门应急信息发布专用渠道，已纳入广播电视安全播出管理，应严格遵循应急广播管理相关规定开展技术系统配置及运行维护、技术管理、应急处置工作。建立应急响应工作机制，明确分工职责，制定具有实际操作性的总体应急预案、专项应急预案，定期组织应急演练，确保在紧急状态下，紧急类信息的有效播出。

第五章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

采 购 编 号：

供应商名称 ：  （加盖CA电子公章）

日   期 ：

响应文件目录

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

- 谈判供应商成立不满一年无需提供）

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

- 四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交谈判响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。谈判供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、单一来源响应函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、资格性审查响应对照表

十二、符合性检查响应对照表

十三、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

供应商成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、单一来源响应函

致：射阳县文化广电和旅游局

根据贵方的JSZC-    号采购文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目单一来源采购的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的单一来源谈判时间起遵循本响应文件，并在规定的单一来源谈判有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与单一来源采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.我方与本次单一来源采购有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：___年____月____日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

- 十、残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），     项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：___年____月____日

十一、资格性审查响应对照表

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |  |  |
| 2 | 上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供） |  |  |
| 3 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |  |
| 4 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。） |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |  |  |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件。 |  |  |
| 7 | 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。 |  |  |
| 8 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |  |  |

注：本表须明确填写并按招标文件要求提供材料，否则资格性检查无法通过。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、符合性检查响应对照表

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价不得超过最高限价 |  |  |
| 2 | 合同履行期限 |  |  |
| 3 | 项目服务内容响应 |  |  |
| 4 | 其他实质性响应内容（详见附件1） |  |  |

注：本表须明确填写并按招标文件要求提供材料，否则符合性检查无法通过。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件1、            实质性响应内容

一、项目名称

射阳县文化广电和旅游局应急广播线路维护、设备维修项目（三次）

二、项目背景

应急广播系统，是广播电视公共服务体系建设的重要组成部分，将发挥应急预警、舆论引导、政令传达、信息发布等重要作用，能有效提高县政府在应对自然灾害、突发事故、公共卫生、社会安全等突发公共事件处置中的信息发布和传播能力。我县应急广播于2019年建设，2020年10月通过省局验收。

为保障我县应急广播体系的稳定运行和高效维护，就射阳县应急广播线路维护、设备维修进行招标。本项目要求投标人具备应急广播平台运维技术团队和丰富的终端建设维护经验，能够提供全面、及时、高效的运维支持，确保射阳县应急广播系统的稳定运行和应急响应能力。

三、项目需求

本次招标的应急广播线路租赁及维护主要包括：根据应急广播安全播出相关规定，本次招标的应急广播传输网络仍使用广播电视传输网。其中县镇专线14条，镇村专线223条以及2282只室外智能接收终端网络；室外接收终端、高音喇叭、网络单元（ONU）损坏等设备拆卸安装。

应急广播设备维修包括：全县范围内室外智能接收终端、高音喇叭、网络单元（ONU）、平台设备（含自然灾害造成的损坏）及其他附属设施。

四、服务范围

射阳县15个镇区、223个村居、2282个应急广播网络的运行维护和设备维修更换等工作。包括且不限于播发任务响应、设备运行状态监控、数据统计与分析、硬件损耗更换服务、系统安全播出管理。

运行维护服务项目明细表

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 县、镇、村专线租赁 | 县、镇14条光纤传输链路（备份14条）、镇、村223条光纤传输链路（备份223条）、2282条室外接收终端光纤传输链路采用广播电视专网进行互联互通，将应急信息完整、准确、快速传送至指定区域的应急广播终端。 |
| 县、镇、村线路维护 | 本着“租赁线路，安全传输，高效服务”的原则，投标方提供7*24小时的网络监控、线路维护、故障修复，保障全县1个县级平台、14个镇级平台、223个村级平台和2282个室外终端网络的安全传输、运行正常。 |
| 设备维修费 | 全县范围内的室外智能接收终端、高音喇叭、网络单元（ONU）、平台设备（含自然灾害造成的损坏）。 |

五、运维周期

一年（具体起始日期以合同签订为准）。

六、付款方式

1、本项目落实预付款制度，预付款比例为30%，项目合同签订后，采购单位在收到发票后10个工作日内将预付款支付到合同约定的中标单位账户（在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整）。

2、项目于2026年11月底前开展第一次验收，验收合格后付至合同金额的70%（包括以前已支付的预付款）；履约期满前开展项目整体验收，验收合格一次性付清余款。

说明：按以上进度付款，无任何利息补偿。付款前，中标单位须开具税务部门认可的专用发票（税率6%）。

七、服务内容

1.设备运行状态监控：安排专人负责日常运行状态的监控，实时监测设备的运行情况，及时发现并处理设备异常，确保设备的稳定运行。

2.线路设备巡检：实行周旬、月旬制度，定期对应急广播系统进行巡检，及时发现网络设备存在的隐患，解决存在的问题，及时向招标单位提供应急广播体系巡检报告。

3.设备维修：对室外终端设备要储备备品备件，保证设备及时维修。

八、技术要求

1.要求智能接收终端光信号在-20dBm至-25dBm之间，确保网络收单元信号稳定，传输正常。

2.以镇为单位终端日平均在线率应不低于90%，终端离线时间不得超过一个月。

3.对室外终端维修原则上经过老化后进行投运，电源、功放模块一主一备。

九、运维要求

1.在本地设立专业运维售后服务团队，以村居为单位，将应急广播点位划定到维护工程师。

2.根据实际情况，定期对镇、村应急广播管理员开展技术培训，定期考核。

3.定期组织运营团队开展安全播出和网络安全教育培训，安全演练。

4.设立服务热线，确保系统故障时能够及时响应并解决。

5.系统发生故障时，服务团队需在30分钟内电话响应；若确定是硬件问题且无法通过远程方式解决，投标人应立即派工程师进行硬件现场检测，开展维修。

6.一般故障，维护工程师在接到用户故障电话后2小时内到达现场，到达现场后3小时内恢复，保证系统能够正常运行。

十、安全播出

应急广播体系作为政府部门应急信息发布专用渠道，已纳入广播电视安全播出管理，应严格遵循应急广播管理相关规定开展技术系统配置及运行维护、技术管理、应急处置工作。建立应急响应工作机制，明确分工职责，制定具有实际操作性的总体应急预案、专项应急预案，定期组织应急演练，确保在紧急状态下，紧急类信息的有效播出。

我公司承诺响应上述项目需求内容。

投标人（加盖CA电子签章）：

日期：      年     月     日

十三、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年 月 日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。