东台市中医院污水处理站运维服务

招 标 文 件

采购单位：东台市中医院

采购代理机构：江苏策诚工程咨询有限公司

2025年12月17日

总  目  录

招标公告……………………………………

投标人须知…………………………………

合同文本……………………………………

采购需求……………………………………

评标方法与评标标准………………………

投标文件格式………………………………

第一章 招标公告

项目概况

东台市中医院污水处理站运维服务JSZC-320981-CCGC-G2025-0068 招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026-1-8 15：00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320981-CCGC-G2025-0068

项目名称：东台市中医院污水处理站运维服务

采购方式：公开招标

预算金额：108万元

最高限价：108万元。

采购需求：东台市中医院污水处理站运维服务,具体要求详见项目需求。

合同履行期限：三年。

本项目不接受联合体参与招标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告（供应商成立不满一年无需提供）；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.投标人法定代表人身份证明和投标文件签署授权委托书（另附法定代表人和被授权人的身份证复印件或扫描件）；

7.投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明（如有）；

8.法律、行政法规规定的其他条件；

9.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）；

10.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（自行承诺，格式自理）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商必须为中小微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位），不接受非中小微型企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）参与本项目投标。

（三）本项目的特定资格要求：

无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026-1-8  15:00（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：东台市中医院

地址：东台市雅居路198号

联系人：孙先生

联系方式：0515-69662279

2.采购代理机构信息

名 称：江苏策诚工程咨询有限公司

地 址：东台市唯诚大厦二十层

联系人：王先生

联系方式：13770279267

3.项目联系方式

项目联系人：王先生

电　　 话：13770279267

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，东台市中医院（以下简称采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人不收取标书工本费。

4.3本次招标代理服务费按4500元，投标人应考虑在报价中，该费用包含在总价内，不单独列项。无论是否将该费用在报价中列明，均视为已含在总价中。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1开标一览表（系统固定格式）

10.2资格审查资料

10.2.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

10.2.2上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

10.2.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

10.2.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

10.2.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

10.2.6投标人法定代表人身份证明和投标文件签署授权委托书（另附法定代表人和被授权人的身份证复印件或扫描件）；

10.2.7投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明；

10.2.8与资格审查有关的其他资料（如有）。

10.3符合性资料

10.3.1报价明细表

10.3.2投标函；

10.3.3所供服务（服务附带的产品）内容及服务要求偏离表；

10.3.4投标人的服务承诺；

10.3.5小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函；（如有）

10.3.6联合体协议（如有）；

10.3.7盐城市政府采购事前信用承诺书；

10.4综合评审相关资料

10.5价格折扣文件（如有）

注：1）以上材料须按顺序进行排列。

2）如为法定代表人参与公开招标的无须提供“投标文件签署授权委托书”和“被授权人缴纳的社会养老保险证明”。

3）与本次公开招标无关的资料不要求提供。

10.6如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.3“上一年度或上上年度的财务状况报表”，投标人至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供。

11.4“依法缴纳税收的相关材料”，投标人应提供近期缴纳税收的凭据。

11.5“依法缴纳社会保障资金的相关材料”，投标人应提供近期缴纳社会保险的凭据。

11.6依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

11.7“申请人的资格要求”和“资格审查资料”中的“近期”是指近两年以来的任一时间段。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3报价说明：主要包括投标人履约过程中的人工、设备、差旅、住宿、保险、税金、验收、后期服务(如有)、招投标费用、利润、与项目相关的其他所有费用等

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。（提醒：经办人在“江苏政府采购网”查询到中标结果后，再点击推送。招标文件定稿后该提醒删除）

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6 未通过符合性审查的。

26.1.7被授权人无法提供证明其为本单位正式职工的社会养老保险缴费证明的

26.1.8由被授权人参加，但未随投标文件一起提交合法、有效的“授权委托书”的；

26.1.9投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的

26.1.10投标文件修改处未加盖投标人公章的

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.13投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.14投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.15投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50% 的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.1.16投标文件中所供服务周期（产品供货期限）、售后服务条款不符合招标文件相关条款要求或技术指标要求、产品的包装方式、检验标准等低于招标文件规定指标、要求的；

26.1.17以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

26.1.18组成联合体，投标文件未附联合体协议的。

26.1.19投标文件未按照招标文件要求签署或加盖CA电子公章的。

26.1.20其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购人将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人不接受未填写快递运单的快件。

质疑受理部门：

联系地址：

联系电话：

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3中标通知书发出之前，如遇质疑、投诉、政策调整等情形，导致重新评审改变评标结果、采购项目流标、重新招标等情形的，采购人将停止发放中标通知书，且不承担由此给供应商造成的经济损失等任何后果。在正式发出中标通知书之前，供应商为完成项目付出的所有成本均由供应商自行承担。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标人放弃中标或不按招标文件和中标通知书规定与采购人订立合同，或者在订立合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人将取消中标人中标资格，作为不良行为予以记载。给采购人造成损失的应予以赔偿，同时承担相应的法律责任。

30.5中标人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以从评审报告提出的中标候选投标人中，按照排序由高到低的原则确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对本项目重新开展的采购活动。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

33. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

合同主要条款

甲方：                （采购人）

乙方：                （成交供应商）

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规。双方就有关事项协商一致，订立本合同。

一、合同价款及中标内容清单：

1.合同总价人民币（大写）：       （￥       ），该价格包括交付使用前的一切费用。

2.招标内容清单

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员配备 | 本项目配备技术管理团队人员不少于4名： 项目管理人员1名，本项目总负责人，全面负责管理本项目； 值守运行人员1名，负责每日现场值守运行污水处理站； 设备维修人员1名，负责每周定期上门维护保养、维修设备； 巡视技术人员1名，负责每月定期上门巡视、检查、指导、培训、汇报工作。 如遇临时检查或突发状况时需加派持证人员紧急处理。 所有人员须持证上岗，含社保、福利、工资等。 | 项 | 1 |
| 2 | 污水药剂 | 设计污水处理量1500吨/日，污水处理设备24小时运行，药剂按排放标准定量投加，确保水质、废气长期合格。 包含：次氯酸钠；氯片；PAM；植物除臭剂。 具体用量投标单位自行测算。 | 项 | 1 |
| 3 | 日常维修、保养 | 工作人员每日对污水、废气、污泥、电气、管路、池体等机电设备及设施进行专业的维护保养，对故障设备及时上报并维修。维修材料、配件等单价在500元以内由中标方免费提供并负责安装调试，500元以上（含）由医院负责采购或委托中标方代办。 | 项 | 1 |
| 4 | 日常自检化验 | 中标方提供满足要求的手持式余氯检测仪器、手持式PH检测仪器。并免费提供配套的检测试剂，每日检测不少于2次。 | 项 | 1 |
| 5 | 排污许可检测报告 | 按照排污许可证自行监测方案、环保、疾控等部门要求的检测因子及频次执行，登记每日检测数据，出具周、月、季度污水、废气、噪声等监测项目的第三方检测合格报告。监测因子和频次有缺项的有服务单位根据环保要求补足，费用包含在本项目中，不再另行增加。根据医疗机构相关标准要求，北关院区（老院区）每月检测一次粪大肠菌群数；每季度检测一次总汞、总镉、沙门氏菌；每半年检测一次志贺氏菌。相关检测需要第三方执行的，由中标方负责委托。 | 项 | 1 |
| 6 | 办公劳保工具安全物资 | 定期为工作人员配备专业劳保用品、办公用品、耗材、工具、交通车辆、安全用品物资、安全保障物资等。 | 项 | 1 |
| 7 | 排污许可证证后管理 | 医院排污许可证证后管理，包含：督促排污单位按时完成规定的环境检测；按要求及时完成江苏省自行监测平台的填报；编制符合排污许可证要求的自行监测方案；按要求完成排污许可证的年度、季度、月度执行报告；排污许可证注销、重新申请、变更及维护；企业信息披露年度填报；提供及完善排污许可证有效期内的技术咨询工作。 | 项 | 1 |
| 8 | 污水池体清理清洗 | 污水池体长时间运行会产生大量的污泥累积、沉淀池底，需要派遣具有相关能力的人员对各污水池体进行每年不低于一次清理清洗，人员需配备有限空间作业证书，并配合使用环保专用的移动式吸污压泥车进行污泥压滤、消毒。需要清理的池体包括：格栅池、调节池、沉淀池、消毒池。 | 项 | 1 |
| 9 | 其他费用 | 企业管理费、税金、利润、以及其他产生的一切费用 | 项 | 1 |

二、供货时间、地点及验收方法

1.服务期限：本项目服务期三年，合同一年一签。本期合同时间：1年，有效期：   年   月   日起至   年   月   日。服务期间甲方将对乙方进行考核,考核不合格甲方有权终止合同，年度合同到期经甲方测评合格后，甲方可续约下年度合同，应当于期限届满1个月前重新签订合同，最多可续约2次。测评为甲方职能科室根据乙方服务期情况进行综合考评，考评满意度≥80%可续签合同。如甲方无意续签合同，须在合同期满前1个月以书面形式通知乙方。如乙方无意续签合同，须在合同期满前4个月以书面形式通知甲方。甲方有权决定续签或重新招标。

2.验收标准：乙方在服务期限结束前向甲方提供服务内容中要求的各项报告后，甲方对报告进行审查，如无重大技术瑕疵、报告质量满足服务内容要求，则通过验收。如存在以上问题，乙方应进行改进，直至验收合格为止。

三、付款方式

合同签订后支付年度服务费30%的预付款，乙方按月及时提供考核资料（经甲方考核小组对服务人员考核并经医院确认）及结算依据【扣除考核违约金及其他的费用后】，并开据合法票据。费用每六个月支付一次服务费。

注：服务费按月考核付费，结算时须扣除已支付的预付款款项。

四、产权担保

4.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、履约保证金

5.1乙方交纳人民币（年度中标价的10%）元作为本合同的履约保证金。

（备注：对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金）

5.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

5.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

5.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

5.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

5.4履约保证金的退还：

5.4.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

5.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

5.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

5.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

- 售后服务承诺

1.在运营服务期内，因乙方原因受到相关部门处罚的，由乙方承担相应费用，且甲方有权追究乙方相关责任。

2.乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权终止合同，由此造成乙方的直接损失和间接损失，甲方有权要求乙方赔偿。

3.乙方必须自己完成合同内容，不得转包、分包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理；

4.乙方原因导致出现重大安全责任事故及其他事故的，一切责任由乙方承担。

5.如甲方使用不当造成货物的毁损，乙方有义务协助维修。

六、违约责任

1.甲方不按合同规定付清合同款项，将按银行同期利率加倍罚息。

2.所有服务完毕后，甲方不在规定时间内验收，无特殊原因，视同验收合格。

3.发生合同纠纷，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、其他条款：

1.                                                   ；

2.                                                   。

八、本合同由下列文件共同构成：

1.本合同书；

2.中标通知书；

3.采购人的招标文件及其补充（答疑）资料；

4.中标人的投标文件及其补充（澄清）资料。

九、本合同未尽事宜，由甲、乙双方依据招标文件、中标人的投标文件另行协商解决。

十、本合同一式 陆 份，甲乙双方各执二份，其余用于相关单位存档。。

十一、采购人或其委托的代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同的扫描件（PDF格式）传送政府采购交易执行系统实施网上备案，经东台市财政局审核后，网上公示。

甲方（盖章）　　　　　　　乙方（盖章）

代表（签字）　　　　　　    代表（签字）

年月日

附件1

东台市中医院污水处理站工作考核表

被考核单位：                                     考核时间：

考核要求：考核分≥90分，无扣款；80分≤考核分<90分，每少1分，扣款200元；考核分＜80分，每少1分，扣款500元，并提出警告。

| 序 号 | 考核 项目 | 每项 分值 | 考核具体内容 | 考核 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场管理 （21分） | - 3分*7 | - 办公室及操作设备间干净、整齐； - 站点现场无任何安全隐患存在； - 劳保、工具、防护用品齐全； - 各种规章制度能及时张贴上墙； - 药剂规范存储与投加，无跑冒滴漏现象发生； - 完成每天的巡检工作，保证设备能正常运行； - 出现问题能及时上报并解决。 |  |
| 2 | 人员要求 （12分） | - 3分*4 | - 配备合格的运维人员并持证上岗； - 人员能熟练操作各种污水设备设施； - 人员能及时解决各种突发状况事件； - 人员能应对属地和上级环保部门随时检查。 |  |
| 3 | 水质检测 （9分） | - 3分*3 | - 按合同及属地环保部门要求做好水质监测； - 水质自测合格并有书面记录； - 第三方水质报告合格，并按规定存档。 |  |
| 4 | 制度规范 （10分） | - 5分*2 | - 组织操作岗位人员定期参加技能培训； - 建立完善的运维台账制度。 |  |
| 5 | 纪律执行 （12分） | 6分*2 | - 值班人员无逃岗、离岗、串岗现象发生； - 无任何违反院区道路、消防、安全等各种规章制度发生。 |  |
| 6 | 环保抽查 （18分） | - 6分*3 | - 1、通过属地环保部门及上级环保单位抽查； - 2、运行服务期内无任何一起水质超标事故。 - 3、运行服务期内无任何一起人为安全责任事故。 |  |
| 7 | 其他事项 （18分） | 6分*3 | - 工作人员必须服从医院及公司的管理； - 无环保处罚、媒体曝光等情况； - 无人员安全伤亡事故情况。 |  |
|  | 总分100 |  |  |  |

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

一、项目概况

东台市中医院地处市雅居路198号，是一所以中医为主、中西医结合、集医疗、科研、教学和预防保健于一体的综合性三级中医院。污水处理站设计废水总处理量1500吨/日，主要处理院内的医疗废水及生活污水等，处理后的废水中各类污染物排放浓度达到医院全国排污许可证副本载明的许可限值和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）“综合医院和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”所规定的预处理排放标准限值，并能通过环保部门的监督检查。

本项目主要包括污水处理站范围内废水、废气的正常稳定处理，达标排放。包含污水处理站范围内设施设备、辅助设备及功能性污水处理装置的维护保养及维修；电气自控设施的维护保养及维修；栅渣、污泥和光氧灯管的收集及消毒处理（不含固废和危废处置）；水质日常化验（含配套仪器和试剂）；排污许可证要求的年度第三方自行监测；排污许可证的日常维护管理；消毒、除臭、压泥药剂原料的购置及投加；远程监控平台的维护保养及维修；项目技术团队和值守人员的配备管理；运营台账的建立及存档管理。

二、项目服务要求

1、污水处理运行工作应认真积极、紧急问题紧急处理，如实认真填写工作记录。重要的设备按规定要求定期检查、调试、维护保养及维修并做好记录。

2、应具有相应的技术管理团队，运行人员具备污水处理站运营服务经验和能力。

3、工作人员必须身体健康、遵纪守法、无不良行为；需统一着装、注意个人卫生和形象；需语言文明、服务态度好、积极配合医院的管理及安排；保持工作团队人员的稳定、接受岗前专业的培训。

4、服务人员必须具备相应的污废水处理工上岗证书，持证上岗。

5、每天对所有设施、设备进行一次常规性巡查，及时发现设备缺陷，作出预防性鉴定，提交相关记录和处理意见，确保设备安全运行。

6、每天对排放废水进行取样检测不得少于2次，并认真做好相关记录。

7、保证每天废水稳定、达标排放，能够通过相关部门水质检测和监督检查。

8、污水处理设备维修、设备整机或零件的更换等单价在500元以内的由服务单位免费提供并负责安装调试完成，500以上（含）的由医院负责采购或委托服务单位代办。

9、因服务单位运维不当原因导致医院被环保部门行政处罚，则医院有权对服务单位进行责任和经济追偿。

三、项目组织管理要求

1、服务单位必须有健全的组织机构和人员分工，岗位职责明确。

2、有健全和具体的管理制度，有明细的污水处理运行、维修保养工作流程和措施，有可行的检查监督制度，有奖励惩罚制度，有良好的员工文化制度，有固定的办公地点。

3、做好与医院管理人员的协调沟通工作，服从医院管理人员的管理，接受医院组织的对该项目的承包内容、质量、管理等检查监督，及时做好总结和改进工作。

4、医院定期或不定期随机抽查，若发现不符合规定，则有权按照医院相关制度进行处理。

5、有应对突发事件的预案，确保各类突发事件的相关保障措施得到有效落实。

6、有明确的的管理及服务方式，信息反馈渠道。

7、有污水处理站运营、维修保养服务具体方案设计。

8、提供给医院污水处理站运行、维修保养的文件资料清单。

四、项目服务明细要求

1、人员配备

本项目配备技术管理团队人员不少于4名：项目管理人员1名，值守运行人员1名，设备维修人员1名，巡检技术人员1名，遇特殊情况，无条件安排加班值守。防汛期间须按采购人需求增加值守人员。所有人员的安全责任全部由中标供应商自行负责，与院方无涉。

2、药剂管理

本项目设计运行水量1500吨/日，所需药剂分别为次氯酸钠消毒剂、氯片消毒剂、PAM絮凝剂、植物除臭剂。

次氯酸钠消毒剂：污水消毒使用次氯酸钠消毒剂，确保排水余氯达到2-8mg/l。

氯片消毒剂：污泥消毒使用氯片溶解后投入污泥池消毒，压滤污泥时应先消毒。

PAM絮凝剂：污泥定期按月压滤，压滤时使用PAM絮凝剂。

植物除臭剂：废气处理设施运行过程中喷淋系统需要添加除臭剂，保证有组织废气、无组织废气均能达到大气污染源排放标准。

3、日常维修、保养

污水处理设备在日常运行过程中，需要定期进行维修、维护保养：防腐、刷漆，更换机油、台账记录、配件更换产生耗材。包含设备的常规维修、配件和耗材：水泵、鼓风机、曝气机、计量泵、PLC、程序、远程监控模块及平台、安防摄像、电气元器件、加药管路、皮带、空滤、滴油嘴、软管、黄油、齿轮油、抗磨液压油、止回阀、泵上下单向阀、注射阀、背压阀、连接件、胶圈、垫片、盘根等。

维修材料、配件单价须由采购人委托的第三方造价咨询公司出具预算书为准。

4、日常自检化验

在日常运行过程中，需要按国家环保规定进行每日水质化验自检，并记录每日数据台账。日常水质自检包含PH值和余氯，每日不少于2次。自行投入化验仪器（包含化验仪表年检），日常化验设备及试剂耗材。

5、排污许可证要求的自行监测

按照排污许可证自行监测方案、环保、疾控等部门要求的检测因子及频次执行，登记每日检测数据，出具周、月、季度污水、废气、噪声等监测项目的第三方检测合格报告。监测因子和频次有缺项的由服务单位根据最新环保要求进行补足，费用包含在本项目中，不再另行增加。

根据医疗机构相关标准要求，北关院区（老院区）每月检测一次粪大肠菌群数；每季度检测一次总汞、总镉、沙门氏菌；每半年检测一次志贺氏菌。

相关检测需要第三方执行的，由中标方负责委托。所有检测费用均由中标方承担。

6、办公劳保工具安全物资

污水处理工作场所范围内所需的各类纸质台账资料、办公用品、劳保用品、维修保养工具、安全用品物资等。

7、排污许可证证后管理

国家排污许可证证后管理，包含：督促排污单位按时完成规定的环境检测；按要求及时完成江苏省自行监测平台的填报；编制符合排污许可证要求的自行监测方案；按要求完成排污许可证的年度、季度、月度执行报告；排污许可证注销、重新申请、变更及维护；企业信息披露年度填报；提供及完善排污许可证有效期内的技术咨询工作。

8、污水池体清理清洗

污水池体长时间运行会产生大量的污泥累积、沉淀池底，需要派遣具有相关能力的人员对各污水池体进行每年不低于一次清理清洗，人员需配备有限空间作业证书，并配合使用环保专用的移动式吸污压泥车进行污泥压滤、消毒。需要清理的池体包括：格栅池、调节池、沉淀池、消毒池。

9、危废和固废处理：

危险废物和一般工业固废包含：沉淀池污泥、栅渣、光氧灯管等。工作人员每日清掏栅渣、按月压滤污泥，按环保有关规定消毒、打包及存储。污泥、栅渣、光氧灯管都属于危险废物，由医院委托有资质单位负责转运及处置。

五、采购内容

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员配备 | 本项目配备技术管理团队人员不少于4名： 项目管理人员1名，本项目总负责人，全面负责管理本项目； 值守运行人员1名，负责每日现场值守运行污水处理站； 设备维修人员1名，负责每周定期上门维护保养、维修设备； 巡视技术人员1名，负责每月定期上门巡视、检查、指导、培训、汇报工作。 如遇临时检查或突发状况时需加派持证人员紧急处理。 所有人员须持证上岗，含社保、福利、工资等。 | 项 | 1 |
| 2 | 污水药剂 | 设计污水处理量1500吨/日，污水处理设备24小时运行，药剂按排放标准定量投加，确保水质、废气长期合格。 包含：次氯酸钠；氯片；PAM；植物除臭剂。 具体用量投标单位自行测算。 | 项 | 1 |
| 3 | 日常维修、保养 | 工作人员每日对污水、废气、污泥、电气、管路、池体等机电设备及设施进行专业的维护保养，对故障设备及时上报并维修。维修材料、配件等单价在500元以内由中标方免费提供并负责安装调试，500元以上（含）由医院负责采购或委托中标方代办。 | 项 | 1 |
| 4 | 日常自检化验 | 中标方提供满足要求的手持式余氯检测仪器、手持式PH检测仪器。并免费提供配套的检测试剂，每日检测不少于2次。 | 项 | 1 |
| 5 | 排污许可检测报告 | 按照排污许可证自行监测方案、环保、疾控等部门要求的检测因子及频次执行，登记每日检测数据，出具周、月、季度污水、废气、噪声等监测项目的第三方检测合格报告。监测因子和频次有缺项的有服务单位根据环保要求补足，费用包含在本项目中，不再另行增加。根据医疗机构相关标准要求，北关院区（老院区）每月检测一次粪大肠菌群数；每季度检测一次总汞、总镉、沙门氏菌；每半年检测一次志贺氏菌。相关检测需要第三方执行的，由中标方负责委托。 | 项 | 1 |
| 6 | 办公劳保工具安全物资 | 定期为工作人员配备专业劳保用品、办公用品、耗材、工具、交通车辆、安全用品物资、安全保障物资等。 | 项 | 1 |
| 7 | 排污许可证证后管理 | 医院排污许可证证后管理，包含：督促排污单位按时完成规定的环境检测；按要求及时完成江苏省自行监测平台的填报；编制符合排污许可证要求的自行监测方案；按要求完成排污许可证的年度、季度、月度执行报告；排污许可证注销、重新申请、变更及维护；企业信息披露年度填报；提供及完善排污许可证有效期内的技术咨询工作。 | 项 | 1 |
| 8 | 污水池体清理清洗 | 污水池体长时间运行会产生大量的污泥累积、沉淀池底，需要派遣具有相关能力的人员对各污水池体进行每年不低于一次清理清洗，人员需配备有限空间作业证书，并配合使用环保专用的移动式吸污压泥车进行污泥压滤、消毒。需要清理的池体包括：格栅池、调节池、沉淀池、消毒池。 | 项 | 1 |
| 9 | 其他费用 | 企业管理费、税金、利润、以及其他产生的一切费用 | 项 | 1 |

六、投标人针对本项目需求编制各项方案

1、管理制度，包含但不限于：①运营管理服务工作标准；②污水站运营管理制度；③工作程序；④奖惩制度及岗位制度。

2、实施方案，包含但不限于：①污水站现有设备状况编制的设备设施日常维护计划；②污水站设备设施维护技术方案；③污水站运维安全管理方案；④运营管理机构人员配置及岗位职责；⑤档案管理方案；⑥新旧合同交接方案及项目移交方案。

3、资源配置方案，包含但不限于：①运营服务所需的COD水质分析仪、氨氮水质分析仪、在线余氯仪、溶氧仪、便携式PH计；②运营服务所需的具有水、泥、渣三相分离功能的移动式吸污净化车。

4、各类突发事件应急预案，包含但不限于：①应急事件处理程序；②应急事件响应措施；③应急培训演练；④应急物资的储备。

5、清淤服务方案，包含但不限于：①清淤工艺流程；②人员配置；③安全防护措施；④有限空间作业管理制度。

七、商务要求

1、服务时间：本项目服务期三年（合同一年一签），服务期间甲方将对乙方进行考核,考核不合格甲方有权终止合同，年度合同到期经甲方测评合格后，甲方可续约下年度合同，应当于期限届满1个月前重新签订合同，最多可续约2次。测评为甲方职能科室根据乙方服务期情况进行综合考评，考评满意度≥80%可续签合同。如甲方无意续签合同，须在合同期满前1个月以书面形式通知乙方。如乙方无意续签合同，须在合同期满前4个月以书面形式通知甲方。甲方有权决定项目续签或重新招标。

2、付款方式：合同签订生效后，本项目按月考核，费用每六个月支付一次。

3、服务地点：东台市中医院。

4、报价要求：投标人投标总价不得超过限价（108万元/3年），投标人的报价是投标人全部完成本项目所有的服务内容的全部工作、服务内容的综合最终报价,包括投标人履约过程中的人工、设备、差旅、住宿、保险、税金、验收、后期服务(如有)、招投标费用、利润、与项目相关的其他所有费用等。采购人在项目结算时不再向成交投标人支付其他任何费用。如出现在投标、报价估算错误等引起的损失由投标人自行承担。

5、验收标准：中标人与采购人应严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》的通知（财库〔2016〕205号）的要求、投标文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。

八、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 东台市中医院污水处理站运维服务 | 租赁和商务服务业 |

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

评标方法与评标标准

| 评分项 | 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分(10分） | 1.1 | 报价 | 满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。报价得分=(评标基准价/投标报价)×10。 | 10 |
| 二、技术部分(60分） | 2.1 | 管理制度 | 针对本项目服务要求编制的管理制度，包含①运营管理服务工作标准；②污水站运营管理制度；③工作程序；④奖惩制度及岗位制度等内容，进行综合评审：满足以上4项要求最多得12分，满足任意1项最多得3分，其余情况不得分。 注：评审委员会根据各投标人的具体响应内容按照以下量化的评审因素指标对各项要求进行评审： ①提供的内容条理清晰、有效，科学合理且可行性高，完全满足服务项目需求，该项得3分。 ②提供的内容条理性一般、合理性一般、可行性一般，基本满足服务项目需求，该项得2分。 ③提供的内容条理混乱，缺乏科学合理性，可行性较差，且未能充分理解服务项目需求，该项得分1分。 ④提供的内容不完整或未提供相关管理制度，与服务项目需求严重不符，该项得0分。 | 12 |
|  | 2.2 | 实施方案 | 针对本项目服务要求编制的污水运维实施方案，包含①污水站现有设备状况编制的设备设施日常维护计划；②污水站设备设施维护技术方案；③污水站运维安全管理方案；④运营管理机构人员配置及岗位职责；⑤档案管理方案；⑥新旧合同交接方案及项目移交方案等内容，进行综合评审：满足以上6项要求最多得18分，满足任意1项最多得3分；其余情况不得分。 注：评审委员会根据各投标人的具体响应内容按照以下量化的评审因素指标对各项要求进行评审： ①提供的内容条理清晰、有效，科学合理且可行性高，完全满足服务项目需求，该项得3分。 ②提供的内容条理性一般、合理性一般、可行性一般，基本满足服务项目需求，该项得2分。 ③提供的内容条理混乱，缺乏科学合理性，可行性较差，且未能充分理解服务项目需求，该项得分1分。 ④提供的内容不完整或未提供相关设施方案，与服务项目需求严重不符，该项得0分。 | 18 |
|  | 2.3 | 资源配置方案 | 针对本项目服务要求编制的资源配置方案，包含①运营服务所需的COD水质分析仪、氨氮水质分析仪、在线余氯仪、溶氧仪、便携式PH计；②运营服务所需的具有水、泥、渣三相分离功能的移动式吸污净化车。提供的资源配置必要材料需要包含：仪表购置发票、车辆购置发票（发票车辆类型：吸污净化车）、车辆说明书、车辆照片、行驶证（车辆类型：非载货专项作业车辆）。对以上内容进行综合评审：满足以上2项要求最多得6分，满足任意1项最多得3分；其余情况不得分。 注：评审委员会根据各投标人的具体响应内容按照以下量化的评审因素指标对各项要求进行评审： ①仪表和车辆由企业完全自有的，提供的资料齐全且名称完全吻合一致的，该项得3分。 ②仪表和车辆由企业租赁的，提供了租赁合同、资料齐全且名称完全吻合的，该项得2分。 ③仪表和车辆由企业自有的或者租赁的（提供租赁合同），提供的资料不完整不齐全、名称不完全吻合的，该项得1分。 ④没有提供相关资源配置、或者提供的资源配置与服务项目需求不符，该项得0分。 | 6 |
|  | 2.4 | 各类突发事件应急预案 | 针对本项目服务要求编制的各类突发事件应急预案，包含①应急事件处理程序；②应急事件响应措施；③应急培训演练；④应急物资的储备等内容，进行综合评审：满足以上4项要求最多得12分，满足任意1项最多得3分；其余情况不得分。 注：评审委员会根据各投标人的具体响应内容按照以下量化的评审因素指标对各项要求进行评审： ①提供的内容条理清晰、有效，科学合理且可行性高，完全满足服务项目需求，该项得3分。 ②提供的内容条理性一般、合理性一般、可行性一般，基本满足服务项目需求，该项得2分。 ③提供的内容条理混乱，缺乏科学合理性，可行性较差，且未能充分理解服务项目需求，该项得分1分。 ④提供的内容不完整或未提供相关各类突发事件应急预案，与服务项目需求严重不符，该项得0分。 | 12 |
|  | 2.5 | 清淤服务方案 | 针对本项目服务要求编制的清淤服务方案，包含①清淤工艺流程；②人员配置；③安全防护措施；④有限空间作业管理制度等内容，进行综合评审：满足以上4项要求最多得12分，满足任意1项最多得3分；其余情况不得分。 注：评审委员会根据各投标人的具体响应内容按照以下量化的评审因素指标对各项要求进行评审： ①提供的内容条理清晰、有效，科学合理且可行性高，完全满足服务项目需求，该项得3分。 ②提供的内容条理性一般、合理性一般、可行性一般，基本满足服务项目需求，该项得2分。 ③提供的内容条理混乱，缺乏科学合理性，可行性较差，且未能充分理解服务项目需求，该项得分1分。 ④提供的内容不完整或未提供相关清淤服务方案，与服务项目需求严重不符，该项得0分。 | 12 |
| 三、商务部分(30分） | 3.1 | 综合实力 | 供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一份得1分，最高得3分；（证书认证范围需包含污水处理设施运维服务等内容，不包含不得分，提供证书复印件及国家认证认可监督管理委员会网站查询截图，加盖公章。未提供或提供资料不符合要求均不得分） 【须提供有效期内的证书复印件，原件备查】 | 3 |
|  | 3.2 | 运营服务团队人员资历 | 1.技术负责人1名：具备政府主管部门颁发的环境工程专业高级工程师职称证书的得3分，同时具备给排水专业高级工程师职称证书的得3分，最高得6分。 2.运营负责人1名：具备政府主管部门颁发的注册环保工程师证书的得2分，同时具备环境工程专业高级工程师证书的得3分，最高得5分。 3.技术服务支持团队5名： （1）具备中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)执业资格证书得2分； （2）具备污废水处理工、自动监控(污废水) 运行工、废气处理工、固废处理工证书，每提供一种专业人员证书得1分，最高得4分。 【须提供人员及岗位名单、证书复印件，专人专岗，同一人员设立多个岗位的不得重复得分，且须提供本单位投标前近三个月的为其缴纳社保的证明扫描件，原件备查】 | 17 |
|  | 3.3 | 类似业绩 | 提供投标截止前近三年内（2022年1月1日至今）具有二级及以上医疗机构污水站托管运营项目业绩的每提供一个计5分，最高得10分。 【需同时提供中标通知书、合同扫描件及国家卫健委官网医疗机构等级查询截图，三项缺一不可，同一甲方项目只计算一次业绩分，日期以合同签订日期为准】 | 10 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年不需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注 我公司（单位）委托进行现场演示的人员为（本项目如果无现场演示要求，请项目经办人自行删除该备注）

（人员姓名），身份证号          。

……

八、投标函

致：东台市中医院

根据贵方的JSZC-320981-CCGC-G2025-0  号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

法定代表人或被授权人（签字）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

## 年      月          日

九、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加采购编号为     的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

## 十二、报价表

| 序号 | 项目名称 | 综合单价 （元/年） | 合计 (元/三年) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东台市中医院污水处理站运维服务 |  |  |
| 2 | 总计 |  |  |

注：投标人履约过程中的人工、设备、差旅、住宿、保险、税金、验收、后期服务(如有)、招投标费用、利润、与项目相关的其他所有费用等

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人（盖单位公章）：

年    月    日

十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

投标总报价

大写：

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

供应商全称（加盖CA电子公章）：           日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。