招 标 文 件

项目编号：JSZC-320900-RHHH-G2025-0161

项目名称：盐城市第一人民医院日常零星维修服务项目

盐城市第一人民医院

2025年12月

目 录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 合同条款及格式	19

第四章 项目需求	26

第五章 定标原则与评标标准	44

第六章 投标文件格式	47

第一章 招标公告

项目概况

盐城市第一人民医院日常零星维修服务项目JSZC-320900-RHHH-G2025-0161招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年1月26日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320900-RHHH-G2025-0161

2、项目名称：盐城市第一人民医院日常零星维修服务项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：120万元

5、最高限价：120万元

6、采购需求（简介）：盐城市第一人民医院日常零星维修服务，详见招标文件第四章项目需求。

7、合同履行期限：一年。

8、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（投标时提供声明）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。采购标的所属行业为其他未列明行业，投标人需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人须具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质的独立法人，并取得有效的安全生产许可证。

3.2项目负责人资质类别和等级：项目负责人须具有建筑工程专业二级及以上建造师注册证书，同时具有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证》（B类）。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）。

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年1月26日14点30分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：盐城市第一人民医院

地  址：盐城市人民南路66号

联系人：何老师

联系方式：0515-66696855

2.采购代理机构信息

名  称：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司

地  址： 盐城市青年西路8号

联系人：胡女士

联系方式：0515-69057406

3.项目联系方式

项目联系人：胡女士

联系方式：0515-69057406

第二章 投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.招标文件的约束力

投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

本招标文件由采购人负责解释。

二、招标文件

7.招标文件构成

7.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

7.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8.招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构或采购人。

9.招标文件的修改

9.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

9.2采购人和采购人有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。（提醒：经办人在“江苏政府采购网”查询到中标结果后，再点击推送。招标文件定稿后该提醒删除）

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收联系地址：盐城市青年西路8号8楼805，联系电话：0515-69057406。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额为合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），降低履约保证金缴纳比例为合同金额的5%。

33. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

八、其他

本项目代理机构按项目中标金额的下列比例收取代理服务费，由中标供应商在领取中标通知书前一次性向代理机构付清，中标金额的100万及以下部分费率为0.825%，100万（以上）至500万（含500万）部分费率为0.44%。上述费用均由中标人考虑到投标报价中，无须单独列项，招标人不另支付上述费用。

- 第三章 合同条款及格式

- 政府采购合同

项目名称：盐城市第一人民医院日常零星维修服务项目

项目编号：

甲    方：盐城市第一人民医院

乙    方：

甲、乙双方根据盐城市第一人民医院日常零星维修服务项目公开招标的结果签署本合同。

一、合同内容

1.1标的名称：盐城市第一人民医院日常零星维修服务项目

1.2标的内容：盐城市第一人民医院日常零星维修服务，具体详见招标文件采购需求。

1.3履行地点：盐城市第一人民医院南院区、北院区、儿童医院院区、五官科医院院区

1.4合同履行期限：一年

二、合同金额

2.1本合同金额为人民币（大写）：           （小写）：_________元。

2.2合同报价应是采购文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，报价包含但不限于日常零星维修所需的材料费、人工费、机械费、办公费、措施费、交通费、管理费、税金、利润、风险费、成品保护费、垃圾清运及弃置费、拆除费、不可预见费等一切费用。对认为未考虑到的费用甲方将不予支付，并认为此项费用已包含在合同报价中。本次项目分多次实施，投标时已要求乙方报价时综合考虑此项因素产生的一切费用，结算时甲方不另行增加费用。

- 服务方式：包工包料

四、质量标准：符合国家“合格”标准

五、履约保证金

5.1签订合同时，乙方须向甲方缴纳履约保证金_____元（合同价的10%），于合同履行后退还（履约保证金形式：供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。如乙方被第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），甲方将降低履约保证金缴纳金额为合同价的5%。

乙方向甲方提交履约保证金退还申请，须经甲方同意后退还履约保证金。乙方不履行与甲方订立的合同或未按采购文件规定内容执行，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对甲方的损失承担赔偿责任。

5.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

5.2.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

5.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

5.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

5.4履约保证金的退还：

5.4.1方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

5.4.2时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。

5.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且采购人收到乙方出具的发票。

5.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合采购文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它甲方串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5.4.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

六、合同转包或分包

6.1本合同范围的施工，应由乙方直接实施，不得转让他人实施；

6.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人实施；

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、合同款项支付

7.1预付款支付时间：合同签订后，甲方收到预付款发票后10个工作日内支付款项，预付款支付比例：合同金额的30%。

7.2每半年为一次结算周期（第一次结算时扣回预付款，不足扣回的，依次顺延扣回，扣完为止）。每次结算需经甲方验收合格，审计后付审计价的90%，剩余10%在每次结算后一年，且服务无任何质量问题的情况下付清。

7.3付款一律通过银行转账，无息。乙方须提供真实合法有效发票，如乙方提供虚假票据，甲方有权拒付并终止合同。如出现乙方提供的发票不合格被税务部门查处的，乙方须承担全部赔偿责任。

八、结算

结算方式为：结算价=中标的全费用单价×实际完成合格服务数量+甲方签证部分费用（如有）。

本服务采用固定单价合同，合同中全费用综合单价因工程量清单漏项或设计变更需调整时，除合同另有约定外。

九、双方责任

（一）甲方

1.1甲方委派      同志全权负责处理本项目的日常事务。

1.2将要施工的项目地点交给乙方，并进行现场交验。

1.3协助乙方协调处理好矛盾。

（二）乙方

2.1乙方委派       同志作为本项目的项目负责人，全权负责处理本项目在实施中的一切事务。

2.2实际服务及施工过程中，如果达不到承诺质量标准，乙方必须无偿整改达到承诺质量标准，另按合同价的5%向甲方支付违约金，直接从本服务项目的结算款中扣除。由此造成的服务期延误将不予顺延，给甲方造成实际损失的还将承担经济赔偿责任。

2.3乙方自行解决本服务项目实施过程中发生的各种矛盾，费用处理，甲方可配合；

2.4水、电费等各种应由乙方交付的所有费用一律由乙方承担。

2.5在甲方支付合同款项前7日内，乙方应按各期付款金额向甲方开具符合国家法律法规和标准的增值税专用发票，乙方开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确，不开具或无用发票的，甲方有权延迟支付应付款项直至乙方开具合格票据之日且甲方不承担任何违约责任。

十、材料供应

材料均由乙方自行组织，乙方应按照甲方要求、技术标准、环保要求及招标文件的约定采购符合上述要求的材料，并向甲方提供质量保证书、出厂合格证等证明材料，对材料质量负责，否则不予验收。

如不符合质量及技术标准要求或规格有差异的，乙方应按甲方要求的时间将不符合要求的材料运出施工场地，重新采购符合要求的材料。若已使用，由乙方负责整改处理，确保达到要求的质量标准。

因使用不符合要求的材料对服务项目造成的损失由乙方负责，由此延误的工期不予顺延。本项目所用的辅材一定要符合规范要求，并经甲方验收合格。

十一、项目验收

11.1甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收。

11.2乙方按照采购文件、投标文件和甲方要求，完成服务。

11.3项目实施前，乙方须提前与甲方的项目归口管理科室联系；验收时，项目归口管理科室、使用科室和乙方共同参与，否则引起的一切责任由乙方承担。

11.4甲方可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应，参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

11.5在甲方报修平台上报的维修单，及时组织三方验收，保证验收的规范性。

11.6甲方加强对乙方及人员的考核，加强质量、安全、及时性等的管理。考核内容详见《总务处日常维修质量考核细则》。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、安全责任

项目施工期间，乙方的所有工作人员的人身安全以及乙方在实施期间产生的各类安全责任事故均由乙方自行承担。

十四、违约责任

14.1乙方逾期未能按要求开展工作的，乙方应按逾期服务总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方有权解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任；

14.2乙方服务过程中出现违法违规、安全事故等情况的，乙方应自行承担相应的责任和损失。如造成恶劣影响，导致双方协议无法继续履行的，甲方有权解除本协议。

14.3在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并向甲方支付合同总价1%的违约金，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

14.4本服务项目无任何抢工措施费，乙方不得以任何借口停工怠工。

十五、不可抗力事件处理

15.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同；

15.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明；

15.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由项目所地人民法院管辖。

十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效；

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行；

17.3本合同正本一式陆份，甲方肆份，乙方两份，具有同等法律效力。

附件：《总务处日常维修（木、瓦、油等）质量考核细则》

甲 方：              乙 方：

地 址：              地 址：

法定代表人或授权代表：       法定代表人或授权代表：

联系电话：             联系电话：

签订日期：  年  月  日

| 附件： 总务处日常维修（木、瓦、油等）质量考核细则 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 内容 | 总分 | 考核细则 | 扣分 | 得分 | 存在问题 |
|  | 100分 |  |  |  |  |
| 合同履行 方面 | 40 | 维修单位要有完善的规章制度、安全操作流程、质量控制体系。共5分，一次不符合扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 按合同约定配备维修人员，常驻现场。离场需向管理人员请假，发现驻点人员不在场，扣1分，罚100元。非工作时间或节假日要向总务科报值班安排。共10分，一项不符合要求扣1分，罚100元。 |  |  |  |
|  |  | 维修人员需规范着装、佩戴工作牌、穿戴工作服，遵守医院规章制度及总务处管理要求。共5分，一次不符合扣0.5分。 |  |  |  |
|  |  | 及时响应科室派工任务，不得以无人维修等原因搪塞、推脱维修指令。共10分，一次不符合扣1分，处罚100元，依次递增。 |  |  |  |
|  |  | 每次维修完成后按照合同要求进行验收，并做好相关记录。共10分，一次不符合扣0.5分。 |  |  |  |
| 服务质量方面 | 40 | 能及时、规范接听派工（报修）电话，维修系统工单及时接单。紧急维修，正常工作时间15分钟到现场，非工作时间30分钟到现场。共10分，一次不符合扣1分，未在规定时间内及时响应的，有投诉，经查实后，每次罚款100元，依次递增。紧急维修未响应，一次扣2分，每次罚款200元，依次递增。 |  |  |  |
|  |  | 维修材料质量满足要求，维修材料符合合同约定，不得以次充好。共5分，一次不符合扣1分，罚款200元，依次递增。 |  |  |  |
|  |  | 维修台账齐全，记录完整。每日在报修群内上传当天维修内容、照片等。共10分，一次不符合扣0.5分。 |  |  |  |
|  |  | 及时完成报修任务、服务态度和蔼。如报修工作无法立即排除，应耐心向使用部门做好解释工作，同时汇报总务处。共15分，科室考核中发现或有服务投诉一次，在查实后扣1分，并罚款100元，依次递增。态度恶劣，总务处有权劝退。 |  |  |  |
| 安全管理方面 | 20 | 维修人员不得在维修点吸烟，维修点须配置有效灭火器，做好防火、用电安全管理，每月对维修点自检，做好记录。共10分，一项不符合扣1分，罚款100元。 |  |  |  |
|  |  | 维修人员在维修时，应当根据维修内容，设置相应的警示识牌、开具动火证等。共5分，未执行相应操作流程，影响正常医疗秩序，造成人员受伤，一次扣5分，罚款500元。 |  |  |  |
|  |  | 定期安全培训（包含非固定维修人员），及时进行安全隐患整改，并做到持续改进，做好记录。共5分，未及时进行安全隐患整改，而且发生后果的，一次扣5分，并承担所有损失。 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 注：本考核表满分100分，每月进行一次考核。低于95分为考核不合格，甲方对乙方进行诚勉谈话，三次考核不合格，作自动解除合同处理。 |  |  |  |  |  |

第四章 项目需求

1、项目属性:服务类项目。

2、采购清单

| 盐城市第一人民医院日常零星维修服务项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 |  | 项目特征 | 单位 | 预估数量 | 综合单价限价（元） |
| 一、木工类（含材料、人工） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 采 购 更 换 锁 类 | 更换柜子/抽屉锁 | 30*18mm | 只 | 350 | 20.00 |
| 2 |  | 更换文件橱柜锁 | 25*18mm | 只 | 350 | 22.00 |
| 3 |  | 更换手术室、ICU1门锁 | 与现有配套，质量不低于现有品牌 | 只 | 15 | 300.00 |
| 4 |  | 更换304不锈钢带拉手门锁 | 与现有配套，质量不低于现有品牌 | 只 | 15 | 220.00 |
| 5 |  | 更换304不锈钢球形门锁 | 与现有配套，质量不低于现有品牌 | 只 | 15 | 120.00 |
| 6 |  | 病房门、办公室门 套锁更换 | 与现有配套，质量不低于现有品牌 | 套 | 100 | 200.00 |
| 7 |  | 病房门、办公室锁起更换 | 与现有配套，质量不低于现有品牌 | 只 | 150 | 40.00 |
| 8 |  | 病房门、办公室门锁片更换 | 与现有配套，质量不低于现有品牌 | 只 | 150 | 95.00 |
| 9 |  | 病房门、办公室门拉手更换 | 与现有配套，质量不低于现有品牌 | 只 | 150 | 30.00 |
| 10 |  | 病房门、办公室门难关维修 |  | 只 | 150 | 30.00 |
| 11 |  | 病房门、办公室玻璃 |  | 只 | 50 | 35.00 |
| 12 |  | 更换病房门锁芯 |  | 只 | 200 | 43.00 |
| 13 |  | 更换防火门锁 | 9cm或7cm | 只 | 80 | 120.00 |
| 14 |  | 更换防火门锁芯 | 与现有配套，质量不低于现有品牌 | 只 | 80 | 43.00 |
| 15 |  | 防火门更换不锈钢拉手 | 与现有配套，质量不低于现有品牌 | 付 | 80 | 65.00 |
| 16 |  | 防火门门板俏皮加固维修 | 螺栓对穿收紧 | 樘 | 80 | 60.00 |
| 17 |  | 防火门更换锁起 | 与现有配套，质量不低于现有品牌 | 只 | 40 | 80.00 |
| 18 |  | 台面、桌面等开孔 | φ25、φ30、 | 个 | 50 | 30.00 |
| 19 | 更换橱柜合页 |  | 5cm | 只 | 150 | 30.00 |
| 20 | 更换木门合页 |  | 10cm | 只 | 150 | 30.00 |
| 21 | 安装大门挂锁防盗插销 |  | 16寸 | 只 | 30 | 45.00 |
| 22 | 安装大门挂锁防盗插销 |  | 12寸 | 只 | 30 | 30.00 |
| 23 | 安装门吸 |  |  | 只 | 30 | 40.00 |
| 24 | 更换抽屉滑轨 |  | 10、12、15寸 | 付 | 70 | 50.00 |
| 25 | 安装PU护角 |  |  | 米 | 60 | 25.00 |
| 26 | 更换铝扣板 |  | 300*300 | 块 | 100 | 12.00 |
| 27 | 更换铝扣板 |  | 600*600 | 块 | 100 | 50.00 |
| 28 | 更换各类吊顶主龙骨 |  |  | 米 | 300 | 13.00 |
| 29 | 、贴玻璃纸 |  |  | ㎡ | 100 | 13.00 |
| 30 | 病房卫生间应急撬锁（关人特殊情况） |  | 夜间 | 次 | 15 | 150.00 |
| 31 | 安装办公桌钢化玻璃台面 |  |  | 米 | 8 | 135.00 |
| 32 | 安装成品检修口 |  |  | 只 | 30 | 140.00 |
| 33 | 安装折叠式尼龙残疾人扶手 |  | 含墙砖开孔 | 只 | 50 | 80.00 |
| 34 | 安装尼龙一字型扶手 |  | 含墙砖开孔，长30cm | 只 | 50 | 48.00 |
| 35 | 安装（车边）镜子 |  |  | ㎡ | 35 | 45.00 |
| 36 | 安装PVC地板 |  |  | ㎡ | 100 | 145.00 |
| 37 | 打磨出新白色人造大理石台面 |  |  | ㎡ | 50 | 80.00 |
| 38 | 安装PVC踢脚线 |  | 携带样品 | 米 | 50 | 25.00 |
| 39 | 处置室脚踏板维修 |  | 焊接、加固 | 个 | 80 | 20.00 |
| 40 | 木椅散架固定 |  | 角件一次性四角固定 | 张 | 100 | 48.00 |
| 41 | 整个卫生间吊顶恢复 |  | 排风扇、筒灯、检修口等 | 间 | 40 | 120.00 |
| 42 | 病房储物柜后背板上下脱落维修 |  |  | 个 | 80 | 80.00 |
| 43 | 储物柜四周边框脱落加固 |  |  | 块 | 50 | 45.00 |
| 44 | 防辐射门套锁 |  |  | 套 | 15 | 300.00 |
| 45 | 更换防辐射门锁起 |  |  | 套 | 20 | 110.00 |
| 46 | 更换防辐射门拉手 |  |  | 套 | 20 | 100.00 |
| 47 | 防辐射门难关维修 |  |  | 个 | 20 | 50.00 |
| 48 | 玻璃窗难关维修 |  |  | 樘 | 30 | 20.00 |
| 49 | 病房钢化玻璃碎了拆除及现场清洁 |  |  | 块 | 50 | 80.00 |
| 50 | 石膏吊顶开检修口人工费（不含检修口） |  |  | 个 | 30 | 100.00 |
| 51 | 检修口石膏板恢复 |  |  | 个 | 30 | 100.00 |
| 52 | 会议室条桌散架维修角件加固 |  | 角件一次性四角固定 |  | 50 | 90.00 |
| 53 | 病房门、办公室门框边条加固 |  |  | 樘 | 20 | 35.00 |
| 54 | 竹木纤维护墙板 |  |  | m² | 200 | 120.00 |
| 55 | 科室吊柜（一层） |  | E0级免漆板 厚度≥9mm | 米 | 20 | 200.00 |
| 56 | 男、女公共卫生间隔断门铰链更换 |  | 与现有配套 | 只 | 150 | 35.00 |
| 57 | 男、女公共卫生间隔断不锈钢支架更换 |  | 与现有配套 | 只 | 30 | 50.00 |
| 58 | 卫生间隔断门拉手 |  | 与现有配套 | 只 | 100 | 55.00 |
| 59 | 卫生间止水带清洁打胶 |  |  | 个 | 30 | 40.00 |
| 60 | 安装挂钩、抽纸盒、洗手液盒、锦旗、荣誉牌匾、门牌 |  |  | 个 | 300 | 28.00 |
| 61 | 门、柜门、抽屉拉手、铰链等维修 |  |  | 个 | 300 | 30.00 |
| 62 | 石材台面开孔 |  |  | 个 | 20 | 40.00 |
| 63 | 单人床维修加固 |  | 角件一次性四角固定 | 张 | 50 | 50.00 |
| 64 | 双人床维修加固 |  | 角件一次性四角固定 | 张 | 50 | 75.00 |
| 65 | 高晶板吊顶维修 |  | 换新 | 块 | 120 | 40.00 |
| 66 | 保险柜锁维修 |  |  | 个 | 25 | 110.00 |
| 67 | 消防栓门石材维修（不包含石材） |  | 石材局部修复 | 扇 | 15 | 130.00 |
| 68 | 踢脚线安装 |  | 瓷砖 | 块 | 80 | 25.00 |
| 69 | 更衣柜内安装隔板 |  |  | 块 | 80 | 15.00 |
| 70 | 集装箱开孔（铁质品） |  |  | 个 | 10 | 50.00 |
| 71 | 安装减速带等（膨胀螺丝） |  |  | 块 | 70 | 50.00 |
| 72 | 石膏板吊顶修复（含涂料） |  | ＜1㎡ | 处 | 60 | 120.00 |
| 73 | 石膏板吊顶修复（含涂料） |  | ＞1㎡ | ㎡ | 60 | 140.00 |
| （二）布帘类维修 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 浴帘维修 |  |  | 樘 | 100 | 30.00 |
| 75 | 浴帘杆 |  |  | 米 | 100 | 40.00 |
| 76 | 换浴帘 |  |  | 樘 | 300 | 50.00 |
| 77 | 卷帘维修（含配件） |  |  | 樘 | 100 | 30.00 |
| 78 | 更换卷帘 |  |  | ㎡ | 150 | 50.00 |
| 79 | 隔帘、窗帘维修（含配件） |  |  | 樘 | 150 | 50.00 |
| 80 | 隔帘、窗帘轨道 |  | PVC轨道 | 米 | 150 | 20.00 |
| 81 | 新作隔帘 |  | 院内医用隔帘 | 米 | 150 | 35.00 |
| 82 | 装门帘、隔帘 |  | 季节更换院内所有帘子更换 | 项 | 4 | 1250.00 |
| 83 | 拆门帘、隔帘 |  | 个别安装、拆除 | 樘 | 100 | 50.00 |
| 84 | 窗帘维修、拆装（含配件） |  |  | 樘 | 150 | 45.00 |
| 85 | 座椅包皮革（方型） |  | 皮革及海绵 | 个 | 30 | 80.00 |
| 86 | 座椅包皮革（圆型） |  | 皮革及海绵 | 个 | 30 | 120.00 |
| 87 | 更换5mm普通玻璃 |  | 5mm普通玻璃 | 块 | 60 | 85.00 |
| 二、瓦工类（含材料、人工） |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 88 | 修补墙砖 |  | 300*450 | 块 | 50 | 25.00 |
| 89 | 修补墙砖 |  | 300*300 | 块 | 50 | 20.00 |
| 90 | 修补墙砖 |  | 600*300 | 块 | 50 | 35.00 |
| 91 | 修补墙砖 |  | 600*600 | 块 | 50 | 65.00 |
| 92 | 修补墙砖 |  | 800*400 | 块 | 50 | 55.00 |
| 93 | 修补墙砖 |  | 800*800 | 块 | 50 | 105.00 |
| 94 | 修补干挂墙砖 |  | 600*600，含车边、倒角 | 块 | 50 | 115.00 |
| 95 | 修补干挂墙砖 |  | 800*800，含车边、倒角 | 块 | 45 | 130.00 |
| 96 | 修补地砖 |  | 含錾除原损坏地砖 600*600 | 块 | 250 | 100.00 |
| 97 | 更换钢纤维井套、井盖 |  | φ700，基层用水泥找平 | 只 | 5 | 600.00 |
| 98 | 更换聚酯纤维井套、井盖 |  | φ700，基层用水泥找平 | 只 | 5 | 600.00 |
| 99 | 更换300*500雨水井套、井盖 |  | 基层用水泥找平 | 只 | 5 | 350.00 |
| 100 | 更换500*500雨水井套、井盖 |  | 基层用水泥找平 | 只 | 5 | 450.00 |
| 101 | 更换600*600室外石材地面 |  | 波纹石、火烧板等，厚度≥3cm | 块 | 300 | 100.00 |
| 102 | 更换450*450室外石材地面 |  |  | 块 | 200 | 65.00 |
| 103 | 更换300*300室外石材地面 |  |  | 块 | 400 | 45.00 |
| 104 | 墙面开槽预埋线管后恢复 |  | 宽5cm | 米 | 100 | 55.00 |
| 105 | 砖墙机械开洞 |  | 80以内 | 只 | 20 | 55.00 |
| 106 | 砖墙机械开洞 |  | 80-120 | 只 | 20 | 85.00 |
| 107 | 混凝土墙面机械开洞 |  | 80以内 | 只 | 20 | 105.00 |
| 108 | 混凝土墙面机械开洞 |  | 80-120 | 只 | 10 | 120.00 |
| 109 | 新砌120加气块墙体 |  |  | ㎡ | 20 | 80.00 |
| 110 | 新砌200加气块墙体 |  |  | ㎡ | 20 | 130.00 |
| 111 | 加气块墙体胶泥粉刷 |  | 含网格布 | ㎡ | 30 | 40.00 |
| 112 | 新砌120砖墙 |  |  | ㎡ | 30 | 90.00 |
| 113 | 新砌240砖墙 |  |  | ㎡ | 30 | 160.00 |
| 114 | 水泥砂浆粉刷找平 |  | 厚度≥20mm | ㎡ | 40 | 35.00 |
| 115 | 錾除砖墙 |  | 包含墙砖錾除及垃圾外运 | ㎡ | 50 | 65.00 |
| 116 | 錾除室内地面 |  | 包含地砖錾除至找平层及垃圾外运 | ㎡ | 80 | 75.00 |
| 117 | 錾除室外地面 |  | 含混凝土路面錾除及开挖 | ㎡ | 80 | 110.00 |
| 118 | 新做SBS卷材防水 |  | 卷材厚度≥3mm，基层先刮油膏，再做卷材防水。含原有防水卷材铲除及垃圾外运 | ㎡ | 80 | 80.00 |
| 119 | 注浆堵漏 |  | 按注浆针头数量计算 | 根 | 100 | 55.00 |
| 120 | 更换石材挡水槽（混凝土砌筑） |  |  | 米 | 20 | 250.00 |
| 121 | 恢复室外混凝土路面 |  | 含泥土回填，10cm碎砖垫层后C30混凝土浇筑，厚度≥15cm | ㎡ | 30 | 180.00 |
| 122 | 更换石材挡水槽（胶水粘结） |  |  | 米 | 30 | 125.00 |
| 123 | 更换石材挡水槽（混凝土砌筑） |  |  | 米 | 20 | 250.00 |
| 124 | 錾除小便感应器后恢复 |  | 在拆除后，水工完成修复后完善现场，恢复墙面、磁砖等 | 项 | 10 | 450.00 |
| 125 | 錾除蹲坑大便器后恢复 |  | 在拆除后，水工完成修复后完善现场，恢复墙面、磁砖等 | 项 | 5 | 550.00 |
| 126 | 电梯门槛石更换 |  | 凿除及垃 圾清理、清运） | 块 | 20 | 300.00 |
| 127 | 成套复合树脂弱电井盖 |  | 450*450等 | 块 | 8 | 250.00 |
| 128 | 卫生间等区域漏水堵漏（含吊顶恢复） |  | 含人工材料及吊顶的拆装 | 处 | 80 | 1000.00 |
| 129 | 室内下水道疏通 |  | 含设备人工费用 | 处 | 50 | 200.00 |
| 130 | 室外窨井清理 |  | 含设备人工费用 | 座 | 100 | 30.00 |
| 131 | 现浇屋面管井盖板 |  |  | 块 | 10 | 300.00 |
| 三、冷作工（含材料、人工） |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 133 | 更换不锈钢球形门锁 |  |  | 只 | 10 | 120.00 |
| 134 | 焊 接 维 修 类 | 候诊椅焊接修理 | 含焊缝处喷漆 | 张 | 60 | 100.00 |
| 135 |  | 各类不锈钢治疗车、器械车氩弧焊维修 |  | 辆 | 80 | 100.00 |
| 136 |  | 晾衣架氩弧焊修理 |  | 只 | 20 | 90.00 |
| 137 | 更换铝合金开窗执手 |  |  | 个 | 50 | 70.00 |
| 138 | 更换铝合金窗窗锁 |  | 型材与窗型材匹配 | 个 | 30 | 40.00 |
| 139 | 更换铝合金窗滑轮 |  |  | 只 | 30 | 160.00 |
| 140 | 更换轴承（一组四个全部更换，保质一年） |  |  | 只 | 200 | 35.00 |
| 141 | 更换夹胶钢化玻璃 |  | 6+6；用于阳台、顶棚等，含打胶 | ㎡ | 80 | 190.00 |
| 142 | 更换夹胶钢化玻璃 |  | 8+8；用于阳台、顶棚等，含打胶 | ㎡ | 15 | 240.00 |
| 143 | 更换中空钢化玻璃 |  | 6+8+6；用于阳台、顶棚等，含打胶 | ㎡ | 15 | 200.00 |
| 144 | 更换中空钢化玻璃 |  | 8+10+8；用于阳台、顶棚等，含打胶 | ㎡ | 10 | 360.00 |
| 145 | 更换钢化玻璃门 |  | 厚度≥12mm | ㎡ | 15 | 170.00 |
| 146 | 更换玻璃门拉手 |  | 长度：1.2米 | 付 | 10 | 150.00 |
| 147 | 更换玻璃门拉手 |  | 长度：0.7米 | 付 | 10 | 120.00 |
| 148 | 更换地弹簧 |  | 加重型 | 只 | 8 | 450.00 |
| 149 | 不锈钢洗手池门修理 |  |  | 扇 | 20 | 80.00 |
| 150 | 更换推车定向尼龙轮 |  | 5寸、6寸、8寸 | 只 | 80 | 120.00 |
| 151 | 更换推车万向尼龙轮 |  | 5寸、6寸、8寸 | 只 | 80 | 120.00 |
| 152 | 钻尾螺丝封窗子 |  |  | 樘 | 80 | 48.00 |
| 153 | 拆除、安装纱窗 |  | 拆和装 | 樘 | 500 | 10.00 |
| 154 | 更换铝合金移门滑轮 |  | 新80、868 | 樘 | 10 | 200.00 |
| 155 | 更换纱窗（含材料费） |  | 尼龙纱 | ㎡ | 50 | 50.00 |
| 156 | 新做纱窗（含材料费） |  | 尼龙纱 | ㎡ | 60 | 90.00 |
| 157 | 隐形纱窗修理 |  |  | 樘 | 20 | 80.00 |
| 158 | 新做隐形纱窗（含材料费） |  |  | 米 | 30 | 110.00 |
| 159 | 玻璃或铝塑板顶棚和墙面打耐候胶（含材料费） |  | 按打胶范围面积计算 | 米 | 50 | 80.00 |
| 160 | 新做不锈钢防盗窗（含材料费） |  | 圆管内需穿φ12钢筋，2525方管、19圆管 | ㎡ | 15 | 190.00 |
| 161 | 新做不锈钢防盗门（含材料费） |  | 圆管内需穿φ12钢筋，2538方管、19圆管 | ㎡ | 10 | 350.00 |
| 162 | 新做带托水盘拖把架（含材料费） |  | 高1.45米；宽0.7米；6个挂钩 | 只 | 10 | 450.00 |
| 163 | 更换无框玻璃门夹（含材料费） |  |  | 只 | 12 | 180.00 |
| 164 | 安装围档等 |  |  | 个 | 50 | 50.00 |
| 165 | 制作不锈钢围挡 |  | 不锈钢方管+蓝色帆布 | 组 | 2 | 1000.00 |
| 166 | 铝合金推拉门松动加固 |  |  | 扇 | 30 | 50.00 |
| 四、油漆类（含材料人工，所有油漆材料品牌需符合环保要求，无毒性） |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 室内纸面石膏板吊顶油漆修补 |  | 含补钉眼、接缝处粘贴纸带、批拉法基石膏、刮腻子、打砂纸2遍、乳胶漆2遍，以及打扫场地 | ㎡ | 5000 | 26.00 |
| 168 | 室内墙面新作、修补 |  | 墙面清理后，拉法基石膏找平、刮腻子、打砂纸2遍、乳胶漆2遍，以及打扫场地 | ㎡ | 8000 | 26.00 |
| 169 | 泛碱、漏水处墙面修补 |  | 铲除涂料、水泥粉刷层，用水泥砂浆找平，刷K11防水涂料2遍以上，批外墙腻子、打砂纸2遍、刷外墙涂料1遍、乳胶漆2遍，以及打扫场地 | ㎡ | 350 | 55.00 |
| 170 | 漏水处顶面修补 |  | 原涂料铲除后，刷界面剂一道、刷封固底漆一道、刮腻子、打砂纸2遍、乳胶漆2遍，以及打扫场地 | ㎡ | 200 | 35.00 |
| 171 | 新做外墙涂料 |  | 批外墙腻子、打砂纸2遍、刷外墙涂料2遍以及打扫场地 | ㎡ | 100 | 35.00 |
| 172 | 机动车停车线 |  | 15cm宽，专用道路划线漆、黄色和白色 | 米 | 1000 | 20.00 |
| 173 | 木门及门套刷树脂漆 |  |  | ㎡ | 100 | 50.00 |
| 六、其他 |  |  |  |  |  |  |
| 174 | 杂工 |  | 实际工作量无法计，需管理人员确认 | 工日 | 50 | 200.00 |
| 备注： （1）以上所有维修项目，费用包含旧东西的拆除、垃圾清运及现场保洁等，医院不另行增加任何费用。 （2）以上维修项目，包含但不限于材料费、人工费、机械费、利润、风险费用、垃圾清运费、管理费、利润、税金等完成该维修项目的所有费用 （3）所有维修项目须按照总务处维修流程执行，具体维修量按实结算。 |  |  |  |  |  |  |

3、本次项目分多次实施，请投标人报价时综合考虑此项因素产生的一切费用，结算时招标人不另行增加费用。所有维修项目报价均为全费用价格，包含但不限于材料费、人工费、垃圾清运费等完成该维修项目的所有费用。

4、限价要求：预算全费用单价作为全费用单价最高限价。

5、制定总体施工计划、人员组织架构、维修质量管理制度、安全管理制度等，满足日常维修工作要求，保证维修质量和安全。文明施工，维修过程不能影响正常的医疗秩序。

6、本项目所有维修材料均由乙方提供，且质量不得低于医院现使用材料质量。

7、驻场技术人员正常工作时间：上午7:30--中午12:00，下午1：00--晚上6:00，并到科室签到考勤。正常工作时间能及时、规范接听派工（报修）电话，维修系统工单及时接单，并做好台账资料，当天派工任务，应当天完成。每月月初上报上个月工作量及费用。

8、响应时间要求：接到紧急维修任务，正常工作时间15分钟到现场，非工作时间30分钟到现场。能够按照甲方要求，调配其他工种技术人员（非常驻人员）实施维修任务。

9、人员、机械、材料配备要求：有常驻人员共4名，安排2位技术人员（木工1人、瓦工1人）常驻盐城市一院北院区，2位技术人员（木工1人、瓦工1人）常驻盐城市一院南院区，两个院区均需配备相应维修设备及材料。

10、有切实可行的应急处理流程和保障措施，对于医院的突发应急情况，能够配合甲方拿出可行性方案及预算，并组织相关人员、材料进行应急维修。配合拿方案和预算不额外增加任何费用。

11、服务单位每月接受医院管理科室考核，具体考核标准和要求详见总务处日常维修考核细则表。

12、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 日常零星维修 | 其他未列明行业 |

- 投标人综合实力要求

- 投标人需具备丰富的类似本项目服务经验，承担过相关服务业绩，确保本项目的顺利实施，投标人自2022年1月1日以来承担过与本项目服务内容相匹配的业绩的优先。

- 项目实施方案需求

- 14.1施工方案

- 施工方案至少包含：总体施工布置及规划、施工组织内容、施工工艺流程。

- 14.1.1总体施工布置及规划​

- （1）计划目标​

- 以“快速响应、最小干扰、优质完工”为核心，保障医院诊疗秩序不受影响，实现维修服务“接报必应、及时处置、闭环管理”。​

- （2）服务响应机制​

- 接到紧急维修任务，正常工作时间15分钟到现场，非工作时间30分钟到现场。能够按照甲方要求，调配其他工种技术人员（非常驻人员）实施维修任务。

- 14.1.2施工组织内容

- 充分考量医院“诊疗优先、安全第一、减少干扰”的核心原则，针对维修项目零散性、多样性（含门窗、墙面、地面等）、应急性等特点，构建“组织高效、资源充足、流程规范、管控严格”的施工组织体系，确保快速响应、优质高效完成各类零星维修任务，保障医院正常诊疗秩序及师生、医患人员安全。

- （1）施工组织架构

- 项目负责人1名。

- 专业施工班组不少于4名（全职驻场）

- 应急维修突击队不少于2人。

- （2）物资资源配置计划

- 材料质量管控：所有采购材料需符合国家相关标准及医院要求，具备产品合格证、检验报告等证明文件；进场前需经质量专员及招标人相关人员验收合格，方可投入使用；严禁使用假冒伪劣、不合格材料。危险化学品（如油漆、溶剂等）需单独存储，严格遵守安全管理规定。

- 14.1.3施工工艺流程

- 报修受理：通过电话、线上系统、现场对接等方式接收需求，记录维修位置、问题描述、紧急程度，生成《派工维修任务单》。​

- 现场勘查：工程师到场确认维修范围、所需材料、施工条件，与医院相关负责人沟通施工时段及注意事项。​

- 方案制定：根据勘查结果制定简易施工方案，明确工艺、材料标准、工期及安全防护措施。

- 施工实施：按方案施工，全程做好现场围挡、防尘降噪处理，避免影响周边诊室、病房正常运转。

- 验收交付：施工完成后，由医院相关负责人验收，签署《维修验收单》，同步清理施工垃圾，恢复现场环境。

- 归档留存：将任务单、勘查记录、验收单等资料整理归档，形成维修台账，便于追溯。

- 14.2质量保证、安全文明施工及环境保护措施方案

- 至少包含：质量保证措施、安全文明施工措施及环境保护措施方案。

- 质量保证、安全文明施工及环境保护措施等，需满足日常维修工作要求，保证维修质量和安全。文明施工，维修过程不能影响正常的医疗秩序。

- 14.2.1质量保证要求：

- 维修质量管理制度

- （一）质量标准体系​

- 严格遵循国家及地方相关工程施工质量规范（如《建筑装饰装修工程质量验收规范》等），结合医院特殊要求制定专项质量标准。​

- 针对本院制定特殊质量要求：维修材料需符合环保、抗菌、防火等标准，施工工艺需满足静音、防尘、防污染要求，维修后设施设备需达到正常使用功能，外观整洁，无安全隐患。​

- （二）材料质量管控​

- 进场前需提供产品合格证、检测报告等证明文件，经质量监督员核查合格后方可使用。​

- 对进场材料进行抽样检验，严禁使用假冒伪劣、不合格材料，对不合格材料立即退场并记录，追溯供应商责任。​

- （三）施工过程质量控制​

- 施工前，技术主管向维修人员进行技术交底，明确质量要求和施工要点，确保人员掌握工艺标准。​

- 施工中，质量监督员不定期巡查现场，重点检查施工工艺、操作规范执行情况，发现质量问题及时要求整改，跟踪整改结果。​

- 关键工序需经技术主管验收合格后，方可进入下一工序。​

- （四）验收与返工管理​

- 维修完成后，维修人员先自检，合格后提交《维修验收单》，由质量监督员和医院相关负责人共同验收。​

- 验收标准：功能恢复正常、外观无瑕疵、施工符合规范、现场清理干净，验收合格后双方签字确认。​

- 若验收不合格，需立即制定返工方案，在规定时间内完成返工，直至验收合格，返工费用由中标方承担，且不得影响医院正常运营。​

- （五）质量追溯与改进​

- 建立维修质量台账，记录每笔维修任务的施工人员、材料型号、施工时间、验收结果等信息，实现质量追溯。​

- 每月汇总质量问题，分析原因，制定改进措施，组织人员开展技能培训或工艺优化，持续提升维修质量。​

- 定期收集医院反馈意见，针对满意度较低的维修项目进行专项复盘，优化服务流程和质量管控措施。

- 14.2.2安全文明施工管理要求

- （一）安全管理原则​

- 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，严格遵守医院安全管理规定，确保施工过程不发生安全事故，不影响医院诊疗安全和人员安全。​

- （二）现场安全管理​

- 施工前，安全管理员对施工区域进行安全评估，设置明显警示标识（如 “施工中，请勿靠近”“小心地滑” 等），必要时进行围挡隔离，避免无关人员进入。​

- 施工人员必须穿戴个人防护用品（如安全帽、安全带、防滑鞋等），严禁违规操作。​

- 施工现场严禁吸烟。​

- 施工过程中避免产生扬尘、噪音，采用低噪音设备、防尘罩等措施，控制施工噪音不超过医院规定标准，作业结束后及时清理垃圾，恢复现场整洁。​

- （三）设备与材料安全​

- 维修设备、工具需定期检修、维护，确保性能完好，严禁使用故障设备，施工设备摆放整齐，避免占用消防通道和应急通道。​

- 易燃易爆、腐蚀性等危险材料需单独存放，做好防潮、防火、防爆措施，严格按规定领用和使用，剩余材料及时回收，不得随意丢弃。

- 14.2.3环境保护管理要求

- （1）预防优先：中标供应商需在施工前制定专项环境保护方案，提前预判施工可能产生的环境影响，采取针对性预防措施，从源头减少污染产生。

- （2）最小干扰：结合医院诊疗优先的核心需求，合理安排施工时间、优化施工工艺，最大限度降低施工对医院正常诊疗秩序、周边环境及人员的干扰。

- （3）合规处置：施工过程中产生的各类污染物，需严格按照国家及地方相关规定分类处置，严禁违规排放、丢弃或转移。

- （4）动态管控：建立环境保护动态巡查机制，实时监控施工过程中的环境影响，及时发现并整改环保问题，确保环保措施落实到位。

- （5）结合医院诊疗环境对噪音敏感的特性，严格控制施工噪音，避免影响医患人员休息及诊疗活动：

- 1）施工时间管控：严禁在医院规定时间及节假日开展产生高噪音的施工活动（如拆除作业、切割作业、钻孔作业等）；确因应急维修需在休息时间施工的，需提前征得招标人书面同意，并采取极致降噪措施，同时告知周边科室及患者。

- 2）噪音源管控：选用低噪音、低振动的施工设备；施工过程中，合理摆放施工设备，避免噪音直接朝向诊疗区域、病房等敏感区域。

- 3）隔音防护措施：在施工区域与诊疗区域、病房之间设置隔音屏障（如隔音板、吸音棉等），减少噪音传播；对于靠近ICU、手术室等特殊敏感区域的施工，需进一步强化隔音措施，必要时调整施工方案，避开核心敏感时段。

- 14.3维修进度计划

- 至少包含：维修进度计划、进度保证措施。

维修进度要求：驻场技术人员正常工作时间上午7:30--中午12:00，下午1：00--晚上6:00，并到科室签到考勤。正常工作时间能及时、规范接听派工（报修）电话，维修系统工单及时接单，并做好台账资料，当天派工任务，应当天完成。每月月初上报上个月工作量及费用。

响应时间要求：接到紧急维修任务，正常工作时间15分钟到现场，非工作时间30分钟到现场。能够按照甲方要求，调配其他工种技术人员（非常驻人员）实施维修任务。

进度保证措施：（1）建立进度台账，为每一项维修任务建立电子及纸质双重进度台账，详细记录任务接收时间、响应时间、到场时间、施工开始时间、完成时间、验收时间及关键节点信息，确保全程可追溯。

（2）实时跟踪，现场项目经理每日对维修任务进度进行全覆盖跟踪，通过现场巡查、班组汇报、招标人反馈等方式，掌握任务推进情况；应急维修任务实行“全程跟办”，至少每天向招标人反馈一次处置进展。

- 14.4材料及机械设备投入方案

- 至少包含维修材料投入方案、机械设备投入方案。

- 常用维修材料储备：在医院指定区域或服务商就近仓库储备常用维修材料（如门窗配件、水泥、砂石、涂料等），建立最低储备量预警机制，确保材料供应及时，避免因材料短缺延误维修。提前储备常用维修材料，确保维修时快速调配，减少等待时间。

- 设备配置：配备便携式维修工具、应急发电设备、防尘降噪设备、安全防护装备等，满足现场施工需求。北院区和南院区，两个院区均需配备相应维修设备及材料。

- 14.5人员配备方案

至少包含组织架构、人员配备方案，劳动力投入计划。

项目负责人配备要求：1名，项目负责人须具有建筑工程专业二级及以上建造师注册证书，同时具有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证》（B类）。

- 人员配备要求：有常驻人员共4名，安排2位技术人员（木工1人、瓦工1人）常驻盐城市一院北院区，2位技术人员（木工1人、瓦工1人）常驻盐城市一院南院区。

- 劳动力上岗前必须接受安全培训，考核合格后方可上岗，定期组织全员安全培训，学习安全法律法规、医院安全规定、操作规程和应急预案。​

- 14.6应急保障方案

- 至少包含应急组织架构及职责，应急响应时间、应急事件处置流程。

- 14.6.1应急组织架构及职责：中标供应商需建立层级清晰、责任明确的应急组织架构，配备专职应急管理人员及应急队伍，确保应急指令传达畅通、责任落实到人。

- 急组织架构至少包含应急领导小组、应急执行组、专项应急组。

- 应急领导小组职责：统筹指挥应急处置工作，制定总体处置策略及方案。 对接招标人及外部应急部门，协调应急资源调配。决策应急处置过程中的重大事项，如人员疏散、外部救援请求等。

- 应急执行组职责：接到应急指令后，快速集结队伍赶赴现场，开展现场管控、隐患排查、应急处置等工作。落实应急领导小组的处置指令，及时反馈现场处置进展。负责应急设备、物资的日常维护、管理及应急状态下的调配使用。 负责应急事件的后续复盘、总结及整改方案制定。

专项应急组职责：分设专项小组，确保处置专业化、精准化。负责应急物资补给、交通协调、医疗救护协助、信息记录等后勤支撑工作。

14.6.2应急响应时间：接报后15分钟内响应，30分钟内抵达现场，2小时内完成处置并恢复正常状态。

14.6.3应急事件处置流程：针对医院日常零星维修高频突发的应急事件，明确具体处置流程，确保处置规范、高效。

安全事故应急处置流程

（1）接报后，安全事故应急组立即携带灭火器、消防水带、应急救援绳等设备赶赴现场，同时拨打119报警，上报应急领导小组及招标人。

（2）抵达现场后，首先组织疏散现场施工人员及周边医患人员，优先保障核心诊疗区域人员安全；使用现场消防设备开展初期火灾扑救，控制火势蔓延。

（3）配合医院安保科关闭火灾区域电源、气源，清理周边易燃易爆物品；引导消防车辆进入现场，向消防人员提供火灾位置、燃烧物质、人员被困情况等信息。

（4）火灾扑灭后，协助开展现场清理、隐患排查，防止复燃；对受伤人员，协助医护人员开展救治工作。

（5）处置完成后，配合相关部门调查火灾原因，提交处置报告，制定针对性整改措施。

第五章 定标原则与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

1、小微型企业

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 序号 | 评分内容及分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价 30分 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 |
| 2 | 实施方案 60分 | - 1、供应商根据本项目招标文件第四章项目需求“14.1施工方案”要求编制方案，方案至少包含总体施工布置及规划、施工组织内容、施工工艺流程。方案优于项目需求得10分，满足项目需求得8分，基本满足项目需求得6分，不满足或不提供得0分。 2、供应商根据本项目招标文件第四章项目需求“14.2质量保证、安全文明施工及环境保护措施”要求编制方案，方案至少包含质量保证措施、安全文明施工措施、环境保护措施方案等。方案优于项目需求得10分，满足项目需求得8分，基本满足项目需求得6分，不满足或不提供得0分。 3、供应商根据本项目招标文件第四章项目需求“14.3维修进度计划”要求编制方案，方案至少包含维修进度计划、进度保证措施等。方案优于项目需求得10分，满足项目需求得8分，基本满足项目需求得6分，不满足或不提供得0分。 4、供应商根据本项目招标文件第四章项目需求“14.4材料机械投入方案”要求编制方案，方案至少包含维修材料投入方案、机械设备投入方案等。方案优于项目需求得10分，满足项目需求得8分，基本满足项目需求得6分，不满足或不提供得0分。 5、供应商根据本项目招标文件第四章项目需求“14.5人员配备方案”要求编制方案，方案至少包含组织架构、人员配备方案、劳动力投入计划等。方案优于项目需求得10分，满足项目需求得8分，基本满足项目需求得6分，不满足或不提供得0分。 6、供应商根据本项目招标文件第四章项目需求“14.6应急保障方案”要求编制方案，方案至少包含应急组织架构及职责、应急响应时间、应急事件处置流程等。方案优于项目需求得10分，满足项目需求得8分，基本满足项目需求得6分，不满足或不提供得0分。 - 供应商编制的方案详细，完全覆盖招标文件的需求服务内容，有针对性，切实可行，同时还包含了除招标文件项目需求以外且和本项目有关的内 - 容，可视为优于；方案能响应需求的，视为满足项目需求；方案内容简单，不能完全响应项目需求或有负偏离的，可视为不符合。具体由评标委 - 员会根据投标人的方案内容进行评审。 |
| 3 | 业绩 10分 | 2022年01月01日以来（以合同签订时间为准），投标人具有类似项目业绩的，每有一项得2分，满分10分。（提供合同复印件加盖单位公章，未提供不得分）。 |

第六章 投标文件格式

投 标 文 件

（正或副本）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、具备履行合同所必需的人员配备的书面声明

六、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

七、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（投标文件中需提供声明）

八、人员配备承诺书

九、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

十、法人授权书

十一、投标函

十二、中小微企业声明函

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、开标一览表

十五、投标分项报价表

十六、技术要求响应及偏离表

十七、商务要求响应及偏离表

十八、服务方案等

十九、盐城市政府采购事前信用承诺书

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动

声 明

我单位郑重声明：在参加本次政府采购活动中，我单位没有与参加本项目投标的其他供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

人员配备承诺书

我公司承诺：我公司为履行本项目采购合同，人员、机械、材料配备要求：有常驻人员共4名，安排2位技术人员（木工1人、瓦工1人）常驻盐城市一院北院区，2位技术人员（木工1人、瓦工1人）常驻盐城市一院南院区，确保维修工作及时到位。

附驻点人员介绍：

| 序号 | 姓名 | 联系电话 | 技术工种 | 常驻地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 木工 | 北院区 |
| 2 |  |  | 瓦工 | 北院区 |
| 3 |  |  | 木工 | 南院区 |
| 4 |  |  | 瓦工 | 北院区 |

供应商名称（公章）：

日期：年月日

特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_________________________________

授权单位盖章：_____________________________

单位名称：_________________________________

地址：

日期：

投标函（格式）

致：盐城市第一人民医院

根据贵方的                 号            项目招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人授权代表电话（手机号码）：

投标人名称（公章）：

日期：____年__月__日

五、开标一览表（格式）

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：     （电子签章）

日期：       年     月     日

六、投标分项报价表

| 盐城市第一人民医院日常零星维修服务项目投标报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 |  | 项目特征 | 单位 | 预估 数量 | 综合 单价（元） | 合价（元） |
| 一、木工类（含材料、人工） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 采 购 更 换 锁 类 | 更换柜子/抽屉锁 | 30*18mm | 只 | 350 |  |  |
| 2 |  | 更换文件橱柜锁 | 25*18mm | 只 | 350 |  |  |
| 3 |  | 更换手术室、ICU1门锁 | 与现有配套，质量不低于现有品牌 | 只 | 15 |  |  |
| 4 |  | 更换304不锈钢带拉手门锁 | 与现有配套，质量不低于现有品牌 | 只 | 15 |  |  |
| 5 |  | 更换304不锈钢球形门锁 | 与现有配套，质量不低于现有品牌 | 只 | 15 |  |  |
| 6 |  | 病房门、办公室门 套锁更换 | 与现有配套，质量不低于现有品牌 | 套 | 100 |  |  |
| 7 |  | 病房门、办公室锁起更换 | 与现有配套，质量不低于现有品牌 | 只 | 150 |  |  |
| 8 |  | 病房门、办公室门锁片更换 | 与现有配套，质量不低于现有品牌 | 只 | 150 |  |  |
| 9 |  | 病房门、办公室门拉手更换 | 与现有配套，质量不低于现有品牌 | 只 | 150 |  |  |
| 10 |  | 病房门、办公室门难关维修 |  | 只 | 150 |  |  |
| 11 |  | 病房门、办公室玻璃 |  | 只 | 50 |  |  |
| 12 |  | 更换病房门锁芯 |  | 只 | 200 |  |  |
| 13 |  | 更换防火门锁 | 9cm或7cm | 只 | 80 |  |  |
| 14 |  | 更换防火门锁芯 | 与现有配套，质量不低于现有品牌 | 只 | 80 |  |  |
| 15 |  | 防火门更换不锈钢拉手 | 与现有配套，质量不低于现有品牌 | 付 | 80 |  |  |
| 16 |  | 防火门门板俏皮加固维修 | 螺栓对穿收紧 | 樘 | 80 |  |  |
| 17 |  | 防火门更换锁起 | 与现有配套，质量不低于现有品牌 | 只 | 40 |  |  |
| 18 |  | 台面、桌面等开孔 | φ25、φ30、 | 个 | 50 |  |  |
| 19 | 更换橱柜合页 |  | 5cm | 只 | 150 |  |  |
| 20 | 更换木门合页 |  | 10cm | 只 | 150 |  |  |
| 21 | 安装大门挂锁防盗插销 |  | 16寸 | 只 | 30 |  |  |
| 22 | 安装大门挂锁防盗插销 |  | 12寸 | 只 | 30 |  |  |
| 23 | 安装门吸 |  |  | 只 | 30 |  |  |
| 24 | 更换抽屉滑轨 |  | 10、12、15寸 | 付 | 70 |  |  |
| 25 | 安装PU护角 |  |  | 米 | 60 |  |  |
| 26 | 更换铝扣板 |  | 300*300 | 块 | 100 |  |  |
| 27 | 更换铝扣板 |  | 600*600 | 块 | 100 |  |  |
| 28 | 更换各类吊顶主龙骨 |  |  | 米 | 300 |  |  |
| 29 | 、贴玻璃纸 |  |  | ㎡ | 100 |  |  |
| 30 | 病房卫生间应急撬锁（关人特殊情况） |  | 夜间 | 次 | 15 |  |  |
| 31 | 安装办公桌钢化玻璃台面 |  |  | 米 | 8 |  |  |
| 32 | 安装成品检修口 |  |  | 只 | 30 |  |  |
| 33 | 安装折叠式尼龙残疾人扶手 |  | 含墙砖开孔 | 只 | 50 |  |  |
| 34 | 安装尼龙一字型扶手 |  | 含墙砖开孔，长30cm | 只 | 50 |  |  |
| 35 | 安装（车边）镜子 |  |  | ㎡ | 35 |  |  |
| 36 | 安装PVC地板 |  |  | ㎡ | 100 |  |  |
| 37 | 打磨出新白色人造大理石台面 |  |  | ㎡ | 50 |  |  |
| 38 | 安装PVC踢脚线 |  | 携带样品 | 米 | 50 |  |  |
| 39 | 处置室脚踏板维修 |  | 焊接、加固 | 个 | 80 |  |  |
| 40 | 木椅散架固定 |  | 角件一次性四角固定 | 张 | 100 |  |  |
| 41 | 整个卫生间吊顶恢复 |  | 排风扇、筒灯、检修口等 | 间 | 40 |  |  |
| 42 | 病房储物柜后背板上下脱落维修 |  |  | 个 | 80 |  |  |
| 43 | 储物柜四周边框脱落加固 |  |  | 块 | 50 |  |  |
| 44 | 防辐射门套锁 |  |  | 套 | 15 |  |  |
| 45 | 更换防辐射门锁起 |  |  | 套 | 20 |  |  |
| 46 | 更换防辐射门拉手 |  |  | 套 | 20 |  |  |
| 47 | 防辐射门难关维修 |  |  | 个 | 20 |  |  |
| 48 | 玻璃窗难关维修 |  |  | 樘 | 30 |  |  |
| 49 | 病房钢化玻璃碎了拆除及现场清洁 |  |  | 块 | 50 |  |  |
| 50 | 石膏吊顶开检修口人工费（不含检修口） |  |  | 个 | 30 |  |  |
| 51 | 检修口石膏板恢复 |  |  | 个 | 30 |  |  |
| 52 | 会议室条桌散架维修角件加固 |  | 角件一次性四角固定 |  | 50 |  |  |
| 53 | 病房门、办公室门框边条加固 |  |  | 樘 | 20 |  |  |
| 54 | 竹木纤维护墙板 |  |  | m² | 200 |  |  |
| 55 | 科室吊柜（一层） |  | E0级免漆板 厚度≥9mm | 米 | 20 |  |  |
| 56 | 男、女公共卫生间隔断门铰链更换 |  | 与现有配套 | 只 | 150 |  |  |
| 57 | 男、女公共卫生间隔断不锈钢支架更换 |  | 与现有配套 | 只 | 30 |  |  |
| 58 | 卫生间隔断门拉手 |  | 与现有配套 | 只 | 100 |  |  |
| 59 | 卫生间止水带清洁打胶 |  |  | 个 | 30 |  |  |
| 60 | 安装挂钩、抽纸盒、洗手液盒、锦旗、荣誉牌匾、门牌 |  |  | 个 | 300 |  |  |
| 61 | 门、柜门、抽屉拉手、铰链等维修 |  |  | 个 | 300 |  |  |
| 62 | 石材台面开孔 |  |  | 个 | 20 |  |  |
| 63 | 单人床维修加固 |  | 角件一次性四角固定 | 张 | 50 |  |  |
| 64 | 双人床维修加固 |  | 角件一次性四角固定 | 张 | 50 |  |  |
| 65 | 高晶板吊顶维修 |  | 换新 | 块 | 120 |  |  |
| 66 | 保险柜锁维修 |  |  | 个 | 25 |  |  |
| 67 | 消防栓门石材维修（不包含石材） |  | 石材局部修复 | 扇 | 15 |  |  |
| 68 | 踢脚线安装 |  | 瓷砖 | 块 | 80 |  |  |
| 69 | 更衣柜内安装隔板 |  |  | 块 | 80 |  |  |
| 70 | 集装箱开孔（铁质品） |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 71 | 安装减速带等（膨胀螺丝） |  |  | 块 | 70 |  |  |
| 72 | 石膏板吊顶修复（含涂料） |  | ＜1㎡ | 处 | 60 |  |  |
| 73 | 石膏板吊顶修复（含涂料） |  | ＞1㎡ | ㎡ | 60 |  |  |
| （二）布帘类维修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 浴帘维修 |  |  | 樘 | 100 |  |  |
| 75 | 浴帘杆 |  |  | 米 | 100 |  |  |
| 76 | 换浴帘 |  |  | 樘 | 300 |  |  |
| 77 | 卷帘维修（含配件） |  |  | 樘 | 100 |  |  |
| 78 | 更换卷帘 |  |  | ㎡ | 150 |  |  |
| 79 | 隔帘、窗帘维修（含配件） |  |  | 樘 | 150 |  |  |
| 80 | 隔帘、窗帘轨道 |  | PVC轨道 | 米 | 150 |  |  |
| 81 | 新作隔帘 |  | 院内医用隔帘 | 米 | 150 |  |  |
| 82 | 装门帘、隔帘 |  | 季节更换院内所有帘子更换 | 项 | 4 |  |  |
| 83 | 拆门帘、隔帘 |  | 个别安装、拆除 | 樘 | 100 |  |  |
| 84 | 窗帘维修、拆装（含配件） |  |  | 樘 | 150 |  |  |
| 85 | 座椅包皮革（方型） |  | 皮革及海绵 | 个 | 30 |  |  |
| 86 | 座椅包皮革（圆型） |  | 皮革及海绵 | 个 | 30 |  |  |
| 87 | 更换5mm普通玻璃 |  | 5mm普通玻璃 | 块 | 60 |  |  |
| 二、瓦工类（含材料、人工） |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 修补墙砖 |  | 300*450 | 块 | 50 |  |  |
| 89 | 修补墙砖 |  | 300*300 | 块 | 50 |  |  |
| 90 | 修补墙砖 |  | 600*300 | 块 | 50 |  |  |
| 91 | 修补墙砖 |  | 600*600 | 块 | 50 |  |  |
| 92 | 修补墙砖 |  | 800*400 | 块 | 50 |  |  |
| 93 | 修补墙砖 |  | 800*800 | 块 | 50 |  |  |
| 94 | 修补干挂墙砖 |  | 600*600，含车边、倒角 | 块 | 50 |  |  |
| 95 | 修补干挂墙砖 |  | 800*800，含车边、倒角 | 块 | 45 |  |  |
| 96 | 修补地砖 |  | 含錾除原损坏地砖 600*600 | 块 | 250 |  |  |
| 97 | 更换钢纤维井套、井盖 |  | φ700，基层用水泥找平 | 只 | 5 |  |  |
| 98 | 更换聚酯纤维井套、井盖 |  | φ700，基层用水泥找平 | 只 | 5 |  |  |
| 99 | 更换300*500雨水井套、井盖 |  | 基层用水泥找平 | 只 | 5 |  |  |
| 100 | 更换500*500雨水井套、井盖 |  | 基层用水泥找平 | 只 | 5 |  |  |
| 101 | 更换600*600室外石材地面 |  | 波纹石、火烧板等，厚度≥3cm | 块 | 300 |  |  |
| 102 | 更换450*450室外石材地面 |  |  | 块 | 200 |  |  |
| 103 | 更换300*300室外石材地面 |  |  | 块 | 400 |  |  |
| 104 | 墙面开槽预埋线管后恢复 |  | 宽5cm | 米 | 100 |  |  |
| 105 | 砖墙机械开洞 |  | 80以内 | 只 | 20 |  |  |
| 106 | 砖墙机械开洞 |  | 80-120 | 只 | 20 |  |  |
| 107 | 混凝土墙面机械开洞 |  | 80以内 | 只 | 20 |  |  |
| 108 | 混凝土墙面机械开洞 |  | 80-120 | 只 | 10 |  |  |
| 109 | 新砌120加气块墙体 |  |  | ㎡ | 20 |  |  |
| 110 | 新砌200加气块墙体 |  |  | ㎡ | 20 |  |  |
| 111 | 加气块墙体胶泥粉刷 |  | 含网格布 | ㎡ | 30 |  |  |
| 112 | 新砌120砖墙 |  |  | ㎡ | 30 |  |  |
| 113 | 新砌240砖墙 |  |  | ㎡ | 30 |  |  |
| 114 | 水泥砂浆粉刷找平 |  | 厚度≥20mm | ㎡ | 40 |  |  |
| 115 | 錾除砖墙 |  | 包含墙砖錾除及垃圾外运 | ㎡ | 50 |  |  |
| 116 | 錾除室内地面 |  | 包含地砖錾除至找平层及垃圾外运 | ㎡ | 80 |  |  |
| 117 | 錾除室外地面 |  | 含混凝土路面錾除及开挖 | ㎡ | 80 |  |  |
| 118 | 新做SBS卷材防水 |  | 卷材厚度≥3mm，基层先刮油膏，再做卷材防水。含原有防水卷材铲除及垃圾外运 | ㎡ | 80 |  |  |
| 119 | 注浆堵漏 |  | 按注浆针头数量计算 | 根 | 100 |  |  |
| 120 | 更换石材挡水槽（混凝土砌筑） |  |  | 米 | 20 |  |  |
| 121 | 恢复室外混凝土路面 |  | 含泥土回填，10cm碎砖垫层后C30混凝土浇筑，厚度≥15cm | ㎡ | 30 |  |  |
| 122 | 更换石材挡水槽（胶水粘结） |  |  | 米 | 30 |  |  |
| 123 | 更换石材挡水槽（混凝土砌筑） |  |  | 米 | 20 |  |  |
| 124 | 錾除小便感应器后恢复 |  | 在拆除后，水工完成修复后完善现场，恢复墙面、磁砖等 | 项 | 10 |  |  |
| 125 | 錾除蹲坑大便器后恢复 |  | 在拆除后，水工完成修复后完善现场，恢复墙面、磁砖等 | 项 | 5 |  |  |
| 126 | 电梯门槛石更换 |  | 凿除及垃 圾清理、清运） | 块 | 20 |  |  |
| 127 | 成套复合树脂弱电井盖 |  | 450*450等 | 块 | 8 |  |  |
| 128 | 卫生间等区域漏水堵漏（含吊顶恢复） |  | 含人工材料及吊顶的拆装 | 处 | 80 |  |  |
| 129 | 室内下水道疏通 |  | 含设备人工费用 | 处 | 50 |  |  |
| 130 | 室外窨井清理 |  | 含设备人工费用 | 座 | 100 |  |  |
| 131 | 现浇屋面管井盖板 |  |  | 块 | 10 |  |  |
| 三、冷作工（含材料、人工） |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 更换不锈钢球形门锁 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 134 | 焊 接 维 修 类 | 候诊椅焊接修理 | 含焊缝处喷漆 | 张 | 60 |  |  |
| 135 |  | 各类不锈钢治疗车、器械车氩弧焊维修 |  | 辆 | 80 |  |  |
| 136 |  | 晾衣架氩弧焊修理 |  | 只 | 20 |  |  |
| 137 | 更换铝合金开窗执手 |  |  | 个 | 50 |  |  |
| 138 | 更换铝合金窗窗锁 |  | 型材与窗型材匹配 | 个 | 30 |  |  |
| 139 | 更换铝合金窗滑轮 |  |  | 只 | 30 |  |  |
| 140 | 更换轴承（一组四个全部更换，保质一年） |  |  | 只 | 200 |  |  |
| 141 | 更换夹胶钢化玻璃 |  | 6+6；用于阳台、顶棚等，含打胶 | ㎡ | 80 |  |  |
| 142 | 更换夹胶钢化玻璃 |  | 8+8；用于阳台、顶棚等，含打胶 | ㎡ | 15 |  |  |
| 143 | 更换中空钢化玻璃 |  | 6+8+6；用于阳台、顶棚等，含打胶 | ㎡ | 15 |  |  |
| 144 | 更换中空钢化玻璃 |  | 8+10+8；用于阳台、顶棚等，含打胶 | ㎡ | 10 |  |  |
| 145 | 更换钢化玻璃门 |  | 厚度≥12mm | ㎡ | 15 |  |  |
| 146 | 更换玻璃门拉手 |  | 长度：1.2米 | 付 | 10 |  |  |
| 147 | 更换玻璃门拉手 |  | 长度：0.7米 | 付 | 10 |  |  |
| 148 | 更换地弹簧 |  | 加重型 | 只 | 8 |  |  |
| 149 | 不锈钢洗手池门修理 |  |  | 扇 | 20 |  |  |
| 150 | 更换推车定向尼龙轮 |  | 5寸、6寸、8寸 | 只 | 80 |  |  |
| 151 | 更换推车万向尼龙轮 |  | 5寸、6寸、8寸 | 只 | 80 |  |  |
| 152 | 钻尾螺丝封窗子 |  |  | 樘 | 80 |  |  |
| 153 | 拆除、安装纱窗 |  | 拆和装 | 樘 | 500 |  |  |
| 154 | 更换铝合金移门滑轮 |  | 新80、868 | 樘 | 10 |  |  |
| 155 | 更换纱窗（含材料费） |  | 尼龙纱 | ㎡ | 50 |  |  |
| 156 | 新做纱窗（含材料费） |  | 尼龙纱 | ㎡ | 60 |  |  |
| 157 | 隐形纱窗修理 |  |  | 樘 | 20 |  |  |
| 158 | 新做隐形纱窗（含材料费） |  |  | 米 | 30 |  |  |
| 159 | 玻璃或铝塑板顶棚和墙面打耐候胶（含材料费） |  | 按打胶范围面积计算 | 米 | 50 |  |  |
| 160 | 新做不锈钢防盗窗（含材料费） |  | 圆管内需穿φ12钢筋，2525方管、19圆管 | ㎡ | 15 |  |  |
| 161 | 新做不锈钢防盗门（含材料费） |  | 圆管内需穿φ12钢筋，2538方管、19圆管 | ㎡ | 10 |  |  |
| 162 | 新做带托水盘拖把架（含材料费） |  | 高1.45米；宽0.7米；6个挂钩 | 只 | 10 |  |  |
| 163 | 更换无框玻璃门夹（含材料费） |  |  | 只 | 12 |  |  |
| 164 | 安装围档等 |  |  | 个 | 50 |  |  |
| 165 | 制作不锈钢围挡 |  | 不锈钢方管+蓝色帆布 | 组 | 2 |  |  |
| 166 | 铝合金推拉门松动加固 |  |  | 扇 | 30 |  |  |
| 四、油漆类（含材料人工，所有油漆材料品牌需符合环保要求，无毒性） |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 室内纸面石膏板吊顶油漆修补 |  | 含补钉眼、接缝处粘贴纸带、批拉法基石膏、刮腻子、打砂纸2遍、乳胶漆2遍，以及打扫场地 | ㎡ | 5000 |  |  |
| 168 | 室内墙面新作、修补 |  | 墙面清理后，拉法基石膏找平、刮腻子、打砂纸2遍、乳胶漆2遍，以及打扫场地 | ㎡ | 8000 |  |  |
| 169 | 泛碱、漏水处墙面修补 |  | 铲除涂料、水泥粉刷层，用水泥砂浆找平，刷K11防水涂料2遍以上，批外墙腻子、打砂纸2遍、刷外墙涂料1遍、乳胶漆2遍，以及打扫场地 | ㎡ | 350 |  |  |
| 170 | 漏水处顶面修补 |  | 原涂料铲除后，刷界面剂一道、刷封固底漆一道、刮腻子、打砂纸2遍、乳胶漆2遍，以及打扫场地 | ㎡ | 200 |  |  |
| 171 | 新做外墙涂料 |  | 批外墙腻子、打砂纸2遍、刷外墙涂料2遍以及打扫场地 | ㎡ | 100 |  |  |
| 172 | 机动车停车线 |  | 15cm宽，专用道路划线漆、黄色和白色 | 米 | 1000 |  |  |
| 173 | 木门及门套刷树脂漆 |  |  | ㎡ | 100 |  |  |
| 六、其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | 杂工 |  | 实际工作量无法计，需管理人员确认 | 工日 | 50 |  |  |
|  | 投标总价（元） |  |  |  |  |  |  |
| 备注： （1）以上所有维修项目，费用包含旧东西的拆除、垃圾清运及现场保洁等，医院不另行增加任何费用。 （2）以上维修项目，包含但不限于材料费、人工费、机械费、利润、风险费用、垃圾清运费、管理费、利润、税金等完成该维修项目的所有费用。 （3）所有维修项目须按照总务处维修流程执行，具体维修量按实结算。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

日期：年  月  日

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：行数不够，可自行添加。

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：行数不够，可自行添加。

服务方案

（按评标办法的内容进行编制）

中小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市第一人民医院组织的采购编号为JSZC-320900-RHHH-G2025-0161，盐城市第一人民医院日常零星维修服务项目的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加盐城市第一人民医院单位的采购文件编号为JSZC-320900-RHHH-G2025-0161的盐城市第一人民医院日常零星维修服务项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

响应承诺（格式自拟）

盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：  公章：  日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。