招 标 文 件

项目编号：JSZC-320902-YDCW-G2026-0003

项目名称：亭湖区7座中型闸站运行管护项目

采购单位：盐城市亭湖区水利局

2026年4月

总  目  录

# 第一章  招标公告………………………………3

# 第二章  投标人须知……………………………6

# 第三章  合同文本………………………………18

# 第四章  采购需求………………………………27

# 第五章  评标方法与评标标准…………………39

# 第六章  投标文件格式…………………………44

# 第一章  招标公告

项目概况 亭湖区7座中型闸站运行管护项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年05月19日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320902-YDCW-G2026-0003

项目名称：亭湖区7座中型闸站运行管护项目

采购方式：公开招标

预算金额：210.0000万元

最高限价（如有）：210.00万元，投标报价高于最高限价的，视为无效标书。

采购需求：全面负责串场河三英闸站、串场河新兴闸站、永新河南闸站、中岗河南闸站、永丰渠西闸站、龙灶河闸站、青墩中心河南闸站的安全运行，严格执行亭湖区防指办下达的工程运行调度指令，负责闸站的日常维修养护工作，闸站设施及相关附属设备的保洁。负责闸站工程运行管理、工程设备设施管理、建（构）筑物管理、安全管理、档案管理等。详见采购文件第四章采购需求。

合同履行期限：一年

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目。）

3.方式：本项目采用网上注册登记方式

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年05月19日（北京时间）

地点：苏采云“不见面”开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：盐城市亭湖区水利局

地    址：盐城市亭湖区希望大道59号

联 系 人：梁先生

联系方式：13770116777

2.采购代理机构信息

名    称：盐城市畅为企业管理服务有限公司

地    址：盐城市西环路293号瞰都公馆10幢15楼东

联 系 人：李先生

联系方式：0515-88321829、17834761557

3.项目联系方式

项目联系人：李先生

电      话：0515-88321829、17834761557

# 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 适用法律和标准

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理费参照苏招协〔2022〕002号文执行，由采购人支付。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

(1)招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1)投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购代理机构将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为盐城市畅为企业管理服务有限公司招标代理部，联系地址：盐城市西环路293号瞰都公馆10号楼1501，联系电话：0515-88321829。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

32.9履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

33、预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：亭湖区7座中型闸站运行管护项目

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据亭湖区7座中型闸站运行管护项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：              圆（          元）人民币或其他币种。报价主要包括（但不限于）：设施设备日常运行等人员工资及节假日加班费等补助、社会保险费（含养老保险、医疗保险、失业金、工伤保险）、意外伤害险费、材料费、设备费、设备折旧费、设施设备日常运行维护费、闸站设施及相关附属设备的保洁费、运营期的材料损耗及购置费、绿化维护费、闸站工程运行管理费、工程设备设施管理费、安全管理、高温补贴（如有）、服装费、福利费、劳保用品费、现场管理费、税收、利润、不可预见费及其它一切相关费用（电费及机组大修费用、单项维修养护、单座闸站单项备品备件超过3000元除外）。等所需的全部费用的价格体现，凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予结算。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

备注：本项目履约保证金为合同金额的10%，对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）降低缴纳比例，履约保证金为合同金额的5%。

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

(1)中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后，采购人收到预付款发票后30日内；预付款支付比例：合同金额的30%。

8.1.2支付方式：六个月为一个付款周期，付款时先扣回全部预付款。委托运行管理满六个月，出具考核结果后（详见《亭湖区市区7座中型闸站委托运行管理考核标准》）30日内支付运行管护费用。甲方付款前，按有关财务规定办理相关支付手续和提供符合甲方要求的发票。

8.1.3服务期满，出具考核结果，在乙方提交了所有的文件、档案资料及符合甲方要求的发票后30日内付清余款。

以上付款无任何利息补偿。

（备注1：根据《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（盐财购〔2023〕17号），严格落实货物和服务采购项目预付款制度，预付款比例原则上不低于合同金额的30%。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

（备注2：根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》财办库〔2023〕243号），对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后1个月内将资金支付到合同约定的供应商账户。）

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值5%的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额万分之一每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其他

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份。

甲方：                 乙方：

地址：                 地址：

法定代表人或授权代表：          法定代表人或授权代表：

联系电话：               联系电话：

签订日期：  年   月   日

附件：考核标准

亭湖区市区7座中型闸站委托运行管理考核标准

（不限于下表考核内容及要求，未尽要求以江苏省泵站（水闸）技术管理办法为准）

| 类别 | 项目 | 考核内容及要求 | 标准分 | 评价指标及赋分 | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、管理保障(15分) | 1.组织机构 | ①配备的项目负责人、技术负责人及其他人员满足工程安全运行管理需要。 ②运行管理人员不在岗的要履行请假手续。 | 3 | ①岗位人员职责不健全、岗位设置不满足管理需要的，扣0.2分； ②项目负责人、技术负责人未按合同要求在岗的，有一次扣0.1分； ③运行管理人员离岗时未履行请假手续的，一次扣0.1分； ④每站运行期按要求配备不少于两人，非运行期不得少于一人，少一人次扣0.2分； ⑤如不按照投标承诺到岗的，有一次扣0.1分。 |  |
|  | 2.运行管理人员素质 | ①参加运行管理人员具备良好的职业道德和技术业务能力。 ②运行操作人员必须持证上岗。 | 3 | ①参加运行管理人员不具备运行资格的，有1人次扣0.2分； ②未持证上岗的，有1人次扣0.5分； ③新上岗职工未培训的，每人次扣0.1分。 |  |
|  | 3.日常管理 | 按照单位内部管理制度、设备操作规程规范、工程运行规程等要求开展日常管理工作。 | 4 | ①各项制度、技术规程规范完备，制度及运行规程不完善的有一处扣0.1分；管理条件发生变化，规章制度、运行规程未及时修订，每项扣0.2分。 ②日常管理记录齐全，及时报送各类材料，资料不齐全的，有一处扣0.1分。 |  |
|  | 4.档案管理 | ①档案有集中存放场所，档案管理人员落实，档案设施完好。 ②档案资料规范齐全，存放管理有序。 | 5 | ①档案管理制度不健全，管理不规范，设施不足，管理人员不明确，每工程扣0.5分。 ②档案内容不完整、资料缺失，每工程扣1分。 |  |
| 二、工程状况（35分) | 5.工程面貌与环境 | 工程整体完好、外观整洁，工程管理范围整洁有序；工程管理范围绿化良好，水土保持良好。 | 5 | ①工程形象面貌较差，每工程扣0.1分。 ②工程管理范围杂乱，存在垃圾杂物堆放问题，每处扣0.1分。 ③管理范围存在水土流失现象，每处扣0.2分。 |  |
|  | 6.水工建筑物 | ①建筑物无明显破损、露筋，建（构）筑物完好，上下游护坡完好。 ②按规定开展建筑物等级评定。 | 6 | ①建筑物明显破损未及时上报或修缮的，每1处扣1分。 ②维修经费超过合同约定的，需编制维修方案，每少1次扣0.5分。 ③未按规定开展建筑物等级评定，每工程扣1分。 |  |
|  | 7.主机泵 | ①主机泵完好，外观整洁、标识清晰，外观整洁。 ②定期开展保养和检修，且资料完整。 ③运行正常，各部分运行参数符合规范要求。 | 8 | ①主机组无法正常运行未及时上报或维修的，此项不得分。 ②主机组编号标识不清晰或不正确，外观不整洁，表面涂漆缺损，每工程扣1分。 ③未定期检测主电机绝缘，每工程扣0.5分。 ④各部分运行参数数据不准确、记录不完整，每工程整扣0.5分。 |  |
|  | 8.高低压电气设备 | ①电气设备外观整洁、标识清晰正确、表面完好。 ②定期开展维修养护。 ③电气设备运行正常。 | 8 | ①电气设备无法正常运行未及时上报或维修的，此项不得分。 ②设备外观不整洁，有明显锈蚀现象；沟道内积水等，每处扣0.5分。 ③电气设备其他异常的，如操作机构不灵活可靠、开关按钮动作不可靠，指示灯指示不正确、运行温度不符合规定等，每处扣0.5分。 |  |
|  | 9.辅助设备 | ①辅机设备运行正常，辅机控制系统工作可靠。 ②油泵、水泵定期保养、检修，运行可靠；油系统油位、油压正常，油质、油量、油温符合要求。 ③管道和阀件标识规范，密封良好；各种控制阀启闭灵活；信号准确，动作可靠。 | 3 | ①辅助设备外观不整洁，转动部分的防护罩缺失的，每工程扣0.3分。 ②辅机控制系统工作不可靠未及时上报或维修的，每工程扣1分；管道和阀件标识不规范每工程扣0.2分，存在跑、冒、滴、漏、锈等现象，每处扣0.1分；控制阀启闭不灵活，每处扣0.1分。 ③排水系统工作不正常，每工程扣0.3分。 |  |
|  | 10.金属结构 | ①金属结构外观整洁，防腐层完好，转动部分的防护罩完好。 ②行车等特种设备按规定开展定期检测。 | 3 | ①金属结构设备外观不整洁，每工程扣0.5分；表面涂漆缺损，转动部分的防护罩缺失，每工程扣0.5分。 ②快速闸门、拍门等断流装置不能安全可靠工作未及时上报或维修的，每工程扣1分。 ③拦污栅和清污装置拦污清污效果较差，零部件缺损未及时上报或维修的，每工程扣0.3分。 ④起重设备不能安全可靠工作未及时上报或维修的，每工程扣1分。 ⑤其它金属结构存在较严重变形、裂纹、折断、锈蚀等现象，每工程扣0.3分。 ⑥未及时上报行车等特种设备检测计划的，每次扣0.5分。 |  |
|  | 11.标识标牌 | ①对工程管理区域内各类标识标牌及时进行调整更新，并定期进行检查维护。 | 2 | ①标识标牌损坏模糊，每工程扣0.5分。 ②未设置统计台帐或无检查维护资料，每工程扣0.5分。 |  |
| 三、运行管护(30分) | 12.管理细则 | ①根据《江苏省泵站（水闸）技术管理办法》，结合工程具体情况，及时制订完善泵站技术管理实施细则，内容清晰，要求明确。 | 4 | ①未制定管理实施细则，此项不得分。 ②细则内容不完善，针对性、可操作性不强，每工程扣0.5分。 ③未及时修订技术管理实施细则，每工程扣0.2分。 ④未制定泵站作业指导手册的，每工程扣0.2分。 |  |
|  | 13.工程检查 | ①按照《江苏省泵站（水闸）技术管理办法》开展日常检查、定期检查和专项检查，检查路线、频次和内容符合要求，记录规范，发现问题处理及时到位。 ②编写检查报告，并将定期检查、专项检查报告报上级主管部门备案。 | 6 | ①未开展工程检查，此项不得分。 ②检查不规范，检查路线、频次和内容不符合规定，每工程每缺1项扣0.5分。 ③检查记录不规范，每处扣0.2分。 ④发现问题处理不及时到位或未及时报告的，每个扣0.5分。 ⑤未编写检查报告，每工程扣1分。 ⑥未将定期检查、专项检查报上级主管部门备案，扣2分。 |  |
|  | 14.安全监测 | ①按照相关规程规范要求开展安全监测，监测项目、频次符合要求。 ②做好监测数据记录、整编、分析工作。数据可靠，记录完整，资料整编分析有效。 | 4 | ①未开展安全监测，此项不得分。 ②监测项目、频次、记录等不规范，每工程扣0.5分。 ③缺测严重，数据可靠性差，整编分析不及时，每工程扣0.5分。 ④未按规定及时上报电气试验实施方案，扣0.5分。 ⑤未按规定开展设备等级评定，每工程扣0.5分。 |  |
|  | 15.维修养护 | ①按照有关规定开展工程维修养护。制定维修养护计划，实施过程规范，维修养护到位，工作记录完整。 ②有维修养护记录。加强项目实施过程管理和验收，维修养护项目管理资料齐全。 | 4 | ①维修养护不及时、不到位，每工程扣1分。 ②未制定维修养护计划，实施过程不规范，未按计划完成，每工程扣1分。 ③维修养护项目资料不完善，维修养护记录缺失或不规范，每工程扣0.5分。 |  |
|  | 16.控制运用 | ①调度运行指令执行到位。 ②有调度运用记录。 | 5 | ①未按调度指令运行工程的，每1次扣3分。 ②违反操作运行规程，每1次扣3分。 ③运行记录不完整，不规范等，扣0.2分。 ④未执行“两票三制”，扣0.2分，“两票三制”执行不严，每发现1次扣0.1分。 ⑤未编制控制运用方案的，扣0.2分。 |  |
|  | 17.操作运行 | ①编制主机泵、电气设备及辅机设备等操作规程，并在相关工作场所明示。 ②操作运行严格按规程和调度指令运行，操作人员定期培训，持证上岗，操作记录规范。 | 5 | ①无主机泵、电气设备及辅机设备等操作规程，此项不得分。 ②操作规程未明示，每工程扣0.3分；未按规程进行操作，每次扣1分；操作人员不能定期培训，每工程扣0.3分。 ③有记录不规范，无签字或别人代签，每处扣0.5分。 ④每座闸站月应开展试运行1次，每少1次扣0.5分。 |  |
|  | 18.自动化监测预警 | ①自动化监测、视频监控等关键信息，实现动态管理。 ②监测监控出现异常时及时采取措施。 | 2 | ①自动化监测、视频监控等关键信息数据异常未及时上报或维修的，每工程扣1分。 ②监测监控出现异常时未及时采取措施，每工程扣1分。 |  |
| 四、安全管理(20分) | 19.保护管理 | ①开展水事巡查工作，处置发现问题，做好巡查记录。 ②工程管理范围内无违规建设行为，工程保护范围内无危害工程运行安全的活动。 | 3 | ①工程管理范围和保护范围内违规建设行为被上级通报的，此项不得分。 ②未有效开展水事巡查工作，巡查不到位、记录不规范，每工程扣0.5分。 ③工程管理范围内发现违章等情形未及时报告的，每工程扣1分。 |  |
|  | 20.防汛管理 | ①防汛组织体系健全；防汛责任制和防汛抢险应急预案落实并演练。 ②按规定开展汛前检查。 ③预警、预报信息畅通。 | 8 | ①防汛组织体系不健全，防汛责任制不落实，扣2分。 ②无防汛抢险应急预案，扣1分；防汛抢险应急预案编制质量差，可操作性不强，未开展演练，扣0.5分；防汛抢险队伍组织、人员、任务、培训未落实，扣2分。 ③未开展汛前检查或检查问题未整改落实到位，每工程扣1分。 |  |
|  | 21.安全生产 | ①安全生产责任制落实；按规定开展危险源辨识和风险评价，并分级管控。 ②定期开展安全隐患排查治理，排查治理记录规范。 ③开展安全生产培训，安全警示标识、危险源辨识牌等设置规范。 ④编制安全生产应急预案并完成报备，开展演练；1年内无生产安全事故。 | 9 | ①1年内发生生产安全事故，此项不得分。 ②安全生产责任落实不到位，制度不健全，扣1分。 ③每月开展一次安全检查，每少1次扣0.5分；每月未对消防设施开展检查的，每少1次扣0.2分。 ④未开展危险源辨识和风险评价，每工程扣1分；危险源未进行分级管控，每工程扣1分。 ⑤隐患整改不及时或未制定隐患整改方案上报的，每1次扣0.5分。 ⑥安全生产应急预案未编制未报备，或预案不完善、针对性不强，扣1分。 ⑦未按要求开展安全生产培训和演练，扣1分。 ⑧网络安全管理制度体系不健全，每工程扣1分。 ⑨网络安全防护管理措施存在漏洞，每工程扣1分。 |  |

说明：

1.6个月为一个考核期。表中扣分值为评分要点的最高扣分值，评分时可依据具体情况在该分值范围内酌情扣分，每个单项扣分后最低得分为0分，最高分不超过本项标准分。

2.考核得分在90分（含）以上的，支付当期运行管护费用的100%；

考核得分在80分（含）至90分的，支付当期运行管护费用的98%；

考核得分在70分（含）至80分的，支付当期运行管护费用的96%；

考核得分在60分（含）至70分的，支付当期运行管护费用的94%；

考核得分低于60分的，视为不合格，甲方有权不支付当期运行管护费用，并有权根据合同约定追究乙方违约责任。

# 第四章 采购需求

项目属性：服务类项目

一、项目总体要求

全面负责串场河三英闸站（泵房：泵站正向设计排涝流量为30m³/s，反向设计引水流量为10m³/s，泵站装机功率为1260kW）、串场河新兴闸站（工程等别为Ⅲ等，主要建筑物级别为2级，泵房内装置了4台套单向运行的全贯流泵）、永新河南闸站（站内布置3台1680QZBWS双向潜水贯流泵机组，配套电机功率为315kW，总装机功率945kW）、中岗河南闸站（工程为Ⅲ等中型泵站，排涝设计流量20m³/s，配280kW 380V电机3台，总装机功率840kW）、永丰渠西闸站（站内布置3台1680QZBWS双向潜水贯流泵机组，配套电机功率为315kW，总装机功率945kW）、龙灶河闸站（设计工程等别为Ⅲ等，主要建筑物级别3级，次要建筑物级别4级。工程采用堤身式布置，主要由站身、清污机桥、内外侧翼墙及引河组成。设计排涝流量20m³/s、引水流量10m³/s，站内设3台双向潜水贯流泵，总装机功率945kW）、青墩中心河南闸站（设计工程等别为Ⅲ等，主要建筑物级别3级，次要建筑物级别4级。工程采用堤身式布置，设计排涝流量20m³/s、引水流量20m³/s，站内设3台双向潜水贯流泵，总装机功率945kW）的安全运行，严格执行亭湖区防指及水利局下达的工程运行调度指令，负责闸站的日常维修养护工作，闸站设施及相关附属设备的保洁。负责闸站工程运行管理、工程设备设施管理、建（构）筑物管理、安全管理、档案管理等。

二、项目具体技术要求

1、闸站概况

（1）永丰渠西闸站：永丰渠西闸站位于盐城市亭湖区境内的永丰渠上，外河侧为西冈河，站身顺水流向中心线与永丰渠河道中心线一致，与西冈河中心线呈78°斜交，站上交通桥中心点距离上游西冈河入口约72m。工程采用堤身式布置，主要由站身、清污机桥、内外侧翼墙及引河等组成。站身采用闸站结合型式，设自排孔1孔，边孔布置，净宽6m，位于北侧；抽排孔3孔，位于自排孔南侧，单孔净宽均为4.5m。站身顺水流向长27.0m，垂直水流向宽23.5m，底板面高程▽-3.2m，水泵叶轮安装高程▽-1.9m，流道进口顶高程▽-0.6m，厂房地面高程▽4.0m。站内布置3台1680QZBWS双向潜水贯流泵机组，配套电机功率为315kW，总装机功率945kW。水泵采用平直进出水流道，流道口各设置快速工作闸门一道，采用BQPK2×100kN-6.0m固定式卷扬启闭机启闭。自排孔设平面直升式钢闸门一道，采用BQPQ2×125kN-8.0m固定式卷扬启闭机启闭，主厂房内设有QD-32/5t电动双梁吊钩桥式起重机1台。站身内外河侧均设有清污机桥，紧邻站身布置，共分4孔，其中抽排孔侧3孔桥首设有回转式清污机及皮带输送机。清污机型号为HQN-4.5×6.3-70°，共计6台套。

（2）中岗河南闸站：中岗河南闸站位于盐城市亭湖区境内的中岗河上，外侧为皮岔河，站身顺水流向中心线与中岗河河道中心线一致，与皮岔河中心线呈63°斜交，站上交通桥中心点距离上游皮岔河入口约80m。本闸站工程主要功能为排涝，工程为Ⅲ等中型泵站，排涝设计流量20m³/s。工程采用堤身式布置，主要由站身、清污机桥、内外侧翼墙等组成。站身采用闸站结合型式，设自排孔1孔，靠边布置，净宽6m，位于东侧，自排孔上部厂房兼做检修间；抽排孔3孔，单孔净宽均为4.5m。站身顺水流向长26m，垂直水流向宽23.5m，底板面高程▽-3.2m，水泵叶轮安装高程▽-1.9m，流道进口顶高程▽-0.7m，厂房地面高程▽4.0m。站内布置3台潜水贯流泵机组，叶轮直径约为1680mm，配280kW 380V电机3台。水泵采用平直进出水流道，流道出口设置对开式节能型拍门断流。自排孔设平面直升式钢闸门一道，主厂房内设有QD-32/5t电动双梁吊钩桥式起重机1台,及QPQ-125kN固定式卷扬启闭机一台（自排孔闸门启闭）。清污机桥布置于站身内河侧，紧邻站身布置，共分4孔，其中抽排孔侧3孔桥首设有回转式清污机及皮带输送机。抽排孔侧桥首设有拦污栅槽，内置拦污栅。清污机型号为HQN-4.5×6.3-70°，计3台套。

（3）永新河南闸站：永新河南闸站位于盐城市亭湖区境内的永新河上，外河侧为皮岔河，站身顺水流向中心线与永新河河道中心线一致，与皮岔河中心线呈70°斜交，站上交通桥中心点距离上游皮岔河入口约105m。工程采用堤身式布置，主要由站身、清污机桥、内外侧翼墙及引河等组成。站身采用闸站结合型式，设自排孔1孔，边孔布置，净宽6m，位于北侧；抽排孔3孔，位于自排孔南侧，单孔净宽均为4.5m。站身顺水流向长27.0m，垂直水流向宽23.5m，底板面高程▽-3.2m，水泵叶轮安装高程▽-1.9m，流道进口顶高程▽-0.6m，厂房地面高程▽4.0m。站内布置3台1680QZBWS双向潜水贯流泵机组，配套电机功率为315kW，总装机功率945kW。水泵采用平直进出水流道，流道口各设置快速工作闸门一道，采用BQPK2×100kN-6.0m固定式卷扬启闭机启闭。自排孔设平面直升式钢闸门一道，采用BQPQ2×125kN-8.0m固定式卷扬启闭机启闭，主厂房内设有QD-32/5t电动双梁吊钩桥式起重机1台。站身内外河侧均设有清污机桥，紧邻站身布置，共分4孔，其中抽排孔侧3孔桥首设有回转式清污机及皮带输送机。清污机型号为HQN-4.5×6.3-70°，共计6台套。

（4）串场河三英闸站：串场河三英闸站位于与皮岔河交汇处的串场河上，闸站中心距离皮岔河中心约800m。闸站为防洪、排涝、引水和通航结合的工程，工程等别为Ⅲ等，主要建筑物级别为2级。闸站东西两侧均设置检修间，布置永久进场道路；闸站东侧为副厂房和工程管理区。泵房：泵站正向设计排涝流量为30m³/s，反向设计引水流量为10m³/s。闸站中间设1孔通航孔，紧邻通航孔的2孔为抽排孔，其余2个边孔为引排相结合孔。初步选择安装叶轮直径均为1680mm，出水口直径1900mm的潜水贯流式水泵4台套。引排结合孔每孔装置1台1680GZBWS型潜水贯流泵，配套异步变频电动机，行星齿轮减速传动。水泵双向运行，S型叶片，叶片角度0°，转速200r/min。抽排孔位于通航孔两侧，每孔装置1台1680GZBW型潜水贯流泵，配套异步定频电动机，行星齿轮减速传动。水泵单向运行，叶片角度为+2°，转速185r/min。双向运行水泵配套电动机功率330kW，单向运行水泵配套电动机功率300kW，泵站装机功率为1260kW。双向泵采用平直管式进出水流道，快速闸门断流，胸墙溢流孔溢流。单向泵采用平直管式进出水流道，节能型自由侧翻式拍门断流。泵房底板面高程为-3.50m，底高程为-5.50～-4.70m，顺水流向长26m。泵房顶板面高程为3.50～4.00m。两侧主厂房内各设置QD型320/50kN吊钩桥式起重机一台。

通航孔：通航孔净宽20m，底板面高程为-4.00m，底高程为-5.00m，门槛顶高程为-3.50m，顺水流向总长26m。通航孔上方布置中控室和启闭机房，采用预应力砼箱梁结构，中控室梁底高程为6.10m，启闭机房梁底高程为13.10m。通航孔上下游设置导流墩与泵站隔开，导流墩兼做清污机桥边墩。通航孔闸门采用钢质平面直升门结构形式，采用QPB-2×500kN-10.0m闭式传动卷扬启闭机启闭。闸墙临水侧均设置防撞木等导航设施。

内河侧清污机桥：为拦截站下引河污杂物，紧邻站身抽排孔站下内河侧设置HQN-4.5×7.0-70°回转式清污机，共4台套。清污机桥每孔净宽4.5m，桥面高程为3.00m，底板面高程为-3.50m，底高程为-4.50m，顺水流向总长12m。通航孔两侧清污机桥上各设皮带机1台套，宽100cm，长11m，向闸站东西两岸输送污杂物。清污机桥临通航孔侧的边墩兼做导流墩。

外河侧清污机桥：为了拦截外河侧污杂物，紧邻站身引水孔前（外河侧）设置清污机桥，桥上设置HQN-4.5×7.5-70°回转式清污机，共2台套。清污机桥位置与站身引水孔相对应，布置于站身临岸侧。清污机桥净宽4.5m，桥面高程为4.00m，底板面高程为-3.50m，底高程为-4.50m，顺水流向长12m。通航孔两侧清污机桥上各设皮带机1台套，宽100cm，长5.5m，向闸站东西两岸输送污杂物。清污机桥临通航孔侧的边墩兼做导流墩。

（5）串场河新兴闸站：串场河新兴闸站位于盐城市市区第Ⅰ防洪区最北端，与草堰河交汇处的串场河上，闸站中心距离草堰河中心约120m。闸站为防洪、排涝、活水和通航结合的工程，工程等别为Ⅲ等，主要建筑物级别为2级。新兴闸站采用闸站结合方式，泵站设计排涝流量为20m³/s。闸站中间设1孔通航孔，净宽20m，净高4.6m，4个抽排孔两两布置于通航孔两侧。选择安装4台套全贯流式水泵，泵站总装机功率为880kW。通航孔采用露顶式平面直升钢闸门，采用QPB-2×500kN-10m闭式传动卷扬启闭机启闭，共1台套。泵房布置在通航孔两侧，每侧2孔。泵房内装置了4台套单向运行的全贯流泵，水泵叶轮直径均为1200m。泵房底板面高程为-2.70m，底高程为-3.70～-4.40m，顺水流向长18m。单台机组泵室净宽（流道进口宽度）为4.0m，水泵安装高程为-1.60m。泵站采用平直管式进出水流道，节能型侧翻式拍门断流。紧邻泵站进水口设置清污机桥。泵站正向抽排时，内河侧4台引排结合孔前均设置清污机。清污机桥单孔净宽4.0m，桥面高程3.50m。底板面高程为-2.70m，底高程为-3.70m，顺水流向总长10m。桥上设HQN-4×6.2-70°型回转式清污机4台套，含2台套皮带机。串场河新兴闸站东西两侧均设置检修间，布置永久进场道路；闸站西侧为副厂房和工程管理区。管理区出入口分别设置在南侧东西两岸进场道路处。

（6）龙灶河闸站：工程建设任务主要是提高市区第Ⅴ防洪区防洪排涝标准。本工程防洪标准为50年一遇，排涝标准为近期5～10年一遇、远期10～20年一遇。设计工程等别为Ⅲ等，主要建筑物级别3级，次要建筑物级别4级。工程工程采用堤身式布置，主要由站身、清污机桥、内外侧翼墙及引河组成。设计排涝流量20m³/s、引水流量10m³/s，设自排孔1孔、净宽6米，抽排孔3孔、净宽均为4.5米。站内设3台双向潜水贯流泵，总装机功率945kW，并配套建设清污机桥、生产设备用房等管理设施，总建筑面积1423平方米，主厂房顶高程21.85米。

（7）青墩中心河南闸站：本工程防洪标准为50年一遇，排涝标准为近期5～10年一遇、远期10～20年一遇。设计工程等别为Ⅲ等，主要建筑物级别3级，次要建筑物级别4级。工程采用堤身式布置，主要由站身、清污机桥、内外侧翼墙及引河组成。设计排涝流量20m³/s、引水流量20m³/s，设自排孔1孔、净宽6米，抽排孔3孔、净宽均为4.5米。站内设3台双向潜水贯流泵，总装机功率945kW，并配套建设清污机桥、生产设备用房等管理设施，建筑面积1400.26平方米，主厂房顶高程21.85米。

- 委托管理工作内容

本项目委托管理工作内容涵盖上述 7 座闸站的泵站、自排孔、内外河引河、水利工程用地、变配电设施及其他配套管理设施等。中标人须全面履行合同附件《亭湖区市区7座中型闸站委托运行管理考核标准》（以下简称《考核标准》）及《江苏省泵站（水闸）技术管理办法》等规定的全部管理职责，确保所有管理行为满足考核要求。

- 管理服务范围及要求

全面负责 7 座闸站安全运行，严格执行调度指令，承担日常维修养护、设施保洁、工程运行管理、设备设施管理、建（构）筑物管理、安全管理、档案管理、环境卫生保洁等工作。各项工作须满足但不限于《考核标准》中“管理保障”“工程状况”“运行管护”“安全管理”四大类共计21项的评价指标及赋分要求。

4、运行管护核心职责与工作要求

投标人须围绕《考核标准》的各项要求，切实履行以下核心职责，并建立相应的内部工作机制：

（1）组织与制度建设

1）制定管理细则：合同签订后30日内，须根据《江苏省泵站（水闸）技术管理办法》及7座闸站具体情况，制定并提交《泵站技术管理实施细则》及《作业指导手册》，内容须覆盖控制运用、工程检查、维修养护等主要工作，经采购人审核后执行。

2）健全管理体制：明确管理主体和责任分工，管理制度须满足需要并上墙明示关键制度和规程。岗位设置和人员配置须满足运行管理要求，关键岗位（如运行值班、电工、起重、焊接等）人员须持有效证书上岗。

（2）工程运行与操作

1）控制运用：严格执行亭湖区防指办调度指令，调度运行计划和指令须执行到位，并留有完整、规范的调度运用记录。

2）操作运行：编制并在工作场所明示主机泵、电气设备及辅机设备等操作规程。操作运行须严格按规程和调度指令进行，操作人员须经定期培训，操作记录须规范、签字齐全。

（3）工程检查与安全监测

1）工程检查：按照《江苏省泵站（水闸）技术管理办法》开展日常检查、定期检查（汛前、汛后）和专项检查（台风、暴雨、高水位等特殊工况后），检查路线、频次和内容须符合要求，记录规范，发现问题及时处理并报告。定期检查和专项检查报告须报上级主管部门备案。

2）安全监测：按照相关规程规范要求，对水工建筑物沉降、机电设备绝缘和接地开展安全监测，监测项目、频次须符合要求。做好监测数据的记录、整编、分析工作，确保数据可靠、记录完整、分析有效。

（4）安全管理

1）保护管理：有效开展水事巡查工作，每周不少于1次，巡查记录规范。确保工程管理范围内无违规建设行为，工程保护范围内无危害工程运行安全的活动。

2）防汛管理：健全防汛组织体系，落实防汛责任制，编制并演练防汛抢险应急预案。按规定开展汛前检查，配备必要的抢险工具、器材设备，确保预警、预报信息畅通。

3）安全生产：全面落实安全生产责任制，按规定开展危险源辨识、风险评价及分级管控。定期开展安全隐患排查治理，记录规范。安全设施及器具须配备齐全并定期检验，安全警示标识、危险源辨识牌等设置规范。编制安全生产应急预案并完成报备，定期开展演练。确保合同期内无生产安全事故。

5、人员配置与在岗要求

（1）最低人员配置：本项目最低人员配备为23人，具体岗位及要求如下表。

岗位及主要工种需求表

| 序号 | 岗位 | 岗位要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 负责本项目的全面工作。 |  |
| 2 | 技术负责人 | 负责技术支持与服务，制订详细的检查计划、观测计划、维修养护方案，按规定开展工程观测工作。 |  |
| 3 | 运行班长 | 具有泵站或闸门运行中级工及以上等级证书，负责执行调度指令、日常保洁、常规巡检、养护维修、应急故障处理、台账记录等。 | 每站1人 |
| 4 | 运行人员 | 具有泵站或闸门运行初级工及以上等级证书，协助运行班长工作。 |  |
| 5 | 电工 | 负责电气设备的日常检查、维护、运行工作。其中高压电工不少于7人，须持有高压电工特种作业操作证。 | 人员可与其他岗位交叉，但证书须满足要求 |
| 6 | 水利水电专业人员 | 负责工程水工建筑物的日常管理工作。 |  |
| 7 | 电气专业人员 | 负责机电设备设施的日常管理工作。 |  |
| 8 | 自动化或计算机专业人员 | 负责工程项目的视频监控、自动化控制运行系统的检查、维护等工作。 |  |
| 9 | 焊工 | 负责金属结构的检查与维护工作，须持有焊工特种作业操作证。 | 不少于2人 |
| 10 | 起重工 | 负责行车等起吊设施的检查与管护工作，须持有起重特种作业操作证。 | 不少于2人 |
| 注：以上人员中，项目负责人与技术负责人不得为同一人；运行班长与运行人员不得为同一人。其他工种投标人应综合考虑，尽可能满足本项目正常运行管理的要求。所有特种作业人员必须持有效的特种作业操作证上岗。 |  |  |  |

（2）在岗时间要求（严格执行《考核标准》及合同约定）：

项目负责人：在岗时间非汛期每月不少于22天，汛期不少于25天。项目负责人不在岗时，技术负责人须在岗。项目负责人与技术负责人不得更换 (法律法规规定的不可抗力除外)，同时每换1人扣款2万元。

运行人员：每座闸站须保证24小时有人值守。6-9月汛期，须保证每座闸站每班值守人员不少于2人（其中1人须有电工证），且运行人员不得同时离岗。运行人员如因特殊情况确需更换，须征得采购人认可，且资格、能力均不低于原有水平。

请假制度：项目负责人和项目部人员离岗须履行书面请假手续并经采购人同意。未经同意擅自离岗的，将按每人每天500元罚款。

事故处理：服务期内，因中标人管理不善或违规操作造成设备安全责任事故的，认定事故所在闸站当月运行管理不合格，扣除该闸站当月全部委托运行服务费；造成设备设施损失的，一切损失由中标人承担。

6、考核

考核表中扣分值为评分要点的最高扣分值，评分时可依据具体情况在该分值范围内酌情扣分，每个单项扣分后最低得分为0分，最高分不超过本项标准分。

7、人员培训

强化职工的安全培训、岗位教育和技术培训，提高岗位技能和业务水平，达到相关人员持证上岗。管护单位一方面培训好本单位职工，另一方面，安排一定时间对采购人单位人员进行培训。

8、质量要求

达到《考核标准》规定的各项要求。

9、项目适用的法律法规、规章及技术标准

《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》水利部《泵站（水闸）技术管理规程》《江苏省水利工程管理条例》《江苏省河道管理实施办法》《泵站（水闸）运行规程》《江苏省泵站（水闸）技术管理办法》其它相关闸站工程管理的规章制度及考核管理办法。

10、投标人自行配置为保证管理所需要的各类工具、设施设备，所有材料必须有质量保证书，符合国家相关的技术标准。因投标人管理不善，造成项目范围内的设施、设备等损坏的，由投标人赔偿。

11、管护期间内确保串场河三英闸站和串场河新兴闸站日常通航安全。

12、须按照本采购文件的要求对该招标项目进行服务工作，采购人组织对管理项目不定期进行考核，考核的结果作为付款结算依据。

三、特别说明

1、中标人必须严格遵守闸站运行管理相关操作规程（行业服务规范）及与安全生产相关的法律法规和规章制度。

2、参与运行管理的工作人员须持证上岗，涉及特种作业岗位的工作人员必须持有特种作业证。

3、制订切实可行的安全教育培训计划，定期开展员工的安全生产教育培训，不断提高员工的安全生产意识；定期开展安全预案演练及突发事故处置等相关培训。

4、合同期内因中标人导致的安全生产责任事故，造成人员伤亡及财产损失（含给第三方产生的损害），均由中标人负责，与采购人无关。

5、各投标人根据需要，可安排专业的人员自行赴项目现场进行实地勘查，联系人：梁先生，  联系电话：13770116777。

四、商务条款

1、合同履行期限：1年，服务期开始时间从移交后开始计算。

2、地点：串场河三英闸站、串场河新兴闸站、永新河南闸站、中岗河南闸站、永丰渠西闸站以及龙灶河闸站、青墩中心河南闸站7座工程。

3、付款条件

3.1合同款项的支付方式及进度安排

3.1.1 预付款支付时间：合同签订后，采购人收到预付款发票后30日内；预付款支付比例：合同金额的30%。

3.1.2支付方式：六个月为一个付款周期，付款时先扣回全部预付款。委托运行管理满六个月，出具考核结果后（详见《亭湖区市区7座中型闸站委托运行管理考核标准》）30日内支付运行管护费用。甲方付款前，按有关财务规定办理相关支付手续和提供符合甲方要求的发票。

3.1.3服务期满，出具考核结果，在乙方提交了所有的文件、档案资料及符合甲方要求的发票后30日内付清余款。

以上付款无任何利息补偿。

4、包装和运输：本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

5、项目验收

5.1采购人依法组织履约验收工作。

5.2采购人在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

5.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

5.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

5.5采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

5.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

6、成交供应商必须严格遵守国家和地方关于劳动等法律法规及规章制度，保证按时发放本项目服务人员报酬，且最低月工资标准不低于本地区最低标准；工作时间符合劳动法的规定。供应商应自行为员工办理必须的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均由供应商考虑并包含在投标报价中。

7、成交供应商必须严格遵守国家和地方关于劳动安全等法律法规及规章制度，制定严格的安全措施，加强安全监督管理，配备合格的劳动防护用品、安全用具，负责对项目服务人员进行培训、教育和管理，服务过程中所有安全责任、安全风险由供应商自行承担，与采购人无关。

五、相关要求

1、投标人及投标人的项目负责人自2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担过类似项目业绩（单座泵站设计流量20m³/s及以上运行管理工作）的，予以加分。

2、项目组成员含项目负责人、技术负责人、运行值班长、运行人员具有相关证书的予以加分。

3、技术方案

投标人应根据国家政策法规、项目实际和本采购文件要求，特别是《亭湖区市区7座中型闸站委托运行管理考核标准》的全部考核指标，制定科学、合理、详实、可行的技术方案。方案应体现针对性、可操作性和完整性，各项应至少包含以下核心内容要素，以证明其有能力全面满足合同考核要求并实现项目目标。

3.1 运行管理及安全生产方案

本项需全面响应《考核标准》中“安全管理”“运行管护”中的“控制运用”“操作运行”以及“管理保障”的相关要求。方案应至少包含：

（1）运行管理体系

详细的组织架构图与职责分工（项目负责人、技术负责人、运行班长、运行人员等），24小时值班制度与交接班流程，运行调度指令的接收、执行、记录与反馈闭环管理机制。

（2）安全生产管理体系

以项目负责人为第一责任人的安全生产责任书签订与落实方案；《安全生产管理制度》、《安全操作规程》、《隐患排查治理制度》等内部制度的清单与核心内容；安全教育培训计划（含新进人员三级教育、月度全员培训内容）；安全生产台账的建立标准（含检查、整改、培训、事故记录等）。

（3）安全检查与隐患闭环管理

日常巡查、专项检查（每月）、季节性检查（汛前、汛后、节前）的具体内容、频次、责任人及检查记录表式；隐患排查从发现、登记、整改、复查到销号的完整闭环流程与管理要求。

3.2 机电设备维护措施

本项需全面响应《考核标准》中“工程状况”部分关于“主机泵”“高低压电气设备”“辅助设备”“金属结构”以及“运行管护”中的“维修养护”的要求。方案应至少包含：

（1）设备分类与维护策略

将潜水贯流泵机组、高低压配电柜、卷扬启闭机、自动化系统等核心设备的预防性维护计划（周期、内容、标准）；清污机、闸门、起重机等重要设备的周期性保养计划；以及一般设备的日常巡查要求。

（2）核心设备维护细则

针对潜水贯流泵机组（日常检查参数、定期检测项目如绝缘电阻、轴承润滑、年度检修）、高低压配电设备（预防性试验项目与周期、“两票三制”执行）、卷扬启闭机（润滑、限位检查、钢丝绳维护标准）、自动化监控系统（日常监控、数据备份、故障响应时限）的具体维护措施和量化指标。

（3）维护计划与记录

年度维护计划的编制时间、内容要素与报备要求；设备维护档案（“一机一档”）的建立标准，应包含设备基本信息、维护记录、故障处理记录、检测报告等；备品备件清单的建立与管理要求。

3.3 水工建筑维护措施

本项需全面响应《考核标准》中“工程状况”部分关于“水工建筑物”“工程面貌与环境”“标识标牌”以及“运行管护”中的“工程检查”的要求。方案应至少包含：

（1）建筑物分类与维护重点

针对泵站站身、闸室及自排孔、翼墙及护坡、清污机桥、管理用房等，明确各自的维护重点和标准。

（2）检查体系

运行人员每日巡查、每周2次经常检查、汛前汛后定期检查、特殊工况后专项检查的具体路线、内容、记录表式和报告编写要求。明确检查发现问题的上报流程与处理时限。

（3）专项维护措施

混凝土裂缝与渗漏的处理，护坡与翼墙的修复标准，排水系统的月度检查与汛前清理要求，以及沉降与变形观测（每半年一次）的实施、数据整编与异常报告机制。

（4）维护记录与档案

建立水工建筑物维护档案，确保所有检查、维护、观测记录及时、规范、完整归档。

3.4 应急处理方案

本项需全面响应《考核标准》中“安全管理”的“防汛管理”“安全生产”以及“运行管护”中应急响应的要求。方案应至少包含：

（1）应急组织体系

明确的应急领导小组及各应急响应小组（抢险救援、设备抢修、后勤保障、信息联络）的构成与职责分工，确保24小时通讯畅通。

（2）突发事件应对措施

针对防汛应急、设备故障、触电事故、火灾事故、极端天气、通航安全事故等，制定具体的应急响应步骤和措施。

（3）应急保障与演练

应急通讯保障措施；每年不少于2次的应急培训与演练计划（含防汛抢险、设备抢修、火灾扑救等），演练后的评估与预案修订机制。

3.5 工程检查和工程观测

本项需全面响应《考核标准》中“运行管护”的“工程检查”“安全监测”以及“工程状况”中相关观测要求。方案应至少包含：

（1）工程检查体系

明确日常巡查（每日）、经常检查（每周1次）、定期检查（汛前、汛后）、专项检查（台风、暴雨、地震等特殊工况后）的检查内容（水工建筑物、机电设备、河道与附属设施）、频次、责任主体、检查记录表式和报告要求。建立问题整改台账，实现闭环销号。

（2）工程观测体系

明确沉降观测（每半年）、水位观测（每日）、水泵机组、绝缘电阻测试（每半年）、接地电阻测试（每年）等观测项目的具体内容、执行标准（如DB32/T 1713）、责任人与实施要求。

（3）观测资料整编与异常处置

观测数据的记录、校核、整编要求，每半年编制观测资料整编报告；发现沉降异常等情况的上报、加密观测、原因分析及处理措施流程。

3.6 技术保障措施、度汛措施及预案

本项需全面响应《考核标准》中“安全管理”的“防汛管理”以及项目平稳运行的技术支持需求。方案应至少包含：

（1）技术保障措施

专业技术团队的保障方案（项目负责人、技术负责人、外聘专家顾问、厂家技术支持机制）；作业体系（编制《工程管理实施细则》、严格执行交接班制等）；利用自动化监控系统进行实时监测与预警，以及委托专业机构开展周期性预防性试验和检测的计划。

（2）度汛措施及预案

1）汛前准备（5月底前）：成立防汛领导小组、修订预案并报备、召开动员会；对机电设备、闸门、启闭机、备用电源等进行全面检修和试运行；检查修复水工建筑物、清理行洪障碍；补充更新防汛物资、检查应急通讯；组织至少一次防汛演练。

2）汛中管控（6-9月）：严格落实24小时值班和领导带班制度（每站每班至少2人），加密巡查（每日至少两次，恶劣天气不间断），精准执行调度指令并规范记录，及时报送信息，加强通航安全保障。

3）汛后恢复（10月后）：组织汛后全面检查，评估工程和设备状况；对设备进行深度检修保养；整编运行资料，召开总结会，完善预案。

（3）度汛责任与考核

逐级签订《防汛安全责任书》，将度汛工作纳入日常考核，积极配合上级检查并限时整改问题。

六、采购需求中必须满足的实质性要求

1、所有特种作业人员必须持有效的特种作业操作证上岗。

2、项目负责人：在岗时间非汛期每月不少于22天，汛期不少于25天。

3、严格遵守《亭湖区市区7座中型闸站委托运行管理考核标准》，并接受考核结果与运行管护费用挂钩的支付方式。

七、本项目 不接受 进口产品投标（接受/不接受）

八、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 亭湖区7座中型闸站运行管护项目 | 其他未列明行业 |

# 第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、采购本国产品的支持政策

5.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

5.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

5.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

5.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

6、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标方法与评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 评审因素 | 评分分值 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 投标报价（10分） |  | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10,得分四舍五入保留2位小数。 |
| 综合实力 | 业绩（8分） | 投标人的业绩（5分） | 投标人自2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担过类似项目业绩（单座泵站设计流量20m³/s及以上运行管理工作）的，有一个业绩合同(证明)得2.5分，本项最高得5分。投标人代管的业绩需提供服务合同原件扫描件，且合同中须体现甲乙双方名称、合同签订时间、甲乙双方章印齐全、合同服务内容(如合同不能体现流量的，须提供此合同甲方提供的证明材料)。投标人自管的业绩须提供上级主管部门相关证明材料，否则不予认可。未提供或经评审不合格的均不得分。 |
|  |  | 投标人的项目负责人业绩（3分） | 投标人的项目负责人自2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担过类似项目业绩（单座泵站设计流量20m³/s及以上运行管理工作）的，有一个业绩合同(证明)得3分，本项最高得3分。投标人代管的业绩需提供服务合同原件扫描件，且合同中须体现甲乙双方名称、合同签订时间、甲乙双方章印齐全、合同服务内容(如合同不能体现项目负责人姓名的，须提供此合同甲方提供的证明材料)，投标人自管泵站的须提供上级主管部门相关证明材料，否则不予认可。未提供或经评审不合格的均不得分。投标人的业绩和投标人的项目负责人的业绩不重复计分。 |
|  | 项目组成员（40分） | 项目负责人（3分） | 项目负责人具有水利相关专业高级及以上职称的，得3分，水利相关专业中级职称的，得1.5分，职称证书按高级别计分，本项最多得3分。 |
|  |  | 技术负责人（3分） | 技术负责人具有水利相关专业高级及以上职称的，得3分，水利相关专业中级职称的，得1.5分，职称证书按高级别计分，本项最多得3分。注：项目负责人和技术负责人不为同一人。 |
|  |  | 泵站或闸门运行工（12分） | 项目组成员中(除项目负责人和技术负责人外)具有泵站或闸门运行技师及以上的，有1人得2分，具有泵站或闸门运行高级工的，有1人得1分，具有泵站或闸门运行中级工的，有1人得0.5分，同一人以高等级计分，且计分一次，本项最多得12分。 |
|  |  | 电工 （6分） | 项目组成员中(除项目负责人和技术负责人外)除基本配备的7人外，每增加1人加1分，本项最多得6分。 |
|  |  | 起重工 （2分） | 项目组成员中(除项目负责人和技术负责人外) 除基本配备2人外，每增加1人加1分，本项最多得2分。 |
|  |  | 焊工 （2分） | 项目组成员中(除项目负责人和技术负责人外) 除基本配备2人外，每增加1人加1分，本项最多得2分。 |
|  |  | 水利水电工程（4分） | 项目组成员中(除项目负责人和技术负责人外)具有水利水电工程专业（以学历毕业证书为准）相关技术人员并同时具有工程类中级及以上职称证书的，有1人得2分，本项最高得4分。 |
|  |  | 电气 （机电） （4分） | 项目组成员中具有电气（机电）专业（以学历毕业证书为准）相关技术人员的并同时具有工程类中级及以上职称证书的，有1人得2分，本项最高得4分。 |
|  |  | 自动化专业（2分） | 项目组成员中具有自动化专业（以学历毕业证书为准）相关技术人员并同时具有工程类中级及以上职称证书的得2分，本项最高得2分。 |
|  |  | 计算机专业（2分） | 项目组成员中具有计算机专业（以学历毕业证书为准）相关技术人员并同时具有工程类中级及以上职称证书的得2分。本项最高得2分。 |
|  |  | 以上人员中，同1人可重复计分。投标时提供上述人员的相应证书原件扫描件和该人员近3个月以来任一月在投标人单位缴纳社保证明材料扫描件加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。 |  |
| 技术方案（42分） | 运行管理及安全生产方案（7分） |  | 投标人根据本项目第四章第五点中“3.1运行管理及安全生产方案”要求，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的生产方案，内容至少包含运行管理体系、安全生产管理体系、安全检查与隐患闭环管理等方面。方案优于项目要求的得7分，符合项目要求得6分，不符合要求或未提供的得0分。投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评标委员会评审。 |
|  | 机电设备维护措施（7分） |  | 投标人根据本项目第四章第五点中“3.2机电设备维护措施”要求，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的设备分类与维护策略方案，内容至少包含设备分类与维护策略、核心设备维护措施、维护计划与记录等方面。方案优于项目需求得7分，符合项目需求得6分，不符合或未提供的得0分。投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评标委员会评审。 |
|  | 水工建筑维护措施（7分） |  | 投标人根据本项目第四章第五点中“3.3水工建筑物分类及维护重点”要求，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的管理服务模式方案，内容至少包含水工建筑物分类及维护重点、检查体系、专项维护措施、维护记录与档案等方面。方案优于项目需求得7分，符合项目需求得6分，不满足或未提供的得0分。投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评标委员会评审。 |
|  | 应急处理方案（7分） |  | 投标人根据本项目第四章第五点中“3.4应急处理方案”要求，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的应急处理方案，内容包含但不限于应急组织体系、突发事件应对措施、应急保障与演练等方面。方案优于要求的得7分，符合要求得6分，不符合要求或未提供的得0分。投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评标委员会评审。 |
|  | 工程检查和工程观测（7分） |  | 投标人根据本项目第四章第五点中“3.5工程检查和工程观测”要求，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的检测方案，内容至少包含工程检查体系、工程观测体系、观测资料整编与异常处置等方面。方案优于项目需求得7分，符合项目需求得6分，不符合或未提供的得0分。投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评标委员会评审。 |
|  | 技术保障措施、度汛措施及预案（7分） |  | 投标人根据本项目第四章第五点中“3.6技术保障措施、度汛措施及预案”要求，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的管理方案，内容至少包含技术保障措施、度汛措施及预案（汛前准备、汛中管控、汛后恢复）、度汛责任与考核等方面。方案优于项目需求得7分，符合项目需求得6分，不满足或未提供的得0分。投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评标委员会评审。 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明。

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、关于符合本国产品标准的声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

十三、投标分项报价表

十四、技术要求响应及偏离表

十五、商务要求响应及偏离表

十六、开标一览表

十七、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

十九、异常低价说明函(如有)

建议封面加在目录前面

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：        。

主要专业技术能力有：       。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

## 七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-            号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：  （手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单 位 地 址：

日       期：

附：被授权人身份证正反面复印件

八、投标函

致：       采购人名称

根据贵方的JSZC-         号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)（机打或手写）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，   (姓名)    （机打或手写）签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地     址：

邮      编：

电     话：

传     真：

投标人开户行：

账     号：

日      期：______年____月____日

九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加 （采购人名称） 组织的采购编号为 JSZC-          的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   （采购人）        单位的采购文件编号为       的（项目名称）项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、关于符合本国产品标准的声明函（如有）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用横线划除的地方无需填写。

备注：进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

十二、联合体协议（参考格式）（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2），……自愿组成联合体，参加盐城市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十三、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.报价主要包括（但不限于）：设施设备日常运行等人员工资及节假日加班费等补助、社会保险费（含养老保险、医疗保险、失业金、工伤保险）、意外伤害险费、材料费、设备费、设备折旧费、设施设备日常运行维护费、闸站设施及相关附属设备的保洁费、运营期的材料损耗及购置费、绿化维护费、闸站工程运行管理费、工程设备设施管理费、安全管理、高温补贴（如有）、服装费、福利费、劳保用品费、现场管理费、税收、利润、不可预见费及其它一切相关费用（电费及机组大修费用、单项维修养护、单座闸站单项备品备件超过3000元除外）。等所需的全部费用的价格体现，凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予结算。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十四、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或 偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：行数不够，可自行添加。

十六、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

大写：

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十七、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十八、亭湖区政府采购事前信用承诺书

为营造我区公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

日期：     年  月  日

十九、异常低价说明函(如有)

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。