招 标 文 件

项目名称：盐城市住房和城乡建设局排涝设备采购项目（三次）

项目编号：JSZC-320900-JSYF-G2026-0012

盐城市住房和城乡建设局

2026年5月

总  目  录

第一章  招标公告………………………………3

第二章  投标人须知……………………………7

第三章  合同条款………………………………23

第四章  采购需求………………………………51

第五章  评标方法与评标标准…………………73

第六章  投标文件格式…………………………79

第一章 招标公告

项目概况

盐城市住房和城乡建设局排涝设备采购项目（三次）JSZC-320900-JSYF-G2026-0012招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年6月1日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-JSYF-G2026-0012

2.项目名称：盐城市住房和城乡建设局排涝设备采购项目（三次）

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：1550万元

5.最高限价：1400万元

6.采购需求（简介）：盐城市住房和城乡建设局防汛应急排涝泵车、联合疏通车、拖拽式移动自吸泵，主要为1辆排涝泵车（≥1000m³/h）、2辆排涝泵车（子母式、≥2000m³/h）、2辆排涝泵车（≥3000m³/h）、3辆联合疏通车（含清洗吸污、18吨）、15台拖拽式移动自吸泵（≥360m³/h）、10台拖拽式移动自吸泵（≥550m³/h）的采购、安装、调试服务等。（详细内容见本招标文件第四章）

7.质量要求：符合相关国家标准、行业标准及招标文件的要求，质保期不少于三年。

8.合同履行期限：合同签定后30日历天内供货、安装、调试完毕并交付采购人正常运行使用。

9.本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（2025年财务状况表未出的，可使用2024年度报表，成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。采购标的的所属行业为工业，投标人需按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年6月1日09点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体系统操作见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》，手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏。

2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城市住房和城乡建设局

地    址：盐城市亭湖区解放南路112号（解放路与腾飞路交叉口向西50米小桥南院内）

联 系 人：戴先生

联系电话：0515-68666829

2.采购代理机构信息

名    称：江苏昱丰华项目管理有限公司

地    址：盐城市大丰区人民北路西侧、通港大道北侧丰尚商务中心17层

联 系 人：孙女士

联系方式：13222456210

3.项目联系方式

联 系 人：戴先生

联系方式：0515-68666829

# 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理服务费由招标人支付，按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协[2022]02）的收费标准的36.88%计取。各投标人在投标报价无需考虑该项费用。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，招标代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为招标代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

19、投标截止日期

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1招标代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3招标代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和招标代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3招标代理机构将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向招标代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
  29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
  29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向招标代理机构提出，由招标代理机构负责答复。

采购人及招标代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和招标代理机构不接受未填写快递运单的快件。联系地址及联系方式同招标公告。

29.5以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31、签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

33.9履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额为合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），降低履约保证金缴纳比例至5%。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

# 第三章  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：盐城市住房和城乡建设局排涝设备采购项目（三次）

合同编号：

甲    方：盐城市住房和城乡建设局

乙    方：

签订时间：年   月   日

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本做必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

第一节  政府采购合同（货物）协议书

甲方（全称）： 盐城市住房和城乡建设局

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1.项目信息

（1）采购项目名称：盐城市住房和城乡建设局排涝设备采购项目（三次）

（2）采购项目编号：

（3）采购计划编号：

（4）项目内容：盐城市住房和城乡建设局防汛应急排涝泵车、联合疏通车、拖拽式移动自吸泵，主要为1辆排涝泵车（≥1000m³/h）、2辆排涝泵车（子母式、≥2000m³/h）、2辆排涝泵车（≥3000m³/h）、3辆联合疏通车（含清洗吸污、18吨）、15台拖拽式移动自吸泵（≥360m³/h）、10台拖拽式移动自吸泵（≥550m³/h）的采购、安装、调试服务等。

品牌：

规格型号： 详见招标文件

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

□是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：

☑否

（4）政府采购组织形式：□政府集中采购 □部门集中采购☑分散采购

（5）政府采购方式：☑公开招标□邀请招标□竞争性谈判□竞争性磋商

□询价□单一来源□框架协议□其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☑是  □否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☑是  □否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：□是  □否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：□是  □否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：□是   □否

（7）合同是否分包：□是   □否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

□大型企业  □中型企业  □小微型企业

□残疾人福利性单位 □监狱企业 □其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：□是  □否

外商投资企业类型：□全部由外国投资者投资  □部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

□是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 金额：

国别： 品牌： 规格型号：

☑否

（10）是否涉及节能产品：

□是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

□强制采购      □优先采购

□否

是否涉及环境标志产品：

□是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

□强制采购    □优先采购

□否

是否涉及绿色产品：

□是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

□强制采购     □优先采购

□否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

□是       □否      □不涉及

2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

□固定总价☑固定单价 □固定费率 □成本补偿 □绩效激励 □其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

□全额付款：

☑分期付款：

预付款支付时间：1.合同签订后，甲方在收到乙方预付款发票后10个工作日内支付合同金额的30%作为预付款；

2.所有货物安装调试完毕，经初步验收合格后，付至合同总价的80%；

3. 初步验收合格且满12个月，经最终验收合格后付清货款。

注：1）在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述预付款规定。

2）上述付款，甲方在收到发票后10个工作日内支付。

当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

□成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

□绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3.合同履行

（1）起始日期：年月日，完成日期：年月日。

（2）履约地点： 盐城市

4.合同验收

- 验收组织方式：☑自行组织 □委托第三方组织

验收主体：   盐城市住房和城乡建设局

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：□是  □否

是否邀请专家参加验收：□是  □否

是否邀请服务对象参加验收：□是  □否

是否邀请第三方检测机构参加验收：□是  □否

是否进行抽查检测：□是，抽查比例：□否

是否存在破坏性检测：□是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

□否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：供应商提出验收申请之日起7日内组织验收

（3）履约验收方式：□一次性验收

☑分期/分项验收：甲方应在全部货物到货安装完毕后的7日内进行初步验收，验收包括：型号、规格、数量、外观是否完好，安装调试是否合格等。验收合格后甲方应在验收报告上签字盖章，初步验收合格且项目运行满12个月后，甲方组织对货物的质量及使用状况等进行最终验收。

（4）履约验收程序：遵从国家法律法规规定

（5）履约验收的内容： 包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况

（6）履约验收标准：遵从国家法律法规规定

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：□是 ☑否

（8）履约验收其他事项：严格按照招标文件要求进行验收。根据实际需要，可对部分设备的技术参数进行现场测试，乙方负责提供现场测试所需的辅助设备、材料等。对出现假冒产品、以次充好、质量缺陷的，甲方有权退货，乙方承担全部责任，且产生所有费用均由乙方承担。车辆验收合格后，乙方负责产权登记，产生所有费用（购置税、上牌费、保险费等）均由乙方承担。

（9）履约保证金的退还：经最终验收合格后，合同全部履约完成后退还（根据投标时承诺的质保期限退还）。

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

6.合同生效

本合同自  甲乙双方签订本合同之日起 生效。

7.合同份数

本合同一式 拾 份，甲方执 伍 份，乙方执 伍 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：年月日

合同订立地点：   盐城市住房和城乡建设局

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节  政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2.合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节  政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 本项目不接受联合体投标。 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 遵从相关法律法规规定。 |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 全部货物到货安装完毕，乙方提出验收申请后的7日内。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 参照招标文件执行，主要为：乙方履行供货义务；甲方履行验收、付款等义务；乙方履行质保义务。 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 本项目中涉及商品包装和快递包装的，金属件:使用泡泡纸覆盖包装 防止碰撞；板式件: 不同板件用捆扎带分类打包，边角处用瓦楞纸覆盖，防止损坏；塑料件和五金件: 使用瓦楞纸箱包装。使用包装材料应达参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准，现场包装物有供应商负责清理，做到： 1.商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%； 2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； 3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； 4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）； 5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色； 6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； 7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 8.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。 9.每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。 |
|  | 指定现场 | 盐城市区，具体已甲方通知为准。 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 1.货物初步验收合格的，交付使用并提供所需单据的日期视为交货日期；货物初步验收不合格的，整改后通过验收的日期视为交货日期。 2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备接货。（具体时间根据双方实际需求调整） 3.乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。乙方应对超交数量或超重而产生的一切后果负责。 4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 货物交货前由乙方承担保险义务 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 1.货物免费质保期 年。（自交货验收合格之日起计，期限为约定的三年质保期和乙方额外承诺的延长期限），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 如在使用过程中发生质量问题，响应时限明确“日常故障1小时内电话响应、24小时内上门服务；应急故障（如防汛期间）12小时内抵达现场”，24小时内无法完成维修或部件更换的，应免费提供同等设备供甲方使用，直至维修或部件更换完成。 |
| 第二节 第8款补充 | 质量保证要求 | 1. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（经专业机构鉴定为甲方不当使用的除外）。 2.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件售后服务要求及投标文件售后服务承诺提供售后服务。 3.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担（双方视项目情况调整）。 4.乙方负责提供本项目范围内所使用的所有货物、材料、装置的原产地证明、质保文件和相应的等级标准证明并承诺向甲方提供有关产品制造的质保证明。乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的产品标准为准。 5.甲方有权对乙方进行飞行检查，如果发现任何问题乙方必须无条件返工，甚至可以终止合同，乙方需赔偿甲方因此而造成的所有损失，飞行检查过程中发生的食宿、交通等费用由甲方自行承担。 6.货物、材料运抵现场后，在甲方和甲方聘请的监理或质检人员在场的情况下进行开箱检验后由乙方负责保管。必要时甲方可以采取破坏性检验，将有关货物和材料送货物到达地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 7.对货物的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响供货，否则一切损失由乙方负责。 8.乙方应保证货物是全新（产品出厂日期距本次招标公告发布之日不超过6个月）、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货的正宗、未使用过的原装合格正品，产品质量完全符合国家规定的产品质量标准，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 遵从相关法律法规规定。 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间及要求 | 1.合同款项的支付方式及进度安排： 预付款支付时间：（1）合同签订后，甲方在收到乙方预付款发票后10个工作日内支付合同金额的30%作为预付款； （2）所有货物安装调试完毕，经初步验收合格后，付至合同总价的80%； （3）初步验收合格且满12个月，经最终验收合格后付清货款。 注：1）在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述预付款规定。 上述付款，甲方在收到发票后10个工作日内支付。 2.当合同采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款： (1) 发票； (2) 制造厂家出具的质量检验证书等； (3) 装箱单； (4) 甲方加盖公章证明交付使用合格的验收单。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。 （1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的； （2）中标人不履行与采购人订立的合同的； （3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的； （4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他投标人串通投标的； （5）中标人将合同内容转包、违法分包的； （6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 1.合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。 2.退还方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。 3.退还时间：经最终验收合格后，合同全部履约完成后退还（根据投标时承诺的质保期限退还）。 4.退还条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 约定的三年质保期和乙方额外承诺的延长期限。 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 无 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 提供人员培训（培训形式分为理论授课+现场实操）和应急演练、抢险等服务，具体以甲方要求为准。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重做、更换相关具体规定 | 详见合同通用条款8.2条款、合同专用条款第二节第8款补充条款及合同专用条款中索赔条款。 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 1.乙方应按照“开标（报价）一览表”中规定的交货期或承诺交货和提供服务，并交付甲方验收使用。 2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿或终止合同。 3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日向甲方支付3‰违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定15个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金（扣除乙方履约保证金），并在甲方解除合同之日起5个工作日内退还甲方支付的预付款，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 4.如乙方不能交付货物，或者有违法转包他人情形，乙方应向甲方支付合同总价的10%滞纳金（扣除乙方履约保证金）。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值10% 的违约金。 2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续（财政资金审批时间除外）的,甲方应按逾期付款总额每日3‰向乙方支付违约金。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 遵从相关法律法规规定。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，按下列第2种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁； （2）向甲方所在地人民法院起诉。 2. 纠纷解决办法 2.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，并更换问题货物。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。 2.甲方将在乙方交货现场组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收单。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。 3.验收不合格的货物，乙方应在2个工作日内予以更换，逾期按交货延误予以处罚。乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方向甲方支付货款总额10%的违约金。在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内，若经乙方维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。 4.货物验收要求 （1）依照招标文件要求对全部货物、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收 （2）甲方与乙方对货物到货后共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。 （3）甲方有权从乙方所送货物中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 （4）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向乙方交付货物。 交货时间：30日前完成供货（安装）并交付使用。 交货地点：盐城市区，具体以甲方通知为准。 （5）甲方应在全部货物到货安装完毕后的7日内进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观是否完好，安装调试是否合格等。验收合格后甲方应在验收报告上签字盖章，初步验收合格且项目运行满12个月后，甲方组织对货物的质量及使用状况等进行最终验收。 （6）货到现场后，甲方人员根据招标要求，对包装物进行视检和抽检，如包装物不符合招标要求，甲方有权将包装物送至市级及以上检测机构送检。因检测不合格延误了交付进度，乙方应承担相应的违约责任。 5.在甲方要求的时间内，乙方为所供车辆完成上牌手续，包括但不限于车辆登记、号牌申领等，确保车辆具备合法上路条件。应提前收集并准备所有必要的车辆资料，包括但不限于车辆合格证、购车发票、车辆识别代号（VIN码）证明等，以便顺利办理上牌手续。上牌过程中产生的所有费用【包括但不限于登记费、号牌费、检测费、契税、车辆保险包括交强险、第三者责任险（不低于200万元）及车损险】均由乙方承担。 |
|  | 税费 | 1.中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。 2.中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。 |
|  | 伴随服务 | 1.乙方应按照国家“新三包”规定和合同中所附的服务承诺提供服务。 2.除第1条规定外，乙方还应提供下列服务： (1) 招标文件中的“服务要求”所规定的服务内容以及投标文件承诺提供的其他服务内容； (2) 负责货物的开孔，货物的现场安装； (3) 提供货物组装和维修所需的工具； (4) 在合同中乙方承诺的质保期限内对所提供货物正常使用实施监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务； (5) 在货物交货现场就货物的安装、启用、维护等对甲方人员进行培训。 3.伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。 |
|  | 索赔 | 1.甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。 2.根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜： (1) 乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。 (2) 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。 (3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件或部件来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。 3.如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。 |
|  | 合同生效及其他 | 1.合同经甲方、乙方盖章后生效。 2.货物交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方协商处理。 3.如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。 4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。 |

第四章  采购需求

一、项目概述

### 1.项目属性:货物类项目。

### 2.采购需求(简介)：盐城市住房和城乡建设局防汛应急排涝泵车、联合疏通车、拖拽式移动自吸泵，主要为1辆排涝泵车（≥1000m³/h）、2辆排涝泵车（子母式、≥2000m³/h）、2辆排涝泵车（≥3000m³/h）、3辆联合疏通车（含清洗吸污、18吨）、15台拖拽式移动自吸泵（≥360m³/h）、10台拖拽式移动自吸泵（≥550m³/h）的采购、安装、调试服务等。

质量要求：符合相关国家标准、行业标准及招标文件的要求，质保期不少于三年。

3.合同履行期限：合同签定后30日历天内供货、安装、调试完毕并交付采购人正常运行使用。

4. 中标供应商如为代理商（或经销商）须提供制造商的授权书或承诺中标后五个工作日内提供制造商的授权书（承诺格式详见附件），否则按无效响应处理。

5.开标后，中标供应商需根据采购人要求，提供本次投标时提供的涉及证明材料原件（包括但不限于类似业绩、制造商认证证书、制造商授权委托书、车辆公告等），如未能提供或提供资料存在伪造等不符合要求情况，取消供应商中标资格，采购人可移交采购监管部门处理。

6.供货前，中标供应商需根据采购人要求，提供本次投标时涉及设备的检测报告，具体为排涝泵车（≥1000m³/h）第7-8、10-15项及整车提供CMA或CNAS检测报告；排涝泵车（子母式、≥2000m³/h）第13项、第19项、第22项、第24项及整车提供CMA或CNAS检测报告；排涝泵车（≥3000m³/h）第9项、第11-14项、第17项及整车提供CMA或CNAS检测报告；联合疏通车（含清洗吸污、18吨）整车提供CMA或CNAS检测报告；拖拽式移动自吸泵（≥360m³/h）第2项、第4项、第6项、第8项提供CMA或CNAS检测报告,第14项提供CMA或CNAS检测报告或环保信息清单，真空泵提供CMA或CNAS检测报告或ISO认证证书；拖拽式移动自吸泵（≥550m³/h）第2项、第4项、第6项、第8项提供CMA或CNAS检测报告,第14项提供CMA或CNAS检测报告或环保信息清单，真空泵提供CMA或CNAS检测报告或ISO认证证书。如未能提供或提供资料存在伪造等不符合要求情况，取消供应商中标资格，采购人可移交采购监管部门处理。（投标人应当核实检测报告的真实性，包括确认检测机构是否具备相应资质、检测范围是否包含投标产品、检测报告是否在市场监管部门官网可查、检测报告内容是否真实等，如投标人未尽审查义务，依法承担相应法律责任）

二、采购要求

1.1采购标的需实现的功能或者目标、质量、规格、物理特性等要求。

1.1.1、排涝泵车（≥1000m³/h）

| 序号 | 名称 | 技术参数、要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 整车 |  |
|  | ★基本配置 | 排放标准、燃油类别：国Ⅵ、柴油、ABS防抱死 发动机功率：≥85Kw （提供国家工信部公告） 厢体结构：内部多舱分布，厢体左右侧和后部开门 |
|  | ▲整车质量 | 总质量≤4500kg，整备质量≥4100kg（提供国家工信部公告） |
|  | ▲车辆尺寸 | 长≤6000mm，宽≤2100mm ，高≤3000mm（提供国家工信部公告） |
|  | ▲驾驶室准乘人员 | ≥2+3人（提供国家工信部公告） |
|  | 发电机组 |  |
|  | ★基本配置 | 柴油发电机组：三相四线制，排放标准国Ⅲ或以上 电机组控制系统：自动数显模式启动、监测电流、电压、水温、故障报警、使用功率、输出电流电压等数值 配电系统：外接电源220V、380V通用插座2只 安全接地装置：专用接地线和地锚组件 |
|  | ▲电机组额定功率 | ≥60KW，油箱容积在额定输出功率下，保证连续满负荷工作7小时 |
|  | 2台便携式潜水泵 |  |
|  | ★流量及扬程 | 总流量≥1000m³/h；单台水泵规定点流量≥500m³/h，单台水泵规定点扬程≥10m |
|  | 通过性 | 水泵最大通过颗粒≥20mm |
|  | 材质 | 壳体采用铝合金材质，不锈钢滤网及不锈钢叶轮 |
|  | ▲安全性 | 防护等级≥IP68 |
|  | ▲功率 | ≥20Kw |
|  | 额定转速 | ≥3000r/min |
|  | ▲重量 | 单泵重量≤25Kg |
|  | ▲不锈钢叶轮 | 叶轮维氏硬度≥2500HV |
|  | 2台水泵控制柜 |  |
|  | 防护等级 | 防护等级≥IP55 |
|  | 重量 | ≤30Kg |
|  | ▲柜体结构 | 一泵一控制柜，采用拉杆厢式一体式结构，两侧带有拉环提手，含有拉杆和行走轮。可方便拆卸离车，实现远距离排水 |
|  | ▲控制方式 | 每台水泵配有单独的控制系统，控制系统相互独立，可同时开启，亦可单独开启。采用变频控制,转速可调并采用智能系统控制。中文界面，具有自动障碍保护功能。带有漏电、电流过载、缺相、过压、欠压、过频、欠频、电机过热等保护功能 |
|  | 附件 |  |
|  | ★公告 | 具有工信部公告、符合免征购置税要求、具有3C认证、具有环保公告，整车一体化设计，符合专项作业车改装要求（提供国家工信部公告） |
|  | ★配套装置 | 救援工具：个人防护服15套、五点式安全带10个、警戒带1000米、防爆照明灯具15套、头灯15个、防护手套15套、对讲机15台 安全消防：配水泵浮圈2个，安全绳2根 配手提式干粉灭火器≥2只，摆放于车上易拿取处 电缆：单台水泵自带电缆线2根（≥20m/根），配防 水航空插头 水带：配100m（20-25m分段）排水带含快速接头，材质 耐压、耐腐蚀、防穿刺 水带直角转弯保护器2个，水带上水过程遇到直角转弯时减少流量的损耗 倒车影像及行车记录仪：车辆配备彩色显示屏，配有倒车影像；配有行车记录仪 |
|  | ▲警示标识 | 警示标识：驾驶室顶部配有工程警灯，并具有喊话器功能 厢体两侧有爆闪灯，车尾有警示灯，方便行车和警示，车辆车身形象根据采购人要求进行喷绘（提供国家工信部公告，公告中车辆图片需显示上述所有灯具，公告扫描件应 作明显标记） 照明灯具：车辆顶部安装升降照明灯，可360°旋转，带底座，可折叠回收，可遥控和线控两种操作（提供国家工信部公告，公告中文字说明或车辆图片需显示上述灯具，公告扫描件应作明显标记） |
|  | ★组合式防洪板 | 材质：ABS 制造工艺：一体成型 直板防洪板整体尺寸：长70cm、宽70cm、高60cm，±5cm重量：4.4kg/个，±5% 内弯防洪板整体尺寸：长70cm、宽60cm、高60cm，±5cm重量：3.2kg/个，±5% 外弯防洪板整体尺寸：长70cm、宽40cm、高60cm，±5cm重量：3.2kg/个,±5% 拉伸强度≥21.5MPa、弯曲强度≥40.5MPa、硬度≥58HD 直板防洪板、内弯防洪板、外弯防洪板能配套使用，配置比例：70:15:15 数量：共300块 |

1.1.2、排涝泵车（子母式、≥2000m³/h）

| 序号 | 名称 | 技术参数、要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 整车 |  |
|  | ★基本配置 | 排放标准、燃油类别：国Ⅵ、柴油、ABS防抱死 发动机功率：≥200Kw（提供国家工信部公告） 功能要求：直接利用原汽车底盘上发动机或车载发电机或自带动力作为动力源，对移动排水泵站进行远程控制，使移动排水泵站进入地下通道、地下车库等低矮环境中，快速开展排水抢险作业 主要构成：整车由汽车底盘、车厢、移动排水泵、便携式水泵、液压系统、控制系统及其他附件等构成 |
|  | ▲整车质量 | 总质量≤18000kg，整备质量≥15000kg（提供国家工信部公告） |
|  | ▲车辆尺寸 | 长≤9900mm，宽≤2600mm ，高≤4000mm（提供国家工信部公告） |
|  | 液压升降装置 | 车辆配备液压升降装置，采用遥控+手动控制两种方式，便于设备上下车辆 |
|  | 燃油箱 | 采用铝合金材质，容积≥150L |
|  | 控制系统 |  |
|  | ★控制方式 | 采用液压或电力或自带动力驱动，无线遥控控制，电子模块按键操作，可通过液晶显示屏监测装备运行的各个参数 |
|  | ★标识显示 | 操作控制系统应能清晰体现汽车发动机转速、发动机水温、燃油位、液压系统压力、油温、油位等。各个控制按钮对应的功能应有明确标识，操作应简单方便 |
|  | ★遥控系统 | 遥控系统具有控制厢体、移动排水泵站等功能，具有控制发动机的启停、调速、取力器离合、液压系统调压等功能；其显示装置应能清晰体现车辆的工作状态，包括发动机转速、燃油位、上装液压系统压力、液压油温、液压油位等参数。各参数应有明确标识，遥控器的操作应简便快捷 |
|  | 动力系统 |  |
|  | ▲液压系统（与10、11三选一） | 厢体车与移动泵站工作时连接的液压油管为3条。每条油管长度≥50m，其中1条为高压管，通径≥30mm，1条为低压管，通径≥30mm，1条为马达壳体回油管，通径≥15mm 水泵的冷却采用水冷结构，满足系统6小时满负荷连续工作后液压油温不超过75℃ 配置3个独立的液压管绞盘，其中高压管绞盘1个，低压管绞盘1个，马达壳体回油液压管绞盘1个，并分别安装在不同位置。高压管及低压管的液压管绞盘配置导绳装置，可实现自动按顺序排绕收放液压管，液压管收放整齐，提高作业效率 |
|  | ▲发电机组（与9、11三选一） | 功率≥150KW，油箱容积≥400L，在额定输出功率下，保证连续满负荷工作7小时。采用智能控制及按钮开关控制系统，能够检测并显示机组工作时的电压、电流、频率等，显示油压、水温等，具备机组保护、报警提示等作用 |
|  | ▲子车自带动力（与9、10三选一） | 水泵等排水专用装备集成在履带底盘上，采用防脱钢制履带+橡胶块，不会对地面产生破坏，使用寿命长，是一辆可行走的履带式移动泵站 子车自带动力，无需底盘提供动力，作业半径不受限制，功率≥160kw；水泵动力源：上装发动机提供动力，无需接液压油管，方便快捷 控制方式：采用全液压机构控制，电子模块按键操作，并可实现无线遥控操作；遥控操作系统应能控制子车发动机的启停、调速、取力器离合、液压系统调压等功能，遥控器的操作应简便快捷 |
|  | 子车(移动排水泵) |  |
|  | ★基本配置 | 基本要求：移动排水泵站采用橡胶履带底盘，移动排水泵可根据现场实际积水工况遥控调节水泵抽水位置，无需任何人工搬运或者其他辅助设备，即可实现遥控操作移动泵站进行远距离排水，作业距离≥50m 水泵驱动形式：液压或电力或自带动力驱动 水泵动力源：来自原厢体车底盘发动机或发电机组或上装发动机 |
|  | ★流量及扬程 | 单台水泵规定点流量≥1500m³/h，单台水泵规定点扬程≥15m |
|  | 水泵吸水口离水面作业最小深度 | ≤0.3m |
|  | 外形尺寸 | 长度≤3400mm，宽度≤1900mm，高度≤1800mm |
|  | 质量 | ≤4500kg |
|  | ▲行走性能 | 行走性能：液压驱动，遥控操作，爬坡能力≥35°，行驶速度≥2km/h 上下母车方式：母车后门开启，方便子车进出开展作业 |
|  | ▲系统控制 | 遥控控制+有线控制，无线遥控半径≥100m，子车有线遥控距离≥15m |
|  | ▲安全性 | 防护等级≥IP68 |
|  | 涉水深度 | ≥0.4m |
|  | ★排水软管 | 排水管采用聚氨酯软管，软管口径≥DN200，配备长度200m，每段30米，工作压力≥0.3MPa，爆破压力≥1MPa，每段排水管均配置一套快速接头 |
|  | 便携式水泵 |  |
|  | ★流量及扬程 | 单台水泵规定点流量≥500m³/h，单台水泵规定点扬程≥10m |
|  | 水泵吸水口离水面作业最小深度 | ≤0.2m |
|  | ▲单台水泵重量 | ≤25Kg |
|  | 材质 | 水泵叶轮材质：双相不锈钢；泵体材质：优质铝合金 |
|  | ★水管及快速接头 | 配200mm的聚氨酯水管≥100m（20-25m分段），同时配备相应的快速接头 |
|  | ★油管及绞盘（与28二选一） | 单泵油管长度≥50m（进、回油管各≥25m），配备油管绞盘 |
|  | ★电缆（与27二选一） | 单泵配备专用电缆≥100m，20米分段，配航空插头 |
|  | ▲操控系统 | 便携式水泵可单独控制、调速，且不因负载不同而产生压力、流量失衡；便携式水泵可与主泵同时使用 |
|  | 附件 |  |
|  | ★公告 | 具有工信部公告、符合免征购置税要求、具有3C认证、具有环保公告，整车一体化设计，符合专项作业车改装要求（提供国家工信部公告） |
|  | ★配套装置 | 灭火器：配手提式干粉灭火器2只，放置于车上易拿取处 维修工具：车载配有常用维修工具，满足日常检修维护需要 倒车影像及行车记录仪：车辆配备彩色显示屏，配有倒车影像；配有行车记录仪 |
|  | ▲警示标识 | 警示标识：驾驶室顶部配有工程警灯，并具有喊话器功能 厢体两侧有爆闪灯，车尾有警示灯，方便行车和警示，车辆车身形象根据采购人要求进行喷绘（提供国家工信部公告，公告中车辆图片需显示上述所有灯具，公告扫描件应作明显标记） 作业遥控探照灯：车辆顶部安装作业遥控探照灯，可左右360度旋转；上下方向0-160度旋转，可适应全天候工作（提供国家工信部公告，公告中文字说明或车辆图片需显示上述灯具，公告扫描件应作明显标记） |

1.1.3、 排涝泵车（≥3000m³/h）

| 序号 | 名称 | 技术参数、要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 整车 |  |
|  | ★基本配置 | 排放标准、燃油类别：国Ⅵ、柴油、ABS防抱死 发动机功率：≥95Kw（提供国家工信部公告） 厢体：隔热、保温、降噪、防水、全密封、厢内照明、自动换气 内部多舱分布，厢体左右侧和后部开门 |
|  | ▲整车质量 | 总质量≤10000kg，整备质量≥8000kg（提供国家工信部公告） |
|  | ▲车辆尺寸 | 长≤8000mm，宽≤2600mm，高≤3600mm（提供国家工信部公告） |
|  | ▲休息室或双排座 | 设置独立休息室，安装发电机组控制与监控面板，设置休息卧铺、空调、饮水机、工作桌板等物品， 操作室门设备观察窗口，方便抢险人员休息 或车辆具有双排座，方便抢险人员休息 |
|  | 电控系统 |  |
|  | ▲发电机组 | 发电机组功率≥150kw，满足整车满负荷运行所需功率，机组运行稳定；电路保护：带漏电保护，过载、过热保护。装配部件：配电柜等。功率负荷：车满负荷运行所需功率机组运行稳定，系统 三相四线制。额定电压：线电压380V±10%，相电压 220V±10% |
|  | ★基本配置 | 工作时限：发电机组油箱容积在额定输出功率下，可以连续工作≥8小时 操作屏：配有智能液晶操作屏，可控制机组的启动、停止，可显示机组运行参数、油液信息及故障信息 配电系统：外接电源220V、380V插座 安全接地装置:专用接地线和地锚组件 |
|  | ▲控制系统 | 每台水泵配有单独的控制系统，控制系统相互独立，可同时开启，亦可单独开启。控制系统有可视化操作界面，实时监测运行参数，带有漏电、电流过载、缺相、过压、欠压、电机过热等保护；防护等级≥IP55 |
|  | 便携式潜水泵 |  |
|  | 数量 | ≥5台 |
|  | ★潜水泵 | 单台泵规定点流量下的扬程：流量≥600m³/h时，扬程≥8m ；流量≥500m³/h时，扬程≥10m |
|  | 出水口径 | 200mm，壳体采用铝合金材质，不锈钢滤网，带蝶形螺母及不锈钢叶轮 |
|  | ▲安全性 | 防护等级≥IP68 |
|  | 通过性 | 水泵最大通过颗粒≥20mm |
|  | ▲功率、重量 | 攻率：单泵规定点功率≥20Kw 重量：单泵重量≤25Kg |
|  | ▲叶轮维氏硬度 | ≥2500HV |
|  | 操作便捷性 | 无需人工上车搬运水泵，或采用机械自动装取 |
|  | 潜水泵控制柜 |  |
|  | 潜水泵控制柜 | 数量与潜水泵一致。变频控制柜：采用拉杆厢式一体式结构，含有拉杆和行走轮。控制柜和车体采用螺丝固定，控制柜带防护型底座，具有抗震功能，固定在载体上，可方便拆卸离车，实现远距离排水 |
|  | 防护等级 | ≥IP55 |
|  | ★控制方式、供电方式 | 控制方式：采用变频控制,转速可调并采用智能系统控制。中文界面，具有自动障碍保护功能。带有漏电、电流过载、缺相、过压、欠压、过频、欠频、电机过热等保护 供电方式：控制系统和水泵可以采用发电机或市电380V供电正常工作 |
|  | 重量 | ≤30Kg |
|  | 附件 |  |
| 20 | ★公告 | 具有工信部公告、符合免征购置税要求、具有3C认证、具有环保公告，整车一体化设计，符合专项作业车改装要求（提供国家工信部公告） |
| 21 | ★配套装置 | 安全消防：单台水泵配浮圈1个、安全绳2根 配手提式干粉灭火器≥2只，摆放于车上易拿取处 电缆：单台水泵自带电缆线2根（≥20m/根），配防水航空插头 水带：单台水泵配100m（20-25m分段）排水带含快速接头，材质耐压、耐腐蚀、防穿刺 水带直角转弯保护器5个，水带上水过程遇到直角转弯时的减少流量的损耗 倒车影像及行车记录仪：车辆配备彩色显示屏，配有倒车影像；配有行车记录仪 |
| 22 | ▲警示标识 | 警示标识：驾驶室顶部配有工程警灯，并具有喊话器功能，厢体两侧有爆闪灯，车尾有警示灯，方便行车和警示，车辆车身形象根据采购人要求进行喷绘（提供国家工信部公告，公告中车辆图片需显示上述所有灯具，公告扫描件应作明显标记） 照明灯具：车辆顶部安装升降照明灯，可360°旋转，带底座，可折叠回收，可遥控和线控两种操作（提供国家工信部公告，公告中文字说明或车辆图片需显示上述灯具，公告扫描件应作明显标记） |

1.1.4、联合疏通车（含清洗吸污、18吨）

| 序号 | 名称 | 技术参数、要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 整车 |  |
|  | ★排放标准、燃油类别 | 国Ⅵ、柴油、ABS防抱死 |
|  | ▲总质量 | 18000kg±500kg（提供国家工信部公告） |
|  | ▲功率 | ≥165Kw（提供国家工信部公告） |
|  | ▲整备质量、额定载质量 | 整备质量≥11000kg，额定载质量≥5700kg（提供国家工信部公告） |
|  | ▲车辆尺寸 | 长≥8000mm，宽≥2500mm，高≥3550mm（提供国家工信部公告） |
|  | 清水罐 |  |
|  | ▲清水罐总容积 | ≥3.5m³（提供国家工信部公告） |
|  | ▲罐体材质 | 不锈钢 |
|  | ★罐体壁厚 | ≥3mm |
|  | 污水罐 |  |
|  | ▲污水罐总容积 | ≥7.5m³（提供国家工信部公告） |
|  | ★罐体壁厚 | ≥5mm |
|  | 设计压力、工作压力 | 设计压力全真空，工作压力≤-0.9bar |
|  | 排污阀 | 2个（自动、手动各1个） |
|  | 罐体举升方式 | 罐体举升方式：液压前顶油缸举升卸料 |
|  | 罐体举升角度 | 罐体举升角度：≥45° |
|  | ★泥水分离 | 配置泥水分离装置，具备泥水分离及自动运行功能 |
|  | ▲污水排放 | 具备将分离后的污水经吸污臂反排功能 |
|  | ★安全保护 | 吸污车满载自动保护 |
|  | 高压泵 |  |
|  | ▲高压泵 | 流量≥210L/min，压力0—20Mpa可调节，功率≥80kw， 最高转速≥1800rpm |
|  | ★保护装置 | 泵体保护：具有低水位报警及保护装置 防冻保护：具有冬季排水装置 |
|  | 真空泵 |  |
|  | 真空泵 | 空气流量≥900m³/h，真空度≥95% |
|  | ★泵体保护 | 罐体顶端装有止回阀，液位警报连锁 ，三重保护系统 |
|  | 抽吸距离 | 水平距离≥60m，抽吸深度≥12m |
|  | 后罐门 |  |
|  | 操作 | 液压开启 开启角度≥90° |
|  | 锁紧装置 | 罐门锁紧与开合联动，吸污时不会发生泄漏 |
|  | 吸污吊臂 |  |
|  | 升降角度 | 向上≥15°，向下≥15° |
|  | ▲旋臂伸缩尺寸、旋转角 | 伸缩尺寸≥1100mm，旋转角≥300° |
|  | 吸污管、吸污头 | 吸污管：材质聚氨酯，长度≥12m，直径≥DN100mm(4英寸) 吸污头：材质铝合金，长度≥1.2m（真空射流） |
|  | 高压胶管 |  |
|  | 高压胶管 | 材质：HP软管（双层耐磨钢丝） 通径、长度: 通径≥DN25mm，长度≥80m |
|  | 旋转绞盘 |  |
|  | 旋转、收放 | 水平旋转≥160°，电动液压收放 |
|  | 卷筒速度、软管控制 | 卷筒速度：无级调节开关 软管控制：手电一体控制 |
|  | 喷头 |  |
|  | 喷头 | 蘑菇喷头：2个，用于疏通一般堵塞的管道 榴弹喷头：1个，用于疏通严重堵塞的管道 菱形喷头：1个，用于疏通严重堵塞的管道 |
|  | 操作控制系统 |  |
|  | ▲数字化操控系统 | ≥7英寸显示器和智能可编程控制器，通过总线分布式控制技术，利用CPU芯片实现对整车操作系统系统的逻辑智能监测和控制，并对整车油门、转速、流量、气压、水压、液位等多路信号进行数字化动态采集和显示，还可实现各种故障进行显示报警和预警提醒、自动切断、手动恢复等功能。另优化整车控制系统功能同时预留后续控制的接口 |
|  | 无线控制 | 无线遥控器操作（50m范围内） |
|  | 安全系统 |  |
|  | ★安全系统 | 保护系统：智能停机保护系统 喷头防淤保护：配置防止喷头陷入淤泥或打入管道错位处装置 泄压保护：配置泄压装置，可以自动切断高压水泵的水压 紧急制动保护：配置紧急制动开关，满足突发状况下的安全保护需求 |
|  | 自清洁装置 |  |
|  | 自清洁装置 | 安装位置：位于车辆尾部，便于清洁工作完成后的车体及工作场所 直径、长度：直径≥9mm，长度≥15m 高压水枪：1套 ≥40L/min，可用热水 |
|  | 其他 |  |
|  | ★配套装置 | 随车附件：随车工具、同型号备胎1只、易损件及说明书等，灭火器1只、反光背心2件、轮挡2个 倒车影像及行车记录仪：车辆配备彩色显示屏，配有倒车影像；配有行车记录仪 |
|  | ★公告 | 具有工信部公告、符合免征购置税要求、具有3C认证、具有环保公告，整车一体化设计，符合专项作业车改装要求（提供国家工信部公告） |
|  | ▲警示标识 | 警示标识：车尾配置箭头式警示灯，车辆车身形象按照采购人要求进行喷绘（提供国家工信部公告，公告中文字说明或车辆图片需显示上述灯具，公告扫描件应作明显标记） |

1.1.5、拖拽式移动自吸泵（≥360m³/h）

| 序号 | 名称 | 技术参数、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 | 采用自吸式离心泵，进出水口口径≥150mm |
| 2 |  | ★最大流量≥360m³/h |
| 3 |  | ▲工况点要求：额定扬程20m时，要求流量≥200m³/h；额定扬程10m时，要求流量≥350m³/h |
| 4 |  | ▲最大扬程≥28m |
| 5 |  | ▲9m垂直吸程情况下上水时间≤60秒 |
| 6 |  | 汽蚀余量≤1.5m |
| 7 |  | 泵体前端盖设有观察口，可方便打开，方便检修（提供设备照片） |
| 8 |  | ▲最大通过颗粒直径≥75mm |
| 9 |  | ▲采用“真空辅助自吸式水泵”,使用前泵体里无需加水，实现干自吸，真空泵与发动机需要同时工作，无需控制启停，保证使用的连续性 |
| 10 |  | 整机重量≤1400Kg，整机长度≤3700mm（含水泵接头和拖杆长度），整机宽≤1700mm，整机高≤2400mm |
| 11 |  | 整机油箱容量≥120 L |
| 12 | 发动机 | 发动机形式：水冷四缸柴油机 启动方式：电启动 |
| 13 |  | ▲发动机功率≥20Kw，耗油量≤7L/h |
| 14 |  | ▲发动机环保标准不低于（GB 20891-2014）非道路移动机械柴油机污染物排放限值及测量方法第三阶段标准 |
| 15 |  | 具备电子供油系统 |
| 16 | 真空系统 | 泵用真空辅助上水系统：带有气水分离器，能够快速上水；带有真空泵保护系统 |
| 17 |  | ▲真空泵：排气量≥60m³/h，真空度≥10mbar，噪音≤70dB，重量≤50Kg(提供产品彩页或说明书）；采用油润滑形式真空泵 |
| 18 | 控制箱 | ★控制面板：设有门锁（防盗）、电源开关充电指示灯、紧急停机按钮 |
| 19 |  | ★智能控制器：负责机组启停，保护及参数的查看 |
| 20 |  | ★检测故障：油压低、水温/缸温过高、紧急停机报警、超速停机 |
| 21 |  | 面板图形LCD显示参数及指示故障状态，提供真实有效的故障报警 |
| 22 |  | 可适应12V或24V启动电池环境；无需钥匙，一键启动；显示油压转速电池容量；可显示单次用时和总用时 |
| 23 | 其他 | 拖车带有支撑腿及双轱辘导向轮；配有电瓶断电开关；油箱配有防盗油装置；拖挂结构采用缓冲设计，方便连接并被汽车牵引行走时速≥30KM/时 |
| 24 |  | ★配备水泵进、出水管及专用快速接头（单泵）；单根吸水管≥8m，材质PVC，耐负压≥0.95标准大气压（3根、总长度≥24m）；单卷水带≥25m，采用涤纶长丝内衬聚氨酯，水带设计压力≥0.8MPa，爆破压力≥2.4Mpa（4卷、总长度≥100m，含接头） |
| 25 | ★防汛安全井口警示笼 | 材料：耐腐铸铁/不锈钢 外刷彩色警示油漆或贴反光警示带，顶部装有预警显示屏，红灯不停闪烁 高度：140cm ，直径:70/80cm ，尺寸根据现场定制 数量：共30只（每一台移动泵配2只防汛安全井口警示笼） |

1.1.6、拖拽式移动自吸泵（≥550m³/h）

| 序号 | 名称 | 技术参数、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 | 采用蜗壳式水泵，进出水口口径≥150mm |
| 2 |  | ★最大流量≥550m³/h |
| 3 |  | ▲工况点要求：额定扬程20m时，要求流量≥350m³/h；额定扬程10m时，要求流量≥500m³/h |
| 4 |  | ▲最大扬程≥28m |
| 5 |  | ▲9m垂直吸程情况下上水时间≤60秒 |
| 6 |  | 汽蚀余量≤1.5m |
| 7 |  | 泵体前端盖设有观察口，可方便打开，方便检修（提供设备照片） |
| 8 |  | ▲最大通过颗粒直径≥75mm |
| 9 |  | ▲采用“真空辅助自吸式水泵”,使用前泵体里无需加水，实现干自吸，真空泵与发动机需要同时工作，无需控制启停，保证使用的连续性 |
| 10 |  | 整机重量≤2000Kg，整机长度≤4100mm（含水泵接头和拖杆长度），整机宽≤1700mm，整机高≤2400mm |
| 11 |  | 整机油箱容量≥120 L |
| 12 | 发动机 | 发动机形式：水冷四缸柴油机 启动方式：电启动 |
| 13 |  | ▲发动机功率≥35Kw，耗油量≤9L/h |
| 14 |  | ▲发动机环保标准不低于（GB 20891-2014）非道路移动机械柴油机污染物排放限值及测量方法第三阶段标准 |
| 15 |  | 具备电子供油系统 |
| 16 | 真空系统 | 泵用真空辅助上水系统：带有气水分离器，能够快速上水；带有真空泵保护系统 |
| 17 |  | ▲真空泵：排气量≥60m³/h，真空度≥10mbar，噪音≤70dB，重量≤50Kg(提供产品彩页或说明书）；采用油润滑形式真空泵 |
| 18 | 控制箱 | ★控制面板：设有门锁（防盗）、电源开关充电指示灯、紧急停机按钮 |
| 19 |  | ★智能控制器：负责机组启停，保护及参数的查看 |
| 20 |  | ★检测故障：油压低、水温/缸温过高、紧急停机报警、超速停机 |
| 21 |  | 面板图形LCD显示参数及指示故障状态，提供真实有效的故障报警 |
| 22 |  | 可适应12V或24V启动电池环境；无需钥匙，一键启动；显示油压转速电池容量；可显示单次用时和总用时 |
| 23 | 其他 | 拖车带有支撑腿及双轱辘导向轮；配有电瓶断电开关；油箱配有防盗油装置；拖挂结构采用缓冲设计，方便连接并被汽车牵引行走时速≥30KM/时 |
| 24 |  | ★配备水泵进、出水管及专用快速接头（单泵）；单根吸水管≥8m，材质PVC，耐负压≥0.95标准大气压（3根、总长度≥24m）；单卷水带≥25m，采用涤纶长丝内衬聚氨酯，水带设计压力≥0.8MPa，爆破压力≥2.4Mpa（4卷、总长度≥100m，含接头） |
| 25 | ★防汛安全井口警示笼 | 材料：耐腐铸铁/不锈钢 外刷彩色警示油漆或贴反光警示带，顶部装有预警显示屏，红灯不停闪烁 高度：140cm ，直径:70/80cm ，尺寸根据现场定制 、数量：共20只（每一台移动泵配2只防汛安全井口警示笼） |

注：标注“★”的条款为实质性要求，不允许不满足（负偏离），如不满足（负偏离）作无效投标文件处理。以上“技术要求”响应情况均须在投标文件《技术需求响应及偏离表》中表述清楚，如表述不清，则按负偏离处理。

三、技术方案

1、设备交付与验收方案

核心评估供应商能否按采购需求按时、保质完成设备交付，避免因交付延误影响应急或日常作业，至少包含：①交付周期与进度管控；②验收标准与流程。

1.1交付周期与进度管控

明确设备生产、运输、安装、调试、交付的全周期时间节点，总供货周期不超过30日历天。进度保障措施中需明确设立专属项目组（不少于3人）、关键节点（如生产完成、发运前）的告知机制（至少提前24小时）、延误后的补偿方案等。

1.2验收标准与流程

各项设备的验收依据要明确，需对应采购文件技术参数、国家或行业标准，如城镇排水与污水处理设备相关标准、泵类产品验收相关规范等。验收环节设计，至少包含到货外观检查（轻微瑕疵（不影响性能）≤3处/台，重大缺陷（如结构变形、部件缺失）0容忍）、核心参数实测（如排涝泵车流量和扬程、联合疏通车吸程和压力，合格率100%）、空载和负载试运行测试（试运行过程中故障停机次数0）、验收异议处理流程（如乙方收到异议后1小时内响应，4小时内给出解决方案，24小时内完成整改（复杂问题可协商延长，但最长不超过48小时）。

2.设备安装调试与技术适配方案

针对设备（尤其拖拽式移动自吸泵需与采购方现有牵引车辆适配、联合疏通车需对接作业场景管道）的 “落地使用” 能力评估，避免设备与实际工况脱节，至少包含：①安装调试方案；②工况适配性保障。

2.1安装调试方案

明确安装调试主体（如供应商上门服务 或第三方专业团队）、服务时限（如到货后24小时内响应、3天内完成调试）。调试内容需细化，如排涝泵车动力系统与泵体联动测试（测试时长≥30分钟）、联合疏通车真空系统密封性检测（测试时长≥40分钟）、拖拽式移动自吸泵与采购人牵引车辆的适配调试（测试时长≥20分钟）等。

2.2工况适配性保障

结合采购人实际作业场景（如排涝区域的积水深度/泥沙含量、清洗吸污的管道直径介质类型），说明设备参数的适配性（如是否针对泥泞工况选用防堵塞泵头）（适配率100%）等。特殊场景应对，如下穿道路排涝的车辆涉水性能适配（适配率100%）、低温环境下的设备防冻启动方案等。

3.人员培训方案

确保采购人操作人员、维护人员能熟练使用设备，降低误操作风险，至少包含：①培训内容针对性；②培训形式与保障。

3.1培训内容针对性

分岗位设计课程：操作人员侧重 “设备启动停机流程、应急操作（如排涝泵车过载保护触发后的处理）、日常巡检要点”等，不少于8小时；维护人员侧重 “核心部件（如泵体、真空罐）保养、常见故障排查（如吸污车吸力不足的原因分析）”等,不少于8小时。结合设备特性补充专项培训，如排涝泵车的常规操作方法、拖拽式移动自吸泵的牵引连接安全规范、联合疏通车的污水排放标准与合规操作等。

3.2培训形式与保障

培训形式可分为理论授课+现场实操，建议实操占比不低于60%；培训时长，如单设备/岗位培训不少于8小时，总培训时长不少于一周等。培训效果保障，如培训后考核机制（实操+理论，考核合格方可上岗）、培训资料交付（含设备操作手册、维护视频、故障排查手册）等。

4.售后服务与维保方案

设备（尤其排涝泵车、联合疏通车）属高频作业设备，售后服务响应速度、维保能力直接影响设备使用寿命与应急可用性，至少包含：①售后服务响应机制；②维保与备件保障。

4.1售后服务响应机制

响应时限明确“日常故障1小时内电话响应、24小时内上门服务；应急故障（如防汛期间）12小时内抵达现场”，24小时内无法完成维修或部件更换的，应免费提供同等设备供甲方使用，直至维修或部件更换完成。服务覆盖范围明确是否在采购人所在地或周边设有服务网点（如无网点，需说明临时服务团队的调度方案）。若投标人未在上述时间内作出响应或未能在规定时间内到达现场、未能按照规定提供备用车辆设备的，则采购人有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同车辆设备的故障，投标人应承担由此发生的全部费用。

4.2维保与备件保障

提供固定维保计划（如每6个月300工时上门维保1次，含部件检测、润滑油更换等）。核心备件（如泵叶轮、吸污管、密封件）的储备情况（有现货或到货时限不超过3天）、备件价格承诺（如维保期内免费更换故障备件，维保期后仅收取备件成本费）。明确维保期时长（如整机质保2年，核心部件质保延长至5年）、维保期内的免费服务范围（如上门检修、备件更换）等。

5.应急保障方案

排涝设备属应急救援装备，需重点评估供应商在紧急工况下的支持能力，至少包含：①应急响应机制；②应急操作支持。

5.1应急响应机制

明确 “突发洪涝等应急场景下” 的服务优先级：如应急需求触发后，供应商需 3小时内启动应急预案，调配技术人员、备件（如备用泵体）抵达现场，协助设备抢修。设备应急备用方案：如采购人多台排涝泵车同时作业时，供应商可提供临时备用设备（如应急租赁服务），避免单设备故障影响整体排涝进度。

5.2应急操作支持

提供应急联络专线（7×24 小时畅通），确保紧急情况下能实时对接技术支持。交付 “应急操作卡”（简化版操作流程，贴于设备显眼位置），方便应急场景下快速启动设备。

6.方案可行性与合规性

评估方案整体的可落地性、合规性，避免 “纸上谈兵”，至少包含：①可行性证明；②合规性承诺。

6.1可行性证明

供应商提供过往同类项目（如其他城市单位的排涝设备、联合疏通车采购）的实施方案案例（排涝设备、联合疏通车各不少于2例），说明方案的实际应用效果。明确项目负责人、技术团队、服务团队的配置（如团队成员的从业年限、资质证书），证明有能力执行方案。

6.2合规性承诺

方案符合国家、地方相关法规（如设备排放符合最新环保标准、售后服务符合《消费者权益保护法》中关于工业品售后的要求，符合率100%）。提供合规承诺函（如承诺设备验收时提供第三方检测报告、售后服务过程中不违规收费）。

四、商务要求

1、车辆所采用的底盘需质量可靠，配备原厂空调、电动车窗等基本配置，售后服务方便快捷,中标供应商应确保本次采购产品为全新产品（产品出厂日期距本次招标公告发布之日不超过6个月），且车辆能够顺利上牌。

2、中标后协助采购单位在采购人所在地验车上牌、办理行驶证，因车辆本身原因导致采购车辆不能正常上牌、办理行驶证的，采购人可拒付所有款项，因此给采购人造成损失的，由供应商负责赔偿。

3、付款方式:详见合同条款。

4、报价要求

4.1 本次招标结算价以采购人和中标人双方确认的数量乘以中标人的投标单价计算（单价不随市场和国家政策性文件调整而调整）；

4.2 报价单必须按照采购文件所提供的格式填入，其中的序号、项目名称、项目特征、计量单位、工程量等，供应商在投标报价时不得作任何更改变动，否则一切责任由供应商自负；

4.3 供应商在投标报价单中未填报全费用固定综合单价、合价的清单项目，采购人视为已包括在清单计价的其他报价中，无论何种原因，结算时均不作调整；

4.4 投标报价中要求包括本次采购及安装服务的所有费用的总和。

此报价应包括投标人为完成投标报价文件所确定的采购范围内的全部内容，以及投标人为完成上述内容所必须的质量保证与技术支持、采购、供货、运输保险、装卸、验收、检测、安装、调试、车辆购置税、售后服务以及临时工作、材料、劳务、管理费、利润、税金和政策性文件规定的各项所需的全部费用、不可预见费及其他一切相关费用。

在采购人要求的时间内，为所供车辆完成上牌手续，包括但不限于车辆登记、号牌申领等，确保车辆具备合法上路条件。应提前收集并准备所有必要的车辆资料，包括但不限于车辆合格证、购车发票、车辆识别代号（VIN码）证明等，以便顺利办理上牌手续。上牌过程中产生的所有费用【包括但不限于登记费、号牌费、检测费、契税、车辆保险包括交强险、第三者责任险（不低于200万元）及车损险】均由中标人承担。

五、其他要求

1、供应商综合实力要求

投标人需具备丰富的类似项目供货经验，承担过相关供货业绩，确保本项目的顺利实施，自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过排涝泵车项目业绩、联合疏通车项目业绩或自吸泵项目业绩的优先。

2、质保期要求

为保证车辆质量，本项目质保期为三年，承诺再增加的优先。

3、制造商实力要求

为更好地体现制造商的综合实力，确保本项目的顺利完成，设备制造商通过质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证的的优先。

4、节能环保

投标产品为节能产品的优先，投标产品为环境标志产品的优先。

六、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市住房和城乡建设局排涝设备采购项目（三次） | 工业 |

# 第五章 评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。评审得分且投标报价相同的，按技术方案分由高到低顺序排列。上述仍不能确定的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分排名前三的投标人为中标候选人。本项目确定排名第一的中标候选人为中标人，如依法取消其中标资格的，可由其他中标候选人依次递补，也可重新招标。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、采购本国产品的支持政策

5.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

5.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

5.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

5.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

6、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标方法与评标标准

| 投标报价（30分） | 投标价格（30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标单位报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（最低报价/该投标人的投标报价）×30分。得分小数点后保留2位。 |
| --- | --- | --- |
| 综合实力（9分） | 投标人业绩（6分） | 1、提供自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过排涝泵车或联合疏通车项目的业绩合同、发票及车辆实物图片，每提供一份得1分，最高得4分； 2、提供自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过自吸泵项目的业绩合同及发票，每提供一份得1分，最高得2分。 注：1.投标时需提供合同原件及发票原件的彩色扫描件（如无法体现合同签订时间，则需提供甲方出具的对应该合同相关证明材料原件彩色扫描件）；2.作为排涝泵车或联合疏通车业绩的项目，合同内容须包含可上牌的排涝泵车或联合疏通车，并提供车辆实物图片；3.合同中必须体现甲乙双方单位名称，否则不予认可。 |
|  | 制造商实力（3分） | 设备制造商通过质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证的，投标人提供制造商相应认证证书证明材料。所有设备制造商同时具备上述一种认证证书的，得1分，此项最高得3分。 注：证书须在有效期内并处于有效状态，获得监督审核合格标识，提供证书在认证认可业务信息统一查询平台（http://cx.cnca.cn）的查询结果“有效”的截图或网页打印件加盖单位公章。投标人应当确保证书开标当天处于有效期内，否则不予认可。 |
| 设备要求（49分） | 技术参数响应（43分） | 1.由评标委员会根据投标人对投标产品的响应情况进行打分，全部响应采购文件“技术要求”的得满分43分； 2.采购文件“技术要求”中标注“▲”的条款（共57项）有1项满足（符合或超出）的，加0.5分，本项最高得28.5分；采购文件“技术要求”中的其他条款（共58项），有1项满足（符合或超出）的，加0.25分，本项最高得14.5分。 注：1.以上“技术要求”如有负偏离的须在投标文件《技术要求响应及偏离表》中表述清楚。供应商在投标时不得虚假响应和虚假承诺； 2.提供“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”所有投标车辆查询截图，如公告中相应指标不满足（负偏离）的，即使偏离表未填写不满足（负偏离）的也按不满足（负偏离）处理； 3.招标文件技术要求中要求提供产品彩页、产品说明书、设备照片的，未提供的或要求体现的相应指标未体现的或要求体现的相应指标不符合要求的，即使偏离表未填写不满足（负偏离）的也按不满足（负偏离）处理； 4.上述证明材料需提供原件彩色扫描件。 |
|  | 节能环保（2分） | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件并标识出产品型号的，符合要求得1分。 特别说明：本项目采购产品未被财政部、国家发改委等列入“节能产品品目清单”强制采购范围。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期内的该环保产品认证证书复印件并标识出产品型号的，符合要求得1分。 特别说明：本项目采购产品未被财政部、生态环境部等列入 “环境标志产品品目清单”强制采购范围 |
|  | 质保期（4分） | 在项目需求质保期（三年）基础上，每增加一年加2分，最多加4分（以投标人提供的质保期承诺为准，履约保证金在承诺的质保期满后退还）。 |
| 实施方案、售后方案及其他（12分） | 设备交付与验收方案(2分) | 1. 设备交付与验收方案 核心评估供应商能否按采购需求按时、保质完成设备交付，避免因交付延误影响应急或日常作业，至少包含：①交付周期与进度管控；②验收标准与流程。评委会参照第四章中“设备交付与验收方案”要求对上述内容进行综合评定：优于项目需求的得2分，满足项目需求的得1分，不满足或无此项内容的本项不得分。 |
|  | 设备安装调试与技术适配方案（2分） | 2.设备安装调试与技术适配方案 针对设备（排涝泵车针对低洼道路、城市下穿、地下车库等不同场景使用，拖拽式移动自吸泵与牵引车辆适配，联合疏通车对接作业场景管道）的 “落地使用” 能力评估，避免设备与实际工况脱节，至少包含：①安装调试方案；②工况适配性保障。评委会参照第四章中“设备安装调试与技术适配方案”要求对上述内容进行综合评定：优于项目需求的得2分，满足项目需求的得1分，不满足或无此项内容的本项不得分。 |
|  | 人员培训方案（2分） | 3.人员培训方案 确保采购人操作人员、维护人员能熟练使用设备，降低误操作风险，至少包含：①培训内容针对性；②培训形式与保障。评委会参照第四章中“人员培训方案”要求对上述内容进行综合评定：优于项目需求的得2分，满足项目需求的得1分，不满足或无此项内容的本项不得分。 |
|  | 售后服务与维保方案（2分） | 4.售后服务与维保方案 排涝设备属高频作业设备，售后服务响应速度、维保能力直接影响设备使用寿命与应急可用性，至少包含：①售后服务响应机制；②维保与备件保障。评委会参照第四章中“售后服务与维保方案”要求对上述内容进行综合评定：优于项目需求的得2分，满足项目需求的得1分，不满足或无此项内容的本项不得分。 |
|  | 应急保障方案（2分） | 5.应急保障方案 排涝设备属应急救援装备，需重点评估供应商在紧急工况下的支持能力，至少包含：①应急响应机制；②应急操作支持。评委会参照第四章中“应急保障方案”要求对上述内容进行综合评定：优于项目需求的得2分，满足项目需求的得1分，不满足或无此项内容的本项不得分。 |
|  | 方案可行性与合规性（2分） | 6.方案可行性与合规性 评估方案整体的可落地性、合规性，避免 “纸上谈兵”，至少包含：①可行性证明；②合规性承诺。评委会参照第四章中“方案可行性与合规性”要对上述内容进行综合评定：优于项目需求的得2分，满足项目需求的得1分，不满足或无此项内容的本项不得分。 |

# 第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（投标人2025年财务状况表未出的，可使用2024年度报表，至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、关于符合本国产品标准的声明函

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、项目实施方案、项目售后服务方案、项目培训方案

十七、投标人认为需要提供的其他材料

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

特别提示：电子投标文件制作时建议将本项目投标文件“封面”上传至“目录”项内。

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、上一年度的财务状况报表

投标人2025年财务状况表未出的，可使用2024年度报表，至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，成立不满一年无需提供

## 三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

## 四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

## 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

## 六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

## 七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320900-JSYF-G2026-0012号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

法定代表人及被授权人身份证复印件：

## 八、投标函

致：盐城市住房和城乡建设局

根据贵方的JSZC-320900-JSYF-G2026-0012号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

## 九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市住房和城乡建设局采购编号为JSZC-320900-JSYF-G2026-0012，盐城市住房和城乡建设局排涝设备采购项目（三次）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.排涝泵车（≥1000m³/h），属于 工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（排涝泵车（≥2000m³/h），属于 工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.排涝泵车（≥3000m³/h），属于 工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.联合疏通车（含清洗吸污、18吨），属于 工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5.拖拽式移动自吸泵（≥360m³/h），属于 工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6.拖拽式移动自吸泵（≥550m³/h），属于 工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。

备注3：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

## 十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 盐城市住房和城乡建设局 单位的采购文件编号为JSZC-320900-JSYF-G2026-0012的 盐城市住房和城乡建设局排涝设备采购项目（三次）（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用横线划除的地方无需填写。

备注：进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

## 十二、分项报价表

项目编号：JSZC-320900-JSYF-G2026-0012

项目名称：盐城市住房和城乡建设局排涝设备采购项目（三次）

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 限价（万元） | 分项单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排涝泵车（≥1000m³/h） |  |  |  |  | 1 | 1400 |  |  |
| 2 | 排涝泵车（子母式、≥2000m³/h） |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | 排涝泵车（≥3000m³/h） |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 4 | 联合疏通车（含清洗吸污、18吨） |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 5 | 拖拽式移动自吸泵（≥360m³/h） |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 6 | 拖拽式移动自吸泵（≥550 m³/h） |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元角分）（大写） （¥：元）（小写，保留两位小数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、本次招标报价按全费用综合单价报价方式（投标报价不随市场和国家政策性文件调整而调整）；

2、报价单必须按照采购文件所提供的格式填入。

3、投标供应商在报价时需注明投标车辆的品牌和工信部公告中的型号，否则作无效投标处理。

4、报价中要求包括此次招标采购、安装及衍生服务的所有费用。报价是供应商对本次采购、安装及衍生服务提出的各项支付金额的总和。此报价应包括投标人为完成投标报价文件所确定的采购范围内的全部内容，以及投标人为完成上述内容所必须的质量保证与技术支持、采购、供货、运输、装卸、验收、检测、安装、调试、车辆购置税、售后服务以及临时工作、材料、劳务、管理费、利润、税金和政策性文件规定的各项所需的全部费用、不可预见费及其他一切相关费用。

5、资金结算以结算时核定的实际供货数量为准。

6、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

供应商（加盖CA电子公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日期：    年     月     日

十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 名称 | 技术参数、要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 | 材料 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、排涝泵车（≥1000m³/h） |  |  |  |  |  |  |
|  | 整车 |  |  |  |  |  |
| 1 | ★基本配置 | 排放标准、燃油类别:国Ⅵ、柴油、ABS防抱死 发动机功率：≥85Kw （提供国家工信部公告） 厢体结构：内部多舱分布，厢体左右侧和后部开门 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） | 国家工信部公告 |  |
| 2 | ▲整车质量 | 总质量≤4500kg，整备质量≥4100kg（提供国家工信部公告） | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） | 国家工信部公告 |  |
| 3 | ▲车辆尺寸 | 长≤6000mm，宽≤2100mm，高≤3000mm（提供国家工信部公告） | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） | 国家工信部公告 |  |
| 4 | ▲驾驶室准乘人员 | ≥2+3人（提供国家工信部公告） | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） | 国家工信部公告 |  |
|  | 发电机组 |  |  |  |  |  |
| 5 | ★基本配置 | 柴油发电机组：三相四线制，排放标准国Ⅲ或以上 电机组控制系统：自动数显模式启动、监测电流、电压、水温、故障报警、使用功率、输出电流电压等数值 配电系统：外接电源220V、380V通用插座2只 安全接地装置：专用接地线和地锚组件 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 6 | ▲电机组额定功率 | ≥60KW，油箱容积在额定输出功率下，保证连续满负荷工作7小时 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 7 | ★流量及扬程 | 总流量≥1000m³/h；单台水泵规定点流量≥500m³/h，单台水泵规定点扬程≥10m | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 8 | 通过性 | 水泵最大通过颗粒≥20mm | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 9 | 材质 | 壳体采用铝合金材质，不锈钢滤网及不锈钢叶轮 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 10 | ▲安全性 | 防护等级≥IP68 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 11 | ▲功率 | ≥20Kw | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 12 | 额定转速 | ≥3000r/min | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 13 | ▲重量 | 单泵重量≤25Kg | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 14 | ▲不锈钢叶轮 | 叶轮维氏硬度≥2500HV | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
|  | 2台水泵控制柜 |  |  |  |  |  |
| 15 | 防护等级 | 防护等级≥IP55 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 16 | 重量 | ≤30Kg | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 17 | ▲柜体结构 | 一泵一控制柜，采用拉杆厢式一体式结构，两侧带有拉环提手，含有拉杆和行走轮。可方便拆卸离车，实现远距离排水 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 18 | ▲控制方式 | 每台水泵配有单独的控制系统，控制系统相互独立，可同时开启，亦可单独开启。采用变频控制,转速可调并采用智能系统控制。中文界面，具有自动障碍保护功能。带有漏电、电流过载、缺相、过压、欠压、过频、欠频、电机过热等保护功能 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
|  | 附件 |  |  |  |  |  |
| 19 | ★公告 | 具有工信部公告、符合免征购置税要求、具有3C认证、具有环保公告，整车一体化设计，符合专项作业车改装要求 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） | 国家工信部公告 |  |
| 20 | ★配套装置 | 救援工具：个人防护服15套、五点式安全带10个、警戒带1000米、防爆照明灯具15套、头灯15个、防护手套15套、对讲机15台 安全消防：配水泵浮圈2个，安全绳2根 配手提式干粉灭火器≥2只，摆放于车上易拿取处 电缆：单台水泵自带电缆线2根（≥20m/根），配防 水航空插头 水带：配100m（20-25m分段） 排水带含快速接头，材质 耐压、耐腐蚀、防穿刺 水带直角转弯保护器2个，水带上水过程遇到直角转弯时减少流量的损耗 倒车影像及行车记录仪：车辆配备彩色显示屏，配有倒车影像；配有行车记录仪 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 21 | ▲警示标识 | 警示标识：驾驶室顶部配有工程警灯，并具有喊话器功能 厢体两侧有爆闪灯，车尾有警示灯，方便行车和警示 车辆车身形象根据采购人要求进行喷绘（提供国家工信部公告，公告中车辆图片需显示上述所有灯具，公告扫描件应作明显标记） 照明灯具：车辆顶部安装升降照明灯，可360°旋转，带底座，可折叠回收，可遥控和线控两种操作（提供国家工信部公告，公告中文字说明或车辆图片需显示上述灯具，公告扫描件应作明显标记） | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） | 国家工信部公告 |  |
| 22 | ★组合式防洪板 | 材质：ABS 制造工艺：一体成型 直板防洪板整体尺寸：长70cm、宽70cm、高60cm，±5cm重量：4.4kg/个，±5% 内弯防洪板整体尺寸：长70cm、宽60cm、高60cm，±5cm重量：3.2kg/个，±5% 外弯防洪板整体尺寸：长70cm、宽40cm、高60cm，±5cm重量：3.2kg/个,±5% 拉伸强度≥21.5MPa、弯曲强度≥40.5MPa、硬度≥58HD 直板防洪板、内弯防洪板、外弯防洪板能配套使用，配置比例：70:15:15 数量：共300块 |  |  |  |  |
| 二、排涝泵车（子母式、≥2000m³/h） |  |  |  |  |  |  |
|  | 整车 |  |  |  |  |  |
| 1 | ★基本配置 | 排放标准、燃油类别：国Ⅵ、柴油、ABS防抱死 发动机功率：≥200 Kw（提供国家工信部公告） 功能要求：直接利用原汽车底盘上发动机或车载发电 机或自带动力作为动力源，对移动排水泵站进行远程控制，使移动排水泵站进入地下通道、地下车库等低矮环境中，快速开展排水抢险作业 主要构成：整车由汽车底盘、车厢、移动排水泵、便携式水泵、液压系统、控制系统及其他附件等构成 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） | 国家工信部公告 |  |
| 2 | ▲整车质量 | 总质量≤18000kg，整备质量≥15000kg（提供国家工信部公告） | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） | 国家工信部公告 |  |
| 3 | ▲车辆尺寸 | 长≤9900mm，宽≤2600mm，高≤4000mm（提供国家工信部公告） | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） | 国家工信部公告 |  |
| 4 | 液压升降装置 | 车辆配备液压升降装置，采用遥控+手动控制两种方式，便于设备上下车辆 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 5 | 燃油箱 | 采用铝合金材质，容积≥150L | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
|  | 控制系统 |  |  |  |  |  |
| 6 | ★控制方式 | 采用液压或电力或自带动力驱动，无线遥控控制，电子模块按键操作，可通过液晶显示屏监测装备运行的各个参数 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 7 | ★标识显示 | 操作控制系统应能清晰体现汽车发动机转速、发动机水温、燃油位、液压系统压力、油温、油位等。各个控制按钮对应的功能应有明确标识，操作应简单方便 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 8 | ★遥控系统 | 遥控系统具有控制厢体、移动排水泵站等功能，具有控制发动机的启停、调速、取力器离合、液压系统调压等功能；其显示装置应能清晰体现车辆的工作状态，包括发动机转速、燃油位、上装液压系统压力、液压油温、液压油位等参数。各参数应有明确标识，遥控器的操作应简便快捷 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
|  | 动力系统 |  |  |  |  |  |
| 9 | ▲液压系统（与10、11三选一） | 厢体车与移动泵站工作时连接的液压油管为3条。每条油管长度≥50m，其中1条为高压管，通径≥30mm，1条为低压管，通径≥30mm，1条为马达壳体回油管，通径≥15mm 水泵的冷却采用水冷结构，满足系统6小时满负荷连续工作后液压油温不超过75℃ 配置3个独立的液压管绞盘，其中高压管绞盘1个，低压管绞盘1个，马达壳体回油液压管绞盘1个，并分别安装在不同位置。高压管及低压管的液压管绞盘配置导绳装置，可实现自动按顺序排绕收放液压管，液压管收放整齐，提高作业效率 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 10 | ▲发电机组（与9、11三选一） | 功率≥150KW，油箱容积≥400L，在额定输出功率下，保证连续满负荷工作7小时。采用智能控制及按钮开关控制系统，能够检测并显示机组工作时的电压、电流、频率等，显示油压、水温等，具备机组保护、报警提示等作用 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 11 | ▲子车自带动力（与9、10三选一） | 水泵等排水专用装备集成在履带底盘上，采用防脱钢制履带+橡胶块，不会对地面产生破坏，使用寿命长，是一辆可行走的履带式移动泵站 子车自带动力，无需底盘提供动力，作业半径不受限制，功率≥160kw；水泵动力源：上装发动机提供动力，无需接液压油管，方便快捷 控制方式：采用全液压机构控制，电子模块按键操作，并可实现无线遥控操作；遥控操作系统应能控制子车发动机的启停、调速、取力器离合、液压系统调压等功能，遥控器的操作应简便快捷 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
|  | 子车(移动排水泵) |  |  |  |  |  |
| 12 | ★基本配置 | 基本要求：移动排水泵站采用橡胶履带底盘，移动排水泵可根据现场实际积水工况遥控调节水泵抽水位置，无需任何人工搬运或者其他辅助设备，即可实现遥控操作移动泵站进行远距离排水，作业距离≥50m 水泵驱动形式：液压或电力或自带动力驱动 水泵动力源：来自原厢体车底盘发动机或发电机组或上装发动机 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 13 | ★流量及扬程 | 单台水泵规定点流量≥1500m³/h，单台水泵规定点扬程≥15m | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 14 | 水泵吸水口离水面作业最小深度 | ≤0.3m | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 15 | 外形尺寸 | 长度≤3400mm，宽度≤1900mm，高度≤1800mm | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 16 | 质量 | ≤4500kg | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 17 | ▲行走性能 | 行走性能：液压驱动，遥控操作，爬坡能力≥35°，行驶速度≥2km/h 上下母车方式：母车后门开启，方便子车进出开展作业 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 18 | ▲系统控制 | 遥控控制+有线控制，无线遥控半径≥100m，子车有线遥控距离≥15m | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 19 | ▲安全性 | 防护等级≥IP68 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 20 | 涉水深度 | ≥0.4m | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 21 | ★排水软管 | 排水管采用聚氨酯软管，软管口径≥DN200，配备长度200m，每段30米，工作压力≥0.3MPa，爆破压力≥1MPa，每段排水管均配置一套快速接头 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
|  | 便携式水泵 |  |  |  |  |  |
| 22 | ★流量及扬程 | 单台水泵规定点流量≥500m³/h，单台水泵规定点扬程≥10m | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 23 | 水泵吸水口离水面作业最小深度 | ≤0.2m | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 24 | ▲单台水泵重量 | ≤25Kg | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 25 | 材质 | 水泵叶轮材质：双相不锈钢；泵体材质：优质铝合金 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 26 | ★水管及快速接头 | 配200mm的聚氨酯水管≥100m（20-25m分段），同时配备相应的快速接头 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 27 | ★油管及绞盘（与28二选一） | 单泵油管长度≥50m（进、回油管各≥25m），配备油管绞盘 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 28 | ★电缆（与27二选一） | 单泵配备专用电缆≥100m，20米分段，配航空插头 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 29 | ▲操控系统 | 便携式水泵可单独控制、调速，且不因负载不同而产生压力、流量失衡；便携式水泵可与主泵同时使用 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
|  | 附件 |  |  |  |  |  |
| 30 | ★公告 | 具有工信部公告、符合免征购置税要求、具有3C认证、具有环保公告，整车一体化设计，符合专项作业车改装要求 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） | 国家工信部公告 |  |
| 31 | ★配套装置 | 灭火器：配手提式干粉灭火器2只，放置于车上易拿取处 维修工具：车载配有常用维修工具，满足日常检修维护需要 倒车影像及行车记录仪：车辆配备彩色显示屏，配有倒车影像；配有行车记录仪 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 32 | ▲警示标识 | 警示标识：驾驶室顶部配有工程警灯，并具有喊话器功能 厢体两侧有爆闪灯，车尾有警示灯，方便行车和警示 车辆车身形象根据采购人要求进行喷绘（提供国家工信部公告，公告中车辆图片需显示上述所有灯具，公告扫描件应作明显标记） 作业遥控探照灯：车辆顶部安装作业遥控探照灯，可左右360度旋转；上下方向0-160度旋转，可适应全天候工作（提供国家工信部公告，公告中文字说明或车辆图片需显示上述灯具，公告扫描件应作明显标记） | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） | 国家工信部公告 |  |
| 三、排涝泵车（≥3000m³/h） |  |  |  |  |  |  |
|  | 整车 |  |  |  |  |  |
| 1 | ★基本配置 | 排放标准、燃油类别：国Ⅵ、柴油、ABS防抱死 发动机功率：≥95Kw（提供国家工信部公告） 厢体：隔热、保温、降噪、防水、全密封、厢内照明、自动换气 内部多舱分布，厢体左右侧和后部开门 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） | 国家工信部公告 |  |
| 2 | ▲整车质量 | 总质量≤10000kg，整备质量≥8000kg（提供国家工信部公告） | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） | 国家工信部公告 |  |
| 3 | ▲车辆尺寸 | 长≤8000mm，宽≤2600mm，高≤3600mm（提供国家工信部公告） | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） | 国家工信部公告 |  |
| 4 | ▲休息室或双排座 | 设置独立休息室，安装发电机组控制与监控面板，设置休息卧铺、空调、饮水机、工作桌板等物品， 操作室门设备观察窗口，方便抢险人员休息 或车辆具有双排座，方便抢险人员休息 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
|  | 电控系统 |  |  |  |  |  |
| 5 | ▲发电机组 | 发电机组功率≥150kw，满足整车满负荷运行所需功率，机组运行稳定；电路保护：带漏电保护，过载、过热保护。装配部件：配电柜等。功率负荷：车满负荷运行所需功率机组运行稳定，系统 三相四线制。额定电压：线电压380V±10%，相电压 220V±10% | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 6 | ★基本配置 | 工作时限：发电机组油箱容积在额定输出功率下，可以连续工作≥8小时 操作屏：配有智能液晶操作屏，可控制机组的启动、停止，可显示机组运行参数、油液信息及故障信息 配电系统：外接电源220V、380V插座 安全接地装置:专用接地线和地锚组件 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 7 | ▲控制系统 | 每台水泵配有单独的控制系统，控制系统相互独立，可同时开启，亦可单独开启。控制系统有可视化操作界面，实时监测运行参数，带有漏电、电流过载、缺相、过压、欠压、电机过热等保护；防护等级≥IP55 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
|  | 便携式潜水泵 |  |  |  |  |  |
| 8 | 数量 | ≥5台 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 9 | ★潜水泵 | 单台泵规定点流量下的扬程：流量≥600m³/h时，扬程≥8m ；流量≥500m³/h时，扬程≥10m | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 10 | 出水口径 | 200mm，壳体采用铝合金材质，不锈钢滤网，带蝶形螺母及不锈钢叶轮 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 11 | ▲安全性 | 防护等级≥IP68 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 12 | 通过性 | 水泵最大通过颗粒≥20mm | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 13 | ▲功率、重量 | 攻率：单泵规定点功率≥20Kw 重量：单泵重量≤25Kg | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 14 | ▲叶轮维氏硬度 | ≥2500HV | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 15 | 操作便捷性 | 无需人工上车搬运水泵，或采用机械自动装取 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
|  | 潜水泵控制柜 |  |  |  |  |  |
| 16 | 潜水泵控制柜 | 数量与潜水泵一致。变频控制柜：采用拉杆厢式一体式结构，含有拉杆和行走轮。控制柜和车体采用螺丝固定，控制柜带防护型底座，具有抗震功能，固定在载体上，可方便拆卸离车，实现远距离排水 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 17 | 防护等级 | ≥IP55 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 18 | ★控制方式、供电方式 | 控制方式：采用变频控制,转速可调并采用智能系统控制。中文界面，具有自动障碍保护功能。带有漏电、电流过载、缺相、过压、欠压、过频、欠频、电机过热等保护 供电方式：控制系统和水泵可以采用发电机或市电380V供电正常工作 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 19 | 重量 | ≤30Kg | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
|  | 附件 |  |  |  |  |  |
| 20 | ★公告 | 具有工信部公告、符合免征购置税要求、具有3C认证、具有环保公告，整车一体化设计，符合专项作业车改装要求 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） | 国家工信部公告 |  |
| 21 | ★配套装置 | 安全消防：单台水泵配浮圈1个、安全绳2根 配手提式干粉灭火器≥2只，摆放于车上易拿取处 电缆：单台水泵自带电缆线2根（≥20m/根），配防水航空插头 水带：单台水泵配100m（20-25m分段）排水带含快速接头，材质耐压、耐腐蚀、防穿刺 水带直角转弯保护器5个，水带上水过程遇到直角转弯时的减少流量的损耗 倒车影像及行车记录仪：车辆配备彩色显示屏，配有倒车影像；配有行车记录仪 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 22 | ▲警示标识 | 警示标识：驾驶室顶部配有工程警灯，并具有喊话器功能，厢体两侧有爆闪灯，车尾有警示灯，方便行车和警示，车辆车身形象根据采购人要求进行喷绘（提供国家工信部公告，公告中车辆图片需显示上述所有灯具，公告扫描件应作明显标记） 照明灯具：车辆顶部安装升降照明灯，可360°旋转，带底座，可折叠回收，可遥控和线控两种操作（提供国家工信部公告，公告中文字说明或车辆图片需显示上述灯具，公告扫描件应作明显标记） | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） | 国家工信部公告 |  |
| 四、联合疏通车（含清洗吸污、18吨） |  |  |  |  |  |  |
|  | 整车 |  |  |  |  |  |
| 1 | ★排放标准、燃油类别 | 国Ⅵ、柴油、ABS防抱死 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 2 | ▲总质量 | 18000kg±500kg（提供国家工信部公告） | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） | 国家工信部公告 |  |
| 3 | ▲功率 | ≥165Kw（提供国家工信部公告） | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） | 国家工信部公告 |  |
| 4 | ▲整备质量、额定载质量 | 整备质量≥11000kg，额定载质量≥5700kg（提供国家工信部公告） | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） | 国家工信部公告 |  |
| 5 | ▲车辆尺寸 | 长≥8000mm，宽≥2500mm，高≥3550mm（提供国家工信部公告） | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） | 国家工信部公告 |  |
|  | 清水罐 |  |  |  |  |  |
| 6 | ▲清水罐总容积 | ≥3.5m³（提供国家工信部公告） | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） | 国家工信部公告 |  |
| 7 | ▲罐体材质 | 不锈钢 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 8 | ★罐体壁厚 | ≥3mm | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
|  | 污水罐 |  |  |  |  |  |
| 9 | ▲污水罐总容积 | ≥7.5m³（提供国家工信部公告） | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） | 国家工信部公告 |  |
| 10 | ★罐体壁厚 | ≥5mm | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 11 | 设计压力、工作压力 | 设计压力全真空，工作压力≤-0.9bar | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 12 | 排污阀 | 2个（自动、手动各1个） | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 13 | 罐体举升方式 | 罐体举升方式：液压前顶油缸举升卸料 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 14 | 罐体举升角度 | 罐体举升角度：≥45° | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 15 | ★泥水分离 | 配置泥水分离装置，具备泥水分离及自动运行功能 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 16 | ▲污水排放 | 具备将分离后的污水经吸污臂反排功能 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 17 | ★安全保护 | 吸污车满载自动保护 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
|  | 高压泵 |  |  |  |  |  |
| 18 | ▲高压泵 | 流量≥210L/min，压力0—20Mpa可调节，功率≥80kw， 最高转速≥1800rpm | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 19 | ★保护装置 | 泵体保护：具有低水位报警及保护装置 防冻保护：具有冬季排水装置 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
|  | 真空泵 |  |  |  |  |  |
| 20 | 真空泵 | 空气流量≥900m³/h，真空度≥95% | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 21 | ★泵体保护 | 罐体顶端装有止回阀，液位警报连锁 ，三重保护系统 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 22 | 抽吸距离 | 水平距离≥60m，抽吸深度≥12m | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
|  | 后罐门 |  |  |  |  |  |
| 23 | 操作 | 液压开启 开启角度≥90° | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 24 | 锁紧装置 | 罐门锁紧与开合联动，吸污时不会发生泄漏 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
|  | 吸污吊臂 |  |  |  |  |  |
| 25 | 升降角度 | 向上≥15°，向下≥15° | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 26 | ▲旋臂伸缩尺寸、旋转角 | 伸缩尺寸≥1100mm，旋转角≥300° | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 27 | 吸污管、吸污头 | 吸污管：材质聚氨酯，长度≥12m，直径≥DN100mm(4英寸) 吸污头：材质铝合金，长度≥1.2m（真空射流） | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
|  | 高压胶管 |  |  |  |  |  |
| 28 | 高压胶管 | 材质：HP软管（双层耐磨钢丝） 通径、长度: 通径≥DN25mm，长度≥80m | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
|  | 旋转绞盘 |  |  |  |  |  |
| 29 | 旋转、收放 | 水平旋转≥160°，电动液压收放 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 30 | 卷筒速度、软管控制 | 卷筒速度：无级调节开关 软管控制：手电一体控制 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
|  | 喷头 |  |  |  |  |  |
| 31 | 喷头 | 蘑菇喷头：2个，用于疏通一般堵塞的管道 榴弹喷头：1个，用于疏通严重堵塞的管道 菱形喷头：1个，用于疏通严重堵塞的管道 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
|  | 操作控制系统 |  |  |  |  |  |
| 32 | ▲数字化操控系统 | ≥7英寸显示器和智能可编程控制器，通过总线分布式控制技术，利用CPU芯片实现对整车操作系统系统的逻辑智能监测和控制，并对整车油门、转速、流量、气压、水压、液位等多路信号进行数字化动态采集和显示，还可实现各种故障进行显示报警和预警提醒、自动切断、手动恢复等功能。另优化整车控制系统功能同时预留后续控制的接口 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 33 | 无线控制 | 无线遥控器操作（50m范围内） | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
|  | 安全系统 |  |  |  |  |  |
| 34 | ★安全系统 | 保护系统：智能停机保护系统 喷头防淤保护：配置防止喷头陷入淤泥或打入管道错位处装置 泄压保护：配置泄压装置，可以自动切断高压水泵的水压 紧急制动保护：配置紧急制动开关，满足突发状况下的安全保护需求 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
|  | 自清洁装置 |  |  |  |  |  |
| 35 | 自清洁装置 | 安装位置：位于车辆尾部，便于清洁工作完成后的车体及工作场所 直径、长度：直径≥9mm，长度≥15m 高压水枪：1套 ≥40L/min，可用热水 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 36 | ★配套装置 | 随车附件：随车工具、同型号备胎1只、易损件及说明书等，灭火器1只、反光背心2件、轮挡2个 倒车影像及行车记录仪：车辆配备彩色显示屏，配有倒车影像；配有行车记录仪 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 37 | ★公告 | 具有工信部公告、符合免征购置税要求、具有3C认证、具有环保公告，整车一体化设计，符合专项作业车改装要求 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） | 国家工信部公告 |  |
| 38 | ▲警示标识 | 警示标识：车尾配置箭头式警示灯，车辆车身形象按照采购人要求进行喷绘（提供国家工信部公告，公告中文字说明或车辆图片需显示上述灯具，公告扫描件应作明显标记） | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） | 国家工信部公告 |  |
| 五、拖拽式移动自吸泵（≥360m³/h） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泵 | 采用自吸式离心泵，进出水口 口径≥150mm | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 2 | 水泵 | ★最大流量≥360m³/h | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 3 | 水泵 | ▲工况点要求：额定扬程20m时，要求流量≥200m³/h；额定扬程10m时，要求流量≥350m³/h | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 4 | 水泵 | ▲最大扬程≥28m | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 5 | 水泵 | ▲9m垂直吸程情况下上水时间≤60秒 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 6 | 水泵 | 汽蚀余量≤1.5m | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 7 | 水泵 | 泵体前端盖设有观察口，可方便打开，方便检修（提供设备照片） | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） | 设备照片 |  |
| 8 | 水泵 | ▲最大通过颗粒直径≥75mm | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 9 | 水泵 | ▲采用“真空辅助自吸式水泵”,使用前泵体里无需加水，实现干自吸，真空泵与发动机需要同时工作，无需控制启停，保证使用的连续性 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 10 | 水泵 | 整机重量≤1400Kg，整机长度≤3700mm（含水泵接头和拖杆长度），整机宽≤1700mm，整机高≤2400mm | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 11 | 水泵 | 整机油箱容量≥120 L | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 12 | 发动机 | 发动机形式：水冷四缸柴油机 启动方式：电启动 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 13 | 发动机 | ▲发动机功率≥20Kw，耗油量≤7L/h | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 14 | 发动机 | ▲发动机环保标准不低于（GB 20891-2014）非道路移动机械柴油机污染物排放限值及测量方法第三阶段标准 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 15 | 发动机 | 具备电子供油系统 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 16 | 真空系统 | 泵用真空辅助上水系统：带有气水分离器，能够快速上水；带有真空泵保护系统 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 17 | 真空系统 | ▲真空泵：排气量≥60m³/h，真空度≥10mbar，噪音≤70dB，重量≤50Kg(提供产品彩页或说明书）；采用油润滑形式真空泵 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） | 产品彩页或说明书 |  |
| 18 | 控制箱 | ★控制面板：设有门锁（防盗）、电源开关充电指示灯、紧急停机按钮 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 19 | 控制箱 | ★智能控制器：负责机组启停，保护及参数的查看 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 20 | 控制箱 | ★检测故障：油压低、水温/缸温过高、紧急停机报警、超速停机 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 21 | 控制箱 | 面板图形LCD显示参数及指示故障状态，提供真实有效的故障报警 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 22 | 控制箱 | 可适应12V或24V启动电池环境；无需钥匙，一键启动；显示油压转速电池容量；可显示单次用时和总用时 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 23 | 其他 | 拖车带有支撑腿及双轱辘导向轮；配有电瓶断电开关；油箱配有防盗油装置；拖挂结构采用缓冲设计，方便连接并被汽车牵引行走时速≥30KM/时 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 24 | 其他 | ★配备水泵进、出水管及专用快速接头（单泵）；单根吸水管≥8m，材质PVC，耐负压≥0.95标准大气压（3根、总长度≥24m）；单卷水带≥25m，采用涤纶长丝内衬聚氨酯，水带设计压力≥0.8MPa，爆破压力≥2.4Mpa（4卷、总长度≥100m，含接头） | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 25 | ★防汛安全井口警示笼 | 材料：耐腐铸铁/不锈钢 外刷彩色警示油漆或贴反光警示带，顶部装有预警显示屏，红灯不停闪烁 高度：140cm ，直径:70/80cm ，尺寸根据现场定制 数量：共30只（每一台移动泵配2只防汛安全井口警示笼） | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 六、拖拽式移动自吸泵（≥550m³/h） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泵 | 采用蜗壳式水泵，进出水口口径≥150mm | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 2 | 水泵 | ★最大流量≥550m³/h | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 3 | 水泵 | ▲工况点要求：额定扬程20m时，要求流量≥350m³/h；额定扬程10m时，要求流量≥500m³/h | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 4 | 水泵 | ▲最大扬程≥28m | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 5 | 水泵 | ▲9m垂直吸程情况下上水时间≤60秒 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 6 | 水泵 | 汽蚀余量≤1.5m | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 7 | 水泵 | 泵体前端盖设有观察口，可方便打开，方便检修（提供设备照片） | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） | 设备照片 |  |
| 8 | 水泵 | ▲最大通过颗粒直径≥75mm | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 9 | 水泵 | ▲采用“真空辅助自吸式水泵”,使用前泵体里无需加水，实现干自吸，真空泵与发动机需要同时工作，无需控制启停，保证使用的连续性 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 10 | 水泵 | 整机重量≤2000Kg，整机长度≤4100mm（含水泵接头和拖杆长度），整机宽≤1700mm，整机高≤2400mm | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 11 | 水泵 | 整机油箱容量≥120 L | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 12 | 发动机 | 发动机形式：水冷四缸柴油机 启动方式：电启动 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 13 | 发动机 | ▲发动机功率≥35Kw，耗油量≤9L/h | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 14 | 发动机 | ▲发动机环保标准不低于（GB 20891-2014）非道路移动机械柴油机污染物排放限值及测量方法第三阶段标准 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 15 | 发动机 | 具备电子供油系统 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 16 | 真空系统 | 泵用真空辅助上水系统：带有气水分离器，能够快速上水；带有真空泵保护系统 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 17 | 真空系统 | ▲真空泵：排气量≥60m³/h，真空度≥10mbar，噪音≤70dB，重量≤50Kg(提供产品彩页或说明书）；采用油润滑形式真空泵 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） | 产品彩页或说明书 |  |
| 18 | 控制箱 | ★控制面板：设有门锁（防盗）、电源开关充电指示灯、紧急停机按钮 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 19 | 控制箱 | ★智能控制器：负责机组启停，保护及参数的查看 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 20 | 控制箱 | ★检测故障：油压低、水温/缸温过高、紧急停机报警、超速停机 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 21 | 控制箱 | 面板图形LCD显示参数及指示故障状态，提供真实有效的故障报警 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 22 | 控制箱 | 可适应12V或24V启动电池环境；无需钥匙，一键启动；显示油压转速电池容量；可显示单次用时和总用时 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 23 | 其他 | 拖车带有支撑腿及双轱辘导向轮；配有电瓶断电开关；油箱配有防盗油装置；拖挂结构采用缓冲设计，方便连接并被汽车牵引行走时速≥30KM/时 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 24 | 其他 | ★配备水泵进、出水管及专用快速接头（单泵）；单根吸水管≥8m，材质PVC，耐负压≥0.95标准大气压（3根、总长度≥24m）；单卷水带≥25m，采用涤纶长丝内衬聚氨酯，水带设计压力≥0.8MPa，爆破压力≥2.4Mpa（4卷、总长度≥100m，含接头） | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |
| 25 | ★防汛安全井口警示笼 | 材料：耐腐铸铁/不锈钢 外刷彩色警示油漆或贴反光警示带，顶部装有预警显示屏，红灯不停闪烁 高度：140cm ，直径:70/80cm ，尺寸根据现场定制、数量：共20只（每一台移动泵配2只防汛安全井口警示笼） | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |  |

注：1、投标人应参照上述模版，不得随意变动表式和内容，并逐条填写响应及偏离情况，“多选一”条款仅需填写其中一项。

2、按照响应表中要求提供相应材料（国家工信部公告（“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”投标车辆查询截图）、产品彩页、产品说明书、设备照片等），未要求提供证明材料的可不提供且无需填写“证明材料”“材料页码”列。

3、“投标响应情况”列仅填写“响应或不响应” ，“超出、符合或偏离”列仅填写“超出、符合或偏离”，不得填写其他内容。

## 4、未按要求填写“技术要求响应及偏离表”的作废标处理。

我方承诺，除上表中的偏离外，完全响应招标文件的其他条款。

单位名称（加盖CA电子公章）：

年 月  日

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | （响应或不响应） | （超出、符合或偏离） |  |
| 2 | 合同履约期限 |  |  |  |
| 3 | 验收标准 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |
| 5 | 违约责任 |  |  |  |
| 6 | 质保期 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

单位名称（加盖CA电子公章）：

年 月  日

## 十五、开标一览表

项目名称：盐城市住房和城乡建设局排涝设备采购项目（三次）

项目编号：JSZC-320900-JSYF-G2026-0012

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：（电子签章）

日期：       年   月   日

十六、项目实施方案、售后方案及其它

十七、投标人认为需要提供的其他材料

制造厂商授权承诺书

致：　（采购人名称）：

我单位承诺：如我单位中标，在采购文件要求的时限内，我单位提供制造商的授权书及采购文件中要求有关厂商的其他相关材料，否则采购人有权取消我单位中标（成交）资格，如延误采购人工期，对采购人产生经济损失，我单位承担相应法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工做了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

履约担保范本

（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（项目名称）有关事项协商一致共同签订《货物买卖合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）元（¥）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发项目接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年月日