招 标 文 件

项目编号：JSZC-320992-YDCW-G2026-0002

项目名称：盐南高新区伍佑街道农村生活污水

处理设施运维项目

采购单位：盐城市生态环境局盐南高新区分局

2026年3月

总  目  录

# 第一章  招标公告………………………………3

# 第二章  投标人须知……………………………6

# 第三章  合同文本………………………………18

# 第四章  采购需求………………………………23

# 第五章  评标方法与评标标准…………………45

# 第六章  投标文件格式…………………………49

# 第一章  招标公告

项目概况 盐南高新区伍佑街道农村生活污水处理设施运维项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年4月21日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320992-YDCW-G2026-0002

项目名称：盐南高新区伍佑街道农村生活污水处理设施运维项目

采购方式：公开招标

预算金额：1136000.00元

最高限价（如有）：113.60万元

采购需求：本项目位于盐南高新区伍佑街道宏心村、珠溪社区、严家村、龙园社区，配套有污水一体化处理设施、提升泵站、蓄水池、主支管网、污泥沉井和相关检查井、化粪池等。要求在覆盖范围内，农户生活污水经收集、处理后达到国家、省规定的标准，由车辆或内部提升泵浇灌农田、绿化、道路等。（详细内容见本招标文件第四章）

合同履行期限：一年

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购,采购标的所属行业为其他未列明行业。投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目。）

3.方式：本项目采用网上注册登记方式

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026-04-21（北京时间）

地点：苏采云“不见面”开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：盐城市生态环境局盐南高新区分局

地址：盐城市新龙广场6号楼21楼

联系人：刘先生

联系方式：0515-86662632

2.采购代理机构信息

名称：盐城市畅为企业管理服务有限公司

地址：盐城市西环路293号瞰都公馆10幢15楼东

联系人：李先生

联系方式：0515-88321829、17834761557

3.项目联系方式

项目联系人：李先生

电话：0515-88321829、17834761557

# 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 适用法律和标准

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理费参照苏招协〔2022〕002号文执行，造价咨询服务费参照苏建价协〔2022〕7号文执行，以上费用不单独列项，包含在投标报价中，由中标人在领取中标通知书前一次性向代理机构支付。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商 投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项 至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后， 属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、 制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30 分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应） 文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购代理机构将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为盐城市畅为企业管理有限公司招标代理部，联系地址：盐城市西环路293号瞰都公馆10号楼1501，联系电话：0515-88321829。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8实施本国产品标准及相关政策

32.8.1本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

32.8.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

32.8.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

32.9履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

33、预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为_30_%（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：盐南高新区伍佑街道农村生活污水处理设施运维项目

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据盐南高新区伍佑街道农村生活污水处理设施运维项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：              圆（          元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

（备注：不得超过合同金额的10%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。）

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后，采购人收到预付款发票后30日内；预付款支付比例：合同金额的30%。

8.1.2支付方式：试用期（3个月）期满，经考核合格后，付试用期期间的运维服务费用。如果未能按合同履约的，试用期结束后，终止合同，履约保证金不予退还，不支付试用期间的服务费用，同时乙方应返还预付款，并承担因此造成甲方的所有损失。试用期满后，服务费按月支付，下一个月支付上一个月的服务费，服务费结算方式：每月付款额按年中标价/12为基数，并扣除甲方对乙方的处罚、违约金等扣款。付款时先扣回预付款。甲方付款前，乙方应提供完税发票，供甲方办理付费手续，乙方提供发票后30日内，甲方支付费用。

8.1.3本项目污水处理设施运行所消耗的电力费用先由乙方按时交纳垫付，甲方每季度与乙方结算，下季度第一个月结算上一季度的电费。

8.1.4本项目中的大修事项，是指不在质保范围的，一次维修费用大于等于 5000 元(人民币)的，属于本项目大修，其费用由甲方承担，一次维修费用小于 5000元(人民币)的，其费用由乙方承担。由于设计、施工原因导致项目缺陷的，维修费用由甲方承担，并纳入大修范围。涉及大修以及其他修理事项需要而停运的，由乙方提前2日报甲方备案。

8.1.5大修或设计、施工原因导致项目缺陷的维修费用确认程序：由乙方将大修事项报甲方审核后实施，大修完成后，由甲方委托相关单位审核，按照审核结果支付款项。

（备注1：根据《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（盐财购〔2023〕17号），严格落实货物和服务采购项目预付款制度，预付款比例原则上不低于合同金额的30%。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

（备注2：根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》财办库〔2023〕243号），对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后1个月内将资金支付到合同约定的供应商账户。）

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值5%的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额万分之一每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其他

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                 乙方：

地址：                 地址：

法定代表人或授权代表：          法定代表人或授权代表：

联系电话：               联系电话：

签订日期：  年   月   日

盐南高新区农村生活污水处理设备运维服务考核表

考核时间：     年   月   日        考核对象：                      评分：

| 考核项目 |  | 分值 | 评分标准 | 考核办法 | 扣分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 一、水质和水量管理 | 水质管理 | 20 | 按照省、市文件要求，尾水排放按各一体化设备处理能力及规模执行一级A（城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)，农村生活污水处理设施水污染物排放标准(DB32/3462-2020)，未能达标的，发现一次扣20分；处理后尾水，由乙方按规范处置，处理效率低于设计要求，未能提供证明的扣4分。 | 现场检查或查阅资料 |  |  |  |
| 二、设备运营管理维护 | 设备管理体系 | 10 | 按照规定，建立设备巡查和维护管理体系，台账资料不全，缺一项的扣1分。 | 现场检查或查阅资料 |  |  |  |
|  | 污泥、栅渣、药剂及沉砂等固体废物处置 | 15 | 污泥、栅渣、药剂及沉砂等固体废物处置，并确保按规定处置；未处置、处置不全或未按规范处置的，一次扣5分。 | 现场检查或查阅资料 |  |  |  |
|  | 电气设备及仪表仪器和加药系统 | 10 | 电气设备正常运行管理和维护，仪器仪表和加药系统正常运行管理和维护(在报修状态的除外)，不能正常运转或没有及时维护，有一项扣2分。 | 现场检查或查阅资料 |  |  |  |
|  | 管网系统 | 15 | 主、支管网、检查井、蓄水池等相关构筑物是否正常，农户接入端是否正常，发现一处破损、漏水、堵塞、满溢等，有一项扣1分；配套的围栏，发现一处破损的，扣1分。 | 现场检查 |  |  |  |
| 三、资料台账 | 建立档案及运行台账 | 5 | 按照方案规定建立完善的运行台帐及设备档案等，每月记录及时、完整、准确、清晰、规范，发现一次扣1分。 | 查阅资料 |  |  |  |
|  | 应急预案 | 5 | 环境安全应急处理处置体系健全。没有应急预案的，扣5分；应急预案不符合规范要求的，扣3分。 | 现场检查或查阅资料 |  |  |  |
| 四、内部管理及考勤 | 管理制度标志牌 | 5 | 管理制度完善，操作规程上墙:标志牌按规定悬挂:工作人员挂工作牌;有一项不到位，扣1分。 | 现场检查或查阅资料 |  |  |  |
|  | 项目部人员配备协同配合及考勤 | 5 | 配置项目经理、电工、质量负责人(招标文件要求)，定期组织操作人员进行相关的业务培训；配合做好上级部门等监督检查工作。如有人员配置缺失、虚假等，未组织或组织少于2次培训，未配合或在上级检查中弄虑作假、表面应付的，有一次扣1分；污水处理设备运维期间，项目部必须每天有人在岗。如被检查到无人在岗或群众来电不及时处理的，有一次扣1分。 | 现场检查或查阅资料 |  |  |  |
| 五、社会综合评价 | 项目负责人及项目技术负责人 | 7 | 运维期间，无重大安全事故，无有效信访和舆情、无被上级领导或媒体通报，及时接受群众和甲方的应急响应。否则有一次(项)，扣7分。 | 现场检查或查阅资料 |  |  |  |
| 六、完成甲方安排的其他工作任务 |  | 3 | 甲方临时交办的，在合同范围内的工作任务要及时保质完成，有一次未完成或者达不到甲方交办要求的扣2分。 |  |  |  |  |
| 注：1、乙方运维期间，被国家级发现问题并通报，甲乙双方直接解除合同。2、乙方运维期间，被省级发现问题并通报1次，甲方扣除乙方当季30%运维费用；发现2次，甲方扣除乙方当季60%运维费用；发现3次及以上视同于被国家级发现问题，甲乙双方直接解除合同。3、乙方运维期间，被市级发现问题并通报1次，甲方扣除乙方当月30%运维费用；发现2次，甲方扣除乙方当月60%运维费用；发现3次，甲方扣除乙方当季运维费用。4、考核得分90分及以上为优秀，80分为合格，80分以下为不合格。表中“按照规定”是指:按照《江苏省盐南高新区农村生活污水处理设施运行维护管理办法(试行)》、合同和招投标文件规定。5、考核组必须由甲方安排2人及以上，被考核方对考核得分存疑，可向区生态环境分局提出复审，区生态环境分局联合伍佑街道对申请事项进行复审，考核得分以复审结果为最终得分。6、考核得分为运维服务的评价依据。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 第四章 采购需求

项目属性：服务类项目

本项目位于盐南高新区伍佑街道宏心村、珠溪社区、严家村、龙园社区，配套有污水一体化处理设施、提升泵站、蓄水池、主支管网、污泥沉井和相关检查井、化粪池等。在覆盖范围内，农户生活污水经收集、处理后达到国家、省规定的标准，由车辆或内部提升泵浇灌农田、绿化、道路等。为进一步加强对农村生活污水处理设施的长效管理，确保已建成的生活污水治理设施长期、稳定、有效运行，本项目拟通过公开招标方式择优选择供应商，实施盐南高新区伍佑街道农村生活污水处理设施运维项目。

一、项目概况

本项目位于盐南高新区伍佑街道境内，其中宏心村现有提升泵站1套（50m³/d一套），珠溪社区现有污水一体化设施一套（50m³/d）、蓄水池十套（40m³/座）、提升泵站1套（50m3/d），严家村现有提升泵站1套（50m³/d）、蓄水池十套（40m³/座），龙园社现有区蓄水池1套（50m³/座），合计主管网7481米，支管网10387米，检查井Φ600mm以上检查井291座，Φ600mm以下检查井390座，受益农户278户。要求在覆盖范围内，生活污水经一体化处理后达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 32/3462-2020），由车辆或内部提升泵浇灌农田绿化、道路降尘或送至市政污水管网等。

1、设备种类、数量、用途和处理能力

| 设备种类 | 数量（台/套） | 用途 | 处理能力 | 设施所在位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 提升泵站 | 1 | 污水从主管网提升至蓄水池 | 50m³/d | 宏心村 |
| 提升泵站 | 1 | 污水从主管网提升至蓄水池 | 50m³/d | 珠溪社区 |
| 污水一体化处理设施 | 1 | 处理农村生活污水 | 50m³/d | 珠溪社区 |
| 蓄水池 | 10 | 蓄储农村生活污水 | 40m³/座 | 珠溪社区 |
| 提升泵站 | 1 | 污水从主管网提升至蓄水池 | 50m³/d | 严家村 |
| 蓄水池 | 10 | 蓄储农村生活污水 | 40m³/座 | 严家村 |
| 蓄水池 | 1 | 蓄储农村生活污水 | 50m³/座 | 龙园社区 |

2、主支污水管网长度及现状（运行维护）

| 主支管网名称 | 长度（m） | 现状 | 所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管网 | 2549 | 和支管网已接通 | 宏心村 | 污水从主管网流至蓄水池后，采用机动车拖运至三星村2号站污水处理设施进行处理。 |
| 支管网 | 3817 | 和主管网已接通 | 宏心村 |  |
| 主管网 | 3239 | 和支管网已接通 | 珠溪社区 | 污水从主管网接至珠溪社区污水处理设施进行处理。 |
| 支管网 | 4350 | 和主管网已接通 | 珠溪社区 |  |
| 主管网 | 885 | 和支管网已接通 | 严家村 | 污水从主管网接入蓄水池，采用机动车拖运至三星村4号站污水处理设施进行处理。 |
| 支管网 | 1760 | 和主管网已接通 | 严家村 |  |
| 主管网 | 808 | 和支管网已接通 | 龙园社区 | 污水从主管网接入至蓄水池，采用机动车拖运至珠溪社区污水处理设施进行处理。 |
| 支管网 | 460 | 和主管网已接通 | 龙园社区 |  |

3、检查井种类和数量（含污泥处置及维护）

| 检查井名称 | 种类 | 数量（座） | 所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查井 | 600mm以上 | 95 | 宏心村 | 垂直式 |
| 检查井 | 600mm以下 | 167 | 宏心村 | 垂直式 |
| 污泥沉井 | 1000mm | 7 | 宏心村 | 垂直式 |
| 检查井 | 600mm以上 | 101 | 珠溪社区 | 垂直式 |
| 检查井 | 600mm以下 | 162 | 珠溪社区 | 垂直式 |
| 污泥沉井 | 1000mm | 4 | 珠溪社区 | 垂直式 |
| 检查井 | 600mm以上 | 28 | 严家村 | 垂直式 |
| 检查井 | 600mm以下 | 61 | 严家村 | 垂直式 |
| 污泥沉井 | 1000mm | 4 | 严家村 | 垂直式 |
| 检查井 | 1000mm | 52 | 龙园社区 | 垂直式 |

4、化粪池数量和能力

| 名称 | 种类 | 数量(套) | 设施所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化粪池 | lm³ | 54 | 宏心村 | 受益农户117 |
| 化粪池 | lm³ | 56 | 珠溪社区 | 受益农户72 |
| 化粪池 | lm³ | 21 | 严家村 | 受益农户72 |
| 化粪池 | lm³ | 1 | 龙园社区 | 受益农户17 |

5、一体化污水处理设施工艺及执行标准

| 污水处理设施名称 | 污水处理方法 | 处理规模 （m³/d) | 服务人口数量（人） | 执行标准名称 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 珠溪社区污水处理设施 | AO+MBR 膜 | 50 | 216 | 农村生活污水处理设施水污染物排放标准(DB32/3462-2020) | 一级 A |

珠溪社区和龙园社区处理后尾水道路降尘，浇灌农田和绿化，宏心村和严家村处理后尾水浇灌农田和绿化，可排至附近沟渠。

二、运维要求

1、确保设施常年正常运转，并定期对设备进行检修保养，确保池体无堵塞、渗漏、开裂、破损等情况发生，保持池体及周边绿化带内无杂物堆放，做到池体整洁美观。

2、对于有动力处理设施，保证水泵及配电设施运行良好，无漏电、跳闸、运转异常等现象发生。污水处理设施及其场地内应做到无板结、无垃圾、无杂草，保持场地整洁美观。

3、建立并完善污水管网的巡查制度和应急处理预案，一旦发现污水管网破损或堵塞，立即安排维修，保证管网完好通畅。每周至少开展1次现场厌氧池、管网、检查井、泵站等的巡查养护，按要求对污水处理设施（含污水管网、污水处理装置等）和监控设施（流量监控、动力设备状态监控、数据采集等）进行检查、测试、清理、维护、维修等工作，保证其正常运行（必须进行大修的，以区相关职能部门验收通过为准），并做好巡查记录。

4、承担设施设备运行维护管理安全生产责任，严格操作规程，加强对操作人员的安全生产教育，定期检查设施的运行维护及设备运转情况，及时纠正、整改安全隐患，保证运行维护做到安全、规范、优质、高效。

5、建立运行管理台账，内容包括设施运转情况、设备维护情况、生态养护情况和进出水水质情况等，每季度要有运营管护总结和水质监测报告并定期报采购人和伍佑街道备案。运维单位要建立污水处理运维管理信息库。主要内容为项目信息资料和队伍人员资料。项目信息资料，包括工程验收移交资料、终端处理设施基本情况、受益农户基本情况、日常运维巡查资料、故障处理资料、水质检测报告等。队伍人员资料，包括管理人员资料、运维人员资料、巡查人员资料等。

6、供应商应定期开展终端处理设施的水质检测，采购人将定期不定期开展抽查检测，不达标的将按相关规定予以处理。

7、设立并公开应急投诉电话，能够及时响应公众对污水处理设施运行情况的投诉，对通过日常巡查发现、街道书面送达以及群众居民反馈的异常情况，要求在1小时内响应、人员在6小时内到达现场处置，对一般故障要求24小时内恢复并正常运行，对不易诊断或维修的故障，要求在72小时内恢复并正常运行。

8、配备维护车、吸污车、高压清洗泵车、管道疏通设备。常年备有充足的各种耗材备品、备用整机和关键部件，能确保备品备机及时更换。

三、考核管理

采购人按照《环境保护设施运营单位运营服务能力要求》等标准规范制定的《盐南高新区农村生活污水处理设备运维服务考核管理办法》，每季组织一次监督检查，实施年度考核。对设施的正常运转率、设备完好率、出水达标率、设施周边环境、管理制度等进行综合考核。

四、商务条款

1、供应商需为本项目至少配备工作人员3人。

2、合同履行期限：一年

3、报价要求

本项目采用总承包报价方式，项目总价包含但不限于除项目大修事项产生的费用以外的所有乙方服务人员的相关报酬待遇、检测检验费、材料设备费、运行维修维护费、运输费、办公费、管理费、培训费、风险费、税金、合理利润及政策性文件规定等各项应有费用，以及中标人为履行合同所涉及到的一切可预见和不可预见的费用。

4、付款方式和时间

4.1 预付款支付时间：合同签订后，采购人收到预付款发票后30日内；预付款支付比例：合同金额的30%。

4.2支付方式：试用期（3个月）期满，经考核合格后，付试用期期间的运维服务费用。如果未能按合同履约的，试用期结束后，终止合同，履约保证金不予退还，不支付试用期间的服务费用，同时供应商应返还预付款，并承担因此造成采购人的所有损失。试用期满后，服务费按月支付，下一个月支付上一个月的服务费，服务费结算方式：每月付款额按年中标价/12为基数，并扣除采购人对供应商的处罚、违约金等扣款。付款时先扣回预付款。采购人付款前，供应商应提供完税发票，供采购人办理付费手续，供应商提供发票后30日内，采购人支付费用。

4.3本项目污水处理设施运行所消耗的电力费用先由供应商按时交纳垫付，采购人每季度与供应商结算，下季度第一个月结算上一季度的电费。

4.4本项目招标文件中的大修事项，是指不在质保范围的，一次维修费用大于等于5000元（人民币）的，属于本项目大修，其费用由采购人承担。由于设计、施工原因导致项目缺陷的，维修费用由采购人承担，并纳入大修范围。涉及大修以及其他修理事项需要而停运的，由中标人提前2日报采购人备案。

4.5大修或设计、施工原因导致项目缺陷的维修费用确认程序：由中标人将大修事项报采购人审核后实施，大修完成后，由采购人委托相关单位审核，按照审核结果支付款项。

4.6每次付款时成交供应商须提供等额发票，否则采购人有权拒绝付款。

4.7因财政审批导致的迟延支付，采购人不承担迟延支付的违约责任。

5、项目验收

5.1甲方依法组织履约验收工作。

5.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

5.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

5.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

5.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

5.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

五、相关要求

1、本项目为伍佑街道农村生活污水处理设施运维项目，是环境治理和民生实事项目，非常重要。为确保项目目标实现，需要供应商具有丰富的工作经验。本项目对自2023年1月1日以来承担过类似项目（须含污水处理运维）的供应商优先。

2、供应商需具备各种良好的管理体系，规范日常管理与服务流程，确保服务质量稳定,积极保障员工健康，提升工作环境，防范信息泄露，整合管理流程，减少重复工作，提高资源利用效率，以保障本项目的顺利实施，本项目对具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的供应商优先。

3、项目负责人决定人了项目实施的水平和质量。本项目对项目负责人具有环保类相关专业中级及以上职称的供应商优先。

4、本项目对项目组成员配备环保专业中级及以上职称或具有环保设施运营（污水处理工）操作技术岗位能力证书的供应商优先。

5、技术方案

供应商应根据国家政策法规、本地实际和本采购文件要求，围绕项目目标，制定细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的技术方案，至少包括实施方案、组织机构设置和人员配备、管理服务模式、质量保证方案、重难点分析及对策措施、应急处理方案、台账管理方案等方面。

5.1实施方案

供应商应针对本项目实际情况，制订切实可行的实施方案，内容至少包括服务范围及标准，工作流程及规范（日常运维流程、应急响应流程），设施设备维护管理（巡查管理、维修管理、运行管理、保养管理），环保与安全要求等方面。

5.1.1服务范围及标准

5.1.1.1 服务范围

本项目的运维服务范围全面覆盖盐南高新区伍佑街道的宏心村、珠溪社区、严家村、龙园社区，具体包括：处理设施、管网系统、附属构筑物。

5.1.1.2 服务标准至少符合招标文件要求的标准，并确保项目稳定、高效、合规运行：

a.出水水质标准：严格执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB32/3462-2020）一级A标准，确保尾水安全用于农田灌溉、绿化、道路降尘或排入附近沟渠。

b.设施运行标准至少达到：设施正常运行率 ≥ 98%；设备完好率 ≥ 95%；巡查任务完成率 100%。

c.响应与处置标准

服务响应：设立24小时应急电话，接到异常通知后1小时内作出响应。

人员到场：运维人员6小时内到达现场进行处置。

故障修复：一般故障24小时内修复；复杂故障72小时内修复；需大修的，提前2日报备并按程序执行。

d.检测与报告标准

水质自检：每季度对终端处理设施进行一次水质检测，并记录存档。

报告备案：每季度向采购人及伍佑街道提交运营管护总结和水质监测报告。

5.1.2工作流程及规范

5.1.2.1 日常运维流程（标准化闭环管理）

建立“巡检-维护-记录-报告-改进”的标准化闭环工作流程。

a.计划性巡检：每周制定并执行覆盖所有设施、管网、检查井的巡查计划。

b.标准化操作：严格按照《设备操作规程》进行检查、保养和简单维护。

c.实时数据记录：使用移动终端APP实时上传巡检数据、设备状态照片和视频。

d.异常情况处理：发现异常立即上报，并启动相应的维修或应急流程。

e.周期性总结：每季度进行工作总结，分析问题，优化运维策略。

5.1.2.2 应急响应流程

a.接报与响应：24小时值班中心接报后，1小时内确认情况并通知最近运维人员。

b.现场处置：人员6小时内抵达，进行初步诊断，设置安全警示，并根据《应急预案》执行抢修。

c.资源调配：根据需要，迅速调配吸污车、备用泵、发电机等应急物资。

d.事后恢复与报告：故障排除后，清理现场，恢复运行，并在24小时内提交书面应急处理报告。

5.1.3设施设备维护管理

5.1.3.1 巡查管理

a.频率：每周不少于1次全覆盖巡查。雨季、汛期增加至每周2次。

b.内容：

设施：检查结构完整性（渗漏、开裂）、设备运行状态（水泵、风机、仪表）、场地清洁度。

管网：检查破损、堵塞、漏水、满溢情况。

检查井/蓄水池：检查井盖完好、防坠网有效、池内淤积情况。

工具：采用巡检APP，实现GPS定位、扫码打卡、问题拍照上传，确保巡查轨迹和内容真实可溯。

5.1.3.2 维修管理

a.分级维修：

小修（<5000元）：由中标方承担，发现即处理，并记录在案。

大修（≥5000元）：立即报采购人审核，审核通过后实施，费用由采购人承担。维修前备案，维修后由采购人验收。

b.备品备件：建立常用耗材和关键部件（如水泵、膜组件、传感器）的库存，确保48小时内可完成更换。

5.1.3.3 运行管理

a.参数优化：根据进水水量水质变化，动态调整一体化设施（AO+MBR）的曝气量、回流比、加药量等运行参数，确保处理效率最高、能耗最低。

b.仪表校准：定期对流量计、液位计、在线水质监测仪等仪表进行校准，保证数据准确性。

c.季节性管理：冬季做好设备防冻保温，夏季加强格栅清理和蚊蝇防治。

5.1.3.4 保养管理

a.制定年度保养计划：明确每台设备的保养周期、内容和标准。

b.预防性维护：定期对水泵进行绝缘检测和润滑，对MBR膜组件进行在线和离线化学清洗，对电气柜进行除尘和紧固。

c.智能化预警：利用历史数据，对设备寿命进行预测，提前安排更换，避免突发故障。

5.1.4 环保与安全要求

5.1.4.1 环保要求

a.固体废物合规处置：栅渣、沉砂及规范化处理后的污泥，将委托有资质的单位进行清运和处置，并建立完整的转移联单台账，确保全过程合法合规。

b.绿色运维：

节能：选用高效节能设备，优化运行方案，降低电耗。

降耗：使用环境友好型水处理药剂。

资源化：全力保障尾水用于农灌、绿化和降尘，实现水资源循环利用。

降噪防扰：对产噪设备进行隔音处理，合理安排高噪音作业时间，避免扰民。

5.1.4.2 安全要求

a.安全责任制：建立“安全第一，预防为主”的安全生产责任制，项目经理为第一责任人。

b.安全培训与演练：所有人员持证上岗，定期进行安全（特别是有限空间、用电、高空作业）培训和应急演练。

c.现场安全管理：

作业现场设置安全警示牌、围挡。

配备并强制使用安全帽、反光衣、防护手套、气体检测仪、防毒面具等安全防护用具。

严格执行《有限空间作业安全规程》，实行“先通风、再检测、后作业”。

5.2组织机构设置和人员配备

供应商应针对本项目的实际情况，制订科学合理、切实可行的组织机构设置和人员配备方案，内容至少包括组织机构设置、人员配备、岗位职责等方面，确保项目运维工作科学、高效、规范开展。

5.2.1组织机构设置

为实现项目运维工作的统一管理、专业分工与高效执行，本项目应设立项目运维部，采用“项目经理负责制”的组织架构，下设运维技术组、水质检测组与综合支持岗，形成“一级管理、两级执行”的扁平化管理模式。具体组织结构如下：

5.2.1.1 项目运维部：项目经理（1人）；运维技术组（2人）

5.2.1.2 人员配备

本项目共配备3名专职人员，具体配置如下：

| 岗位名称 | 人数 | 职责类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 管理统筹 | 全面负责项目运维管理 |
| 运维技术员 | 2 | 技术运维 | 分区域负责设施巡查、维修、保养 |

注：所有人员均具备相关岗位工作经验，持证上岗，并接受岗前培训。

5.2.1.3 岗位职责说明

a.项目经理

全面负责项目运维工作的组织、协调与实施；制定运维计划、应急预案并组织实施；负责与采购人、街道、社区等外部单位的沟通协调；组织项目例会、培训与考核工作；监督运维质量，确保出水水质达标、设施正常运行；负责项目台账、报告的审核与报送。

b. 运维技术员

负责污水设施、管网、泵站、检查井等的日常巡查与维护；执行设备保养、故障排查与维修工作；记录运维数据，填写巡查日志与维修报告；配合应急抢修工作，确保故障及时处理；协助水质检测员进行采样与现场检测。

5.3管理服务模式

为保障伍佑街道农村生活污水处理设施运维项目的长效稳定运行，供应商应根据采购需求和本项目实际，提供科学合理、切实可行的管理服务模式方案，方案至少包括管理模式、运作流程、管理机制、项目支持与保障等方面。

5.3.1管理模式

本项目采用“矩阵式扁平化管理”模式，即“公司总部资源支撑 + 项目经理全权负责 + 现场团队分区执行”的三级联动结构。

5.3.1.1 公司总部支撑层

由公司高层管理和技术专家组成，负责提供战略指导、重大技术支援、资金保障、后备人力资源及关键设备调配，是项目运行的坚强后盾。

5.3.1.2 项目管理层（核心）

派驻现场的项目经理作为项目唯一负责人和总协调人，对采购人（甲方）全权负责。

项目经理拥有现场人事、财务、技术的决策权与执行权，确保指令畅通、决策高效，避免多层汇报带来的效率损失。

5.3.1.3 现场执行层

运维团队应按“专业分工、区域包干” 相结合的方式组织。

专业分工：设立技术组、水质检测岗，确保专业技术深度。

区域包干：将宏心村、珠溪社区、严家村、龙园社区划分为若干责任区，指定专人负责该区域的日常巡查、简单维护与问题初步排查，实现网格化精细管理。

此模式确保了管理的垂直高效与技术的横向协同，既能快速响应现场需求，又能获得公司层面的全面支持。

5.3.2 运作流程

本项目运维服务遵循 “PDCA循环”（计划-执行-检查-处理） 的闭环管理流程，具体运作流程如下：

5.3.2.1计划阶段 (Plan)：

年度/季度计划：根据合同要求和设施现状，制定年度运维大纲及季度重点工作计划。

周计划：每周五制定下一周的详细巡查、保养、检测工作计划，明确任务、人员、时间和标准。

应急计划：常备不懈，定期更新应急预案，确保应急物资和设备处于良好状态。

5.3.2.2执行阶段 (Do)：

标准化作业：所有运维操作（如巡查、设备保养、水质采样、数据记录）均严格按照既定的《运维作业指导书》执行。

智能化辅助：运用运维管理APP进行任务派发、现场打卡、数据上传、问题上报，实现过程留痕、实时监控。

闭环化处理：对于发现的问题，执行“发现 → 上报 → 处理 → 验证 → 记录”的闭环处理流程。

5.3.2.3检查阶段 (Check)：三级检查机制

员工自检：运维人员对当日工作完成质量和记录准确性进行自查。

技术负责人巡检：技术负责人定期对各站点工作质量进行抽查和复核。

项目经理督查：项目经理不定期对全线运维状况、台账记录、现场环境进行综合督查。

对标考核：每月依据甲方《运维服务考核表》进行内部模拟考评，提前发现并弥补不足。

5.3.2.4处理阶段 (Act)：

每周例会：总结本周工作，分析存在问题，制定改进措施，并部署下周任务。

持续改进：对检查阶段发现的系统性或反复出现的问题，进行根源分析，修订工作方案或制度，实现管理水平的螺旋式上升。

5.3.3 管理机制

为确保管理模式和运作流程的有效落地，建立并实施以下四大核心管理机制：

5.3.3.1 常态化沟通协调机制

内部沟通：建立项目工作群，确保指令、信息在团队内部即时传递。每日进行晨会布置，每周召开周会总结。

对外沟通：

定期汇报：按季度向采购人及伍佑街道提交运维总结和水质监测报告。

主动对接：项目经理作为指定联络人，主动、定期与甲方及相关社区（村）保持沟通，及时了解需求和反馈。

公众沟通：公开应急服务电话，建立与受益农户的沟通渠道，及时响应和处理群众诉求。

5.3.3.2 预防性运维管理机制

变“被动维修”为“主动预防”。通过高频次的定期巡查、按计划的设备保养、关键运行参数的趋势分析，提前发现故障隐患，将问题消灭在萌芽状态。

建立设备生命周期档案，预测性更换易损件，避免设备突发性停机。

5.3.3.3 监督与考核激励机制

内部考核：将甲方的考核标准细化、量化到每个岗位和个人，考核结果与绩效工资、评优评先直接挂钩。

正向激励：设立“运维标兵”、“安全之星”等奖项，激发员工工作积极性和责任心。

责任追究：对因工作失误造成服务质量问题或甲方考核扣分的，明确责任，予以相应处理。

5.3.3.4 应急快速响应机制

24小时值班：设立并公开24小时应急电话，确保不漏接任何报警信息。

分级响应：根据事件紧急程度和影响范围，启动不同级别的应急响应程序。

资源保障：常设应急小组，备有充足的应急物资和抢修工具，车辆随时待命，确保严格执行“1小时内响应、6小时内到场”的承诺。

5.3.4 项目支持与保障

供应商应为本项目提供全方位、强有力的支持与保障。

5.3.4.1技术保障

供应商总部技术专家库应将作为本项目的“智囊团”，提供远程技术支持和重大故障的现场会诊。

供应商应定期组织新技术、新工艺的内部培训，提升团队整体技术水平。

5.3.4.2人力资源保障

供应商配备的项目团队成员均应具备相关经验和资质，并实行AB角备份，确保关键岗位不空缺。

供应商应建立人才储备池，可根据项目需要，随时增派合格人员。

5.3.4.3物资与装备保障

供应商应确保维护车、吸污车、检测设备等投入到位且性能良好。

供应商应在本地设立备品备件库，存储常用的泵机、阀门、传感器等，确保维修的及时性。

5.3.4.4信息化保障

供应商应引入或开发运维管理信息系统，实现人员定位、任务调度、台账电子化、数据分析等功能，提升管理效率和决策科学性。

5.3.4.5资金保障

供应商应设立项目专项备用金，确保运维工作中所需的零星采购、应急处理等资金及时到位，绝不因资金问题影响运维工作的正常开展。

5.4质量保证方案

供应商应针对本项目的实际情况，为实现设施长期、稳定、有效运行的目标，制订科学合理、切实可行的质量保证方案，内容至少包括质量管理体系、质量管理制度、质量控制措施和岗位职责等方面。

5.4.1 质量管理体系

本项目应采用国际通行的PDCA（计划-执行-检查-处理）循环模式，结合本项目特点，建立并实施一个闭环式、持续改进的质量管理体系。

5.4.1.1组织架构保障：供应商应成立以项目经理为第一责任人的项目质量保证小组。小组核心成员包括技术负责人、质量安全员及各片区运维组长，形成公司级、项目级、班组级三级质量管理网络。

5.4.1.2标准化作业：供应商应依据《江苏省盐南高新区农村生活污水处理设施运行维护管理办法(试行)》、招标文件、合同条款及国家、行业相关标准，编制《运维作业指导书》、《设备操作规程》、《安全生产手册》等标准化文件，作为所有运维活动的唯一依据。

5.4.1.3全过程监控：供应商应对运维服务的“巡检-维护-监测-响应-记录-改进”全过程进行监控。供应商应利用智能化管理平台（如配备的系统）进行实时数据跟踪，结合人工抽查与定期审核，确保每个环节符合质量标准。

5.4.1.4持续改进机制：供应商应通过定期的内部审核、管理评审、客户满意度调查及对不合格服务的分析，识别改进机会，并采取纠正与预防措施，实现质量管理体系的螺旋式上升。

5.4.2 质量管理制度

为确保质量方针和目标的实现，供应商应严格执行以下核心质量管理制度：

5.4.2.1日常巡查与维护制度

频次：供应商应严格执行每周至少1次的全面现场巡查制度，对关键设备（水泵、风机、加药系统、仪表）增加检查频次。

内容：供应商巡查应涵盖设施运行状态、管网通畅性、池体结构安全性、场地环境等，并形成标准化巡查清单。

记录：供应商应使用统一制式的《日常巡查记录表》，实时记录，发现问题立即上报并启动处理流程。

5.4.2.2定期检测与校准制度

水质检测：供应商应严格执行“半月一次”的终端出水水质自检，并按规定委托有资质的第三方进行季度性比对监测，确保数据真实、准确、可追溯。

设备校准：供应商应对在线监测仪表（如流量计、液位计等）及实验室检测设备，建立定期校准计划，确保测量数据的有效性。

5.4.2.3预防性维护与计划检修制度

供应商应根据设备厂家建议和运行经验，制定年度、季度《设备预防性维护计划》，对风机、水泵、膜组件等核心设备进行定期保养，延长设备寿命，减少突发故障。

供应商应对大修项目，提前申报方案，经采购人审核后实施，并做好完整的维修及验收记录。

5.4.2.4应急响应与处置制度

供应商应确保应急电话24小时畅通。严格执行“1小时内响应、6小时内到场、一般故障24小时内修复、复杂故障72小时内解决”的承诺。

供应商应定期组织应急演练，提高团队对设备故障、水质超标、安全事故等突发事件的快速处置能力。

5.4.3 质量控制措施

针对运维服务的关键节点，应实施以下具体质量控制措施：

5.4.3.1出水水质控制

源头把控：供应商应加强管网巡查，防止工业废水、养殖废水等非生活污水混入，影响处理效果。

过程控制：供应商应严格按照AO+MBR工艺要求，控制曝气量、污泥浓度、膜清洗周期等关键工艺参数。

结果导向：供应商应以稳定达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB32/3462-2020）一级A标准为硬性指标，一旦自检或抽检超标，立即启动工艺调整和问题排查程序。

5.4.3.2设备运行可靠性控制

状态监控：供应商应通过听、看、摸、测等方式，日常判断设备运行状态，利用监控系统远程监视设备运行参数。

备品备件管理：供应商应建立关键设备和易损件的备件库，确保故障时能及时更换，缩短停机时间。

维修质量闭环：供应商从报修、维修到验收，应形成闭环管理，确保维修彻底，同一问题不重复发生。

5.4.3.3管网系统完好性控制

供应商应定期使用高压清洗车、管道疏通设备对管网进行预防性疏通。

供应商在巡查中应重点关注检查井盖是否完好、井内是否淤积、管道接口是否渗漏，发现问题立即列入维修计划。

5.4.3.4安全与环境控制

供应商所有运维人员应持证上岗，定期进行安全培训，下井、用电等危险作业严格执行审批程序。

作业现场供应商应设置警示标志，做到工完料清场地净，保持设施周边环境整洁美观。

污泥、栅渣等固体废物应按规定路线和标准进行合规处置，并记录在案。

5.4.4 岗位职责

供应商应明确各岗位在质量管理体系中的职责。

5.4.4.1项目经理（质量第一责任人）：全面负责本项目质量目标的实现和质量体系的有效运行；审批各项质量计划和管理制度；组织处理重大质量问题和客户投诉；主持管理评审，推动质量持续改进。

5.4.4.2技术/质量负责人：负责编制技术方案、作业指导书和质量控制标准；监督各项质量制度的执行情况，组织内部质量检查与考核；负责对运维人员进行技术培训和质量意识教育；分析水质数据和设备运行数据，提出工艺优化建议。

5.4.4.3运维操作员/组长：严格按照操作规程和巡查计划完成日常运维工作；负责填写各类运行、维护记录，确保原始数据真实准确；执行设备保养和简单维修任务；发现异常情况，第一时间上报并参与前期处置。

5.5重难点分析及对策措施

为确保本项目的顺利实施与长期稳定运行，供应商应针对本项目实际，认真提出本项目的重难点及对策措施方案，内容至少包括关键技术问题、重点、难点的分析及应对措施等方面。

5.5.1 关键技术问题、重点、难点分析

5.5.1.1重点：确保出水水质稳定达标

分析：本项目核心目标是出水水质稳定达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB32/3462-2020）一级A标准。珠溪社区的AO+MBR工艺虽较为先进，但其稳定运行对进水水质、工艺参数控制、膜组件的维护要求极高。同时，宏心村、严家村采用“蓄水池+机动车拖运”模式，存在转运不及时导致蓄水池内污水发酵、水质恶化的风险。水质达标是本项目考核的核心（考核表水质管理项占20分，且单次不达标即扣20分），是运维工作的重中之重。

5.5.1.2难点一：设施点位分散，运维巡检效率与及时性要求高

分析：项目覆盖宏心村、珠溪社区、严家村、龙园社区四个片区，设施包括提升泵站、一体化设备、蓄水池、化粪池以及长达17.8公里的主支管网和681座检查井。点多人散，地理跨度大，对日常巡检的覆盖范围、巡检频率、问题发现的及时性以及应急响应的速度构成巨大挑战。合同要求的“1小时内响应、6小时内到场”在交通、人员调度上是严峻考验。

5.5.1.3难点二：管网系统复杂，堵塞、渗漏预防与处置难度大

分析：庞大的地下管网系统是运维的“隐形战场”。农村生活污水常含有油脂、杂物，易造成管道及检查井淤积、堵塞。此外，地质沉降、树根侵入等可能导致管道接口渗漏或破裂。这些问题隐蔽性强，发现难度大，但一旦发生，可能引发路面溢流、环境污染，且维修工程量大，成本高。

5.5.1.4难点三：农村用水特征导致水质水量波动大，工艺调控复杂

分析：农村生活污水排放具有早、中、晚高峰时段集中排放的特点，水量瞬时波动大。同时，可能混入少量农家乐餐饮废水、洗涤废水等，导致进水水质浓度（COD、氨氮、SS等）不稳定，对生化处理系统，特别是珠溪社区的AO+MBR工艺造成冲击，影响处理效率和出水稳定性。

5.5.1.5难点四：与村民的协同及应急管理

分析：运维工作与278户受益农户密切相关。村民可能向管网倾倒杂物、占用设施场地等，影响系统正常运行。同时，设备故障、管网爆裂、突发水质超标等应急事件若处置不当，易引发群众投诉或负面舆情（考核表社会综合评价项占7分，且被上级通报后果严重）。如何建立有效的村民沟通机制和快速高效的应急体系是关键。

5.5.1.6难点五：新旧服务商交接的平稳过渡

分析：项目要求“在1个月内完成全部交接工作，确保项目设施、管道等无故障、损坏”。若交接不清，历史遗留问题、隐蔽故障将成为后期运维的“定时炸弹”，导致责任界定困难，影响服务考核与费用支付。

5.5.2 针对性应对措施

5.5.2.1针对出水水质稳定达标的对策

精细化工艺控制：供应商应对珠溪社区AO+MBR设施，建立严格的工艺参数监控体系，每日记录并分析曝气量、污泥浓度、膜压差等关键数据，及时调整。制定科学的膜组件化学清洗与离线清洗计划。

强化水质监测：供应商应严格执行“半月一次”的出水自检，并增加关键点位（如蓄水池进水口）的快速检测频次。建立水质预警机制，一旦数据异常，立即溯源排查。

优化转运调度：供应商应针对拖运模式，建立蓄水池液位监控与调度系统，制定高效的转运计划，确保蓄水池在高水位前完成清运，防止污水停留时间过长。

5.5.2.2针对设施分散、运维效率低的应对措施

划分网格，责任到人：供应商应将四个片区划分为若干运维网格，每个网格指定专人负责，实现“定人、定区、定责”。

智慧运维平台辅助：供应商应运用运维管理APP或小程序，实现巡检任务线上派发、轨迹记录、问题拍照上传、闭环处理，利用手机定位、水印相机等功能，确保巡检真实性、及时性。

合理配置资源：项目部应分别在珠溪社区（核心处理点）和宏心/严家村片区（拖运模式集中点）设立联络点或派驻人员，缩短应急响应半径，确保“6小时内到达现场”。

5.5.2.3针对管网系统复杂问题的解决策略

预防性维护为主：供应商应严格执行每周巡查制度，重点检查井内壁、水位、水流声，判断是否堵塞，定期（每季度或每半年）使用高压清洗车对易堵管段进行预防性疏通。

周期性全面检测：供应商应每年聘请专业单位采用CCTV管道内窥镜对主干管网进行一轮全面检测，精准定位破损、渗漏、堵塞点，实现“精准维修”。

建立管网电子档案：供应商应将管网图纸、检查井位置、历史维修记录等信息化，形成“管网一张图”，便于快速定位和决策。

5.5.2.4应对水质水量波动的调控手段

加强源头引导与宣传：供应商应制作并发放通俗易懂的宣传册，引导村民规范排水，避免杂物、油污倒入下水道。

工艺弹性操作：供应商应在用水高峰时段，调整提升泵站的运行策略，实现均衡进水。根据进水水质监测数据，预判性调整一体化设备的曝气和回流，增强系统抗冲击负荷能力。

设立应急调节池（如条件允许）：在关键节点，供应商应探讨利用现有蓄水池作为应急调节池的可能性，以缓冲瞬时大水量冲击。

5.5.2.5强化社区协同与应急响应机制

建立公开透明的沟通渠道：供应商应在各村社显著位置设立公示牌，公开运维单位、负责人、应急电话和服务承诺，主动接受监督。

定期走访与宣传：供应商应每月定期走访村委会和部分农户，了解诉求，宣传运维知识，建立良好互动关系。

完善应急预案与演练：供应商应编制详尽的综合应急预案（涵盖设备故障、管网应急、水质超标、安全事故等），并每半年组织一次实战演练，确保应急队伍反应迅速、处置得当。

5.5.2.6确保交接期平稳过渡的保障措施

成立专项交接小组：由项目经理带队，技术骨干参与，主动对接采购人及原运维单位。

制定详细的交接方案：至少包括资料交接（图纸、台账、设备说明书等）、现场实物盘点（设备状态、备品备件、工具车辆）、系统调试与测试，并形成三方签字确认的交接清单。

设置过渡期强化巡检：交接后第一个月，供应商应实施每日重点巡查和全面排查，确保第一时间掌握所有设施的真实状态，快速解决遗留问题。

5.6应急处理方案

为确保伍佑街道农村生活污水处理设施在突发状况下得到迅速、有效、安全的处置，最大程度降低环境风险与社会影响，保障运维工作的连续性和稳定性，供应商应根据采购需求和本项目实际，提供科学合理、切实可行的应急处理方案，方案至少包括原则与目标、应急组织体系与职责、可能发生的设施设备故障、安全事故、极端天气等突发事故情况分析、应急响应流程、应急保障措施等方面。

5.6.1 原则与目标

原则：应坚持“安全第一、预防为主、统一指挥、快速反应、分级负责、处理果断”的原则。

目标：应承诺实现突发事件的早发现、早报告、早处置，确保应急响应时间1小时内，人员到达现场时间6小时内，一般故障恢复时间24小时内，复杂故障恢复时间72小时内，最大限度减少事故损失，杜绝因运维不到位导致的重大环境污染事件和安全生产事故。

5.6.2 应急组织体系与职责

5.6.2.1应急领导小组

组成：项目经理任组长，技术负责人任副组长，各片区运维组长为成员。

职责：全面负责应急工作的组织、协调和决策；启动和终止应急响应；调配应急资源和人员；对外信息报送与沟通（向采购人、伍佑街道及上级部门报告）。

5.6.2.2现场处置组

组成：以运维人员为核心，根据事件类型配备电工、维修工等专业人员。

职责：负责现场警戒、事故初步判断、采取紧急控制措施；执行故障修复、抢险救援任务；向应急领导小组实时汇报现场情况。

5.6.2.3后勤保障组

组成：由项目内勤及指定人员兼任。

职责：负责应急物资的储备、保管和供应；保障应急车辆、通讯设备畅通；提供后勤支持及医疗救护联络。

5.6.3 主要突发事故情况分析及应急措施

5.6.3.1 设施设备故障类

1、情况分析

动力设备故障：提升泵站水泵、一体化设施风机、回流泵等核心设备停转，导致污水无法提升或处理工艺中断，存在蓄水池满溢、系统停摆风险。

MBR膜组件堵塞或破损：导致珠溪社区一体化设施处理效率骤降，出水水质超标。

电气控制系统故障：如PLC故障、电路短路，造成设备瘫痪。

仪表仪器失灵：流量计、液位计、在线监测仪数据失真，影响运行判断。

2、应急响应措施

立即报备：第一时间向应急领导小组和采购人报备，如需停运，提前2日备案（突发故障即时报备）。

切换备用设备：若有备用设备，立即切换运行。

紧急抢修：现场处置组携带工具及备件赶赴现场，诊断故障原因，进行维修或更换。如需外部技术支持或大修，立即上报。

工艺调整：对于膜堵塞，启动在线或离线清洗程序；对于设备维修期间，根据工艺条件调整运行参数，最大限度减少处理效率损失。

水质应急监测：设备故障修复后，立即对出水水质进行加密监测，确保达标后方可正常排放。

5.6.3.2 出水水质突发性超标

1、情况分析

进水水质剧烈波动（如混入高浓度废水）、工艺异常、设备故障或药剂投加失效等原因，导致出水COD、氨氮、总磷等指标超标。

2、应急响应措施

立即溯源与工艺调整：供应商应排查进水来源，检查设备运行状态及药剂投加系统，立即调整曝气量、污泥回流比等工艺参数。

启用应急措施：若条件允许，供应商应将超标尾水引入应急池（或协商使用蓄水池暂存），禁止直接外排。

强化处理与监测：供应商应投加针对性化学药剂（如PAC）进行应急处理，并每2小时进行一次水质快速检测，直至连续稳定达标。

报告与评估：供应商应立即向采购人报告超标情况、原因及已采取的措施，并配合后续调查与评估。

5.6.3.3 管网系统突发事故

1、情况分析

管网破损或渗漏：因地基沉降、外力破坏等导致管道破裂，污水外泄，污染土壤和地下水。

检查井堵塞或满溢：油污凝结、杂物沉积导致管道堵塞，污水从检查井溢出至路面，影响环境卫生和交通。

2、应急响应措施

现场警戒与围护：立即设置安全警示牌、警戒线，夜间配备警示灯，防止次生事故。

紧急疏通与抽运：对于堵塞，立即调派吸污车、高压清洗车进行疏通和抽运。对于破损，评估后采取临时抱箍堵漏或快速开挖更换管段。

环境清理：对溢流到路面、地面的污水进行冲洗、清理，消除环境影响。

后续修复：临时处置后，制定永久性修复方案，按程序报批后实施。

5.6.3.4 安全生产事故

1、情况分析

有限空间作业事故：下井清淤、维修时，可能发生中毒、窒息、爆炸。

触电事故：电气设备操作、维修不当引发。

溺水、滑跌等：在蓄水池、处理设施周边作业时发生。

2、应急响应措施

立即呼救与报警：第一时间拨打120、119等急救电话。

科学施救：严禁盲目施救。有限空间事故必须先通风、再检测、后作业，救援人员必须佩戴正压式空气呼吸器等专业防护装备。

切断电源：发生触电事故，立即切断电源，使用绝缘物体使伤员脱离电源。

现场急救：对伤员进行必要的现场急救（如心肺复苏），直至专业医护人员到达。

5.6.3.5 极端天气

1、情况分析

台风、暴雨、冰雹、极寒天气等可能导致设施淹没、供电中断、设备冻损、池体结构受损。

2、应急响应措施

预警与预防：密切关注天气预报，提前对设备进行加固，对易受淹的泵站、电控柜准备沙袋；对裸露管道、阀门进行保温处理。

应急供电：提前检查备用发电机，确保暴雨或台风导致停电时，关键设备能持续运行。

加强巡查：极端天气过后，立即对所有设施、管网进行全面巡查，及时发现并处理隐患。

灾后恢复：迅速统计受损情况，调配资源进行抢修，优先恢复处理功能。

5.6.4 应急响应流程

接警与报告：任何人员发现异常，立即向项目经理报告，说明事件时间、地点、概况。

启动响应：应急领导小组根据事件级别，决定启动相应级别的应急响应。

现场处置：现场处置组按应急方案开展处置，并实时反馈。

扩大应急：当事件无法控制或升级时，立即请求采购人、街道及消防、环保等外部力量支援。

应急终止：事件得到有效控制，隐患消除后，由应急领导小组宣布应急终止。

后期处置：进行事故调查、评估损失、整理应急记录、补充消耗的应急物资。

5.6.5 应急保障措施

5.6.5.1通讯保障

供应商应确保项目经理、关键岗位人员手机24小时畅通，建立微信群等即时通讯组，确保信息传递高效。

5.6.5.2物资与装备保障

车辆：供应商应保障维护车、吸污车、高压清洗车随时可用。

抢修工具与备件：供应商应储备充足的水泵、风机、膜组件、管道、电缆等常用易损件及专业工具。

安全防护：供应商应配备正压式空气呼吸器、安全绳、气体检测仪、防毒面具、绝缘手套、急救箱等。

应急物资：供应商应储备沙袋、潜水泵、应急照明灯、警示标志、围挡等。

5.6.5.3人员与培训保障

供应商所有运维人员必须经过应急培训，熟知本方案。

供应商应每年至少组织一次综合应急演练，针对有限空间作业、水质超标、管网抢修等专项演练每半年一次，不断提高实战能力。

5.6.5.4技术保障

供应商应与设备供应商、专业维修公司建立技术支持合作关系，确保复杂故障能得到快速外部支援。

5.7台账管理方案

供应商应根据采购需求和本项目实际，提供一个细致完整、科学合理、针对性和操作性强的台账管理方案，方案至少包括台账建立、保管、归档管理、质量保证措施等方面，确保项目运维过程可追溯、数据可查、管理规范。

5.7.1台账建立

5.7.1.1台账设计原则

全面性：应覆盖项目运维全过程，包括设施运行、维护、检测、应急、人员管理等。

规范性：应遵循《江苏省盐南高新区农村生活污水处理设施运行维护管理办法(试行)》及招标文件要求。

可操作性：应采用电子与纸质相结合的方式，便于现场记录与后台管理。

实时性：应确保台账记录及时、准确，反映设施真实运行状态。

5.7.1.2台账分类与内容

根据项目特点，将台账分为以下几类：

| 台账类别 | 主要内容 | 记录频率 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设施运行台账 | 处理水量、设备运行状态、电力消耗、出水水质指标（COD、氨氮、TP等） | 每日记录 | 运维人员 |
| 巡查维护台账 | 巡查时间、点位、发现问题、处理措施、完成情况 | 每周至少1次 | 巡查人员 |
| 水质检测台账 | 检测时间、点位、检测项目、检测结果、检测机构 | 半月1次 | 质量负责人 |
| 故障维修台账 | 故障时间、描述、维修措施、更换部件、维修结果 | 实时记录 | 项目经理 |
| 应急处理台账 | 事件类型、响应时间、处理过程、结果、后续措施 | 实时记录 | 应急负责人 |
| 人员管理台账 | 岗位职责、培训记录、考勤、证书更新情况 | 每月更新 | 项目经理 |
| 大修与专项台账 | 大修申请、审核意见、实施过程、验收结果、费用明细 | 按需记录 | 项目经理 |
| 受益农户台账 | 农户信息、接入状态、投诉记录、回访情况 | 每季度更新 | 客服专员 |

5.7.1.3台账记录方式

电子台账：应采用专用运维管理软件或Excel模板，支持移动端APP现场录入。

纸质台账：用于现场临时记录，后续由专人录入电子系统。

签名确认：每项记录需由责任人签字确认，确保真实性。

5.7.1.4应急情况下的台账管理

在设备故障、自然灾害等应急情况下，启用应急台账模块，记录响应与处置全过程。

应急台账需在事件结束后24小时内完成整理归档。

支持离线记录，事后补录至系统。

5.7.2台账保管

5.7.2.1 保管制度

分级管理：项目经理为总负责人，各岗位人员负责本岗位台账的初步整理与提交。

保密要求：应实行涉及农户信息、水质数据等敏感内容，严格限制访问权限。

备份机制：应实行电子台账每日自动备份至云端服务器，纸质台账扫描存档。

5.7.2.2 存储方式

电子台账：应实行存储在本地服务器+云端双备份，设置访问权限和操作日志。

纸质台账：应实行专柜存放，防潮防火，标识清晰，便于查阅。

5.7.2.3 查阅与更新

内部查阅：经项目经理批准后方可调阅。

外部查阅：仅向采购人、审计单位、监管部门开放，需书面申请。

更新流程：台账更新需经复核人审核后方可生效。

5.7.2.4 安全措施

应实行电子系统采用密码+指纹双认证。

应实行纸质台账存放处安装监控设备。

应实行定期进行数据完整性检查。

5.7.3台账归档

5.7.3.1 归档周期

月度归档：供应商应在每月5日前完成上月台账整理归档。

季度归档：供应商应在每季度第一个月10日前完成上季度台账归档。

年度归档：供应商应在合同期满后30日内完成全部台账归档。

5.7.3.2 归档内容

至少包括所有原始记录表、扫描件、电子文件。

相关附件：至少包括检测报告、维修单据、照片视频等。

归档清单：至少包括归档时间、内容摘要、责任人。

5.7.3.3 归档流程

整理：应按时间、类别分类整理。

审核：应由质量负责人审核完整性、准确性。

编号：应按“年度-类别-序号”规则编号。

装订/打包：纸质台账应装订成册，电子台账打包压缩。

移交：移交至供应商档案室或采购人指定位置。

5.7.3.4长期保存与检索

电子档案保存期限不少于10年，纸质档案不少于5年。

建立档案检索系统，支持按时间、设施、事件类型等多维度查询。

定期检查档案完整性，防止损坏或丢失。

5.7.4质量保证措施

培训制度：每季度对运维人员进行台账管理培训。

考核机制：将台账记录质量纳入绩效考核，与薪酬挂钩。

内部审计：每月由质量负责人抽查台账，发现问题立即整改。

持续改进：根据实际运行情况，优化台账格式和流程。

6、成交供应商必须严格遵守国家和地方关于劳动等法律法规及规章制度，保证按时发放本项目服务人员报酬，且最低月工资标准不低于本地区最低标准；工作时间符合劳动法的规定。供应商应自行为员工办理必须的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均由供应商考虑并包含在投标报价中。

7、成交供应商必须严格遵守国家和地方关于劳动安全等法律法规及规章制度，制定严格的安全措施，加强安全监督管理，配备合格的劳动防护用品、安全用具，负责对项目服务人员进行培训、教育和管理，服务过程中所有安全责任、安全风险由供应商自行承担，与采购人无关。

六、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 农村生活污水处理设施运维 | 其他未列明行业 |

# 第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目为专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、采购本国产品的支持政策

5.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

5.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

5.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

5.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

6、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 评审因素 | 评分分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30,得分四舍五入保留2位小数。 |
| 综合实力（12分） | 业绩 （4分） | 投标人自2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担过类似项目业绩（须含污水处理运维）的，有一个得2分，本项最高得4分。投标时需提供服务合同原件彩色扫描件，且合同中需体现甲乙双方名称、合同签订时间、甲乙双方章印齐全、合同服务内容，否则不予认可。未提供或经评审不合格的均不得分。 |
|  | 认证证书（4分） | 投标人具有有效的质量管理体系、环境管理体系认证证书的，提供1个得2分，本项最高得4分。投标时需提供认证证书原件扫描件和国家认监委网站查询截图，投标人应当确保证书开标当天处于有效期内，否则不予认可。以上材料均须加盖投标人公章，否则不予认可，未提供不得分。 |
|  | 项目负责人（2分） | 项目负责人具有环保类相关专业高级及以上职称的，得2分，中级职称的，得1分（职称证书按高级别计分），本项最高得2分。 投标时须提供项目负责人职称证书原件扫描件加盖投标人公章和该人员近3个月以来任一月在投标人单位缴纳社保证明材料扫描件加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。 |
|  | 项目组成员（2分） | 项目组成员（除项目负责人外），提供一名环保专业中级及以上职称证书的，得1分，提供一名环保设施运营（污水处理工）操作技术岗位能力证书的，得1分，同一人只计分一次，本项最高得2分。投标时以提供的人员证书原件扫描件和该人员近3个月以来任一月在投标人单位缴纳社保证明材料扫描件加盖投标人公章为准，未提供或提供不全的不得分。 |
| 技术方案（58分） | 实施方案（9分） | 投标人根据本项目第四章第五点“5.1实施方案”要求，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的实施方案，内容至少包含服务范围及标准、工作流程及规范、设施设备维护管理、环保与安全要求等方面。方案优于要求的得9分，符合要求得8分，不符合要求或未提供的不得分。投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评标委员会评审。 |
|  | 组织机构设置和人员配备（9分） | 投标人根据第四章第五点“5.2组织机构设置、人员配置”要求，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的组织机构设置、人员配备方案，内容至少包含组织机构设置、人员配备、岗位职责等方面。方案优于项目需求得9分，符合项目需求得8分，不符合或未提供的不得分。投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评标委员会评审。 |
|  | 管理服务模式（8分） | 投标人根据第四章第五点“5.3管理服务模式”要求，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的管理服务模式方案，内容至少包含管理模式、运作流程、管理机制、项目支持与保障等方面。方案优于项目需求得8分，符合项目需求得7分，不满足或未提供的不得分。投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评标委员会评审。 |
|  | 质量保证方案（8分） | 投标人根据本项目第四章第五点“5.4质量保证方案”要求，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的质量保证方案，内容包含但不限于质量管理体系、质量管理制度、质量控制措施和岗位职责等方面。方案优于要求的得8分，符合要求得7分，不符合要求或未提供的不得分。投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评标委员会评审。 |
|  | 重难点分析及对策措施（8分） | 投标人根据本项目第四章第五点“5.5重难点分析及对策措施”要求，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的重难点分析及对策措施方案，内容至少包含关键技术问题、重点、难点的分析及应对措施等方面。方案优于要求的得8分，符合要求得7分，不符合要求或未提供的不得分。投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评标委员会评审。 |
|  | 应急处理方案（8分） | 投标人根据第四章第五点“5.6应急处理方案”要求，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的应急处理方案，内容至少包含原则与目标、应急组织体系与职责、可能发生的设施设备故障、安全事故、极端天气等突发事故情况分析、应急响应流程、应急保障措施等方面。方案优于项目需求得8分，符合项目需求得7分，不符合或未提供的不得分。投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评标委员会评审。 |
|  | 台账管理方案（8分） | 投标人根据第四章第五点“5.7台账管理方案”要求，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的台账管理方案，内容至少包含台账建立、保管、归档管理、质量保证措施等方面。方案优于项目需求得8分，符合项目需求得7分，不满足或未提供的不得分。投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评标委员会评审。 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

（正或副）本

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、关于符合本国产品标准的声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

十三、投标分项报价表

十四、技术要求响应及偏离表

十五、商务要求响应及偏离表

十六、开标一览表

十七、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

请将封面放在目录里

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：        。

主要专业技术能力有：       。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

## 七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-            号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：  （手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单 位 地 址：

日       期：

八、投标函

致：       采购人名称

根据贵方的JSZC-         号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，   (姓名)    签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地     址：

邮      编：

电     话：

传     真：

投标人开户行：

账     号：

日      期：______年____月____日

九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加 盐城市生态环境局盐南高新区分局 组织的采购编号为           的盐南高新区伍佑街道农村生活污水处理设施运维项目采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   （采购人）        单位的招标文件编号为       的（项目名称）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、关于符合本国产品标准的声明函（如有）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用横线划除的地方无需填写。

十二、联合体协议（参考格式）（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2），……自愿组成联合体，参加盐城市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十三、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十四、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或 偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：行数不够，可自行添加。

十六、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

大写：

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十七、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

日期：     年  月  日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。