单一来源采购文件

项目名称：滨海县应急广播体系深化建设及长效运维项目

项目编号：JSZC-320922-ZAIX-D2026-0008

滨海县文化广电和旅游局

2026年4月29日

总  目  录

单一来源采购邀请…………………………

供应商须知…………………………………

合同文本……………………………………

采购需求……………………………………

响应文件格式………………………………

第一章  单一来源采购邀请

受滨海县文化广电和旅游局的委托，盐城载鑫项目管理咨询有限公司就滨海县应急广播体系深化建设及长效运维项目(项目编号：JSZC-320922-ZAIX-D2026-0008)项目进行单一来源采购，欢迎符合相关条件的合格供应商参加采购活动。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320922-ZAIX-D2026-0008

2.项目名称：滨海县应急广播体系深化建设及长效运维项目

3.采购方式：单一来源采购

4.预算金额：1581.44万元（其中深化建设的预算金额为679.66万元，长效运维的预算金额为901.78万元）

5.最高限价：1581.44万元（其中深化建设的最高限价为679.66万元，长效运维的最高限价为901.78万元）

6.采购需求：滨海县应急广播体系深化建设及长效运维服务等。具体详见招标文件第四章项目需求。

7.合同履行期限：签订合同后90日历天内完成安装、调试、验收。

8.运维服务期限：五年（以验收合格时间为准）。

9.服务/质量标准：合格。

10.项目地点：采购人指定地点。

11.本项目不接受联合体投标。

二、合格单一来源供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

- （1）供应商须是具有国家工信部颁发的基础通信业务许可证或省级及以上通信管理局颁发的中华人民共和国增值电信业务经营许可证的运营商或该运营商在盐城市范围内设立的分(支)公司(该分公司如无独立法人资格,须具有省级及以上公司授权才能参加招投标,省级公司有无独立法人资格不作要求)。

- （2）江苏省应急广播信号传输分发覆盖网以全省现有广播电视信号覆盖网络为基础，省、市应急广播平台均建于江苏有线网络覆盖全省的骨干网之上，搭建省、市、县、镇、村五级贯通的全省应急广播体系。供应商须是国家认定的新型广电网络运营单位，具备我县数字电视广播信号合法传输资质，负责新型广电网络建设、改造、运营、维护和管理工作。

三、获取单一来源文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：苏采云系统客户端

3.方式：在“苏采云系统客户端”自行免费下载单一来源文件。

4.售价：0元

三、提交响应文件截止时间

1.截止时间：2026年5月11日15:00:00（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

四、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》下载地址：http://czj.yancheng.gov.cn/art/2023/9/14/art_2407_4057499.html。

2. 本次单一来源采购不收取投标保证金，不收取质量保证金。

五、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：滨海县文化广电和旅游局

地址：滨海县港城路666号

联系人：刘女士

联系方式：15051332753

2.采购代理机构信息

名 称：盐城载鑫项目管理咨询有限公司

地 址：盐城市滨海县港城路358号华芳国际花园3号楼202室

联系人：南女士

联系方式：13770130866

3.项目联系方式

项目联系人：刘女士、南女士

电　　 话：15051332753、13770130866

第二章  供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取单一来源采购方式。

2、合格的供应商

2. 1 满足采购文件中合格单一来源供应商资格要求的规定。

2. 2 满足本采购文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、相关费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购代理机构和采购人不收取标书工本费。

5、采购文件的约束力

5.1 供应商一旦接收了本项目单一来源采购文件（以下简称“采购文件”）并决定参加单一来源采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束，并且视为自接收本采购文件之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、采购文件

6、采购文件构成

6.1采购文件由以下部分组成：

（1）单一来源采购邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制单一来源谈判响应文件（以下简称“响应文件”），并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、采购文件的澄清

7.1 供应商如果要求对采购文件进行澄清的，应在响应文件接收截止时间（以下简称“截止时间”）三天前，在苏采云系统中通知采购代理机构。采购代理机构将在苏采云系统中对澄清要求予以答复。

8、采购文件的修改

8.1 在截止时间前，采购代理机构可以以补充文件的方式对采购文件进行修改。

8.2采购代理机构有权按照政府采购的有关要求推迟截止时间。

8.3采购文件的补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关采购活动的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、单一来源响应函等部分。

11、证明供应商及响应标的符合采购文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及采购文件要求提交证明文件，证明其及响应标的符合采购文件规定。

11.2采购文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报分项报价表。

12.2报价货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目招标代理服务费参考【依据江苏省招标代理服务收费的指导意见-苏政采协[2024]20号文件标准】收取，由成交供应商代为支付给采购代理机构，成交供应商应在领取中标通知书前缴纳。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对采购文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据采购文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据采购文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据采购文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、单一来源响应函

15.1供应商应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写单一来源响应函。

16、单一来源采购有效期

16.1单一来源采购有效期（以下简称“有效期”）为采购代理机构规定的响应文件接收截止之日后九十（90）天。有效期比规定期限短的将被视为未响应采购文件要求而予以拒绝。

17、有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原有效期满之前，可向供应商提出延长有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃单一来源采购活动，同意延长有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、电子响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于单一来源采购邀请中规定的截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间以延长后新的截止时间为准。

20、响应文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3在截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4在截止时间至有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

23、单一来源谈判小组

23.1单一来源谈判小组（以下简称“谈判小组”）由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2谈判小组应当按照客观、公正、审慎的原则评审供应商的响应文件，并与供应商协商采购标的的价格。

24、单一来源谈判过程的保密与公正

24.1谈判小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审、单一来源谈判情况以及在评审、单一来源谈判过程（以下简称“谈判过程”）中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在谈判过程中，供应商不得以任何行为影响评审及谈判过程，否则将会导致其响应文件被拒绝。

25、评审及谈判过程中的澄清

25.1项目评审及谈判过程中，谈判小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加单一来源谈判的资格。

谈判小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据采购文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在正式进行谈判之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应采购文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合采购文件中规定的实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而谈判供应商所谈判产品不在强制采购范围内的。（采购的产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，谈判小组将予以拒绝。

26.6供应商在项目评审及谈判全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及谈判小组联系。

27、单一来源谈判及成交原则

27.1单一来源谈判

27.1.1 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将通过苏采云系统与其就采购标的的价格、服务等内容进行单一来源谈判。

27.1.2供应商应当在苏采云系统中以书面形式对谈判过程中做出的承诺与澄清进行确认，并在谈判小组规定的时间内完成最后报价。

27.1.3 供应商的最后报价在响应产品数量没有增加，配置、服务没有重大提高的情况下，一般不允许高于第一次报价（即单一来源谈判分项报价表中的报价）。否则，谈判小组有权拒绝该最后报价并不再给予报价补救机会。

27.2成交原则

谈判小组根据政府采购相关法律、规章的规定，在供应商的响应情况能保证采购项目质量且最后报价合理的基础上确定其为成交供应商。

27.3单一来源谈判终止情形处理

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

27.3.1 因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；

27.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3.3供应商最后报价超过采购预算的；

27.3.4供应商的技术方案、服务承诺、商务条款等不能满足采购人或谈判小组的要求；

27.3.5 法律、法规、规章规定的其他应当终止的情形。

六、成交

28、确定成交供应商

28.1谈判小组根据谈判情况编写单一来源评审报告，推荐成交候选供应商。

28.2 采购人根据谈判小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。

28.3 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

成交供应商被取消成交资格后，采购代理机构有权重新组织采购。

29、质疑处理

29.1供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公布之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

29.2供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加谈判，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为盐城载鑫项目管理咨询有限公司，联系地址：滨海县政务服务中心3145室，联系电话：13770130866。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加单一来源采购活动的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加谈判，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，在领取成交通知书前，成交供应商须代为支付代理服务费给采购代理机构，采购代理机构在收到代理服务费后将向成交供应商发出成交通知书。采购代理机构请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2采购文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 政府采购履约资金扶持政策

- 33.1根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

第三章  合同文本

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据滨海县文化广电和旅游局         项目单一来源采购的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

（备注：不得超过合同金额的10%，鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.3履约保证金的退还：

6.3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.3.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

①合同预付款比例为合同金额的30%，合同签订后，甲方在收到发票后10个工作日内将预付款支付到合同约定的乙方账户（乙方须提供合同总价30%的即兑即付预付款银行保函）。签订合同时，乙方书面明确表示无需预付款的，甲方可不支付预付款。

②待项目验收合格后于2026年12月底支付合同总价款20%（如支付预付款的情况下，此节点付款金额包含预付款金额）；待项目验收合格后于2027年12月底支付合同总价款20%（如支付预付款的情况下，此节点付款金额包含预付款金额）；待项目验收合格后于2028年12月底支付合同总价款20%；待项目验收合格后于2029年12月底支付合同总价款20%；待项目验收合格后于2030年12月底支付合同总价款20%（结算时，乙方须提供税务发票，收到发票后10个工作日结算）。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值万分之五的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额万分之五每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及谈判文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

11.5乙方所提交的成果的质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收。

11.6若乙方违反知识产权、保密条款，除支付违约金外，还应立即停止侵权行为，消除影响，并赔偿甲方因此遭受的损失。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份、代理机构执一份。

甲方：                乙方：

地址：                地址：

法定代表人或委托代理人：        法定代表人或委托代理人：

联系电话：              联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

- 项目概况

国家广电总局办公厅发布《规范应急广播体系建设的通知》和省广电局印发《深化应急广播体系建设三年行动计划（2023-2025年）》，要求各地结合有线电视网络光纤入户工程建设和广电5G应用，对照2023版新国标进行系统技术规范升级改造和规范对接；推进主动发布终端延伸覆盖和老旧设备更换；单向应急广播终端双向化改造，建立智能化运维和效果监测评估体系，精准高效地进行应急广播运维管理。我县于2015年开展应急广播试点建设的部分项目，后于2018年建成现有的应急广播体系。由于建设早，主系统、终端适配器等均不符合现行国标规范，设备已过质保期，老化严重，故障率和损坏率不断升高，而且主要是单向终端，缺乏智能化运维监测和效果评估体系，整个体系的运行技术指标和性能都已不能满足应急广播功能发挥，亟需对标开展深化建设。

- 县应急广播长效运维要求

- 依据：2025.12.19《江苏省应急广播设施运行维护规范（试行）》（苏广电办〔2025〕341号）（以下简称《规范》）

- 对象：有线网络所属机构负责的运维内容

- 1.有线传输覆盖网、5G网

- 2.镇、村两级前端（包括横向联通部门的前置端）

- 3.所有主动发布终端（大喇叭和音柱）

- 标准要求：

- （一）运维通则

| 序号 | 项 目 | 运 维 标 准 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用质量要求 | 1.设施功能正常、性能稳定； 2.技术指标符合国家和行业标准； 3.设施无盗窃、无破坏、无占用。 |  |
| 2 | 运维协同 | 1.配合县级平台运维机构，落实信息互通、加强运行调度、统筹运维安排，保障本级应急广播运转顺畅，与上级平台规范联通； 2.与县级平台运维机构明确责任界面，界定各自的运维任务和安播责任，拟制并签订《运维责任界面协议》。 | 《运维责任界面协议》向局方备案 |
| 3 | 运维管理制度 | 参见《规范》附录A，结合实际，健全完善常规运维管理制度。 | 向局方备案 |
| 4 | 运维业务流程 | 参见《规范》附录B，制订运维业务流程，监督实施情况并及时完善。要求流程具有可操作性，规定分工、步骤、注意事项等。重要流程，宜编制简明卡片便于执行。 | 向局方备案 |
| 5 | 运维人员 | 1.选配足量人员，要求具有相应专业技能，通过岗位培训和考核； 2.设置值班、维护岗位并明确职责，定期开展技能培训。 | 人员名册向 局方备案 |
| 6 | 备品备件和工具 | 1.设立备品备件库，登记造册，配置维护所需工具、材料、仪器仪表； 2.所有设施设备专人保管、妥善放置，出入库有规范登记，定期检查可用情况、补充或标校。 | 登记造册资料向局方备案 |

- （二）运维分则——有线传输覆盖网（5G）

| 序号 | 项 目 | 运 维 标 准 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量要求 | 除通用要求外，还应满足： 1.年平均可用度不低于99.9%； 2.在关键节点和传输链路具备冗余备份。 |  |
| 2 | 运维要求 | 1.监测线路、传输设备运行状态，制定不同周期的检修计划并按期实施；每周开展线路巡护，至少每月开展一次测试和维护，对巡护、测试中发现的问题及时处置； 2.对地质灾害隐患点、低洼地区的传输设备的线路应进行重点巡检和保障，汛期等灾害性天气多发时期应增加巡线频次。（参照应急广播服务防汛救灾工作指南1.0及其实施细则执行） |  |
| 3 | 设施保护 | 1.线路周边设立警示标志，加大设施保护宣传力度，与相关部门，镇村以及沿线单位的协同机制，及时掌握邻近施工动向，严厉打击破坏行为； 2.及时掌握邻近施工作业动向，对破坏设施行为严厉打击。 |  |

- （三）运维分则——镇、村两级前端和主动发布终端

| 序号 | 项 目 | 运 维 标 准 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量要求 | 除通用要求外，还应满足： 1.前端年平均可用度不低于99.9%； 2.终端日平均在线率不低于90%； 3.前端、终端后备电源后备时间满足实际负荷工作60分钟以上； 4.有前端、终端备品备件，其中备用终端数量不低于辖区终端总数的2%。 |  |
|  | 运维要求 | 通过应急广播平台实时监测前端和终端的在线情况、运行和消息播发状态，并按照《规范》要求的监测频率测算终端在线率和终端播发反馈率两个指标。 | 两个运行指标的监控和测算严格按照《规范》P10要求执行 |
| 2 | 巡检要求 | 巡检方式分为在线巡检和现场巡检。 1.在线巡检：对象为前端和双向终端，联合县级平台运维机构结合运行监测开展。内容包括设备编码、IP地址等。在线巡检中发现掉线和故障设备，及时调度检修。 2.现场巡检：对象为前端和双向终端，内容包括前端工作状态、U盾使用情况、播发记录，以及终端安装紧固性、外观、工作状态、供电线路、信号线路、无线接收天线、防雷地接等。现场巡检不少于每两周一次，可结合巡线开展。 | 要有图文记录（相关人员签字确认）留存 |
|  | 测试要求 | 1.功能测试：平台消息播发（会同县级平台运维机构开展）前端喊话、终端无线接收等； 2.后备电源状态：定期对前端和终端配置的后备电源进行充放电，并评估后备时间。 | 要有图文记录（相关人员签字确认）留存 |
|  | 维护要求 | 制定不同周期的维护计划并按期实施，内容包括保养、清洁、调试等；及时维护故障设施。 |  |
| 3 | 设施保护 | 1.终端上标注应急广播标识，会同镇村两级制定保护措施，开展设施保护宣传，与相关部门建立协同机制，严厉打击破坏行为。 2.前端设施应安排专用广播室、配备防盗门和视频监控、灭火器和空调等。 |  |

- （四）应急保障

| 序号 | 项 目 | 运 维 标 准 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预案制定 | 1.制定突发故障和突发事件应急预案； 2.预案制定应充分考虑预案间的衔接和协同，包括设备线路故障、供配电故障、网络安全事件、自然灾害及其他突发事件等场景，以及分工、预警、响应机制、应急流程、保障措施等内容。 | 向局方备案 |
| 2 | 应急演练 | 每年至少组织一次应急演练（包括全系统联调测试），可与相关广电技术系统演练合并开展。鼓励与县级平台运维机构开展联合应急演练。 |  |
| 3 | 应急队伍 | 组建应急保障队伍，负责在突发情况下及时排查修复故障设施。 | 人员信息向局方备案 |
| 4 | 重点时期保障 | 1.在汛期等可预知的灾害性天气多发期前，开展例行巡检维护，对备品备件、工具全面检查、及时补充，提前协调电力供应、设备厂商等单位提供重点保障；（参照应急广播服务防汛救灾工作指南1.0及其实施细则执行） 2.在安播重要保障期，加强值班值守，领导靠前指挥，技术骨干充实一线值班力量，实行零报告制度； 3.在应急响应期，24小时值班值守，加强巡检维护力，并按照应急预案落实响应措施。 | 重点时期包括灾害性天气多发期、安播重要保障期和应急响应期（政府启动应急响应期间）等 |

- 滨海县应急广播体系深化建设需求清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要功能及技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、县级应急广播平台提升 |  |  |  |  |  |
| （一）服务器、网络设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 应用服务器（含操作系统） | 2 | 台 | 一、硬件配置不低于以下要求： 1）CPU：≥海光5380处理器16核心2.5G主频； 2）标配硬盘容量：≥2*4TB 以上硬盘接口类型 SATA 3.5寸硬盘； 3）磁盘阵列：外插R530-8I阵列卡，支持 RAID10，1，5，10，50； 4）热插拔盘位支持热插拔； 5）内存：≥4*32GB RECC DDR4 3200； 6）网络控制器：≥集成四口千兆网卡； 7）2U机架式； 8）双电源，配置 1+1 白金冗余电源，单电源模块额定功率≥800W，支持热插拔（含键盘鼠标）； 9）保修期五年，免费上门服务； 二、国产操作系统参数要求： 1.内核版本：内核版本不低于4.19。 2.适配国产CPU：支持国产CPU架构包括X86、ARM、MIPS/LoongArch和SW架构。 3.基础功能：系统配置图形化工具（用户帐户管理、用户权限设置、网络配置、打印机配置、显示配置、桌面配置、键盘鼠标设置、输入法设置、日期时间设置、自动更新设置）； 4.系统运维图形化工具（系统监视器、日志查看管理、设备管理器、磁盘管理器）。 5.中文支持：采用i18n（国际化）技术和标准；支持最新国家标准字符集GB18030-2005。 6.文件系统支持：支持Ext、XFS、NTFS、FAT等文件系统；最大单个文件：Ext32TB；Ext416TB；GFS2100TB；XFS100TB；最大文件系统：Ext316TB，Ext41EB；GFS2100TB；XFS100TB； 7.国密支持：内置国密算法，支持基于国密算法的加解密应用，支持国密SM2/3/4。 8.系统安全：通过等级保护2.0技术标准。 9.网关软件：提供同品牌API网关软件。 10.常用服务：支持samba服务、SSH服务、NTP服务、Telnet服务、DHCP服务、DNS服务、SMTP服务、Tomcat服务等。 11.数据库支持：支持对国内数据库，如达梦、人大金仓、神州通用等的支持；支持国外数据库，如Oracle、Mysql、PostgreSQL和MariaDB等。 12.系统迁移：提供同品牌自研CentOS迁移工具，支持CentOS7/8版本向国产化服务器操作系统迁移，支持系统原地迁移，工具支持自动化兼容性分析、支持兼容性评估报告、支持图形化操作。 | 1、提升2016年采购的设备，服务器需满足信创要求； 2、在新国标范围内，响应采购方基于监测管理、安全播发等方面考量，在系统内定制诸如播发时段、时长、次数管控，播发区域定向管理等方面功能的开发需求 |
| 2 | 数据库服务器（含操作系统） | 2 | 台 | 一、硬件配置不低于以下要求： 1）CPU：≥海光5380处理器16核心2.5G主频； 2）标配硬盘容量：≥2*4TB 以上硬盘接口类型 SATA 3.5寸硬盘； 3）磁盘阵列：外插R530-8I阵列卡，支持 RAID10，1，5，10，50； 4）热插拔盘位支持热插拔； 5）内存：≥4*32GB RECC DDR4 3200； 6）网络控制器：≥集成四口千兆网卡； 7）2U机架式； 8）双电源，配置 1+1 白金冗余电源，单电源模块额定功率≥800W，支持热插拔（含键盘鼠标）； 9）保修期五年，免费上门服务； 二、国产操作系统参数要求： 1.内核版本：内核版本不低于4.19。 2.适配国产CPU：支持国产CPU架构包括X86、ARM、MIPS/LoongArch和SW架构。 3.基础功能：系统配置图形化工具（用户帐户管理、用户权限设置、网络配置、打印机配置、显示配置、桌面配置、键盘鼠标设置、输入法设置、日期时间设置、自动更新设置）； 4.系统运维图形化工具（系统监视器、日志查看管理、设备管理器、磁盘管理器）。 5.中文支持：采用i18n（国际化）技术和标准；支持最新国家标准字符集GB18030-2005。 6.文件系统支持：支持Ext、XFS、NTFS、FAT等文件系统；最大单个文件：Ext32TB；Ext416TB；GFS2100TB；XFS100TB；最大文件系统：Ext316TB，Ext41EB；GFS2100TB；XFS100TB； 7.国密支持：内置国密算法，支持基于国密算法的加解密应用，支持国密SM2/3/4。 8.系统安全：通过等级保护2.0技术标准。 9.网关软件：提供同品牌API网关软件。 10.常用服务：支持samba服务、SSH服务、NTP服务、Telnet服务、DHCP服务、DNS服务、SMTP服务、Tomcat服务等。 11.数据库支持：支持对国内数据库，如达梦、人大金仓、神州通用等的支持；支持国外数据库，如Oracle、Mysql、PostgreSQL和MariaDB等。 12.系统迁移：提供同品牌自研CentOS迁移工具，支持CentOS7/8版本向国产化服务器操作系统迁移，支持系统原地迁移，工具支持自动化兼容性分析、支持兼容性评估报告、支持图形化操作。 三、国产数据库要求： 1.大型商用关系型数据库，64 位版本；支持集群部署，具备集群扩展能力； 2.支持多语种，必须完全支持如 Unicode,GBK 等常用字符集； 3.支持微软 WindowsSERVER 和各种主流的 Linux 操作系统发行版本； 4.提供符合国际标准的 SQL 语言及多样的数据访问接口； 5.支持主流国产操作系统； 6.满足高效性、高可靠性、可用性、安全性、可整合与可扩展性的要求； 7.含数据库软件部署、数据库初始化工作和必要的优化工作。 |  |
| 3 | 离线GIS地图 | 1 | 套 | 1.支持大多数主流计算机平台，支持Windows、主流UNIX、Linux、X86等运行环境；支持GB18030中文编码字符集； 2.具有良好的开放性，遵循国际主流IT标准：网格协议TCP/IP、HTTP，WEB、XML，遵循ISO、FGDC、OGC规范，支持UML统一建模语言； 3.具有良好的可伸缩性、通用性和兼容性，支持从上到下多个产品层次，支持无缝地扩展和升级； 4.B/S构架，支持包括快速定位、地标管理、图层管理，缩放等功能模块；支持基本的地图浏览、空间和属性查询、统计图表和报表生成、地图符号化以及制图打印； 5.支持数据视图和地图视图的动态切换，提供比例尺，图例，对象，动态文本等地图整饰元素； 6.2D地图，通用的瓦片格式（png或jpg）； 7.提供元素选择、要素识别、查找、坐标定位、html弹出框等地图浏览工具。 |  |
| 4 | 核心交换机 | 1 | 台 | 主要功能及技术参数要求 （1）支持不少于48个100/1000Base-T RJ45端口； （2）支持不少于4个SFP端口； （3）包转发率：不低于87Mpps/144Mpps； （4）支持IPv4/IPv6静态路由； （5）交换容量：不低于336Gbps/3.36Tbps； （6）支持GE端口聚合、静态聚合、动态聚合等功能； （7）支持基于端口的VLAN、协议VLAN、MAC VLAN功能； （8）支持端口隔离功能； （9）支持STP/RSTP/MSTP协议功能； （10）支持端口镜像和流镜像功能； （11）支持堆叠功能。 |  |
| 5 | 接入交换机 | 1 | 台 | 主要功能及技术参数要求 （1）千兆以太网交换机； （2）支持不少于24个10/100/1000Base-T以太网端口； （3）支持不少于4个千兆SFP端口； （4）包转发率：不低于51Mpps/108Mpps； （5）交换容量：不低于336Gbps/3.36Tbps； （6）支持IPv4/IPv6静态路由； （7）支持端口镜像和流镜像功能； （8）支持端口隔离功能； （9）支持STP/RSTP/MSTP协议功能。 |  |
| （二）应急广播密码应用系统和二级等保系统 |  |  |  |  |  |
| 2.1密码应用系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全服务专用设备 | 1 | 台 | （1）支持应急广播专用国产密码算法短证书应用； （2）支持国产密码算法和通用密码算法的并行应用，支持国产SM1/SM4等算法；支持国产SM3和通用SHA1/SHA256等算法；支持国产SM2和通用RSA（1024和2048）等算法； （3）采用国家密码管理局批准的硬件芯片实现各类密码算法，保证算法的高安全性，采用WNG8物理噪声源芯片产生高质量的真随机数作为密钥，保证密钥的高强度； （4）支持对广播消息签名及验证，支持应急广播系统多级联动、支持安全证书链认证； （5）提供图形化的设备管理客户端软件，可运行于Windows、linux或国产统信、麒麟等系统；管理终端与设备间可通过串口或网口进行连接； （6）提供基于IC卡的管理机制，采用智能IC卡辅助完成设备管理中的身份认证或密钥数据的安全存储； （7）支持提供应急广播证书更新、证书信任列表共更新、证书下载等服务； （8）支持通过Web方式登录控制台，对证书及其相关参数进行配置，以提高服务管理效率； （9）密钥或证书备份恢复：支持内部密钥或证书的安全备份和恢复，可实现互备或负载的多台设备间的同步； （10）单台设备证书管理量>1万张； （11）设备签名验签符合《应急广播安全保护技术规范数字签名》要求； （12）提供商用密码认证证书。 （13）提供5年硬件质保及软件升级服务。 | 依据盐城市网络安全要求，新增一套密码应用系统； |
| 2 | 服务器密码机（含嵌入式系统软件） | 1 | 套 | 1、全面符合信创安全要求； 2、为业务系统提供高性能的多任务并行处理的数据签名/验签、数据加密/解密等密码运算服务； 3、适配各种信创环境，支持业务系统无缝迁移到信创环境； 4、支持多种算法:SM1、SM2、SM3、SM4、SM7、具有更好的可扩展性； 5、支持密钥安全生产、存储、备份、恢复； 6、接口支持《GM/T 0018-2012密码设备应用接口规范》标准； 7、具备国家密码管理局商用密码检测中心颁发的商用产品密码认证证书； 8、性能及物理指标：支持最大1024的连接数 （1）对称密钥存储量 1024对； （2）非对称密钥存储量 2048条； （3）SM1加解密 200Mbpa； （4）SM2签名 33000次/秒； （5）SM2验签名 8800次/秒； （6）SM3摘要运算 600Mbps； （7）SM4加解密 600Mbps； （8）SM7加解密 20Mbps。 9、提供5年硬件质保及软件升级服务。 |  |
| 3 | SSL VPN（含SSL证书） | 1 | 套 | （一）SSL VPN： （1）遵循密码行业标准，具有SSL VPN功能即在客户端与服务端建立国密SSL安全通道实现VPN功能，同时支持国密https卸载服务，保证数据传输的机密性与完整性，不小于80000连接数，每秒新建不低于2000连接，产品通过国家密码管理部门核准并具有商用密码产品认证证书，规格为2U； （2）支持证书管理； （3）支持证书导入； （4）支持国际国密双算法SSL卸载； （5）支持连接复用*支持传输数据压缩*支持数据缓存； （6）支持会话保持； （7）支持网关到网关模式； （8）SSL性能：3000TPS； （9）SSL吞吐：500Mbps。 （二）SSL证书： （1）为SSL网关提供密钥介质； （2）由合规的CA机构颁发，CA机构需具有国家工信部颁发的《电子认证服务许可证》； （3）采用国密签名算法，保证数字证书无法篡改和无法伪造。 （三）提供5年硬件质保及软件升级服务。 |  |
| 4 | 智能密码钥匙 | 30 | 个 | 1、具备商用密码产品认证证书； 2、USB接口，支持USB2.0数据传输，即插即用，支持热插拔，防掉电误操作功能； 3、支持双因子身份认证，可存储基于国密算法的公私钥对，支持身份鉴别； 4、支持SM2、SM3、SM4国密算法； 5、性能要求：RSA1024密钥对生成速率＜1秒； 6、RSA1024私钥签名速率≥10次/秒；RSA1024公钥验签速率≥30次/秒；SM2密钥对生成速率＜1秒；SM2私钥签名速率≥20次/秒；SM2公钥验签速率≥10次/秒；SM1加，解密速率（256B）≥100Kbps；SM4加、解密速率（256B）≥100Kbps； 7、支持密钥的安全生成、存储、保护、销毁等管理能力； 8、内置硬件公钥算法引擎，密码运算在内部进行，安全可靠； 9、支持X.509v3证书存储； 10、80K字节内部存储空间供用户使用； 11、支持GM/T0016《智能密码钥匙密码应用接口规范》，符合GM/T0027《智能密码钥匙技术规范》等规范； 12、支持多种国密浏览器； 13、内置真随机数发生器，符合FIPS-140-2安全标准； 14、操作系统：WindowsXP/Windows7/Windows10/XC操作系统等； 15、提供5年硬件质保及软件升级服务。 |  |
| 5 | 密评测评费 | 1 | 项 | 密码应用测评及技术对接支撑服务； |  |
| 2.2二级等保系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙（含入侵防御系统） | 1 | 台 | 1、国产品牌，采用国产CPU芯片与国产操作系统，设备高度1U，1个console口，2个USB口，1个MGT口，千兆电口≥10个，Combo口≥4个，接口扩展槽位≥2个，内存≥8G，交流电源。 2、网络吞吐≥4Gbps，AV吞吐量≥1.2Gbps，IPS吞吐量≥1.8Gbps，最大并发连接数≥300万，每秒新建连接数（HTTP）≥7万，IPSEC VPN吞吐量≥600Mbps，IPSEC VPN隧道数≥10000，最大支持2000个SSL VPN在线用户数，本次实配不少于8个SSL VPN并发授权。 3、Flood支持防护阈值学习模式，可分为单次学习模式和周期性学习模式，并可根据学习时间、阈值系数进行学习模式参数调整，阈值系数支持宽容、严格和自定义模式。 4、能够扩展支持AI运维助手，AI 运维助手功能支持进行知识问答，帮助用户理解专业术语或者协助用户进行防火墙配置。 5、支持通过Secure-TCP协议进行日志传输。 6、支持对SMB、HTTP、SMTP、POP3、IMAP4、FTP协议传输的文件进行病毒扫描，以及支持不少于5层压缩病毒文件进行检出。 7、支持入侵防御功能预定义特征库不少于1.6W个，且CVE编号的签名条目数不少于1.1W个。 8、支持通过SNMP采集各个字节包的占比数据，包括：64字节，65-127字节、128-255字节、256-511字节、512-1023字节、1024-1580字节的不同包占比统计。 9、从图形化页面支持导出配套版本的MIB文件。 10、支持静态路由、等价路由、源地址路由、源接口路由、策略路由、RIP、OSPF等路由协议。所投产品支持IPSec VPN\SSL VPN\L2TP VPN等VPN技术。 11、防火墙产品可扩展支持零信任访问功能，无需购买额外产品，即可在防火墙上扩展支持零信任访问功能，且须具备独立的零信任访问安全策略配置界面，而非集成在防火墙安全策略中。 12、支持与本次采购的EDR联动。 13、所投产品具备《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》。所投产品具备中国质量认证中心颁发的《中国节能认证证书》。 14、提供5年硬件质保及软件升级服务。提供5年IPS（入侵防御）、AV（防病毒）特征库升级服务。提供5年Ti(威胁情报)服务。 | 依据省局最新文件（苏广电安〔2023〕57号）精神指示，新增一套二级等保系统； |
| 2 | 综合日志审计系统 | 1 | 台 | 1、国产品牌，采用国产CPU芯片与国产操作系统，设备高度1U，千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，接口扩展槽≥2个，硬盘≥4T，内存≥16G，交流电源。 2、事件处理性能≥4000eps。日志采集源授权≥50个。 3、支持添加、修改、删除资产；支持对资产的基本属性如系统类型、版本、型号、IP地址等进行修改，并且资产可以增加自定义属性。 4、支持资产自发现功能，对自动发现的设备可以进行一键转资产、合并资产、删除操作。 5、支持拓扑管理，提供丰富的图元和工具，可以手动构建全网资产拓扑图。 6、支持Syslog、Kafka、SNMP Trap、文件、日志导入、数据库、SMB、插件扩展、SOCKET、WMI、二进制、Netflow、http等方式采集日志。 7、内置标准化采集策略不少于1000种。 8、支持显示审计事件分类统计列表，根据审计策略名称、审计事件类型、被审计人员、目标设备地址四个维度展现。 9、提供预置审计策略模板，包括：Windows主机类审计策略模板、Linux/Unix主机类审计策略模板、防火墙类审计策略模板、扫描器类审计策略模板、IDS/IPS类审计策略模板、防病毒类审计策略模板、数据库类审计策略模板、萨班斯审计策略模版、等级保护审计模板等。 10、支持提供潜在危害分析功能，设置某一事件累积发生的次数或频率超过阈值的情况为潜在危害事件。 11、支持提供扩展分析接口，用户可通过该接口利用扩展事件分析模块分析自身无法分析的事件。 12、系统支持多种类别报表，包括安全事件报表、告警报表、资产报表、审计事件报表、关联事件报表。 13、支持把事件审计结果生成审计记录，内容要求主机事件审计记录包括日期时间、主机标识、事件主体、事件客体、事件描述等。 14、产品具备《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》。 15、提供5年硬件质保及软件升级服务。 |  |
| 3 | 防病毒EDR | 1 | 套 | 1、本次提供5个WindowsServer授权，支持防病毒、EDR功能。客户端操作系统支持Windows Server 2008 R2 SP1 及以上版本、linux(CentOS、Ubuntu、SUSE、openSUSE、RHEL)或国产统信、麒麟等操作系统等。 2、支持统计展示受管控终端总数、未管控终端总数，支持下钻终端管理界面查看详情。 3、支持管理中心界面发起远程请求，终端可自行选择是否接受。 4、支持从风险终端、病毒事件、不合规终端3个维度统计展示安全状态。 5、支持通过管理中心批量推送消息至各客户端。 6、支持配置资产信息登记策略，开启后终端用户可以在客户端输入相关信息上报。 7、支持检测勒索病毒、蠕虫病毒、灰色软件、压缩炸弹、黑客工具、木马病毒、挖矿病毒、恶意代码、风险软件、其它病毒。 8、支持压缩文件病毒检测，能够扫描16层压缩包。 9、支持RDP暴力破解检测、SMB暴力破解检测。 10、支持分析终端行为事件。 11、支持串口、打印机、蓝牙、USB接口、存储设备、手机、扫描仪、键盘、鼠标、摄像头等外设管控。 12、支持配置违规外联策略，检测终端的违规外联行为，并对检测出的终端进行相应处置，包括隔离、自动关机和记录日志信息。 13、Agent集成VPN功能，解决终端经常安装多个安全软件的问题。 14、所投产品具备《网络安全专用产品安全检测证书》。 15、提供5年软件升级服务。 按照二级等保要求进行系统建设并通过二级等保测评（2.0），系统建好后采购人请有资质的第三方进行二级等保测评（2.0）。 |  |
| 4 | 等保测评费 | 1 | 项 | 按照二级等保要求进行系统建设并通过二级等保测评（2.0），系统建好后采购人请有资质的第三方进行二级等保测评（2.0）。 |  |
| （三）传输覆盖设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 调频应急广播适配器 | 1 | 套 | 调频广播应急广播适配器技术要求如下： （1）能够实时接收、解析、响应应急广播平台下发的应急广播消息，具有地址匹配功能和安全验签功能，并生成对应应急广播消息的标识符，能反馈应急广播消息接收、验证结果。 （2) 能够与RDS编码控制器对接，根据应急广播消息的要求，控制该设备生成对应的副载波信号。 （3) 能够输出应急广播节目到音频信号切换器，能根据应急广播消息中指令的要求，控制音频信号切换器，将对应调频发射机的输入音频切换到应急广播节目。 （4) 具备信息回传能力，能将设备工作状态、应急广播消息响应情况回传到区级应急广播平台与上级应急广播平台。 （5) 具备安全验证功能，支持国密算法SM2、SM3，对应急广播平台发布的应急广播消息进行签名验证，对应急广播平台播发的应急广播消息进行验证，对产生的应急广播RDS指令进行签名保护； （6)支持网管功能和工作参数远程配置； （7）包含针对现有调频发射系统的改造设备（RDS编码控制器、带副载波接口的调频广播激励器等）。 （8)具有应急广播RDS基带信号输出，支持对接调频发射机RDS接口，基带RDS输出幅度可调； | 依据应急广播行业标准GY/T-390-2023，新建无线调频FM-RDS传输覆盖网； |
| 2 | 音频切换器 | 1 | 台 | （1）单机嵌入式广播级设备，具备高可靠性，确保广播电视安全播出； （2）设备前面板具备液晶屏及按键，可查询设备基本信息； （3）单机1U具备模拟差分音频切换输入接口，接口类型：凤凰头，2路模拟差分音频切换输出接口，接口类型：凤凰头； （4）支持主备两路模拟音频切换功能，每路均支持断电信号直通功能； （5）具备手动/自动输出选择功能，自动情况下当前信源丢失后自动切换到有信源的通道； （6）每路音频输入输出，均支持左右声道立体声，并且为差分信号输入输出； （7）具有设置参数断电保存功能； （8）支持应急广播音频切换，能够与应急广播适配器进行集成对接； （9）具备设备配置管理； （9）具备双电源模块供电，支持电源模块的热插拔，更换电源模块时业务不中断； （10）设备支持实时告警功能； （11）设备具有100M/1000M以太网接口，接口类型RJ45，可实现基于SNMP的集中网络管理，支持软件升级； （12）具备2路交流电源输入接口，接口类型：三芯电源插座。 |  |
| 3 | 光纤收发器 | 2 | 对 | （1）千兆网口； （2）传输距离≥20km； |  |
| （四）大喇叭管控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 县级应急广播大喇叭适配器 | 1 | 台 | 一、总体要求 （1）具备输出音频信号及RDS指令信号，控制终端进行应急广播消息播发的功能，输出信号符合《模拟调频广播应急广播技术规范》（GYT+390-2023）； （2）具备输出音频信号及DVB-C指令信号，控制终端进行应急广播消息播发的功能，输出信号符合《有线数字电视应急广播技术规范》（GYT+393-2023）； （3）具备输出音频信号及IP指令信号，控制终端进行应急广播消息播发的功能，输出信号符合《应急广播大喇叭系统技术要求和测量方法》（GYT+394-2023）； （4）信号传输协议符合《应急广播大喇叭系统技术要求和测量方法》（GYT+394-2023）； 二、功能要求 （1）可通过前面板的液晶屏及按键，对设备IP地址、端口号进行设置； （2）可脱离管理平台实现对下一级进行本地广播功能（调频要求）； （3）支持U盘（MPEG-1 Layer 2和MP3格式文件）广播、线路广播、话筒广播，U盘广播可通过按键选择上下曲； （4）具有监听功能：内置监听喇叭，监听音量可调节，具有音频存储功能（MPEG-1 Layer 2和MP3）； （5）可设置定时广播（≥3组），广播音源可选择话筒广播、U盘、调频接收、线路输入； （6）可在管理平台中对本设备的工作参数配置； （7）可在管理平台中对本设备进行领用和回收操作； （8）可在管理平台中控制本设备的工作状态，可以读取本设备的当前状态； （9）设备本地优先级模式：应急广播>日常广播，上级广播>本地广播，话筒广播（紧急）>FM-RDS>IP>DVB-C>话筒广播（日常）>U 盘>线路广播； （10）支持一键切换为紧急模式； （11）集成国密算法芯片，具有签名、验签功能，签名验签《应急广播系统数字签名技术规范》（GYT+389-2023）要求； （12）支持模块化设计，IP模块、调频模块、TS模块（输出）、5G通信模块； （13）具备本地播发、上级信号接收播发、管理平台控制播发功能； （14）在相同优先级的情况下，具备本地多音源切换功能； （15）支持分区域播发控制； （16）具备电话广播功能，电话广播支持至少32个白名单； （17）采用19寸标准机架式硬件设备，不得采用基于服务器/工控机的软件设备。 （三）接口要求 （1）具有1路220VAC可控电源输出，输出功率≥1000W； （2）具有1路及以上音频输出，接口类型：RCA莲花母座； （3）具有2路及以上线路音频输入接口，RCA莲花母座； （4）话筒输入：具有6.5mm话筒接口和3.5mm话筒接口； （5）网络接口：RJ45，≥100Mbps，1个； （6）FM-RDS输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器； （7）FM-RDS输出接口：公制F母座，输出1路； （8）DVB-C接口：1路有线输入接口及1路有线环出接口，英制F母座，75Ω； （9）RDS输出接口：BNC，输出幅度0～1Vp-p，输出阻抗低阻，测试负载600欧姆； （10）设备前面板具备监听、广播、话筒、RDS调节旋钮，便于维护人员快速调节操作； （11）ASI输出接口：BNC或RJ45； （12）USB接口：具有2个USB接口； （13）耳机监听接口：具有1个3.5mm耳机监听接口。 （四）性能要求 （1）工作电压范围：AC:160V～260V； （2）信噪比：≥65dB（本设备音频输入输出：线路0dBu）； （3）频响：40Hz～15KHz (±3dB)（本设备音频输入输出：线路0dBu）； （4）谐波失真：≤1%（本设备音频输入输出：线路0dBu）； （5）音频输出电平：0.775±10% V（r.m.s）（线路0dBu）； （6）音频输出阻抗：低阻，<100欧姆； （7）音频输入阻抗：高阻，>10K欧姆； （8）FM输出频率范围：87MHz～108MHz； （9）IP广播单播并发量，不低于1000路。 | 县级用户播控设备； |
| 2 | 时间服务器 | 1 | 台 | 1.支持接收北斗导航系统信号； 2.具有自动锁定信号的功能； 3.采用高稳恒温晶振，具有低相位噪声和高稳定度； 4.支持时间日期信息显示； 5.支持显示北斗信号源个数（卫星个数）； 6.前面板具有告警、信号、北斗等LED指示灯，实时指示设备当前时标等的状态； 7.具有断电记忆配置功能，来电重启恢复（无需重新配置）； 8.系统整体功耗小，采用无风扇设计，运行可靠稳定； 9.标准19英寸机架式机箱结构，紧凑，美观，高可靠性； 10.天线输入接口:BNC接头，阴型，50Ω； 11.网口:10/100M/1000M自适应以太网接口，RJ45。 | 系统授时； |
| 3 | 电话/短信接入网关 | 1 | 台 | 1.集成数字音频编码功能，可通过网络输出音频流； 2.具有短信白名单功能，白名单平台统一管理； 3.只有授权电话号码才允许短信播报和电话呼入； 4.支持信息过滤功能，接收并自动识别合法、非法短信内容； 5.支持电话登录操作全程中文语音提示； 6.支持电话远程控制广播设备，电话远程播出话音内容； 7.支持智能短信语音合成功能； 8.支持广电5G等SIM卡，具备至少8个SIM卡插槽； 9.电源电压：220V±10%； 10.2U机架式设备。 | 支持短信、语音远程应急插播功能； |
| 4 | SIM卡 | 8 | 张 | 全网通、含五年期限流量费； | 含五年期限费用； |
| 5 | 应急广播播控电脑 | 3 | 台 | （1）国产品牌台式机； （2）CPU：国产处理器，8核，主频2.8GHz； （3）内存：不低于16GB DDR4 2666MHz； （4）硬盘：不低于1TB 7200转； （5）显卡：标配2G独立显卡； （6）操作系统：支持UOS V20桌面操作系统/银河麒麟V10桌面操作系统，支持安装双系统； （7）配置32寸液晶显示器； （8）配置国产办公软件； （9）含国产信创操作系统。 （10）提供5年硬件质保及软件升级服务。 | 提升2016年采购的设备，需满足信创要求； |
| 6 | 55寸LCD大屏 | 2 | 台 | 主要功能和技术要求： （1）规格：55寸； （2）屏幕分辨率：3840*2160P； （3）屏幕类型：RGB真4K； （4）含安装附件。 | 部署于融媒体机房和文广旅局； |
| 7 | 安装/调试/辅材 | 1 | 套 | 含电源线、音频线、插座、网线、扎带、水晶头、射频头、绝缘胶布、标签纸等； |  |
| （五）机动应急广播系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化应急广播便携设备 | 1 | 套 | 一、机动信息接入： （1）应急广播消息接收及转发：支持接收上级应急广播平台下发的应急广播消息，支持应急广播消息的转发； （2）应急现场状态回传：具备应急现场机动装备状态回传功能，可以将应急现场的机动应急广播系统状态回传 至应急广播平台。 二、机动应急广播信号发生： （1）上级应急广播平台对接：支持与上级应急广播平台对接，响应上级应急广播开停播处理； （2）本地应急广播下发：支持本地机动平台实现语音应急广播消息的下发； （3）应急广播指令发生：支持自动生成应急广播IP指令以及RDS指令； （4）应急广播签名验签功能：内置安全模块，支持进行上级或本级接收应急广播消息的安全签名验签。 三、现场扩音： （1）本机直接扩音：具备内置100W数字功放模块，支持外接四个25W高音喇叭； （2）本机监听：具备内置喇叭，支持监听本地播发的应急广播声音。 四、应急通信： （1）应急广播DVB-C信号接收能力：支持DVB-C有线数字电视接收功能，支持DVB-C应急广播指令信号解析，支持通过DVB-C信号被远程唤醒； （2）应急广播调频FM信号接收能力：支持调频FM信号接收功能，支持RDS信号解析，支持通过FM-RDS信号 被远程唤醒； （3）应急广播4G/5G接收能力：支持通过4G/5G的方式接收上级平台下发的应急广播消息，支持通过4G/5G信号远程唤醒。 五、机动发射： （1）调频应急广播信号发射：输出功率在0～50W功率可调的FM调频发射模块（或整机），可外接FM发射天线，实现调频应急广播信号发射； （2）应急广播RDS指令输出功能：调频广播发射机具备应急广播RDS指令输出功能。 六、硬件性能及接口： （1）本地话筒广播：具备话筒输入接口，接口类型：6.5mm话筒输入； （2）内置功放性能：内置音频功放模块，功率不小于100W，接口类型：两组音频座； （3）内置监听功能：内置监听喇叭； （4）本地音频输入：具备2路模拟音频输入，接口类型：RCA莲花头 （5）U盘接口：具备USB接口，可插U盘播放MP3音频； （6）DVB-C信号接收：具备DVB-C信号接收接口，接口类型：英制F型； （7）FM信号接收：具备FM信号接收接口，接口类型：公制F型； （8）卫星信号接收：具备卫星信号接收接口，可接收ABS-S直播星信号，接口类型：英制F型； （9）4G/5G通信：具备4G/5G天线接口，接口类型：SMA天线接口； （10）RDS输出：具备RDS输出接口，接口类型：BNC ； （11）模拟音频输出：具备2组模拟音频输出，接口类型：RCA莲花头； （12）FM输出：具备FM输出接口，接口类型：公制F型； （13）电源供电：具备电源输入接口，接口类型：品字插座。 七、扩展功能： （1）具备话筒输入接口，可本地插入话筒，直接广播； （2）具备模拟音频输入，可外接其它音源应急广播； （3）具备便携拉杆和防滑滚轮，便于携带； （4）转运过程中，具备IP65 防尘防水能力。 | 依据省局最新文件（苏广电安〔2023〕57号）精神指示，新增一套机动应急广播系统； |
| 2 | 吸盘式车载调频发射天线 | 1 | 副 | （1）天线增益：≥3dBi； （2）频率范围：76-108MHz； （3）接口阻抗：50欧； （4）功率容量：≥100W； （5）接口形式：N型公头； （6）辐射方向：全向； （7）极化方式：垂直； （8）馈线长度：≥5米； （9）具备强力磁性吸盘底座，可固定于车顶。 |  |
| 3 | 车载高音喇叭 | 1 | 套 | （1）整机一体化设计，具备不少于4个喇叭，声音穿透力强。 （2）整机为定阻喇叭，特性阻抗：2欧姆。 （3）最大功率：不低于100W。 （4）具备防水防尘防震能力，防护等级不低于IP66。 （5）具备强力磁性吸盘底座，可方便固定于车顶，可随手拆卸。 |  |
| 4 | 便携式发电机 | 1 | 台 | （1）燃油类型：汽油； （2）油箱容量：≥3L； （3）启动方式：手动； （4）耗油量：≤0.5L/h； （5）噪音：≤65dB； （6）连续工作时间：≥6小时； （7）额定输出电压：220V AC； （8）额定输出功率：≥1kW； （9）额定工作频率：50Hz。 |  |
| 5 | 便携式应急广播终端 | 1 | 台 | 1、在三断（断电、断交通、断通讯）情况下，一键式操作播放自然灾害和紧急事件等多种警报音源，适应各类恶劣天气环境；一体化设计，轻巧方便，符合人体正常的携行负重，背包背负携行，支持应急广播标准规范要求。 2、支持使用自带的手持话筒喊话。 3、支持IP、调频，有线数字电视、地面数字电视、广电5G等应急广播消息播发通道。 4、支持一键播放警报声。系统支持预设多种应急示警功能模式，模式必须包括台风、火灾、洪涝、地震、蹂踏、暴力、警笛、警报解除等信号音频。 5、至少具备1块后备电池，后备电池至少支持设备2小时供电，具备LED显示屏幕，支持电量显示。 6、内嵌安全模块，符合GM/T《密码模块安全技术要求》。 功能参数： （1）额定功率：≥100W； （2）传输距离：≥100m； （3）电源输入：DC 24V； （4）频率响应：60Hz-20KHz （-3dB）； （5）信噪比：≥80dB； （6）灵敏度：≥400±30mV ； （7）防护等级：IP55； （8）电池续航时间：≥2h； |  |
| 二、县级直属部门横向联通前置平台（应急管理局、气象局） |  |  |  |  |  |
| 1 | 应急广播播控电脑 | 2 | 台 | （1）国产品牌台式机； （2）CPU：国产处理器，8核，主频2.8GHz； （3）内存：不低于16GB DDR4 2666MHz； （4）硬盘：不低于1TB 7200转； （5）显卡：标配2G独立显卡； （6）操作系统：支持UOS V20桌面操作系统/银河麒麟V10桌面操作系统，支持安装双系统； （7）配置23.8寸液晶显示器； （8）配置国产办公软件； （9）含国产信创操作系统。 （10）提供5年硬件质保及软件升级服务。 | 需满足信创要求； |
| 2 | USB密码器 | 2 | 台 | （1）接口：USB2.0； （2）支持国密SM系列算法； （3）具有密钥和证书管理功能； （4）支持信任列表和信任证书的更新； （5）具有签名、验签功能； （6）所有算法符合国家密码管理局相关规定； （7）采用的数字证书和数字签名技术符合《应急广播安全保护技术规范 数字签名》的要求。 | 具备验签功能； |
| 3 | 数字广播控制台（IP话筒） | 2 | 台 | （1）桌面话筒式设计，外接鹅颈式话筒，金属外壳。 （2）具有7英寸真彩LCD触摸屏带鹅颈话筒，支持电容多点触控，支持自动锁屏； （3）集话筒喊话、U盘播放、线路输入等功能于一体； （4）支持日常、应急广播功能，支持实时切换音源，日常广播默认U盘广播、应急广播默认话筒喊话； （5）支持一键式开启应急、日常广播功能，可设置广播音源，广播音源可预设为U盘、话筒、线路输入等； （6）具有区域广播功能，可勾选全部区域或部分乡镇/行政村/终端或某一个乡镇/行政村/终端广播； （7）具有定时广播功能，支持建立不低于200条定时广播任务； （8）具有与系统平台自动校时功能； （9）具有监听功能，内置5W高品质扬声器，支持音量实时调节； （10）支持设置屏幕锁定密码，保证控制系统安全，支持用户名密码登陆、U-KEY授权登陆、APP扫描二维码登陆的三种用户鉴权方式，满足安全播控的要求； （11）内置标准安全模块，支持数字签名验证，支持国密SM2/SM3非对称算法验签，符合GY/T 389-2023《应急广播系统数字签名技术规范》，保障应急广播指令和内容的真实性、合法性、完整性； （12）含有线IP模块、无线GSM模块、WiFi模块，支持有线IP、无线4G/5G、WiFi等网络通道与应急广播平台连接，网络通道自动检测切换，优先级别可设置。 （13）支持一键测试网络状态，包括网线物理连接状态、是否可上网、PING服务器状态、连接服务器端口状态、手动IP与端口状态等信息； （14）具备不通过县级平台的本地播发功能。 | 7寸触摸屏，含无线模块、WiFi模块、安全模块； |
| 4 | 数字监听音箱 | 2 | 台 | （1）集接收、放大、播放功能于一体； （2）内置不小于4寸全频扬声器，音量连续可调； （3）采用环保木质外壳或ABS外壳； （4）RF输入：1路DVB-C：F座（英制75Ω）； （5）IP输入：RJ45百兆口； （6）FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器； （7）接收模式：DVB-C/IP/FM-RDS； （8）音频输出功率：≥10W； （9）电源：AC 220V±15%，50/60Hz。 | 支持DVB-C、有线IP、FM信号接收，含安全模块； |
| 5 | 交换机 | 2 | 台 | 主要功能及技术参数要求 （1）以太网千兆交换机； （2）具备不少于8个10/100/1000Mbps RJ45端口； （3）每个端口支持自适应、双工模式。 | 8口千兆交换机； |
| 6 | ONU终端 | 2 | 台 | （1）符合ITU-T G.984、IEEE802.3ah标准； （2）支持ONU自动发现/链路检测/软件远程升级； （3）支持端口VLAN配置； （4）铁质的室外ONU。 | 需兼容广电网络数据网； |
| 7 | 安装/调试/辅材 | 2 | 套 | 含电源线、音频线、插座、网线、扎带、水晶头、射频头、绝缘胶布、标签纸等； |  |
| 三、大喇叭系统乡镇/街道前端提升 |  |  |  |  |  |
| 1 | 应急广播播控电脑 | 8 | 台 | （1）国产品牌台式机； （2）CPU：国产处理器，8核，主频2.8GHz； （3）内存：不低于16GB DDR4 2666MHz； （4）硬盘：不低于1TB 7200转； （5）显卡：标配2G独立显卡； （6）操作系统：支持UOS V20桌面操作系统/银河麒麟V10桌面操作系统，支持安装双系统； （7）配置23.8寸液晶显示器； （8）配置国产办公软件； （9）含国产信创操作系统。 （10）提供5年硬件质保及软件升级服务。 | 需满足信创要求； |
| 2 | 数字广播控制台（IP话筒） | 8 | 台 | （1）嵌入式linux操作系统，桌面话筒式设计，外接鹅颈式话筒，金属外壳。 （2）具有7英寸真彩LCD触摸屏带鹅颈话筒，支持电容多点触控，支持自动锁屏； （3）集话筒喊话、U盘播放、线路输入等功能于一体； （4）支持日常、应急广播功能，支持实时切换音源，日常广播默认U盘广播、应急广播默认话筒喊话； （5）支持一键式开启应急、日常广播功能，可设置广播音源，广播音源可预设为U盘、话筒、线路输入等； （6）具有区域广播功能，可勾选全部区域或部分乡镇/行政村/终端或某一个乡镇/行政村/终端广播； （7）具有定时广播功能，支持建立不低于200条定时广播任务； （8）具有与系统平台自动校时功能； （9）具有监听功能，内置5W高品质扬声器，支持音量实时调节； （10）支持设置屏幕锁定密码，保证控制系统安全，支持用户名密码登陆、U-KEY授权登陆、APP扫描二维码登陆的三种用户鉴权方式，满足安全播控的要求； （11）内置标准安全模块，支持数字签名验证，支持国密SM2/SM3非对称算法验签，符合GY/T 389-2023《应急广播系统数字签名技术规范》，保障应急广播指令和内容的真实性、合法性、完整性； （12）含有线IP模块、无线GSM模块、WiFi模块，支持有线IP、无线4G/5G、WiFi等网络通道与应急广播平台连接，网络通道自动检测切换，优先级别可设置。 （13）支持一键测试网络状态，包括网线物理连接状态、是否可上网、PING服务器状态、连接服务器端口状态、手动IP与端口状态等信息； （14）具备不通过县级平台的本地播发功能。 | 7寸触摸屏，含无线模块、WiFi模块、安全模块；八巨镇、陈涛镇、天场镇、通榆镇、五讯镇、正红镇全部新建； |
| 3 | 数字监听音箱 | 8 | 台 | （1）集接收、放大、播放功能于一体； （2）内置不小于4寸全频扬声器，音量连续可调； （3）采用环保木质外壳或ABS外壳； （4）RF输入：1路DVB-C：F座（英制75Ω）； （5）IP输入：RJ45百兆口； （6）FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器； （7）接收模式：DVB-C/IP/FM-RDS； （8）音频输出功率：≥10W； （9）电源：AC 220V±15%，50/60Hz。 | 支持DVB-C、有线IP、FM信号接收，含安全模块； |
| 4 | 交换机 | 15 | 台 | 主要功能及技术参数要求 （1）以太网千兆交换机； （2）具备不少于8个10/100/1000Mbps RJ45端口； （3）每个端口支持自适应、双工模式。 | 8口千兆交换机； |
| 5 | 播控桌 | 7 | 张 | 技术参数要求： （1）结构紧凑、美观大方； （2）单工位大小，尺寸900*600*740mm(长640宽610高750) （含办公椅子1张）； （3）采用优质冷轧钢板材质； （4）表面进行钢脱脂、酸洗、防锈磷化处理，并进行静电喷塑处理。 | 双联播控桌、含一把椅子。其中滨淮镇需新增一张播控桌； |
| 6 | UPS不间断电源 | 15 | 台 | 主要功能要求： （1）功率≥1KVA； （2）具备防雷功能； （3）具有 2 节 12V/100AH 免维护铅酸蓄电池； （4）外置电池柜（箱）； （5）输入电压：162-268V （6）输出电压：220V±10%。 | 功率≥1KVA， 含2 节 12V/100AH 免维护铅酸蓄电池； |
| 7 | ONU终端 | 5 | 台 | （1）符合ITU-T G.984、IEEE802.3ah标准； （2）支持ONU自动发现/链路检测/软件远程升级； （3）支持端口VLAN配置； （4）铁质的室外ONU。 | 需兼容广电网络数据网； |
| 8 | 安装/调试/辅材 | 8 | 套 | 含电源线、音频线、插座、网线、扎带、水晶头、射频头、绝缘胶布、标签纸等； |  |
| 四、大喇叭系统行政村/社区前端提升 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字广播控制台（IP话筒） | 150 | 台 | （1）桌面话筒式设计，外接鹅颈式话筒，金属外壳。 （2）具有7英寸真彩LCD触摸屏带鹅颈话筒，支持电容多点触控，支持自动锁屏； （3）集话筒喊话、U盘播放、线路输入等功能于一体； （4）支持日常、应急广播功能，支持实时切换音源，日常广播默认U盘广播、应急广播默认话筒喊话； （5）支持一键式开启应急、日常广播功能，可设置广播音源，广播音源可预设为U盘、话筒、线路输入等； （6）具有区域广播功能，可勾选全部区域或部分乡镇/行政村/终端或某一个乡镇/行政村/终端广播； （7）具有定时广播功能，支持建立不低于200条定时广播任务； （8）具有与系统平台自动校时功能； （9）具有监听功能，内置5W高品质扬声器，支持音量实时调节； （10）支持设置屏幕锁定密码，保证控制系统安全，支持用户名密码登陆、U-KEY授权登陆、APP扫描二维码登陆的三种用户鉴权方式，满足安全播控的要求； （11）内置标准安全模块，支持数字签名验证，支持国密SM2/SM3非对称算法验签，符合GY/T 389-2023《应急广播系统数字签名技术规范》，保障应急广播指令和内容的真实性、合法性、完整性； （12）含有线IP模块、无线GSM模块、WiFi模块，支持有线IP、无线4G/5G、WiFi等网络通道与应急广播平台连接，网络通道自动检测切换，优先级别可设置。 （13）支持一键测试网络状态，包括网线物理连接状态、是否可上网、PING服务器状态、连接服务器端口状态、手动IP与端口状态等信息； （14）具备不通过县级平台的本地播发功能。 | 7寸触摸屏，含无线模块、WiFi模块、安全模块；考虑利旧的使用寿命，额外备采40台 |
| 2 | UPS不间断电源 | 286 | 台 | 主要功能要求： （1）功率：≥1KVA； （2）具备防雷功能； （3）输入电压：162-268V； （4）输出电压：220V±10%； （5）电池容量最低为含4节12V/7AH 的蓄电池组； | 功率：≥1KVA，含4节12V/7AH 的蓄电池组； |
| 3 | ONU终端 | 144 | 台 | （1）符合ITU-T G.984、IEEE802.3ah标准； （2）支持ONU自动发现/链路检测/软件远程升级； （3）支持端口VLAN配置； （4）铁质的室外ONU。 | 需兼容广电网络数据网； |
| 4 | 安装/调试/辅材 | 145 | 套 | 含电源线、音频线、插座、网线、扎带、水晶头、射频头、绝缘胶布、标签纸等； |  |
| 五、乡镇应急广播接收终端提升 |  |  |  |  |  |
| 1 | 应急广播多模收扩机 | 2074 | 台 | 一、总体要求 （1）具有接收上级调频FM-RDS信号进行处理能力，解调出音频信号，做出相应的播发/停止动作，信号处理符合GY/T 390-2023《模拟调频广播应急广播技术规范》； （2）具有接收上级DVB-C信号进行处理能力，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作，信号处理符合GY/T 393-2023《有线数字电视应急广播技术规范》； （3）具有接收上级IP信号进行处理能力，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作，信号处理符合GY/T 394-2023《应急广播大喇叭系统技术要求和测量方法》。 二、功能要求 （1）可设置本设备IP地址、端口号等参数； （2）可接收来自适配器的FM-RDS信号、IP信号、DVB-C信号，实现远程广播控制功能； （3）支持管理平台远程配置工作参数（包括：音量、调频频率、DVB-C频率等）； （4）配置安全模块，支持独立物理ID，芯片级集成应急广播信令及消息签名验证机制。支持国密算法数字签名（SM1/SM2/SM3/SM4），具有国密算法芯片，提供指令签名、指令验证等功能，保障指令的安全性。符合 GY/T 389-2023《应急广播系统数字签名技术规范》相关技术要求； （5）支持多种通道，包括IP、FM-RDS以及DVB-C播发应急广播消息通道； （6）具备IPV4和IPV6通信功能，支持静态地址配置和DHCP动态地址获取。支持有线IP接收音频流后能够实现解码、输出功能，音质清晰、流畅；IP方式下支持 IPv4/IPv6 双栈； （7）支持分区域播发控制； （8）具有瞬间异常保护功能，具备防雷2级以上（浪涌电压≥6000V）； （9）电路板具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕、耐高低温等性能； （10）具有过热、过压及过载保护功能； （11）具备终端CPU、内存使用率显示、音量大小、终端序列号和 MCA设置或读取功能；具备广播状态、软件版本、硬件版本、序列号、资源编码、安全模块、本机地址、广播地址、MAC 地址、4G/5G状态显示功能； （12）支持优先级设置：上级广播优先、应急广播优先于日常广播； （13）具有升级功能，可对整个系统进行完整升级，升级过程可断电； （14）采用铸铁外壳，全天候户外防水设计，整体设备防水IPX6或IP66级以上（含），防尘、防锈、防潮； （15）具有安全可靠的防雷措施，支持独立接地防雷接地端子； （16）含FM接收天线； （17）电源采用变压器（E型或环形）整流供电，并支持次级短路保护，支持瞬间异常保护功能； （18）具有防水、插拔、螺旋固定电源插座或品字插头； （19）具备二维码扫描终端信息、自动生成终端安装经纬度、自动与平台对接开户功能； （20）具备直流输入接口1路（24V或12V自适应）（太阳能板或蓄电池），具备定制负48V直流输入，此项根据实际需求确定数量。 三、接口要求 （1）FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器； （2）DVB-C独立输入接口：英制 F 母座，1 路； （3）网络接口：RJ45； （4）USB接口：2.0； 四、性能要求 （1）工作电压范围：160～260VAC； （2）FM输入频率范围：87MHz～108MHz； （3）DVB-C频段：47MHz～862MHz； （4）音频功放信噪比：≥70dB； （5）输出功率：≥50W； （6）音频功放谐波失真：≤1%。 | 支持DVB-C、有线IP、FM信号接收，含安全模块； |
| 2 | 高音喇叭 | 4148 | 只 | （1）额定功率：25W； （2）最大功率：35W； （3）额定阻抗：16Ω ±15%； （4）额定频率范围：300—6000Hz； （5）特性灵敏度级：≥108dB m/w（1KHz）； （6）谐波失真：≤1.5%； （7）语言清晰度：≥0.8； （8）外型尺寸：270mm×270mm×310mm ±2mm； （9）产品重量：2.6Kg； （10）使用材料：铝、钢铁、磁铁、塑料等； （11）具备防水、防锈、防雷等功能，满足实际性能要求； （12）全天候户外防水设计，整体设备防水防尘IP65级以上、防锈、防潮。 | 输出功率25W； |
| 3 | 应急广播多模音柱 | 404 | 台 | 一、总体要求 （1）具有接收上级调频FM-RDS信号进行处理能力，解调出音频信号，做出相应的播发/停止动作，信号处理符合GY/T 390-2023《模拟调频广播应急广播技术规范》； （2）具有接收上级DVB-C信号进行处理能力，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作，信号处理符合GY/T 393-2023《有线数字电视应急广播技术规范》； （3）具有接收上级IP信号进行处理能力，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作，信号处理符合GY/T 394-2023《应急广播大喇叭系统技术要求和测量方法》。 二、功能要求 （1）可设置本设备IP地址、端口号等参数； （2）可接收来自适配器的FM-RDS信号、IP信号、DVB-C信号，实现远程广播控制功能； （3）支持管理平台远程配置工作参数（包括：音量、调频频率、DVB-C频率等）； （4）配置安全模块，支持独立物理ID，芯片级集成应急广播信令及消息签名验证机制。支持国密算法数字签名（SM1/SM2/SM3/SM4），具有国密算法芯片，提供指令签名、指令验证等功能，保障指令的安全性。符合 GY/T 389-2023《应急广播系统数字签名技术规范》相关技术要求； （5）支持多种通道，包括IP、FM-RDS以及DVB-C播发应急广播消息通道； （6）具备IPV4和IPV6通信功能，支持静态地址配置和DHCP动态地址获取。支持有线IP接收音频流后能够实现解码、输出功能，音质清晰、流畅；IP方式下支持 IPv4/IPv6 双栈； （7）支持分区域播发控制； （8）具有瞬间异常保护功能，具备防雷2级以上（浪涌电压≥6000V）； （9）电路板具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕、耐高低温等性能； （10）具有过热、过压及过载保护功能； （11）具备终端CPU、内存使用率显示、音量大小、终端序列号和 MCA设置或读取功能；具备广播状态、软件版本、硬件版本、序列号、资源编码、安全模块、本机地址、广播地址、MAC 地址、4G/5G状态显示功能； （12）支持优先级设置：上级广播优先、应急广播优先于日常广播； （13）具有升级功能，可对整个系统进行完整升级，升级过程可断电； （14）采用铸铝外壳，全天候户外防水设计，整体设备防水IPX6或IP66级以上（含），防尘、防锈、防潮； （15）具有安全可靠的防雷措施，支持独立接地防雷接地端子； （16）含FM接收天线； （17）电源采用变压器（E型或环形）整流供电，并支持次级短路保护，支持瞬间异常保护功能； （18）具有防水、插拔、螺旋固定电源插座或品字插头； （19）具备二维码扫描终端信息、自动生成终端安装经纬度、自动与平台对接开户功能； （20）具备直流输入接口1路（24V或12V自适应）（太阳能板或蓄电池），具备定制负48V直流输入，此项根据实际需求确定数量。 （21）具有对称式双面播音功能； 三、接口要求 （1）FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器； （2）DVB-C独立输入接口：英制 F 母座，1 路； （3）网络接口：RJ45； （4）USB接口：2.0； （5）内置2个扬声器输出，对称式双面安装。 四、性能要求 （1）工作电压范围：160～260VAC； （2）FM输入频率范围：87MHz～108MHz； （3）DVB-C频段：47MHz～862MHz； （4）音频功放信噪比：≥70dB； （5）输出功率：≥25W； （6）音频功放谐波失真：≤1%。 | 支持DVB-C、有线IP、FM信号接收，含安全模块； |
| 4 | 横担、抱箍 | 2478 | 套 | 参数要求：应急广播多模音柱采用不锈钢抱箍（Φ≥300㎜，厚度≥1毫米）；应急广播多模收扩机采用热镀锌抱箍和横担，热镀锌抱箍最终尺寸依据杆体实际需求，喇叭距杆体对称≥60cm。 |  |
| 5 | ONU终端 | 2478 | 台 | （1）符合ITU-T G.984、IEEE802.3ah标准； （2）支持ONU自动发现/链路检测/软件远程升级； （3）支持端口VLAN配置； （4）铁质的室外ONU。 | 需兼容广电网络数据网； |
| 6 | 防雨箱A | 2074 | 台 | （1）功能：需将多模收扩机、ONU终端、电源插排等放置于防雨箱内部； （2）尺寸大小：高*宽*深=500mm*400mm*180mm； （3）材质：304不锈钢材质； （4）两侧具有多孔散热格栅，有效降低箱内温度； （5）底侧具有圆形线孔； （6）壁厚：不小于1.2mm； （7）抱柱：长度不小于300mm（含抱箍）； （8）含金属手把锁； （9）防雨、防尘，坚固、稳定、可靠； （10）需满足业主定制化Logo图案要求； （11）含防雨箱的固定支架和抱箍。 |  |
| 7 | 防雨箱B | 404 | 台 | （1）功能：需将ONU终端、电源插排等放置于防雨箱内部； （2）尺寸大小：高*宽*深=280mm*190mm*100mm； （3）材质：304不锈钢材质； （4）两侧具有多孔散热格栅，有效降低箱内温度； （5）底侧具有圆形线孔； （6）壁厚：不小于1.2mm； （7）抱柱：长度不小于300mm（含抱箍）； （8）含金属手把锁； （9）防雨、防尘，坚固、稳定、可靠； （10）需满足业主定制化Logo图案要求。 （11）含防雨箱的固定支架和抱箍； |  |
| 8 | 接地棒、接地线 | 2478 | 套 | （1）接地棒：长度1.5M、直径16mm的丁字针； （2）表面处理：热镀锌； （3）特点：导电佳、不易生锈、韧性好； （4）接地线：3平方铜线，长度3米，含压接端子。 |  |
| 9 | 安装/调试/辅材 | 2478 | 套 | 1、含终端安装、膨胀螺钉、电表至终端电源线（含PVC管、 电源线采用≥0.75平方铜芯线）、网线、75-5有线同轴电缆、F头、分支分配器、皮线光纤、光分纤箱、 ONU/EOC等与终端安装有关的一切辅材。 2、须严格按照江苏省县级应急广播工程施工技术规范要求。 |  |
| 六、县城主城区公共区域新增应急广播接收终端（含备用） |  |  |  |  |  |
| （一）新增带太阳能后备电源的多模音柱（5G） |  |  |  |  |  |
| 1 | 应急广播多模音柱（5G） | 150 | 台 | 一、总体要求 （1）具有接收上级调频FM-RDS信号进行处理能力，解调出音频信号，做出相应的播发/停止动作，信号处理符合GY/T 390-2023《模拟调频广播应急广播技术规范》； （2）具有接收上级DVB-C信号进行处理能力，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作，信号处理符合GY/T 393-2023《有线数字电视应急广播技术规范》； （3）具有接收上级IP（5G）信号进行处理能力，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作，信号处理符合GY/T 394-2023《应急广播大喇叭系统技术要求和测量方法》。 二、功能要求 （1）可设置本设备IP地址、端口号等参数； （2）可接收来自适配器的FM-RDS信号、IP信号、DVB-C、5G信号，实现远程广播控制功能； （3）支持管理平台远程配置工作参数（包括：音量、调频频率、DVB-C频率等）； （4）集成国密算法芯片，具有验签功能，符合《应急广播系统数字签名技术规范》（GYT+389-2023）； （5）支持多种通道，包括IP、FM-RDS、5G以及DVB-C播发应急广播消息通道； （6）支持分区域播发控制； （7）具有瞬间异常保护功能，具备防雷2级以上（浪涌电压≥6000V）； （8）电路板具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕、耐高低温等性能； （9）具有过热、过压及过载保护功能； （10）支持优先级设置：上级广播优先、应急广播优先于日常广播； （11）具有升级功能，可对整个系统进行完整升级，升级过程可断电； （12）采用铸铝外壳，全天候户外防水设计，整体设备防水IPX6或IP66级以上（含），防尘、防锈、防潮； （13）具有安全可靠的防雷措施，支持独立接地防雷接地端子； （14）含FM接收天线； （15）电源采用变压器（E型或环形）整流供电，并支持次级短路保护，支持瞬间异常保护功能； （16）具有防水、插拔、螺旋固定电源插座； （17）具备二维码扫描终端信息、自动生成终端安装经纬度、自动与平台对接开户功能。 （18）采用工业级物联网卡，密封式安装，内置干燥剂，可以有效防止物联网卡防尘、防雨、防氧化； （19）具备直流输入接口1路（24V或12V自适应）（太阳能板或蓄电池），具备定制负48V直流输入，此项根据实际需求确定数量； （20）支持双面对称式播音； 三、接口要求 （1）FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器； （2）DVB-C独立输入接口：英制 F 母座，1 路； （3）网络接口：RJ45； （4）5G天线接口：两个GPRS天线接口； （5）USB接口：2.0； （6）内置2个扬声器输出，对称式双面安装。 四、性能要求 （1）工作电压范围：160～260VAC； （2）FM输入频率范围：87MHz～108MHz； （3）DVB-C频段：47MHz～862MHz； （4）音频功放信噪比：≥70dB； （5）输出功率：≥25W； （6）音频功放谐波失真：≤1%。 | 支持DVB-C、有线IP、FM信号接收，含安全模块；含5G模块； |
| 2 | 横担、抱箍 | 150 | 套 | 参数要求：应急广播多模音柱采用不锈钢抱箍（Φ≥300㎜，厚度≥1毫米）；应急广播多模收扩机采用热镀锌抱箍和横担，热镀锌抱箍最终尺寸依据杆体实际需求，喇叭距杆体对称≥60cm。 |  |
| 3 | 太阳能后备电源供电系统 | 150 | 套 | 包括太阳能光伏板、锂电池组、控制器、固定支架和抱箍，为应急广播多模音柱（5G）提供备用电源。 1.要求至少满足 4小时连续工作； 2.要求至少满足36小时连续待机； （1）太阳能光伏板技术参数： 18V、100W、单晶硅； 1)功率100w； 2)工作电压18.0V； 3)工作电流5.55A； 4)开路电压21.6V； 5)短路电流6.0A； 6)组件尺寸：1020*670*30mm； （2）锂电池技术参数： 12V、24AH 锂电池； （3）控制器技术参数 1)过充保护，最大充电电流 10A； 2)内置 6 条充电曲线，满足各种主流需求； 3)LED 指示充电状态； （4）结构要求： 单个太阳能光伏板； （5）包含安装辅材： | 采用太阳能后备电源供电，含锂电池、控制器、100W太阳能板及横担/抱箍； |
| 4 | 安装/调试/辅材 | 150 | 套 | 1、含终端安装、膨胀螺钉、电表至终端电源线（含PVC管、 电源线采用≥0.75平方铜芯线）、网线、75-5有线同轴电缆、F头、分支分配器、皮线光纤、光分纤箱、 ONU/EOC等与终端安装有关的一切辅材。 2、须严格按照江苏省县级应急广播工程施工技术规范要求。 |  |
| 七、县城主城区公共区域视播一体终端 |  |  |  |  |  |
| 1 | 杆体内置多模收扩机（含安全模块） | 2 | 个 | （一）总体要求 1.具有接收上级调频信号进行处理能力，解调出音频信号，做出相应的播发/停止动作。 2.具有接收上级 DTMB/DVB-C/FM调频/AM中波信号进行处理能力，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作。 3.具有接收上级 IP 信号（有线 IP 和无线 4G/5G）进行处理能力，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作。 （二）功能要求 1.可设置本设备 IP 地址、端口号等参数；可通过串口、网口、WEB 网页进行参数配置；支持平台远程配置工作参数（包括：编码、开关音量、调频（FM-RDS）频率、DTMB 频率、DVB-C 频率、IP（或 4G/5G）端口、网段等）。 2.可接收调频（FM-RDS）信号(或来自适配器的调频 FM/RDS 信号)、IP 信号、DTMB 信号、DVB-C 信号、无线 4G/5G（全网通）信号、中波（AM）信号（支持接收国家中波频点），同时接收、解析、执行应急广播指令的，实现远程广播控制接收功能； 3.支持国密算法数字签名，支持集成国密算法芯片，具有验签功能。符合《应急广播安全保护技术规范数字签名》相关技术要求。 4.具备有线 IP（或无线 4G/5G）数据回传功能，在 WEB 配置界面上可以根据实际情况选择配置；支持将运行状态、应急广播响应操作结果等数据回传至县应急广播平台；支持将终端的型号、编码、安装地点、工作参数等运维信息的管理功能。 5.支持对所辖终端的语音广播、分区广播和点对点广播。 6.具备 FM-RDS 接收功能，包含双调谐器接收模块，实现对设定调频频点的轮询功能，具备设置 3 个以上调频接收频点功能。 7.支持通过有线 IP 或无线 4G/5G 在线升级功能； 8.支持 Web 登录，可在 Web 上对设备进行参数配置或设备初始化、重启等功能。 9.可远程对音柱进行管理配置音量大小、区域编码。支持上级远程控制，可根据不同使用环境实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放。 10.支持通道优先级设置功能，通道优先级为 5G或4G/FM-RDS/AM/DVB-C/DTMB/IP，用户可本地和远程更改优先级设置，优先级高的优先响应。 11.符合GY/T 394-2023《应急广播大喇叭系统技术要求和测量方法》相关技术要求； 12.具备二维码扫描终端信息、自动生成终端安装经纬度、自动与平台对接开户功能。 13.开关机时具备淡入淡出功能。 14.断电可自动恢复播放任务，无需人工干预； 15.整机具有接地端子防止设备漏电，抗感应雷击，具有瞬间异常保护功能，具备防雷 2 级以上（浪涌电压≥6500V） （三）接口要求 1.FM 输入接口：公制 F 母座，1 路输入内置 2 分配，配置 2 个调谐器。 2.DTMB 输入接口：英制 F 母座，1 路 。 3.DVB-C 输入接口:英制 F 母座，1 路。 4.网络接口:RJ45、10Mbps /100Mbps 自适应,支持IPv4/v6双栈工作。 5.定阻输出：2组定阻输出端子，共支持50W输出。 6.USB 接口：1 路 USB 接口。 7.天线接口：SMA 1 个 5G兼容4G 模组天线接口。 8.接地：设备具有接地端子接口。 9.直流输入：具备直流输入接口 1 路（24V 或 12V 自适应）（太阳能板或蓄电池）。 （四）性能要求 1.工作电压范围:9V-24V DC 2.待机功率：3W-5W 3.供电方式:直流供电 4.FM 频段输入:支持 60～87MHz、88～108MHz，接收灵敏度：3uV 5.DTMB 频段:47～862MHz，接收灵敏度：-85.0dBm 6.DVB-C 频段:47～862MHz，接收灵敏度：-78.5dBm 7.音频频响:20Hz-20kHz 8.音频信噪比:80.0dB 9.音频失真:0.1% 10.支持协议:ARP、UDP、TCP/IP、RTP、ICMP、RTMP、RTSP、IGMP(组播) 11.音频解码:支持 MPEG1-layer1/2/3、MPEG2-layer1/2/3、AAC 音频解码功能. 12.工作温度:-40℃～+70℃ 13.功率:≥50W 14. 防护等级: IP66 |  |
| 2 | 高音喇叭 | 4 | 个 | 1.额定功率：25W； 2.具备防水、防锈、防雷等功能，满足实际性能要求。 |  |
| 3 | 摄像头 | 2 | 个 | 1、4寸双光智能球机； 2、具备400万像素，23倍光学变焦高清摄像头； 3、红外补光100m，白光补光30m； 4、具备区域入侵侦测、越界侦测等功能； 5、支持最大2560 × 1440 @30 fps输出； 6、支持360°水平旋转，-15°-90°垂直自动翻转； 7、具有IP66防护等级，4000V防雷、防浪涌、防突波，适合野外场景。 |  |
| 4 | 太阳能供电系统 | 2 | 套 | （1）单晶太阳能板不低于18V 100w*2，转换效率大于17%； （2）胶体蓄电池，地埋，需不低于12V 200Ah； （3）支持市电互补； （4）配置MPPT控制器，用于太阳能板给蓄电池充电,充电电流30A，放电电流20A； （6）配置蓄电池埋地盒。 （7）工业级交换机、插排、漏保空开、断路器。 （8）支持供电线路状态及太阳能系统运行参数监控 |  |
|  | 交换机 | 2 | 个 | 1、★交换容量≥500Gbps，包转发率≥78Mpps，需提供官网截图证明 2、★端口≥8个10/100/1000Base-T电口+2个1000Base-X SFP光口，需提供官网截图证明 3、支持半双工、全双工、自协商工作模式，支持MDI/MDI-X 4、支持动态链路聚合(802.3ad)/ 静态端口聚合 5、支持SP/WRR/SP+WRR、流量限速、802.1p/DSCP优先级映射优先级映射 6、★支持ARP、DHCP Client，需提供官网截图证明 7、★防雷等级≥6KV，需提供官网截图证明 8、支持WEB页面配置，支持SNMP V1/V2c/V3 |  |
|  | 杆体及配套 | 2 | 套 | 定制多功能杆体，可适配各种功能模块，高度不低于5m等，需将内置多模收扩机（含安全模块）、ONU终端、交换机、电源插排、太阳能市电互补切换器、开关电源等设备放置于杆体内部；终端安装抱箍/横担、摄像头支架、天线支架、基础笼等，可根据要求定制logo和文字印于杆体。 |  |
|  | 公共广播/户外大屏应急广播适配器 | 2 | 套 | 1.具备DVB-C、DTMB、IP、调频RDS应急广播接收功能，接收应急平台发布的控制指令信号和应急广播信息等内容，实现应急广播的功能； 2.支持远程唤醒功能，可通过DVB-C、DTMB、IP、调频RDS信号实现远程唤醒 3.具备抗干扰、防插播、防盗播的安全播出技术措施，确保系统安全播出，支持采取数字签名验证等技术手段和措施防止干扰、非法插播和盗播 4.支持通过IP向上级平台发送心跳，支持在广播开始和广播结束时上报任务状态 5.支持本地音源广播，包括U盘（MP3文件）广播、线路广播、话筒广播，可通过按键选择播放曲目 6.支持通过IP直接向终端下发参数设置指令，包括终端功放开关、时钟校准、资源码设置、音量设置、回传参数设置 7.支持通过以太网远程实时监听和历史回溯 8.支持通过前面板液晶屏，对设备IP地址、端口号进行设置 9.具备液晶显示屏，支持通过触控对设备惊醒操作；具备监听功能； 10.支持本地监听功能：内置监听喇叭，监听音量可调节，具有音频存储功能，音频编码格式为MP3,标称存储容量≥8GB 11.具有电话广播功能，电话广播支持至少500个白名单;具有短信广播功能，短信广播支持至少500个白名单 12.话筒广播（紧急）> 电话广播> 调频> IP> DTMB> DVB-C> 话筒广播（日常）> U盘> 线路广播 ，在相同优先级的情况下，具备本地多音源切换功能 13.支持远程对本设备的网络参数、应急广播资源编码、回传参数工作参数配置 14.支持响应应急广播管理平台发出的状态查询指令，包括输入输出通道查询、播发记录查询 15.支持设置定时广播（≥24个时间段），广播通道可选择话筒输入、U盘、线路输入、调频输入、TF卡文件 16.支持分区域选择播发，支持全区播发、分区播发、单点播发 17.内置全网通4G模块，支持回传功能 18.支持国密SM系列算法，具有应急广播数据验签功能； 19.支持信任列表和信任证书的更新；具有密钥和证书管理功能 20.内置功放模块，支持100W功放音频输出，支持直接外接喇叭终端 21.整机采用采用桌面式外观结构设计，以确保广播电视安全播出的稳定可靠。 22.支持通过IP、UDP-TS、RDS指令下发应急广播 23.支持接收上级调频信号，解调出音频信号及RDS数据，并正确响应播发/停止指令，符合《模拟调频广播应急广播技术规范》（GY/T 390-2023）的要求 24.支持接收上级DTMB和DVB-C信号，解调出应急广播视频信号、音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止指令，符合《有线数字电视应急广播技术规范》（GY/T 393-2023）和《地面数字电视应急广播技术规范》(GD/J 087-2018)的要求 25.支持接收上级IP信号，解析出音频信号及控制指令，并正确响应播发/停止指令，符合《应急广播大喇叭系统技术要求和测量方法》（GY/T 394-2023）的要求 25.内置符合国密算法的安全模块，具备对接收到的应急广播消息进行验签功能，处理符合《应急广播系统数字签名技术规范》（GY/T 389-2023）的要求 26.具备2个USB接口，接口类型：USB TypeA； ▲27.具有1路HDMI音视频输入接口，具备1路HDMI音视频输出接口，支持接入HDMI普通音视频信号并与应急广播HDMI信号进行切换；提供具有CNAS或CMA认证的国家广播电视总局下属的第三方检测机构出具的检验/检测报告复印件。 28.具备2路线路音频输入，接口类型：具备1路线路音频输出，接口类型：RCA莲花；具备1路线路音频输出，接口类型：XLR卡侬； 30.应急广播响应时长：≤3s |  |
|  | 户外LED显示屏（含户外框架基础） | 2 | 套 | 尺寸: 3.2米*1.6米；10列*10行；分辨率：800dot（宽）*400dot（高）； 1)模组组成： 像素封装 SMD1921;像素间距 4mm;像素密度 62500dot/m2 模组分辨率（W×H）80x40=3200pixels 驱动IC 双锁存;接口定义 HUB75;模组尺寸（mm） 320mmx160mmx17.6mm 单模组功耗 34W;模组重量 0.5kg 2)光学参数： 单点色度校正 支持;单点亮度校正 支持 白平衡亮度 ≥4500 cd/m2;标准色温（K） 2000K～9300K可调 视角（水平/垂直°） 140°/120°;亮度/色度均匀性 ≥98%;对比度 5000：1 3)电气参数： 最大功率 664W/m2;平均功率 200W/m2 供电要求 AC90~132V/ AC186~264V，频率47-63（Hz） 安全特性 GB4943/EN60950 4)处理性能： 换帧频率 50&60Hz;驱动方式 恒流驱动/10扫 灰度级别 12-14bit;刷新率 3840Hz 5)使用参数： 寿命典型值（hrs） 100,000H 工作温/湿度范围 -10℃–50℃ / 10%-80%RH（无结露） 存储温/湿度范围 -20℃–60℃ / 10%-70%RH（无结露） 适用标准 CCC、CQC 带载130万；输入:1xHDMI；输出:2x网口(可设置成两主或一主一备)、1xUSB、1×USB3.0(支持U盘节目导入和U盘固件升级）、1xHDMI(环出)、1路立体音频输出接口；两路传感器接口;双WIFI、U盘节目导入、网口备份、支持4G模块、支持Vnnox、Novaicare10KW 3路 标准配电柜，满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施。 |  |
|  | 多模双面音柱 （含安全模块） | 2 | 套 | 一、总体要求 （1）具有接收上级调频FM-RDS信号进行处理能力，解调出音频信号，做出相应的播发/停止动作，信号处理符合GY/T 390-2023《模拟调频广播应急广播技术规范》； （2）具有接收上级DVB-C信号进行处理能力，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作，信号处理符合GY/T 393-2023《有线数字电视应急广播技术规范》； （3）具有接收上级IP信号进行处理能力，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作，信号处理符合GY/T 394-2023《应急广播大喇叭系统技术要求和测量方法》。 二、功能要求 （1）可设置本设备IP地址、端口号等参数； （2）可接收来自适配器的FM-RDS信号、IP信号、DVB-C信号，实现远程广播控制功能； （3）支持管理平台远程配置工作参数（包括：音量、调频频率、DVB-C频率等）； （4）集成国密算法芯片，具有验签功能，符合《应急广播系统数字签名技术规范》（GYT+389-2023）； （5）支持多种通道，包括IP、FM-RDS以及DVB-C播发应急广播消息通道； （6）支持分区域播发控制； （7）具有瞬间异常保护功能，具备防雷2级以上（浪涌电压≥6000V）； （8）电路板具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕、耐高低温等性能； （9）具有过热、过压及过载保护功能； （10）支持优先级设置：上级广播优先、应急广播优先于日常广播； （11）具有升级功能，可对整个系统进行完整升级，升级过程可断电； （12）采用铸铝外壳，全天候户外防水设计，整体设备防水IPX6或IP66级以上（含），防尘、防锈、防潮； （13）具有安全可靠的防雷措施，支持独立接地防雷接地端子； （14）含FM接收天线； （15）电源采用变压器（E型或环形）整流供电，并支持次级短路保护，支持瞬间异常保护功能； （16）具有防水、插拔、螺旋固定电源插座； （17）具备二维码扫描终端信息、自动生成终端安装经纬度、自动与平台对接开户功能。 （18）具备直流输入接口1路（24V或12V自适应）（太阳能板或蓄电池），具备定制负48V直流输入，此项根据实际需求确定数量； （19）支持双面对称式播音； 三、接口要求 （1）FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器； （2）DVB-C独立输入接口：英制 F 母座，1 路； （3）网络接口：RJ45； （4）USB接口：2.0； （5）内置2个15W扬声器输出。 四、性能要求 （1）工作电压范围：160～260VAC； （2）FM输入频率范围：87MHz～108MHz； （3）DVB-C频段：47MHz～862MHz； （4）音频功放信噪比：≥70dB； （5）输出功率：≥25W； （6）音频功放谐波失真：≤1%。 |  |
| 八、乡镇应急广播备用接收终端 |  |  |  |  |  |
| 1 | 应急广播多模收扩机+高音喇叭、辅材 | 130 | 套 | 同“乡镇应急广播接收终端提升”所有设备及辅材 | 支持DVB-C、有线IP、FM信号接收，含安全模块； |
| 2 | 应急广播多模音柱、辅材 | 20 | 套 | 同“乡镇应急广播接收终端提升”所有设备及辅材 |  |

备注：1、滨海县应急广播体系深化建设项目为升级类，设备供应厂商需能对现有的应急广播设备进行国标化升级；                                                               2、基于长效运维和设备性能、质量保障的需求，一是考虑优选参与国家应急广播行业相关技术标准（2023版及之后）起草的厂商设备；二是不得单纯低价中标；三是不得违规拆包招标； 四是设备供应厂商要至少做过2个及以上省份的 3-5个不同地区的新国标应急广播体系项目，提供运行性能平稳达标、售后保障信誉良好等方面的相关证明；

- 依据《江苏省应急广播设施运行维护规范（试行）》要求，应急广播前端、终端应有备品备件，终端已采购备用，前端的备品备件需再保障至少3套。

- 乙方要按照统一、规范、科学的高标准施工，实行全流程质量把控和一环节、一点位的日志存档，履行施工安全责任。

四、合同履行期限：签订合同后90日历天内完成安装、调试、验收。

五、运维服务期限：五年（以验收合格时间为准）。

六、服务/质量标准：合格。

七、项目地点：采购人指定地点。

八、付款方式：

①合同预付款比例为合同金额的30%，合同签订后，采购人在收到发票后10个工作日内将预付款支付到合同约定的乙方账户（成交供应商须提供合同总价30%的即兑即付预付款银行保函）。签订合同时，成交供应商书面明确表示无需预付款的，甲方可不支付预付款。

②待项目验收合格后于2026年12月底支付合同总价款20%（如支付预付款的情况下，此节点付款金额包含预付款金额）；待项目验收合格后于2027年12月底支付合同总价款20%（如支付预付款的情况下，此节点付款金额包含预付款金额）；待项目验收合格后于2028年12月底支付合同总价款20%；待项目验收合格后于2029年12月底支付合同总价款20%；待项目验收合格后于2030年12月底支付合同总价款20%（结算时，成交供应商须提供税务发票，收到发票后10个工作日结算）。

九、安全责任：

中标人在合同执行期间实施本项目的一切安全责任由中标人自行负责和承担。

第五章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

采 购 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

谈判供应商成立不满一年无需提供）

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

- 四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交谈判响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。谈判供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、单一来源响应函

九、分项报价表

十、技术要求响应及偏离表

十一、商务要求响应及偏离表

十二、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十三、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

供应商成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动证明文件

声  明

我单位不存在：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动。

供应商名称（公章）：

被授权人签字：______________________

日期：______年    月    日

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

九、单一来源响应函

致：滨海县文化广电和旅游局

根据贵方的JSZC-320900-***    号采购文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目单一来源采购的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的单一来源谈判时间起遵循本响应文件，并在规定的单一来源谈判有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与单一来源采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.我方与本次单一来源采购有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日（加盖公章）

十、分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称/产品名称 | 品牌、规格 型号 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同履行期限：签订合同后90日历天内完成安装、调试、验收。 运维服务期限：五年（以验收合格时间为准）。 |  |  |  |  |  |  |  |

备注： 报价采用总承包方式，供应商的报价应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、质量保证费用、采购代理服务费、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的其它所有费用。

十一、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十二、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十四、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年 月 日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

委托代理人：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“委托代理人”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。