招 标 文 件

项目名称：盐城市社会福利院物业管理服务项目

项目编号：JSZC-320900-JZCG-G2026-0028

# 盐城市社会福利院

# 2026年6月

# 总  目  录

# 第一章  招标公告………………………………2

# 第二章  投标人须知……………………………6

# 第三章  合同文本………………………………26

# 第四章  采购需求………………………………48

# 第五章  评标方法与评标标准…………………76

# 第六章  投标文件格式…………………………82

# 第一章 招标公告

项目概况

盐城市社会福利院物业管理服务项目JSZC-320900-JZCG-G2026-0028的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年7月3日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-JZCG-G2026-0028

2.项目名称：盐城市社会福利院物业管理服务项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：174万元

5.最高限价：174万元

6.采购需求：盐城市社会福利院物业管理服务项目，具体内容及要求详见招标文件第四章采购需求，采购人保留对服务内容进行适当调整的权利。

7.合同履行期限：1年（含3个月试用期），自合同签订之日起计算。试用期3个月。

8.本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

1.2 2024年或2025年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）。

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）。

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（投标文件中需提供声明）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。采购标的的所属行业为物业管理服务，投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）。

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年7月3日9点30分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

### 领取CA和办理电子签章（盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体系统操作见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》，手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏。

### 2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

### 2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

### 2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

### 2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

### 2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

### 2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

### 如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

### 3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城市社会福利院

地    址：盐城市盐都区人民南路22号

联 系 人：卞先生

联系方式：15005112340

2.采购代理机构信息

名    称：盐城市政府采购中心

地    址：盐城市府西路1号市公共资源交易中心5楼

联 系 人：仇先生

联系方式：0515-86663506

3.项目联系方式

项目联系人：仇先生

电      话：0515-86663506

# 第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律和标准

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。（格式详见招标文件“第六章投标文件格式”）。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3投标分项报价表，不仅应包括所有人员的工资、法定节假日加班费、社保、公积金、福利费、区域清洁费、办公费、法定税费及公众责任保险费，还应包括：安全防范、秩序维护、卫生保洁、报刊收发邮寄、会务保洁服务、设施设备日常运行、管理、劳务、培训、工具、宣传服务、风险、税金、合理利润及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成招标文件规定的物业服务工作所涉及到的一切相关费用。

12.4所有人员工资不低于2430元/人/月，所有人员必须足额缴纳社保费用，社保（企业部分）不得低于1292.47元/人/月，住房公积金不得低于122元/人/月，法定节假日加班天数按13天计算，加班费不得低于4357.25元/人/年，税金费率统一按6.72%进行报价。

投标人所提供人员的费用按不得低于上述标准进行测算，否则视为未实质性响应招标文件要求。如果招标公告发布之后开标前遇政府调整职工最低工资标准或社会保险缴纳基数，评标委员会进行符合性审查时可仍按上述标准审查，中标后，中标人应按照最新政策文件规定执行。

服务期内，如政府出台文件对盐城市最低工资标准、社保费率或基数、住房公积金费率或基数、税金费率等进行政策性调整的，中标人应按相关规定执行，但中标价（合同价）不变；如采购人有增减人员的，结算时可以按相同的报价按实结算。

12.5投标人根据招标内容的要求准确报价，一经报出，不得更改。

12.6投标报价的单位为人民币(元)年。如果中标人未能按合同、招标投标文件履约的，采购人有权终止合同，履约保证金不予退还，并不支付服务期间的物业服务费用。采购人终止合同的，中标人应承担相应的完全责任，包括赔偿因此而给采购人及第三人带来的相应损失。合同期满并完成与后续物业服务企业的衔接后，方可退出，中标人退出本物业管理时必须向采购人移交全套档案等资料，经采购人验收合格后，采购人退还履约保证金。

12.7对于超出招标文件的其他临时性服务项目，由甲乙双方协商解决。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

注：本项目服务方案部分为“暗标”，不得编制页眉以及目录，方案及页码字体大小均采用四号宋体（不得出现加粗、下划线、斜体格式）；投标人在“服务方案”中均不得以任何方式直接或间接泄露投标人身份；方案中不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、标识、标志、人员姓名、投标人名称、投标人独享的单位标准或编号等），相关人员姓名应以职务或职称代替，方案总页数不得超过120页，违反上述规定方案分得0分；上传的“明标”材料中不得出现与服务方案相关的内容，否则作无效标书处理。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购中心将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为公共资源交易中心业务受理处，联系地址：盐城市府西路1号市公共资源交易中心522，联系电话：0515-86665052。

28.5以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1至8级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

32.9履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），降低履约保证金缴纳比例为5%。

33.预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

# 第三章 合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

盐城市社会福利院物业管理服务项目

政府采购合同

项目名称：盐城市社会福利院物业管理服务项目

项目编号：JSZC-320900-JZCG-G2026-0028

甲方：（买方）盐城市社会福利院（简称甲方）

乙方：（卖方）（简称乙方）

甲、乙双方根据盐城市政府采购中心盐城市社会福利院物业管理服务项目公开招标的结果，签署本合同。

第一条物业基本情况

1、物业名称：盐城市社会福利院物业管理服务项目。

2、坐落位置：盐城市盐都区人民南路22号。

3、建筑面积：具体以甲方提供的测绘面积为准。

4、物业类型：盐城市社会福利院

第二条委托管理事项

盐城市社会福利院现有1#照护中心(建筑面积18465㎡)、1#综合楼(建筑面积16188㎡)、3#(建筑面积约1729㎡)、4#(建筑面积约2082 ㎡)、5#(建筑面积约579㎡)、连廊(建筑面积约158㎡)和地下车库(4408㎡)。服务范围：1#照护中心楼1-15层公共区域、1#综合楼1-17层公共区域、3#1-3层及4#1-3层公共区域(含3#与4#楼之间东西和南北通道)、5#1-2层公共区域、地下车库、设备区域、室外公共区域，服务项目包含安全保卫、卫生保洁、公共区域大厅石材打蜡、消防维保、绿化养护、配电房巡查(2个20kv)、电梯维保(9部电梯)、智能化系统巡查、燃气热水器安全巡查等内容。服务面积约30000平方米，具体以现场实际情况为准，服务区域内总价包干。

（一）秩序维护

负责盐城市社会福利院大门的传达、值班、院内巡查、安全保卫、消防安保监控等安全保卫工作，福利院西门值班室及监控室实行24小时值班，确保上述地域内的人身财物安全，以及工作正常有序运转。

（二）卫生保洁

本物业托管范围内日常保洁服务，包括公共环境（含公共场地、房屋建筑物共用部位、食堂餐厅地面一周三次）的清洁卫生、垃圾的收集、清运。楼内所有公共区域（含地下车库），会议室、接待室、走廊、楼梯；室外道路、广场、停车场、绿化带。

（三）其他

1、按照物业管理条例规定，收集、保管好有关物业管理的政策、法规、章程等资料以及本物业相关的图纸、数据等资料。建立、保管好物业管理档案，做好档案交接工作等。

2、甲方委托乙方管理的消防维保、绿化养护、配电房巡查、电梯维保、智能化系统巡查、燃气热水器安全巡查维护、地面打蜡等其他事项。

3、法规和政策规定由物业管理公司管理的其他事项。

4、甲方限制外出的休养人员如因乙方管理原因造成走失及人身伤亡事故，乙方承担由此引起的一切经济赔偿及法律等方面的责任，甲方有权终止合同。

5、如有外进人员聚众滋事、造成人员伤亡等，由此引起的一切经济赔偿及法律等方面的责任由乙方承担，甲方有权终止合同。

第三条合同期限

服务管理时间：1年。本合同有效期为自年月日至年月日止。如一年中连续两个季度考核不合格，则甲方有权终止合同，重新组织招标。

第四条甲方的权利和义务

1、与乙方议定年度管理计划、年度费用概预算、决算报告；审定乙方制定的物业管理方案。

2、对乙方的管理实施监督检查，检查监督乙方管理工作的执行情况；每季度全面进行一次考核评定，如因乙方管理不善，造成重大经济损失或管理失误，有权终止合同。

3、法规政策规定由甲方承担的其他责任。

第五条乙方的权利和义务

1、乙方必须按公司化运作，必须遵守国家的法律法规并负责本公司人员的管理。

2、乙方应遵守《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规的规定，若有违反，责任由乙方自行承担。

3、乙方必须按照甲方要求的定员数足额上岗作业，并按时发放工资、福利、为物业服务人员按照规定办理、缴纳社保、公积金及发放国假加班费。

4、乙方在合同期限内录用的人员，合同到期后由乙方负责一切相关事宜。

5、协助做好本物业管理区域内的安全防范工作，发生安全事故时，在采取应急措施的同时，及时向有关部门报告，保护好现场、协助做好救助工作；保安人员在维护本物业管理区域的公共秩序时，要履行职责，不得侵害公民的合法权益；

6、非经甲方许可并办理有关手续，不得擅自改变物业管理区域内共用部分、共用设施设备的用途；对本物业的公用设施不得擅自占用和改变使用功能；

7、因维修、养护共用部位、共用设施设备需要而暂时停水、停电或停止共用设施设备的使用的（除排危抢险情形以外），乙方应事先征得甲方同意后实施；

8、合同期内，乙方的主要负责人、各部门主管要保持相对稳定。本项目的专职项目负责人不得在公司或其他物业项目兼职。法定工作日内项目负责人必须正常上班，项目负责人离开工作岗位必须书面向甲方请假并经甲方同意。所有物业服务人员不得随意调整或更换，需调整或更换必须经过甲方同意后方可进行。

9、秩序维护员（保安员）、消控室设施操作员、水电工等，必须持证上岗，且具有符合国家规定的相关证书（高压证书、低压证书、保安员证书、建（构）筑物消防设施操作员证）。

第六条管理目标

总体要求：乙方根据甲方的委托管理事项制定出本物业“管理分项标准”(各项管理服务的工作标准和考核办法),与甲方协商同意后作为本合同的必备附件。

第七条履约保证金、管理服务费用

1.乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

（备注：合同金额10%，甲方对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）降低履约保证金缴纳比例5%。合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

2.履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交（根据苏财购[2023]150号《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》乙方可选择电子保函（保险）的形式），鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

3、履约保证金的退还：

3.1方式：退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

3.2时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。

3.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

3.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

4、如果未能按合同、招标投标文件履约的，中止合同，履约保证金不予退还，并不支付服务期间的物业服务费用。招标方有权终止合同的履行，受托单位应承担相应的完全责任，包括赔偿因此而给本单位及第三人带来的相应损失。合同期满并完成与后续物业服务企业的衔接后，方可退出，经本单位验收合格，退出本物业管理时必须向本单位移交全套档案等资料，同时退还履约保证金余额。合同提前终止或期满退出的，规定时间内必须与甲方及后续物业管理企业的完成交接、衔接工作。

5.本合同履约期间的年物业服务费为，人民币(大写):，小写：¥ 元。

4.支付方式：

4.1预付款支付时间：合同签订后，甲方收到发票后10个工作日，预付款支付比例：合同金额的30%。（乙方需提供等额税票。在签订合同时，乙方明确表示无需预付款的，可不执行）。

4.2尾款支付时间：试用期（3个月）期满，考核合格后，支付试用期期间的管理费用。如果未能按合同、招标文件履约的，试用期结束后，终止合同，履约保证金不予退还，并不支付试用期间的物业服务费用。试用期满后，物业管理服务费的支付采用每季度考核。物业管理费用按季支付（扣除对应的预付款），即甲方于每季度末对该季度物业管理服务工作进行考核，并经考核合格的次月，在乙方向甲方交付等额发票后，甲方在10个工作日内以转账形式支付给乙方上季度的物业综合管理服务费。如一年中连续有两个季度考核不合格，甲方有权终止合同，重新选择新的物业管理服务企业。

5.本物业的管理服务费至少应包括但不限于：

5.1管理服务人员工资、社会保险和按规定计提福利费用（此项含基本工资、社会保险、按规定计提公积金、福利）；

5.2物业共用部位、共有设施设备日常运维费用

1）公共照明系统管理；

2）供配电基础设备、线路、发电机组、消防设施设备日常维护；

5.3物业公共区域清洁卫生费用

1）清洁机械费用；

2）清洁器具、耗材（垃圾袋、清洁剂、卫生球、洗衣粉、扫帚、抹布、卫生纸等）；

3）公区消杀费用；

4）公区垃圾清运费用。

5.4物业公共区域绿化养护费用

1）绿化养护产生的人工和器材（锄头、草剪、喷雾费用）；

2）肥料、除草剂、农药、补苗、汽油等耗材（绿化用水不在此列）；

5.5物业管理公共区域秩序维护费用

1）日常保卫器材费用（对讲机、多功能警棍、防刺服、盾牌、110报警联网（这个可以删除）等）；

2）消防专员服装、防护器材、消防日常耗材；

5.6配电房日常管理巡查（2个20kv）

5.7电梯维保（9部电梯）

（1）所有电梯的机械系统、电气系统、安全装置、轿厢设施、井道设备、机房设备等的日常检查、保养、清洁、润滑、调整和易损件更换。包含24小时应急救援、故障处理、困人救援。配合政府年检、提供技术资料与整改配合。仅含人工，所有配件甲方采购。

（2）执行标准《电梯维护保养规则》（TSG T5002）《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899）

（3）每15天一次维保。每次维保须出具纸质+电子版维保记录，并由甲方签字确认。电梯年检通过率需达100%。

（4）一般故障：接报后≤30分钟到场，≤2小时修复。困人救援：接报后≤30分钟到场解救。重大故障或停梯：4小时内提供书面分析报告及整改方案。

5.8智能化系统日常巡查

5.9消防维保

（1）维修保养中零配件乙方免费提供项目：1.探头底座；2.手动报警按钮底座；3.消火栓按钮底座；4.模块底座；5.损坏的喷淋头；6.电工胶布；7.生料带；8.号码管；9.黄蜡管；10.铅封（灭火移动器材）；11.阀芯（灭火移动器材）；12.压力表（灭火移动器材）；13.密封圈（灭火移动器材）；14.喷嘴（灭火移动器材）；15.固定螺丝（探头底座）；16.探头清洗；17.橡胶垫片；18.螺丝；19.螺母；20.平垫片；21.弹簧垫片；22.白厚漆；23.黄油；24.麻丝；25.砂纸；26.砂条；27.开口销；28.自攻螺丝（标志灯固定）；29.应急灯灯泡；30.消火栓密封圈；31.卡箍件密封圈；32.水泵接合器密封圈；33.大楼末端试水压力表；34.手动报警按钮玻璃；35.消火栓按钮玻璃；36.电话手柄插头；37.电话分机插头；38.电话分机插孔； 39.各类相关档案资料和标识等由乙方免费提供。

注：甲方提供的设备、材料，让乙方进行安装、维修的，相关费用综合考虑在维保费用中，乙方不得向甲方收取额外的安装费、维修费等费用。

（2）对建筑内所有消防系统及设备进行日常巡检、保养、检测、维修及应急保障服务，确保系统处于正常运行状态，符合国家规范及当地消防救援机构要求。

日常巡查：每月2次按计划巡检，填写巡检记录表。

定期保养：按《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201-2010）要求进行季度、半年、年度保养。每年至少将所有消防设备设施巡查保养一遍。

功能测试：探测器烟感/温感测试、消火栓出水试验、喷淋末端试水、防排烟风机联动等。

故障维修：接到通知后≤2 小时到场，一般故障24小时内修复，重大问题48小时内给出解决方案。

年度检测：每年至少进行一次全面消防设施检测，出具检测报告。

迎检配合：配合消防救援机构、住建等部门的各类检查、验收、抽查。

系统完好率须达到 98%以上。

5.10燃气热水器安全巡查

5.11地板打蜡（塑胶地板清洗、大理石打蜡）

5.12日常水电维修

（1）水电安装维修工作由采购方统一安排。

（2）负责社会福利院电器、照明及给排水设施的安装检查和维修工作，保证各种照明及其他用电设备完好，防止出现因电伤人伤物事故。

（3）负责社会福利院各处自来水管、水龙头、厕所水箱、屋顶水池的维护与清洗和检修工作，力求做到不让一个水箱、一个水龙头漏水。

（4）每天查看一次水、电表，发现异常情况及时汇报并维修。

（5）定期检查配电房等重要电器场所，并按照规定做好相关记录。

（6）社会福利院内高低压配电房等用水、用电设备一旦发生故障，应随叫随到及时处理，以免造成事故或浪费。

（7）每周至少检查一次用水、用电设备，发现问题及时检修，确保用水正常、安全。

（8）协助有关领导及相关人员对基建、维修设备等方面的预算、审核、质量检查和验收工作。

（9）积极协助社会福利院相关领导部门组织的各项活动。

（10）工作时间不干私活。

（11）完成领导交办的临时性任务。

5.13物业行政办公费用

1）交通、通讯费用；

2）文具、办公用品等低值易耗品费用；

3）员工各类服装费（冬、夏两季）；

5.14物业管理企业固定资产折旧费（此项含物业服务企业涉及交通工具、通讯器材、办公设备设施、工程维修各类器具及维修设备按月度分摊。）

5.15税金：按国家规定计取。

注：1.物业服务合同期限内，如遇招标人重大活动，物业服务单位提供增值服务，可通过提请甲方“一事一议”方式予以费用支出。

2.服务期内，如政府出台文件对我市最低工资标准、社保费率或基数等进行调整，中标人应按相关规定执行，但合同价不变。

第八条合同的构成

1、本合同书；

2、本招标文件；

3、中标人投标文件；

4、盐城市社会福利院物业管理服务考核办法；

5、国家相关法律法规。

第九条物业服务主要要求

1、物业服务主要要求详见采购需求。

2、物业服务合同终止时，乙方应当将物业管理用房和所有物管资料、档案完整地移交给业主。

3、物业服务合同终止时，业主选聘了新的物业管理企业的，物业管理企业之间应当做好交接工作。

4、乙方可以将物业管理区域内的专项服务业务委托给专业性服务企业，但不得将该区域内的全部物业管理一并委托给他人。

5、未尽事宜，按国家和地方最新《物业管理条例》执行，有冲突处，按高标准执行。

第十条服务验收、考核与移交

1、承接查验（进场验收）

（1）乙方进场前 3 个工作日，甲乙双方项目、安全负责人共同开展全院承接查验，填写《物业承接查验记录表》，拍照留存，双方签字盖章作为合同附件。

（2）查验范围含院区共用部位、无障碍设施、消防、电梯、监控、呼叫系统、给排水、强弱电、库房、图纸、钥匙、维保资料、应急物资等。

（3）查验中已存在的破损、故障、缺失事项，书面确认由甲方处置；进场后新增损坏、丢失由乙方承担维修、赔偿责任。无完整查验记录，进场后设施损坏责任归乙方。

2、月度服务验收

（1）每月 25 日前，甲方后勤、安全、护理科室联合开展月度综合验收，实行百分制考核，综合得分90分以上为优秀；80至90分为良好；70至80分为合格；70分以下为不合格。

（2）验收标准包含院区保洁消毒、垃圾分类清运、24 小时安保巡逻、来访及老人外出登记、消防设施运维、疏散通道畅通、设备日常巡检维修、院区消杀、绿化养护、应急处置台账等，消防存在重大隐患实行一票否决，当月验收不合格。

（3）验收不合格的，甲方出具书面整改通知，乙方 3 日内完成整改并申请复验；逾期未整改，每日扣除当月服务费 1%；连续两月验收不合格，甲方有权单方解除合同。

3、季度综合验收

每季度末 5 个工作日内甲方组织全面现场验收，核查近三个月巡检、维保、消杀、消防演练、投诉处置、第三方设备检测资料及院内老人满意度，出具季度验收报告，作为履约评价、续约评审依据。

4、合同终止退场移交验收

（1）合同到期或提前解除后 3 日内，甲乙双方开展退场移交专项验收，乙方完成全部资产、资料、场地移交。

（2）移交内容：全部共用设施设备、消防器材、监控、无障碍设施、钥匙、门禁、工具、竣工图纸、维保合同、全年服务台账、消杀及消防档案；全院场地清洁到位，无垃圾、油污、杂物堆积。

（3）移交查验发现设施损坏、物资缺失、资料不全的，乙方 7 日内维修补齐或照价赔偿；未完成移交前，甲方有权暂扣剩余服务费及履约保证金，直至验收合格。

5、验收通用约定

（1）验收依据：本合同、招标文件、投标文件及民政、消防相关规范、甲方院内管理制度。

（2）甲方出具的验收单、考核表、整改通知书，甲方相关科室签字即生效；乙方无故拒绝到场验收，甲方可单方核验，核验结果对双方具有约束力。

（3）因乙方服务不达标产生复验、维修、更换等全部费用，甲方可直接从服务费、履约保证金中抵扣。

（4）乙方对验收结果有异议的，应在收到文书 24 小时内书面举证，甲方 3 日内出具复核结论，复核结论为最终判定依据。

第十一条违约责任

1、如因乙方原因，造成不能完成管理目标或直接造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方相应赔偿。甲方有权要求乙方限期整改，在整改后仍不能完成管理目标的，甲方有权终止合同。

2、甲、乙双方如有采取不正当竞争手段而取得管理权或致使对方失去管理权，或造成对方经济损失的，应当承担全部责任。

3、乙方违反收费标准，甲方有权终止合同，并要求乙方退还多出的收费金额，并按多收费用的双倍支付甲方违约金。

4、投标项目经理原则上中标后不得更换，如确需更换须提前一个月书面申请报甲方审核并经同意，更换后的项目经理年龄、资历、业绩等不得低于原项目经理。

5、如甲方发现乙方存在挂靠、转包、分包行为，甲方可立即单方终止合同，并扣除履约保证金。

6、本合同期满或解除（终止）之日内，乙方须向甲方移交所有的资料，台账等，否则应向甲方支付违约金为全年物业费的5%。

7、乙方履行合同期间，所有服务人员必须符合标书要求，按时缴纳社会保险，公积金等，否则应向甲方支付违约金为全年物业费的15%。

第十二条其他事项

1、甲方将每个季度对乙方进行考核统计，考核的依据为“物业管理项目规范服务考核评分细则”。

2、如因乙方管理不善导致甲方解除合同，则乙方将被列入黑名单。

3、双方可对本合同的条款进行修订更改或补充，以书面签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

4、合同规定的管理期满，本合同自然终止。

5、本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方均不承担违约责任并按有关法规政策规定及时协商处理。

6、本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，提请物业管理主管部门调解，调解不成的，提交盐都区人民法院管辖。

7、本合同之附件均为合同有效组成部分；本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律法规和政策执行。

8、双方约定合同份数：壹式肆份，甲方贰份，乙方贰份。

9、本合同自双方签订之日起生效。

10、本合同中所列的双方的联系方式均为双方有效的联系方式，否则一方按本合同中列明联系方式向对方送达的相关文件，发生拒收或无法送达情形，视为向对方送达。如一方联系方式变动，须及时书面告知对方，否则，须承担送达不能的不利后果。

11、本合同生效后，各方均应全面履行本合同约定的义务。任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给守约方造成的损失，包括守约方为实现债权而支付的律师费、保全费、诉讼费、公证费、鉴定费等。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人法定代表人

或授权委托人（签字）：或授权委托人（签字）：

时间：年月日

附表：盐城市社会福利院物业考核办法

盐城市社会福利院物业考核办法

一、考核办法的实施原则与目的

为创建安全文明和谐的老年人生活环境，提高物业管理的服务质量和工作效率，使物业管理的工作制度化、规范化、科学化，促使物业管理公司按照物管要求切实履行物业合同和落实管理措施，为服务对象和职工提供更优质和完善的服务，特制订我院物业管理考核办法。

二、考核内容与评分标准

| 考核内容 | 类别 | 考核标准 | 分值 | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构设置 与日常管理服务 15分 | 人员要求 | （1）项目经理：专科及以上学历，男女不限，50周岁以下，有一定的组织管理能力和协调能力，有较强的组织领导能力，须持有符合国家规定的消防设施操作员证未受过刑事处罚。 | 3 |  |
|  |  | （2）保安人员：男性，58周岁以下，高中以上文化，身体健康，责任心强，体态良好，接受过安全保卫或相关训练，熟悉相关法律法规，掌握基本安全保卫技能，已取得《公安机关核发保安员证》。思想品质好，作风正派，无不良记录，五官端正，经培训，采购人与中标人共同考核合格后上岗。 | 3 |  |
|  |  | （3）消控值班人员：男性，法定退休年龄内，身体健康，责任心强，体态良好，须持有符合国家规定的消防设施操作员证（监控）上岗。 | 3 |  |
|  |  | （4）卫生保洁员：法定退休年龄内，初中以上文化，有吃苦耐劳精神，责任心强，有一定的物业保洁服务工作经历，经培训，采购人与中标人共同考核合格后上岗。 | 3 |  |
|  |  | （5）洗衣工：女性，法定退休年龄内，初中以上文化，有吃苦耐劳精神，责任心强，有一定的服务工作经历，经培训，招标人与中标人共同考核合格后上岗。 | 2 |  |
|  |  | （6）水电管理维修人员：男性，法定退休年龄内，身体健康，有相关实践工作经验，有责任心，工作能力强，须持有符合国家规定的高压和低压电工作业证。 | 2 |  |
|  | 服务时间 | 秩序维护、安全监控24小时在岗，其余人员按国家规定每周不超过40小时排班。 | 1 |  |
|  | 工作计划 | 制定物业管理与物业服务工作计划并组织实施，每季向甲方报告一次计划实施情况。 | 1 |  |
|  | 服务规范 | 服务规范应符合《盐城市物业管理行业标准》要求。 | 1 |  |
|  | 管理制度 | （1）有明确的值班制度和交接班制度，工作有记录。 （2）制定管理处内部管理制度、考核制度和培训制度。 | 2 |  |
|  | 制度公示 | 管理处公示培训计划、考核内容、值班表、责任区域划分表等服务内容、投诉渠道。 | 1 |  |
|  | 报修、投诉受理 | 正常维修情况，中标人须1小时内响应，专业人员须2小时内到达现场排除故障。如遇特急维修情况，中标人须15分钟内响应，专业人员须1小时内到达现场维修确保大楼内设备的正常运行。 | 2 |  |
| 秩序管理 15分 | 人员配备 | 秩序维护人员，身体健康，工作认真负责，并定期接受培训。 | 1 |  |
|  | 技能训练 | 秩序维护人员接受过安全技能训练（岗前培训、专项培训、岗中持续培训）的比例为100%。 | 1 |  |
|  | 技能水平 | 能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备，熟悉项目环境，熟知治安管理有关法律法规。了解各类刑事、治安案件和各类灾害事故的应急预案。 | 2 |  |
|  | 服装仪容 | 上岗时统一着装、佩戴统一标志，装备佩戴规范，仪容仪表规范整齐，上岗时精神饱满，姿态良好，动作规范。 | 1 |  |
|  | 安全巡查 | 按甲方要求按时按点巡查打卡。 | 4 |  |
|  | 器械配备 | 配备对讲装置或其他必备的安全保卫器械。 | 1 |  |
|  | 出入口值守 | 各出入口严格按规定时间值守，并有详细交接班记录和外来车辆、人员的登记记录。 | 2 |  |
|  | 车辆疏导 | （1）对进出车辆进行管理、疏导，保证出入口环境整洁、有序、通畅。 | 1 |  |
|  |  | （2）对大件物品搬出进行登记。 | 3 |  |
|  | 应急处理 | （1）接到火警、警情后，三分钟内到达现场，协助保护现场，并报告管理处和业主。 | 2 |  |
|  |  | （2）在遇到异常情况或委托方紧急求助时，三分钟内赶到现场，采取相应措施。 | 4 |  |
|  | 应急处理 | 消控室接到报警信号，立即启动应急预案，通知安保人员三分钟到达现场进行处理，中心应接受救助要求，解答业主或消防单位询问。 | 2 |  |
|  | 露天车位 | （1）有人员按规定时间巡视和引导停车。 | 1 |  |
|  |  | （2）按车辆道路行驶要求设立指示牌和地标，车辆行驶有规定路线，车辆停放有序。 | 1 |  |
| 保洁服务 25分 | 垃圾收集 | 设置垃圾收集点，每天更换垃圾袋；每天定时清理。 | 1 |  |
|  | 通道及楼梯台阶及大厅 | （1）地面适时清扫，跟踪保洁，每日至少拖洗一次。 | 1 |  |
|  |  | （2）楼梯间墙面每周除尘一次。 | 1 |  |
|  |  | （3）办公楼门厅、连廊的石材地面每月保养一次。保证大理石地面干净无灰尘，水磨石地面、瓷砖地面干净无杂物。 | 1 |  |
|  |  | （4）楼梯间无灰尘，无乱贴乱画，无擅自占用现象。 | 1 |  |
|  |  | （5）巡回保洁。 | 1 |  |
|  | 卫生间 | 保证洗手间无异味、无水迹、尿迹；镜面清洁光亮，墙面、隔断无污迹、无灰尘。垃圾桶内外干净，垃圾袋内垃圾不超过1/2。 | 1 |  |
|  | 办公室区域 | （1）办公室清洁员每天上班前和下班后各清洁一次，每天结束对地面、办公桌椅、办公设备除尘去污。 | 2 |  |
|  |  | （2）地面光亮无灰尘，椅子、茶几、沙发、烟缸整洁。 | 1 |  |
|  | 楼梯扶手、栏杆窗台开关等 | 每天擦抹一次，保持扶手护栏干净、无灰尘，巡回保洁。 | 1 |  |
|  | 门、窗等玻璃 | 每周擦抹一次，保持洁净、无灰尘。 | 1 |  |
|  | 天花板、公共灯具等 | 每季除尘一次，天花板、灯盖、灯罩、灯座目视无灰尘、无污迹、无蜘蛛网。 | 1 |  |
|  | 电梯及电梯厅 | （1）适时清扫，每天至少拖洗一次，每天洗擦一次电梯内墙面和地面。 | 1 |  |
|  |  | （2）每周对电梯门壁打蜡上光一次；轿厢顶部每周清洁一次。 | 1 |  |
|  | 打扫时间要求 | 大楼公共区域、一楼大厅保洁要求在上午8:30前完成，其余时间循环保洁。 | 1 |  |
|  | 保洁工具 | 配备必需的卫生保洁工具。 | 1 |  |
|  | 绿地、明沟 | 每天循环保洁，发现垃圾杂物及时清除，垃圾滞留地面不超过半小时。 | 2 |  |
|  | 垃圾箱（桶）、果皮箱 | 每天清理一次，并抹洗一次，垃圾无漫溢，垃圾箱（桶）、果皮箱周围地面干净整洁、无垃圾、无污迹、无异味。 | 1 |  |
|  | 消灭鼠害蚊蝇 | 每季对窨井、明沟、垃圾箱等喷洒药水一次，春夏季（4月、5月、6月、7月、8月）每月灭鼠一次，其余每季灭鼠一次。 | 1 |  |
|  | 停车场 | 每天清扫两次；发现油迹、污迹、锈迹，应及时擦洗干净；无异味、空气流通；保持标识、指示牌等公共设施清洁。 | 1 |  |
| 工程维护维修服务 45分 | 房屋结构 | 每年对房屋结构、涉及使用安全的部位进行检查并有记录，发现损坏及时告知甲方。 | 1 |  |
|  | 门窗 | 每周二次巡视楼内公共部位门窗，保持玻璃、门窗配件完好，开闭正常。 | 1 |  |
|  | 屋顶 | 每年巡查二次，发现屋顶防水层碎裂、隔热板断裂缺损和屋面瓦破碎应及时修复。 | 1 |  |
|  | 特殊天气应对 | 及时告知甲方，物业安排人员对重点部位进行检查（台风、暴雨到来前增加检查1次）。 | 1 |  |
|  | 道路、路面、侧石、窨井盖 | 每周一次对道路、路面、侧石、窨井盖等设施进行巡检，发现损坏及时告知甲方，井盖不缺损，能正常使用。 | 1 |  |
|  | 楼梯间、公用走廊区域 | 墙面、顶面粉刷层无剥落，面砖、地砖平整不起壳，无缺损，如墙面脱落严重需要出函告知甲方。 | 1 |  |
|  | 安全标志 | 对危险隐患部位设置安全防范警示标志，并在主要通道设置安全疏散指示和事故照明设施，每月检查一次，缺损及时告知甲方。 | 1 |  |
|  | 供水系统 | （1）总体供水设施每月检查一次。 | 1 |  |
|  |  | （2）水箱蓄水池应盖板加锁，溢流管口安装金属防护网，每年冬季对外露水管包扎、防冻。有水泵房的，实施封闭管理。 | 1 |  |
|  | 消防系统 | （1）每季度对消防系统进行检查检测。 | 2 |  |
|  |  | （2）消防泵、消火栓、灭火器每月巡查一次。 | 1 |  |
|  |  | （3）消防水带每半年检查一次，消防管网压力每半年检查一次。 | 1 |  |
|  |  | （4）每年对消防知识进行二次宣传。 | 1 |  |
|  | 供配电系统 | （1）建立和完善有关规章制度，包括电气设备运行操作规程、安全操作规程、事故处理规程、巡视检查制度、维护制度、安全及交接班制度；值班人员持证上岗；保持配电房清洁卫生，每周清扫地面及擦拭配电柜表面，要求地面干燥无积灰，配电柜表面无污渍。 | 1 |  |
|  | 供配电系统 | （2）每周检查变压器电压、电流互感器、断路器、隔离开关、高压熔断器及避雷器、配电箱、导线等供配电系统的运行状况，并定时抄表做好记录，出现异常及时处理。 | 1 |  |
|  |  | （3）每季对变压器外部、低压配电柜进行清洁、保养；保证正常电力供应，限电、停电提前通知甲方；保持配电房内消防器材完好；妥善保管高压操作工具。 | 1 |  |
|  |  | （4）潮湿天气时，采用安全有效措施，保持配电房内主要电器设备干燥；每日查看配电房内有无蛙、鼠、蚁等，如发现马上采取措施杜绝；每日填写运行记录，建档备查。 | 1 |  |
|  | 绿化养护 | 植物的病虫害防治，植物的修剪及造型，植物的施肥，必要的防除杂草(主要指化学除草和用草坪机辅助保洁人工割除杂草)，枯枝败叶及修剪后枝叶的清除，绿化隔离带喷水除尘，植物的防冻、防雪、防旱、防涝、防火、防大风，草坪管理及绿化的巡视、看护。 | 1 |  |
|  | 智能化系统 | 每日安排专人对智能化系统进行巡查，保证设备正常运转，如有故障及时告知甲方。 | 1 |  |
|  |  | （1）严格执行燃气炉系统管理的各项规定，做好日巡、周查、季检工作，发现问题随时上报主管单位。 | 1 |  |
|  |  | （2）协助主管部门建立燃气炉运行档案，记录燃气炉运行情况和维修保养工作内容。 | 1 |  |
|  | 电梯 | （1）每天应进行检查，检查记录存档。 | 1 |  |
|  |  | （2）检查客梯安全关闭装置及紧急呼救装置，保证安全运行。设置紧急呼救装置的，应保证24小时完好，发生故障时应确保三方通话。 | 1 |  |
|  |  | （3）委托专业维修保养单位进行定期保养，每年进行安全检测并张贴《安全检验合格》标志，物业公司应有专人对电梯保养进行监督，对电梯运行进行管理并对情况进行记录。 | 2 |  |
|  |  | （4）定期对机房、轿厢顶和底坑进行检查，发现问题及时处理，协助监督维保单位建立电梯运行档案，记录电梯运行情况。 | 2 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

以上所有人员无重大疾病和传染病，诚实守信，责任心强。与采购人签订物业合同上岗前须持有健康体检证明以及无犯罪记录证明。保安人员在工作中不负责任，玩忽职守，发生重大责任事故的，依法追究法律责任。发生一般责任事故的，视事故责任大小处以辞退当事人、罚款、终止物业管理合同等措施。

（二）业主满意程度调查

采用调查表的方式征求服务对象的意见，按照发放表的份数相应计算对物业管理的满意百分率，折算相应得分。

附表：盐城市社会福利院物业满意度测评表

盐城市社会福利院物业满意度测评表

| 考核内容 | 类别 | 考核标准 | 分值 | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务态度 与安全管理 (40分) | 服务态度 | 物业人员（经理、保安、保洁、水电维修）服务热情、礼貌、有耐心。 | 5 |  |
|  | 应急响应 | 突发事件响应及时、处理有效。 | 15 |  |
|  | 安全巡查 | 定时定点巡查，发现问题及时汇报、处理。 | 20 |  |
| 环境与秩序管理 (30分) | 公共保洁 | 公共区域（大厅、走廊、楼梯、卫生间）干净整洁。 | 15 |  |
|  | 垃圾管理 | 垃圾日产日清，垃圾桶周边清洁，无漫溢、无散落。 | 5 |  |
|  | 秩序维护 | 门岗值守严格，外来人员/车辆管理规范，院内停车有序，交通畅通。 | 10 |  |
| 水电维护 与维修 (30分) | 响应速度 | 水电报修后，维修人员能迅速响应并及时到达现场处理。 | 10 |  |
|  | 维修质量 | 维修技术熟练，问题能快速解决，维修后现场清理整洁。 | 10 |  |
|  | 公共设施 | 公共门窗、灯具等设施完好，使用正常。 | 10 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

具体意见或建议：

三、考核的组织人员与实施

院方成立物业管理考核小组，具体工作由安全部牵头，具体负责相关考核工作。考核小组依据百分考核情况与满意度测评两项（权重比为30：70），折算出考核分值（满分为100分）。

考核小组定期对物管服务进行考核，编制物业管理工作考核表。

考核小组与物业公司一起随机采用与服务对象座谈随机问卷调查方式，调查服务对象对物业管理的满意情况。

四、考核的认定与评判

1、考核标准：综合得分90分以上为优秀；80至90分为良好；70至80分为合格；70分以下为不合格。

2、意见反馈：院方将考核结果三日内反馈物业公司，物业公司必须在一周内整改到位，考核不合格将按照合同约定中的条款进行处理，直至解除合同。

五、考核奖惩

院方对物业公司每季度的物业服务进行考核，对考核办法中的每项进行考核打分。

物业公司每季度考核综合得分低于90分的，每低1分将对物业公司进行500元的惩罚，从物业管理服务费中扣除。如一年中连续两个季度考核不合格，甲方有权终止合同，重新选择新的物业管理服务企业，一切责任由乙方承担。

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

一、项目基本概况

| 物业名称 | 物业地址 |
| --- | --- |
| 盐城市社会福利院物业服务项目 | 盐城市人民南路22号 |

二、物业服务范围

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 盐城市社会福利院 |  |  |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 43609 ㎡ | 见“保安服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 30000㎡ | 见“保洁服务” |
| 门窗、玻璃屋顶、 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 门：约600樘（1500㎡），外门：4樘（200㎡）。玻璃屋顶：120 ㎡；窗户 202樘， 600㎡。 | 见“房屋维护服务”“保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 瓷砖2800㎡ PVC16400㎡ | 见“房屋维护服务”“保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 玻璃隔断1200 ㎡、乳胶漆墙面 32800㎡ | 见“房屋维护服务”“保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 纸面石膏板吊顶8500 ㎡，矿棉板7500 ㎡ | 见“房屋维护服务”“保洁服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 办公层17层会议桌60张，会议椅120张，16层一套18椅，15层一套20椅，护理楼桌24张，椅子144。多功能厅会议桌50张，会议椅100张 | 见“房屋维护服务”“保洁服务” |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 6个，面积1200㎡ | 见“保洁服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 45个，面积1800㎡ | 见“保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 室内楼梯平台 32个，室外广场1 个 | 见“保洁服务” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 3 | 见“保安服务” |
|  | 人行口 | 2 | 见“保安服务” |
| 车位数 | 地面车位数 | 地上 15个，地下77个 | 见“保安服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 电梯系统 | 电梯 9部（残疾人3 部、客梯3、货梯3 部） | 见“公用设施设备维护服务”“保洁服务” |
|  | 空调系统 | 中央空调型式 | 见“公用设施设备维护服务”“保洁服务” |
|  | 给排水系统 | 地下室排污泵8套，生活用水泵2套 | 见“公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统排烟系统、防烟系统、室内消防给水系统、室外消防给水系统、疏散指示标志和应急照明消防供电配电、火灾应急广播系统、消防电梯、灭火器、控制室联动控制设备功能 | 见“保安服务” |
|  | 照明系统 | 日常办公照明齐全、满足功能要求 | 见“公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 20千伏高压柜1组、低压柜一组，2台125KVA,由配电房维保机构维护保养。 | 见“公用设施设备维护服务” |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 盐城市社会福利院占地面积 | 30000m2 | 见“保洁服务”“保安服务” |
| 广场 | 2 | 见“保洁服务” |
| 消防栓 | 室外4个，室内200个 | 见“保洁服务” |
| 垃圾箱 | 室外：9个 | 见“保洁服务” |
| 室外配电箱 | 5个高、低压配电房 | 见“公用设施设备维护服务” |
| 露台 | 16 | 见“保洁服务” |
| 监控 | 620 | 见“保安服务” |
| 指示牌、 显示屏 | 3 | 见“房屋维护服务”“公用设施设备维护服务” |

采购内容：盐城市社会福利院物业服务, 含安全保卫、秩序维护、卫生保洁（室内公共区域、会议室、卫生间及地下车库等）、环境卫生以及绿化带杂物清理、消防维保、绿化养护、配电房日常管理巡查、电梯维保、智能化系统日常巡查、燃气热水器安全巡查、地面打蜡、水电管理维护等工作。

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | （1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
|  |  | （2）配合采购人进行各类大型活动现场保洁、秩序维护、消防监控及设备运行保障。 |
| 2 | 服务人员要求 | （1）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | （2）根据要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求投标人进行调换。如因投标人原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意。本项目服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  |  | （5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| 3 | 保密和思想政治教育 | （1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。 |
|  |  | （2）每季度至少开展1次服务人员保密、思想政治教育培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后方可上岗。 |
|  |  | （3）发现服务人员违法违规或重大过失，应及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
|  |  | （4）投标人应对提供物业服务过程中获取的采购人信息以及未经采购人书面事先同意，不得向任何其他方披露。投标人若有违反上述保密规定的，应承担相应法律责任。 |
| 4 | 档案管理 | （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | （2）档案、资料管理 档案和记录齐全，包含业主投诉和意见档案、安全管理记录档案、清洁卫生管理档案、物业人事管理及人员培训档案等，以及具体的管理方案。包括但不限于： ①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。 ②保安服务：监控记录、安全巡查、突发事件演习与处置记录等。 ③保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。 ④公用设施设备维护服务：设备设施运行记录、值班记录等。 ⑤其他：信报信息登记、大件物品进出登记等。 建立健全物业管理制度 根据招标人具体情况，投标人应制定企业详细的内部管理制度、日常管理的运作管理制度等相关制度。制度至少应包括： ①物业服务员工行为规范； ②服务人员岗位职责； ③办公室工作职责； ④保安工作职责； ⑤保洁工作职责； ⑥花名册； ⑦管理人员、操作人员考核细则（百分考核）； ⑧考核奖惩制度； ⑨安全保卫、监控、巡逻、消防等各项安全保卫制度； ⑩综合服务制度； ⑪其他制度。 |
|  |  | （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | （4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
| 5 | 服务改进 | （1）明确责任人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | （3）需整改问题及时整改完成。 |
| 6 | 重大活动后勤保障 | （1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。 |
|  |  | （2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。 |
|  |  | （3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。 |
| 7 | 应急保障预案 | 投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的安全与应急处置服务方案：包含火情火警紧急处理应急预案、停水停电应急预案、恶劣天气应对应急预案、福利院举办活动应急预案等；要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目服务要求。 |
| 8 | 服务方案及工作制度 | （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度等相关管理制度等。 |
|  |  | （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案等。 |
|  |  | （3）制定物业服务方案，主要包括：保洁服务方案、保安服务方案、消防监控、水电维护服务方案等。 |
| 9 | 信报服务 | （1）对邮件、包裹和挂号信等进行正确分类、安全检查和防疫卫生检查。 |
|  |  | （2）及时投送或通知收件人领取。 |
|  |  | （3）大件物品出入向采购人报告，待采购人确认无误后放行。 |
| 10 | 服务热线 及紧急维修 | （1）设置24小时报修服务热线。 |
|  |  | （2）紧急维修应当15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。 |

## 四、供应商履行合同所需的设备

本项目需要供应商提供以下作业设备（自有或租赁）用于物业管理服务。

| 序号 | 用途 | 作业设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保洁服务 | 常规保洁工具等 | 1 | 批 | 按需 |
| 2 | 保安服务 | 保安防暴器材 | 1 | 套 | 按需 |
|  |  | 无线对讲机等保安设备 | 1 | 批 | 按需 |
| 3 | 工程维修服务 | 维修工具等 | 1 | 批 | 按需 |

四、项目要求

1、总体要求：

中标通知书发出后5日内，完成进场服务的所有准备工作，具体进场服务时间以业主通知为准。

2、详细服务要求：

2.1 安全保卫

保安人员具有公安部门发放的保安员证书，严格遵守各项规章制度，坚守岗位、不脱岗，搞好交接班、值班登记工作。熟悉了解消防、保卫工作的重点部位和防范应急措施，防止火灾、盗窃、破坏及寻衅滋事等突发事件的发生。遇到突发事件和异常情况，保安人员及时汇报，并按预案处置要求，采取相应措施，确保安全。统一着装，姿态端庄，保持窗口单位文明形象；与来访者交流，讲话用语文明礼貌规范，做好“门前三包”卫生保洁工作。夜间值班保安员，当班期间定时巡查，禁止睡觉。

2.1.1消防监控室值班人员

1）消防监控值班人员须具有相关能力及消防部门颁发的资格证书。

2）监控室值班人员实行三班24小时值班，值班期间禁止睡觉，做与工作无关的事。

3）熟练掌握各种消防、安防技术设备的使用。

4）做好火灾自动报警设备的管理和记录工作。

5）做好视频监控系统的管理和记录工作。

6）夜间做好110自动报警系统的设防和记录工作。

7）做好福利院每日防火巡查和记录工作，发现紧急情况按我院消防应急预案规定及时处理。

8）如发生停电等情况，要求持电工证上岗证书人员进行处理。

2.1.2门卫值班人员

1）福利院西门值班室和监控室值班人员实行24小时值班，值班期间禁止睡觉，做与工作无关的事。

2）做好进出人员、车辆的管理登记工作。

3）保持职业敏感度，发现形迹可疑、聚众滋事、非法上访、非法传销、流动商贩、流浪乞讨等不准进院的人员以及违反我院管理规定的人员，禁止其进入我院。

2.1.3巡逻人员

1）值班巡逻人员实行白班、晚班。

2）上班期间不间断巡逻，保持高度警惕，保护公共财产及个人的安全。

3）夜间巡逻要求每2小时巡逻一次。

2.2 卫生保洁

2.2.1保洁范围：

1)室内部分：卫生间、楼梯、走道、大厅、地下车库、食堂餐厅地面（一周三次）等公共部位。

2)室外部分：院内道路、院内停车场及绿化带保洁。

2.2.2保洁要求：

1）室外区域

①每天清扫道路、绿化带的地面2次，每天巡视3次，发现脏物、废品应及时处理。对区域内各种设施进行抹尘和清洗，保持外围干净、整洁。

②根据各种地面脏的程度要及时进行清洗。绿化带定期巡查，及时清扫果皮、废纸、杂物等垃圾。

③及时收集各类垃圾，堆放在指定地点。清运时密封装置，确保无飘洒和漏水现象。及时清洗垃圾桶筒身，更换垃圾袋，保持干净、无异味、无满溢。

④每周清除1次卫生死角，水管处、下水道口、排水沟、水池、雨水槽内阴沟、污水井等地方，要确保其内无杂物。

2）走廊、楼梯

①每日循环清扫地面垃圾，清除地面的污迹，每月彻底清洗2次，平时发现污渍及时处理。

②用推尘布抹净地面，保持地面无脚印、无灰尘。

③抹净墙面的灰尘，每日清倒垃圾两次，及时更换垃圾袋，及时处理垃圾桶上面的痰迹，使其外表干净、光亮、无满溢垃圾现象。

④擦净楼梯扶手，拖净楼梯，各眼见手及之处，经常抹尘，保持清洁。

⑤主要道路、室内走廊等部位的保洁工作必须在早晨8：00前完成。

3）会议室、接待室

①及时清扫地面垃圾、擦抹主席台、桌椅、橱柜、沙发、茶几等，擦净相关设施、设备、并定期消毒，痰渍、水迹等及时处理，每周彻底拖洗1次，保持室内整洁。

②会后及时清理，检查是否有遗留物品、未熄灭的火种，关闭设备电源等。

③花盆里面的垃圾、烟头及时清理。

④开会或接待外宾时须安排人员现场服务。

4）洗手间

①拖洗所有卫生间地面，抹净洁具、门框、墙身，保持无灰尘、无垃圾、无异味、无手脚印、无污渍等。

②洗手间隔板、纸盒每天擦抹1次。小便池、厕位、水池每天进行冲洗，每周用洗液清洗1次。洁具每周用消毒剂消毒1次，整体卫生间全面消毒，每月1次。镜面、台面、洗手盆每天清洁2次。上班时间每小时巡视1次，发现污迹、水迹、积水、头发、手印、便迹、异味、报纸等及时清理。

③两周1次全面清洗墙面瓷砖，地面用清洁剂刷洗，天花擦净，保持干净，无污渍。卫生间的地面每天拖地至少2次以上，每天冲洗1次，保持地面干燥。

④一、二层大厅公共卫生间每天上午打扫3次、下午打扫3次并且记录在记录单。

5）其他

①室外区域巡查人员实行三班24小时值班巡查，值班期间禁止睡觉，做与工作无关的事；

②室外区域巡查人员做好值班巡查记录，实行定人定区域，严格执行福利院广场管理规定；

③保安保洁人员须对广场室外道路、绿化带和地面实行不间断巡查制度；

④所有保洁人员都是服务区域的义务控烟员，并负责公共部位的水、电、消防设备设施及房屋等日常巡查和报修。

2.3 物业共用设施设备的运行、维修、养护和管理服务标准

2.3.1共用设施设备

对共用设施设备进行日常管理和维修养护。

①建立共用设施设备档案（设备台账），设施设备的运行、检查、维修、保养等记录齐全。

②设施设备标志齐全、规范，责任人明确；操作维护人员严格执行设施设备操作规程及保养规范；设施设备运行正常。

③对大楼设施设备定期组织巡查，做好巡查记录，需要维修的及时修复；不能修复的及时报业主。

④载人电梯实行上班开放制，夜间无特殊情况关闭。

⑤消防设施、智能化设施设备完好，可随时启用；消防通道畅通。

⑥设备房保持整洁、通风，无跑、冒、滴、漏和鼠害现象。

⑦路灯、楼道灯、会议室灯保持完好，并做好所有灯具的卫生保洁工作。

⑧危及人身安全的设施设备有明显警示标志和防范措施；对可能发生的各种突发设备故障有应急处置方案。

2.3.2维修管理

①时效工作制：对所有的维修工作均实行时效管理，做到准确及时，以确保所有机电设备的正常运行。

②不均衡管理：针对办公楼人员工作时间合理安排设备的维修养护，做到不影响工作人员的正常工作和学习。

③做好各类办公家具、门窗、窗帘、锁等物品的基本维修工作。

④做好各类设备运行、维护维修记录。

⑤完成业主安排的随机性，指令性任务。

⑥维修保养中零配件乙方免费提供项目：

- 探头底座；2.手动报警按钮底座；3.消火栓按钮底座；4.模块底座；5.损坏的喷淋头；6.电工胶布；7.生料带；8.号码管；9.黄蜡管；10.铅封（灭火移动器材）；11.阀芯（灭火移动器材）；12.压力表（灭火移动器材）；13.密封圈（灭火移动器材）；14.喷嘴（灭火移动器材）；15.固定螺丝（探头底座）；16.探头清洗；17.橡胶垫片；18.螺丝；19.螺母；20.平垫片；21.弹簧垫片；22.白厚漆；23.黄油；24.麻丝；25.砂纸；26.砂条；27.开口销；28.自攻螺丝（标志灯固定）；29.应急灯灯泡；30.消火栓密封圈；31.卡箍件密封圈；32.水泵接合器密封圈；33.大楼末端试水压力表；34.手动报警按钮玻璃；35.消火栓按钮玻璃；36.电话手柄插头；37.电话分机插头；38.电话分机插孔；39.各类相关档案资料和标识等由乙方免费提供。

注：甲方提供的设备、材料，让乙方进行安装、维修的，相关费用综合考虑在维保费用中，乙方不得向甲方收取额外的安装费、维修费等费用。

2.3.3监控室值班制度

①执行二十四小时值班制度，应有专职值班人员轮值制。

②值班人员必须严守工作岗位，非有关人员一律不得入内，值班时认真巡视仪表情况，掌握设备运行情况，不得饮酒或做与值班工作无关的事。

③严格按照《电工安全工作规程》进行高低压设备的操作维护，维修操作至少2人；实行“一人操作，一人监护”制度，严禁违章操作。

④确保设施设备正常供电，一旦出现故障，立即查明原因，及时修复；并及时向业主汇报。

2.4 绿化养护

2.4.1植物的病虫害防治，植物的修剪及造型，植物的施肥，必要的防除杂草(主要指化学除草和用草坪机辅助保洁人工割除杂草)，枯枝败叶及修剪后枝叶的清除，绿化隔离带喷水除尘，植物的防冻、防雪、防旱、防涝、防火、防大风，时令花卉的更换，草坪管理及绿化的巡视、看护。

2.4.2养护事项

①草坪的修剪、施肥及病虫害防治。

②花灌木的修剪、治虫、施肥、浇水抗旱、雨后积水排除，生长旺盛，树木保存率100%。

③乔木类生长旺盛，树冠完整美观，无病虫害，树木保存率100%。

④花坛、花带及绿篱轮廓清晰，层次分明，整齐美观。

⑤木本地被植物生长旺盛，地被覆盖率达到95%以上。

⑥造型植物修剪及时得当，线条整齐圆滑流畅，符合设计和景观的要求。

⑦不得随意砍伐、移植植物，应履行相关手续，得到采购方的签字认可。

⑧保证绿地整洁，无杂物，无树枝、树叶、草屑等生产垃圾。

⑨做好严寒大雪、台风暴雨、高温干旱、雨季汛期等各项应急处理。

⑩在大型活动期间和国家重要节假日,及时做好各项养护工作，随时保证绿化整洁，美观。

⑾服从采购方管理，根据采购方的要求对绿化进行养护。

⑿每日对服务范围绿植进行巡视、看护并做好巡视记录。

⒀完成采购方交办的其他事项等。

2.5日常水电维修

1.水电安装维修工作由采购方统一安排。

2.负责社会福利院电器、照明及给排水设施的安装检查和维修工作，保证各种照明及其他用电设备完好，防止出现因电伤人伤物事故。

3.负责社会福利院各处自来水管、水龙头、厕所水箱、屋顶水池的维护与清洗和检修工作，力求做到不让一个水箱、一个水龙头漏水。

4.每天查看一次水、电表，发现异常情况及时汇报并维修。

5.定期检查配电房等重要电器场所，并按照规定做好相关记录。

6.社会福利院内高低压配电房等用水、用电设备一旦发生故障，应随叫随到及时处理，以免造成事故或浪费。

7.每周至少检查一次用水、用电设备，发现问题及时检修，确保用水正常、安全。

8.协助有关领导及相关人员对基建、维修设备等方面的预算、审核、质量检查和验收工作。

9.积极协助社会福利院相关领导部门组织的各项活动。

10.工作时间不干私活。

11.完成领导交办的临时性任务。

2.5生物防治

1、服务范围:包括但不限于[填写具体区域，如:办公大楼、食堂、仓库、室外绿化带]内的灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂等综合防治。

2、服务方式:以环境治理+物理防治(粘鼠板、捕鼠笼、诱蝇笼)为主，化学防治为辅。

3、服务频次:

常规防制:每月不少于1次全面巡查与施药；

重点区域(如食堂、垃圾房):每两周巡查1次；

突发情况:接到通知后24小时内到场处置。

4、安全与管理要求

1）.药品存放须实行专柜上锁管理，严禁在服务现场存放大量原药。

2）.投放鼠药、喷洒杀虫剂时，必须在显眼位置张贴“有毒警示标识”。

3）.作业结束后及时清理死鼠、残饵及废弃物，做到人走场清。

5、服务期内，防制效果须达到以下标准(依据GB/T 27770~27773)

1).鼠类:室内有鼠迹房间阳性率≤5%，外环境有鼠迹房间阳鼠迹≤5处/2000m2。

2).蟑螂:有蟑螂成若虫房间阳性率≤5%。

3).蚊蝇:积水中蚊幼/蛹阳性率≤3%，室内成蝇≤3只/间。

4).安全无投诉:服务期间无因药品泄漏、异味或死鼠未及时清理引发的投诉。

6、服务资料交付

1）.每次作业后须提供《消杀服务工作单》，经业主签字确认。

2）.合同期满后提交一份《年度防制总结报告》，含密度监测数据及改进建议。

2.6 档案、资料管理

加强有关物业的档案和资料管理。档案和资料的管理包括：业主投诉和意见档案、安全管理记录档案、清洁卫生管理档案、环境绿化管理档案、物业人事管理及人员培训档案等，以及具体的管理方案。物业管理企业所有档案要求做到保存完整，管理完善，交接手续完备，检索方便准确。

2.7 建立健全物业管理制度

根据盐城市社会福利院的具体情况，受托单位应制定企业详细的内部管理制度、日常服务的运作管理制度等相关制度。

（1）物业管理员工行为规范；

（2）项目经理岗位职责；

（3）保安工作职责；

（4）保洁工作职责；

（5）报刊收发、邮寄人员工作职责；

（6）考核奖惩制度；

（7）安全保卫制度；

2.7 配合业主共建文明单位，积极配合业主参加属地社区的有关活动。

3、人员要求：

3.1 人员基本原则：精干高效专业敬业健康。

3.2 人员数量要求：投标人投入本项目的各类人员不得低于以下标准，数量不得低于以下总人数。

| 序号 | 项目职务 | 人员数量要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人（项目经理） | 1人 |
| 2 | 安保人员（含保安队长1人） | 7人 |
| 3 | 消防值班人员 | 6人 |
| 4 | 卫生保洁员 | 14人 |
| 5 | 洗衣工 | 1人 |
| 6 | 水电管理维修人员 | 1人 |
| 合计 |  | 30人 |

3.3 人员综合素质要求（投入本项目的人员综合素质不低于以下要求）：

| 序号 | 项目职务 | 人员综合素质要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人（项目经理） | 高中及以上学历，男女不限，50周岁以下，有一定的组织管理能力和协调能力，有较强的组织领导能力，须具有相关能力及应急管理部门颁发的消防设施操作员（监控）证书，未受过刑事处罚。 |
| 2 | 安保人员（含保安队长） | 男性，58周岁以下，高中以上文化，身体健康，责任心强，体态良好，接受过安全保卫或相关训练，熟悉相关法律法规，掌握基本安全保卫技能，已取得《公安机关核发保安员证》。思想品质好，作风正派，无不良记录，五官端正，经培训，采购人与中标人共同考核合格后上岗。 |
| 3 | 消控值班人员 | 男性，法定退休年龄内，身体健康，责任心强，体态良好，须具有相关能力及应急管理部门颁发的消防设施操作员（监控）四级证书。 |
| 4 | 卫生保洁员 | 女性，法定退休年龄内，初中以上文化，有吃苦耐劳精神，责任心强，有一定的物业保洁服务工作经历，经培训，采购人与中标人共同考核合格后上岗。 |
| 6 | 洗衣工 | 女性，法定退休年龄内，初中以上文化，有吃苦耐劳精神，责任心强，有一定的服务工作经历，经培训，招标人与中标人共同考核合格后上岗。 |
| 7 | 水电管理维修人员 | 男性，法定退休年龄内，身体健康，有相关实践工作经验，有责任心，工作能力强，须持有符合国家规定的高压或低压电工作业证。 |

以上所有人员无重大疾病和传染病，诚实守信，责任心强并是在岗职工，不接受退休人员为项目组成员。与招标人签订物业合同上岗前须持有健康体检证明以及无犯罪记录证明。保安人员在工作中不负责任，玩忽职守，发生重大责任事故的，依法追究法律责任。发生一般责任事故的，视事故责任大小处以辞退当事人、罚款、终止物业管理合同等措施，在班时间内，除消控人员外所有人员服从福利院工作安排。

注：投标时无须提供以上人员其他相关证书及证明，中标人必须按岗位定员数量和素质要求配备人员，否则视为违约。

五、项目管理服务方案

（一）管理服务综合方案

总体服务方案：投标人应根据采购需求和本项目实际，提供本项目运营和管理的总体服务方案，方案至少包括：①对本项目物业管理的管理理念；②管理工作目标；③管理方式；④操作规程；⑤考核考勤方式；⑥档案管理；⑦进场交接过渡方案。

1、本项目管理理念。

1.1 暖心服务：摒弃传统物业标准化冰冷服务模式，针对老人、残障人士行动不便、感知较弱、需要关怀的特点，所有服务做到轻声、慢动作、多耐心、多帮扶，服务过程人性化、温情化，尊重服务对象尊严。

1.2安全为先：将人身安全、消防安全、设施安全、环境安全作为所有工作第一准则，全天24小时防控风险，杜绝摔伤、磕碰、设备故障、火灾、治安隐患等各类事故。

1.3 精细管理：对保洁、安保、维保、绿化、后勤辅助等所有岗位实行精细化分工、标准化流程、闭环式管理，不放过细节隐患，适配福利院高标准运维需求。

1.4 公益赋能：贴合福利院公益机构定位，主动配合院内民政服务、慰问活动、老人照料、日常帮扶工作，主动补位、主动配合、主动服务，全力保障院内各项工作有序开展。

2、管理工作目标。

2.1 安全目标：全年实现零重大安全事故、零火灾事故、零设施伤人事故、零治安事件，日常隐患整改率100%，应急处置及时率100%。

2.2服务目标：物业服务合规率100%，院内入住人员、甲方满意度95%以上，服务投诉处理闭环率100%，无有效服务投诉。

2.3环境目标：院区公共区域干净整洁、无杂物、无异味、无卫生死角，绿化长势良好、无枯死、无杂草，整体环境温馨舒适，适配养老托养环境标准。

2.4维保目标：电梯、消防、水电、监控等设施设备完好率98%以上，故障报修响应时间不超过15分钟，一般故障当日修复，重大故障限时整改。

2.5管理目标：制度健全、流程规范、档案完整、考勤严谨、人员稳定，进场交接零差错、工作运行零脱节，全面配合甲方各项管理工作。

3、管理方式。

3.1 项目经理全权负责制：设立专属全职项目经理，全面统筹项目所有物业服务、人员管理、设备维保、应急处理、对接甲方所有工作，全权负责项目运营质量，未经甲方允许不更换管理人员。

3.2 网格化分区管理：将福利院划分为住宿区、活动区、办公区、绿化区、公共通道、设备机房六大网格，每个网格配备专属岗位人员，定岗、定人、定责、定标准，杜绝管理盲区。

3.3 24小时不间断值守：安保、监控、应急值班实行三班倒24小时在岗，保洁、维保实行日间常态化作业、突发问题随时响应，全天候保障院区正常运转。

3.4闭环式管理：所有工作实行“安排—执行—检查—整改—复核—归档”闭环流程，每日巡查、每周复盘、每月考核，确保问题及时整改、工作落地见效。

3.5联动协同管理：常态化对接福利院行政、护理、安全管理部门，主动配合院内照料服务、活动开展、安全检查、应急演练，做到物业工作与院内工作高度同步。

4、操作规程。

4.1 保洁操作规程：严格区分老人居住区、公共活动区、卫生间、楼道、食堂周边、医疗辅助区域清洁标准，实行“先消毒、后清扫、定时保洁、随时巡检”流程，针对老人易滑倒区域重点防滑、重点清洁，杜绝积水、杂物。

4.2安保监控操作规程：严格执行24小时巡逻、定点值守、出入登记、监控实时盯守制度，对院内老人外出、外来人员来访、物资进出严格登记核查，遇到特殊人群异常行为及时劝导、上报、协助处置。

4.3 设施维保操作规程：电梯、消防、水电、监控设备严格按照国家行业规范及厂家标准操作，定期巡检、保养、测试、记录，严禁违规操作、带病运行。

4.4 绿化养护操作规程：遵循修剪、浇灌、除草、防虫、养护标准化流程，避免尖锐枝叶、掉落枯枝对老人造成安全隐患，养护作业避开老人集中活动时段。

4.5应急处置操作规程：所有突发事件严格按照预案流程执行，先保人员安全、再控现场、再上报、再善后，规范处置步骤，杜绝慌乱作业。

5、考核考勤方式

5.1 考勤管理方式：采用人脸识别打卡+现场签到+项目经理抽查三重考勤模式，实行早晚打卡、在岗抽查制度。安保、值班人员实行24小时班次登记，杜绝迟到、早退、脱岗、空岗、替岗。每日统计考勤、每周公示、每月汇总存档。

5.2日常考核机制：实行日检查、周考核、月总评。每日项目经理对各岗位工作质量、在岗情况、服务规范进行检查打分；每周开展岗位工作复盘考核；每月结合服务质量、甲方评价、隐患整改、出勤情况进行综合考核。

5.3 奖惩考核制度：考核结果与工资、绩效、评优直接挂钩。服务规范、无差错、甲方表扬的予以奖励；出现脱岗、服务不规范、工作失误、隐患漏查的予以扣分、处罚，情节严重者予以辞退。

5.4 甲方联动考核：主动接受采购人日常监督、月度考评，对甲方提出的问题立即整改，将甲方满意度作为核心考核指标。

6、档案管理

6.1 人员档案：建立所有在岗员工个人档案，包含身份证、资质证书、培训记录、考核记录、上岗资料，一人一档，动态更新。

6.2 设备档案：建立电梯、消防、水电、监控、绿化设施设备台账，包含设备信息、巡检记录、维保记录、故障记录、整改记录、年检资料。

6.3工作档案：每日巡查记录、考勤记录、考核记录、保洁记录、安保巡逻记录、值班记录、问题整改记录全部分类存档。

6.4应急档案：所有应急演练、突发事件处置记录、上报资料、善后资料专项存档。

6.5交接档案：进场交接、人员更替、工作移交资料完整存档，保证工作连续性、可追溯性。

6.6档案管理规范：档案专人保管、分类存放、定期整理、永久留存，随时配合甲方查阅、检查、审计。

7、进场交接过渡方案

7.1 交接时间进度安排：进场前3天完成现场踏勘、人员组建、物资筹备；进场前2天完成全员岗前专项培训；进场当日完成新旧物业资料、设备、场地、物资、台账全面交接；进场后7天为过渡期，新旧并行、全程盯守；15天完成全面独立规范化运营。

7.2人员培训安排：进场前开展福利院专属服务培训，包含弱势群体服务礼仪、安全禁忌、应急常识、院内规章制度、岗位操作规范；过渡期每日开展在岗复训，快速适配项目工作要求。

7.3具体交接内容：对接甲方及原物业，完成场地交接（公共区域、设备房、绿化带、楼道房间）、设施设备交接（电梯、消防、监控、水电设施）、台账档案交接、物资耗材交接、遗留问题交接、安全隐患交接，逐项核对、签字确认、留存记录。

7.4平稳过渡保障：过渡期项目经理24小时驻场，全员在岗值守，主动对接院内各部门，及时处理各类问题，杜绝服务空档、管理漏洞，确保交接全程平稳、有序、无事故。

（二）维保专项方案

针对本项目电梯、消防、绿化三大专项维保工作，结合福利院老人、残障人士集中的特殊性，以“零隐患、保安全、稳运行、优环境”为核心，制定专项维保管理方案。方案至少包括：①整体服务设想；②管理目标；③管理方式；④操作规程。

## 1、整体服务设想

所有维保工作坚持“预防为主、防治结合、定期巡检、及时处置、全程备案”原则，针对福利院人员行动迟缓、自救能力弱的特点，提前排查各类设备隐患，杜绝设备故障引发安全事故。电梯保障平稳安全运行，消防系统100%完好有效，绿化环境安全美观、无安全隐患，全方位适配福利院安全运营标准。

## 2、管理目标

2.1电梯维保：定期维保合规率100%，故障响应及时，全年无电梯困人、故障伤人事故。

2.2 消防维保：消防设施、报警系统、喷淋系统、应急照明、疏散标识完好有效，年检合格，隐患整改清零，全年无消防隐患、无消防事故。

2.3绿化养护：院区绿化长势良好、整洁美观、无杂草、无枯枝、无病虫害，无尖锐、倒伏、坠落安全隐患，绿化存活率100%。

## 3、管理方式

3.1电梯维保：采用“专人专职、月度维保、每日巡检、故障即修、台账记录”模式，配备持证维保人员，常态化巡查电梯运行状态。

3.2 消防维保：实行日巡查、周排查、月维保、季度测试、年度年检的五级管理模式，联动院内消防管理，实时把控消防状态。

3.3 绿化养护：实行分区包干、常态化养护、季节性专项作业管理，根据四季气候调整浇灌、修剪、除草、防虫计划，避开老人活动高峰作业。

## 4、操作规程

4.1 电梯维保操作规程：严格按照国家电梯维保规范执行，每日检查电梯运行平稳度、按键、门机、应急呼叫、警铃、照明；每月开展全面保养、润滑、调试、紧固；定期做载荷测试、应急困人演练；作业时设置警示标识，禁止老人靠近作业区域。

4.2消防维保操作规程：每日检查烟感、温感、喷淋、消火栓、应急灯、疏散指示、防火门、消防通道；每月对主机系统、报警系统、联动系统全面测试；定期清理消防通道、排查遮挡、堵塞隐患；维保作业全程记录，严禁违规停用消防设备。

4.3绿化养护操作规程：定期修剪过高、过密、尖锐枝条，及时清理枯枝落叶、杂草杂物；合理浇灌，避免地面积水打滑；科学防虫施肥，选用无毒无害药剂，避开老人活动区域；大风暴雨前提前加固树木，防止倒伏伤人。

（三）服务方案、运作流程

投标人应根据采购需求和本项目实际，制定相应的卫生保洁、安全保卫和消防监控服务方案，方案至少包含：①安全保卫和消防监控服务于本项目的重点、难点等；②岗位设置；③制定具体的实施流程、实施方案及质量标准等内容；④协调联动安全保卫和消防监控服务的统筹；⑤安全防范措施；⑥卫生保洁。

1、安全保卫和消防监控服务于本项目的重点、难点等。

1.1服务重点：福利院入住人员多为老人、残障人士，自我防护能力弱、行动不便、部分人员认知能力不足，重点保障人身安全、院区封闭管理、消防绝对安全、出入可控、无外来风险侵入。重点守护住宿区、活动区、消防通道、监控盲区。

1.2 服务难点：老人易私自外出、易发生摔倒磕碰、突发身体不适、院区人员活动零散、安全管控难度大；消防应急疏散速度慢、人员自救能力差；日常隐患隐蔽性强。

1.3 应对措施：加密巡逻频次、重点区域定点值守、实时监控盯屏；对异常行为人员重点关注、及时劝导上报；常态化清理消防通道、提前做好应急疏散预案；全员掌握帮扶疏散、应急救助技巧。

2、岗位设置、分工职责、各类规章制度等。

2.1岗位设置：设置安保主管、24小时值班安保人员、消防监控员、巡逻岗、定点值守岗，全员专职在岗。

2.2岗位职责：监控员负责24小时实时盯屏、异常报警、录像巡查、设备监控；巡逻岗定时全院巡逻，排查隐患、查看人员状态、清理通道；值守岗负责大门出入登记、外来人员管控、物资查验；安保主管负责统筹安全管理、应急处置、制度落实、人员管理。

2.3规章制度：制定《院区安保管理制度》《出入登记管理制度》《消防监控值守制度》《巡逻巡查制度》《安全隐患排查制度》《应急值守制度》，所有岗位严格依规执行。

3、制定具体的实施流程、实施方案及质量标准等内容。

3.1 日常安保流程：岗前交接→定点值守+动态巡逻→实时监控盯守→隐患排查→问题登记处置→上报归档→岗后交接。

3.2消防监控流程：24小时不间断盯屏→设备状态监测→报警信号核实→现场核查处置→隐患整改→记录存档。

3.3质量标准：院区24小时有人值守、无空岗；出入登记100%完整；隐患排查无遗漏；监控无断录、无漏盯；消防报警处置及时、准确；全年无治安、消防责任事故。

4、协调联动安全保卫和消防监控服务的统筹。

4.1 内部联动：安保、监控、保洁、维保岗位互通联动，发现卫生隐患、设备隐患、安全隐患第一时间互通处置。

4.2 院方联动：每日对接福利院安全管理部门，定期汇报安全巡查情况，配合院内安全检查、应急演练、活动安保工作。

4.3外部联动：遇突发情况，第一时间联动公安、消防、急救等外部单位，快速处置突发事件。

5、安全防范措施

5.1人防措施：24小时巡逻值守、出入严格管控、重点区域专人看护、异常人员重点关注。

5.2技防措施：全天候监控运行、消防系统实时监测、报警系统灵敏有效、定期测试设备。

5.3物防措施：院区防护设施完好、通道畅通、防滑防撞设施齐全、警示标识齐全、消防器材摆放规范。

5.4制度防控：常态化安全排查、每日隐患清零、定期安全培训、定期应急演练。

6、卫生保洁。

针对福利院养老托养场景，实行精细化、消毒化、人性化保洁服务，重点保障老人居住环境干净、无菌、无异味、防滑安全。

6.1岗位设置：分区保洁员、专项消毒人员、保洁主管。

6.2岗位职责：负责楼道、房间公共区域、卫生间、活动场地、走廊、门窗、地面日常清扫、擦拭、消毒；定时清理垃圾、分类清运；重点做好防滑处理、异味清除。

6.3工作流程：每日晨间全面清扫→日间巡回保洁→定时消毒→垃圾日清日结→晚间收尾清洁→自查整改。

6.4 规章制度：制定《福利院保洁管理制度》《卫生消毒规范》《垃圾分类清运制度》《防滑保洁操作制度》。

6.5质量标准：地面干净无杂物、无积水、无污渍；卫生间无异味、无污垢；公共区域整洁有序；定期消毒、防疫到位；无卫生死角。

（四）岗位工作职责、管理制度

根据项目需求组织机构设置、人员配备、培训与管理方案。方案至少包含：①项目经理岗位职责与管理要求；②全员岗前准入制度；③全员专职服务制度；④常态化培训体系；⑤日常例会与再培训制度。

1、项目经理岗位职责与管理要求

1.1 全面负责本项目物业服务整体运营、人员管理、质量管控、对接甲方、问题整改、应急处置，对项目所有服务工作负总责。

1.2严格遵守甲方管理制度，主动配合福利院各项工作开展，定期汇报物业服务情况。

1.3项目管理人员一经确定，未经采购人书面同意，绝不随意更换、调离，保证管理团队稳定。

1.4负责全员培训、考核、调度、督查，保障服务规范、人员守纪、工作落地。

2、 全员岗前准入制度

所有岗位员工必须完成100%岗前培训合格后方可入职上岗，无培训、无考核、不合格人员一律禁止上岗。岗前培训包含福利院服务礼仪、弱势群体服务禁忌、安全知识、岗位操作、应急处置、院内规章制度等核心内容。

3、全员专职服务制度

本项目所有服务人员（含项目经理、管理人员、一线员工）全部为专职在岗人员，严禁兼职、严禁跨项目兼职、严禁私岗离岗，全程专注本项目物业服务工作，保障服务稳定性、连续性、专业性。

4、常态化培训体系

4.1岗前培训：新员工入职开展系统化岗前培训，包含服务规范、安全知识、岗位技能、福利院专属服务要求，培训结束理论+实操考试，合格上岗。

4.2在岗培训：制定月度培训计划，明确培训时间、培训内容、培训师资、考核标准，针对保洁、安保、维保、绿化各岗位开展专项技能培训。

4.3专项培训：全员必须参与采购人组织的安全生产、消防安全、应急演练、养老服务安全等专项培训，做到人人懂安全、人人会操作、人人会应急。

5、日常例会与再培训制度

5.1每周召开全员班会：总结本周工作、整改问题、强调服务规范、布置下周工作，强化岗位纪律与服务意识。

5.2每月至少一次全员再培训：针对岗位短板、安全重点、服务细节开展复训，巩固技能、更新规范、提升服务质量。

5.3所有培训留存台账、签到表、课件、考核成绩，全程可追溯、可核查。

（五）适合本项目的大型活动及各种突发事件的处理预案

## 方案至少包含：①治安事故应急预案；②消防安全事故应急预案；③自然灾害应急预案；④重大节日及大型活动应急预案；⑤通用应急保障机制。

## 1、治安事故应急预案

针对院区人员纠纷、外来人员滋扰、人员走失、闯入、偷盗、滋事等治安事件制定处置流程。发现治安隐患立即到场制止、劝导、隔离现场；发生走失立即全院排查、调取监控、上报院方、联系家属；发生外来滋扰立即劝阻、拦截，情节严重立即报警；全程保护老人及残障人员安全，避免人员受惊、受伤，事后做好登记、复盘、整改。

## 2、消防安全事故应急预案

针对火灾、冒烟、电器起火、消防报警误报、设备起火等情况制定专项预案。发生火情第一时间报警、启动应急、切断电源、就近取用消防器材初期灭火；优先疏散帮扶老人、残障人员撤离至安全区域；专人维护现场秩序、防止拥挤摔倒；配合消防部门处置，事后排查隐患、整改复盘、补充器材、全员复盘培训。常态化开展消防巡查、演练，杜绝火灾事故。

## 3、自然灾害应急预案

针对暴雨、大风、雷电、高温、寒潮、暴雪等自然灾害制定应对方案。提前关注天气预警，提前排查树木、高空设施、门窗、排水隐患；大风暴雨前加固户外设施、清理高空杂物、关闭门窗；雨雪天气及时清理积水、积雪、结冰，铺设防滑垫，严防老人滑倒；极端天气严控人员外出，加强院内巡查，做好应急物资储备，保障院区安全。

4、重大节日及大型活动应急预案

针对节日慰问、公益活动、文艺活动、参观考察等大型场景制定专项保障预案。活动前全面排查场地、消防、用电、设施安全；增设安保值守、加密巡逻、划分活动区域；配备应急人员、应急物资；活动中全程值守，及时帮扶行动不便人员，防止拥挤、摔倒、突发身体不适；活动后全面清场、排查隐患、恢复院区秩序，确保大型活动安全、有序、平稳开展。

## 5、通用应急保障机制

所有突发事件实行“快速响应、先人后物、先控后整、全程上报、闭环整改”原则，全员熟悉预案流程，定期开展应急演练，确保遇事不慌、处置规范、保障有力，全面适配社会福利院安全运营服务要求。

六、其他

1、业绩

投标人需要具备丰富的物业服务相关承接经验，确保本项目的顺利实施，投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）承接过类似党政机关、事业单位、企业单位物业管理服务项目（不含住宅、工业厂房等）业绩的优先。

2、体系认证

投标人须具备各种良好的管理体系，规范日常管理与服务流程，确保物业服务质量稳定,积极保障员工健康，提升工作环境等，整合管理流程，减少重复工作，提高资源利用效率，以保障本项目的顺利实施，具有全国认证认可信息公共服务平台的有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的优先。

3、综合实力

为更好地体现企业的综合实力，投标人自2023年1月1日以来（以相关证书或文件上注明的日期为准）获得过县、区级及以上行政部门颁发的表彰、奖励等荣誉的优先。

4、人员

本项目为盐城市社会福利院物业管理服务，根据盐城市社会福利院特殊工作环境的要求，针对服务对象老年人多以及存在的安全保卫风险、设备管理风险、健康风险、应急救护等，所以投标人应为本项目配备具有丰富经验的物业服务团队，以上人员未经采购人认可，不可随意更换：

（1）投标人拟派项目经理具有专科及以上的优先，具有消防设施操作员证（监控）四级证书（包括原依法取得仍在有效期内的相应等级证书）的优先；

（2）投标人拟派水电管理维修人员中同时持有高压电工作业证及低压电工作业证的优先；投标人拟派水电管理维修人员持有电工职业技能中级（四级）及以上证书的优先；

（3）投标人拟派人员中持有救护员证书的优先；投标人拟派保安人员中具有保安职业技能等级高级（三级）及以上证书（包括原依法取得仍在有效期内的相应等级证书）的优先。投标人拟派人员中持有具有特种设备安全管理和作业人员证的优先。

以上须提供相关证明材料及采购公告上网之日前1个月在投标人单位缴纳社保的相关证明材料。

七、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市社会福利院物业管理服务项目 | 物业管理 |

# 第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

## 二、评标方法与评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 序号 | 评审 因素 | 满分分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标 报价 | 50分 | 投标报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标人报价为评标基准价，其报价分为满分50分。 其他投标人的报价分统一按照以下公式计算：投标报价得分=(评标基准价/该投标人的投标报价)×50分（四舍五入后保留小数点后两位）。 |
| 2 | 企业 业绩 | 3分 | 投标人自2023年1月1日以来(以合同签订时间为准)承接过类似物业服务项目业绩的，每提供1个类似业绩得1分，本项最高得3分。 注：类似业绩指:类似党政机关、事业单位、企业单位物业管理项目(不含住宅工厂等)。投标人须提供合同原件扫描件并加盖投标人公章，合同中必须包含服务内容、合同签订时间等信息，否则不计分。同一业主或同一项目不重复计分。 |
| 3 | 认证 证书 | 3分 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，最高得3分。 注：投标时提供上述证书的彩色扫描件，同时须提供上述证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page?currentPosition=）查询页面完整截图，投标人应当确保证书开标当天处于有效期内，否则不予认可。以上材料均须加盖投标人公章，否则不予认可，不提供不得分。 |
| 4 | 企业 表彰 | 6分 | 投标人2023年1月1日以来（以文件或证书获得时间为准）获得县、区级行政部门表彰或奖项的每提供一个得1分，市级及以上行政部门表彰或奖项的每提供一个得2分，本项最高得6分（同一年份的同一项目表彰或奖项按最高级别奖项计算，不重复得分，不包括各类协会表彰或奖项）。 注：须提供由行政部门颁发的与物业管理相关的表彰或奖项证明材料扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
| 5 | 拟派 人员 证书 情况 | 13分 | 1、拟派项目经理具有大专学历的得0.5分，本科及以上学历的得1分，具有中级消防设施操作员（四级）及以上证书的得1分，本项目最高得2分。 2、投标人拟派水电管理维修人员中同时持有特种作业操作证(低压电工作业证和高压电工作业证)的得1分，本项最高得1分。 3、拟派水电管理维修人员具有电工职业技能等级证书的，其中：中级（四级）得1分，高级（三级）及以上得2分，以最高等级计分，不重复得分，本条最高得2分。 4、拟派人员中具有救护员证的，每提供一个得1分，本项最高3分 5、拟派保安人员中具有保安职业技能等级中级（四级）及以上证书（包括原依法取得仍在有效期内的相应等级证书），每提供一个得1分，本条最高得3分。 6、拟派人员中具有特种设备安全管理和作业人员证的得2分，本项最高得2分。 注：投标时提供上述证书或相关证明材料的原件彩色扫描件，毕业证书须同时提供学信网查询截图，同时须提供以上人员在采购公告上网之日前1个月在投标人单位缴纳社保的相关证明材料，不提供或提供不全的不得分，本项投标人提供的所有材料均须加盖投标人公章。 |
| 6 | 服务 方案 | 25分 | 1、管理服务综合方案（5分） 投标人根据第四章第五项第（一）条 “管理服务综合方案”要求，方案至少包含：①对本项目物业管理的管理理念；②管理工作目标；③管理方式；④操作规程；⑤考核考勤方式；⑥档案管理；⑦进场交接过渡方案。方案优于项目需求得4分，满足项目需求得3.5分，不满足或不提供得0分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 2、维保专项方案（5分） 投标人根据第四章第五项第（二）条 “维保专项方案”要求，方案至少包含：①整体服务设想；②管理目标；③管理方式；④操作规程；方案优于项目需求得5分，满足项目需求得4.5分，不满足或不提供得0分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 3、服务方案、运作流程预案（5分） 投标人根据第四章第五项第（三）条 “服务方案、运作流程”要求，方案至少包含：①安全保卫和消防监控服务于本项目的重点、难点等；②岗位设置；③制定具体的实施流程、实施方案及质量标准等内容；④协调联动安全保卫和消防监控服务的统筹；⑤安全防范措施；⑥卫生保洁；方案优于项目需求得5分，满足项目需求得4.5分，不满足或不提供得0分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 4、岗位工作职责、管理规章制度（5分） 投标人根据第四章第五项第（四）条 “岗位工作职责、管理制度”要求，方案至少包含：①项目经理岗位职责与管理要求；②全员岗前准入制度；③全员专职服务制度；④常态化培训体系；⑤日常例会与再培训制度；方案优于项目需求得5分，满足项目需求得4.5分，不满足或不提供得0分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 5、大型活动应急和突发事件应对方案（5分） 投标人根据第四章第五项第（五）条 “适合本项目的大型活动及各种突发事件的处理预案”要求，方案至少包含：①治安事故应急预案；②消防安全事故应急预案；③自然灾害应急预案；④重大节日及大型活动应急预案；⑤通用应急保障机制；方案优于项目需求得5分，满足项目需求得4.5分，不满足或不提供得0分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |

注：本项目服务方案部分为“暗标”，不得编制页眉以及目录，方案及页码字体大小均采用四号宋体（不得出现加粗、下划线、斜体格式）；投标人在“服务方案”中均不得以任何方式直接或间接泄露投标人身份；方案中不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、标识、标志、人员姓名、投标人名称、投标人独享的单位标准或编号等），相关人员姓名应以职务或职称代替，方案总页数不得超过120页，违反上述规定方案分得0分。

上传的“明标”材料中不得出现与服务方案相关的内容，否则作无效标书处理。

第六章 投标文件格式

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日    期 ：

投标文件目录

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、2024年或2025年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

## 三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

## 四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

## 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

## 六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（投标文件中需提供声明）

## 七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

## 八、法人授权书

## 九、投标函

## 十、中小企业声明函

## 十一、残疾人福利性单位声明函

## 十二、投标分项报价表

## 十三、技术要求响应及偏离表

## 十四、商务要求响应及偏离表

## 十五、开标一览表

## 十六、服务方案等

## 十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、2024年或2025年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：              。

主要专业技术能力有：       。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法 记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动

声 明

我单位郑重声明：在参加本次政府采购活动中，我单位没有与参加本项目投标的其他供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书

本授权书声明：（供应商名称）授权（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320900-JZCG-G2026-0028号盐城市社会福利院物业管理服务项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：         （手机）

授权单位名称：      （加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

九、投标函

致：盐城市政府采购中心

根据贵方的JSZC-320900-JZCG-G2026-0028号招标文件，正式授权下述签字人

(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：______年____月____日

十、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购中心组织的盐城市社会福利院，采购编号为JSZC-320900-JZCG-G2026-0028，盐城市社会福利院物业管理服务项目的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

### 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加盐城市社会福利院单位的采购文件编号为JSZC-320900-JZCG-G2026-0028的盐城市社会福利院物业管理服务项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、投标分项报价表

| 序号 | 标的物名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业管理服务人员工资、社保、住房公积金、福利及国假加班等费用 | （以下各项合计） |  |  |  | 备注栏内要求必须完全响应否则作无效标书处理。 |
| 1.1 | 项目经理 | 人*年 | 1 |  |  | 所有工作人员工资不低于本市最新公布的最低工资标准（2430元/人·月）。所提供人员的费用不得低于上述标准进行测算，否则将视为未实质性响应招标文件要求。 |
|  | 安保人员（含保安队长1人） | 人*年 | 7 |  |  |  |
|  | 消防值班人员 | 人*年 | 6 |  |  |  |
|  | 卫生保洁员 | 人*年 | 14 |  |  |  |
|  | 洗衣工 | 人*年 | 1 |  |  |  |
|  | 水电管理维修人员 | 人*年 | 1 |  |  |  |
| 1.2 | 国假加班费 | 人*年 | 30 |  |  | 国假加班费不低于4357.25元/人·年,加班人数不少于30人。 |
| 1.3 | 社保 | 人*年 | 30 |  |  | 所有人员必须足额缴纳社保费用，社保费用不得低于1292.47元/人*月。 |
| 1.4 | 公积金 | 人*年 | 30 |  |  | 住房公积金须按不低于122元/人*月填报。 |
| 1.5 | 福利费 | 人*年 | 30 |  |  |  |
| 2 | 综合管理杂费 | （以下各项合计） |  |  |  |  |
| 2.1 | 服装费及通讯工具费 | 人*年 | 30 |  |  |  |
| 3 | 清洁卫生费 | （以下各项合计） |  |  |  |  |
| 3.1 | 资产费 | 年 | 1 |  |  |  |
| 3.2 | 清洁设备、工具、材料费 | 年 | 1 |  |  |  |
| 4 | 绿化养护 | 年 | 1 |  |  |  |
| 5 | 电梯维保 | 年 | 1 |  |  |  |
| 6 | 消防维保 | 年 | 1 |  |  |  |
| 7 | 不可预见费等 | 年 | 1 |  |  | 其他投标人为完成招标文件规定的服务工作所涉及的一切相关费用 |
| 8 | 利润（管理费） | 年 | 1 |  |  |  |
| 9 | 法定税费 | 年 | 1 |  |  | 各投标人填报的税率统一按照6.72%计算。 |
| 投标总报价（一年费用） |  |  |  |  |  | 计算式：（1项+2项+…+9项） |

注：投标人所提供人员的费用不得低于上述标准进行测算，否则视为未实质性响应招标文件要求。如果招标公告发布之后开标前遇政府调整职工最低工资标准或社会保险缴纳基数，评标委员会进行符合性审查时可仍按上述标准审查，中标后，中标人应按照最新政策文件规定执行。

投标方：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：年月日

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：盐城市社会福利院物业管理服务项目

项目编号：JSZC-320900-JZCG-G2026-0028

分包号：/

投标总报价：

小写： （人民币：元）

报价（大写）：

日期：    年   月   日

十六、服务方案等

注：本项目服务方案部分为“暗标”，不得编制页眉以及目录，方案及页码字体大小均采用四号宋体（不得出现加粗、下划线、斜体格式）；投标人在“服务方案”中均不得以任何方式直接或间接泄露投标人身份；方案中不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、标识、标志、人员姓名、投标人名称、投标人独享的单位标准或编号等），相关人员姓名应以职务或职称代替，方案总页数不得超过120页，违反上述规定得0分。上传的“明标”材料中不得出现与服务方案相关的内容，否则作无效标书处理。

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年  月  日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。