招 标 文 件

项目名称：滨海县农村地区智慧安防村居建设项目

项目编号：JSZC-320922-ZQYC-G2026-0015

采购单位：滨海县公安局

招标代理机构：盐城市智强项目管理有限公司

2026年7月

总  目  录

1、招标公告………………………………… 3

2、投标人须知……………………………… 8

3、合同条款…………………………………20

4、采购需求…………………………………47

5、评标方法与评标标准……………………82

6、投标文件格式……………………………88

第一章 招标公告

项目概况

滨海县农村地区智慧安防村居建设项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年7月28日9点00分00秒（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320922-ZQYC-G2026-0015；

2.项目名称：滨海县农村地区智慧安防村居建设项目；

3.采购方式：公开招标；

4.预算金额：41750100元；

5.最高限价：包件一最高限价为：14889963.83元；包件二最高限价为：13549006.17 元；包件三最高限价为：13311130元；

6.采购需求（简介）：滨海县农村地区智慧安防村居建设项目共三个包件，具体包含硬件设备采购、网络部署、安装调试、设备维护、系统升级、数据服务、人员培训等，具体详细内容见本招标文件第四章；

说明：本项目三个包件开评标顺序，先开评标包件一，之后开评标包件二，最后开评标包件三；本项目各投标人可投其中任意一个包件，也可投多个包件，采用兼投不兼中的原则，在包件一的评标中，如推荐为第一中标候选人，则在包件二中不再作为中标候选人推荐，依次类推。

- 合同履行期限：（1）合同签订之日起90日历天完成采购及安装调试；

（2）维修维护期（质保期）：5年（自验收合格之日起计算）；

8.本项目三个包件的核心产品均为：400万双目结构化相机；

9.本项目不接受联合体参与招标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人须具有建设行政主管部门核发有效的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质且取得安全生产许可证。

4.本项目不接受联合体参与招标。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年7月28日9点00分00秒（北京时间）。

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中人在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

5.本项目采用综合评分确定中标候选人，具体详见招标文件第五章。

6.付款方式：合同签订后，甲方在收到乙方开具合同价款30%的预付款银行保函后支付预付款（汇入农民工工资专用账户）；本项目验收合格且档案移交完成后付至合同价的50%，验收合格满一年付至审计价60%，验收合格满二年付至审计价70%，验收合格满三年付至审计价80%，验收合格满四年付至审计价90%，余款在验收合格满五年后按审计价付清（如有违约扣款的，按实际情况在合同价中扣除）。

注：

1）将合同价款30%的预付款汇入农民工工资专用账户。

2）项目竣工验收完成后，项目建设单位须将所有项目材料装订成册，移交县局档案室统一管理。

3）对于应提供第三方检测报告而未提供的；未经档案验收，或者档案验收不合格的；未按招标文件及合同约定响应的，一律视为验收不合格。验收不合格的项目，由承建单位进行整改，重新准备相关材料后，再次提出验收申请，直至验收合格。

4）通过竣工验收的项目，未向县局档案室移交档案的，不得支付项目款。

5）项目建设单位应当在项目验收合格后一个月内向审计部门提交项目材料并申请审计，项目结算审计核减金额超过送审金额的10%，审计费用由承建单位承担。

6）甲方在收到乙方的税务发票后十个工作日内支付到乙方账户。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：滨海县公安局

地址：滨海县世纪大道6号

联系人：彭先生

联系电话：13505108299

2.采购代理机构信息

名 称：盐城市智强项目管理有限公司

地 址：滨海县政务服务中心G区2202室

联系人：高先生

联系电话：15950201008

3.项目联系方式

项目联系人：彭先生

联系电话：13505108299

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费。

4.3本项目采购代理服务费由中标（成交）供应商支付。原因如下：

4.3.1采购人年度部门预算及本项目政府采购预算中，未单独列支采购代理服务费；

4.3.2采购人已与社会采购代理机构在《委托代理协议》中明确约定由中标（成交）供应商承担该费用；

4.3.3采购代理服务属于采购活动的组织服务成本，由最终受益方（中标人）承担符合民事对价原则与公平原则；

4.3.4该费用已包含在投标总报价中，供应商参与投标即视为接受该约定并已在报价中综合考虑，不额外增加中标人负担。

4.3.5本项目招标代理服务费依据《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知（苏政采〔2024〕20号）执行，招标人约定由中标人在领取中标通知书前代招标人向招标代理机构一次性支付招标代理服务费，包件一二三均为人民币5.66万元整。投标人须将此费用纳入投标报价中，招标人不另行支付。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人及代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人及代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人及代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人及代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人及代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人及代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人及代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人及代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定作无效投标处理。

19.2 采购人及代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购人及代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购人及代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购人及代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如未在苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购人及代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人及代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过书面申请向代理机构查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人及代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人及代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

本项目三个包件的核心产品均为：400万双目结构化相机；

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6 投标人投标时的报价不符合备用金要求的。

27.1.7未通过符合性审查的。

27.1.8不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.9 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.10投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.11投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

27.1.13 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.13 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购人及代理机构将在中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人及代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
   29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
   29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人或代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

招标代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和招标代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为盐城市智强项目管理有限公司，联系地址：滨海县政务服务中心G区2202室，联系电话：15950201008。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购人及代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

33.9履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%，在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

- 政府采购合同协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：滨海县农村地区智慧安防村居建设项目

采购项目编号：JSZC-320922-ZQYC-G2026-0015

（2）采购计划编号：滨财购复字[2026]05010号

（3）项目内容：滨海县农村地区智慧安防村居建设项目共三个包件，具体包含硬件设备采购、网络部署、安装调试、设备维护、系统升级、数据服务、人员培训等，具体详细内容见本招标文件第四章；

说明：本项目三个包件开评标顺序，先开评标包件一，之后开评标包件二，最后开评标包件三；本项目各投标人可投其中任意一个包件，也可投多个包件，采用兼投不兼中的原则，在包件一的评标中，如推荐为第一中标候选人，则在包件二中不再作为中标候选人推荐，依次类推。

（4）政府采购组织形式：政府集中采购部门集中采购  þ分散采购

（5）政府采购方式：þ公开招标  邀请招标

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 þ否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：

þ是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：þ是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位监狱企业其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

国别：品牌： 规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

付款方式：合同签订后，甲方在收到乙方开具合同价款30%的预付款银行保函后支付预付款（汇入农民工工资专用账户）；本项目验收合格且档案移交完成后付至合同价的50%，验收合格满一年付至审计价60%，验收合格满二年付至审计价70%，验收合格满三年付至审计价80%，验收合格满四年付至审计价90%，余款在验收合格满五年后按审计价付清（如有违约扣款的，按实际情况在合同价中扣除）。

注：

1）将合同价款30%的预付款汇入农民工工资专用账户。

2）项目竣工验收完成后，项目建设单位须将所有项目材料装订成册，移交县局档案室统一管理。

3）对于应提供第三方检测报告而未提供的；未经档案验收，或者档案验收不合格的；未按招标文件及合同约定响应的，一律视为验收不合格。验收不合格的项目，由承建单位进行整改，重新准备相关材料后，再次提出验收申请，直至验收合格。

4）通过竣工验收的项目，未向县局档案室移交档案的，不得支付项目款。

5）项目建设单位应当在项目验收合格后一个月内向审计部门提交项目材料并申请审计，项目结算审计核减金额超过送审金额的10%，审计费用由承建单位承担。

6）甲方在收到乙方的税务发票后十个工作日内支付到乙方账户。

- 合同履行

（1）起始日期：   年   月   日，完成日期：   年   月   日。

（2）履约地点：滨海县域范围内

（3）履约担保：履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否

收取履约保证金形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金

收取履约保证金金额：合同金额的10%

履约担保期限： 五年

- 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

备注：履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

（5）分期履行要求：

（6）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 þ委托第三方组织

验收主体： 采购人，中标人，第三方监理单位或第三方专业机构

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  þ否

是否邀请专家参加验收：þ是  否

是否邀请服务对象参加验收：þ是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：þ是  否

是否进行抽查检测：þ是，抽查比例：否

是否存在破坏性检测：þ是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

（9）验收不合格扣款机制，标的物在项目各阶段验收（含到货验收、初步验收、最终验收）中：

首次验收不合格：甲方暂停支付该阶段对应款项，乙方应在15个工作日内完成整改并承担整改费用；整改后复验合格的，甲方恢复付款流程。

二次验收不合格：甲方有权按该阶段不合格产品或工程内容对应的分项报价金额的 15% 直接从当期应付款或履约保证金中扣罚；乙方须在10个工作日内完成更换/返工，否则甲方有权自行采购替代产品，所发生费用加上 20% 的管理费由乙方承担。

三次验收不合格：甲方有权终止该部分合同内容，乙方应退还已收取的该部分款项，并承担由此造成的全部损失。

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自   年   月   日生效。

7.合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

## 13.标的物试运行和验收

13.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的可不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方须负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5试运行

13.5.1 试运行周期：本项目整体系统调试完成、甲方初步确认合格后，进入正式试运行阶段，试运行周期为3-6个月，具体起始时间以双方签字确认的《试运行启动确认单》为准。试运行期间，非甲方人为因素导致系统故障、设备异常的，故障整改完成后，试运行周期顺延，确保足额完成试运行时长。

13.5.2 试运行标准：试运行期间整套智能安防系统需稳定、正常运行，所有前端设备点位在线率、运行合格率不低于98%，后台视频录像、数据存储有效率、完整率达到100%，无批量断录、漏录、设备离线、系统卡顿、功能失效等问题。

13.5.3 试运行值守与整改：试运行期间乙方须提供常态化技术保障服务，接到甲方设备故障、系统异常通知后，及时到场排查处置，保障系统正常运行。试运行期间出现的所有质量问题、功能缺陷、安装隐患，乙方须无条件免费整改、更换设备或优化系统，确保达到运行标准。

13.5.4 试运行合格判定：足额完成试运行周期，系统整体运行稳定，各项指标达标，无系统性故障，所有问题均完成闭环整改，资料台账齐全，经甲方核查确认后，判定试运行合格，正式启动项目最终竣工验收。

13.6验收

13.6.1验收标准要求：生产厂家的产品（参数）说明书、产品合格证书、质保书、检测合格报告及技术资料等；中华人民共和国国家标准；其他国家或地方最新规范标准；当地技术监督管理部门要求的规范；采购文件及合同的约定；投标文件的承诺。上述规范标准如在执行时发生矛盾的，按较高标准执行。

13.6.2项目验收流程：全部货物送达约定的安装地点安装并调试完成后，所有前端点位在线率和合格率达98%，后台录像存储有效率达100%。

13.6.3项目检测要求：甲方可聘请专业检测机构参与验收，并按照本合同13.6.1条中相关标准要求出具质量检测报告，检测费用由甲方承担，对货物质量、安装工艺等方面检测发现的问题，乙方应当自收到检测结果后15日内整改完毕提请复检，复检结果仍存在问题的，自第二次复检开始每复检一次扣除合同总价2%的费用并承担复检检测费用。

14.货物包装、发运及运输

14.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

15.违约责任

15.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3如因乙方自身施工组织问题造成工期逾期的，将按每延误一天以合同总价的千分之二的违约金进行扣除，并直接从本项目的合同价款中直接扣除，逾期6个月（含6个月）以上，甲方有权解除合同，一切损失由乙方承担。（工期逾期处罚款项在审计时直接扣除）

15.4乙方所交的产品或服务品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

15.5本项目设备在实施过程中如发现存在私自变更设备品牌、参数的，立即解除合同，已完工程量不予结算。

15.6因乙方投标时虚报设备技术参数、功能，导致甲方在实际运用中发现所供产品设备不符合本次招标要求，实际技术参数与招标文件的技术参数不一致、产生负偏离的,甲方退回所有设备，乙方必须无条件更换符合或优于招标文件技术参数要求的产品保证相关点位正常运行，甲方在乙方费用中扣除本设备投标总价的五倍费用。

15.7甲方检查发现乙方施工过程中光缆、电源线未按甲方规定要求布放的，甲方不予验收。

16.项目负责人及项目组成员考勤要求

乙方投标文件中拟派的项目负责人未经甲方同意不得更换，且项目实施期间项目组成员要相对固定，累计出勤率不少于80%（在建工程项目的项目负责人应按要求在项目现场完成进场和出场两次考勤，且日在岗时间不低于8小时的视为当日有效出勤）。如发生未经甲方同意更换项目负责人情形，或项目负责人不符合要求甲方要求更换未更换的视为未履约，甲方有权按20000元扣除费用，如项目负责人当日未出勤的，甲方有权按1000元/日扣除费用。

17.售后服务与技术支持

17.1乙方需为甲方现场免费培训技术人员，提供终身技术服务咨询。

17.2乙方派驻的人员需每天对建设项目前端及后台运行情况进行巡查并形成材料交由甲方，派驻人员工作时间参照使用单位民辅警管理，同步考勤考核。如有图像中断、图像效果不达标、数据存储问题等现象，立刻安排驻场售后人员维修。如甲方发现问题，需30分钟以内响应，120分钟内到达现场。维护经理自接到故障报修时间起，故障修复时限为24小时。24小时不能修复的障碍需提前向甲方监管部门说明情况，双方共同商定修复时限。甲方有重要活动，乙方必须按照甲方通知的时间派出原厂技术人员在现场进行全天候服务保障。质保期满后实行终身维修服务，甲方只承担维修的成本费。

17.3在保修期及保修范围内（合同规定的全部货物），乙方应对任何因设计、工艺、材料、产品质量和部件造成的货物或部件损坏，实行维修全免费上门服务。若乙方未按照约定提供售后服务，乙方需补偿甲方因此产生的费用。

17.4在质量保证期内，备品、备件从乙方补充，使用当地的备品、备件始终保持在规定的范围；

17.5在质量保证期内，乙方保证定期对设备进行回访维护，以保证全部货物达到设计寿命；

17.6乙方在收到甲方的报修通知后，在合同所附服务承诺约定的时间内没有响应服务、排除故障的，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用由乙方承担；

17.7在设备合理的使用期限内，乙方因任何原因而提供替换设备组件或升级设备组件进行的替换或升级，被替换或升级的设备功能性不得低于或少于原设备所应具备的功能性。

17.8乙方的免费服务包括对维修器件供应、软件升级更新、软件修改等，维护服务不收取任何费用。

18.设备安装及培训

18.1设备安装

拟投入本项目的现场施工安装人员应具备相应资质、取得相关证书。本次施工安装的一切费用及安全责任均由乙方承担。

18.2设备安装进度报告

在合同签署后五天内，乙方必须将设备安装进度计划书送交甲方批准。乙方每隔一周，向甲方递交详细的设备安装进度实施报告，以满足甲方有效地审议工作进度。如安装进度延续或有可能延误，应分析原因提出改进意见和措施，以达到原计划进度要求。

18.3安全防护

在设备验收前的整个施工期间，乙方必须制定并实施必要的措施，保证工作现场施工安全。对不符合安全规程及本合同的安全隐患事故，甲方有权向乙方提出干涉。乙方应根据国家颁布的各种安全规程，结合自己的实际，制订适合本工程的安全防护规程。在工程开工前，乙方应对有关人员进行安全作业教育，并在施工中及时解决安全作业中存在的问题。如发生安全事件，乙方应积极处置、赔偿，未积极处置配置的，甲方有权直接向相关人员和单位支付合理费用，并从项目合同款中折抵。

18.4设备安装监督、检查、验收

乙方应选派有经验的工程技术人员对施工现场的各施工环节和完工工程质量进行监督检查。乙方的监督人员应及时向甲方报告检查中发现的问题，并提供必要的资料。经甲方检查认为质量不合格时，乙方应按甲方要求进行整修和返工，由此引起的工程延误和费用由乙方自负。完成后，乙方应整理全部质检资料、试验资料、竣工图纸，作为整个工程竣工验收的一部分，报甲方验收。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 本项目中涉及商品包装和快递包装的，金属件:使用泡泡纸覆盖包装 防止碰撞；板式件: 不同板件用捆扎带分类打包，边角处用瓦楞纸覆盖，防止损坏；塑料件和五金件: 使用瓦楞纸箱包装。使用包装材料应达参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准，现场包装物有供应商负责清理，做到： 1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%； 2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； 3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； 4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）； 5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色； 6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； 7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 8.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。 9每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。 |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 1.货物验收合格、交付使用并提供所需单据的日期视为交货日期。 2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备接货。（具体时间根据双方实际需求调整） 3.乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。乙方应对超交数量或超重而产生的一切后果负责。 4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 货物交货前由乙方承担保险义务 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 1.货物免费质保期 5 年。（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在3小时内到达甲方现场。 |
| 第二节 第8款补充 | 质量保证要求 | 1. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（因甲方不当使用的除外）。 2.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件售后服务要求及投标文件售后服务承诺提供售后服务。 3.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担（双方视项目情况调整）。 4.乙方负责提供本项目范围内所使用的所有货物、材料、装置的原产地证明、质保文件和相应的等级标准证明并承诺向甲方提供有关产品制造的质保证明。乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的产品标准为准。 5.甲方有权对乙方进行飞行检查，如果发现任何问题乙方必须无条件返工，甚至可以终止合同，乙方需赔偿甲方因此而造成的所有损失，飞行检查过程中发生的食宿、交通等费用由甲方自行承担。 6.货物、材料运抵现场后，在甲方和甲方聘请的监理或质检人员在场的情况下进行开箱检验后由乙方负责保管。必要时甲方可以采取破坏性检验，将有关货物和材料送货物到达地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 7.对货物的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点，同类型的所有货物和材料应属同一制造商的同一地产品。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响供货，否则一切损失由乙方负责。 8.乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货的正宗、未使用过的原装合格正品，产品质量完全符合国家规定的产品质量标准，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间及要求 | 1.合同款项的支付方式及进度安排： 合同签订后，甲方在收到乙方开具合同价款30%的预付款银行保函后支付预付款（汇入农民工工资专用账户）；本项目验收合格且档案移交完成后付至合同价的50%，验收合格满一年付至审计价60%，验收合格满二年付至审计价70%，验收合格满三年付至审计价80%，验收合格满四年付至审计价90%，余款在验收合格满五年后按审计价付清（如有违约扣款的，按实际情况在合同价中扣除）。 注： 1）将合同价款30%的预付款汇入农民工工资专用账户。 2）项目竣工验收完成后，项目建设单位须将所有项目材料装订成册，移交县局档案室统一管理。 3）对于应提供第三方检测报告而未提供的；未经档案验收，或者档案验收不合格的；未按招标文件及合同约定响应的，一律视为验收不合格。验收不合格的项目，由承建单位进行整改，重新准备相关材料后，再次提出验收申请，直至验收合格。 4）通过竣工验收的项目，未向县局档案室移交档案的，不得支付项目款。 5）项目建设单位应当在项目验收合格后一个月内向审计部门提交项目材料并申请审计，项目结算审计核减金额超过送审金额的10%，审计费用由承建单位承担。 6）甲方在收到乙方的税务发票后十个工作日内支付到乙方账户。 2.当合同采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款： (1) 发票； (2) 制造厂家出具的质量检验证书等； (3) 装箱单； (4) 甲方加盖公章证明交付使用合格的验收单。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。 （1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的； （2）中标人不履行与采购人订立的合同的； （3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的； （4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他投标人串通投标的； （5）中标人将合同内容转包、违法分包的； （6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 1、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。 2、退还方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。 3、退还时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。 4、退还条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。 5、逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重做、更换相关具体规定 | - 详见合同通用条款8.2条款、合同专用条款第二节第8款补充条款及合同专用条款中索赔条款。 - 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 1.乙方应按照“开标（报价）一览表”中规定的交货期或承诺交货和提供服务，并交付甲方验收使用。 2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿或终止合同。 3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日 0.5% 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值2%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 4.如乙方不能交付货物，或者有违法转包他人情形，乙方应向甲方支付合同总价 2% 的滞纳金。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值2% 的违约金。 2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日 0.5% 向乙方支付违约金。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，按下列第 1 种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 滨海县 ； （2）向甲方所在地人民法院起诉。 2. 纠纷解决办法 2.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，并更换问题货物。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。 2.甲方将在乙方交货现场组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收单。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。 3.验收不合格的货物，乙方应在 15 个工作日内予以更换，逾期按交货延误予以处罚。乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方向甲方支付货款总额 2 %的违约金。在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内，若经乙方维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。 4.货物验收要求 （1）依照招标文件要求对全部货物、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。 （2）甲方与乙方对货物到货后共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。 （3）甲方有权从乙方所送货物中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 （4）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向乙方交付货物。 交货时间：90日内完成供货（安装调试）并交付使用。 交货安装地点：滨海县域范围内。 （5）甲方应在全部货物到货安装完毕后的 20 日内进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观是否完好，安装调试是否合格等。验收合格后甲方应在验收报告上签字盖章，初步验收合格且项目运行满 6 个月后，甲方组织对货物的质量及使用状况等进行最终验收。 （6）货到现场后，甲方人员根据招标要求，对包装物进行视检和抽检，如包装物不符合招标要求，甲方有权将包装物送至市级及以上检测机构送检。因检测不合格延误了交付进度，乙方应承担相应的违约责任。 |
|  | 税费 | 1.中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。 2.中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。 |
|  | 伴随服务 | 1.乙方应按照国家“新三包”规定和合同中所附的服务承诺提供服务。 2.除第1条规定外，乙方还应提供下列服务： (1) 招标文件中的“服务要求”所规定的服务内容以及投标文件承诺提供的其他服务内容； (2) 负责货物的开孔，货物的现场安装； (3) 提供货物组装和维修所需的工具； (4) 在合同中乙方承诺的质保期限内对所提供货物正常使用实施监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务； (5) 在货物交货现场就货物的安装、启用、维护等对甲方人员进行培训。 3.伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。 |
|  | 索赔 | 1.甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。 2.根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜： (1) 乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。 (2) 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。 (3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件或部件来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。 3.如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。 |
|  | 合同生效及其他 | 1. 合同经甲方、乙方盖章后生效。 2. 货物交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方协商处理。 3.如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。 4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。 |

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320922-ZQYC-G2026-0015；

2.项目名称：滨海县农村地区智慧安防村居建设项目；

3.采购方式：公开招标；

4.预算金额：41750100元；

5.最高限价：包件一最高限价为：14889963.83元；包件二最高限价为：13549006.17 元；包件三最高限价为：13311130元；

6.采购需求（简介）：滨海县农村地区智慧安防村居建设项目共三个包件，具体包含硬件设备采购、网络部署、安装调试、设备维护、系统升级、数据服务、人员培训等，具体详细内容见本招标文件第四章；

说明：本项目三个包件开评标顺序，先开评标包件一，之后开评标包件二，最后开评标包件三；本项目各投标人可投其中任意一个包件，也可投多个包件，采用兼投不兼中的原则，在包件一的评标中，如推荐为第一中标候选人，则在包件二中不再作为中标候选人推荐，依次类推。

7.合同履行期限：（1）合同签订之日起90日历天完成采购及安装调试；

（2）维修维护期（质保期）：5年（自验收合格之日起计算）；

8.本项目三个包件的核心产品均为：400万双目结构化相机；

9.本项目不接受联合体参与招标。

二、建设背景与必要性

滨海县地处江苏省东北部、黄海之滨，是江苏省盐城市下辖县，总面积约1949.6平方公里，辖3个街道、11个镇、1个省级经济开发区、1个农场、1个盐场。随着农村经济发展和社会进步，农村地区治安问题日益复杂，现有安防设施存在设备老化、技术水平较低、覆盖范围不足、资金投入不足等问题，无法满足现代治安防控需求。

本项目旨在落实盐城市九届人大七次会议及滨海县十六届人大五次会议精神，高质量完成2026年市县两级为民办实事项目，在2024-2025年建设基础上，进一步提升农村安防设施密度与质量，强化社会治安掌控力，助力平安盐城建设。

# 三、建设目标

本项目围绕"安全防范全覆盖、风险隐患全感知、实战效能全提升"三大核心目标，基本建成覆盖全县的公共安全视频监控联网应用体系，实现"全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控"的工作目标。具体包括：

一是安全防范全覆盖。围绕环区、环城电子防线、重点要害部位、部分重要单位和重点保卫目标，以及居民小区、校园、银行、市场等防范单元，分类升级部署视频监控、人脸识别、车辆识别等安防感知系统，实现感知预警体系全覆盖无盲区，织密"城乡一体、天地一体、水陆一体"的智慧技防网络。

二是风险隐患全感知。通过部署各类先进的感知系统、技防系统、人工智能系统等技术手段，对可能影响社会治安、公共安全、社会稳定的各类矛盾纠纷、嫌疑人员、可疑车物以及公共安全风险隐患，做到第一时间感知，实现早发现、早预警、早处理。

三是实战效能全提升。集成多种智能应用手段，实现技防监控数据的多元感知和融合共享，推进技防监控数据手段全警应用、规模应用、智能应用，探索形成新时代技防实战应用智能化新模式，实现以机器换人工、以智能增效能。

# 四、建设内容与规模

本项目规划建设感知前端点位数1709处，共计前端设备1802台，同步建设后台支撑系统、网络安全系统、配套基础设施及运维服务体系。主要建设内容包括：

## （一）前端感知设备建设

围绕出入口（含市县级边界）、农村道路“三口”区域、宗教活动场所、村部。及时等人员活动场所、桥梁按照"圈块格线点"布局模式，构建多层次立体智能化视频监控前端布防结构。主要设备包括：

全景相机：15台，用于大范围场景监控；

人脸相机：10台，用于人脸识别与抓拍；

夜视云台相机：6台，支持激光补光距离800米，用于远距离夜间监控；

结构化枪球：154台，支持全景与细节双通道，实现全结构化采集；

400W结构化相机：511台，支持行人、机动车、非机动车检测与关联抓拍；

400万双目结构化相机：826台，双通道独立PT控制，支持60个移动目标检测；

400W双目球机：264台，支持25倍光学变倍及AI-ISP图像质量提升；

900万车辆人脸卡口：16套，支持机动车、二轮车、三轮车、行人分类检测及人脸抓拍；

补光灯：多合一补光灯23台、环境补光灯2845台，满足夜间及低照度环境补光需求。

## （二）前端配套设备与基础设施

包括智能运维抱杆箱1729台、工业级交换机1729台、各类安装组件及杆件（L型6米杆1202套、L型7米杆205套、T型杆2套等）、手井3587座、管道沟通150686米、电源线及光缆敷设、变压器2套、杆件迁移17处等。杆件建设需满足抗风等级10级以上，设备箱防护等级不低于IP65，接地电阻小于10Ω。

## （三）后台支撑系统

建设视频和图片云存储系统，规划存储空间6套，保证前端视频存储时间不小于30天，人脸抓拍及车辆抓拍大图存储时间不小于30天，小图存储时间不小于3年。后端平台包括：

配套存储扩容：6套存储需求；

24口万兆汇聚交换机：1台，支持三层交换及IPv6；

视频可视域一体机：2套，支持二三维地理数据，包括影像数据、三维倾斜数据等加载、渲染以及地图交互等、视频可视域分析、反向视域检索等功能；

## （四）网络传输与供电

网络传输采用运营商链路单独租赁方式，对于无公安链路资源的点位，采用单独租赁运营商链路回传视频及图像信息。供电设计采用就近供电开户策略，利旧现场已有公安监控杆件，新建变压器2套。同时租赁运营商光纤链路1400处（5年质保期）、铁塔12处（5年期）。

## （五）网络安全系统

依据《公安视频图像信息系统安全技术要求（GA/T1788）》及网络安全等级保护二级标准建设。系统遵循"一个安全管理中心、二种安全体系贯穿、三重环境层面防护"的设计思路，涵盖前端接入区、边界交互区、系统应用区、安全管理区和社会面接入区。监控满足GB35114 标准，硬件满足信创要求。

# 五、技术需求与性能要求

数据准确性：数据在采集时需与场景有效结合，通过对象解析、特征比对、关联聚类等方式保证数据鲜活度。

系统稳定性：智慧安防村居系统需具备高度稳定性，确保在各种恶劣环境下长期稳定运行，避免系统故障导致监控中断或数据丢失。

图像清晰度：采用高清及超高清摄像头，保证图像清晰细腻，满足对人员、车辆等细节的准确识别。

数据传输速度：具备高速稳定的网络传输能力，确保视频流、报警信息等数据的及时性和有效性。

存储容量：6台，可与现有县局云存储平台统一扩容并网使用；存储时间要求：文本数据存储图片存储大图、小图不少于3年，视频存储不少于30天，部分重点单位视频存储不少于90天。

智能分析准确性：通过不断优化算法和模型，提高行为分析、事件预警等智能分析的准确性和可靠性。

信创要求：硬件必须选择符合信创标准的国产网络摄像机、服务器、存储设备、交换机等；软件必须选用基于国产操作系统、数据库开发的监控管理软件和智能分析软件。

# 六、项目实施与验收

项目施工现场施工进度实时数据、点位施工状态、各阶段施工节点、现场照片、施工资料、审批流程记录、质量安全隐患信息、整改闭环记录等全部现场业务数据，需上传至项目进度管理管理平台。

项目实施分为项目采购、项目实施、项目验收三个阶段。采购阶段包括发布招标公告、投标文件评审、合同签署；实施阶段包括前期准备（现场勘测、深化设计、设备采购）、基础施工（立杆基础浇筑、管道开挖、线缆敷设）、设备安装与部署；验收阶段包括系统调试（单机调试、网络调试、平台部署、视频联网联调）、试运行（稳定运行）及最终验收交付。

七、投标报价、现场踏勘等要求

7.1本项目采用全费用综合单价报价，投标人应按规定格式报价，该报价应包括但不限于设备材料价格【含全套设备（包括主设备、配套设备、附件等）、管线、基础、支架及其它安装所需辅材、配件、备品备件、技术资料等】、软件价格（含设计、开发、优化、升级等）、直接和间接成本费、材料损耗费、大型机械进出场及安拆费、劳务费、竣工面的清洁费、垃圾清运费、包装费、运杂费（含运输费）、装卸费、调试（含试运行）费、系统集成费、五年的保修费、保险费、配合费、安装费、检测费、技术（含操作、维护等）培训、维护、升级、保密及售后服务费、管理费、税金、利润、风险费、成品保护费、招标代理服务费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

7.2因本项目报价须联系现场实际情况，所以各投标人投标前应踏勘现场以了解项目实际情况，现场踏勘时须确保完全了解项目现状及采购人须达到的效果，并充分考虑各项足以影响承包价格的情况。中标后不得以未踏勘现场或踏勘现场不细致而消极怠工或要求增加费用。投标人的现场踏勘行为有任何责任须自行承担，不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。

7.3工程量清单项目特征中如有未描述或者描述不清的，但根据实际情况、施工规范及通用做法须实施的工作内容，均由投标人综合考虑在投标报价中；投标人可以优化设计，优化设计的费用由投标人综合考虑在报价中，投标人优化设计时须征得采购人同意，除设计变更外，中标综合单价不再调整。

八、工期要求

8.1接到招标人通知后，中标人应当在合同签订后90日历天内必须完成供货并安装、调试、试运行及验收合格后交付甲方使用。中标人必须严格按合同工期完成（因不可抗力和招标人原因引起并经招标人书面确认的工期延误除外）合同约定范围的所有工程。若中标人不能够按期完成合同约定范围的所有工程，招标人将追究承包人的违约责任，如中标人不能按期完成的，将按每延误一天以合同总价的千分之二的违约金进行扣除，并直接从本项目的合同价款中直接扣除。

8.2在供货期间招标人对照经招标人批准后的项目进度计划（项目进度计划在中标后2日内提供）进行考核，并按每三天为一个考核周期，连续两个考核期没完成的，中标人必须提交切实可行的抢工措施，如果中标人在此后的连续七天内仍达不到招标人要求的工期进度，并已确实影响到整个工期目标的实现。招标人立即没收其全部履约保证金。情节严重的招标人有权单方面终止合同，中标人还须承担由此给招标人造成的实际损失。

8.3本项目实施过程中，所有矛盾均由中标人自行解决，由此产生的相关费用自行承担。因此类问题延误工期的，按照工期违约进行处理。

九、项目组要求

9.1项目负责人及项目组成员必须为本项目提供专职服务，不得在其他项目兼职(投标文件递交截止时间之前无在建项目，中标后不得参与其它项目的投标)。招标人将对项目负责人及项目组成员诚信进行考核。

9.2项目实行施工通报制度，招标人根据需要向中标人总经理办公室通报工程施工质量、施工管理、施工进度、施工安全等情况，中标人需在接到招标人通报后一周内，以书面方式反馈招标人。

9.3项目实施期间，中标人不得转包、分包，一经发现，招标人有权终止合同。

9.4中标人不得擅自更换项目负责人及现场配备人员，否则招标人有权终止合同，因此给招标人造成损失的，招标人将依法追偿。如项目实施过程中，提供的人员不能胜任工作的，招标人将有权建议更换，直至更换至能胜任现场工作为止。

十、质量要求

10.1中标人按照国家、省、市、区规定的标准和招标规定的标准执行。

10.2本项目涉及的所有设备材料必须具有产品质量合格证，性能可靠，并严格按照设计文件、技术方案、招标要求及现行的相关规范标准或有关部门最新颁布的相应标准执行。本项目质量达合格等级并确保验收通过。如在验货或使用过程中发现中标人弄虚作假，则承担一切经济和法律责任。

10.3中标人须保证所提供货物包括相关附件为相应货物厂家原装正品，符合国家有关规定；有义务保证招标人系统的完整性，部分连接运行配件未在招标材料中明示的，中标人应在投标时予以补充，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致招标人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供；除招标人明确提出的变更外，本项目不再增加任何费用，报价风险由其自行承担。本项目软件及升级服务均由中标人免费提供。

10.4合同质量按中标人投标时的承诺质量目标执行；如果达不到承诺质量目标，中标人必须无偿整改达到承诺质量目标，招标人还将对中标人按中标价1.0%进行扣除工程款，并从合同款中直接扣除。由此造成的工期延误将不予顺延，给招标人造成实际损失的还将承担经济赔偿责任。

10.5中标人应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向招标人提供未经使用的全新产品。

10.6中标人提供的货物在运维期内因货物本身的质量问题发生故障，中标人应负责免费更换。

10.7对于达不到技术要求的产品（或标的物），经双方协商并结合实际情况，应更换为符合技术要求的产品（或标的物），或更优质的替代产品，由此产生的全部费用均由中标人承担。

10.8在运维期内，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

# 十一、运维服务要求及详细点位

质保期为五年，项目验收后进入质保期。运维服务内容包括：前端感知设备、通讯线路、供电线路的检测与故障排除；前端摄像机镜头清理、设备除尘、位置调整、设备维修及更换；主机设备检测、除尘、系统维护；软件检测、升级、维护、备份；以及无网络路口设备数据拷贝工作。

维保服务方式要求每日巡检前端感知设备和后端平台并建立巡检台账；每季度进行一次设备除尘清理；每两个季度检测技术参数及通讯线路传输质量；每月定期检查供电线路；对易老化设备每季度检查一次。提供7×24小时响应服务。

详细点位统计表（按各派出所辖区分类统计）：

| 滨海县农村地区智慧安防村居建设项目点位表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分包 | 派出所 | 点位数/个 |
| 包件一 | 滨海港派出所 | 91 |
|  | 八滩派出所 | 136 |
|  | 滨海港经济区派出所 | 134 |
|  | 滨淮派出所 | 190 |
|  | 新滩盐场派出所 | 17 |
|  | 头罾派出所 | 32 |
|  | 水上派出所（渠北片区水域点位） | 27 |
|  | 分计 | 627 |
|  | 名称 | 数量 |
|  | 视频可视域一体机 | 2套 |
|  | 备用金 | 60万 |
| 包件二 | 蔡桥派出所 | 134 |
|  | 五汛派出所 | 157 |
|  | 正红派出所 | 200 |
|  | 通榆派出所 | 90 |
|  | 水上派出所（渠南片区水域点位） | 2 |
|  | 分计 | 583 |
|  | 名称 | 数量 |
|  | 配套存储 | 3套 |
|  | 24口万兆汇聚交换机 | 1台 |
|  | 备用金 | 17万 |
| 包件三 | 天场派出所 | 71 |
|  | 农业园派出所 | 87 |
|  | 新城派出所 | 2 |
|  | 城南派出所 | 4 |
|  | 东坎派出所 | 4 |
|  | 八巨派出所 | 96 |
|  | 陈涛派出所 | 109 |
|  | 界牌派出所 | 126 |
|  | 分计 | 499 |
|  | 名称 | 数量 |
|  | 配套存储 | 3套 |
|  | 备用金 | 87.5万 |

- 采购清单（技术参数）

本项目采购范围包括硬件设备采购、软件扩容、基础设施施工、网络传输服务及工程服务费等，包件一，包件二，包件三的具体清单如下：

滨海县农村地区智慧安防村居建设项目（包件一）

| 序号 | 分类 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前 端 感 知 设 备 | 全景相机 | 1.全景通道内置6个镜头、靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器，细节通道内置1个镜头，靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器； 2.★全景通道：最高分辨率不小于9024*2656，细节通道：最高分辨率不小于2688*1520；（投标时须提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章。） 3.★设备在全景拼接模式下，垂直视场角不小于110°，水平视场角不小于270°；可将6个全景视频图像进行拼接，实现不小于270°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片；（投标时须提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章。） 4.★细节通道内置镜头支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm；（投标时须提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章。） 5.内置不少于3个GPU芯片； 6.可自动或手动标定全景视频图像和细节视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在全景视频图像中点击或框选任意区域后，在细节视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于细节图像中央； 7.可通过客户端软件对全景摄像机进行一键自动标定，实现全景摄像机与细节摄像机之间检测区域的定位； 8.设备全景通道支持人员密度检测功能； 9.设备具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等； 10.设备具有偏色矫正功能，可通过手动或自动的方式对采集到的视频进行偏色矫正； 11.开启补光灯，可识别距设备不小于300m处的人体轮廓； 12.防护等级不低于IP67； 13.含电源及安装调试； 14.能接入甲方视频联网平台。 | 台 | 3 |
| 2 |  | 夜视云台相机 | 1.内置GPU芯片； 2.支持上报最优的船属性抓图，绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动；支持联动跟踪； 3.支持不低于33倍光学变倍；支持不低于16倍数字变倍； 4.★采用不低于分辨率2560*1440；（投标时须提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章。） 5.1/1.8英寸CMOS 传感器；支持超星光级超低照度，彩色：0.001Lux@F1.5 黑白：0.0001Lux@F1.5；支持H.265编码，实现超低码流传输； 6.★激光补光距离不低于800米；水平方向360°连续旋转°连续监视,无监视盲区；（投标时须提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章。） 7.防护等级不低于IP67； 8.含电源及安装调试； 9.能接入甲方视频联网平台。 | 台 | 4 |
| 3 |  | 结构化枪球（其中2台设备配置于宗教活动场所，需额外符合35114 C级相关规范要求。） | 1.摄像机内置不少于2个镜头，可输出至少1路全景视频图像和1路细节视频图像； 2.★细节通道视频图像分辨率不小于2688*1520，全景通道视频图像分辨率不小于2688*1520；（投标时须提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章。） 3.内置不少于2颗GPU芯片，全景视频图像内置1个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸,细节视频图像内置1个镜头,内置不少于8颗红外补光灯及不少于1颗白光灯； 4.★细节视频图像内置1个镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于120mm；（投标时须提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章。） 5.全景画面水平视场角90°，垂直视场角50°；全景通道可进行垂直旋转，旋转范围10°可调； 6.最低照度不大于：全景通道彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx，细节通道彩色≤0.005lx，黑白≤0.001lx 7.水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°； 8.具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等； 9.设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，可支持人脸与人体，车牌与车辆的关联显示 10.防护等级不低于IP67； 11.含电源及安装调试； 12.能接入甲方视频联网平台。 | 台 | 55 |
| 4 |  | 400W结构化相机 | 1.由1个全景摄像机和1个细节摄像机组成，CMOS靶面尺寸均不小于1/1.8"英寸； 2.★细节通道分辨率不小于2560*1440，全景通道分辨率不小于2560*1440；（投标时须提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章。） 3.变焦范围均不小于12.5-50mm； 4.全景通道最低照度：彩色不大于0.0005 lx，黑白不大于0.0001 lx ； 5.★内置不少于1颗GPU芯片；（投标时须提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章。） 6.支持对设定检测区域中同时出现的行人、机动车、非机动车目标进行检测、抓拍，并可将人脸照片与对应的人体照片、车牌与车辆照片关联显示； 7.摄像机主要由上、下两部分采集通道组成，上通道不少于3颗混合补光灯，下通道不少于2颗混合补光灯，上下采集通道通过中部的水平/垂直云台连接于一体； 8.全景通道具有电动控制PT功能，支持电动调节，垂直方向-15°至30°旋转； 9.设备具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等； 10.防护等级不低于IP67； 11.含电源及安装调试； 12.能接入甲方视频联网平台。 | 台 | 178 |
| 5 |  | 400万双目结构化相机（其中3台设备配置于宗教活动场所，需额外符合35114 C级相关规范要求。） | 1.自带两个镜头，靶面尺寸均为≥1/1.8英寸； 2.★通道1和通道2分辨率均≥2560*1440；（投标时须提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章）。 3.★最低照度：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx；（投标时须提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章。） 4.通道1和通道2均支持自动变焦、自动聚焦、自动调节光圈功能，变焦范围均不小于12.5-50mm； 5.内置不低于2颗GPU芯片； 6.双通道均支持对检测区域内不低于60个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示； 7.设备具备单独PT控制功能，通道1、通道2均支持水平方向0°~180°旋转，垂直方向均支持-5°~30°旋转； 8.设备内置不少于8颗补光灯； 9.补光灯开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑； 10.开启红外补光灯可识别距设备不低于100m处的人体轮廓； 11.防护等级不低于IP67； 12.含电源及安装调试； 13.能接入甲方视频联网平台。 | 台 | 290 |
| 6 |  | 400W双目球机（其中3台设备配置于宗教活动场所，需额外符合35114 C级相关规范要求。） | 1.摄像机内置不少于2个镜头，可输出至少1路全景视频图像和1路细节视频图像； 2.★细节通道视频图像分辨率不小于2688*1520，全景通道视频图像分辨率不小于2688*1520；（投标时须提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章。） 3.内置不少于2颗GPU芯片，全景视频图像内置1个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸,细节视频图像内置1个镜头,内置不少于8颗红外补光灯及不少于1颗白光灯； 4.★细节视频图像内置1个镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于120mm；（投标时须提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章。） 5.全景画面水平视场角90°，垂直视场角50°；全景通道可进行垂直旋转，旋转范围10°可调； 6.最低照度不大于：全景通道彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx，细节通道彩色≤0.005lx，黑白≤0.001lx ； 7.水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°； 8.具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等； 9.设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，可支持人脸与人体，车牌与车辆的关联显示 10.防护等级不低于IP67； 11.含电源及安装调试； 12.能接入甲方视频联网平台。 | 台 | 109 |
| 7 |  | 900万卡口 | 1.包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等； 2.图像传感器不小于1英寸，镜头焦距≥50mm； 3.★最大图像尺寸不小于≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800；（投标时须提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章。） 4.视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG； 5.支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测； 6.支持车前窗挂坠、年检标识、抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能； 7.支持检测并跟踪指定区域内不少于200个目标,目标包括机动车、非机动车以及行人等； 8.支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99%； 9.支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均≥99%； 10.支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别； 11.支持自动画线功能，可自动识别并画出车道线和抓拍检测线；支持辅助生成车道线和车道线类型，可人工确认并修改；支持辅助生成电警场景配置线和信号灯检测框，可人工确认并修改；车道线支持配置成多边形； 12.★支持视频测速功能，视频测速误差不大于5%（车速30km/h～65km/h范围内）；支持外接雷达实现测速，并支持视频测速校正雷达测速结果输出；（投标时须提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章。） 13.支持人脸检测、跟踪、抓拍功能；支持在同一视频画面中，可检测、跟踪不小于 110 个运动人体目标，且抓拍不小于80个运动人脸目标； 14.支持对30米处的行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率不小于110像素×120像素的人脸图片,图片中人脸两眼瞳距应≥40像素； 15.支持前排人脸检测，并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息，可在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主驾驶员的结构化属性信息；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；车辆前排人脸抓拍废片率≤1%；前排人脸抓拍率≥99%；其中，车辆前排人脸抓拍废片率=抓拍图上叠加的小图为非人脸的车辆数/实际过车数；前排人脸抓拍率=抓拍人脸数/实际过车中前排人脸数； 16.支持识别车标类型≥450种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥99%； 17.支持在左右45°范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型； 18.防护等级不低于IP66； 19.含电源及安装调试； 20.能接入甲方视频联网平台。 | 套 | 16 |
| 8 |  | 多合一补光灯 | 1.补光装置光源至少包括 LED 光源、气体放电光源和红外光源； 2.采用 LED 光源和气体放电两种光源，支持红外和白光补光切换； 3.灯珠设计使用寿命≥5 万小时，3000 小时老化后光衰≤1%，5 万小时光衰不超 30%，工作温度满足 - 40°C 至 + 85°C； 4.支持 LED 频闪、LED 爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换； 5.支持一键开启 / 关闭防眩目功能； 6.支持通过相机 IO 口调节补光灯亮度等级； 7.支持匹配海康、大华、华为、宇视等品牌摄像机；可通过 RS485、RJ45 或智能模块远程显示补光灯的工作状态，可接入管理平台配合实现 GIS 电子地图定位； 8.支持记录爆闪次数、摄像机触发闪光次数、频闪工作时长，并可通过控制软件进行实时查询； 9.防护等级不低于IP66； 10.含安装调试； 11.★符合GA/T 1202-2022 《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（投标时须提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章）。 | 台 | 23 |
| 9 |  | 环境补光灯 | 1.颗数：≥16颗原装进口大功率暖光色温LED 灯珠； 2.功 率：≤30W； 3.发光角度：标配角度45°； 4.色温：3500K~4500K（暖光环保设计）； 5.供电电源：AC220V（176V～264V）； 6.最佳照射距离：16米～28米； 7.开启方式：支持环境亮度检测，低照度下自动开启； 8.工作环境温度：-40℃~+80℃； 9.光敏控制功能：支持通过RS485或RJ45接口远程调节光敏阈值，阈值500级可调；支持光敏阈值根据环境光照度自动适应调节；支持自适应亮灯、自适应熄灯、树荫模式、路灯模式； 10.同步功能：支持补光灯与摄像机自适应同步； 11.防护等级不低于IP66； 12.含安装调试； 13.★符合GA/T 1202-2022 《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（投标时须提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章）。 | 台 | 1031 |
| 10 | 前 端 配 套 设 备 | 抱杆箱 | 1.外形尺寸与板材规格:智能设备箱外形规格为高不小于 500mm× 宽 400mm× 深 220mm，箱体主体板材厚度不低于 1.0mm镀锌钢板，整体结构坚固耐用，具备良好的结构强度与抗形变能力，满足户外长期稳定安装使用需求；箱体采用导流槽、密封胶垫等多重密封结构设计，实现全方位密闭防护，可有效阻隔雨雪、积水、蚊虫等异物侵入柜体内部；外壳防护性能严格遵循GB/T 4208国家标准要求，防护等级不低于IP65，具备优异的户外防尘、防水能力； 2.箱体电源接线端子与机箱壳体间绝缘性能达标：正常环境下绝缘电阻不小于 100MΩ；在环境温度 20℃、相对湿度 5% RH～95% RH 的复杂温湿度条件下，绝缘电阻不小于 2MΩ，杜绝漏电、短路等电气安全隐患；箱体通过 96 小时盐雾试验，具备优异的抗腐蚀能力；外壳防护等级符合IP65，工作温度-55°~ +85°，电源电压在AC165V～AC275V范围内正常工作； 3.配套一体化二维码资产管控设计：机箱采用3.0mm 厚度亚克力板材质，实现二维码与箱体一体化集成设计；该二维码具备前端点位验收数据扫描录入功能，可快速完成前端设备资产信息统计、建档与核查，支持现有管理平台无缝对接，实现资产全生命周期数字化管控； 4.智能电源管理系统：机箱内置 1 个 32A 空气开关、1 个电源防雷器，电源输出配置丰富，支持不少于1 路 DC12V 直流输出、5 路 AC220V 交流输出，可满足多类型外接设备供电需求；支持单路输出独立开启 / 关闭控制，实现供电端口精细化管理； 5.机箱搭载高精度温湿度采集模块，可实时采集箱内温湿度数据，实现本地可视化实时显示，同时将数据同步上传至管理平台；支持自定义温湿度上下限阈值，系统可根据实时监测数据，自动控制散热风扇启停，实现箱内温湿度智能调节，维持设备适宜运行环境； 可统一接入县局现有平台。 | 台 | 635 |
| 11 |  | 1光4电千兆工业级交换机 | 1.光纤传输通讯单元为千兆自适应快速以太网光纤收发器，拥有1个千兆光口，不少于4个10/100/1000Base-TX自适应以太网 RJ45 接口连接网络摄像机；该光纤传输通讯单元设计符合以太网标准，性能稳定可靠； 2.流控方式：全双工采用 IEEE 802.3X，半双工采用 Backpressure 标准； 3.提供状态指示灯，外置电源（输出 12V～50HZ 1A）； 4.模块化电源设计理念，功能板与电源分开，便于后期维护； 5.采用光电一体化模块，保证传输可靠，寿命长； 6.超低功耗小于 2.5W(Input:DC12V)； 7.借杆点位需配套光模块，满足项目实际运行情况。 | 台 | 635 |
| 12 |  | U型球机安装组件 | 定制，不低于80cm高， 臂厚不低于2mm，与杆件配套，颜色需与杆件一致。 | 套 | 102 |
| 13 |  | 相机安装组件（0.5~3米） | 直径不小于60mm，做斜撑设计，热镀锌喷塑。长度（0.5m-3米）及安装高度根据现场环境调整，裸露线路均需采取PA尼龙管保护固定，需符合架设杆件所属部门的相关要求。 | 根 | 21 |
| 14 |  | L型6米杆*2（含地笼、安装） | 详见“杆件大样图”含地笼。 | 套 | 312 |
| 15 |  | L型6米杆*4（含地笼、安装） | 详见“杆件大样图”含地笼。 | 套 | 139 |
| 16 |  | L型6米杆*5（含地笼、安装） | 详见“杆件大样图”含地笼。 | 套 | 4 |
| 17 |  | L型7米杆*2（含地笼、安装） | 详见“杆件大样图”含地笼。 | 套 | 77 |
| 18 |  | L型7米杆*4（含地笼、安装） | 详见“杆件大样图”含地笼。 | 套 | 5 |
| 19 |  | L型7米杆*6（含地笼、安装） | 详见“杆件大样图”含地笼。 | 套 | 8 |
| 20 |  | L型7米杆*9（含地笼、安装） | 详见“杆件大样图”含地笼。 | 套 | 7 |
| 21 |  | T型6米杆4+4（含地笼、安装） | 详见“杆件大样图”含地笼。 | 套 | 1 |
| 22 |  | 基坑尺寸：0.8M*0.8M*1.2M | 基础开挖、绿化恢复、人行道砖恢复、道板砖恢复、建筑垃圾清运。满足GAT 652-2017 公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求、基础浇筑、混凝土强度等级应符合GB50010-2010中的要求。 | 项 | 534 |
| 23 |  | 基坑尺寸：1.2M*1.2M*1.4M | 基础开挖、绿化恢复、人行道砖恢复、道板砖恢复、建筑垃圾清运。满足GAT 652-2017 公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求、基础浇筑、混凝土强度等级应符合GB50010-2010中的要求。 | 项 | 12 |
| 24 |  | 基坑尺寸：1.4M*1.4M*1.6M | 基础开挖、绿化恢复、人行道砖恢复、道板砖恢复、建筑垃圾清运。满足GAT 652-2017 公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求、基础浇筑、混凝土强度等级应符合GB50010-2010中的要求。 | 项 | 7 |
| 25 |  | 接地组件（含安装及测量） | 使用规格不小于40mm×4mm以上的镀锌扁钢制作，保护地线与接地体/接地棒有效连接，接地电阻检测应小于10Ω。 | 项 | 553 |
| 26 |  | 电源线2*2.5 | 国标RVV-2*2.5mm²，用于电表至设备箱之间供电含敷设费用；依据现场实际实际情况及施工方案调整按需使用，结算工程量以现场实际使用量计取。 | 米 | 61810 |
| 27 |  | 电源线3*1.0 | 国标RVV-3*1.0mm²，用于设备箱至监控设备之间供电含敷设费用；依据现场实际实际情况及施工方案调整按需使用，结算工程量以现场实际使用量计取。 | 米 | 6923 |
| 28 |  | 超六类网线 | 国标室外STP屏蔽超六类线含敷设费用；依据现场实际实际情况及施工方案调整按需使用，结算工程量以现场实际使用量计取。 | 米 | 6923 |
| 29 |  | 单模光缆-4芯 | 4芯单模，含熔纤、配套辅材等；需抗拉伸、耐磨损、抗冲击、耐压扁、可反复弯曲、扭转、弯折、曲绕（弯曲角度不超90°）枪击等，具备有很好的机械性能和温度特性；含敷设费用；依据现场实际实际情况及施工方案调整按需使用，结算工程量以现场实际使用量计取。 | 米 | 1300 |
| 30 |  | 管道沟通 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施，含绿化开挖恢复、道板砖开挖恢复（含φ50PE管管材），沥青路面切路恢复、水泥路切路恢复（含镀锌钢管φ60）过路顶管直径￠PE50；依据现场实际实际情况及施工方案调整按需使用，结算工程量以现场实际使用量计取。 | 米 | 55283 |
| 31 |  | 手井 | 50cm*50cm*50cm，井盖上印有“公安专用”标志。窖井底部应设有渗水孔。井口应与地面持平。不得影响行人、非机动车正常通行。不得在临河、临沟处设井。按GAT 652-2017 公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求实施。 | 座 | 1326 |
| 32 |  | 杆件迁移及恢复 | 包含原有杆件及设备迁移施工前需测量原有杆件底盘，保证设备正常使用，新增地笼，并拆除原有监控杆基础，要求路面平整、无钢筋裸露、无安全隐患，并移至甲方指定位置含安装、调试、路面恢复、接入。 | 处 | 3 |
| 33 |  | 供电开户 | 本期项目包含监控设备、传输设备（新建点位及运维点位）按照相关要求予以开户； | 项 | 1 |
| 34 |  | 变压器 | S13-30kVA/10kV，高压10kV，低压380V/220V冷却方式采用油浸自冷（ONAN），联结组别为Yyn0或Dyn11（按需），调压方式为无励磁调压±5%，绕组材质采用国标全铜，空载损耗≤100W，负载损耗（75℃）≤600W，安装方式为户外杆上安装、全密封免维护。符合国标GB/T 1094系列标准，含施工及配套支撑件。 | 套 | 2 |
| 35 |  | 视频可视域一体机 | 1.应用服务器1台不低于:Ubuntu 2204 LTS+/openEuler-22.03-LTS+/EulerOS 2.5+，CPU:8核,内存：16G，硬盘1024G； 2.流媒体服务器1台不低于:Ubuntu 2204 LTS+/openEuler-22.03-LTS+/EulerOS 2.5+，CPU:16核,内存：32G，硬盘1024G； 3.客户端不低于:内存32G/SSD硬盘1T/显卡4G/配套显示器键盘； 4.二三维一体化地图:使用场景范围内WMTS（3857/4326/国家2000坐标系）格式的影像和电子地图服务，可以看清道路、路口特征（车道线的始末），使用场景范围内国家2000坐标系3D Titles倾斜摄影模型服务，支持二三维地理数据，包括影像数据、三维倾斜数据等加载、渲染以及地图交互等基础功能； 5.视频点位治理:支持列表展示纠偏治理点位信息，同时支持基于偏移距离区间、监控设备名称查询支持点位纠偏列表中点位名称和地图监控设备的关联定位，高亮纠偏后监控位置，方便民警区分一杆多机等状况下的监控位置情况。提供点位纠偏报告导出的能力，通过筛选导出数据的设置，工作人员可以快速将纠偏数据导出，提高工作效率，支持以Excel形式导出纠偏报告； 6.视频管理预案:支持新建预案，设置预案名称，在地图上点选已有监控设备加入预案。支持编辑预案名称，新增监控设备或对已选监控设备进行删除或删除预案任务。支持一键展示预案中所有监控设备的可视域并在地图上定位，同时打开所有设备的实时视频流； 7.反向视域检索:支持在地图上点选，查询并展示可视域包括该地点的监控设备，通过点击设备可以推送监控设备的额实时视频流。支持在地图上点选，若该地区为盲区，无监控设备可视域范围包含此地则会提示该地点当前为盲区； 8.监控一机一档可视域:通过将摄像机在地图中的实际位置、方向以及俯仰角等参数转换到地理间中，提供监控视频在地图上的监控可视域。枪机可视域分析：枪机可视域分析可以将枪机类型相机像素与空间进行关联，形成真实覆盖可视域球机看守位可视域分析：球机相机设备看守位可视域分析功能，是通过整合设备参数与空间建模技术，精准界定球机在特定看守位的有效监控范围（注：每一球机设备只提供设定一个预置位可视域为看守位可视域），为安防监控系统的科学部署与高效运行提供核心支撑。球机全景可视域分析：提供球机相机360度全景可视域分析能力，查看球机相机在潜在的360度在真实的地理世界上的覆盖区域。包含基础地图、视频监控、可视域以及方向线四个图层内容； 9.视频规划仿真:支持在地图上点选设备位置，调整设备垂直视角范围、水平视角范围、可视距离、相机高度、旋转角以及俯仰角等参数展示在地图上的模拟可视域范围。展示所有补盲任务列表，支持通过任务名称模糊搜索，支持查看任务详情并修改任务名称等基本信息，支持在地图上增加杆件以及杆件横臂或在已有杆件上添加设备，可以设置杆件高度、横臂长度以及方向角等参数，支持添加不同平台不同型号的设备；展示在地图上的可视域范围，系统支持新增相机类型面板，包含相机品牌、相机型号、水平视场角范围、垂直视场角范围、偏航角范围、俯仰角范围、相机图片等字段信息； 10.视频基本功能:提供监控点位的空间分布、监控点位朝向信息的展示。支持在视频波播放列表中查看接入视频流的基本信息以及视频流的实时画面； 11.标定可视域:支持基于三维空间映射关系，将相机目标位置、相机方向精准地转换到二维空间中。通过获取一系列相机画面的二维特征点，以及对应的三维倾斜地图中的地理坐标，再获取相机的内参以及外参的解算，实现像素坐标到地理坐标的标定计算，生成相机在真实世界的可视域； 12.技术驻场不少于1人，按质保运维期内的技术支持与服务要求提供技术服务,提供监控设备可视域标定专项服务，包括可视域标定全流程实施、标准化操作培训及现场实操标定支撑。服务严格遵循监控行业技术规范与项目要求，完成监控设备可视域标定、数据核验、成果归档等工作；为甲方运维、使用人员开展培训工作，覆盖标定流程、工具操作、问题排查等内容；同时安排专业技术人员实际参与重点点位监控设备可视域实操标定，并做好标定平台日常巡检与基础运维，确保标定系统稳定运行、标定结果精准合规、数据完整有效； 本期分析接入不低于5000路（可与市/区县现有相关平台数据共享、数据对接提供厂家承诺函并加盖公章）。 | 套 | 2 |
| 36 | 其他 服务费 | 光纤租赁(5年) | 租赁运营商光纤链路，不低于百兆带宽，五年质保期内保证前端所有设备数据安全回传，不得有卡顿、跳帧、延时等，包括所需硬件设备及带宽（包含千兆双网口光纤收发器）。 | 处 | 547 |
| 37 |  | 铁塔租赁(5年) | 五年期铁塔租赁总费用，费用包含设备更换基站电费设备配套支架、光纤通信费用及全套设备运维服务。 | 处 | 1 |
| 38 |  | 备用金 | 60万元。 | 项 | 1 |

滨海县农村地区智慧安防村居建设项目（包件二）

| 序号 | 分类 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前 端 感 知 设 备 | 全景相机 | 1.全景通道内置6个镜头、靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器，细节通道内置1个镜头，靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器； 2.★全景通道：最高分辨率不小于9024*2656，细节通道：最高分辨率不小于2688*1520；（投标时须提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章。） 3.★设备在全景拼接模式下，垂直视场角不小于110°，水平视场角不小于270°；可将6个全景视频图像进行拼接，实现不小于270°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片；（投标时须提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章。） 4.★细节通道内置镜头支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm；（投标时须提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章。） 5.内置不少于3个GPU芯片； 6.可自动或手动标定全景视频图像和细节视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在全景视频图像中点击或框选任意区域后，在细节视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于细节图像中央； 7.可通过客户端软件对全景摄像机进行一键自动标定，实现全景摄像机与细节摄像机之间检测区域的定位； 8.设备全景通道支持人员密度检测功能； 9.设备具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等； 10.设备具有偏色矫正功能，可通过手动或自动的方式对采集到的视频进行偏色矫正； 11.开启补光灯，可识别距设备不小于300m处的人体轮廓； 12.防护等级不低于IP67； 13.含电源及安装调试； 14.能接入甲方视频联网平台。 | 台 | 6 |
| 2 |  | 人脸相机（其中2台设备配置于宗教活动场所，需额外符合35114 C级相关规范要求。） | 1.摄像机靶面尺寸不小于1/2.7英寸； 2.★分辨率≥2560*1440；（投标时须提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章。） 3.支持电动变焦； 4.最低照度彩色不大于0.005lx，黑白不大于0.001 lx； 5.内置不少于1颗GPU芯片； 6.★支持对两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检验；（投标时须提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章。） 7.支持侧脸过滤功能，可过滤与样机镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸； 8.支持声光报警功能，当报警产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁报警声音类型不小于10种，报警音量和重复次数可设置； 9.在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传； 10.内置不小于4颗混合补光灯，每颗由红外和白光灯组成，可识别距设备80m处的人体轮廓； 11.防护能力支持IP67； 12.含电源及安装调试； 13.能接入甲方视频联网平台。 | 台 | 6 |
| 3 |  | 夜视云台相机 | 1.内置GPU芯片； 2.支持上报最优的船属性抓图，绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动；支持联动跟踪； 3.支持不低于33倍光学变倍；支持不低于16倍数字变倍； 4.★采用不低于分辨率2560*1440；（投标时须提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章。） 5.1/1.8英寸CMOS 传感器；支持超星光级超低照度，彩色：0.001Lux@F1.5 黑白：0.0001Lux@F1.5；支持H.265编码，实现超低码流传输； 6.★激光补光距离不低于800米；水平方向360°连续旋转°连续监视,无监视盲区；（投标时须提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章。） 7.防护等级不低于IP67； 8.含电源及安装调试； 9.能接入甲方视频联网平台。 | 台 | 2 |
| 4 |  | 结构化枪球 | 1.摄像机内置不少于2个镜头，可输出至少1路全景视频图像和1路细节视频图像； 2.★细节通道视频图像分辨率不小于2688*1520，全景通道视频图像分辨率不小于2688*1520；（投标时须提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章。） 3.内置不少于2颗GPU芯片，全景视频图像内置1个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸,细节视频图像内置1个镜头,内置不少于8颗红外补光灯及不少于1颗白光灯； 4.★细节视频图像内置1个镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于120mm；（投标时须提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章。） 5.全景画面水平视场角90°，垂直视场角50°；全景通道可进行垂直旋转，旋转范围10°可调； 6.最低照度不大于：全景通道彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx，细节通道彩色≤0.005lx，黑白≤0.001lx； 7.水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90° 8.具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等； 9.设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，可支持人脸与人体，车牌与车辆的关联显示； 10.防护等级不低于IP67； 11.含电源及安装调试； 12.能接入甲方视频联网平台。 | 台 | 34 |
| 5 |  | 400W结构化相机（其中2台设备配置于宗教活动场所，需额外符合35114 C级相关规范要求。） | 1.由1个全景摄像机和1个细节摄像机组成，CMOS靶面尺寸均不小于1/1.8"英寸； 2.★细节通道分辨率不小于2560*1440，全景通道分辨率不小于2560*1440；（投标时须提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章。） 3.变焦范围均不小于12.5-50mm； 4.全景通道最低照度：彩色不大于0.0005 lx，黑白不大于0.0001 lx 5.★内置不少于1颗GPU芯片；（投标时须提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章。） 6.支持对设定检测区域中同时出现的行人、机动车、非机动车目标进行检测、抓拍，并可将人脸照片与对应的人体照片、车牌与车辆照片关联显示； 7.摄像机主要由上、下两部分采集通道组成，上通道不少于3颗混合补光灯，下通道不少于2颗混合补光灯，上下采集通道通过中部的水平/垂直云台连接于一体； 8.全景通道具有电动控制PT功能，支持电动调节，垂直方向-15°至30°旋转； 9.设备具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等； 10.防护等级不低于IP67； 11.含电源及安装调试； 12.能接入甲方视频联网平台。 | 台 | 209 |
| 6 |  | 400万双目结构化相机（其中2台设备配置于宗教活动场所，需额外符合35114 C级相关规范要求。） | 1.自带两个镜头，靶面尺寸均为≥1/1.8英寸； 2.★通道1和通道2分辨率均≥2560*1440；（投标时须提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章。） 3.★最低照度：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx；（投标时须提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章。） 4.通道1和通道2均支持自动变焦、自动聚焦、自动调节光圈功能，变焦范围均不小于12.5-50mm； 5.内置不低于2颗GPU芯片； 6.双通道均支持对检测区域内不低于60个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示； 7.设备具备单独PT控制功能，通道1、通道2均支持水平方向0°~180°旋转，垂直方向均支持-5°~30°旋转； 8.设备内置不少于8颗补光灯； 9.补光灯开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑； 10.开启红外补光灯可识别距设备不低于100m处的人体轮廓； 11.防护等级不低于IP67； 12.含电源及安装调试； 13.能接入甲方视频联网平台。 | 台 | 311 |
| 7 |  | 400W双目球机 | 1.摄像机内置不少于2个镜头，可输出至少1路全景视频图像和1路细节视频图像； 2.★细节通道视频图像分辨率不小于2688*1520，全景通道视频图像分辨率不小于2688*1520；（投标时须提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章。） 3.内置不少于2颗GPU芯片，全景视频图像内置1个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸,细节视频图像内置1个镜头,内置不少于8颗红外补光灯及不少于1颗白光灯； 4.★细节视频图像内置1个镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于120mm；（投标时须提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章。） 5.全景画面水平视场角90°，垂直视场角50°；全景通道可进行垂直旋转，旋转范围10°可调； 6.最低照度不大于：全景通道彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx，细节通道彩色≤0.005lx，黑白≤0.001lx ； 7.水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90° 8.具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等； 9.设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，可支持人脸与人体，车牌与车辆的关联显示 10.防护等级不低于IP67； 11.含电源及安装调试； 12.能接入甲方视频联网平台。 | 台 | 54 |
| 8 |  | 环境补光灯 | 1.颗数：≥16颗原装进口大功率暖光色温LED 灯珠 ； 2.功 率：≤30W； 3.发光角度：标配角度45°； 4.色温：3500K~4500K（暖光环保设计）； 5.供电电源：AC220V（176V～264V）； 6.最佳照射距离：16米～28米 ； 7.开启方式：支持环境亮度检测，低照度下自动开启； 8.工作环境温度：-40℃~+80℃； 9.光敏控制功能：支持通过RS485或RJ45接口远程调节光敏阈值，阈值500级可调；支持光敏阈值根据环境光照度自动适应调节；支持自适应亮灯、自适应熄灯、树荫模式、路灯模式； 10.同步功能：支持补光灯与摄像机自适应同步； 11.防护等级不低于IP66； 12.含安装调试； 13.★符合GA/T 1202-2022 《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（投标时须提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章）。 | 台 | 973 |
| 9 | 前 端 配 套 设 备 | 抱杆箱 | 1.外形尺寸与板材规格:智能设备箱外形规格为高不小于 500mm× 宽 400mm× 深 220mm，箱体主体板材厚度不低于 1.0mm镀锌钢板，整体结构坚固耐用，具备良好的结构强度与抗形变能力，满足户外长期稳定安装使用需求；箱体采用导流槽、密封胶垫等多重密封结构设计，实现全方位密闭防护，可有效阻隔雨雪、积水、蚊虫等异物侵入柜体内部；外壳防护性能严格遵循GB/T 4208国家标准要求，防护等级不低于IP65，具备优异的户外防尘、防水能力； 2.箱体电源接线端子与机箱壳体间绝缘性能达标：正常环境下绝缘电阻不小于 100MΩ；在环境温度 20℃、相对湿度 5% RH～95% RH 的复杂温湿度条件下，绝缘电阻不小于 2MΩ，杜绝漏电、短路等电气安全隐患；箱体通过 96 小时盐雾试验，具备优异的抗腐蚀能力；外壳防护等级符合IP65，工作温度-55°~ +85°，电源电压在AC165V～AC275V范围内正常工作； 3.配套一体化二维码资产管控设计：机箱采用3.0mm 厚度亚克力板材质，实现二维码与箱体一体化集成设计；该二维码具备前端点位验收数据扫描录入功能，可快速完成前端设备资产信息统计、建档与核查，支持现有管理平台无缝对接，实现资产全生命周期数字化管控； 4.智能电源管理系统：机箱内置 1 个 32A 空气开关、1 个电源防雷器，电源输出配置丰富，支持不少于1 路 DC12V 直流输出、5 路 AC220V 交流输出，可满足多类型外接设备供电需求；支持单路输出独立开启 / 关闭控制，实现供电端口精细化管理； 5.机箱搭载高精度温湿度采集模块，可实时采集箱内温湿度数据，实现本地可视化实时显示，同时将数据同步上传至管理平台；支持自定义温湿度上下限阈值，系统可根据实时监测数据，自动控制散热风扇启停，实现箱内温湿度智能调节，维持设备适宜运行环境； 可统一接入县局现有平台。 | 台 | 588 |
| 10 |  | 1光4电千兆工业级交换机 | 1.光纤传输通讯单元为千兆自适应快速以太网光纤收发器，拥有1个千兆光口，不少于4个10/100/1000Base-TX自适应以太网 RJ45 接口连接网络摄像机；该光纤传输通讯单元设计符合以太网标准，性能稳定可靠； 2.流控方式：全双工采用 IEEE 802.3X，半双工采用 Backpressure 标准； 3.提供状态指示灯，外置电源（输出 12V～50HZ 1A）； 4.模块化电源设计理念，功能板与电源分开，便于后期维护； 5.采用光电一体化模块，保证传输可靠，寿命长； 6.超低功耗小于 2.5W(Input:DC12V)； 7.借杆点位需配套光模块，满足项目实际运行情况。 | 台 | 588 |
| 11 |  | U型球机安装组件 | 定制，不低于80cm高， 臂厚不低于2mm，与杆件配套，颜色需与杆件一致； | 套 | 52 |
| 12 |  | 相机安装组件（0.5~3米） | 直径不小于60mm，做斜撑设计，热镀锌喷塑。长度（0.5m-3米）及安装高度根据现场环境调整，裸露线路均需采取PA尼龙管保护固定，需符合架设杆件所属部门的相关要求。 | 根 | 12 |
| 13 |  | L型6米杆*2（含地笼、安装） | 详见“杆件大样图”含地笼。 | 套 | 383 |
| 14 |  | L型6米杆*4（含地笼、安装） | 详见“杆件大样图”含地笼。 | 套 | 10 |
| 15 |  | L型7米杆*2（含地笼、安装） | 详见“杆件大样图”含地笼。 | 套 | 31 |
| 16 |  | L型7米杆*4（含地笼、安装） | 详见“杆件大样图”含地笼。 | 套 | 6 |
| 17 |  | L型7米杆*6（含地笼、安装） | 详见“杆件大样图”含地笼。 | 套 | 1 |
| 18 |  | 基坑尺寸：0.8M*0.8M*1.2M | 基础开挖、绿化恢复、人行道砖恢复、道板砖恢复、建筑垃圾清运。满足GAT 652-2017 公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求、基础浇筑、混凝土强度等级应符合GB50010-2010中的要求。 | 项 | 430 |
| 19 |  | 基坑尺寸：1.2M*1.2M*1.4M | 基础开挖、绿化恢复、人行道砖恢复、道板砖恢复、建筑垃圾清运。满足GAT 652-2017 公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求、基础浇筑、混凝土强度等级应符合GB50010-2010中的要求。 | 项 | 1 |
| 20 |  | 接地组件（含安装及测量） | 使用规格不小于40mm×4mm以上的镀锌扁钢制作，保护地线与接地体/接地棒有效连接，接地电阻检测应小于10Ω。 | 项 | 431 |
| 21 |  | 电源线2*2.5 | 国标RVV-2*2.5mm²，用于电表至设备箱之间供电含敷设费用；依据现场实际实际情况及施工方案调整按需使用，结算工程量以现场实际使用量计取。 | 米 | 57472 |
| 22 |  | 电源线3*1.0 | 国标RVV-3*1.0mm²，用于设备箱至监控设备之间供电含敷设费用；依据现场实际实际情况及施工方案调整按需使用，结算工程量以现场实际使用量计取。 | 米 | 6437 |
| 23 |  | 超六类网线 | 国标室外STP屏蔽超六类线含敷设费用；依据现场实际实际情况及施工方案调整按需使用，结算工程量以现场实际使用量计取。 | 米 | 6437 |
| 24 |  | 单模光缆-4芯 | 4芯单模，含熔纤、配套辅材等；需抗拉伸、耐磨损、抗冲击、耐压扁、可反复弯曲、扭转、弯折、曲绕（弯曲角度不超90°）枪击等，具备有很好的机械性能和温度特性；含敷设费用；依据现场实际实际情况及施工方案调整按需使用，结算工程量以现场实际使用量计取。 | 米 | 1008 |
| 25 |  | 管道沟通 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施，含绿化开挖恢复、道板砖开挖恢复（含φ50PE管管材），沥青路面切路恢复、水泥路切路恢复（含镀锌钢管φ60）过路顶管直径￠PE50；依据现场实际实际情况及施工方案调整按需使用，结算工程量以现场实际使用量计取。 | 米 | 51404 |
| 26 |  | 手井 | 50cm*50cm*50cm，井盖上印有“公安专用”标志。窖井底部应设有渗水孔。井口应与地面持平。不得影响行人、非机动车正常通行。不得在临河、临沟处设井。按GAT 652-2017 公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求实施。 | 座 | 1216 |
| 27 |  | 杆件迁移及恢复 | 包含原有杆件及设备迁移施工前需测量原有杆件底盘，保证设备正常使用，新增地笼，并拆除原有监控杆基础，要求路面平整、无钢筋裸露、无安全隐患，并移至甲方指定位置含安装、调试、路面恢复、接入。 | 处 | 10 |
| 28 |  | 供电开户 | 本期项目包含监控设备、传输设备（新建点位及运维点位）按照相关要求予以开户。 | 项 | 1 |
| 29 | 后端 平台扩容 | 配套存储 | 1.6U机架式48盘位网络存储设备，搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行； 2.处理器：1颗64位多核； 3.系统盘：1×512GB SSD； 4.系统内存：16GB（可扩展至128GB）； 5.存储接口：48个SATA接口，支持硬盘热插拔，已配置48块20TB硬盘； 6.网络接口：8个千兆数据网口； 7.其他接口：1个eSATA接口，1个RS-232接口，4个USB接口； 8.整机电源：1200W，1+1冗余电源； 9.性能：最大带宽不低于800Mbps； 10.支持视频流、图片流直存； 11.★支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议；(投标时须提供公安部检测报告扫描件。） 12.★需无缝对接现有滨海公安视频云存储系统；(投标人出具承诺函并加盖投标人公章。） 存储时间要求：文本数据存储图片存储大图、小图不少于3年，视频存储不少于30天，部分重点单位视频存储不少于90天。 | 套 | 3 |
| 30 |  | 24口万兆汇聚交换机 | 采用 1U 机架式三层交换机，配置 24 个万兆 SFP + 光口、6 个 40G QSFP + 上行端口，交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥792Mpps；支持静态路由、OSPF、BGP、VRRP 及完整 IPv6、VLAN、端口聚合、ACL 安全策略。 | 台 | 1 |
| 31 | 其他 服务费 | 光纤租赁(5年) | 租赁运营商光纤链路，不低于百兆带宽，五年质保期内保证前端所有设备数据安全回传，不得有卡顿、跳帧、延时等，包括所需硬件设备及带宽（包含千兆双网口光纤收发器）。 | 处 | 405 |
| 32 |  | 铁塔租赁(5年) | 五年期铁塔租赁总费用，费用包含设备更换基站电费设备配套支架、光纤通信费用及全套设备运维服务。 | 处 | 6 |
| 33 |  | 备用金 | 17万元。 | 项 | 1 |

滨海县农村地区智慧安防村居建设项目（包件三）

| 序号 | 分类 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前 端 感 知 设 备 | 全景相机 | 1.全景通道内置6个镜头、靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器，细节通道内置1个镜头，靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器； 2.★全景通道：最高分辨率不小于9024*2656，细节通道：最高分辨率不小于2688*1520；（投标时须提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章。） 3.★设备在全景拼接模式下，垂直视场角不小于110°，水平视场角不小于270°；可将6个全景视频图像进行拼接，实现不小于270°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片；（投标时须提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章。） 4.★细节通道内置镜头支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm；（投标时须提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章。） 5.内置不少于3个GPU芯片； 6.可自动或手动标定全景视频图像和细节视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在全景视频图像中点击或框选任意区域后，在细节视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于细节图像中央； 7.可通过客户端软件对全景摄像机进行一键自动标定，实现全景摄像机与细节摄像机之间检测区域的定位； 8.设备全景通道支持人员密度检测功能； 9.设备具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等； 10.设备具有偏色矫正功能，可通过手动或自动的方式对采集到的视频进行偏色矫正； 11.开启补光灯，可识别距设备不小于300m处的人体轮廓； 12.防护等级不低于IP67； 13.含电源及安装调试； 14.能接入甲方视频联网平台。 | 台 | 6 |
| 2 |  | 人脸相机（其中2台设备配置于宗教活动场所，需额外符合35114 C级相关规范要求。） | 1.摄像机靶面尺寸不小于1/2.7英寸； 2.★分辨率≥2560*1440；（投标时须提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章。） 3.支持电动变焦； 4.最低照度彩色不大于0.005lx，黑白不大于0.001 lx； 5.内置不少于1颗GPU芯片； 6.★支持对两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检验；（投标时须提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章。） 7.支持侧脸过滤功能，可过滤与样机镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸； 8.支持声光报警功能，当报警产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁报警声音类型不小于10种，报警音量和重复次数可设置； 9.在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传； 10.内置不小于4颗混合补光灯，每颗由红外和白光灯组成，可识别距设备80m处的人体轮廓； 11.防护能力支持IP67； 12.含电源及安装调试； 13.能接入甲方视频联网平台。 | 台 | 4 |
| 3 |  | 结构化枪球 | 1.摄像机内置不少于2个镜头，可输出至少1路全景视频图像和1路细节视频图像； 2.★细节通道视频图像分辨率不小于2688*1520，全景通道视频图像分辨率不小于2688*1520；（投标时须提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章。） 3.内置不少于2颗GPU芯片，全景视频图像内置1个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸,细节视频图像内置1个镜头,内置不少于8颗红外补光灯及不少于1颗白光灯； 4.★细节视频图像内置1个镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于120mm；（投标时须提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章。） 5.全景画面水平视场角90°，垂直视场角50°；全景通道可进行垂直旋转，旋转范围10°可调； 6.最低照度不大于：全景通道彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx，细节通道彩色≤0.005lx，黑白≤0.001lx 7.水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°； 8.具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等； 9.设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，可支持人脸与人体，车牌与车辆的关联显示 10.防护等级不低于IP67； 11.含电源及安装调试； 12.能接入甲方视频联网平台。 | 台 | 65 |
| 4 |  | 400W结构化相机（其中2台设备配置于宗教活动场所，需额外符合35114 C级相关规范要求。） | 1.由1个全景摄像机和1个细节摄像机组成，CMOS靶面尺寸均不小于1/1.8"英寸； 2.★细节通道分辨率不小于2560*1440，全景通道分辨率不小于2560*1440；（投标时须提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章。） 3.变焦范围均不小于12.5-50mm； 4.全景通道最低照度：彩色不大于0.0005 lx，黑白不大于0.0001 lx； 5.★内置不少于1颗GPU芯片；（投标时须提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章。） 6.支持对设定检测区域中同时出现的行人、机动车、非机动车目标进行检测、抓拍，并可将人脸照片与对应的人体照片、车牌与车辆照片关联显示； 7.摄像机主要由上、下两部分采集通道组成，上通道不少于3颗混合补光灯，下通道不少于2颗混合补光灯，上下采集通道通过中部的水平/垂直云台连接于一体； 8.全景通道具有电动控制PT功能，支持电动调节，垂直方向-15°至30°旋转； 9.设备具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等； 10.防护等级不低于IP67； 11.含电源及安装调试； 12.能接入甲方视频联网平台。 | 台 | 124 |
| 5 |  | 400万双目结构化相机（其中2台设备配置于宗教活动场所，需额外符合35114 C级相关规范要求。） | 1.自带两个镜头，靶面尺寸均为≥1/1.8英寸； 2.★通道1和通道2分辨率均≥2560*1440；（投标时须提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章。） 3.★最低照度：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx；（投标时须提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章。） 4.通道1和通道2均支持自动变焦、自动聚焦、自动调节光圈功能，变焦范围均不小于12.5-50mm； 5.内置不低于2颗GPU芯片； 6.双通道均支持对检测区域内不低于60个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示； 7.设备具备单独PT控制功能，通道1、通道2均支持水平方向0°~180°旋转，垂直方向均支持-5°~30°旋转； 8.设备内置不少于8颗补光灯； 9.补光灯开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑； 10.开启红外补光灯可识别距设备不低于100m处的人体轮廓； 11.防护等级不低于IP67； 12.含电源及安装调试； 13.能接入甲方视频联网平台。 | 台 | 225 |
| 6 |  | 400W双目球机 | 1.摄像机内置不少于2个镜头，可输出至少1路全景视频图像和1路细节视频图像； 2.★细节通道视频图像分辨率不小于2688*1520，全景通道视频图像分辨率不小于2688*1520；（投标时须提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章。） 3.内置不少于2颗GPU芯片，全景视频图像内置1个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸,细节视频图像内置1个镜头,内置不少于8颗红外补光灯及不少于1颗白光灯； 4.★细节视频图像内置1个镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于120mm；（投标时须提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章。） 5.全景画面水平视场角90°，垂直视场角50°；全景通道可进行垂直旋转，旋转范围10°可调； 6.最低照度不大于：全景通道彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx，细节通道彩色≤0.005lx，黑白≤0.001lx； 7.水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°； 8.具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等； 9.设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，可支持人脸与人体，车牌与车辆的关联显示； 10.防护等级不低于IP67； 11.含电源及安装调试； 12.能接入甲方视频联网平台。 | 台 | 101 |
| 7 |  | 环境补光灯 | 1.颗数：≥16颗原装进口大功率暖光色温LED 灯珠 ； 2.功 率：≤30W； 3.发光角度：标配角度45°； 4.色温：3500K~4500K（暖光环保设计）； 5.供电电源：AC220V（176V～264V）； 6.最佳照射距离：16米～28米 ； 7.开启方式：支持环境亮度检测，低照度下自动开启； 8.工作环境温度：-40℃~+80℃； 9.光敏控制功能：支持通过RS485或RJ45接口远程调节光敏阈值，阈值500级可调；支持光敏阈值根据环境光照度自动适应调节；支持自适应亮灯、自适应熄灯、树荫模式、路灯模式； 10.同步功能：支持补光灯与摄像机自适应同步； 11.防护等级不低于IP66； 12.含安装调试； 13.★符合GA/T 1202-2022 《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（投标时须提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章）。 | 台 | 841 |
| 8 | 前 端 配 套 设 备 | 抱杆箱 | 1.外形尺寸与板材规格:智能设备箱外形规格为高不小于 500mm× 宽 400mm× 深 220mm，箱体主体板材厚度不低于 1.0mm镀锌钢板，整体结构坚固耐用，具备良好的结构强度与抗形变能力，满足户外长期稳定安装使用需求；箱体采用导流槽、密封胶垫等多重密封结构设计，实现全方位密闭防护，可有效阻隔雨雪、积水、蚊虫等异物侵入柜体内部；外壳防护性能严格遵循GB/T 4208国家标准要求，防护等级不低于IP65，具备优异的户外防尘、防水能力； 2.箱体电源接线端子与机箱壳体间绝缘性能达标：正常环境下绝缘电阻不小于 100MΩ；在环境温度 20℃、相对湿度 5% RH～95% RH 的复杂温湿度条件下，绝缘电阻不小于 2MΩ，杜绝漏电、短路等电气安全隐患；箱体通过 96 小时盐雾试验，具备优异的抗腐蚀能力；外壳防护等级符合IP65，工作温度-55°~ +85°，电源电压在AC165V～AC275V范围内正常工作； 3.配套一体化二维码资产管控设计：机箱采用3.0mm 厚度亚克力板材质，实现二维码与箱体一体化集成设计；该二维码具备前端点位验收数据扫描录入功能，可快速完成前端设备资产信息统计、建档与核查，支持现有管理平台无缝对接，实现资产全生命周期数字化管控； 4.智能电源管理系统：机箱内置 1 个 32A 空气开关、1 个电源防雷器，电源输出配置丰富，支持不少于1 路 DC12V 直流输出、5 路 AC220V 交流输出，可满足多类型外接设备供电需求；支持单路输出独立开启 / 关闭控制，实现供电端口精细化管理； 5.机箱搭载高精度温湿度采集模块，可实时采集箱内温湿度数据，实现本地可视化实时显示，同时将数据同步上传至管理平台；支持自定义温湿度上下限阈值，系统可根据实时监测数据，自动控制散热风扇启停，实现箱内温湿度智能调节，维持设备适宜运行环境； 可统一接入县局现有平台。 | 台 | 506 |
| 9 |  | 1光4电千兆工业级交换机 | 光纤传输通讯单元为千兆自适应快速以太网光纤收发器，拥有1个千兆光口，不少于4个10/100/1000Base-TX自适应以太网 RJ45 接口连接网络摄像机。该光纤传输通讯单元设计符合以太网标准，性能稳定可靠； 流控方式：全双工采用 IEEE 802.3X，半双工采用 Backpressure 标准； 提供状态指示灯，外置电源（输出 12V～50HZ 1A）； 模块化电源设计理念，功能板与电源分开，便于后期维护； 采用光电一体化模块，保证传输可靠，寿命长； 超低功耗小于 2.5W(Input:DC12V)； 借杆点位需配套光模块，满足项目实际运行情况。 | 台 | 506 |
| 10 |  | U型球机安装组件 | 定制，不低于80cm高， 臂厚不低于2mm，与杆件配套，颜色需与杆件一致。 | 套 | 97 |
| 11 |  | 相机安装组件（0.5~3米） | 直径不小于60mm，做斜撑设计，热镀锌喷塑。长度（0.5m-3米）及安装高度根据现场环境调整，裸露线路均需采取PA尼龙管保护固定，需符合架设杆件所属部门的相关要求。 | 根 | 34 |
| 12 |  | L型6米杆*2（含地笼、安装） | 详见“杆件大样图”含地笼。 | 套 | 324 |
| 13 |  | L型6米杆*4（含地笼、安装） | 详见“杆件大样图”含地笼。 | 套 | 30 |
| 14 |  | L型7米杆*2（含地笼、安装） | 详见“杆件大样图”含地笼。 | 套 | 64 |
| 15 |  | L型7米杆*4（含地笼、安装） | 详见“杆件大样图”含地笼。 | 套 | 4 |
| 16 |  | L型7米杆*6（含地笼、安装） | 详见“杆件大样图”含地笼。 | 套 | 2 |
| 17 |  | T型6米杆2+2（含地笼、安装） | 详见“杆件大样图”含地笼。 | 套 | 1 |
| 18 |  | 基坑尺寸：0.8M*0.8M*1.2M | 基础开挖、绿化恢复、人行道砖恢复、道板砖恢复、建筑垃圾清运。满足GAT 652-2017 公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求、基础浇筑、混凝土强度等级应符合GB50010-2010中的要求。 | 项 | 423 |
| 19 |  | 基坑尺寸：1.2M*1.2M*1.4M | 基础开挖、绿化恢复、人行道砖恢复、道板砖恢复、建筑垃圾清运。满足GAT 652-2017 公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求、基础浇筑、混凝土强度等级应符合GB50010-2010中的要求。 | 项 | 2 |
| 20 |  | 接地组件（含安装及测量） | 使用规格不小于40mm×4mm以上的镀锌扁钢制作，保护地线与接地体/接地棒有效连接，接地电阻检测应小于10Ω。 | 项 | 425 |
| 21 |  | 电源线2*2.5 | 国标RVV-2*2.5mm²，用于电表至设备箱之间供电含敷设费用；依据现场实际实际情况及施工方案调整按需使用，结算工程量以现场实际使用量计取。 | 米 | 49193 |
| 22 |  | 电源线3*1.0 | 国标RVV-3*1.0mm²，用于设备箱至监控设备之间供电含敷设费用；依据现场实际实际情况及施工方案调整按需使用，结算工程量以现场实际使用量计取。 | 米 | 5512 |
| 23 |  | 超六类网线 | 国标室外STP屏蔽超六类线含敷设费用；依据现场实际实际情况及施工方案调整按需使用，结算工程量以现场实际使用量计取； | 米 | 5512 |
| 24 |  | 单模光缆-4芯 | 4芯单模，含熔纤、配套辅材等；需抗拉伸、耐磨损、抗冲击、耐压扁、可反复弯曲、扭转、弯折、曲绕（弯曲角度不超90°）枪击等，具备有很好的机械性能和温度特性；含敷设费用；依据现场实际实际情况及施工方案调整按需使用，结算工程量以现场实际使用量计取。 | 米 | 1000 |
| 25 |  | 管道沟通 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施，含绿化开挖恢复、道板砖开挖恢复（含φ50PE管管材），沥青路面切路恢复、水泥路切路恢复（含镀锌钢管φ60）过路顶管直径￠PE50；依据现场实际实际情况及施工方案调整按需使用，结算工程量以现场实际使用量计取。 | 米 | 43999 |
| 26 |  | 手井 | 50cm*50cm*50cm，井盖上印有“公安专用”标志。窖井底部应设有渗水孔。井口应与地面持平。不得影响行人、非机动车正常通行。不得在临河、临沟处设井。按GAT 652-2017 公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求实施。 | 座 | 1045 |
| 27 |  | 杆件迁移及恢复 | 包含原有杆件及设备迁移施工前需测量原有杆件底盘，保证设备正常使用，新增地笼，并拆除原有监控杆基础，要求路面平整、无钢筋裸露、无安全隐患，并移至甲方指定位置含安装、调试、路面恢复、接入。 | 处 | 4 |
| 28 |  | 供电开户 | 本期项目包含监控设备、传输设备（新建点位及运维点位）按照相关要求予以开户。 | 项 | 1 |
| 29 | 后端 平台扩容 | 配套存储 | 1.6U机架式48盘位网络存储设备，搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行； 2.处理器：1颗64位多核； 3.系统盘：1×512GB SSD； 4.系统内存：16GB（可扩展至128GB）； 5.存储接口：48个SATA接口，支持硬盘热插拔，已配置48块20TB硬盘； 6.网络接口：8个千兆数据网口； 7.其他接口：1个eSATA接口，1个RS-232接口，4个USB接口； 8.整机电源：1200W，1+1冗余电源； 9.性能：最大带宽不低于800Mbps； 10.支持视频流、图片流直存； 11.★支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议(投标时须提供公安部检测报告扫描件）； 12.★需无缝对接现有滨海公安视频云存储系统(投标人出具承诺函并加盖投标人公章）； 存储时间要求：文本数据存储图片存储大图、小图不少于3年，视频存储不少于30天，部分重点单位视频存储不少于90天。 | 套 | 3 |
| 30 | 其他 服务费 | 光纤租赁(5年) | 租赁运营商光纤链路，不低于百兆带宽，五年质保期内保证前端所有设备数据安全回传，不得有卡顿、跳帧、延时等，包括所需硬件设备及带宽（包含千兆双网口光纤收发器）。 | 处 | 448 |
| 31 |  | 铁塔租赁(5年) | 五年期铁塔租赁总费用，费用包含设备更换基站电费设备配套支架、光纤通信费用及全套设备运维服务。 | 处 | 5 |
| 32 |  | 备用金 | 87.5万元。 | 项 | 1 |

注：

1.上述货物技术参数中投标时需提供相关证明材料的，需在该项目中标后7个工作日内向采购人提供相关检测报告原件核查。如不提供或提供不全的或提供的原件与投标时提供的证明材料不一致，将被视为在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交，列入不良行为记录名单，取消中标资格，同时追究赔偿及相关法律责任。

投标时所有摄像机均须满足35114A级，宗教活动场所还需满足35114C级要求。

2.中标单位中标后，需根据招标文件参数要求，提供对应产品（相机类）进行安装、调试并接入滨海公安视频图像联网平台，视图采集须达到部、省要求，作为样品及验收标准予以保全。如不提供或提供不全的或提供的设备不能接入滨海公安视频图像联网平台，视图采集须达到部、省要求的，将被视为在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交，列入不良行为记录名单，取消中标资格，同时追究赔偿及相关法律责任。

3.所有设备进场（安装前）均需采购人和项目监理单位验收合格后方可进场施工安装。

4.各投标单位须综合考虑各点位施工现场情况、施工难度、人员调度、交通费用等等，各点位施工所产生的任何费用均包含在投标报价中，采购人不另外支付任何费用。

5.投标人必须承诺(格式附后):

（1）中标后提供运营商专线服务的证明;

（2）提供与滨海县公安局现有视频联网平台的对接承诺函;

（3）提供所投云存储服务器设备与县局原云存储管理系统无缝对接承诺函。中标单位在中标公告上网之日起七个工作日内提供各对接证明文件至采购人处审核。该项目需无缝对接至要求的相关平台，包含平台对接费用，采购人不另外支付任何费用。

6、投标报价要求

6.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标产品品牌型号及分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌（或生产企业）、型号。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。

6.2 标的物

采购人需求的货物（含相关附配件、软件）的采购、包装、运输、安装、调试、培训、验收、5年质量保修期内维保及有关售后服务等。

验收不合格扣款机制，标的物在项目各阶段验收（含到货验收、初步验收、最终验收）中：

首次验收不合格：甲方暂停支付该阶段对应款项，乙方应在15个工作日内完成整改并承担整改费用；整改后复验合格的，甲方恢复付款流程。

二次验收不合格：甲方有权按该阶段不合格产品或工程内容对应的分项报价金额的 15% 直接从当期应付款或履约保证金中扣罚；乙方须在10个工作日内完成更换/返工，否则甲方有权自行采购替代产品，所发生费用加上 20% 的管理费由乙方承担。

三次验收不合格：甲方有权终止该部分合同内容，乙方应退还已收取的该部分款项，并承担由此造成的全部损失。

6.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品（含相关附配件、软件）费用、包装费、运输费、装卸费、安装调试费、测试费、培训费、验收费、5年质量保修期内维保费、售后服务费、投标费用、税金、各类风险费、管理费、利润、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

7、售后服务要求

7.1 在招标文件规定的5年质量保修期内，投标人应对招标范围内所有损坏（人为损坏除外）的货物及零部件修理或更换，并承担由此所发生的修理或更换费、检测费、维修人员工资、往返费用等一切费用。

7.2 在5年质量保修期满后，如招标人仍要求供应商提供相关服务，投标人还应提供服务，但发生的费用由招标人承担。

7.3在项目维保期内，乙方供应的硬件设备中，同一设备一年内发生2次及2次以上故障而维修的，甲方有权要求乙方在15个工作日内免费更换投标产品同型号的迭代产品或优于投标产品同型号的设备，乙方未按期更换新设备并投入使用的，甲方有权自行进行安排修复、临时替换或直接更换设备，所产生的一切费用由乙方承担，并在后续付款项或质保金中扣除。

7.4设备发生故障，乙方未按期修复或临时替换设备投入使用的，甲方有权自行进行安排修复、临时替换或直接更换设备，所产生的一切费用由中标供应商承担，并在后续付款项或质保金中扣除。

7.5乙方须积极开展巡查工作。如因城市更新或其他原因导致设备丢失的，由乙方承担损失。如发生本项目设备点位迁移需求的，乙方须与各方积极协调，不得影响甲方的正常使用，迁移费用由乙方自行和现场施工单位协商解决，甲方不另行支付相关费用。

7.6在项目维保期内，需安排技术人员到达甲方指定场所，巡检服务包括但不限于硬件、软件等项目维护升级服务，巡检考勤记录由甲方提供（乙方签字），未按上述要求开展现场巡检服务的，按照1000元/次在本次付款周期合同金额内扣除。

7.7在项目维保期内，乙方应当提供免费软件升级服务，确保软件版本为市场最新版本。乙方在该项目中提供的所有软件产品，均应与市局、分局公安视频联网平台无缝衔接，数据接口开发对接等问题由乙方负责处理解决。

# 九、效益分析

经济效益：本项目虽不产生直接经济效益，但能够有效压降农村警情，减少群众生命财产损失，节省警力成本投入，改善社会经济发展条件，创造巨大间接经济价值。

社会效益：全面提升农村治理能力，极大提高市民安全感满意度，为滨海县经济发展奠定平安基础，实现"全面织密防控网络、全面规范数据融合、全面智能支撑实战、全面提升治理能力"的工作目标。

- 本项目 不接受  进口产品投标。

# 十一、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 滨海县农村地区智慧安防村居建设项目 | 工业（其中传输线路服务费为服务业） |

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目共三个包件均采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目三个包件均选取1名中标候选人。任意包件中如有得分相同的，由评标委员会现场抽签确定中标候选人。

说明：本项目三个包件开评标顺序，先开评标包件一，之后开评标包件二，最后开评标包件三；本项目各投标人可投其中任意一个包件，也可投多个包件，采用兼投不兼中的原则，在包件一的评标中，如推荐为第一中标候选人，则在包件二中不再作为中标候选人推荐，依次类推。

一、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、采购本国产品的支持政策

7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

8、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标方法与评标标准（包件一二三）

| 序号 | 条款 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 总报价（30分） | 1.有效投标报价：是指通过“投标文件初审”的投标人的经商务性评审（修正、小微企业扣除等）后的评标总价； 2.评标基准价=有效投标报价中的最低投标报价； 3.当投标人的评标总价等于评标基准价的得30分； 4.其他投标人的价格分按照下列公式计算：评标总价得分=（评标基准价/评标总价）*30分（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）。 |
| 2 | 技术部分 | 技术参数响应（30分） | 1、根据所投产品技术参数要求的响应程度进行评分。全部响应招标文件<第四部分 采购需求>中技术参数和要求的，得30分； 2、技术参数中如要求提供检测报告等相关证明材料的，投标人必须按照招标文件技术参数中的具体要求提供对应证明材料，评标委员会必须依据投标人提供的证明材料进行评审（提供的证明材料须满足招标文件的参数要求），未提供对应材料或提供的材料不符合招标文件中要求的视为负偏离，打“★”项以投标时提供符合要求的检测报告等相关证明材料扫描件为准，每一项不满足（负偏离）扣1.5分；非“★”项以投标文件中的“技术参数响应及偏离表”标注的偏离情况为准，每一项不满足（负偏离）扣0.5分，扣完为止。 注：《技术参数响应偏离表》中的内容须是投标人投标产品的真实反映，投标人在投标时不得虚假响应和虚假承诺，否则将取消其投标资格；已中标的，将取消其中标资格，同时追究赔偿及相关法律责任。 |
| 3 | 商务部分 | 企业实力（8分） | - 投标人具有有效期内的第三方机构颁发的，且在全国认证认可信息服务平台查询状态必须是合格状态的隐私信息安全管理体系认证证书（ISO27701）、信息安全管理体系认证证书（ISO27001）。每提供一项得1分，本项最高得2分 。 2、投标人具有信息系统安全集成服务资质一级的得3分，二级的得2分，三级的得1分，其余不得分。 3、投标人具有安防工程企业设计施工维护能力证书一级的得3分，二级的得2分，三级的得1分，其余不得分。 注：所有证书须提供证书扫描件加盖投标单位公章，且证书必须在有效期范围内。 |
|  |  | 团队实力（10分） | - 本项目的项目经理具有机电工程一级注册建造师证书、信息系统项目管理师、数字经济(电子信息类)高级工程师职称证书、系统分析师、ITSS-IT服务工程师证书、通信工程师、注册信息安全专业人员(CISP)证书、网络信息安全管理员证书，每提供1种证书得1分，本项最高得4分，未提供不得分。 2、本项目的项目技术负责人(与项目经理非同一人)具有高级工程师、系统集成项目管理工程师、信息安全保障人员认证证书(CISAW)、通信工程师、信息安全工程师、系统规划与管理师、信息与通信工程师、注册信息安全专业人员(CISP)证书的，每提供1种证书得1分，本项最高得3分，未提供不得分。 3、项目组成员（除项目经理、技术负责人外）分别具备网络工程师、系统集成项目管理工程师、通信工程师、信息安全保障人员认证证书（CISAW），每提供1种证书得1分，本项最高得3分，一人多证只计一次不重复得分，未提供不得分。 注：投标时须提供加盖公章的证书扫描件和本单位为其缴纳的近3个月（不含投标当月）任意一个月的社保证明扫描件，否则不得分。 |
|  |  | 业绩（2分） | 投标人承建包含监控的智能化项目业绩的，每提供一项得1分，最高得2分。（投标时需同时提供验收报告扫描件、合同扫描件，缺一项不得分。若合同和验收报告中均未体现监控的智能化项目业绩，还需提供业绩发包方出具包含监控的证明加盖业绩发包方公章扫描件，否则不得分）。 |
| 4 | 方案部分 | 采购方案（2分） | 根据投标人提供的货物采购方案（包括购买、包装、运输等）进行评审。 - 方案内容完整、具体、合理、切实可行优于本项目的项目需求的该项得2分； - 方案内容合理性一般、科学、较全面符合本项目的项目需求的该项得1分； - 不提供或者经评标委员会认定非常差的不得分。 |
|  |  | 安装施工方案（4分） | 根据投标人提供的项目整体及分项安装施工方案进行评审。 - 安装施工方案完备、可操作性强得4分； - 安装施工方案较完备，可操作性较强得3分； - 安装施工方案一般，可操作性一般得2分； - 安装施工方案简单笼统，无实际可操作性得1分 - 不提供或者经评标委员会认定非常差的不得分。 |
|  |  | 调试验收方案（2分） | 根据投标人提供的项目各系统调试及验收方案进行评审。 - 方案内容完整、具体、合理、切实可行优于本项目的项目需求的该项得2分； - 方案内容合理性一般、科学、较全面符合本项目的项目需求的该项得1分； - 不提供或者经评标委员会认定非常差的不得分。 |
|  |  | 质量控制及应急方案（4分） | 评委根据投标人提供的质量控制及应急方案评分（每项内容逐条阐述）：1）实施质量控制内容目标，对重点难点关键问题的分析；2）应急处置措施。 1.方案内容方案科学、安全保障合理、应急措施可行优于本项目的项目需求的该项得4分； 2.方案内容方案较科学、安全保障较合理、应急措施较可行符合本项目的项目需求，可操作性强的该项得3分； 3.方案内容方案基本科学、安全保障基本合理、应急措施基本可行基本能满足本项目的项目需求，可操作性一般的该项得2分； 4.方案内容简单笼统，无实际可操作性得1分； 5.不提供或者经评标委员会认定非常差的不得分。 |
|  |  | 安全保障措施（4分） | 评委根据投标人提供的实施现场安全保障措施进行评审。 - 方案内容完整、具体、合理、切实可行优于本项目的项目需求的该项得4分； - 方案内容合理性一般、科学、较全面符合本项目的项目需求的该项得3分； - 方案内容基本合理、基本科学、基本全面，能满足本项目的项目需求的该项得2分； - 方案内容不合理、不科学、不全面不能满足本项目的项目需求的该项得1分； 5.不提供或者经评标委员会认定非常差的不得分。 |
|  |  | 资源安排及工期保障措施（2分） | 评委根据投标人提供的资源安排及工期保障措施进行评审。 - 方案内容完整、具体、合理、切实可行优于本项目的项目需求的该项得2分； - 方案内容合理性一般、科学、较全面符合本项目的项目需求的该项得1分； - 不提供或者经评标委员会认定非常差的不得分。 |
|  |  | 售后服务方案（2分） | 投标人具有完善的售后服务体系，针对本项目提供切实可行的售后服务方案进行评审。 - 根据投标文件中的服务方式、服务人员配备、响应时间、故障处理、应急方案以及是否本地化服务的要求，方案优于本项目的项目需求的该项得2分； - 方案合理性一般、科学、较全面符合本项目的项目需求的该项得1分； - 不提供或者经评标委员会认定非常差的不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、 关于符合本国产品标准的声明函

十二、联合体协议

十三、投标分项报价表

十四、技术要求响应及偏离表

十五、商务要求响应及偏离表

十六、开标一览表

十七、承诺函

十八、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十九、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：滨海县公安局

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）（分包号：一、二、三）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加滨海县公安局组织的（单位名称)，采购编号为             的（项目名称）       的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：一、二、三）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、关于符合本国产品标准的声明函（分包号：一、二、三）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用横线划除的地方无需填写。

备注：进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

十二、联合体协议（参考格式）（分包号：一、二、三）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加滨海县公安局组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十三、投标分项报价表

| 滨海县农村地区智慧安防村居建设项目分项报价表（包件一） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 | 名称 | 所投产品品牌及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 前 端 感 知 设 备 | 全景相机 |  | 台 | 3 |  |  |
| 2 |  | 夜视云台相机 |  | 台 | 4 |  |  |
| 3 |  | 结构化枪球 |  | 台 | 53 |  |  |
| 4 |  | 结构化枪球（宗教活动场所） |  | 台 | 2 |  |  |
| 5 |  | 400W结构化相机 |  | 台 | 178 |  |  |
| 6 |  | 400万双目结构化相机 |  | 台 | 287 |  |  |
| 7 |  | 400万双目结构化相机（宗教） |  | 台 | 3 |  |  |
| 8 |  | 400W双目球机 |  | 台 | 106 |  |  |
| 9 |  | 400W双目球机（宗教活动场所） |  | 台 | 3 |  |  |
| 10 |  | 900万卡口 |  | 套 | 16 |  |  |
| 11 |  | 多合一补光灯 |  | 台 | 23 |  |  |
| 12 |  | 环境补光灯 |  | 台 | 1031 |  |  |
| 13 | 前 端 配 套 设 备 | 抱杆箱 |  | 台 | 635 |  |  |
| 14 |  | 1光4电千兆工业级交换机 |  | 台 | 635 |  |  |
| 15 |  | U型球机安装组件 |  | 套 | 102 |  |  |
| 16 |  | 相机安装组件（0.5~3米） |  | 根 | 21 |  |  |
| 17 |  | L型6米杆*2（含地笼、安装） | / | 套 | 312 |  |  |
| 18 |  | L型6米杆*4（含地笼、安装） | / | 套 | 139 |  |  |
| 19 |  | L型6米杆*5（含地笼、安装） | / | 套 | 4 |  |  |
| 20 |  | L型7米杆*2（含地笼、安装） | / | 套 | 77 |  |  |
| 21 |  | L型7米杆*4（含地笼、安装） | / | 套 | 5 |  |  |
| 22 |  | L型7米杆*6（含地笼、安装） | / | 套 | 8 |  |  |
| 23 |  | L型7米杆*9（含地笼、安装） | / | 套 | 7 |  |  |
| 24 |  | T型6米杆4+4（含地笼、安装） | / | 套 | 1 |  |  |
| 25 |  | 基坑尺寸：0.8M*0.8M*1.2M | / | 项 | 534 |  |  |
| 26 |  | 基坑尺寸：1.2M*1.2M*1.4M | / | 项 | 12 |  |  |
| 27 |  | 基坑尺寸：1.4M*1.4M*1.6M | / | 项 | 7 |  |  |
| 28 |  | 接地组件（含安装及测量） | / | 项 | 553 |  |  |
| 29 |  | 电源线2*2.5 |  | 米 | 61810 |  |  |
| 30 |  | 电源线3*1.0 |  | 米 | 6923 |  |  |
| 31 |  | 超六类网线 |  | 米 | 6923 |  |  |
| 32 |  | 单模光缆-4芯 |  | 米 | 1300 |  |  |
| 33 |  | 管道沟通 | / | 米 | 55283 |  |  |
| 34 |  | 手井 | / | 座 | 1326 |  |  |
| 35 |  | 杆件迁移及恢复 | / | 处 | 3 |  |  |
| 36 |  | 供电开户 | / | 项 | 1 |  |  |
| 37 |  | 变压器 |  | 套 | 2 |  |  |
| 38 |  | 视频可视域一体机 |  | 套 | 2 |  |  |
| 39 | 其他 服务费 | 光纤租赁(5年) |  | 处 | 547 |  |  |
| 40 |  | 铁塔租赁(5年) | / | 处 | 1 |  |  |
| 41 |  | 备用金 | / | 项 | 1 | 600000 | 600000 |
| 42 | 合计：大写 （小写： 元） |  |  |  |  |  |  |

| 滨海县农村地区智慧安防村居建设项目分项报价表（包件二） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 | 名称 | 所投产品品牌及型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 总价 （元） |
| 1 | 前 端 感 知 设 备 | 全景相机 |  | 台 | 6 |  |  |
| 2 |  | 人脸相机 |  | 台 | 4 |  |  |
| 3 |  | 人脸相机（宗教活动场所） |  | 台 | 2 |  |  |
| 4 |  | 夜视云台相机 |  | 台 | 2 |  |  |
| 5 |  | 结构化枪球 |  | 台 | 34 |  |  |
| 6 |  | 400W结构化相机 |  | 台 | 207 |  |  |
| 7 |  | 400W结构化相机（宗教活动场所） |  | 台 | 2 |  |  |
| 8 |  | 400万双目结构化相机 |  | 台 | 309 |  |  |
| 9 |  | 400万双目结构化相机（宗教活动场所） |  | 台 | 2 |  |  |
| 10 |  | 400W双目球机 |  | 台 | 54 |  |  |
| 11 |  | 环境补光灯 |  | 台 | 973 |  |  |
| 12 | 前 端 配 套 设 备 | 抱杆箱 |  | 台 | 588 |  |  |
| 13 |  | 1光4电千兆工业级交换机 |  | 台 | 588 |  |  |
| 14 |  | U型球机安装组件 | / | 套 | 52 |  |  |
| 15 |  | 相机安装组件（0.5~3米） | / | 根 | 12 |  |  |
| 16 |  | L型6米杆*2（含地笼、安装） | / | 套 | 383 |  |  |
| 17 |  | L型6米杆*4（含地笼、安装） | / | 套 | 10 |  |  |
| 18 |  | L型7米杆*2（含地笼、安装） | / | 套 | 31 |  |  |
| 19 |  | L型7米杆*4（含地笼、安装） | / | 套 | 6 |  |  |
| 20 |  | L型7米杆*6（含地笼、安装） | / | 套 | 1 |  |  |
| 21 |  | 基坑尺寸：0.8M*0.8M*1.2M | / | 项 | 430 |  |  |
| 22 |  | 基坑尺寸：1.2M*1.2M*1.4M | / | 项 | 1 |  |  |
| 23 |  | 接地组件（含安装及测量） | / | 项 | 431 |  |  |
| 24 |  | 电源线2*2.5 |  | 米 | 57472 |  |  |
| 25 |  | 电源线3*1.0 |  | 米 | 6437 |  |  |
| 26 |  | 超六类网线 |  | 米 | 6437 |  |  |
| 27 |  | 单模光缆-4芯 |  | 米 | 1008 |  |  |
| 28 |  | 管道沟通 | / | 米 | 51404 |  |  |
| 29 |  | 手井 | / | 座 | 1216 |  |  |
| 30 |  | 杆件迁移及恢复 | / | 处 | 10 |  |  |
| 31 |  | 供电开户 | / | 项 | 1 |  |  |
| 32 | 后端 平台扩容 | 配套存储 |  | 套 | 3 |  |  |
| 33 |  | 24口万兆汇聚交换机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 34 | 其他 服务费 | 光纤租赁(5年) |  | 处 | 405 |  |  |
| 35 |  | 铁塔租赁(5年) | / | 处 | 6 |  |  |
| 36 |  | 备用金 | / | 项 | 1 | 170000 | 170000 |
| 37 | 合计：大写 （小写： 元） |  |  |  |  |  |  |

| 滨海县农村地区智慧安防村居建设项目分项报价表（包件三） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 | 名称 | 所投产品品牌及型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| 1 | 前 端 感 知 设 备 | 全景相机 |  | 台 | 6 |  |  |
| 2 |  | 人脸相机 |  | 台 | 2 |  |  |
| 3 |  | 人脸相机（宗教活动场所） |  | 台 | 2 |  |  |
| 4 |  | 结构化枪球 |  | 台 | 65 |  |  |
| 5 |  | 400W结构化相机 |  | 台 | 122 |  |  |
| 6 |  | 400W结构化相机（宗教活动场所） |  | 台 | 2 |  |  |
| 7 |  | 400万双目结构化相机 |  | 台 | 223 |  |  |
| 8 |  | 400万双目结构化相机（宗教活动场所） |  | 台 | 2 |  |  |
| 9 |  | 400W双目球机 |  | 台 | 101 |  |  |
| 10 |  | 环境补光灯 |  | 台 | 841 |  |  |
| 11 | 前 端 配 套 设 备 | 抱杆箱 |  | 台 | 506 |  |  |
| 12 |  | 1光4电千兆工业级交换机 |  | 台 | 506 |  |  |
| 13 |  | U型球机安装组件 |  | 套 | 97 |  |  |
| 14 |  | 相机安装组件（0.5~3米） |  | 根 | 34 |  |  |
| 15 |  | L型6米杆*2（含地笼、安装） | / | 套 | 324 |  |  |
| 16 |  | L型6米杆*4（含地笼、安装） | / | 套 | 30 |  |  |
| 17 |  | L型7米杆*2（含地笼、安装） | / | 套 | 64 |  |  |
| 18 |  | L型7米杆*4（含地笼、安装） | / | 套 | 4 |  |  |
| 19 |  | L型7米杆*6（含地笼、安装） | / | 套 | 2 |  |  |
| 20 |  | T型6米杆2+2（含地笼、安装） | / | 套 | 1 |  |  |
| 21 |  | 基坑尺寸：0.8M*0.8M*1.2M | / | 项 | 423 |  |  |
| 22 |  | 基坑尺寸：1.2M*1.2M*1.4M | / | 项 | 2 |  |  |
| 23 |  | 接地组件（含安装及测量） |  | 项 | 425 |  |  |
| 24 |  | 电源线2*2.5 |  | 米 | 49193 |  |  |
| 25 |  | 电源线3*1.0 |  | 米 | 5512 |  |  |
| 26 |  | 超六类网线 |  | 米 | 5512 |  |  |
| 27 |  | 单模光缆-4芯 |  | 米 | 1000 |  |  |
| 28 |  | 管道沟通 | / | 米 | 43999 |  |  |
| 29 |  | 手井 | / | 座 | 1045 |  |  |
| 30 |  | 杆件迁移及恢复 | / | 处 | 4 |  |  |
| 31 |  | 供电开户 | / | 项 | 1 |  |  |
| 32 | 后端 平台扩容 | 配套存储 |  | 套 | 3 |  |  |
| 33 | 其他 服务费 | 光纤租赁(5年) |  | 处 | 448 |  |  |
| 34 |  | 铁塔租赁(5年) | / | 处 | 5 |  |  |
| 35 |  | 备用金 | / | 项 | 1 | 875000 | 875000 |
| 36 | 合计：大写 （小写： 元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 上述三个包件投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

十四、技术要求响应及偏离表（分包号：一、二、三）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、商务要求响应及偏离表（分包号：一、二、三）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十六、开标一览表（分包号：一、二、三）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

投标总报价

大写：

小写： （人民币： 元）

投标时提供核心产品的名称：

投标时提供核心产品的品牌及规格型号：

备注:供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌及规格型号，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效响应。

日期：       年   月   日

十七、承诺函（分包号：一、二、三）

投标人承诺：①提供所投云存储服务器设备与县局原云存储管理系统无缝对接承诺函；②提供与滨海县公安局现有视频联网平台的对接承诺函；③投标人需提交加盖铁塔产权单位公章的授权函。投标时需提供相关证明函，中标单位在中标公告上网之日起七个工作日内提供各对接证明文件至采购人处审核，若不能在规定的时间内提供相关证明材料采购人将重新采购。该项目需无缝对接至要求的相关平台，包含平台对接费用，采购人不另外支付任何费用。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

十八、技术方案、服务承诺、培训承诺等（分包号：一、二、三）

十九、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年  月 日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。