招 标 文 件

项目名称：东台市卫健委2026年度数据中心托管、运维项目

项目编号：JSZC-320981-RHHH-G2026-0031

# 采购人：        东台市卫生健康委员会         （盖章）

# 法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

# 采购代理机构：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司（盖章）

# 法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

2026年5月15日

总  目  录

招标公告……………………………………

投标人须知…………………………………

合同文本……………………………………

采购需求……………………………………

评标方法与评标标准………………………

投标文件格式………………………………

第一章 招标公告

项目概况

东台市卫健委2026年度数据中心托管、运维项目(采购标的) 招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目） ，并于 2026 年6月5 日8 点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320981-RHHH-G2026-0031

2.项目名称：东台市卫健委2026年度数据中心托管、运维项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：143万元

5.最高限价（如有）：140.53万元

6.采购需求（简介）：（1）机房托管服务及机房搬迁服务，（2）信息技术咨询服务，（3）数据中心运维和卫生专网运维服务，（4）网络安全运维服务，（5）专线租赁服务，（6）统一应用系统运行监测维护服务。（详细内容见本招标文件第四章）

7.合同履行期限：本项目服务期为2026年7月1日至2027年6月30日。其中机房搬迁、数据中心宽带线路实施建设须在2026年7月1日前完成。

8.本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

9.供应商法定代表人身份证明和投标文件签署授权委托书（另附法定代表人和被授权人的身份证复印件）

10.供应商为被授权人缴纳的社会养老保险证明

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目无落实政府采购政策需满足的资格要求

（三）本项目的特定资格要求：

3.1 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.2 投标人如委托被授权人参与，则被授权人须为本单位正式职工并提供投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年6月5日8 点30分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

- 领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：东台市卫生健康委员会

地址：东台市金海东路18号

联系人：仇女士

联系方式：19962319585

2.采购代理机构信息

名 称：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司

地 址：东台市城中花园2号楼2层西侧

联系人：朱女士

联系方式：17551600606

3.项目联系方式

项目联系人：朱女士

电　　  话：17551600606

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人及代理机构不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 评标委员会

- 22.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

- 22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。（提醒：经办人在“江苏政府采购网”查询到中标结果后，再点击推送。招标文件定稿后该提醒删除）

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购人将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人不接受未填写快递运单的快件。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

（备注：项目经办人在发标前应与采购人商定是否允许中标人分包履行合同，确定后该备注删除）

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

33. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30 %。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

34.代理服务费

本项目代理服务费由招标人支付。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：东台市卫健委2026年度数据中心托管、运维项目

1.2标的质量：服务质量应符合国家法律法规、相关规范、行业标准要求。

1.3 标的数量（规模）：/

1.4 履行时间（期限）：本项目服务期为2026年7月1日至2027年6月30日。其中机房搬迁、数据中心宽带线路实施建设须在2026年7月1日前完成。

1.5 履行地点：东台市

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

| 序号 | 产品名称 | 服务要求 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房托管服务及机房搬迁服务 | 满足招标文件及投标文件要求 |  |
| 2 | 信息技术咨询服务 | 满足招标文件及投标文件要求 |  |
| 3 | 数据中心运维和卫生专网运维服务 | 满足招标文件及投标文件要求 |  |
| 4 | 网络安全运维服务 | 满足招标文件及投标文件要求 |  |
| 5 | 专线租赁服务 | 满足招标文件及投标文件要求 |  |
| 6 | 统一应用系统运行监测维护服务 | 满足招标文件及投标文件要求 |  |
| 总价：（大写） （小写： 元） |  |  |  |

注：投标人自行与东台市卫生健康委员会联系踏勘现场，掌握有关可能影响投标报价的因素和情况综合报价，投标人的报价中包括（但不限于）人工、材料、运输、安装、调试、培训、售后服务、税费、利润、风险、机房搬迁验收之日前原机房的托管服务和运维服务等全部项目的费用，服务过程中采购人不再另行支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证整个项目建设中所提供的软硬件产品免受第三方提出的侵犯其专利权、版权和使用权等知识产权的索赔或诉讼。即保证软硬件设备建设和运维过程采用的第三方软件、中间件、组件、工具、授权等，由乙方保证甲方具有合法使用权和及时更新权，乙方提供相应服务。涉及第三方产品的开发、部署、安全等事务全部由乙方负责。如有任何上述纠纷或指控，乙方应独自承担可能发生的一切法律责任和费用，与采购人无关，因以上纠纷给采购人造成的损失由中标方承担赔偿责任。

4.2项目期间所产生的相关文档、系统资料和数据的所有权均归属于甲方，乙方不得私自保存、发布及用于其他途径，如发现违规行为，按相关法律追究责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 履约保证金

- 6.1乙方交纳人民币（中标价的10%）元作为本合同的履约保证金。

（备注：不得超过合同金额的10%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。）

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、项目验收

7.1甲方依法组织履约验收工作。

7.2全部货物（服务）安装调试完毕后30日内，由甲方邀请相关专业人员，按照招标文件的要求和现行技术标准、强制性标准对所供货物的技术性能、技术参数、安装质量等进行验收，并形成验收意见。

7.3验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款  支付时间：合同签订后，采购人收到预付款发票后10个工作日内，预付款支付比例：合同金额的30%。

8.1.2 尾款 支付时间：完成机房搬迁、数据中心宽带线路实施并经验收合格后付合同金额的20%,项目服务期满后付清尾款。

8.1.3 在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

8.1.4采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、违约责任

10.1甲方不按合同规定付清货款，将按银行同期存款利率支付逾期付款部分的利息。

10.2全部货物安装调试完毕后，甲方不在规定时间内验收，无特殊原因，视同验收合格。

10.3如果乙方没有按照合同规定的期限提交货物并安装完毕，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每天应交未交货物合同价的0.5%计收，但违约金的最高限额为应交未交货物合同价的5%，如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

10.4所供货物经验收不合格的，必须一周内调换到位，一周内不能到位，每超过一天扣合同总价款的1%作为甲方的误期补偿。

10.5乙方软件发生安全问题或乙方违法保密协议产生的一切法律责任和不良后果由乙方承担全部责任，并承担由此给甲方造成的全部损失,甲方保留向乙方追责的权利。

10.6 合同履行期间无法满足其投标承诺的，采购人有权追究中标人责任。造成业务停机8小时及以上的，采购人有权向中标人提出赔偿。

十一、运维人员要求

11.1运维人数要求

11.1.1要求组建固定维护工程师的运维团队，其中至少4人集中驻场运维，集中驻场地点按照采购人要求。

11.1.2运维服务期间人员名单原则上不得调整，如确需调整，需提前一个月向采购人报告人员变更情况，且调入人员的资历和从业经验不低于调出人员，在确认不影响运维服务并经采购人许可后方可调换。

- 11.2运维人员工作要求

所有驻场运维人员须严格遵守驻场运维工作纪律，按照采购人指定的刷卡、刷脸等方式进行每日考勤，工作时间不得从事与本项目无关的事情。

11.2.1运行监测和系统运维人员：分别提供7×24驻场服务。

11.2.2 其他运维人员：

（1）工作日：执行采购人作息时间，并保持7×24小时电话畅通。

（2）节假日：8:30至18:00之间至少安排2人驻场值班（其中包括1名安全运维人员，1名网络运维人员，并能够根据项目需要和投标人要求增派驻场值班人员），其他时段保持7×24小时电话畅通。

（3）重大活动期间：提供重大活动期间的现场技术保障服务，做好值班备勤安排和特殊保障计划。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其他

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式肆份，甲乙双方各执壹份，其余用于相关单位存档。

甲方：                            乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                 联系电话：

签订日期：      年    月    日
 第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。（此为固定内容）

一、项目背景

东台市卫健委数据中心于2013年建成投入使用。是紧密型县域医共体的重要组成部分，承载了市、镇、村各级医疗管理类和医疗资源类信息系统的部署和运行工作，是紧密型县域医共体信息化发展的重要基础保障。本次项目遵循全国基层医疗卫生机构信息化建设标准与规范，建立权责清晰、规范标准的一体化运维管理体系，全面加强“十大中心”运行维护管理，统筹做好硬件基础设施、云平台，以及全市统一医疗卫生应用系统平台运维和监测工作，做到问题早发现早解决，最大限度减少因运维管理工作的不及时和不到位，导致的安全隐患及故障。为全市医疗机构和人民群众持续提供优质、便捷、高效的医疗信息化服务。

二、技术要求

（一）项目需求

需求清单如下：

（1）机房托管服务及机房搬迁服务

（2）信息技术咨询服务

（3）数据中心运维和卫生专网运维服务

（4）网络安全运维服务

（5）专线租赁服务

（6）统一应用系统运行监测维护服务

1.机房托管服务及机房搬迁服务

1.1机房托管服务

提供机房托管服务期为2026年7月1日至2027年6月30日，所投机房须设在江苏省东台市内，至少应包括主、备机房共25个机柜，两处机房不可处于同一供电线路。

中标人须将采购人原机房内所有服务器、存储和网络设备等全部设备搬迁至中标人机房，搬迁服务的具体需求见以下1.2机房搬迁服务。

1.2机房搬迁服务

考虑到系统重要性和影响面，且不同系统的搬迁窗口时间也不同，需进行多次搬迁，在搬迁过程中要区别对待，最大程度减小影响。搬迁前必须做好系统和数据的备份，尤其要防止硬盘故障，确保核心业务系统数据和设备在搬迁过程中不损坏、不崩溃，搬迁窗口时间（20：00-6：00），搬迁次数不超过10次，每次搬迁完成后须保证所有业务正常运行。（须提供加盖投标人公章的承诺书，上传至符合性审查节点）整个搬迁过程要考虑到各种可能的风险，并提供相应的预防措施、补救措施，最大程度保证数据和应用系统的安全。

采购人机房内有现有1套SQL Server数据库双活集群，用于部分医疗机构HIS、PACS、心电、检验、审方等系统使用，期间业务不能中断，须在新机房内提供1套相同或更高配置的SQL Server数据库双活集群进行数据实时同步，从而保证机房搬迁期间业务不中断。

搬迁设备清单如下：

| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 数量 | 托管到期时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dell PowerEdge R750 | 虚拟化服务器 | 4 | 2026/6/30 |
| 2 | Dell PowerEdge R750 | 数据库服务器 | 2 | 2026/6/30 |
| 3 | Dell UnityXT480扩容 | 混合存储扩容性能层 | 2 | 2026/6/30 |
| 4 | Dell EMC UnityXT480F | 纯闪存储 | 2 | 2026/6/30 |
| 5 | Dell Vplex VS6 | 纯闪存储网关 | 1 | 2026/6/30 |
| 6 | 默安 刃甲 SSAP-2030 | 攻击流量行为干扰压制系统 | 1 | 2026/6/30 |
| 7 | 默安 幻阵 HP-8008P | APT威胁感知系统 | 1 | 2026/6/30 |
| 8 | 长亭 雷池下一代Web应用防火墙 SL H20 1000 | WEB应用防护系统 | 1 | 2026/6/30 |
| 9 | H3C LS-7506E-V | 万兆核心交换机 | 2 | 2026/6/30 |
| 10 | H3C 6520-42QF-EI | 端口流量镜像复制器(万兆） | 1 | 2026/6/30 |
| 11 | A10 TH930 | 负载均衡 | 2 | 2026/6/30 |
| 12 | 深信服 VPN-1000-B1030 | SSL VPN | 1 | 2026/6/30 |
| 13 | 奇安信 NSG7000-TX15M-Q | 服务器区域防火墙（万兆） | 1 | 2026/6/30 |
| 14 | 默安 幻阵 HP-8008P | 动态欺骗防御系统 | 1 | 2026/6/30 |
| 15 | 默安 剑幕 | 虚拟化微隔离系统 | 1 | 2026/6/30 |
| 16 | DELL Isilon A200 | PACS集群分布式NAS存储 | 1 | 2026/6/30 |
| 17 | DELL DataDomain 6300 | 备份消重存储 | 1 | 2026/6/30 |
| 18 | 云信达 CDM云数据管理系统 | 备份一体机 | 1 | 2026/6/30 |
| 19 | 飞致云 Jumpserver 堡垒机 | 堡垒机 | 1 | 2026/6/30 |
| 20 | 慧盾 SmartSPG6300 | 数据安全防勒索网关及软件 | 1 | 2026/6/30 |
| 21 | H3C S6300-48S | 万兆服务器汇聚交换机 | 2 | 2026/6/30 |
| 22 | HUAWEI 9306万兆板卡 | 互联网核心交换机板卡 | 2 | 2026/6/30 |
| 23 | Dell PowerEdge R740 | 虚拟化服务器（2路2U） | 8 | 2026/6/30 |
| 24 | Dell EMC UnityXT 480 | 虚拟化混合存储 | 2 | 2026/6/30 |
| 25 | Dell EMC Vplex | 混合存储双活网关 | 1 | 2026/6/30 |
| 26 | Dell EMC DMS-9148S | 存储用光纤交换机 | 2 | 2026/6/30 |
| 27 | 网神NSG7000-TX15M-Q | 内网接入防火墙（万兆） | 2 | 2026/6/30 |
| 28 | 金电网安FerryWay V2.0-S6000D | 万兆网闸 | 1 | 2026/6/30 |
| 29 | 宝锐丰FC-1006-PRO | NTP服务器 | 1 | 2026/6/30 |
| 30 | 天融信 NG-51228 | 防火墙 | 1 | 2026/6/30 |
| 31 | 360 P3000-TE-Y3 | 入侵防御 | 1 | 2026/6/30 |
| 32 | 网御星云 Power V6000-A2310 | 防病毒网关 | 2 | 2026/6/30 |
| 33 | 天融信 TWF-32106 | Web防护 | 1 | 2026/6/30 |
| 34 | 网御星云 LA-300 | 互联网审计 | 1 | 2026/6/30 |
| 35 | 天融信 TR-71166 | 网闸 | 1 | 2026/6/30 |
| 36 | 天融信 NG-51228 | 防火墙 | 1 | 2026/6/30 |
| 37 | 网御星云 Leadsec-5200FM-IPS | 入侵防御 | 2 | 2026/6/30 |
| 38 | 网御星云 Power V6000-A2310 | 防病毒网关 | 2 | 2026/6/30 |
| 39 | 网御星云 TS-SC-E1010 | 漏洞扫描系统 | 1 | 2026/6/30 |
| 40 | 网御星云 V-DF-LA-AGENT/LA-DMS | 数据库审计 | 1 | 2026/6/30 |
| 41 | 360 C6100-H-TF-Y3 | 堡垒机 | 1 | 2026/6/30 |
| 42 | 360 R2000-T1624-Y3 | 日志审计系统 | 1 | 2026/6/30 |
| 43 | 360 M5000-SNI-ESM-Y3 | 安全管理平台 | 1 | 2026/6/30 |
| 44 | 格瑞趋势 | 数据库负载均衡 | 1 | 2026/6/30 |
| 45 | 博科300 | 光交换机 | 2 | 2026/6/30 |
| 46 | DELL R930 | 数据库服务器 | 2 | 2026/6/30 |
| 47 | DELL FC830刀片 | 虚拟化应用服务器 | 6 | 2026/6/30 |
| 48 | DELL SC4020 | 双活数据存储 | 2 | 2026/6/30 |
| 49 | DELL R730 | 虚拟化应用服务器 | 3 | 2026/6/30 |
| 50 | 华为千兆S5700 | 交换机 | 2 | 2026/6/30 |
| 51 | 天融信TG-41308 | 防火墙 | 1 | 2026/6/30 |
| 52 | 天融信TI-3304-WAF | WEB防火墙 | 1 | 2026/6/30 |
| 53 | 网康NF-1000-IP2 | 入侵防御 | 1 | 2026/6/30 |
| 54 | 网御星云LA-DT-600B | 数据库审计 | 1 | 2026/6/30 |
| 55 | 天融信TR-71166 | 隔离网闸 | 1 | 2026/6/30 |
| 56 | 华为 9306 | 核心交换机 | 2 | 2026/6/30 |
| 57 | 华为9306配件 | 核心交换机板卡 | 2 | 2026/6/30 |

1.3中标人须提供下列项目集成服务。各类实施事项和数量最低不得低于以下所列的各项具体要求。

（1）提供数据中心设备搬迁服务，包括核心存储、服务器、网络安全设备、信息化专用设备等。

（2）分批实施设备搬迁，根据采购人实际需求，提供多批次的设备搬迁。

（3）搬迁时间：2026年7月1日前完成。

（4）对搬迁设备提供新机房的综合布线服务。

（5）系统集成服务。

1.4辅材：

（1）各搬迁设备之间的互联线、心跳线等，跳线长度根据安装时测量的实际长度确定；

（2）满足采购人机房机柜标准PDU的所有设备的电源转换接头；

（3）所有设备及联接线缆标签，标签纸应有颜色区分；

（4）其它项目必须的辅材。

2.信息技术咨询服务

2.1.信息化调研与支持

在采购人组织下开展信息技术咨询工作，结合最新技术，在充分调研采购人实际需求的基础上，提出信息化建设思路和重点内容的目标、原则、内容、实施步骤、总体框架、技术路线、关键技术等。

具体内容涵盖：

1.提出总体规划思路。

重点在完善机制、优化架构、整合资源、深化应用等方面进行探索创新，从指导思想、建设原则、发展目标等方面，提出总体思路。

2.整体架构设计。

综合考虑业务能力的框架和要求，以及系统应用支撑、信息基础设施、数据治理等方面的要求和构成，提出信息化的整体架构。

3.业务应用规划。

根据采购人需求，深度融合新一代信息化技术，突破传统业务条线垂直运作、单部门循环模式，提出业务系统信息共享、业务协同的整体性解决方案，创新科技主题应用。

4.安全、标准和运行管理体系规划。

（1）完善信息化发展综合保障体系，重点围绕运行管理、标准规范、安全保障、产业生态，精准化制定制度体系，为服务应用、公共支撑、基础设施的规划、建设、运营、管理全过程保驾护航。

（2）根据采购人实际需要，协助组织专家论证工作，并就建设思路、主要内容及重点注意事项，向各相关方进行宣贯和讲解，并做好问题答疑和解释工作，为信息化建设统筹推进、关键项目建设提供信息技术咨询意见。

2.2标准规范咨询服务

结合项目建设实际，理清设计、建设、监理、测评等分工界面，明确实施方案，配合采购人编制相关建设指导意见、标准规范等文档。

2.3实施过程的技术咨询

在项目开展过程中，对各类关键技术问题、难点等进行探讨并提出合理化建议。具体包括：

（1）关键技术探讨，组织项目相关方对项目实施过程中关键技术实现进行探讨，并提供技术建议；

（2）技术难题解决，深化方案设计过程中针对重点技术难题，组织项目相关方进行讨论，并提出问题解决建议。

3.数据中心运维和卫生专网运维服务

3.1数据中心运维

1.网络巡检服务：在维护服务期间，每周一次现场巡检服务。

2.网络环境与设备物理状况巡检：

（1）环境检查巡检：UPS电源、地线、空调、散热、物理安全性。

（2）物理状况巡检：包括：设备机体、外观、及风扇、风道及过滤器、状态指示灯、电源、VIP模块、广域网端口、局域网端口等。

3.硬件部分巡检检查

（1）设备连接状况检查；

（2）设备物理安全（电源冗余、机房环境、线缆）；

（3）设备本身冗余性检查，包括引擎的冗余、电源的冗余；

（4）设备系统及板卡指示灯状态检查分析；

（5）端口描述，端口安全性，不使用的端口建议关闭，端口性能检查；

（6）电源稳定性和线路检查；

（7）设备有关的软件、硬件和BUG信息收集；

（8）系统运行状态、性能检查和优化，包括CPU利用率、Mem使用率、Buffer分配、Crash分析；

（9）设备扩容服务检查分析与支持；

（10）设备物理检查(包括机体、风扇、风道及过滤器等)与清洁；

（11）系统硬件运行情况综合分析。

4.软件部分巡检检查

（1）网络架构标准化、可扩展性、可用性、可靠性、高性能性、安全性及可管理性等检查；

（2）系统的使用管理支持及相关升级服务；

（3）检查系统日志分析报告(show Log) 以及其他的记录文件；

（4）安全性配置分析；

（5）管理性配置分析：设备上SNMP、LOGGING设置，NTP配置；

（6）网络层：路由分发配置、静态路由配置；

（7）网络系统通讯状态检查；

（8）路由协议学习管理、质量服务（QOS）；

（9）检查网络流量、通讯流量控制、网络访问安全、通讯数据类型的转发、VLAN划分等。

（10）当前系统配置采集及系统更改信息归档；

（11）将发现有隐患的系统问题及时排除；

（12）重要事件现场支持服务(例如割接、设备搬迁、现网测试、组网方案等)；

（13）结合系统软硬件的系统运行状况，进行网络整体拓扑结构化分析。

5.网络设备维护服务

（1）在系统维护期间，根据中心网络设备的情况与需求，提供7*24小时技术维护服务，服务内容如下：

（2）7*24小时远程或现场故障诊断和排除服务；

（3）系统在线连接信息咨询服务；

（4）系统微码的使用管理支持服务 ；

（5）软件补丁升级服务(操作系统)；

（6）配置文档备份与恢复服务；

（7）7*24热线服务；

（8）重要事件现场支持服务(例如割接、设备搬迁、现网测试、组网方案等)；

（9）定期的预防性维护；

（10）现场备件更换服务；

（11）协助网络结构优化方案设计服务；

（12）协助网络安全设计及优化系统服务；

（13）配合中心网络地址空间规划与优化设计服务；

（14）配合网络系统性能优化设计服务等。

3.2服务器运维

1.提供主动服务模式,做好服务规划,提前发现和解决问题,确保系统7*24运行，具体服务内容包括：

（1）系统故障定位和排错；

（2）Windows、Linux、虚拟化软件、集群软件、国产化操作系统安装、升级；

（3）操作系统补丁的更新；

（4）服务器微码升级；

（5）系统备份和系统恢复；

（6）数据备份和数据恢复；

（7）替换故障硬盘、RAID重建；

（8）更换电源、风扇等易损件；

（9）更换服务器和磁盘阵列中的各类到期电池；

（10）系统参数的调整优化；

（11）系统日志的检查和清除 ；

（12）系统盘的镜像检查 ；

（13）双机软件的状态检测 ；

（14）系统目录空间状态使用的监测；

（15）系统运行状态的监测；

（16）在国产化操作系统上调试系统配置 。

2.提供服务器年度运维服务，每周至少进行一次设备巡检，提前发现故障隐患，减少故障造成的宕机时间。提供主动服务模式,做好服务规划,提前发现和解决问题,确保系统7*24运行,具体服务内容包括：

（1）对所报告的问题进行定义及完成解决问题所需要的相关信息的收集工作。

（2）对所报告的问题进行问题根源的分析和诊断。

（3）对于服务器所安装软件本身的问题，根据需要免费提供相关的修正性软件。

（4）对服务器有关受支持软件产品的问题，根据需要使用标准系统进行记录和跟踪，并根据实际情形对问题的严重程度和优先级别进行设定和更新。

（4）在应用软件安装完毕后应进行基本系统测试

3.3存储系统运维

1.提供主动服务模式,做好服务规划,提前发现和解决问题,确保系统7*24运行，具体服务内容包括：

（1）设备故障定位和排错

（2）设备软件版本升级

（3）配置状态检测

（4）更换电源、风扇等易损构件

（5）系统使用状态检测

（6）系统日志分析和监控

（7）应急保障方案。综合分析医疗数据中心服务器的软硬件配置、应用情况，在第一次巡检后向采购人提供安全、可靠、切实可行的应急方案。

（8）提供存储管理软件配置、备份策略审核等技术支持服务。

（9）对存储系统进行性能分析：磁盘读写性能、数据存储备份安全性、I/O性能、解决数据存储性能故障、提高存储系统性能、提升IT系统整体性能。

（10）提供存储信息生命周期整体规划，保障用户数据的可靠性和安全性。

3.4虚拟化平台运维

1.主要的内容如下：

（1）VMware软件系统基本维护

（2）VMware系统调优、升级、数据迁移

（3）虚拟机操作系统的病毒防护、调优与基本维护

（4）VMware NSX网络虚拟化配置、调优和东西向流量策略维护

3.5卫生专网运维

1.提供全市公立医疗机构（除东台市人民医院、东台市中医院)的卫生专网运维服务，以专网网关设备为运维边界，对网关及以上的设备、业务每周巡检，故障维修，策略维护，组网方案设计与实施。

2.每日做好全市公立医疗机构（除东台市人民医院、东台市中医院)刷卡、医保支付、药物配送等场景监控，实时监控分析HIS接口调用情况，保障医疗机构业务平稳有序。

3.6网络安全运维服务

1.梳理现有信息资产，对资产、脆弱性、威胁进行综合研判，制定安全整改建议。

2.开展基线核查工作，基础性安全配置是系统安全保障的基础，供应商需在服务期内对主机系统、网络设备、web应用中间件、数据库系统等重要资产根据相关国家技术标准、行业最佳实践等设计安全核查基线，并根据各类资产的安全基线开展基线核查工作，出具安全基线核查报告。

3.在服务期内建立应急保障团队，派驻应急保障与驻场运维人员，实时监控信息系统安全运行状态，特别是重保期间，及时处置网络安全事件，包括但不仅限于对大规模病毒暴发、网络入侵事件、拒绝攻击、主机或网络异常事件等进行应急响应，规范化检测、抑制、恢复等应急流程。现场处置人员若30分钟内无法解决的，需提供后台专家1小时内到达现场进行支撑。

4.组织开展应急演练工作，调研现有系统重要性等要素，补充或完善网络安全应急预案；制定应急演练方案，组织技术人员协助开展应急演练工作，锻炼应急保障队伍，验证应急预案的可行性；做好应急演练总结工作，按照网络安全责任制落实要求提供应急演练总结报告。

5.协助厘清网络安全工作任务。综合考虑人员管理、建设管理、运维管理等多方面重要环节，查漏补缺，明确各单位、各部门所履行的网络安全工作职责，突出网络安全风险管控重点，有效形成白名单化闭环管理模式，切实规范网络安全管理工作。

3.7.专线租赁服务

1.提供1条互联网出口专线，速率要求为100Mbps，用于数据中心外网出口；数据中心外网承载东台市健康管理中心等业务，要求在网络迁移时做到业务无缝切换。

2.1条卫生专网出口专线，速率为300Mpbs，用于村卫生室专网接入。村卫生室专网承载HIS、公卫、体检等业务，要求在网络迁移时做到业务无缝切换。

3.所有村卫生室的卫生专网需使用固定IP，专线电路必须与互联网完全物理隔离，最高时延≤50ms，全年平均可用率99%。

3.8统一应用系统运行监测维护服务

1.提供统一的运维管理监控服务。

2.使用专业自动化监控工具，提高监测实时性和准确性。正确设置自动化监控工具的预警阈值，针对不同系统设置合理的监测频度并定期进行检查和评估分析，主要分析进程的活动状态、日志信息、处理器使用率、内存利用率、并发线程数量、并发处理量、关键业务指标、慢SQL执行情况等，监控结果以短信平台、微信消息等渠道发送给相关人员。

3.每日分析核心业务系统监控日志，跟踪处理日志分析中发现的异常事件，形成日报；每季度全面评估监控日志和操作记录，分析异常情况，形成评估报告。监控日志保存时间不少于一年。

（二）具体要求

（1）机房搬迁、数据中心宽带线路实施建设须在2026年7月1日前完成。（须提供加盖投标人公章的承诺书，上传至符合性审查节点）。

（2）投标人须将采购人原机房内所有通讯线路迁移至投标人所投机房，为保障业务平稳过渡，通讯线路的割接时间不超过1小时（须提供加盖投标人公章的承诺书，上传至符合性审查节点）。

(3)本项目服务期为2026年7月1日至2027年6月30日。

1．机房搬迁服务具体要求

1.1机房搬迁实施要求

1.投标方应在搬迁前对机房进行现场调研，制定机房物理环境准备要求和检测方案，审查主机、服务器、存储、机房环境的准备情况，对其进行健康检查，用以对搬迁方案的详细设计和保障搬迁的实施，以保证搬迁的顺利进行。

2.通过现场调查等方式了解采购人现有机房设备的相关信息，包括设备连接方式、配置、电源需求、安装环境需求等。

3.在充分了解现有设备情况后，制定并提交新机房物理环境检测方案。

4.对设备运行状况进行检测，并提交设备运行状况检测报告，设备运行状况检测报告由中标方和维保服务厂商确认。

5.投标方在搬迁前必须对所有设备的配置情况（包括端口，硬件配置，IP地址等）做到最终确认。

1.2方案制定

1.投标方须为设备的搬迁提供可行的项目计划和实施方案：在制定系统搬迁方案时必须和采购人相关部门进行需求的讨论，并在完成详细的搬迁集成设计后经采购人相关部门确认再做相关具体的工作。

2.为了保证项目方案的合理性和可行性，项目的设计和实施应在采购方的整体战略、组织架构、管理模式、IT现状等方面进行充分调研和全面分析后开展。

3.项目实施方案至少应包括：调研搬迁对各业务系统的影响，梳理分析各业务系统的搬迁需求；制定搬迁风险分析方案，列出对各类重要风险点和事项，确保搬迁过程风险的消除；并根据调研结果和风险分析结果与采购方协商制定详细的迁移实施步骤和应急预案，进行搬迁测试和搬迁演练。

其中搬迁实施步骤至少应包括：搬迁详细计划设计；搬迁控制流程设计；搬迁操作流程设计；搬迁场地环境设计；搬迁业务验证方案；设备包装运输方案。

4.投标方在完成详细的搬迁设计后即可进行项目实施，搬迁工作必须根据详细搬迁设计方案进行，不得任意修改搬迁设计方案，如确须修改则应修改设计方案并提交客户方重新评审完成后再开始搬迁工作。

1.3搬迁实施

1.搬迁实施过程中中标方将所有设备根据搬迁策略定义的批次和规定的停机时间要求，安排足够的专业人员提供现场搬迁支持服务，在规定的时间内指挥完成设备搬迁和系统切换各项工作，具体工作内容有：

（1）人员组织、协调、控制和管理：工作人员稳定性保证，负责组织协调调度各厂商，控制数据的安全和保密性，根据确定的停关机流程及时间保障搬迁进度。

（2）搬迁过程实施和管理：搬迁设备上下架、拆卸与线缆连接、绑扎等，搬迁过程管理和协调服务，配合集成商检测设备确定是否能够恢复运行，紧急情况下恢复或回退总体管理和控制，确保搬迁过程中设备运输的安全性，搬迁文档管理。

（3）备件更换：在设备搬迁过程中，若有服务器配件损坏，须由供应商进行免费更换。

（4）核心计算存储设备搬迁要求：投标人针对用户机房环境、设备数量、设备拆卸安装、物流运输、网络调整、设备初始化配置等进行充分调研，分析搬迁过程中可能存在的风险，制定详细、可行、安全可控的设备搬迁方案。待设备搬迁后，投标人须配合采购人对数据中心核心计算存储设备进行业务数据完整性、一致性检测，确保各个分区和操作系统的完整性。完成包括分区的划分；存储数据配置的导入导出；SAN网络和存储的连接配置；网络环境的调整；备份和灾备系统的变更与恢复；机房综合布线；免费更换损坏配件等全部工作。

（5）PC服务器搬迁要求：投标人需根据采购人要求提供PC服务器整机搬迁服务，相关服务器在搬迁过程中不得私自拆卸、更换。待设备搬迁后，投标人需配合采购方对数据中心PC服务器进行健康性检查，免费更换损坏配件；完成包括虚拟化环境的初始化配置；虚拟机的迁移；服务器资源的整合；操作系统的安装；存储数据配置的导入导出； SAN网络和存储的连接配置；网络环境的调整；备份和灾备系统的变更与恢复；机房综合布线等全部工作。

（6）网络安全设备搬迁要求：须根据采购人要求提供网络安全设备的整机搬迁服务，相关服务器在搬迁过程中不得私自拆卸、更换。待设备搬迁后，须配合采购人对数据中心网络安全设备进行健康性检查，免费更换损坏配件；完成包括设备上架；IP地址规划；网络路由协议规划；安全域的变更；网络环境的调整；设备的初始化配置；备份和灾备系统的变更与恢复；机房综合布线等全部工作。

（7）强弱电线路改造要求：须根据采购人要求对目标机房进行实地勘察，了解机房配电柜电压、机柜电流上限、PDU功率等参数，并以此为基础制定强弱电改造服务方案，以满足搬迁设备的强弱电连接需求。

（8）搬迁完成阶段工作要求：配合进行系统的搭建安装以及系统一致性、完好性、可用性测试，搬迁中产生的过程和控制文档汇总，搬迁中产生的各种管理文档汇总（包括各项工作的档案）

1.4应急预案要求

1.中标人提供的项目应急预案至少应包含天气原因、部件损坏、部件遗失、搬迁后设备或系统软件无法启动等风险因素和解决方案。对于以上提到的风险情况，中标人应确保配合客户一起在12小时内保证业务的恢复，如有特殊情况，中标人应及时用书面的形式向采购人汇报，经采购人认可，双方再协商处理。具体要求为：

（1）须从逻辑上完整地进行搬迁风险分析、消减潜在风险、定义应急机制；生成风险事件列表及相应的风险消减措施；开发应急策略、应急流程、应急任务及操作步骤，落实应急需要的资源；

（2）在机房搬迁期间出现故障或不可预测的意外情况时，与采购人共同决定是否实施应急预案。

（3）按照应急预案，进行主机设备或网络设备的架构或配置的调整，并负责应急预案中所要求的由投标方完成的所有操作。

（4）对于风险事件列表之外的事件，开发紧急处置策略及流程。

1.5物流要求

- 物流要求：

（1）具有与本次搬迁设备类型相同的设备搬迁经验。

（2）提供相应包装材料的方案信息及运输工具；

（3）设备包装符合规范，并分类分项做好标签；

（4）提供完善的现场保护措施；

（5）制定合理的工作流程，明确各个环节工作内容；

（6）提供充足的人员配置；

（7）提供完善的应急预案；

1.6搬迁注意事项

1.设备正式搬迁下电前，再次对设备运行状况进行检测，记录当时设备的运行状态。

2.在搬迁过程的各个阶段，中标人须安排足够合格的、经客户方认可的人员在现场完成搬迁工作，保证双方沟通畅顺，以及时解决项目过程中发生的问题，并且在项目过程中不得随意更换人员或未经采购人同意而随意离开现场，以保证搬迁工作按质按量完成。投标人应答时必须提供详细的工程人员名单，名单中必须列明各人员的学历、工作经验及原厂技术认证等信息。

3.拆卸、包装和安装调试设备时须对场地内的其它设备、设施有良好的保护措施。对硬件按实施方案进行拆卸，以便于包装和运输。拆卸操作应符合设备原厂商的操作规范、流程和步骤。

4.搬迁设备的包装须采用国家或专业标准保护措施进行，适应于本次搬迁运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸。

5.设备运抵新机房并在指定位置上架后，根据实施计划进行设备的安装和调试，并对硬件进行健康性检查。安装操作应符合设备原厂商的操作规范、流程和步骤。

1.7实施人员要求

1.要求组建固定的实施团队，集中驻场地点按照采购人要求，投标人须提供全部实施人员名单。

2.机房搬迁服务期间人员名单原则上不得调整，如确需调整，须提前一个月向采购人报告人员变更情况，且调入人员的资历和从业经验不低于调出人员，在确认不影响服务质量并经采购人许可后方可调换，并保证一段时间的并行转换期。

1.8其他要求

1.费用：

中标价包含搬迁中涉及的物流运输、设备保险、技术服务人员、备品备件、设备下电加电、初始化配置、强弱电改造、综合布线耗材、必要的临时设备借用等一切费用，采购人不再支付其他费用。

2.意外事故：

中标方在搬迁过程期间，发生中标方人员受伤、死亡事故，由中标方负责。

3.保密与责任：

（1）中标人应与采购人签订保密协议，遵守保密要求，对应用系统数据、设备使用情况和系统架构等须严格保密。

（2）中标人在进行具体操作和配置时，必须做好事先准备工作，充分预估可能产生的风险和造成的损失，对于因准备不充分、操作不当、误操作等导致的设备故障、应用风险、网络中断、数据丢失等事故和造成的损失，服务公司和技术人员须承担全部责任，并对造成的损失进行赔偿。

（3）中标人应对用户的有关档案、条文、规格、计划、图纸或资料及业务数据、技术数据等信息及其载体承担保密义务。凡涉及执行本项目所需一切资料均为用户的保密信息。未经采购人书面许可，中标人不得向任何第三方及非参与本项目的人员透露任何保密信息，亦不得用于本项目之外的任何其他用途。

4.中标人须确保所提供的相关服务资源符合相关知识产权规定，一旦发生知识产权纠纷，所有责任由中标人独自承担。

    - 2．机房托管、搬迁服务实施以及线路要求

技术指标、参数要求汇总一览表

| 序号 | 业务种类 | 技术规格、参数要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互联网宽带 | IPv4 地址：提供≥4个IPv4地址。 IPv6地址：同时支持IPv4/IPv6。提供≥64个IPv6地址。 |  |
| 2 | 互联网宽带 | 带宽：≥100Mpbs，上下行带宽对等，实际测速结果达到带宽要求视为测速达标。 |  |
| 3 | 互联网宽带 | 丢包率：连接至网内热点网站的网络丢包率≤2%；网络时延：连接至网内热点网站的Ping网络时延≤50ms; |  |
| 4 | 互联网宽带 | 网络时延：连接至网内热点网站的Ping网络时延≤50ms; |  |
| 5 | 互联网宽带 | 业务可用率：线路通路全年可用率平均达到99％ |  |
| 6 | 互联网宽带 | 接口要求：提供单模GE光口。 |  |
| 7 | 村卫生室卫生专网 | 出口带宽：≥300Mpbs，上下行带宽对等，实际测速结果达到带宽要求视为测速达标。 |  |
| 8 | 村卫生室卫生专网 | IPv4地址：各卫生室要求固定IP，专线电路必须与互联网完全物理隔离 |  |
| 9 | 村卫生室卫生专网 | 丢包率：连接至内网核心业务的网络丢包率≤2%； |  |
| 10 | 村卫生室卫生专网 | 网络延时：连接至内网核心业务的Ping网络时延≤50ms; |  |
| 11 | 村卫生室卫生专网 | 业务可用率：线路通路全年可用率平均达到99％ |  |
| 12 | 机房搬迁通信线路要求 | 现有机房及中标机房中有多个运营商的多条通讯线路，包括互联网线路及部分专线，由于本次搬迁项目将根据应用系统分批进行，搬迁周期较长，为保障搬迁过程中不影响业务的正常运行，应在搬迁期间提供应用系统需要的运营商链路。 |  |
| 13 | 机房租赁托管服务电源以及温湿度要求 | 机房须设在江苏省东台市内，至少应包括主、备机房共25个机柜，两处机房不可处于同一供电线路。 机房配置不间断电源系统（冗余架构标准不低于2N），系统上联自不同的市电，满足机房内满载状况下不低于15分钟的用电需求。机房配备专用机房精密空调，可精确控制各空间的温度及湿度，并配有备用机组。保证机房常年恒温恒湿，满足机房温度常年在21-25 摄氏度之间，相对湿度常年在40%-60%之间。 |  |
| 14 | 机房租赁托管服务动环监控要求 | 机房配置满足国家密码应用测评标准动力环境监控、门禁、视频监控等安全保卫措施，能监控到机房温湿度、漏水、电力、消防、门禁等信息，日志保存不少于90天。机房配置不少于4人的独立办公区域，配备电脑、电话、网络等基本的办公条件以及后勤保障服务。 |  |
| 15 | 机房租赁托管服务-机柜 | 指标项 | 技术参数要求 |
|  |  | 数量 | ≥20个连续机柜，分为两组。 |
|  |  | 环境 | 需配备独立冷通道、封闭隔断或独立包间；具有桥架和配线架。 |
|  |  | 尺寸 | 42U 机柜，尺寸≥600mm×1200mm×2200mm |
|  |  | 综合布线 | 每个机柜都有独立的六类线和多模光纤直通网络机柜，并可根据实际需要新增六类线和多模光纤。 |
|  |  | 配电单元 | 每个机柜配置2个分别来自于不同UPS的机架式垂直PDU。 |
|  |  |  | 每个PDU供电能力≥32A |
|  |  |  | 每个PDU的接口类型和接口数可根据采购人需求定制。 |

3．运维管理工作具体要求

运维管理日常工作主要包括撰写工作报告、组织工作例会、开展工作总结、考核管理等内容。

3.1运维管理工作报告

以日（周）报形式向采购人报告每日（周）系统运行情况、新发现问题、已经解决问题、需求变更评审与执行等情况（有新系统或功能模块上线运行初期以日报形式，采购人确认运行基本稳定后以周报形式报送运维报告）。

3.2运维管理工作例会

每周（月）召集项目运维例会，并邀请采购人相关业务部门参加。一是对周期内的系统运行情况进行全面梳理与小结；二是对待解决问题清单进行分析与评估，确定优先处理顺序与解决时间表；三是对数量多、影响大或具有典型特点的问题全面梳理与攻关突破，分级分类确定解决方案，复杂问题确定专题会议讨论研究；四是对问题解决路径进行优化与完善，提高排查处理效率；五是要形成会议纪要并报送采购人。

3.3运维管理总结报告

1.运维管理总结报告：定期（每月、每季）对项目运维情况进行全面小结并形成书面报告，主要包括分析本期新增问题（需求）数量、本期完成数量、待完成数量、解决率、平均响应时长、平均解决时长等运维服务指标，重点分析超响应时长与解决时长的事件情况，开展用户满意度调查、用户反馈意见建议和改进措施，以及下一步工作计划等内容。

2.专题分析报告：针对重大突发故障进行专题分析并形成书面报告，主要包括故障描述、发生时间、发生地点、受理时间、响应时间、恢复时间、影响程度与范围，故障原因分析、后续改进计划等内容。

3.4运维服务考核管理

每月对运维服务内容、质量和效果开展自评，并配合采购人开展月度和验收量化考核，提供运维人员数量、资质、能力，运维服务规范性、全面性、专业性、时效性、安全性，运维文档规范性、准确性、完整性等考核项的相关佐证材料，并根据考核情况及时进行整改。

3.5运维服务项目归档资料清单

每月5日前将上月运维服务产生的所有文档资料提交采购人或采购人指定的运行管理团队归档。资料清单如下：

| 序号 | 运维服务内容 | 提交物 | 提交周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台整体运行情况监测 | 《平台整体运行情况监测周报》等 | 每周 |
| 2 |  | 《安全风险处置演练报告》《安全风险处置演练问题整改报告》等 | 每季度 |
| 3 | 统一应用系统运行监测维护 | 《统一应用系统运行监测值班报告》等 | 每日 |
| 4 |  | 《统一应用系统运行监测评估报告》等 | 每季度 |
| 5 | 全市医疗机构监控维护 | 《全市医疗机构监控值班报告》等 | 每日 |
| 6 | 互联网服务监控维护 | 《互联网服务监控值班报告》等 | 每日 |
| 7 | 问题和需求处理 |  | 按需 |
| 8 | 外部接口对接管理 | 《外部接口联调测试报告》、《外部接口清单》等 | 每月 |
| 9 | 运维管理日常工作 | 《运维管理日报》等 | 每日 |
| 10 |  | 《运维管理周报》等 | 每周 |
| 11 |  | 《运维管理总结月报》、《运维服务自评报告》等 | 每月 |
| 12 |  | 《运维管理总结季报》等 | 每季度 |
| 13 |  | 《运维管理工作会议纪要》、《专题分析报告》等 | 按需 |

3.6运维服务期限

本项目运维服务期为2026年7月1日至2027年6月30日。

3.7运维人员要求

1.运维人数要求

（1）要求组建固定维护工程师的运维团队，其中至少4人集中驻场运维，集中驻场地点按照采购人要求。

（2）运维服务期间人员名单原则上不得调整，如确需调整，需提前一个月向采购人报告人员变更情况，且调入人员的资历和从业经验不低于调出人员，在确认不影响运维服务并经采购人许可后方可调换。

2.运维人员工作要求

（1）所有驻场运维人员须严格遵守驻场运维工作纪律，按照采购人指定的刷卡、刷脸等方式进行每日考勤，工作时间不得从事与本项目无关的事情。

（2）运行监测和系统运维人员：分别提供7×24驻场服务。

（3）其他运维人员：

1）工作日：执行采购人作息时间，并保持7×24小时电话畅通。

2）节假日：8:30至18:00之间至少安排2人驻场值班（其中包括1名安全运维人员，1名网络运维人员，并能够根据项目需要和投标人要求增派驻场值班人员），其他时段保持7×24小时电话畅通。

3）重大活动期间：提供重大活动期间的现场技术保障服务，做好值班备勤安排和特殊保障计划。

（三）服务响应时间及应急处置要求

1.接收服务请求和咨询

设置7×24小时值班电话，接听记录东台市卫健委服务需求，及时反馈服务事件处理结果。（须提供加盖投标人公章的承诺书，上传至符合性审查节点）

2.服务响应时间

| 故障等级 | 现象描述 | 响应时间 | 故障解决时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级故障 | 核心业务系统瘫痪，至少1个医院业务系统不能正常运转。 | 10分钟 | 30分钟 |
| 二级故障 | 核心业务系统故障，至少1个医院有部分业务无法办理。 | 30分钟 | 60分钟 |
| 三级故障 | 初步判断为HIS核心业务系统问题，已造成业务系统性能下降 | 60分钟 | 2小时 |

运维人员在解决故障时，要最大限度保护数据，将系统恢复到故障点前的业务状态，同时做好故障恢复文档记录。对于一级故障，如果不能在30分钟内解决故障，要启动应急预案，确保医疗机构正常运转，并在故障解决后24小时内，提交故障处理报告，说明故障种类、故障原因、故障解决中使用的方法及故障损失等，并梳理形成详细运维服务文档，方便分析问题，保证工作交接延续性。（须提供加盖投标人公章的承诺书，上传至符合性审查节点）

三、知识产权

中标人应保证整个项目建设中所提供的软硬件产品免受第三方提出的侵犯其专利权、版权和使用权等知识产权的索赔或诉讼。即保证软硬件设备建设和运维过程采用的第三方软件、中间件、组件、工具、授权等，中标人保证采购人具有合法使用权和及时更新权，中标人提供相应服务。涉及第三方产品的开发、部署、安全等事务全部由中标方负责。如有任何上述纠纷或指控，中标方应独自承担可能发生的一切法律责任和费用，与采购人无关，因以上纠纷给采购人造成的损失由中标方承担赔偿责任。

项目期间所产生的相关文档、系统资料和数据的所有权均归属于采购人，中标方不得私自保存、发布及用于其他途径，如发现违法违规行为，按相关法律法规追究责任。

12、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 东台市卫健委2026年度数据中心托管、运维项目 | 软件和信息技术服务业 |

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

评标方法与评标标准

1、本次招标活动采用综合评分法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

具体评审细则如下：

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 打分要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。 |
| 二 | 服务方案 | 8 | 机房托管服务及机房搬迁服务方案:投标人应根据项目需求提供相关方案，机房托管服务方案提供机柜布局图，机房搬迁服务方案应科学、合理，同时提供机房设备数据备份和同步等搬迁割接方案。 方案完整详尽，专业性、可行性强，考虑周全，思路清晰，符合项目需求，得8分； 方案较为完整、细致，思路较清晰，基本符合项目需求，得5分； 方案一般，欠完善，与项目需求响应度低，得2分； 方案不符合项目需求或未提供的不得分。 具体项目需求见第四章采购需求。 |
|  |  | 8 | 信息技术咨询服务方案:根据招标文件要求提出信息技术咨询的建设思路、总体框架、主要任务内容。 方案完整详尽，专业性、可行性强，考虑周全，思路清晰，符合项目需求，得8分； 方案较为完整、细致，思路较清晰，基本符合项目需求，得5分； 方案一般，欠完善，与项目需求响应度低，得2分； 方案不符合项目需求或未提供的不得分。 具体项目需求见第四章采购需求。 |
|  |  | 8 | 数据中心运维和卫生专网运维服务方案:提供数据中心运行监控维护方案及专网运行监控维护方案。 方案完整详尽，专业性、可行性强，考虑周全，思路清晰，符合项目需求，得8分； 方案较为完整、细致，思路较清晰，基本符合项目需求，得5分； 方案一般，欠完善，与项目需求响应度低，得2分； 方案不符合项目需求或未提供的不得分。 具体项目需求见第四章采购需求。 |
|  |  | 8 | 网络安全运维服务方案：提供网络安全运行监控维护方案。方案完整详尽，专业性、可行性强，考虑周全，思路清晰，符合项目需求，得8分； 方案较为完整、细致，思路较清晰，基本符合项目需求，得5分； 方案一般，欠完善，与项目需求响应度低，得2分； 方案不符合项目需求或未提供的不得分。 具体项目需求见第四章采购需求。 |
|  |  | 8 | 专线租赁服务方案：提供专线租赁服务方案。 方案完整详尽，专业性、可行性强，考虑周全，思路清晰，符合项目需求，得8分； 方案较为完整、细致，思路较清晰，基本符合项目需求，得5分； 方案一般，欠完善，与项目需求响应度低，得2分； 方案不符合项目需求或未提供的不得分。 具体项目需求见第四章采购需求。 |
|  |  | 8 | 统一应用系统运行监测维护服务方案：提供统一应用系统运行监测维护服务方案。 方案完整详尽，专业性、可行性强，考虑周全，思路清晰，符合项目需求，得8分； 方案较为完整、细致，思路较清晰，基本符合项目需求，得5分； 方案一般，欠完善，与项目需求响应度低，得2分； 方案不符合项目需求或未提供的不得分。 具体项目需求见第四章采购需求。 |
| 三 | 人员配备 | 12 | 1、项目经理，具备网络规划设计师（高级）证书，得2分； 2、团队其他人员（除项目经理外），具备系统架构设计师（高级）、系统集成项目管理工程师（中级）、软件设计师（中级）、注册信息安全专业人员（cisp）、信息安全保障人员认证（cisaw）证书，每提供一类证书得2分，最多得10分。 注：须提供证书扫描件及投标人为相关人员缴纳社保的证明文件（近1年内任意一个月）并加盖公章，否则不得分。 |
| 四 | 类似业绩 | 10 | 投标人具有2023年1月1日（合同签订为准）以来与本项目类似业绩的，有1个得2分，最高10分。 （须提供合同扫描件或复印件，否则不得分。） |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日       期：

投标文件目录

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 上一年度或上上年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

- 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 供应商法定代表人身份证明和投标文件签署授权委托书（另附法定代表人和被授权人的身份证复印件）

- 供应商为被授权人缴纳的社会养老保险证明

- 服务承诺函

- 实质性要求的承诺函

- 投标函

- 中小企业声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 投标分项报价表

- 所供服务（服务附带的产品）内容及服务要求偏离表

- 开标一览表

- 技术方案

- 盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度或上上年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、供应商法定代表人身份证明和投标文件签署授权委托书（另附法定代表人和被授权人的身份证复印件）

## 法定代表人身份证明书

：（采购人名称）

（法定代表人姓名） 在     （供应商名称）      任（职务名称）职务，是        （供应商名称）      的法定代表人，联系电话（手机号码）                。

特此证明。

供应商（盖单位公章）

年    月    日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）      系      （供应商名称）         的法定代表人，现授权         （供应商名称）的        （姓名）         为我公司签署本项目的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认被授权人全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

特此委托。

代理人（被授权人）：            联系电话：

身份证号码：                          职务：

联系号码（手机号码）；

供应商：                             （盖单位公章）

法定代表人：                         （盖章）

授权委托日期：         年    月    日

（附：被授权人身份证正反面复印件）

注：法定代表人亲自参加时无需提供授权书及保险证明

八、服  务  承  诺

如我方中标，郑重承诺如下：

（1）本项目服务期为2026年7月1日至2027年6月30日。其中机房搬迁、数据中心宽带线路实施建设须在2026年7月1日前完成。

（2）投标产品的质量保证期1年。

（3）在质量保证期内，用户遇到使用及技术问题，我方为用户提供技术援助电话。联系电话为：              。如电话咨询不能解决时，我方在    小时内采取相应措施，提供上门服务。仍无法解决时，我方在   小时内提供备用产品，确保用户能够正常使用（时间从接到用户报修电话时起算）；如我方不能在承诺时间内采取相应措施或提供备用产品，采购人自行处理，其费用在我方履约保证金中扣付。

（4）质量保证期满后，我方同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务。

（5）…………。

法定代表人或被授权人签字：

供应商全称（加盖CA电子公章）：

年      月      日

九、实质性要求的承诺函

我单位郑重承诺如下：

1机房搬迁、数据中心宽带线路实施建设须在2026年7月1日前完成。

2.将采购人原机房内所有通讯线路迁移至投标人所投机房，为保障业务平稳过渡，通讯线路的割接时间不超过1小时。

3.设备搬迁前做好系统和数据的备份，尤其要防止硬盘故障，确保核心业务系统数据和设备在搬迁过程中不损坏、不崩溃，搬迁窗口时间（20：00-6：00），搬迁次数不超过10次，每次搬迁完成后保证所有业务正常运行。

4.设置7×24小时值班电话，接听记录东台市卫健委服务需求，及时反馈服务事件处理结果。

5.运维人员在解决故障时，要最大限度保护数据，将系统恢复到故障点前的业务状态，同时做好故障恢复文档记录。对于一级故障，如果不能在30分钟内解决故障，要启动应急预案，确保医疗机构正常运转，并在故障解决后24小时内，提交故障处理报告，说明故障种类、故障原因、故障解决中使用的方法及故障损失等，并梳理形成详细运维服务文档，方便分析问题，保证工作交接延续性。

法定代表人或被授权人签字：

供应商全称（加盖CA电子公章）：

年      月      日

十、投标函

致：   （采购人名称）

根据贵方编号              的招标文件，正式授权下述签字人______（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

十一、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人名称）组织的采购编号为     的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2.中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日     期：

十三、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房托管服务及机房搬迁服务 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 信息技术咨询服务 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 数据中心运维和卫生专网运维服务 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 网络安全运维服务 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 专线租赁服务 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 统一应用系统运行监测维护服务 | 项 | 1 |  |  |
| 总价（大写）： |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，投标人自行与东台市卫生健康委员会联系踏勘现场，掌握有关可能影响投标报价的因素和情况综合报价，投标人的报价中包括（但不限于）人工、材料、运输、安装、调试、培训、售后服务、税费、利润、风险、机房搬迁验收之日前原机房的托管服务和运维服务等全部项目的费用，服务过程中采购人不再另行支付其他任何费用。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

法定代表人或被授权人（签字）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年      月      日

十四、所供服务（服务附带的产品）内容及服务要求偏离表（分包号：**）

| 序号 | 指标项 | 技术规格、参数要求 | 所供服务（服务附带的产品）技术规格、参数要求 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房托管服务及机房搬迁服务 | 详见招标文件第四章 |  |  |
| 2 | 信息技术咨询服务 | 详见招标文件第四章 |  |  |
| 3 | 数据中心运维和卫生专网运维服务 | 详见招标文件第四章 |  |  |
| 4 | 网络安全运维服务 | 详见招标文件第四章 |  |  |
| 5 | 专线租赁服务 | 详见招标文件第四章 |  |  |
| 6 | 统一应用系统运行监测维护服务 | 详见招标文件第四章 |  |  |

注：1、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据所供产品情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

2、本项不接受负偏离，负偏离作无效标处理。

法定代表人或被授权人签字：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

投标总报价

大写：

小写： （人民币：元）

日期：           年     月     日

十六、技术方案

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。