目    录

第一章 招标公告………………………………………………1

第二章 投标须知………………………………………………5

一、投标须知前附表…………………………………………5

二、总则………………………………………………………6

三、招标文件…………………………………………………6

四、投标文件…………………………………………………8

五、开标………………………………………………………13

六、评标………………………………………………………14

七、定标………………………………………………………17

第三章   招标内容及要求……………………………………21

第四章   评标办法及评分标准………………………………28

第五章   合同主要条款………………………………………32

第六章   投标文件及格式……………………………………37

第一章  招标公告

项目概况

建湖县镇区（街道）空气质量监测网络运维项目JSZC-320925-YCZZ-G2026-0002招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2026-05-11 09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320925-YCZZ-G2026-0002

项目名称：建湖县镇区（街道）空气质量监测网络运维项目

预算金额：130.000000万元

最高限价（如有）：/。

采购需求：对建湖县13个乡镇(街道)空气质量自动监测站提供日常运行、维护、巡检、故障检修服务和数据分析及传输工作，保证各个站点的各项监测仪器正常使用及数据实时传输，具体内容详见招标文件第三章。

合同履行期限：壹年

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、投标申请人资格要求

（一） 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年不需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式附后）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式附后）；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目专门面向中小企业采购，投标人须为符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件的中小微企业，不接受大型企业参与本项目投标（投标时须提供中小企业声明函）；

2.政府采购鼓励优先采购节能产品、环境标志产品：严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品；

3.执行投标产品的商品包装、快递包装相关政策：供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）”执行；

4.执行数据中心采购相关政策：若涉及到数据中心采购，应按照“关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）”执行。

（三）本项目的特定资格要求：

1.投标申请人应是中华人民共和国境内注册的供应商；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

方式：本项目采用网上注册登记方式

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-05-11 09:00（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.招标文件获取方式：本项目采用网上注册登记方式

1.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“苏采云”系统供应商操作指南详见盐城市政府采购网-办理指南下载《江苏省政府采购管理交易系统 (苏采云)供应商操作指南》）。

1.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

1.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持意源CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的意源CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。

1.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

1.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

1.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

2.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。

3.投标人如在投标过程中存在以下行为，将被列入不良行为记录名单。

3.1提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.2投标人递交无竞争力投标文件的。

4.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

5.因供应商的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

6.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：盐城市建湖生态环境监测站

地址：建湖县湖中北路18号

联系人：杨主任

联系电话：15295355899

2.采购代理机构信息（如有）

名称：江苏众泽兴项目管理有限公司

地址：盐城市盐南高新区新都街道解放南路268号金鹰天地广场2幢1021室

联系人：徐先生

联系方式：19549259799

3.项目联系方式

项目联系人：徐先生

电话：19549259799

第二章  投标须知

## 一、投标须知前附表

| 项目名称 | 建湖县镇区（街道）空气质量监测网络运维项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购内容 | 对建湖县13个乡镇(街道)空气质量自动监测站提供日常运行、维护、巡检、故障检修服务和数据分析及传输工作，保证各个站点的各项监测仪器正常使用及数据实时传输，具体内容详见招标文件第三章。 |  |  |
| 项目地点 | 采购人指定地点 |  |  |
| 标段划分 | 一个 |  |  |
| 采购单位联系人 | 杨主任 | 电 话 | 15295355899 |
| 代理机构联系人 | 徐先生 | 电 话 | 19549259799 |
| 投标保证金 | 为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免交投标保证金。 |  |  |
| 履约保证金 | 中标单位在签订合同时，须向采购人交纳项目预算价5%的履约保证金，于服务期满后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人交纳中标价2.5%的履约保证金。 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。 |  |  |
| 合同履行期限 | 壹年 |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日起60天（日历天） |  |  |
| 投标截止时间 | 时间：2026年05月11日09:00时 |  |  |
| 开标时间及地点 | 时间：2026年05月11日09:00时 地点：建湖县公共资源交易中心不见面开标厅 |  |  |
| 投标文件 | 电子投标文件一份(通过系统提交)，纸质投标文件正本壹份，副本贰份（中标公告后由中标候选人邮寄至江苏众泽兴项目管理有限公司，未中标单位不需要提供）。 |  |  |
| 采购预算 | 130万元 |  |  |
| 评标办法 | 综合评分法 |  |  |
| 质疑受理部门 | 联系部门：盐城市建湖生态环境监测站/江苏众泽兴项目管理有限公司 联系电话：15295355899/19549259799 通讯地址：建湖县湖中北路18号/盐城市盐南高新区新都街道解放南路268号金鹰天地广场2幢1021室 |  |  |
| 投诉受理部门 | 联系部门：建湖县财政局 通讯地址：建湖县双湖路建设大厦 联系方式：0515-86233622 |  |  |
| 其他要求 | 投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,列入不良行为记录名单。 |  |  |
| 解释权 | 本采购文件的最终解释权归采购单位所有。 |  |  |
| 软件技术支持 | 联系方式：0519-86722805 |  |  |

二、总  则

1．适用范围

1.1本次项目仅适用于招标文件中所叙述项目的服务采购。

2．定义

2.1“采购人”、“采购单位”系指本次采购项目的采购人方。

2.2“采购代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.3“投标人”系指获取了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.4“投标文件有效期” 系指本次采购项目投标截止之日起至合同签订之日止的期限。

2.5不可抗力：不可预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

3．申请人的资格要求：详见招标公告。

三、招标文件

4．招标文件的构成

4.1招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

4.1.1招标公告；

4.1.2投标人须知；

4.1.3招标内容及要求；

4.1.4评标办法及评分标准；

4.1.5合同主要条款；

4.1.6投标文件格式。

4.2投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人领取招标文件并参加投标即视同认可招标文件内所有内容。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

4.3 勘察现场

4.3.1 投标人踏勘现场所发生的费用自理；采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任；投标人进入采购人项目现场进行踏勘的，不得使采购人承担有关的责任和蒙受损失；投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

4.3.2 无论投标人踏勘与否，都将被视为熟悉履行该项目有关的一切情况，并承担一切与投标有关的风险、责任和义务。

4.3.3 现场踏勘由各投标人自行实施，采购人不统一组织现场踏勘。

4.3.4 投标单位应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标单位中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

5．招标文件的澄清、修改及补充：

5.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应以规定的时间和方式（2026年05 月08日17:00前）向采购人或代理机构提出，如在规定期限内未递交疑问或未按规定提交投标疑问的，则视为该投标人无疑问。

5.2在投标截止日期前，采购单位对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及盐城市政府采购网等相关网站发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.3 标书以外的内容，一律拒绝答复。

5.4 投标人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5.5 本采购文件的最终解释权归采购单位所有。

四、投标文件

6．投标文件的编制

6.1要求

6.1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

6.1.2无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用.

6.2投标语言及计量单位

6.2.1投标文件以及投标人与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

6.2.2关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

6.2.3原版为外文的证书类文件，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，否则，投标人的投标文件将作无效投标处理。

6.2.4翻译的中文文件与外文文件如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

6.3电子投标文件其他要求

6.3.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

6.3.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

6.3.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

6.3.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.4投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

6.5投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

7．为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免交投标保证金。

8．投标报价：

8.1投标方应在招标文件所附的投标报价表上写明投标产品的单价和投标总价，如单价与总价有出入，以单价为准。投标方对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受有任何选择的报价。除合同另有约定，投标人投标报价表上所标明的价格均为履约的固定价格，不得以任何理由予以变更。

8.2报价应包含以下内容：投标人应根据自己的实力和条件报价，投标报价应是招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，即主要包含但不限于完成本项目所需的相关站点的场地租赁费、站房租赁费、电费、网络传输费、无线通讯费、环境空气质量联网管理平台运维费、站房基础设施、电力设施、通讯设施和防雷设施的日常维护费、人工、车辆、管理、设备、耗材、零部件的更换、培训、维护、质控、保险、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购单位将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

8.3 本项目采购预算为130万元，高于采购预算的作无效标论处。

8.4 开标一览表、投标价格表的报价一律用人民币（单位：元）填报。

8.5 招标代理服务费：经研究决定，如中标人响应成交，中标人领取中标通知书并签订合同后向招标代理机构交纳招标代理服务费，按照苏招协【2022】002号文*95%的收费标准收取；此项费用含在投标报价中，不单独列项，由投标单位在报价时综合考虑；

8.6投标人在投标文件中应按照本招标文件所附的投标报价单样式进行报价，并计算总价。报价表必须由法定代表人或委托代理人签署。

9．线上投标文件编制要求，请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

9.1基本目录

（1）《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

（2）《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）；

9.2资格条件（1-6必须提供，否则投标无效）

（1）有效的营业执照（副本）原件彩色扫描件；

（2）上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）；

（3）投标人的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（4）具有履行合同所需的设备和专业技术能力的书面声明原件扫描件；

（5）近三年无重大违法记录声明函原件扫描件；

（6）《中小企业声明函》原件扫描件。

9.3符合条件（符合条件要求内容必须提供，且须加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》，否则投标无效）

（1）报价：

①《投标函》；

②清单报价表；

（2）商务资信：

①供应商登记表；

②公共资源交易投标信用承诺书；

③建湖县政府采购事前信用承诺书；

④《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》(加盖电子签章，格式见招标文件《投标文件相关格式》)；

⑤服务承诺函；

（3）技术要求：

《技术响应表》

9.4企业报价折扣证明

（1）投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）。

（2）投标人为监狱企业的等同于小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的等同于小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）。

9.5招标文件要求的其它证明资料和评标细则要求提供证明材料原件或复印件。

注：

1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责，投标人提供的材料如有虚假，视为提供虚假材料谋取中标资格，将被列入不良行为记录名单。

2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有材料的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

10．投标文件线上格式要求

10.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

10.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

10.3 本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

11．线上投标文件的密封、签署、盖章要求

11.1投标文件的密封（加密）要求：

投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

11.2投标文件的签署要求：见招标文件第六章《投标文件相关格式》。

11.3投标文件的盖章要求：见招标文件第二章《线上投标文件编制要求》和招标文件第六章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

11.4投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

12. 投标文件的提交与接收

12.1 投标文件提交与接收时间：

线上提交与接收时间：提交投标文件截止时间前。

12.2投标文件提交与接收地点：

线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

13．投标文件的撤回与修改

13.1投标文件的撤回

13.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）CA数字证书及电子签章办理指南》。

13.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

13.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）CA数字证书及电子签章办理指南》。

13.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

13.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标及资格审查

14．开标、唱标、资格审查

14.1 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

14.2所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

14.3开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。

14.4 投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

14.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价；

14.6总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

14.7同时出现14.3-14.6中两种以上不一致的,按照14.3-14.6的顺序修正。修正后的报价由法定代表人/单位负责人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。

14.8对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.9资格审查：开标结束后，依据法规政策和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，采购人或采购代理机构将依据投标人提交的投标文件按招标公告第三项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全, 其投标将被作为无效投标，不得参与下一环节的评审。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因。

采购人及采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

六、评  标

15．组建评标委员会

采购单位根据项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关评审专家组成。开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。评标委员会完成评标后，应当向采购人提出书面评标报告，推荐1名合格的中标候选人。

16．投标文件的审查

16.1对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

16.2评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署等。

16.3评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

16.3.1如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

16.3.2当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；

16.3.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝；

16.3.4评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

16.4符合性检查：

16.4.1符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会将对通过资格审查的投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。凡有下列情况之一者，投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求。

（1）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（2）投标人未在规定解密时间内进行解密；

（3）投标人在报价时采用选择性报价；

（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）投标人串通投标；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（10）不符合招标文件中规定的其它实质性条款以及法律法规规定的其他情形；

（11）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单

（12）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（13）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

（14）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

评标委员会决定投标响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

16.5在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，可以认定属于串标、围标的行为。具体表现形式如下：

16.5.1不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。

16.5.2不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制的。

16.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的。

16.5.4不同投标人的投标文件相互混装的。

16.5.5不同投标人授权同一人作为投标人代表的。

16.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的。

16.5.7有证据证明投标人与采购单位、采购代理机构或其他投标人串通的其他情形的。

16.5.8评标委员会认定的其他串标、围标情形。

16.6有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有服务单位：

（1）符合专业条件的服务单位或者对招标文件作实质性响应的服务单位不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）服务单位的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（6）因系统故障原因造成开标不成功的。

16.7若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

16.7.1提供虚假材料谋取中标的。

16.7.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

16.7.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

16.7.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

16.7.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

17．比较与评价

17.1评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

17.2对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标评议。

17.3异常低价审查，根据（财库〔2026〕2号）文件要求

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内（本项目要求供应商提供相关解释及证明材料的时间为30分钟，如超过30分钟则视为放弃解释说明）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（3）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

（4）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

18．评标过程及保密原则

18.1凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或其他人员透露。否则,将按有关规定追究相关人员的责任。

18.2在评标期间，投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被作为无效投标，并承担相应的法律责任。

七、定  标

19．定标原则

19.1本次招标评标方法为综合评分法。

投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。按评审后的得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

19.2推荐的中标候选人数：1名。排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。

20.确定中标供应商

采购人将根据评标委员会的书面评标报告，依据法律法规确定中标人。采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人，否则中标结果无效。

21．中标通知书和签订合同

21.1评审结束后，中标公告在江苏政府采购网、盐城市政府采购网、建湖县公共资源交易电子化服务平台等相关媒体发布；在公告中标结果的同时向中标供应商发出中标通知书。中标通知书成为合同文件的组成部分，具有法律效力。

21.2政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

21.3 采购单位与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按采购文件确定的事情签订政府采购合同，合同在签订之日2个工作日内在盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html上公示。

21.4中标单位如果未按中标通知书规定日期与采购单位签订合同，或要求更改招标文件内容而拖延合同签订，按照政府采购法相关法律法规执行。

22．质疑和投诉：

22.1质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

22.2质疑供应商必须以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

22.3质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料（证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件），否则，代理公司或采购人不予受理。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

22.4 采购人或代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

22.5 投标人认为招标文件内容违法或不当的，应当在招标文件规定的截止时间前提出异议；认为开标活动违法的，应当在开标现场提出异议；对采购单位（采购代理机构）答复不满意或采购单位（采购代理机构）在规定时间内未予答复的，投标人可向建湖县财政局投诉。

22.6 质疑或投诉程序：

投标人认为本次招标文件、招标过程和中标、成交结果违反法律、法规和规章规定的，应当首先依法向采购单位或采购代理机构提出质疑，对采购单位或采购代理机构质疑答复不满意的可到建湖县财政局提出投诉。

投标人或者其他利害关系人不按规定投诉或通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，影响招投标活动正常进行的，招投标行政监督部门不予受理，并给予警告。

22.7 恶意投诉情形：

下列情况之一，投标人的投诉将被界定为恶意投诉，监管机构将对投诉人按有关规定列入不良记录名单并上网公示，投标人今后参与政府项目将受到影响：

（1）未按规定向投诉处理部门投诉或向不同部门多方投诉的；

（2）不符合投诉受理条件，被告知后仍进行投诉的；

（3）投诉处理部门受理投诉后，投诉人仍就同一内容向其他部门进行投诉的；

（4）捏造事实、伪造材料进行投诉或在网络等媒体上进行失实报道的；

（5）投诉经查失实，被告知后，仍然恶意缠诉的；

（6）一年内三次以上失实投诉的；

（7）直接向领导、纪委、检察部门写匿名信等。

23.投标人有下列行为之一造成招标人重新招标的，招标人重新招标时可以拒绝其参加投标：

（1）无故放弃中标；

（2）串通投标；

（3）存在弄虚作假行为；

（4）以可能影响履约的异常低价参加投标；

（5）其他违反法律、法规的行为。

对三年内在与招标人合同履行过程中被依法判定存在违约行为导致招标人重大损失或者被列入严重失信主体名单的法人、非法人组织或者自然人，招标人可以拒绝其参加投标。

24. 电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

25. 本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

26.政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

第三章  招标内容及要求

项目属性:服务类项目。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320925-YCZZ-G2026-0002

2.项目名称：建湖县镇区（街道）空气质量监测网络运维项目

3.预算金额：130.000000万元

4.最高限价（如有）：/。

5.采购需求：对建湖县13个乡镇(街道)空气质量自动监测站提供日常运行、维护、巡检、故障检修服务和数据分析及传输工作，保证各个站点的各项监测仪器正常使用及数据实时传输。

6.合同履行期限：壹年。

7.本项目（是/否）接受联合体投标：否。

- 采购需求

1.投标人负责运维的设备主要包括监测仪器、质控设备、气象仪器、数据采集与传输设备和辅助设备设施五部分。其中，监测仪器主要包括SO2、NOx、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标监测仪，采样系统。质控设备主要包括零气发生器和动态校准仪等。气象仪器主要包括风速、风向、温度、湿度、气压等气象参数监测仪器。辅助设备设施主要包括UPS、制冷系统、供电系统、通讯系统、防雷系统、自动灭火器、视频监控系统、子站站房等。

2.本项目人员、车辆配置要求：

| 拟任岗位 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 全面负责本项目统筹管理、整体实施进度把控、人员调度与分工安排；负责与建设单位、监管部门及相关单位的日常沟通协调、重大事项汇报及应急工作对接；建立健全项目管理制度、运维流程及考核机制，确保项目有序、高效推进。 |
| 专职运维人员 | 3 | 专职从事建湖镇街13个环境空气自动监测子站的日常巡检、校准、维护保养、故障排查与维修处置；负责站房环境、采样系统、分析仪器、辅助设备等全流程运维作业，严格按照国家及地方相关技术规范开展工作，保障监测设备稳定运行。 |
| 质控人员 | 1 | 专职负责本项目全过程质量控制与质量保证工作，制定并落实质控计划、质控措施及操作规程；监督、规范运维人员操作行为，定期开展质控检查与技术复核；确保设备在重污染天气应急响应等关键时段稳定可靠运行，保障监测数据连续、准确、有效。 |
| 数据审核人员 | 1 | 负责环境空气质量自动监测数据的日常审核、质控审核与异常数据识别；重点研判重污染天气期间数据异常波动情况，及时分析原因并反馈处置；按要求完成数据汇总、上报、台账整理及相关报表编制，确保数据可追溯、可核查。 |
| 专用运维车辆 | 3 | 配备专用运维车辆，满足13个空气自动监测子站日常巡检、维护维修、应急响应及备品备件运输等工作需求，保障运维响应及时、出行安全、作业高效。 |

3.空气站运维设备清单：

| 序号 | 货物名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N02分析仪 | Thermo、42i | 13套 |  |
| 2 | S02 分析仪 | Thermo、43i | 13套 |  |
| 3 | C0 分析仪 | Thermo、48i | 13套 |  |
| 4 | 03 分析仪 | Thermo、49i | 13套 |  |
| 5 | PM10颗粒物监测仪 | Thermo、5030i | 13套 |  |
| 6 | PM2.5 颗粒物监测仪 | Thermo、5030i | 13套 |  |
| 7 | 动态校准仪 | Thermo、146i | 13套 |  |
| 8 | 零气发生器 | Thermo、111 | 13套 |  |
| 9 | 气象五参数 | 智翔宇、MULT1-5P | 13套 |  |
| 10 | 站房及其他附属配套设施 | / | 13套 |  |

三、服务内容及技术要求（包含但不局限于以下要求）

1.巡检及维护

(1)每周巡检站房外部及周边情况：检查点位周围环境是否有变化，点位周围是否存在安全隐患，点位周围道路、供电线路、通讯线路、给排水设施完好或损坏状况，站房外围的防护栏、隔离带有无损坏情况，视频监控系统是否正常，周围树木是否需要修剪，站房防雷接地是否完好，站房屋顶是否完好，有无漏雨情况；

(2)每周巡检站房内部情况：站房内部的供电、通讯是否畅通，站房内部给排水、供暖设施、空调工作状况，站房内有无气泵产生的异常声音，站房内有无异常气味，站房温度（25±5℃）、湿度（≤80%）是否符合要求，气体采样总管采样风扇工作是否正常，气体采样总管及支管是否由于室外温差产生冷凝水，站房排风扇是否正常运行，稳压电源参数是否正常，检查颗粒物采样头、清理雨水瓶积水，仪器气泵工作是否正常，检查/更换干燥剂，蓝色剩1/3～1/4 时及时更换，检查钢瓶气减压阀压力指示情况，检查颗粒物分析仪纸带位置是否正常，如长度不足时应提前更换，消防器材是否完好，是否在保质期内；

(3)每周进行仪器维护：

每周检查二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、臭氧（O3）、一氧化碳（CO）分析仪的性能参数如：机箱温度、反应室Chamber温度、压力、采样Sample流量、仪器斜率SLOPE、仪器截距OFFSET、灯强度、电压等，并对仪器进行校准校准工作，要求通零气及标气稳定在5分钟以上；

每周检查颗粒物PM10及PM2.5分析仪的流量(Main Flow)、采样管温度(Air.Temp)、采样压力（mmHg）、真空压力（mmHg）、大气压（mmHg）、环境温度(℃)、质量系数、采样湿度(%)等参数是否正常，检查分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常、滤带采样点是否圆滑、均匀、完整，滤带长度能否使用一周以上/滤带更换时记录；

（4）每周检查配套仪器的运行情况：采样总管加热系统[加热温度（30~50℃）],气象五参数，零气发生器及动态校准仪，UPS及稳压电源等电源系统,数采系统软硬件、视频监控系统；

2.每月质控及维护

（1）每月更换气态分析仪采样滤膜2次，并粘贴到运维记录指定位置；

（2）每月清洗制冷系统过滤网；

（3）每月调节站房温度（尤其冬夏季节），防止导致冷凝水出现。建议夏季空调温度设置偏高，冬季空调温度设置偏低；

（4）每月清洁颗粒物采样头、清理滤水瓶积水，每月清洁空压机排水；

（5）每月清洁颗粒物仪器的压头及纸袋下的垫块、喷嘴、压环、振荡原件腔室等部件，污染天增加清洁频次；

（6）每月检查颗粒物检测仪器的加热装置是否正常工作，加热温度是否异常；

（7）每月按照仪器说明书的要求对采样支管和仪器气路进行气密性检查；

（8）每月清洁仪器风扇防尘网和采样总管引风机，清洁采样支管、采样总管；

（9）β射线仪器时钟检查；数据采集仪时钟检查；仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性检查；

（10）每月对气体分析仪[氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、臭氧（O3）、一氧化碳（CO）分析仪]做流量检查校准工作；

（11）每月对颗粒物监测仪PM10、PM2.5做流量检查校准工作；

3.每季度质控、维护

（1）每季度对颗粒物PM10、PM2.5做温度、压力和湿度检查校准工作；

（2）每季度对多元气体动态校准仪做质量流量检查校准工作；

4.每半年质控、维护

（1）每半年更换零气源净化剂和氧化剂；

（2）每半年对气体分析仪[氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、臭氧（O3）、一氧化碳（CO）分析仪]绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距；

（3）每半年对氮氧化物分析仪做钼炉转化率检查，并填写记录；

（4）每半年对动态气体校准仪流量进行20点检查，必要时校准；

（5）每半年对臭氧校准仪做量值传递工作；

（6）每半年对颗粒物PM10、PM2.5做膜片校准检查工作；

5.建立镇街站维护档案

将子站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运维中使用的相关记录表格，应当使用统一样式表格。日常运维中使用运行管理相关记录至少应包括：

(1)监测站运行维护记录表；

(2)颗粒监测仪校准检查记录；

(3)监测站主要消耗材料使用登记表；

(4)空气自动监测系统仪器设备维修记录表；

(5)环境空气自动监测仪器备件耗材更换记录；

6.日常运维其他相关要求

（1）更换的气态污染物监测设备所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质;

（2）应及时制定每月工作计划，并严格按计划执行，若有变更应及时向采购人申请。

（3）投标人保证满足环保部门对点位设备故障的响应时间要求，当设备每日6时~23时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决(通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决)。若设备故障无法排除，投标人必须在48小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。

（4）当设备损坏不能修复时，应在48小时之内使用备机开展监测，并同时报告采购人，采购人组织确认设备损坏情况及原因，酌情处理。

（5）设备报废后(包括使用超过8年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等备机开展监测，同时报告采购人，采购人视情况决定是否需重新采购设备开展监测。

（6）严禁擅自改变采样管路连接方式、更换不同型号设备部件、更改设备参数设置。

四、监督考核要求

采购方开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，可以扣减相应的运维费，并有权终止运维合同。

1.考核办法

考核采取百分制、单站考核的方式，主要包括单个站点数据有效性，监测数据获取率、数据质控合格率(以下简称“两率”)以及运行维护的内容。

数据捕获率指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

数据质控合格率指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

（1）数据有效性

考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分。

单站设备数据捕获率必须高于90%(含)，否则考核总分以0分计，不予支付运维费用。单站设备数据质控合格率必须高于80%，否则考核总分以0分计，不予支付运维费用。

（2）两率及运行维护

符合数据有效性要求后，参照本部分执行。

两率部分(70分)

单站监测数据质控合格率高于90%(含)的，得70分；80%(含)-90%的，得分为70×（数据质控合格率/90%）。

运行维护部分(30分)

运行维护部分每半年由中标方提供当期的运维记录内容包括周巡检记录，质控记录，维修记录及备件更换记录等。检查满分100分，考核时运维得分=检查得分×0.3分。

考核总分（100分）

考核总分=两率得分+运维得分

2.运维费核算方法

考核总分低于80分的，不予支付该站点当期运维费；绩效考核总分95（含）分以上的，支付该站点当期全额运维费；绩效考核总分在80（含）-95分的，该站点当期运维费= (实际考核总分/100)×单站点当期全额运维费。

3.其他规定

运维机构有下列情形之一的，采购方将扣除相应站点当期运行经费：迟报、漏报或不报审核数据的；拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰，未按要求及时报告的；因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰的；其他不履行规定职责的情形。

在质量检查中，发现运维单位未达到运维质控要求时，根据对数据质量造成的影响程度，扣减相应站点当季度10%～100%运维经费；如未及时整改，加倍扣款。

五、服务保障和承诺要求

1、投标人必须严格按照本次招标要求进行合理报价并提供服务，如后期出现验收不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单。

2、投标人应具有实施本项目的专业能力及项目经验，在江苏省生态环境厅门户网站“环保脸谱信息公开平台”中的“生态环境监测技术服务机构管理”专栏，须查询到投标人在我省备案和报备的生态环境监测技术服务机构信息；也可通过登录生态环境部官方网站首页“生态环境监测”专栏中的“技术服务机构”专栏，查询到投标人的生态环境监测技术服务机构信息。如投标人中标后一个工作日内无法提供上述资料，视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单。

3、投标人中标后1个月内，须在项目服务范围内设立1个运维办事处及备机备件库，以满足项目实施需求。

4、投标人在项目服务过程中涉及第三方产品知识产权情况，若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由中标人全面承担并全权解决，并确保不影响项目的进度。

六、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- |
| 建湖县镇区（街道）空气质量监测网络运维项目 | 其他未列明行业 |

# 第四章  评标办法及评分标准

一、评标办法：综合评分法。

1.为体现公开、公平、公正和择优诚信的原则，根据相关法律法规规定和招标文件约定，本次招标决定采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

2.任何最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标人的得分；报价得分通过计算直接取得；报价得分加评委算术平均得分，为投标人的总得分。

3.总得分最高的即为中标候选人。

4.推荐的中标候选人数：1名。

二、政府采购政策功能落实

1.因本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

3.供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

4.本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

- 评标细则（总分值为100分）：

| 序号 | 评分项 |  |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（10分） |  |  |  |  |
| 投标报价 | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10，结果保留两位小数（有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件）。 注：因本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |  |  |  | 10 |
| 2 | 综合实力部分（90分） |  |  |  |  |
| 综合 评价 | 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分准则 |  |
|  | ① | 业绩 合同 | 6 | 投标人具有类似项目业绩合同（2022年1月1日以后所签合同），每提供一个业绩合同得3分，本项最高得6分。 注：投标时须提供项目业绩合同原件扫描件，未提供的或提供不全的不得分； 上述类似项目业绩是指投标人所提供的业绩需与本项目采购内容类似的项目业绩。 |  |
|  | ② | 项目 实施 团队 | 15 | ①项目负责人具有中级职称证书（环境类）的，得2分；高级职称证书（环境类）的，得3分；本项最高得3分。 注：投标时须提供相关人员证书原件扫描件及从投标截止之日当月向前1个月均已在本单位缴纳养老保险证明，未提供的或提供不全的不得分； ②运维人员中，每提供1名持有中国环境监测总站颁发的《环境空气质量自动监测运维技术与质控要求培训合格证书》的，得2分，本项最高得6分。 注：投标时须提供相关人员证书原件扫描件及从投标截止之日当月向前1个月均已在本单位缴纳养老保险证明，未提供的或提供不全的不得分； ③质控人员、数据审核人员中，每提供1名持有中国环境监测总站或省级及以上环保主管机构颁发的《环境空气质量预测预报及重污染天气预警技术培训合格证书》的得3分；本项最高得6分。 注：投标时须提供相关人员证书原件扫描件及从投标截止之日当月向前1个月均已在本单位缴纳养老保险证明，未提供的或提供不全的不得分； |  |
|  | ③ | 服务方案 | 69 | 1、由评标委员会根据各投标人提供的对本项目理解进行评定，包括①本项目的基本情况；②本项目工作范围的难点、重点描述与分析；③投标人承担本项目的优势； 投标人应在投标文件“服务方案”中设置专节来对上述3项内容作出响应性说明，每项为4分共12分，每缺一项说明或者说明内容与项目无关扣4分。 |  |
|  |  |  |  | 2、由评标委员会根据各投标人提供的针对本项目的运维服务方案进行评定，包括①运维管理制度；②运维计划；③日常维护巡检内容；④故障维修措施；⑤服务保障措施； 投标人应在投标文件“服务方案”中设置专节来对上述5项内容作出响应性说明，每项为3分共15分，每缺一项说明或者说明内容与项目无关扣3分。 |  |
|  |  |  |  | 3、由评标委员会根据各投标人提供的针对本项目的质控方案进行评定，包括①质控设备配备；②内部质控措施；③外部质控措施； 投标人应在投标文件“服务方案”中设置专节来对上述3项内容作出响应性说明，每项为3分共9分，每缺一项说明或者说明内容与项目无关扣3分。 |  |
|  |  |  |  | 4、由评标委员会根据各投标人提供的针对本项目的数据审核方案进行评定，包括①责任分工；②数据审核流程；③数据审核方法；④数据审核措施；⑤异常数据判别与处理措施； 投标人应在投标文件“服务方案”中设置专节来对上述5项内容作出响应性说明，每项为3分共15分，每缺一项说明或者说明内容与项目无关扣3分。 |  |
|  |  |  |  | 5、由评标委员会根据各投标人提供的针对本项目的应急预案进行评定，包括①责任分工；②流程；③应急分类与处置措施； 投标人应在投标文件“服务方案”中设置专节来对上述3项内容作出响应性说明，每项为3分共9分，每缺一项说明或者说明内容与项目无关扣3分。 |  |
|  |  |  |  | 6、由评标委员会根据各投标人提供的针对本项目的交接方案进行评定，包括①交接计划；②交接流程；③交接内容； 投标人应在投标文件“服务方案”中设置专节来对上述3项内容作出响应性说明，每项为3分共9分，每缺一项说明或者说明内容与项目无关扣3分。 |  |

备注：上述加分项中需提供相关证明材料的，在该项目中标公示上网之日起一个工作日内，向招标人提供原件核查。如不提供或提供的原件与投标时提供的证明材料不一致，将被视为在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交，列入不良行为记录名单。

第五章 合同主要条款

采购人（全称）：                       （以下简称甲方）

中标人（全称）：                       （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就建湖县镇区（街道）空气质量监测网络运维项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、合同标的

1.中标价即为合同价。

2.合同总价应包含招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现以及为完成上述内容即主要包含但不限于完成本项目所需的相关站点的场地租赁费、站房租赁费、电费、网络传输费、无线通讯费、环境空气质量联网管理平台运维费、站房基础设施、电力设施、通讯设施和防雷设施的日常维护费、人工、车辆、管理、设备、耗材、零部件的更换、培训、维护、质控、保险、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价），对乙方认为没有考虑到的费用项目甲方将不予支付，并认为此项费用已包含在合同价中。

3.履约保证金

3.1乙方在签订合同前须向甲方交纳中标价的5%作为履约保证金（人民币￥      元），在合同履行期限满后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人交纳中标价2.5%的履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

3.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

3.3履约保证金的退还：

3.3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

3.3.2时间：合同履行结束后退还。

3.3.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

3.3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与采购人订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

3.3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

4.项目实施期间，乙方所有的工作人员的人身安全以及乙方在实施期间产生的各类安全责任事故均由乙方自行承担。

5.甲方或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方的履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

二、组成本合同的有关文件

招标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（2）开标一览表；

（3）投标承诺；

（4）服务承诺；

（5）中标或成交通知书；

（6）甲乙双方商定的其他文件。

三、项目基本情况

对建湖县13个乡镇(街道)空气质量自动监测站提供日常运行、维护、巡检、故障检修服务和数据分析及传输工作，保证各个站点的各项监测仪器正常使用及数据实时传输，具体内容详见招标文件第三章。

四、合同履行期限、服务地点：

1.合同履行期限：壹年。

2.服务地点：采购人指定的具体地点。

五、结算方式及期限：

1.根据市财政局《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》文件要求，合同签订后30日内，甲方收到发票10个工作日内支付预付款，预付款支付比例：合同金额的30%。签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例金额，甲方可不适用该条款；

2.运维服务期满6个月后20日内，甲方根据服务考核结果，在收到乙方合规发票后10个工作日内，支付合同金额的20%；

3.乙方完成全部服务内容并经考核合格后20日内，甲方依据考核结果支付合同剩余价款；

4.上述所有款项支付，均按照县级财政年度预算统筹安排执行。

六、甲方义务

负责本项目的组织协商，及时通知乙方受理项目，配合乙方做好相关资料收集和准备工作。

七、乙方义务

1.严格按照甲方的委托要求完成全部采购服务内容，取得上级批复。

2.乙方须严格执行投标文件中相关约定进行现场作业，如甲方发现乙方未按投标文件执行，按5000元/次予以处罚（结算时在合同价款中扣除）。如连续超过3次及以上的，甲方有权终止合同、要求乙方退场，并拒付服务价款、扣除履约保证金。

3.乙方向甲方提交的所有成果，知识产权归甲方所有。

4.甲方有权对乙方工作实施监管，并按照合同的约定对乙方随时提出工作要求，乙方应当接受。

八、违约责任

1.合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.甲方的违约责任

甲方违反合同约定，造成乙方经济损失的，甲方应承担相关损失。

3.乙方的违约责任

3.1乙方如不能按文件要求完成该项目，甲方有权取消合同，并扣除乙方全部履约保证金。

3.2乙方所提供的服务不符合项目需求要求、乙方投标文件承诺、未通过验收的，甲方有权拒绝付款，乙方愿意调整但逾期服务的，乙方应向甲方支付违约金壹万元整，甲方有权在待付金额中直接扣除。乙方拒绝调整的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。因乙方原因导致合同解除的，乙方应向甲方支付合同总额10%的违约金。

九、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

4.如遇上级政策调整，签订补充合同。

十、争议的解决

本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

十一、合同生效及其它约定事项

1.合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

2.任何一方无权在没有另一方事先书面同意的情况下，向第三方给予、授予和转让本合同所规定的任何权利和义务。

3.本合同自甲乙双方代表签字盖章之日起生效，一式陆份，甲乙双方各贰份，江苏众泽兴项目管理有限公司贰份。

4.本合同附件包括：招标文件、中标通知书、投标文件。

5.该合同在签订之日起2个工作日内在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网上予以公示。

第六章  投标文件及格式

# （一）开标一览表

项目编号：JSZC-320925-YCZZ-G2026-0002

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 单价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 建湖县镇区（街道）空气质量监测网络运维项目 | 详见投标文件 | 元 |
| 单价（大写）： | 金额大写： |  |

投标人公章：（电子签章）

日期：     年    月    日

（二）投标函

采购人： 盐城市建湖生态环境监测站

1.根据已查看的建湖县镇区（街道）空气质量监测网络运维项目的招标文件，遵照相关规定，我单位经市场考察和研究上述项目招标文件的投标须知、相关标准及技术要求和其他有关文件后，按招标文件规定的各项要求，我方愿以投标总价为（大写）      元，         （小写）元的投标报价完成本项目，按招标要求实施此项目。

2.合同履行期限：壹年。

3.如果我公司中标，保证不转包、不分包，保证项目人员及时进场。

4.如果我方在招标文件规定的截止时间后撤回投标文件，或在接到中标通知书后30天内未能或拒绝签订合同协议书，我单位自愿接受被列为不良行为记录。

5.我方接受招标文件中的货款支付条件。

6.如我方中标，我方承诺在签订合同前向采购人交纳招标文件规定的履约保证金。

7.我方投标文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方无条件接受采购人和主管部门依据法律法规做出的处理决定，并承担由此产生的责任。

8.我方承诺服务过程中所有工作人员的人身安全以及我方在实施期间产生的各类安全责任事故均由我方自行承担。

9.你方的中标通知书和本承诺书将成为约束双方合同文件的组成部分。

投标人：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：  年  月  日

（三）无重大违法记录声明函

采购人： 盐城市建湖生态环境监测站

我公司自愿参与贵单位组织实施的建湖县镇区（街道）空气质量监测网络运维项目的投标。我单位参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：      年      月      日

（五）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年           月           日

经营期限：

姓    名：           联系电话：              身份证号：

系                   （投标单位名称)的法定代表人或单位负责人。

特此证明。

投标单位(公章) ：

日期：年    月   日

（六）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我　　　　　（姓名）系　　　　　　（投标人名称）的法定代表人，现授权委托　　　　　　　　（单位名称）　　　　（姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加　　　　　　　　　　　　　　　　　的投标活动。代理人在开标、询标、合同谈判等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　　　　性别：　    　  　年龄：

代理人联系电话（手机号）：

投　标　人（法人印章）：

法定代表人（印章）：

年　　月　　日

附：

（代理人身份证复印件粘贴处）

# （七）公共资源交易投标信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人(签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年   月    日

# （八）建湖县政府采购事前信用承诺书

为营造我县公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时更新维护建湖县政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（签字或盖章）：

单位名称（盖章）：

年   月   日

# （九）中小企业声明函（服务）（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）    的（项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）   ；承接企业为        （企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.因本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# （十）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

投标单位（盖章）：

日 期：________年____月 ___日

（十一）清单报价表

盐城市建湖生态环境监测站：

我单位愿意按照招标文件的要求和下面的报价提供所需服务，并保证所供服务质量。单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | ### 数量 | ### 单位 | 单价（元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建湖县镇区（街道）空气质量监测网络运维项目 | 1 | 项 |  |  |  |
| 投标报价：（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标报价应是招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容主要包含但不限于完成本项目所需的相关站点的场地租赁费、站房租赁费、电费、网络传输费、无线通讯费、环境空气质量联网管理平台运维费、站房基础设施、电力设施、通讯设施和防雷设施的日常维护费、人工、车辆、管理、设备、耗材、零部件的更换、培训、维护、质控、保险、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价），对投标人认为没有考虑到的费用项目采购单位将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中；

- 本项目采购预算价为130万元，投标报价高于采购预算价的作无效标论处。

3.各投标人必须使用本报价表且须逐格填写，除规定法定代表人或委托代理人签字处手写外，其余内容均要采用电脑打印。

投标单位：                            （盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：   年    月   日

（十二）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我方郑重声明：我方具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我方具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

供应商名称（公章）：

日期：年    月   日

（十三）技术响应表

| 序号 | 服务内容 | 招标文件技术要求 | 投标技术指标 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应根据投标服务的指标、对照招标文件第三章中的服务内容及技术要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”或“无偏离”，投标人按照自身实际服务能力填写投标技术要求，所有技术响应必须在此表体现，不接受其他形式的投标技术响应说明；未填写投标技术指标及达不到招标文件服务技术要求的作无效标处理。

2、投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的，列入不良行为记录名单，

情节严重的禁止其1-3年内参加政府采购活动。

法定代表人或委托代理人： （盖章或签字）

投标单位：   （全称并加盖公章）

年    月    日

（十四）服务承诺函

| 服 务 内 容 |  |
| --- | --- |
| 承 诺 |  |

法定代表人或委托代理人： （盖章或签字）

投标单位：   （全称并加盖公章）

年    月    日

# （十五）投入本项目人员配置表

| 机构 | 职位 名称 | 姓名 | 证书名称 | 专职或兼职 | 其他情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人项目部人员 | 项目 负责人 |  |  |  |  |
|  | 项目组 成员 |  |  |  |  |

备注、此表格式供投标单位参考，投标人可以自行扩展。

投标单位：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）

年月日

## （十六）项目业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 项目金额（万元） | 合同签订日期 | 业主联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |

注：此表不够可复制和放大。

投标单位(盖章)：

法定代表人/负责人（或委托代理人）：  (盖章或签字)

日期：年月日

# （十七）服务方案

(投标人根据评标细则中的相关要求自行编制，格式自制)