招 标 文 件

项目名称：滨海县中小学直饮水设备运维服务项目

项目编号：JSZC-320922-YTGC-G2026-0027

滨海县教育局

2026年8月

总  目  录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同文本

第四章  采购需求

第五章  评标方法与评标标准

第六章  投标文件格式

第一章 招标公告

项目概况

滨海县中小学直饮水设备运维服务项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年9月3日09点00分00秒（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320922-YTGC-G2026-0027

2.项目名称：滨海县中小学直饮水设备运维服务项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：270万元

5.单价最高限价：900元/台/年

6.采购需求：滨海县中小学直饮水设备共计900台运维服务，详细内容见本招标文件第四章。

7.合同履行期限：自签订合同之日起三年

8.服务标准：合格

9.本项目不接受联合体参与投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：本项目不接受联合体参与投标。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年9月3日09点00分00秒（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

- 领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号、11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：滨海县教育局

地    址：江苏省盐城市滨海县中市路355号

联 系 人：李女士

联系电话：15251022380

2.采购代理机构信息

名    称：江苏雨田工程咨询集团有限公司

地　　址：滨海县大学生创业园电谷A226室

联 系 人：田女士

联系电话：15751609431

3.项目联系方式

项目联系人：李女士、田女士

电　　  话：15251022380、15751609431

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人及采购代理机构不收取标书工本费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。投标文件须全部满足采购需求中带★标记的服务承诺条款，任意一条不满足的，符合性审查不通过，投标无效。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购代理机构将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为江苏雨田工程咨询集团有限公司，联系地址：滨海县大学生创业园电谷A226室，联系电话：15751609431。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8实施本国产品标准及相关政策

本项目  不接受  进口产品投标。

32.9履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额为合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

33. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

34.其他费用

招标文件未列明，而投标人认为必须的费用也须列入报价。

本项目代理服务费按苏政采【2024】20号文件中服务招标取费标准执行，采购人约定由中标人在领取中标通知书前向采购代理单位一次性代为支付采购代理服务费人民币6800元。投标人须将此费用纳入投标报价中，采购人不另行支付。

第三章  合同文本

盐城市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：滨海县中小学直饮水设备运维服务项目

项目编号：

甲方：（买方）滨海县教育局

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据 滨海县中小学直饮水设备运维服务项目 公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.标的名称：滨海县中小学直饮水设备运维服务项目

2.标的质量：合格

3.标的数量（规模）：滨海县中小学直饮水设备共计900台运维服务（含滤芯更换及日常设备检修）。

4.履行时间（期限）：自签订合同之日起三年

5.履行地点：滨海县中小学

6.履行方式：运维服务

二、合同金额

1.本项目中标综合单价（大写）：_________元/台/年（_¥______元/台/年）人民币。

2.本项目采用固定综合单价计价，该综合单价为包干单价，包含乙方完成本合同全部运维服务所需的人员薪酬、耗材滤芯、设备检修、清洗消毒、每年 2 次 CMA 水质检测、工具设备、交通差旅、台账资料、管理、利润、税费、代理服务费、各类风险及合同明示 /隐含全部配套费用。服务期内综合单价不作任何调整，甲方除按实际维保台数、服务年限结算费用外，不再另行支付任何其他费用。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

1.乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

1.乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

1.乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金（为合同总价的10%）。

2.确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

3.合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

4.履约保证金的退还：

4.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

1.乙方不得将合同标的转包给他人履行。

2.乙方不得将合同标的分包给他人履行。

3.乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

1.本项目落实预付款制度，预付款比例为30%（中标综合单价 ×900 台 ×3 年 ×30%）合同签订后，甲方在收到发票后15日内将预付款支付到合同约定的供应商账户（供应商须提供合同总价30%的即兑即付预付款银行保函）。

2.第一个完整服务年度届满，经甲方年度运维、水质、台账全部验收合格，甲乙核对本年度实际维保设备台数，按中标综合单价核算当年应付服务费，支付至本年度实际结算金额的 50%；第二个完整服务年度届满，经甲方年度验收合格，甲乙核对前两个年度累计实际维保台数，核算前两年累计应付服务费，支付至前两年累计实际结算总金额的 70%；三年服务期满完成整体验收后，双方分年度核对实际维保台数、汇总实际总价款，扣除预付款及前两年已支付进度款，甲方一次性付清剩余尾款。

3.本项目为固定综合单价合同，中标综合单价服务期内固定不作调整；全部服务费均按照各年度实际维保设备台数 × 中标综合单价分年度据实核算。

注：在签订合同时，供应商书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。

九、税费

1.本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

1.甲方依法组织履约验收工作。

2.甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

3.对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

4.如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

5.甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

6.验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、安全责任

（一）水质卫生安全责任

1.乙方须严格按照国家《饮用净水水质标准》（CJ94-2005）及《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）及校园直饮水卫生规范开展运维服务，确保所更换的滤芯、耗材均为符合食品级安全标准的原厂合格产品，严禁使用假冒伪劣、过期、非适配滤芯。

2.乙方须按合同约定周期完成滤芯更换、设备消毒、水质检测工作，更换后须留存更换记录、耗材合格证明备查；定期出具水质检测报告，确保出水水质持续达标。

3.因乙方运维不到位、滤芯更换不及时、耗材不合格导致水质不达标，或造成师生饮水安全事件的，乙方须承担全部检测费、整改费、师生医疗救治费及相应赔偿责任；情节严重的，甲方有权单方解除合同并追究乙方法律责任。

（二）设备运行与现场作业安全责任

1.乙方负责直饮水设备的日常检修、电气安全排查，确保设备防漏电、防干烧、防烫伤保护装置完好有效，水路无渗漏、电路无老化隐患；因设备运维疏漏引发漏电、漏水、烫伤等安全事故的，由乙方承担全部人身损害及财产损失赔偿责任。

2.乙方现场运维、检修作业须遵守甲方校园安全管理规定，作业人员须持证上岗、身份报备，作业时间避开教学及师生活动高峰时段；作业区域须设置安全警示标识，做好安全防护，不得破坏校园设施、不得遗留安全隐患。

3.乙方须对自有作业人员的人身安全负责，自行购买人员意外险及安全生产责任险；作业过程中发生的人员伤亡、财产损失，均由乙方自行承担全部责任，与甲方无关。

（三）应急处置与安全追责

1.乙方须建立直饮水安全应急机制，接到设备故障、水质异常、漏水漏电等安全报修后，须在合同约定时限内到场处置；发生涉饮水安全突发事件时，须第一时间配合甲方关停设备、启动临时供水预案，协助开展溯源调查。

2.因乙方责任导致的安全事故，乙方须在 24 小时内提交书面事故报告及整改方案，承担事故造成的全部直接与间接损失；若因乙方迟报、瞒报、处置不当导致损失扩大的，乙方须就扩大部分承担额外赔偿责任。

3.合同期内乙方累计发生 2 次及以上一般安全责任事故，或发生 1 次较大及以上安全责任事故的，甲方有权单方终止合同，扣除对应履约保证金，并将乙方纳入校园服务失信名单。

十二、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值2%的违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额2%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

5.乙方在投标文件中承诺的故障响应时限、维修人员到场时限、故障修复时限、8 小时未修复免费投放备用机等优于招标文件基础时效标准的内容，为本合同履约考核硬性标准。服务期内每出现一次未达到自身投标承诺时效的，甲方扣除当期月度服务费 500 元；单年度累计出现 5 次及以上违约情形，甲方有权单方解除本合同，同时扣除全部履约保证金，乙方须承担由此造成的全部损失。

十三、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、解决争议的方法

1.双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十五、合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

3.本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

甲方：                乙方：

地址：                地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：              联系电话：

签订日期：      年    月   日
 第四章  采购需求

项目属性:服务类项目。

一、项目概述

滨海县中小学共计 900 台直饮水设备，提供为期三年的设备运维服务（含滤芯更换及设备日常检修），综合单价最高限价为 900元/台/年。覆盖滨海县全域中小学。涵盖三大主流品牌、十余种设备型号，设备分布清晰、规格明确，实现全域设备备件无死角保障，设备分区分布详情如下 ：

1.东坎街道、坎北街道及 15 所县直学校共 20 所学校，348 台艾龙品牌设备（型

号 JN-RO-01、JN-RO-02、JN-RO-03、JN-RO-04）；

2.振东镇、滨海港经济区、八滩镇等镇区 22 所学校，282 台世纪丰源品牌设备（型

号 FY-2ARO、FY-3ARO、FY-4ARO）；

- 3.五汛镇、蔡桥镇、通榆镇等 7 个镇区及 3 所县直学校共 23 所学校，270 台澳莱克林品牌设备（型号 AL-2GD、AL-3GD、AL-4GD）。

- 设备均需配置五级或以上过滤系统（PP 棉+活性炭+PP 棉+400G反渗透膜+活性炭），出水水质须达到须符合《饮用净水水质标准》（CJ94-2005）及《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。本项目为现有存量直饮水设备的运维服务，所述品牌型号为现场在用设备参数，耗材须适配上述型号设备。

- 注：列明品牌仅为现场现状客观描述，不限制投标人使用其他同规格、可完全适配设备的合规耗材，不以品牌排斥供应商。

二、服务团队与人员配置

1.组织架构：

| 岗位 | 人数 | 工作职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目总负责人 | 1 名 | 整体统筹、对接教育局、应急总协调、年度维保计划编制 |
| 现场主管 | 2 名 | 片区管理，巡检排班、耗材管理、现场质量管控 |
| 运维技术工程师 | 8-10 名 | 设备巡检、滤芯更换、设备检修、故障抢修、现场采样 |
| 水质对接专员 | 1 名 | 对接第三方检测机构，整理水质报告，台账归档 |

2.人员要求：

2.1所有服务人员须持有有效期内健康合格证明；设备电气检修人员，须持有应急管理部门核发低压电工特种作业操作证。

2.2服务人员统一着装、佩戴工牌，文明作业；

2.3项目团队人员信息报滨海县教育局备案，人员变动提前告知。

3.定期培训考核：

3.1定期对维保团队开展技能、服务规范、水质安全、应急处置专项培训，持续提升服务专业性与响应效率。

三、设备巡检

1.巡检频次：

1.1每月全面巡检：对所有 900 台设备进行一次系统性巡检；

1.2每学期开学前：对全部设备进行开学前专项巡检，安排不少于8名运维技术工程师对全部设备进行专项巡检。

2.每月全面巡检内容：

2.1设备外观是否完好，面板、门板有无损坏变形；

2.2出水口是否正常出水，水温是否达标；

2.3出水有无异味、异色、异物；

2.4设备运行有无异常噪音；

2.5接水盘、水槽是否清洁；电源指示灯及运行状态是否正常；

2.6整机运行状态评估；

2.7水路系统检查（水管连接部位有无渗漏）；

2.8电路系统检查（电源线、插座、漏电保护）；

2.9过滤系统运行状态评估；

2.10水胆、管路有无腐蚀或结垢；

2.11设备周围环境是否整洁、通风良好。

3.开学前专项巡检内容：

3.1 整机通电试运行，确认设备启停、制热出水功能完好；

3.2 检查滤芯损耗情况，排查管路漏水、线路老化漏电隐患；

3.3 取水水质检查，清理设备内外卫生，保障开学用水安全。

4.巡检记录：

每次巡检须填写《直饮水设备巡检记录表》，详细记录巡检时间、巡检人员、设备状态、异常情况及处理措施，由校方确认签字盖章并作为付款凭证。

四、整机保养

1.月度保养：

1.1清洁设备外壳及水槽，使用食品级清洁剂；

1.2清洁出水口及接水盘，确保无污垢残留；

1.3检查并清洁设备通风口；

1.4检查各连接件紧固情况。

2.学期保养（每学期开学前）：

2.1深度清洁：拆机清洗内胆、管路，使用食品级消毒剂处理，杜绝生物膜滋生；

2.2对设备内部进行全面除尘、除垢；

2.3检查并紧固所有电气连接；

2.4对水胆进行除垢处理；

2.5消毒后彻底冲洗，确保无消毒剂残留方可投入使用；

2.6保养完成后进行调试与水质检测，合格后方可供水。

3.年度保养：

3.1对设备进行全面拆解检查；

3.2更换易损密封件、垫圈；

3.3对水胆、管路进行深度清洗除垢；

3.4全面检测电气安全性能；

3.5整机性能综合评估，出具年度保养报告。

五、滤芯更换服务

1.滤芯配置说明：

设备采用五级过滤系统：PP 棉→活性炭→PP 棉→400G 反渗透膜→活性炭。

2.滤芯更换周期：

| 滤芯类型 | 更换周期 | 动态调整机制 |
| --- | --- | --- |
| PP 棉/活性炭（前三级） | 3个月/6个月 | 无条件即时更换 |
| RO 反渗透膜 | 1年（TDS≥50即时换） | 无条件即时更换 |
| 后置活性炭 | 6 个月 | 无条件即时更换 |

3.滤芯更换原则：

3.1严禁滤芯超期服役，超期滤芯易滋生细菌形成二次污染源，一律不得继续使用；

3.2所有进场更换滤芯必须具备合法有效的《涉水产品卫生许可批件》，批件复印件留校归档备查；

3.3滤芯安装完成后充分放水冲洗，彻底清除碳粉、出厂保护液；

3.4滤芯更换完毕须现场完成水质快速检测，水质达标后方可恢复供水；

4.滤芯及配件更换记录：

每次更换须记录：更换时间、更换滤芯型号及批次、更换人员需存档留校备查，接受校方监督并确认签字。

六、水质定期检测

1.检测标准：

出水水质须符合《饮用净水水质标准》（CJ94-2005）及《生活饮用水卫生标准》 （GB5749-2022）。

2.检测频率与项目：

| 检测类型 | 频率 | 检测项目 |
| --- | --- | --- |
| 月度检测 | 每月二次 | 总大肠菌群、菌落总数、余氯、浑浊度、耗氧量等 |
| 学期检测 | 每学期开学前 | 总大肠菌群、菌落总数、余氯、浑浊度、耗氧量、 色度、pH 值、臭和味、肉眼可见物、重金属等，委托具备CMA资质的第三方检测机构开展水质检测。 |

3.检测方式：

3.1日常自检：使用便携式水质检测仪器进行快速检测；

3.2委托检测：每学期开学前委托具有 CMA 资质的第三方检测机构进行抽样检测（以单所学校为独立检测单元，单校内部抽检点位不低于本校设备总量的10%。以单所学校为最小统计单位：抽检设备台数=该校实际在用直饮水设备总数×10%,计算结果向上取整，示例：某学校共22台设备，22×10%=2.2台，向上取整抽检3台设备点位；设备不足10台的学校，保底抽检2台核心点位设备。）；

3.3检测方法按 GB/T 5750《生活饮用水标准检验方法》执行；

3.4检测报告须存档备查，并在学校公示栏公示。

七、故障快速抢修与设备检修维护

1.故障分类与响应：

投标人建立完善设备故障分级处置运维体系，区分一级安全紧急故障、二级水质异常重要故障、三级外观小件一般故障实行差异化处置，配备 7×24 小时报修热线，各类故障均做到快速接单响应、运维人员及时到场处置，不同故障匹配对应维修时限，维修完成同步开展水质检测与售后回访，全流程台账闭环管理。

2. 抢修流程：

2.1接到报修电话后记录故障信息；

2.2按故障等级派遣维修人员；

2.3现场诊断、维修或更换部件；

2.4维修后进行调试及水质检测；

2.5填写维修记录单，校方确认；

2.6维修后 24 小时内电话回访。

3.设备检修：

3.1建立设备健康档案，一机一档；

3.2每半年对设备进行一次全面检修；

3.3检修内容包括：电气系统检测、水路系统检测、加热系统检测、过滤系统检测、整机密封性检测；

3.4检修中发现的隐患及时排除，严禁设备“带病运行 ”。

八、水质安全管控

1.水质常态化管理：

1.1每月进行水质快速检测并记录；

1.2建立水质检测档案，实行月报制度。

2.水质安全保障措施：

2.1滤芯按期更换，杜绝超期使用；

2.2设备定期清洗消毒，消毒后彻底冲洗；

2.3所有消毒剂须符合卫生要求，具有有效卫生许可批件；

2.4节假日及寒暑假重新启用前，须放水排空管道死水；

2.5新安装或更换滤芯后须进行水质检测。

3.温控管理要求：

3.1负责设备温度模块日常维护，常态化管控出水水温，保障出水温度符合学校要求，满足学生安全需要。

九、应急处置

1.应急预案制定：

制定完善的直饮水突发事件应急预案，包括但不限于：停水应急处置：启动备用供水方案；水质异常应急处置：立即停止供水，封存设备，采样检测；污染事件应急处置：立即停止供水，保护现场，上报教育主管部门及卫生部门；设备故障应急处置：启动备用设备或临时供水措施。

2.应急处理流程：

2.1发现异常→立即停用设备；

2.2保护现场→做好水质取样；

2.3及时报告→ 向学校及主管部门报告；

2.4启动预案→按应急预案组织实施；

2.5原因排查→查明原因，消除隐患；

2.6恢复供水→经检测合格后方可恢复；

2.7总结归档→形成事件处理报告存档。

十、台账记录

1.台账种类：

| 台账名称 | 内容 | 保存要求 |
| --- | --- | --- |
| 设备档案 | 一机一档，含设备型号、安装时间、维修记录等 | 长期保存 |
| 巡检记录 | 每月、每学期巡检情况 | 不少于 3 年 |
| 保养记录 | 月度、学期、年度保养内容 | 不少于 3 年 |
| 滤芯更换记录 | 滤芯更换记录 更换时间、型号、批次、人员 | 不少于 3 年 |
| 水质检测报告 | 月检、学期检报告 | 不少于 3 年 |
| 维修记录 | 故障时间、原因、维修措施 | 不少于 3 年 |
| 应急处置记录 | 事件经过、处理措施、结果 | 长期保存 |

2.台账管理要求：

2.1所有台账记录及时、真实、完整；

2.2实行电子化与纸质双备份；

2.3每月向滨海县教育局报送月度运维报告；

2.4台账资料随时备查。

十一、耗材保障

1.耗材储备：

1.1建立耗材安全库存，确保不断供；

1.2须建立耗材安全库存机制，保障项目耗材持续供应，不得因耗材短缺影响运维服务；

1.3常用易损件（水龙头、电磁阀、温控器等）常备库存；

1.4配件非人为损坏的，由供应商无偿更换；如人为损坏的，配件按市场价的8折由供应商供货并负责更换，费用由学校自行承担。

2.耗材质量保障：

2.1服务期内所有更换的配件须为原厂全新配件，如原厂配件已停产无法供应，须提供不低于原厂品质的同等或更优替代配件，并在更换前向招标人提交书面申请，经确认后方可实施更换；

2.2滤芯等涉水产品须具有有效的《涉水产品卫生许可批件》；

2.3建立耗材进货验收制度，不合格产品严禁使用；

2.4耗材来源可追溯。

十二、校园现场管理

1.作业规范：

1.1服务人员进入校园须遵守学校管理规定；

1.2作业前须与校方管理人员沟通确认；

1.3作业时设置警示标识，确保安全；

1.4作业完毕清理现场，做到工完场清。

2.信息公示：

2.1协助学校在设备旁公示水质检测报告；

2.2公示滤芯更换记录；

2.3公示服务联系方式及监督电话。

3.设备日常使用及安全注意事项：

3.1统一列明水温调控、防烫伤、用电安全、防冻、定期清洁、禁止违规操作、停机保养等全部机器注意事项，张贴在机器醒目位置。

十三、安全防护

1.作业安全：

1.1所有服务人员购买人身意外保险；

1.2电气作业须持证上岗，严格遵守安全操作规程；

1.3登高作业使用合格梯具，专人监护；

1.4使用合格工具，严禁违规操作。

2.水质安全：

2.1消毒剂规范使用，避免残留；

2.2更换滤芯后充分冲洗；

2.3维修后全面消毒方可投入使用。

十四、年度维保计划

1.年度工作安排：

| 时间段 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 1 月 | 期末设备全面检查、寒假前防护处理 |
| 2 月（开学前） | 开学前全面巡检、保养、消毒、滤芯更换、水质检测 |
| 3 月 | 月度巡检、月度保养、月度水质检测 |
| 4 月 | 月度巡检、月度保养、月度水质检测、 |
| 5 月 | 月度巡检、月度保养、月度水质检测 |
| 6 月 | 月度巡检、月度保养、月度水质检测、学期末设备检查 |
| 7-8 月 | 暑期设备保养、滤芯更换、消毒 |
| 9 月（开学前） | 开学前全面巡检、保养、消毒、滤芯更换、水质检测 |
| 10 月 | 月度巡检、月度保养、月度水质检测 |
| 11 月 | 月度巡检、月度保养、月度水质检测 |
| 12 月 | 月度巡检、月度水质检测、年度设备全面检修 |

2.年度服务管控目标：

2.1 设备完好率不低于 98%，及时处置各类设备故障，降低停机使用时长；

2.2 故障报修响应及时率 100%，无拖延、漏响应报修记录；

2.3 所有水质检测结果合格率 100%，持续符合国家现行饮水标准；

2.4 滤芯更换及时率 100%，杜绝滤芯超期使用，保障饮水安全。

十五、服务承诺（投标人须全部响应，★号条款为实质性要求）

1.★质量承诺：确保所有设备出水水质符合《饮用净水水质标准》（CJ94-2005）及《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。

2.诚信承诺：所有滤芯及耗材按期更换，绝不超期使用；所有更换记录真实可查。

3.★安全承诺：承诺落实人员持证与从业背景管控，派驻工作人员无侵害未成年人相关违法犯罪记录；所有涉水耗材具有卫生许可批件。

4.档案承诺：建立完善的设备档案及运维台账，随时备查。

说明：投标人须在投标文件中作出书面承诺，★号条款不满足的符合性审查不通过，作无效投标处理。承诺函格式自拟。

十六、本项目  不接受  进口产品投标。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 滨海县中小学直饮水设备运维服务项目 | 其他未列明行业 |

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

评标方法与评标标准

| 评分因素 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（20分） | 投标报价（20分） | 1.评标总价是指通过资格审查、符合性检查且实质性响应招标文件要求，经商务性评审后的总价。 2.评标基准价=评标总价中的最低总价。 3.当投标人的评标总价等于评标基准价的得20分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：评标总价得分=（评标基准价/评标总价）×20分（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）。 |
| 商务部分（30分） | 故障应急响应、维修时效及备用设备保障（6） | - 1.报修 20 分钟内响应，县城 40 分钟到场、乡镇 1 小时到场；普通故障 4h 内修复、紧急故障 2～4h 修复；8 小时未修好免费配备备用机，得 6分； - 2.报修 40 分钟内响应，县城 1 小时到场、乡镇 2 小时到场；普通故障 6h 内修复、紧急故障 5h 内修复；8 小时未修好免费配备备用机，得 4分； - 3.报修 60 分钟内响应，县城 2 小时到场、乡镇 4 小时到场；普通故障 8h 内修复、紧急故障 6h 内修复；8 小时未修好免费配备备用机，得 1 分； - 4.响应超 60 分钟、县城到场＞2h、乡镇到场＞4h、普通故障修复＞8h、紧急故障修复＞6h 任一情形的不得分。 - 注：投标时提供承诺函，格式自拟。 |
|  | 团队能力（14分） | - 1.项目总负责人（2分）：拟投入 1 名专职项目总负责人，近 3 年（投标截止之日倒算）在类似直饮水运维服务项目中担任项目负责人的得2分。 - 注：投标时提供对应项目合同关键页（清晰体现服务内容含直饮水巡检、滤芯更换、水质保障）；合同未标注项目负责人的，同步提供甲方出具履职证明或项目验收意见书。 - 2.现场主管（2 分）：拟配备不少于 2 名专职现场主管，具有净水运维现场管理同类项目经验的，每有1人得1分，本项最高得2分。 - 注：投标时提供可体现本人净水运维管理岗位的类似运维服务合同或甲方管理履职证明。 - 3.运维技术工程师（8 分） ：拟配备不少于 8 名专职净水运维工程师，具有下列证书任意一类（人社部门核发净水、给排水相关职业技能等级证书或县级及以上卫生健康主管部门统一培训颁发的净水设备运维合格证书）的，每有1人得1分，本项最高得8分。 - 注：投标时提供相关证书扫描件。 - 水质对接专员（2 分） ：拟配备 1 名专职水质管理专员，具有下列证书任意一类 （人社水质检验相关职业技能等级证书或县级及以上卫生健康主管部门出具水质检验培训合格证书)的得2分。 - 注：投标时提供相关证书扫描件。 - 备注：1-4项人员不重复计分。 |
|  | 业绩 （10分） | - 投标人近 3 年（自投标截止之日起倒算）承接过类似业绩的，每提供 1 个有效业绩得 2 分，本项最高得 10 分。 注：需同时提供合同扫描件及合同对应发票扫描件，未按要求提供的不得分。 |
| 技术部分（50分） | 日常巡检与分级保养方案（10分） | 根据供应商提供的巡检与分级保养方案综合评分： 1.方案完整覆盖月度全面巡检、开学前专项巡检，以及月度、学期、年度三级保养机制；内容贴合校园作息场景，流程清晰、可落地性强，巡检保养记录、校方签字确认机制完善的，得10 分； 2.覆盖主要巡检保养内容，流程基本合理，具备基本记录要求的，得 7分； 3.内容简略，缺少开学前专项保养、年度深度除垢保养等关键环节，可操作性一般的，得4 分； 4.方案有重大偏离或未提供方案的不得分。 |
|  | 滤芯更换与质量管控方案（10分） | 根据供应商提供的滤芯更换与质量管控方案综合评分： 1.滤芯更换与质量管控方案方案明确五级滤芯的更换周期、判定标准，包含学期更换机制、超期预警机制；滤芯进货验收、冲洗验证、更换记录全流程管控完善，完全满足采购需求的，得10分； 2.明确滤芯更换周期与基本质量要求，基本满足采购需求的，得7分； 3.内容笼统，缺少质量管控、冲洗验证或更换记录机制的，得4分； 4.方案有重大偏离或未提供方案的不得分。 |
|  | 水质安全保障与检测方案（10分） | 根据供应商提供的水质安全保障与检测方案综合评分： 1.方案完整覆盖月度、学期检测机制，明确检测项目、检测方法，包含每年 2 次 CMA 第三方全项检测、水质校园公示制度等措施，完全符合 GB5749-2022和 CJ94-2005标准的，得10分； 2.包含主要检测环节，基本满足检测频率与核心检测项目要求的，得 7分； 3.检测内容不全，缺少第三方检测或公示机制的，得4 分； 4.方案有重大偏离或未提供方案的不得分。 |
|  | 故障分级抢修与设备检修方案（10分） | 根据供应商提供的故障分级抢修与设备检修方案综合评分： 1.方案明确三级故障分级响应机制，抢修流程清晰，响应与解决时效完全满足采购需求；建立设备一机一档、每半年全面检修制度，隐患排查闭环机制完善的，得10分； 2.具备基本故障抢修流程与定期检修计划，时效基本达标的，得7 分； 3.内容简略，故障分级不清晰、无定期全面检修机制的，得4分； 4.方案有重大偏离或未提供方案的不得分。 |
|  | 突发事件应急处置方案（5分） | 根据供应商提供的突发事件应急处置方案综合评分： 1.方案覆盖水质异常、漏水漏电、设备故障、假期停供重启等全部校园高频突发场景；处置流程完整，应急物资储备、备用供水措施明确，具备事件上报、溯源与复盘机制的，得 5分； 2.包含主要应急场景，基本处置流程清晰的，得 3分； 3.内容简单，缺少关键应急处置措施的，得1分； 4.方案有重大偏离或未提供方案的不得分。 |
|  | 校园现场管理与台账服务方案 （5分） | 根据供应商提供的校园现场管理与台账服务方案综合评分： 1.方案明确校园作业规范、安全防护要求、信息公示机制；台账种类齐全，实行纸质 + 电子化双备份、月度报送教育局机制，完全贴合管理要求的，得5分； 2.具备基本现场管理与台账记录要求的，得 3分； 3.内容简略，管理要求不明确的，得 1 分； 4.方案有重大偏离或未提供方案的不得分。 |

说明：

（1）所有打分项均以投标人所提供的投标文件进行打分，投标文件中未提及的不予认可，投标文件提交截止时间后不得修改或是补充投标文件。

（2）投标人的最终得分为所有评委打分的平均值，计算结果保留至小数点后两位。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、技术要求响应及偏离表

十二、拟投入项目组人员一览表

十三、开标一览表

十四、资格性要求响应及偏离表

十五、符合性要求响应及偏离表

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、其他材料（如有）

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：滨海县教育局

根据贵方的JSZC-****号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购代理机构组织的（单位名称），采购编号为（采购编号）的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十二、拟投入项目组人员一览表

投标人全称（加盖CA电子公章）：

| 序号 | 姓名 | 技术职称 | 证书 | 专业 | 学历 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  | … |

法定代表人或授权代表签字：

日期：       年   月   日

- 注：

- 1.行数不够，可自行添加。

- 2.实际拟派人员需与标书提供人员名单保持一致，在项目实施过程中未经采购人书面同意不得随意更换工作人员。

十三、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标报价（单价）

大写：

小写： （人民币：元）

注：包含乙方完成本合同全部运维服务所需的人员薪酬、耗材滤芯、设备检修、清洗消毒、每年 2 次 CMA 水质检测、工具设备、交通差旅、台账资料、管理、利润、税费、代理服务费、各类风险及合同明示 /隐含全部配套费用。服务期内综合单价不作任何调整，甲方除按实际维保台数、服务年限结算费用外，不再另行支付任何其他费用。

日期：       年   月   日

- 十四、资格性审查响应对照表

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件 |  |  |
| 2 | 上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，成立不满一年无需提供） |  |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料） |  |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 6 | 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则相关投标均无效。 |  |  |
| 7 | 参加本次采购活动前3年，投标人必须为未被列入信用中国网站、中国政府采购网渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  |  |

注：本表须明确填写并按招标文件要求提供材料，否则资格性审查无法通过。

投标人（加盖CA电子签章）：

日期：   年  月   日

- 十五、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |
| 3 | 质量承诺 |  |  |
| 4 | 安全承诺 |  |  |

注：本表须明确填写并按招标文件要求提供材料，否则符合性审查无法通过。

投标人（加盖CA电子签章）：

日期：   年  月   日

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、其他材料（如有）

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。