招 标 文 件

项目编号：JSZC-320922-ZAIX-G2026-0007

项目名称：滨海县文化艺术中心保安、保洁、消控室及暖通等服务项目

滨海县文化广电和旅游局

盐城载鑫项目管理咨询有限公司

2026年4月

总  目  录

# 第一章  招标公告

# 第二章  供应商须知

# 第三章  合同文本

# 第四章  采购需求

# 第五章  评标方法与评标标准

# 第六章  投标文件格式

# 第一章  招标公告

项目概况 滨海县文化艺术中心保安、保洁、消控室及暖通等服务项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年5月14日9时00分00秒（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320922-ZAIX-G2026-0007

2.项目名称：滨海县文化艺术中心保安、保洁、消控室及暖通等服务项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：295万元

5.最高限价：295万元

6.采购需求：滨海县文化艺术中心保安、保洁、消控室及暖通等服务，具体详见招标文件第四章技术参数及要求。

7.合同履行期限：一年（以签订合同时间为准）。

8.服务标准：合格。

9.项目地点：采购人指定地点。

10.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定并提供以下材料；

①法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

②财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年无需提供），依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

④参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑤具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购,供应商必须为中小微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位），不接受非中小微型企业单位参与本项目投标。

3.本项目的特定资格要求：

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

②供应商必须为未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年5月14日9:00:00（北京时间）。

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：滨海县文化广电和旅游局

地    址：滨海县文化广电和旅游局9楼

联系人：吴女士

联系电话：13912581863

2.代理机构：盐城载鑫项目管理咨询有限公司

地址：盐城市滨海县港城路358号华芳国际花园3号楼202室

联系人：南女士

联系方式：13770130866

3.项目联系方式

项目联系人：吴女士、南女士

电　　 话：13912581863、13770130866

# 第二章  供应商须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的供应商，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网、盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、投标函、开标一览表、其他证明文件等部分（格式详见招标文件“第六章  投标文件格式”）。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明供应商及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标报价

12.1本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：人工费、通讯费、交通费、资料费、耗材费、检测费、设备费（材料费）、成交服务费、人员工资及国家要求缴纳的社会保险、耗材、税费、运输、保险及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

12.2报价注意事项：

12.2.1价格一律以人民币计算；

12.2.2供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦招标结束最终确定中标人，总价将包干，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

12.3本项目招标代理服务费参考【依据江苏省招标代理服务收费的指导意见-苏政采协[2024]20号文件标准收取】收取，由中标人代为支付给采购代理机构，中标人应在领取中标通知书前缴纳。

12.4供应商根据招标内容的要求准确报价，一经报出，不得更改。

12.5 中标人如果未能按合同、招标投标文件履约的，终止合同，履约保证金不予退还，并不支付服务期间的保安、保洁、消控室及暖通服务费用。采购人有权终止合同的履行，中标人应承担相应的完全责任，包括赔偿因此而给采购人及第三人带来的相应损失。

12.6由供应商自行根据采购人提供的招标文件及答疑文件等资料要求，并根据市场行情、结合自身公司实力、管理水平等因素，按要求的报价格式进行报价。中标后，执行其投标报价金额，其在招标范围内的漏项或缺项部分视为已包含在其投标总价中，结算时除变更外，一律不予调整中标价。

12.6.1只允许有一个报价，任何有选择的报价将被拒绝。

12.7现场踏勘要求：供应商均应自行到项目现场进行踏勘，充分了解项目位置、情况及任何其他足以影响承包价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后采购人可认为本项目可预见的所有费用已在投标报价中予以考虑。任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔将不被批准。

13.技术条款响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

13.1供应商需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14.3投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标的解释发生异议的，以中文文本为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。

21.3供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个供应商都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

27.5.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

28.2供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人或采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2中标人应及时到招标代理机构领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

33.其他

33.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

33.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

33.3 本项目落实预付款制度，预付款比例为30%，支付预付款前，中标人须先提供采购人认可的预付款同等金额银行保函。在签订合同时，中标人明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

33.4 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例（本项目约定降低履约保证金比例为5%）。

33.5 本项目杜绝任何形式的挂靠,严禁分包。中标后,发现有挂靠或分包或虚假应标等违规行为，①采购人将取消其中标候选人的中标资格并追究中标人的民事赔偿，②上报财政主管部门,将其列入黑名单，③如涉嫌刑事移送司法机关；④追究其耽误采购人进场时间、各项费用损失之法律责任。如在合同签订后发现其挂靠,则①立即清退出场;②没收全部履约保证金;③承担采购人延期进场等一切损失;④如因挂靠引起的诉讼,采购人有权拒绝支付剩余服务费用,有权扣除因诉讼引起的相关损失,并保留进一步诉讼的权利。

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订

盐城市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据滨海县文化广电和旅游局         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：______________________圆（____________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 履约保证金

- 6.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

（备注：不得超过合同金额的10%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。）

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，采购人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

①合同预付款比例为合同金额的30%，合同签订后，甲方在收到发票后10个工作日内将预付款支付到合同约定的乙方账户（乙方须提供合同总价30%的即兑即付预付款银行保函）。签订合同时，乙方书面明确表示无需预付款的，甲方可不支付预付款。

②按季度付款，甲方按《服务质量管理办法》的比例支付服务费用（结算时，乙方须提供税务发票，收到发票后10个工作日结算）。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.2对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.3如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.4甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.5验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值百分之五的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额万分之五每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                  乙方：

地址：                  地址：

法定代表人或授权代表：             法定代表人或授权代表：

联系电话：                联系电话：

签订日期：      年    月   日
                      第四章 项目需求

一、项目概况

滨海县文化艺术中心占地面积135.9亩，总建筑面积49600平方米，绿化面积17313平米等。

- 服务内容

- （一）保安服务内容及要求

1.保安服务内容

1.1物业管理区域的公共秩序维护、日常安全巡查及防范服务，包括南、北门亭、A区、B区、C区、文化惠民广场、书法广场等区域安保工作；

1.2重点区域、贵重物品、书法作品以及大剧院、2个剧场设施设备、非遗展厅等看护工作；

1.3夜间巡逻工作；

1.4物业管理区域内车辆（机动车和非机动车）行驶、停放及场所管理；

1.5大型活动时提供负责专职安全检查人员；

1.6建立严格规范的应急体系，以便应对突发的传染性疾病、火灾、治安等紧急情况，当发生紧急情况时，采购人必须无条件地配合中标人的相关工作；

1.8本服务范围内的其他安全保卫工作事项（具体以采购人的要求为准）。

2.保安服务要求

2.1日常管理要求

①在项目范围内对所有建筑物、公用设施设备做好安保工作；

②指定详细安保方案，包含日常管理方案、突发情况预案、大型活动预案、出入口管理方案、巡逻打卡点位方案、外联方案等；

③对服务区域（包括但不限于特定区域和重点保护区域等）做好24小时不间断安保，通过人防和技防相结合的方式实现无死角管理；

2.2聘用条件

投标单位在向采购人提供保安服务时，保安员需满足以下条件：

①普通队员须持证上岗（签订合同前提供保安员证供采购人审核，审核通过后方可上岗）；

②遵纪守法、品行端正，无犯罪记录证明；

③五官端正、身体健康，无高血压、心脏病、传染病及精神病等重大疾病，无残疾，身上无纹身等明显标记；

④普通保安员具有初中及以上文化，物业经理、副经理须具有大专及以上文化。

2.3主要职责

（1）保安员

①严格执行门口出入登记制度。对来访人员进行身份核实，并联系对接人确认。使用《滨海县文化艺术中心来人来访情况登记表》如实填写相关信息，并对携带物品进行仔细查验（宠物不得进入），工作登记簿齐全。

②严格进出车辆管理。认真做好车牌登记，指挥车辆按要求停放到安全区域，大型活动时管制车辆进出二楼平台。

③加强中心日常巡逻检查。定时对中心（演艺区、办公区、外围场地、围墙、车库等）进行安全巡查，并做好记录，发现安全隐患（如设施损坏、可疑人员等）及时上报。重点区域（如非遗展区、美术馆、文化馆剧场设施设备等）需加强巡查频次，每日不少于5次。夜间巡逻需增加检查门窗、水电是否关闭。

④及时处置突发事件。遇到暴力入侵、火灾、自然灾害等紧急情况，积极做好防暴防恐防灾工作，启动应急预案，疏散人民群众并报警，维护中心秩序稳定。

⑤其他职责。做好大型活动及会务工作等安全保障、临时性的应急工作；协助处理中心内发生的重大安全事故、突发灾害性事故等；发现异常情况要及时联系其他岗位保安员到现场查看、处置，必要时采取正当防卫，防止事态扩大，协助保护现场和证据；做好监控室或门卫室监控设备的维护及录像存储工作；符合法律法规的其他要求。

（2）其他要求

①保安聘用调整。按照采购人和文化艺术中心内各职能部门要求，做好安保人员聘用工作，及时对已聘用但不能履职尽责的保安人员作出调整。

②保安业务培训。每月组织保安人员开展相关规章制度和业务技能培训、防暴防恐演练等不少于一次，增强保安安全风险一般隐患识别和治理能力，提高安全警惕意识，提升应急处置技能。

③保安履职督查。组建督查人员，常态化、不定期对保安员在岗状态、履职情况等进行督查，并将督查结果及时反馈给采购人。

④保安员须统一着装、配备电警棍相关设施设备。

- 保洁服务内容及要求

- 1.保洁服务内容

- 1.1区域内所有公共区域的日常清洁、清扫、拖洗、擦拭及垃圾收集清运服务，包括但不限于：各楼层走廊、楼梯、步梯、电梯轿厢及厅门；A区、B区、C区、文化惠民广场等公共区域。

1.2各综合剧场、展馆、图书馆、培训教室、会议室、办公室的日常清洁及活动/使用后的深度清洁。

1.3公共卫生间（含残疾人专用卫生间）的全面清洁、消毒、除臭及耗品（如洗手液、擦手纸、卫生纸等）补充工作。

1.4室内外标识标牌、宣传栏、玻璃幕墙、门窗、扶手、栏杆的清洁。

1.5地下车库及室内外停车场的定期清扫。

1.6绿化带内白色垃圾及杂物的日常捡拾。

1.7大型活动前、中、后的专项保洁支援与保障。

1.8根据季节与天气情况，进行雨雪天气后的特殊保洁作业（如门口地垫铺设、积水清扫、防滑处理等）。

1.9本服务范围内的其他日常保洁及环境卫生维护工作事项。

1.10垃圾分类点的日常管理、清洁及协助分类清运工作。

1.11公共绿地、庭院绿化、行道树 、花坛花境等区域内所有乔灌木、花灌木、草坪，乙方需每年修剪草坪不少于6次，修剪后及日常需清理维保区域内的落叶、枯枝、杂草、垃圾及绿化作业产生的废弃物，做到随产随清，保持区域整洁。

2.保洁服务要求
2.1日常管理要求

制定详细的保洁服务方案与作业流程，包含日常清洁计划、周期性深度清洁计划（如季度、年度大扫除）、突发污染应急预案、大型活动专项保洁方案、不同材质（如大理石、木地板、地毯、字画展区周边）的清洁保养方案等。

确保保洁作业不影响场馆正常开放、办公及活动举行，采取错峰、高效、低干扰的作业模式。

对卫生间、垃圾收集点、餐饮区（若有）等重点区域增加清洁频次，并进行定期消毒，确保无异味、无污渍、无卫生死角。

使用符合环保要求、适用于各类材质且高效的清洁剂、消毒剂及工具设备。严禁使用对建筑物材质、设备及环境有损害的清洁用品。

保洁服务人员应着装统一、整洁，佩戴工牌，言行举止文明礼貌。

- 2.2人员聘用条件

- 中标人在向采购人提供保洁服务时，因本项目是全县文化艺术交流的主要窗口，保洁员及管理人员需满足以下条件：

所有保洁人员须持有有效的健康证明，无传染性疾病。遵纪守法、品行端正，责任心强，能吃苦耐劳。

保洁队长须具有二年以上大型场馆或公共设施保洁管理经验，具备良好的组织协调能力。

保洁员应具备基本的保洁操作知识和安全作业意识。

- 2.3主要职责
   ①保洁员

严格按照保洁作业流程和标准完成责任区域的清洁工作，并做好记录。

正确使用和保养清洁工具、设备，节约使用清洁耗材。

及时发现并报告责任区域内的设施损坏、漏水、堵塞等异常情况。

礼貌劝阻公共场所的不卫生、不文明行为（如随地吐痰、乱扔垃圾等）。

完成大型活动前后及临时安排的突击性保洁任务。

②其他要求

人员管理：负责保洁人员的招聘、培训、日常管理与考核，确保人员稳定、技能达标。及时调整不符合岗位要求的人员。

培训与安全：定期组织保洁人员进行岗位技能培训、安全操作培训（特别是化学品使用与机械设备操作）及服务礼仪培训，每月不少于一次。

质量督查：设立质量检查机制，由管理人员每日对保洁质量进行巡查，并不定期抽查，发现问题及时整改，检查记录定期提交甲方备查。

物料保障：中标人负责提供所有必要的清洁工具、设备、药剂及员工劳保用品，并确保其质量与安全。

- 消控室及暖通服务内容及要求

- 1.消控室及暖通服务内容

- 1.1消防控制室24小时值守与操作，提供全天候双人持证（消防设施操作员职业资格证书，中级/四级以上）在岗值守，消防设施每日定点巡查。

1.2三座高压电机房、地下大型锅炉群、冷暖互补系统24小时在线规范化日常管理、巡查与基础维护，并能娴熟管理使用。能在15分钟内处理高压电断电、漏电事故，能在30分钟内启动锅炉系统，60分钟内大剧院室内温度有明显升高或降低（冬夏两季）。

1.3熟练掌握火灾自动报警系统、消防联动控制系统、应急广播系统、消防专用电话系统、消防电源监控系统、电气火灾监控系统等设备的操作、显示、报警信息处理与记录。实时监控建筑消防设施运行状态，接收、处置火灾报警和故障报警信息。确认火灾后，立即启动灭火和应急疏散预案，并按照预案程序进行操作，同时拨打“119”报警。消防设施日常巡查与检测。

1.4每日对消防控制室设备运行情况进行检查，记录系统运行状态。每周对建筑内消防设施（如消火栓、灭火器、应急照明、疏散指示标志、防火门、防火卷帘等）进行外观检查与功能性仔细检查，并记录。

每月按照《建筑消防设施维护管理标准》（GB 25201）等相关规范要求，对火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统等主要消防设施进行功能测试与检查，并出具月度测试报告。

1.5每日对高压电组配电柜室、锅炉室、冷暖系统及低压电使用场景、洗手间等水源进行巡查；每月按规定对高压电机组进行手动断闸、推闸操作，对冷暖系统进行启动试验，确保所有机组能完好使用。

1.6确保所有消防设施标识清晰、完好，无遮挡、圈占、损坏或擅自拆除、停用情况。

1.7消防设施基础维护保养与故障初级处置：

1.8负责消防控制室设备及关联终端（如手动报警按钮、声光警报器、消防电话分机等）的日常清洁、保养。对巡查、测试中发现的简单故障（如指示灯损坏、模块松动、轻微污损等）进行现场初步处置或修复。

1.9对于无法立即修复的故障、损坏或系统重大隐患，应立即书面报告甲方，并协助甲方联系、督促原维保单位或专业维修机构进行处理，全程跟踪直至修复，做好记录。

1.10消防档案与记录管理

建立并完善消防控制室值班记录、建筑消防设施巡查记录、故障维修记录、设备测试报告等全套消防管理档案。所有记录应填写规范、字迹清晰、内容真实、保存完整，具备可追溯性。定期整理归档，并可根据采购人要求提供电子或纸质副本。

1.11应急预案与培训演练：

协助采购人完善场馆灭火和应急疏散。

每季度至少组织一次由值守人员参与的消防设施模拟操作与应急响应演练。

每半年至少配合甲方开展一次全员应急疏散演练，负责消防系统的联动操作与保障。

1.12大型活动消防安保支持：

在中心举办大型群众性活动前，对活动区域消防设施进行专项检查。活动期间，加强消防控制室监控与值班力量，由中标人委派与活动规模相匹配的额外支援人员参加，确保快速响应和处理突发状况。

- 2.服务标准与要求

2.1值守响应：接到火灾报警信号后，值守人员应在55秒内确认报警点位并启动应急处置流程。故障报警应在24小时内处置或上报。

2.2系统完好率：确保火灾自动报警系统年度平均正常运行率不低于98%，消防联动控制系统功能完好率100%。

2.3记录完整性：各项运行、巡查、测试、维修记录填写及时率100%，准确率100%。

培训演练：按时、保质完成规定的培训演练计划，并有图文记录。

三、人员配备与要求

1、人员配置须按照约定人员规定执行，采购人将对到岗人员进行不定时检查在岗情况。

| 序号 | 岗位类别 | 数量（人） | 年龄 | 人员资质要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 50周岁以下（含） | 二级保安员 |  |
| 2 | 项目副经理 | 2 | 50周岁以下（含） | 二级保安员 |  |
| 3 | 消防队长 | 1 | 50周岁以下（含） | 消防设施操作员（中级） |  |
| 4 | 水电队长 | 1 | 50周岁以下（含） | 高压电工证 |  |
| 5 | 保洁队长 | 1 | 50周岁以下（含） |  |  |
| 6 | 保安队长 | 3 | 50周岁以下（含） | 三级保安员 |  |
| 6 | 保安 | 14 | 50周岁以下（含） | 四级及以上保安员 |  |
| 7 | 保洁员 | 19 | 50周岁以下（含） |  |  |
| 8 | 消防值守员 | 6 | 50周岁以下（含） | 消防设施操作员（中级） |  |
| 9 | 消防巡逻员 | 2 | 50周岁以下（含） | 消防设施操作员（中级） |  |
| 10 | 高压电操作员 | 1 | 50周岁以下（含） | 高压电工证 |  |
| 11 | 冷暖系统操作员 | 1 | 50周岁以下（含） | 特种作业许可证 |  |
| 12 | 低压水电操作员 | 2 | 50周岁以下（含） | 低压电工证 |  |
| 注：以上服务人员上岗须经采购人面试通过后方可上岗，所有人员在服务期间须无条件服从采购人的工作范围内的调度等。 |  |  |  |  |  |

注：1、人员用工报价不低于盐城市最低工资标准，人员配置需按照相关规定执行，供应商均需为所有服务人员缴纳社会保险。

2、所有配备人员均须有体检证明，无重大疾病和传染病。

四、付款方式：

①合同预付款比例为合同金额的30%，合同签订后，甲方在收到发票后10个工作日内将预付款支付到合同约定的乙方账户（乙方须提供合同总价30%的即兑即付预付款银行保函）。签订合同时，乙方书面明确表示无需预付款的，甲方可不支付预付款。

②按季度付款，采购人按《服务质量管理办法》的比例支付服务费用（结算时，中标人须提供税务发票，收到发票后10个工作日结算）。

五、特别说明

1.报价含完成工作所有要求前的一切费用。报价至少包括人工费、通讯费、交通费、资料费、耗材费、检测费、设备费（材料费）、成交服务费、人员工资及国家要求缴纳的社会保险、耗材、税费、运输、保险及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应招标文件规定的各项应有费用。

2.中标后，中标人的人员配备不得低于上述及投标文件中承诺的配备人员标准，中标人按管理要求严格落实人员数量并配备齐全，做到专岗专人；项目负责人、物业经理、保安等岗位必须持证上岗；项目管理人员必须专职；服务期间作业人员或管理人员的变动必须在3个工作日内书面报告采购人。

3.中标人须依法规范用工，符合规定条件的人员均须根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》参加社会保险、缴存住房公积金。所有人员工资应不低于最新公布的盐城最低工资标准。

4.中标后，中标人的人员配备不得低于上述及投标文件中承诺的配备人员标准，如发现中标人所配备的服务人员未达到上述人员最低配置要求的（如中标人响应的配置高于招标文件中要求的最低配置要求的，按中标人响应的配置执行）。

(1)投标人报价前应到实地察看现场情况，并在报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素(包括最低工资标准和社保基数的政策性调整)，一旦报价结束最终成交，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

(2)员工工资、社保费用、税金、保险法定费用、法定节假日加班工资及高温费为不可让利部分（不可竞争费用），须按规定计算并报出，总报价不可低于上述相关费用合计。

(3)派驻人员工资待遇需符合国家、省、市相关政策，符合盐城市最低工资标准且必须缴纳个人社保费，且必须签订正式的劳务合同。

5.中标人如未能在承诺时间内提供服务，采购人有权没收其履约保证金作为预定的损害赔偿而非罚款。

6.中标人在受托为采购人从事服务过程中，应采取安全防护措施和环境条件控制，使之符合相关法律法规、规范和标准要求。由此产生的人身意外伤害和发生的费用采购人均不承担责任。

附件：

| 滨海县文化艺术中心物业服务考核打分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 滨海县文化艺术中心保安、保洁、消控室及暖通等服务项目 |  | 考核日期 | 年 月 日 |  |
| 业主单位 |  |  |  |  |  |
| 工作考核评分标准 |  | 较好（5分） | 一般（4分） | 较差（3分） | 需要整改内容 |
| 秩序安全情况 （20分） | 项目工作人数 |  |  |  |  |
|  | 消防安全工作 |  |  |  |  |
|  | 车辆停放秩序 |  |  |  |  |
|  | 室外巡逻及馆内安保 |  |  |  |  |
| 报修工作情况 （10分） | 水电气报修及时情况 |  |  |  |  |
|  | 公共设施正常运行情况 |  |  |  |  |
| 活动保障情况 （25分） | 工作人员统一着装情况 |  |  |  |  |
|  | 观众进出场秩序情况 |  |  |  |  |
|  | 演出活动区域卫生情况 |  |  |  |  |
|  | 演出期间剧场内部秩序情况 |  |  |  |  |
|  | 演出期间相关设施保障情况 |  |  |  |  |
| 工作考核评分标准 |  | 较好（9分） | 一般（7分） | 较差（5分） | 需要整改内容 |
| 环境卫生情况 （45分） | 剧场卫生状况 |  |  |  |  |
|  | 场地卫生状况 |  |  |  |  |
|  | 办公区卫生状况 |  |  |  |  |
|  | 洗手间卫生状况 |  |  |  |  |
|  | 垃圾清运及时率 |  |  |  |  |
| 考核总分： |  |  |  |  |  |
| 需整改内容： |  |  |  |  |  |
| 单位负责人签字： 单位盖章： |  |  |  |  |  |

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业服务给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），需提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6.供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

7.本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

二、评标方法与评标标准

| 评评审因素 | 评审标准 | 满分100分 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 1、评标总价是指通过资格审查、符合性检查且实质性响应招标文件要求，经修正、落实政府采购政策功能扣除后的总价。 2、评标基准价=评标总价中的最低总价。 3、当投标人的评标总价等于评标基准价的得10分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：评标总价得分=（评标基准价/评标总价）×10分（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）。 | 10分 |
| 企业管理 体系认证 | 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理认证证书的，有一个得1分，本项最高得3分； 注：认证范围须与本项目相关。投标时提供证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList查询截图，否则不得分。 | 3分 |
| 企业服务资质证书 | 投标人具有有效的安全风险评估企业服务资质等级证书、公共安全防范企业服务资质等级证书、智能化安防企业服务资质等级证书。有一个得1分，本项最高得3分。 注：认证范围须与本项目相关。投标时提供相关证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台http://www.nljs.org.cn查询截图，否则不得分。 | 3分 |
| 业绩 | 投标人提供2022年1月1日（以签订合同时间为准）以来承接过类似保安或保洁或消控室或暖通服务项目业绩的，得2分，本项最高得6分 注：投标时提供服务合同扫描件，未按要求提供的不得分。 | 6分 |
| 高级管 理人员 | - 拟派项目经理（1人）、副经理（2人）本项最高得7分 经理持有人力资源和社会保障部门核发的保安员二级（技师）及以上技能等级证书（包括原依法取得仍在有效期内的相应等级证书）、本科以上学历，得3分； 副经理持有人力资源和社会保障部门核发的保安员二级（技师）及以上技能等级证书（包括原依法取得仍在有效期内的相应等级证书）的，提供1名得2分，本小项最高得4分。 注：投标时提供相关证书扫描件并加盖投标人公章和投标人为该人员缴纳的近三个月以来任意一个月的社保证明材料扫描件，未提供或提供不全不得分。 | 7分 |
| 人员配备 | - 拟派本项目驻点服务人员（项目负责人除外）本项最高得21分 拟派本项目驻点服务人员持有保安员三级（高级）及以上技能等级证书、专科及以上学历，每提供一名得1分，本项最高得5分。 拟派本项目驻点服务人员持有清洁保洁工程师或清洁管理师专业能力培训证书的，每提供一名得1分，本项最高得2分。 拟派本项目驻点服务人员持有中级及以上消防设施操作员证书的，每提供一名得1分，本项最高得9分。 拟派本项目驻点服务人员持有有效的高压电工证2名，有效的低压电工证2名，冷暖系统操作员特种作业许可证的，每提供一名得1分，本项最高得5分。 注：投标时提供相关证书扫描件并加盖投标人公章和投标人为该人员缴纳的近三个月以来任意一个月的社保证明材料扫描件，未提供或提供不全不得分。 | 21分 |
| 服务方案 | 1、保安服务管理方案（7分） 投标人须针对本项目特点制定日常服务、大型活动、办公区域、贵重书画保护等独立保安服务方案。进行综合评审后，由评委对方案相符性、合理性、科学性、实操性进行独立打分。 完善且匹配度高的得7分；完善度和匹配度中等得4分；完善度和匹配度较低得1分。未提供服务方案的不得分。 2、物业管理方案（7分） 投标人须针对本项目特点制定室内公共区域、室外区域、办公区域、演出区域等独立区域的物业管理方案。进行综合评审后，由评委对方案相符性、合理性、科学性、实操性进行独立打分。 完善且匹配度高的得7分；完善度和匹配度中等得4分；完善度和匹配度较低得1分。未提供服务方案的不得分。 3、消控/监控室管理方案（7分） 投标人须针对本项目制定详实、可操作性强的消控、监控管理方案。进行综合评审后，由评委对方案相符性、合理性、科学性、实操性进行独立打分。 完善且匹配度高的得7分；完善度和匹配度中等得4分；完善度和匹配度较低得1分。未提供服务方案的不得分。 4、暖通、高压电管理方案（7分） 投标人须针对本项目特定的暖通系统、高压电多变电柜系统、日常水电应用系统等制定具体操作方案。进行综合评审后，由评委对方案相符性、合理性、科学性、实操性进行独立打分。 完善且匹配度高的得7分；完善度和匹配度中等得4分；完善度和匹配度较低得1分。未提供服务方案的不得分。 5、应急处置方案（7分） 投标人须针对本项目可能发生的各类突发事件制定对应应急预案。进行综合评审后，由评委对方案相符性、合理性、科学性、实操性进行独立打分。 完善且匹配度高的得7分；完善度和匹配度中等得4分；完善度和匹配度较低得1分。未提供服务方案的不得分。 - 6、服务人员日常管理与考核管理方案（7分） 方案至少包含以下方面的内容：1.人员岗前各类培训2.人员多项考核管理。进行综合评审后，由评委对方案相符性、合理性、科学性、实操性进行独立打分。 完善且匹配度高的得7分；完善度和匹配度中等得4分；完善度和匹配度较低得1分。未提供服务方案的不得分。 - 7、专业服装及设备设施配备方案(4分) 针对本项目制定专业服装及设备设施配备方案。进行综合评审后，由评委对方案相符性、合理性、科学性、实操性进行独立打分。 完善且匹配度高的得4分；完善度和匹配度中等得2分；完善度和匹配度较低得1分。未提供服务方案的不得分。 8、服务人员配备和培训方案（4分） 投标人须针对本项目工作人员特点制定人员配备和培训方案。进行综合评审后，由评委对方案相符性、合理性、科学性、实操性进行独立打分。 完善且匹配度高的得4分；完善度和匹配度中等得2分；完善度和匹配度较低得1分。未提供服务方案的不得分。 | 50分 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

（正或副本）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动证明文件

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、投标函

十、中小微企业声明函

十一、残疾人福利性单位声明函

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、项目组成员一览表

十五、资格性审查响应对照表

十六、符合性检查响应对照表

十七、开标一览表

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

十九、其他材料（如有）

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、上一年度的财务状况报表

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年不需提供。）

## 三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：            。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

## 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动证明文件

声  明

我单位不存在：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：______________________

日期：______年    月    日

## 七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

## 八、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320922-ZAIX-G2026-0007  号滨海县文化艺术中心保安、保洁、消控室及暖通等服务项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：  （手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单 位 地 址：

日       期：

九、投标函

致：滨海县文化广电和旅游局

根据贵方的JSZC-320922-ZAIX-G2026-0007号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

我单位承诺合同履行期限：            ，服务标准：合格。

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地     址：

邮    编：

电     话：

传     真：

供应商开户行：

账     号：

日     期：______年____月____日

十、中小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加滨海县文化广电和旅游局组织的采购编号为JSZC-320922-ZAIX-G2026-0007 ，滨海县文化艺术中心保安、保洁、消控室及暖通等服务项目的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加滨海县文化广电和旅游局单位的采购文件编号为JSZC-320922-ZAIX-G2026-0007  的滨海县文化艺术中心保安、保洁、消控室及暖通等服务项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2.中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、投标分项报价表

| 序号 | 各项费用组成 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  |  |  |

注：1、本项目采用固定单价合同。综合单价是指投标人负责为完成本次评估工作所包括但不限于人工费、通讯费、交通费、资料费、耗材费、代理服务费、人员工资及国家要求缴纳的社会保险、耗材、税费、运输、保险及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应招标文件规定的各项应有费用。

2、中标人收到中标通知书三十日内须凭中标通知书与采购人签订合同。

3、行数不够，自行添加。

投标单位（加盖CA电子公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、项目组成员一览表

投标人全称（加盖公章）：

| …… |  |  |  | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  | … |

注:1、行数不够,自行添加

2、证明材料附后

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

投标人：（盖章）

日  期：

十五、资格性审查响应对照表

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件 |  |  |
| 2 | 财务状况报告（表） |  |  |
| 3 | 依法缴纳税收的相关材料 |  |  |
| 4 | 社会保障资金的相关材料 |  |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |  |
| 6 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 7 | 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则相关投标均无效。 |  |  |
| 8 | 参加本次采购活动前3年，投标人必须为未被列入信用中国网站、中国政府采购网渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  |  |
| 9 | 中小企业声明函 |  |  |

注：本表须明确填写并按招标文件要求提供材料，否则资格性审查无法通过。

投标人（加盖CA电子签章）：

日期：   年  月   日

十六、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 |  |  |
| 2 | 其他实质性响应内容 |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |

注：本表须明确填写并按招标文件要求提供材料，否则符合性审查无法通过。

投标人（加盖CA电子签章）：

日期：   年  月   日

十七、开标一览表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：滨海县文化艺术中心保安、保洁、消控室及暖通等服务项目

招标编号：JSZC-320922-ZAIX-G2026-0007

投标报价： 万元

日期：    年   月   日

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

（此材料须签名盖章后放进投标文件中）

十九、其他材料（如有）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。