招 标 文 件

项目编号：JSZC-320902-JZCG-G2026-0019

项目名称：盐城市亭湖区便仓小学2026-2027年度物业服务项目

# 盐城市亭湖区便仓小学

# 2026年7月

# 总  目  录

# 第一章  招标公告

# 第二章  投标人须知

# 第三章  合同文本

# 第四章  采购需求

# 第五章  评标方法与评标标准

# 第六章  投标文件格式

# 第一章 招标公告

项目概况

盐城市亭湖区便仓小学2026-2027年度物业服务项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年07月24日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320902-JZCG-G2026-0019

2.项目名称：盐城市亭湖区便仓小学2026-2027年度物业服务项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：11.26万元

5.最高限价：11.26万元

6.采购需求：盐城市亭湖区便仓小学2026-2027年度物业服务项目包含学校区域内的安全保卫（包含但不限于安全防卫、巡查、秩序维护、门口及校内车辆秩序管理等）；卫生保洁（包括但不限于大厅、道路、操场、公共区域、公共厕所、会议室、功能室等卫生保洁，垃圾的收集、清运，垃圾桶的清洁；学校区域内的绿化修剪养维护；做好给排水、水电设备巡检及维护保养及应校方要求进行用水用电设施设备的维修等工作，确保校内水电设施设备正常运行；完成校方安排的搬运等其他临时性杂项工作，具体以现场实际情况为准。详见采购需求（详细内容见本招标文件第四章），招标人保留对服务内容进行适当调整的权利。

7.合同履行期限：一年（试用期3个月）。

8.本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，或自然人的身份证明。

1.2 上一年度的财务状况报表（2025年财务状况报表，至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，成立不满一年无需提供）。

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）。

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（投标文件中需提供声明）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。采购标的的所属行业为物业管理服务，投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011）300号）文件规定自行填写。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）。

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年07月24日09点00分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体系统操作见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》，手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏。

2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

5.电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本四份（评审结束后由中标候选人提供，未中标单位不需要提供）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城市亭湖区便仓小学

地    址：盐城市亭湖区便仓镇仓富民居委会四组

联 系 人：季老师

联系方式：15061617089

2.采购代理机构信息

名    称：盐城市亭湖区公共资源交易中心

地    址：盐城市亭湖区希望大道中路18号

联 系 人： 纪先生

联系方式：0515-89802019

3.项目联系方式

项目联系人： 纪先生

电    话：0515-89802019

第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律和标准

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市亭湖区公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3投标分项报价表，不仅应包括所有人员的工资、法定节假日加班费、社保、公积金、福利费、区域清洁费、办公费、法定税费及公众责任保险费，还应包括：培训、工具、宣传服务、风险、税金、合理利润及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成招标文件规定的物业服务工作所涉及的一切相关费用。

（1）用于保洁的日常易耗品、工具等物品由投标人购置并承担费用。

（2）所有人员的通讯、工作服装（分不同季节）由投标人购置并承担费用，安检器械等由采购人购置并承担费用。

（3）各投标人根据采购人提供的服务内容、招标文件及答疑文件等资料要求，并根据市场行情、结合自身公司实力、管理水平等因素，按要求进行报价。

12.4人员工资：

① 保洁员每人工资不得低于2430元/月，服装费每人200元/年，福利费每人1000元/年，以上人员外加社保、公积金等。

② 夜间值班巡逻人员可由保安兼任，每人补贴1500元/月，不交社保、公积金等。人员可由学校安保服务单位派遣，由服务采购单位管理。

③ 中标的物业单位必须为本校提供水电服务，水电服务费按18021.81元填报，此费用为不可竞争费。税费统一由中标单位承担。

④ 绿化维保（含农药、肥料等耗材）、保洁耗材费（包括但不限于垃圾袋、清洁剂、卫生球、洗衣粉、扫帚、抹布、大垃圾桶、小垃圾桶、消毒剂、劳保用品、保洁工具及车辆、除雪除冰工具等）、垃圾清运费等不得低于12780元；管理费（利润）不得低于5000元。

所有人员实发工资标准按12个月测算。所有人员（夜间值班巡逻人员除外）必须按月提交有缴纳社保费用、住房公积金的凭证，社保（企业部分）不得低于1292.47元/人/每月，住房公积金不得低于122元/人/每月，法定节假日加班不得低于1人次，加班费不得低于4357.25元/人/每年，税金费率不得低于6.72%。

投标人所提供人员的费用按不得低于上述标准进行测算，否则视为未实质性响应招标文件要求。如果招标公告发布之后开标前遇政府调整职工最低工资标准或社会保险缴纳基数，评标委员会进行符合性审查时可仍按上述标准审查，中标后，中标人应按照最新政策文件规定执行。

12.5投标人根据招标内容的要求准确报价，一经报出，不得更改。

12.6投标报价的单位为人民币(元)年。如果中标人未能按合同、招标投标文件履约的，采购人有权终止合同，履约保证金不予退还，并不支付服务期间的物业服务费用。采购人终止合同的，中标人应承担相应的完全责任，包括赔偿因此而给采购人及第三人带来的相应损失。合同期满并完成与后续物业服务企业的衔接后，方可退出，中标人退出本物业管理时必须向采购人移交全套档案等资料，经采购人验收合格后，采购人退还履约保证金。

12.7对于超出招标文件的其他临时性服务项目，由甲乙双方协商解决。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。（注：第九章投标函格式中“正式授权下述签字人  __(姓名)代表我方”及“据此函，_____签字人兹宣布同意如下”此处填空手写签字、机打签名均可。）

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

注：本项目服务方案部分为“暗标”，不得编制页眉以及目录，方案及页码字体大小均采用四号宋体(不得出现加粗、下划线、斜体格式);投标人在“服务方案”中均不得以任何方式直接或问接泄露投标人身份;方案中不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标(包括文字、符号、标识、标志、人员姓名、投标人名称、投标人独享的单位标准或编号等)，相关人员姓名应以职务或职称代替，方案总页数不得超过80页，违反上述规定方案分得0分;上传的“明标”材料中不得出现与服务方案相关的内容，否则作无效标书处理。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

##### （一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

##### 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

##### 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

##### 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

##### 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

##### 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

##### （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

##### 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

##### 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

##### 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3交易中心将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为公共资源交易中心业务受理处，联系地址：盐城市亭湖区希望大道中路18号，联系电话：0515-89802019。

28.5以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1至8级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8实施本国产品标准及相关政策

32.8.1本项目对采购本国产品给予政策支持。

32.8.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

32.8.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

#### 32.8.4进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

32.9履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），降低履约保证金缴纳比例为5%。

33.预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

# 第三章 合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

政府采购合同

项目名称：盐城市亭湖区便仓小学2026-2027年度物业服务项目

项目编号：

甲方：（买方）盐城市亭湖区便仓小学（简称甲方）

乙方：（卖方）                （简称乙方）

甲、乙双方根据盐城市政府交易中心盐城市亭湖区便仓小学2026-2027年度物业服务项目公开招标的结果，签署本合同。

第一条 物业基本情况

1、物业名称：盐城市亭湖区便仓小学2026-2027年度物业服务项目

2、坐落位置：盐城市亭湖区便仓镇仓富民居委会四组

3、建筑面积：总用地面积约20388平方米，总建筑面积约9550平方米，绿化面积约4400平方米，具体面积以现场为准。

第二条 委托管理事项

服务项目包含卫生保洁、消毒消杀、垃圾清运、绿化养护、水电服务、夜间值班巡逻（可由安保服务单位派遣、采购单位管理）以及学校安排的其他有关物业管理事项等内容。具体以现场实际情况为准，服务项目总价包干。

（一）卫生保洁

（1）门厅、走廊及楼道卫生打扫要求：

①认真做好门前“三包”：楼前周边环境卫生整洁；车辆排放整齐有序；确保保洁到位。

②地面：规定工作日内每天上、下午至少各扫、拖一次，确保无污渍、积水、痰迹、口香糖残迹以及其它垃圾。

③墙壁：瓷砖、窗台、玻璃、宣传版画、消防箱面、消防指示牌、开放书架、体育器材、桌椅、绿植等每天擦一遍，保持表面无灰尘、污渍、污痕。

④天花板：定期清除蜘蛛网和桥架上的浮灰。

⑤垃圾桶：每天下班前必须将垃圾清理干净，保证不外溢，保持垃圾桶外部清洁卫生。

⑥楼道：地面、墙壁、天花板、垃圾桶打扫要求同上，楼梯扶手及玻璃必须每天擦洗干净，保持无污渍、污痕。

⑦楼梯间：随时保持卫生整洁，不得堆放任何杂物、不得停放师生车辆，不得存放打扫工具。

（2）厕所及清洗间卫生打扫要求：

①保持无异味，地面、墙壁、天花板及门窗玻璃卫生打扫要求同上。

②便池内卫生洁净，无污溃污痕，定期消毒，纸篓每天清理干净，倒入室外指定的垃圾桶。

③洗手台盆、台面卫生干净，无污渍污痕，不得在工作时间捡拾饮料瓶等垃圾。

④清洗池卫生干净，无污水存留，打扫工具清理后摆放整齐。下班后关闭厕所水阀。

（3）室外卫生保洁打扫要求：

①主干道、人行道、广场、运动场及其它公共场地地面清洁打扫。

②其它公共设施：垃圾桶，路牌，宜传报窗，公共区域座椅等清洁。

③保洁人员应有意识将垃圾进行分类，不得在工作时间捡拾饮料瓶等垃圾。

④学校长假、合同期间内综合考虑员工调休。中午应有必要人员在岗保洁。保洁人员在上午课前30分钟至下午放学后30分钟内均应足额在班在岗，确保环境整洁。确因双休、长假人员要减少、调休的必须由项目负责人书面报招标人允许同意。周六、周日及假期期间不得降低服务标准和质量。

⑤不得以任何方式、任何关系使用在校学生充当公司物业人员。

- 垃圾清运。每天按照政府相关管理部门要求，将按要求垃圾清运到指定地点。大小垃圾桶损坏及时要更换。

- 会议室、功能室的每天打扫1-2次，保证窗明几净、墙壁无污渍、地面无灰尘，天花无蜘蛛网和浮灰，物品摆放整齐。‌‌‌

绿化养护：负责绿化的修剪、除草、施肥、喷药、保温、浇水等日常养护工作（肥料、农药购置费由中标服务单位负责），负责新增绿化的养护（苗木购置用由学校负责）。

绿化养护标准：

（1）乔木：整枝剪去枯枝和病枝，修剪每半年不少于3次；适时浇水、施肥；及时防治虫害、病害，打药不少于3次/半年，确保树木花草无病虫症状，病虫害危害，树形美观。

（2）色块：苗木、树木及草坪修剪每半年不少于3次，确保整形修剪使轮廓清楚美观；适时浇水、施肥；及时防治虫害，打药不少于3次/半年，大树冬天刷白，确保树木花草无病虫症状，病虫害危害。

（3）草坪：草坪生长旺盛，保持无杂草；适时浇水、施肥；适时修剪，修剪不少于3次/半年；及时防治虫害；草坪无成片枯黄。

（4）适时清除杂草，不少于6次，确保绿化带无杂草、无杂物。

（5）防风。遇暴风雨、大风天气，容易发生树木倒伏等情况，须提前或及时对树林进行支架固定。支架固定要注重美观。

（6）防冻、防晒。冬季和高温季节来临时，怕冻、怕曝晒的植物要提前做好防护。防护要注重美观。

（二）水电服务

一、基本岗位职责与职业纪律

需持证上岗，遵守学校各项规章制度，服从安保、总务部门管理，按时上下班，不迟到、早退、脱岗、旷工，值班期间全程在岗。

着装整洁规范，持证上岗（电工特种作业操作证、高低压电工证），严禁无证带电作业；工作中文明礼貌，爱护师生、文明服务。

严禁酒后上岗、违规操作、私拉乱接，严禁利用工作之便私用学校水电、索要财物、私自接单维修。

做好工具、配件、耗材保管，分类存放、定期清点，节约耗材、杜绝浪费，领用物资登记台账。

严格遵守安全操作规程，落实安全防护，杜绝安全事故，作业后及时清理现场、恢复环境整洁。

二、日常巡检工作要求

1. 供电系统巡检

每日巡查全校配电室、配电箱、配电柜、开关、插座、线路、照明灯具、应急照明、疏散指示灯。

重点检查线路有无老化、破皮、发热、异味、打火、超负荷用电、私拉插排、违规大功率电器使用。

定期检查变压器、弱电箱、监控供电、教室回路用电，发现隐患立即整改或临时关停警示。

2. 给排水系统巡检

每日巡查教学楼、办公楼、食堂、厕所、公共区域水管、阀门、水龙头、冲水设施、地漏、下水管道。

检查水箱、水泵、增压设备、消防供水、雨水管网、化粪池周边，排查漏水、渗水、堵塞、积水、冻裂隐患。

雨季、冬季加密巡检，提前做好管道防冻、排水疏通，防止管道冻裂。

3. 消防配套水电巡检

定期检查消防水泵、消防栓供水、消防用电、应急断电切换装置，确保消防水电系统随时可用，隐患及时上报整改。

三、维修抢修工作要求

接到报修（线上/登记/口头）及时响应，日常维修限时处理：小故障当日修复，复杂故障临时处置、限期整改并反馈，紧急故障随叫随到，及时处理。

根据学校要求做好教室、办公室、功能室及食堂等区域灯具、开关、插座、水龙头、阀门、马桶、下水、漏水等常规问题快速维修（不含下水道专业疏通），根据学校要求做好用电用水设施设备的日常维修，保障正常教育教学等工作正常运转。

突发故障（停电、水管爆裂、大面积漏水、线路短路、漏电跳闸等）第一时间到场抢修，先断电断水、控制险情，再排查维修。

维修作业做好防护：高空作业、带电作业、下水作业按规范操作，设置警示标识，避免师生靠近，防止意外。

维修完毕后，现场清理干净，废料、旧配件统一收纳，同步做好维修记录。维修所需配件及耗材由学校提供。

四、定期维保工作要求

按月/季度制定维保计划：线路紧固、配电箱除尘、接地检测、灯具检修、管道除锈、阀门保养、下水疏通。

寒暑假、开学前、节假日前后开展全面水电大检查，全覆盖排查隐患，提前检修老旧设施，保障开学、假期安全。

定期检测漏电保护装置、空气开关，定期试水排水系统，清理楼顶、地面排水口，防止堵塞积水。

建立水电设备设施维保、巡检台账，记录设备型号、检修时间、故障问题、更换配件，做到有据可查。

五、用电用水安全管理

严格管控校园用电安全，定期排查办公室违规用电，发现热得快、电暖器、大功率违禁电器及时收缴并上报。

规范临时用电管理，校内活动、施工临时用电必须审批，按标准布线，完工后及时拆除。

节约用水用电，巡查中及时关闭长明灯、长流水，杜绝资源浪费，配合学校节能管理。

熟悉触电、漏电、火灾应急处置方法，掌握断电、断水紧急操作流程。

六、值班与应急处置

服从学校值班安排，落实24小时应急待命，夜间、节假日保持通讯畅通，突发水电故障随叫随到。

遇到暴雨、大风、寒潮、极端天气，提前排查水电薄弱点位，做好防范措施。

发生水电安全事故、漏水淹水、电路起火、触电险情：立即切断电源水源、隔离危险区域、上报主管领导，必要时配合报警、疏散。

七、协作与服务要求

配合德育、安保、食堂等部门工作，做好各类活动临时水电保障（运动会、晚会、考试、大型活动）。

耐心回应师生报修咨询，简单问题现场指导正确使用方法，提升服务意识。

配合学校安全检查、上级部门督查，按时提交水电检查记录、整改材料。

八、禁止行为

严禁违章带电作业、无防护高空作业、违规动火。

严禁擅自更改校园水电线路、停用安全保护装置。

严禁隐瞒水电安全隐患、故障不上报、拖延维修。

严禁私自拆卸、损坏校园公共水电设施。

（三）夜间值班巡逻人员（可由保安兼）

一、基本上岗与纪律要求

1、资质与着装：持有效保安员证，经校园安保、消防、应急培训合格；夜间必须着统一保安制服、佩戴标识、反光背心，严禁穿便装、拖鞋上岗。

2、时间与值守：严格按排班表（通常19:00—次日7:00）到岗，严禁迟到、早退、脱岗、睡岗、酒后上岗、在岗饮酒、玩手机/打牌/闲聊等与工作无关行为。

3、通讯与装备：全程保持对讲机、手机畅通（调至振动/静音，及时应答）；随身携带强光手电、橡胶警棍、防刺背心、对讲机、巡逻签到棒/打卡器、巡逻记录本，熟悉器械使用与应急流程。

4、保密与纪律：严禁泄露学校作息、重点部位、监控点位、师生信息；不得擅自允许外来人员/车辆入校，不得私拿公物、擅自离岗、代岗。

二、巡逻核心要求

1.巡逻频次

常规夜间（19:00—次日5:00）：每2小时1次；

恶劣天气（暴雨、暴雪、大风）、节假日、寒暑假：每30分钟1次，重点查围墙、排水、门窗、水电。

2.巡逻路线与覆盖

按学校固定巡逻路线图执行，必须覆盖：

出入口：校门、侧门、围墙、围栏、伸缩门、门禁系统；

重点要害：教学楼、档案室、配电房、水泵房、食堂、仓库、监控中心；

生活区：操场、篮球场、停车场、绿化带、围墙死角、下水井、窨井盖；

外围：校园周边围墙、护栏、可疑攀爬点、外来人员易侵入区域。

方式：步巡为主，必要时车巡；做到定时、定点、定线、签到/打卡，严禁抄近路、漏点、代签。

3.巡逻检查内容

门窗：教学楼、办公室等门窗是否锁闭、有无撬动/破损痕迹、玻璃完好；

水电：总闸、配电箱、线路、水龙头、燃气阀，有无跑冒滴漏、私拉乱接、违规用电；

消防：消防栓、消防泵房、灭火器、应急灯、疏散通道，有无遮挡、压力/压力正常、通道畅通；

安防：监控摄像头、红外报警、周界围栏、门禁，是否正常运行、有无遮挡/损坏、报警是否处置；

人员与车辆：校园内有无滞留无关人员、可疑人员、流浪人员、无主车辆、违规停放；

设施：围墙、护栏、井盖、照明、体育器材，有无损坏、松动、缺失、安全隐患；

环境：有无明火、烟雾、异味、积水、积雪、杂物堆积、可疑物品（包裹、纸箱）及大门口周围卫生打扫。

三、值班值守、监控及其他要求

1.校门/传达室值守：夜间关闭所有出入口，严禁开门放行；确有公务入校（维修、应急），必须核验身份、联系学校带班领导/后勤、实名登记、全程陪同、记录进出时间。

2.监控室值守：专人24小时盯屏，实时巡查所有监控画面，发现异常（人员翻越、门窗异动、烟雾、设备故障）立即通知巡逻岗赶赴现场，同步上报带班领导；监控故障立即报修、增加现场巡逻频次弥补盲区。

3.签到与记录：按点位打卡/签到（电子/纸质），每巡必签；填写《夜间值班巡逻日志》，如实记录：巡逻时间、路线、点位、检查情况、异常事件（时间、地点、现象、处置、上报人、结果）、监控/设备状态、交接班事项，字迹清晰、不得涂改、漏记。

4.做好夜间巡查、访客及车辆查询登记、交接班记录等台账，确保台账齐全，记录准确完整。做好邮件报刊杂志等收件及发放工作。

5.因校方活动等需要（含周末、假日）临时性杂项工作必须服从招标人调度、安排。

四、异常情况处置流程

1.发现可疑人员/攀爬/入侵：立即用对讲机呼叫支援、保持安全距离、喊话警示、严禁单独抓捕；保护现场、拍照/录像取证，同步上报学校带班领导、保卫科，必要时拨打110，配合警方处置。

2.发现火情/烟雾/异味：第一时间切断电源/气源，使用就近灭火器初期扑救；火势扩大立即拨打119，上报带班领导，组织疏散、设置警戒、引导消防车辆，保护现场。

3.发现设施损坏/漏水/断电/监控故障：立即拍照、做好临时防护（如关闭阀门、拉警戒线），上报后勤/维修部门，详细记录并跟踪处置结果。

4.报警/求助：所有异常必须先处置、再上报、后记录，严禁隐瞒、迟报、漏报。

五、交接班规范

1)、提前15分钟到岗，面对面交接、双人签字确认，严禁电话/微信交接、代签。

2)、交接内容：

1.未办结事项、待跟进隐患、上级通知；

2.监控/门禁/报警设备运行状态、故障情况；

3.安保器械、钥匙、对讲机、签到设备、值班记录；

4.夜间重点注意事项、特殊区域/时段提醒。

3)、接班人员确认无误、签字后，交班人员方可离岗。

（四）日常会务、大型活动及其他服务

日常会务、大型活动及其他服务，乙方须无条件提供卫生保洁、会务服务及搬运等杂项工作。

1、服务人员上岗前要按规定着装，认真整理工装、工牌、仪容仪表端庄、整洁、精神饱满。

2、布置会场，打扫卫生工作，服从甲方安排和调度。

3、因校方工作需要（含周末、假日）临时性杂项工作必须服从招标人调度、安排。

4、环境深度清洁、运动会、艺术节、家长会、开学/毕业典礼的场地布置、物品搬运、保洁支持等，做到物品有序摆放、灯光开启、桌椅摆放整齐、卫生整洁等达到预期的使用和展示效果。

5、核心防 “准备漏项、服务失标”，重点考核“会前准备完整性、会中服务响应速度、会后收尾及时性、设备保障率”，需杜绝“茶水短缺、会场遗留垃圾”等。

（五）档案、资料管理

加强有关物业的档案和资料的管理。档案和资料的管理包括：清洁卫生管理档案、环境绿化管理档案、设备、设施维护、维修档案、物业人事管理，以及具体的管理方案。物业管理企业有条件要运用计算机管理，所有档案要求做到保存完整，管理完善，交接手续完备，检索方便准确。

（六）建立健全物业管理制度

根据盐城市亭湖区便仓小学的具体情况，乙方应制定详细的内部管理制度、日常服务的运作管理制度等相关制度。

第三条 合同期限

服务管理时间：1年（含3个月试用期）。本合同有效期为自   年   月   日至    年   月   日止。

第四条 甲方的权利和义务

1、甲方有权审查乙方招录员工政审、健康证及心理健康筛查等材料，经培训合格并报甲方备案后上岗。甲方有权根据本单位服务工作实际需要，有权要求调整物业服务岗位，乙方应予执行。

2、对乙方管理服务情况实施监督检查，每月审议一次乙方物业管理工作。如乙方因管理不善，发生重大事故，造成甲方重大损失的，甲方有权终止合同。

3、积极配合乙方依法和依照本合同规定开展管理活动。

4、法律法规规定的应由甲方承担的其他责任。

第五条 乙方的权利和义务

1、依照有关法律、法规及本合同的规定，对本物业实行统一管理，综合服务，开展各项管理服务活动。每月一次向甲方报告本物业管理服务工作情况，并根据甲方的审议要求做好相应整改、完善工作。

2、遵照有关法律、法规及物业管理有关规定，拟定本物业的管理规定、规章制度，实施方案和考核办法，提交甲方审议后执行。

3、加强员工职业道德教育和业务培训，爱岗敬业，确保各项管理服务规范有序进行。

4、对本物业公共设施不得擅自占用和改变使用功能，如需改变用途，须报甲方批准。

5、乙方在本物业的主要负责人须符合招标文件规定的条件。所有管理岗位人员必须达到规定的资格要求，乙方管理岗位人员工作不尽职或不能胜任工作时，乙方应予以及时调整，甲方有权要求乙方对不符合条件的乙方人员予以调整。乙方所属员工不得缺岗。乙方不得将与本物业无关人员安排在本物业办公。

6、不得将本物业的管理责任转让给第三方，不得与任何一家物业管理公司进行合作管理本物业。

7、乙方应加强对员工的教育管理，员工如出现违规、违纪行为，造成纠纷、财产损失、人员伤亡的，乙方负全部责任。

8、协助处理非乙方原因产生的各种纠纷。

9、乙方必须按《中华人民共和国民法典》和政府有关部门规定按时足额发放物业公司员工的工资，并为全体物业服务人员交纳所有相关的社会保险及其他相关费用，并在投标文件中作出明确承诺。

10、乙方所有服务人员上班时均统一着装并挂牌上岗。

11、接受盐城市房产局物管处及政府有关部门的监督指导，遵守甲方的管理制度，服从甲方整体管理。

12、法律法规规定的应由乙方承担的其他责任。

13、本合同终止后，乙方必须向甲方移交全部管理用房及物业管理的全部档案资料，甲方不负责乙方招聘人员的安排。

第六条 管理目标

总体要求：乙方根据甲方的委托管理事项制定出本物业“管理分项标准”(各项管理服务的工作标准和考核办法),与甲方协商同意后作为本合同的必备附件。

第七条 履约保证金、管理服务费用

1.乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

（备注：履约保证金金额为合同金额的10%，乙方如为AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），履约保证金缴纳金额为合同金额的5%。）

2.确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

2.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

2.3合同履行结束后，甲方应在30日内无息退还乙方交纳的履约保证金。验收标准以甲方书面确认为准，若存在质量争议，保证金退还期限自动顺延至争议解决之日。

2.4履约保证金的退还：

2.4.1方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

2.4.2时间：如为支票、汇票、本票，在服务期满后30日内退还。

2.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格。

2.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方所供服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

2.4.5逾期退还的违约责任：上级资金拨付后，甲方应在10个工作日内退还履约保证金，甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮10%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

3.本合同履约期间的物业服务费为人民币(大写):           ，小写：¥          元。

4.支付方式：

4.1预付款支付时间：合同签订后，甲方收到发票后10个工作日，预付款支付比例：合同金额的30%。（乙方需提供等额税票。在签订合同时，乙方明确表示无需预付款的，可不执行）。

4.2试用期（3个月）期满，考核合格后,付试用期期间的管理费用。如果未能按合同、招标投标文件履约的，试用期结束后，并不支付试用期间的物业服务费用。试用期满后，物业管理服务费的支付采用月度考核，按月度支付（扣除对应的预付款），即甲方于每月的15日前对上月度的物业管理服务工作进行考核，经考核合格的，且在物业公司付清派到本学校的员工（含水电服务人员）上月度薪金及相关社保及公积金后并提供社保及公积金缴纳记录，收到乙方发票后待上级资金拨付后10个工作日内支付服务费，其中税金按实结算。考核结果在季度末支付物业管理费中兑现，如一个季度中连续有两个月或一年中累计三个月考核不合格，甲方有权单方面解除本协议，并赔偿由此而造成的甲方的一切损失。如因上级财政部门资金拨付不到位，乙方承诺仍按合同约定提供服务，按时发放员工工资并缴纳社保及公积金，且不因拖欠资金追究甲方的相关责任和损失。

5.本物业的管理服务费至少应包括但不限于：

5.1保洁员工资、社会保险、公积金、服装费、福利费，以及管理费（利润）、水电服务费、绿化维保（含农药、肥料等耗材）、保洁耗材费（包括但不限于垃圾袋、清洁剂、卫生球、洗衣粉、扫帚、抹布、大垃圾桶、小垃圾桶、消毒剂、劳保用品、保洁工具及车辆、除雪除冰工具等）、垃圾清运费等。

5.2夜间值班巡逻人员可由学校安保服务单位派遣，实行兼任，每人补贴1500元/月，不交社会保险、公积金，无加班费。人员可由学校安保服务单位派遣，由服务采购单位管理。福利、补贴由本项目物业服务中标服务单位发放。

5.3人员工资、加班费不得低于国家法定标准，福利不得低于约定的标准。物业人员（含水电服务人员）应每月提交缴纳社会保险、公积金凭证，工资按时足额发放。

5.4物业公共区域清洁卫生费用

1）清洁机械费用；

2）清洁器具、耗材（垃圾袋、清洁剂、卫生球、洗衣粉、扫帚、抹布、大垃圾桶、小垃圾桶、劳保用品、保洁工具、除雪除冰工具等）；

3）公区消杀费用（含消毒消杀剂等）；

4）公区垃圾清运费用。

5.5能源机房日常管理

5.6绿化养护肥料、农药购置费

5.7物业行政办公费用

1）交通、通讯费用；

2）文具、办公用品等低值易耗品费用；

3）员工各类服装费（冬、夏两季）；

5.8物业管理企业固定资产折旧费（此项含物业服务企业涉及交通工具、通讯器材、办公设备设施、工程维修各类器具及维修设备按月度分摊。）

5.9税金：税费由物业中标单位承担，按国家规定计取，并按照实际税款结算。

注：1.物业服务合同期限内，如遇招标人重大活动，物业服务单位提供增值服务，可通过提请甲方“一事一议”方式予以费用支出。

2. 乙方承诺固定总价已包含所有可能因政策变动、市场波动等因素导致的成本增加风险，包括但不限于最低工资标准调整、社保基数上调、原材料价格上涨等情形。

第八条 合同的构成

1、本合同书；

2、本招标文件；

3、中标人投标文件；

4、盐城市亭湖区便仓小学物业管理服务考核办法；

5、国家相关法律法规。

第九条 物业服务主要要求

1、物业服务主要要求详见采购需求。

2、物业服务合同终止时，乙方应当将物业管理用房和所有物管资料、档案完整地移交给业主。

3、物业服务合同终止时，业主选聘了新的物业管理企业的，物业管理企业之间应当做好交接工作。

4、乙方可以将物业管理区域内的专项服务业务委托给专业性服务企业，但不得将该区域内的全部物业管理一并委托给他人。

5、未尽事宜，按国家和地方最新《物业管理条例》执行，有冲突处，按高标准执行。

第十条 违约责任

1、如因乙方原因，造成不能完成管理目标或直接造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方相应赔偿。甲方有权要求乙方限期整改，在整改后仍不能完成管理目标的，甲方有权终止合同。

2、甲、乙双方如有采取不正当竞争手段而取得管理权或致使对方失去管理权，或造成对方经济损失的，应当承担全部责任。

3、乙方违反收费标准，甲方有权终止合同，并要求乙方退还多出的收费金额，并按多收费用的双倍支付甲方违约金。

4、投标项目经理原则上中标后不得更换，如确需更换须提前一个月书面申请报甲方审核并经同意，更换后的项目经理年龄、资历、业绩等不得低于原项目经理。

5、如甲方发现乙方存在挂靠、转包、分包行为，甲方可立即单方终止合同，并扣除履约保证金。

6、本合同期满或解除（终止）之日内，乙方须向甲方移交所有的资料，台账等，否则应向甲方支付违约金为全年物业费的5%。

第十一条 其他事项

1、甲方将每个月对乙方进行考核统计，考核的依据为“物业管理项目规范服务考核评分细则”。

2、如因乙方管理不善导致甲方解除合同，则乙方将被列入黑名单。

3、双方可对本合同的条款进行修订更改或补充，以书面签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

4、合同规定的管理期满，本合同自然终止。

5、本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方均不承担违约责任并按有关法规政策规定及时协商处理。

6、本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，提请物业管理主管部门调解，调解不成的，提交亭湖区人民法院管辖。

7、本合同之附件均为合同有效组成部分；本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律法规和政策执行。

8、双方约定合同份数：壹式 陆 份，甲方 叁 份，乙方 叁 份。

9、本合同自双方签订之日起生效。

10、本合同中所列的双方的联系方式均为双方有效的联系方式，否则一方按本合同中列明联系方式向对方送达的相关文件，发生拒收或无法送达情形，视为向对方送达。如一方联系方式变动，须及时书面告知对方，否则，须承担送达不能的不利后果。

11、本合同生效后，各方均应全面履行本合同约定的义务。任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给守约方造成的损失，包括守约方为实现债权而支付的律师费、保全费、诉讼费、公证费、鉴定费等。

甲方（盖章）：                 乙方（盖章）：

法定代表人                     法定代表人

或授权委托人（签字）：         或授权委托人（签字）：

联系方式：                    联系方式：

时间：  年  月  日

## 附表：盐城市亭湖区便仓小学物业考核办法

盐城市亭湖区便仓小学物业考核办法

一、考核办法的实施原则与目的

为创建安全文明和谐的学校生活环境，提高物业管理的服务质量和工作效率，使物业管理的工作制度化、规范化、科学化，促使物业管理公司按照物管要求切实履行物业合同和落实管理措施，为服务对象和职工提供更优质和完善的服务，特制订我校物业管理考核办法。

二、考核内容与评分标准

日常管理百分考核（总分：100分）     考核月份：  月

| 序号 | 人员考核细则 | 考核满分（分） | 考核得分（分） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.校园绿植（树木、色块、草坪等）定期修剪、浇水、施肥，无枯枝败叶； 2.绿化养护及时清除绿植内杂草，预防病虫害，无大面积枯萎、病虫害蔓延； 3. 绿化工具摆放整齐，养护后现场清理干净。 每发现1处不达标扣2-4分，不服从工作安排或严重不达标此项不得分。 | 12 |  |  |
| 2 | 明确自身保洁及绿化责任区域，无漏管、漏扫、漏养情况，主动对接相关部门处理突发卫生、绿化问题。未落实责任扣2-4分，拒不处理突发问题此项不得分。 | 4 |  |  |
| 3 | 保洁、绿化工具（扫帚、拖把、剪枝剪、洒水壶等）妥善保管，定期维护，无丢失、无损坏，使用后及时清洁归位。工具丢失、损坏1件扣1分，未归位每次扣0.5分。. | 4 |  |  |
| 4 | 垃圾每日收集1次，作到日产日清，无垃圾桶、果壳箱满溢现象，定期对垃圾桶进行冲洗，冲洗后无异味。每发现1处不达标扣2-4分，严重不达标此项不得分。 | 10 |  |  |
| 5 | 学校整体环境良好，无保洁死角；道路整洁无垃圾、落叶，室外构筑物走道、栏杆、顶棚整洁卫生，会议室功能、室整洁卫生无垃圾。每发现1处不达标扣2-4分，严重不达标此项不得分。 | 10 |  |  |
| 6 | 夜间值班巡逻人员严格遵守巡逻时间（规定时段无迟到、早退、脱岗），按指定路线巡逻，不擅自更改巡逻路线、缩短巡逻时间。迟到/早退每次扣2分，脱岗每次扣8分，不服从工作安排或擅自更改路线/缩短时间每次扣3分。 | 8 |  |  |
| 7 | 1. 重点区域（教学楼、宿舍楼、食堂、配电房等）每小时巡逻1次，普通区域每2小时巡逻1次； 2. 巡逻时仔细排查安全隐患（门窗未关、水电未断、可疑人员、设施损坏等），及时上报并做好记录； 3. 发现突发情况（火灾、漏水、冲突等）及时处置、上报，不拖延、不推诿。 每漏巡1次扣3分，未排查出隐患扣2-5分，处置/上报不及时扣5-12分。 | 12 |  |  |
| 8 | 夜间值班巡逻人员记录详实、准确，注明巡逻时间、路线、发现问题、处置情况及上报情况，无漏填、错填、伪造记录。漏填/错填每次扣1分，伪造记录此项不得分。. | 4 |  |  |
| 9 | 夜间值班巡逻人员遇到突发安全事件，能沉着应对，采取正确处置措施，及时联系相关部门，避免事态扩大。处置不当扣2-4分，因处置不及时造成损失此项不得分。 | 4 |  |  |
| 10 | 1. 水电工定期对校园水电设施（配电箱、水管、水龙头、灯具等）进行巡检，排查故障隐患，做好巡检记录； 2. 水电工及时发现水电泄漏、灯具损坏、线路老化等问题，做好标记并安排维修。 每漏巡1次扣2分，未发现明显隐患扣3-5分，未做巡检记录扣2分。 | 10 |  |  |
| 11 | 水电工接到水电故障报修（日常报修、紧急报修）后，紧急故障（如大面积停水停电、水管爆裂）30分钟内到场处理，普通故障2小时内到场处理，维修及时、高效，确保故障彻底解决。 未按时到场每次扣3-5分，维修不彻底每次扣2-4分，不服从工作安排或拒不处理报修此项不得分。. | 8 |  |  |
| 12 | 1. 水电服务维修时着装规范，文明操作，不随意损坏校园设施、物品； 2. 水电服务维修后清理现场，无杂物、无遗留垃圾； 3. 水电工耐心解答师生关于水电使用的咨询，态度友善。 操作不规范扣2分，未清理现场扣2分，态度恶劣扣3-6分。 | 6 |  |  |
| 13 | 1. 水电操作严格遵守安全规程，规范佩戴防护用品，杜绝安全事故； 2. 水电工定期检查水电安全隐患，及时整改，做好安全记录； 3. 水电工严禁违规操作，严禁私拉乱接电线、违规用水。 违规操作每次扣4分，未整改隐患扣3-8分，发生安全事故此项不得分。 | 8 |  |  |
| 小 计 |  | 100 |  |  |
| 备注：1、甲方将对物业服务情况每月进行一次专项考核。2、物业人员表现突出者，可适当给于相应加分。3、在备注栏里对加分、扣分情况进行说明。 |  |  |  |  |

三、考核的组织人员与实施

1、校方成立由物业管理考核小组，具体工作由总务处牵头协同安保处具体负责相关考核工作。考核小组依据百分考核情况（满分为100分）。

2、考核小组定期对物管服务进行考核，可根据现场实际情况编制修改物业管理工作考核表，最终解释权归甲方享有。

四、考核的认定与评判

1、考核标准：综合得分90分以上为优秀；80至90分为良好；70至80分为合格；70分以下为不合格。

2、意见反馈：校方将考核结果三日内反馈物业公司，物业公司必须在一周内整改到位，考核不合格将按照合同约定中的条款进行处理，直至解除合同。 同时考核结果作为物业公司下次在我校投标、中标的参考依据。

五、考核奖惩

校方对物业公司每月的物业服务进行考核，对考核办法中的每项进行考核打分。物业公司每月考核综合得分低于90分的，每低1分将对物业公司进行500元的惩罚，从物业管理服务费中扣除。如一年中连续两个月考核不合格或累计三个月考核不合格，甲方有权终止合同，重新选择新的物业管理服务企业，一切责任由乙方承担。

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

一、项目基本概况

| 物业名称 | 物业地址 |
| --- | --- |
| 盐城市亭湖区便仓小学2026-2027年度物业服务项目 | 盐城市亭湖区便仓镇仓富民居委会四组 |

服务内容：包括学校区域内但不限于校门口、道路、大厅、操场、公共区域、公共厕所、会议室、功能室等区域，服务项目包含安全保卫、卫生保洁及水电维护、部分设备维修等内容。具体以现场实际情况为准。

二、物业服务范围

包括学校区域内的安全保卫（包含但不限于安全防卫、巡查、秩序维护、门口及校内车辆秩序管理等）；卫生保洁（包括但不限于大厅、道路、操场、公共区域、公共厕所、会议室、功能室等卫生保洁，垃圾的收集、清运，垃圾桶的清洁；学校区域内的绿化修剪养维护；做好给排水、水电设备巡检及维护保养及应校方要求进行用水用电设施设备的维修等工作，确保校内水电设施设备正常运行；完成校方安排的搬运等其他临时性杂项工作。具体以现场实际情况为准。

三、项目总体要求

1、物业公司在学校独立进行内部管理的同时，还必须服从学校相关职能部门的监督和领导。

2、投标单位必须全面认真了解学校的全天候管理内容及要求，能够确保按时保质保量完成管理任务。

3、物业公司招聘的工作的人员，需满足采购人需求。

4、物业公司安排到盐城市亭湖区便仓小学工作的人员，（1）必须服从采购人的工作安排，遵守学校的相关纪律要求，品德高尚，作风正派，关心热爱学生，身体、心理健康（不能有肝炎、肺结核、肺炎等传染病，不能有心理及精神病），吃苦耐劳；无犯罪记录。（2）能从事午间、夜间值班工作。

6、对因工作不到位而引起学校、师生财产损失的，将追究当事人责任并根据情况予以赔偿。

7、物业管理费用由甲方经考评后按月度发放。中标人领取费用时必须出具税务机关开出的正式发票。甲方按月度付清中标人物业费用，不再负责中标人因此产生的债务或其他经济问题。

8、凡因为物业公司管理不力，造成校园重大安全事故、环境混乱等而被有关部门曝光或被报纸、电视、广播等媒体披露或被上级相关部门批评造成恶劣影响的，第一次扣除总物业费用的5%，第二次扣除总物业费用的10%，第三次解除聘任合同；被校长室公开批评的，每次从月劳务费中扣除500元。拒绝不改的，解除聘任合同，没收部分履约保证金。

9、采购人考核时如发现现场人数与投标人数不符的，采购人付款时将按投标工资双倍扣款。

10、中标人为所聘用的人员的社会保险和公积金均须按相关规定缴纳到位，中标后中标单位须按规定给所招聘的服务人员缴纳，该项费用凭缴纳凭证到采购人处方可支付物业费。

11、中标人要按时足额发放所有人员工资。

12、用工人数参见本章《人员配置要求表》，实际用工人数不得小于表内配置人数。

四、物业管理范围及具体服务项目

盐城市亭湖区便仓小学2026-2027年度物业服务项目包含卫生保洁、消毒消杀、垃圾清运、绿化养护、夜间值班巡逻、水电服务以及学校安排的其他有关物业管理事项。

具体要求如下：

4.1保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 （2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。 |
| 2 | 工作要求 | （1）门厅、走廊及楼道卫生打扫要求： ①认真做好门前“三包”：楼前周边环境卫生整洁；车辆排放整齐有序；确保保洁到位。 ②地面：规定工作日内每天上、下午至少各扫、拖一次，确保无污渍、积水、痰迹、口香糖残迹以及其它垃圾。 ③墙壁：瓷砖、窗台、玻璃、宣传版画、消防箱面、消防指示牌、开放书架、体育器材、桌椅、绿植等每天擦一遍，保持表面无灰尘、污渍、污痕。 ④天花板：定期清除蜘蛛网和桥架上的浮灰。 ⑤垃圾桶：每天下班前必须将垃圾清理干净，保证不外溢，保持垃圾桶外部清洁卫生。 ⑥楼道：地面、墙壁、天花板、垃圾桶打扫要求同上，楼梯扶手及玻璃必须每天擦洗干净，保持无污渍、污痕。 ⑦楼梯间：随时保持卫生整洁，不得堆放任何杂物、不得停放师生车辆，不得存放打扫工具。 （2）厕所及清洗间卫生打扫要求： ①保持无异味，地面、墙壁、天花板及门窗玻璃卫生打扫要求同上。 ②便池内卫生洁净，无污溃污痕，定期消毒，纸篓每天清理干净，倒入室外指定的垃圾桶。 ③洗手台盆、台面卫生干净，无污渍污痕，不得在工作时间捡拾饮料瓶等垃圾。 ④清洗池卫生干净，无污水存留，打扫工具清理后摆放整齐。下班后关闭厕所水阀。 （3）室外卫生保洁打扫要求： ①主干道、人行道、广场、运动场及其它公共场地地面清洁打扫。 ②其它公共设施：垃圾桶，路牌，宜传报窗，公共区域座椅等清洁。 ③保洁人员应有意识将垃圾进行分类，不得在工作时间捡拾饮料瓶等垃圾。 ④学校长假、合同期间内综合考虑员工调休。中午应有必要人员在岗保洁。保洁人员在上午课前30分钟至下午放学后30分钟内均应足额在班在岗，确保环境整洁。确因双休、长假人员要减少、调休的必须由项目负责人书面报招标人允许同意。周六、周日及假期期间不得降低服务标准和质量。 ⑤不得以任何方式、任何关系使用在校学生充当公司物业人员。 （4）垃圾清运。每天按照政府相关管理部门要求，将按要求垃圾清运到指定地点。大小垃圾桶损坏及时要更换。 （5）会议室、功能室的每天打扫1-2次，保证窗明几净、墙壁无污渍、地面无灰尘，天花无蜘蛛网和浮灰，物品摆放整齐。‌‌‌ |

4.2地面和墙面清洁具体要求

| 序号 | 材质 | 清洁要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环氧地坪地面 | 清理垃圾：清理地面上的垃圾和杂物。 |
|  |  | 清洗地面：用专业的清洁剂或去污剂清洗地面。清洁剂和去污剂的选取要根据污垢的性质而定。环氧地坪一般使用弱酸性或弱碱性的清洁剂，避免使用酸性或碱性强的清洁剂。 |
|  |  | 浸泡：将清洁剂或去污剂浸泡在环氧地坪上，加强去除污渍的效果。 |
|  |  | 冲洗：用清水将地面冲洗干净，以去除残留的清洁剂或去污剂。 |
| 2 | 瓷砖地面 | 日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | 深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 3 | 石材地面 | 定期使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂。 |
| 5 | 水磨石地面 | 日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | 深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 6 | 地毯地面 | 日常用吸尘机除尘，局部脏污用湿布配中性清洁液重点清洁。 |
| 7 | 乳胶漆内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 8 | 木饰面内墙 | 有污渍时用中性清洁剂、半干布擦拭。 |
| 9 | 真石漆外墙 | 定期专业清洗。 |
| 10 | 干挂石材 外墙 | 定期专业清洗。 |
| 11 | 玻璃幕墙 外墙 | 定期专业清洗。 |

4.3水电服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 一、基本岗位职责与职业纪律 需持证上岗，遵守学校各项规章制度，服从安保、总务部门管理，按时上下班，不迟到、早退、脱岗、旷工，值班期间全程在岗。 着装整洁规范，持证上岗（电工特种作业操作证、高低压电工证），严禁无证带电作业；工作中文明礼貌，爱护师生、文明服务。 严禁酒后上岗、违规操作、私拉乱接，严禁利用工作之便私用学校水电、索要财物、私自接单维修。 做好工具、配件、耗材保管，分类存放、定期清点，节约耗材、杜绝浪费，领用物资登记台账。 严格遵守安全操作规程，落实安全防护，杜绝安全事故，作业后及时清理现场、恢复环境整洁。 二、日常巡检工作要求 1. 供电系统巡检 每日巡查全校配电室、配电箱、配电柜、开关、插座、线路、照明灯具、应急照明、疏散指示灯。 重点检查线路有无老化、破皮、发热、异味、打火、超负荷用电、私拉插排、违规大功率电器使用。 定期检查变压器、弱电箱、监控供电、教室回路用电，发现隐患立即整改或临时关停警示。 2. 给排水系统巡检 每日巡查教学楼、办公楼、食堂、厕所、公共区域水管、阀门、水龙头、冲水设施、地漏、下水管道。 检查水箱、水泵、增压设备、消防供水、雨水管网、化粪池周边，排查漏水、渗水、堵塞、积水、冻裂隐患。 雨季、冬季加密巡检，提前做好管道防冻、排水疏通，防止管道冻裂。 3. 消防配套水电巡检 定期检查消防水泵、消防栓供水、消防用电、应急断电切换装置，确保消防水电系统随时可用，隐患及时上报整改。 三、维修抢修工作要求 接到报修（线上/登记/口头）及时响应，日常维修限时处理：小故障当日修复，复杂故障临时处置、限期整改并反馈，紧急故障随叫随到，及时处理。 根据学校要求做好教室、办公室、功能室及食堂等区域灯具、开关、插座、水龙头、阀门、马桶、下水、漏水等常规问题快速维修（不含下水道专业疏通），根据学校要求做好用电用水设施设备的日常维修，保障正常教育教学等工作正常运转。 突发故障（停电、水管爆裂、大面积漏水、线路短路、漏电跳闸等）第一时间到场抢修，先断电断水、控制险情，再排查维修。 维修作业做好防护：高空作业、带电作业、下水作业按规范操作，设置警示标识，避免师生靠近，防止意外。 维修完毕后，现场清理干净，废料、旧配件统一收纳，同步做好维修记录。维修所需配件及耗材由学校提供。 四、定期维保工作要求 按月/季度制定维保计划：线路紧固、配电箱除尘、接地检测、灯具检修、管道除锈、阀门保养、下水疏通。 寒暑假、开学前、节假日前后开展全面水电大检查，全覆盖排查隐患，提前检修老旧设施，保障开学、假期安全。 定期检测漏电保护装置、空气开关，定期试水排水系统，清理楼顶、地面排水口，防止堵塞积水。 建立水电设备设施维保、巡检台账，记录设备型号、检修时间、故障问题、更换配件，做到有据可查。 五、用电用水安全管理 严格管控校园用电安全，定期排查办公室违规用电，发现热得快、电暖器、大功率违禁电器及时收缴并上报。 规范临时用电管理，校内活动、施工临时用电必须审批，按标准布线，完工后及时拆除。 节约用水用电，巡查中及时关闭长明灯、长流水，杜绝资源浪费，配合学校节能管理。 熟悉触电、漏电、火灾应急处置方法，掌握断电、断水紧急操作流程。 六、值班与应急处置 服从学校值班安排，落实24小时应急待命，夜间、节假日保持通讯畅通，突发水电故障随叫随到。 遇到暴雨、大风、寒潮、极端天气，提前排查水电薄弱点位，做好防范措施。 发生水电安全事故、漏水淹水、电路起火、触电险情：立即切断电源水源、隔离危险区域、上报主管领导，必要时配合报警、疏散。 七、协作与服务要求 配合德育、安保、食堂等部门工作，做好各类活动临时水电保障（运动会、晚会、考试、大型活动）。 耐心回应师生报修咨询，简单问题现场指导正确使用方法，提升服务意识。 配合学校安全检查、上级部门督查，按时提交水电检查记录、整改材料。 八、禁止行为 严禁违章带电作业、无防护高空作业、违规动火。 严禁擅自更改校园水电线路、停用安全保护装置。 严禁隐瞒水电安全隐患、故障不上报、拖延维修。 严禁私自拆卸、损坏校园公共水电设施。 |

4.4绿化养护

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 1、养护范围：招标人所属绿地(校园绿化面积约4400平方米，具体面积以现场为准）。负责所需必要的养护工具及农药化肥的购买，招标人不另行支付相关任何费用。 2、养护标准： （1）乔木：整枝剪去枯枝和病枝，修剪每半年不少于3次；适时浇水、施肥；及时防治虫害、病害，打药不少于3次/半年，确保树木花草无病虫症状，病虫害危害，树形美观。 （2）色块：苗木、树木及草坪修剪每半年不少于3次，确保整形修剪使轮廓清楚美观；适时浇水、施肥；及时防治虫害，打药不少于3次/半年，大树冬天刷白，确保树木花草无病虫症状，病虫害危害。 （3）草坪：草坪生长旺盛，保持无杂草；适时浇水、施肥；适时修剪，修剪不少于3次/半年；及时防治虫害；草坪无成片枯黄。 （4）适时清除杂草，不少于6次，确保绿化带无杂草、无杂物。 （5）防风。遇暴风雨、大风天气，容易发生树木倒伏等情况，须提前或及时对树林进行支架固定。支架固定要注重美观。 （6）防冻、防晒。冬季和高温季节来临时，怕冻、怕曝晒的植物要提前做好防护。防护要注重美观。 注：绿化养护后产生垃圾（如杂草、枯枝、病枝等）需及时清理干净，严格按照甲方要求进行养护。 |

4.5 夜间值班巡逻人员（可由保安兼）

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 一、基本上岗与纪律要求 1、资质与着装：持有效保安员证，经校园安保、消防、应急培训合格；夜间必须着统一保安制服、佩戴标识、反光背心，严禁穿便装、拖鞋上岗。 2、时间与值守：严格按排班表（通常19:00—次日7:00）到岗，严禁迟到、早退、脱岗、睡岗、酒后上岗、在岗饮酒、玩手机/打牌/闲聊等与工作无关行为。 3、通讯与装备：全程保持对讲机、手机畅通（调至振动/静音，及时应答）；随身携带强光手电、橡胶警棍、防刺背心、对讲机、巡逻签到棒/打卡器、巡逻记录本，熟悉器械使用与应急流程。 4、保密与纪律：严禁泄露学校作息、重点部位、监控点位、师生信息；不得擅自允许外来人员/车辆入校，不得私拿公物、擅自离岗、代岗。 二、巡逻核心要求 1.巡逻频次 常规夜间（19:00—次日5:00）：每2小时1次； 恶劣天气（暴雨、暴雪、大风）、节假日、寒暑假：每 30分钟1次，重点查围墙、排水、门窗、水电。 2.巡逻路线与覆盖 按学校固定巡逻路线图执行，必须覆盖： 出入口：校门、侧门、围墙、围栏、伸缩门、门禁系统； 重点要害：教学楼、档案室、配电房、水泵房、食堂、仓库、监控中心； 生活区：操场、篮球场、停车场、绿化带、围墙死角、下水井、窨井盖； 外围：校园周边围墙、护栏、可疑攀爬点、外来人员易侵入区域。 方式：步巡为主，必要时车巡；做到定时、定点、定线、签到/打卡，严禁抄近路、漏点、代签。 3.巡逻检查内容 门窗：教学楼、办公室等门窗是否锁闭、有无撬动/破损痕迹、玻璃完好； 水电：总闸、配电箱、线路、水龙头、燃气阀，有无跑冒滴漏、私拉乱接、违规用电； 消防：消防栓、消防泵房、灭火器、应急灯、疏散通道，有无遮挡、压力/压力正常、通道畅通； 安防：监控摄像头、红外报警、周界围栏、门禁，是否正常运行、有无遮挡/损坏、报警是否处置； 人员与车辆：校园内有无滞留无关人员、可疑人员、流浪人员、无主车辆、违规停放； 设施：围墙、护栏、井盖、照明、体育器材，有无损坏、松动、缺失、安全隐患； 环境：有无明火、烟雾、异味、积水、积雪、杂物堆积、可疑物品（包裹、纸箱）及大门口周围卫生打扫。 三、值班值守、监控及其他要求 1.校门/传达室值守：夜间关闭所有出入口，严禁开门放行；确有公务入校（维修、应急），必须核验身份、联系学校带班领导/后勤、实名登记、全程陪同、记录进出时间。 2.监控室值守：专人24小时盯屏，实时巡查所有监控画面，发现异常（人员翻越、门窗异动、烟雾、设备故障）立即通知巡逻岗赶赴现场，同步上报带班领导；监控故障立即报修、增加现场巡逻频次弥补盲区。 3.签到与记录：按点位打卡/签到（电子/纸质），每巡必签；填写《夜间值班巡逻日志》，如实记录：巡逻时间、路线、点位、检查情况、异常事件（时间、地点、现象、处置、上报人、结果）、监控/设备状态、交接班事项，字迹清晰、不得涂改、漏记。 4.做好夜间巡查、访客及车辆查询登记、交接班记录等台账，确保台账齐全，记录准确完整。做好邮件报刊杂志等收件及发放工作。 5.因校方活动等需要（含周末、假日）临时性杂项工作必须服从招标人调度、安排。 四、异常情况处置流程 1.发现可疑人员/攀爬/入侵：立即用对讲机呼叫支援、保持安全距离、喊话警示、严禁单独抓捕；保护现场、拍照/录像取证，同步上报学校带班领导、保卫科，必要时拨打110，配合警方处置。 2.发现火情/烟雾/异味：第一时间切断电源/气源，使用就近灭火器初期扑救；火势扩大立即拨打119，上报带班领导，组织疏散、设置警戒、引导消防车辆，保护现场。 3.发现设施损坏/漏水/断电/监控故障：立即拍照、做好临时防护（如关闭阀门、拉警戒线），上报后勤/维修部门，详细记录并跟踪处置结果。 4.报警/求助：所有异常必须先处置、再上报、后记录，严禁隐瞒、迟报、漏报。 五、交接班规范 1)、提前15分钟到岗，面对面交接、双人签字确认，严禁电话/微信交接、代签。 2)、交接内容： 2.1.未办结事项、待跟进隐患、上级通知； 2.2.监控/门禁/报警设备运行状态、故障情况； 2.3.安保器械、钥匙、对讲机、签到设备、值班记录； 2.4.夜间重点注意事项、特殊区域/时段提醒。 3)、接班人员确认无误、签字后，交班人员方可离岗。 |

4.6日常会务、大型活动及其他服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 日常会务、大型活动及其他服务，乙方须无条件提供卫生保洁、会务服务及搬运等杂项工作。 1、服务人员上岗前要按规定着装，认真整理工装、工牌、仪容仪表端庄、整洁、精神饱满。 2、布置会场，打扫卫生工作，服从甲方安排和调度。 3、因校方工作需要（含周末、假日）临时性杂项工作必须服从招标人调度、安排。 4、环境深度清洁、运动会、艺术节、家长会、开学/毕业典礼的场地布置、物品搬运、保洁支持等，做到物品有序摆放、灯光开启、桌椅摆放整齐、卫生整洁等达到预期的使用和展示效果。 5、核心防 “准备漏项、服务失标”，重点考核“会前准备完整性、会中服务响应速度、会后收尾及时性、设备保障率”，需杜绝“茶水短缺、会场遗留垃圾”等。 |

4.7档案、资料管理

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 加强有关物业的档案和资料的管理。档案和资料的管理包括：清洁卫生管理档案、环境绿化管理档案、设备、设施维护、维修档案、物业人事管理，以及具体的管理方案。物业管理企业有条件要运用计算机管理，所有档案要求做到保存完整，管理完善，交接手续完备，检索方便准确。 |

4.8建立健全物业管理制度

根据本校的具体情况，中标单位应制定详细的内部管理制度、日常服务的运作管理制度等相关制度。

五、供应商履行合同所需的设备

| 序号 | 用途 | 作业设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保洁服务 | 扫帚、抹布、垃圾袋、专用清洁剂、平拖、软布拖把等保洁工具及劳保用品，公共区域（不含室内）消毒消杀剂、垃圾运输车辆等 | 1 | 批 |
| 2 | 水电服务 | 常用的仪器、工具等维修工具 | 1 | 套 |
| 3 | 绿化养护 | 修剪工具、肥料、农药等 | 1 | 批 |
| 4 | 夜间值班、巡逻 | 服装、器械等 | 1 | 批 |
| 5 | 大型活动服务 | 工装、工牌等 | 1 | 批 |

六、人员要求：

1、人员基本原则：精干 高效 专业 敬业 健康。

2、人员数量要求：投标人投入本项目的各类人员不得低于以下标准，数量不得低于以下总人数。本项目要求国假加班人员数不得少于1人，人员必须用足，中标方需统筹安排满足甲方工作要求，具体要求及范围按项目需求实施。

| 序号 | 项目职务 | 人员数量要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保洁员（兼绿化养护） | 1 |
| 2 | 夜间值班巡逻人员（可由保安兼，人员可由安保单位提供） | 1 |
| 合 计 |  | 1 |

3、人员综合素质要求（投入本项目的人员综合素质不低于以下要求）：

| 序号 | 项目职务 | 人员综合素质要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保洁员 | 女性，50周岁以下，男性55周岁以下，初中以上文化，有吃苦耐劳精神，责任心强，有一定的物业保洁服务工作经历，经培训，采购人与中标人共同考核合格后上岗。持有健康证。 |
| 2 | 水电服务 | 持证上岗（电工特种作业操作证、高低压电工证） |

注：

1、以上所有人员无重大疾病和传染病，诚实守信，责任心强并是在岗职工，与招标人签订物业合同上岗前须持有健康体检证明。

2、各类物业工作人员应参加相关的专业知识培训，中标服务单位必须对所录用人员严格审查，保证录用人员没有刑事犯罪记录，持健康证及相应专业岗位资格证。招标人对一些重要岗位的设置、人员录用与管理有审批权;中标物业单位所录用人员必须符合国家相关的法律法规的要求（包括国家劳动法和地方相关管理规定），所有用工人员录用后须到甲方备案，不得随意更换。

3、由于各类活动、突击迎检、节假日期间等因素导致的费用，不论这些因素是可预测或不可预测的，均已包含在投标报价中。除甲方要求外，不作调整。

4、中标人必须做到：

（1）垃圾日产日清，垃圾清运后散落地面的垃圾要清扫干净，做好垃圾分类及常规消毒工作。

（2）垃圾桶每日须及时清理，垃圾桶外表保证清洁，每周垃圾桶要冲洗一遍，保证无异味

（3）现在服务人员需服从甲方安排和调度。

注：投标时无须提供以上人员其他相关证书及证明，中标人必须按岗位定员数量和素质要求配备人员，否则视为违约。

七、项目管理服务方案

投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的服务方案至少包括以下内容：

1.符合政策法规的整体设想及策划至少包括以下内容：

（1）保洁管理：

1.1 保洁人员在上午课前30分钟至下午放学后30分钟内均应足额在班在岗。教学区实行课前、课后双时段深度保洁，走廊、楼梯、卫生间每2小时巡检，确保无垃圾、无污渍、无异味。

1.2 公共区域执行精细化保洁标准，垃圾桶日产日清、每日冲洗，定期开展消毒消杀，做好分类投放引导。

1.3 功能室每日清扫 1-2 次，做到窗明几净、物品整齐，定期对设施设备进行擦拭除尘。

- 校园绿化管理：

2.1 按校园绿化面积制定全年养护计划，乔木、色块、草坪等每半年修剪≥3次，病虫害防治每半年≥3次，做到色块、树形美观。

2.2 定期除草全年≥6次，做好防风支架固定、冬季防冻、夏季防晒，养护垃圾即时清理，做到绿化带无杂草、无杂物。

- 水电服务：

3.1 水电工持证上岗，每日对配电、给排水、消防水电系统全覆盖巡检，

建立巡检台账。

3.2 日常维修小故障当日办结，突发故障30分钟内到场处置，作业后现场清理到位，紧急故障，随叫随到及时处理。

- 门卫服务：

4.1 夜间值班巡逻（19:00-次日7:00）在岗，常规时段每2小时巡逻1次，

恶劣天气每30分钟1次。

4.2 严格执行门禁管理、访客登记、监控值守，按固定路线全覆盖巡查，做好值班记录与交接班。

- 会议活动保障及其他服务：

5.1 服务人员上岗前要按规定着装，认真整理工装、工牌、仪容仪表端庄、整洁、精神饱满。

5.2 布置会场，打扫卫生工作，服从甲方安排和调度。

5.3 因校方工作需要（含周末、假日）临时性杂项工作必须服从招标人调度、安排。

5.4 环境深度清洁、运动会、艺术节、家长会、开学/毕业典礼的场地布置、物品搬运、保洁支持等，做到物品有序摆放、灯光开启、桌椅摆放整齐、卫生整洁等达到预期的使用和展示效果。

5.5 核心防 “准备漏项、服务失标”，重点考核“会前准备完整性、会中服务响应速度、会后收尾及时性、设备保障率”，需杜绝“茶水短缺、会场遗留垃圾”等。

2.人员配备、培训与管理方案至少包括以下内容：

（1）人员配备：投标方应针对本项目实际运行状况及服务要求，拟定配备员工人数,投标方负责提供岗位人员配备清单及排班表等。

（2）人员培训：结合小学物业服务特殊性及岗位核心职责，培训以“安全优先、岗位适配、贴合校园”为核心，针对性开展专项培训，确保人员具备岗位所需技能和服务意识，具体要求如下：

2.1 分岗位专项培训内容要求

2.1.1 保洁员培训：核心围绕校园卫生标准、学生安全防护开展培训。一是卫生清洁规范，明确教室、楼道、卫生间、操场、绿化带等区域的清洁频次（如教室每日课后清洁、卫生间定时巡查清洁）、清洁标准（无垃圾、无积水、无污渍），重点培训课桌椅、门把手、楼梯扶手等学生高频接触部位的消毒流程，严禁使用刺激性、腐蚀性清洁用品，避免危害学生健康；二是安全注意事项，培训保洁时避让学生上下学及活动高峰，不随意堆放清洁工具、杂物，防止学生磕碰，发现地面湿滑、设施破损等安全隐患及时上报；三是服务礼仪，培训文明用语，对待学生温和耐心，不影响正常教学秩序，不随意进入正在上课的教室。

2.1.2 夜间巡逻人员培训：核心围绕校园夜间安全防控、应急处置开展培训。一是巡逻规范，明确巡逻路线（覆盖校园围墙、教学楼、办公楼、操场、配电房、食堂等重点区域）、巡逻频次（每2小时巡逻1次，深夜时段加密巡逻）、巡逻记录要求，确保精准记录巡逻情况、异常情况；二是安全防控，培训夜间门禁管理（严禁外来人员、车辆夜间进入校园）、可疑人员及异常情况识别（如陌生人员徘徊、设施异响、火情隐患），掌握初步处置方法，严禁擅自处置危险情况；三是应急处置，培训夜间突发情况（如火灾、水电故障、校园设施损坏）的上报流程，熟练对接学校值班人员、水电工等相关岗位，配合开展应急处置，确保校园夜间安全。

2.1.3 水电工培训：核心围绕校园水电设施维护、安全操作、应急抢修开展培训。一是岗位技能，培训校园供水、供电设施（教室灯光、插座、水电管道、配电箱、水泵等）的日常检修方法，重点掌握小学教学区域水电设施的安全维护要点，避免出现漏电、漏水等安全隐患；二是安全操作规范，培训水电作业安全流程（如断电操作、高空作业防护），严禁违规操作，杜绝安全事故；三是应急抢修，培训突发水电故障（如大面积停电、水管爆裂、漏电）的抢修流程，确保接到报修后快速响应，优先保障教学区域、学生活动区域的水电供应，减少对教学秩序的影响；四是校园专项要求，培训避免在学生上课期间开展大规模水电作业，如需作业需提前报备学校，做好安全防护和警示标识，防止学生接触作业区域。

2.2 通用培训内容要求

2.2.1 校园规章制度培训：组织岗位人员学习小学作息时间、学生活动管理规定、物业服务人员行为准则，明确禁忌（如不与学生嬉戏打闹、不泄露校园及学生信息、不干扰教学秩序）。

2.2.2 应急综合培训：定期开展火灾、地震、恶劣天气等突发场景的应急演练，培训三类岗位人员的协同配合能力，确保能配合学校开展应急疏散、现场维护等工作。

2.3 培训实施要求

2.3.1 新员工入职必须进行岗前培训，分岗位培训时长不低于3天，其中岗位技能培训占比不低于60%，培训合格后方可上岗，未合格者不得参与校园物业服务。

2.3.2 定期开展在岗培训，每月开展1次分岗位专项培训，每季度开展1次综合培训及应急演练，重点巩固岗位技能和应急处置能力，及时更新培训内容（如新增设施维护方法、校园安全新要求）。

2.3.3 建立培训档案，按岗位分类记录每位员工的培训内容、培训时长、考核结果，作为员工评优、续聘的重要依据，考核不合格者需补训补考，仍不合格者予以辞退。

2.3.4 培训讲师需具备对应资质，可邀请学校安全负责人、专业水电技术人员、资深物业管理人员授课，确保培训内容贴合小学实际和岗位需求。

（3）人员管理：针对岗位的工作特性，坚持“严格管理、责任到人、安全可控”原则，规范人员行为，明确岗位职责，提升服务质量，具体要求如下：

3.1 人员资质管理

3.1.1 保洁员：需持有效身份证、健康证上岗，无传染性疾病，无不良从业经历，责任心强，能适应校园保洁工作节奏。

3.1.2 夜间巡逻人员：需持有效身份证、无犯罪记录证明上岗，年龄适宜，身体健康、反应敏捷，具备基本的安全识别和沟通能力，有安保从业经验者优先。

3.1.3 水电服务人员：需持证上岗（电工特种作业操作证、高低压电工证），无违法犯罪记录，具备扎实的水电设施维护、抢修技能，熟悉校园水电布局优先。

3.1.4 所有人员入职前需进行背景核查，建立人员信息档案，详细记录姓名、联系方式、资质证书、入职时间、培训情况等，及时更新人员变动信息，确保信息可追溯。

3.2 分岗位岗位职责管理

3.2.1 保洁员：明确负责区域，严格按照清洁、消毒标准完成日常工作，做好工作记录；及时清理区域内垃圾、杂物，排查清洁过程中发现的安全隐患（如地面湿滑、设施破损）并上报；妥善保管清洁工具和用品，不随意堆放、不浪费；严格遵守校园作息，不迟到、早退，上班期间不做与工作无关的事情。

3.2.2 夜间巡逻人员：严格按照巡逻路线、频次开展巡逻，认真填写巡逻记录，不得擅自缩短巡逻路线、减少巡逻频次；坚守岗位，严禁擅自离岗、串岗，严禁睡岗；发现可疑人员、异常情况或安全隐患，第一时间上报学校值班人员和物业负责人，配合做好处置工作；严格执行夜间门禁管理，严禁外来人员、车辆进入校园。

3.2.3 水电服务人员：定期对校园水电设施进行全面检修（每周至少1次），做好检修记录，及时排查并处理潜在隐患；接到水电故障报修后，30分钟内响应，优先处置教学区域、学生活动区域的故障，无法立即解决的需说明情况并跟踪落实；规范开展水电作业，做好安全防护和警示标识，避免安全事故；妥善保管水电工具、配件，建立领用、消耗记录，杜绝浪费和丢失。

3.3 通用行为规范管理

3.3.1 仪容仪表：统一穿着物业服务工作服，着装整洁、平整，佩戴工牌，保洁员需佩戴清洁防护用品（如手套），水电工需穿戴安全防护装备（如绝缘鞋），夜间巡逻人员需穿戴辨识度高的值守服装。

3.3.2 行为举止：上班期间举止端庄，不高声喧哗、不追逐打闹，对待学生温和耐心、主动帮扶，对待教职工礼貌得体，严禁与学生、教职工发生争执、冲突；严禁辱骂、体罚或变相体罚学生，严禁索要或收受师生财物。

3.3.3廉洁自律：严禁利用工作之便谋取私利，严禁擅自挪用校园物资、侵占校园财产，严禁泄露校园及学生、教职工个人信息；水电工严禁私自承接校园内私人水电维修业务，保洁员严禁私自处理校园垃圾谋取私利。

3.4 日常管理要求

3.4.1 分岗位召开工作会议，每月至少1次，传达学校及物业工作要求，反馈工作中存在的问题，部署后续工作。

3.4.2 加强人文关怀，关注三类人员的工作状态和身心健康，尤其是夜间巡逻人员的值守保障，水电工的作业安全防护，及时解决工作、生活中的困难。

3.4.3 建立人员流动管理制度，员工离职需提前提交申请，办理工作交接手续（重点是水电设施布局、巡逻路线、清洁区域注意事项等），确保工作衔接顺畅。

3.4.4 严禁将无关人员带入校园，严禁在校园内留宿，确有特殊情况需提前向学校及物业负责人报备，经批准后方可执行。

3.制度的建立方案至少包括以下内容：

（1）岗位目标管理制度：建立健全管理制度，制订突发性应急预案和处理办法，安全基础台账、应急预案规范：建立“制度-预案-台账”三位一体的管理体系，需以“全场景覆盖、流程化落地、可追溯管理”为原则，先搭建制度框架明确权责，再聚焦突发场景制定应急预案，最后规范安全台账实现过程留痕，确保所有物业管理动作有章可循、有据可查。具体要求如下：

1.1 通用目标管理要求

1.1.1 岗位目标需贴合校园物业服务核心需求，以“保障校园安全、提升服务质量、贴合教学秩序”为核心，结合各岗位职责制定，做到具体可量化、可考核、可落地，杜绝空泛化目标。

1.1.2 目标制定实行“自上而下+自下而上”结合，由物业负责人结合学校要求、岗位特性，提出目标框架，各岗位人员结合自身工作实际反馈调整，最终确定岗位年度、季度、月度目标，签订目标责任书。

1.1.3 建立目标跟踪机制，每月对各岗位目标完成情况进行核查，每季度进行汇总分析，及时发现目标执行中的问题，协调解决困难，确保目标有序推进；年度对目标完成情况进行全面考核，考核结果与员工评优、奖惩、续聘直接挂钩。

1.1.4 目标调整需规范流程，因学校要求变更、校园设施升级、岗位职能调整等原因需修改目标的，需由岗位人员提交申请，经物业负责人及学校相关负责人审核批准后，方可调整，严禁擅自变更目标。

1.2 分岗位目标要求

1.2.1 保洁员岗位目标：一是卫生质量目标，负责区域每日清洁、消毒达标率100%，无卫生死角、无垃圾堆积、无积水污渍，学生高频接触部位消毒频次达标，清洁质量抽查合格率不低于98%；二是安全隐患目标，每月至少排查并上报安全隐患（地面湿滑、设施破损等）不少于3条，隐患上报及时率、准确率100%，无因保洁操作不当造成的学生磕碰等安全事故；三是服务规范目标，严格遵守服务礼仪，不影响教学秩序，师生满意度评价不低于95%，无师生投诉；四是物资管理目标，清洁工具、用品妥善保管，无浪费、无丢失，物资领用、消耗记录完整规范。

1.2.2 夜间巡逻人员岗位目标：一是巡逻执行目标，严格按照规定路线、频次完成巡逻，巡逻到位率100%，巡逻记录完整、准确、规范，无漏巡、漏记、瞒报情况；二是安全防控目标，夜间校园无外来人员、车辆违规进入，无盗窃、破坏校园设施等行为，可疑情况识别、上报及时率100%，有效防范校园夜间安全事故；三是应急处置目标，夜间突发情况（火灾、水电故障等）上报及时，配合处置到位，无因处置不及时造成的安全隐患扩大或损失；四是值守目标，坚守岗位，无擅自离岗、串岗、睡岗情况，值守合格率100%。

1.2.3 水电工岗位目标：一是设施维护目标，校园水电设施日常检修覆盖率100%，每周检修记录完整，潜在安全隐患排查处置率100%，无因检修不到位造成的漏电、漏水等安全事故；二是应急抢修目标，接到水电故障报修后，30分钟内响应，一般故障2小时内处置完毕，重大故障4小时内控制事态并逐步修复，教学区域、学生活动区域故障优先处置，故障处置及时率不低于98%；三是安全操作目标，水电作业严格遵守安全规范，无违规操作行为，作业安全事故发生率为0，作业现场安全防护、警示标识到位率100%；四是物资管理目标，水电工具、配件妥善保管，领用、消耗、库存记录完整，无浪费、无丢失，配件储备能满足应急抢修需求。

1.3 目标考核与闭环管理要求

1.3.1 考核标准：以分岗位目标为核心，制定量化考核表，明确各项目标对应的考核分值、评分标准，考核结果分为优秀（90分及以上）、合格（70-89分）、不合格（70分以下）三个等级。

1.3.2 考核实施：每月由物业负责人组织考核，结合日常巡查、工作记录、师生反馈、学校评价等多方面情况，对各岗位目标完成情况进行打分，考核结果及时反馈给岗位人员，明确改进方向。

1.3.3 闭环管理：对考核优秀的员工，纳入年度评优优先范围，给予额外奖励；对考核合格的员工，督促其巩固工作成果，优化薄弱环节；对考核不合格的员工，下达整改通知书，明确整改期限和整改要求，整改期满后重新考核，仍不合格者，按奖惩管理要求予以处理。

1.3.4 档案管理：建立岗位目标管理档案，详细记录各岗位目标内容、目标执行情况、考核结果、整改情况等，归档留存，作为员工岗位调整、续聘、培训的重要依据。

（2）岗位管理制度：建立健全各项岗位管理制度，要实现“岗位有规范”，需以“岗位定责明权”为核心，搭建覆盖全岗位的管理制度体系，确保制度落地、管控见效。

（3）岗位考核制度:坚持公平公正、公开透明、量化评分、奖优罚劣原则，以服务质量、工作纪律、安全规范、校方满意度为核心依据。严格对标学校月度百分考核细则，确保物业日常考核得分不低于90分。

（4）内部岗位考核细则：为规范物业服务行为，明确各岗位工作职责与工作标准，提升员工专业素养、服务意识和工作效率，建立公平、公正、公开的考核机制，保障物业服务质量稳步提升，维护业主合法权益，推动物业团队规范化、标准化建设，特制定细则。

4.1考核原则

4.1.1 公平公正原则：考核标准统一、流程透明，以实际工作表现为核心依据，杜绝个人主观偏好影响考核结果。

4.1.2 权责对等原则：考核内容与各岗位工作职责、权限相匹配，突出岗位核心工作重点，确保考核针对性。

4.1.3 奖惩结合原则：考核结果直接与绩效薪酬、评优评先、岗位调整挂钩，做到奖优罚劣、激励先进、鞭策后进。

4.1.4 动态改进原则：根据物业服务实际需求、业主反馈及行业标准，定期优化考核细则，确保考核的适用性和有效性。

4.1.5 公开透明原则：考核标准、考核流程、考核结果需公示，接受员工和业主监督，确保考核过程可追溯。

4.2考核周期

4.2.1 月度考核：每月末开展，考核员工当月工作表现，作为当月绩效薪酬发放依据。

4.2.2 季度考核：每季度末开展，综合三个月月度考核结果，作为季度评优、岗位调整的参考依据。

4.2.3 年度考核：年末开展，综合全年考核结果，作为年度评优、奖金发放、晋升降级的核心依据。

（5）人员使用制度：建立健全人员使用政审和报告制度。至少包含员工招聘审查、培训办法，岗位职责、人员分工任务表等内部管理考核台账，资料健全等。

按照“谁用工、谁负责”原则，物业·企业作为政审责任主体，设立由人力资源部、安全管理部组成的政审工作组；校园甲方（学校）安全管理部门对政审过程进行监督复核，核查政审结果。

5.1 政审内容与标准

5.1.1 通用审查内容（所有岗位）

身份资质核查：确认年满18周岁、中国公民身份真实有效，学历、职业资格证书真实合规，无伪造或隐瞒情况。

违法犯罪记录审查：通过公安机关查询，确认无故意犯罪记录，无收容教育、强制隔离戒毒、行政拘留等情形。

道德品行审查：通过原工作单位、社区居委会核实，无盗窃、诈骗、虐待等不良行为记录，无严重违反职业道德被辞退情况。

健康状况审查：提供有效期内健康证明，无影响岗位履职的传染病或精神疾病史，进行心理健康排查。

5.1.2 核心岗位专项审查内容

在通用审查基础上，增加以下内容：

政治素质审查：核查是否拥护中国共产党领导、遵守国家法律法规，无涉恐、涉邪教等不良关联记录。

社会关系审查：主要社会关系成员无危害国家安全或严重违法犯罪行为。

职业背景深度核查：近3年工作经历逐一核实，重点排查安全失职、信息泄露等职业污点。

5.1.3 政审结果判定标准

| 等 级 | 适用情形 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 合格 | 符合通用审查全部要求，核心岗位同时满足专项审查标准，无任何负面记录。 | 准予录用，政审材料存档。 |
| 暂缓录用 | 存在轻微瑕疵（如非故意的行政处罚记录），经甲方同意且承诺整改。 | 签订《安全履职承诺书》，试用期内跟踪考察。 |
| 一票否决 | 1.有故意犯罪、性侵、虐待未成年人等前科；2.提供虚假政审材料；3.核心岗位政治素质不达标。 | 坚决不予录用，记录入企业 “禁聘人员名录”。 |

5.2 物业人员政审报告制度

报告主体：物业企业政审工作组，指定专人负责报告材料的汇总、报送与存档；

报告对象：校园甲方（学校）安全管理部门，重大情况同步报属地公安机关。

档案留存：物业企业：建立 “一人一档”，政审材料与报告回执合并存档，留存期不少于离职后3年；

甲方部门：分类存放报备表、季度报告及应急报告，电子档备份不少于5年，确保可追溯。

5.3 保障与监督机制

5.3.1 培训与考核

每月开展1次政审业务培训，覆盖法律法规、调查技巧、保密要求，考核不合格者不得参与政审工作；

将政审与报告工作质量纳入物业企业绩效考核，与服务费用挂钩。

5.3.2责任追究

候选人提供虚假材料的，立即辞退并列入禁聘名录，涉嫌违法的移交公安机关；

政审人员存在 “漏查关键信息、泄露隐私、隐瞒问题” 等行为的，给予纪律处分，造成安全事故的追究法律责任；

物业企业未按规定报告的，甲方有权扣除相应考核分数，限期整改仍不合格的终止服务合同。

5.3.3 保密管理

政审材料存储于加密档案柜，电子档设置访问权限，仅限政审工作组与甲方审核人员查看；

销毁过期材料需执行 “双人监销”，填写《档案销毁记录》，禁止随意丢弃含个人信息的文件。

4.拟采取的管理服务模式方案至少包括以下内容：

（1）保洁管理：至少包含教学办公区、公共区域、绿化等，达到无脏杂物、无污迹，无异味。重点考核 “清洁频次、卫生达标率、垃圾分类合规率、消毒记录完整性”，需杜绝 “卫生间异味、垃圾满溢、消毒无记录” 等扣分项。防 “卫生死角、消毒缺记录”。

1.1 具体管理措施：制定《区域清洁频次表》：公共区域每日清扫2次（早6点、午12点）、拖拭1次（晚5点）；卫生间每2小时巡检1次（清理垃圾、擦拭台面、喷洒除臭剂）；实行垃圾分类。

1.2考核保障：

1.2.1 每日下班前，保洁组长对各区域进行“自查评分”（按招标人考核标准打分，低于90分立即整改），留存自查记录。

1.2.2 月度考核，对卫生死角（如楼梯转角、垃圾桶底部）进行 “深度清洁”，同步整理《消毒记录》（如卫生间每日消毒2次、食堂餐具每批次消毒），确保记录完整可查。

- 校园绿化管理：按频次完成修剪、浇水、施肥、除草、病虫害防治，保持绿植长势良好等。

- 水电服务：持证规范作业，每日巡检、限时维修、定期维保，台账完整，保障水电安全等。

- 门卫服务：严守门禁、按时巡逻、详细记录、规范交接，筑牢校园安全防线等。

- 会议活动保障及其他服务：全流程响应，服从调度，高标准完成场地、保洁、物品搬运、设备保障工作等。

- 设施设备运维管理：至少包含功能室的管理、季节性维护等内容，达到熟练掌握各功能室内电源、灯光设备、音响设备、大屏控制设备的使用方

法，定期维护。

（7）特色管理模式：至少包含假期管理等内容，做到及时清理（清场），检查是否有遗留物品、未熄灭的火种等，所有场所在未使用时均保持整洁，卫生达标，能随时投入使用，避免发生任何安全事件。

5.适合本项目的各种突发事件的处理预案方案至少包括以下内容：

针对物业服务安全方面在学校遇到以下几个场景中提出的处理预案：①自然灾害中的应急预案（如放假防盗、汛期防漏等）；②各类突发事件预案；③重大节日及大型活动保障应急预案。并能井然有序地配合学校处理好突发事件，在最大限度内控制事态的发展，同时按照突发事件信息上报流程报送学校相关部门。

6.日常管理措施等包括以下内容：

①保洁管理；②校园绿化管理；③水电服务；④门卫服务；⑤会议活动保障及其他服务，根据招标人《考核细则》综合量化考核以及需求，针对性的制定区域职能管理措施，做到日常考核、季度考核、专项考核大于等于90分以上。

7.体系认证

投标人须具备各种良好的管理体系，规范日常管理与服务流程，确保物业服务质量稳定,积极保障员工健康，提升工作环境等，整合管理流程，减少重复工作，提高资源利用效率，以保障本项目的顺利实施，具有全国认证认可信息公共服务平台的有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的优先。

8.业绩

投标人需要具备丰富的物业服务相关承接经验，确保本项目的顺利实施，投标人自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）承接过类似物业管理服务项目业绩的优先。

八、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市亭湖区便仓小学2026-2027年度物业服务项目 | 物业管理 |

九、合同期限。

合同履行期限：一年（试用期3个月）。

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、采购本国产品的支持政策

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

6、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

## 二、评标方法与评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 评审 项目 | 评审标准 | 最高 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标 报价 | 投标报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标人报价为评标基准价，其报价分为满分50分，其他投标人的报价得分统一按照以下公式计算：投标报价得分=(评标基准价/该投标人的投标报价)×50分（四舍五入后保留小数点后两位）。 | 50 |
| 物业 管理 服务 方案 | 1.符合政策法规的整体设想及策划（6分） 投标人根据第四章第四条第一款中“符合政策法规的整体设想及策划”要求，至少包含：①保洁管理；②校园绿化管理；③水电服务④门卫服务⑤会议活动保障及其他服务；优于项目需求得6分，满足项目需求得5分，不满足或不提供得0分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 2.人员配备、培训与管理（6分） 投标人根据本项目第四章第四条第二款中“人员配备、培训与管理方案”要求，至少包含：①人员配备；②人员培训；③人员管理。优于项目需求得6分，满足项目需求得5分，不满足或不提供得0分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 3.制度的建立（6分） 投标人根据本项目第四章第四条第三款中“制度的建立方案”要求至少包含：①岗位目标管理制度；②岗位考核制度；③内部岗位考核细则；优于项目需求得6分，满足项目需求得5分，不满足或不提供得0分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 4.拟采取的管理服务模式（6分） 投标人根据本项目第四章第四条第四款中“拟采取的管理服务模式方案”要求至少包含：①保洁管理；②校园绿化管理；③水电服务；④门卫服务；⑤会议活动保障及其他服务；⑥特色管理模式等；优于项目需求得6分，满足项目需求得5分，不满足或不提供得0分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 5.适合本项目的各种突发事件的处理预案（6分） 投标人根据本项目第四章第四条第五款中“适合本项目的各种突发事件的处理预案方案”要求至少包含：①自然灾害中的应急预案；②各类突发事件预案；③重大节日及大型活动保障应急预案等；优于项目需求得6分，满足项目需求得5分，不满足或不提供得0分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 6.日常管理措施（6分） 投标人根据本项目第四章第四条第六款中“日常管理措施”要求至少包含：①保洁管理；②校园绿化管理；③水电服务；④门卫服务；⑤会议活动保障及其他服务；优于项目需求得6分，满足项目需求5分，不满足或不提供得0分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 36 |
| 体系认证 | 投标人取得有效期内且通过年检的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供1项证书得2分，最高得6分。 注：投标时提供上述证书的彩色扫描件，同时须提供上述证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站http://www.cnca.gov.cn/查询页面完整截图，且上述认证证书起始时间需在本次招标开标之前，否则不予认可。以上材料扫描盖章后上传，否则不予认可。不提供不得分。 | 6 |
| 企业 业绩 | 投标人自2023年1月1日以来(以合同签订时间为准)承接过类似物业服务业绩，每提供1个类似业绩得2分，本项最高得8分。 注：同项目不同年份不重复计分。投标人须提供合同扫描件并加盖投标人公章，否则不计分。 | 8 |

注：本项目服务方案部分为“暗标”，不得编制页眉以及目录，方案及页码字体大小均采用四号宋体(不得出现加粗、下划线、斜体格式);投标人在“服务方案”中均不得以任何方式直接或问接泄露投标人身份;方案中不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标(包括文字、符号、标识、标志、人员姓名、投标人名称、投标人独享的单位标准或编号等)，相关人员姓名应以职务或职称代替，方案总页数不得超过80页，违反上述规定方案分得0分;上传的“明标”材料中不得出现与服务方案相关的内容，否则作无效标书处理。

第六章 投标文件格式

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日     期 ：

投标文件目录

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，或自然人的身份证明

## 二、 上一年度的财务状况报表（2025年财务状况报表，至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，成立不满一年无需提供）。

## 三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

## 四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

## 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

## 六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（投标文件中需提供声明）

## 七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

## 八、法人授权书

## 九、投标函

## 十、中小企业声明函

## 十一、残疾人福利性单位声明函

## 十二、投标分项报价表

## 十三、技术要求响应及偏离表

## 十四、商务要求响应及偏离表

## 十五、开标一览表

十六、服务方案等

十七、招标投标廉洁自律承诺保证书

## 十八、盐城市亭湖区政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，或自然人的身份证明

二、 上一年度的财务状况报表（2025年财务状况报表）

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：              。

主要专业技术能力有：       。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法 记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动

声 明

我单位郑重声明：在参加本次政府采购活动中，我单位没有与参加本项目投标的其他供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书

本授权书声明：               （供应商名称）授权            （被授权人的姓名）为我方就                号            项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：         （手机）

授权单位名称：      （加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

九、投标函

致：盐城市亭湖区便仓小学

根据贵方的                       号招标文件，正式授权下述签字人

(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：______年____月____日

十、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市亭湖区公共资源交易中心组织的盐城市亭湖区便仓小学，采购编号为JSZC-       ，                  盐城市亭湖区便仓小学2026-2027年度物业服务项目的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

### 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加盐城市亭湖区便仓小学单位的采购文件编号为JSZC-               的                 项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、投标分项报价表

| 序号 | 岗位名称 | 费用名称 | 数量 | 单价 （元/人/月） | 总价（元/12个月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人员工资 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 保洁员 | 人员工资 | 1人 |  |  | 工资不得低于2430元/人/月。（夜间值班巡逻人员可由保安兼，每人补贴1500元/月，不交社保、公积金等。人员可由学校安保服务单位派遣，由服务采购单位管理。）按12个月测算。 |
| 1.2 | 夜间值班巡逻人员（可由保安兼） | 工资补贴 | 1人 | 1500.00 | 18000.00 |  |
| 二 | 社会保险 |  | 1人 |  |  | 所有人员必须足额缴纳社保费用，社保（企业部分）不得低于1292.47元/人/每月。按12个月测算。 |
| 三 | 住房公积金 |  | 1人 |  |  | 住房公积金不得低于122元/人/每月。按12个月测算。 |
| 四 | 法定节假日加班费 |  | 1人 |  |  | 法定节假日加班费不得低于4357.25元/人/每年，人数按不少于1人数加班计算。 |
| 五 | 综合管理费 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 服装费 |  | 1人 |  |  | 不低于200元/人/年 |
| 5.2 | 福利费 |  | 1人 |  |  | 不低于1000元/人/年 |
| 5.3 | 管理费（利润） |  | 1年 |  |  | 此项费用不得低于5000元填报 |
| 5.4 | 绿化维保（含农药、肥料等耗材）、保洁耗材费及垃圾清运费等 |  | 1年 | / |  | 1.保洁耗材费包括但不限于垃圾袋、清洁剂、卫生球、洗衣粉、扫帚、抹布、大垃圾桶、小垃圾桶、消毒剂、劳保用品、保洁工具及车辆、除雪除冰工具等。 2.此项费用不得低于12780元填报。 |
| 5.5 | 水电服务 |  | 1年 | / | 18021.81 | 注：此费用为不可竞争费。 |
| 六 | 税金 |  | / |  |  | 六=（一+二+三+四+五）*税金费率，税金费率不得低于6.72%。 |
| 七 | 一年总价（元）=（一+二+……+六） |  | / | / |  |  |

注：投标人所提供人员的费用不得低于上述标准进行测算，否则视为未实质性响应招标文件要求。如果招标公告发布之后开标前遇政府调整职工最低工资标准或社会保险缴纳基数，评标委员会进行符合性审查时可仍按上述标准审查，中标后，中标人应按照最新政策文件规定执行。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价：

小写： （人民币：元）

报价（大写）： 金额大写

日期：    年   月   日

十六、服务方案等

注：本项目服务方案部分为“暗标”，不得编制页眉以及目录，方案及页码字体大小均采用四号宋体(不得出现加粗、下划线、斜体格式);投标人在“服务方案”中均不得以任何方式直接或问接泄露投标人身份;方案中不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标(包括文字、符号、标识、标志、人员姓名、投标人名称、投标人独享的单位标准或编号等)，相关人员姓名应以职务或职称代替，方案总页数不得超过80页，违反上述规定方案分得0分;上传的“明标”材料中不得出现与服务方案相关的内容，否则作无效标书处理。

十七、招标投标廉洁自律承诺保证书

为了保证此次采购交易活动正常有序进行，有效遏制虚假招投标和围标、串标等问题的发生，确保整个招投标过程公开、公平、公正，我们特向招标单位承诺：

1.自觉遵守国家法律法规及亭湖区财政局、亭湖区公共资源交易中心的各项制度。限额标准以下的，自觉遵守采购单位的内部控制制度。

2.不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。按照招标文件规定的方式组织投标，不组织、不参与围标、串标。保证不弄虚作假，协助他人骗取中标。

3.不向涉及招标的部门及个人支付好处费、介绍费等。发现相关人员在招标过程中有索要财物，或其他违纪违规行为的，及时向监督管理部门和纪检监察部门举报。

4.根据国家有关政府采购规定进行质疑、投诉、诉讼。采购过程中如有疑问，在规定时间内向采购人或代理机构提出质疑。对质疑答复不满意的，在规定时间内向有关采购监督管理部门提出投诉。对投诉处理不服或监督管理部门逾期未作处理的，依法申请行政复议或者向人民法院提出行政诉讼。

5.本承诺书对我方具有法律效力。

单位（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年   月   日

十八、盐城市亭湖区政府采购事前信用承诺书

为营造我区公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他投标人不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读上述承诺，并向本单位员工做了宣传教育。

法定代表人（签名）：

单位名称（盖章）：

年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。