招 标 文 件

项目编号：JSZC-320900-RHHH-G2025-0164

项目名称：盐城市第一人民医院网络安全运维服务项目

盐城市第一人民医院

2025年12月

目 录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	4

第三章 合同条款及格式	18

第四章 项目需求	24

第五章 评标方法与评标标准	43

第六章 投标文件格式	47

- 第一章 招标公告

项目概况

盐城市第一人民医院网络安全运维服务项目JSZC-320900-RHHH-G2025-0164招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年1月23日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320900-RHHH-G2025-0164

2、项目名称：盐城市第一人民医院网络安全运维服务项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：150万元

5、最高限价：150万元

6、采购需求（简介）：盐城市第一人民医院网络安全运维服务，详见招标文件第四章项目需求。

7、合同履行期限：1年。

8、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（投标时提供声明）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）。

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年1月23日14点30分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- 1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：盐城市第一人民医院

地  址：盐城市人民南路66号

联系人：何老师

联系方式：0515-66696855

2.采购代理机构信息

名  称：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司

地  址： 盐城市青年西路8号

联系人：胡女士

联系方式：0515-69057406

3.项目联系方式

项目联系人：倪老师

联系方式：0515-66696698

# 第二章 投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.招标文件的约束力

投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

本招标文件由采购人负责解释。

二、招标文件

7.招标文件构成

7.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

7.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8.招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构或采购人。

9.招标文件的修改

9.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

9.2采购人和采购人有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。（提醒：经办人在“江苏政府采购网”查询到中标结果后，再点击推送。招标文件定稿后该提醒删除）

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收联系地址：盐城市青年西路8号8楼805，联系电话：0515-69057406。

28.5以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

33.预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

八、其他

本项目代理机构按项目中标金额的下列比例收取代理服务费，由中标供应商在领取中标通知书前一次性向代理机构付清，中标金额的100万及以下部分费率为0.825%，100万（以上）至500万（含500万）部分费率为0.44%。上述费用均由中标人考虑到投标报价中，无须单独列项，招标人不另支付上述费用。

# 第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

采 购 合 同

合同编号 ：

项目名称 ：盐城市第一人民医院网络安全运维服务项目

项目编号 ：

甲    方：盐城市第一人民医院

甲方地址：盐城市人民南路66号

乙    方：

乙方地址：

签订日期 ：     年   月   日

- 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，甲、乙双方根据盐城市第一人民医院网络安全运维服务项目的采购结果，签订本合同。

- 一、标的物内容

- 标的物：盐城市第一人民医院网络安全运维服务项目

- 项目概况（详见项目需求）：         。

- 二、下列文件为本合同不可分割部分

- 1、中标通知书；

- 2、乙方的投标文件及投标过程中所作的承诺、声明、书面澄清等；

- 3、采购文件；

- 4、甲乙双方商定的其他文件等。

- 以上与本合同具有同等法律效力。

- 三、价格与支付

- 1、合同总金额（大写）：        人民币元（小写：          ￥元）。本项目采用固定总价法，即总价包含与本合同有关的全部费用，及合同包含的所有风险、责任等各项应用费用。包括但不限于全部货物或服务、附件、包装、报关（如有）、仓储、运输、安装、与医院的信息接口对接、验收、培训、各种税费、利润、质保、人工费、检测费、管理费、保险费、备件费、临时设施费、交通住宿费、税金等。

- 2、支付方式：

- 2.1预付款支付时间：甲方收到预付款发票后10个工作日内支付款项，预付款支付比例：合同金额的30%。

- 2.2进度款支付：每季度为一次结算周期。每季度末甲方收到发票后10个工作日内支付款项，支付比例：合同金额的25%。甲方将分别在第一、二个季度付款时扣回预付款，扣完为止。

- 乙方须提供真实合法有效发票，如乙方提供虚假票据，甲方有权拒付并终止合同。如出现乙方提供的发票不合格被税务部门查处的，乙方须承担全部赔偿责任。

- 四、服务（交货）时间、地点和方式

- 1、服务期：一年，合同履行期自2026年  月  日至2027年  月  日

- 2、服务地点：由甲方指定。

- 2、甲方代表联系人（电话：        ）。

- 3、乙方代表联系人（电话：        ）。

- 五、履约保证金

5.1签订合同时，乙方须向甲方缴纳履约保证金_____元（合同价的10%），于合同履行后退还（履约保证金形式：供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。如乙方被第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），甲方将降低履约保证金缴纳金额为合同价的5%。

乙方向甲方提交履约保证金退还申请，须经甲方同意后退还履约保证金。乙方不履行与甲方订立的合同或未按采购文件规定内容执行，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对甲方的损失承担赔偿责任。

5.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

5.2.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

5.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

5.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

5.4履约保证金的退还：

5.4.1方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

5.4.2时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。

5.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且采购人收到乙方出具的发票。

5.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合采购文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它甲方串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5.4.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

- 六、质量要求

- 1、乙方所提供服务的质量应与采购文件要求及投标文件承诺的内容相一致，并符合国家最高质量标准。

- 2、自验收合格之日起算，提供年的原厂质保（含技术支持及升级服务等）。

- 七、安装、调试及验收

- 1、乙方按照采购文件要求、乙方投标文件承诺和甲方要求，完成服务。

- 2、整个服务工作不得影响甲方的正常工作流程及秩序。

- 3、项目验收工作由甲方组织、乙方配合，验收时乙方必须在现场积极配合并响应（时间由甲、乙双方另行商定）。

- 4、甲方可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。

- 5、验收标准根据国家有关质量标准、行业通行标准、采购文件要求和投标文件承诺进行。

- 6、若有异议，甲方有权委托中国有资质的机构进行质量检测，费用由乙方承担；如发现不符合本协议约定，甲方可视为乙方违约，甲方则有权终止该合同，由此引起的一切损失由乙方承担。

- 八、所有权转移及保密、安全约定

- 1、乙方向甲方交付货物或服务后，在甲方验收合格后或者支付首批货款后，货物或服务所有权归属于甲方。

- 2、本合同乙方提供的服务以及提供的全部资料、信息属保密性质，未经双方同意，任何一方不得向第三方泄露。对不属于本方、且受知识产权保护的产品、资料、信息不得用于其他目的。

- 3、乙方保证甲方使用其提供的服务及产品不存在保留所有权买卖、不会产生知识产权侵权等问题，否则责任一律由乙方承担。乙方拥有就项目技术成果完全独立开展市场活动并获益的权力并且保证提供的产品及服务不存在任何安全漏洞。

- 九、不可抗力

- 1、因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

- 十、违约责任

- 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的“乙方违约通知书”的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失,甲方有权单方终止部分或全部合同,在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

- 1、甲乙双方应当自觉维护国家利益和社会公共利益。合同履行过程中出现危害国家利益和社会公共利益问题的，甲方有权立即终止合同。

- 2、乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方正常使用的，或不能按采购文件规定及投标文件承诺提供伴随服务的，甲方有权解除合同，乙方需退还甲方已付全部款项，并向甲方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

- 3、乙方逾期提供服务的，应与甲方协商；若甲方仍有需求的，乙方应立即提供服务，并需按照合同价款每日万分之四的标准向甲方支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭受的损失费用。

- 十一、合同的变更和终止

- 1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

- 2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

- 3、有权解除合同的一方，应当书面通知对方解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 十二、合同的转让

- 合同的部分和全部都不得转让。

- 十三、诚信和廉政

- 1、乙方应诚实信用，严格按照招标文件、投标文件、承诺等履行合同。

- 2、乙方负责所聘用（或授权）代表的业务管理和诚信教育，确保其从业行为符合国家法律法规、卫生健康部门及医院的相关规定，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。如出现违法违纪违规不良行为，医院有权记入乙方诚信档案并实时上报卫生健康行政部门，情节严重的，医院有权终止采购合同。

- 十四、法律责任及其他

- 1、乙方承诺提供的各类资质文件、证书等均合法、真实、有效，如有违反，一切后果都由乙方承担。

- 2、乙方应独立承担服务中由于乙方原因造成的各类责任，及法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

- 3、乙方应做好职员的安全生产教育，为职员提供必要的劳动保护条件，职员的一切安全责任均由乙方自己负责。

- 4、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，则采取向项目所在地人民医院诉讼。

- 5、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，经甲乙双方签字盖章并加盖骑缝章后生效。

- 6、未尽事宜按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其相关法律法规之规定解释执行。

甲方：                 乙方：

地址：                 地址：

法定代表人或授权代表：         法定代表人或授权代表：

联系电话：               联系电话：

- 日期：     年     月     日

# 第四章 项目需求

一、项目清单

| 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 安全运维驻场服务 | 1 | 年 |
| 安全运营服务 | 1 | 年 |
| 负载均衡国密加速卡 | 2 | 套 |
| 服务器万兆接入交换机 | 2 | 套 |
| 服务器安全防护 | 1 | 套 |
| API安全防护 | 1 | 套 |
| 国产数据库 | 1 | 套 |
| 项目实施和安全集成服务 | 1 | 项 |

二、项目依据

《中华人民共和国网络安全法》

《网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）

《网络安全等级保护测评要求》（GB/T28448-2019）

《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GB/T22240-2020）

《医疗卫生机构网络安全管理办法》（国卫规划发〔2022〕29号）

《信息安全技术健康医疗数据安全指南》（GB/T39725-2020）

三、具体技术需求

注：开标前投标人可与采购人联系，自行到项目现场勘察了解项目详细需求，深入了解一院网络现状、项目实施位置及任何其它足以影响报价的情况，并将本项目可预见的相关费用自行考虑到投标报价中，否则视同认可采购人现场一切实际需求。

- 安全运维及驻场服务（1年）

为了本次网络安全加固项目的高质量完成，旨在通过本次项目采购帮助我院梳理网络和安全架构，提升我院的安全防护能力及技术人员水平，同时为了更及时、更高效、更完善的保障我院所有院区的网络、安全设备及业务的稳定可靠的运行，中标人承诺对我院本次项目采购提供至少1名网络安全工程师现场服务1年，每天在我院或各院区现场工作，每天的工作及时向我院信息科汇报，并每天反馈工作情况。日常工作内容包括但不限于现场对各种网络安全问题处理，全院多个院区的核心关键设备巡检，设备或软件管理平台中心日志检查，安全管理平台的日志分析，终端安全问题处理（如杀毒，漏洞修复等），杀毒系统和桌面终端管理系统中心日志分析，安全问题应急处理等；具体内容包括但不限如下条款：

- (1)核心及汇聚网络设备每周巡检，接入、连通状态检查；

- (2)广域网链路状态巡检；

- (3)网络配置检查和备份；

- (4)网络设备使用资源检查；

- (5)网络流量监控、抓包分析；

- (6)及时、准确的处理网络系统的各种突发故障；

- (7)准确判断故障等级，及时进行故障升级处理；

- (8)及时响应系统使用人和业务的各种需求；

- (9)工作日志、服务记录单和维护记录单的填写；

- (10)网络运行、监控周报的填写；

- (11)网络硬件配置文档的收集整理；

- (12)网络技术配置文档的收集整理；

- (13)杀毒安全管理中心巡检及日志分析、处理；

- (14)每周一次全网杀毒及升级；

- (15)桌面终端管理中心巡检及日志分析、处理；

- (16)定期终端安全策略优化，补丁管理；

- (17)安全管理平台的每天日志检查、分析、处理；

- (18)态势感知安全管理平台的告警和处理，相关设备的联动安全策略处理；

- (19)每周一次核心资产及重要终端的安全漏洞扫描、分析、处理；

- (20)每周安全报告总结及反馈；

其它相关的安全事件处理，以及医院的其它相关网络安全问题处理及配合。

- 安全运营服务（1年）

提供一套态势感知安全管理平台及安全运营服务（MSS），提供7*24时的在线安全专家服务，提供1套态势感知安全管理平台硬件和2套探针硬件的1年租赁以及50个资产的一年在线7*24小时的安全托管服务。

具体服务要求及硬件参数如下：

|  | 服务类 | 服务类型 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | 服务内容要求 | 资产识别与梳理 | 投标人需借助安全工具对我院资产进行全面发现和深度识别，并在后续服务过程中触发资产变更等相关服务流程，确保资产信息的准确性和全面性 |
| - 2. |  |  | 投标人需结合安全工具发现的资产信息，首次进行服务范围内资产的全面梳理（梳理的信息包含支撑业务系统运转的操作系统、数据库、中间件、应用系统的版本，类型，IP地址；应用开放协议和端口；应用系统管理方式、资产的重要性以及网络拓扑），并将信息录入到安全运营平台中进行管理；当资产发生变更时，安全专家对变更信息进行确认与更新； |
| - 3. |  | 安全现状评估 | 系统与Web漏洞扫描：对操作系统、数据库、常见应用/协议、Web通用漏洞与常规漏洞进行漏洞扫描； |
| - 4. |  |  | 弱口令扫描：实现信息化资产不同应用弱口令猜解检测，如：SMB、Mssql、Mysql、Oracle、smtp、VNC、ftp、telnet、ssh、mysql、tomcat等 |
| - 5. |  |  | 基线配置核查：检查支撑信息化业务的主机操作系统、数据库、中间件的基线配置情况，确保达到相应的安全防护要求。检查项包含但不限于帐号和口令管理、认证、授权策略、网络与服务、进程和启动、文件系统权限、访问控制等配置情况 |
| - 6. |  |  | 勒索病毒事件分析：服务方需分析判断主机是否感染了勒索病毒；是否已感染勒索病毒文件；根据已发生的漏洞攻击行为分析判断否存在勒索病毒攻击等 |
| - 7. |  |  | 挖矿病毒事件分析：服务方需分析是否感染了挖矿病毒/木马；是否处于挖矿状态；根据已发生的漏洞攻击行为分析判断是否存在以植入挖矿木马为目的的漏洞攻击等 |
| - 8. |  |  | 蠕虫病毒事件：服务方需确认文件是否被感染，定位失陷的代码并进行修复 |
| - 9. |  |  | 针对漏洞利用攻击行为、Webshell上传行为、Web系统目录遍历攻击行为、SQL注入攻击行为、信息泄露攻击行为、口令暴力破解攻击行为、僵尸网络攻击行为、系统命令注入攻击行为及僵尸网络攻击行为进行分析评估，判断攻击行为是否成功以及业务风险点 |
| - 10. |  |  | 失陷主机分析：服务方需对失陷主机进行分析研判（如后门脚本类事件），并给出修复建议 |
| - 11. |  |  | 潜伏威胁分析：服务方需分析内网主机的非法外联威胁行为，判断是否存在潜伏威胁，并给出解决建议。含：对外攻击、APT C&C通道、隐藏外联通道等外联威胁行为 |
| - 12. |  | 问题处置 | 服务方需对发现的问题进行处置，包含内网脆弱性问题，病毒类事件，入侵行为，勒索、挖矿类事件等 |
| - 13. |  | 漏洞管理 | 漏洞扫描与验证：服务方需每月针对服务范围内的资产的系统漏洞和Web漏洞进行全量扫描，并针对发现的漏洞进行验证，验证漏洞在已有的安全体系发生的风险及分析发生后可造成的危害 |
| - 14. |  |  | 漏洞验证：提供漏洞验证服务，针对发现的漏洞进行验证，验证漏洞在已有的安全体系发生的风险及分析发生后可造成的危害。针对已经验证的漏洞，自动生成漏洞工单，安全专家跟进漏洞状态，各个处理进度透明，方便我院清晰了解当前漏洞的处置状态，将漏洞处理工作可视化 |
| - 15. |  |  | 漏洞修复建议：针对存在的漏洞提供修复建议，能够提供精准、易懂、可落地的漏洞修复方案 |
| - 16. |  |  | 服务催单：针对服务平台生成的工单，我院可按需催单，服务平台采用短信等方式通知安全专家，督促服务方第一时间处理 |
| - 17. |  |  | 漏洞复测：需提供漏洞复测措施，及时检验漏洞真实修复情况。复测措施可按需针对指定漏洞，指定资产等小范围进行，降低漏洞复测时的潜在影响范围 |
| - 18. |  |  | 漏洞状态追踪：对发现的漏洞建立状态追踪机制，自动化持续跟踪漏洞情况，清晰直观地展示漏洞的修复情况，遗留情况以及漏洞对比情况，使得我院可做到漏洞的可视、可管、可控 |
| - 19. |  | 威胁管理 | 结合大数据分析、人工智能、云端专家提供安全事件发现服务：依托于安全防护组件、检测响应组件和安全平台，将海量安全数据脱敏，包括漏洞信息、共享威胁情报、异常流量、攻击日志、病毒日志等数据，经由大数据处理平台结合人工智能和云端安全专家使用多种数据分析算法模型进行数据归因关联分析，实时监测网络安全状态,发现各类安全事件，并自动生成工单 |
| - 20. |  |  | 实时监测网络安全状态，对攻击事件自动化生成工单，及时进行分析与预警。攻击事件包含境外黑客攻击事件、暴力破解攻击事件、持续攻击事件 |
| - 21. |  |  | 实时监测网络安全状态，对病毒事件自动化生成工单,及时进行分析与预警。病毒类型包含勒索型、流行病毒、挖矿型、蠕虫型、外发DOS型、C&C访问型、文件感染型、木马型 |
| - 22. |  |  | 服务方需针对每一类威胁，进行深度分析验证，分析判断是否存在其他可疑主机，将深度关联分析的结果通过邮件、微信等方式告知用户 |
| - 23. |  |  | 结合威胁情报，服务方需排查是否对用户资产造成威胁并通知用户，协助及时进行安全加固 |
| - 24. |  |  | 服务方需每月主动分析病毒类的安全事件：提供病毒处置工具，并针对服务范围内的业务资产使用病毒处置工具进行病毒查杀，对于服务范围外的业务资产，安全专家协助用户查杀病毒 |
| - 25. |  |  | 服务方需每月主动分析攻击类的安全事件：通过攻击日志分析，发现持续性攻击，立即采取行动实时对抗，当用户无防御措施时，提供攻击类安全事件的处置建议 |
| - 26. |  |  | 服务方需每月主动分析漏洞利用类的安全事件并验证该漏洞是否利用成功，提供工具协助处置 |
| - 27. |  |  | 服务方需每月主动分析失陷类的安全事件并协助用户处置，并提供溯源服务 |
| - 28. |  |  | 策略调配：新增资产、业务变更策略调优服务，业务变更时策略随业务变化而同步更新 |
| - 29. |  |  | 策略定期管理：服务方需每月对安全组件上的安全策略进行统一管理工作，确保安全组件上的安全策略始终处于最优水平，针对威胁能起到最好的防护效果 |
| - 30. |  |  | 策略调整：安全专家根据安全事件分析的结果以及处置方式，根据用户授权情况按需对安全组件上的安全策略进行调整工作 |
| - 31. |  |  | 通过攻击日志分析，发现持续性攻击，立即采取行动实时对抗 |
| - 32. |  |  | 通过全网大数据分析，发现有境外黑客或高级黑客正在攻击，立即采取行动封锁黑客行为 |
| - 33. |  | 事件管理 | 基于主动响应和被动响应流程，对页面篡改、通报、断网、webshell、黑链等各类严重安全事件进行紧急响应和处置的解决方案 |
| - 34. |  |  | 实时针对异常流量分析、攻击日志和病毒日志分析，经过海量数据脱敏、聚合发现安全事件。 |
| - 35. |  |  | 针对分析得到的勒索病毒、挖矿病毒、篡改事件、webshell、僵尸网络等安全事件，通过工具和方法对恶意文件、代码进行根除，帮助我院快速恢复业务，消除或减轻影响 |
| - 36. |  |  | 入侵影响抑制：通过事件检测分析，提供抑制手段，降低入侵影响，协助快速恢复业务 |
| - 37. |  |  | 入侵威胁清除：排查攻击路径，恶意文件清除 |
| - 38. |  |  | 入侵原因分析：还原攻击路径，分析入侵事件原因 |
| - 39. |  |  | 加固建议指导：结合现有安全防御体系，指导用户进行安全加固、提供整改建议、防止再次入侵 |
| - 40. | 服务平台功能要求 | 运营可视 | 支持面向我院的安全状态展示，展示出我院的业务和用户安全状态信息，使得我院能直观感受到当前的业务和资产安全状态。 |
| - 41. |  |  | 支持面向我院的安全态势展示，展示出当前我院遭受的威胁事件信息以及脆弱性信息统计，使得我院能直观感受到当前的风险态势情况。 |
| - 42. |  |  | 支持面向我院的安全报告与交付物管理，可生成、导出、下载各类安全报告，包括但不限于风险评估报告、安全服务运营报告、安全能力差距分析报告、未公开威胁报告、事件分析与处置报告、应急响应报告等，使得我院能直观查看服务成果和使用效果。 |
| - 43. |  |  | 支持展示出当前工单数量和工单处置状态，使得我院能详细查看服务处置过程，查看安全事件闭环效果，掌握当前专家服务进度，监督服务质量。 |
| - 44. |  |  | 支持展示出当前需要我院审批的工单及其具体情况，使得我院能完成与服务人员的协同处置，共同确保安全威胁和事件得到准确处置。 |
| - 45. |  |  | 支持我院直接在平台上发起工单，使得我院发现的问题能得到闭环处置。 |
| - 46. |  | 工单类型 | 平台支持的工单类型应包含内部威胁工单、外部威胁工单、脆弱性工单、应急工单、策略工单、其他工单。 |
| - 47. |  | 告警工单管理 | 支持安全告警管理：根据大数据分析平台生成的威胁告警，展示出当前我院所有的威胁告警信息。 |
| - 48. |  |  | 威胁告警应显示出威胁类型，威胁发生时间，攻击者IP，被攻击者IP，威胁描述，攻击趋势等信息。 |
| - 49. |  |  | 平台应支持专家根据威胁告警信息，确认告警是否为有效，并将分析结果记录到对应的告警信息展示里。 |
| - 50. |  | 事件工单管理 | 支持安全事件管理：如果判断为有效威胁，专家将该威胁转化为威胁事件，威胁事件将转给更高级的专家处理。 |
| - 51. |  |  | 平台应支持威胁事件将多个同类威胁告警聚合到一起，方便专家批量处理，提高处置效率。 |
| - 52. |  |  | 平台应支持专家将威胁事件的分析过程详细记录到对应的威胁事件工单里，便于工单流转和过程回溯。当专家处置完威胁事件后，将对应的威胁事件进行关闭，完成整个威胁闭环过程。 |
| - 53. |  | 日志检索 | 平台应通过大数据平台的搜索引擎，支持快速搜索和搜索语句搜索所有安全日志数据。快速搜索能够通过搜索页面上预先配置好的按钮，实现只需点击不同的搜索条件，即可直接获取到搜索结果。查询语句搜索需要在搜索框内输入查询语句，实现更灵活的自定义搜索，满足高级搜索和复杂搜索场景。 |
| - 54. |  | 日志接收和处理 | 平台支持接收多种安全设备同步的安全日志等数据，目前支持防火墙，终端检测与响应EDR，流量分析设备、态势感知安全管理平台等设备。 |
| - 55. |  |  | 平台支持在数据采集过程中将无效和非法的数据进行过滤，过滤后的安全日志可以缓存7天。 |
| - 56. |  |  | 平台支持对不同设备上报的日志进行格式泛化，以统一格式存储到大数据平台，为安全规则配置提供标准格式的数据。 |
| - 57. |  | Use case（安全规则）管理 | 支持自定义配置安全规则，包括配置源算子、解析规则算子、关联规则算子、Flinksql算子、union算子、标签算子、kafka算子、搜索引擎目的算子、自定义算子。通过组合不同算子，形成安全规则。 |
| - 58. |  |  | 支持所有安全日志均经过安全规则筛选，生成威胁告警信息。 |
| - 59. |  |  | 平台已支持的安全检测规则应超过1000个，且覆盖内网脆弱性问题，病毒类事件，入侵行为，勒索、挖矿类事件等； |
| - 60. |  |  | 为了保证安全监测的效果，安全服务平台应具备检测规则的自定义功能，以满足日益复杂的安全趋势所带来的安全需求 |
| - 61. |  | 报告中心 | 支持配置报告模板和下载报告文件，报告的类型有pdf格式报告和word格式报告。 |
| - 62. |  |  | 支持根据不同场景，灵活选择不同的组件组合形成新的报告模板，以便于我院查看不同场景和维度的服务报告。可从时间范围，开始时间，结束时间、漏洞攻击，网络流量，恶意攻击，脆弱性等维度组合新的报告模板。下载报告时，选择相应场景的模板进行下载即可。 |
| - 63. |  | 平台管理 | 本项目使用服务工具支持将收集的安全日志上传到安全服务平台上，并支持在该平台上对服务工具进行管理 |
| - 64. |  |  | 平台应支持配置我院的业务信息，将业务设置为高中低三个不同的等级。在每个业务下，配置业务的资产IP范围。 |
| - 65. |  |  | 服务平台应支持为我院设置白名单，包括自动封锁白名单，策略白名单等。 |
| - 66. |  |  | 支持重大活动保障时期的备战阶段、实战阶段、演练结束三个阶段的指导性工作流程。 |
| - 67. | 服务水平协议SLA |  | 通过SLA对安全事件服务水平作出承诺： - 从安全日志产生到事件通告给我院的时间方面，按照国际标准对安全事件的分类分级指南，重大安全事件和较大安全事件的通告时间小于30分钟，一般事件的通告时间少于1小时。 - 运营服务对于重大安全事件和较大安全事件的遏制影响和处置完成时间小于4小时，对于一般事件的遏制影响和处置完成时间小于24小时。 - 安全事件经过服务人员的确认后，各类安全事件的判断准确率不低于99%。 - 在配备了服务方的边界防护服务组件和终端防护服务组件的情况下，安全事件的闭环处置比例达到100%。 - 以上要求未达标的惩罚措施为：每不达标一次，服务时间延长一周。 - 对于特别重大安全事件应启动应急响应机制，10分钟之内云端专家进行响应，同城2小时上门处置，同省4小时上门处置。 - 服务期内若发生一次特别重大安全事件，服务方将扣除服务合同金额3%作为赔偿金。 |
| - 68. |  |  | 通过SLA对安全威胁服务水平作出承诺： - 从安全日志产生到威胁通告给我院的时间方面，高级威胁的通告时间少于30分钟，一般威胁的通告时间少于1小时。 - 安全威胁经过服务人员的确认后，高级威胁和一般威胁的判断准确率不低于99%。 - 在配备了服务方的边界防护服务组件和终端防护服务组件的情况下，高级威胁和一般威胁的闭环处置比例达到100%。 - 以上要求未达标的惩罚措施为：每不达标一次，服务时间延长一周。 |
| - 69. |  |  | 通过SLA对安全漏洞服务水平作出承诺： - 1)在配备服务方的漏洞定期扫描服务组件的情况下，漏洞扫描的频率不低于每15天扫描一次。 - 2)高危可利用漏洞从发现到完成闭环处置的时间少于7个工作日。 - 3)高危可利用漏洞经服务人员确认后的准确率不低于99%。 - 4)高危可利用漏洞的闭环处置比例达到100%。 - 5)以上要求未达标的惩罚措施为：每不达标一次，服务时间延长一周。 |
| - 70. | 服务交付物 |  | 交付物名称：《安全服务运营报告》，报告频率：每周一次 交付物名称：《首次威胁分析与处置报告》，报告频率：一次 交付物名称：《事件分析与处置报告》，报告频率：按需触发，不限次数 交付物名称：《安全通告》，报告频率：按需触发，不限次数 交付物名称：《综合分析报告》，报告频率：每月一次 交付物名称：《季度汇报PPT》，报告频率：每季度一次 交付物名称：《年度汇报PPT》，报告频率：每年一次 中标后我院有权要求中标方严格按照上述频率要求提供服务交付物，确保满足我院安全需求。如中标方未能按时提供，我院有权终止服务合同，中间产生任何费用由中标方自行承担。 |
| - 71. | 服务频率 |  | 7*24小时持续专家服务，威胁发现及时响应，每年不少于6次的上门安全巡检和威胁处置服务； |
| - 72. | 服务组件要求 | 安全态势感知服务 | 以服务的形式提供一台标准2U的威胁分析平台硬件部署于我院本地环境，要求硬件存储容量≥21T，存储时长≥240天/5Gbps，内存≥3*32GB，接口≥4千兆电口；提供资产梳理，威胁深度检测，威胁统一分析，多产品日志收集与对接等功能。 |
| - 73. |  |  | 支持基于流量实时漏洞功能，漏洞分析类型包含配置错误漏洞、OpenSSH漏洞、目录遍历漏洞、OpenLDAP等操作系统、数据库、Web应用等，页面上支持展示业务脆弱性风险分布、漏洞类型分析、漏洞态势与危害和处置建议，并支持导出脆弱性感知报告。（需提供截图证明）。 |
| - 74. |  |  | 支持大屏展示业务脆弱性态势，包括漏洞风险态势、漏洞类型TOP5、高危漏洞TOP5、业务总览、脆弱性业务TOP5、实时脆弱性监测；（需提供截图证明）。 |
| - 75. |  |  | 支持对等级保护建设整改过程中系统定级、差距评估、备案、整改、测评过程中产生的文档结论进行统计归档，并使用可视化的统一界面进行展现与管理，最大程度发挥安全措施的保护能力（提供证明文件） |
| - 76. |  |  | 平台具备独立文件威胁鉴定模块，支持基于HTTP、邮件、FTB、SMB等协议的文件检测，平台内置病毒检测引擎、人工智能检测引擎等，支持记录恶意文件TOP5、文件名、病毒病毒、发现次数、传播协议、感染源等信息，并支持导出分析结果。 |
| - 77. |  | 流量采集服务 | 以服务的形式提供2台潜伏威胁探针硬件部署于我院本地环境，性能要求如下： 探针一： 标准1U机架式设备，威胁流量分析性能≥1Gbps，内存大小≥8G，硬盘容量≥64GB SSD，接口≥6千兆电口+2千兆光口SFP。设备提供流量采集，数据初筛，日志同步与传输等功能。 探针二： 标准2U机架式设备，威胁流量分析性能≥3Gbps，内存大小≥8G，硬盘容量≥480GB SSD，接口≥6千兆电口+2万兆光口SFP+。设备提供流量采集，数据初筛，日志同步与传输等功能。 |
| - 78. |  |  | 支持5种类型日志传输模式,包含标准模式、精简模式、高级模式、局域网模式、自定义模式，适应不同应用场景需求（需提供截图证明） |
| - 79. |  |  | 可提供网络流量的会话级视图,根据网络流量的正常行为轮廓特征建立正常流量模型,判别流量是否出现异常,对原始流记录进行异常检测,可发现网络蠕虫、网络水平扫描、网络垂直扫描、IP地址扫描，端口扫描，ARP欺骗，IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文等常见网络异常流量事件类型; 支持对节点检测节点内部主机外发的异常流量进行检测 支持对信任区域主机外发的异常流量进行检测，如ICMP，UPD，SYN，DNS Flood等DDoS攻击行为； 支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解检测功能； 可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测 |
| - 80. |  |  | 支持通过设备对流量进行抓包分析，可定义抓包数量、接口、IP地址、端口或自定义过滤表达式（需提供截图证明） |
| - 81. |  |  | 能够针对IP，IP组，服务，端口，访问时间等策略，主动建立针对性的业务和应用访问逻辑规则，包括白名单（哪些访问逻辑是正常的）和黑名单（哪些访问逻辑肯定是异常的）两种方式（需提供截图证明） |
|  | 配置 | 本次配置 | 要求投标人在1年安全运营服务基础上，提供一套态势感知安全管理平台设备以及2台探针硬件服务器作为安全运营辅助工具。 |

- 负载均衡国密加速卡（2套）

我院现网两台负载均衡，需要配置国密加速卡，实现对国密SSL流量的解密。本次实配2块国密SSL加速卡。

国密加速卡，SSL性能要求如下：

| SSL性能 （国密算法） | 单向认证-吞吐-ECC-SM2-SM4-SM3 | ≥3.5G |
| --- | --- | --- |
|  | 单向认证-新建-ECC-SM2-SM4-SM3 | ≥16000TPS |
|  | 双向认证-吞吐-ECC-SM2-SM4-SM3 | ≥2.5G |
|  | 双向认证-新建-ECC-SM2-SM4-SM3 | ≥5000TPS |
|  | 双向认证-吞吐-ECDHE-SM2-SM4-SM3 | ≥2G |
|  | 双向认证-新建-ECDHE-SM2-SM4-SM3 | ≥2500TPS |

- 服务器万兆接入交换机（2套）

| 分类 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 交换容量 | ≥4.8Tbps（以官网最小值为准），提供相关截图及证明 |
| 转发性能 | ≥2000Mpps（以官网最小值为准），提供相关截图及证明 |
| 硬件规格 | ≥48个1/10GE SFP+口，≥6个40/100GE QSFP28口,双电源 |
| 工作温度 | 工作环境温度-5ºC～45ºC |
| 转发模式 | 支持store-forward模式和cut-through模式 |
| 网络虚拟化 | 支持VxLAN二层和三层网关 支持VxLAN Bridging和Routing 支持BGP-EVPN 支持VxLAN over IPv6 支持Emulate-ping VxLAN 支持 VxLAN OAM：VxLAN ping, VxLAN tracert 支持QinQ in VxLAN 支持GRE Tunnel |
| 数据中心特性 | 支持EVPN分布式网关 支持VxLAN Mapping，实现多DC二层互通 支持服务链Service chain 支持 RDMA和RoCE（RoCE v1和RoCE v2） 支持一键PFC：无丢包缓存自动配置 支持FCoE 支持DCBX、PFC、ETS、ECN、QCN 支持AI ECN、IPCC、iNOF ECN支持Vxlan Overlay场景 支持DLB: 动态负载均衡 |
| 可编程 | 支持OpenFlow 支持Ansible自动化配置 |
| IP路由 | 支持静态路由和默认路由 支持RIP、OSPF、BGP、ISIS等IPv4动态路由协议 支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6等IPv6动态路由协议 支持等价路由、策略路由 支持IPv4/IPv6双栈协议 |
| IPV6特性 | 支持IPv6 ND（Neighbor Discovery） 支持IPv6 VxLAN over IPv4 支持PMTU发现（Path MTU Discovery） 支持ICMPv4/v6、Telnetv6、SFTPv6、SNMPv6、BFDv6、VRRPv3 支持 IPv6 的 TCP、Ping 、Tracert、Socket、UDP、RawIP 支持IPv6 Portal和IPv6 Tunnel 支持IPv6SAVI |
| 可靠性 | 支持STP、RSTP、MSTP 支持BPDU保护、根保护、环路保护 支持PVST 支持LACP 支持DLDP 支持RRPP 支持ERPS以太环保护协议（G.8032） 支持SmartLink及多实例 支持硬件BFD（最小3ms发包间隔） 支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由 支持 VRRP、VRRP 负载分担、BFD for VRRP 支持 BFD for VxLAN |
| 本次配置 | 本次配置2台，SFP+口满配多模万兆光模块，合计配置2根QSFP+堆叠线 |

- 服务器安全防护（1套）

| 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 控制中心最大支持管控国产aES客户端数量：1W点。 AES控制台：单一管理控制中心可统一管理分别部署在WindowsPC、Windows服务器、Linux服务器等以及国产化服务器的客户端软件终端插件 AES终端插件：支持主流国产化操作系统，如中标麒麟、银河麒麟、统信等。 |
| 多平台联动防御展示 | 支持同时展示跟同品牌下一代防火墙、安全感知平台等产品的联动状态。 |
| 云端威胁分析 | 支持跳转链接至云端威胁情报中心，针对已发生的威胁提供详细的分析结果，包含威胁分析、网络行为、静态分析、分析环境和影响分析。（需提供产品截图证明 ） |
| 资产管理 | 支持对系统账号信息进行梳理，了解账号权限分布概况以及风险账号分布情况，可按照隐藏账号、可疑root权限账号、长期未使用账号、夜间登录、多IP登录进行账号分类查看，支持统计最近一年未修改密码的账户。 |
| 升级管理 | 支持客户端的错峰升级，可根据实际情况控制客户端同时升级的最大数量，避免大量终端程序同时更新造成网络拥堵或I/O风暴。 |
| 威胁检测 | 支持一键云鉴定服务，提供云端专家+沙箱+多引擎鉴定能力，结合云端威胁情报对已告警的威胁文件再次进行综合研判并给出100%黑白结果，用户可自助对管理平台告警的威胁快速判断是否误报和了解威胁详情。 |
| 入侵检测 | 支持不同攻击阶段的主要攻击手法检测，对包括但不仅限于以下攻击手法精准检测，执行、持久化、权限提升、防御逃逸、凭证窃取、横向移动等攻击手法检测记录。显示事件详情，展示攻击手法对应的高危操作和威胁实体（提供攻击事件详情展示，包括操作行为、攻击手法、高危操作和威胁实体等）。（需提供产品截图证明 ） |
| 其他要求 | 所投产品的生产厂商为国家信息安全漏洞共享平台(CNVD)用户组且为技术组成员（中标后提供相关证明材料）。 |
| 本次配置 | 本次配置1套控制中心，配置60点windows server等、40点linux server等、50点国产服务器系统授权，配置3年特征库及软件更新。 |

- API安全防护（1套）

| 功能 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 硬件参数 | ≥6个千兆以太网电口 |
|  | HTTP并发连接数：≥100万 |  |
|  | HTTP新建连接速率:≥12000连接/秒 |  |
|  | HTTP吞吐量：≥1G |  |
|  | TPS处理性能：≥10000请求/秒 |  |
| 系统架构要求 | 部署方式：支持镜像模式、透明串接、反向代理部署模式。 |  |
|  | 高可用：支持多节点集群、高可用部署 |  |
| API资产管理 | 支持监测资产状态并打标，资产状态包括但不限于：活跃、非活跃、失活、复活、新增等类型，状态识别策略支持自定义。 |  |
|  | 支持通过内置策略或自定义策略识别接口属性并打标，属性标签类型包括但不限于：注册接口、数据查询接口、文件上传接口、文件下载接口、用户登出接口、短信发送接口、验证码发送接口、数据导出接口等。 |  |
| 主流协议解析 | 支持HTTP、HTTPS协议的完整请求与返回内容解析，兼容主流API协议。（需提供产品截图证明） |  |
| Web攻击防护 | 支持SQL注入、跨站脚本（XSS）、命令注入、文件上传、目录遍历等常见Web攻击防护。 |  |
| 恶意行为拦截 | 支持对撞库攻击、暴力破解、恶意爬虫（自动化数据搜刮）等恶意行为的检测与阻断。 |  |
| 多条件流量、访问控制 | 支持通过源IP、URL路径、UserAgent等多条件组合进行流量过滤或访问限制。 |  |
| 黑白名单功能 | 支持IP黑白名单配置，且支持按访问路径等维度设置白名单（白名单内请求不做防护）。 |  |
| 敏感数据处理 | 支持识别API传输中的敏感数据，并提供相应处理能力。（需提供产品截图证明） |  |
| 访问行为审计 | 支持按应用、客户端IP、事件类型等多维度分析访问行为，包括请求量趋势、响应码分布等数据统计。 |  |
| 可视化呈现 | 支持数据流动大屏、数据运营大屏的展示 |  |
|  | 大屏可根据需求支持自定义布局、拖拽、配置及编辑，支持自定义图元类型包括：数据云图、饼状图、折线图、柱状图。 |  |
|  | 支持事件类型分析、事件明细分布、服务端IP分布、客户端IP分布、耗时排行、敏感数据流动、响应码分布、数据去向用户等数据图元的自定义编辑、配置与展示。 |  |
| 本次配置 | 本次配置1套API防护设备，3年软件及特征库升级，3年质保。 |

- 国产数据库

| 指标项 | 技术指标参数 |
| --- | --- |
| 自主可控 | 产品拥有自主知识产权，完全自主可控，达到《信息技术产品自主原创测评要求》（试行）中的要求，且产品核心功能模块的核心源码自主代码比例不低于95%。 |
| 功能要求 | 1、单表支持创建2048列；支持分区表，包括范围分区、哈希分区、列表分区、间隔分区等；支持组合分区，如可以实现列表、范围组合分区等；支持单表分区数量为65535个；支持分区键包含多列，列数最多达到16列；支持增加、删除、合并、拆分、交换、截断、重命名等分区操作；支持分区表迁移。 2、支持自动扩展表空间，并允许调整其扩展参数，包括调整next_size值和设置扩展上限。 3、支持多种索引，包括B树索引、聚集索引、唯一索引、非唯一索引、函数索引、分区索引（包括本地分区索引和全局分区索引）、位图索引、位图连接索引、空间索引、数组索引；支持多种触发器，支持BEFORE、AFTER、INSTEAD OF、DDL事件、系统事件、时间、行级触发器。 4、提供重建单个分区本地索引的功能，并支持使用类似ALTER INDEX REBUILD PARTITION 的语法进行重建，中标后需提供具备国家认可的检测机构出具的测试报告加盖投标人公章，相关测试费用均由中标人支付。 5、提供重命名触发器功能，并支持类似ALTER TRIGGER...RENAME TO的语法进行重命名，中标后需提供具备国家认可的检测机构出具的测试报告加盖投标人公章，相关测试费用均由中标人支付。 6、提供跨模式触发器功能，支持触发器通过其他模式表触发操作，中标后需提供具备国家认可的检测机构出具的测试报告加盖投标人公章，相关测试费用均由中标人支付。 |
| 兼容性 | 1、（1）兼容Oracle的ANYTYPE、ANYDATA、ANYDATASET类型，并支持ANYDATA和ANYDATASET类型的存储功能；（2）兼容Oracle的COLLECT（聚合为集合）函数、带within和不带within子句的LISTAGG（字符串拼接）函数。 2、兼容Oracle的DBA_*、ALL_*和USER_*开头的数据字典视图、系统包；兼容PL/SQL语法和数据操作；兼容Oracle、Mysql、SQLServer、DB2、PostgreSQL的常用系统函数；实现对数据查询语言（DQL)、数据操纵语言(DML)和数据定义语言(DDL)的兼容。 |
| 高可靠 | 1、提供数据页级恢复功能，允许从备份中还原并恢复指定的数据页。中标后需提供由工信部下属的专业测评机构出具的测试报告加盖投标人公章，相关测试费用均由中标人支付。 2、支持物理备份及恢复，包括全量、增量和差异备份及恢复功能；支持恢复到指定时间点；支持归档备份；支持自动备份；支持备份压缩；支持逻辑备份及还原，包括数据库级、模式级、用户级、表级。 |
| 高性能 | 集群事务处理能力TPC-C性能效率测试，在8节点共享存储集群和不少于80GB数据情况下，1000仓1000终端并发60分钟执行结果tpm(Neworders)可达320万以上。须提供包括软件硬件配置、环境连接图及各节点数据(至少包括CPU和内存平均利用率)，中标后提供工信部下属专业测评机构出具的测试报告并加盖投标人公章，相关测试费用均由中标人支付。 |
| 高可用 | 1、支持RAFT协议主备集群，具有主库故障集群自动选主，备库故障不影响业务运行特性，且支持影子副本。 2、共享存储集群数据库规模可达8节点，且每个节点均支持写入；支持基于数据亲和特征的负载均衡功能，并能够实现面向裸设备、块设备的存储管理，具备存储设备的多副本容错功能。 3、支持共享存储集群为主库、单机为备库的主备集群架构，并且该集群具备故障自动切换、故障恢复和恢复回切的功能。 4、共享存储集群的自动存储管理(ASM)支持镜像和条带化功能。用户可以在集群上新建镜像磁盘组，并查看磁盘组的故障组信息和磁盘信息。同时，也可以创建带有镜像和条带属性的数据文件，并通过查询操作获取到镜像属性和条带化信息。中标后提供带有国家认可的检测机构出具的测试报告扫描件并加盖投标人公章，相关测试费用均由中标人支付。 |
|  | 通过中国信息安全测评中心的安全可靠测评。中标后提供中国信息安全测评中心的测评结果公告截图并盖投标人公章证明，相关测评费用均由中标人支付。 |
| 产品服务 | 提供3年原厂软件售后服务。 |

- 以上技术要求中带斜体且有下划线部分为实质性要求，投标人需在《技术响应偏离表》中逐条响应；要求提供相关证明的，需按要求提供相关证明，不得有负偏离，否则按无效标书处理。

- 8、项目实施和安全集成服务要求

本次我院网络安全加固项目采购，涉及我院南院区、北院区、儿童医院区、五官医院区、紫薇门诊五个院区的的网络安全加固；本次项目还需要提供对我院业务网络的整体优化、线路改造、结合新增设备提供解决方案并实施系统集成，对后续安全服务提供完整的解决方案并制定实施计划。所有投标人必须本着专业、尽责、安全、诚信的原则，具体对本次采购的集成和安全服务方面要求如下：

（1）本次采购的安全产品及服务涉及全院多个业务系统安全性，中标后须提供原厂盖章的授权或承诺原件。严禁虚假应标，投标人需承诺所投产品完全满足我院的实际要求，否则承担一切责任。

（2）原厂质保和售后服务承诺：为确保本次招标所采购的产品及服务得到原厂的后续服务，投标人在中标后需提供针对我院本次采购产品和服务的原厂质保和售后服务承诺函、项目授权函，确保本次采购的软硬件产品注册在盐城市第一人民医院名下。函件上需注明生产厂家的联系人和联系电话、传真，以备核查。否则我方有权拒绝签订合同，中标人承担由此产生的一切责任。

（3）实施集成服务和现场技术服务：投标人具备集成和服务能力，同时必须对我院全部网络架构和安全状况、安全策略有详细的了解，最终方案能满足我们实际应用和安全要求。投标人承诺提供3年现场技术支持服务，提供7×24小时电话技术支持；提供4小时上门技术支持服务。

（4）人员和备件现场保障：每年法定节假日、医院评审关键节点时期、卫健委检查、医院重要会议等重要活动期间提供技术人员现场保障和支持，现场技术支持每年不低于30人次，服务地点由我方指定；同时根据我院要求，供我院指定的关键产品备件到现场，配合我院或相关软件开发商在各种业务活动中支撑网络安全正常进行，保证各项工作顺利进行。

（5）等保评测配合服务：投标商承诺在中标后的三年质保期内，配合我院进行指定的关键业务等保测评及安全加固服务，每年等保评测期间，需安排专人到现场进行配合。

（6）高级巡检：投标商承诺提供每年不低于4次的全网巡检，包括全部院区机房的网络、安全、无线等设备的巡检，最终输出巡检报告并给出合理的专业化建议。

（7）投标人须按照我院要求提供一次全面的外网资产（应用）漏洞扫描和分析，并输出报告，对高危漏洞提供修改建议，根据我院实际情况协助我方或其他应用服务商进行漏洞修复或整改。

（8）投标人须按照我院要求提供一次关键业务系统的资产梳理工作和渗透测试服务，模拟黑客攻击方式，对目标系统进行渗透测试攻击，检验信息系统应对黑客攻击的防护能力，并出具相应检测报告和整改建议。包含主系统及子系统资产的系统渗透测试；出具渗透测试报告；渗透测试工程师进行漏洞挖掘及验证、后续协助医院整改。

（9）本次招标采购的相关软硬件产品，涉及全院的信息安全能力提升及监管单位的要求，不仅仅采购产品，还需要提供高质量的满足我院日常信息系统安全稳定运行的专业技术服务。目前全院有多个院区，终端、业务系统、每年新上线应用系统、各种网络安全硬件设备、各种管理平台及工具……各种系统和现状非常复杂，需要投标人提供其它系统的3年技术支持和运维服务：包括核心设备底层级的维护、高级巡检、安全服务、补丁修复、版本升级、备品备件的及时获取以及安全专家的定期全网安全检查、风险评估、安全事件的日常维护及应急处理等服务、相关设备设施7*24故障抢修响应等服务。

针对本次我院网络安全加固项目采购，还需要提供日常技术维护服务方案，内容包括但不限于如下：

- 网络梳理：项目实施过程中，需要对我院南北院区核心机房进行一次全

- 网IT设备的梳理，输出《网络拓扑图》、《网络设备互联接口表》、《网络设备机柜图》、《网络设备配置备份》、《网络性能及冗余性测试》等报告。

- 整体架构评估：在项目实施前，需要对我院基础网络架构、网络性能以

- 及网络安全各方面进行评估、优化设计以及提供改进方案。

- （3）远程支持：提供7*24小时维护电话支持服务和远程服务。

- （4）现场支持：根据我方需要，提供4小时到达现场技术服务。

- （5）故障诊断、排除服务：系统发生故障时应立即进行诊断，确保系统及时

- 恢复和安全稳定的运行，最大程度减少因网络故障带来的损失。

- 日常维护：提供维持系统正常运行的日常性维护服务，协助我方建立相关网络、系统的档案。

- 服务支持计划：提供针对我院的年度服务支持计划，《年度服务明细》、《年度总结报告》、《故障分析报告》等。

- （8）配置备份：定期对所有关键主要设备配置进行备份保存。

- 二、演示要求

2.1演示方式：上传视频演示

投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

- 2.2演示内容如下：

- 2.2.1服务器安全防护

- 为确保服务器安全防护能实际提高我院互联网医院区域服务器的防护能力，投标人需对该产品关键功能进行演示，以确保满足我院需求。

- （1）为辅助用户快速聚焦应该优先关注的漏洞威胁，服务器安全防护需采用SSVC决策树的模优先级排序模型，结合漏洞自身属性、外部漏洞情报以及资产暴露面等多个维度，在现有CVSS漏洞评分的基础上进一步消减高危漏洞数量，对发现的漏洞进行优先级排序，包含响应、关注、观察3种结果。

- （2）为提高顽固病毒的处理响应，服务器安全防护需具备强力专杀云端下发通道，支持在管理端批量下发强力专杀工具到内网各终端快速响应终端威胁。

- （3）为便于用户了解攻击者的操作行为和目的，评估整体影响面，服务器安全防护需支持显示攻击事件命中的ATT&CK相关技术，并对此技术做简要说明。

- （4）为防止黑客对服务器的入侵，服务器安全防护需支持windows等服务器RDP远程登录保护，可开启RDP远程登录二次认证

- （5）为防止黑客对服务器的入侵，服务器安全防护需支持Linux服务器SSH远程登录保护，可开启SSH远程登录二次认证，以防止黑客利用弱密码脆弱性对服务器的入侵

- 2.2.2安全运营服务

- 为确保安全运营服务交付质量，提升我院实际安全防护水平、响应速度、处置质量，投标人需对以下功能进行演示，已确保满足我院需求。

- （1）为确保投标方能通过可视化的数据，清晰的了解安全专家的服务水平，安全运营服务所服务成果展示门户，应具备服务质量可视化展示，至少包括高危可利用漏洞准确率、高危可利用漏洞防护率、威胁闭环率、威胁平均分析研判时效、威胁平均遏制时效、事件闭环率、事件平均分析研判时效、事件平均闭环时效，以验证投标方所承诺的服务指标（或称为服务SLA）。

- （2）为确保安全设备上的安全策略始终处于最优水平，针对威胁能起到最好的防护效果。投标方云端服务平台应当具备丰富的策略检查工具（要求不少于40种策略检查的工具），支持排查安全设备防护策略配置的合理性。

- （3）安全运营服务所提供的云端检测和分析平台，可通过采集招标方安全设备和工具的安全告警和安全日志，结合大数据分析、人工智能等技术手段，为招标方提供7*24小时持续不间断的安全威胁分析鉴定，同时在用户界面进行展示

- （4）为提升安全运营服务高级威胁事件分析效率，云端安全托管服务平台支持机器人入口，可以在使用平台时，随时调起机器人进行提问咨询，输入需要解码的内容提问即可解码，支持url、base64、unicode、html实体编码等格式内容提问。

- 2.2.3负载均衡国密卡

- 为确保负载均衡配置国密卡后，能实现对国密算法的SSL卸载，投标人需提供演示视频，展示负载均衡配置国密卡后，在虚服务中可实现对SM3、SM4算法的SSL卸载。

- 注：采购标的的所属行业（工业），根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

- 三、服务方案要求

- 3.1运维服务方案：至少包括网络梳理、整体架构评估、远程支持、现场支持故障诊断、排除服务、服务支持计划、配置备份等。

- 网络梳理：项目实施过程中，需要对我院南北院区核心机房进行一次全网IT设备的梳理，输出《网络拓扑图》、《网络设备互联接口表》、《网络设备机柜图》、《网络设备配置备份》、《网络性能及冗余性测试》等报告。

- 整体架构评估：在项目实施前，需要对我院基础网络架构、网络性能以及网络安全各方面进行评估、优化设计以及提供改进方案。

- 远程支持：提供7*24小时维护电话支持服务和远程服务。

- 现场支持：根据我方需要，提供4小时到达现场技术服务。

- 故障诊断、排除服务：系统发生故障时应立即进行诊断，确保系统及时恢复和安全稳定的运行，最大程度减少因网络故障带来的损失。

- 日常维护：提供维持系统正常运行的日常性维护服务，协助我方建立相关网络、系统的档案。

- 服务支持计划：提供针对我院的年度服务支持计划，《年度服务明细》、《年度总结报告》、《故障分析报告》等。

- 配置备份：定期对所有关键主要设备配置进行备份保存。

- 3.2服务保障措施

- 至少包含人员配备方案、技术保障措施、质量保障措施。

- 3.2.1人员配备：成立专项运维服务团队，配置项目经理1名、安全工程师 3 名、网络工程师 2 名、应急响应技术人员2名，明确岗位职责与响应机制。

- 至少安排1名网络安全工程师常驻现场服务1年，每天在我院或各院区现场工作，每天的工作及时向我院信息科汇报，并每天反馈工作情况。

- 人员和备件现场保障：每年法定节假日、医院评审关键节点时期、卫健委检查、医院重要会议等重要活动期间提供技术人员现场保障和支持，现场技术支持每年不低于30人次，服务地点由我方指定；同时根据我院要求，供我院指定的关键产品备件到现场，配合我院或相关软件开发商在各种业务活动中支撑网络安全正常进行，保证各项工作顺利进行。

- 3.2.2技术保障：搭建运维管理平台，实现服务流程电子化、工单化管理，全程跟踪服务进度；建立知识库，沉淀常见问题解决方案、配置模板、应急预案等，提升服务效率；配备必要的应急设备与工具（如漏洞扫描器、病毒查杀工具、数据恢复工具），确保处置能力。

高级巡检：投标商承诺提供每年不低于4次的全网巡检，包括全部院区机房的网络、安全、无线等设备的巡检，最终输出巡检报告并给出合理的专业化建议。

- 3.2.3质量保障：

- 投标人具备集成和服务能力，同时必须对我院全部网络架构和安全状况、安全策略有详细的了解，最终方案能满足我们实际应用和安全要求。投标人承诺提供3年现场技术支持服务，提供7×24小时电话技术支持；提供4小时上门技术支持服务。

- 3.3安全培训与演练

- 至少包含安全培训对象、培训内容、培训时间、安全演练方案。

- 培训对象：需针对医院不同岗位人员网络安全职责差异，实施分层分类培训，确保培训内容精准适配岗位需求。

- 培训内容：至少包含（1）基础合规与意识培训，解读法律法规，明确数据泄露、违规操作的法律责任与处罚后果；宣贯医院安全制度，解读医院内部网络安全管理制度、数据保密规定、安全事件报告流程等；常见风险认知，科普医疗行业高发网络攻击类型，结合医院实际分析攻击路径与危害。（2）岗位实操技能培训，技术层对网络安全设备（防火墙、IPS、堡垒机、日志审计系统等）的配置与运维；漏洞扫描与渗透测试基础方法；服务器、数据库安全加固实操；应急响应技术流程（如系统隔离、恶意代码清除、数据恢复等）；关键业务层：电子病历、患者隐私数据的安全操作规范；业务系统账号密码安全管理（弱密码风险规避、定期更换）；办公设备（电脑、移动终端）病毒防护设置；异常业务数据识别与报告方法。

- 培训时间要求：全年开展不少于 4 次安全培训、2 次应急演练，提升医院内部安全处置能力。

- 安全演练方案要求：至少包含演练准备工作、演练实施、总结评估。

- 3.4应急响应与处置​

- 至少包含安全应急响应预案、响应时间、应急处置措施等。

- 建立安全应急响应预案：覆盖勒索病毒、数据泄露、DDoS 攻击、系统瘫痪等常见安全事件；​

- 响应时间要求：接到应急请求后，30 分钟内启动响应，明确事件等级，组织技术团队开展处置（含病毒查杀、攻击溯源、系统恢复、证据留存）；​

- 应急处置措施要求：事件处置完成后，24 小时内提交应急处置报告，分析事件原因，提出优化建议，避免同类事件重复发生。

- 3.5应急备品备件要求

现场备件至少包含：

- （1）服务器接入交换机1台（SFP+万兆光口≥24个）；

- （2）入侵防御系设备1台（千兆电口≥6个，吞吐量≥10Gbps，并发连接

- 数≥100万）；

- （3）安全融合网关1台（业务板插槽≥4个，主控槽位≥2个，实配千兆电口≥24个、千兆光口≥24个，实配负载均衡板卡≥1块，实配防火墙板卡≥1块）；

- （4）WEB应用防火墙1台（千兆电口≥6个，吞吐量≥10Gbps，并发连接数≥100万）；

- （5）负载均衡设备1台（千兆电口≥6个，吞吐量≥10Gbps，并发连接数≥100万）。

# 第五章 评标方法与评标标准

- 一、定标原则

- 本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

- 政府采购政策功能落实

- 1、小微型企业价格扣除

- （1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格。

- （2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

- （3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

- 2、残疾人福利单位价格扣除

- （1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

- （2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

- （3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

- 3、监狱和戒毒企业价格扣除

- （1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

- （2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

- （3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

- 4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

- 二、评标标准

- 本项目评分总分值为100分。

| 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价（30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报分得分=(评标基准价／投标报价)×30，小数点后保留两位。 | 30 |
| 服务方案（39分） | 1、供应商根据本项目招标文件第四章项目需求第三项服务方案“3.1运维服务方案”，至少包括网络梳理、整体架构评估、远程支持、现场支持故障诊断、排除服务、服务支持计划、配置备份等。提供完善可行的方案，方案优于项目需求得8分，方案满足项目需求得6分，不满足或不提供得0分。 供应商编制的方案内容详细，完全覆盖招标文件的需求服务内容，有针对性，切实可行，同时还包含了除招标文件项目需求以外且和本项目有关的内容，可视为优于；方案能响应需求的，视为满足项目需求；方案内容简单，不能完全响应项目需求或有负偏离的，可视为不符合。具体由评标委员会根据投标人的方案进行评审。 - 供应商根据本项目招标文件第四章项目需求第三项服务方案“3.2服务保障措施”，至少包含人员配备方案、技术保障措施、质量保障措施。提供完善可行的措施内容。措施内容优于项目需求得8分，满足项目需求得6分，不满足或不提供得0分。 - 供应商编制的措施内容详细，完全覆盖招标文件的需求服务内容，有针对性，切实可行，同时还包含了除招标文件项目需求以外且和本项目有关的内容，可视为优于；方案能响应需求的，视为满足项目需求；方案内容简单，不能完全响应项目需求或有负偏离的，可视为不符合。具体由评标委员会根据投标人的措施内容进行评审。 - 3、供应商根据本项目招标文件第四章项目需求第三项服务方案“3.3安全培训与演练方案”，至少包含安全培训对象、培训内容、培训时间、安全演练方案。提供完善可行的方案。方案优于项目需求得8分，满足项目需求得6分，不满足或不提供得0分。供应商编制的方案详细，完全覆盖招标文件的需求服务内容，有针对性，切实可行，同时还包含了除招标文件项目需求以外且和本项目有关的内容，可视为优于；方案能响应需求的，视为满足项目需求；方案内容简单，不能完全响应项目需求或有负偏离的，可视为不符合。具体由评标委员会根据投标人的方案内容进行评审。 4、供应商根据本项目招标文件第四章项目需求第三项服务方案“3.4应急响应与处置方案”，至少包含安全应急响应预案、响应时间、应急处置措施等。提供完善可行的方案。方案优于项目需求得7分，满足项目需求得5分，不满足或不提供得0分。供应商编制的方案详细，完全覆盖招标文件的需求服务内容，有针对性，切实可行，同时还包含了除招标文件项目需求以外且和本项目有关的内容，可视为优于；方案能响应需求的，视为满足项目需求；方案内容简单，不能完全响应项目需求或有负偏离的，可视为不符合。具体由评标委员会根据投标人的方案内容进行评审。 5、供应商根据本项目招标文件第四章项目需求第三项服务方案“3.5应急备品备件配备方案”，现场备件至少包含： （1）服务器接入交换机1台（SFP+万兆光口≥24个）； （2）入侵防御系设备1台（千兆电口≥6个，吞吐量≥10Gbps，并发连接数≥100万）； （3）安全融合网关1台（业务板插槽≥4个，主控槽位≥2个，实配千兆电口≥24个、千兆光口≥24个，实配负载均衡板卡≥1块，实配防火墙板卡≥1块）； （4）WEB应用防火墙1台（千兆电口≥6个，吞吐量≥10Gbps，并发连接数≥100万）； （5）负载均衡设备1台（千兆电口≥6个，吞吐量≥10Gbps，并发连接数≥100万）。 提供完善可行的方案。方案优于项目需求得8分，满足项目需求得6分，不满足或不提供得0分。供应商编制的方案详细，完全覆盖招标文件的需求服务内容，有针对性，切实可行，同时还包含了除招标文件项目需求以外且和本项目有关的内容，可视为优于；方案能响应需求的，视为满足项目需求；方案内容简单，不能完全响应项目需求或有负偏离的，可视为不符合。具体由评标委员会根据投标人的方案内容进行评审。 | 39 |
| 重要产品重点功能演示 （20分） | 1、服务器安全防护： （1）为辅助医院快速聚焦应该优先关注的漏洞威胁，服务器安全防护需在CVSS漏洞评分的基础上对发现的漏洞进行优先级排序，包含响应、关注、观察3种结果。优于项目需求得2分，满足项目需求得1分，不满足或不提供得0分。 （2）为提高顽固病毒的处理响应，服务器安全防护需具备强力专杀云端下发通道，支持在管理端批量下发强力专杀工具到内网各终端快速响应终端威胁。优于项目需求得2分，满足项目需求得1分，不满足或不提供得0分。 （3）为便于医院了解攻击者的操作行为和目的，评估整体影响面，服务器安全防护需支持显示攻击事件命中的ATT&CK相关技术，并对此技术做简要说明。优于项目需求得2分，满足项目需求得1分，不满足或不提供得0分。 （4）为防止黑客对服务器的入侵，服务器安全防护需支持windows等服务器RDP远程登录保护，可开启RDP远程登录二次认证。优于项目需求得2分，满足项目需求得1分，不满足或不提供得0分。 （5）为防止黑客对服务器的入侵，服务器安全防护需支持Linux服务器等SSH远程登录保护，可开启SSH远程登录二次认证，以防止黑客利用弱密码脆弱性对服务器的入侵。优于项目需求得2分，满足项目需求得1分，不满足或不提供得0分。 2、安全运营服务： （1）为确保投标方能通过可视化的数据，清晰的了解安全专家的服务水平，安全运营服务所服务成果展示门户，应具备服务质量可视化展示，至少包括高危可利用漏洞准确率、高危可利用漏洞防护率、威胁闭环率、威胁平均分析研判时效、威胁平均遏制时效、事件闭环率、事件平均分析研判时效、事件平均闭环时效，以验证投标方所承诺的服务指标。优于项目需求得2分，满足项目需求得1分，不满足或不提供得0分。 （2）为确保安全设备上的安全策略始终处于最优水平，针对威胁能起到最好的防护效果。投标方云端服务平台应当具备丰富的策略检查工具（要求不少于40种策略检查的工具），支持排查安全设备防护策略配置的合理性。优于项目需求得2分，满足项目需求得1分，不满足或不提供得0分。 （3）安全运营服务所提供的云端检测和分析平台，可通过采集医院安全设备和工具的安全告警和安全日志，结合大数据分析、人工智能等技术手段，为医院提供7*24小时持续不间断的安全威胁分析鉴定，在用户界面展示安全威胁分析鉴定详情。优于项目需求得2分，满足项目需求得1分，不满足或不提供得0分。 （4）为提升安全运营服务高级威胁事件分析效率，云端安全托管服务平台支持机器人入口，可以在使用平台时，随时调起机器人进行提问咨询，输入需要解码的内容提问即可解码，支持url、base64、unicode、html实体编码等格式内容提问。优于项目需求得2分，满足项目需求得1分，不满足或不提供得0分。 3、负载均衡国密卡：为确保负载均衡配置国密卡后，能实现对国密算法的SSL卸载，投标人需提供演示视频，展示负载均衡配置国密卡后，在虚服务中可实现对SM3、SM4算法的SSL卸载。优于项目需求得2分，满足项目需求得1分，不满足或不提供得0分。 | 20 |
| 企业业绩（3分） | 供应商自2022年1月1日以来承担过类似本项目成功案例的，有一个得1分，满分3分。 注：以上均需提供合同原件扫描件。 | 3 |
| 企业实力（6分） | - 1、投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得2分。 - 2、投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的得2分。 - 3、投标人具有有效的环境管理体系认证证书的得2分。 - （本项以上述证书扫描件和国家认证委网站查询截图为计分，否则不得分） | 6 |
| 人员配备（2分） | - 项目负责人具有人力资源和社会保障部门颁发的高级职称证书，专业包含数字经济、电子信息等或与本项目需求相关专业，得2分。 - 注：投标人须提供职称证书扫描件和本单位缴纳近1个月的社会保险证明复印件并加盖投标人公章。 | 2 |

# 第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（上一年度指2024年度或2025年度，财务状况报表至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、具备履行合同所必需的人员配备的书面声明

六、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

七、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（投标文件中需提供声明）

八、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

九、法人授权书

十、投标函

十一、中小微企业声明函

十二、残疾人福利性单位声明函

十三、开标一览表

十四、投标分项报价表

十五、技术要求响应及偏离表

十六、商务要求响应及偏离表

十七、服务方案等

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：             。

主要专业技术能力有：           。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动

声 明

我单位郑重声明：在参加本次政府采购活动中，我单位没有与参加本项目投标的其他供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_________________________________

授权单位盖章：_____________________________

单位名称：_________________________________

地址：

日期：

投标函（格式）

致：盐城市第一人民医院

根据贵方的JSZC-320900-RHHH-G2025-0164招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人授权代表电话（手机号码）：

投标人名称（公章）：

日期：__  __年_   _月    _日

开标一览表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：     （电子签章）

日期：       年     月     日

投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价（元） | 分项 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

- 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

中小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市第一人民医院组织的采购编号为JSZC-320900-RHHH-G2025-0164，                 的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加盐城市第一人民医院单位的采购文件编号为JSZC-320900-RHHH-G2025-0164的        采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年  月  日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：  公章：  日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。