招 标 文 件

项目名称：江苏省射阳中学智慧校园采购项目

项目编号：JSZC-320924-JZCG-G2026-0024

江苏省射阳中学

2026年6月

总  目  录

招标公告……………………………………1

供应商须知…………………………………5

合同条款……………………………………19

采购需求……………………………………40

评标方法与评标标准………………………44

投标文件格式………………………………49

第一章 招标公告

项目概况：

江苏省射阳中学智慧校园采购项目的潜在投标人在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2026年7月21日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320924-JZCG-G2026-0024

2.项目名称：江苏省射阳中学智慧校园采购项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：145万元

5.最高限价（如有）：145万元，投标人投标报价不得超过该最高限价，否则按无效投标处理。

6.采购需求：本项目为江苏省射阳中学智慧校园采购项目，本次招标范围包括：AI跑步运动专用检测相机、交换机、路由器、电子班牌等设备。采购内容包括以上货物的供应、运输、安装调试及售后等相关伴随服务；具体采购范围及所应达到的具体要求，详见本招标文件中项目需求。

7.合同履行期限：中标单位与采购方签订合同后30日内供货到采购人指定地点完成安装、调试工作，并经采购人验收合格。

8.本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件

7.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；（响应文件中无需提供证明材料）

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 本项目为货物类采购项目，所属行业为：工业。本项目为非预留份额的采购项目，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

3.方式：本项目采用网上注册登记方式

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026-07-21 9:00（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在供应商访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注射阳县行政服务中心在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏省射阳中学

地址：射阳县幸福大道

联系人：嵇少华

联系方式：18752273053

2.采购代理机构信息

名 称：射阳县行政服务中心

地 址：盐城市射阳县幸福大道16号

联系人：彭明静

联系方式：0515-82309113

3.项目联系方式

项目联系人：彭明静

电　　 话：0515-82309113

第二章  供应商须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，射阳县行政服务中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人不收取标书工本费。

5、招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的供应商，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明供应商及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 供应商应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 供应商应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 供应商可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 供应商需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 供应商需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定作无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。

22.3供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24.评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购中心和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。（提醒：经办人在苏采云系统查询到中标结果公告后，再点击推送。招标文件定稿后该提醒删除）

25.投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个供应商都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7供应商在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4供应商不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购人将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5.有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

28.5.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
  29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
  29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为射阳县行政服务中心，联系地址：盐城市射阳县幸福大道16号，联系电话：0515-82309113。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据射阳县行政服务中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

（备注：不得超过合同金额的10%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。）

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1合同签订时，采购单位支付合同总价的30%作为项目启动预付款。预付款支付比例(或中标单位是否需要采购单位支付预付款)由采购人与中标人根据实际情况协商一致在合同中作说明。

8.1.2项目验收合格后付至合同总价款的70%；经审计结束、验收合格满一年后，付至项目审计总价款的90%;验收合格满三年后，无质量、服务问题一次性付清项目审计总价余款(无息)

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：             联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

- 项目属性:货物类项目。

- 一、项目概述

- 1、项目名称：江苏省射阳中学智慧校园采购项目

- 2、采购内容：本项目为江苏省射阳中学智慧校园采购项目，本项目为江苏省射阳中学智慧校园采购项目，本次招标范围包括：AI跑步运动专用检测相机、交换机、路由器、电子班牌等设备进行采购。

- 3、质量要求：合格

- 4、预算金额：145万元

- 5、最高限价：145万元，投标人投标报价不得超过该最高限价，否则按无效投标处理。

二、参数要求

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智慧操场 |  |  |  |  |
| 1 | 室外趣味体锻设备 | 一、显示屏 1.屏幕尺寸≥65英寸； 2.屏幕比例：16:9； 3.屏幕亮度≥2000nit，屏幕亮度随环境光照变化自动调节； 4.分辨率≥4K； 5.屏体支架：采用1.5MM及以上镀锌钢板焊接而成，表面采用烤漆工艺并且喷涂防腐蚀涂层； 6.★设备扇热：支持自动监测机器内温度，当温度达到设定阈值时，自动开启内循环风扇和排风扇进行散热处理；（提供具有CMA等国家权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 二、AI摄像机 1.分辨率≥2688*1520； 2.★像素≥800万，1/3”，焦距&视场角参数不低于2.7~13.5 mm：水平视场角：104°~41.2°，垂直视场角：54.2°~23.1°，对角视场角：126.5°-47.3°；（提供具有CMA等国家权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 三、软件功能 1.AI视觉人机交互：通过AI视觉识别人员手势，实现功能卡片切换、菜单层级跳转等操作。 2.双模式身份认证：未注册人员可直接以游客身份参与训练，已注册人员通过人脸识别参与训练。 3.★跳绳（提供具有CMA等国家权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）： 1）。定时跳：AI实时监测至少7人同时跳绳，有效动作自动计数，误差±1个,实时响应速度：≤1.5s，音乐+大屏画面动效营造紧张的比赛氛围实时响应，运动大屏实时显示有效动作计数运动结束后，展示本次运动成绩排行运动数据自动同步，管理后台、小程序及其他终端设备多端可查。 2）。定速跳：AI实时监测至少7人同时跳绳，实时计算跳绳速率，误差±1个/分钟,实时响应速度：≤1.5s，音乐+大屏画面动效营造紧张的比赛氛围实时响应，运动大屏实时显示跳绳速率运动结束后，展示本次运动成绩排行运动数据自动同步，管理后台、小程序及其他终端设备多端可查。 3）。定时跳：AI实时监测至少7人同时跳绳，支持一分钟、三分钟计时跳绳，有效动作自动计数，误差±1个/分钟,实时响应速度：≤1.5s，音乐+大屏画面动效营造紧张的比赛氛围实时响应，运动大屏实时显示跳绳有效动作计数运动结束后，展示本次运动成绩排行运动数据自动同步，管理后台、小程序及其他终端设备多端可查。 4）。跳绳1V1：AI实时监测2人跳绳，有效动作自动计数，误差±1个,实时响应速度：≤1.5s，音乐+大屏画面动效营造紧张的比赛氛围实时响应，运动大屏实时显示有效动作计数运动结束后，展示本次运动成绩排行运动数据自动同步，管理后台、小程序及其他终端设备多端可查。 5）。挑战排行榜：AI识别人员手势，选择全校、全年级、全班排行榜第一名进行挑战实时响应，运动大屏实时显示有效动作计数运动数据自动同步，管理后台、小程序及其他终端设备多端可查。 4.仰卧起坐：AI实时监测至少3人同时仰卧起坐，有效动作自动计数，误差±0个,实时响应速度：≤1.5s对测试学生的违规动作进行检测；对学生违规动作进行播报提醒；实时响应，运动大屏实时显示有效动作计数运动结束后，展示本次运动成绩排行支持排行榜展示学生该项目测试成绩排行数据；运动数据自动同步，管理后台、小程序及其他终端设备多端可查实时监测“双肘未触膝”、背部未触垫”、“双手未抱头”等违规动作，并实时给出错误提示 5.★立定跳远：AI实时监测立定跳远，自动识别有效距离，误差±0.1cm,实时响应速度：≤1.5s，实时响应，运动大屏实时显示有效距离运动结束后，现场分析起跳角度，摆臂幅度、起跳高度等同时展示本次运动成绩排行运动数据自动同步，管理后台、小程序及其他终端设备多端可查实时监测“踩线”、“跳远区域多人”、“冲刺跳”、“单脚跳”“二段跳”等违规动作，并实时给出错误提示（提供具有CMA等国家权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 6.开合跳：AI实时监测至少7人同时开合跳，有效动作自动计数，误差±0个,实时响应速度：≤1.5s实时响应，运动大屏实时显示有效动作计数运动结束后，展示本次运动成绩排行运动数据自动同步，管理后台、小程序及其他终端设备多端可查 7.高抬腿：AI实时监测至少7人同时高抬腿，有效动作自动计数，误差±1个,实时响应速度：≤1.5s实时响应，运动大屏实时显示有效动作计数运动结束后，展示本次运动成绩排行运动数据自动同步，管理后台、小程序及其他终端设备多端可查 8.深蹲：AI实时监测至少7人同时深蹲，有效动作自动计数，误差±1个,实时响应速度：≤1.5s，实时响应，运动大屏实时显示有效动作计数，运动结束后，展示本次运动成绩排行，运动数据自动同步，管理后台、小程序及其他终端设备多端可查 9.川普变脸：AI实时监测至少7人同时开始川普变脸趣味运动，游戏开始前设备需要进行玩法教学、运动过程中根据屏幕上显示内容做出对应得动作，运动中有效动作自动计数，并且自动给出相应得分,实时响应速度：≤1.5s实时响应，运动大屏实时显示有效动作得分，运动结束后，展示本次运动成绩排行运动数据自动同步，管理后台、小程序及其他终端设备多端可查 10.七上八下：AI实时监测至少7人同时开始七上八下趣味运动，游戏开始前设备需要进行玩法教学、运动过程中根据屏幕上显示内容做出对应得动作，运动中有效动作自动计数，并且自动给出相应得分,实时响应速度：≤1.5s实时响应，运动大屏实时显示有效动作得分，运动结束后，展示本次运动成绩排行运动数据自动同步，管理后台、小程序及其他终端设备多端可查 11.打蚊子：AI实时监测至少7人同时开始打蚊子趣味运动，游戏开始前设备需要进行玩法教学、运动过程中根据屏幕上显示内容做出对应得动作，运动中有效动作自动计数，并且自动给出相应得得分,实时响应速度：≤1.5s实时响应，运动大屏实时显示有效动作得分，运动结束后，展示本次运动成绩排行运动数据自动同步，管理后台、小程序及其他终端设备多端可查 12.打钉专家：AI实时监测至少7人同时开始打钉专家趣味运动，游戏开始前设备需要进行玩法教学、运动过程中根据屏幕上显示内容做出对应得动作，运动中有效动作自动计数，并且自动给出相应得得分,实时响应速度：≤1.5s实时响应，运动大屏实时显示有效动作得分，运动结束后，展示本次运动成绩排行运动数据自动同步，管理后台、小程序及其他终端设备多端可查 13.石头剪刀布：AI实时监测至少7人同时开始石头剪刀布趣味运动，游戏开始前设备需要进行玩法教学、运动过程中根据屏幕上显示内容做出对应得动作，运动中有效动作自动计数，并且自动给出相应得得分,实时响应速度：≤1.5s实时响应，运动大屏实时显示有效动作得分，运动结束后，展示本次运动成绩排行运动数据自动同步，管理后台、小程序及其他终端设备多端可查 14.痛击地鼠：AI实时监测至少7人同时开始痛击地鼠趣味运动，游戏开始前设备需要进行玩法教学、运动过程中根据屏幕上显示内容做出对应得动作，运动中有效动作自动计数，并且自动给出相应得得分,实时响应速度：≤1.5s实时响应，运动大屏实时显示有效动作得分，运动结束后，展示本次运动成绩排行运动数据自动同步，管理后台、小程序及其他终端设备多端可查 15.趣味PK功能：学生进入检测区域，通过手势选择趣味PK功能，AI相机进行人脸识别。识别完成后系统根据PK人员的年级、性别、运动能力进行匹配实力相近得对手，匹配完成即可开始PK，PK运动中实时显示运动成绩，领先或者落后有对应的反馈，运动结束后展示最后结果，运动数据自动同步，管理后台、小程序及其他终端设备多端可查 16.★运动数据管理：成绩展示与同步：运动结束后展示成绩排行，数据自动同步至管理后台、小程序等多终端。排行榜功能：可查看个人与班级各项目训练排行。设备数据同步：设备端与服务器同步人员信息、人脸照片、组织信息、训练记录等数据。（提供具有CMA等国家权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） | 4 | 台 |
| 2 | 室外运动地垫 | 1.规格:30.48CM*30.48CM*1.45CM 2.产品颜色：红色、黄色、蓝色、绿色(颜色可任意定制) 3.产品特点：产品自己连接卡扣、面板采用圆层纹路，边缘处做了圆角防护。 4.适用场地：全天候室内外运动场地、幼儿园篮球场、羽毛球场、排球场等运动休闲场地。 | 4 | 套 |
| 3 | AI跑步运动专用检测相机 | 1.像素≥400万 2.最大图像尺寸≥2560×1440 3.宽动态：支持真宽动态 4.焦距：4.8 mm~110 mm，≥23倍光学变倍 5.供电方式：支持12V DC 和PoE两种供电方式 6.工作环境：-30℃至60℃，湿度小于95% | 8 | 台 |
| 4 | 跑步运动AI算法及服务 | 1.成绩自动检测：具备计圈功能，能自动检测跑步圈数，精准记录跑步过程中的圈数信息，为成绩统计提供准确数据支持。 2.全视觉解决方案：采用全视觉技术，无需学生穿戴任何设备，即可完成跑步过程中的各项数据采集与分析，提升使用便捷性。 3.团队/个人跑圈支持：支持团队跑圈训练和个人跑圈训练两种模式，可根据实际需求灵活切换，满足不同训练场景的需求。 4.实时响应保障：实时响应速度快，≤1.5s，能快速处理跑步过程中的各类数据和指令，确保信息反馈及时。 5.★高密度测试能力：支持最多50人高密度方阵测试，可同时对上千学生进行跑步数据采集和分析，适用于集体测试场景。（提供具有CMA等国家权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 6.多场景适配：可直接应用于学生阳光晨跑、大课间跑操、可在后台直接设置定时开启跑操任务，学生随到随测。 7.智能自动识别：使用无感人脸识别技术，在学生跑步过程中自动完成身份认证，同步捕捉跑步信息，实时计算并生成总里程、耗时及配速等数据，实现运动数据全自动化采集与计算。 8.无感高效识别：学生跑步时无需停顿、刻意看摄像头或做其他无关动作，系统即可全程完成无感身份识别、数据采集与成绩实时上传，人脸识别准确率不低于98%。 9.全面作弊检测：操场布置多个识别区，通过多区联动识别判断学生是否完成完整跑步。只有在相邻无感识别区依次完成有效识别，相应里程才会被计入总里程，有效杜绝作弊。 10.★抄近道精准识别：建立识别区顺序校验机制，若学生未按预设顺序经过识别区，其对应里程将不纳入总里程统计，保障跑步路径规范。（提供具有CMA等国家权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 11.★速度异常过滤：设置速度阈值判断机制，自动过滤速度过快或过慢的运动记录，相应里程不计入总里程，确保运动数据合理。（提供具有CMA等国家权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 12.违规区域监控：划定规范跑步区域，对超出该区域的运动记录进行识别并过滤，对应里程不计入总里程，保证跑步在指定区域内进行。 13.配速灵活管控：系统后台支持配速参数管理，可设置相邻识别区通过的最短时长、最长离线时间等，通过参数调控确保跑步配速合理。 14.里程限制设置：提供里程限制功能，可在后台设定单日、周最大里程，且能按性别分别设置男生、女生的最大里程，满足不同群体的运动管理需求。 | 8 | 套 |
| 5 | 杆件 | 1. 采用国际标准低硅低碳高强度钢材，确保抗风、抗震性能。 壁厚范围：主杆壁厚4mm-12mm，底部法兰厚度≥14mm，增强结构稳定性。 防腐处理：表面经热浸锌处理，可选喷塑工艺（颜色定制），喷塑层厚度≥65μm。 2. 尺寸规格 高度范围≥3.5米.杆体形状：八棱形横截面，可选等径、锥型或变径设计，造型流畅美观。 垂直度偏差：≤0.5%-1.0%，确保安装精度。 3. 抗风抗震能力 抗风等级：设计风载23m/s²，可抵抗8级风力。 抗震等级：5级-6级抗震设防，适应复杂地质环境。 | 4 | 套 |
| 6 | 查询发布设备 | 1.尺寸：≥108寸； 2.像素构成1R.1G.1B，封装方式SMD表贴三合一， 3.模组尺寸：320*160mm；屏体分辨率≥80*40，模组重量≥404g； 4.配置校级智慧体育数据分析与查看功能，可查看校级整体数据情况，包含实时运动量、开课次数、开课人数、开课班级数等维度数据； 5.支持校方各级人员查看各项目实时使用情况，可查看各运动项目实时排行榜单，并支持根据年级/性别等类别进行分类查看排行榜单，可在榜单中查看对应学生运动视频回放及动作关键帧； 6.支持运动风云榜分周榜、月榜、学期榜进行查看； 7支持通知栏展示，并支持后台自定义设置通知栏内容； 8★阳光跑无人跑步的情况下，可自动轮播排行榜或者学校制定的其他画面（提供具有CMA等国家权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 9★若学校未制定展示画面，可展示阳光跑及各运动项目的个人排行和班级排行，支持按时间、性别、年级等多个维度查询，并同时统计运动时长和运动人次（提供具有CMA等国家权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 10.★阳光跑开启后，可实时统计参与人数、学生参与率、平均跑步时长、平均跑步距离等，并可实时展示跑步距离-速度实况及跑步距离/速度排名（提供具有CMA等国家权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） | 1 | 台 |
| 7 | 100米跑设备 | 1.全视觉解决，无需穿戴设备； 2支持团队/个人跑圈训练； 3.实时响应速度：≤1.5s； | 1 | 套 |
| 8 | 交换机 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1G/2.5G SFP光口；交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥126Mpps/179Mpps，支持全端口线速转发；支持NMC/vNMC/NAC/SAC统一管理及自动生成智能拓扑、统一查看状态、VLAN等配置管理； | 2 | 台 |
| 9 | 网线 | 六类网线 | 3 | 箱 |
| 10 | 水晶头 | 六类水晶头 | 1 | 批 |
| 11 | 电源线 | RVV电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*2.5 | 400 | 米 |
| 12 | 安装调试 | 安装调试，包含所有的辅材 | 1 | 项 |
| 13 | 智慧体育系统 | 1.★学生管理：提供全面的学生信息管理功能，支持批量导入、导出学生信息与照片，能查看照片上传记录。具备批量转班、停用、数据同步（批量及全量）功能，还可对学生信息进行添加、编辑、删除人脸、停用、启用、权限查看、详情查看等操作。（提供具有CMA等国家权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 2.教师管理：实现教师信息的高效管理，可批量导入导出教师信息，进行批量停用与数据同步（批量及全量）。支持对教师信息进行添加、修改、删除人脸、重置密码、停用、启用、权限查看、详情查看等操作。 3.班级管理：班级管理模块涵盖添加年级与班级功能，可对班级信息进行停用/启用、编辑、查询等操作。以树形结构维护班级信息，包含班级名称、班级口令、上级组织、启用状态等内容。 4.学期管理：支持对学期信息进行增加、修改、停用、启用、查询等操作。 5.角色管理：对角色信息进行新增、停用/启用、编辑、查询、权限配置等管理。 6.评分规则：可针对各个运动项目进行评分规则的配置，包括新增、修改、查询、停用/启用等功能。 7.应用管理：对物联网终端应用程序进行新增、发布/取消发布、编辑、查询、详情查看等管理。 8.项目管理：可查询运动项目信息，并提供在线学习功能。 9.参数配置：对系统参数信息进行新增、删除、编辑、查询、详情查看等管理。 10.★作业管理：支持对体育作业进行查询和详情查看。详情信息包含基础信息（作业名称、体育老师、年级和班级、发布时间、提交截止时间、提交和未提交人数、提交率、作业时长、平均运动时长、完成率等）和学生作业详情（学生提交信息、运动时长、老师点评、点赞和红花数量等），还可查看每个学生的作业运动详情。（提供具有CMA等国家权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 11.学生运动记录：支持查询和查看学生体育作业的运动记录，包括成绩、运动关键图片、运动视频等。 12.学生作业统计：支持对学生提交作业情况进行统计查询和查看，可查看每个学生作业详情信息，如学生提交信息、运动时长、老师点评、点赞和红花数量等。 13.个人档案：可查看学生的体育运动总览，包含学生基础信息、累计运动时长及排名（班级、年级、总排名）、累计运动次数及排名（班级、年级、总排名）、运动项目、运动天数、运动时长最长日期、单次运动最长时间、平均运动时长、运动次数最多与最少运动、运动时长最长与最短运动、排名最好运动等。还能查看各运动项目按时长和次数的排行、运动时长和次数趋势、各个运动项目的运动概况、运动时长和次数趋势、运动平均成绩趋势等。 14.成绩查询：可查询各种运动项目每位学生的成绩情况，支持批量导出功能，能按多种条件组合查询。可查看所有运动人员详情，包括学生基础信息、成绩信息、得分、评级、运动关键图片、运动视频、主要活动肌群、运动评价和提升建议等。 15.创记录成绩：可查询查看各个体育项目的创记录成绩，并支持导出功能。 16.★驾驶舱：驾驶舱主要展示体育运动总览，支持按时间（本学年、本学期、本月、本周等）、班级、运动项目、运动模式等进行组合筛选。展示内容包括运动项目数、老师人数、学生人数、总运动时长、总运动人次等；统计全部运动项目的运动时长或次数随时间变化的趋势；各项目根据运动时长或次数统计运动排行榜；学生或班级根据运动时长或次数统计运动排行榜；统计各运动项目运动成绩随时间变化的趋势；统计各运动项目运动成绩分布；学生或班级成绩排行榜。（提供具有CMA等国家权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 17.成绩详情与报告：支持查看测试项目的成绩、分数、等级、姿态指标、肌群分析、运动点评及建议、视频回放、动作关键帧等内容，还能生成定制化运动处方报告。 18.★体质监测：支持按照年级、班级、性别、等级、姓名、学生编号等进行学生信息查询；支持导入以及导出体测成绩。支持查看以及修改单个学生的体质健康测试成绩，包括身高、体重、肺活量、50米跑、 坐位体前屈、跳绳。支持按照班级查询体测成绩以及导出数据。包括但不限于以下模块：数据概览：查看每个年级所有班级体测完成情况、成绩等级分布情况等。数据明细：查看每个班级的体测完成情况、成绩等级分布情况等，支持按班 级导出数据。数据分析：以图表的形式呈现体测完成情况以及成绩等级分布情况。（提供具有CMA等国家权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 19.★数据上传：支持身高体重、肺活量等数据测试完成后直接上传至学生档案中，无需人员逐个填写、身高体重、肺活量支持多台设备同时测试，数据可同时上传。（提供具有CMA等国家权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 20.教学管理：支持体育老师上传教学训练课程视频，学生可自主查看进行跟练，同时支持对体育老师进行考勤管理，响应国家每天一节体育课要求，让体育老师的教学有迹可循。 21.运动数据生成：支持将运动视频自动保存并按照周/月格生成，视频中可将运动情况进行总结，视频可展示各项运动的优秀人员运动过程。 22.数据呈现：支持PC、手机、平板端查看学生运动成绩，家长端可查询孩子运动成绩以及老师布置的作业。 | 1 | 套 |
| 14 | 智慧操场安装调试服务 | 包含技术人员现场安装服务、产品调试、人员培训服务，软件维护等等 | 1 | 套 |
| 电子班牌 |  |  |  |  |
| 15 | 电子班牌（核心产品） | 1.★采用21.5英寸横屏式电容显示屏，支持10点触控，屏幕分辨率≥1920*1080，显示比例16:9；屏幕亮度≥500cd/㎡。系统运行内存不低于2GB，存储容量不低于16GB；操作系统版本不低于Android 9.0。（提供具有CMA等国家权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 2.★屏体采用宽温液晶屏，屏体工作温度区间跨度不小于零下20°C-80°C。整机软硬件设计可兼容横竖屏壁挂，无需增加其它配件，适用于不同空间场景的需求。（提供具有CMA等国家权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 3.具备≥两条LED状态指示灯，支持通过状态指示灯不同颜色的变化，便于甄别场地的不同占用状态。 4.★整机采用防水防尘结构设计，适用于学校教室半户外环境，防护等级不低于IP65。（提供具有CMA等国家权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 5.整机背部与墙面微距全贴合，背面与平整墙面间隙最大处≤2.5mm，保障教学环境的安全性。 6.整机最大厚度不大于33mm，正面覆盖钢化玻璃，正面不采用贴膜方式,具备防眩光功能。 7.可拍摄不低于200W像素的照片，支持不少于10人同时进行人脸识别。 8.整机在逆光（人像处于背景照度≥80000Lux）环境下距离≤0.5m可正常进行人脸识别。 9.★整机内置红外补光灯和双目摄像头，能同时打开彩色和黑白照片，具备活体检测功能。（提供具有CMA等国家权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 10.内置高灵敏度的全向麦克风，拾音半径不小于0.5m，内置2.0立体声道功放。 11.刷卡器：具有内置IC卡刷卡器，支持14443协议。 12.整机具备至少一路RJ45网络接口；具备不少于2路USB 2.0接口。整机采用内置天线设计，无任何天线外露。 13.★整机支持外接门禁控制，支持韦根协议、BLE、I/O接口。（提供具有CMA等国家权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 14.整机电源采用插墙式电源适配器，适配器无需悬挂，线材上出。 15.支持远程开关机功能，远程唤醒待机功耗≤2W。 16.整机支持自动感光调节屏幕亮度。 23.班牌支持巡课调用多媒体设备画面（非摄像头拍摄画面），满足管理者课堂外监管教学内容需求； | 67 | 台 |
| 16 | AI课后学 | 1.▲支持学校自主创建AI课后学，可以创建主题探究、人物对话、学科宝典三种不同类型，主题探究可以选择学段、学科、探究主题进行创建，人物对话可以选择学段、学科、对话人物进行创建，学科宝典可以选择学段、学科、学科内容进行创建，支持覆盖主要学科，支持覆盖高中等学段；可通过高级设置添加开场白、预设问题、背景图片等内容；（该项为演示项，不作为技术参数评分） 2.▲支持学校统一进行AI课后学的可用时间设置，可以添加不少于20个可用时间段，限制学生仅在学校设置的可用时间段内使用AI课后学功能，其余时间不允许使用；学校可以控制每一个AI课后学模块的显示与隐藏；（该项为演示项，不作为技术参数评分） 3.★系统内提供不少于15个AI课后学内容，包含但不限于建设虾稻共生生态系统、城市热岛效应探究等热门内容；（提供具有CMA等国家权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 4.▲AI课后学使用：学生可通过班牌人脸识别、刷卡验证进入AI课后学模块，支持通过键盘和语音输入与AI课后学进行对话生成内容，学生可以选择通过预设问题进行提问；AI课后学只生成相关主题内容，如提问无关内容，仅能回答相关问题；（该项为演示项，不作为技术参数评分） 5.▲支持万能英语词典，提供英语音标、词性、教材例句、高考真题、词汇搭配、同义词 / 反义词等内容；支持古诗词大全，提供诗词解析、创作背景、考点聚焦、文化拓展、探究任务等内容；支持历史百科全书，提供时空定位、考点聚焦、中外对比、探究任务等内容；（该项为演示项，不作为技术参数评分） 6.支持学校自主创建AI小应用，可以通过输入设定描述自主创建AI小应用；可通过高级设置添加开场白、预设问题、背景图片等内容； 7.AI小应用功能：支持学雷锋小课堂，提供认识雷锋、钉子精神、奉献精神、集体主义、勤俭节约等内容；支持环境保护小学堂，提供垃圾分类、节约资源、防治环境污染等内容；支持安全小卫士，提供校园安全、交通安全、居家安全、网络安全、水域安全、应急安全等内容；支持健康小博士，提供饮食健康、运动健康、心理阳光、睡眠健康、疾病预防等内容； | 67 | 套 |
| 17 | 智慧班牌系统 | 1.整套应用系统基于SaaS布局，应用界面采用B/S架构设计，支持学校管理者在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行所有管理指令操作。家长通过常用移动通讯应用工具即可实现家校互通，通知消息接收。 2.系统可在后台发布班牌展示信息内容，支持照片、视频、新闻、公告、电子欢迎横幅、PDF、第三方链接等类型，内容支持图文混合排版。 3.信息发布具备定向发布功能，可按照全校、班级层级进行定向信息推送。 4.★联动校宣：发布的校级图片、视频、新闻、公告，可同时传到班牌和一体机（安装校园信息视窗软件）上展示。（提供具有CMA等国家权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 5.设置屏保模式后，班牌长时间处于无人操作状态下将自动切换至屏幕保护模式，屏保模式下可选择全校、班级相册轮播、置顶已发布公告等多种内容展示。 6.★系统内置超过200张屏保云图，分属于不同的云图库（如：卫生健康、党建文化、科普知识等），用户可以选择需要的云图库作为班牌屏保。（提供具有CMA等国家权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 7.新闻公告、相册、视频、海报功能均支持霸屏发布，在指定时间段内霸屏内容全屏展示。（提供CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 8.★公告发布支持家长提交回执设置，打开需要家长回执开关后，微信公众号会实时通知家长公告消息，老师可以在小程序实时查看家长提交回执明细。（提供具有CMA等国家权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 9.支持发布校级重要公告，新增公告内容同步在全校班牌置顶展示。 10.系统内置超过20套公告模板（如：家长会通知、寒暑假通知等），可供用户发布公告时套用。 11.系统内置50+海报模板（如，欢迎模式，卫生健康，校园风采，通知公告等），支持用户自定义修改背景及文案。同时可以自定义管理海报分类。 12.支持以校级或班级为单位发布事件倒计时，可编辑事件名称和倒计时截止时间，事件剩余时间在班牌实时显示，可同时发布不少于3个事件倒计时。 13.支持发布班级值日安排，可在班牌显示当日对应的值日生名单。 14.学生、教师可在班牌查看对应课程表；班牌智能高亮标记显示今日课程及当前进行的课程，便于学生教师查看。 15.系统提供学生日循环考勤、单次事件考勤、课程考勤等考勤规则模式，可设置考勤事件的名称、起始时间、考勤人员范围。考勤时间段内班牌显示内容自动切换为考勤模式，实时显示应到学生、已到学生的数量及名单。 16.★人脸识别考勤功能支持离线识别，无网络环境下班牌仍可以进行人脸识别考勤，高级考勤模式支持考勤对象在多个场地中的任意一个场地考勤。（提供具有CMA等国家权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 17.班牌可显示对应场地的历史考勤记录，可按日查看考勤事件的名称、考勤时间、考勤结果，考勤结果按准点、迟到、缺勤、请假等状态分类展示考勤名单，突出标识迟到或缺勤人员。 18.★学生考勤结果可自动推送至家长手机端，供家长查看学生考勤信息。支持考勤结束后自动推送考勤结果给管理员、班主任和任课老师，同时老师可设置关闭通知开关。（提供具有CMA等国家权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 19.支持教师授课考勤，教师通过人脸识别或手机扫描所在班级班牌的二维码完成授课考勤。考勤结果支持按日查询，可查看每名教师的打卡时间及考勤状态，总览教师授课出勤准点率等情况。针对指定课程，可设置教师与学生同时进行考勤，也可只对学生或教师单独进行考勤。 | 67 | 套 |
| 18 | 管理平台 | 1.系统提供基础信息库，包含教师、班级、学生、场地、一卡通等数据，支持电子表格批量导入或手工导入。提供考试信息库，包含考场号、场地、考试时间、科目等数据，支持电子表格批量导入或手工导入。 2.系统支持家长通过老师分享的班级号、微信邀请链接或者二维码三种方式加入孩子的班级。 3.支持管理员、年级级长和班主任多层级角色和权限管理，可以自定义年级级长和管理员权限，一个班级可以设置不少于3位班主任； 4.▲考场模式：班牌显示在进入考试时间段前1小时自动切换至考试预告模式；到达考试时间自动切换至考试模式，展示考场号、场地、考试时间段、科目等信息，考场模式下，学生无法操控班牌，需进行二维码扫描身份验证后才可进行操作。后台支持自定义编辑考场号、科目等字段的颜色、大小、位置等信息。（该项为演示项，不作为技术参数评分） 5.★支持在云班后台将可用来预约的场地开启场地预约，然后老师即可在云班后台发起场地预约。同时班牌端会显示当前场地近两周的预约占用情况。（提供具有CMA等国家权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 6.支持自定义德育督导班级评分标准，按全校、年级或班级设置评价维度，老师可以通过后台导入、手机小程序或班牌端扫码对班级进行评分。同时支持学生在班牌端刷脸或刷卡进行评分。可按日、周、月查看班级总分，可以柱状图查看各评价维度的分数。 7.班级评分支持班牌展示过去一周、一月的本班评分名次，及全校前三名的光荣班级，激励学生自觉维护班级荣誉，提升学生综合素质。 8.支持批量为班级颁发具备有效期限的流动红旗，获奖班级班牌界面使用荣誉班级专用主题风格。 9.★班牌可连接对应场地内的网络摄像头和录播设备，在班牌即可查看教室内的上课画面，实现电子可视化巡课；可在单个班牌切换查看多个班级部署可视化巡课系统的课堂画面。（提供具有CMA等国家权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 10.支持管理系统与学生行为评价软件账号的单点登录、数据互通，教师对学生进行评价后，相应的分数会实时同步至班牌。 11.支持班级名称更新，学年结束后管理员可一键升级全校班牌的班级名称，如“一年级一班”自动升级为“二年级一班”，管理员也可一键将毕业年级升级为毕业班。 12.班牌投票：支持老师在手机端发布投票到班牌，然后学生可以在班牌端通过刷脸或刷卡进行投票表决。 13.支持学校管理员或班主任在微信端编辑并发起问卷，家长在微信端填写问卷（如：体温打卡）后，即可实现信息回传给学校，学校老师可以在云班后台或微信端实时查看家长提交的数据。 14.班牌端录入人脸识别照片：老师在班牌端扫码后，即可进入人脸照片录入界面，可依次让学生直接在班牌上拍照上传人脸识别照片。 15.系统支持设定班牌定时开关机管理策略，支持对班牌批量设置多组自动开关机时间策略，可实现班牌每天执行不同的开关机时间策略，满足学校灵活管理设备的需求。 16.针对周末临时调课和节假日情况，支持在班牌开机且联网状态下设置临时开关机计划以满足学校灵活管理设备的需求。 17.班牌处于预设关机状态时，因特殊情况开机后，系统自动提示用户是否保持班牌的开机状态，缓冲时间截止前无人操作，班牌自动恢复关机状态。 18.班牌内置不少于20套主题皮肤，可在班牌或手机端进行预览和设置，以满足班级个性化展示需求。 19.★涉及解除触控锁定、绑定教室、系统设置（网络设置、解绑教室）、退出软件和重启设备的设置或操作时，均需进行用户身份二维码扫描认证。（提供具有CMA等国家权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 20.支持在后台查看班牌的开关机、联网情况等运行状态；支持远程对班牌进行场地解绑、场地更换、设备重启等操作。 | 1 | 套 |
| 19 | 电子班牌安装调试 | 包含技术人员现场安装服务、产品调试、人员培训服务，软件维护等等 | 1 | 项 |
| 无线覆盖 |  |  |  |  |
| 20 | 交换机 | 8口POE千兆交换机 | 19 | 个 |
| 21 | 光模块 | SC光模块 | 20 | 对 |
| 22 | 交换机 | 汇聚交换机24光口管理型 | 1 | 台 |
| 23 | 路由器 | 带AC功能，同时上网可以支持400个设备 | 1 | 台 |
| 24 | 吸顶AP | 走廊长度60米左右，深度6-7米，装两个，要全覆盖 | 81 | 个 |
| 25 | 无线控制器 | 接入控制器 ¦ 最大管理AP数量 128 ¦ 10 x GE 电口 ¦ 2 x 10GE 光口 ¦ 包转发 10Gbps ¦ 机架 ¦ 挂墙 ¦ 桌面 | 1 | 台 |
| 26 | 设备箱 | 12U设备箱挂墙或落地含漏保与插排 | 19 | 套 |
| 27 | 网线 | 六类网线 | 12050 | 米 |
| 28 | 电源线 | RVV3*2.5 | 190 | 米 |
| 29 | 管材 | pvc25 | 190 | 米 |
| 30 | 无线覆盖施工及辅材 | 安装调试，包含所有的辅材 | 1 | 项 |
| 31 | 专线 | 50M互联网专线，3年 | 1 | 条 |
| 会议室 |  |  |  |  |
| 32 | 电子桌牌 | 1.屏幕尺寸：≥7英寸； 2.高清液晶屏 3.续航时间：待机≥72 小时，正常使用≥8 小时 4.供电方式：Type-C 充电 5.管理方式：后台统一管理、批量下发、远程更新 | 30 | 个 |
| 33 | 会议平板 | 1.尺寸:≥11.5英寸处理器: 2.分辨率:≥2800*1840像素 3.屏幕像素密度:≥291ppi 4.电池容量:≥8800mAh 5.超清护眼云晰柔光屏 6.莱茵低蓝光、无频闪认证呵护双眼 | 8 | 个 |
| 34 | 电子笔记本 | 1.硬件配置‌：设备采用‌≥8.2 英寸EInk墨水屏‌，分辨率为≥1920×1440（293 PPI），屏占比≥88.5%，机身厚度仅≤5mm‌，重量‌230g‌，配备 64GB 存储空间 。内置‌≥2600mAh电池‌，支持 4G 网络（eSIM 卡）与双频 Wi-Fi，配备 电磁笔，支持 4096 级压感 。 2.AI与语音功能‌：支持‌AI会议纪要生成‌、智能写作及多轮问答 。支持语音转文字‌，准确率高达 98%，支持‌≥12种方言‌和≥8种外语实时转写，具备离线转写能力及分角色转写功能，可自动区分不同发言人。‌ 3.办公与阅读‌：支持 PDF、Word 等 23 种格式批注，具备‌OCR 手写识别‌功能，可将手写笔记转为电子文本 。 | 7 | 个 |
| 35 | 数字调音台 | 1、不小于8个Midas PRO话放大器和输出 2、不小于24个100毫米电动推子，分为3个独立且完全可配置的区域 3、通道编辑区，不小于11个旋钮控制和专用彩色TFT显示屏 4、不小于3个AES50端口，支持通过SuperMac CAT5连接传输总共144路输入和输出信号，具备超低抖动和6采样延迟 5、不小于10.1英寸主显示屏，支持多点触控，并且可以调节旋转角度 6、不小于40个立体声输入通道，每个通道包含5个可变插件处理插槽 7、不小于8个立体声辅助输入通道，配有单一效果插入插槽、扩展器/限制器和4段均衡 8、不小于8个Mute组和8个DCA（数字控制放大器），用于轨道分组和整合 9、不小于2个以太网端口，带有集成交换机，用于网络远程控制，支持通过Waves SoundGrid和Dante进行可选的AoIP（音频网络协议） 10、后面板扩展插槽可支持选配的64通道音频接口和网络扩展卡，如Dante、WSG、MADI 11、 DAW远程控制兼容Mackie Control Universal（MCU），并提供适用于Cubase、Ableton Live、Logic X、Nuendo、ProTools、Reaper、Studio One的预设 12、可通过软件进行离线编辑和远程控制 | 1 | 台 |
| 36 | 真分集无线手持麦克风 | 1、射频载波范围（UHF）：不劣于602.8~699MHz； 2、工作距离：理想条件下不小于90m； 3、THD总谐波失真：不高于0.7@1kHz%； 4、信噪比：不小于98dB； 5.一台主机+两只手持 | 4 | 套 |
| 37 | 天线分配器（含天线版） | ★1.主机不小于1.8寸TFT显示屏，显示天线信号状态，麦克风接收机在线状态，电源输出状态；（提供具有CMA等国家权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） ★2.主机面板带GAIN增益按钮，GAIN可调增益:+3dB,+6dB,+9dB可调，屏幕显示增益设置；（提供具有CMA等国家权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） ★3.共AB两组8个信号输出:麦克风主机天线接收；（提供具有CMA等国家权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 4.不低于1个直流DC12V 5A输入:天线放大器主机电源座；不低于2个级联输出接口:连接下一台天线放大器；不低于4个DC电源输出:直流输出DC12V-1A；不低于2个有源天线放大模块(或无源天线)； | 1 | 套 |
| 38 | 非成品音频信号线RVPE2×0.3 | 1、非成品音频信号线RVPE2×0.3 | 200 | 米 |
| 39 | 公母卡侬头 | 1、公母卡侬头 | 10 | 对 |
| 40 | 50Ω同轴天线 | 1、50米50Ω同轴天线，带BNC插头 | 2 | 根 |
| 41 | 安装辅材 | 管线等 | 1 | 项 |
| 42 | 操场无线收拾话筒 | 1、接收灵敏度：-105dBM 2、信噪比：S/N>100dB 3、失真度THD：<0.01% 4、咪芯类型:动圈式 5、咪芯指向性：心形指向 6、有效距离：无障碍直线300—500米 7、音频响应：30HZ—18KHZ | 1 | 套 |
| 43 | 模拟调音台 | ★1、不小于14路输入通道，带4路话筒输入，4组立体声线路输入，2路MP3输入或6路话筒输入，2路立体声线路输入，2路MP3输入；（提供具有CMA等国家权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） ★2、具有不小于2 路主输出通道，2组编组输出，2路AUX辅助输出(AUX+AUX/EFFECT效果输出)，1组立体声MONITOR监听输出，1组立体声REC录音输出，1路耳机监听输出、1个USB播放/录音接口；（提供具有CMA等国家权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） ★3、具有mp3播放（带LED数码显示屏）、蓝牙播放、内置声卡、录音功能。（提供具有CMA等国家权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 4、每路话筒输入通道配单独控制+48V幻像供电、80Hz低切； ★5、输入通道具有增益控制、压缩器（1~4通道）、3段参量均衡器（1~8通道）、声像平衡、信号监听、静音功能功能； （提供具有CMA等国家权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 6、主输出通道带9段图示均衡； 7、内置不小于24种24BIT DSP参数可调音频效果器； 8、采用不小于60mm高精度电平衰减推子、双12段信号监视指示灯； | 1 | 台 |
| 44 | LED显示屏 | 1、像素点间距:≤1.53mm 2、单元板分辨率：≥21632Dots 3、刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项 4、像素构成：1R、1G、1B 5、封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装，五面黑灯，表面不反光 6、驱动方式：恒流驱动 7、控制方式：同步控制系统 8、维护方式：前后双向维护 9、整屏平整度≤0.04mm 10、白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性：≥99% 11、色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K" 12、水平视角≥170°；垂直视角≥170° 13、对比度≥8500:1 14、灰度等级≥14bit，红绿蓝各256级，可达16384级；采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit灰度；70%亮度，14bit灰度；50%亮度，14bit灰度；20%亮度，12bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-14bits灰度自定义设置 15、峰值功耗≤300W/m²；平均功耗≤120W/m² 16、供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作 17、输入电压：支持宽压输入 在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作 18、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60 显示尺寸4.16*1.6 | 5.12 | M2 |
| 45 | 电源 | 1、电源适配器 | 25 | 台 |
| 46 | 接收卡 | 1.单卡最大带载 512×1024 像素，最多支持 24组 RGB 并行数据。采用8个标准的 HUB75 接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。 2.支持逐点亮色度校正：配合调试软件和校正软件，对每个灯点的亮度和色度进行校正。 3.快速亮暗线调节：在调试软件上进行快速亮暗线调节，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。 4.3D 功能：配合支持 3D功能的控制器，在调试软件或控制器的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使显示屏播放画面显示3D效果。 5.温度与电压检测：可监测自身的温度和电压，无需其他外设，在对应调试软件上可查看检测到的温度和电压。 6.液晶模块：支持与系统同一厂家通用5pin液晶模块，用于显示接收卡温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 7.误码率检测：配合 对应版本的调试软件 ，接收卡之间通讯时，监测传输链路上的数据丢包情况。 8.固件程序回读：在对应版本调试软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。 9.配置参数回读：在 对应调试软件上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 10.Mapping 功能：在 调试软件上启用 Mapping 功能后，目标箱体上会显示接收卡编号和网口信息，可以清晰地获取接收卡的位置和走线方式。 11.环路备份：通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。 12.配置参数双备份：通过 NovaLCT 在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。 13.双程序备份：接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新异常导致的升级卡死。 | 20 | 张 |
| 47 | 控制系统 | 1、支持多达 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播放，1 路CVBS，选配 1 路投屏输入子卡 1.0。 2、支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 3、安装投屏输入子卡 1.0 后，在使用投屏输入子卡的播放源模式下，支持使用鼠标进行控制。 4、支持输入源一键切换。 5、支持外置独立音频。 支持输入分辨率预设及自定义调节。 6、支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。 7、支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。 8、支持 2 个网口输出，最大带载 260 万像素。 9、支持创建 6 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 10、持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等。 11、安装投屏输入子卡 1.0 后，支持无线投屏，可投 12、放手机画面或 Pad 画面。 13、支持通过中控操控。 | 1 | 套 |
| 48 | 综合布线 | 1、六类网线，VGA\HDMI，电源线等，磁柱、网线、排线、红黑线、三芯电缆线、主电缆由甲方布至大屏配电箱 | 1 | 项 |
| 49 | 会议室安装调试 | 安装调试，包含所有的辅材 | 1 | 项 |

三、质量要求：

- 1、投标单位不能简单照搬招标文件提供的需求，必须按招标文件技术规格逐项作出实质性应答，如照搬照抄项目需求中的技术的，中标后投标供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。

- 2、投标人须明确所投设备的生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等。

- 3、投标人应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。完全符合国家标准规定的质量、规格和性能的要求。在保质期内，投标方应对由设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，使用方有权终止合同，造成的一切损失由供应商承担。投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行；

- 4、投标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

- 5、投标人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

- 6、投标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

- 7、所有报价的产品的各项技术标准应当符合现行相关生产标准和规范及招标文件的要求。

- 8、供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册，所有材料均要满足环保要求。

- 9、招标人将邀请专业人员，对安装到位的设备进行全面检查，发现使用不符合要求的产品，无条件更换，并没收履约保证金。

- 四、售后服务

- 1、自项目验收交付之日起免费质保期为：3年（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行）。

- 2、用户遇到使用及技术问题，供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话。投标单位应承诺30分钟内响应，在质保期内非人为因素损坏设备，自采购单位报故障之时起，1个工作日内修复障碍，保证用户正常使用。投标文件中提供具体的保障措施。投标单位接到故障报告后，投标单位应按承诺的服务水平和响应速度到达现场进行处理。

- 3、投标单位需提供现场技术培训，应给出详尽的培训计划，提供全套的培训资料，培训应包括系统的设计原理、系统设备维护、设计理论、相关软件、硬件的使用和操作等,确保采购单位的使用人员在经过培训后能完全掌握系统的安装、调试和维护。

- 4、投标单位应充分保证售后服务点主要硬件维修所需的备件供应。更换的备件型号和规格应与被更换的完全一样或更优，更换下的备件应退还采购单位。

- 5、投标单位在每次预防性维护后，应针对设备的隐患，准备备件，并立即进行更换。

- 备注：投标单位应根据采购单位要求的售后服务服务内容，提供关于本项目售后服务方案内容，内容包括但不限于以下内容：服务保障体系、售后服务内容、售后服务响应时效等。

- 五、验收标准

- 1.采购人对中标人提交的货物依据招标文件及响应文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、合格证明等符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

- 2.中标人交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

- 3.采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

- 4.对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

- 5. 采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有疑问，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由中标人承担。

- 备注：投标供应商项目实施后，须通过采购单位验收合格。投标供应商应为本项目配备相关专业项目实施人员（技术负责人和项目实施团队），实施人员应具备相关专业技术能力。

- 投标单位应根据项目建设内容，提供关于本项目技术服务方案内容，内容包括但不限于以下内容：技术支撑保障；项目实施方案、风险管理等内容。

- 六、合同履行期限和地点

- 1、合同履行期限：中标单位与采购方签订合同后30日内供货到采购人指定地点完成安装、调试工作，并经采购人验收合格。

- 2、履约地点：采购人指定地点。

- 七、付款方式

- 合同签订时，采购单位支付合同总价的30%作为项目启动预付款。预付款支付比例(或中标单位是否需要采购单位支付预付款)由采购人与中标人根据实际情况协商一致在合同中作说明。

- 项目验收合格后付至合同总价款的70%；经审计结束、验收合格满一年后，付至项目审计总价款的90%;验收合格满三年后，无质量、服务问题一次性付清项目审计总价余款(无息)

- 八、演示部分

- 1.演示要求（演示时间为十五分钟）

- 1.1投标人演示人员和设备需在评标前到达射阳县公共资源交易中心八楼等候区。按照苏采云系统安排的顺序进行现场演示，演示需按照招标文件的规定和评标委员会的要求进行，时间不超过15分钟。采购中心提供投影机及幕布，其他所需设备由投标人自备。

- 1.2投标人需在“法人授权书”中注明进行现场演示的人员姓名及身份证号，不接受非注明的人员进入评审现场进行演示。投标人进入评审现场的人员应出示有效身份证件。

- 电子班牌功能演示内容如下（15分）：

- 2.1在进入考试时间段前1小时自动切换至考试预告模式；到达考试时间自动切换至考试模式，展示考场号、场地、考试时间段、科目等信息，考场模式下，学生无法操控班牌，需进行二维码扫描身份验证后才可进行操作。后台支持自定义编辑考场号、科目等字段的颜色、大小、位置等信息。

- 2.2后台支持自主创建主题探究、人物对话、学科宝典三种不同类型，主题探究可以选择学段、学科、探究主题进行创建，人物对话可以选择学段、学科、对话人物进行创建，学科宝典可以选择学段、学科、学科内容进行创建，支持覆盖语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史、地理、政治、科学等学科，支持覆盖高中学段；可通过高级设置添加开场白、预设问题、背景图片等内容。

- 2.3后台支持统一进行AI课后学的可用时间设置，可以添加不少于20个可用时间段，后台可以控制每一个AI课后学模块的显示与隐藏。

- 2.4学生可通过班牌人脸识别进入AI课后学模块，支持通过语音输入与AI课后学进行对话生成内容，学生可以选择通过预设问题进行提问；AI课后学只生成相关主题内容，如提问无关内容，仅能回答相关问题。

- 2.5班牌端万能英语词典，提供英语音标、词性、教材例句、高考真题、词汇搭配、同义词 / 反义词等内容；演示班牌端古诗词大全，提供诗词解析、创作背景、考点聚焦、文化拓展、探究任务等内容；演示班牌端历史百科全书，提供时空定位、考点聚焦、中外对比、探究任务等内容。

采用真实设备及平台演示（投标人自行准备样机及平台演示端设备），演示内容符合要求的每项得3分；采用Demo或PPT模拟演示，演示内容符合要求的每项得1.5分。不符合演示内容要求或部分符合演示要求的不得分，本部分最多得15分，扣完为止，未演示不得分。

- 九、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 工业 |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

- 注：采购标的所属“工业”行业，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

- 十、特别说明：

- 1、报价含项目成果交付前一切费用。不接受选择性报价。

2、本项目：电子班牌为核心产品，使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 3、各投标人最后报价结束后,如评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。可按照少数服从多数的原则采用投票等方式作出结论。

- 4、资格后审：项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查材料的原件彩色扫描件须在投标文件中提供。

- 5、对本项目投标人资格要求、项目需求、评分标准等的质疑由采购单位负责答复；采购单位具有项目的解释权，质疑函和答复须同时报采购中心备案管理。

- 6、中标人(成交供应商)与采购人签订合同前，须向第三方咨询公司支付咨询服务服务费，咨询服务费按《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知（苏政采协【2024】20号）收费标准*90%进行计取，并由中标单位支付给本项目前期咨询服务机构。

- 本条不单独列表报价，各投标人自行综合考虑，中标供应商在中标公告公示后七个工作日内一次性缴纳。

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目为非专门面向中小企业采购，采购标的所属行业为工业，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、采购本国产品的支持政策

7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

8、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

三、评标方法与评标标准

| 投标报价 （30分） | 1.采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标总报价为评标基准价，其价格分为满分。 2.其他供应商的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标总报价）×30（按四舍五入取至小数点后两位） |
| --- | --- |
| 技术参数 （33分） | 根据投标人投标文件响应招标文件中采购货物技术参数程度评定，全部满足或正偏离招标文件中采购货物“主要设备技术参数要求”的得满分33分。 其中负偏离的扣分：带★项的参数全部满足要求的得18.5分。每负偏离一项扣0.5分；未带“★”、“▲”的技术参数，全部满足的得14.5分。负偏离1-30项的扣4分，负偏离31-70项的扣8分；负偏离70-100项的扣12分；负偏离100项及以上的扣14.5分； 注：“★”项参数要求提供检测报告或证明材料的，评标委员会必须根据投标人提供的检测报告或证明材料进行核对扣分（提供的检测报告或证明材料需满足招标文件的参数要求），未提供相关检测报告或证明材料或提供的检测报告或证明材料不符合招标文件要求的视为负偏离。未带“★”、“▲”的以技术参数响应对照表加盖投标人公章为准，其中“▲”为演示项，不作为技术参数评分项。 |
| 技术团队 （8分） | 1、投标人拟投入本项目的技术负责人具有电子信息类高级工程师证书的得2分； 2、投标人拟投入本项目的项目团队成员具有电子信息类高级工程师、信息系统项目管理师、系统集成项目管理工程师，每提供一类证书人员的得2分，最高得6分。 备注：以上人员为本单位正式在职员工（须提供相关证明材料），并提供上述人员相关证书原件彩色扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 现场功能演示（15分） | 电子班牌功能演示 1、在进入考试时间段前1小时自动切换至考试预告模式；到达考试时间自动切换至考试模式，展示考场号、场地、考试时间段、科目等信息，考场模式下，学生无法操控班牌，需进行二维码扫描身份验证后才可进行操作。后台支持自定义编辑考场号、科目等字段的颜色、大小、位置等信息。 2、后台支持自主创建主题探究、人物对话、学科宝典三种不同类型，主题探究可以选择学段、学科、探究主题进行创建，人物对话可以选择学段、学科、对话人物进行创建，学科宝典可以选择学段、学科、学科内容进行创建，支持覆盖语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史、地理、政治、科学等学科，支持覆盖高中学段；可通过高级设置添加开场白、预设问题、背景图片等内容。 3、后台支持统一进行AI课后学的可用时间设置，可以添加不少于20个可用时间段，后台可以控制每一个AI课后学模块的显示与隐藏。 4、学生可通过班牌人脸识别进入AI课后学模块，支持通过语音输入与AI课后学进行对话生成内容，学生可以选择通过预设问题进行提问；AI课后学只生成相关主题内容，如提问无关内容，仅能回答相关问题。 5、班牌端万能英语词典，提供英语音标、词性、教材例句、高考真题、词汇搭配、同义词 / 反义词等内容；演示班牌端古诗词大全，提供诗词解析、创作背景、考点聚焦、文化拓展、探究任务等内容；演示班牌端历史百科全书，提供时空定位、考点聚焦、中外对比、探究任务等内容。 采用真实设备及平台演示（投标人自行准备样机及平台演示端设备），演示内容符合要求的每项得3分；采用Demo或PPT模拟演示，演示内容符合要求的每项得1.5分。不符合演示内容要求或部分符合演示要求的不得分，本部分最多得15分，扣完为止，未演示不得分。 注：投标人演示人员和设备需在评标前到达射阳县公共资源交易中心八楼等候区。按照苏采云系统安排的顺序进行现场演示，演示需按照招标文件的规定和评标委员会的要求进行，时间不超过15分钟。采购中心提供投影机及幕布，其他所需设备由投标人自备。 |
| 技术服务方案（6分） | 根据投标人提供的技术服务方案描述，方案内容包括但不限于：①技术支撑保障；②项目实施方案、风险管理等内容。要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目各项服务要求。方案内容描述全面合理符合采购需求的得6分；每有一项内容缺失的扣3分;每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。(缺陷或不满足指:内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、有逻辑漏洞、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形)未提供方案不得分。 |
| 售后服务 （6分） | 根据投标人提供的售后服务方案描述，方案内容包括但不限于：①服务保障体系；②售后服务内容；③售后服务响应时效等内容。要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目各项服务要求。方案内容描述全面合理符合采购需求的得6分；每有一项内容缺失的扣2分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。(缺陷或不满足指:内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、有逻辑漏洞、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形)未提供方案不得分。 |
| 节能环保 （2分） | 1、投标产品属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、 关于符合本国产品标准的声明函

十二、投标分项报价表

十三、资格性审查响应对照表

十四、符合性检查响应对照表

十六、开标一览表

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注 我公司（单位）委托进行现场演示的人员为        （人员姓名），身份证号         。

法人身份证正反面

授权委托人身份证正反面

八、投标函

致：江苏省射阳中学

根据贵方的           号招标文件，正式授权下述签字人_________(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、小微企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加江苏省射阳中学的采购文件编号为JSZC-320924-JZCG-G2026-0006的江苏省射阳中学智慧校园采购项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

- （产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。

- 2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

- 备注：进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

十二、投标产品配置及分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

## 十二、资格性审查响应对照表

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供营业执照 |  |
| 2 | 年度财务状况报告 |  |
| 3 | 本年度近期依法缴纳税费凭证 |  |
| 4 | 本年度近期依法缴纳社保费的凭证 |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； |  |
| 6 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |  |
| 7 | 信用中国查询材料 |  |
| 8 |  |  |

注：本表须明确填写并按招标文件要求提供材料，否则资格性检查无法通过。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十三、符合性检查响应对照表

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量要求 |  |
| 2 | 售后服务 |  |
| 3 | 验收标准 |  |
| 4 | 合同履行期限和地点 |  |
| 5 | 付款方式 |  |

注：本表须明确填写并按招标文件要求提供材料，否则符合性检查无法通过。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件1、            实质性响应内容

一、质量要求：

- 1、投标单位不能简单照搬招标文件提供的需求，必须按招标文件技术规格逐项作出实质性应答，如照搬照抄项目需求中的技术的，中标后投标供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。

- 2、投标人须明确所投设备的生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等。

- 3、投标人应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。完全符合国家标准规定的质量、规格和性能的要求。在保质期内，投标方应对由设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，使用方有权终止合同，造成的一切损失由供应商承担。投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行；

- 4、投标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

- 5、投标人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

- 6、投标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

- 7、所有报价的产品的各项技术标准应当符合现行相关生产标准和规范及招标文件的要求。

- 8、供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册，所有材料均要满足环保要求。

- 9、招标人将邀请专业人员，对安装到位的设备进行全面检查，发现使用不符合要求的产品，无条件更换，并没收履约保证金。

- 二、售后服务

- 1、自项目验收交付之日起免费质保期为：3年（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行）。

- 2、用户遇到使用及技术问题，供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话。投标单位应承诺30分钟内响应，在质保期内非人为因素损坏设备，自采购单位报故障之时起，1个工作日内修复障碍，保证用户正常使用。投标文件中提供具体的保障措施。投标单位接到故障报告后，投标单位应按承诺的服务水平和响应速度到达现场进行处理。

- 3、投标单位需提供现场技术培训，应给出详尽的培训计划，提供全套的培训资料，培训应包括系统的设计原理、系统设备维护、设计理论、相关软件、硬件的使用和操作等,确保采购单位的使用人员在经过培训后能完全掌握系统的安装、调试和维护。

- 4、投标单位应充分保证售后服务点主要硬件维修所需的备件供应。更换的备件型号和规格应与被更换的完全一样或更优，更换下的备件应退还采购单位。

- 5、投标单位在每次预防性维护后，应针对设备的隐患，准备备件，并立即进行更换。

- 三、验收标准

- 1.采购人对中标人提交的货物依据招标文件及响应文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、合格证明等符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

- 2.中标人交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

- 3.采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

- 4.对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

- 5. 采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有疑问，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由中标人承担。

- 四、合同履行期限和地点

- 1、合同履行期限：中标单位与采购方签订合同后30日内供货到采购人指定地点完成安装、调试工作，并经采购人验收合格。

- 2、履约地点：采购人指定地点。

- 五、付款方式

- 合同签订时，采购单位支付合同总价的30%作为项目启动预付款。预付款支付比例(或中标单位是否需要采购单位支付预付款)由采购人与中标人根据实际情况协商一致在合同中作说明。

- 项目验收合格后付至合同总价款的70%；经审计结束、验收合格满一年后，付至项目审计总价款的90%;验收合格满三年后，无质量、服务问题一次性付清项目审计总价余款(无息)

我公司承诺响应上述项目需求内容。

投标人（加盖CA电子签章）：

日期：      年     月     日

十五、项目组成员、服务方案等材料

十六、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

| 投标总价报价（大写）： |  |
| --- | --- |
| 小写：（人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年  月  日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。