竞性磋商文件

项目编号：JSZC-320900-JSCS-C2025-0013

项目名称：盐城市市场监督管理局2025年度市级

产品质量监督抽查

盐城市市场监督管理局

二〇二五年三月

总  目  录

竞争性磋商公告……………………………3

供应商须知…………………………………5

合同文本……………………………………15

采购需求……………………………………24

评审方法与评审标准………………………80

响应文件格式………………………………83

第一章  竞争性磋商公告

项目概况

盐城市市场监督管理局2025年度市级产品质量监督抽查JSZC-320900-JSCS-C2025-0013采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取磋商文件，方能参与政府采购项目）并于2025年4月8日15点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320900-JSCS-C2025-0013

项目名称：盐城市市场监督管理局2025年度市级产品质量监督抽查

采购方式：竞争性磋商

预算金额：250.000000万元（采购包1：29.975000万元；采购包2：31.750000万元；采购包3：43.130000万元；采购包4：26.345000万元；采购包5：31.400000万元；采购包6：11.000000万元；采购包7：10.000000万元；采购包8：11.650000万元；采购包9：9.750000万元；采购包10：12.900000万元；采购包11：4.200000万元；采购包12：16.600000万元；采购包13：2.800000万元；采购包14：2.500000万元；采购包15：2.500000万元；采购包16：3.500000万元）。

最高限价：本项目采购最高限价250万元，其中采购包1限价29.975万元，采购包2限价31.750万元，采购包3限价43.130万元，采购包4限价26.345万元，采购包5限价31.400万元，采购包6限价11.000万元，采购包7限价10.000万元，采购包8限价11.650万元，采购包9限价9.750万元，采购包10限价12.900万元，采购包11限价4.200万元，采购包12限价16.600万元，采购包13限价2.800万元，采购包14限价2.500万元，采购包15限价2.500万元，采购包16限价3.500万元。报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

采购需求：2025年度市级产品质量监督抽查，具体内容及要求详见采购公告附件和本磋商文件第四章。

合同履行期限：服务期限为自合同签订之日起一年。如遇国家政策调整或采购人有其他要求，供应商应适时进行调整。

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，磋商供应商成立不满一年无需提供，供应商为事业单位至少提供资产负债表、现金流量表）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5、采购包6、采购包7、采购包8、采购包9、采购包10、采购包11、采购包12、采购包13、采购包14、采购包15、采购包16

供应商应具有有效的检验检测机构资质认定(CMA)证书，且具备所响应分包内所列产品所有检验项目检验检测能力。（提供CMA证书及附表相应页扫描件加盖供应商公章。附表对应检验项目、检验依据及检验方法做好明细标记。）正值CMA换证、扩项、标准更新期间的，须提供承诺书，承诺在采购方下达监督抽查工作任务前取得相应资质，不得影响采购方工作安排。

三、获取磋商文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

地点：“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

方式：本项目采用网上注册登记方式。

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2025-04-08 15:00（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、开启

时间：2025-04-08 15:00（北京时间）。

地点：盐城市毓东小区8号楼401室评标室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.潜在供应商访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

3.“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA全省通用。盐城地区政务CA办理请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883。

4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

5.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6.请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

7.各供应商在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网上的更正或补充通知为准。

8.供应商不得提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

9.供应商存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

10.因供应商的系统环境、操作等原因导致项目参与、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

11. 本次磋商不收取磋商保证金，不收取质量保证金。

12.每个供应商可同时参加不同分包的响应，且可兼投兼中。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购包1、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5、采购包6、采购包7、采购包8、采购包9、采购包10、采购包11、采购包12、采购包13、采购包14、采购包15、采购包16

名 称：盐城市市场监督管理局

地 址：盐城市解放南路138号

联系人：孙先生

联系方式：0515-89029321

2.采购代理机构信息

名 称：江苏创盛项目管理有限公司

地 址：盐城市毓东小区8号楼401室江苏创盛项目管理有限公司

联系人：杨工

联系方式：15950220718

3.项目联系方式

项目联系人：杨工

电　　 话： 15950220718

第二章  供应商须知

一、总则

1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人及代理公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购人及代理公司不收取标书工本费与成交服务费。

5.磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8.磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人可以对磋商文件进行澄清和修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商， 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

8.3本磋商文件由采购人和代理公司负责解释。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的磋商文件为准。

10.3供应商若投多个分包的，需针对每个分包单独制作标书。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

12.3本次采购代理服务费20000元由采购人承担。

13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15.磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16.磋商有效期

16.1磋商有效期为采购人规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17.磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18.电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19.提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.响应文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21.响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22.响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23.磋商小组

23.1采购人将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24.评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购人和代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购人和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25.评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

26.对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人、代理机构及磋商小组联系。

27.磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

28.确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购人将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购人工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29.质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.7采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

30.成交通知书

30.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32.标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购线上合同信用融资政策

33.1根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

34.其他

34.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

34.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

34.3 本项目落实预付款制度，预付款比例为_30_%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

34.4 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

本项目不收取履约保证金。

第三章  合同文本

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

采购合同（服务类）

委托方(甲方)：   盐城市市场监督管理局

受托方(乙方)：

甲乙双方本着平等自愿、互利有偿、诚实守信的原则，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经友好协商一致，甲方聘请乙方进行盐城市市场监督管理局2025年度市级产品质量监督抽查项目的服务，有关事项达成如下条款，以共同遵守执行：

第一条服务目标、方式及服务内容

（一）受托方(乙方)应依据项目编号：分包号	的采购文件、响应文件和中标通知书的要求，完成本次抽查工作中的抽样、检验及抽查结果汇总等工作。

（二）服务的主要内容：

受托方（乙方）签订服务合同后，应依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》《关于省级产品质量监督抽查和风险监测样品处置工作有关事项的通知》（苏市监质监函〔2019〕182号）及相关产品监督抽查方案、抽查实施细则以及2025年市级产品质量监督抽查抽样、检验任务布置的要求开展抽样检验工作。

抽样工作应注意：

1.按照相关产品盐城市市级产品质量监督抽查方案、抽查实施细则和采购文件要求，完成抽样工作。

2.按照产品标准、抽查实施细则、产品质量监督抽查实施方案等相关工作文件要求，合理抽取、封存样品，并将抽样过程照片及视频影像资料及时上传“江苏省产品质量安全监督管理系统”。

3.在规定期限内且不影响整体检验进度的前提下，若所抽样品不符合抽样检验要求，或者因包装邮寄过失等造成样品失效，无法完成检验的，要及时与被抽查企业沟通，完成退样和补抽的工作。

4.在实体店抽样的，在购买样品3日内，应通过邮政特快专递将《产品质量监督抽查样品确认书》送达样品标注生产企业进行确认；在电商平台抽样的，收到并甄别有效样品后3日内，应通过邮政特快专递将《产品质量监督抽查委托书》复印件、《产品质量监督抽查样品确认书》送达电商，并告知电商平台。同时向样品标注生产企业进行确认。

5.所抽样品涉及特殊参数信息和企业执行标准时，应对样品特殊信息和企业执行标准进行确认。

6.乙方应严格按照抽样工作注意要点执行。在抽样工作中如发现乙方没有按照抽样工作要点1-5条约定的，乙方应承担按照合同总金额千分之一计算的违约金，如存在违反多项的，违约金金额累计计算。

检验工作应注意：

1.样品的检验应依据产品所执行的相关标准、相关法律法规、相关产品抽查实施细则等进行判定，及时出具产品质量监督抽查检验报告。

2.按要求及时发放产品质量监督抽查检验结果。

3.协助甲方完成异议处理工作。

4.按甲方要求做好样品复检工作。

5.按要求上报产品质量监督抽查结果汇总材料。

6.按照甲方要求做好样品保管、运输、处置工作。制定有关样品的接收入库、领用、检验、保存及处理的程序规定，并严格按程序执行。

7.及时向甲方反馈应急检验处理情况。

8.乙方应严格按照检验工作注意要点执行。在检验工作中如发现乙方没有按照检验工作要点1-7条约定的，乙方应承担按照合同总金额千分之一计算的违约金，如存在违反多项的，违约金金额累计计算。

（三）乙方需配合甲方开展被抽检不合格企业质量帮扶工作，协助进行现场检查，帮助被抽检企业排查产品质量风险隐患，最终形成书面帮扶材料递交甲方，以此来帮助被抽检企业完善整改方案，提升质量管理水平。

第二条服务期限

本合同服务期限为：自签订本服务合同开展实质性监督抽查工作之日起一年。

第三条权利保证（侵权责任）

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第四条服务费用（含税价）

本合同项下合同价款为人民币 （大写）    元整 （小写：    元人民币）。

甲方不再支付与本合同相关的任何其他费用。

甲方应当按照以下方式向乙方支付服务费用：

1.付款方式：银行转账，非现金。

2.签订本服务合同且收到乙方提供的发票后10个工作日内，甲方支付合同价款的30%作为预付款。本合同服务期满后、且服务成果通过验收合格、且收到乙方提供的发票后后10个工作日内，甲方扣除违约款项后（如果有）支付合同的应结算余款到合同约定的乙方账户。

3.对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）免收履约保证金。本项目不收取履约保证金。

乙方指定付款账户如下：

户名：    开户行：    银行账户：    统一社会信用代码：    。

第五条违约责任

1.甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务费的，每逾期1天，甲方向乙方偿付欠款总额的万分之五违约金。

2.乙方应按照本合同约定按期交付，如乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的万分之五的违约金。如乙方逾期交付达10天（含），甲方除有权要求乙方支付违约金以外还有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

3.乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内(取两者中最长的期限)如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，如给甲方造成损失的，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

5.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务(甲方解除合同的除外)。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6.乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足竞争性采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，或擅自披露、使用或者允许他人使用监督抽查中获得的相关信息的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，如违约金不足以弥补甲方由此蒙受的损失的，乙方应补齐。

第六条项目服务的质量保证及验收考核标准

（一）甲方为乙方提供文件依据及要求：

1.甲方应依照本合同向乙方提供所抽查产品的《产品质量监督抽查检验委托书》、抽查实施细则、《产品质量监督抽查通知书》。

2.甲方有权根据客观事实及工作实际要求对本合同进行调整和变更，调整和变更情况应当及时告知乙方，乙方如有不同意见应及时书面反馈，最终变更结果以双方商定结果为准。

3.甲方应当按照合同验收结果及时向乙方支付相关经费。

(二)乙方承担项目任务的人员和设施条件及应尽责任：

1.乙方应当具备开展本合同委托内容的下列条件：

1.1乙方应具备一定抽样技术能力，人员配置、作业管理等应满足抽样技术要求，确保抽查工作的顺利开展。

1.2乙方应具有国家认证认可监督管理委员会或省级市场监督管理部门颁发的有效期内（有效期能覆盖本次任务的完成）的检验检测机构资质认定证书（CMA）。

1.3具有必备的仪器设备、人员（须经培训符合要求）和检测能力；

1.4具有所需的组织管理机制和协调能力；

1.5法律法规规定的其他条件。

2.乙方不得存在借承担盐城市市级产品质量监督抽查工作之机为本机构拉客户、事先通知被抽查企业，直接或间接参与企业接待等违法违规行为。

3.乙方应当保证抽样、检验工作的合法合规性，对其抽取、检验的样品负责，所抽样品应满足相关产品抽查方案、抽查实施细则中检验要求，检验结果应反映对样品的真实评价。保证所承担的监督抽查工作的科学、公正、准确，按时完成抽样、检验工作，及时在信息化系统录入抽查相关信息，及时出具检验报告，按时上报样品抽样信息、检验结果信息，并对抽样、检验过程及样品信息的准确性负责，做好检验数据的原始记录，不得隐瞒、毁损和伪造检验结果。

4.若因乙方原因造成样品失效、丢失或其他因素造成无法实施检验而影响检验进度的，甲方将有权追究乙方相关责任，且有权单方面解除合同。乙方应当严格按照本合同约定的内容承担相关工作，不得超范围开展产品质量监督抽查相关业务，由此给被抽查企业造成损失的，由乙方承担责任。

5.乙方在履行本合同期间不得与被抽查企业签订同类产品的有偿服务协议或者接受被抽查企业对同一产品的委托检验。

6.乙方应当对本次抽查信息严格保密，禁止以任何名义和形式事先泄露和通知被抽查企业，不得向企业颁发监督抽查合格证书。

7.乙方应当在本合同和采购文件中约定时限内，保质保量完成抽检任务。

8.乙方由于虚假、错误的样品信息、检验数据和结论或者检验过程程序错误、缺失等原因而给被抽查企业造成损失的，或者给社会带来不良影响的，乙方应当负责赔偿，并承担相应法律责任。

9.乙方在响应文件中所承诺的事宜未兑现，甲方在认定其失信行为后，将解除所签订的技术服务合同，过程中所产生的费用甲方将不予支付。因其虚假承诺而造成甲方损失或影响甲方整体抽查工作的，将追究乙方相关责任。

10.除甲方书面许可外，乙方不能擅自将本合同全部或部分工作委托给第三方。乙方不得以任何形式分包本协议约定的所有检验项目、不得租赁或者借用他人检测设备。即使甲方书面同意乙方将本合同的部分工作委托转让给第三方，乙方仍受本合同的义务约束。

11.乙方应按照《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》工作文件要求，开展样品处置工作。

如乙方违反上述1-11项中任意一项的，应承担按照合同总金额千分之一计算的违约金，如存在违反多项的，违约金金额累计计算。

（三）验收考核

1.任务完成后，甲方根据《盐城市市级产品质量监督抽查承检机构工作质效评估实施细则》，详见附件，对服务结果进行考核验收。

2.评估结果运用

评估由产品质量监督抽查工作任务委托机构（市市场监管局产品质量安全监督管理处）组织实施，对任务完成情况进行评估计分，评估结果由任务承检机构签字盖章确认后纳入费用结算。 任务完成情况评估表在80分以下（不含80分），则按合同金额80%结算；任务完成情况评估表在80分～84分之间，则按合同金额90%结算；任务完成情况评估表在85分～89分之间，则按合同金额95%结算；若任务完成情况评估表在90分以上，则按合同金额100%结算。

第七条保密要求

乙方应建立相关保密制度并严格遵守保密规定，不得披露、使用或者允许他人使用监督抽查中获得的相关信息。如因乙方原因导致相关信息泄露的，乙方应赔偿由此造成的一切损失。

第八条免责条款

由于国家政策变化原因或不可抗力所造成的问题，乙方不承担责任。

第九条合同效力与变更

（一）本合同生效后，除双方另行商定并达成书面协议或本合同另有约定或法律规定的原因外，任何一方不得单方解除本合同；

（二）本合同的变更，需双方共同协商同意并以书面方式做出；

（三）本合同未尽事宜，由双方另行协商并达成一致后，可以签订补充协议。补充协议是本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。如补充协议的约定与本合同不一致的，则以补充协议为准。

第十条争议解决机制

如甲乙双方在履行本合同过程中发生争议的，应协商解决，协商不成的，任意一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条安全责任

乙方为完成本合同约定服务项目，所安排人员产生的各类工作、活动中安全责任以及引发的法律责任、经济责任等均由乙方自行承担，与甲方无关。

第十二条附则

本协议一式伍份，甲方叁份，乙方贰份，经双方盖章后生效。

甲  方（盖章）：                           乙  方（盖章）：

负责人（签字或盖章）：                     负责人（签字或盖章）：

日  期：    年  月  日

采购合同附件

《盐城市市级产品质量监督抽查承检机构工作质效评估实施细则》

| 评估项目 | 评估内容及分值 | 检查材料 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况（20分） | 1.资质认定证书中实验室名称和地址与实际情况一致性，资质认定在有效期内（5分） | 1.CMA证书及附表 2.检验报告 | 1.资质认定证书中实验室名称、地址与承担检验任务的实际情况不一致的，(包括国家中心需要与资质认定证书一致)扣5分；2.承担任务期间，资质认定证书未在有效期或者在暂停期的，扣5分。 |
|  | 2.资质认定范围内标准 发生变更时，应有相关批 准手续（2分） | 1.变更材料 | 未完成标准变更批准或备案手续的，每1例扣1分。 |
|  | 3.人员资质（5分） | 1.抽样单 2.检验检测报告 3.检验检测原始记录 4.检验员证相关人员 培训记录 | 抽查承检产品抽样单、检验检测原始记录、检验检测报告中的人员签名，缺少相应专业检验员证的，每1例扣1分。缺少相关人员培训记录，每1例扣1分 |
|  | 4.检验项目所用检验仪器设备配备齐全，在计量检定/校准有效期内，使用的标物及耗材符合标准要求（3分） | 1.仪器设备计量检定/校准证书 2.标物及耗材有效证书 3.检验检测原始记录 4.检验检测报告 5.设备台账 | 1.出具检验检测报告不在仪器计量/校准有效期内的，每1例扣1分； 2.使用的标物、耗材不符合标准要求或者不能提供相应有效证明，每1例扣1分； 3.检验项目所需仪器设备缺少1台套扣1分。 |
|  | 5.将《江苏省省级产品 质量监督抽查工作规范》 要求纳入质量管理体系， 建立相对独立的质量管 理分体系（5分） | 1.管理体系文件 | 未将《江苏省省级产品质量监督抽 查工作规范》要求纳入质量管理体 系，建立相对独立的质量管理分体 系，扣5分。 |
| 二、承 担任务准备（10分） | 1.承担牵头任务的，分配任务后组织承检机构进行相关技术培训（2分，未承担牵头任务的不扣分） | 1.技术培训记录 2.实施方案 | 缺少培训记录的，每1例扣1分。 |
|  | 2.监督抽查和风险监测实施方案培训（3分） | 1.任务布置会记录 2.实施方案 | 缺少任务布置会记录的，每1例扣1分。 |
|  | 3.根据实施方案要求开 展质控措施（5分） | 1.实验室内和实验室间质控记录 2.实施方案 | 1.缺少质控记录的，每1例扣2分； 2.质控记录不完整的，每1例扣1分。 |
| 三、抽样与样品管理（15分） | 1.抽样规范性（6分） | 1.抽样情况汇总材料 2.实施方案 | 1.未按照实施方案抽样以及未及时向盐城市市场监管局提出调整申请的，每1例扣2分； 2.同一生产企业同一商标同一规格型号产品在同一抽样领域重复抽样的，每1例扣2分； 3.抽取终止抽样情形的样品进行检验，每1例扣2分； 4.对未抽到样品企业、拒检企业未进行有效认定及未及时向盐城市市场监管局报告，每1例扣2分； 5.未实行抽检分离，抽样人员承担所抽产品检验工作（现场检验除外），每1例扣2分。 |
|  | 2.抽样取证记录（2分） | 1.抽样记录 2.抽样信息上传“江苏省产品质量安全监督管理系统” | 1.抽样取证信息不全的，每1例扣 0.5分； 2.未按规定向“江苏省产品质量安全监督管理系统”上传抽样单信息和抽样取证记录的，每1例扣0.5分。 |
|  | 3.样品确认（5分） | 1.样品确认书 2.确认书邮寄送达证明材料 3.样品确认回执及有效证明材料 | 1.未与样品标注生产企业进行样品确认的，每1例扣2分； 2.未提供样品确认邮寄送达证明材料的，每1例扣0.5分； 3.确认非样品标称生产企业产品但未提供样品确认回执及有效证明材料的，每1例扣2分。 |
|  | 4.样品管理（2分） | 1.样品管理程序文件 2.样品管理记录 3.样品库 4.样品及标识 | 1.缺少样品管理记录或者记录不完整的，每1例扣0.5分； 2.缺少防止样品失效保护设施的，每1例扣0.5分； 3.样品缺少唯一可溯源性样品标识的，每1例扣0.5分。 |
| 四、检验过程（16分） | 1.按实施方案确定的检 验项目实施检验（5分） | 1.实施方案 2.相关产品标准和检验方法标准 3.检验检测报告 | 擅自增减检验项目的，每1例扣2分。 |
|  | 2.选择正确适用的检验方法且按选定方法实施检验，风险监测使用非标方法应进行确认（5分） | 1.实施方案 2.检验检测报告 3.检验检测原始记录 4.相关产品标准和检 验方法标准 | 1.未使用规定标准检验的，每1例扣5分； 2.风险监测使用非标方法未进行确认的，每1例扣5分； 3.按规定标准但未正确实施检验的，每1例扣2分。 |
|  | 3.不合格检验结果验证（2分） | 1.管理体系文件 2.检验检测原始记录 | 1.不合格检验结果未按规定进行测量不确定度分析或复验确认，每1例扣1分； 2.临界值检验结果未提供测量不确定度值，每1例扣1分。 |
|  | 4.检验检测原始记录信 息以及更改的规范性（4 分） | 1.检验检测原始记录 2.检验检测报告 3.相关产品标准和检验方法标准 4.实验室环境条件记 录 | 1.原始记录信息不正确、不完整以 及更改不规范，每1例扣0.5分； 2.考核年度及考核期间，实验室环 境条件记录与检验要求不符，每1例 扣1分。 |
| 五、检验检测报告（15分） | 1.出具检验检测报告的 时间点和标识的唯一性 （3分） | 1.检验检测报告 | 1.未按规定时间点出具不合格产品检验检测报告，每1例扣1分； 2.检验检测报告缺少唯一性标识或者标识不满足唯一性，每1例扣0.5分。 |
|  | 2.检验检测报告内容的 完整性、正确性，与抽样 单、原始记录的一致性， 格式的规范性（10分） | 1.实施方案 2.检验检测原始记录 3.检验检测报告 4.抽样单 5.相关产品标准和检 验方法标准 | 1.检验检测报告信息不完整、内容不正确，与抽样单、原始记录不一致，每1例扣0.5分； 2.检验检测报告未按规定的判定依据进行判定，每1例扣2分； 3.检验检测报告判定错误，每1例扣5分； 4.检验检测报告格式不符合相关要求的，每1例扣0.5分。 |
|  | 3.检验检测报告及原始 记录保存期限符合有关 规定（2分） | 1.管理体系文件 2.检验检测原始记录 3.检验检测报告 | 检验检测报告及原始记录保存期限 不符合有关规定的，每1例扣0.5分。 |
| 注：1.检验检测报告从承检机构本年度承担盐城市市级产品质量监督任务产生的报告中随机抽取，应覆盖监督抽查任务全部产品，结果为不合格的及检验检测报告少于30份的全部抽查；抽查检验检测报告不少于30份、不超过60份，监督抽查检验报告数量不能满足需要的抽取风险监测检验报告补齐。2.抽样和检验工作发现问题涉及检验人员的，追溯相关人员名单并做好记录。 |  |  |  |
| 六、检验结果确认和异议处理（10分） | 1.检验结果确认（5分） | 1.检验结果确认单 | 未按规定范围向相关受检企业进行 检验结果确认，每1例扣1分。 |
|  | 2.异议处理（5分） | 1.管理体系文件 2.异议处理记录 | 因监督抽查程序存在违规情形、确认样品存在问题而撤销原检验结果，或者因承检机构工作质量问题 导致复检结果与原检验结果不一致而变更原检验结果，每1例扣5分。 |
| 七、上报材料质量（10分） | 1.上报材料的完整性、 准确性（6分） | 1.上报材料汇总的各 项证明 | 1.上传检验数据与抽样、检验检测报告等信息未对应一致，每1例扣1分； 2.不合格产品上传材料缺少检验检测报告及质量分析建议书、抽样单、结果通知单及快递妥投证明、样品确认书及快递妥投证明的，每1例扣 1 分。 （本项除了根据现场检查情况给分以外，最终分数由盐城市市场监管局产品质量监督处根据上报材料情况给出最终分数，由于上报材料质量问题引起后处理工作无法进行的，本项计0分。） |
|  | 2.质量分析报告（4分） | 1.综合计算 | 标准引用是否正确，报告分析的要素是否齐全，是否有亮点，可操作性是否强。 |
| 八、问题发现率（4分） | 1.所承担任务问题发现 率（4分） | 1.综合计算 | 承担问题整体问题发现率不低于4%，每少0.1%扣0.5分，扣完为止。 |
| 九、其他问题 | 在前面六项内容检查得分基础上，发现承检机构存在下列情形之一的，每1例扣除10分： 1.超资质范围检验； 2.出具虚假检验结果； 3.违法违规改变检验结果； 4.擅自分包承担的产品质量监督任务； 5.租借其他机构设备开展监督检验； 6.违法违规向受检企业收取监督检验费用； 7.泄露或者擅自发布承担任务资料信息，泄露受检企业技术及商业秘密； 8.承担任务期间（从任务下达至异议处理结束）与受检企业签订技术服务协议，强制受检企业委托检验，在受检企业购买或者推销产品、报销票据，收受受检企业的礼品和现金（有价证券、购物卡等），接受受检企业的接待活动； 9.其他谋取不正当利益和损害产品质量监督公正性的行为。 |  |  |
| 十、加分项 | 违法线索有效性 | 相关佐证材料 | 抽检工作中发现假冒、伪造、三无 等违法问题产品线索并立案查办的 每条加0.5分，满分3分 |

第四章 采购需求

项目属性：服务类项目

一、基本情况

根据安全生产、消防、污染防治、放心消费、质量整治等工作要求，结合省局2024年江苏省质量食品安全知识产权保护工作考核方案对产品质量监督抽查批次数的具体计分办法（抽查批次数/当地人口普查数），聚焦小商品批发市场和近3年抽检不合格率较高的建筑装潢材料及服装纺织产品。为做好2025年市级产品质量监管工作，我局将安全生产、消防、污染防治、放心消费、质量整治等方面有明确监管要求的重要产品集中列出，并在征集意见的基础上形成《2025年市级质量监督抽查产品目录》，共排出 93 类 1080批次产品。现共分为16个监督抽查服务包进行采购。

二、采购内容

项目编号：JSZC-320900-JSCS-C2025-0013

项目名称：盐城市市场监督管理局2025年度市级产品质量监督抽查

采购方式：竞争性磋商

预算金额：250万元

最高限价：本项目采购最高限价250万元，其中包1限价29.975万元，包2限价31.750万元，包3限价43.130万元，包4限价26.345万元，包5限价31.400万元，包6限价11.000万元，包7限价10.000万元，包8限价11.650万元，包9限价9.750万元，包10限价12.900万元，包11限价4.200万元，包12限价16.600万元，包13限价2.800万元，包14限价2.500万元，包15限价2.500万元，包16限价3.500万元。报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

注：每个供应商可同时参加不同分包的响应，且可兼投兼中。

| 序号 | 包号 | 产品名称 | 抽查类型 | 批次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包1 | 家用燃气用软管 | 监督抽查 | 10 |
| 2 |  | 瓶装液化石油气调压器 | 监督抽查 | 10 |
| 3 |  | 油墨（VOC） | 监督抽查 | 5 |
| 4 |  | 清洁剂（VOC） | 监督抽查 | 10 |
| 5 |  | 洗手液 | 监督抽查 | 15 |
| 6 |  | 洗衣粉 | 监督抽查 | 15 |
| 7 |  | 烟花爆竹 | 监督抽查 | 40 |
| 8 |  | 卫生巾（护垫） | 监督抽查 | 10 |
| 9 |  | 纸尿裤 | 监督抽查 | 10 |
| 10 |  | 家庭用纸制品 | 监督抽查 | 20 |
| 11 |  | 塑料购物袋 | 监督抽查 | 20 |
| 12 |  | 化肥 | 监督抽查 | 25 |
| 13 |  | 农用薄膜 | 监督抽查 | 10 |
| 14 | 包2 | 车用汽油 | 监督抽查 | 25 |
| 15 |  | 车用柴油 | 监督抽查 | 15 |
| 16 |  | 车用尿素 | 监督抽查 | 10 |
| 17 |  | 汽车轮胎 | 监督抽查 | 12 |
| 18 |  | 汽车用制动器衬片 | 监督抽查 | 10 |
| 19 |  | 发动机润滑油 | 监督抽查 | 10 |
| 20 |  | 车用汽油清净剂 | 监督抽查 | 10 |
| 21 |  | 汽车风窗玻璃清洗液 | 监督抽查 | 10 |
| 22 |  | 电动自行车用充电器 | 监督抽查 | 15 |
| 23 |  | 摩托车、电动自行车乘员头盔 | 监督抽查 | 10 |
| 24 |  | 电动自行车充电装置 | 风险监测 | 5 |
| 25 | 包3 | 手提式灭火器 | 监督抽查 | 15 |
| 26 |  | 消防应急灯 | 监督抽查 | 15 |
| 27 |  | 消防水枪 | 监督抽查 | 8 |
| 28 |  | 消防水带 | 监督抽查 | 10 |
| 29 |  | 救生衣 | 监督抽查 | 15 |
| 30 |  | 安全帽 | 监督抽查 | 15 |
| 44 |  | 玩具 | 监督抽查 | 20 |
| 45 |  | 书包 | 监督抽查 | 10 |
| 46 |  | 学生用品（课业簿册） | 监督抽查 | 15 |
| 47 |  | 学生用品（橡皮擦） | 监督抽查 | 15 |
| 48 |  | 学生用品（橡皮泥） | 监督抽查 | 15 |
| 49 |  | 水彩笔 | 监督抽查 | 20 |
| 31 | 包4 | 轻质白油 | 监督抽查 | 5 |
| 32 |  | 醇基液体燃料 | 监督抽查 | 5 |
| 33 |  | 动力用煤 | 专项抽检 （分两批实施） | 40 |
| 34 |  | 商品煤 | 监督抽查 | 5 |
| 35 |  | 电线电缆 | 监督抽查 | 25 |
| 36 |  | 插头插座 | 监督抽查 | 10 |
| 37 |  | 电蚊拍 | 监督抽查 | 5 |
| 38 |  | 电热毯 | 监督抽查 | 5 |
| 39 |  | 电热暖手器 | 监督抽查 | 5 |
| 40 |  | 电磁灶 | 监督抽查 | 5 |
| 41 |  | 电水壶 | 监督抽查 | 5 |
| 42 |  | 微波炉 | 监督抽查 | 5 |
| 43 |  | 老年手机 | 监督抽查 | 5 |
| 50 | 包5 | 建筑用钢筋 | 监督抽查 | 15 |
| 51 |  | 胶粘剂 | 监督抽查 | 10 |
| 52 |  | 涂料 | 监督抽查 | 15 |
| 53 |  | 水泥 | 监督抽查 | 15 |
| 54 |  | 预拌混凝土 | 监督抽查 | 10 |
| 55 |  | 新型墙体材料（砖和砌块） | 监督抽查 | 30 |
| 56 |  | 混凝土排水管 | 监督抽查 | 10 |
| 57 |  | 建筑用碎石 | 监督抽查 | 5 |
| 58 |  | 建筑用砂 | 监督抽查 | 5 |
| 59 |  | 预拌砂浆 | 监督抽查 | 15 |
| 60 |  | 铝合金建筑型材 | 监督抽查 | 5 |
| 61 |  | 地漏 | 监督抽查 | 5 |
| 62 |  | 淋浴用花洒 | 监督抽查 | 5 |
| 63 |  | 食品用包装、容器、工具 | 监督抽查 | 15 |
| 64 | 包6 | 燃气灶具 | 监督抽查 | 15 |
| 65 |  | 电子门锁 | 监督抽查 | 5 |
| 66 | 包7 | 液化石油气 | 监督抽查 | 15 |
| 67 |  | 可燃气体报警器 | 监督抽查 | 5 |
| 68 |  | 建筑外墙保温材料 | 监督抽查 | 10 |
| 69 | 包8 | 配装眼镜 | 监督抽查 | 15 |
| 70 |  | 老视成镜 | 监督抽查 | 10 |
| 71 |  | 电动自行车 | 监督抽查 | 10 |
| 72 |  | 电动自行车蓄电池（铅酸电池8批次、锂电池7批次） | 监督抽查 | 15 |
| 73 | 包9 | 外墙防火涂料 | 监督抽查 | 5 |
| 74 |  | 防火门 | 监督抽查 | 5 |
| 75 |  | 钢丝绳 | 监督抽查 | 5 |
| 76 |  | 儿童电话手表 | 监督抽查 | 5 |
| 77 | 包10 | 童鞋 | 监督抽查 | 15 |
| 78 |  | 建筑钢化玻璃（平板玻璃） | 监督抽查 | 5 |
| 79 |  | 人造板 | 监督抽查 | 10 |
| 80 |  | 节水坐便器 | 监督抽查 | 10 |
| 81 | 包11 | 危险化学品 | 监督抽查 | 10 |
| 82 |  | 危险化学品包装及容器 | 监督抽查 | 5 |
| 83 | 包12 | 非医用口罩 | 监督抽查 | 5 |
| 84 |  | 环保滤料 | 监督抽查 | 10 |
| 85 |  | 女式内衣 | 监督抽查 | 10 |
| 86 |  | 羊绒衫 | 监督抽查 | 10 |
| 87 |  | 儿童及婴幼儿服装 | 监督抽查 | 20 |
| 88 |  | 酒店公用纺织品 | 风险监测 | 10 |
| 89 |  | 羽绒服 | 监督抽查 | 25 |
| 90 | 包13 | 石油机械 | 监督抽查 | 10 |
| 91 | 包14 | 长管呼吸器 | 监督抽查 | 5 |
| 92 | 包15 | 防爆电器 | 监督抽查 | 5 |
| 93 | 包16 | 汽车充电装置 | 风险监测 | 5 |

三、技术要求，抽检产品依据与检测要求：

★（一）抽检产品目录依据

1.安全重点产品

包括：危险化学品、危险化学品包装物及容器、烟花爆竹、燃气灶具、燃气具配件、可燃气体报警仪、液化石油气、轻质白油、醇基液体燃料、石油机械。

依据：《关于转发省局<关于印发全省重点工业产品质量安全监管目录（2024年版）>的通知》；

《关于征求盐城市2024年淘汰落后产能工作要点修改意见的函》；

《盐城市人民政府办公室关于印发全市烟花爆竹禁放工作实施方案的通知》；

《盐城市安委会办公室关于在全市开展餐饮经营场所使用醇基燃料专项整治的通知》（盐政安办电〔2022〕64号）；

工业产品生产许可证监督管理要求。

2.污染防治重点产品

包括：车用汽油、车用柴油、车用尿素、使用领域动力煤、商品煤、油墨、胶粘剂、清洁剂、涂料、农用薄膜、塑料购物袋、环保滤料。

依据：《关于印发全市深入打好污染防治攻坚战专项行动方案的通知》（盐攻坚办〔2024〕12号）；

《关于印发盐城市2024年土壤和地下水污染防治工作计划的通知》（盐攻坚办〔2024〕17号）；

《盐城市市场监管局 盐城市生态环境局 关于开展 2024 年度动力用煤质量专项抽检的通知》（盐市监质监〔2024〕44号）；

《关于征求盐城市2024年淘汰落后产能工作要点修改意见的函》；

《关于印发<2023年盐城市减污降碳协同增效工作计划>的通知》（盐生建办〔2023〕2号）；

《关于印发<盐城市2023年农业农村污染治理工作方案>的通知》（盐环办〔2023〕56号）；

《关于规范重点耗煤企业煤炭质量的通知》（苏发改能源发〔2017〕934号。

3.火灾防治相关产品

3.1电动自行车火灾防治，包括：电动自行车、电动自行车用充电器、电动自行车用蓄电池；

3.2消防产品，包括：手提式灭火器、呼吸器、消防应急灯、消防水带、消防水枪、建筑保温材料、防火门、防火涂料；

3.3电气火灾防治产品，包括：防爆电气、电线电缆、插头插座、电磁灶、电热毯、电热暖手器、微波炉。

依据：《关于印发全市市场监管系统电动自行车专项整治工作方案的通知》（盐市监〔2024〕26 号）；

《省政府办公厅关于印发电动自行车安全化工和危险化学品安全、高层建筑消防隐患全链条治理工作方案的通知》（苏政办发〔2024〕20号）；

《关于印发《盐城市消防产品质量行政执法与司法协作办法》的通知》（盐监会〔2024〕9号）；

《关于印发<盐城市高层建筑消防隐患“一件事”全链条治理工作协调监管制度>的通知》（盐住建消防〔2024〕5号）；

《关于开展防爆电气产品质量安全专项整治工作的通知》（苏市监质监函〔2023〕27号）；

工业产品生产许可证监督管理要求。

4.节水器具

包括：节水坐便器、花洒、水嘴。

依据：《市委办公室市政府办公室关于印发<盐城市“十四五”农村人居环境整治提升行动实施方案>的通知》（盐办字〔2022〕22号）；

国家节水型城市创建长效管理机制。

5.食品相关产品

包括：食品接触用包装、容器、工具等制品。

依据：《盐城市食品安全委员会关于印发盐城市食品安全委员会工作规则和盐城市食品安全委员会成员单位食品安全主要职责的通知》（盐食安委〔2021〕3号）；

工业产品生产许可证监督管理要求。

6.建筑装饰装修相关产品

包括：预拌混凝土、建筑用钢筋、水泥、建筑用钢化玻璃（平板玻璃）、新型墙体材料（砖和砌块）、建筑用砂石、混凝土排水管、铝合金型材、木质家具、床上用品（四件套）、地漏。

依据：《关于征求盐城市2024年淘汰落后产能工作要点修改意见的函》；

《关于印发<盐城市高标准农田建设工程质量专项整治双百日行动工作方案>的通知》（盐委农办〔2023〕3号）；

《关于进一步做好我市大规模设备更新和消费品以旧换新工作的通知》（2024年-2027年）

《关于印发家居消费专项整治三年行动方案(2023-2025年)的通知》（苏市监质监函〔2023〕309号）；

《关于开展木质家具及家用双层床产品质量安全专项整治工作的通知》（苏市监质监函〔2023〕147号）；

工业产品生产许可证监督管理要求。

7.一老一少产品、妇女用品

包括：配装眼镜、老年手机、橡塑热水袋、纸尿裤、玩具、童鞋、书包、学生作业本、中性笔、卫生巾（护垫）、家庭用纸制品、女性内衣、儿童及婴幼儿服装、羽绒服。

依据：《关于协助提供<江苏省老龄事业发展报告>相关材料的函》；

《盐城市人民政府办公室关于落实切实解决老年人运用智能技术困难重点任务清单的通知》（盐政传发〔2021〕38号）；

《盐城市人民政府办公室关于印发盐城市妇女发展规划（2021-2025年）和盐城市儿童发展规划（2021-2025年）的通知》（盐政办发〔2021〕75号）；

《关于印发落实市妇女发展规划（2021-2025年）和市儿童发展规划（2021-2025年）任务分工的通知》（盐市监质监〔2022〕61号）；

《关于印发<盐城市“十四五”妇女儿童发展规划实施中期评估工作方案>的通知》（盐妇儿工委〔2023〕3号）。

8.家化及疫情防控类产品

包括：洗手液、洗衣粉、非医用口罩。

依据：《关于做好2023年中秋国庆假期前后新冠病毒感染及其他重点传染病防控工作的通知》（联防联控机制防发〔2023〕3号）。

9.化肥

包括：复混肥料、磷肥、尿素。

依据：《省农业农村厅等7部门关于印发<2024年全省农资打假和监管工作要点>的通知》;

《关于印发2024年全市农业农村重点工作目标任务分解表的通知》；

《关于印发<盐城市2023年农业农村污染治理工作方案>的通知》（盐环办〔2023〕56号）；

工业产品生产许可证监督管理要求。

10.保障劳动安全、生产安全的产品

包括：头盔、安全帽、救生衣。

依据：《关于转发省局<关于印发全省重点工业产品质量安全监管目录（2024年版）>的通知》；

《盐城市市级部门及驻盐有关单位安全生产工作责任任务清单》（盐编通〔2020〕12号）。

11.汽车零配件

包括：汽车轮胎、摩擦材料、发动机润滑油、车用汽油清净剂、汽车风窗玻璃清洗液。

依据：道路交通安全生产方案。

12.新兴领域产品

包括：电动自行车充电装置、汽车充电装置。

依据：《关于再次征求<盐城市新能源汽车充（换）电基础设施建设运营管理办法>意见的函》。

在开展产品质量监督抽查过程中，可以根据实际情况对具体产品和相应的抽查批次数进行调整。

（二）抽检产品检测要求

采用先进的检测仪器设备，以“科学化、专业化、标准化、规范化”提供服务方案，并确保检测数据准确，结论公正，服务高效。

1.供应商须按照采购人不定期、不定时、不定量所指定商品进行质量检测，确保检测数据及时、公正、准确，必要时提供检测方案并在规定时间内提供科学准确、完整有效的检测报告。

2.拥有完善的实验室质量管理体系；能够保证检验结果质量，且在检验工作中不能出现过重大差错；

3.具备检验检测所需的实验室环境设施、仪器设备、检验人员和专业技术能力，安全有效的实验室信息化管理系统；

4.具备较强的组织管理能力，能够满足承检机构相关职责的要求；能在法定的时间内完成全部检验任务，按要求出具检验报告及评价报告；

5.承检机构负责取样，对有特殊要求和运输要求的样品，应当采取相应措施，保证样品贮存、运输过程符合国家有关规定和包装标示的要求，不发生影响检验结论的变化。

★（三）产品检验检测项目、依据及方法

- 1.家用燃气用软管

2025年燃气用具连接用不锈钢波纹软管产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构与尺寸 | GB 41317-2024 CJ/T 197-2010 | GB 41317-2024 CJ/T 197-2010 |
| 2 | 气密性 | GB 41317-2024 CJ/T 197-2010 | GB 41317-2024 CJ/T 197-2010 |
| 3 | 耐压性 | GB 41317-2024 CJ/T 197-2010 | GB 41317-2024 CJ/T 197-2010 |
| 4 | 弯曲性 | GB 41317-2024 CJ/T 197-2010 | GB 41317-2024 CJ/T 197-2010 |
| 5 | 耐安装强度 （耐安装性） | GB 41317-2024 CJ/T 197-2010 | GB 41317-2024 CJ/T 197-2010 |
| 6 | 标志 | GB 41317-2024 CJ/T 197-2010 | GB 41317-2024 CJ/T 197-2010 |

2025年燃气输送用不锈钢波纹软管及管件产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 26002-2010 | GB/T 26002-2010 |
| 2 | 软管阻燃性 | GB/T 26002-2010 | GB/T 26002-2010 |
| 3 | 软管气密性 | GB/T 26002-2010 | GB/T 26002-2010 |
| 4 | 软管耐压性 | GB/T 26002-2010 | GB/T 26002-2010 |
| 5 | 软管弯曲性 | GB/T 26002-2010 | GB/T 26002-2010 |

2025年燃气用具连接用金属包覆软管产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构与尺寸 | GB 44017-2024 CJ/T 490-2016 | GB 44017-2024 CJ/T 490-2016 |
| 2 | 气密性 | GB 44017-2024 CJ/T 490-2016 | GB 44017-2024 CJ/T 490-2016 |
| 3 | 耐压性 | GB 44017-2024 CJ/T 490-2016 | GB 44017-2024 CJ/T 490-2016 |
| 4 | 摆动弯曲性（弯曲性、摆动弯曲试验） | GB 44017-2024 CJ/T 490-2016 | GB 44017-2024 CJ/T 490-2016 |
| 5 | 耐安装强度（耐安装性） | GB 44017-2024 CJ/T 490-2016 | GB 44017-2024 CJ/T 490-2016 |
| 6 | 拉伸强度 | GB 44017-2024 | GB 44017-2024 |
| 7 | 拉断伸长率 | GB 44017-2024 | GB 44017-2024 |
| 8 | 标志和（安装）使用说明 | GB 44017-2024 CJ/T 490-2016 | GB 44017-2024 CJ/T 490-2016 |

- 2.瓶装液化石油气调压器

2025年瓶装液化石油气调压器产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构（一般要求） | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 |
| 2 | 调压器气密性 | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 |
| 3 | 手动关闭机构气密性 | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 |
| 4 | 关闭压力 | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 |
| 5 | 出口压力 | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 |

- 3.油墨（VOC）

2025年油墨（VOC）产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物(（VOCs）限值 | GB 38507-2020 | GB/T 38608-2020 |

- 4.清洁剂（VOC）

2025年厨房油污清洁剂产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总活性物含量 | GB/T 35833-2018 | GB/T 13173-2008 |
| 2 | 碱度 | GB/T 35833-2018 | GB/T 7378-2012 |
| 3 | 总五氧化二磷含量 | GB/T 35833-2018 | GB/T 13173-2008 |

2025年厨房油垢清洁剂产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总活性物含量 | QB/T 4348-2012 | GB/T 13173-2008 |
| 2 | 碱度 | QB/T 4348-2012 | GB/T 7378-2012 |
| 3 | pH值 | QB/T 4348-2012 | GB/T 6368-2008 |

2025年卫生洁具清洗剂产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总酸度 | GB/T 21241-2022 | GB/T 21241-2022 |
| 2 | 总有效物含量 | GB/T 21241-2022 | GB/T 13173-2021 |
| 3 | 总五氧化二磷含量 | GB/T 21241-2022 | GB/T 13173-2021 |

- 5.洗手液

2025年洗手液产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总有效物 | QB/T 2654-2013 | GB/T 13173-2008 |
| 2 | 菌落总数 | QB/T 2654-2013 | 《化妆品安全技术规范》（2007版） |
| 3 | 粪大肠菌群 | QB/T 2654-2013 | 《化妆品安全技术规范》（2007版） |
| 4 | 金黄色葡萄球菌 | QB/T 2654-2013 | 《化妆品安全技术规范》（2007版） |
| 5 | 铜绿假单胞菌 | QB/T 2654-2013 | 《化妆品安全技术规范》（2007版） |

2025年洗手液产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总有效物 | GB/T 34855-2017 | GB/T 13173-2008 |
| 2 | 甲醛 | GB/T 34855-2017 | 《化妆品安全技术规范》（2015版） |
| 3 | 菌落总数 | 《化妆品安全技术规范》（2015版） | 《化妆品安全技术规范》（2015版） |
| 4 | 耐热大肠菌群 | 《化妆品安全技术规范》（2015版） | 《化妆品安全技术规范》（2015版） |
| 5 | 金黄色葡萄球菌 | 《化妆品安全技术规范》（2015版） | 《化妆品安全技术规范》（2015版） |
| 6 | 铜绿假单胞菌 | 《化妆品安全技术规范》（2015版） | 《化妆品安全技术规范》（2015版） |

- 6.洗衣粉

2025年洗衣粉（含磷）产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表观密度 | GB/T 13171.1-2022 | GB/T 13171.2-2022 |
| 2 | 总五氧化二磷 | GB/T 13171.1-2022 | GB/T 13171.2-2022 |
| 3 | 游离碱 | GB/T 13171.1-2022 | GB/T 13171.2-2022 |

2025年洗衣粉（无磷）产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总活性物 | GB/T 13171.1-2022 | GB/T 13171.2-2022 |
| 2 | 总五氧化二磷 | GB/T 13171.1-2022 | GB/T 13171.2-2022 |
| 3 | 游离碱 | GB/T 13171.1-2022 | GB/T 13171.2-2022 |

2025年洗衣皂粉产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总活性物 | QB/T 2387-2008 | GB/T 13173-2021 |
| 2 | 干钠皂 | QB/T 2387-2008 | QB/T 2387-2008 |
| 3 | pH | QB/T 2387-2008 | GB/T 6368-2008 |

- 7.烟花爆竹

2025年组合烟花产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 销售包装标志 |  |  | GB 10631—2013 GB 19593—2015 | GB 19593—2015 |
| 2 | 部件 | 引燃装置 | 引火线 | GB 10631—2013 GB 19593—2015 | GB 10631—2013 |
| 3 |  |  | 引火线牢固性 | GB 10631—2013 | GB 10631—2013 |
| 4 |  |  | 引燃时间 | GB 19593—2015 | GB 10631—2013 |
| 5 | 结构和材质 |  |  | GB 10631—2013 GB 19593—2015 | GB 19593—2015 |
| 6 | 主体稳定性 |  |  | GB 19593—2015 | GB 19593—2015 |
| 7 | 药种 |  |  | GB 10631—2013 | GB/T 21242—2019 |
| 8 | 药量 |  |  | GB 10631—2013 | GB 19593—2015 |
| 9 | 燃放性能 |  |  | GB 19593—2015 | GB 19593—2015 |
| 备注： 1. 标志要求的检验项目为GB 10631—2013中5.1.1、5.1.3及GB 19593—2015中5.1.2 c）、d）、e），GB 10631—2013中5.1.3要求的检验项目为产品名称、制造商名称及地址、警示语、燃放说明； 2. 部件要求的检验项目为GB 10631—2013中5.4.2.1、5.4.2.4及GB19593—2015中5.3.2； 3. 结构和材质要求的检验项目为GB 10631—2013中5.5.1及GB19593—2015中5.4； 4. 药种要求的检验项目为GB 10631—2013中5.6.1.1； 5. 药量要求的检验项目为GB 10631—2013中5.6.2.2（不检验开包药药量）； 6. 燃放性能要求的检验项目为GB 19593—2015中5.7.5、5.7.6。 |  |  |  |  |  |

2025年除组合烟花外产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 销售包装标志 |  |  | GB 10631—2013 | GB 10631—2013 |
| 2 | 部件 | 引燃装置 | 引火线 | GB 10631—2013 | GB 10631—2013 |
| 3 |  |  | 引火线牢固性 | GB 10631—2013 | GB 10631—2013 |
| 4 |  |  | 引燃时间 | GB 10631—2013 | GB 10631—2013 |
| 5 |  | 手持部位 |  | GB 10631—2013 | GB 10631—2013 |
| 6 | 结构和材质 |  |  | GB 10631—2013 | GB 10631—2013 |
| 7 | 药种 |  |  | GB 10631—2013 | GB/T 21242—2019 |
| 8 | 药量 |  |  | GB 10631—2013 | GB 10631—2013 |
| 9 | 燃放性能 |  |  | GB 10631—2013 | GB 10631—2013 |
| 备注： 1. 标志要求的检验项目为GB 10631—2013中5.1.1、5.1.3。GB 10631-2013中5.1.3要求的检验项目为产品名称、制造商名称及地址、警示语、燃放说明； 2. 部件要求的检验项目为GB 10631—2013中5.4.2.1、5.4.2.3、5.4.2.4、5.4.2.6、5.4.3； 3. 结构和材质要求的检验项目为GB 10631—2013中5.5.1、5.5.4、5.5.5； 4. 药种要求的检验项目为GB 10631—2013中5.6.1.1； 5. 药量要求的检验项目为GB 10631—2013中5.6.2.2； 6. 燃放性能要求的检验项目为GB 10631—2013中5.7.8、5.7.9、5.7.10、5.7.11、5.7.12、5.7.14。 |  |  |  |  |  |

- 8.卫生巾（护垫）

2025年卫生巾（护垫）产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸水倍率 | GB/T 8939-2018 | GB/T 8939-2018 |
| 2 | pH | GB/T 8939-2018 | GB/T 8939-2018 |
| 3 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2024 | GB 15979-2024 |
| 4 | 大肠菌群 | GB 15979-2024 | GB 15979-2024 |
| 5 | 致病性化脓菌 | GB 15979-2024 | GB 15979-2024 |
| 6 | 真菌菌落总数 | GB 15979-2024 | GB 15979-2024 |

- 9.纸尿裤

2025年纸尿裤产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验检测项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | GB/T 28004.1-2021 GB/T 28004.2-2021 | GB/T 28004.1-2021 GB/T 28004.2-2021 |
| 2 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2024 | GB 15979-2024 |
| 3 | 大肠菌群 | GB 15979-2024 | GB 15979-2024 |
| 4 | 致病性化脓菌 | GB 15979-2024 | GB 15979-2024 |
| 5 | 真菌菌落总数 | GB 15979-2024 | GB 15979-2024 |
| 6 | 甲醛 | GB/T 28004.1-2021 GB/T 28004.2-2021 | GB/T 34448-2017 |

- 10.家庭用纸制品

2025年卫生纸产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细菌菌落总数 | GB/T 20810-2018 | GB/T 20810-2018 |
| 2 | 大肠菌群 | GB/T 20810-2018 | GB/T 20810-2018 |
| 3 | 金黄色葡萄球菌 | GB/T 20810-2018 | GB/T 20810-2018 |
| 4 | 溶血性链球菌 | GB/T 20810-2018 | GB/T 20810-2018 |
| 5 | 可迁移性荧光物质 | GB/T 20810-2018 | GB/T 20810-2018 |

2025年纸巾产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2024 | GB 15979-2024 |
| 2 | 大肠菌群 | GB 15979-2024 | GB 15979-2024 |
| 3 | 铜绿假单胞菌 | GB 15979-2024 | GB 15979-2024 |
| 4 | 金黄色葡萄球菌 | GB 15979-2024 | GB 15979-2024 |
| 5 | 溶血性链球菌 | GB 15979-2024 | GB 15979-2024 |
| 6 | 真菌菌落总数 | GB 15979-2024 | GB 15979-2024 |
| 7 | 可迁移性荧光物质 | GB/T 20808-2022 | GB/T 20808-2022 |

- 11.塑料购物袋

2025年塑料购物袋产品检验项目检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识 | GB/T 21661-2020 | GB/T 21661-2020 |
| 2 | 厚度偏差 | GB/T 21661-2020 | GB/T 6672-2001 |
| 3 | 提吊试验 | GB/T 21661-2020 | GB/T 21661-2020 |
| 4 | 跌落试验 | GB/T 21661-2020 | GB/T 21661-2020 |
| 5 | 漏水性 | GB/T 21661-2020 | GB/T 21661-2020 |
| 6 | 封合强度 | GB/T 21661-2020 | QB/T 2358-1998 |

2025年商品零售包装袋产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识 | GB/T 21660-2008 | BB/T 0039-2013 |
| 2 | 厚度偏差 | BB/T 0039-2013 | GB/T 6672-2001 |
| 3 | 提吊试验 | BB/T 0039-2013 | BB/T 0039-2013 |
| 4 | 漏水性 | BB/T 0039-2013 | BB/T 0039-2013 |
| 5 | 跌落试验 | BB/T 0039-2013 | BB/T 0039-2013 |
| 6 | 封合强度 | BB/T 0039-2013 | QB/T 2358-1998 |

2025年生物降解塑料购物袋产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识 | GB/T 21660-2008 | GB/T 21660-2008 |
| 2 | 厚度偏差 | GB/T 38082-2019 | GB/T 6672-2001 |
| 3 | 提吊试验 | GB/T 38082-2019 | GB/T 38082-2019 |
| 4 | 跌落试验 | GB/T 38082-2019 | GB/T 38082-2019 |
| 5 | 漏水性 | GB/T 38082-2019 | GB/T 38082-2019 |
| 6 | 封合强度 | GB/T 38082-2019 | QB/T 2358-1998 |

- 12.化肥

2025年复合肥料产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总氮 | GB/T 15063-2020 | GB/T 8572-2010 |
| 2 | 有效五氧化二磷 | GB/T 15063-2020 | GB/T 8573-2017 |
| 3 | 氧化钾 | GB/T 15063-2020 | GB/T 8574-2010 |
| 4 | 总养分 | GB/T 15063-2020 | GB/T 8572-2010 GB/T 8573-2017 GB/T 8574-2010 |
| 5 | 氯离子 | GB/T 15063-2020 | GB/T 24890-2010 |

2025年过磷酸钙产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效磷（以P2O5计）的质量分数 | GB/T20413-2017 | GB/T20413-2017 |
| 2 | 水溶性磷（以P2O5计）的质量分数 | GB/T20413-2017 | GB/T20413-2017 |
| 3 | 硫（以S计）的质量分数 | GB/T20413-2017 | GB/T20413-2017 |
| 4 | 游离酸（以P2O5计)的质量分数 | GB/T20413-2017 | GB/T20413-2017 |

2025年尿素产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总氮 | GB/T 2440-2017 | GB/T 2441.1-2008 |
| 2 | 缩二脲 | GB/T 2440-2017 | GB/T 2441.2-2010 |
| 3 | 亚甲基二脲 | GB/T 2440-2017 | GB/T 2441.9-2010 |
| 4 | 水分 | GB/T 2440-2017 | GB/T 2441.3-2010 |

2025年有机无机复混肥料产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机质含量 | GB/T 18877-2020 | GB/T 18877-2020 |
| 2 | 总养分（N+P2O5+K2O) | GB/T 18877-2020 | GB/T 15063-2020 GB/T 17767.3-2010 GB/T 17767.1-2008 |
| 3 | 水分 | GB/T 18877-2020 | GB/T 8577-2010 |
| 4 | 酸碱度（pH值） | GB/T 18877-2020 | GB/T 18877-2020 |

2025年有机肥料产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机质的质量分数 | NY/T 525-2021 | NY/T 525-2021 |
| 2 | 总养分 | NY/T 525-2021 | NY/T 525-2021 |
| 3 | 水分 | NY/T 525-2021 | GB/T 8576-2010 |
| 4 | 酸碱度（pH值） | NY/T 525-2021 | NY/T 525-2021 |
| 5 | 氯离子 | NY/T 525-2021 | GB/T 15063-2020 |
| 6 | 粪大肠菌群数 | NY/T 525-2021 | GB/T 19524.1-2004 |
| 7 | 蛔虫卵死亡率 | NY/T 525-2021 | GB/T 19524.2-2004 |

2025年含氨基酸水溶肥料产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中量（微量）元素含量 | NY 1429-2010 | NY 1429-2010 |
| 2 | 水不溶物含量 | NY 1429-2010 | NY/T 1973-2021 |
| 3 | pH | NY 1429-2010 | NY/T 1973-2021 |
| 4 | 水分（H2O） | NY 1429-2010 | GB/T 8576-2010 |

2025年含腐植酸水溶肥料产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大量元素含量 | NY 1106-2010 | NY/T 1977-2010 |
| 2 | 腐植酸含量 | NY 1106-2010 | NY/T 1971-2010 |
| 3 | 水分（H2O） | NY 1106-2010 | GB/T 8576-2010 GB/T 8577-2010 |
| 4 | 水不溶物含量 | NY 1106-2010 | NY/T 1973-2021 |

2025年大量元素水溶肥料产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大量元素含量 | NY/T 1107-2020 | NY/T 1977-2010 |
| 2 | 水不溶物含量 | NY/T 1107-2020 | NY/T 1973-2021 |
| 3 | pH | NY/T 1107-2020 | NY/T 1973-2021 |
| 4 | 水分（H2O） | NY/T 1107-2020 | GB/T 8576-2010 GB/T 8577-2010 |

2025年中量元素水溶肥料产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中量元素含量 | NY 2266-2012 | NY/T 1117-2010 |
| 2 | 水不溶物含量 | NY 2266-2012 | NY/T 1973-2021 |
| 3 | pH | NY 2266-2012 | NY/T 1973-2021 |
| 4 | 水分（H2O） | NY 2266-2012 | GB/T 8576-2010 GB/T 8577-2010 |

2025年微量元素水溶肥料产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微量元素含量 | NY 1428-2010 | NY/T 1974-2010 |
| 2 | 水不溶物含量 | NY 1428-2010 | NY/T 1973-2021 |
| 3 | pH | NY 1428-2010 | NY/T 1973-2021 |
| 4 | 水分（H2O） | NY 1428-2010 | GB/T 8576-2010 |

- 13.农用薄膜

2025年农用地膜产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB 13735-2017 | GB 13735-2017 |
| 2 | 厚度 | GB 13735-2017 | GB/T 6672-2001 |
| 3 | 厚度偏差 | GB 13735-2017 | GB/T 6672-2001 |
| 4 | 拉伸负荷 | GB 13735-2017 | GB 13735-2017 GB/T 1040.3-2006 |
| 5 | 断裂标称应变 | GB 13735-2017 | GB 13735-2017 GB/T 1040.3-2006 |
| 6 | 直角撕裂负荷 | GB 13735-2017 | QB/T 1130-1991 |
| 注：外观仅检测是否有影响使用的气泡、杂质、条纹、穿孔、褶皱等缺陷。 |  |  |  |

2025年农业用聚乙烯吹塑棚膜产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB /T 4455-2019 | GB /T 4455-2019 |
| 2 | 厚度极限偏差 | GB /T 4455-2019 | GB/T 6672-2001 |
| 3 | 拉伸强度 | GB /T 4455-2019 | GB /T 4455-2019 GB/T 1040.3-2006 |
| 4 | 断裂标称应变 | GB /T 4455-2019 | GB /T 4455-2019 GB/T 1040.3-2006 |
| 5 | 直角撕裂强度 | GB /T 4455-2019 | QB/T 1130-1991 |
| 注：外观仅检测是否有影响使用的气泡、条纹、穿孔、破裂、暴筋和褶皱。 |  |  |  |

- 14.车用汽油

2025年车用汽油产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研究法辛烷值 | GB 17930-2016 车用汽油 GB 18351-2017 车用乙醇汽油（E10） | GB/T 5487-2015 |
| 2 | 硫含量 |  | SH/T 0689-2000 |
| 3 | 密度 |  | GB/T 1884-2000 GB/T 1885-1998 |

- 15.车用柴油

2025年车用柴油产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫含量 | GB 19147-2016 | SH/T 0689-2000 |
| 2 | 密度 |  | GB/T 1884-2000 GB/T 1885-1998 |
| 3 | 运动粘度 |  | GB/T 265-1988 |
| 4 | 闪点（闭口） |  | GB/T 261-2021 |

- 16.车用尿素

2025年车用尿素产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿素含量 |  | GB29518-2013 | GB29518-2013附录A |
| 2 | 杂质含量 | 缩二脲（质量分数） |  | GB29518-2013附录C |
| 3 |  | 钙 |  | GB29518-2013附录G |
| 4 |  | 镁 |  | GB29518-2013附录G |
| 5 |  | 铁 |  | GB29518-2013附录G |
| 6 |  | 铜 |  | GB29518-2013附录G |

- 17.汽车轮胎

2025年轿车轮胎产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新胎外缘尺寸 | GB 9743-2015 GB 9743-2024 | GB/T 521—2023 |
| 2 | 轮胎强度性能 | GB 9743-2015 GB 9743-2024 | GB/T 4502—2023 |
| 3 | 无内胎轮胎脱圈阻力 | GB 9743-2015 GB 9743-2024 | GB/T 4502—2023 |
| 4 | 轮胎耐久性能 | GB 9743-2015 GB 9743-2024 | GB/T 4502—2023 |
| 5 | 轮胎低气压性能 | GB 9743-2015 GB 9743-2024 | GB/T 4502—2023 |
| 6 | 轮胎高速性能 | GB 9743-2015 GB 9743-2024 | GB/T 4502—2023 |
| 7 | 胎面磨耗标志高度 | GB 9743-2015 GB 9743-2024 | GB/T 521—2023 |
| 备注：生产日期在2025年5月1日前的产品按照GB 9743-2015检测，生产日期在2025年5月1日后的产品按照GB 9743-2024检测。 |  |  |  |

2025年微型和轻型载重汽车轮胎产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新胎外缘尺寸 | GB 9744-2015 GB 9744-2024 | GB/T 521-2023 |
| 2 | 轮胎强度性能 | GB 9744-2015 GB 9744-2024 | GB/T 4501-2023 |
| 3 | 轮胎耐久性能 | GB 9744-2015 GB 9744-2024 | GB/T 4501-2023 |
| 4 | 轮胎高速性能 | GB 9744-2015 GB 9744-2024 | GB/T 4501-2023 |
| 5 | 胎面磨耗标志高度 | GB 9744-2015 GB 9744-2024 | GB/T 521-2023 |
| 备注：生产日期在2025年5月1日前的产品按照GB 9744-2015检测，生产日期在2025年5月1日后的产品按照GB 9744-2024检测。 |  |  |  |

- 18.汽车用制动器衬片

2025年汽车用制动器衬片产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摩擦性能 |  | GB 5763-2018 | GB/T 34007-2017 |
|  |  |  |  | GB/T 17469-2012 |
| 2 | 石棉含量 |  | GB 5763-2018 | GB/T 23263-2009 |
| 3 | 重金属含量 | 镉 | GB 5763-2018 | JC/T 2268-2023 |
|  |  | 六价铬 | GB 5763-2018 | JC/T 2268-2023 |
|  |  | 铅 | GB 5763-2018 | JC/T 2268-2023 |
|  |  | 汞 | GB 5763-2018 | JC/T 2268-2023 |

- 19.发动机润滑油

2025年汽油机油产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温动力黏度 | GB 11121-2006 | GB/T 6538-2022 |
| 2 | 运动粘度 |  | GB/T 265-1988 |
| 3 | 黏度指数 |  | GB/T 1995-1998 |
| 4 | 机械杂质 |  | GB/T 511-2010 |
| 5 | 闪点（开口） |  | GB/T 3536-2008 |
| 备注 | 1.对于多级机油，不检测黏度指数项目。 2.对于单级机油，不检测低温动力黏度项目。 |  |  |

2025年柴油机油产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温动力黏度 | GB 11122-2006 | GB/T 6538-2022 |
| 2 | 运动粘度 |  | GB/T 265-1988 |
| 3 | 黏度指数 |  | GB/T 1995-1998 |
| 4 | 机械杂质 |  | GB/T 511-2010 |
| 5 | 闪点（开口） |  | GB/T 3536-2008 |
| 备注 | 1.对于多级机油，不检测黏度指数项目。 2.对于单级机油，不检测低温动力黏度项目。 |  |  |

- 20.车用汽油清净剂

2025年车用汽油清净剂产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB 19592—2019 | GB 19592—2019 |
| 2 | 倾点 |  | GB/T 3535-2006 |
| 3 | 闪点（闭口） |  | GB/T 261-2021 |
| 4 | 硫含量 |  | SH/T 0689-2000 |

- 21.汽车风窗玻璃清洗液

2025年汽车风窗玻璃清洗液产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 23436-2009 | GB/T 23436-2009 附录A |
| 2 | 冰点 |  | SH/T 0090-1991 |
| 3 | pH值 |  | SH/T 0069-1991 |
| 4 | 相容性 |  | GB/T 23436-2009 附录C |
| 5 | 热稳定性 |  | GB/T 23436-2009 附录H |

- 22.电动自行车用充电器

2025年电动自行车用充电器产品检验项目、依据及方法(GB 42296-2022)

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外壳冲击 | GB 42296-2022 5.1.1 | GB 42296-2022 6.1.1 |
| 2 | 跌落 | GB 42296-2022 5.1.2 | GB 42296-2022 6.1.2 |
| 3 | 工作温度下的泄漏电流 | GB 42296-2022 5.2.1 | GB 42296-2022 6.2.1 |
| 4 | 电气强度 | GB 42296-2022 5.2.2 | GB 42296-2022 6.2.2 |
| 5 | 防触电保护 | GB 42296-2022 5.2.4 | GB 42296-2022 6.2.4 |
| 6 | 非正常工作 | GB 42296-2022 5.2.5 | GB 42296-2022 6.2.5 |
| 7 | 电源软线及输出线 | GB 42296-2022 5.2.8 | GB 4706.1-2005 25 |
| 8 | 超温保护 | GB 42296-2022 5.4.2 | GB 42296-2022 6.4.2 |
| 9 | 过充切断 | GB 42296-2022 5.4.3 | GB 42296-2022 6.4.3 |
| 10 | 耐热 | GB 42296-2022 5.6.1 | GB 42296-2022 6.6.1 |
| 11 | 灼热丝 | GB 42296-2022 5.6.2 | GB 42296-2022 6.6.2 |

2025年电动自行车用充电器产品检验项目、依据及方法(GB 4706.1-2005或GB 4706.18-2014)

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 8 GB 4706.18-2014 8 GB 42296-2022 5.2.4 | GB 4706.1-2005 8 GB 4706.18-2014 8 GB 42296-2022 6.2.4 |
| 2 | 工作温度下泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 13 GB 4706.18-2014 13 GB 42296-2022 5.2.1 5.2.2 | GB 4706.1-2005 13 GB 4706.18-2014 13 GB 42296-2022 6.2.1 6.2.2 |
| 3 | 非正常工作 | GB 4706.1-2005 19 GB 4706.18-2014 19 GB 42296-2022 5.2.1 5.2.2 | GB 4706.1-2005 19 GB 4706.18-2014 19 GB 42296-2022 6.2.1 6.2.2 |
| 4 | 机械强度 | GB 4706.1-2005 21 GB 4706.18-2014 21 GB 42296-2022 5.1.1 5.1.2 | GB 4706.1-2005 21 GB 4706.18-2014 21 GB 42296-2022 6.1.1 6.1.2 |
| 5 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 25 GB 4706.18-2014 25 GB 42296-2022 5.2.8 | GB 4706.1-2005 25 GB 4706.18-2014 25 GB 42296-2022 6.2.8 |
| 6 | 耐热、耐燃 | GB 4706.1-2005 30 GB 4706.18-2014 30 GB 42296-2022 5.6.1 5.6.2 | GB 4706.1-2005 30 GB 4706.18-2014 30 GB 42296-2022 6.6.1 6.6.2 |
| 7 | 超温保护 | GB 42296-2022 5.4.2 | GB 42296-2022 6.4.2 |
| 8 | 过充切断 | GB 42296-2022 5.4.3 | GB 42296-2022 6.4.3 |

2025年电动自行车用充电器产品检验项目、依据及方法(GB/T36944-2018)

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械强度 | GB/T 36944-2018 5.2.1 GB 42296-2022 5.1.1 5.1.2 | GB/T 36944-2018 6.2.1 GB 42296-2022 6.1.1 6.1.2 |
| 2 | 泄漏电流和电气强度 | GB/T 36944-2018 5.3.1 5.3.2 | GB/T 36944-2018 6.3.1 6.3.2 |
| 3 | 非正常工作 | GB/T 36944-2018 5.3.6 GB 42296-2022 5.2.5.2 | GB/T 36944-2018 6.3.6 GB 42296-2022 6.2.5.5 |
| 4 | 电源软线 | GB/T 36944-2018 5.5.3 GB 42296-2022 5.2.8 | GB/T 36944-2018 6.5.3 GB 42296-2022 6.2.8 |
| 5 | 球压 | GB/T 36944-2018 5.4.4.1 GB 42296-2022 5.6.1 | GB/T 36944-2018 6.4.4.1 GB 42296-2022 6.6.1 |
| 6 | 灼热丝 | GB/T 36944-2018 5.4.4.2 GB 42296-2022 5.6.2 | GB/T 36944-2018 6.4.4.2 GB 42296-2022 6.6.2 |
| 7 | 防触电保护 | GB/T 36944-2018 5.3.4 GB 42296-2022 5.2.4 | GB/T 36944-2018 6.3.4 GB 42296-2022 6.2.4 |
| 8 | 超温保护 | GB/T 36944-2018 5.3.5.2 GB 42296-2022 5.4.2 | GB/T 36944-2018 6.3.5.2 GB 42296-2022 6.4.2 |
| 9 | 过充切断 | GB 42296-2022 5.4.3 | GB 42296-2022 6.4.3 |

2025年电动自行车用充电器产品检验项目、依据及方法(QB/T 2947.1-2008或QB/T 2947.3-2008)

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | QB/T 2947.1-2008 5.2.4 GB 42296-2022 5.2.1 | GB 4706.1-2005 13 GB 42296-2022 6.2.1 |
| 2 | 机械强度 | QB/T 2947.1-2008 5.2.6 GB 42296-2022 5.1.1 5.1.2 | GB 4706.18-2014 21 GB 42296-2022 6.1.1 6.1.2 |
| 3 | 输入、输出线及插头 | QB/T 2947.1-2008 5.2.8 GB 42296-2022 5.2.8 | GB 4706.1-2005 25 |
| 4 | 对触及带电部件的防护 | QB/T 2947.1-2008 5.2.1 GB 42296-2022 5.2.4 | QB/T 2947.1-2008 6.2.1 GB 42296-2022 6.2.4 |
| 5 | 非正常工作 | GB 42296-2022 5.2.5 | GB 42296-2022 6.2.5 |
| 6 | 超温保护 | GB 42296-2022 5.4.2 | GB 42296-2022 6.4.2 |
| 7 | 过充切断 | GB 42296-2022 5.4.3 | GB 42296-2022 6.4.3 |
| 8 | 耐热 | GB 42296-2022 5.6.1 | GB 42296-2022 6.6.1 |
| 9 | 灼热丝 | GB 42296-2022 5.6.2 | GB 42296-2022 6.6.2 |

- 23.摩托车、电动自行车乘员头盔

2025年摩托车、电动自行车乘员头盔产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量 | GB 811-2022 | GB 811-2022 |
| 2 | 护目镜可见光透过率 | GB 811-2022 | GB/T 2410-2008 |
| 3 | 固定装置稳定性 | GB 811-2022 | GB 811-2022 |
| 4 | 佩戴装置强度 | GB 811-2022 | GB 811-2022 |
| 5 | 耐穿透（低温） | GB 811-2022 | GB 811-2022 |

- 24.电动自行车充电装置

2025年交流充电控制器产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识和标志 | GB/T 42236.1—2022 | GB/T 42236.1—2022 |
| 2 | 接地要求 | GB/T 42236.1—2022 | GB/T 42236.1—2022 |
| 3 | 绝缘电阻试验 | GB/T 42236.1—2022 | GB/T 42236.1—2022 |

2025年换电柜产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识和标志 | GB/T 42236.1—2022 | GB/T 42236.1—2022 |
| 2 | 尺寸要求 | GB/T 42236.1—2022 | GB/T 42236.1—2022 |
| 3 | 表面要求 | GB/T 42236.1—2022 | GB/T 42236.1—2022 |
| 4 | 仓门要求 | GB/T 42236.1—2022 | GB/T 42236.1—2022 |
| 5 | 接地要求 | GB/T 42236.1—2022 | GB/T 42236.1—2022 |

2025年充电柜产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本结构和输出性能 | GB/T 42236.1—2022 | GB/T 42236.1—2022 |
| 2 | 尺寸要求 | GB/T 42236.1—2022 | GB/T 42236.1—2022 |
| 3 | 充电仓要求 | GB/T 42236.1—2022 | GB/T 42236.1—2022 |
| 4 | 充电插座要求 | GB/T 42236.1—2022 | GB/T 42236.1—2022 |
| 5 | 接地要求 | GB/T 42236.1—2022 | GB/T 42236.1—2022 |

- 25.手提式灭火器

2025年手提式灭火器产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充装要求 |  | GB 4351-2023 | GB 4351-2023 |
| 2 | 20℃时喷射性能 | 有效喷射时间 | GB 4351-2023 | GB 4351-2023 |
|  |  | 喷射滞后时间 |  |  |
|  |  | 喷射剩余率 |  |  |
|  |  | 喷射距离 |  |  |
| 3 | 瓶体 | 充装口内径 | GB 4351-2023 | GB 4351-2023 |
|  |  | 水压试验 |  |  |
|  |  | 爆破性能 |  |  |
|  |  | 测量壁厚 |  |  |
| 4 | 灭火器阀门组件 | 灭火器提把根部与灭火器瓶体上封头之间的间距 | GB 4351-2023 | GB 4351-2023 |
|  |  | 提把的长度 |  |  |
| 5 | 喷射软管配置及长度 |  | GB 4351-2023 | GB 4351-2023 |
| 6 | 灭火剂 | 第一主要组分含量（磷酸二氢铵含量） | GB 4351-2023 | GB 4066 -2017 |

- 26.消防应急灯

2025年消防应急灯产品检验项目、依据及方法（执行GB 17945-2010标准）

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB 17945-2010 | GB 17945-2010 |
| 2 | 使用说明书 | GB 17945-2010 | GB 17945-2010 |
| 3 | 通用要求 | GB 17945-2010 | GB 17945-2010 |
| 4 | 充、放电试验 | GB 17945-2010 | GB 17945-2010 |
| 5 | 电压波动试验 | GB 17945-2010 | GB 17945-2010 |
| 6 | 转换电压试验 | GB 17945-2010 | GB 17945-2010 |
| 7 | 绝缘电阻试验 | GB 17945-2010 | GB 17945-2010 |
| 8 | 耐压试验 | GB 17945-2010 | GB 17945-2010 |

2025年消防应急灯产品检验项目、依据及方法（执行GB 17945-2024标准）

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志和使用说明书 | GB 17945-2024 | GB 17945-2024 |
| 2 | 外部接线拉扭力 | GB 17945-2024 | GB 17945-2024 |
| 3 | 重复转换试验 | GB 17945-2024 | GB 17945-2024 |
| 4 | 电压波动试验 | GB 17945-2024 | GB 17945-2024 |
| 5 | 转换电压试验 | GB 17945-2024 | GB 17945-2024 |
| 6 | 绝缘电阻试验 | GB 17945-2024 | GB 17945-2024 |
| 7 | 接地电阻试验 | GB 17945-2024 | GB 17945-2024 |
| 8 | 电气强度试验 | GB 17945-2024 | GB 17945-2024 |

- 27.消防水枪

2025年消防水枪产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面质量 | GB 8181-2005 | GB 8181-2005 |
| 2 | 密封性能 | GB 8181-2005 | GB 8181-2005 |
| 3 | 耐水压强度 | GB 8181-2005 | GB 8181-2005 |
| 4 | 抗跌落性能 | GB 8181-2005 | GB 8181-2005 |
| 5 | 耐腐蚀性能 | GB 8181-2005 | GB 8181-2005 |

- 28.消防水带

2025年消防水带产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 |
| 2 | 水压试验 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 |
| 3 | 爆破试验 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 |
| 4 | 延伸率和膨胀率及扭转方向 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 |
| 5 | 黏附性 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 |
| 6 | 衬里物理力学性能（附着强度） | GB 6246－2011 | GB/T 532－2008 |

- 29.救生衣

2025年船用救生衣产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 4303-2008 | GB/T 4303-2008 |
| 2 | 加工质量 | GB/T 4303-2008 | GB/T 4303-2008 |
| 3 | 属具 | GB/T 4303-2008 | GB/T 4303-2008 |
| 4 | 耐高低温性能 | GB/T 4303-2008 | GB/T 4303-2008 |
| 5 | 浮力损失 | GB/T 4303-2008 | GB/T 4303-2008 |
| 6 | 耐燃烧 | GB/T 4303-2008 | GB/T 4303-2008 |
| 7 | 强度 | GB/T 4303-2008 | GB/T 4303-2008 |
| 注：1.外观要求的检验项目为GB/T 4303-2008中5.2.1、5.2.2、5.2.3、5.2.4、5.2.5、5.2.6、5.2.7。 2.加工质量要求的检验项目为GB/T 4303-2008中5.3.1、5.3.2、5.3.3。 3.属具要求的检验项目为GB/T 4303-2008中5.4.1、5.4.2（仅检测是否配备示位灯）。 |  |  |  |

2025年船用救生衣产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 4303-2023 | GB/T 4303-2023 |
| 2 | 加工质量 | GB/T 4303-2023 | GB/T 4303-2023 |
| 3 | 属具 | GB/T 4303-2023 | GB/T 4303-2023 |
| 4 | 耐高低温循环 | GB/T 4303-2023 | GB/T 4303-2023 |
| 5 | 浮力损失 | GB/T 4303-2023 | GB/T 4303-2023 |
| 6 | 耐燃烧 | GB/T 4303-2023 | GB/T 4303-2023 |
| 7 | 强度 | GB/T 4303-2023 | GB/T 4303-2023 |
| 注：1.外观要求的检验项目为GB/T 4303-2023中5.2.1、5.2.2、5.2.3、5.2.4、5.2.5、5.2.6、5.2.7。 2.加工质量要求的检验项目为GB/T 4303-2023中5.3.1、5.3.2、5.3.3。 3.属具要求的检验项目为是否配备哨笛和示位灯，哨笛声音响度（声压级）。 |  |  |  |

2025年船用工作救生衣产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 32227-2015 | GB/T 32227-2015 |
| 2 | 加工质量 | GB/T 32227-2015 | GB/T 32227-2015 |
| 3 | 哨笛 | GB/T 32227-2015 | GB/T 32227-2015 |
| 4 | 耐高低温 | GB/T 32227-2015 | GB/T 32227-2015 |
| 5 | 浮力损失 | GB/T 32227-2015 | GB/T 32227-2015 |
| 6 | 耐燃烧 | GB/T 32227-2015 | GB/T 32227-2015 |
| 7 | 强度 | GB/T 32227-2015 | GB/T 32227-2015 |
| 注：1.外观要求的检验项目为GB/T 32227-2015中4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、4.2.5。 2.加工质量要求检验项目为GB/T 32227-2015中4.3.1、4.3.2、4.3.3。 3.哨笛要求的检验项目为GB/T 32227-2015中4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4。 |  |  |  |

2025年儿童救生衣产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 32232-2015 | GB/T 32232-2015 |
| 2 | 加工质量 | GB/T 32232-2015 | GB/T 32232-2015 |
| 3 | 属具 | GB/T 32232-2015 | GB/T 32232-2015 |
| 4 | 耐高低温 | GB/T 32232-2015 | GB/T 32232-2015 |
| 5 | 浮力损失 | GB/T 32232-2015 | GB/T 32232-2015 |
| 6 | 耐燃烧 | GB/T 32232-2015 | GB/T 32232-2015 |
| 7 | 强度 | GB/T 32232-2015 | GB/T 32232-2015 |
| 注：1.外观要求的检验项目为GB/T 32232-2015中5.2.1、5.2.2、5.2.3、5.2.4、5.2.5、5.2.6、5.2.7、5.2.9。 2.加工质量要求的检验项目为GB/T 32232-2015中5.3.1、5.3.2、5.3.3。 3.属具要求的检验项目为GB/T 32232-2015中5.4.1、5.4.2（仅检测是否配备示位灯）。 |  |  |  |

- 30.安全帽

2025年安全帽产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量 | GB 2811-2019 | GB 2811-2019 |
| 2 | 冲击吸收性能（低温） | GB 2811-2019 | GB/T 2812-2006 |
| 3 | 耐穿刺性能（低温） | GB 2811-2019 | GB/T 2812-2006 |
| 4 | 防静电性能（特殊型） | GB 2811-2019 | GB/T 2812-2006 |
| 5 | 电绝缘性能（特殊型） | GB 2811-2019 | GB/T 2812-2006 |
| 6 | 侧向刚性（特殊型） | GB 2811-2019 | GB/T 2812-2006 |
| 7 | 耐低温性能（特殊型） | GB 2811-2019 | GB/T 2812-2006 |
| 8 | 耐极高温性能（特殊型） | GB 2811-2019 | GB/T 2812-2006 |

- 31.玩具

2025年玩具产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械与物理性能（正常使用）（材料、小零件、边缘、锐利尖端、突出物、刚性材料上的圆孔、活动部件间的间隙） | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 （含第1号修改单） |
| 2 | 机械与物理性能（可预见的合理滥用）（小零件、边缘、可触及的锐利尖端、突出物、金属丝和杆件、刚性材料上的圆孔、活动部件间的间隙） | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 （含第1号修改单） |
| 3 | 可迁移元素的最大限量（镉、铬、铅、汞） | GB 6675.4-2014 | GB 6675.4-2014 |
| 4 | 限定增塑剂限量要求 | GB 6675.1-2014 | GB/T 22048-2022 |

- 32.书包

2025年书包产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负重 | QB/T 2858-2007 | QB/T 2858-2007 |
| 2 | 缝合强度 | QB/T 2858-2007 | QB/T 2858-2007 |
| 3 | 配件 | QB/T 2858-2007 | QB/T 2858-2007 |
| 4 | 拉链耐用度 | QB/T 2858-2007 | QB/T 2858-2007 |
| 5 | 可迁移元素最大限量（镉、铬、铅、汞） | QB/T 2858-2007 | GB 6675.4-2014 |
| 6 | 游离甲醛含量 | GB 21027-2020 | GB/T 32606-2016 |
| 7 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB 21027-2020 | GB/T 22048-2022 |

- 33.学生用品（课业簿册）

2025年学生用品（课业簿册）产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破页 | QB/T 1437-2023 | QB/T 1437-2023 |
| 2 | 脏迹 | QB/T 1437-2023 | QB/T 1437-2023 |
| 3 | 白页 | QB/T 1437-2023 | QB/T 1437-2023 |
| 4 | 印划线 | QB/T 1437-2023 | QB/T 1437-2023 |
| 5 | 张数 | QB/T 1437-2023 | QB/T 1437-2023 |
| 6 | 断线 | QB/T 1437-2023 | QB/T 1437-2023 |
| 7 | 偏斜 | QB/T 1437-2023 | QB/T 1437-2023 |
| 8 | 封面/封底 | QB/T 1437-2023 | QB/T 1437-2023 |
| 9 | 套印偏差 | QB/T 1437-2023 | QB/T 1437-2023 |
| 10 | 成品尺寸偏差 | QB/T 1437-2023 | QB/T 1437-2023 |
| 11 | 装订偏差 | QB/T 1437-2023 | QB/T 1437-2023 |
| 12 | 危险锐利尖端 | QB/T 1437-2023 | QB/T 1437-2023 |
| 13 | 亮度（白度） | QB/T 1437-2023 | GB/T 7974-2013 |
| 14 | 可迁移元素的限量（镉、铬、铅、汞） | GB 21027-2020 | GB 6675.4-2014 |
| 15 | 标志 | QB/T 1437-2023 | QB/T 1437-2023 |

- 34.学生用品（橡皮擦）

2025年学生用品（橡皮擦）产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素的限量（镉、铬、铅、汞） | GB 21027-2020 | GB 6675.4-2014 |
| 2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB 21027-2020 | GB/T 22048-2022 |

- 35.学生用品（橡皮泥）

2025年学生用品（橡皮泥）产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素的限量（镉、铬、铅、汞） | GB 21027-2020 | GB 6675.4-2014 |
| 2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB 21027-2020 | GB/T 22048-2022 |
| 3 | 游离甲醛的限量 | GB 21027-2020 | GB/T 32606-2016 |

- 36.水彩笔

2025年水彩笔产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素的限量（镉、铬、铅、汞） | GB 21027-2020 | GB 6675.4-2014 |
| 2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB 21027-2020 | GB/T 22048-2022 |
| 3 | 笔套安全 | GB 21027-2020 | GB 21027-2020 |

- 37.轻质白油

2025年轻质白油产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闪点（闭口） | NB/SH/T 0913-2015 | GB/T 261-2021 |
| 2 | 运动粘度 |  | GB/T 265-1988 |
| 3 | 密度 |  | GB/T 1884-2000 GB/T 1885-1998 |
| 4 | 硫含量 |  | SH/T 0689-2000 |

- 38.醇基液体燃料

2025年醇基液体燃料产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 醇含量 | GB 16663-1996 | GB 16663-1996 |
| 2 | 密度 |  | GB/T 611-2021 |
| 3 | 机械杂质 |  | GB/T 511-2010 |
| 4 | pH值 |  | GB 16663-1996 |

- 39.动力用煤

2025年动力用煤产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灰分(Ad) | 《商品煤质量管理暂行办法》、 《盐城市人民政府办公室关于做好2020年减煤工作的通知》（盐政传发[2020]93号） | GB/T 212-2008 |
| 2 | 全硫(St,d) |  | GB/T 214-2007 |
| 3 | 发热量 （Qnet，ar） |  | GB/T 213-2008 |

- 40.商品煤

2025年商品煤产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灰分(Ad) | 《商品煤质量管理暂行办法》 | GB/T 212-2008 |
| 2 | 全硫(St,d) | 《商品煤质量管理暂行办法》 | GB/T 214-2007 |
| 3 | 发热量 （Qnet，ar） | 《商品煤质量管理暂行办法》 | GB/T 213-2008 |

- 41.电线电缆

2025年电线电缆产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘平均厚度 | GB/T 5013.1-2008 GB/T 5013.3-2008 GB/T 5013.4-2008 GB/T 5013.6-2008 GB/T 5023.1-2008 GB/T 5023.3-2008 GB/T 5023.5-2008 JB/T 8734.1-2016 JB/T 8734.2-2016 JB/T 8734.3-2016 JB/T 8734.4-2016 JB/T 8734.5-2016 JB/T 8735.1-2016 JB/T 8735.2-2016 GB/T 9330.1-2008 GB/T 9330.2-2008 GB/T 9330.3-2008 GB/T 9330-2020 GB/T 12706.1-2008 GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.2-2008 GB/T 12706.2-2020 GB/T 19666-2019 XF 306.1-2007 XF 306.2-2007 | GB/T 5013.1-2008 GB/T 5013.3-2008 GB/T 5013.4-2008 GB/T 5013.6-2008 GB/T 5023.1-2008 GB/T 5023.3-2008 GB/T 5023.5-2008 JB/T 8734.1-2016 JB/T 8734.2-2016 JB/T 8734.3-2016 JB/T 8734.4-2016 JB/T 8734.5-2016 JB/T 8735.1-2016 JB/T 8735.2-2016 GB/T 9330.1-2008 GB/T 9330.2-2008 GB/T 9330.3-2008 GB/T 9330-2020 GB/T 12706.1-2008 GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.2-2008 GB/T 12706.2-2020 GB/T 19666-2019 XF 306.1-2007 XF 306.2-2007 |
| 2 | 绝缘最薄处厚度 |  |  |
| 3 | 非金属护套最薄处厚度 |  |  |
| 4 | 护套平均厚度 |  |  |
| 5 | 护套最薄处厚度 |  |  |
| 6 | 导体电阻 |  |  |
| 7 | 绝缘老化前抗张强度 |  |  |
| 8 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  |  |
| 9 | 绝缘老化后抗张强度 |  |  |
| 10 | 绝缘老化后断裂伸长率 |  |  |
| 11 | 绝缘老化前后抗张强度变化率 |  |  |
| 12 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 |  |  |
| 13 | EPR，HEPR和XLPE绝缘热延伸 |  |  |
| 14 | XLPE绝缘的收缩 |  |  |
| 15 | 护套老化前抗张强度 |  |  |
| 16 | 护套老化前断裂伸长率 |  |  |
| 17 | 护套老化后抗张强度 |  |  |
| 18 | 护套老化后断裂伸长率 |  |  |
| 19 | 护套老化前后抗张强度变化率 |  |  |
| 20 | 护套老化前后断裂伸长率变化率 |  |  |
| 21 | 结构尺寸 |  |  |
| 22 | 不延燃试验 |  |  |

- 42.插头插座

2025年插头插座产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021 |
| 2 | 尺寸检查 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021 |
| 3 | 防触电保护 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021 |
| 4 | 接地措施 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021 |
| 5 | 固定式插座的结构 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021 |
|  | 延长线插座的结构 |  |  |
| 6 | 耐老化、防有害进水和防潮 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021 |
|  | 耐老化、由外壳提供的防护和防潮 |  |  |
| 7 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021 |
| 8 | 软缆及其连接 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021 |
| 9 | 耐热 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021 |
| 10 | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021 |

- 43.电蚊拍

2025年电蚊拍产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志和说明 | GB 4706.1-2005 GB 4706.76-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.76-2008 |
| 2 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.76-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.76-2008 |
| 3 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.76-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.76-2008 |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.76-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.76-2008 |
| 5 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 GB 4706.76-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.76-2008 |
| 6 | 机械强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.76-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.76-2008 |
| 7 | 结构 | GB 4706.1-2005 GB 4706.76-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.76-2008 |
| 8 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.76-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.76-2008 |
| 9 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.76-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.76-2008 |
| 10 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.76-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.76-2008 |
| 11 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.76-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.76-2008 |
| 12 | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.76-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.76-2008 |
| 13 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005 GB 4706.76-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.76-2008 |

- 44.电热毯

2025年电热毯产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志和说明 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 |
| 2 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 |
| 3 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 |
| 4 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 |
| 5 | 机械强度（只进行21.111.1条的试验） | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 |
| 6 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 |
| 7 | 非正常工作（只进行19.102或19.103或19.110条的试验） | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 |
| 8 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 |

- 45.电热暖手器

2025年电热暖手器产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志和说明 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 |
| 2 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 |
| 3 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 |
| 4 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 |
| 5 | 机械强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 |
| 6 | 结构 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 |
| 7 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 |
| 8 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 |

- 46.电磁灶

2025年电磁灶产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 |
| 2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 |
| 3 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 |
| 4 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 |
| 5 | 机械强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 |
| 6 | 结构（不包括第22.46条的试验） | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 |
| 7 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 |
| 8 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 |
| 9 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 |
| 10 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 |
| 11 | 端子骚扰电压（连续骚扰） | GB 4343.1-2018 | GB 4343.1-2018 |
| 12 | 骚扰功率 | GB 4343.1-2018 | GB 4343.1-2018 |

- 47.电水壶

2025年电水壶产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB4706.19-2008 |
| 2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB4706.19-2008 |
| 3 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB4706.19-2008 |
| 4 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 GB4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB4706.19-2008 |
| 5 | 机械强度 | GB 4706.1-2005 GB4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB4706.19-2008 |
| 6 | 结构（不包括第22.46条试验和22.103条试验） | GB 4706.1-2005 GB4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB4706.19-2008 |
| 7 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB4706.19-2008 |
| 8 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB4706.19-2008 |
| 9 | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005 GB4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB4706.19-2008 |
| 10 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005 GB4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB4706.19-2008 |

- 48.微波炉

2025年微波炉产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.21-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.21-2008 |
| 2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.21-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.21-2008 |
| 3 | 机械强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.21-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.21-2008 |
| 4 | 结构 | GB 4706.1-2005 GB 4706.21-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.21-2008 |
| 5 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.21-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.21-2008 |
| 6 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.21-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.21-2008 |
| 7 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.21-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.21-2008 |
| 8 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.21-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.21-2008 |
| 9 | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.21-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.21-2008 |
| 10 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005 GB 4706.21-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.21-2008 |

- 49.老年手机

2025年老年手机产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辐射连续骚扰(1GHz以下) | YD/T 1215-2006 GB/T 22450.1-2008 | GB/T 9254-2008 |
|  | 1GHz以下辐射发射 |  | GB/T 9254.1—2021 |
| 2 | 辐射杂散骚扰 |  | YD/T 1483-2016 |
| 3 | 静电放电抗扰度 |  | GB/T 17626.2-2018 |
| 4 | SAR标识 | GB 21288-2007 GB 21288-2022 | GB 21288-2007 GB 21288-2022 |
| 5 | 手持无线通信设备对人体的电磁照射比吸收率(SAR) | GB 21288-2007 GB 21288-2022 | YD/T 1644.1-2020 |

- 50.建筑用钢筋

2025年热轧光圆钢筋检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 力学性能 | GB 1499.1-2024 | GB 1499.1-2024 GB/T 28900-2022 |
| 2 | 工艺性能 | GB 1499.1-2024 | GB 1499.1-2024 GB/T 28900-2022 |
| 3 | 化学成分 | GB 1499.1-2024 | GB/T 4336-2016 |
| 4 | 尺寸 | GB 1499.1-2024 | GB 1499.1-2024 |
| 5 | 重量偏差 | GB 1499.1-2024 | GB 1499.1-2024 |

2025年热轧带肋钢筋检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 力学性能 | GB 1499.2-2024 | GB 1499.2-2024 GB/T 28900-2022 |
| 2 | 工艺性能 | GB 1499.2-2024 | GB 1499.2-2024 GB/T 28900-2022 |
| 3 | 化学成分 | GB 1499.2-2024 | GB/T 4336-2016 |
| 4 | 尺寸 | GB 1499.2-2024 | GB 1499.2-2024 |
| 5 | 重量偏差 | GB 1499.2-2024 | GB 1499.2-2024 |
| 6 | 金相组织 | GB 1499.2-2024 | GB 1499.2-2024 GB/T 13298-2015 |
| 7 | 表面质量 | GB 1499.2-2024 | GB 1499.2-2024 |
| 8 | 表面标志 | GB 1499.2-2024 | GB 1499.2-2024 |

- 51.胶粘剂

2025年胶粘剂产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验检测项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游离甲醛 | GB 18583-2008 GB 33372-2020 | GB 18583-2008 GB 33372-2020 |
| 2 | 总挥发性有机物 | GB 18583-2008 GB 33372-2020 | GB 18583-2008 GB 33372-2020 |

- 52.涂料

2025年外墙涂料产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在容器中状态 | GB/T 9755-2014 | GB/T 9755-2014 |
| 2 | 施工性 | GB/T 9755-2014 | GB/T 9755-2014 |
| 3 | 低温稳定性 | GB/T 9755-2014 | GB/T 9755-2014 |
| 4 | 涂膜外观 | GB/T 9755-2014 | GB/T 9755-2014 |
| 5 | 干燥时间 | GB/T 9755-2014 | GB/T 9755-2014 |
| 6 | 耐碱性 | GB/T 9755-2014 | GB/T 9755-2014 |
| 7 | VOC含量 | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 |
| 8 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 |

2025年内墙涂料产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在容器中状态 | GB/T 9756-2018 | GB/T 9756-2018 |
| 2 | 施工性 | GB/T 9756-2018 | GB/T 9756-2018 |
| 3 | 低温稳定性 | GB/T 9756-2018 | GB/T 9756-2018 |
| 4 | 涂膜外观 | GB/T 9756-2018 | GB/T 9756-2018 |
| 5 | 干燥时间 | GB/T 9756-2018 | GB/T 9756-2018 |
| 6 | 耐碱性 | GB/T 9756-2018 | GB/T 9756-2018 |
| 7 | VOC含量 | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 |
| 8 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 |

- 53.水泥

2025年通用硅酸盐水泥产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三氧化硫 | GB 175-2023 | GB/T 176-2017 |
| 2 | 氧化镁 | GB 175-2023 | GB/T 176-2017 |
| 3 | 氯离子 | GB 175-2023 | GB/T 176-2017 |
| 4 | 凝结时间 | GB 175-2023 | GB/T 1346-2011 |
| 5 | 安定性 | GB 175-2023 | GB/T 1346-2011 |
| 6 | 强度 | GB 175-2023 | GB/T 17671-2021 |

2025年砌筑水泥产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三氧化硫 | GB/T 3183-2017 | GB/T 176-2017 |
| 2 | 氯离子 | GB/T 3183-2017 | GB/T 176-2017 |
| 3 | 水溶性铬(Ⅵ) | GB/T 3183-2017 | GB 31893-2015 |
| 4 | 细度 | GB/T 3183-2017 | GB/T 1345-2005 |
| 5 | 凝结时间 | GB/T 3183-2017 | GB/T 1346-2011 |
| 6 | 安定性 | GB/T 3183-2017 | GB/T 1346-2011 |
| 7 | 保水率 | GB/T 3183-2017 | GB/T 3183-2017 |
| 8 | 强度 | GB/T 3183-2017 | GB/T 17671-2021 |

- 54.预拌混凝土

2025年预拌混凝土产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坍落度 | GB/T 14902-2012 | GB/T 50080-2016 |
| 2 | 强度 | GB/T 14902-2012 | GB/T 50081-2019 |
| 3 | 水溶性氯离子含量 | GB/T 14902-2012 | JTS/T 236-2019 |

- 55.新型墙体材料（砖和砌块）

2025年烧结多孔砖和多孔砌块产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度等级 | GB/T 13544-2011 | GB/T 2542-2012 |
| 2 | 强度等级 | GB/T 13544-2011 | GB/T 13544-2011 |
| 3 | 孔型孔洞率及孔洞排列 | GB/T 13544-2011 | GB/T 2542-2012 |
| 4 | 泛霜 | GB/T 13544-2011 | GB/T 2542-2012 |
| 5 | 石灰爆裂 | GB/T 13544-2011 | GB/T 2542-2012 |

2025年烧结空心砖和空心砌块产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度等级 | GB/T 13545-2014 | GB/T 2542-2012 |
| 2 | 强度等级 | GB/T 13545-2014 | GB/T 13545-2014 |
| 3 | 孔型孔洞率及孔洞排列 | GB/T 13545-2014 | GB/T 2542-2012 |
| 4 | 泛霜 | GB/T 13545-2014 | GB/T 2542-2012 |
| 5 | 石灰爆裂 | GB/T 13545-2014 | GB/T 2542-2012 |

2025年承重混凝土多孔砖产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孔洞率 | GB/T 25779-2010 | GB/T 4111-2013 |
| 2 | 强度等级 | GB/T 25779-2010 | GB/T 25779-2010 |
| 3 | 最大吸水率 | GB/T 25779-2010 | GB/T 4111-2013 |
| 4 | 线性干燥收缩值 | GB/T 25779-2010 | GB/T 4111-2013 |

2025年非承重混凝土空心砖产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | GB/T 24492-2009 | GB/T 4111-2013 |
| 2 | 空心率 | GB/T 24492-2009 | GB/T 4111-2013 |
| 3 | 含水率 | GB/T 24492-2009 | GB/T 4111-2013 |
| 4 | 壁厚和肋厚 | GB/T 24492-2009 | GB/T 4111-2013 |
| 5 | 线性干燥收缩值 | GB/T 24492-2009 | GB/T 4111-2013 |

2025年混凝土路面砖产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗压强度 | GB/T 28635-2012 | GB/T 28635-2012 |
| 2 | 抗折强度 | GB/T 28635-2012 | GB/T 28635-2012 |
| 3 | 吸水率 | GB/T 28635-2012 | GB/T 28635-2012 |

2025年混凝土普通砖和装饰砖产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强度 | NY/T 671-2003 | GB/T 2542-2012 |
| 2 | 吸水率 | NY/T 671-2003 | GB/T 2542-2012 |
| 3 | 密度 | NY/T 671-2003 | GB/T 2542-2012 |

2025年混凝土实心砖产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强度 | GB/T 21144-2023 | GB/T 2542-2012 |
| 2 | 最大吸水率 | GB/T 21144-2023 | GB/T 2542-2012 |
| 3 | 密度 | GB/T 21144-2023 | GB/T 2542-2012 |

2025年蒸压加气混凝土砌块产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干密度 | GB/T 11968-2020 | GB/T 11969-2020 |
| 2 | 抗压强度 | GB/T 11968-2020 | GB/T 11969-2020 |
| 3 | 干燥收缩 | GB/T 11968-2020 | GB/T 11969-2020 |
| 4 | 导热系数 | GB/T 11968-2020 | GB/T 10294-2008 |

- 56.混凝土排水管

2025年混凝土排水管产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外压荷载 | GB/T 11836-2023 | GB/T 16752-2017 |

- 57.建筑用碎石

2025年建筑用碎石产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泥块含量 | GB/T 14685-2022 | GB/T 14685-2022 |
| 2 | 表观密度 | GB/T 14685-2022 | GB/T 14685-2022 |
| 3 | 连续级配松散堆积空隙率 | GB/T 14685-2022 | GB/T 14685-2022 |
| 4 | 吸水率 | GB/T 14685-2022 | GB/T 14685-2022 |

- 58.建筑用砂

2025年建筑用砂产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泥块含量 | GB/T 14684-2022 | GB/T 14684-2022 |
| 2 | 表观密度 | GB/T 14684-2022 | GB/T 14684-2022 |
| 3 | 松散堆积密度 | GB/T 14684-2022 | GB/T 14684-2022 |
| 4 | 空隙率 | GB/T 14684-2022 | GB/T 14684-2022 |

- 59.预拌砂浆

2025年干混砌筑砂浆产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保水率 | GB/T 25181-2019 | JGJ/T 70-2009 |
| 2 | 凝结时间 | GB/T 25181-2019 | JGJ/T 70-2009 |
| 3 | 2h稠度损失率 | GB/T 25181-2019 | JGJ/T 70-2009 |
| 4 | 抗压强度 | GB/T 25181-2019 | JGJ/T 70-2009 |
| 5 | 抗冻性 | GB/T 25181-2019 | JGJ/T 70-2009 |

2025年干混抹灰砂浆产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保水率 | GB/T 25181-2019 | JGJ/T 70-2009 |
| 2 | 凝结时间 | GB/T 25181-2019 | JGJ/T 70-2009 |
| 3 | 2h稠度损失率 | GB/T 25181-2019 | JGJ/T 70-2009 |
| 4 | 抗压强度 | GB/T 25181-2019 | JGJ/T 70-2009 |
| 5 | 14d拉伸粘结强度 | GB/T 25181-2019 | JGJ/T 70-2009 |
| 6 | 28d收缩率 | GB/T 25181-2019 | JGJ/T 70-2009 |
| 7 | 抗冻性 | GB/T 25181-2019 | JGJ/T 70-2009 |

- 60.铝合金建筑型材

2025年阳极氧化型材产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 |  | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 |
| 2 | 力学性能 |  | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 16865-2023 |
| 3 | 壁厚尺寸 |  | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.1-2017 |
| 4 | 膜层性能 | 局部膜厚 | GB/T 5237.2-2017 | GB/T 4957-2003 GB/T 6462-2005 |
|  |  | 平均膜厚 | GB/T 5237.2-2017 | GB/T 4957-2003 GB/T 6462-2005 |
|  |  | 封孔质量 | GB/T 5237.2-2017 | GB/T 8753.1-2017 |

2025年电泳涂漆型材产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 |  | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 |
| 2 | 力学性能 |  | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 16865-2023 |
| 3 | 壁厚尺寸 |  | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.1-2017 |
| 4 | 膜层 性能 | 阳极氧化膜局部膜厚 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 4957-2003 GB/T 6462-2005 |
|  |  | 漆膜局部膜厚 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 4957-2003 GB/T 6462-2005 |
|  |  | 复合膜局部膜厚 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 4957-2003 GB/T 6462-2005 |
|  |  | 漆膜硬度 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 5237.3-2017 |
|  |  | 漆膜干附着性 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 5237.3-2017 |
|  |  | 漆膜湿附着性 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 5237.3-2017 |
|  |  | 耐碱性 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 5237.3-2017 |

2025年喷粉型材产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 |  | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 |
| 2 | 力学性能 |  | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 16865-2023 |
| 3 | 壁厚尺寸 |  | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.1-2017 |
| 4 | 膜层 性能 | 装饰面上的膜层局部厚度 | GB/T 5237.4-2017 | GB/T 4957-2003 |
|  |  | 干附着性 | GB/T 5237.4-2017 | GB/T 5237.4-2017 |
|  |  | 湿附着性 | GB/T 5237.4-2017 | GB/T 5237.4-2017 |
|  |  | 沸水附着性 | GB/T 5237.4-2017 | GB/T 5237.4-2017 |
|  |  | 耐沸水性 | GB/T 5237.4-2017 | GB/T 5237.4-2017 |
|  |  | 压痕硬度 | GB/T 5237.4-2017 | GB/T 5237.4-2017 |

2025年喷漆型材产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 |  | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 |
| 2 | 力学性能 |  | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 16865-2023 |
| 3 | 壁厚尺寸 |  | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.1-2017 |
| 4 | 膜层 性能 | 平均膜厚 | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 4957-2003 |
|  |  | 局部膜厚 | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 4957-2003 |
|  |  | 硬度 | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 5237.5-2017 |
|  |  | 干附着性 | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 5237.5-2017 |
|  |  | 湿附着性 | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 5237.5-2017 |
|  |  | 沸水附着性 | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 5237.5-2017 |
|  |  | 耐沸水性 | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 5237.5-2017 |

2025年隔热型材产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 |
| 2 | 力学性能 | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 16865-2023 |
| 3 | 壁厚尺寸 | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.1-2017 |
| 4 | 膜层性能 | （按膜层分类不同，分见表1～表4） |  |

- 61.地漏

2025年地漏产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承载能力 | GB/T 27710-2020 | GB/T 27710-2020 |
| 2 | 耐压性能 | GB/T 27710-2020 | GB/T 27710-2020 |
| 3 | 密闭性能 | GB/T 27710-2020 | GB/T 27710-2020 |
| 4 | 排水流量 | GB/T 27710-2020 | GB/T 27710-2020 |
| 5 | 自清能力 | GB/T 27710-2020 | GB/T 27710-2020 |
| 6 | 冷热循环 | GB/T 27710-2020 | GB/T 27710-2020 |
| 7 | 水封稳定性 | GB/T 27710-2020 | GB/T 27710-2020 |
| 注：自清能力项目和水封稳定性项目适用于水封式地漏。 |  |  |  |

- 62.淋浴用花洒

2025年淋浴用花洒产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB/T 23447-2009 GB/T 23447-2023 | GB/T 23447-2009 GB/T 23447-2023 |
| 2 | 管螺纹精度 | GB/T 23447-2009 GB/T 23447-2023 | GB/T 23447-2009 GB/T 23447-2023 |
| 3 | 安全性能 | GB/T 23447-2009 GB/T 23447-2023 | GB/T 23447-2009 GB/T 23447-2023 |
| 4 | 表面涂、镀层质量 | GB/T 23447-2009 GB/T 23447-2023 | GB/T 23447-2009 GB/T 23447-2023 |
| 5 | 密封性能 | GB/T 23447-2009 GB/T 23447-2023 | GB/T 23447-2009 GB/T 23447-2023 |
| 6 | 机械强度 | GB/T 23447-2009 GB/T 23447-2023 | GB/T 23447-2009 GB/T 23447-2023 |
| 7 | 流量 | GB/T 23447-2009 GB/T 23447-2023 | GB/T 23447-2009 GB/T 23447-2023 |
| 8 | 手持式花洒防虹吸性能 | GB/T 23447-2009 GB/T 23447-2023 | GB/T 23447-2009 GB/T 23447-2023 |
| 注：表面涂、镀层质量中耐急冷急热性能适用于塑料表面有涂层的花洒；耐腐蚀性能适用于表面有电镀层的花洒。 |  |  |  |

- 63.食品用包装、容器、工具

2025年食品用塑料自粘保鲜膜产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厚度偏差 | GB/T 10457-2021 | GB/T 6672-2001 |
| 2 | 宽度偏差 |  | GB/T 6673-2001 |
| 3 | 长度偏差 |  | GB/T 10457-2021 |
| 4 | 外观 |  | GB/T 10457-2021 |
| 5 | 拉伸强度（纵、横向） |  | GB/T 1040.3-2006 |
| 6 | 断裂标称应变（纵、横向） |  | GB/T 1040.3-2006 |
| 7 | 高锰酸钾消耗量 |  | GB 31604.2-2016 |
| 8 | 重金属(以Pb计) |  | GB 31604.9-2016 |

2025年密胺塑料餐饮具产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐干热性 | GB/T 41001-2021 | GB/T 41001-2021 |
| 2 | 耐低温性能 |  |  |
| 3 | 耐湿热性 |  |  |
| 4 | 耐污染性 |  |  |
| 5 | 翘曲 |  |  |
| 6 | 跌落 |  |  |
| 7 | 重金属(以Pb计) |  | GB 31604.9-2016 |

2025年聚丙烯饮用吸管产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度偏差 | GB/T 24693-2009 | GB/T 24693-2009 |
| 2 | 外径偏差 |  |  |
| 3 | 吸管弯曲度 |  |  |
| 4 | 壁厚均匀度 |  |  |
| 5 | 质量偏差 |  |  |
| 6 | 高锰酸钾消耗量 |  | GB 31604.2-2016 |
| 7 | 重金属(以Pb计) |  | GB 31604.9-2016 |

2025年双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋产品检验项目、依据及

方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度偏差 | QB/T 1871-1993 | GB/T 6673-2001 |
| 2 | 宽度偏差 |  | GB/T 6673-2001 |
| 3 | 厚度偏差 |  | GB/T 6672-2001 |
| 4 | 拉断力 |  | QB/T 1871-1993 |
| 5 | 耐热性 |  | QB/T 1871-1993 |
| 6 | 耐压性 |  | QB/T 1871-1993 |
| 7 | 耐跌落性 |  | QB/T 1871-1993 |

2025年包装用塑料复合膜、袋（干法复合、挤出复合）产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度偏差 | GB/T 6673-2001 | GB/T 6673-2001 |
| 2 | 宽度偏差 | GB/T 6673-2001 | GB/T 6673-2001 |
| 3 | 厚度偏差 | GB/T 6672-2001 | GB/T 6672-2001 |
| 4 | 拉伸强度（纵、横向） | GB/T1040.3-2006 | GB/T 1040.3-2006 |
| 5 | 断裂伸长率（纵、横向） | GB/T 1040.3-2006 | GB/T 1040.3-2006 |
| 6 | 热合强度（纵、横向） | QB/T 2358-1998 | QB/T 2358-1998 |
| 7 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 | GB 31604.2-2016 |
| 8 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9-2016 | GB 31604.9-2016 |

2025年塑料编织袋产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2023 | GB 4806.7-2023 |
| 2 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 | GB 31604.2-2016 |
| 3 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9-2016 | GB 31604.9-2016 |

- 64.燃气灶具

2025年燃气灶具产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密性 | GB 16410-2020 | GB 16410-2020 |
| 2 | 热负荷 | GB 16410-2020 | GB 16410-2020 |
| 3 | 离焰 | GB 16410-2020 | GB 16410-2020 |
| 4 | 熄火 | GB 16410-2020 | GB 16410-2020 |
| 5 | 回火 | GB 16410-2020 | GB 16410-2020 |
| 6 | 干烟气中一氧化碳浓度 | GB 16410-2020 | GB 16410-2020 |
| 7 | 操作时手必须接触的部位温升 | GB 16410-2020 | GB 16410-2020 |
| 8 | 熄火保护装置 | GB 16410-2020 | GB 16410-2020 |
| 9 | 燃气导管 | GB 16410-2020 | GB 16410-2020 |
| 10 | 铭牌 | GB 16410-2020 | GB 16410-2020 |

- 65.电子门锁

2025年指纹锁产品检验项目、依据及方法（标注执行GB 21556-2008标准）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合编码 | GB 21556-2008 | GB 21556-2008 |
| 2 | 欠压指示 | GB 21556-2008 | GB 21556-2008 |
| 3 | 信息保存 | GB 21556-2008 | GB 21556-2008 |
| 4 | 防破坏报警 | GB 21556-2008 | GB 21556-2008 |
| 5 | 锁舌伸出长度 | GB 21556-2008 | GB 21556-2008 |
| 6 | 静电放电抗干扰 | GB 21556-2008 | GB 21556-2008 |
| 7 | 稳定性 | GB 21556-2008 | GB 21556-2008 |
| 8 | 手动操作件拉力、扭矩 | GB 21556-2008 | GB 21556-2008 |
| 9 | 锁舌轴向静载荷 | GB 21556-2008 | GB 21556-2008 |

2025年指纹锁产品检验项目、依据及方法（标注执行GA 374-2019标准）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合编码 | GA 374-2019 | GA 374-2019 |
| 2 | 欠压指示 | GA 374-2019 | GA 374-2019 |
| 3 | 信息保存 | GA 374-2019 | GA 374-2019 |
| 4 | 输入错误报警及防拆报警 | GA 374-2019 | GA 374-2019 |
| 5 | 主锁舌伸出长度 | GA 374-2019 | GA 374-2019 |
| 6 | 静电放电抗扰度 | GA 374-2019 | GA 374-2019 |
| 7 | 稳定性 | GA 374-2019 | GA 374-2019 |
| 8 | 手动部件强度 | GA 374-2019 | GA 374-2019 |
| 9 | 主锁舌抗轴向静压力 | GA 374-2019 | GA 374-2019 |

- 66.液化石油气

2025年液化石油气产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | GB 11174-2011 | SH/T 0221-1992 |
| 2 | 蒸气压 | GB 11174-2011 | GB/T 12576-1997 |
| 3 | 组分 | GB 11174-2011 | NB/SH/T 0230-2019 |
| 4 | 蒸发残留物 | GB 11174-2011 | SY/T 7509-2014 |
| 5 | 油渍观察 | GB 11174-2011 | SY/T 7509-2014 |
| 6 | 铜片腐蚀 | GB 11174-2011 | SH/T 0232-1992 |
| 7 | 总硫含量 | GB 11174-2011 | SH/T 0222-1992 |
| 8 | 二甲醚 | — | NB/SH/T 0230-2019 |

- 67.可燃气体报警器

2025年工业及商业用途点型可燃气体探测器产品检验项目、依据及方法（GB 15322.1-2019）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 | GB 15322.1-2019 | GB 15322.1-2019 |
| 2 | 报警动作值试验 | GB 15322.1-2019 | GB 15322.1-2019 |
| 3 | 全量程指示偏差试验 | GB 15322.1-2019 | GB 15322.1-2019 |
| 4 | 响应时间试验 | GB 15322.1-2019 | GB 15322.1-2019 |
| 5 | 电压波动试验 | GB 15322.1-2019 | GB 15322.1-2019 |
| 6 | 绝缘电阻试验 | GB 15322.1-2019 | GB 15322.1-2019 |
| 7 | 电气强度试验 | GB 15322.1-2019 | GB 15322.1-2019 |
| 8 | 标志 | GB 15322.1-2019 | GB 15322.1-2019 |

2025年家用可燃气体探测器产品检验项目、依据及方法（GB 15322.2-2019）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 | GB 15322.2-2019 | GB 15322.2-2019 |
| 2 | 报警动作值试验 | GB 15322.2-2019 | GB 15322.2-2019 |
| 3 | 量程指示偏差试验 | GB 15322.2-2019 | GB 15322.2-2019 |
| 4 | 响应时间试验 | GB 15322.2-2019 | GB 15322.2-2019 |
| 5 | 电压波动试验 | GB 15322.2-2019 | GB 15322.2-2019 |
| 6 | 绝缘电阻试验 | GB 15322.2-2019 | GB 15322.2-2019 |
| 7 | 电气强度试验 | GB 15322.2-2019 | GB 15322.2-2019 |
| 8 | 标志 | GB 15322.2-2019 | GB 15322.2-2019 |

2025年工业及商业用途便携式可燃气体探测器检验项目、依据及方法（GB 15322.3-2019）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 | GB 15322.3-2019 | GB 15322.3-2019 |
| 2 | 报警动作值试验 | GB 15322.3-2019 | GB 15322.3-2019 |
| 3 | 量程指示偏差试验 | GB 15322.3-2019 | GB 15322.3-2019 |
| 4 | 响应时间试验 | GB 15322.3-2019 | GB 15322.3-2019 |
| 5 | 标志 | GB 15322.3-2019 | GB 15322.3-2019 |

- 68.建筑外墙保温材料

2025年挤塑聚苯板（XPS）产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩强度 | GB/T 10801.2-2018 | GB/T 8813-2020 |
| 2 | 导热系数 （平均温度25℃） |  | GB/T 10294-2008 |
| 3 | 燃烧性能 |  | GB/T 8626-2007 GB 8624-2012 |

2025年模塑聚苯板（EPS）产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表观密度偏差 | GB/T 10801.1-2021 | GB/T 6343-2009 |
| 2 | 压缩强度 |  | GB/T 8813-2020 |
| 3 | 导热系数 （平均温度25℃） |  | GB/T 10294-2008 |
| 4 | 燃烧性能 |  | GB/T 8626-2007 GB 8624-2012 |

2025年硬质聚氨酯保温板产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 芯密度 | GB/T 21558-2008 | GB/T 6343-2009 |
| 2 | 压缩强度 |  | GB/T 8813-2020 |
| 3 | 导热系数 （平均温度23℃、28d） |  | GB/T 10294-2008 |
| 4 | 燃烧性能 |  | GB/T 8626-2007. GB 8624-2012 |

2025年柔性泡沫橡塑板产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表观密度 | GB/T 17794-2021 | GB/T 6343-2009 |
| 2 | 导热系数 （平均温度25℃） |  | GB/T 10294-2008 |
| 3 | 氧指数 |  | GB/T 2406.2-2009 |
| 4 | 烟密度 |  | GB/T 8627-2007 |

2025年复合材料保温板产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干密度 | DGJ 32/TJ 204-2016 | GB/T 5486-2008 |
| 2 | 导热系数 |  | GB/T10294-2008 |
| 3 | 抗压强度 |  | GB/T 5486-2008 |
| 4 | 燃烧性能 |  | GB8624-2012 |

2025年复合发泡水泥板产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干密度 | DGJ 32/TJ 174-2014 | GB/T 5486-2008 |
| 2 | 导热系数 |  | GB/T10294-2008 |
| 3 | 抗压强度 |  | GB/T 5486-2008 |
| 4 | 燃烧性能 |  | GB8624-2012 |

2025年岩棉板产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导热系数 | GB/T 25975-2018 | GB/T10294-2008 |
| 2 | 抗压强度 |  | GB/T 13480-2014 |
| 3 | 燃烧性能 |  | GB8624-2012 |

- 69.配装眼镜

2025年配装眼镜产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球镜顶焦度偏差（D） | 主子午面一 | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 |
|  |  | 主子午面二 |  |  |
| 2 | 柱镜顶焦度偏差（D） |  | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 |
| 3 | 柱镜轴位偏差(°) |  | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 |
| 4 | 光学中心水平偏差(mm) |  | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 |
| 5 | 光学中心垂直互差(mm) |  | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 |
| 6 | 光学中心单侧水平偏差(mm) |  | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 |
| 7 | 装配质量 |  | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 |
| 8 | 标志 |  | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 |

- 70.老视成镜

2025年老视成镜产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球镜顶焦度偏差（D） | 主子午面一 | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 |
|  |  | 主子午面二 |  |  |
| 2 | 光学中心水平偏差(mm) |  | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 |
| 3 | 光学中心垂直互差(mm) |  | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 |
| 4 | 光学中心单侧水平偏差(mm) |  | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 |
| 5 | 装配质量 |  | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 |
| 6 | 标志 |  | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 |

- 71.电动自行车

2025年电动自行车产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车速限值 | GB 17761-2018 | GB 17761-2018 |
| 2 | 制动性能(干态) | GB 17761-2018 | GB 17761-2018 |
| 3 | 淋水涉水性能 | GB 17761-2018 | GB 17761-2018 |
| 4 | 充电器与蓄电池 | GB 17761-2018 | GB 17761-2018 |
| 5 | 防火性能 | GB 17761-2018 | GB 17761-2018 |
| 6 | 标识与警示语 | GB 42295—2022 | GB 42295—2022 |
| 7 | 布线 | GB 42295—2022 | GB 42295—2022 |
| 8 | 连接 | GB 42295—2022 | GB 42295—2022 |
| 9 | 电压 | GB 42295—2022 | GB 42295—2022 |
| 10 | 对触及带电部分的防护 | GB 42295—2022 | GB 42295—2022 GB 4706.1—2005 |
| 11 | 互认协同充电 | GB 42295—2022 | GB 42295—2022 |

- 72.电动自行车蓄电池

2025年电动助力车用阀控式铅酸蓄电池产品检验项目、依据及方法(GB/T 22199.1-2017)

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2hr容量 | GB/T 22199.1-2017 | GB/T 22199.1-2017 |
| 2 | 低温容量（-10℃） | GB/T 22199.1-2017 | GB/T 22199.1-2017 |
| 3 | 能量密度 | GB/T 22199.1-2017 | GB/T 22199.1-2017 |
| 4 | 快速充电能力 | GB/T 22199.1-2017 | GB/T 22199.1-2017 |
| 5 | 大电流放电 | GB/T 22199.1-2017 | GB/T 22199.1-2017 |
| 6 | 耐振动能力 | GB/T 22199.1-2017 | GB/T 22199.1-2017 |
| 7 | 防爆能力 | GB/T 22199.1-2017 | GB/T 22199.1-2017 |

2025年电动自行车用阀控式铅酸蓄电池产品检验项目、依据及方法（T/ZJXDC001-2021）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2hr容量 | T/ZJXDC001-2021 | T/ZJXDC001-2021 |
| 2 | 不同温度下的容量 | T/ZJXDC001-2021 | T/ZJXDC001-2021 |
| 3 | 重量比能量 | T/ZJXDC001-2021 | T/ZJXDC001-2021 |
| 4 | 快速充电能力 | T/ZJXDC001-2021 | T/ZJXDC001-2021 |
| 5 | 大电流放电特性 | T/ZJXDC001-2021 | T/ZJXDC001-2021 |
| 6 | 耐振动能力 | T/ZJXDC001-2021 | T/ZJXDC001-2021 |
| 7 | 防爆能力 | T/ZJXDC001-2021 | T/ZJXDC001-2021 |

2025年电动自行车用锂离子蓄电池产品检验项目、依据及方法（GB/T 36972-2018）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I2(A)放电 | GB/T 36972-2018 | GB/T 36972-2018 |
| 2 | 2I2(A)放电 | GB/T 36972-2018 | GB/T 36972-2018 |
| 3 | 低温放电 | GB/T 36972-2018 | GB/T 36972-2018 |
| 4 | 过充电 | GB/T 36972-2018 | GB/T 36972-2018 |
| 5 | 过充电保护 | GB/T 36972-2018 | GB/T 36972-2018 |
| 6 | 过放电保护 | GB/T 36972-2018 | GB/T 36972-2018 |
| 7 | 短路保护 | GB/T 36972-2018 | GB/T 36972-2018 |
| 8 | 放电过流保护 | GB/T 36972-2018 | GB/T 36972-2018 |

2025年电动自行车用锂离子蓄电池产品检验项目、依据及方法（GB 43854-2024）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静电放电 | GB 43854-2024 | GB 43854-2024 |
| 2 | 过充电 | GB 43854-2024 | GB 43854-2024 |
| 3 | 过放电 | GB 43854-2024 | GB 43854-2024 |
| 4 | 互认协同充电 | GB 43854-2024 | GB 43854-2024 |
| 5 | 标志 | GB 43854-2024 | GB 43854-2024 |

- 73.外墙防火涂料

2025年饰面型防火涂料产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐水性 | GB 12441-2018 | GB/T 1733-1993 |
| 2 | 耐燃时间 | GB 12441-2018 | GB 12441-2018 |
| 3 | 难燃性 | GB 12441-2018 | GB/T 8625-2005 |
| 4 | 质量损失 | GB 12441-2018 | GB 12441-2018 |
| 5 | 炭化体积 | GB 12441-2018 | GB 12441-2018 |

2025年钢结构防火涂料产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐水性（适用时） | GB 14907-2018 | GB 14907-2018 |
| 2 | 耐酸性（适用时） | GB 14907-2018 | GB 14907-2018 |
| 3 | 耐碱性（适用时） | GB 14907-2018 | GB 14907-2018 |

- 74.防火门

2025年防火门产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐火性能 | GB 12955-2008 | GB 12955-2008 |

- 75.钢丝绳

2025年电梯用钢丝绳产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢丝绳破断拉力 | GB 8903-2024 | GB/T 8358-2014 |
| 2 | 无载荷时钢丝绳直径 | GB 8903-2024 | GB 8903-2024 |
| 3 | 5%最小破断拉力时 钢丝绳直径 | GB 8903-2024 | GB 8903-2024 |
| 4 | 10%最小破断拉力时 钢丝绳直径 | GB 8903-2024 | GB 8903-2024 |
| 5 | 钢丝直径 | GB 8903-2024 | GB 8903-2024 |
| 6 | 拆股钢丝抗拉强度 | GB 8903-2024 | GB/T 228.1-2010 |
| 7 | 拆股钢丝扭转 | GB 8903-2024 | GB/T 239.1-2012 |
| 8 | 拆股钢丝锌层质量 | GB 8903-2024 | GB/T 1839-2008 |
| 9 | 纤维绳芯、股绳含油率 | GB 8903-2024 | YB/T 4182-2008 |
| 10 | 缺丝 | GB 8903-2018 | GB 8903-2018 |
| 11 | 钢丝交错 | GB 8903-2018 | GB 8903-2018 |

2025年重要用途钢丝绳产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢丝绳破断拉力 | GB/T 8918-2006 | GB/T 8358-2014 |
| 2 | 钢丝绳直径 | GB/T 8918-2006 | GB/T 8918-2006 |
| 3 | 钢丝直径 | GB/T 8918-2006 | GB/T 8918-2006 |
| 4 | 中心钢丝直径 | GB/T 8918-2006 | GB/T 8918-2006 |
| 5 | 拆股钢丝抗拉强度 | GB/T 8918-2006 | GB/T 228.1-2010 |
| 6 | 拆股钢丝反复弯曲 | GB/T 8918-2006 | GB/T 238-2013 |
| 7 | 拆股钢丝扭转 | GB/T 8918-2006 | GB/T 239.1-2012 |
| 8 | 拆股钢丝锌层重量 | GB/T 8918-2006 | GB/T 1839-2008 |
| 9 | 缺丝 | GB/T 8918-2006 | GB/T 8918-2006 |
| 10 | 钢丝交错 | GB/T 8918-2006 | GB/T 8918-2006 |

2025年钢丝绳（通用）产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢丝绳破断拉力 | GB/T 20118-2017 | GB/T 8358-2014 |
| 2 | 钢丝绳直径 | GB/T 20118-2017 | GB/T 20118-2017 |
| 3 | 钢丝直径 | GB/T 20118-2017 | GB/T 20118-2017 |
| 4 | 中心钢丝直径 | GB/T 20118-2017 | GB/T 20118-2017 |
| 5 | 拆股钢丝抗拉强度 | GB/T 20118-2017 | GB/T 228.1-2010 |
| 6 | 拆股钢丝扭转 | GB/T 20118-2017 | GB/T 239.1-2012 |
| 7 | 拆股钢丝反复弯曲 | GB/T 20118-2017 | GB/T 238-2013 |
| 8 | 拆股钢丝镀层重量 | GB/T 20118-2017 | GB/T 1839-2008 |
| 9 | 缺丝 | GB/T 20118-2017 | GB/T 20118-2017 |
| 10 | 钢丝交错 | GB/T 20118-2017 | GB/T 20118-2017 |

2025年不锈钢丝绳产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢丝绳化学成分 （Cr、Ni、Mo） | GB/T 9944-2015 | GB/T 4240-2019 （或GB/T 223.11-2008. GB/T 223.25-1994. GB/T 223.28-1989） |
| 2 | 钢丝绳破断拉力 | GB/T 9944-2015 | GB/T 8358-2014 |
| 3 | 钢丝绳直径 | GB/T 9944-2015 | GB/T 9944-2015 |
| 4 | 钢丝绳不圆度 | GB/T 9944-2015 | GB/T 9944-2015 |
| 5 | 钢丝绳伸长率 | GB/T 9944-2015 | GB/T 9944-2015 |
| 6 | 缺丝 | GB/T 9944-2015 | GB/T 9944-2015 |
| 7 | 钢丝交错 | GB/T 9944-2015 | GB/T 9944-2015 |

2025年操纵用钢丝绳产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆股钢丝不圆度 | GB/T 14451-2008 | GB/T 14451-2008 |
| 2 | 拆股钢丝直径最大值与最小值之差 | GB/T 14451-2008 | GB/T 14451-2008 |
| 3 | 拆股钢丝抗拉强度 | GB/T 14451-2008 | GB/T 228.1-2010 |
| 4 | 拆股钢丝反复弯曲 | GB/T 14451-2008 | GB/T 238-2013 |
| 5 | 拆股钢丝扭转 | GB/T 14451-2008 | GB/T 239.1-2012 |
| 6 | 拆股钢丝锌层重量 | GB/T 14451-2008 | GB/T 1839-2008 |
| 7 | 钢丝绳直径 | GB/T 14451-2008 | GB/T 14451-2008 |
| 8 | 钢丝绳破断拉力 | GB/T 14451-2008 | GB/T 8358-2014 |
| 9 | 钢丝绳弹性伸长率 | GB/T 14451-2008 | GB/T 14451-2008 |
| 10 | 钢丝绳永久伸长率 | GB/T 14451-2008 | GB/T 14451-2008 |
| 11 | 钢丝绳中性盐雾试验 | GB/T 14451-2008 | GB/T 10125-2021 |
| 12 | 缺丝 | GB/T 14451-2008 | GB/T 14451-2008 |
| 13 | 钢丝交错 | GB/T 14451-2008 | GB/T 14451-2008 |

2025年压实股钢丝绳产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢丝绳破断拉力 | YB/T 5359-2020 | GB/T 8358-2014 |
| 2 | 钢丝绳直径 | YB/T 5359-2020 | YB/T 5359-2020 |
| 3 | 钢丝绳不圆度 | YB/T 5359-2020 | YB/T 5359-2020 |
| 4 | 拆股钢丝破断拉力 | YB/T 5359-2020 | GB/T 228.1-2021 |
| 5 | 拆股钢丝扭转 | YB/T 5359-2020 | GB/T 239.1-2012 |
| 6 | 拆股钢丝反复弯曲 | YB/T 5359-2020 | GB/T 238-2013 |
| 7 | 拆股钢丝镀层重量 | YB/T 5359-2020 | GB/T 1839-2008 |
| 8 | 缺丝 | YB/T 5359-2020 | YB/T 5359-2020 |
| 9 | 钢丝交错 | YB/T 5359-2020 | YB/T 5359-2020 |

- 76.儿童电话手表

2025年儿童电话手表产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全防护的强度 | GB 4943.1-2022 | GB 4943.1-2022 |
| 2 | 电能量源的防护 | GB 4943.1-2022 | GB 4943.1-2022 |
| 3 | 电气间隙 | GB 4943.1-2022 | GB 4943.1-2022 |
| 4 | 爬电距离 | GB 4943.1-2022 | GB 4943.1-2022 |
| 5 | 抗电强度试验 | GB 4943.1-2022 | GB 4943.1-2022 |
| 6 | 热灼伤（接触温度限值） | GB 4943.1-2022 | GB 4943.1-2022 |
| 7 | 30MHz-1000MHz辐射连续骚扰 | GB/T 22450.1-2008 GB/T 19484.1-2013 YD/T 1595.1-2012 YD/T 1592.1-2012 YD/T 2583.14-2013 YD/T 2583.18-2019 | GB/T 9254.1-2021 |

- 77.童鞋

2025年儿童旅游鞋产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度 | QB/T 4331-2021 | GB/T 3903.3-2011 |
| 2 | 成鞋耐折性能 | QB/T 4331-2021 | GB/T 3903.1-2017 |
| 3 | 外底耐磨性能 | QB/T 4331-2021 | GB/T 3903.2-2017 |
| 4 | 衬里和内垫耐摩擦色牢度 | QB/T 4331-2021 | QB/T2882-2007 |
| 5 | 外底与外中底粘合强度 | QB/T 4331-2021 | QB/T 4331-2021 第7.8条 |
| 6 | 外底硬度 | QB/T 4331-2021 | GB/T 3903.4-2017 |
| 7 | 物理机械安全性能 | GB 30585-2014 （不含5.1.6） | GB 30585-2014 GB 6675.2-2014 第5.8.5.9条 |
| 8 | 皮革和毛皮中的六价铬 | GB 30585-2014 | GB/T 22807-2019 |
| 9 | 可分解有害芳香胺染料 | GB 30585-2014 | GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2019 |
| 10 | 甲醛 | GB 30585-2014 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941.1-2019 GB/T 19941.2-2019 |
| 11 | 重金属总量 （砷、铅、镉） | GB 30585-2014 | QB/T 4340-2012 |
| 12 | 富马酸二甲酯 | GB 30585-2014 | GB/T 26713-2011 |
| 13 | 橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋） | GB 30585-2014 | GB/T 24153-2009 |
| 14 | 邻苯二甲酸酯 | GB 30585-2014 | GB 30585-2014 第6.12条 |

2025年儿童皮鞋产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐折性能 | QB/T 2880-2016 | GB/T 3903.1-2008 |
| 2 | 耐磨性能 | QB/T 2880-2016 | GB/T 3903.2-2008 |
| 3 | 剥离强度 | QB/T 2880-2016 | GB/T 3903.3-2011 |
| 4 | 外底硬度 | QB/T 2880-2016 | GB/T 3903.4-2008 |
| 5 | 外底与外中底粘合强度 | QB/T 2880-2016 | GB/T 21396-2008 |
| 6 | 鞋帮拉出强度 | QB/T 2880-2016 | QB/T 2880-2016 第6.7条 |
| 7 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 2880-2016 | QB/T2882-2007 |
| 8 | 安全性能-应安装勾心 | QB/T 2880-2016 | QB/T 2880-2016/5.4.1 |
| 9 | 钢勾心纵向刚度 | GB/T 28011-2021 GB 30585-2014 | GB/T 3903.34-2019 |
| 10 | 钢勾心硬度 | GB/T 28011-2021 GB 30585-2014 | GB/T 230.1-2018 |
| 11 | 钢勾心长度下限值 | GB/T 28011-2021 GB 30585-2014 | GB/T 28011-2021 |
| 12 | 钢勾心弯曲性能 | GB/T 28011-2021 GB 30585-2014 | GB/T 28011-2021 |
| 13 | 物理机械安全性能 | GB 30585-2014 （不含5.1.6） | GB 30585-2014 GB 6675.2-2014 第5.8.5.9条 |
| 14 | 皮革和毛皮中的六价铬 | GB 30585-2014 | GB/T 22807-2019 |
| 15 | 可分解有害芳香胺染料 | GB 30585-2014 | GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2019 |
| 16 | 甲醛 | GB 30585-2014 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941.1-2019 GB/T 19941.2-2019 |
| 17 | 重金属总量 （砷、铅、镉） | GB 30585-2014 | QB/T 4340-2012 |
| 18 | 富马酸二甲酯 | GB 30585-2014 | GB/T 26713-2011 |
| 19 | 橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋） | GB 30585-2014 | GB/T 24153-2009 |
| 20 | 邻苯二甲酸酯 | GB 30585-2014 | GB 30585-2014 第6.12条 |

2025年儿童皮凉鞋产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐折性能 | QB/T 4546-2021 | GB/T 3903.1-2017 |
| 2 | 耐磨性能 | QB/T 4546-2021 | GB/T 3903.2-2017 |
| 3 | 帮底剥离强度 | QB/T 4546-2021 | GB/T 3903.3-2011 |
| 4 | 外底硬度 | QB/T 4546-2021 | GB/T 3903.4-2017 |
| 5 | 帮带拉出强度或 帮带拔出力 | QB/T 4546-2021 | QB/T 4546-2021 第6.6.6.7条 |
| 6 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 4546-2021 | QB/T2882-2007 |
| 7 | 物理安全性能-应安装勾心 | QB/T 4546-2021 | QB/T 4546-2021/5.3.8.1 |
| 8 | 钢勾心纵向刚度 | GB/T 28011-2021 GB 30585-2014 | GB/T 3903.34-2019 |
| 9 | 钢勾心硬度 | GB/T 28011-2021 GB 30585-2014 | GB/T 230.1-2018 |
| 10 | 钢勾心长度下限值 | GB/T 28011-2021 GB 30585-2014 | GB/T 28011-2021 |
| 11 | 钢勾心弯曲性能 | GB/T 28011-2021 GB 30585-2014 | GB/T 28011-2021 |
| 12 | 物理机械安全性能 | GB 30585-2014 （不含5.1.6） | GB 30585-2014 GB 6675.2-2014 第5.8.5.9条 |
| 13 | 皮革和毛皮中的六价铬 | GB 30585-2014 | GB/T 22807-2019 |
| 14 | 可分解有害芳香胺染料 | GB 30585-2014 | GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2019 |
| 15 | 甲醛 | GB 30585-2014 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941.1-2019 GB/T 19941.2-2019 |
| 16 | 重金属总量 （砷、铅、镉） | GB 30585-2014 | QB/T 4340-2012 |
| 17 | 富马酸二甲酯 | GB 30585-2014 | GB/T 26713-2011 |
| 18 | 橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋） | GB 30585-2014 | GB/T 24153-2009 |
| 19 | 邻苯二甲酸酯 | GB 30585-2014 | GB 30585-2014 第6.12条 |

- 78.建筑钢化玻璃（平板玻璃）

2025年建筑钢化玻璃产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碎片状态 | GB 15763.2-2005 | GB 15763.2-2005 6.6 |
| 2 | 抗冲击性 |  | GB 15763.2-2005 6.5 |
| 3 | 霰弹袋冲击性能 |  | GB 15763.2-2005 6.7 |
| 4 | 耐热冲击 |  | GB 15763.2-2005 6.9 |

2025年平板玻璃产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸偏差 | GB 11614-2022 | GB 11614-2022 |
| 2 | 对角线差 |  | GB 11614-2022 |
| 3 | 厚度 |  | GB 11614-2022 |
| 4 | 厚薄差 |  | GB 11614-2022 |
| 5 | 点状缺陷 |  | GB 11614-2022 |
| 6 | 点状缺陷密集度 |  | GB 11614-2022 |
| 7 | 线道 |  | GB 11614-2022 |
| 8 | 划伤 |  | GB 11614-2022 |
| 9 | 裂纹 |  | GB 11614-2022 |
| 10 | 断面缺陷 |  | GB 11614-2022 |
| 11 | 弯曲度 |  | GB 11614-2022 |

- 79.人造板

2025年浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静曲强度 | GB/T 15102-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 2 | 内结合强度 | GB/T 15102-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 3 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 15102-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 4 | 表面耐磨 | GB/T 15102-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 5 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 GB/T 39600-2021 | GB/T 17657-2013 |

2025年浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 横向静曲强度 | GB/T 34722-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 2 | 表面胶合强度 | GB/T 34722-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 3 | 表面耐磨 | GB/T 34722-2017 GB/T 34722-2017国家标准第1号修改单 | GB/T 17657-2013 |
| 4 | 表面耐龟裂 | GB/T 34722-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 5 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 GB/T 39600-2021 | GB/T 17657-2013 |

- 80.节水坐便器

2025年节水坐便器产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便器用水量 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
| 2 | 水封深度 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
| 3 | 坐便器水封表面尺寸 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
| 4 | 存水弯最小通径 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
| 5 | 洗净功能 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
| 6 | 排放功能 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
| 7 | 排水管道输送特性 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
| 8 | 水封回复功能 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
| 9 | 污水置换功能 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
| 10 | 卫生纸试验 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
| 11 | 坐便器水效等级 | GB 25502-2017 | GB/T 6952-2015 |
| 12 | 水效标识 | 《坐便器水效标识实施规则》 | 《坐便器水效标识实施规则》 |

- 81.危险化学品

2025年工业用氢氧化钠产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 209-2018 | GB/T 209-2018 |
| 2 | 氢氧化钠 | GB/T 209-2018 | GB/T 209-2018 |
| 3 | 碳酸钠含量 | GB/T 209-2018 | GB/T 209-2018 |
| 4 | 氯化钠含量 | GB/T 209-2018 | GB/T 209-2018 |
| 5 | 三氧化二铁含量 | GB/T 209-2018 | GB/T 209-2018 |

2025年工业用合成盐酸产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 320-2006 | GB/T 320-2006 |
| 2 | 总酸度 | GB/T 320-2006 | GB/T 320-2006 |
| 3 | 铁的质量分数 | GB/T 320-2006 | GB/T 320-2006 |
| 4 | 灼烧残渣的质量分数 | GB/T 320-2006 | GB/T 320-2006 |
| 5 | 游离氯的质量分数 | GB/T 320-2006 | GB/T 320-2006 |
| 6 | 砷的质量分数 | GB/T 320-2006 | GB/T 320-2006 |
| 7 | 硫酸盐的质量分数 | GB/T 320-2006 | GB/T 320-2006 |

2025年工业硫酸产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸 | GB/T 534-2014 | GB/T 534-2014 |
| 2 | 灰分 | GB/T 534-2014 | GB/T 534-2014 |
| 3 | 铁 | GB/T 534-2014 | GB/T 534-2014 |
| 4 | 砷 | GB/T 534-2014 | GB/T 534-2014 |
| 5 | 铅 | GB/T 534-2014 | GB/T 534-2014 |
| 6 | 汞 | GB/T 534-2014 | GB/T 534-2014 |
| 7 | 透明度 | GB/T 534-2014 | GB/T 534-2014 |
| 8 | 色度 | GB/T 534-2014 | GB/T 534-2014 |
| 9 | 游离三氧化硫 | GB/T 534-2014 | GB/T 534-2014 |

2025年工业过氧化氢产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 1616-2014 | GB/T 1616-2014 |
| 2 | 过氧化氢 | GB/T 1616-2014 | GB/T 1616-2014 |
| 3 | 游离酸 | GB/T 1616-2014 | GB/T 1616-2014 |
| 4 | 不挥发物 | GB/T 1616-2014 | GB/T 1616-2014 |
| 5 | 稳定度 | GB/T 1616-2014 | GB/T 1616-2014 |
| 6 | 总碳 | GB/T 1616-2014 | GB/T 1616-2014 |
| 7 | 硝酸盐 | GB/T 1616-2014 | GB/T 1616-2014 |

2025年次氯酸钠产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 19106-2013 | GB/T 19106-2013 |
| 2 | 有效氯 | GB/T 19106-2013 | GB/T 19106-2013 |
| 3 | 游离碱 | GB/T 19106-2013 | GB/T 19106-2013 |
| 4 | 铁 | GB/T 19106-2013 | GB/T 19106-2013 |
| 5 | 重金属 | GB/T 19106-2013 | GB/T 19106-2013 |
| 6 | 砷 | GB/T 19106-2013 | GB/T 19106-2013 |

2025年工业氢氧化钾产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 1919-2023 | GB/T 1919-2023 |
| 2 | 氢氧化钾 | GB/T 1919-2023 | GB/T 1919-2023 |
| 3 | 碳酸钾 | GB/T 1919-2023 | GB/T 1919-2023 |
| 4 | 氯化物 | GB/T 1919-2023 | GB/T 1919-2023 |
| 5 | 硫酸盐 | GB/T 1919-2023 | GB/T 1919-2023 |
| 6 | 硝酸盐及亚硝酸盐 | GB/T 1919-2023 | GB/T 1919-2023 |
| 7 | 铁 | GB/T 1919-2023 | GB/T 1919-2023 |
| 8 | 钠 | GB/T 1919-2023 | GB/T 1919-2023 |

2025年工业硝酸（稀硝酸）产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 337.2-2014 | GB/T 337.2-2014 |
| 2 | 硝酸 | GB/T 337.2-2014 | GB/T 337.2-2014 |
| 3 | 亚硝酸 | GB/T 337.2-2014 | GB/T 337.2-2014 |
| 4 | 灼烧残渣 | GB/T 337.2-2014 | GB/T 337.2-2014 |

2025年工业硝酸（浓硝酸）产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 337.1-2014 | GB/T 337.1-2014 |
| 2 | 硝酸 | GB/T 337.1-2014 | GB/T 337.1-2014 |
| 3 | 亚硝酸 | GB/T 337.1-2014 | GB/T 337.1-2014 |
| 4 | 灼烧残渣 | GB/T 337.1-2014 | GB/T 337.1-2014 |
| 5 | 硫酸 | GB/T 337.1-2014 | GB/T 337.1-2014 |

2025年工业用异丙醇产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 7814-2017 | GB/T 7814-2017 |
| 2 | 水混溶性试验 | GB/T 7814-2017 | GB/T 7814-2017 |
| 3 | 色度/黑曾单位(铂-钴色号) | GB/T 7814-2017 | GB/T 7814-2017 |
| 4 | 异丙醇含量 | GB/T 7814-2017 | GB/T 7814-2017 |
| 5 | 水分 | GB/T 7814-2017 | GB/T 7814-2017 |
| 6 | 酸(以乙酸计)含量 | GB/T 7814-2017 | GB/T 7814-2017 |
| 7 | 蒸发残渣 | GB/T 7814-2017 | GB/T 7814-2017 |
| 8 | 羰基化合物(以丙酮计) | GB/T 7814-2017 | GB/T 7814-2017 |
| 9 | 硫化物含量(以S计) | GB/T 7814-2017 | GB/T 7814-2017 |

2025年副产盐酸产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | HG/T 3783-2021 | HG/T 3783-2021 |
| 2 | 总酸度 | HG/T 3783-2021 | HG/T 3783-2021 |
| 3 | 重金属含量 | HG/T 3783-2021 | HG/T 3783-2021 |

- 82.危险化学品包装及容器

2025年钢桶产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | GB/T 325.1-2018 6.5 | GB/T 325.1-2018 7.4 (GB/T 17344-1998) |
| 2 | 液压试验 | GB/T 325.1-2018 6.5 | GB/T 325.1-2018 7.5 |
| 3 | 堆码试验 | GB/T 325.1-2018 6.5 | GB/T 325.1-2018 7.6 (GB/T 4857.3-2008) |
| 4 | 跌落试验 | GB/T 325.1-2018 6.5 | GB/T 325.1-2018 7.7 (GB/T 4857.5-1992) |

2025年钢提桶产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密性能 | GB/T 13252-2008 7.2.1 | GB/T 13252-2008 8.2 (GB/T 17344-1998) |
| 2 | 耐液压性 | GB/T 13252-2008 7.2.2 | GB/T 13252-2008 8.3 |
| 3 | 耐跌落性 | GB/T 13252-2008 7.2.3 | GB/T 13252-2008 8.4 (GB/T 4857.5-1992) |
| 4 | 耐堆码性 | GB/T 13252-2008 7.2.4 | GB/T 13252-2008 8.5 (GB/T 4857.3-2008) |
| 5 | 提梁（环）强度 | GB/T 13252-2008 7.2.5 | GB/T 13252-2008 8.6 |

2025年方桶产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | GB/T 17343-2023 7.3 | GB/T 17343-2023 8.3 |
| 2 | 液压试验 | GB/T 17343-2023 7.4 | GB/T 17343-2023 8.4 |
| 3 | 跌落试验 | GB 12463-2009 7.5 | GB/T 17343-2023 8.5 |
| 4 | 堆码负载 | GB/T 17343-2023 7.6 | GB/T 17343-2023 8.6 |
| 5 | 提环拉力 | GB/T 17343-2023 7.7 | GB/T 17343-2023 8.7 |

2025年工业用薄钢板圆罐产品检验项目表、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | GB/T 15170-2007 5.2.1 适用于1.2.3.4类圆罐 | GB/T 15170-2007 6.2 适用于1.2.3.4类圆罐 |
| 2 | 液压试验 | GB/T 15170-2007 5.2.2 适用于3.4类圆罐 | GB/T 15170-2007 6.3 适用于3.4类圆罐 |
| 3 | 跌落试验 | GB/T 15170-2007 5.2.3 | GB/T 15170-2007 6.4 (GB/T 4857.5-1992) |
| 4 | 堆码试验 | GB/T 15170-2007 5.2.4 | GB/T 15170-2007 6.5 (GB/T 4857.3-2008) |
| 5 | 提梁、提环强度试验 | GB/T 15170-2007 5.2.5 | GB/T 15170-2007 6.6 |

2025年方罐与扁圆罐产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | BB/T 0019-2013 6.2 | BB/T 0019-2013 7.2 (GB/T 17344-1998) |
| 2 | 液压试验 | BB/T 0019-2013 6.2 | BB/T 0019-2013 7.3 |
| 3 | 跌落试验 | BB/T 0019-2013 6.2 | BB/T 0019-2013 7.6 (GB/T 4857.5-1992) |
| 4 | 堆码试验 | BB/T 0019-2013 6.2 | BB/T 0019-2013 7.4 (GB/T 4857.3-2008) |
| 5 | 提环拉力试验 | BB/T 0019-2013 6.2 | BB/T 0019-2013 7.5 |

2025年钢质手提罐产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | BB/T 0064-2013 4.6 | BB/T 0064-2013 5.3.2 (GB/T 17344-1998) |
| 2 | 液压试验 | BB/T 0064-2013 4.6 | BB/T 0064-2013 5.3.3 |
| 3 | 跌落试验 | BB/T 0064-2013 4.6 | BB/T 0064-2013 5.3.5 (GB/T 4857.5-1992) |
| 4 | 堆码试验 | BB/T 0064-2013 4.6 | BB/T 0064-2013 5.3.4 (GB/T 4857.3-2008) |
| 5 | 提手拉力试验 | BB/T 0064-2013 4.6 | BB/T 0064-2013 5.3.6 |

2025年复合式中型散装容器产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | GB/T 19161-2016 5.3 | GB/T 19161-2016 6.6.4 （GB/T 17344-1998） |
| 2 | 液压试验 | GB/T 19161-2016 5.3 | GB/T 19161-2016 6.6.5 |
| 3 | 堆码试验 | GB/T 19161-2016 5.3 | GB/T 19161-2016 6.6.3 (GB/T 4857.3-2008) |
| 4 | 跌落试验 | GB/T 19161-2016 5.3 | GB/T 19161-2016 6.6.6 (GB/T 4857.5-1992) |

2025年钢塑复合桶产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | BB/T 0067-2014 7.3 QB/T 1233-1991 5.3 | BB/T 0067-2014 8.2 QB/T 1233-1991 5.3 |
| 2 | 液压试验 | BB/T 0067-2014 7.3 QB/T 1233-1991 5.5 | BB/T 0067-2014 8.3 QB/T 1233-1991 5.5 |
| 3 | 堆码试验 | BB/T 0067-2014 7.3 QB/T 1233-1991 5.6 | BB/T 0067-2014 8.4 QB/T 1233-1991 5.6 |
| 4 | 跌落试验 | BB/T 0067-2014 7.3 QB/T 1233-1991 5.2 | BB/T 0067-2014 8.5 QB/T 1233-1991 5.2 (GB/T 4857.5-1992) |

2025年危险品包装用塑料桶、罐产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | GB 18191-2008 5.3.2 GB 19160-2008 5.3.2 | GB 18191-2008 6.2 GB 19160-2008 6.2 （GB/T 17344-1998） |
| 2 | 液压试验 | GB 18191-2008 5.3.2 GB 19160-2008 5.3.2 | GB 18191-2008 6.3 GB 19160-2008 6.3 |
| 3 | 堆码试验 | GB 18191-2008 5.3.2 GB 19160-2008 5.3.2 | GB 18191-2008 6.4 GB 19160-2008 6.4 (GB/T 4857.3-2008) |
| 4 | 跌落试验 | GB 18191-2008 5.3.2 GB 19160-2008 5.3.2 | GB 18191-2008 6.5 GB 19160-2008 6.5 (GB/T 4857.5-1992) |

- 83.非医用口罩

2025年非医用口罩产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | GB/T 32610-2016 | GB/T 7573-2009 |
| 2 | 甲醛含量 | GB/T 32610-2016 | GB/T 2912.1-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料a | GB/T 32610-2016 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
| 4 | 吸气阻力 | GB/T 32610-2016 GB 2626-2019 | GB/T 32610-2016中6.7 GB 2626-2019中6.5 |
| 5 | 呼气阻力 | GB/T 32610-2016 GB 2626-2019 | GB/ T32610-2016中6.8 GB 2626-2019中6.6 |
| 6 | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | GB/T 32610-2016 | GB/T 32610-2016中6.9 |
| 7 | 头带 | GB 2626-2019 | GB 2626-2019中6.11 |
| 8 | 过滤效率b | GB/T 32610-2016 GB 2626-2019 | GB/T 32610-2016附录A GB 2626-2019中6.3 |

- 84.环保滤料

2025年环保滤料产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位面积质量 | GB/T 6719-2009 HJ/T 324-2006 HJ/T 326-2006 HJ/T 327-2006 | GB/T 4669-2008 GB/T 9914.3-2013 |
| 2 | 厚度 | GB/T 6719-2009 HJ/T 324-2006 HJ/T 326-2006 HJ/T 327-2006 | GB/T 7689.1-2013 GB/T 3820-1997 |
| 3 | 耐温性能 | GB/T 6719-2009 HJ/T 324-2006 HJ/T 326-2006 HJ/T 327-2006 | GB/T 6719-2009附录C GB/T 3923.1-2013 GB/T 7689.5-2013 |
| 4 | 断裂强力和伸长率 | GB/T 6719-2009 HJ/T 324-2006 HJ/T 326-2006 HJ/T 327-2006 | GB/T 3923.1-2013 GB/T 7689.5-2013 |
| 5 | 动态除尘效率 | GB/T 6719-2009 HJ/T 324-2006 HJ/T 326-2006 HJ/T 327-2006 | GB/T 6719-2009附录A GB/T 38019-2019 |
| 6 | 透气率 | GB/T 6719-2009 HJ/T 324-2006 HJ/T 326-2006 HJ/T 327-2006 | GB/T 5453-1997 |

- 85.女士内衣

2025年女式内衣产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 |  | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 |  | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
| 4 | 耐水色牢度 |  | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 |  | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 |  | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 |  | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 GB/T 8878-2014 GB/T 8878-2023 FZ/T 73012-2017 FZ/T 73046-2020 FZ/T 73019.1-2017 FZ/T 73019.2-2020 FZ/T 73017-2014 FZ/T 81001-2016 FZ/T 73011-2013 FZ/T 73006—1995 FZ/T 73016—2020 FZ/T 73022—2019 | FZ/T 01057.2—2007 FZ/T 01057.3—2007 FZ/T 01057.4—2007 FZ/T 01057.5—2007 FZ/T 01057.6—2007 FZ/T 01057.8—2012 GB/T 2910.2—2009 GB/T 2910.3—2009 GB/T 2910.4—2022 GB/T 2910.6—2009 GB/T 2910.7—2009 GB/T 2910.8—2009 GB/T 2910.10—2009 GB/T 2910.11—2009 GB/T 2910.12—2009 GB/T 2910.12—2023 GB/T 2910.14—2009 GB/T 2910.17—2009 GB/T 2910.18—2009 GB/T 2910.20—2009 GB/T 2910.22—2009 GB/T 2910.101—2009 FZ/T 01101—2008 FZ/T 01026—2017 FZ/T 01095—2002 FZ/T 30003—2009 FZ/T 40005-2009 GB/T 16988—2013 GB/T 36976-2018 GB/T 35249-2017 GB/T 35268-2017 |
| 9 | 拉伸弹性回复率 | FZ/T 73011-2013 FZ/T 73019.2-2020 | FZ/T 70006-2004 FZ/T 73011-2013 FZ/T 73019.2-2020 |

- 86.羊绒衫

2025年羊绒衫产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 |  | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 |  | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
| 4 | 耐水色牢度 |  | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐汗渍色牢度 |  | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐干摩擦色牢度 |  | GB/T 3920-2008 |
| 7 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 FZ/T 73009-2009 FZ/T 73009-2021 FZ/T 73018-2012 FZ/T 73018-2021 FZ/T 73005-2012 FZ/T 73005-2021 | FZ/T 01057.2—2007 FZ/T 01057.3—2007 FZ/T 01057.4—2007 FZ/T 01057.5—2007 FZ/T 01057.6—2007 FZ/T 01057.8—2012 GB/T 2910.2—2009 GB/T 2910.3—2009 GB/T 2910.4—2022 GB/T 2910.6—2009 GB/T 2910.7—2009 GB/T 2910.8—2009 GB/T 2910.10—2009 GB/T 2910.11—2009 GB/T 2910.12—2009 GB/T 2910.12—2023 GB/T 2910.14—2009 GB/T 2910.17—2009 GB/T 2910.18—2009 GB/T 2910.20—2009 GB/T 2910.22—2009 GB/T 2910.101—2009 FZ/T 01101—2008 FZ/T 01026—2017 FZ/T 01095—2002 FZ/T 30003—2009 FZ/T 40005-2009 GB/T 16988—2013 GB/T 36976-2018 GB/T 35249-2017 GB/T 35268-2017 |
| 8 | 起球 | FZ/T 73009-2009 FZ/T 73009-2021 FZ/T 73018-2012 FZ/T 73018-2021 FZ/T 73005-2012 FZ/T 73005-2021 | GB/T 4802.3-2008 |

- 87.儿童及婴幼儿服装

2025年儿童及婴幼儿服装产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 GB 31701-2015 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 |  | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 |  | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
| 4 | 耐水色牢度 |  | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 |  | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 |  | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 |  | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐唾液色牢度 |  | GB/T 18886-2019 |
| 9 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 GB/T 22700-2016 GB/T 22849-2014 GB/T 22853-2019 GB/T 2660-2017 GB/T 8878-2023 GB/T 39508-2020 FZ/T 73017-2014 FZ/T 73020-2019 FZ/T 73025-2019 FZ/T 73026-2014 FZ/T 73043-2020 FZ/T 81004-2022 FZ/T 81006-2017 FZ/T 81007-2012 FZ/T 81007-2022 FZ/T 81008-2021 FZ/T 81014-2015 | FZ/T 01057.2—2007 FZ/T 01057.3—2007 FZ/T 01057.4—2007 FZ/T 01057.5—2007 FZ/T 01057.6—2007 FZ/T 01057.8—2012 GB/T 2910.2—2009 GB/T 2910.3—2009 GB/T 2910.4—2022 GB/T 2910.6—2009 GB/T 2910.7—2009 GB/T 2910.8—2009 GB/T 2910.10—2009 GB/T 2910.11—2009 GB/T 2910.12—2009 GB/T 2910.12—2023 GB/T 2910.14—2009 GB/T 2910.17—2009 GB/T 2910.18—2009 GB/T 2910.20—2009 GB/T 2910.22—2009 GB/T 2910.101—2009 FZ/T 01101—2008 FZ/T 01026—2017 FZ/T 01095—2002 FZ/T 30003—2009 FZ/T 40005-2009 GB/T 16988—2013 GB/T 36976-2018 GB/T 35249-2017 GB/T 35268-2017 |
| 10 | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015 | GB/T 3920-2008 |
| 11 | 附件抗拉强力 | GB 31701-2015 | GB 31701-2015 |

- 88.酒店公用纺织品

2025年酒店公用纺织品产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断裂强力 | GB/T 22800-2009 | GB/T 3923.1-2013 |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 甲醛 |  | GB/T 2912.1-2009 |
| 4 | 烷基酚（AP）和烷基酚聚氧乙烯醚（APnEO） | GB/T 18885-2020 | GB/T 23322-2018 |

- 89.羽绒服

2025年羽绒服产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 异味 | GB 18401-2010 | GB 18401-2010 |
| 2 | 甲醛含量 （面料、里料） |  | GB/T 2912.1-2009 |
| 3 | pH值 （面料、里料） |  | GB/T 7573-2009 |
| 4 | 可分解致癌芳香胺染料 （面料、里料） |  | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
| 5 | 耐水色牢度 （面料、里料） |  | GB/T 5713-2013 |
| 6 | 耐干摩擦色牢度 （面料、里料） |  | GB/T 3920-2008 |
| 7 | 纤维含量 （面料、里料） | GB/T 29862-2013 GB/T 14272-2011 GB/T 14272-2021 | FZ/T 01057.2—2007 FZ/T 01057.3—2007 FZ/T 01057.4—2007 FZ/T 01057.5—2007 FZ/T 01057.6—2007 FZ/T 01057.8—2012 GB/T 2910.2—2009 GB/T 2910.3—2009 GB/T 2910.4—2022 GB/T 2910.6—2009 GB/T 2910.7—2009 GB/T 2910.8—2009 GB/T 2910.10—2009 GB/T 2910.11—2009 GB/T 2910.12—2009 GB/T 2910.12—2023 GB/T 2910.14—2009 GB/T 2910.17—2009 GB/T 2910.18—2009 GB/T 2910.20—2009 GB/T 2910.22—2009 GB/T 2910.101—2009 FZ/T 01101—2008 FZ/T 01026—2017 FZ/T 01095—2002 FZ/T 30003—2009 FZ/T 40005-2009 GB/T 16988—2013 GB/T 36976-2018 GB/T 35249-2017 GB/T 35268-2017 |
| 8 | 绒子含量 | GB/T 14272-2021 | GB/T 14272-2021 |

- 90.石油机械

2025年石油机械产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬度试验 | GB/T 22513-2023 | GB/T 231.1-2018 |
| 2 | 尺寸检验 | GB/T 22513-2023 | GB/T 22513-2023 |
| 3 | 静水压强度试验 | GB/T 22513-2023 | GB/T 22513-2023 7.4.9.3.3 |

# 91.长管呼吸器

2025年长管呼吸器产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验检测项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构 | GB 6220-2009 | GB 6220-2009 |
| 2 | 总体性能 | GB 6220-2009 | GB 6220-2009 |
| 3 | 面罩腔体内的静态压力 | GB 6220-2009 | GB 6220-2009 |
| 4 | 呼吸阻力 | GB 6220-2009 | GB 6220-2009 |
| 5 | 送风机连续运转性能 | GB 6220-2009 | GB 6220-2009 |
| 6 | 风机送风量（连续送风式） | GB 6220-2009 | GB 6220-2009 |
| 7 | 最低送风量（连续送风式） | GB 6220-2009 | GB 6220-2009 |
| 8 | 固定带强度 | GB 6220-2009 | GB 6220-2009 |
| 9 | 面罩头带强度 | GB 6220-2009 | GB 2890-2009 |
| 10 | 连接强度 | GB 6220-2009 | GB 2890-2009 |
| 11 | 低流量报警装置（高压送风式） | GB 6220-2009 | GB 6220-2009 |

- 92.防爆电器

2025年防爆电器产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗冲击试验 |  | GB/T 3836.1—2021 | GB/T 3836.1—2021 |
| 2 | 电气间隙 |  | GB/T 3836.3—2021 | GB/T 3836.3—2021 |
| 3 | 爬电距离 |  | GB/T 3836.3—2021 | GB/T 3836.3—2021 |
| 4 | 非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验 | 夹紧试验 | GB/T 3836.1—2021 | GB/T 3836.1—2021 |
|  |  | 机械强度 | GB/T 3836.1—2021 | GB/T 3836.1—2021 |
| 5 | 隔爆外壳引入装置的附加要求 | 密封试验 | GB/T 3836.2—2021 | GB/T 3836.2—2021 |
|  |  | 机械强度试验 | GB/T 3836.2—2021 | GB/T 3836.2—2021 |
| 6 | 隔爆接合面 |  | GB/T 3836.2—2021 | GB/T 3836.2—2021 |
| 7 | 外壳耐压试验 |  | GB/T 3836.2—2021 | GB/T 3836.2—2021 |
| 8 | 内部点燃的不传爆试验 |  | GB/T 3836.2—2021 | GB/T 3836.2—2021 |
| 9 | 绝缘介电强度 |  | GB/T 3836.3—2021 | GB/T 3836.3—2021 |

- 93.汽车充电装置

2025年汽车充电装置检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电接口安全检查 | NB/T10901-2021 | NB/T10901-2021 |
| 2 | 绝缘电阻测试 | NB/T10901-2021 | NB/T10901-2021 |
| 3 | 接地测试 | NB/T10901-2021 | NB/T10901-2021 |
| 4 | 充电模式和连接方式检查 | NB/T10901-2021 | NB/T10901-2021 |
| 5 | 急停功能试验 | NB/T10901-2021 | NB/T10901-2021 |
| 6 | 锁止功能试验 | NB/T10901-2021 | NB/T10901-2021 |
| 7 | 显示功能 | NB/T10901-2021 | NB/T10901-2021 |
| 8 | 充电控制信号检查 | NB/T10901-2021 | NB/T10901-2021 |
| 9 | 充电异常状态检查（试验） | NB/T10901-2021 | NB/T10901-2021 |

四、商务要求

（一）相关资质标准、人员、设备：

★抽样、检验人员应符合《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》的要求。

3.能提供与所响应分包内产品检验项目所需的仪器设备。

★（二）监督抽查服务时间

合同履行期限：服务期限为自合同签订之日起一年。如遇国家政策调整或采购人有其他要求，供应商应适时进行调整。

★（三）付款方式

1.付款方式：银行转账，非现金。

2.签订本服务合同且收到乙方提供的发票后10个工作日内，甲方支付合同价款的30%作为预付款。本合同服务期满后、且服务成果通过验收合格、且收到乙方提供的发票后后10个工作日内，甲方扣除违约款项后（如果有）支付合同的应结算余款到合同约定的乙方账户。

3.对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）免收履约保证金。本项目不收取履约保证金。

（四）本项目不接受联合体参与磋商。

（五）加★部分为实质性要求，不接受负偏离。

五、其他

1.为了择优选择成交供应商，展现企业实力，供应商的实验室为完成相关检验检测，供应商提供CNAS资质证书的优先；国家级、省级质检中心的有效证明材料及完善的实验室ISO9001（或GB/T19001）质量管理体系并取得认证证书的优先。

2.盐城市市场监督管理局2025年度市级产品质量监督抽查项目中需要供应商具有较强的团队实力。项目团队成员应满足《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》的要求。项目团队至少包括项目负责人、质控人员、业务管理人员（样品接收人员等）、抽样人员、检验人员（包括检测人员、报告审核人员、授权签字人等）。并提供项目团队人员有“质量工程”专业的职称证书扫描件，该人员必须是本单位在职人员，响应文件中须提供上述人员相关证书及从发布磋商公告之日近六个月中任意一个月的社会保险（或养老保险）缴费证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章等资料）。在事业单位、高等院校、科研机构、军事管理等人员不能提供社会保险（或养老保险）缴纳证明的，由所在单位的上级单位提供相应的证明材料或劳动合同扫描件并加盖供应商单位公章。

3.本项目根据安全生产、消防、污染防治、放心消费、质量整治等工作要求，聚焦小商品批发市场和近3年抽检不合格率较高的建筑装潢材料及服装纺织产品，以及对安全生产、消防、污染防治、放心消费、质量整治等方面有明确监管要求的重要产品的监督抽查。所以本项目团队中拥有“质量工程”专业高级工程师（副高）及以上职称的优先。

4.供应商需具备丰富的产品质量监督抽查的相关承接经验，确保本项目的顺利实施，供应商自2022年1月1日以来具有类似监督抽查任务项目业绩的优先。

六、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市市场监督管理局2025年度市级产品质量监督抽查项目 | 其他未列明行业 |

第五章  评审方法与评审标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的，由磋商小组组织通过抽签的方式确定成交候选人的排序。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选供应商，本项目每个分包选取1名成交候选供应商。排名第一的成交候选供应商放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选供应商名单排序依次确定其他候选供应商为成交供应商并签订政府采购合同，采购人也可以重新开展采购活动。采购人对未成交的供应商不做未成交原因的解释。

每个供应商可同时参加不同分包的响应，且可兼投兼中。

政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予 20% 的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业 6% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受 20% 价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标标准

本次采购的评审方法采用综合评分法，评标委员会将按以下评审方法和标准进行评分，总分值为100分。

| 价格 （10分） | 供应商的价格分统一采用低价优先法计算，满足采购文件要求且最后报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算响应报价得分=(评标基准价／最后报价)×10.00 |
| --- | --- |
| 管理制度 （15分） | 1.供应商提供抽样、检验工作管理制度、样品管理、处置工作管理制度（10分）。 提供的管理制度内容优于采购人需求得10分，符合采购人需求得7分，不符合或者不描述不得分。 2.供应商提供异议处理、复检及结果上报管理制度（5分）。 提供的管理制度内容优于采购人需求得5分，符合采购人需求得3分，不符合或者不描述不得分。 |
| 应急及样品运输 （15分） | 1.供应商实验室注册所在地、综合实力及承担抽检任务的响应程度（应急响应速度，车辆和人员的机动数量等）和供应商提供可行的样品运输实施方案，供应商提供突发事件应急措施及其它活动配合措施（10分）。 提供的方案描述内容优于采购人需求得10分，符合采购人需求得7分，不符合或者不描述不得分。 2.供应商提供样品送达实验室时间（5分）。在抽样后，能在0～1小时（含1小时）内送达供应商实验室的，得5分；1小时以上～2小时（含2小时）内送达的，得4分；2小时以上～3小时（含3小时）内送达的，得3分；3小时以上～4小时内（含4小时）送达的，得2分；超过4小时送达的，得1分。 注：以供应商实验室距盐城市市场监督管理局（盐城市解放南路138号）路程、路况等为依据来判定，供应商响应时须附导航地图软件测算时间截屏。 |
| 服务方案 （15分） | 供应商针对所响应分包内任一产品提供抽检工作服务方案。根据所提供方案对工作目标、工作内容、工作方法、工作进程安排、重点难点分析、质量管理控制等方面进行评价。 提供的方案描述内容优于采购人需求得15分，符合采购人需求得12分，不符合或者不描述不得分。 |
| 实施方案 （15分） | 供应商选取所响应分包内任一产品编制产品质量监督抽查实施方案。 供应商所提供的实施方案中应当包括对产品现状分析（产业总体情况及质量现状分析）、内部工作部署、抽样、样品接收及核查、检验、配合异议处理及复检的工作内容和安排、检验结果的处理、保密工作、应急工作的实施等内容进行合理安排和制定进行评价。 提供的方案描述内容优于采购人需求得15分，符合采购人需求得12分，不符合或者不描述不得分。 |
| 实验室 资质 （10分） | 1.供应商具有有效的CNAS资质证书得3分，没有不得分； 2.供应商拥有国家级质检中心的得5分，拥有省级质检中心的得3分，没有不得分。以有效的CMA证书附页或市场监管部门批复的文件为准。最高得5分； 3.供应商具有ISO9001（或GB/T19001）质量管理体系认证证书得2分，没有不得分。 注：提供相关有效证明文件扫描件并加盖供应商公章。 |
| 人员配备 （15分） | 项目团队成员应包括项目负责人、质控人员、业务管理人员（样品接收人员等）、抽样人员、检验人员（包括检测人员、报告审核人员、授权签字人等）。抽样、检验人员应符合《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》的要求。 1.抽样人员数量有6人及以上得3分，每增加1人加0.5分，最高得4分； 2.检验人员数量有8人及以上得3分，每增加1人加0.5分，最高得5分； 3.项目团队中有“质量工程”专业的正高职称，1人得2分，有“质量工程”专业的高级工程师（副高）的，1人得1分。按最高职称计，不重复计分，本项最高得6分。 注:（1）提供项目团队人员配备表；（2）相关职称证书扫描件并加盖供应商公章；（3）以上所有人员需提供从发布磋商公告之日近六个月中任意一个月的社会保险（或养老保险）缴费证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）等资料。在事业单位、高等院校、科研机构、军事管理等人员不能提供社会保险（或养老保险）缴纳证明的，由所在单位的上级单位提供相应的证明材料或劳动合同扫描件并加盖供应商单位公章，否则不得分。 |
| 工作业绩 （5分） | 供应商于2022年1月1日至今（以任务书约定时间或以合同签订时间为准）承担过所投分包内产品监督抽查任务的，每提供1个得1分，本项最高得5分； 注：须提供于2022年1月1日至今的任务委托书或合同扫描件加盖供应商公章（任务委托书需明确体现具体产品名称及任务下达时间；合同需明确体现具体产品名称及合同签订时间），否则不得分，未体现前述满足要求的时间的不得分。 |

第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：         （分包号***）

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，磋商供应商成立不满一年无需提供，供应商为事业单位至少提供资产负债表、现金流量表）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、磋商响应函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、磋商报价表

十五、根据磋商文件“第五章 评审方法与评审标准”的要求需要提供的材料及供应商认为有必要提供的其他材料

（一）供应商具有CNAS资质证书（如果有）；供应商质检中心拥有等级证明证书（文件）（如果有）；供应商具有ISO9001（或GB/T19001）质量管理体系认证证书（如果有）

（二）供应商拥有抽样人员、检验人员数量；供应商提供的项目团队中有“质量工程”专业正高（副高）职称（如果有）

（三）供应商编制针对本项目的“管理制度”“应急方案及样品运输”“服务方案”“实施方案”等（按照磋商文件要求，格式自拟）

（四）供应商工作业绩（如果有）

（五）供应商认为有必要提供的其他材料

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

供应商成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                       。

主要专业技术能力有：               。

供应商名称（公章）：

日期：      年   月   日

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：

日期：      年   月   日

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权            （被授权人的姓名）为我方就JSZC-320900-JSCS-C2025-0013号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于      年    月    日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、磋商响应函

致：盐城市市场监督管理局

根据贵方的JSZC-320900-JSCS-C2025-0013号磋商文件，正式授权下述签字人      (姓名)代表我方            （供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，            签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地址：            邮编：

电话：            传真：

供应商开户行：                账号：

日期：      年    月    日

九、小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加盐城市市场监督管理局组织的采购编号为JSZC-320900-JSCS-C2025-0013，盐城市市场监督管理局2025年度市级产品质量监督抽查（分包号***）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于          行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于      （小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于          行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于      （小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 盐城市市场监督管理局 单位的采购文件编号为 JSZC-320900-JSCS-C2025-0013 的 盐城市市场监督管理局2025年度市级产品质量监督抽查 项目（分包号：****）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2.成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加盐城市市场监督管理局组织的采购编号为JSZC-320900-JSCS-C2025-0013，盐城市市场监督管理局2025年度市级产品质量监督抽查项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2.若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3.其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子公章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子公章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、磋商报价表

货币单位：人民币元

项目编号：JSZC-320900-JSCS-C2025-0013

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 盐城市市场监督管理局2025年度市级产品质量监督抽查（分包号：**） | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

供应商（电子签章）：

日 期：      年   月   日

十五、根据磋商文件“第五章 评审方法与评审标准”的要求需要提供的材料及供应商认为有必要提供的其他材料

（一）供应商具有CNAS资质证书（如果有）；供应商质检中心拥有等级证明证书（文件）（如果有）；供应商具有ISO9001（或GB/T19001）质量管理体系认证证书（如果有）

（二）供应商拥有抽样人员、检验人员数量；供应商提供的项目团队中有“质量工程”专业正高（副高）职称（如果有）

（三）供应商编制针对本项目的“管理制度”“应急方案及样品运输”“服务方案”“实施方案”等（按照磋商文件要求，格式自拟）

（四）供应商工作业绩（如果有）

（五）供应商认为有必要提供的其他材料

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政 府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

日 期：      年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：             公章：              日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。