- 采购需求

- 一、监测点位

- 采样点位布设：共计51个点位，其中对国家布设的38个“十四五”近岸海域海水水质国考点位开展预警监测，同时在主要入海河口和2个深海排放口附近海域增设13个点采样监测。

盐城市近岸海域海水水质监测点位表

| 序号 | 点位编号 | 经度 | 纬度 | 区域 | 监测内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JSH10001 | 120.615 | 34.167 | 盐城 | 水 | 射阳县 |  |
| 2 | JSH10002 | 120.993 | 33.74 | 盐城 | 水 | 射阳县 |  |
| 3 | JSH10003 | 120.722 | 33.604 | 盐城 | 水(全) | 射阳县 | 新洋港 |
| 4 | JSH10004 | 121.365 | 33.326 | 盐城 | 水 | 大丰区 |  |
| 5 | JSH10005 | 120.344 | 34.332 | 盐城 | 水 | 滨海县 |  |
| 6 | JSH10006 | 120.9 | 33.21 | 盐城 | 水 | 大丰区 | 王港河 |
| 7 | JSH10007 | 120.75 | 34 | 盐城 | 水 | 射阳县 |  |
| 8 | JSH10008 | 120.0867 | 34.4989 | 盐城 | 水 | 响水县 | 南潮河、海堤河 |
| 9 | JSH10009 | 120.4417 | 34.4536 | 盐城 | 水 | 滨海县 |  |
| 10 | JSH10010 | 120.3344 | 34.2539 | 盐城 | 水 | 滨海县 | 翻身河 |
| 11 | JSH10011 | 121.0022 | 34.0047 | 盐城 | 水 | 射阳县 |  |
| 12 | JSH10012 | 120.6139 | 33.8497 | 盐城 | 水 | 射阳县 | 射阳河、黄沙港 |
| 13 | JSH10013 | 120.7356 | 33.4917 | 盐城 | 水 | 大丰区 | 斗龙港 |
| 14 | JSH10014 | 120.99 | 33.57 | 盐城 | 水 | 射阳县 |  |
| 15 | JSH10015 | 121.2447 | 33.5008 | 盐城 | 水 | 大丰区 |  |
| 16 | JSH10017 | 121.3342 | 33.0806 | 盐城 | 水 | 大丰区 |  |
| 17 | JSH10018 | 121.5794 | 33.0853 | 盐城 | 水 | 东台市 |  |
| 18 | JSH10019 | 120.4742 | 34.0518 | 盐城 | 水 | 射阳县 |  |
| 19 | JSH10020 | 120.7697 | 33.7984 | 盐城 | 水 | 射阳县 |  |
| 20 | JSH10021 | 120.8728 | 33.6591 | 盐城 | 水 | 射阳县 |  |
| 21 | JSH10022 | 121.27 | 33.19 | 盐城 | 水 | 大丰区 |  |
| 22 | JSH10023 | 121.0865 | 33.3299 | 盐城 | 水 | 大丰区 |  |
| 23 | JSH10026 | 120.6133 | 34.0171 | 盐城 | 水 | 射阳县 |  |
| 24 | JSH10027 | 120.9321 | 33.3814 | 盐城 | 水 | 大丰区 |  |
| 25 | JSH10028 | 120.3393 | 34.5223 | 盐城 | 水 | 滨海县 |  |
| 26 | JSH10029 | 120.4043 | 34.1528 | 盐城 | 水 | 滨海县 | 淮河入海水道北泓、南泓 |
| 27 | JSH10030 | 120.4512 | 34.2764 | 盐城 | 水 | 滨海县 |  |
| 28 | JSH10031 | 120.8867 | 33.5066 | 盐城 | 水 | 大丰区 |  |
| 29 | JSH10032 | 120.8787 | 33.8858 | 盐城 | 水 | 射阳县 |  |
| 30 | JSH10033 | 121.2228 | 33.3179 | 盐城 | 水 | 大丰区 |  |
| 31 | JSH10034 | 121.3754 | 33.2024 | 盐城 | 水 | 大丰区 |  |
| 32 | JSH10035 | 120.7219 | 34.2292 | 盐城 | 水 | 滨海县 |  |
| 33 | JSH10036 | 120.8621 | 34.1169 | 盐城 | 水 | 射阳县 |  |
| 34 | JSH10037 | 121.1251 | 33.2119 | 盐城 | 水 | 大丰区 |  |
| 35 | JSH10038 | 120.8077 | 33.2815 | 盐城 | 水 | 大丰区 | 四卯酉河 |
| 36 | JSH10039 | 120.8733 | 34.0019 | 盐城 | 水 | 射阳县 |  |
| 37 | JSH10040 | 120.6396 | 34.4184 | 盐城 | 水 | 滨海县 |  |
| 38 | JSH10041 | 121.1899 | 33.6982 | 盐城 | 水 | 射阳县 |  |
| 39 | YCZ001 | 119.876 | 34.5092 | 盐城 | 水 | 响水县 | 灌河 |
| 40 | YCZ002 | 120.4335 | 33.9864 | 盐城 | 水 | 射阳县 |  |
| 41 | YCZ003 | 120.5877 | 33.725 | 盐城 | 水 | 射阳县 |  |
| 42 | YCZ004 | 120.9958 | 32.975 | 盐城 | 水 | 东台市 | 东台河 |
| 43 | YCZ005 | 120.9886 | 32.6879 | 盐城 | 水 | 东台市 |  |
| 44 | YCZ006 | 120.8981 | 33.1424 | 盐城 | 水 | 大丰区 | 川东河 |
| 45 | YCZ007 | 120.3563 | 34.3764 | 盐城 | 水 | 滨海县 |  |
| 46 | YCZ008 | 120.3853 | 34.2849 | 盐城 | 水 | 滨海县 |  |
| 47 | YCZ009 | 120.5759 | 34.5478 | 盐城 | 水 | 滨海县 |  |
| 48 | YCZ010 | 120.7961 | 33.9129 | 盐城 | 水 | 射阳县 |  |
| 49 | YCZ011 | 120.8354 | 33.8472 | 盐城 | 水 | 射阳县 |  |
| 50 | YCZ012 | 120.85 | 33.3795 | 盐城 | 水 | 大丰区 |  |
| 51 | YCZ013 | 120.1324 | 34.4155 | 盐城 | 水 | 滨海县 |  |

- 二、监测内容

- 依据《海洋监测规范》（GB 17378.3-2007）、《近岸海域环境监测规范》（HJ 442-2020）、《海洋监测技术规程》（HY/T 147-2013）、《海洋调查规范》（GB/T 12763-2007），根据实际水深，有需要时分表、底两层采样，入海河口采样监测时间为涨潮时间。51个点位监测项目包括水深、水温、盐度、pH、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、氨氮、石油类；夏季监测项目在其余3季基础上增加重金属监测（铜、铅、镉、汞），夏季JSH10003点位监测项目为《海水水质标准》（GB3097-1997）全项目（放射性核素、病原体除外）及总氮、总磷监测。

- 三、监测频次：共监测4次，分别于2024年春季5月、夏季6月、秋季9月和2025年3月实施，具体时间根据江苏省相关工作要求。

四、工作方式：现场取样、实验室分析。

五、工作要求

1、项目中标后10天内提交《盐城市2024年近岸海域水质监测实施方案》。

2、共计监测4次，计划于春季5月、夏季6月、秋季9月和2025年3月实施，具体时间根据江苏省相关工作要求。每航次现场采样结束后15日内提交该航次近岸海域海水水质分析报告，报告中包括51个点位的海水水质监测数据、水质评价结果以及市、县各类海水面积比例等。另外，实验室检测分析指标需出具CMA监测报告。

3、2024年6月15日、7月15日、10月15日和2025年4月15日分别提供各航次盐城市近岸海域水质分析报告和CMA监测报告。2024年10月30日前提交2024年度盐城市近岸海域水质分析报告。

六、质量控制

水质监测工作需要按照计量认证的有关规定，必须在检测的全过程进行质量控制，以保证检测结果的准确性、合理性、科学性和公正性。

1、每批水质样品需各采集现场空白样和现场平行样，实验室内质量控制应包括室内空白、校准曲线及标准点核查、实验室测试的准确度及精密度控制等。数据评判需符合《海洋监测规范》（GB 17378.3-2007）、《近岸海域环境监测规范》（HJ 442-2020）、《海洋监测技术规程》（HY/T 147-2013）、《海洋调查规范》（GB/T 12763-2007）中相关要求，对不符合要求的监测数据必须进行重新采样监测。

2、中标人需接受采购人安排的质量考核工作，考核方式包括但不限于现场监测检查、原始记录审核等，对于不符合要求的监测过程或结果，需要重新进行采样监测。

3、采购人根据中标人水质采样工作计划，有权提出对水质采样工作进行监督或根据实际情况对计划进行调整，中标人需配合采购人进行监督和调整工作，发生的费用包含在合同总价中。

4、中标人应承担并承诺监测数据的保密责任。项目所形成成果归采购人所有，未经采购人书面同意，中标人不得以任何方式使用服务成果，亦不得以任何方式转让或者许可第三方使用服务成果。

- 5、项目实施期间，中标人应按时准确提供CMA监测报告和水质分析报告，如因工作失误等原因延误工作进度的，中标单位按合同价总额每日千分之六向采购人支付违约金；逾期超过约定日期30个工作日不能交付的，采购人可解除合同；如提供的监测结果不准确，按照比例扣除当次监测费用。