招 标 文 件

项目编号：JSZC-320900-JZCG-G2026-0035

项目名称：盐城市自然资源和规划局（局机关）办公区域物业管理项目

盐城市自然资源和规划局

2026年6月

总  目  录

- 招标公告………………………………3

- 投标人须知……………………………7

- 合同文本………………………………27

# 第四章  采购需求………………………………38

# 第五章  评标方法与评标标准…………………62

# 第六章  投标文件格式…………………………67

第一章  招标公告

项目概况

盐城市自然资源和规划局（局机关）办公区域物业管理项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在“苏采云”系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年7月21日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-JZCG-G2026-0035

2.项目名称：盐城市自然资源和规划局（局机关）办公区域物业管理项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：210万元

5.最高限价：210万元

6.采购需求：详见招标采购需求（详细内容见本招标文件第四章）。

7.合同履行期限：二年（含3个月试用期），自合同签订之日起计算。

8.本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（投标文件中需提供声明）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。采购标的的所属行业为物业管理，投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年7月21日9点30分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体系统操作见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》，手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城市自然资源和规划局

地    址：盐城市亭湖区大洋街道毓龙东路59号

联 系 人：柏先生

联系方式：0515-88187119

2.采购代理机构信息

名    称：盐城市政府采购中心

地    址：盐城市府西路1号市公共资源交易中心5楼

联 系 人：仇先生

联系方式：0515-86663506

3.项目联系方式

联 系 人：仇先生

联系方式：0515-86663506

第二章  投标人须知

一、总则

1. 招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2. 合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3. 适用法律和标准

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4. 投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5. 招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6. 招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7. 招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8. 招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、投标文件的编制

9. 投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10. 投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11. 证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12. 投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3 投标分项报价表，不仅应包括所有人员的工资、法定节假日加班费、社保、公积金、福利费等，还应包括：管理、劳务、培训、风险、税金、合理利润及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成招标文件规定的物业管理服务工作所涉及的一切相关费用。

12.4 所有人员工资不低于本市最低工资标准2430元/人/月，所有人员实发工资标准按12个月测算；所有人员必须足额缴纳社保费用（规定险种为“五险”，指养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、生育保险金、失业保险金），社保（企业部分）不得低于1292.47元/人/月；住房公积金不得低于122元/人/月；法定节假日加班费不得低于4357.25元/人/年，节假日加班人员数不得低于5人，招标人不再另外支付人员的其他任何费用；税金费率不得低于6.72%，具体详见《投标分项报价表》格式。

投标人所提供人员的费用不得低于上述标准进行测算，否则视为未实质性响应招标文件要求。如果招标公告发布之后开标前遇政府调整职工最低工资标准或社会保险缴纳基数，评标委员会进行符合性审查时可仍按上述标准审查，中标后，中标人应按照最新政策文件规定执行。

服务期内，如政府出台文件对盐城市最低工资标准、社保费率或基数、住房公积金费率或基数、税金费率等进行政策性调整的，中标人应按相关规定执行，但中标价（合同价）不变；如采购人有增减人员的，结算时可以按相同的报价按实结算。

12.5 投标人根据招标内容的要求准确报价，一经报出，不得更改。

12.6 投标报价的单位为人民币(元)/年。如果未能按合同、招标投标文件履约的，终止合同，履约保证金不予退还，并不支付服务期间的物业服务费用。采购人有权终止合同的履行，受托单位应承担相应责任，包括赔偿因此而给采购人及第三人带来的相应损失。合同期满后，中标供应商退出本物业管理时必须向采购人移交全套档案资料等，经采购人验收合格，并完成与后续物业服务企业的衔接后，方可退出，同时无息退还履约保证金余额。合同提前终止或期满退出的，在规定时间内必须与本单位及后续物业管理企业完成交接、衔接工作。

12.7 对于超出招标文件的其他临时性服务项目，由甲乙双方协商解决。

13. 技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14. 投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中的价格为准。

14.3 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标的解释发生异议的，以中文文本为准。

15. 投标有效期

15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16. 投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17. 投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

注：本项目服务方案部分为“暗标”，不得编制页眉以及目录，方案及页码字体大小均采用四号宋体（不得出现加粗、下划线、斜体格式）；投标人在“服务方案”中均不得以任何方式直接或间接泄露投标人身份；方案中不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、标识、标志、人员姓名、投标人名称、投标人独享的单位标准或编号等），相关人员姓名应以职务或职称代替，方案总页数不得超过80页，违反上述规定得0分。上传的“明标”材料中不得出现与服务方案相关的内容，否则作无效标书处理。

18. 投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19. 投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20. 投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21. 开标

21.1采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22. 评标委员会

22.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23. 评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24. 投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25. 对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26. 无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

##### 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

##### 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

##### 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

##### 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

##### 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

##### 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

##### （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

##### 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

##### 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

##### 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件作出实质响应的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27. 确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章的规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购中心将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28. 质疑处理

28.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

28.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、投标人资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对除上述事项以外其他事项的询问、质疑，请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为公共资源交易中心业务受理处，联系地址：盐城市府西路1号市公共资源交易中心522，联系电话：0515-86665052。

28.5 以下情形的质疑不予受理：

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑；

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑；

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑；

28.5.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑；

28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29. 中标通知书

29.1 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31. 服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32. 政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标投标人如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考“苏采云”系统操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

32.3.2投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，投标人必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务时，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的招标文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对投标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求投标人在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

32.9履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励投标人自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，投标人可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购投标人（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），降低履约保证金缴纳比例为5%。

33.预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交投标人明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章 合同文本                                  以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

政府采购合同

项目编号：

项目名称：盐城市自然资源和规划局（局机关）办公区域（毓龙东路59号）物业管理项目

甲方：盐城市自然资源和规划局

乙方：

甲、乙双方根据盐城市政府采购中心盐城市自然资源和规划局(局机关)办公区域物业管理项目公开招标的结果，签署本合同。

第一条 物业基本情况

1.1物业名称：盐城市自然资源和规划局办公区

1.2座落位置：盐城市亭湖区大洋街道毓龙东路59号

1.3物业管理范围：约9600平方米（含院子）。

第二条 合同金额

2.1本合同金额（物业服务费）为（大写）：_____________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

第三条 物业委托管理期限

3.1本合同委托管理期限为两年，自  年  月  日零时起至  年  月  日  止。

3.2乙方在本合同委托管理期限届满后在一周内无条件地按相关规定完成移交工作（乙方应移交所有的物管档案资料和电子文档以及甲方提供的用房、用具等，经甲方或甲方委托的新物管公司验收合格后方可退场）。

3.3乙方及乙方主要成员必须常驻现场管理。如需调换人员需有正当理由，并在保证服务质量的前提下，经甲方同意方可调换。

3.4中途若发生甲方撤离物业管理区域的情况，本合同自动终止。物业服务费按月度结算，不足一个月的按月计取。（本合同终止后物业服务费结算方法：本年度物业服务费/12*本年度实际工作月数-本年度已支付物业服务费）。

第四条 委托管理事项

4.1秩序维护

负责甲方大门的传达、值班、院内巡查、秩序维持、车辆停放、消防安保监控等安全保卫工作，引导上访人员到信访室等待接访，严禁上访人员私自进入办公区域。实行24小时值班，确保上述地域内的人身财产安全，以及工作正常有序运转。

4.2卫生保洁

本物业托管范围内的日常保洁服务，包括公共环境(含公共场地、房屋建筑物共用部位)的清洁卫生、垃圾的收集、清运。楼内所有公共区域，会议室、接待室、领导办公室；室外道路、广场、停车位、绿化带。

4.3报刊收发及邮寄

负责每天报纸、信件的收发等工作，及时将报刊、信件等材料分发至各办公室，对挂号信函及各类快件应办理登记和书面交接手续。

4.4水电消防及会议保障服务

负责甲方水电、消防隐患巡查，会议保障。消防监控值班实行每日24小时双人值班制度，并持证上岗。

4.5其他

4.5.1按照《物业管理条例》规定，收集、保管好有关物业管理的政策、法规、章程等资料以及物业相关的图纸、数据等资料。建立、保管好物业管理档案，做好档案交接工作等。

4.5.2甲方委托乙方管理的其他事项。

4.5.3法律法规和规章、政策文件规定由物业管理公司管理的其他事项。

第五条 合同款项支付

5.1预付款支付时间：合同签订后，甲方收到等额增值税发票后10个工作日内支付合同金额的30%。

5.2剩余款项支付时间：物业服务费按季度支付，即下季度第一个月支付上一个季度应支付的物业服务费（同时扣回预付款）。在乙方向甲方交付等额增值税发票和人员社保缴纳凭证后，甲方在10个工作日内以转账形式支付乙方上季度物业服务费；如果乙方不能按时提供或提供的材料不齐全或不符合要求，甲方有权拒付物业服务费。

第六条 物业服务费用

6.1物业服务费不包括以下费用；

（1）大楼的水电费和能耗费用；

（2）甲方认为有必要的室内外新增垃圾桶的购置费用；

（3）甲方承担大理石打磨、上光、打蜡等维护及耗材（打磨机器由甲方购买）、不锈钢的护理（包括电梯、楼梯及其它不锈钢扶手）等耗材，以及用于保洁的日常易耗品、卫生间的洗手液、卷纸、擦手纸、芳香球、垃圾袋、工具、消毒剂及相关的保洁耗材。

（4）电梯、消防、中央空调系统等设备年检、维保费用；

（5）监控设备维修保养费用；

（6）报价文件中未列入委托管理范围和委托管理事项的其他特约服务费用及未涉及的费用；

6.2委托管理物业中的房屋共用部分、共用设施、设备、公共场地的维护材料费用均由乙方出具书面申请，甲方负责购置或委托乙方代为购置。

6.3除本合同规定的应收费项目外，未经甲方同意，乙方不得以甲方所辖物业设施设备提供使用为由收取其他任何费用（应甲方要求，向甲方人员提供的特约有偿服务收费除外）。

第七条 甲方的权利义务

7.1甲方有权随时对乙方的工作情况进行考核。

7.2甲方不允许乙方将本项目转包和分包给任何第三方，如发现乙方有转包和分包行为，甲方有权单方终止本合同。所交履约保证金作为违约金不予退还。

7.3向乙方提供一定面积的办公用房和值班用房。

7.4甲方应向乙方移交下列资料：

（1）竣工总平面图，绿化图，单体建筑、结构、设备竣工图，配套设施、地下管网工程竣工图等竣工资料；

（2）设施设备的安装、使用说明书和维护保养等技术资料；

（3）物业管理所必需的其他资料。

7.5按照合同约定缴纳物业服务费。

第八条 乙方的权利义务

8.1乙方必须按公司化运作，必须遵守国家的法律法规并负责本公司人员的管理。

8.2乙方应遵守《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规的规定，若有违反，责任由乙方自行承担。

8.3乙方必须按照甲方要求的定员数足额上岗作业，并按时发放工资、福利，为工作人员按照规定办理相关保险。

8.4乙方在合同期限内录用的人员，合同到期后由乙方负责一切相关事宜。

8.5协助做好本物业管理区域内的安全防范工作，发生安全事故时，在采取应急措施的同时，及时向有关行政管理部门报告，保护好现场、协助做好救助工作；保安人员在维护本物业管理区域的公共秩序时，要履行职责，不得侵害公民的合法权益；

8.6非经甲方许可并办理有关手续，不得擅自改变物业管理区域内共用部分、共用设施设备的用途；对本物业的公用设施不得擅自占用和改变使用功能；

8.7因维修、养护共用部位、共用设施设备需要而暂时停水、停电或停止共用设施设备的使用的（除排危抢险情形以外），乙方应事先征得甲方同意后实施；

8.8物业委托管理期限内，乙方的主要负责人、各部门主管要保持相对稳定。本项目的专职项目负责人不得在公司或其他物业项目兼职。法定工作日内项目负责人必须正常上班，项目负责人离开工作岗位必须书面向甲方请假并经甲方同意。保安不得随意调整或更换，需调整或更换必须经过甲方同意后方可进行。所有人员的证书和年龄必须按《项目需求》标准执行。

8.9配电房的值班人员、秩序维护员（保安员）等，必须持证上岗，且具有国家规定的相关证书（高低压证书、保安员证书）。

8.10乙方员工在工作期间及上下班途中的安全均由乙方负责，如若发生意外与甲方无关。

第九条 物业管理用房

9.1甲方按照有关规定，向乙方提供固定的物业管理用房。其中包括：物业管理企业的办公用房、值班用房等；

9.2物业管理用房属甲方所有，由乙方在物业委托管理期限内无偿使用，但不得改变其用途。本合同终止时，乙方应当将物业管理用房、物业管理相关资料等及时如数地移交给甲方。

第十条 物业管理服务质量

10.1乙方承揽甲方的物业管理，须按本合同约定的委托管理事项达到下列质量要求：

10.1.1房屋外观：完好、整洁；

10.1.2设备运行（由专业维保单位负责的除外）：正常、无事故和安全隐患；

10.1.3监管由专业维保单位进行的各类设施、设备维修、养护，确保其及时、状态良好；

10.1.4公共环境：清扫及时、保洁全面、无死角、垃圾日产日清；

10.1.5交通秩序：运行有序、保持畅通、处理违章及时到位、车辆无乱停乱放现象；

10.1.6保安：实行24小时封闭式保安管理，辖区内无治安责任案件发生；

10.1.7急修10分钟内响应到场；小修2小时内处理到位；

10.2具体的物业服务质量要求详见项目需求。

- 履约保证金

11.1乙方交纳人民币（大写）         圆整（¥         元）作为本合同的履约保证金。（合同金额的10%）。引用盐城信用办推行的第三方信用报告，AAA的供应商免交履约保证金，AA的供应商按一半金额缴纳(需提供信用管理部门备案的第三方信用报告)。

11.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

11.2.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励乙方自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

11.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，乙方可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

11.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

11.4履约保证金的退还：

11.4.1方式：退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

11.4.2时间：服务期满且考核合格，甲方收到发票后30日内。

11.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方考核合格，且甲方收到乙方出具的发票。

11.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标或与其他投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

11.4.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

第十二条 物业管理考核办法

12.1考核单位：盐城市自然资源和规划局

12.2考核目的：甲方根据《盐城市自然资源和规划局（局机关）办公区域物业管理项目物业管理考核办法》（以下简称《考核办法》）对乙方进行考核，乙方如在服务过程中管理指标未达到承诺标准，甲方有权单方面解除本合同。合同期满后，如未因故扣除履约保证金又不再续约，在双方交接后甲方无息退还履约保证金（与前述“验收合格表述不一致”）。

12.3考核项目：详见附件《考核办法》。

12.4量化考核：详见附件《考核办法》。

12.5物业管理工作考核大纲与细则：详见附件《考核办法》。

第十三条 项目验收

13.1甲方依法组织履约验收工作。

13.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

第十四条 违约责任

14.1乙方不服从甲方管理，甲方有权终止合同，乙方所交的履约保证金作违约金不予退还。

14.2乙方擅自转包和分包的，甲方有权终止合同。同时乙方交的履约保证金作为合同违约金不予退还。

14.3乙方在用工等方面如违反《中华人民共和国劳动法》及相关规定，乙方承担由此造成的后果，甲方有权终止本合同。同时视乙方为违约，所交履约保证金作违约金不予退回。

14.4双方约定，以下条件下所致的损害，可构成对乙方的免责事由：

（1）因不可抗力而导致的中断服务或物业价值的贬损；

（2）因物业本身固有的瑕疵造成的损害；

（3）因维修、养护共用部位、共用设施设备需要而暂时停水、停电或停止共用设施设备的使用的（除排危抢险情形以外，乙方应事先通知甲方）；

（4）因政府有关部门原因而非乙方责任造成的供水、供电、供热、供冷、通讯、有线电视及其他共用设施设备的障碍和损失。

（5）甲乙双方均应严格履行合同的约定，若任何一方导致合同不能正常履行或无故单方解除合同，则应承担合同金额的5%违约金和由此造成的后果，给对方造成损失的，应赔偿相应损失。

第十五条 不可抗力事件处理

15.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 解决争议的方法

16.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由盐城市亭湖区人民法院管辖。

第十七条 合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

甲方：                                     乙方：

地址：                                     地址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：     年    月   日

附件1：

盐城市自然资源和规划局（局机关）办公区域物业管理项目

物业管理考核办法（建议考虑实际是否执行）

一、考核目的

通过考核，进一步提高服务保障质量，确保盐城市自然资源和规划局（以下简称甲方）办公楼安全运行。

二、考核依据

《物业管理服务合同》（含其附件及本考核办法）

质量管理标准体系文件

物业管理创优考评标准

三、考核办法

1.采用资料查核、现场验证、抽样检查、询问等方法对物管公司的服务质量进行控制。

2.评分比重：每月进行考核，共计12次（每次不定时进行检查），每月综合得分100分，每项检查按百分制考核，累计扣分。

| 考核内容 | 权重 | 考核得分 |
| --- | --- | --- |
| 物业管理 | 100% | 每月综合得分=物业管理×100% |

物业服务综合工作考核满分为100分，得分85分以上（含85分），按实结付；得分60-85分的，扣减物业管理费1000元；连续3次60分以下，甲方有权终止合同。

四、具体内容（详见附件2）

五、考核实施

物管公司治安保卫、卫生保洁、会议服务、保养维护、消控室值班等服务考核工作由办公室负责。

此考核办法由盐城市自然资源和规划局负责解释，于当年度物业管理主合同生效之日起施行。

附件2

盐城市自然资源和规划局（局机关）办公区域（毓龙东路59号）物业管理项目物业管理考核评分表

| 序号 | 考核项 | 具体内容 | 备注 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秩序维护 (20分） | 1. 仪容仪表整洁、行为规范，文明用语，按规定着装。(3分） 2. 认真履行岗位职责，严格按照岗位规程安全操作，未发生安全事故。（5分） 3. 对人员、物品进出按要求履行确认登记手续，并建立相应台账。（4分） 4. 车辆有序停泊，无乱停乱放现象。（4分） 5. 配合大楼物业管理领导小组做好各项重大活动秩序维护工作。（4分） |  |  |
| 2 | 卫生保洁 （20分） | 1. 仪容仪表整洁、行为规范，文明用语，按规定着装。(3分） 2. 认真履行岗位职责，严格按照岗位规程安全操作，未发生安全事故。(5分） 3. 实行标准化卫生保洁，垃圾分类、定点堆放，日产日清。(4分） 4. 清洁用品按规定摆放整齐并保持干净。(4分） 5. 注意节水节电，如有滴、漏、跑、冒现象及时上报。(4分） |  |  |
| 3 | 服务人员 （20分） | 1. 仪容仪表整洁、行为规范，文明用语，按规定着装。(3分） 2. 认真履行岗位职责，严格按照岗位规程安全操作。(5分） 3. 按要求履行人员进出确认登记手续，并建立相应台账。(4分） 4. 做好会议服务，包括会场布置、会议期间茶水服务以及会后环境整理。(4分） 5. 做好会务保密工作，不得随意翻阅会议资料，防止闲杂人员进场，不得在任何场所透露会议的内容。(4分） |  |  |
| 4 | 水电维修服务 （20分） | 1. 仪容仪表整洁、行为规范，文明用语，按规定着装。(3分） 2. 做好各类设备设施的管理、巡查与维护工作。(5分） 3. 督促外包方做好设备设施的日常维护保养工作的具体实施。(4分） 4. 建立和完善有关规章制度，包括事故处理规程、巡视检查制度、维护制度、安全及交接班制度。(3分） 5. 设备出现故障时，能够迅速响应，及时处理并做好相关记录。(5分） |  |  |
| 5 | 消控室值班服务 （20分） | 1. 值班人员持证上班，规范着装，文明用语。(5分） 2. 严格执行值班制度，及时记录消防控制室内消防设备的运行情况以及火警或故障情况。(5分） 3. 实行动态巡查机制，按要求对区域内的位置逐点巡查并做好记录存档。发生消防设备故障，及时通知维保单位到达现场修理。(5分） 4. 接到报警信号，安保人员及时到达现场进行查验、处理，中心通讯实时畅通，保持联动，协作处置，排除安全隐患。(5分） |  |  |
| 总得分 |  |  |  |  |
| 考核时间：年月日 |  |  |  |  |
| 考核组成员签名： |  |  |  |  |

第四章  采购需求

项目属性:服务类项目。

一、项目基本概况

| 物业名称 | 物业地址 |
| --- | --- |
| 盐城市自然资源和规划局（局机关）办公区域物业管理项目 | 盐城市亭湖区毓龙东路59号 |

二、物业服务范围

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 盐城市自然资源和规划局（局机关）办公区域物业管理项目 |  |  |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 7519平方米 |  |
|  | 需保洁面积（㎡） | 约7500m2 | 见“3.4保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 490个，约1500m2 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 地面约4500平方米。 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 混凝土，约750平方米。 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 会议桌100张， 会议椅320张 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”“3.5 会议服务” |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 6个，总面积额680㎡ | 见“3.4保洁服务”见“3.5 会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间数量18个，总面积约230m2。 | 见“3.4保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 60个垃圾桶。 | 见“3.4保洁服务” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 2个。 | 见“3.3保安服务” |
|  | 人行口 | 2个。 | 见“3.3保安服务” |
| 车位数 | 地面车位数 | 51个。 | 见“3.3保安服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 电梯系统 | 轿厢式电梯数量2个，额定载重1000KG,检验合格,由电梯维保机构维护保养。 | 见 “3.6公用设施设备维护服务”“3.4保洁服务” |
|  | 空调系统 | 90台。 | 见 “3.4保洁服务” |
|  | 给排水系统 | 工作区内供水系统，雨污水排水系统以及地下应急排水泵1台 | 见“3.6公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 完善满足功能要求 | 见“3.7消防监控维护”“3.8水电设施维护” |
|  | 照明系统 | 室外路灯；室内LED节能灯。 | 见“3.8水电设施维护” |
|  | 消控室 | 消防、消控系统主机二台 | 见 “3.6公用设施设备维护服务”、 “3.7消防监控维护” |
|  | 供配电系统 | 配有高低压配电房（双电源）。 | 见 “3.4保洁服务” “3.8水电设施维护” |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 盐城市自然资源和规划局室外面积 | 约7200m2 | 见“3.4保洁服务” |

三、物业管理服务内容及标准

盐城市自然资源和规划局（以下简称“本项目”）物业服务，包括但不限于保安、保洁、会务服务、设施设备维护管理等工作。

总体要求：中标通知书发出后15日内，完成进场服务的所有准备工作，具体进场服务时间以业主通知为准。

3.1基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | （1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
|  |  | （2）配合采购人进行各类重大活动现场保洁、秩序维护、消防监控及设施设备运行保障。 |
| 2 | 服务人员要求 | （1）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | （2）根据要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求投标人进行调换。如因投标人原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意。本项目服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  |  | （5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| 3 | 保密和思想政治教育 | （1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。 |
|  |  | （2）每季度至少开展1次服务人员保密、思想政治教育培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后方可上岗。 |
|  |  | （3）发现服务人员违法违规或重大过失，应及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
|  |  | （4）投标人应对提供物业服务过程中获取的采购人信息以及未经采购人书面事先同意，不得向任何其他方披露。投标人若有违反上述保密规定的，应承担相应法律责任。 |
| 4 | 档案管理 | （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | （2）档案、资料管理 档案和记录齐全，包含业主投诉和意见档案、安全管理记录档案、清洁卫生管理档案、物业人事管理及人员培训档案等，以及具体的管理方案。包括但不限于： ①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。 ②保安服务：监控记录、安全巡查、突发事件演习与处置记录等。 ③保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。 ④公用设施设备维护服务：设备设施运行记录、值班记录等。 ⑤其他：信报信息登记、大件物品进出登记等。 建立健全物业管理制度 根据招标人具体情况，投标人应制定企业详细的内部管理制度、日常管理的运作管理制度等相关制度。制度至少应包括： ①物业服务员工行为规范； ②服务人员岗位职责； ③办公室工作职责； ④保安工作职责； ⑤保洁工作职责； ⑥雇员花名册 ⑦管理人员、操作人员考核细则（百分考核）； ⑧ 考核奖惩制度； ⑨安全保卫、监控、巡逻、消防等各安全保卫制度； ⑩综合服务制度； ⑪其他制度。 |
|  |  | （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | （4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
| 5 | 服务改进 | （1）明确责任人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | （3）需整改问题及时整改完成。 |
| 6 | 重大活动后勤保障 | （1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。 |
|  |  | （2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。 |
|  |  | （3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。 |
| 7 | 应急保障预案 | 投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的安全与应急处置服务方案：包含火情火警紧急处理应急预案、停水停电应急预案、恶劣天气应对应急预案、举办大型活动应急预案等；要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目服务要求。 |
| 8 | 服务方案及工作制度 | （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度等相关管理制度等。 |
|  |  | （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案等。 |
|  |  | （3）制定物业服务方案，主要包括：保洁服务方案、保安服务方案、消防监控、水电维护服务方案等。 |
| 9 | 信报服务 | （1）对邮件、包裹和挂号信等进行正确分理、安全检查和防疫卫生检查。 |
|  |  | （2）及时投送或通知收件人领取。 |
|  |  | （3）大件物品出入向采购人报告，待采购人确认无误后放行。 |
| 10 | 紧急维修 | 紧急维修应当15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。 |

3.2房屋维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构、围护结构、部品部件 | - 每季度至少开展1次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时向采购人报告，采取必要的避险和防护措施。 - 每季度至少开展 1 次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨篷、散水、空调室外机支撑构件等检查，发现破损，及时向采购人报告，采取必要的避险和防护措施。 - 每半月至少开展 1 次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告。 （4）每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损，及时向采购人报告。 （5）建筑外观完好，建筑装饰面无脱落、无破损、无污渍。 （6）通道、楼梯、门窗等设施的完好和正常使用。 |

3.3保安服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保安服务相关制度，并按照执行。 （2）对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，建立台账，保存完好。 （3）配备保安服务必要的器材。 |
| 2 | 总体要求 | 负责巡查、秩序维持、车辆停放等安全防范工作，维护上述地域内的人身财物安全，以及工作正常有序运转。 （1）坚决贯彻执行上级有关维护办公秩序和加强社会治安管理方面的法规、文件等，确保日常工作的正常进行。 （2）物业服务人员在工作期间不得擅自离岗。同时需着装上岗、佩戴明显标识，言行举止得体，不得做出有损教育局整体形象行为。 （3）按时检查办公楼内办公室的门、窗、灯等关闭情况并实时记录存档。 （4）未经许可不允许外来人员及外来的车辆进入大院内。上班期间关闭大门，来访者由传达室与被访人联系后并经被访人同意方可进入。 （5）对带出大院的物资需让其出示相关证明，检查后方可带出。对进入大院区域内的物品，如发现有危险物品进入大院内，需问清物品送至何处，必要时由相关部门至传达室自行提取。 （6）外来人员进出教育局须登记，不允许社会闲杂人员进入，对其造成公共财物丢失或损坏要负责赔偿，并追究责任。 （7）负责大门内外的卫生保洁。禁止在门外两侧规定范围内摆摊设点和乱停车辆。 （8）乙方严格执行教育局的各项规章制度，工作期间不得饮酒、串岗、闲谈，不得利用甲方提供的条件和场所进行违法违纪活动，一经发现甲方有权立即予以禁止，并送交公安机关处理。 （9）保安人员须服从甲乙双方的双重管理，甲方有权要求乙方调换工作不负责及给甲方造成损失的安保人员。 |
| 3 | 门卫值班 | - 上岗时佩戴统一标志，按需求穿戴统一制服（精致），装备佩戴规范，仪容仪表规范整齐，当值时坐姿挺直，站岗时不倚不靠。 - 文明执勤，训练有素，言语规范，认真负责；用语规范，礼貌待客，文明工作。配备对讲装置和其他必备的安全护卫器械。 |
| 4 | 出入管理 | （1）设立门岗，出入口应当实行值班制。建立传达、保安、车辆、道路及公共秩序管理等制度。严格验证、登记制度，杜绝闲杂人员进入行政区域内，维护行政区域安全、正常的工作环境。 （2）对物品进出实施分类管理，实行物品进出审验制度。杜绝危险物品进入行政区域内。大件物品出入有相关部门开具的证明和清单，经核实后放行，并登记出门时间、经办人，建立相应台账。 |
| 5 | 值班巡查 | - 建立值班巡查制度，明确巡查工作职责，规范巡视工作流程。 - 制定相对固定的巡查路线，按照指定时间和路线执行，对重要区域、部位、设备机房进行重点巡视并记录巡视情况，及时发现和处理各种安全和事故隐患 - 收到监控室指令后，巡查人员及时到达指定地点并迅速采取相应措施。 - 巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。随时准备启动并执行相应的应急预案。 |
| 6 | 车辆停放 | （1）车辆行驶路线设置合理、规范，导向标志完整、清晰。 （2）合理规划车辆停放区域，张贴车辆引导标识，对车辆及停放区域实行规范管理。 （3）负责路面停车位管理，引导车辆按标明车位停放，做好维持交通和车辆停放秩序的管理。 （4）严禁在办公楼的公用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放车辆或充电。 （5）非机动车定点有序停放。 （6）发现车辆异常情况及时通知车主，并做好登记；发生交通事故、自然灾害等意外事故时及时赶赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过 3 分钟。 |
| 7 | 突发事件处理 | - 制定突发事件安全责任书，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。 （2）按照要求制订各类突发事件应急预案，并将预案内容在物业办公室张榜悬挂。在各楼层固定位置悬挂疏散示意图及引路标志。 （3）每半年至少开展 1 次突发事件应急演练，并有相应记录。 （4）发生台风、暴雨等灾害性天气及其他危害公共突发事件时，应采取以下应急措施:对设备机房、广告牌、电线杆等露天设施进行检查和加固。 （5）各岗位人员必须按规定实行岗位警戒，根据不同突发事件的现场情况进行应变处理，在有关部门到达现场前，确保人身安全，减少财产损失，并全力协助处理相关事宜。 （6）办公区域物业服务应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。 （7）事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。 |

3.4保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | （2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。 |
|  |  | （4）保洁服务范围 室内部分：楼梯、通道及扶手、走廊、卫生间、会议室、电梯轿厢、门窗玻璃（不含高空）、消防设备等公共设施的卫生保洁及垃圾清运至垃圾房等。 室外部分：服务范围内的道路、绿化带、宣传廊等的卫生保洁及垃圾清运至垃圾房。 |
| 2 | 室外区域 | ①每天集中清扫道路、广场、停车场、公共地面，发现垃圾、杂物应及时处理，保持地面整洁干净。 ②绿化带定期巡查，及时清扫瓜皮果壳、废纸、杂物等垃圾。 ③屋顶楼面每月确保一次以上集中清扫。 |
| 3 | 室内公共区域 | ①公共场所日常服务：地面、扶手、门窗玻璃、门及门窗框及有关附体，沙发、桌子、各类宣传牌、橱窗及有关附体，天花板、栏杆、消防栓、消防楼梯区域等，及时清除各种垃圾等杂物，无积灰、印迹、污渍。 ②顶篷等边缘区域服务内容：屋顶屋面、沟槽、地面、雨篷及边角区域，各种附体的表面清洁。 ③水电类设备等设施类服务内容：一般机器表面清洁（有特殊规定的设备除外），电梯、空调外壳洗尘与保洁。 ④玻璃门、地、屏上无污渍、无灰尘及手印，表面光亮色泽一致；地面无污渍、灰尘、水渍及鞋印，洁净光亮、无灰尘及手印，整洁光亮。 ⑤不锈钢保洁服务内容：包括所有不锈钢制品、设施、设备，除有明确规定的保洁要求外，至少每二个月用不锈钢油保养一次。哑光不锈钢表面无污渍、无灰尘；镜面不锈钢表面光亮，能清晰映出人影。 ⑥绿化带重点巡查，及时清扫果皮废纸、杂物等垃圾。 |
| 4 | 洗手间、开水间 | ①公共洗手间的卫生纸、擦手纸摆放，及时补充。 ②公共卫生间应两小时巡查拖清一遍，保证卫生地面无污渍、积水；茶水间定时拖清，保持地面干燥。 |
| 5 | 垃圾处理 | （1）垃圾箱、筒的垃圾存量不超过上缘，垃圾不在筒箱内过夜。工具摆放整齐，垃圾存量不超过三分之二且做到日产日清。 （2）定期清洗，每周消毒一次，无明显积水，无蚊蝇飞舞。垃圾清运工具应保持清洁无破损，清运过程中不得产生二次污染。 （3）各类垃圾运到规定的地方，其中公共区、卫生间无堆积垃圾。化粪池、污水池及时清理，确保排放指标正常。 |

3.4.1具体清洁要求

| 序号 | 材质 | 清洁要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 瓷砖地面 | 推尘，保持地面干净无杂物，使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 2 | 石材地面 | 使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂。 |
| 3 | 地胶板地面 | 使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂。 |
| 4 | 地毯地面 | 日常用吸尘机除尘，局部脏污用湿布配中性清洁液重点清洁。 |
| 5 | 乳胶漆内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 6 | 木饰面内墙 | 有污渍时用中性清洁剂、半干布擦拭。 |

注：根据物业用材情况选择清洁要求。

3.5 会务服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 根据会议需求、场地大小、用途，明确会议桌椅、物品、设备、文具等摆放规定，音、视频设施保障措施。做好引导牌并放置在指定位置，引导人员引导手势规范，语言标准。会议期间按要求加水。对会议现场进行检查，做好会场清扫工作。 |
| 2 | 会议服务 | （1）做好会前准备工作，检查会议所需物品，并按要求摆放整齐。舞台灯光、音响、空调等设备设施由专人负责运维保障。 （2）做好作会场及周围环境卫生工作。 （3）做好会议过程中的服务，会场服务人员不得随意翻阅会议资料，禁止闲杂人员进场，不得在任何场所透露会议的内容。 （4）会议结束后，立即清理会场物品，打扫会场卫生，检查设备设施是否全部关闭，锁好会议室门。 |
| 3 | 信报收发 | （1）对邮件、包裹和挂号信等进行正确分理、安全检查、卫生检查。 （2）及时将报刊、信件分发至各处室，不丢缺、不错发。 （3）做好邮件发送登记，及时投送或通知收件人领取。 （4）大件物品出入向采购人报告，待采购人确认无误后放行。 |

3.6 公用设施设备维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 确保设备设施正常使用、运行，做到维护到位、响应及时、保障得力。 ①负责水、电、电梯、空调、电梯等设备设施的运行管理与巡查工作。 ②负责水、电等日常维修工作。 ③负责督促专业设备设施维保单位定期开展维保工作、及时修复隐患故障。 ④负责督促大院内施工单位安全、文明施工，不得影响招标人工作秩序。 # ⑤负责做好高低压配电房设备设施维护管理，保证性能良好、工作正常。 |

3.7消防监控

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）熟悉消防法律法规，了解《中华人民共和国消防法》等相关法律法规，明确自身在消防工作中的职责和义务。确保消防设施的设置、维护和使用符合法律要求。掌握消防设施知识，熟悉各类消防设施的种类、功能和操作方法，如火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、灭火器等。能够准确识别消防设施的运行状态，及时发现并处理设施故障。 （2）火灾应急处理能力，掌握火灾发生时的应急处置流程，包括报警、疏散办公人员、初期火灾扑救等。能够熟练使用消防器材进行灭火，具备一定的灭火技能和实战经验。 |
| 2 | 消防安全管理 | （1）建立消防安全责任制，确定各级消防安全责任人及其职责。定期组织消防安全宣传，每半年至少开展 1 次消防演练。 （2）定期开展消防安全巡查，确保消火栓、灭火器等消防安全设施设备完好有效，消防通道畅通无阻可随时正常使用，消控室系统工作正常，及时发现并有效排除消防安全隐患。 （3）监控记录画面清晰，视频监控无死角、无盲区。 （4）值班期间遵守操作规程和保密制度，做好监控记录的保存工作。 （5）监控记录保持完整，保存时间不应少于90天。 （6）无关人员进入监控室或查阅监控记录，经授权人批准并做好相关记录。 （7）消防监控室收到火情等报警信号、其他异常情况信号后，及时报警并安排其他安保人员前往现场进行处理。 |

3.8水电设施维护

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 1. 空调、电梯、配电房、智能化系统（包括监控系统、智能灯光系统、网络系统等）招标人已配有相关的专业维保单位进行维保。中标物业公司负责统筹协调管理，且履行监管职能。 2. 对共用设施设备进行日常管理（依法应由专业部门负责的除外）。 ①建立共用设施设备档案（设备台账），设施设备的运行、检查、维修、保养等记录齐全。 ②对大楼设施设备定期组织巡查，做好巡查记录，需要维修的及时修复；不能修复的及时报业主。 ③消防设施设备完好，可随时启用；消防通道畅通。 ④楼道灯、会议室灯保持完好，并做好所有灯具的卫生保洁工作。 ⑤危及人身安全的设施设备有明显警示标志和防范措施；对可能发生的各种突发设备故障有应急处置方案。 |

四、物业管理服务人员配备及相关要求

总人数20人，其中项目负责人1人，秩序维护员（保安员）6人，卫生保洁员4人，会务服务人员3人，水电维修人员1人，消控室值班员5人。

| 序号 | 岗位 | 人数 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 （项目经理） | 1人 | 50周岁以下，大专及以上学历， 3年以上相应岗位工作经验，具有良好的管理理念、服务意识和应急处理能力，具备管理大型综合物业的能力。 |
| 2 | 秩序维护员 （保安员） | 6人 | 工作安排：门卫晚上2人（要求男性)，白天4人（要求男性3名，女性1名），55周岁（含）以下，高中及以上文化，身体健康，责任心强，体态良好，熟悉相关法律法规，掌握基本安全保卫技能，思想品质好，作风正派，无不良记录，五官端正，退伍军人最佳，经培训，采购人与中标人共同考核合格后上岗。 |
| 3 | 卫生保洁员 | 4人 | 50周岁（含）以下，初中以上文化，有吃苦耐劳精神，责任心强，经培训，采购人与中标人共同考核合格后上岗。 |
| 4 | 会务服务人员 | 3人 | 女性，40周岁（含）以下，高中及以上文化，相貌端正，形象气质佳，口齿清晰，普通话流利，经培训，采购人与中标人共同考核合格后上岗。 |
| 5 | 水电维修人员 | 1人 | 男性，55周岁以下，高中（或中专）以上文化。电工须持有业务主管部门颁发的高低压电工作业证，有2年以上相关工作经历。 |
| 6 | 消控室值班员 | 5人 | 50周岁（含）以下，高中及以上文化，身体健康，责任心强，持有建（构）筑物消防员或者消防设施操作员证书，有一定的突发情况处理经验。实行每日24小时双人值班制度。 |
| 7 | 合计 | 20人 |  |

注：1. 上表人员配备数量及要求为投标单位必须达到的最低要求，投标单位人员配置不得低于以上要求。

2. 以上所有人员均须有健康证，无重大疾病和传染病。中标人必须按岗位定员数量和素质要求配备人员，否则视为违约。

3. 各类物业工作人员应参加相关的专业知识培训，中标服务单位必须对所录用人员严格政审，保证录用人员没有刑事犯罪记录，持无犯罪记录证明及相应专业岗位资格证。不得录用退休人员，中标物业单位所录用人员必须符合国家相关的法律法规的要求（包括国家劳动法和地方相关管理规定），所有用工人员须得到甲方认可后方可录用，并到甲方进行备案。

4.拟派设备维护人员须持有高压电工作业证或低压电工作业证。投标时提供上述证书原件彩色扫描件，不提供或提供不全的做无效标处理，提供的所有材料均须加盖投标人公章。

5.除以上要求的证明材料，投标时无须提供以上人员其他相关证书及证明，中标人必须按岗位定员数量和素质要求配备人员，否则视为违约。

本文件斜体下划线部分为本项目实质性需求，不允许负偏离。

五、供应商综合实力要求

5.1 业绩

投标人须具备丰富的物业服务经验，承担过相关物业服务业绩，确保本项目的顺利实施，投标人自2023年1月1日以来承担过类似项目业绩（类似项目是指机关、企事业单位办公楼（含租、借））的优先。

5.2 人员配备

为体现投标人的服务质量、物业管理等综合实力水平，投标人拟派驻项目负责人（项目经理）持有消防设施操作员证书、保安员职业资格证书的优先；拟派秩序维护员具有保安员职业资格证书的优先；拟派保洁人员具有保洁员职业技能等级证书的优先；水电维修人员：具有大专及以上学历、具有电工职业技能等级证书的优先。

5.3 企业实力

5.3.1投标人须具备良好的质量管理体系规范日常管理与服务，积极保障员工健康和安全，以保障本项目的顺利实施，具有有效且通过年检的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的优先。

5.3.2为更好地体现企业的综合实力，投标人自2023年1月1日以来（以相关证书或文件上注明的日期为准）管理的物业项目获得过县、区级及以上行政部门表彰的优先。

六、投标技术方案

投标人应按照招标要求提交以下投标技术方案（至少包括以下各项）：

6.1 对本项目认知、服务定位、管理理念、整体设想，至少包含以下内容：

（1）项目认知至少包括管理服务的宗旨、方针、目标、设想与特色，服务的重点及难点，拟采取的高标准高水平的管理模式及措施。秉承“以业主为中心，以服务为根本”的宗旨，坚持“管理无小事、服务无止境”的工作理念，将本物业项目打造成为安全、整洁、高效、温馨的办公环境，为工作人员提供专业化、精细化、人性化的后勤保障服务。

（2）服务定位至少包括基础定位：保障性服务：设施保障、秩序保障、环境保障、应急保障；核心定位：品质化服务：环境品质、会务品质、响应品质、形象品质；价值定位：赋能型服务：效能赋能、资产赋能、数据赋能、；愿景定位：标杆型服务等方面。

（3）管理理念至少包括：以人为本，尊重业主服务体验与员工职业成长，将人文关怀与团队建设贯穿于管理全过程；预防为先，强化风险前置管控与隐患排查治理，变被动应对为主动防控，筑牢安全运营底线；精细运营，推行标准化作业、痕迹化管理和数据化决策，将服务品质与流程优化落实到每个岗位、每个环节；持续改进，建立PDCA循环与对标提升机制，以问题为导向、以业主满意为目标，推动服务品质螺旋上升；共治共享，构建业主、物业、供应商多方协同的治理格局，形成需求共商、过程共管、成果共享的良性服务生态。

（4）整体设想至少包括以“专业筑基、科技赋能、温度服务”为主线，将项目打造成为安全有序、环境优美、服务优质、智慧高效、和谐共融的现代物业典范。其中，专业筑基指建立标准化管理体系，组建专业化团队，关键岗位持证上岗，以ISO三体系认证为抓手，实现管理流程规范化、服务输出标准化；科技赋能指建设智慧物业综合管理平台，集成智能安防、线上报修、电子巡检、能耗监测、智能会务等模块，以数据驱动决策、以技术提升效率；温度服务指推行主动服务、微笑服务、贴心服务，关注细节体验与人文关怀，让服务既有标准更有温情。通过三大主线协同发力，实现业主满意（服务品质与响应效率双提升）、资产增值（设施设备科学维护与能耗优化）、品牌彰显（争创示范项目、输出管理经验、树立行业标杆）的多重目标。

6.2 岗位设置及职责、培训考核等管理制度，至少包含以下内容：

（1）岗位设置及职责至少包括拟为本项目配置的主管人员、专业人员概况，各类人员数量和专业素质，各部门，各岗位人员配置等，做到职责分工明确，界限清晰。

（2）培训考核至少包括培训体系架构、重点培训内容、培训管理流程、对各类管理人员的培训计划、方式、目标及言行规范、仪容仪表、公众形象等内容。

6.3 具体服务方案及实施运作流程，至少包含以下内容：

（1）秩序维护：服务目标（安全责任事故为零、重大突发事件响应时间≤10分钟、投诉率≤0.5%、消防设施设备完好率100%等）；重点区域管控（出入口门岗查验、办公区域巡逻与夜间封闭管理、消防监控室24小时双人值班、停车场车辆引导与充电桩巡查等）。

（2）卫生保洁：服务目标（展厅环境达到“六无六净”标准、垃圾日产日清、精准分类）；保洁区域分级管理（特级/一级/二级/三级区域差异化保洁频次与标准）；日常保洁作业流程（大堂循环保洁、卫生间一客一洁、会议室会前会后即时清洁、垃圾收集分类清运等）。

（3）会务服务：保洁与会务服务联动（会前30分钟保洁先行、会中保洁待命响应、会后15分钟快速复位）；会前准备（设备调试、茶水文具、环境检查）、会中服务（续水礼仪、应急保障）、会后清理（物资归位、桌面清洁、设备关闭）。

（4）工程维修服务方案及实施运作流程：组织与资源配置（工程主管+强电/弱电/暖通/综合维修技工配置，工具备件储备）；设备设施管理（供配电、给排水、电梯、空调、弱电系统台账管理与预防性维护）；报修与应急响应流程（多渠道报修、5分钟紧急响应、15分钟一般到场、闭环回访）；质量与安全管理（维修工艺标准、业主验收签字、动火/高空/有限空间作业审批、特种作业持证上岗）。

6.4投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的培训方案至少包含以下内容：

（1）培训目标：提升服务人员法律意识与职业素养，强化依法服务、合规操作和保密责任意识；增强突发事件应急处突与自救互救能力；推动服务工作实现专业化、规范化、制度化，确保人员持证上岗、流程标准统一、行为有章可循，切实有效保障局机关人身安全、财产安全和公共秩序。

（2）培训内容：涵盖法律法规与职业道德（含保密制度、廉政纪律）、岗位职责与制度规范（岗位说明书、SOP流程、考核细则）、仪容仪表与服务礼仪（着装标准、礼貌用语、会务礼仪）、门岗管理（出入查验、访客登记、交通指挥）、突发事件应对（消防、停电、恶劣天气、反恐防暴等应急预案）、急救知识（心肺复苏、AED使用、创伤包扎、海姆立克法）等模块。

（3）培训方式：采用线上与线下相结合、理论与实践相结合的模式，包括但不限于集中授课、视频教学、线上微课、现场实操、情景模拟、以老带新、技能比武、厂家带教及实战演练等多元化形式。

（4）培训时间：新入职员工岗前培训不少于24小时（理论不少于16小时，实操不少于8小时），考核合格后持证上岗；在岗人员每季度培训不少于8小时，全年累计不少于32小时。投标人须合理规划理论与实操课时比例，制定年度及季度培训计划表，严格按计划组织实施，做好签到、影像、考核等记录资料，统一存档备查。

6.5适合本项目的各种突发事件的处理预案方案，至少包括以下内容：

（1）重点区域及安全隐患排查：结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。

（2）应急预案的建立。根据馆内隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，至少包括：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。

（3）应急预案的培训和演练。建立分层分类培训机制，确保全员熟悉预案职责与处置流程，相关岗位人员熟练掌握应急操作技能；每半年至少组织一次专项应急预案实战演练，涵盖消防疏散、停水停电、恶劣天气、有限空间救援等科目，演练后及时评估总结、修订完善预案，形成培训与演练记录存档备查。

（4）应急物资的管理。根据各专项预案的应对需求，系统梳理配置必要的应急物资，分类建立《应急物资清单》与动态管理台账，明确物资名称、规格型号、数量、存放位置、有效期及责任人；指定专人负责管理，每月至少开展一次全面检查，重点核查消防器材压力、防汛沙袋完好性、急救药品有效期、发电机运行状态等，确保账物相符、状态良好；发现物资缺失、损坏、过期或不足时，立即上报并通知采购人及时补充购置，确保应急物资随时拉得出、用得上。

6.6日常管理措施至少包括以下内容：

安全保卫管理（物业管理方向）：严格人员、车辆及物品出入查验与登记管理，实行外来人员“联系确认—登记放行—离开注销”闭环管理；加强公共区域24小时巡逻与夜间封闭管控，重点部位每小时巡查；消防监控室双人持证值班，确保消防设施完好率100%、消防通道畅通无阻；定期开展安全隐患排查与消防演练。

公共设备设施管理：建立供配电、给排水、暖通、电梯、弱电等设备设施台账与全生命周期档案；实行关键设备每日巡检、定期保养与预防性维护，确保设备完好率≥98%；严格执行报修响应机制（紧急5分钟、一般15分钟到场）；规范能耗监测与节能管理，杜绝跑冒滴漏。

清洁保洁管理：推行保洁区域分级管理，落实“六无六净”质量要求；实行垃圾日产日清、精准分类、密闭运输；定期开展消杀除四害与卫生间动态保洁；雨雪天气及时铺设防滑垫、清理积水积雪，确保环境整洁有序。

会务服务管理：建立会议室线上预约与统筹调配机制；实行会前30分钟标准化准备（清洁、设备调试、茶水文具）、会中“零干扰”服务、会后15分钟快速复位；涉密会议严格执行保密纪律，确保会务服务零失误、零投诉。

考核管理：根据招标人《考核细则》综合量化考核要求，将考核指标逐项分解至各部门、各岗位、各时段，建立“日自查、周通报、月复盘、季评审”机制；针对性制定区域职能管理措施与问题整改台账，实行销号闭环；强化日常巡查、飞行检查与业主满意度回访，严格奖惩兑现，确保日常考核、季度考核、专项考核均达到90分以上。

七、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- |
| 盐城市自然资源和规划局（局机关）办公区域物业管理项目 | 物业管理 |

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1. 小微型企业价格扣除

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业服务给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2. 残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3. 监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4. 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5. 严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标方法与评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 评审项目 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标 报价 | 投标报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标人报价为评标基准价，其报价分为满分50分。 其他投标人的报价分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×50分（四舍五入后保留小数点后两位）。 | 50 |
| 企业实力 | 1. 投标人具有有效期内的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个得1分，最多得3分。 注：投标时提供上述证书的彩色扫描件，同时须提供上述证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page?currentPosition=）查询页面完整截图，投标人应当确保证书开标当天处于有效期内，否则不予认可。以上材料均须加盖投标人公章，否则不予认可，不提供不得分。 2. 投标人自2023年1月1日以来（以相关证书或文件上注明的日期为准）管理的物业项目获得过县、区级及以上行政部门表彰的得1分；本项最多得3分。（须提供文件原件彩色扫描件，不提供不得分。） | 6 |
| 人员 配置 | 1. 拟派项目负责人：持有中级及以上消防设施操作员证书的得1分；持有保安员职业资格证书高级（三级）及以上的得1分；本项最多得2分。（包括原依法取得仍在有效期内的相应等级证书） 2. 拟派秩序维护员：持有保安员职业资格证书高级（三级）及以上证书的得1分，本项最高得2分。（包括原依法取得仍在有效期内的相应等级证书） 3. 拟派保洁人员：持有保洁员职业技能等级中级（四级）的得0.5分；持有保洁员职业技能等级高级（三级）及以上证书的得1分，本项最多得2分。（包括原依法取得仍在有效期内的相应等级证书） 4. 水电维修人员：具有大专及以上学历得1分；具有电工职业技能等级证书中级（四级）及以上得1分；本项最高得2分。（包括原依法取得仍在有效期内的相应等级证书） 注：以上材料须提供证书原件彩色扫描件，毕业证书须同时提供学信网查询截图，不提供不得分。以上人员须提供招标文件上网公告之日当月前1个月在本单位缴纳养老保险证明，不提供不得分。 | 8 |
| 投标人业绩 | 投标人自2023年1月1日以来（以合同日期为准），承接过类似项目业绩的，每有一个得1分，最多得4分。 注：投标时提供物业合同扫描件，合同中必须包含合同签订双方名称、签字盖章、合同签订时间等主要内容须体现，不提供不得分。本评分项所指的类似项目指机关、企事业单位办公楼（含租、借）项目，同一委托单位或同一物业项目视为一份业绩。 | 4 |
| 服务方案 | 1.对本项目认知、服务定位、管理理念、整体设想（5分） 投标人根据第四章第五条第一款中“对本项目认知、服务定位、管理理念、整体设想”要求，至少包含：①本项目认知；②服务定位；③管理理念；④整体设想等；优于项目需求得5分，满足项目需求得4分，不满足或不提供得0分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 2.岗位设置及职责、培训考核等管理制度（5分） 投标人根据本项目第四章第五条第二款中“岗位设置及职责、培训考核等管理制度”要求，至少包含：①岗位设置及职责；②培训考核等；优于项目需求得5分，满足项目需求得4分，不满足或不提供得0分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 3.具体服务方案及实施运作流程（6分） 投标人根据本项目第四章第五条第三款中“具体服务方案及实施运作流程”要求至少包含：①秩序维护；②卫生保洁；③会务服务；④工程维修服务方案及实施运作流程等；优于项目需求得6分，满足项目需求得5分，不满足或不提供得0分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 - 培训方案（6分） - 投标人根据第四章第五条第四款中“培训方案”要求编制方案，方案至少包含：①培训目标、②培训内容、③培训方式、④培训时间等内容。优于项目需求得6分，满足项目需求得5分，不满足或不提供得0分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 5.适合本项目的各种突发事件的处理预案（5分） 投标人根据本项目第四章第五条第五款中“适合本项目的各种突发事件的处理预案方案”要求至少包含：①重点区域及安全隐患排查；②应急预案的建立；③应急预案的培训和演练；④应急物资的管理等；优于项目需求得5分，满足项目需求得4分，不满足或不提供得0分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 6.日常管理措施（5分） 投标人根据本项目第四章第五条第六款中“日常管理措施”要求至少包含：①安全保卫管理；②公共设备设施管理；③清洁保洁管理；④会务服务管理方案等；优于项目需求得5分，满足项目需求得4分，不满足或不提供得0分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 32 |

注：本项目服务方案部分为“暗标”，不得编制页眉以及目录，方案及页码字体大小均采用四号宋体（不得出现加粗、下划线、斜体格式）；投标人在“服务方案”中均不得以任何方式直接或间接泄露投标人身份；方案中不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、标识、标志、人员姓名、投标人名称、投标人独享的单位标准或编号等），相关人员姓名应以职务或职称代替，方案总页数不得超过80页，违反上述规定方案分得0分。

上传的“明标”材料中不得出现与服务方案相关的内容，否则作无效标书处理。

第六章  投标文件格式

投  标 文 件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日       期：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（投标文件中需提供声明）

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、投标函

十、中小企业声明函

十一、残疾人福利性单位声明函

## 十二、投标分项报价表

## 十三、技术要求响应及偏离表

## 十四、商务要求响应及偏离表

## 十五、开标一览表

## 十六、服务方案等

## 十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

## 三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：            。

主要专业技术能力有：     。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

## 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动

声 明

我单位郑重声明：在参加本次政府采购活动中，我单位没有与参加本项目投标的其他供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-               号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：  （手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单 位 地 址：

日       期：

九、投标函

致：盐城市政府采购中心

根据贵方的              号招标文件，正式授权下述签字人______（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：______年____月____日

十、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购中心组织的（单位名称），采购编号为     的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。
十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的______项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1. 供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2. 中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、投标分项报价表

| 序号 | 标的物名称 | 人数 | 单价（元/人/年） | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理、服务人员工资、五险一金、福利及法定节假日加班费 | （以下项合计） |  |  | 备注栏内要求必须完全响应否则作无效标书处理。 |
|  | 项目经理（项目负责人） | 1 |  |  | 人员工资不得低于2430元/人/月 |
|  | 秩序维护员（保安员） | 6 |  |  | 人员工资不低于2430元/人/月 |
|  | 卫生保洁员 | 4 |  |  |  |
|  | 服务人员 | 3 |  |  | 人员工资不得低于2430元/人/月 |
|  | 水电维修人员 | 1 |  |  |  |
|  | 消控室值班员 | 5 |  |  |  |
|  | 社会保险 | 20 |  |  | 社保（企业部分）按不低于1292.47元/人/月填报，否则作无效标书处理。人数20人，所有人员必须参加保险。 |
|  | 公积金 | 20 |  |  | 各投标人须按不低于122元/人/月填报，人数20人，否则作无效标书处理。 |
|  | 国假加班费 | 5 |  |  | 本项目要求每年国假加班天数为13天，加班人员数不得少于5人。各投标人须按不低于4357.25元/人/年填报，否则作无效标书处理。 |
|  | 福利费 |  |  |  |  |
| 2 | 综合管理杂费 | （以下项合计） |  |  |  |
|  | 服装费 |  |  |  |  |
|  | 工具费 | 1年 |  |  |  |
| 3 | 清洁卫生费 | （以下项合计） |  |  |  |
|  | 清洁设备、工具、材料费 | 1年 |  |  |  |
| 4 | 不可预见费 | 1年 |  |  |  |
| 5 | 酬金（管理费） | 1年 |  |  |  |
| 6 | 法定税费 | 1年 |  |  | 各投标人填报的税率统一按照6.72%计算 |
| 一年投标总报价（元/年） |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（二年费用） |  |  |  |  |  |

注：投标人所提供人员的费用不得低于上述标准进行测算，否则视为未实质性响应招标文件要求。如果招标公告发布之后开标前遇政府调整职工最低工资标准或社会保险缴纳基数，评标委员会进行符合性审查时可仍按上述标准审查，中标后，中标人应按照最新政策文件规定执行。

投标方：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期： 年  月  日

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或 偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

投标总报价：大写：

小写： （人民币：元）

报价（大写）： 金额大写

日期：    年   月   日

十六、服务方案等

注：本项目服务方案部分为“暗标”，不得编制页眉以及目录，方案及页码字体大小均采用四号宋体（不得出现加粗、下划线、斜体格式）；投标人在“服务方案”中均不得以任何方式直接或间接泄露投标人身份；方案中不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、标识、标志、人员姓名、投标人名称、投标人独享的单位标准或编号等），相关人员姓名应以职务或职称代替，方案总页数不得超过80页，违反上述规定得0分。上传的“明标”材料中不得出现与服务方案相关的内容，否则作无效标书处理。

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工做了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年  月  日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                 公章：              日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。