滨海县政府采购招标文件

采购项目编号：JSZC-320922-JSJS-G2024-0007

采购项目名称：沿海工业园专职消防队器材装备采购项目

采购人：江苏滨海经济开发区沿海工业园管理委员会

采购代理机构：江苏建世工程咨询有限公司

2024年8月

- 总  目  录

- 招标公告

- 投标人须知

- 合同条款及格式

- 项目需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

第一章  招标公告

项目概况

沿海工业园专职消防队器材装备采购项目的潜在投标人应在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、盐城市政府采购网（http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html）、滨海县人民政府网（http://www.binhai.gov.cn/）获取招标文件，并于2024年10月11日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320922-JSJS-G2024-0007

2.项目名称：沿海工业园专职消防队器材装备采购项目

3.预算金额：人民币75.978万元；

4.最高限价：人民币75.978万元；

5.采购需求：为进一步提升沿海工业园专职消防队应急救援装备建设水平和危化品应急救援综合能力，拟采购一批消防器材装备和应急救援指挥车一辆。

6.供货期：合同签订后60日历天内完成所需货物的生产（采购）、供货、安装、调试、上牌、售后等相关伴随服务。

7.免费质保期：所有产品（技术参数中有特殊要求的应不低于特殊要求）免费质量保证期自验收合格之日起一年（免费质保期间，成交供应商免费包维修、保养、安检、调换等，对于采购方人为原因造成的故障，成交供应商只收取维保成本费用），终身维护。

8.采购标的质量要求：合格。所提供货物是全新的、未使用过的的商品，配件为原装的，完全符合国家有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求，并有货物“合格证”或“产品质量保证书”，严禁提供假冒伪劣货物，一经发现，采购单位有权解除本合同，且因此而产生的一切费用和责任由中标供应商承担。

9.采购标的技术要求：详见采购文件。

10.采购标的验收标准：通过采购人及相关部门组织的验收。

11..本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)上一年度的财务报表或财务审计报告（成立不满一年不需提供）；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目（是/否）属于专门面向中小企业采购的项目：否。

（注：如属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）本项目（是/否）接受联合体投标：否。

三、获取招标文件

1.采购文件获取时间：2024年9月4日至2024年9月11日，每天上午08:30至11:30，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）。

2.采购文件获取地点：本项目为邮箱在线获取。

3.采购文件获取方式：供应商须在本招标文件发售时间内，将投标供应商营业执照、授权委托书（或介绍信）、法定代表人身份证原件、授权委托人身份证原件的电子扫描（或截图件）,发送至代理公司电子邮箱1445163943@qq.com中。

4.上述材料递交成功后,招标文件及《招标文件获取确认单》等有关资料将以电子版形式向法定代表人（或授权委托人）的上述预留电子邮箱发出。获取招标文件时如有问题须及时与代理公司联系（联系人：徐先生、手机号码：15851110809）。因法定代表人（或授权委托人）未及时查看预留电子邮箱或预留电子邮箱错误或收件地址错误等供应商自身原因导致的后果由供应商自行承担；收到招标文件后放弃投标的单位，除不可抗力和投标截止时间前以书面方式说明情况并递交书面放弃函至招标人或采购代理机构经批准同意的情况外，将视情节对该单位处以不诚信投标在网上予以公告1-2个月。公告期间，滨海县范围内其它项目的招标人可以依此不接受其投标。

5.招标文件售价：免费获取。

6.其他有关事项：投标供应商通过非本文件规定渠道获取的与本项目采购相关的资料，采购人一律不予承认且不承担由此引发的一切责任。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间均为：2024年10月11日15点00分（北京时间）。

2.提交投标文件地址：盐城市滨海县黄海大道与西湖路交界西侧新农批商务楼1幢6层会议室（江苏建世工程咨询有限公司604会议室）。

3.开标地点：盐城市滨海县黄海大道与西湖路交界西侧新农批商务楼1幢6层会议室（江苏建世工程咨询有限公司604会议室）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.各投标供应商在投标截止时间前应当每日都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。烦涉及到该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。

2.本项目采用“资格后审”的“综合评分法”确定中标候选人。未通过资格审查的投标文件将被视为无效标处理；对通过初步评审的投标文件，评标委员会将按评分办法和标准进行评分，总分值为100分，评分细则详见采购文件。

3.本项目招标采购信息发布媒介：本招标项目招标公告、中标结果公告及招标答疑等全部招标有关信息发布媒介：江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、盐城市政府采购网（http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/）等。潜在投标供应商应当自行及时查看关于本项目包括招标答疑、补充通知、最高限价等在内的全部招标信息，否则后果自负。

4.投标供应商在获取招标文件后，若对招标文件有疑问（包括询问、质疑和投诉），应当按照《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求提交书面函件至采购人或招标代理机构。未按照《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定方式和时间递交的疑问（包括询问、质疑和投诉）均将根据江苏省财政厅印发的《政府采购质疑处理流程》（苏财购（2018）86号）规定依法不予受理或采购人有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标供应商投标结果的影响。

5.采购人若收到质疑函后，将根据《政府采购质疑处理流程》（苏财购（2018）86号）审查质疑人是否具有质疑资格，经审查不具备质疑资格的，采购人将依法不予受理，并且告知质疑人不予受理的原因。不具备质疑资格的质疑人若严重扰乱本项目招投标活动秩序、造成重大影响或损失的（包括但不限于耽误工期、各项费用损失等），采购人将依法追究其法律责任并上报相关行政主管部门。

6.本项目不收取投标保证金，不收取质量保证金。

7.本项目落实小微型企业扶持政府采购政策（详见招标文件）。

8.付款方式：合同签订后招标人付合同价的30%作为预付款（中标人须向招标人提供等额履约保函）；中标人按招标人要求将货物送到指定地点且安装调试完成经招标人全部验收合格后付至合同价的90%；；余款在一年后无质量问题一次性付清（付款时，中标人须提供税务发票）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏滨海经济开发区沿海工业园管理委员会

地 址：江苏省盐城市滨海县滨淮镇东罾大道1号

联系人：马先生

联系电话：13512592770

2.采购代理机构信息

名 称：江苏建世工程咨询有限公司

地　址：滨海县S327/西湖路西北侧配送超市商务楼1幢6层607室

联系人：徐先生

联系电话：0515-89168829、15851110809

通讯电子邮箱：1445163943@qq.com

3.项目联系方式

联系人：马先生、徐先生

联系电话：13512592770、15851110809

第二章 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | / | 采购人 | 采购人：江苏滨海经济开发区沿海工业园管理委员会 联系人：马先生 联系电话：13512592770 通讯地址：江苏省盐城市滨海县滨淮镇东罾大道1号 采购事项联系人：徐先生 联系电话：15851110809 |
|  | / | 采购项目编号 | JSZC-320922-JSJS-G2024-0007 |
|  | / | 采购项目名称 | 沿海工业园专职消防队器材装备采购项目 |
|  | / | 采购预算金额 | 75.978万元 |
|  | / | 资金来源 | 财政 |
|  | / | 采购内容 | 为进一步提升沿海工业园专职消防队应急救援装备建设水平和危化品应急救援综合能力，拟采购一批消防器材装备和应急救援指挥车一辆，详见采购文件。 |
|  | 17.1 | 投标有效期 | 90日历天 |
|  | / | 投标保证金缴纳 | 根据政府采购相关规定，本项目无须缴纳投标保证金。本采购文件涉及投标保证金相关条款均不赘述修改。 |
|  | / | 采购文件的获取 | 1.采购文件获取时间：2024年9月4日至2024年9月11日，每天上午08:30至11:30，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）。 2.采购文件获取地点：本项目为网上购买，不接受现场购买、传真购买等其它方式。 3.采购文件获取方式：供应商须在本招标文件发售时间内，将投标供应商营业执照、授权委托书（或介绍信）、法定代表人身份证原件、授权委托人身份证原件的电子扫描件,发送至代理公司电子邮箱1445163943@qq.com中。 4.采购文件售价：免费获取。 注：①上述材料扫描件均需加盖单位公章，授权委托书中须注明项目名称、授权委托人姓名、联系电话、电子邮箱。 ②上述材料递交成功后,招标文件将以电子版形式向投标供应商授权委托书中预留电子邮箱发出。获取招标文件时如有问题须及时与代理公司联系（联系人：徐先生、手机号码：15851110809）。因投标供应商未及时查看预留电子邮箱或预留电子邮箱错误或收件地址错误等供应商自身原因导致的后果由供应商自行承担。 ③其他有关事项：投标供应商通过非本文件规定渠道获取的与本项目采购相关的资料，采购人一律不予承认且不承担由此引发的一切责任。 |
|  | / | 答疑会召开时间 | 不集中召开答疑会，投标供应商对采购文件如有疑问，请将疑问于2024年9月11日17:30前以书面原件形式提出明确的疑问及相关佐证材料递交至采购人，同时发送清晰扫描件至采购人邮箱（邮箱：1445163943@qq.com），递交地址见本表，同时电话告知采购人，否则将视为无疑问。若投标供应商在答疑截止时间前未提出疑问，视为同意本采购文件各项条款且无异议，采购人不接受未在规定时间内提出的疑问或质疑。 |
|  | 19.1.1 | 投标文件 递交时间 | 时间：2024年10月11日15点00分00秒整前（北京时间） |
|  | 19.1.1 | 开标时间 | 时间：2024年10月11日15点00分00秒整（北京时间） |
|  | 19.1.1 | 投标文件递交地点 | 盐城市滨海县黄海大道与西湖路交界西侧新农批商务楼1幢6层会议室（江苏建世工程咨询有限公司604会议室）。 |
|  | 18.2 | 投标文件的制作与递交 | 详见招标文件 |
|  | / | 投标文件的编制及密封 | 1.投标文件的封袋[封袋格式附后]数量为2个部分（封袋数量一般为2个，如确需增加封袋数量的，应当在封袋上标明装袋材料的内容，投标人根据自身实际需求自行增加数量，不作强制要求），分别是： ①投标书封袋； ②原件封袋（如有要求提供原件的）。 - 3.《投标书》中应当包含本次投标的所有材料（含原件材料的复印件）。（《投标书》详细组成见本招标文件<第二章>10.投标文件的组成和顺序部分） 4.《投标书》为正本一份、副本四份，资格审查资料需要原件的部分同时提供原件一份（原件材料无需装订，随目录一览表直接放在资格审查单独封袋内）。 5.投标文件的电子文件（应以U盘为载体形式递交，其中包含本次投标文件所有内容的电子版格式，须在U盘上注明投标人及项目名称）直接放入投标书封袋中。[电子文件仅作为投标文件备份文件存档，评审时以《投标书》正本内容及原件材料为准（原件材料如与《投标书》内容不一致的以原件材料为评审依据），电子文件内容不作为评审依据，但电子文件内容须与投标文件保持一致。] 6.封袋须保证完整且加盖投标人公章及法定代表人或授权委托人签署或盖章。 |
|  | / | 评分标准 | 本项目采用“资格后审”的“综合评分法”确定中标候选人。对通过初步评审的投标文件，评标委员会将按评分表评分办法和标准进行评分。 |
|  | 29.2 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： 1.符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作实质响应的投标供应商不足三家导致符合条件的投标文件没有竞争力的； 2.出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3.因重大变故，采购任务取消的。 4.法律、法规、本文件规定的其他废标情形。 注：出现上述情形导致本项目废标的，采购人可以选择重新采购或不再采购。 |
|  | 29.1 | 无效投标条款 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： 1.投标文件未按招标文件的规定要求标志、加密、盖章； 2.投标截止时间后送达的投标文件； 3.投标文件未按招标文件规定内容和要求编制。投标书、授权委托书等投标文件字迹潦草、模糊，且无法辨认的； 4. 投标人未按本须知的规定提交相关证明文件的； 5.报价超过预算金额（最高投标限价）的或经评标委员会认定严重偏离正常市场价格的； 6.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理； 7.所提供的服务偏离招标要求的； 8.不具备招标文件中规定资格要求的； 9.投标人在报价时采用选择性报价； 10.未通过符合性检查的； 11.不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的； 12.投标人串通投标； 13.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。 14.不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。 |
|  | / | 最高投标限价 | 本项目采购人设定的最高投标限价为¥759780元（人民币柒拾伍万玖仟柒佰捌拾元整），高于最高投标限价的投标报价的投标文件视为无效且不进入评标阶段。 说明:采购人设定的最高投标限价已包含政府采购项目的采购代理服务费(即招标代理费)等相关费用本文件约定上述费用由中标供应商(成交供应商) 支付，该费用不单列在报价清单中，由投标供应商在投标时综合考虑均摊成本纳入总报价，中标供应商在中标后领取中标通知书前按本文件规定的相关时间、金额向采购代理机构一次性支付，采购人不另行单独支付相关费用。 |
|  | 22 | 资格审查 | 资格审查资料包含： 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明复印件（加盖公章）； 2.上一年度的财务报表或财务审计报告（成立不满一年不需提供）； 3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供承诺函，格式附后）； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（提供书面声明，格式附后）； 5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供书面声明，格式附后）。 6.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供信用中国网页截图或信用中国下载的信用报告）； 说明：1.投标供应商（申请人）必须按照上述要求提供资格审查材料，否则将会被评标委员会作无效标处理；2.除上述材料及本文件第二章投标人须知22条规定的不符合资格审查要求的情形外，评标委员会一般不应判定投标人资格审查不通过。 |
|  | 35 | 履约保证金 | 1.采购人要求中标供应商在签订合同前向采购人提交中标金额10%的履约保证金，提交形式包括现金、银行转账、履约保函等，具体提交形式由中标供应商自行选择。 2.若在签订采购合同前向采购人提交本单位有效期内的第三方信用报告，且信用评级在AA级及以上的，中标人可享受政府采购供应商履约保证金减免政策（具体减免政策请参见滨办通〔2021〕73号文件）。信用报告是指投标人或供应商委托经信用管理部门备案的第三方信用服务机构(名单可在“信用盐城”http://credit.yancheng.gov.cn/查询)，按照相关标准出具的综合性信用评价报告。办理第三方信用报告的具体事项请咨询滨海县信用办，联系电话：0515-68982013。 |
| 重要提醒（说明） |  |  |  |
| 注1 | 投标供应商获取采购文件后，如因各种原因不能正常参加投标的，应于开标前向采购人提出书面申请并说明原因，获得采购人的认可。否则，采购人有权提出申请，视情节将其载入不诚信投标记录，并在网上予以公告2个月，在公告期间，其它政府投资项目的采购人可以据此不接受其投标。 |  |  |
| 注2 | 采购人保留根据实际情况合理调整服务需求、要求和内容的权利。 |  |  |
| 注3 | 采购人将根据采购需要，可能会不定期在发布媒介上发布该项目补充答疑等澄清修改文件、最高投标限价文件、补充公告等，各投标供应商应自行网上查寻，未能及时查阅，其引起的相关后果由投标供应商自行负责。 |  |  |
| 注4 | 投标供应商在获取采购文件后，若对采购文件有疑问（包括询问、质疑和投诉），应当按照《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求提交书面函件至采购人。未按照《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定方式和时间递交的疑问（包括询问、质疑和投诉）均将根据江苏省财政厅印发的《政府采购质疑处理流程》（苏财购（2018）86号）规定依法不予受理或采购人有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标供应商投标结果的影响。 |  |  |
| 注5 | 采购人若收到质疑函后，将根据《政府采购质疑处理流程》（苏财购（2018）86号）审查质疑人是否具有质疑资格，经审查不具备质疑资格的，采购人将依法不予受理，并且告知质疑人不予受理的原因。不具备质疑资格的质疑人若严重扰乱本项目招投标活动秩序、造成重大影响或损失的（包括但不限于耽误工期、各项费用损失等），采购人将依法追究其法律责任并上报相关行政主管部门。 |  |  |
| 注6 | 本项目采取“资格后审”“综合评分法”，投标报价非唯一评审因素，投标供应商须综合评估自身实力水平参与本项目的投标并合理报价。最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。 |  |  |
| 注7 | 采购人对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。 |  |  |
| 注8 | 如投标单位在中标公告发布之日起七个工作日后向采购单位提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署，采购人有权对该质疑不予答复。 |  |  |
| 注9 | 投标供应商不得以低于成本的报价竞价，否则评标委员会将否决其投标。 |  |  |
| 注10 | 投标供应商不应当因市场信息了解缺失、自身实力不足、自身市场资源不够丰富等自身因素而向采购人提出任何不合理的请求（诉求、要求），如因投标供应商不合理的请求（诉求、要求）或不合理质疑或恶意质疑或恶意投诉等恶劣行为严重扰乱政府采购活动秩序的，采购人有权按照相关法律规定或条例对之进行处罚并上报相关主管部门予以严惩。因前述行为造成恶劣影响、经济损失、进度损失等各类损失或重大恶劣影响的，采购人有权将之列入采购人黑名单并追偿各类损失直至移交司法机关处置。 |  |  |

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标不收取标书工本费与交易服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购人负责解释。

二、招标文件

7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

7.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的询问

8.1任何要求对招标文件进行询问的投标人，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，向采购人提出。

8.2针对“苏采云”系统有关的询问，投标人应联系系统开发公司，采购人不负责答复。

9、招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

9.2采购人有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在江苏政府采购网、盐城市政府采购网、滨海县人民政府网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。如投标文件中包含外文内容的，应主动提供简体中文译本。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件构成

11.1法人授权书（格式附后）

11.2投标函（格式附后）

11.3开标一览表（格式附后）

11.4资格证明文件

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

（2）上一年度的财务报表或财务审计报告（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明（格式附后）

（5）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式附后）

（6）投标人认为需要提供的其他资格要求材料

11.5中小企业声明函（如为专门面向中小企业的项目，格式附后）

11.6盐城市政府采购事前信用承诺书（格式附后）

11.7投标产品配置及分项报价表

11.8综合评分法要求提供供评委打分材料（详见综合评分表中）

11.9投标人认为有必要提供的其他相关技术材料

12、投标报价要求

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表，在表中标明本项目所提供的各类服务内容名称、数量、单价、总价。每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人需求的服务。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标报价是指投标人在包含投标人为完成本次招标相应服务、设备、交通、保险、劳务、工具、耗材、利润、风险、人员工资、节假日加班费、税金、代理服务费用及政策性文件规定及合同包含内的所有不可预见费、责任等各项应有费用,不论其在招标文件中是否有提及，均视为投标报价已包括。

招标人约定由中标人向采购代理机构一次性代为支付采购代理服务费：参考《江苏省采购代理服务收费的指导意见》（苏招协[2022]002号），投标人须将此费用纳入投标报价中，招标人不另行支付。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2开标一览表中的价格应与投标分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为开标之日后九十（90）日历天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

14.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

15、投标文件签署

15.1 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的编制与递交

16、投标文件的编制要求

16.投标文件的密封及标记

- 16.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

16.1.2无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

16.2投标语言及计量单位。

16.2.1投标文件以及投标人与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

16.2.2关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

16.2.3原版为外文的证书类文件，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，否则，投标人的投标文件将作无效投标处理。

16.2.4翻译的中文文件与外文文件如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

- 16.3投标文件应按以下方法装袋密封：

16.3.1投标人按本须知编制一份投标文件“正本”和四份投标文件“副本”，正本包括投标人填写的招标文件所要求提交的全部文件和资料，投标文件副本可以复印。投标人应在投标文件封面上明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”字样。正、副本都应装订成册。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

17.1投标文件其他要求

17.1.1投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在投标文件中逐条应答。

18、投标截止日期

18.1 投标截止时间

18.1.1 投标文件必须在投标截止时间前送达到前附表规定的投标地点。

18.1.2招标人推迟投标截止时间时，应以书面形式，通知所有投标人。在这种情况下，招标人和投标人的权利和义务将受到新的投标截止期的约束。

18.1.3在投标截止时间以后送达的投标文件，招标人拒绝接收。

18.1.4采购人有权通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、迟交的投标文件

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

20、投标文件的修改和撤回

20.1投标文件的修改和撤回

20.1.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

20.1.2投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达招标人，同时应在封套上标明“修改投标文件（并注明项目编号）”、招标项目名称和投标人名称。

20.1.3撤回投标应以书面形式通知招标人。该书面撤回通知应由投标人法定代表人或授权代理人签署并加盖公章；撤回投标的时间以书面撤回通知送达招标人或邮电到达日戳时间为准。

20.1.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。开标仪式由招标代理机构或招标人主持，监管部门、甲方代表、投标方代表等参加。

21.2开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。

21.3 投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

21.4 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价；

21.5 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

21.6修正后的报价由法定代表人/单位负责人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。

21.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.8 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22、资格审查

22.1依据法律法规和招标文件的约定，开标结束后，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。未通过资格审查的投标人，由采购人告知未通过资格审查的原因。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

合格投标人不足3家的，不得评标。

23、评标委员会

23.1 资格审查通过后，采购人（或采购代理机构）将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3在评标期间，采购人将设专门人员与投标人联系。

24.4 采购人和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可向采购人提出申请。

25、投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

25.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的评审

26.1符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

26.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人未按照招标文件要求递交投标文件的；

27.1.2投标人在报价时采用选择性报价；

27.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

27.1.4投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

27.1.5未通过符合性检查的；

27.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

27.1.7投标人串通投标；

27.1.8投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.9 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.10投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

27.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款：

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.2.3因重大变故，采购任务取消的；

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第八十七号令第四十三条的规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

28.3采购人将在“江苏政府采购网、盐城市政府采购网、滨海县人民政府网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的；

28.4.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

28.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

28.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

28.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

28.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

28.4.7不符合法律、法规的规定的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

29、质疑处理

29.1参加投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.9条向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

29.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

29.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

29.4质疑函应当包括下列内容：

29.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

29.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

29.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

29.4.4提起质疑的日期；

29.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

29.5采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

29.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

29.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

29.9供应商（含潜在供应商）对采购方式、项目需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑等请向采购人提出，由采购人负责答复。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30.3中标通知书发出之前，如遇质疑、投诉、政策调整等情形，导致重新评审改变评标结果、采购项目流标、重新招标等情形的，采购人将停止发放中标通知书，且不承担由此给供应商造成的经济损失等任何后果。在正式发出中标通知书之前，供应商为完成项目付出的所有成本均由供应商自行承担。

七、合同签订相关事项

31. 签订合同

31.l中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起十五日内，由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

31.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

31.4中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

32、货物和服务的追加、减少和添购。

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

33、履约保证金

33.1在签订合同前，中标供应商须向采购人交纳履约保证金（履约保证金的数额为中标金额的10%，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。

33.2中标供应商若在签订采购合同前向采购人提交本单位有效期内的第三方信用报告，且信用评级在AA级及以上的，中标供应商可享受政府采购供应商履约保证金减免（即为全免）政策（具体减免政策请参见滨办通〔2021〕73号文件）。信用报告是指投标人或供应商委托经信用管理部门备案的第三方信用服务机构，按照相关标准出具的综合性信用评价报告。办理第三方信用报告的具体事项请咨询滨海县信用办，联系电话：0515-68982013。

33.3履约保证金用以约束中标供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于中标供应商自身行为可能给采购人带来的各种损失。中标供应商履行合同违约时，采购人按合同约定扣除全部或部分履约保证金。如违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，还应当依法赔偿超过部分的损失。

33.4履约保证金的退还：

33.4.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

33.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

33.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

33.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

33.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

34、有关说明

34.1对采购文件相关条款理解产生分歧时由招标人负责解释。采购文件中未尽事宜遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关法律、法规及相关文件规定。

34.2在合同执行期间，非采购人原因引起的安全责任由中标人负责。

34.3投标单位因不良行为被下列部门取消或限制在全国、江苏省、盐城市、滨海县投标资格，并在不良行为记录公告期限内的，将被取消投标资格或者中标资格：

（1）国家发改委、住建部、财政部、交通运输部、水利部、工信部及其招标采购监管机构。（2）江苏省发改委、工信厅、住建厅、财政厅、交通运输厅、水利厅及其招标采购监管机构。（3）盐城市发改委、工信局、住建局、财政局、交通运输局、水利局、数据局及其招标采购监管机构。（4）滨海县财政局、数据局及其招标采购监管机构。

上述行政主管部门和招标采购监管机构以外的不良行为记录公告，一律不作为取消或限制投标资格和中标资格的依据。

34.4符合现行法律、法规、规章及相关招标管理文件明确限制投标情形的，将被取消投标资格或者中标资格。

34.5投标人投诉时须根据《政府采购质疑和投诉办法》(中华人民共和国财政部令第94号)、《政府采购投诉处理流程》(苏财购(2018)32号)要求在规定时间以书面方式向滨海县财政局提交投诉书和必要的证明材料。投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

34.6投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，一经查实，将记入不良行为记录名单档案，并视情节予以公示三个月至三年，公示期间，滨海县其他政府投资项目的招标人可以拒绝其参加投标。

34.7因处理投诉发生的第三方检验、检测、鉴定等费用，由提出申请的投标人先行垫付。投诉处理决定明确双方责任后，按照“谁过错谁负担”的原则由承担责任的一方负担；双方都有责任的，由双方合理分担。

八、其他事项

★35.1政府采购代理服务费（招标代理服务费）有关约定如下：

35.1.1本招标文件约定：政府采购代理服务费（招标代理服务费）由中标供应商（中标人）代付。中标单位须在领取中标通知书按本文的规定支付政府采购代理服务费及相关费用。中标单位如果未按规定缴纳政府采购代理服务费，将上报主管部门，并保留对其诉讼的权利。

35.1.2 政府采购代理服务费（招标代理服务费）支付时间：中标人（中标供应商）须在领取中标通知书前一次性支付，投标供应商须综合考虑此部分费用并纳入投标总报价（不得单列），采购人不另行支付。

35.1.3政府采购代理服务费收费标准（或金额）：（1）服务费计算标准为：《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协[2022]002号）；（2）服务费计算基数为：中标金额；（3）服务费计算类别：货物类。

35.1.4中标供应商未按照上述规定支付采购代理服务费（招标代理服务费）的，采购人将拒绝发放《中标通知书》，供应商务必将此项费用综合考虑纳入报价中。

36.监督

36.1有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37.未尽事宜

按有关招投标的法律法规及相关法规规定执行。

第三章  合同条款

*（以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订，如有补充条款的，应当符合法律法规的相关规定。）

- 滨海县政府采购合同书

- 采购项目名称：沿海工业园专职消防队器材装备采购项目

- 采购项目编号：JSZC-320922-JSJS-G2024-0007

- 采购人：江苏滨海经济开发区沿海工业园管理委员会

- 供应商：（中标人）

- 合同签订时间：   年   月   日

政府采购合同

项目编号：JSZC-320922-JSJS-G2024-0007

项目名称：沿海工业园专职消防队器材装备采购项目

甲方（采购人）：江苏滨海经济开发区沿海工业园管理委员会

乙方（供应商）：（本次采购招标活动的中标人）

甲方组织实施的沿海工业园专职消防队器材装备采购项目（采购项目编号：JSZC-320922-JSJS-G2024-0007）招标活动，确认乙方为中标供应商。现依据《中华人民共和国民法典》和其他有关法规，经甲、乙两方协商，就有关事项达成如下合同，双方同意严格执行本合同规定的所有条款。

一、 定义

本合同中的下列术语应解释为：

1．“合同”系指甲方与乙方签署的、合同条款中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

2．“货物”系指乙方根据合同规定须向使用方提供的一切备件、工具、手册、技术资料及其他相关材料。

3．“服务”系指根据合同规定乙方须承担与供货有关的所有辅助服务，比如运输、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

4．“甲方”系指采购单位。

5．“乙方”系指提供合同约定的货物和服务的供应商。

6．签订合同文件的依据

（1）签订合同后双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件；

（2）甲方的《沿海工业园专职消防队器材装备采购项目》（项目编号：JSZC-320922-JSJS-G2024-0007）招标文件以及相关的补充文件；

（3）乙方所有的投标文件及澄清文件；

（4）成交（中标）通知书；

（5）标准、规范及有关技术文件；

（6）合同附件：含乙方的《投标文件》及其中的《投标函》、《开标一览表》、《报价明细表》、服务承诺、产品配置情况成果文件、技术说明文件等。

二、合同金额（与投标价格一致）

1、本合同金额（人民币小写）：       （人民币大写）：

(1)上述金额是乙方对本次采购、安装、调试、培训及其伴随服务各项支付金额的总和。上述金额包括乙方为完成上述采购、安装、调试、培训及衍生服务范围内的全部内容，以及供应商为完成上述内容所必须的质量保证与技术支持、施工、集成、供货、安装、验收、检测、培训、售后服务以及材料、劳务、机械投入、利润、税金、政府采购第三方服务费和政策性文件规定的各项所需的全部费用。安装支付使用前的一切费用由供货承担。

三、税费

投标报价中与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。

四、履约保证金

1、签订合同前，乙方须向甲方交纳履约保证金（人民币：大写     ¥     元，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。

2、乙方若在签订采购合同前向甲方提交本单位有效期内的第三方信用报告，且信用评级在AA级及以上的，乙方可享受政府采购供应商履约保证金减免（即为全免）政策（具体减免政策请参见滨办通〔2021〕73号文件）。信用报告是指乙方委托经信用管理部门备案的第三方信用服务机构，按照相关标准出具的综合性信用评价报告。办理第三方信用报告的具体事项请咨询滨海县信用办，联系电话：0515-68982013。

3、履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失。乙方履行合同违约时，甲方按合同约定扣除全部或部分履约保证金。如违约给甲方造成的损失超过履约保证金的，还应当依法赔偿超过部分的损失。

4、履约保证金的退还：

（1）方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

（2）时间：验收合格且采购人收到发票后10日内。

（3）条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

4.1不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5.逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

五、服务期限和验收

1、服务期限：合同签订后60日历天内完成所需货物的生产（采购）、供货、安装、调试、上牌、售后等相关伴随服务。

2、验收标准：按行业通行标准、招标文件要求和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，且不低于国家相关标准）。

六、知识产权

乙方应保证使用方在使用货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权和工业设计权的指控。一旦出现任何第三方提出侵权指控，乙方必须与第三方交涉，并承担可能发生的全部责任。

七、 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

八、付款

本项目付款方式：合同签订后招标人付合同价的30%作为预付款（中标人须向招标人提供等额履约保函）；中标人按招标人要求将货物送到指定地点且安装调试完成经招标人全部验收合格后付至合同价的90%；；余款在一年后无质量问题一次性付清（付款时，中标人须提供税务发票）。

九、考核标准

1、通过业主与相关部门组织的专家评审及政府采购履约验收。

十、保密要求

供应商须在签订合同同时签订针对该项目的保密协议。协议内容包含本项目实施的全部内容等相关数据不得泄露。

十一、安全问题

乙方必须考虑货物供应、运输、装卸及服务过程中的安全问题。如因产品质量不合格、不环保、不坚固，以及一切自然损坏而造成的货物损坏和人身伤害事故（不包括不可抗力因素），由乙方承担全部责任。

十二、不可抗力

1、如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，将不被没收履约保证金，也不承担误期赔偿或终止合同的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制、不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它甲方和乙方商定的事件。

3、在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知使用方。除使用方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续20天以上时，使用方和乙方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或终止协议，并将相关情况报滨海县政府采购中心。

十三、仲裁

1. 在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲、乙双方应通过友好协商的办法进行解决。如协商仍不能解决，则申请仲裁。

2. 仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向甲方所在地有管辖权的仲裁机构申请仲裁。

3. 仲裁裁决为最终裁决，对各方均有约束力。

4. 在仲裁期间，本合同应继续执行。

十四、违约终止合同

1、乙方在任何情况下都不得向使用方经办人提供任何形式的回扣，一经查实，甲方可立即全面终止合同的执行，同时提请有关部门追究有关当事人的责任。

2、除《政府采购法》第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订， 甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

3、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外， 甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

十五、其他

1、合同双方可以就本合同主要内容以外的事项进行协商。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效。

3、本合同若有未尽事宜，双方可协商解决。

4、本合同一式   份，甲方执   份、乙方执   份、采购代理机构   份。

甲方（公章）：                     乙方（公章）：

代表人（签字）：                   代表人（签字）：

合同签订地点：                     合同签订时间： 年   月  日

第四章 项目需求

一、项目概述及要求

## 1.采购需求：为进一步提升沿海工业园专职消防队应急救援装备建设水平和危化品应急救援综合能力，拟采购一批消防器材装备和应急救援指挥车一辆。

## 2.供货期：合同签订后60日历天内完成所需货物的生产（采购）、供货、安装、调试、上牌、售后等相关伴随服务。

## 3.免费质保期：所有产品（技术参数中有特殊要求的应不低于特殊要求）免费质量保证期自验收合格之日起一年（免费质保期间，成交供应商免费包维修、保养、安检、调换等，对于采购方人为原因造成的故障，成交供应商只收取维保成本费用），终身维护。

4.采购标的质量要求：合格。所提供货物是全新的、未使用过的的商品，配件为原装的，完全符合国家有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求，并有货物“合格证”或“产品质量保证书”，严禁提供假冒伪劣货物，一经发现，采购单位有权解除本合同，且因此而产生的一切费用和责任由中标供应商承担。

5.采购标的技术要求：详见“二、采购需求及技术参数”

6.采购标的验收标准：通过采购人及相关部门组织的验收。

二、采购需求及技术参数

（一）采购装备及器材清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6米拉梯 | 2 | 个 | / |
| 2 | 头灯卡 | 30 | 个 | / |
| 3 | 护目镜 | 70 | 个 | / |
| 4 | 气喇叭 | 10 | 个 | / |
| 5 | 漏电检测仪 | 1 | 个 | / |
| 7 | 腰斧 | 40 | 把 | / |
| 8 | 穿刺水枪 | 6 | 把 | / |
| 10 | 消防车吸水管 | 3 | 根 | / |
| 11 | 消防车吸水管 | 2 | 根 | / |
| 12 | 打火鞭 | 10 | 根 | / |
| 13 | 注胶堵漏器材 | 1 | 套 | / |
| 14 | 篮球计分器 | 1 | 个 | / |
| 15 | 吸尘器 | 1 | 个 | / |
| 16 | 干粉 | 6 | 吨 | / |
| 17 | 应急逃生自救包 | 30 | 个 | / |
| 18 | 套管式堵漏 | 1 | 套 | / |
| 19 | 水幕水带 | 20 | 盘 | / |
| 20 | 灭火战斗靴 | 70 | 双 | / |
| 21 | 抢险救援服 | 20 | 套 | / |
| 22 | 抢险救援手套 | 10 | 双 | / |
| 23 | 手提式干粉灭火剂 | 10 | 个 | / |
| 24 | 挂钩梯 | 3 | 架 | / |
| 25 | 机动电锯 | 1 | 个 | / |
| 26 | 无齿锯 | 1 | 个 | / |
| 27 | 浮艇泵 | 1 | 台 | / |
| 28 | 水带（65） | 200 | 盘 | / |
| 29 | 水带（80） | 100 | 盘 | / |
| 30 | 集水器 | 1 | 个 | / |
| 31 | 应急自救包 | 10 | 个 | / |
| 32 | 水基灭火器 | 50 | 个 | / |
| 33 | 逃生面罩 | 50 | 个 | / |
| 34 | 灭火毯 | 50 | 个 | / |
| 35 | 指挥车 | 1 | 台 | / |

（二）采购货物的主要技术参数要求

| 序号 | 名称 | 招标参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6米拉梯 | 1.整体要求 ★1.1符合GA137-2007《消防梯》标准要求。 注：本项须要求提供国家消防装备质量监督检验中心的检测报告。 2.材料 2.1侧板、梯蹬材质为生长期五年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理。 3.技术要求 3.1工作长度6±0.2m，合并高度3.75±0.2m。 3.2最小梯宽300±3mm。 3.3梯蹬间距280±2mm。 ▲3.4整梯质量≤29kg。 3.5水平弯曲残余变形比值≤0.05%。 3.6拉梯进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。 3.7抗冲击性能试验时，撑脚支撑功能始终正常，撑脚及梯蹬无明显变形和损坏。 |
| 2 | 头灯卡 | 与消防队现有头灯配套使用 |
| 3 | 护目镜 | 1.整体要求 ★1.1符合国家GA1273-2015《消防员防护辅助装备消防护目镜》标准。 注：本项须要求提供国家消防装备质量监督检验中心的检测报告。 1.2护目镜要能够适应中国人的脸型并与脸部紧密接触，可以防止固体颗粒、液滴等的渗透。 1.3护目镜与佩戴者皮肤接触的部分不应使用影响健康或安全的材料，不应存在致敏感、致癌、变异和毒性作用的因素。 1.4护目镜具有良好的透气性。 2.结构及外观要求 2.1护目镜不应让佩戴者感到不适或者对使用者造成伤害的突出部位、尖锐边缘或其他缺陷。 2.2可调零件或结构部件应易于调节和更换。 3.技术要求 3.1护目镜头带用于固定作用的头带应可调节，宽度≥25mm。 ▲3.2质量≤150g。 3.3抗冲击性能：在经受22 mm、重约45g钢球从1.3米高度自由落体下的冲击，不应出现镜片破损、变形、护具框架破损现象。 3.4镜面做防雾处理。 |
| 4 | 气喇叭 | 额定功率：≥125W 峰值功率：220W 失真度：1% 音圈直径：≥30mm 灵敏度：92dB/W 重量：≤1.5kg |
| 5 | 漏电检测仪 | ▲1适应在多种环境下的漏电检测，并具有一键SOS呼叫功能、照明指示功能、GPS经纬度位置信息定位功能、OLED显示功能和声光报警等功能。 2、对漏电信号的探测，采用广角度探测，并对信号强弱进行自适应处理，检测到的电气强度不同，发出不同强度的声音和光度加以区别，电气强度越强，报警声音越大，发光指示灯强度越高，发光闪烁频次越高。并在OLED显示器上有报警状态提示。 ▲3、结构：配置卡扣挂件和绳带两种携带方式，可以根据不同工种的需求或环境改变携带方式。 4、为了操控上的安全，需在正面安排开启/停止控键、照明灯及其开启/停止控键。 5、SOS键采用凹型设计可减少误触发的概率。 产品性能： 1.具有一键照明ON/OFF功能。 ▲2.具有一键SOS求救功能。 3.具有自动探测电气强弱功能，感知环境交流电50Hz/60Hz泄露，依据强弱不同给予提示。 ▲4.具有位置GPS定位功能，感知位置信息，实时标注危险环境区域，显示当前经度/维度。 5.具有声光报警功能，根据电气泄露信号强弱，声强分贝数可变，极值80dB左右。 ▲6.具有应急照明功能。 ▲7.具有信息显示功能，实时显示电量情况，在电量低于80%的额定电压下，报警提示。 ▲8.具有卡扣或线绳携带的功能。 ▲9.防水性能：1.5m水深2h仪器安全工作 10.绝缘电阻：符合低压电气安全相应标准，正负电极与外壳绝缘电阻在正常状态下不低于50MΏ。 产品基本参数： 工作温度：-20℃ ~ 50℃ 开机方式：轻触开关 ▲显示类型：OLED显示电量，报警状态，信号强度，位置数据等 报警方式：声光报警 探测范围：广角度 ▲电池类型：聚合物锂电池，可充电蓄能 续航时间：不小于12h 工作频率：交流50Hz/60Hz 报警声强：极值80dB左右 应急照明：白色LED灯 ▲位置指示：经度/纬度 ▲求救SOS：键控触发，向队友呼叫 ▲尺寸：不大于128MM x70MM x 23MM。 ▲提供产品检测报告（复印件加盖公章） |
| 7 | 腰斧 | 1.整体要求 ★1.1符合GA630-2006《消防腰斧》标准要求。 注：须提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心的认证证书复印件，未提供的不予认可。 1.2本产品适用于消防员随身佩戴，是集砍、斧、锤、撬、锯等功能为一体的便携式手动工具。并配有与消防腰斧匹配的牛皮腰斧套。 1.3斧体采用不锈钢材料，斧柄套为高强度工程橡胶。 2.技术性能 2.1腰斧全长：285±2.5mm；斧头长：160±2.5mm；斧头厚：10±1mm；平刃宽：56±1.5mm；刃部硬度为48-56HRC。 ▲2.2质量：≤0.72Kg。 2.3抗冲击性能：各刃部经5Kg的重锤冲击后，无裂纹、变形等损伤。 2.4平刃砍断性能：能砍断直径6.5mm的Q235A圆钢，无明显缺刃、卷边和裂缝等损伤。 2.5尖刃和柄刃凿击性能：能凿击Q235A钢平板，无明显缺刃、卷边和裂缝等损伤。 2.6耐腐蚀性能：经48h中性盐雾实验后，外观符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求。 |
| 8 | 穿刺水枪 | 1.用于草堆，棉花堆，煤场等发生燃烧和热量及余火扑救，降温。 2.符合国家技术规范和质量标准的合格产品。 3.枪体铝合金结构，坚固且重量轻，表面阳极氧化防止化学腐蚀和机械破坏。枪管采用不锈钢管和铜质枪头组成，水流通过枪管致穿刺枪头插入物体内由喷射孔四面注水用于草堆，棉花堆，煤场等发生燃烧和热量及余火扑救，降温。 参数： 3.3.1.水枪额定工作压力0.6MPa，最大工作压力≥1.2MPa。 3.3.2.工作压力6kg时最大水量≥600升/分钟。 3.3.3.枪管长度1米，重量≤2.5kg。 3.3.4.水枪接口为快插式接口。 |
| 10 | 消防车吸水管 | 1、胶管材质：TPU+TPR（-0.094MPa负压状态下无异常） ▲2、接口特性： 2.1.符合GB6969-2005,GB12514.1-2005、GB12514.2-2006《中华人民共和国国家标准》 2.2.材质：铝镁合金A6061/ 2.3.表面防腐处理工艺：金色阳极氧化，接口经200小时连续喷射盐雾试验后，表面无起层、氧化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑。 2.4. 制造工艺：锻造工艺 2.5.公称压力：0.3MPa/爆破压力≧1MPa 3、产品重量：≦15KG |
| 11 | 消防车吸水管 | 1、胶管材质：TPU+TPR（-0.094MPa负压状态下无异常） ▲2、接口特性： 2.1.符合GB6969-2005,GB12514.1-2005、GB12514.2-2006《中华人民共和国国家标准》 2.2.材质：铝镁合金A6061 2.3.表面防腐处理工艺：金色阳极氧化，接口经200小时连续喷射盐雾试验后，表面无起层、氧化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑。 2.4.制造工艺：锻造工艺 2.5.公称压力0.3MPa/爆破压力≧1MPa 3、产品重量：≦15KG ▲4、内扣式接口须提供由国家消防装备质量监督检验中心颁发的检验报告与应急管理部消防产品合格评定中心颁发的CCC证书或消防产品认证证书，未提供的不予认可。 |
| 12 | 打火鞭 | 手柄材质:直径(22-36)mm,长度(150土5)cm，杆体挺直无教痕; 拍头材质:内有加强棉线的橡胶条，厚度为0.2cm左右，条数为20条以上，橡胶条宽度约为1.7-2cm，一次性切制均匀无裂口; 橡胶条长度=55cm非旧轮胎改造;橡胶条与木杆捆绑处有一道不锈铜卡箍禁铜止变形散开。 提供国家有关机构出具的有效检测报告复印件 |
| 13 | 注胶堵漏器材 | 1.具适用于化工、化肥、炼油、煤气、发电、冶金等装置管道上的各种静密封点堵漏密封。 2.符合《快速堵漏工具试验大纲》标准要求。 3.技术参数;本工具适用介质压力≥30Mpa，温度使用范围-200℃～+700℃。最高压力≤76Mpa。 注胶枪（枪膛19或25组合体）1把； 手动油泵（附快速接头）1台、； 高压油管（附快速接头、60MPa压力表）1根； 旋塞阀（M12）4只； 45°角向接头（M12）1只； 90°角向接头（M12）1只； 直角接头（M12）1只； 注胶螺母（M12、M14、M16、M18、M20、M22、M24各1只）； 专用扳手1把； 4.提供国家消防装备检测报告。 |
| 14 | 篮球计分器 | 尺寸：65*45cm 功能：比分、时间、犯规、球权、24秒、节数、蜂鸣 供电方式：电池，可冲电 |
| 15 | 吸尘器 | 功率：≥6000W 容量：≥80L 6层过滤系统 口径：≥40mm 线长：≥4米 最大吸入功率：25000Pa 干湿两用式 续航时间：≥24h |
| 16 | 干粉 | 符合国家 GB4066-2017（干粉灭火剂）标准。 1.1 磷酸二氢铵含量≥76.6%； 1.2 硫酸铵含量≥14.2%； 1.3 松密度≥0.87g/ml； 1.4 吸湿率≤1.98%、含水率≤0.20%； 1.5 质保期：有效期≥3年。 |
| 17 | 应急逃生自救包 | 1.整体要求 ★1.1 符合《应急逃生自救安全绳（套装）试验大纲》标准要求。注：本项须提供相应检验报告复印件。轻型安全钩和下降器需提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告和应急管理部消防产品合格评定中心的认证证书复印件，未提供的不予认可。 1.2组成：多功能绳包、8毫米安全绳、轻型安全钩、可调节下降器、中空连接扁绳、排绳器等。 1.4整套套装质量≤1.6Kg。 2.技术要求 2.1 自救安全绳 2.1.1直径8mm，长度16m； ▲2.1.2破断强度≥30KN； 2.1.3延伸率≤6.5%（承重达到最小破断强度的10%时）； 2.1.4经204（±5）℃的耐高温性能试验后，未出现融熔、焦化现象； 2.1.5在600（±5）℃、1.33kN负荷环境下的承载45s，在400（±5）℃、1.33kN负荷环境下承载300s，未出现断裂现象； 2.1.6线密度≤45g/m。 2.2 轻型安全钩 2.2.1开口距离21±1mm； 2.2.2长轴破断强度≥27KN； 2.2.3短轴破断强度≥7KN； 2.2.4自动保护三锁装置（即提起、转动和开锁）； 2.2.5尺寸145mm×67（±2）mm； 2.2.6净重≤110g； 2.2.7有永久性标识； 2.3 下降器 2.3.1为防慌乱设计，四孔设计孔径≯12.6mm； 2.3.2破断强度＞13KN； 2.3.3尺寸145mm×47（±2）mm； 2.3.4适用绳索直径范围为7.5-9.5 mm. 2.4 中空连接扁绳 2.4.1扁绳规格6.8mm×长1000mm； ▲2.4.2破断强度≥35KN； 2.5 绳包 2.5.1绳包为阻燃面料，经260℃高温试验后无明显变化； 2.5.2方便快捷佩戴和拆卸功能； 2.5.3绳包两端设计放置安全钩，取出便捷； 2.5.4绳包盖内设计绳夹，方便在绳索上快速定位和拆收。 2.6 排绳器 2.6.1单人操作，可方便快捷将使用过安全绳环绕排列放入绳包； 2.6.2排绳器的尺寸满足绳子捆绑2-3层，不易脱落且美观。 |
| 18 | 套管式堵漏 | 1.本套工具是抢险堵漏器材配套专用工具，操作简易迅速，使用方便。 2.Q/12QT 4055-2012《金属堵漏套管》标准要求。 3.技术参数：适用管道直径：12～100mm ，堵漏压力：2～5kg，10种不同的套管的尺寸（分别：13，19，25，32，38，51，64，76，89，102 mm） 4.提供国家消防装备检测报告。 |
| 19 | 水幕水带 | 1、符合CNCA-09C-045:2011《消防类产品强制性认证实施规则》和GB6246-2011《有衬里消防水带性能要求和试验方法》。 2、主要技术：织物层原材料采用涤纶长丝，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠，轻便柔软、使用寿命长。 3、在一定压力下能喷射形成水雾状屏障，能有效起到防火分隔、降低辐射热、稀释有毒气体浓度等的作用。喷雾孔铆钉光滑，无毛刺锈蚀，两喷雾孔间距35cm。 4、主要技术参数：工作压力：1.3Mpa，直径：65mm，水带编织层与衬里之间的附着强度≥47N/25mm，轴向延伸率≤5%，直径膨胀率≤5%。 5、配快速接口。 6、投标时提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告复印件和应急管理部消防产品合格评定中心出具的认证证书复印件，未提供的不予认可。 |
| 20 | 灭火战斗靴 | 符合 XF 6-2004《消防员灭火防护靴》标准。 注：本项须提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心认证证书。 1、靴帮由外到内分为帮面、防切割层和隔热舒适层三层结构，靴底由上到下分为隔热舒适层、防穿刺层和靴大底三层结构，靴头部位设有保护包头。 2、保护包头采用轻质航空铝材料制成，轻便、防砸，能够对消防员足前部进行有效保护。 ★3、整体重量（以 41 码为例）≤2.2kg（须在检验报告中体现，未提供的不予认可）。 4、靴筒口采用由前往后向下倾斜式设计，靴口部位连接有防灌水收紧束带设计，面料为阻燃材料。靴帮上设有胫骨、踝骨和跖骨保护层，靴后跟部设有反光标识，筒口和靴底各设围条。 5、靴底防穿刺层采用非金属复合材料制成，柔软、轻薄、舒适，足部运动时贴合度高，减少疲劳。 6、靴大底采用耐高温阻燃耐酸碱耐磨防滑橡胶，啮合止滑纹路设计，提高防滑性能，整体为镂空浇注设计，有效缓冲地面冲击力。 7、内里采用“牛布朗”面料制成，隔热、保温、御寒性能优异且具有不渗水的特点。 8、鞋垫采用减震缓冲排汗防臭抗菌鞋垫，符合人体工程学专用运动鞋垫，脚心处足弓支撑设计，后跟为蜂窝式减震设计，缓解长期穿着后的疲劳程度。 9、靴后跟、脚踝两侧部位设计采用微微突出式设计，减少对脚跟和脚踝骨的摩擦。 10、反光标识。靴后跟设有三角形反光标识，采用在耐高温阻燃耐酸碱橡胶块上复合银色阻燃反光标志带。 |
| 21 | 抢险救援服 | 1.整体要求 ★1.1符合《消防员抢险救援防护服装实验大纲》标准要求。注：本项须提供应急管理部授权单位出具的检验报告复印件，未提供的不予认可。 2. 款式 2.1服装款式符合应急管理部消防局20式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求。 2.2颜色：橘红色，潘通色号为PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily，色差≥3级（按《纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）。 2.3衬衫式上衣配长裤设计，上衣和裤子的重叠部分不小于150mm，上衣采用收腰设计，衬衫式圆弧形下摆，前下摆能够束入裤腰，且弯腰时后下摆不得滑出裤腰，前后衣长差量30-50mm。 2.4反光标志带：采用宽度为50.8mm的“黄银黄”组合色打孔反光标志带。 2.5行军帽为棒球帽款式，正前方绣19式消防徽，后部采用卡扣调节袢，头部围度520-640 mm，消防徽尺寸：长度×高度为53.5×55mm。 2.6腰带为为插扣式腰带，规格长度*宽度*厚度为1300*50*2.8 mm。 3.结构 3.1结构：采用单层织物，为原液染色芳纶、阻燃粘胶纤维等交织而成的双重组织。具有防静电、阻燃、轻便、抗拉力强，外层防水拒油里层吸湿排汗等性能。克重：（200±10）g/m2（93%间位芳纶、5%对位芳纶和2%导电丝） 4.技术性能 ▲4.1阻燃性能: 经向损毁长度≤30mm，纬向损毁长度≤25mm，续燃时间为0s，且无熔融、滴落现象； ▲4.2断裂强力:经向断裂强力≥2500N；纬向断裂强力≥1500N； ▲4.3撕破强力：经向撕破强力≥500N、面料纬向撕破强力≥350N； 4.4接缝强力性能：≥650N； 4.5热稳定性能：0%； 4.6橘红和火焰蓝两种面料色牢度：面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色色牢度、耐光色牢度不小于4级； 4.7针距密度：明暗线≥12针/3cm，包缝线≥10针/3cm； 4.8防静电性能：≤0.5μC。 4.9质量：≤1.1kg。 5.其他 5.1拉链：上衣前门襟所选用的拉链不小于8号，颜色与外层面料相匹配；拉链使用芳纶基布的阻燃拉链。 5.2魔术贴：外观平整，钩面排列整齐，钩形完好，毛面均匀，厚薄一致，无明显凹凸不平，无明显污渍，色泽统一均匀，无明显色差、色花。 |
| 22 | 抢险救援手套 | 1.整体性能 ★1.1本产品符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。提供国家消防产品质量监督检验中心签发的检验报告复印件，未提供的不予认可。 1.2采用3D立体设计，符合人体手型自然弯曲，手掌指尖一片式翻转手指背，主体颜色为橘红色和黄色,主要材质为牛皮和芳纶双面针织布。 1.3颜色要求：手掌牛皮为黄色, 潘通色号为PANTONE 16-0954 TCX Arrowwood，色差≥3级；手背橘红色，潘通色号为PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily，色差≥3级（按《纺织品色牢度试验 评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）。 2.主体结构要求 2.1手掌结构：手掌牛皮颜色为黄色，复合凯夫拉布，增强耐磨·防切割，防撕裂。 2.2手背结构：50%对位芳纶和50%间对位芳纶双面针织布，克重为380克±20克。朝外的一面为间位芳纶，颜色为橘红色，对位芳纶为黄色。手背最外层有反光标志。 2.3手指结构：手指关节处有三角断开设计，有利于手指的弯曲，以增加灵活性。食指关节处设计有触屏功能。 2.4手套口有限制杂物进入设计，与救援服的袖口配套，手套为五指分离式。 2.5缝线：100%对位芳纶线，规格为30支3股，颜色为黄色，具有阻燃防火性能. 3.技术性能 ▲3.1阻燃性能：经向损毁长度≤30mm，续燃时间≤0s，纬向损毁长度≤25mm，续燃时间≤0s无熔融、滴落现象。 ▲3.2耐撕破性能:本体掌心面撕破强力经向≥150N，纬向≥180N；背面外层材料的经向≥200N，纬向≥300N。 3.3穿戴性能：穿戴时间≤1S。 |
| 23 | 手提式干粉灭火剂 | MFZ/ABC4A(主型) 高度：≥50cm 重量：≥4kg |
| 24 | 挂钩梯 | 1.整体要求 ★1.1符合GA137-2007《消防梯》标准要求。要求提供国家消防装备质量监督检验中心的检测报告和应急管理部消防产品合格评定中心的认证证书复印件，未提供的不予认可。 2.材料 2.1侧板、梯蹬材质为生长期五年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理。 3. 技术要求 3.1工作长度4±0.1m。 3.2最小梯宽250±2mm。 3.3梯蹬间距340±2mm。 ▲3.4整梯质量≤10.5kg。 3.5水平弯曲残余变形比值≤0.05%。 3.6梯蹬弯曲残余变形比值≤0.20%。 3.7梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。 3.8挂钩强度试验后，不出现任何损伤、变形和裂纹。 3.9梯节扭转角为：α顺：≤13°、α逆：≤13°。 3.10侧摇摆试验残余变形比值≤0.10%。 3.11粘牢合度试验时，通过浸泡、恒温、低温试验后无脱胶现象。 |
| 25 | 机动电锯 | 适用于切割各类物质结构障碍物，可切割木头、石膏板。符合GB/T5392-2004要求。 1.发动机排量≥50.2CC；功率≥3.2 马力 /2.4 千瓦； 最高发动机转速≥9600转/分钟；导板长度≥13-20 英寸 / 33-50 厘米；含导板链条时全重≤5.2 公斤； 2.提供国家级检验报告。 |
| 26 | 无齿锯 | 适用于切割金属和混凝土材料的手持切割机，可以用水冲洗，适合各种恶劣环境中使用，符合GB/T5392-2017要求。 1.风冷二冲程发动机，功率大，重量轻，5级过滤系统，超长耐用，模块化设计，维护和更换零件简便。 2.功率≥3.7 KW, 3.锯片尺寸≥φ350mm, 4.切深≥125mm； 5.重量≤11Kg； 6.排量≥74CC； 7.配同品牌金属锯片1片，可以切割钢筋混凝土、金属、木材、橡胶、PVC、玻璃幕墙，以及高铁、地铁、飞机等符合材质； 8.提供国家级检验报告。 |
| 27 | 浮艇泵 | 1、水泵类型：单泵单极离心泵 2、燃油类型：92号及以上汽油 3、启动方式：手、电、遥控器启动 4、最大输出功率：15PS(11KW) 5、最低吸水深度：≤8cm 6、进水口口径：80mm底部带过滤网 7、出水口口径：65mm 8、额定压力：≥0.40MPA 9、额定流量：≥870L/min@0.40MPA 10、最大流量：≥90T/H 11、额定扬程：≥60米 12、发动机类型：单缸 四冲程 卧式 风冷 13、遥控距离：≥100米 14、点火方式：晶体管电子点火 15、重量：≤56kg 16、尺寸：830*770*500mm 17、油箱容量：≥4L 18、泵体材质：高强度铝镁合金压铸泵体 19、浮箱材质：高强度聚氨酯 20、提供国家消防装备质量监督检验中心检测报告 |
| 28 | 水带（65） | 1、符合CNCA-09C-045:2011《消防类产品强制性认证实施规则》和GB6246-2011《有衬里消防水带性能要求和试验方法》。 织物层原材料采用彩色涤纶长丝直接编制，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠，轻便柔软、使用寿命长。 3、主要技术参数：工作压力：2.0Mpa，爆破压力：7.4Mpa，直径：65mm，水带编织层与衬里之间的附着强度≥39N/25mm，轴向延伸率≤5%，直径膨胀率≤6%。重量≤330g/m。 4、配快速接口。 5、投标时提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告复印件和应急管理部消防产品合格评定中心出具的认证证书复印件，未提供的不予认可。 |
| 29 | 水带（80） | 1、符合CNCA-09C-045:2011《消防类产品强制性认证实施规则》和GB6246-2011《有衬里消防水带性能要求和试验方法》。 2、主要技术：织物层原材料采用涤纶长丝，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠，轻便柔软、使用寿命长。 3、主要技术参数：工作压力：2.0Mpa，爆破压力：6.4Mpa，直径：80mm，水带编织层与衬里之间的附着强度≥35N/25mm，轴向延伸率≤5%，直径膨胀率≤5%。重量≤450g/m。 4、配快速接口。 5、投标时提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告复印件和应急管理部消防产品合格评定中心出具的认证证书复印件，未提供的不予认可。 |
| 30 | 集水器 | 由两个进水口和组止回阀瓣、网体及一个出水口组成。 两个进水口可用来连接两条水带；单侧水带断水时，止回阀自动封闭该入口，保证另路正常供水。 优点：结构简单，使用方便快捷且可靠、快速安装且免维护。 出水口150内扣，进水口80*2，公称压力/MPa：1.6。 |
| 31 | 应急自救包 | 材质：牛津布+EVA 特点：立体有型，内部设有网格及透明视窗，分区明确，手提的设计 应急包配置： 1、应急包 1个 规格：≤40cm×25cm×10cm 材质：采用优质尼龙材质，颜色鲜艳有光泽，防水性能好，耐磨耐震，结实抗撕扯。精选优质五金配件，坚固耐用 2、过滤式消防自救呼吸器 1盒 国标30分钟 材质：硅胶面罩产品配有视野广阔、明亮、气密良好的全面罩，供气装置配有体积较小、重量轻、性能稳定的新型供气阀 用途：防毒烟，阻燃无毒硅胶用于火灾逃生时个人呼吸防护 3、安全绳 1根 规格：10米*8毫米 材质：丙纶、可承受100KG以上的拉力 用途：用于高楼逃生/消防救援等，承受能力强、不怕磨损、使用寿命长 4、多功能斧锤 1把 规格：≤18*10*12cm 材质：不锈钢、握把采用木质 用途：锋速斧头、超硬锤头、钳子、小刀、四功能六角、一字螺丝刀、开瓶器、十字螺丝刀、刮鳞刀、锯刀、锉刀等多功能能 5、急救包 1个 尺寸：15cm*12cm*4cm 采用优质涤纶材质酒精棒5；碘伏棒5；超大创口贴1；直角大创口贴1；关节创口贴1；指尖创口贴5；弹力防水创口贴4；口对口呼吸膜1；三角绷带1；安全别针4；医用口罩1；医用纱布1；医用胶带1；清洁湿巾1；驱蚊湿巾1；配置清单1 6、水基灭火器 1具 执行标准：XF86-2009； 灭火剂：S-3-AB； 产品充装量：590-620m1； 使用温度：0℃~+55℃； 驱动气体：氮气； 工作压力：0.8MPa（20℃）； 灭火级别：0.5A 21B E 5F； A类：固体材料火；B类：可燃液体或；E类：带电物质火;F类：烹饪油火； 7、灭火毯 1条 规格：袋装1米*1米 材质：玻璃纤维布 用途：本产品便于携带，配置简单，能够快速使用，且是绿色健康，无污染的产品，是防火、救火及处理紧急情况的优先选择 8、强光手电 1把 规格：≤4*15*3cm 材质：铝镁合金+电子元件 灯芯：xpe 用途：野外、应急照明、可求救的功能 |
| 32 | 水基灭火器 | 环保高效型，3L, 适用于1000v以下的带电电气设备火灾 。 |
| 33 | 逃生面罩 | 开放空间有毒环境中作业时呼吸保护。由全面罩和过虑罐组成。 1.全面罩双层密封：罩身材质：EPDM ；不锈钢语音膜，使通话更清晰。大面镜：超好的视野效果、无扭曲。PC面镜，面罩适合于所有的Rd40接口的滤罐、鼓风式供气系统和压缩空气呼吸器。5点式头带：保证快捷简易的佩戴，滑扣和宽条带保证不缠绕头发，轻松应对。 2.滤罐为全防型（A1B2E2K1 Hg CO NO-P3 ），质保期≥5年。 |
| 34 | 灭火毯 | 尺寸不小于1.5m*1.5m,不燃，耐高温 (550-1100度)。在无破坏的情况下可重复使用 。 |

- 三、本次采购货物的其他要求

1、所有投标产品质量必须严格按照国家规范及江苏省、盐城市相应地方规范、采购文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行，如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则供应商应确保其合同产品达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准，因此而增加的费用及风险由供应商自行承担。

2、所有投标产品应是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购文件规定的质量、规格、性能的相应要求。所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求。所有投标的产品，各项技术应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准设备按招标约定的技术要求和规范。如质量出现问题，中标方负责“三包”，费用由中标方负责。

3、本次采购的供货范围，除包括上述货物外，还应包括货物使用所必需的配件。

4、如有需要安装的货物，中标供应商必须派技术人员到现场安装，并检查安装质量。中标供应商负责现场安装人员的安全管理并提供安装中全部所需的工具。

5、本次采购项目的产品质量及与此相关的所有项目质量、安全问题均由中标供应商终身负责，如因上述原因造成的一切后果均由供应商自行承担，与他人无涉。

6、供应商须保证投标文件所有材料的真实性及中标后所供产品的一致性。如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

7、中标后，采购人有权委托相关部门对供货产品质量进行随机抽样检测，由此产生的所有费用由供应商承担，对产品进行破坏性检测后供应商须无偿补全该产品，如检测不合格，采购人有权要求整改到位，整改不到位的，采购人有权不予结算相关费用或终止合同，由此产生的相关损失和责任由供应商承担。

- 四、服务保障

1、供应商应对照采购文件要求，说明所提供已对采购人的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。

2、供应商可以在投标文件中提出不同的服务标准和保障承诺，使评标委员会相信替代服务相同于或优于原需求，对于具体参数要求的指标，供应商必须提供具体参数值。

3、如果发生因供应商工作失职造成安全事故或其他财产损失和人身伤害，均由供应商承担相关经济和法律责任。

七、补充说明

- （1）技术参数中要求提供扫描件或复印件的材料，在中标后采购人有权随时要求检查中标人的原件材料或相关厂商材料的复印件加盖厂商公章。中标后不能够按要求提供材料的，招标人有权取消其中标候选人资格或中标人资格，视为不诚信投标上报主管部门纳入黑名单并公示3-6个月，公示期间，其他招标人可以据此拒绝失信单位参与投标活动。

- （2）采购人要求的硬件设备参数，为采购人基于针对本项目开展的政府采购需求管理调查形成的结论而为本项目招标采购要求的最低标准。投标供应商拟采用的设备，相应参数应当优于或等同于本章载明的参数标准。投标供应商如认为某项设备符合采购人要求但技术参数标准与采购需求技术参数不完全一致的，须在投标答疑截止时间前向采购人递交能够证明该设备性能的检测报告及相关行业主管部门或行业协会或具备资质的认定机构出具的相应证明材料原件等实质性证明材料，经采购人同意方予以认可，否则不予认可。（3）投标供应商应当充分利用自身服务水平、技术力量、市场资源等为本项目投标采用合适的硬件设备、软件系统等并提供合理科学的建设方案。投标供应商不应当因市场信息了解缺失、自身实力不足、自身市场资源不够丰富等自身因素而向采购人或采购代理机构提出任何不合理的请求（诉求、要求），如因投标供应商不合理的请求（诉求、要求）或不合理质疑或恶意质疑或恶意投诉等恶劣行为严重扰乱政府采购活动秩序的，采购人有权按照相关法律规定或条例对之进行处罚并上报相关主管部门予以严惩。因前述行为造成恶劣影响、经济损失、进度损失等各类损失或重大恶劣影响的，采购人有权将之列入《失信供应商黑名单》并追偿各类损失直至移交司法机关处置。

- 注：中小企业政府采购扶持政策说明

1.采购标的的所属行业，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

2.依据《国民经济行业分类》本采购标的所属行业适用于：工业（制造业）。

第五章  定标原则与评标标准

一、定标原则

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

二、评标标准

评标委员会根据评审标准和无效标书条款对每一份投标文件进行评审，凡有无效标书条款规定情形之一的，作无效标处理。

投标报价评审的修正原则：1.大写报价与小写报价不一致的以大写报价为准；2.投标单价合计结果与总价不一致的以单价为准；3.前述原则并列遵循。

投标文件的评审按以下顺序进行，上一阶段未通过的不进入下一阶段评审：

1、初步评审

1.1资格审查（资格后审）

采购人对所有参加投标的投标供应商的资格对照招标文件资格审查的规定要求进行审查，只有通过资格审查的投标供应商方可进行下一阶段的评审。

| 序号 | 审查材料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 | 提供复印件 |
| 2 | 上一年度的财务报表或财务审计报告（成立不满一年不需提供） | 提供复印件 |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 | 提供承诺函，格式附后 |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 | 提供书面声明，格式附后 |
| 5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 提供书面声明，格式附后 |
| 6 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。 | 提供信用中国网页截图或信用中国下载的信用报告 |
| 7 | 投标供应商认为需要提供的其他资格要求材料 | 提供复印件 |
| 说明 | 1.投标供应商（申请人）必须按照上述要求提供资格审查材料，否则将会被评标委员会作无效标处理；2.除上述材料及本文件第二章投标人须知22条规定的不符合资格审查要求的情形外，评标委员会一般不应判定投标人资格审查不通过。 |  |

1.2形式评审标准

评标委员会参照本文件第二章投标人须知第27.1条“无效投标条款”对投标文件的有效性等进行评审。

1.3响应性审查

对招标文件要求的服务期、质量及质量目标、履约担保、投标有效期、不可竞争费用等实质性要求的响应性进行评审，未响应的按无效标处理。

2、详细评审

2.1评标委员会对开、清标过程中发现的的情况予以评审，被认定为无效标的投标文件不能进入本阶段评审。

2.2商务性评审

2.2.1有下列情形之一的，商务性评审不予通过：

①不可竞争费费率、规费费率、税率不按规定计取的；②投标函中的投标报价（指大写金额）与开标一览表（清单）不一致且无法确认的；③经评标委员会认定投标供应商的投标报价低于成本价的。注：未通过商务性评审的不得推荐为中标候选人。

★2.2.2供应商（申请人）合理报价注意事项：投标供应商投标报价高于采购人设定的最高限价的或低于企业成本价的，视其为不以中标为目的的投标，将作为失信行为予以公示。（投标报价低于成本价：当评标委员会发现某投标供应商的投标报价明显低于其他所有通过初步评审的投标供应商的平均报价时，视为其报价存在不能正常履约的风险，将当场质询其法定代表人或其委托代理人，该投标供应商的法定代表人或委托代理人须当场对投标报价的组成作出合理的书面解释并签署，评标委员会认为其解释合理的，予以认可其报价，否则将作出任何有可能不利于该投标供应商本次投标活动的判断且不作中标候选人推荐。）

2.3评分标准（综合评分表）

本项目采用“资格后审”的“综合评分法”确定中标候选人。对通过初步评审的投标文件，评标委员会将按下表评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 序号 | 评分项 |  | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 |  | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。报价得分=(评标基准价/投标报价)×40。 注：①评标委员会认为投标投标供应商的报价明显过低，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员将其作为无效投标处理。 ②符合工信部联企业【2011】300 号文件规定条件的小型、微型企业，其投标总价（如有上述修正的则为修正后的投标总价）将给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审（扣除前的投标总价高于采购人设定的最高限价的仍为投标无效）。 | 40 |
| 2 | 商务分 | 类似业绩 | 投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似的消防器材供货业绩的，有一个得1.5分，最高3分。 注：本项须提供供货（或销售）合同扫描件，未提供的不得分。 | 3 |
|  |  |  | 投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似的消防指挥车供货业绩的，每有一个得1.5分，最高3分。 注：本项须提供供货（或销售）合同扫描件，未提供的不得分。 | 3 |
| 3 | 技术分 | 技术参数 | 投标人所投产品的技术参数、功能、质量完全符合或优于招标文件的技术要求的得满分30分；带“★”号醒目标识的关键性技术参数指标，每有一项负偏离的扣2分；带“▲”号醒目标识的技术参数及性能要求，每有意向负偏离得0.5分；未带“★”号及“▲”号醒目标识的技术参数及性能要求，每有一项负偏离的扣0.5分，扣完为止。 注：1.各投标供应商投标时按照招标文件第四章项目需求部分的要求提供相关证明材料。采购文件中载明要求提供证明材料的参数须按要求提供，未提供证明材料的不予认可。采购文件中未要求提供证明材料的，应当在技术参数偏离表中自行填写偏离情况，供应商自行填写的内容视为供应商主动承诺该技术参数的真实性，如中标后采购人发现供应商承诺的技术参数不满足采购指标或与投标时承诺的内容不一致的，视为虚假响应行为并取消其中标资格列入政府采购供应商黑名单。 2.评标委员会仅针对投标供应商提交的文件进行评审，不负责对投标供应商提交的文件之外的资料进行评审。除评标委员会在评审过程中认为可以或应当或依法要求投标供应商限期补充澄清的材料外，评标专家有权拒绝投标供应商在投标文件递交截止时间后主动递交的任何补充材料。 | 30 |
| 4 | 服务分 | 免费质保期 | 在招标文件要求的质保期基础上每增加一年得1分，本项最高得2分，不增加不得分。 注：投标时须提供承诺函（格式自拟）。 | 2 |
|  |  | 售后服务体系 | 评标委员会根据投标人的售后维修服务体系完备程度、技术力量强弱、零配件供应充足、维修供应保障可靠性综合评定。在3-5分范围内由评委酌情打分，未作说明的本项不得分 | 5 |
|  |  | 售后服务响应时间 | 评标委员会对投标人提供的售后服务响应时间（电话沟通、到达现场、解决问题的时间）、售后服务方案，包括服务人员的配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力等方面进行综合评审。打分区间：3-5分。未提供不得分。 | 5 |
|  |  | 质保期内服务承诺 | 评标委员会根据投标人在免费质保期内(除人为损坏情况外)免费退换、上门维修、更换备用件、技术支持等方面的服务承诺，在3-5分范围内由评委酌情打分。未提供不得分。 | 5 |
|  |  | 质保期满后服务方案 | 评标委员会根据投标人提供的免费质保期满后维保的收费情况及内容介绍方案等方面进行综合评审。打分区间：3-5分。未提供不得分。 | 5 |
|  |  | 本地化服务能力 | 为保证本地化售后服务保障的便捷性，供应商承诺中标后在项目地设立售后服务机构的，得2分。注：本项投标时须提供承诺书，未提供的不得分。 | 2 |
| 合计 |  |  |  | 100 |
| ①上述评分办法中主观分部分均以0.1分为一个计分点。②技术方案、服务方案等方案未提供的不得分，或经评标委员会认定内容极差严重偏离采购需求的也不得分。③评标时，评标委员会专家仅依据投标供应商在投标时提供的材料评审，投标供应商未提供在投标文件中的材料不作为评审依据，投标供应商须根据《采购文件》（招标文件）的评审要求完整、齐全、详尽的准备投标材料供评标专家评审，因投标供应商提供的材料不完整、不齐全、未详尽造成的后果由投标供应商自负。除评标委员会在评审过程中认为可以或应当或依法要求投标供应商限期补充澄清的材料外，评标专家有权拒绝投标供应商在投标文件递交截止时间后主动递交的任何补充材料。④如有未详尽部分，详见《采购文件》（招标文件）。 |  |  |  |  |

3、中标候选人推荐方法：

除符合性（指初步评审中形式评审和响应性审查）、商务性评审未通过的及本文件规定的其他不作中标候选人的情况不得作为中标候选人推荐外，其余按综合评分得分从高到底依次推荐1名中标候选人，如总分得分相同，按报价由低至高顺序排序。如得分最高者不止一个，则得分相同中报价低的为第一中标候选人。如最高得分相同且报价相同者不止一个，则由评标委员会抽签决定第一中标候选人。

三、其它

1.在评标过程中，评标委员会如发现投标供应商的投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标供应商在规定时间内作出书面澄清，并提供相关材料。投标供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标供应商以低于成本价竞标，其投标报价作无效报价处理。

2.在评标过程中，评委会如发现投标供应商的有效投标报价不足3个，使得投标缺乏竞争的，评委会可以决定否决全部投标，采购人应当依照规定重新招标；评委会如发现投标供应商的有效投标报价不足3个但仍具有竞争性的，可以继续评标或采购人选择重新招标。

3.本评标办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。

4.有不符合法律、法规规定，出现《江苏省预防职务犯罪条例》限制情形的，按照规定予以废标处置。

5.经审查为虚假材料的，按相关法律、法规要求作无效标处理同时上报行政主管部门予以列入黑名单并予以公示不低于6个月。

第六章  投标文件格式

说明：本章提供的格式，投标供应商可以根据自身情况在现有格式上增加或补充，但不得删减或改变已提供的格式的实质性内容，否则评标委员会有权对之做出不利的评审判断。

封 套 （参 考 格 式 ）

沿海工业园专职消防队器材装备采购项目 投标文件 投标供 应 商 ： ****** （盖 章 ） 法定代表人： （签字或盖章 ） 2024年 **月 **日 **时 前 不 得 开 启 二〇二四年**月**日

投 标 书 封 面 （参 考 格 式 ）

正 本/副 本 沿海工业园专职消防队器材装备采购项目 投标文件 投标供 应 商 ： ****** （盖 章 ） 法定代表人： （签字或盖章 ） 2024年 **月 **日 **时 前 不 得 开 启 二〇二四年**月**日

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |
| 价格分 |  |
| 商务分 |  |
| 技术分 |  |
| 服务分 |  |
| 其他（如有） |  |

注：1.技术方案如页面篇幅过多的，可在本表修改备注页码；内容篇幅适中的，是否编制页码不作强制要求，投标供应商自行酌情考虑。

2.评分索引表可以与投标文件一同装订或单独打印一份与投标文件放在同一封袋中，以方便评标委员会对投标文件的评审。

技术参数索引表

| 货物名称 | 技术参数证明材料在投标文件中的页码 |
| --- | --- |

- 一、法人授权委托书

本授权委托书声明：我            （姓名）系                        （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托            为我单位本项目代理人，以本单位的名义参加编号为 （项目编号） 的  （项目名称）  招标投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标供应商：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

委托代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

二、投标函

致：（采购人全称）

根据贵方的      号招标文件，正式授权下述签字人__________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

- 8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人授权代表电话（手机号码）：

投标人（公章）：

日           期：________年____月____日

三、开标一览表

- 投标单位全称（加盖公章）：

- 法定代表人或授权代表签字（或盖章）：                  年    月    日

| 项目名称 | 供货期 | 报价 （单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沿海工业园专职消防队器材装备采购项目 |  |  |  |

注：1.总价或单价须包括但不仅限于完成本项目所需的各项费用[包含现场调查、安全管理、方案编制、手册编制、业务培训以及项目利润、税金、管理、免费售后服务、中标服务费、招标咨询费（含招标代理费）以及综合验收等所有相关费用。]本项目所报总价包括完成本项目的全部内容。招标文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。对报价构成及相关内容需作说明的可另附页。

- 2．投标供应商对招标文件规定的招标报价包含项目不得减少，无论投标供应商对报价是否有特别说明，均视为所报价格包含了招标文件规定的全部项目价格。招标文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。

- 3．开标一览表要有投标供应商法定代表人或被授权人签字（或盖章）并盖投标供应商公章，否则作无效投标处理。

- 投标产品配置及分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6米拉梯 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 2 | 头灯卡 |  |  |  | 个 | 30 |  |  |
| 3 | 护目镜 |  |  |  | 个 | 70 |  |  |
| 4 | 气喇叭 |  |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 5 | 漏电检测仪 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 腰斧 |  |  |  | 把 | 40 |  |  |
| 8 | 穿刺水枪 |  |  |  | 把 | 6 |  |  |
| 10 | 消防车吸水管 |  |  |  | 根 | 3 |  |  |
| 11 | 消防车吸水管 |  |  |  | 根 | 2 |  |  |
| 12 | 打火鞭 |  |  |  | 根 | 10 |  |  |
| 13 | 注胶堵漏器材 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 篮球计分器 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 15 | 吸尘器 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 干粉 |  |  |  | 吨 | 6 |  |  |
| 17 | 应急逃生自救包 |  |  |  | 个 | 30 |  |  |
| 18 | 套管式堵漏 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 19 | 水幕水带 |  |  |  | 盘 | 20 |  |  |
| 20 | 灭火战斗靴 |  |  |  | 双 | 70 |  |  |
| 21 | 抢险救援服 |  |  |  | 套 | 20 |  |  |
| 22 | 抢险救援手套 |  |  |  | 双 | 10 |  |  |
| 23 | 手提式干粉灭火剂 |  |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 24 | 挂钩梯 |  |  |  | 架 | 3 |  |  |
| 25 | 机动电锯 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 26 | 无齿锯 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 27 | 浮艇泵 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 28 | 水带（65） |  |  |  | 盘 | 200 |  |  |
| 29 | 水带（80） |  |  |  | 盘 | 100 |  |  |
| 30 | 集水器 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 31 | 应急自救包 |  |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 32 | 水基灭火器 |  |  |  | 个 | 50 |  |  |
| 33 | 逃生面罩 |  |  |  | 个 | 50 |  |  |
| 34 | 灭火毯 |  |  |  | 个 | 50 |  |  |
| 35 | 指挥车 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 投标总价 |  | 人民币大写： （小写：￥ ） |  |  |  |  |  |  |

五、资格性审查响应对照表

投标人（加盖公章）：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； |  |  |
| 2 | 上一年度的财务报表或财务审计报告（成立不满一年不需提供） |  |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 |  |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 6 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。 |  |  |
| 7 | 投标供应商认为需要提供的其他资格要求材料 |  |  |

投标供应商营业执照、税务登记证（或多证合一的营业执照）

或事业单位法人证书

上一年度的财务报表或财务审计报告

（成立不满一年不需提供）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：             。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

投标供应商依法缴纳税收和社会保障资金承诺函

（采购人全称）：

我单位承诺我单位已依法缴纳税收和社会保障资金，如查实我单位未缴纳税收和社会保障资金，我单位愿因虚假响应接受一切相关处罚。

特此承诺。

投标供应商：（盖章）

年   月   日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________

日期：______年    月    日

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供信用中国截图或信用中国下载的信用报告）。

投标供应商认为需要提供的其他资格要求材料

五、符合性检查响应对照表（格式）

投标人（加盖公章）：

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件组成完整、齐全、无误，内容真实、有效 |  | / |
| 2 | 投标报价未超过采购预算或最高限价且不低于企业成本价 |  |  |
| 3 | 投标文件按照规定进行签署、盖章、密封 |  | / |
| 4 | 投标文件按照规定的格式、内容进行编制 |  | / |
| 5 | 投标文件的编制规范、内容清晰可辩 |  | / |
| 6 | 投标的服务响应招标文件的商务、技术、期限、标准、承诺等各项强制性、实质性要求 |  | / |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  | / |

六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

七、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

八、综合评分材料